竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目

项目编号：JSZC-320192-NJPR-C2025-0001

采购单位：南京市浦口区人民政府泰山街道办事处

采购代理机构：南京浦瑞招投标咨询服务有限公司

二〇二五年一月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………12

- 采购需求……………………………………16

- 评审方法与评审标准………………………22

- 响应文件格式………………………………25

第一章  磋商邀请

受南京市浦口区人民政府泰山街道办事处委托，南京浦瑞招投标咨询服务有限公司就五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-NJPR-C2025-0001

2.项目名称：五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目

3.预算金额：780000元

4.本项目最高限价780000元。

5.采购需求（简介）：详见采购文件第四章。

6.合同履行期限：一年。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

供应商信用承诺函（格式详见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目整体不专门面向中小企业采购服务，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。供应商为小微企业，提供《小微企业声明函》，格式见第六章。（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无.

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（上传本单位在信用中国网站最新截屏）

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起

2、地点：网上获取

3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年 1 月  24  日 09:30 （北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.是否接受进口产品：否。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市浦口区人民政府泰山街道办事处

地  址：江苏省南京市浦口区柳州北路10号

2.磋商代理信息

名  称：  南京浦瑞招投标咨询服务有限公司

地址：南京市浦口区雨合路8号大友研发大厦8楼

联系人：毛先生

联系电话：13776699750

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，南京浦瑞招投标咨询服务有限公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准支付。

4.3 专家劳务费按[关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知]（苏采购〔2016〕48号）规定的标准计取，若未计入或少计入均视为报价优惠，投标人不得以此为由拒付或少付招标代理服务费。

4.4中标人在领取中标通知书前一次性向南京浦瑞招投标咨询服务有限公司支付招标服务费及专家劳务费，后期采购人不单独列支。

- 5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与磋商代理联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知磋商代理。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，磋商代理可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 磋商代理有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与磋商代理就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为磋商代理规定的提交响应文件截止之日后六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，磋商代理于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝磋商代理的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、磋商响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 磋商代理可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到交通拥堵、人为等风险因素，如因供应商自身原因造成的响应文件无法准时递交由供应商自行承担全部责任。

18.2磋商代理可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 磋商代理拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

20.2 响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

20.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

21.响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22.磋商

22.1 磋商代理将组织磋商小组对响应文件进行评审。

22.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

23.评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和磋商代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 磋商代理和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.评审过程中的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25.响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

25.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

25.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

25.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

25.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与磋商代理及磋商小组联系。

26.磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

26.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第五章 评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，磋商代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

27.3 磋商代理将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者磋商代理工作人员恶意串通的。

27.4.3 向评审专家、采购人或磋商代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

27.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7 将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向磋商代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，磋商代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及磋商代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和磋商代理不接受未填写快递运单的快件）。

磋商代理、采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，磋商代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，磋商代理将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，一年内不得参加采购人开展的所有政府采购活动。

- 31、标的物的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

32.1 成交供应商通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

32.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，供应商不得提出实质性的修改。

- 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京浦瑞招投标咨询服务有限公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

详见采购文件第四章付款方式。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况：

（1）项目名称：五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目.

- （2）项目内容：为进一步加强泰山街道城市景观河道精细化养护工作，切实提高城市景观河道成效管理水平，现对泰山街道五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目进行采购。

（3）养护内容：河道巡查（河道水质状况、排水口、截流调蓄设施、生态治理设施设备、绿地及廊亭栈道与景观桥的专项巡查；涉河建设项目的监督巡查；各项重大活动及节假日服务保障的重点巡查；河道防汛、设施抢修等紧急状况的特殊巡查；违法违章行为和不文明现象的劝阻）、绿化养护（乔灌木养护、地被养护、草坪养护等）、河道保洁（水面保洁、陆城保洁）、设施养护（附属设施养护、河道护坡维护）、抢险抗灾（恶劣天气、加拿大一枝黄花等物种入侵）等。

- （4）招标期限：一年。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目 | 1 | 项 |  |

四、服务范围

| 序号 | 河道名称 | 起止位置 | 河道长度（km） | 河道等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五一河 | 河道泵站管理所至彩虹雅苑 | 0.85 | 城市景观河道 |
| 2 | 小柳河 | 浦欣家园至浦东北路 | 1.2 | 城市景观河道 |
| 3 | 北河 | 大华临江苑至大华香邑美颂 | 0.93 | 城市景观河道 |

五、投标单位的履行承诺

投标单位需满足磋商文件的规定，一旦成交，应严格履行合同要求，保证在服务期内完成服务内容，并积极配合采购人的相关验收和考核工作。

六、付款方式：

养护经费的支付以合同价格为基础，根据综合考核结果采取季度支付和年度支付相结合的方式。

七、技术标准和考核细则：

管理标准按照《南京市泰山街道城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目管理标准（试行）》文件执行；考核细则参照《泰山街道城市景观河道管养考核办法（试行）》、《泰山街道城市景观河道管养考核办法（试行）》。

南京市泰山街道城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目管理标准（试行）

1 范围

本标准规定了城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目工作过程中的术语和定义、养护、管理、机械设备配备等内容。本标准适用于南京泰山街道建成区范围内城市景观河道的养护管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3838 《地表水环境质量标准》

HJ91.2-2022 《地表水环境质量监测技术规范》

CJJ36-2016 《城镇道路养护技术规范》

CJJ99-2017 《城市桥梁养护技术规范》

CJJ/T117-2017 《建设电子文件与电子档案管理规范》

GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》
GB50174-2017 《数据中心设计规范》
JGJ80-2016 《建筑施工高处作业安全技术规范》
JGJ/T163-2008 《城市夜景照明设计规范》
DB37/T5011-2014《城市环境照明工程规范》
T/CMEA22-2021《城市景观照明运行维护技术标准》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 水环境

城市景观河道中由河床、河岸、水体及水中所含各种有机质、无机质和生物体所构成的水体环境，城市景观河道水环境主要包括河床环境、水质环境、生物环境。

3.2 水体

城市景观河道河水的总称。

3.3 城市景观河道

泰山街道建成区范围内经过整治且具有一定的观赏、娱乐、休闲、文化、便民等功能且经过相关部门评定河道。

3.4 城市景观河道类别

根据河面及河岸保洁工作强度将河道划分为三个等级，即一、二、三类城市景观河道。

3.5 绿化养护管理

绿化养护管理是指在绿化工程竣工验收之后,为使园林绿地达到整洁美观，园林植物正常生长而采取的一切养护管理措施。

3.6 色块灌木

色块灌木指绿地中成片种植的彩叶植物或开花灌木。

3.7 造型灌木

造型灌木指用修剪、捆扎等方法整修成特定形状的灌木。

3.8 花卉指木

花卉指木本观花植物及草本观花植物的总称。

3.9 盆草花

盆草花指盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉）的总称。

3.10 花灌木

花灌木指观花类灌木及小乔木。

3.11 市政设施

遍布河道蓝线内的诸多城市公共设施，包括便民设施、标志标识设施、交通设施、照明设施、景观设施以及安全设施等。

3.12 景观照明
在户外通过人工光以装饰和造景为目的的照明。
3.13 景观照明设施
用于城市景观照明的照明器具以及配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。
3.14 控制系统
利用计算机、网络通信、自动控制等技术，通过对环境信息和用户需求进行分析和处理，实施特定的控制策略，对照明系统进行整体控制和管理，以达到预期照明效果的控制系统。通常由控制管理设备、输入设备、输出设备和通信网络等组成。
3.15 亮灯率
在给定的范围内，正常亮灯的设施数量与总设施数量的百分比。
计算公式为：亮灯率=（实查设施总数-熄灯总数）÷实查设施总数×100%。设施数量便于统计的按照实际灯具数量统计，光源繁多、数量难以统计的，设施数量按照实际控制节点统计。
3.16 设施完好率
在给定的范围内，某类设施除缺陷的数量外与某类设施总数量的百分比。

计算公式为：设施完好率=（实查设施总数-查有缺陷设施数）÷实查设施总数×100%。

4 养护

4.1 一般要求

4.1.1 应针对部分流动性差且水质相对较差的城市景观河道，因地制宜开展生态治理，优化水生态系统，增加水体自净能力。

4.1.2 应制定城市景观河道水质突变应急处置方案，针对漂浮污泥、藻华、入侵植物、浮游生物、油花、泡沫等常见突变现象，做到及时发现，分析成因，提出应急措施，开展处置工作。

4.1.3 应优化调配水，增加城市景观河道水体流动性，促进水体循环

4.2 河道巡查

4.2.1 日常巡查应包括下列内容：

a) 河道水质状况、排水口、截流调蓄设施、生态治理设施设备、绿地及廊亭栈道与景观桥的专项巡查：

b) 涉河建设项目的监督巡查；

c) 各项重大活动及节假日服务保障的重点巡查；

d) 河道防汛、设施抢修等紧急状况的特殊巡查；

e) 违法违章行为和不文明现象的劝阻。

4.2.2 巡查频次应符合下列规定：

a) 城市河道巡查应每天全线至少巡查2次，上下午各1次；

4.2.3 巡查人员巡查时应符合下列规定：

a) 应配备照相机、摄像机或无人机，巡查车辆与船只宜安装车载定位等必要的装备；

b) 巡查时应认真负责、全面仔细，快速及时地掌握河道设施的安全性、整洁和完好状况；

c) 当日应做好巡查记录并上报。

4.3 河道保洁

4.3.1 河面应清洁无漂浮物，绿地无垃圾、无杂物，河岸各类硬化设施无垃圾、无污垢，保持整洁完好。

4.3.2 利用机械或人工对河道水面的垃圾、枯枝落叶、水草、绿萍等种植物除外的漂浮物进行打捞清理及外运处置，保持河道景观、保护河道水环境。

4.3.3 利用各种机械或人工对城市景观河道的河岸、绿地、慢行系统、园路等设施的保洁，应做到干净整洁、无杂物堆积、无痰迹烟蒂、无青苔、无积水积泥等。

4.3.4 台风、暴雨及洪水过后应及时清除大型漂浮物、倾入河内的树木树枝等各类障碍物。

4.3.5 河面保洁应符合下列规定：

a) 一类城市景观河道保洁应每天对河面保洁不少于6次，作业时间不少于12h;

b) 二类城市景观河道保洁应每天对河面保洁不少于4次，作业时间不少于10h;

c) 三类城市景观河道保洁应每天对河面保洁不少于2次，作业时间不少于8h;

4.3.6 河岸保洁应符合下列规定：

a) 一类城市景观河道保洁应每天保洁时间不少于16h, 每月对慢行系统、园路、亲水平台、河埠头、游船停靠点、廊亭地面等硬化设施冲水清洗不少于2次；

b) 二类城市景观河道保洁应每天保洁时间不少于14h, 每月对慢行系统、园路、亲水平台、河埠头 游船停靠点、廊亭地面等硬化设施冲水清洗不少于1次；

c) 三类城市景观河道保洁应每天保洁时间不少于8h, 每月对慢行系统、园路、亲水平台、河埠头、 游船停靠点、廊亭地面等硬化设施冲水清洗不少于1次。

4.4 水体养护

4.4.1 河道水体应水清、流畅、无异味、无异色。

4.4.2 应实施截污纳管工作，消除河道两岸排水口晴天出水现象，防止污水入河。

4.4.3 根据情况适时开展水质监测，应至少包含pH值、透明度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷等主要指标。河道水质监测应符合GB3838、HJ91.2-2022的规定，采取单因子评价方法确定每个水质监测断面的水质级别。

4.5 河岸养护

4.5.1 河岸为驳坎挡墙护岸的养护应符合下列规定：

a) 驳坎挡墙应保持工程完好、表面平整清洁，块石应整齐无松动、塌陷、隆起，砂浆勾缝应饱满、 完整、无脱落；

b) 驳坎挡墙压顶上的杂物、杂草应及时清除，迎水面上的污垢应用人工或泵冲洗干净，止水设施 应完整无损，无渗水，缝内流失填料应及时填补；

c) 驳坎挡墙不稳定，修补后继续发生倾斜、滑移、下沉等结构性破坏时，应将其拆除重建。

4.5.2 河岸为砌石混凝土护岸的养护应保持坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、脱落、 架空等现象，无杂草、杂物，保持坡面整洁完好。

4.5.3 河岸为干砌石护岸的养护应符合下列规定：

a) 填补、整修变形或损坏的块石；

b) 更换风化或损毁的块石，并嵌砌紧密；

c) 护岸局部塌陷或垫层被淘刷，应先翻出块石，恢复土体和垫层，再将块石嵌砌紧密。

4.5.4河岸为混凝土或浆砌石护岸的养护应符合下列规定：

a) 清理河岸表面杂物；

b) 变形缝内填料流失应及时填补，填补前将缝内杂物清除干净；

c) 浆砌石的灰缝脱落应及时修补，修补时讲缝口剔清刷净，修补后洒水养护；

d) 河岸局部发生侵蚀剥落或破碎，应采用水泥砂浆进行抹补、喷浆处理；破碎面较大且有垫层淘 刷砌体架空现象的，应填塞石料进行临时性处理，岁修时彻底整修；

e) 排水孔堵塞，应及时疏通：

f) 河岸局部出现裂缝，应加强观测，判别裂缝成因，进行处理。

4.5.5 河岸为混凝土网格护岸的养护应符合下列规定：

a) 混凝土网格破损，应采用水泥砂浆抹补，并填平混凝土网格与土基接合部；

b) 应及时对网格内河岸草皮进行补植、清除杂草，适时浇水，草皮覆盖率应达到 95%以上。

4.5.6 河岸为草皮护岸、生态护岸的养护应符合下列规定：

a) 草皮护岸、生态护岸应保持植物的存活率，根据植物的长势应适时修剪，防止其它杂草蔓延， 并应注意病虫害的防治；

b) 夏季草皮干枯时，应及时浇水灌溉；

c) 草皮河岸、生态河岸应及时补植、补栽或换种，保持黄土不裸露；

d) 生态袋应完整、无破损、无填充物外漏；

e) 生态袋标准扣应连接牢固、无松脱，背后填土密实、无水土流失。

4.5.7 河岸为模袋混凝土、水泥土、异形块体护岸的应根据其材料性质，按有关规定进行养护。

4.5.8 防汛通道路面应保持平整，满足防汛巡查及运送防汛物资需要。防汛通道维修养护，参照CJJ 36执行。

4.5.9 河道凹岸、过水断面变化河段和存在影响行洪的建(构)筑物如坝(闸)的河段，堤防或河岸 前端出现冲刷坑时应及时采取砌筑或抛石护底等防冲加固措施。

4.5.10 河道堤岸受损维修标准不得低于原设计标准，对于原结构与维修部位之间的连接，应有相应的 结构加强措施确保连接良好。

4.6 河床养护

4.6.1 河床淤积平均厚度大于设计河床标高0.5m的河段应进行疏浚。

4.6.2 岸边淤积不得影响排水管口的排水；河道凹岸、束水河段的河床均无冲刷深坑。

4.6.3 河床底应无突出的水下障碍物。

4.6.4 检查测量应每年进行2次，分为汛前、汛后检查，检查时宜将水位降到最低。

4.6.5 在具备一定条件且已整治的河道应推广开展常态化清淤工作。

4.7 绿化养护

4.7.1 绿化养护工作的内容：浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支柱、绿地容貌、设施维护等。

4.7.2 绿化养护的直观标准：

a）树木长势旺盛；

b）叶片叶色正常、叶大而肥厚、不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶、无明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片数量、每株在10%以下；

c）树干挺直、倾斜度不超过10度，树干基部无蘖芽滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩、基本无蛀干害虫的活卵、活虫，介壳虫在主，侧枝上基本无活虫；

d）树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当，内膛不乱，通光透光；

e）行道树分枝点高低、树高、冠幅基本一致，无连续两株缺株、相邻5株的高差＜10%；

f）花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象；

g）色块灌木无缺株断行、覆盖度达100%，色块分明，线条清晰流畅；

h）绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，园滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物；

i）藤本长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85%以上；

j）盆草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。花坛整洁美观、四季有花、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜；

k）草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无明显杂草、无病虫害、覆盖度达98%以上，留茬高度经常保持在6-8 cm。

4.7.3 浇水排水标准：

a）浇水应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏。每次浇水要浇足浇透；

b） 树木定植后一般乔木需连续浇水3年，灌木5年。土壤质量差、树木生长不良或遇干旱年份，则应延长浇水年限；

c） 乔木浇水次数不少于4次/年，灌木、色块灌木、绿篱浇水次数不少于6次/年，草坪浇水次数不少于24次/年，盆草花浇水次数不少于48次/年；

d）乔木浇水量不少于40公斤/株.次（胸径10公分以下），灌木浇水量不少于30公斤/株.次，色块灌木、绿篱浇水量不少于30公斤/㎡.次，草坪浇水量不少于20公斤/㎡.次、盆草花浇水量不少于20公斤/㎡.次。大树依据具体情况和浇水原则确定。地栽宿根花卉以土壤不干燥为准。喷灌浇水每次开启时间不少于30分钟，以地面无迳流为准；

e）乔灌木浇水以“过冬水”、“发芽水”和6月至8月的“抗旱水”为主。夏季高温季节应在早晨和傍晚进行、冬季宜午后进行；

f）雨季应注意排涝、及时排出积水。

4.7.4 施肥标准：

a） 为确保园林植物正常生长发育，要定期对树木、花卉、草坪等进行施肥。施肥应根据植物种类、树龄、立地条件、生长情况及肥料种类等具体情况而定；

b）施肥对象为定植五年以内的乔、灌木；生长不良的树木；木本花卉；草坪及盆草花；

c）施肥分基肥、追肥两类。基肥一般采用有机肥，在植物休眠期内进行，追肥一般采用化肥或复合肥在植物生长期内进行。基肥应充分腐熟后按一定比例与细土混合后施用，化肥应溶解后再施用。干施化肥一定要注意均匀，用量宜少不宜多，施后必须及时充分浇水，以免伤根伤叶；

d）乔木每年施基肥1次，追肥1次；灌木每年施基肥1次，追肥2次；色块灌木和绿篱每年施基肥2次，追肥4次；草坪每年结合打孔施基肥2次，追肥不少于9次；盆草花以施叶面肥为主，每半月1次；

e）乔木施基肥（胸径在10公分以下）不少于20公斤/株.次，灌木施基肥不少于10公斤/株.次，色块灌木和绿篱施基肥不少于0.5公斤/㎡.株，草坪施基肥不少于0.2公斤/ ㎡.次。施追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用。干施化肥一般用量，乔木不超过250克/株.次，灌木不超过150克/株.次，色块灌木和绿篱不超过30克/㎡.次，草坪不超过10克/㎡.次；

f）乔、灌木施肥应挖掘施肥沟、穴，以不伤或少伤树根为准，深度不浅于30公分。

4.7.5 修剪标准：
a）修剪应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的；

b）修剪包括除芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、整形、更冠等技术；

c）养护性修剪分常规修剪和造型（整形）修剪两类。常规修剪以保持自然树型为基本要求，按照“多疏少截”的原则及时剥芽、去蘖、合理短截并疏剪内膛枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、腐枯枝、病虫枝、徒长枝、衰弱枝和损伤枝，保持内膛通风透光，树冠丰满。造型修剪以剪、锯、捆、扎等手段，将树冠整修成特定的形状，达到外形轮廊清晰、树冠表面平整、圆滑、不露空缺，不露枝干、不露捆扎物；

d）乔木的修剪一般只进行常规修枝，对主、侧枝尚未定型的树木可采取短截技术逐年形成三级分枝骨架。庭荫树的分枝点应随着树木生长逐步提高，树冠与树干高度的比例应在7：3至6：4之间。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致，上方有架空电力线时，应按电力部门的相关规定及时剪除影响安全的枝条；

e）灌木的修剪一般以保持其自然姿态，疏剪过密枝条，保持内膛通风透光。对丛生灌木的衰老主枝，应本着“留新去老”的原则培养徒长枝或分期短截老枝进行更新。观花灌木和观花小乔木的修剪应掌握花芽发育规律，对当年新稍上开花的花木应于早春萌发前修剪，短截上年的已花枝条，促使新枝萌发。对当年形成花芽，次年早春开花的花木，应在开花后适度修剪，对着花率低的老枝要进行逐年更新。在多年生枝上开花的花木，应保持培养老枝，剪去过密新枝；

f）绿篱和造型灌木（含色块灌木）的修剪，一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪。若生长过密影响通风透光时，要进行内膛疏剪。当生长高度影响景观效果时要进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行；

g）藤本每年常规修剪一次，每隔2～3年应理藤一次，彻底清理枯死藤蔓、理顺分布方向，使叶幕分布均匀、厚度相等；

h）盆草花的修剪要掌握各种花卉的生长开花习性，用剪梢、摘心等方法促使侧芽生长，增多开花枝数。要不断摘除花后残花、黄叶、病虫叶，增强花繁叶茂的观赏效果；
i）草坪的修剪高度应保持在6-8cm，当草高超过12cm时必须进行修剪。混播草坪修剪次数不少于20次/年，结缕草不少于5次/年；

j）落叶乔、灌木在冬季休眠期进行修剪，常绿乔、灌木在生长间隙期进行修剪，亚热带植物在早春萌发前进行修剪。绿篱、造型灌木、色块灌木、草坪等按养护要求及时进行修剪；

k）乔木修剪不少于1次/年，灌木修剪不少于2次/年，绿篱、造型灌木修剪不少于12次/年，色块灌木修剪不少于8次/年；

l）修剪的剪口或锯口平整光滑，不得劈裂、不留短桩；

m）修剪应按技术操作规程的要求进行，须特别注意安全。

4.7.6 病虫害防治标准：

a）全面贯彻“预防为主，综合防治”的方针，要掌握园林植物病虫害发生规律，在预测、预报的指导下对可能发生的病虫害做好预防。已经发生的病虫害要及时治理、防止蔓延成灾。病虫害发生率应控制在10%以下；

b）病虫害的药物防治要根据不同的树种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药种类、剂型、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染；

c）喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果等存放物，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后要立即清洗药械，不准乱倒残液；

d）对药械难以喷到顶端的高大树木或蛀干害虫，可采用树干注射法防治；

e）施药要掌握有利时机，害虫在孵化期或幼虫三龄期以前施药最为有效、真菌病害要在孢子萌发期或侵染初期施药；

f）挖除地下害虫时，深度应在5～20cm以内，接近树根时不能伤及根系。人工刮除树木枝干上介壳虫等虫体，要彻底干净，不得损伤枝条或枝干内皮，刮除树木枝干上的腐烂病害时，要将受害部位全部清除干净，伤口要进行消毒并涂抹保护剂，刮落的虫体和带病的树皮，要及时收集烧毁；

g）农药要妥善保管。施药人员应注意自身的安全，必须按规定穿戴工作服、工作帽、戴好风镜、口罩、手套及其他防护用具。

4.7.7 松土、除草标准：

a）土壤板结时要及时进行松土，松土深度5～10cm为宜。草坪应用打孔机松土，每年不少于2次；

b）掌握“除早、除小、除了”的原则，随时清除杂草，除草必须连根剔除。绿地内应做到基本无杂草，草坪的纯净度应达到95%以上。

4.7.8 补栽标准：

- 保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果；

- 草坪秃斑应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。
4.7.9 支柱、扶正标准：
a）倾斜度超过10度的树木，须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应先疏剪部分枝桠或进行短截，确保扶正树木的成活；

b）新栽大树和扶正后的树木应进行支柱。支柱材料在同一路段或区域内应当统一，支柱方式要规范、整齐。支柱着力点应超过树高的1/2以上，支柱材料在着力点与树干接触处应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支柱进行一次全面检查，对松动的支柱要及时加固，对坎入树皮的捆扎物要及时解除。

4.7.10 绿地容貌标准：

- 随时保持绿地清洁、美观，做到全天候清扫保洁；

- 及时清除垃圾、砖头、瓦块、枝叶等废弃物，做到垃圾日产日清；

c）及时清除绿地设施上的牛皮癣及乱涂乱画痕迹；

d）及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物，现场堆放时间不得超过当天；

e）经常冲洗树木枝叶上的积尘，防止堵塞气孔和影响市容。行道树每年10月1日至次年4月1日保证每周冲洗1次以上。

4.7.11 绿地设施维护标准：

- 绿地设施包括园路、花台、花架、亭廊、座椅、园灯、栏杆、标志牌、果屑箱等园林小品及供水阀门、喷头等设施；

- 绿地设施应保持完好无损，发现缺损应及时修补、更换。

- 4.7.12 安全施工标准：

a）绿化养护的各道工序施工要做到以人为本，安全施工，文明作业；

b）道路绿化养护施工要统一着安全装，设施工警示语或警示标志，保证施工人员和过往行人的安全。

4.8 慢行系统养护

4.8.1 慢行系统应平整、完好，无积水现象。

4.8.2 慢行系统应定期维修保养，防止路面裂缝、松散、碎裂等病害发生和发展，保持路面的完整性、平整度和抗滑能力；养护时应保持原有结构，不得降低原结构强度。

4.8.3 侧石应整齐稳固，灌浆饱满，勾缝光洁结实。侧石损坏应及时调换。

4.9 生态设施养护

4.9.1 曝气增氧机养护应符合下列规定：

a) 每周两次定期巡检曝气机及供电线路，检察设备运转是否正常，电器电缆有无破损或异常，设备的固定有无松动情况。发生破损或其他异常情况应及时处理。应及时清理曝气机周围漂浮物和垃圾；

b) 每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池。电器部分出现故障需立刻停机 检修，涉水的维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题出现安全事故；

c) 增氧机每年或累计运行2500h应维护保养1次。

4.9.2 生态浮岛养护应符合下列规定：

a) 每周巡检2次，检查浮岛有无破损、松散及链接扣有否掉落，及时清理附着在浮岛周围的杂物 或垃圾；

b) 生态浮岛单体受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换浮岛单体，同时补种植物。因水位涨落 或其它原因而导致浮岛搁浅时，应及时将其推入水中复位；

c) 台风、大风大雨天气及强泄洪前后2～3天，应检查生态浮岛的固定情况，如有脱落及时固定。

4.9.3 人工水草养护应符合下列规定：

a) 直接安装在河道中的人工水草，每6个月人工刮除其上负载的生物膜。污染较为严重的河道， 生物膜刮除周期为3个月一次。有移位、上浮、下沉等松动现象时，应及时维护加固。河水水 质达到预定标准时，应打捞上岸。

b) 安装在排污口附近水域的以弹性填料或组合填料为主的封闭式生物处理装置，每6个月采用污泥泵抽取沉积在生物处理装置底部的底泥。直接放置在排污口附近水域的以弹性填料或组合填 料为主的封闭式生物处理装置，应每月巡检1次，若有脱除及时检修或重新固定。

4.9.4 水生植物养护应符合下列规定：

a) 每周巡查2次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂草、杂物或垃圾。冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行删剪。

b) 生态浮岛上种植的挺水植物宜于每年11月进行更换；

c) 生长扩张出种植网框外的浮水植物，视超出网框外围情况，每月修剪1次。每月定时打捞1次种植网框内的浮水植物，打捞面积为网框面积的1/5,修剪、打捞出的植物残体及时运走。台风、大风大雨天气及强泄洪前后2～3天检查浮水植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度。恶劣天气过后应及时检查、补种；

d) 沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。沉水植物每年至少收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割。

4.9.5 水生动物养护应符合下列规定：

a) 应根据河道水质观感及检测数据，投放或者补充数量合适、物种配比合理的水生动物。鱼类投放宜在温度5℃~20℃时进行，不应投放破坏生态的物种或入侵物种：

b) 各类水生动物严禁非法捕捞。按相关规定进行捕捞时，应在捕捞后及时回收捕捞器具。

4.10 河埠头、亲水平台及游船停靠点养护

4.10.1 河埠头、亲水平台及游船停靠点应保持基础稳固，无破损、松动、裂缝，且表面具备抗滑能力。

4.10.2 每年汛前应进行一次全面检查，检查时需最大限度地降低水位。

4.11 沿河廊亭栈道及景观桥养护

4.11.1 廊亭栈道养护应符合下列规定：

a) 每月对廊亭栈道进行1次外观检查：

b) 每年对廊亭栈道进行1次刷漆。

4.11.2 景观桥养护应符合下列规定：

a) 每月对景观桥进行1次外观检查：

b) 景观桥整洁、完好，具体养护要求按照CJJ 99养护规定执行。

4.12 环卫设施养护

4.12.1 果壳箱、垃圾箱等环卫设施应保持洁净、无缺损、无歪斜、油漆完整。发生破损、歪斜应及时维修或更换，发生缺失应及时采购并原样恢复，外表油漆脱落应及时涂刷。

4.12.2 应根据垃圾量及时清运环卫设施内垃圾，每日不少于2次，且应巡回检查。发现垃圾满溢应及时清理，环卫设施清洗每日不少于1次。

4.13 河道标志牌养护

4.13.1 河道标志牌应设置在醒目处，应定期巡视检查。

4.13.2 河道标志牌应设置牢固、保持表面洁净，牌上字迹完整、清晰，镶嵌牢固。

4.14 景观照明设施运行维护

4.14.1 景观照明运行维护包括日常巡查维护、定期巡查维护、应急维护和专项维护。
4.14.2 日常巡查维护包括下列内容：
a）景观照明的亮灯率、设施完好率；
b）景观照明设施的安装位置、外观；
c）灯具发光、灯具散热器外表面异物、灯具的连接头；
d）景观照明控制效果。
4.14.3 日常巡查频次应符合下列规定：

a）一类河道每天巡查不少于1次；

b）二类河道每周巡查不少于4次；

c）三类河道每周巡查不少于3次。

4.14.4 定期巡查维护包括下列内容：
a）配电箱（柜）、刀闸、熔断器和负荷断路开关问题及维护；
b）景观照明设施金属部分接地电阻、接地极和接地线；
c）电缆管线、工作井、建（构）筑物上电缆桥架、水下电缆；
d）灯具及配套装置；
e）控制系统硬件及软件运行情况。
4.14.5 定期巡查频次应符合下列规定：

a）一类河道每月巡查不少于1次；

b）二、三类河道每季巡查不少于1次；

4.14.6 应急维护包括下列内容：
a）重要节假日、重大活动举办前应进行设施的检查维护；
b）遇极端恶劣天气应进行设施的检查维护；
c）因人为因素造成设施损坏或漏电时应进行维护；
d）其他根据通知安排需要紧急完成亮灯保障任务的，在时间节点前应进行检查维护。 
4.14.7 专项维护包括下列内容：
a）道路改造、建筑改造、环境提升等需进行景观照明设施的迁移拆除；
b）修复因施工造成损坏、被盗的景观照明设施；
c）增补或设置临时景观照明设施。

4.14.8 景观照明设施维护一般应符合下列规定：
a）景观照明运行维护应集中控制、维护及时、安全节能；
b）景观照明运行维护不得妨碍城市公共设施功能，并与城市空间环境相协调；
c）景观照明设施的产权人或者管理维护单位负责景观照明设施的使用和维护，应保持设施的完整、功能良好和外观整洁，保障安全运行和正常使用，设施损坏后应当及时维修或者更换；
d）景观照明设施应按照规定时间开启和关闭，科学编排平日、节假日及重大活动等模式，当城市启动有序用电期间，应当统一关闭灯光秀和非必要的景观照明设施；
e）景观照明的亮灯率应达到97%及以上，设施的完好率应达到97%及以上；

f）景观照明设施应保持外观整洁美观，定期对设施表面、杆体、箱体内外部和控制室等进行清洁，扫除设施上附着的污物、灰尘，清理乱涂乱画，粉刷油漆、涂料等；
g）景观照明设施的内、外标志牌应齐全，内容完整准确，字迹清晰、完整无缺、无明显褪色；
h）维修更换景观照明设施应合理选择时间，不应影响他人的生产生活，维修道路上的景观照明设施应安排在车辆较少的时段进行；
i）维修现场应设置安全警示标识，并根据现场条件，采取局部或全部封闭等有效的安全防护措施；
z）维修更换景观照明设施应在断电情况下进行；
k）景观照明设施的系统接地不应大于4Ω，重复接地不应大于10Ω，并应定期检查下列内容的接地情况：
1 变压器、配电箱（柜）等的金属底座和外壳；
2 室内外配电装置的金属部位；

3 电力电缆的金属铠装、接线盒和保护管；
4 灯杆、灯座、灯具的金属外壳；
5 其他因绝缘破坏可能带电的外露金属构件。
4.14.9 灯具维护一般应符合下列规定： 
a）所有使用于维护的器具、元件应符合相应的国家标准，并具有合格证件； 
b）灯具中各器具的更换应与原规格、质量和性能参数保持一致，安装方式与位置应保持原状且紧固；
c）各类灯具的配件齐全、整洁、功能完好，无机械损伤、变形、油漆剥落、破裂等现象；
d）每半年清洁1次灯具； 
e）散热器无损坏、无遮挡物、无积尘和污物，保证其散热功能。
4.14.10 光源维护一般应当符合下列规定： 
a）保证光源点亮时发光正常； 
b）光源的更换应与原规格、质量和性能参数保持一致，安装方式与位置应保持原状且紧固； 
c）灯罩无破碎和裂纹，防眩光作用正常，灯罩内无凝水情况，灯罩内反光器保持光亮； 
d）光源近处不应有杂物覆盖；
e）各类光源在规定的环境温度范围内工作，当温度超过上限值时，应断电且采取相应的散热措施。
4.14.11 LED灯具维护还应符合下列规定：
a）LED光源出现自熄、闪烁、色彩混乱等异常现象时，应及时检修；
b）灯罩不应有影响发光效果和使用的缺陷，初始点亮后，其内壁不应有明显的水或胶等附着物；
c）更换LED光源应与原规格、质量、性能参数和控制协议保持一致，且符合国家现行相关标准的规定。
4.14.12 点光源灯具的维护还应符合下列规定：
a）点光源灯与灯之间宜采用可插接式防水接头连接，灯具与外墙连接处应采取防水处理；
b）槽盒一体式点光源灯具应固定螺栓，卡箍无锈蚀、松动现象；
c）灯具主电源与灯具引出线连接应采用可插接式防水接头。
4.14.13 投光灯的维护还应符合下列规定：
a）灯具固定牢固，支架无锈蚀、松动，投射角度无偏移；
b）硬质地面和绿地内的投光灯，其底座基础的混凝土筑件应无损坏，灯具牢固无倾斜、倒伏；
c）引至灯具的金属软管无开裂、变形、锈蚀现象；
d）更换灯具时，应与原设计规定的投光方向保持一致。
4.14.14 洗墙灯、线条灯的维护还应符合下列规定：
a）灯具和电源接线盒的固定卡件牢固，无锈蚀、松动等缺陷；
b）墙面上的洗墙灯和线条灯与建（构）物轮廓横平竖直，灯与灯之间串联连接应使用可插接式防水接头；
c）硬质地面和绿地内的线条灯，预埋的防水接线盒无渗水、锈蚀，门盖开启灵活，灯与灯之间串联连接应使用可插接式防水接头；
d）硬质地面和绿地内的线条灯电源管线和引至灯具的金属软管无开裂、变形、锈蚀现象。
4.14.15 庭院灯、草坪灯的维护还应符合下列规定：
a）无明显地基沉降现象，杆体不倾斜、混凝土包封无裂痕等缺陷，灯杆编号字迹清晰、完整；
b）灯杆、紧固件无锈蚀，灯罩保持整洁，杆体无明显掉漆等问题；
c）庭院灯杆体无其他外接附着设施设备；
d）灯杆的检修门开启灵活，防水、防盗结构完好无异常，熔断器规格与负荷相匹配，电缆、引流线及接地端子接头紧密牢固，无发热烧坏痕迹。
4.14.16 地埋灯的维护还应符合下列规定：
a）更换的地埋灯防护等级应不低于IP67；
b）边框应紧贴安装面，灯罩玻璃无破损，密封圈无老化；
c）预埋桶底部排水通道应畅通，桶体和固定螺栓无明显锈蚀，灯内接线和接地线连接牢固无松动。
4.14.17 树上安装灯具的维护还应符合下列规定：
a）灯具的维护更换，不得使树木受到损害，宜对灯具进行必要的装饰，使灯具与树木相协调；
b）灯具与树木固定应缠绕胶带保护，采取隔热、绝缘等防火措施，并应定期检查松绑；
c）高度3m以上的灯具,必须预设吊钩或螺栓，低于2.4m灯具的金属外壳应进行接地保护。
4.14.18 古建筑上安装灯具的维护还应符合下列规定：
a）灯具的维护更换不得使古建筑受到损害或构成安全隐患；
b）灯具及电气管路应与防雷装置可靠连接，金属固定器件和防雷装置无明显锈蚀和松动缺陷；
c）更换的灯具及其管线应采取有效的防火措施，导管在穿线后应采用防火堵料进行密封处理；
d）灯具外壳、支架及导管的颜色应与古建筑颜色相协调，不得对古建筑外景观造成影响；
e）更换灯具时不得影响古建筑的维修、保养和使用，不得污染建筑。
4.14.19 建筑玻璃幕墙上安装灯具的维护还应符合下列规定：
a）灯具在维护时不得对原有结构造成损坏；
b）采用结构胶进行粘接固定时应确保牢固；
c）灯具固定支架应牢固，无锈蚀现象；
d）更换的灯具不得破坏玻璃幕墙的视觉效果，避免光污染。
4.14.20 建筑立面上安装灯具的维护还应符合下列规定：
a）更换灯具不得破坏墙体的结构，不得随意变更灯光投射方向和安装位置；
b）更换灯具应根据建筑物表面色彩合理选择灯具外壳颜色。
4.14.21 桥梁灯具的维护还应符合下列规定：
a）定期检查投光照明的方向以及被照面亮度，以避免造成眩光及光污染，避免干扰桥梁的功能照明；
b）光色、闪烁、动态、阴影等效果不得干扰车辆和船舶行驶的交通信号和驾驶作业；
c）更换灯具必须符合原设计对防振的要求。
4.14.22 水下灯具的维护还应符合下列规定：
a）更换水下灯具的防水密封等级、灯体耐腐蚀性能等符合设计要求；
b）配管采用重型绝缘导管，导管出口处应做防水密封，不得采用金属或金属护层的导管；
c）支架及外壳等金属件按设计要求进行等电位联结。
4.14.23 配电箱（柜）维护应符合下列规定： 
a）箱（柜）完整，无损伤、锈蚀、渗水、变形和灰尘杂质堆积现象等，并定期拆洗有散热风扇或散热孔的滤网；
b）箱门与箱体连接线无脱落锈蚀；
c）箱体内线路排列整齐、绝缘良好，各部位导线连接点无螺母松动、脱落；
d）箱体内电气元件工作正常，无异常响声，操作机构、开关等可动元器件灵活、可靠、准确；
e）各部件及各类分断器触头无异常发热、烧灼和变形现象；
f）三相负荷应平衡且无过负荷现象，并不得随意改变相位和转换各回路负荷；
g）信号灯、故障报警等仪表仪器指示装置工作可靠，应急照明设施完好；
h）箱（柜）体配备锁具，锁具无锈蚀，开、锁功能正常。
4.14.24 刀闸维护应符合下列规定：
a）刀闸转动灵活；
b）螺栓固定牢靠，无松动现象；
c）三相合闸同步，接触良好，无烧伤或过热痕迹。
4.14.25 熔断器维护应符合下列规定：
a）熔断器、熔体与被保护电路或设备相匹配；
b）熔断器和熔体的额定值与被保护设备相匹配；
c）各接触点完好，接触紧密、无过热现象；
d）熔断信号指示器完好无异常；
e）熔断器无损伤、变形，瓷件无放电闪烁痕迹。
4.14.26 负荷断路开关维护应符合下列规定：
a）绝缘瓷件无变形、裂纹和剥落；
b）瓷件表面光滑、无裂纹和缺损、铸件无砂眼；
d）操作机构的联合动作可靠，分合闸位置正确，防误闭锁装置完好，六氟化硫气压正常。
4.14.27 电缆管线维护应符合下列规定： 
a）电缆沟、工作井、保护管、接线盒、电缆桥架及标志桩等相关设施无损坏、移位、锈蚀、渗水等问题；
b）更换管线的型号、规格、质量与原线路保持一致；
c）直埋或在保护管中更换电线，管道内不得有接头，电缆线路无绞拧、划伤现象，在工作井和接线盒内留有一定余量；
d）绝缘导线绝缘电阻、电缆绝缘电阻不小于0.5 MΩ。
4.14.28 工作井维护应符合下列规定：
a）工作井及管道内保持干净，无异物、渗水、积水等问题；
b）井内电缆支架和固定螺栓无锈蚀、脱落现象，电缆固定牢固；
c）井内电缆不宜有接头；
d）电缆井盖断裂、破损时应及时更换；
e）更换井盖满足相应承重要求；
f）井体无沉降和裂缝，井盖与井圈紧密无落差。
4.14.29 建（构）筑物上电缆桥架、保护管线维护应符合下列规定：
a）电缆桥架部件齐全，无损坏、变形、锈蚀及桥架扣盖脱落现象，其支（吊）架、连接件和附件固定牢靠；
b）保护管线无锈蚀、脱落、损伤的缺陷，固定牢靠，固定支持点间距不宜大于3m，当保护管的直线段超过30m宜加装伸缩节；
c）更换桥架、管线，选取的材料应符合国家现行相关标准的规定，并与原线路保持一致；
d）更换墙体外部桥架、管线,应选用与外墙颜色相同或者相近的桥架、管线敷设，采用刷漆方式的，桥架、管线刷漆颜色应与外墙颜色一致；
e）更换墙体外立面上的管线时，其敷设部位的外墙抹灰须采用同等强度的砂浆恢复；
f）更换墙体外立面上的预埋接线盒时，应计算外墙抹灰或保温层的厚度,不得影响外墙保温层平整度。
4.14.30 树上电缆管线维护应符合下列规定：
a）绑扎固定电缆管线的紧固件牢靠、无锈蚀，并定期视树木的生长情况对紧固件进行松绑；
b）更换固定管线的抱箍应在衔接处涂抹软胶作为缓冲；
c）引上树干的电缆或导线应穿在保护管内，不得直接绑扎在树干上。
4.14.31 水下电缆维护应符合下列规定：
a）水下电缆更换敷设应在小潮汛、憩流或枯水期进行，并应视线清晰，风力适宜；
b）喷泉池、景观湖、旱地喷泉等设立的警示牌应字迹清晰、完整无缺；
c）水下电缆应按设计路径埋置于水底，不得浮托悬空于水中，漏电保护功能完好；
d）水下电缆宜整根更换，若有软接头，接头防护等级不低于IP68。
4.14.32 电缆管线更换后，应测试绝缘电阻。
4.14.33 控制系统一般应符合下列规定：
a）景观照明控制系统的维护包括照明控制终端、接口装置、通信装置、信号传输链路及控制平台等；
b）应加强景观照明控制系统的网络安全管理，遵守网络、信息安全相关法律法规，定期开展网络安全培训，落实网络安全管理和防护措施，防止系统被非法入侵、篡改数据或者非法利用；
c）应建立景观照明控制系统和控制平台使用手册，由经过专业培训的人员负责管理、使用和维护，完善节目更换调用审批流程，并如实填写运行记录；
d）应建立景观照明控制系统的技术档案，并保持下列资料：
1 竣工资料；
2 管理操作人员登记表；
3 值班记录和使用图表；
4 设备维修记录；
5 系统检测记录。
e）应每年对服务器和网络设备进行检测，开展渗透测试、脆弱性检测和安全加固，消除故障隐患，提高系统安全防护能力。
f）严禁在控制系统上加载未经许可的外来软硬件。
4.14.34 控制系统硬件应符合下列要求：
a）控制设备应符合下列要求：
1 机房维护符合《数据中心设计规范》GB50174-2017的有关规定，配置UPS电源，电源容量应满足全功率运行不小于4h或配备双回路供电系统；
2 机房环境卫生每天清理并填写巡查记录，机房温度和湿度符合设备运行要求；
3 定期检查配电系统、各类电子设备及附属设施、防雷设施等的等电位体，发现问题应及时维护；
4 定期检查设备间、弱电井等区域配线设备、线缆、插座等设施以及网络通信线路的工作状态和可能的故障状态，发现问题应及时维护；
5 定期检查门禁系统、各类监控设备等的运行状态、参数变化、提示信息等，发现问题应及时维护、变更。
b）控制通信应符合下列要求：
1 及时更新新设备入网、网络扩容、网络调整等情况的网络管理数据；
2 定期测试网络传输系统与智能控制终端设备通信时长及时延；
3 定期测试各相关终端设备采集数据的完整性、准确性和及时性；
4 定期核查固定宽带、移动通信设备、内含通信SIM卡的智能设备等重要网络设施的套餐余额；
5 定期评估网络传输系统的性能，制定故障维护预案，及时消除可能的故障隐患；
6 配备必要的网络备品备件；
7 主用网络、备用网络和应急网络切换通畅。
c）UPS电源维护应符合下列要求：
1 使用UPS电源时，应符合产品说明书或使用手册中的有关规定；
2 设备电池外观应定期进行清洁，并应无爬酸现象；
3 定期测量蓄电池组温度，检查并记录温度异常的电池；
4 开机、关机按正确顺序操作；
5 严禁频繁开启和关闭UPS电源；
6 UPS电源的最大启动负载宜控制在80%之内，严禁超负载使用；
7 每隔3～6个月放电后重新充电；
8 定期测量蓄电池组的电压，检查风扇运转情况，检测调节UPS的系统参数等。
d）主控器维护应符合下列规定：
1 定期对控制器箱内外除尘；
2 外壳和箱门无松动，开门装置完好；
3 应定期检测门禁装置，保证开关灵活，反馈正常；
4 控制器箱内各设备牢固，指示灯和屏幕显示正常，出线孔洞封堵无开裂脱落，接地电阻不大于4Ω；
5 控制设备与控制中心通讯畅通，各接线端口连接牢固无腐蚀，信号良好，测试网络稳定，设备外接天线牢固；
6 控制设备的标识、标记清晰有序，并与设备档案相符；
7 定期测试控制设备有线网络与无线网络自动切换是否顺畅。
e）分控器维护应符合下列规定：
1 定期对控制器箱内外除尘，箱体无松动脱落；
2 箱门无松动锈蚀，门锁完好，防虫措施无破损；
3 控制箱接地良好；
4 控制器固定牢固，外观整洁完好，指示灯和屏幕显示正常，外壳温度控制在50℃内，接线端口连接牢固无腐蚀；
5 网络接口触点接触良好无锈迹；
6 控制器和线材标记清晰有序，并与设备档案相符。
4.14.35 控制系统软件应符合下列要求：
a）控制系统应符合下列规定：
1 景观照明设施的启闭采取集中控制和单体控制相结合的方式；
2 根据本市有关规定，结合地理位置和季节变换，确定开关灯时间；
3 根据本市有关规定，确定平日、节假日和重大活动等不同控制模式。
b）应按时对控制系统软件进行维护，检查软件授权使用期限并及时续期、升级、更新，确保系统正常运行。
c）控制系统软件的强电部分维护应符合下列要求：
1 纳入控制系统的智能终端设备上线率不低于99%；
2 定期测试和核查远程控制功能和性能，核对交流接触器等开关控制与反馈测量信号的相符率，电缆回路控制相符率不低于99%；
3 系统软件和终端设备应定期进行校时操作；
4 电能表计量信息应定期远程读取和核对；
5 电压异常、电流异常、设备漏电等重要告警应每年抽样模拟测试，告警信息和告警处理流程应准确无误；
6 定时开关时间的设定，预警参数的设定，控制命令的反应速度应定期进行测试；
7 系统日、月用电量报表应定期生成，并应定期进行系统日、月用电量分析，及时发现并处理用电量异常情况；
8 平日、节假日和重大活动模式的控制策略应定期检查；
9 一键控制策略组中的配电箱及回路应定期检查；
10 通信流量应定期分析，及时发现并处理通信异常情况。
d）控制系统软件的弱电部分维护应符合下列要求：
1 实时回传视频内容与节点终端播放内容同步差异时间应每月测试，不应超过1s；
2 上传下载文件的可靠性应每月进行测试；
3 服务器与终端播放内容的一致性应每月进行抽测；
4 不同环境不同时间的播放策略设定的可靠性应每月进行测试；
5 每个终端的素材库读写应每周进行测试；
6 异常内容播放时自动停播的判断策略的可靠性应每周进行测试；
7 非法文件不能播放的可靠性应定期进行模拟测试；
8 各视频亮度、色温、伽马值、播放速度等相关参数设置的可靠性应定期进行测试；
9 各节点的布灯点位准确性应定期用测试视频测试；
10 同步功能的可靠性应定期进行测试。
e）应定期检查维护控制系统中的资产管理系统，及时更新资产的数量、在线率等。
f）视频监控系统维护应符合下列要求：
1 每月对视频监控设施巡检1次，对视频头表面进行清洁、除垢；
2 视频监控系统相关软件应每月检测，及时进行故障排除、恢复、更新、升级、病毒防范及消除等；
3 网络线缆线路、网络交换路由设备、备用电源等应每月检测1次，并对系统运行数据备份；
4 应模拟测试各种环境，保证监控设备网络畅通；
5 云台控制、缩放控制、抓图、录像等功能应定期进行测试。
4.14.36 安全与文明作业一般应符合下列规定：
a）维护单位应建立安全培训管理制度，每年制定安全培训计划，做好从业人员的安全教育培训工作。
b）作业人员应具备必要的安全生产知识，接受与其所从事岗位相应的安全培训，并应在考试合格后上岗。
c）作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。
d）维护作业时应穿工作服、戴安全帽、穿绝缘鞋。
4.14.37 维护作业的安全防护应符合下列规定：
a）维护作业时应按操作规程进行停送电作业，并应在电源处悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。
b）维护作业安全防护应符合下列要求：
1 作业场所应设置明显醒目的警示标志，并采取围挡等有效的安全保护措施；
2 车辆在道路上进行施工时，应按规定开启危险报警闪光灯并在车后50m～100m处设置安全锥等警告标志，夜间还应同时开启示廓灯和后位灯；
3 进入维护现场的作业人员，必须穿戴具有反光功能的安全工作服和安全帽；
4 作业现场应设安全员。
c）高处作业操作应符合下列规定：
1 攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，需持高处作业证上岗。
2 高处作业施工现场必须指定专人负责安全监护，地面须拉警戒线，防止高空坠物； 
3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底并记录。 
4 高处作业人员必须规范佩戴安全帽，使用符合安全要求的安全（主/副）绳和安全带； 
5 高处作业人员的工具应正确使用帆布电工包携带，各种工具用绳子绑扎做防坠保护； 
6 高处作业前须认真检查高处作业安全绳绑扎位置是否可靠牢固，临边作业棱角是否有保护，主、副绳应无断股或起毛，安全锁扣正常可靠、自锁器灵活完好，安全带、座板吊带、拦腰带无损伤，座板无裂痕； 
7 下绳作业应保证3人及以上作业人员同时进行，并保证至少1人在上方监视、1人在下方监视，监视和作业人员均应采取必要的安全措施、配备必要的通讯设备； 
8 长梯子使用须有专人扶梯，斜靠在墙面的梯子上下端应有效防滑；
9 高处作业人员须严格遵守安全操作规程，严禁酒后、带病、疲劳作业。
10 在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、防冻和防雷措施，并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。当遇有6级及以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空作业。
d）高空作业车操作应符合下列规定：
1 工作人员必须使用安全带；
2 必须由至少2人进行操作，其中1人在作业平台上操作，另1人在地面上进行上下车和转台操作；
3 在倾斜地面作业时，倾斜度不应超过5°，支腿支撑板倾斜度不应超过1°；
4 操作高空作业车平台前，应先将支腿伸展在坚实可靠的地面上，严禁先伸垂直支腿再伸水平支腿，或先收水平支腿再收垂直支腿；
5 严禁超载作业；
6 操作时严禁采用凳子或梯子等垫高方式工作，严禁攀登栏框工作，严禁将身体重心探出工作平台底板范围以外；
7 进行高空作业时，应由车辆旁边操作人员负责应急处理工作；
8 在高空作业车工作时，除有关人员外，严禁他人在工作地点的下面通过或逗留，工作地点下面应有围栏或警示保护装置，防止落物伤人；
9 当低温或高温环境下进行高空作业时，应采取保暖或防暑降温措施；
10 高空作业车辆停稳后才能升降操作，车辆移动时高空作业平台上严禁载人。
e）使用吊篮作业应符合下列规定：
1 防护棚和吊篮应安装上下限位装置，应保持荷载均衡，严禁超载运行；
2 在吊篮下方应设置安全隔离区和警告标志，人员和车辆不得停留和通行；
3 不得将吊篮作为垂直运输设备运输物料；
4 操作人员应配戴工具袋，吊篮内作业人员不应超过2人；
5 人员应从地面进入吊篮，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。
4.14.38 景观照明设施使用年限及运维费用应符合下列规定：
a）景观照明设施的一般使用年限建议为自竣工验收合格之日起8年，具体使用年限根据工程建设基础、设施类型品牌、运行维护现状等实际情况确定。
b）景观照明设施运行达到使用年限，通过日常维护已难以保证实现原设计效果的，或存在较大安全隐患的，或不符合照明专项规划要求的，应及时进行改造更新或重新建设。
c）景观照明设施的维护费用应包括景观照明设施维修、巡查防盗、控制系统及平台运维、保洁等费用。具体如下：
1.景观照明设施的维修费，包含设施的正常损坏维修、意外损坏维修、被盗后的修复和有定期维护、更新、保养要求的设施设备维护的费用；
2.景观照明设施巡查防盗费，包含白天巡查、夜间巡查、防盗检查、安全检查及相关检测等费用；
3.控制系统及控制平台运维费，包含日常巡查、使用操作、设施维修、系统软硬件维护升级、网络安全防护、远程通信等费用；
4.景观照明设施的保洁费，包含按规定正常的清洗粉刷费用以及重大节假日特殊要求的清洗粉刷费用。
d）景观照明设施电费包含设施运行、维修检测、控制系统及平台运行等产生的电费。
e）景观照明维护中拆除、更换的废旧照明灯具、光源及其他材料，无重复使用或者其他利用价值的，可采取委托专业机构等方式进行无害化处置，不得随意丢弃、处置有害材料。
4.14.39 景观照明设施维修期限应符合下列规定：
a）单灯报修或光源多点故障、变压器和配电箱发生一般性故障应在48小时内修复。
b）发生较大面积熄灯故障，应在发现或接到报告后24小时内修复。
c）景观照明设施遭到外力损坏，或由于交通事故及其他施工造成损坏的，应在满足维修条件后48小时内修复。
d）景观照明设施因不可抗力等因素造成重大故障的，应在满足维修条件后5日内修复。

4.15 其他附属设施养护

4.15.1 其他河道相关附属设施的养护，应包括对便民设施、标志标识设施、交通设施、安全设施等的养护。

4.15.2 应定期巡视检查，保持设施洁净、无破损、无缺失、无歪斜、油漆完整。

5 管理

5.1 船只配备

5.1.1 城市景观河道船只配备应符合下列规定：

a) 一类城市河道，每50000m²水域面积应配1艘机械船；

b) 二类城市河道，每60000m²水域面积应配1艘机械船；

c) 三类城市河道，每100000m²水域面积应配1艘机械船；

d）水域面积未达到配备机械船标准的，每10000m²水域面积应配1艘手划船；

5.1.2 每艘保洁船应配备适合清理各种垃圾漂浮物及污染物的打捞工具，宜安装定位装置。

5.2 人员配备及管理

5.2.1 巡查人员配备应符合下列规定：

城市景观河道每3000m长度应配备不少于1名巡查人员。

5.2.2 河面保洁人员配备应符合下列规定：

a）每艘手划船应至少配备1名保洁人员，每艘机动船至少配备3名保洁人员；

b）河道水域面积不足10000m²，至少配备1名保洁人员。

5.2.3 河岸保洁人员配备应符合下列规定：

a) 一类城市河道，每500m应配备不少于1名保洁人员；

b) 二类城市河道，每800m应配备不少于1名保洁人员；

c) 三类城市河道，每1000m应配备不少于1名保洁人员。

5.2.4 作业人员管理应符合下列规定：

a) 工作期间应穿着统一工作服，工作服无污渍、无破损、无脱线、无纽扣缺损，扣全纽扣，不敞衣露怀，河面养护时须着救生衣，不挽袖卷裤腿，不穿拖鞋工作；

b) 工号牌应一人一号，不得转借。非工作时间不得穿戴工作服，离开河道作业队伍时，工作服和工号牌应回收；

c) 应保持仪表整洁。男作业人员不应留长发、蓄长须；女作业人员上岗前应把头发夹好；

d) 自觉做到文明礼仪，文明用语，礼让行人，不得与他人、单位发生冲突；

e) 作业时间内不应饮酒及酒后作业，不得从事与本职无关的其它活动；

f) 主动向班组长反馈作业过程中发现的异常情况。

5.3 应急管理

5.3.1 河道管理单位和养护单位应针对抗雪防冻、防汛抗台、景观照明设施等情况制定相应的应急预案，制定重大活动及节假日保障方案并按照要求做好相应演练、保障及应急抢险工作。

5.3.2 应配备应急所需的人员、工具、设备和物资。

5.3.3 遇水质污染情况，应24h开启曝气循环设备，并采取增加设备数量、临时集中设置净水设备等 措施，短时集中改善河道水质，直到河道水质达到预定标准。

5.4  资料管理

5.4.1 城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目管理单位应建立纸质、电子档案管理制度。

5.4.2 纸质档案整理应符合下列规定：

a) 养护管理均应形成台帐记录，留存巡查记录和整改记录，并形成档案留存；

b) 台帐档案应字迹工整、图面清晰、签章完备。

5.4.3 电子档案整理应符合下列规定：

a) 每条河道每月均应有照片留存，归档的照片应整理成册，分类编目，并附有相关说明：

b) 养护管理相关档案形成单位应制定电子文件管理制度和技术措施，并按要求归档，确保归档电子文件的质量；

c) 电子文件形成部门和个人应积极协助和支持档案机构开展电子文件归档管理的日常监督、指导及电子档案的保管、利用等工作。

5.4.4 电子档案的保管、存储、迁移、鉴定、利用、销毁、统计等管理应符合CJJ/T117的规定。

泰山街道城市景观河道管养

考核办法（试行）

为做好泰山街道城市景观河道管养工作，切实提升管养水平和成效，根据《南京泰山街道城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目管理标准》文件相关要求，特制订本考核办法。

- 管养主体。泰山街道城市景观河道蓝线范围内的市政设施（不含排水设施）、水体由属地作为管养责任主体，各属地应落实河道市场化养护，建立管理单位内部管理考核制度，确保养护专业化和标准化。

- 考核主体。泰山街道生态环境和水务局作为城市景观河道的行业管理部门，委托其下属事业单位泰山街道环保与水务服务中心具体对城市景观河道管养情况进行监督考核。

- 考核对象。对泰山街道城市景观河道名录（第一批）14条河道进行考核，根据设施移交表所明确的时间作为管养考核起始时间。

- 考核内容。设施移交表中除排水设施外其它所有设施均作为考核内容，包含现场养护和组织管理。现场养护主要包括水面、岸坡草坪、草花、乔灌木、水生植物、硬质铺装、照明设施等方面。组织管理主要包括建章立制、巡查管理、“四乱”管理、排口管理、安全管理、应急处置、台账资料、重大活动保障、投诉整改等方面。

- 管养标准。按照《南京泰山街道城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目管理标准》文件执行。

- 经费拨付。管养经费测算及区级补助标准按照新区管委会专题会议纪要（2023年42号）文件执行。城市景观河道区级养护经费根据设施移交表所明确的时间作为计费起始时间，据实拨付。

- 考核方式。以单条河道作为考核单元，采取日常检查和季度考核相结合的方式，重点抓好日常管养成效，切实提高管养水平。

- 考核评价。根据城市景观河道相关养护标准和要求，制订考核评分表（满分100分），其中日常检查分数占比70%，季度考核分数占比30%。考核项目内容务求实际，管控力和可操作性强，考核结果能充分表明河道的养护水平。

- 考核应用。考核结果与管养经费挂钩，根据考核分数拨付相应的区级管养经费。考核成绩以属地为单位，即该季度属地范围内所有城市景观河道考核分数平均值，平均分数四舍五入以整数体现。季度考核分数为98分及以上全额拨付区级管养经费；考核分数为95-98分，每扣除1分，扣减管养经费0.5万元；考核分数为90-95分，每扣除1分，扣减管养经费1万元；考核分数为85-90分，每扣除1分，扣减管养经费1.5万元；考核分数为85分以下，扣减季度全额管养经费。

- 加分项。属地范围内城市景观河道管养成效被上级政府部门或新区管委会通报表扬或作为典型案例的，部级一次加4分，省级一次加3分，市级一次加2分，区级一次加1分；排口排污每发现并上报1次加0.2分，自行处置1次加0.5分。

- 本办法由新区生态环境和水务局负责解释，自印发之日起实施。

## 南京泰山街道城市景观河道考核评分表

河道名称：                                                                          检查¨/考核¨时间：    年   月   日

| 项目名称 | 标准分 | 赋分原则 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 | 50 |  |  |  |  |
| 1、建章立制 | 5 | 针对城市景观河道，建立对养护单位的管理制度、安全生产制度、应急处置方案、重大活动保障方案及考核制度等。机制不完善，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 2、巡查管理 | 10 | 每3公里河道落实1名专职巡查人员，建立工作联系平台，专职巡查人员每日全覆盖巡查4次，上午2次，下午2次，发现问题及时交办和反馈，并做好巡查记录。未按照要求落实专职巡查人员，此项不得分；未建立工作联系平台，此项不得分；未按照巡查频次和工作要求落实巡查工作，扣1分/处/次，；未填写巡查记录，扣1分/处/次，。 |  |  |  |
| 3、“四乱”管理 | 10 | 河道管理范围内不得出现乱堆、乱采、乱占、乱建等问题，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 4、排口管理 | 10 | 河道沿线排口晴天若有污水下河，巡查人员未能及时发现并上报，扣1分/处/次，。 |  |  |  |
| 5、秩序管理 | 10 | 管养范围内无躺卧、露宿、践踏绿地、攀枝栽花、宠物出入不牵绳（长度在1.5m以下）；车辆不乱停乱放。不得进入禁止停放区域；没有未经许可的经营项目。发现问题，扣1分/处/次 |  |  |  |
| 6、台账资料 | 5 | 按照养护要求，建立完整的养护台账资料，包含水面、草坪、乔灌木、草花、水生植物、硬化设施、照明设施等维护资料，每缺失一项，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 二、五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目 | 50 |  |  |  |  |
| 1、水面保洁 | 5 | 按养护要求配备固定的船只和专职保洁人员，数量满足要求，工作时长满足要求，水面干净整洁。未配备足额的船只和保洁人员此项不得分；工作时长和清捞频次不满足要求的，扣0.2分/次；水面发现垃圾或漂浮物，扣0.2分/处/次，若发生聚集性的浮萍、水葫芦等植物，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 2、岸坡保洁 | 5 | 按养护要求配备专职保洁人员，数量满足要求，工作时长满足要求，岸坡干净整洁。未配备足额的专职保洁人员此项不得分；工作时长不满足要求的，扣0.2分/次；岸坡发现垃圾，扣0.2分/处/次，若发生堆积性的垃圾，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 3、草坪养护 | 5 | 草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、生长期无枯黄；草坪内无低洼积水处、无明显裸土、无病虫害；草坪修剪平整，修剪后剪口无撕裂现象，无残留草屑，无明显杂草。草坪中若存在成片的杂草，此项不得分；草高超过12cm，此项不得分；存在其它问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 4、草花养护 | 5 | 草花与草坪之间有明显的隔离带，草花密度适宜（无裸土），分布均匀，规格整齐，生长期无枯叶、残花、死株、缺株，杂草，无病虫害，长势旺盛。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 5、乔木 | 5 | 乔木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满，观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果；无枯断枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝、主干上无萌蘖枝；修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面平整，不留短桩（截面直径大于6cm的伤口涂防腐剂）；无明显病虫害，树干无未处理的腐洞，树体无明显的钉挂物、悬挂物；树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物，树池内种植土要低于树池顶沿5cm；无死株、缺株、严重倾斜株；新栽、补栽的树木和易倒伏的树木应设立扶木支撑，绑扎规范有效；按照操作规程能及时的对树木进行冬季刷白。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 6、灌木 | 5 | 花灌木、绿篱整形修剪及时、成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满；绿篱无缺损断档、无脱脚枯死；灌木无缺株，无黄土裸露现象；灌木上无积尘，无病虫害、虫粪、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧等。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 7、施肥打药 | 5 | 植物浇水及时，按照规范及时施肥（每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，操作规范，施肥后技术覆盖，施肥方法适当，用量合理，不产生肥害）。发现问题，扣0.2分/处/次；使用化学药剂要保证园林植物的安全，不发生药害。发现问题，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 9、硬化设施 | 5 | 园路、铺装、栈桥、硬质驳坎等设施平整、无破损、无积水；金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象；木质构件设施完好，无破损、油漆剥落现象；发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 10、照明设施 | 5 | 供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 11、其它设施 | 5 | 栏杆、桌椅、垃圾桶、指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范，无损坏。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 三、减分项 |  | 因河道管养问题而导致了群众投诉，扣1分/起；因河道管养问题而被上级通报，扣1分/次。 |  |  |  |
| 四、加分项 |  | 属地范围内城市景观河道管养成效被上级政府部门或新区管委会通报表扬或作为典型案例的，部级加4分/次，省级加3分/次，市级加2分/次，区级加1分/次；排口排污每发现并上报加0.2分/次，自行处置加0.5分/次。 |  |  |  |

关于印发《泰山街道城市景观河道管养考核办法（试行）》通知

各社区：

为做好城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目工作，经研究，现将《泰山街道城市景观河道管养考核办法（试行）》印发给你们，请熟知，认真贯彻执行。

泰山街道城市管理办（环水）

2024年5月4日

附件1

泰山街道城市景观河道管养

考核办法（试行）

为做好泰山街道城市景观河道管养工作，切实提升管养水平和成效，根据《南京泰山街道城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目管理标准（试行）》、《泰山街道城市景观河道管养考核办法（试行）》等文件相关要求，特制订本考核办法。

- 管养主体。泰山街道城市景观河道蓝线范围内的市政设施（不含排水设施）、水体由街道城市管理办（环水）作为管养责任主体，落实河道市场化养护，建立管理单位内部管理考核制度，确保养护专业化和标准化。

- 考核主体。泰山街道城市管理办（环水）作为城市景观河道的行业管理部门，委托属地社区具体对城市景观河道管养情况进行监督考核。

- 考核对象。对泰山街道城市景观河道名录（第一批）5条河道（创业河、小柳河、五一河、北河、朱家山河东门段）进行考核，根据设施移交表所明确的时间（2024年5月1日）作为管养考核起始时间。

- 考核内容。设施移交表中除排水设施外其它所有设施均作为考核内容，包含现场养护和组织管理。现场养护主要包括水面、岸坡草坪、草花、乔灌木、水生植物、硬质铺装、照明设施等方面。组织管理主要包括建章立制、巡查管理、“四乱”管理、排口管理、安全管理、应急处置、台账资料、重大活动保障、投诉整改等方面。

- 管养标准。按照《南京泰山街道城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目管理标准》文件执行。

- 经费拨付。城市景观五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目经费根据设施移交表所明确的时间（2024年5月1日）作为计费起始时间，据实拨付。

- 考核方式。以单条河道作为考核单元，采取日常检查和季度考核相结合的方式，重点抓好日常管养成效，切实提高管养水平。

- 考核评价。根据城市景观河道相关养护标准和要求，制订考核评分表（满分100分），其中日常检查分数占比70%，季度考核分数占比30%。考核项目内容务求实际，管控力和可操作性强，考核结果能充分表明河道的养护水平。

- 考核应用。考核结果与管养经费挂钩，根据考核分数拨付相应的管养经费。考核成绩以五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目单位为单位，即该季度管养范围内所有城市景观河道考核分数平均值，平均分数四舍五入以整数体现。季度考核分数为98分及以上全额拨付管养经费；考核分数为95-98分，每扣除1分，扣减管养经费0.5万元；考核分数为90-95分，每扣除1分，扣减管养经费1万元；考核分数为85-90分，每扣除1分，扣减管养经费1.5万元；考核分数为85分以下，扣减季度全额管养经费。

- 加分项。管养范围内城市景观河道管养成效被上级政府部门或新区管委会通报表扬或作为典型案例的，部级一次加4分，省级一次加3分，市级一次加2分，区级一次加1分；排口排污每发现并上报1次加0.2分，自行处置1次加0.5分。

- 本办法由泰山街道城市管理办（环水）负责解释，自2024年5月1日起实施。

附件2

## 泰山街道城市景观河道考核评分表

河道名称：                                                                          检查¨/考核¨时间：    年   月   日

| 项目名称 | 标准分 | 赋分原则 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 | 50 |  |  |  |  |
| 1、建章立制 | 5 | 针对城市景观河道，建立对养护单位的管理制度、安全生产制度、应急处置方案、重大活动保障方案及考核制度等。机制不完善，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 2、巡查管理 | 10 | 每3公里河道落实1名专职巡查人员，建立工作联系平台，专职巡查人员每日全覆盖巡查4次，上午2次，下午2次，发现问题及时交办和反馈，并做好巡查记录。未按照要求落实专职巡查人员，此项不得分；未建立工作联系平台，此项不得分；未按照巡查频次和工作要求落实巡查工作，扣1分/处/次，；未填写巡查记录，扣1分/处/次，。 |  |  |  |
| 3、“四乱”管理 | 10 | 河道管理范围内不得出现乱堆、乱采、乱占、乱建等问题，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 4、排口管理 | 10 | 河道沿线排口晴天若有污水下河，巡查人员未能及时发现并上报，扣1分/处/次，。 |  |  |  |
| 5、秩序管理 | 10 | 管养范围内无躺卧、露宿、践踏绿地、攀枝栽花、宠物出入不牵绳（长度在1.5m以下）；车辆不乱停乱放。不得进入禁止停放区域；没有未经许可的经营项目。发现问题，扣1分/处/次 |  |  |  |
| 6、台账资料 | 5 | 按照养护要求，建立完整的养护台账资料，包含水面、草坪、乔灌木、草花、水生植物、硬化设施、照明设施等维护资料，每缺失一项，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 二、五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目 | 50 |  |  |  |  |
| 1、水面保洁 | 5 | 按养护要求配备固定的船只和专职保洁人员，数量满足要求，工作时长满足要求，水面干净整洁。未配备足额的船只和保洁人员此项不得分；工作时长和清捞频次不满足要求的，扣0.2分/次；水面发现垃圾或漂浮物，扣0.2分/处/次，若发生聚集性的浮萍、水葫芦等植物，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 2、岸坡保洁 | 5 | 按养护要求配备专职保洁人员，数量满足要求，工作时长满足要求，岸坡干净整洁。未配备足额的专职保洁人员此项不得分；工作时长不满足要求的，扣0.2分/次；岸坡发现垃圾，扣0.2分/处/次，若发生堆积性的垃圾，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 3、草坪养护 | 5 | 草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、生长期无枯黄；草坪内无低洼积水处、无明显裸土、无病虫害；草坪修剪平整，修剪后剪口无撕裂现象，无残留草屑，无明显杂草。草坪中若存在成片的杂草，此项不得分；草高超过12cm，此项不得分；存在其它问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 4、草花养护 | 5 | 草花与草坪之间有明显的隔离带，草花密度适宜（无裸土），分布均匀，规格整齐，生长期无枯叶、残花、死株、缺株，杂草，无病虫害，长势旺盛。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 5、乔木 | 5 | 乔木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满，观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果；无枯断枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝、主干上无萌蘖枝；修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面平整，不留短桩（截面直径大于6cm的伤口涂防腐剂）；无明显病虫害，树干无未处理的腐洞，树体无明显的钉挂物、悬挂物；树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物，树池内种植土要低于树池顶沿5cm；无死株、缺株、严重倾斜株；新栽、补栽的树木和易倒伏的树木应设立扶木支撑，绑扎规范有效；按照操作规程能及时的对树木进行冬季刷白。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 6、灌木 | 5 | 花灌木、绿篱整形修剪及时、成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满；绿篱无缺损断档、无脱脚枯死；灌木无缺株，无黄土裸露现象；灌木上无积尘，无病虫害、虫粪、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧等。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 7、施肥打药 | 5 | 植物浇水及时，按照规范及时施肥（每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，操作规范，施肥后技术覆盖，施肥方法适当，用量合理，不产生肥害）。发现问题，扣0.2分/处/次；使用化学药剂要保证园林植物的安全，不发生药害。发现问题，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 9、硬化设施 | 5 | 园路、铺装、栈桥、硬质驳坎等设施平整、无破损、无积水；金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象；木质构件设施完好，无破损、油漆剥落现象；发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 10、照明设施 | 5 | 供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 11、其它设施 | 5 | 栏杆、桌椅、垃圾桶、指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范，无损坏。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 三、减分项 |  | 因河道管养问题而导致了群众投诉，扣1分/起；因河道管养问题而被上级通报，扣1分/次。 |  |  |  |
| 四、加分项 |  | 属地范围内城市景观河道管养成效被上级政府部门或新区管委会通报表扬或作为典型案例的，部级加4分/次，省级加3分/次，市级加2分/次，区级加1分/次；排口排污每发现并上报加0.2分/次，自行处置加0.5分/次。 |  |  |  |

第五章  评审方法与评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实（本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除政策。）

1、小微型企业价格扣除（价格扣除政策仅适用“不专门面向中小企业采购项目”）

（1）本项目对小微企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

- 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10，小数点保留2位。 | 10分 |
| 2.1 | 项目实施方案 | - 根据本标段养护范围及养护要求，提供实施方案综合考虑各方因素，包括但不限于服务进度、养护计划、现场管理等安排情况进行综合打分： - （1）方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分； - （2）方案良好、合理可行，针对性较强的得7分； - （3）方案概述较好，满足项目需求得4分； - （4）方案表述一般、基本合理可行的得1分； - （5）未提供不得分。 | 10分 |
| 2.2 | 工种配置 | 根据拟派现场河道保洁人员工种配置是否全面、比例是否合理，且是否能根据季节性和阶段性养护工作对养护管理人员进行量化配置等情况进行综合打分： - 方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分； - 方案良好、合理可行，针对性较强的得7分； - 方案概述较好，满足项目需求得4分； - 方案表述一般、基本合理可行的得1分； - 未提供不得分。 | 10分 |
| 2.3 | 防汛及日常安全防护 | 根据本项目的养护内容及要求，制定日常养护作业所需的夏季防汛、日常安全防护措施以及相关设想，具有全面性、创新性、有效性定位明确等进行综合打分： - 方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分； - 方案良好、合理可行，针对性较强的得7分； - 方案概述较好，满足项目需求得4分； - 方案表述一般、基本合理可行的得1分； - 未提供不得分。 | 10分 |
| 2.4 | 重点、难点分析 | 对本项目进行重点难点的相关分析并提供相应解决方案、应对措施及承诺等进行综合打分： - 方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分； - 方案良好、合理可行，针对性较强的得7分； - 方案概述较好，满足项目需求得4分； - 方案表述一般、基本合理可行的得1分； - 未提供不得分。 | 10 |
| 2.5 | 应急预案 | 针对本项目实施过程中可能发生的的安全事故、应急预案及其他设想，根据其合理性、可操作性等进行综合打分： - 方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分； - 方案良好、合理可行，针对性较强的得7分； - 方案概述较好，满足项目需求得4分； - 方案表述一般、基本合理可行的得1分； - 未提供不得分。 | 10 |
| 3 | 拟投入设备 | - 供应商拟提供： - 1、保洁船，每艘得1分，最高得3分； - 2、割草机，每台得1分，最高得4分； - 3、挖掘机，每台得1分，最高得1分； - 4、垃圾拖运车，每辆得3分，最高得3分； - 5、投标人自有巡查车辆1辆，每有1辆得1分，最高得2分。 （以上设备如为投标人自有需提供购买发票复印件加盖公章，如为租赁需同时提供发票及租赁协议复印件加盖公章，未提供不得分。） | 13分 |
| 4 | 企业业绩 | 供应商提供自2022年1月1日（含）以来承接过的类似五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目业绩，每提供一个得3分，最多得9分。 （提供合同，时间以合同签署的时间为准；合同签署页内容完整无缺项漏项。） | 9分 |
| 5 | 项目组人员 | - 项目负责人1名，拟投入项目负责人年龄45周岁以下且具有水利二级建造师证书的得2分。 - （提供证书复印件加盖公章，同时提供近半年（2024年6月至2024年12月）任意一个月投标单位为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证）。 - 具有安全员2名，具有安全员证书的得4分 - （提供专业培训机构颁发的安全员证书复印件加盖公章，同时提供近半年（2024年6月至2024年12月）任意一个月投标单位为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证）。 | 6分 |
| 6 | 日常巡查人员配备 | 本项目（共3条河）每条河须配备日常巡查人员2名，满足要求得6分，少一人扣1分，扣完为止。 （提供本项目所有人员近半年（2024年6月至2024年12月）任意一个月投标单位为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证加盖公章，未提供不得分。） | 6分 |
| 7 | 承诺 | 1、供应商已购买或承诺为本项目员工办理意外伤害保险，提供保险单或承诺书，内容完整的得3分，不完整或未提供的不得分； 2、供应商承诺为本项目员工按照本地区标准发放高温补助费、劳动防护用品，提供承诺书，内容完整的得3分，不完整或未提供承诺书不得分。（提供保单复印件或承诺书，加盖公章，格式自拟。） | 6分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价明细表

六、实质性要求响应及偏离表

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京浦瑞招投标咨询服务有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日  期：    年___月___日

说明：资格审查材料或南京市政府采购供应商信用记录表附后。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：

单位地址：

日期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京浦瑞招投标咨询服务有限公司

根据贵方的                      号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：£大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业（对应£上打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：  年  月  日

五、报价一览表（实质性格式）

报价一览表

供应商全称：

项目  编号：

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目 |  |  |

日期：  年  月  日

六、分项报价表（格式自理）

分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 所投品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.未注明小微企业的，不享受价格扣除。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

七、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、无偏离或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称：

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加                        （单位名称）采购编号为项目                           （分包号：      ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

九、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加                   （单位名称）采购编号为                 项目（分包号：     ）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十、二次报价表

二次报价表

供应商全称：

项目  编号：

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 五一河、小柳河、北河3条城市景观河道管养项目 |  |  |

日期：  年  月  日

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                         分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。