编 制 说 明

工程名称：龙池街道2025年度市政养护项目

1、工程概况：龙池街道2025年度市政养护项目，包括不限于路面维修、雨污水管网维修和疏通、人行道维修、树池、路牙、店牌店招维修、雨污水井盖维修、路名牌、花坛维修等； 2、工程类别：三类工程； 3、工程招标范围：详见招标文件及工程量清单； 4、编制依据及说明； 4.1建设单位的要求及现场勘查要求； 4.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 4.3苏建价[2014]448号，省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范的贯彻意见； 4.4《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(2018第24号文)； 4.5《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》(2019第19号文)； 4.6苏建函价(2025)2号关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知； 4.7《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》、《江苏省市政工程计价定额2014》、《江苏省古建园林工程计价定额2007》等相关现行配套计价依据； 4.8《江苏省建筑工程费用定额》(苏建价[2014]299号)营改增调整； 4.9人工单价按苏建函价(2025)66号文执行； 4.10南京市2025年3月工程建设材料市场信息价格及其相应的市场价； 4.11招标文件要求及施工现场条件； 4.12本工程无暂列金额； 4.14本工程按一般计税法计价； 4.15本工程总价已下浮12%； - 材料与施工特殊要求： 5.1砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整； 5.2砂浆：本次招标砂浆按散装干拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，但须满足设计规范相关要求，结算时不作调整； - 其他说明： 6.1进场前施工单位负责人应与甲方项目负责人对接需要实施的施工工程范围，不得麻木施工，造成不必要的损失； 6.2工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的工程量为准； 6.3工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械（设备）费、管理费、利润、税金、材料差价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料 周转、赶工措施、机械停置、噪音排污及夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根本招标文件要求的风险金等全部费用，结算时不作调整； 6.4投标人充分考虑有关税费问题，符合当前工程建设相关增值税费要求，必须在工程所在地纳税； 6.5政府相关政策性收费，施工方自行考虑； 6.6施工单位进场后负责施工现场的矛盾协调和清障费用； 6.7中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调及现场管理配合工作； 7、其余未尽事宜参见工程施工规范及工程量清单规范。