招标工程量清单编制说明

工程名称：2026年永宁河泄洪沟消险工程

一、工程概况 工程地点：位于南京市境内； 招标内容：具体详见招标清单： 二、招标范围 2026年永宁河泄洪沟消险工程施工图及清单范围内的所有内容。 三、编制依据 1、2026年永宁河泄洪沟消险工程招标文件； 2、2026年永宁河泄洪沟消险工程设计要求。 3、项目批复文件的相关规定及概算文件。 4、GB-50501-2007《水利工程量清单计价规范》,江苏省水利工程预算定额（2010年版）。 5、人材机等费用投标人自行考虑报价。 四、其它说明： - 1、本清单所列工程数量是根据招标图纸暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。 - 2、清单与图纸互为补充资料，清单未详细描述的，需详见图纸及相关规范执行，报价中综合考虑。 - 3、本工程清单所列土石方工程量按项计算时，结算时不得超过清单合价，具体详见清单描述。 - 4、本工程中所用模板(含所需要的对拉止水螺杆等)、脚手架不单独列项,费用包含在相关项目单价中。 - 5、本工程所有砼采用商品砼，混凝土浇筑输送方式由投标人自行考虑，相关费用均含在清单相关子目中。 - 6、投标方需现场踏勘，施工中需对周边设施保护(包括不限于临近建筑物管线、高压线等)，其费用均考虑中报价中。 - 7、本工程土方必须在整个承包范围内进行综合平衡，土方外运时应留足现场所需全部用土(含回填、市政、绿化等用土)，余土自行考虑外运，土方运输所使用的渣土车应符合工程所在地行政主管部门的要求,按照相关规定缴纳渣土消纳费等费用，投标人报价应综合考虑运距、堆场费、处理费(弃置费)、打堆费、环保及城管等相关费用;回填、市政、绿化等用土来源按利用开挖土方考虑，回填方式、运距、堆场等自行综合考虑，结算不按外购土方计算，投标单价不调整。不可利用的土方及废弃物，需经各方确认后方可外运出场弃置。 - 8、投标人应根据现场实际情况、地质勘探资料、招标人要求、建筑工地扬尘防治标准和上级主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求等因素自行考虑土方开挖方案、开挖土方外运运距堆场及归堆方式、场内短驳(含运输、归堆等不管倒几次)、各种干扰等所有因素后自行报价。所有填方或灰土按竣工压实体积考虑;所有挖方、拆除物按原始体积考虑;所有构筑物按实际占用体积考虑;不考虑挖土与填土在体积上的变化;不考虑灰土含灰量引起的体积变化:不考虑填土密实度和取土密实度的差异。土方开挖的放坡系数和工作面宽度按现行清单规范执行，土壤类别、挖土深度、开挖方式(含人工配合及修坡)等，由投标人自行考虑。 - 9、打桩中需包含引孔、打桩平台、桩基检测等全部费用。 - 10、打桩机现场用电相关费用在投标报价中综合考虑。 - 11、本工程施工期间要注意原有管道保护,对于工程施工中存在的危险源需做好识别及防范措施，相关费用已包含在投标报价中。 - 12、本工程沿线需要拆除、清运的零星建筑物、构筑物、地面附属设施，含杂草、附作物、树木迁移等内容均含在相关单价中，结算不另计，废料弃运按环保要求实施。 - 13、本工程如涉及淤泥外运的，其处置、检测需提供方案，经设计、监理、甲方认可后实施，所有费用在报价中综合考虑，结算不再调整。 - 14、苗木分部分项综合单价包括苗木采购、运输、挖坑、苗木种植、反季节种植、种植土加基肥、渗水试验、机械上力、管理费、利润、土壤有机肥、草炭土、泥炭土、绿化用地的精平、场内运输、管养期内养护(修剪、治虫、浇灌施肥、补栽、更换、水电等)，结算时综合单价不调整。 - 15、投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内、场外运输费用，结算时均不另行计算。 - 16、本工程单价已经考虑了停电、停水、二次搬运、施工场地不足、发包人现场约束、中间验收、成品保护、按发包人要求配合场内其他单位、接受其他单位配合服务等所需措施和维护产生的一切费用，并已考虑了相关机械正常供电不足施工单位采用必要的发电设备、箱变等电费的补贴费用，相关电费的补贴费用、各种可能影响施工的因素及其所增加的费用，施工单位在投标报价中予以充分考虑，不再另外计取。 - 17、本工程单价中已考虑相关专家论证、泥浆池制作及拆除等费用，不再另列清单。 - 18、施工期间需做好相关的应急排水方案，并在投标报价中综合考虑。19、本工程中涉及新旧道路连接、管道连接的，在投标报价中综合考虑。 - 20、环境保护措施费中需考虑扬尘管控费用，结算不再调整。 21、本工程为一般计税。 22、本工程不可竞争费用为：63157.73元； 其中：安全文明措施费用：63157.73元。