雄州西路及冷机厂净水站运维服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320116-ZSGC-C2026-0002

采购单位：南京市六合区水务局

代理单位：江苏钟山工程项目管理有限公司

二0二六年一月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请.........................................1

第二章  竞争性磋商须知.........................................5

第三章  评标标准..............................................19

第四章  采购项目需求..........................................23

第五章  合同主要条款及格式....................................36

第六章  附件..................................................43

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

雄州西路及冷机厂净水站运维服务项目的潜在供应商应在“苏采云”系统自行免费下载获取采购文件，并于 2026年2月6日14点20分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320116-ZSGC-C2026-0002

项目名称：雄州西路及冷机厂净水站运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：146万元

运维服务综合单价最高限价：2.0元/吨

采购需求：为保障雄州西路（1500吨/日）及冷机厂（500吨/日）净水站持续稳定运行，确保稳定达标，开展雄州西路及冷机厂净水站运维服务，详见采购需求。

服务时间：自签订合同之日起一年，合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况决定是否与成交供应商签订后续服务合同或另行采购，同一项目同一供应商最多可续签两次。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商提供本次政府采购活动前一年内任意一个月的财务报表或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）供应商提供本次政府采购活动前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关材料扫描件或复印件加盖公章或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展政策；

（2）政府采购支持监狱企业发展政策；

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、获取方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

四、提交投标响应文件截止时间、地点

时间：2026-2-6   14:20 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 磋商时间、地点

时间：2026-2-6   14:20 （北京时间）

地点：六合区方州西苑二单元208会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目中标后不允许分包、转包。

2、现场考察或答疑：不组织。

3、响应文件份数要求：中标后须提供纸质投标文件正本一份、副本贰份（加盖公章）。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺书）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位CA电子公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： （1）符合国家相关规定的财务状况报告； （2）依法缴纳税收的证明材料； （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： （1）供应商被列入严重失信主体名单； （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

（1）单位名称：南京市六合区水务局

（2）联系人： 张益

（3）联系电话：15295752106

2.采购代理机构信息

- 代理机构名称：江苏钟山工程项目管理有限公司

- 代理机构联系人：孙景枝

- 代理机构联系电话：13073418614

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业（含小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件规定），如未按要求填写相关内容或表述不清的，不得享受价格扣除。

3.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

# 3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 成交通知书发出后一周内，成交供应商按照苏招协【2002】002号文规定的收费标准*35%向采购代理机构支付代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

4.3供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

5、联合体投标（本项目不接受联合体）。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）成交标准

（4）采购需求

（5）合同草案条款及格式

（6）响应文件格式

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2 采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10、响应文件构成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

10.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

10.5 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则竞争性磋商小组有权否决供应商的投标：

（1）★竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件（格式见第六章）；

（3）★第一章竞争性磋商邀请中满足《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，格式见第六章；

（4）★第一章竞争性磋商公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）★报价表（格式见第六章）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.6 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务或工程是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务或工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术方案；

（2）项目内容的详细说明；

（3）服务承诺；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.7 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务或工程价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务或工程仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，包含但不限于药剂费、污泥处置费、人工成本、维护保养费、办公费、水质检测费、管理费及税费等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价的响应文件，按无效投标处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

10.8 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、竞争性磋商申请及声明

14.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商申请及声明。

15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1 响应文件应加盖投标供应商公章。磋商文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

17.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

18.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照无效响应处理。

18.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.2.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22、磋商小组

22.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密、案件秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、评审过程中的的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5 供应商的投标报价超过了最高投标限价。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

25.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

25.4  无效响应的情形

25.4.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

(1).投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

(2).投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

(3).磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(4).启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.4.2 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不少于3家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2  评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3 除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的3名成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.3 确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7 将政府采购合同转包的。

28、询问、质疑、投诉和诚实信用

28.1 询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密和案件秘密。

28.2 质疑

28.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

28.2.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.2.4 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

28.2.5供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

28.2.6 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

28.2.7 以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.3、投诉

28.3.1 质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.4、诚实信用

28.4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记 录名单，按照政府采购法有关规定处理。

28.4.3   供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

28.4.4   供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为。

29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付成交价3%的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

29.4 成交通知书发出后，除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 评分办法及标准

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-2.7项”得分由高到低顺序推荐。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.报价 |  |  |  |  |
| 1.1 | 报价分 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目情况调查方案 | 根据供应商提供的项目情况调查方案（包括但不限于对现有的污染源分布情况进行勘察、污水量大小及污染因子分析，同时对该泵站周边所涉流域、排水管网、涵闸等基础资料进行收集）进行综合评分。 （1）对本项目前期调查及收资情况掌握清楚、勘察详实，全面合理的得7分； （2）对本项目前期调查及收资情况基本掌握、勘察较详实，基本能满足项目要求的得4分； （3）对本项目前期调查及收资情况做了一定调查和勘察，但不完整详实的得 1分； （4）未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.2 | 重点难点分析 | 根据供应商提供的重点难点分析方案进行综合评分。 （1）准确把握项目重点与难点，提出的应对措施可执行度好、可落地性强的得7分； （2）重难点分析基本清晰，应对措施合理的得4分； （3）重难点分析思路混乱、应对措施合理性差的得 1分； （4）未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 污泥监测及安全处置方案 | 根据供应商针对本项目提供的污泥监测及安全处置方案进行综合评分。 （1）方案科学具体、针对性强、贴合项目实际且可操作性高的得7分； （2）方案具体、针对性一般，具有可操作性的得4分； （3）方案表述一般，没有针对性的得 1 分； （4）未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.4 | 设备运行方案 | 评委根据供应商提供的设备运行方案进行综合评分。 （1）方案切实可行、安排合理、针对性强、思路新颖，工作量细化程度高的得7分； （2）方案基本合理、可操作性较强、有一定创新性的得4分； （3）方案简单粗糙、没有针对性的得1分； （4）未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.5 | 机械及电气设施维护管理方案 | 评委根据供应商提供的机械及电气设施维护管理方案进行综合评分。 （1）方案切实可行、安排合理、针对性强、思路新颖，工作量细化程度高的得7分； （2）方案基本合理、可操作性较强、有一定创新性的得4分； （3）方案简单粗糙、没有针对性的得 1分； （4）未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.6 | 突发、应急事故预案 | 评委根据供应商提供的突发、应急事故预案及雨季洪涝保障措施进行综合评分。 （1）方案内容全面、响应速度快、实施效率高，科学可行，能够全盘考虑到采购人需求的得7分； （2）方案内容基本合理，响应速度快、具有可操作性的得4分； （3）方案内容不全面或不合理，可操作性低的得1分； （4）未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.7 | 质量保证措施 | 根据供应商针对本项目提供的质量保证体系及措施进行综合评分。 （1）工作质量保证体系健全，保证措施科学合理，具有可操作性的得8分； （2）工作质量保证体系简单，基本能满足项目需求，保证措施合理可行的得5分； （3）工作质量保证体系、保证措施有明显缺陷得2分； （4）未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.商务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商 业绩 （12分） | a、供应商自2023年1月1日以来，具有类似项目业绩的，有一个得3分，满分9分。 注：（1）业绩包含正在运维或已运维完成的业绩，已运维完成的业绩时限以履约完成时间为准，正在运维的业绩时间不作限定； （2）响应文件中须同时提供以下业绩证明材料，未提供或提供不全不得分： ①业绩合同复印件加盖公章； ②具有 CMA 资质的第三方检测单位出具的出水检测报告； 以上材料须能体现项目出水水质标准，否则须原采购人提供有效证明材料并加公章。 b、上述类似业绩中处理工艺包含MBR膜工艺得3分。 （若合同或竣工验收证明不能体现，须原采购人提供工艺技术证明并加盖公章，未提供或提供不全不得分） | 12 | 客观分 |
| 3.2 | 履约能力 （4分） | 供应商具有环保工程专业承包叁级及以上资质的得4分。 | 4 | 客观分 |
| 3.3 | 项目负责人 （3分） | - 拟派项目负责人： - 具有中级职称的得1分，具有高级及以上职称的得3分；本项最高得3分。 （提供相关证书复印件加盖公章及社保机构出具的近半年内任意一个月由投标供应商缴纳的社保资料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）） | 3 | 客观分 |
| 3.4 | 项目组人员 （21分） | 拟派项目组成员（不含项目负责人）： 1、环保技术人员：具有中级职称的，每个得1分，具有高级及以上职称的，每个得3分，本项最高得9分； 2、电气技术人员：具有中级职称的，每个得1分，具有高级及以上职称的，每个得3分，本项最高得3分； 3、具有自动监控（污废水）运行工证的，每个得1分，本项最高得3分； 4、具有污废水处理工证的，每个得1分，本项最高得3分； 5、具有电工证的，每个得1分，本项最高得3分。 （以上人员不重复得分，提供相关证书复印件加盖公章及社保机构出具的近半年内任意一个月由投标供应商为其缴纳的社保资料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），未提供或提供不全不得分） | 21 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、项目名称：雄州西路及冷机厂净水站运维服务项目

二、最高限价：本次按单价报价，运维单价最高限价：2元/吨，报价超过最高限价按照无效投标处理。

三、项目概况

雄州西路泵站前池水质劣于V类，严重影响旭光河水体水质和断面达标。冷机厂泵站位于沿河路边，周边为居民区及商铺，臭味明显，也严重影响排入水体——滁河的水质。为确保断面水质达标，实施六合区泵站前池水质应急处理工作，将本项目所涉泵站前池水净化处理为地表V类水，目前需供应商提供雄州西路及冷机厂净水站运维服务。净水站运维应遵循标准：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

本项目共有2个站点为雄州西路泵站、冷机厂泵站

| 序号 | 泵站名称 | 泵站前池（或排水沟）位置 | 日处理能力（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雄州西路泵站 | 雄州西站与徐光路交叉口，雄州西路泵站内 | 1500 |  |
| 2 | 冷机厂泵站 | 沿河路与东河路交叉口附件，冷机厂泵站内 | 500 |  |

## 四、服务内容：

本净水站运维含24小时值守，为保障出水达标而进行设备日常维保维修和膜组件的更新等，保障出水达地表水V类标准，做好安全合规、资料协作及过渡交接工作等。

| 序号 | 名称 | 运维服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、净水站运行与维护要求 （1）成交供应商应完善净水站设备运行维护所必需的管理制度、方案及图纸资料等，以保证净水站运行、维护工作有序进行。 （2）运行维护和值班人员须持证上岗，成交供应商严格执行相关的运行管理制度，保证净水站设备完好与正常使用以及站体内部和周围环境的整齐清洁。 （3）成交供应商设置专责人员定期对净水站设备进行巡视、检查、维护和记录，定期对净水站设备进行全面点检和清扫，发现异常情况应及时处理，做好记录并按有关要求进行汇报。 （4）成交供应商保证设备的正常运行及信息的完整性和正确性，发现故障或接到设备故障通知后，应立即进行处理并及时上报。成交供应商应详细记录故障现象、原因及处理过程，必要时应提交分析报告。 （5）根据行业主管部门、生态环境部门对水量、水质的要求，成交供应商及时调整相关运行参数。 2、水量、水质监测及污泥处置要求 （1）成交供应商做好净水站每日进水量、出水量统计。 （2）流量计应定期委托计量机构进行校验，每年校验至少1次，供应商做好配合。 （3）成交供应商应服从排水设施统筹调度，根据调度动态调整处理水量。 （4）成交供应商应监测进、出水水质。水质监测指标至少包含 COD、氨氮、总磷。确保出水达地表水V类及以上标准。 （5）按相关作业环境管理规定及规范、标准，做好站区范围内的排水、排泥、异味、噪音等环境污染因素的管控，符合环境保护相关要求。 （6）成交供应商应将净水站水量、水质、污泥及其他运行数据均需填入净水站运行月报表，盖章后报送至采购人。 3、台账、安全生产、应急预案要求 （1）成交供应商应设置安全生产运行记录，净水站运行日报表、月报表，各类设施维护、维修记录、污泥处置、危废处置等台账。 （2）成交供应商保证各类台账须真实、准确、字迹清晰，加盖公章后存档。 （3）成交供应商应在净水站设置必要的安全管理设施、醒目的安全警示牌或标记，配备安全防护器具。 （4）成交供应商应根据各净水站情况制定相应的安全生产、工艺水质异常等应急预案，制定应急预案包含以下内容：编制预案的目的、原则、编制依据和适用范围；根据净水站运行实际特点制定各种应急措施，包括内涝防汛、关键性生产设备紧急抢修、重大水质污染、严重超负荷运行、有毒有害气体泄漏、防火防爆、危险化学品泄露、防自然灾害、其他事故应急措施等；应根据相关应急预案做好充足的装备物资保障、技术保障、安全防护保障。 （5）成交供应商要加强培训、演练和考核，应急预案应动态补充、修改和完善，并定期进行应急预案演练。 4、其他要求 （1）成交供应商应审慎运行，保证净水站依法、依规、依合同正常运行，并积极 应对、主动解决相关不利舆情、投诉等。 （2）成交供应商应保持净水站建（构）筑物外观整洁、无明显破损或渗漏；站内道路完好通畅，绿化养护较好；污泥料仓及周边卫生良好，日产日清，不无故积压；各建筑物及办公室内物品摆放整齐，卫生整洁，操作人员着装整齐干净。 （3）对运行中的净水站做重大维修、改造时，应上报方案，经技术论证后由采购人批准方可实施。修改后的设备和软件需经过测试与试运行，由采购人或管理单位验收合格后方可投入运行，同时对相关技术人员重新进行培训。 净水站重大维修、改造后，更换的设备设施需经管理单位和审计单位共同确认，相关废旧设备、设施处置费用，根据审计结果折算成水价在污水处理费中扣减。 （4）净水站运维期限到期或提前终止后，净水站及所有设备的所有权归采购人，采购人对净水站及设备拥有处置权，如到期或提前终止不再延续运行，供应商在采购人要求的期限内退场或清场，同时归还场地。 （5）未尽事宜经叁方协商，服务期内相关方签订补充协议。 （6）成交供应商所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 注：上述所有实质性要求，供应商在此处填写完全响应，无需提供其他证明材料。 |

## 五、报价要求

1、本项目服务期限为自签订合同之日起一年，合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况决定是否与成交供应商签订后续服务合同或另行采购，同一项目同一供应商最多可续签两次。服务期间，运维费单价不变。

2、本净水站运维含24小时值守，为保障出水达标而进行设备日常维保维修和膜组件的更新等，保障出水达地表水V类标准，做好安全合规、资料协作及过渡交接工作等。

3、供应商报价应包含药剂费、污泥处置费、人工成本、维护保养费、办公费、水质检测费、管理费、合理利润及税费等与本项目相关的一切费用。

六、付款方式

1、按季度进行水质水量考核，按考核结果支付服务费；

（1）污水处理运维费=污水处理运行费单价×本季度污水处理量；

（2）当考核得分在80分及以上时，不扣款；

当考核得分在60-80分时，考核扣款=（80-考核得分）/100×污水处理运维费；

当考核得分在60分以下时，考核扣款=（80-考核得分）*1.2/100×污水处理运维费；

考核得分=季度考核得分×70%+日常考核得分×30%

2、每运行满一季度，考核结果经双方认可后，10个工作日内支付上一季度的处理服务费；

3、季度结算水量为季度实际处理水量，保底水量为设计日处理水量的80%；

4、本季度泵站前池水质应急处理服务费=（中标单价×本季度应急污水处理量）。

雄州西路及冷机厂净水站运维服务项目

考核办法

第一章 总则

第一条 考核目的

为规范六合区雄州西路及冷机厂净水站委托运维服务管理，保障净水站稳定、高效、安全运行，提升运维服务质量与管理水平，确保出水水质达标及区域水环境治理目标实现，建立科学、公正的激励与约束机制，特制定本办法。

第二条 考核依据

依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规，结合六合区市政设施管理相关规定、净水站委托运维合同约定及区域水环境治理专项要求，开展绩效考核工作。

第三条 考核对象

本办法适用于承接六合区雄州西路及冷机厂净水站委托运维服务的受托单位（以下简称“运维单位”）。

第四条 考核原则

1.公平公正公开原则：考核标准、流程、结果全程公开，确保考核过程客观公正，接受各方监督。

2.目标导向原则：以净水站运维核心目标为导向，聚焦水质保障、安全运行、服务效能等关键任务，确保考核与区域水环境治理需求相契合。

3.激励与约束并重原则：考核结果与运维服务费支付、合同续签、付费金额直接挂钩，既严格履行按效付费原则，提升服务质量。

4.持续改进原则：通过考核及时发现运维过程中的问题，督促运维单位整改优化，推动运维服务水平持续提升。

第二章 考核内容

第五条 主要考核内容

考核内容围绕净水站委托运维全流程关键环节设置，主要包括以下核心内容：

1.水质达标：重点考核出水水质符合相关标准要求的情况，涵盖水质监测规范执行、水质异常处置等相关工作成效。

2.运维管理：考核运维单位的日常运维流程规范性、设备设施维护保养情况、运维台账完整性、人员配置合理性及专业能力适配性等。

3.安全保障：包括生产安全管理（含作业安全、设备安全）、环保安全管理（含污染物处置合规性、生态保护措施）、应急处置能力（含应急预案完善性、应急响应及时性与有效性）等。

4.服务配合：考核运维单位与主管部门的沟通协作情况、信息报送及时性与准确性、对主管部门部署工作的落实效率，以及接受监督检查的配合程度等。

5.其他：考核运维单位在保障运维质量前提下的成本管控、环境卫生及舆情处理等。

第三章 考核周期与方式

第六条 考核周期

采用“日常巡查+季度考核”相结合的方式，设定多层级考核周期：

1.日常考核：主管部门对净水站运维情况进行不定期巡查，记录相关情况作为考核基础依据。如发现问题，则需在2个工作日内以书面形式通知乙方。乙方在接到甲方的书面通知后，应及时修复缺陷，主管部门根据考核指标进行评分，并根据考核结果统计乙方运维考核得分。每季度期内的日常考核算术平均分占比30%。乙方应在限定整改期内及时修复缺陷，否则甲方可自行组织修复，从乙方水运维费中扣除修复缺陷发生的相关费用。

2.季度考核：每季度对运维单位的运维服务情况进行阶段性考核，形成季度考核结果。乙方应在每季度结束后五日内向甲方提交季度运维管理情况报告，主管部门在收到乙方提交的季度运维管理情况报告后随时对运维管理情况进行考核，并在考核结束后将考核结果以书面形式反馈给乙方，乙方应根据考核结果对运维缺陷进行整改。甲方根据考核指标评分，统计乙方当季度考核得分。季度考核得分占比70%（如当季度没有开展日常考核，本季度考核得分占比为100%）

第七条 考核实施方式

1.考核主体：运维主管部门或委托第三方专业机构组织考核工作。

2.资料核查与现场核查结合：通过查阅运维台账、监测报告、财务凭证等资料，结合现场检查运维状况、设备维护情况、应急准备情况等，综合形成考核结论。

第四章 考核结果与应用

第八条 考核结果等级

考核结果根据综合评分划分为优秀（80分（含）以上）、合格（60（含）-80分）、不合格（60分以下）三个等级。

第九条 结果应用场景

1.服务费支付：考核结果与运维服务费直接挂钩，优秀等级按合同约定足额支付服务费；其余等级视情况扣减部分服务费。

2.合同续签：连续考核不合格或单次考核存在重大问题的，可依据合同约定终止续签或解除委托运维合同。

3.改进提升：考核单位需向运维单位书面反馈考核结果及存在的问题，运维单位应制定整改方案并落实整改措施，整改情况作为后续考核的重要参考。

第五章 申诉与复核

第十条 申诉机制

运维单位对考核结果有异议的，可在收到考核结果书面通知之日起规定期限内，向考核组织部门提交书面申诉申请，并提供相关佐证材料。

第十一条 复核处理

考核组织部门收到申诉申请后，应在规定期限内组织复核，必要时可重新核查相关资料或开展现场核查，复核结论书面反馈给运维单位。复核结论为最终考核结果。

第六章 附则

第十二条 办法解释权

本办法由本项目采购人负责解释。

第十三条 办法修订

本办法根据国家法律法规、上级政策调整及净水站运维管理实际需求，可适时修订完善，修订后另行通知。

运维服务考核表

| 项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准 分值 | 评分方法 | 存在 问题 | 得分 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理（20分） | 制度完善 | 建立完善工艺管理制度，制定严格的岗位责任制度（设施巡视制、设备保养制、交接班制、安全操作制等），编订工艺管理作业指导书，现场工艺及设备图纸齐全。 | 4 | 缺一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  | 岗位要求 | （1）各岗位操作人员应经过专业培训，了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标；（2）熟练掌握本岗位工作技能，并按有关规定持证上岗；（3）遵守净水站的管理制度，严格执行操作规程；（4）发生异常时，能指出产生原因，并采取相对应措施，确保污水处理设施和设备正常运行。 | 2 | 随机进行考核，一人不达要求扣0.5 分，不执行管理制度、操作规程，每出现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 人员配备 | 按要求配备行政管理人员、技术管理人员、运行操作工及维修人员，并按要求在岗。 | 3 | 操作人员年龄超60岁，人员配备不符合采购文件要求，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 运行台帐 | 台账内容包括运行季报及其他约定的记录台账： （1）各岗位认真做好运行记录和统计报表；主要包括：设施、设备及仪表等运行记录和台帐；主要工艺参数记录；巡检等记录；污泥产量、污泥外运记录；各种能耗如水、电、药剂等记录；记录、报表按时填写、准确无误、字迹清晰，并妥善保管。 | 4 | 台帐不及时填写，扣2分；报表有缺失，每发现一处扣0.5分；报表统计有误、不真实，每发现一处0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （2）事故台账：污水处理量、污泥量及含水率、进出水水质、电耗、生产工艺有关的运行参数及相关情况，出现异常情况时，应记录时间、地点、原因分析及处理情况。 | 3 | 现场进行检查记录，无记录不得分，记录不清晰、不全每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 人员培训 | 每季度对污水处理站人员进行集中培训，提高现场管理和操作水平。 | 2 | 现场检查培训记录，无记录此项不得分。记录不完善，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 报表上报 | 按时限要求及时、准确、完整的向甲方上报各类报表、报告和资料。 | 2 | 上报不及时扣0.5分；数据不准确、漏报每一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 二、运行管理（16分） | 规程上墙 | 运行管理制度和操作规程执行到位、各岗位工作人员职责明确。运行管理制度、工艺操作规程、工艺参数和工艺调整等规范装订成册，岗位职责、操作规程等制度上墙。 | 2 | 现场进行检查，每缺一项扣0.5分，直至扣完为止；执行不到位，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 定期巡检 | 运行管理人员和操作人员应按规定定期巡检，检查设备、仪表的运行情况，池体和房屋等构筑物每天巡视一次，并做好记录，发现异常情况，应按照规定程序及时处理。 | 2 | 现场进行检查记录，无巡检记录不得分，记录不清晰每处扣0.5分，发生异常情况，未及时处理扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 运行要求 | 净水站各工艺段运转正常，维持在良好的运行状态 | 3 | 污水处理工艺段运转不正常，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 工艺要求 | （1）在生产运行中使净水站处理设施和设备经常处于良好运行状态，达标排放；（2）确保进场的源水100%经过处理，不得擅自减产、停产，不得对周边居民生活及环境造成严重影响。 | 2 | 对环境造成污染或产能达不到甲方要求水量，此项不得分；污水处理设施和设备完好率低于95%，每有一故障设备且不能投入运行的扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 水处理系统 | 净水站设施运行状态、负荷等符合设计要求。 | 1 | 根据设计对照检查，不符合要求，每项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 污泥系统 | （1）污泥浓缩、污泥脱水等运行正常；（2）污泥由规范的处置单位进行安全处置，出泥运行记录和统计报表等台账，做到完整、规范；（3）查验污泥处置单位出具的有效证明材料，主要为污泥转运“五联单”及“生态环境局污泥备案资料”。 | 2 | 污泥未规范处置不得分；现场进行检查，不正常及台账资料不全，产生污泥未全部及时处置，未提前上报管理部门或没有合理解释的，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 药剂使用 | （1）药剂按规定比例配置使用；（2）药剂按相关规定存放。（3）杜绝浪费现象 | 2 | 现场进行检查，配置不合格、浪费每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 事故上报 | 污水处理设施有下列情况之一者，必须上报甲方：（1）需暂停运转的；（2）需拆除或闲置的；（3）需更新改造的；（4）净水站处理设施运行不正常的。 | 2 | 未报甲方审查和批准，擅自停运、拆除、闲置处理设施，每发现一次扣0.5分，造成环境污染此项不得分；处理设施出现故障，未处理的不得分；处理不及时每次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 三、水质管理（15分） | 出水水质 | （1）定期与不定期相结合开展水质检测；净水站出水水质达到地表V类水要求（监测的主要指标为氨氮、COD、总磷、PH值），氨氮需达到地表Ⅳ类水要求。 （2）定期上报水质检测报告。 （3）因进水水质相较设计指标大幅变化而导致出水不达标，酌情扣分。 | 15 | 第三方全月任一日历日水质检验，任何一个或一个以上检测因子超标不得分；现场检查记录台账，经复测，确因出水水质超标的，发现超标一次（处）扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 四、设备管理（20分） | 设备完好 | 设备整洁，基础稳固，结构完整无缺件、润滑良好、仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀、无脱漆、无油污等跑冒滴漏，设备效能稳定正常。 | 2 | 现场进行检查，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （2）机械设备润滑良好，起动、运转、散热正常，无异响。 | 2 | 现场检查，出现运行故障的每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （3）电气设备完整，有设备完好率统计月表，且完好率达95℅ | 1 | 无统计表，或达不到要求不得分。 |  |  |
|  |  | （4）计量灵敏可靠，并根据要求按期进行检定（标定），检定（标定）报告应存档。 | 2 | 现场检查标定报告，无此项不得分；不按期进行标定，每发现一次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 设备检查 | （1）运行管理、操作和维护人员应按要求巡视检查电气设施、设备的运行状况并做好记录； (2)对站内各种管线、雨污水管网应定期进行检查和维护，并做好记录。 | 2 | 现场检查，无电气设备、管线、雨污水管网检查记录不得分；记录不规范每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 设备保养 | （1）应配置专员负责设备的维护、保养、检查、维修、故障鉴定、更新等设备管理工作。每套设备宜指定专人进行维护管理。 | 2 | 现场进行检查，无专人负责设备保养此项不得分。 |  |  |
|  |  | （2）必须建立健全设备管理制度、岗位责任制及检查考核奖惩制度。 | 2 | 管理制度每缺一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （3）必须建立完整的设备单机档案资料。设备单机档案应包括出厂资料，检定（标定）、运行、保养、维修、故障、更新和报废等记录。 | 2 | 无设备管理制度此项不得分；设备单机档案不齐全、不清晰每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （4）有确保正常运行的备品备件及建立设备备品备件管理制度。 | 2 | 无设备备件和未建立备品管理制度此项不得分，缺少一项，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （5）制定合理的设备季度和年度检修计划、更新改造计划 | 3 | 无检修计划此项不得分，检修不及时每发现一次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 五、安全管理（17分） | 安全培训 | 1、有无培训计划；2、培训资料齐全（培训大纲、培训内容、学习记录）；3、岗位责任制学习；4、作业规程、操作规程学习记录。 | 2 | 现场进行检查，一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 安全防护 | （1）操作现场应配备必备的安全保护措施和消防措施；（2）在进行高空、池面、水下和受限空间等危险作业时，应当填写作业票，有专人进行监护；（3）易发生事故处应设有警示牌，在构筑物的明显位置应配备防护救生设施及用品；（4）预备来水冲击、设备运行等各类应急预案；（5）定期环境消杀，做好人员记录和疫情防控。 | 2 | 未严格遵守安全操作规程，扣1分；在进行高空、池面、水下和受限空间等危险作业时，未采取有效保护措施，扣2分；从事危险作业无专人负责监护，扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 安全标识 | 必须设有明显的警示标志或采取有效隔离措施； | 2 | 安全标志或防护设施不齐全，不合理每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 个人防护 | （1)岗位人员有必要的安全保护措施；(2)应定期检查和更换上述防护用品。 | 2 | 未定期检查和更换安全防护用品，扣1分；未配备急救物品，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 资格证书 | 特种作业人员必须取得相应的资格证书，才能上岗作业。 | 1 | 检查资格证书，无证书不得分，每缺少一个扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 危险品 | 危险品及危废仓库、场地或专用储存室应按规范要求设置和存储，并有专人管理和管理台账。 | 2 | 危险品仓库建设不规范，存储不符合国家标准、无台账不得分，台账不清晰每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 隐患防治 | 做好毒有害气体、触电、防机械损伤（压泥机等）、防火、防溺水（水池等）、防高空坠落等安全工作，制定各类应急预案及防汛专项应急预案，并制定演练计划、定期组织演练。 | 1 | 未制定预案、演练计划不得分；未按计划组织演练不得分；现场检查，是否存在安全隐患，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 急救物品 | 应配备必要的急救物品，保证及时救治受伤人员 | 1 | 现场检查，无急救物品不得分。 |  |  |
|  | 消防管理 | （1)办公、生产、电气设备、易燃易爆的场所，应按消防部门的有关规定设置消防器材；(2)构筑物的避雷、防爆、防泄漏装置的测试、维修及其周期应符合电业和消防等部门的规定； (3)在高温热源和容易产生火花的地方禁止堆放或使用可燃物品；（4）消防器材的设置应符合消防部门有关法规和标准的规定，并应按相关规定的要求定期检查、更新，保持完好有效。 | 4 | 现场进行检查，无消防器材此项不得分；消防器材、可燃物堆放和使用不合格，每发现一处扣0.5分；未按规定定期检查每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 六、环境卫生（10分） | 室外 | （1）道路卫生清洁；（2）照明设施分布整齐完好；（3）给排水设施完好无损（如井盖、盖板、排水管网等）；（4）构筑物、建筑物护栏完好，无明显破损或渗漏；（5）配电柜、配电箱上锁关闭。 | 2 | 现场检查，卫生差每处扣0.5分；照明不齐全每处扣0.5分；排水设施不完好每处扣0.5分。护栏不完好，每处扣0.5分。配电柜、配电箱每发现一处未关闭扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 办公场所 | （1）净水站周边无垃圾堆放、无烟头、无痰迹、照明设施分布整齐、完好，站内道路完好通畅，绿化养护较好；（2）门、窗、玻璃明亮、无破损；（3）墙壁无乱涂画、整洁；（4）卫生设施，干净整洁，无破损；（5）操作工具，摆放整齐有序；（6）操作人员着装整齐统一，文明礼貌。 | 1 | 现场检查，每一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 构筑物 | 构筑物外观整洁、无破损、地面干净、池面干净无污物、池内无漂浮物，处理设施无泄漏现象。 | 2 | 现场检查，每一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 绿化保洁 | 净水站辖区范围通道及绿化带无杂物，绿植定期修剪、养护。 | 1 | 现场检查，每一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 废弃物处理 | 对生产过程中产生的废液、废渣以及有毒、有害物质进行适当地妥善的处置，生活垃圾及时清理。 | 2 | 检查现场处理情况，处理不及每处时扣0.5分，处理不妥善每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 设备要求 | 设施、设备应保持清洁，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题；污泥料仓及周边卫生良好，日产日清，不无故积压。 | 2 | 现场进行检查，设备不清洁每处扣0.5分，出现跑、冒、滴、漏、堵每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 七、舆情处置 部门检查（2分） | 主动应对舆情 | 舆情处置部门检查 | 2 | 因净水站自身原因造成负面影响的；被区级及以上以上媒体曝光、有关部门收到举报，造成严重负面影响的；其他政府部门检查发现问题的，每发生一次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 得分情况 |  |  | 100 | 实际得分 |  |  |

第五章  合同主要条款

运 维 服 务 合 同

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

为充分发挥净水站作用，保障稳定运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据政府采购结果签订本合同。经友好协商协议如下：

- 合同标的  乙方根据甲方需求提供雄州西路及冷机厂净水站运维服务，将片区内污水净化处理并达标排放，净水站出水水质达到地表V类水要求（监测的主要指标为氨氮、COD、总磷、PH值，BOD5不作硬性要求），其中氨氮需达到地表Ⅳ类水要求，基本指标需达到下表标准。

出水水质主要检测指标（单位：mg/L，PH）

| 指标 | 氨氮 | COD | 总磷 | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | ≤1.5 | ≤40 | ≤0.4 | 6~9 |

- 合同价款  本合同项下运维费综合单价为              元/吨 （大写           ）人民币。

净水站运维服务费用单价包含药剂费、污泥处置费、人工成本、维护保养费、办公费、水质检测费、管理费及税费等与本项目相关的一切费用。运维服务费结算时根据出水流量计统计的处理量，结合合同约定的中标单价按实结算，结算周期为按季度结算，结算时扣除考核扣款。

本合同项下所有款项均以人民币支付。本合同执行期间合同单价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于       号（采购计划号）标的采购、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、采购文件及乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 甲方责任

1、承担政府采购服务项目的甲方责任，对乙方净水站运维运行状况和污水处理水质净化效能的日常监管及考核，负责向财政申请项目资金，满足合同约定支付条件的，丙方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第五条 乙方责任

1、提供水质净化处理服务，并保证达到合同要求；

2、每季度前五个工作日内，乙方应汇总上个季度的报表上报甲方。报表内容包含但不仅限于以下数据：（1）上季度流量仪起止读数；（2）每日出水量、月度、季度累计出水量；（3）定期水质检测数据。

3、做好水量监测计量设备运维、校准等，接受第三方的监督、考核。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的服务的技术规格应与采购或招标文件规定的服务内容与要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方提供的服务，应保证出水水质达到要求的标准。达不到该标准的，由甲、乙双方按本合同约定的方式处理。本净水站运维含24小时值守，为保障出水达标而进行设备日常维保维修和膜组件的更新等，保障出水达地表水V类标准，做好安全合规、资料协作及过渡交接工作等。

第八条 运行管理要求

1、净水站运行与维护

（1）乙方应完善净水站设备运行维护所必需的管理制度、方案及图纸资料等，以保证净水站运行、维护工作有序进行。

（2）运行维护和值班人员须持证上岗，乙方严格执行相关的运行管理制度，保证净水站设备完好与正常使用以及站体内部和周围环境的整齐清洁。

（3）乙方设置专责人员定期对净水站设备进行巡视、检查、测试和记录，确保设备正常运行，定期对净水站设备进行全面点检和清扫，发现异常情况应及时处理，做好记录并按有关要求进行汇报。

（4）乙方保证设备的正常运行及信息的完整性和正确性，发现故障或接到设备故障通知后，应立即进行处理并及时上报。乙方应详细记录故障现象、原因及处理过程，必要时应提交分析报告。

（5）对运行中的净水站做重大维修、改造时，应向甲方报告方案，经技术论证后由净水站运维服务采购方批准方可实施。修改后的设备和软件需经过测试与试运行，验收合格后方可投入运行，同时对相关技术人员重新进行培训。

（6）净水站重大维修、改造后，更换的设备设施需经甲方和审计单位共同确认，相关废旧设备、设施处置费用，根据审计结果在合同金额中进行适当增减。

（7）根据行业主管部门、生态环境部门对水量、水质的要求，乙方及时调整相关运行参数。

2、水量、水质监测及污泥处置

（1）乙方做好净水站每日进水量、出水量统计。

（2）进、出水流量计及水质在线监测仪器应定期校验，校验单位应是采购人或管理单位指定的法定计量机构，每年校验至少1次。

（3）乙方应服从排水设施统筹调度，根据调度动态调整处理水量。

（4）乙方应监测进、出水水质。水质监测指标至少包含COD、氨氮、总磷，净水站出水水质必须达到合同约定指标。

（5）乙方必须做好净水站噪声、异味管控。采取必要措施如设置吸音棉等，减轻净水站设备对周边环境的噪声污染；规范储存、处置污泥，防止二次污染，污泥存储、处置场所配套设置除臭设施，防治臭气扰民；完善污泥处置记录，确保污泥转运车辆必须密闭运输，严防污泥和渗滤液冒装撒漏情况。

（6）乙方应将各净水站水量、水质、污泥及其他运行数据均需填入净水站运行季报表，盖章后报送至甲方。

3、台账、安全生产、应急预案

（1）乙方应设置安全生产运行记录，净水站运行日报表、月报表，各类设施维护、维修记录，污泥处置、危废处置等台账。

（2）乙方保证各类台账须真实、准确、字迹清晰，加盖公章后存档。

（3）乙方应在净水站设置必要的安全管理设施、醒目的安全警示牌或标记，配备安全防护器具。

（4）乙方应根据各净水站情况制定相应的安全生产、工艺水质异常等应急预案，制定应急预案包含以下内容：编制预案的目的、原则、编制依据和适用范围；根据净水站运行实际特点制定各种应急措施，包括内涝防汛、关键性生产设备紧急抢修、重大水质污染、严重超负荷运行、有毒有害气体泄漏、防火防爆、危险化学品泄露、防自然灾害、其他事故应急措施等；应根据相关应急预案做好充足的装备物资保障、技术保障、安全防护保障。

（5）乙方要加强培训、演练和考核，应急预案应动态补充、修改和完善，并定期进行应急预案演练。

4、其他要求

（1）乙方应审慎运行，保证净水站依法、依规、依合同正常运行，并积极应对、主动解决相关不利舆情、投诉等。

（2）乙方应保持净水站建（构）筑物外观整洁、无明显破损或渗漏；站内道路完好通畅，绿化养护较好；污泥料仓及周边卫生良好，日产日清，不无故积压；各建筑物及办公室内物品摆放整齐，卫生整洁，操作人员着装整齐干净。

（3）净水站运维期限到期或提前终止后，净水站及所有设备的所有权归采购人，采购人对净水站及设备拥有处置权，如到期或提前终止不再延续运行，供应商在采购人要求的期限内退场或清场同时归还场地。

（4）未尽事宜经双方协商，服务期内相关方签订补充协议。

第九条 履约考核

1、甲方对乙方运行状况和水质净化效能进行日常监管及考核。

2、合同期限内，如有其他专项考核，乙方需配合做好相关工作。

第十条 合同款支付

1、甲方负责向财政申请项目资金，并保证根据实际发生及时拨付；

2、乙方应服从排水设施统筹调度，根据调度动态调整处理水量；

3、本合同项下资金结算公式为：本季度支付费用=本季度运维费-考核扣款，由甲方按季度向乙方支付款项，乙方开具发票。

其中：

（1）本季度运维费=运维费单价×本季度污水处理量

（2）考核扣款：

1）当考核得分在80分及以上时，不扣款；

2）当考核得分在60-80分时，考核扣款=（80-考核得分）/100×污水处理运维费；

3）当考核得分在60分以下时，考核扣款=（80-考核得分）*1.2/100×污水处理运维费；

考核得分=季度考核得分×70%+日常考核得分×30%

4、支付给乙方的全年服务总费用不得超过该项目年度预算限额。

第十一条 违约责任

1、乙方无正当理由，违反本合同第六条、第八条与第九条等有关规定，未能达到规定服务目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，乙方应向甲方支付合同总预算5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须另行足额赔偿。

2、乙方在承担上述条款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方与丙方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

3、因进水水质超出设计范围或非乙方原因导致出水水质超标的情况，乙方无需承担违约责任。

4、由于不可抗力原因合同各方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决；

第十二条 合同的变更、终止和转让

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照要求履行合同，不向甲方进行贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，合同各方各执贰份，一份代理机构备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：           乙方（盖章）：

代表人：                     代表人：

电话                           电话：

开户银行：                    开户银行：

帐号：                         帐号：

第六章   响应文件的组成和格式

# 竞争性磋商响应文件

# 【正/副本】

## 项 目 名 称：

## 项 目 编 号：

## 供应商（单位名称）：

## 日     期：

评分索引表

| 评分项目 | 是否提供 |
| --- | --- |

# 投标供应商资格审查表

| 序号 | 资格检查响应内容 | 是否响应 （填是或否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商提供本次政府采购活动前一年内任意一个月的财务报表或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）； |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）； |  |
| 4 | 供应商提供本次政府采购活动前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（扫描件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）； |  |
| 6 | 供 应 商 未 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺书加盖公章或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》） |  |
| 7 | 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖公章，下载日期在采购公告发布之后。 |  |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过资格审查。

附件一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市六合区水务局

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表           （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

3、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

5、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

6、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商法定代表人或授权代表（签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式（如有）

法定代表人授权书

南京市六合区水务局：

本授权书声明：注册于                   （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：          磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（签章）：

被授权人（签章）：

单位（公章）：

日       期：        年    月    日

法定代表人身份证明文件的扫描件：

授权代理人的身份证明文件的扫描件及由投标供应商缴纳的近半年内任意一个月社保证明资料。

三、报价表

报  价  表（第  轮）

项目编号：

项目名称：

| 综合单价 | 小写：人民币 元 /吨 大写：人民币 元/吨 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 自签订合同之日起一年，合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况决定是否与成交供应商签订后续服务合同或另行采购，同一项目同一供应商最多可续签两次。 |
| 项目负责人 |  |
| 投标人是否属于小、微型企业 | （填写“是”或“否） |

投标单位（盖章）:

法定代表人或授权代表（签章）：

日            期：          年    月    日

说明：

1、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务功能。报价应包含与磋商项目有关的所用费用，包含但不限于药剂费、污泥处置费、人工成本、维护保养费、办公费、水质检测费、管理费及税费等。

2、“供应商是否属于中小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》，如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

注:本项目有二轮报价，请供应商另行准备。

四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：              （公章）

五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                    （公章）

六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 执业 资格 | 技术职称 | 在本项目中承担何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （公章）

说明：本名册仅填写拟实际服务本招标项目人员的相关信息，与本次招标项目无关人员的信息及资料无需提供；相关人员资质证明（复印件）必须提供；相关人员社保证明（复印件）必须提供。

### 七、类似项目业绩

供应商类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 服务单位及地点 | 实施 时间 | 完成 情况 | 采购单位电话 及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表（签章）：

日    期：

注：1、项目按照时间顺序排列；

2、列出项目为符合要求的相关业绩，并提供业绩证明文件的复印件/扫描件（合同协议书相关页（含服务范围、合同金额）及其他证明材料），无关项目不必罗列；

3、如被发现虚假将取消成交资格。

八、项目实施方案等。

九、其他必要的材料（投标文件中需提供复印件并加盖公章，可提供原件备查）

投标单位根据本单位情况认为其他必要的材料。

十、附件

一、 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ) 46 号）的规定，本公司参加           (单位名称）的                      _                      (项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

(标的名称）        _，属于（采购文件中明确的所属行业）   其他未列明行业       ;承建（承接）企业为(企业名称）      _，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （公章）

年      月      日

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为       （符合/不符合） 条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日         期：

三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、没有重大违法记录的书面声明

致：      采购单位名称    ：

关于     项目名称           （项目编号：）我方郑重声明如下：

我方在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如与本声明内容不符，采购人与代理机构有权取消我方中标资格，已签订合同的，采购人有权中止（终止）；我方愿承担给采购人与代理机构带来的一切损失。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签章)：

日期： 年  月   日

# 五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签章)：

# 日期： 年  月   日

六、承诺书

南京市六合区水务局：

我单位                        （供应商名称）承诺不存在以下任何一种情况：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

日 期：______年 _____月_____日

十、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

2026年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签章）: 年 月 日 |  |  |

供应商在中标（成交）后，应按照采购文件要求，将上述由信用承诺替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。