栖霞区森林防火智能监测指挥系统2025年度维保项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320113-JSYC-G2025-0060

采购人：南京市栖霞区农业农村局

采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

2025年8月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	14

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	19

第五章 合同主要条款及格式	19

第六章 投标文件格式	36

# 招标公告

项目概况

栖霞区森林防火智能监测指挥系统2025年度维保项目JSZC-320113-JSYC-G2025-0060 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年9月10日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-JSYC-G2025-0060

项目名称：栖霞区森林防火智能监测指挥系统2025年度维保项目

预算金额：75万元

最高限价（如有）：75万元

采购需求：1.南京市栖霞区森林防火智能监测指挥系统是一项集森林防火远程视频监测、日夜火灾监测报警、视频信息管理、视频智能行为分析、视频信号编解码、数据集中存储和网络实时预览、高清视频上墙、森林防火地理信息系统、视讯会商系统、火灾识别系统、信息发布系统、综合管理系统、辅助决策等功能于一体的智能监测指挥系统平台。2.南京市栖霞区森林防火智能监测指挥系统拥有森林防火监控点26个，主监控室有15块显示大屏。云台监控点均位于各处山峰的至高点上，不同道路需要步行抵达。由于山区林地地形复杂，进山人员繁多，森林防火工作隐患大，防不胜防，森林防火形势严峻。为了加强对栖霞区森林资源的保护，提高对森林火警、火灾的监测和预警水平及能力，加强应急机制建设，有效减少森林火灾的损失，保持社会稳定、促进经济发展，做到“预防为主，积极消灭”，增强护林防火的战斗力，现拟通过专业的技术服务及完善的管理，为南京市栖霞区森林防火智能监测指挥系统的安全运行提供有力的支持与保障。（具体详见采购文件）

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目特定资格要求： 无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年9月10日 09:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。

2.本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

3.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

4. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

8. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市栖霞区农业农村局

单位地址： 南京市栖霞区

联系人：杨工

联系电话：025-85569538

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地　址：南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢三楼

联系方式： 025-83110282/15358199268

3.项目联系方式

项目联系人：陶智慧

电　话：15358199268

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市栖霞区农业农村局。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏益诚建设工程咨询有限公司。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

10.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

本次采购，招标代理服务费按中标价的1.5%收取（注：单个标段代理费不足3000元按3000元收取），由成交供应商支付，在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（4）不具备招标文件中规定实质性要求的；

（5）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在原公告发布媒体发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

一、价格评分（10分）（小数点保留两位）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 10分 | 1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分10分。 2、其他投标人的投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； |

二、技术标评分（50分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务方案（50分） | 服务范围内硬件设备的维护、保养及故障处理相关服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的服务范围内所有前端监控点、森林防火监控中心、林场分控中心硬件设备的维护、保养及故障处理方案等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得10分； 方案稍有欠缺，符合基本需求但存在不足的得7分； 方案有瑕疵，勉强满足采购需求的得4分； 方案不完整，难以满足采购需要的得1分； 未提供的本项不得分。 | 10分 |
|  |  | 软件维护更新服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的软件维护更新服务方案（包括但不限于：火情识别软件、大屏上墙管理软件）进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得10分； 方案稍有欠缺，符合基本需求但存在不足的得7分； 方案有瑕疵，勉强满足采购需求的得4分； 方案不完整，难以满足采购需要的得1分； 未提供的本项不得分。 | 10分 |
|  |  | 网络、光缆、专线及综合布线服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的网络、光缆、专线及综合布线方案等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得8分； 方案略有瑕疵，符合基本需求但存在不足的得5分； 方案不完整，难以满足采购需要的得2分； 未提供的本项不得分。 | 8分 |
|  |  | 进度计划及保障措施： 根据供应商提供的项目维护进度计划、保障措施的合理性、可行性、周全性等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得8分； 方案略有瑕疵，符合基本需求但存在不足的得5分； 方案不完整，难以满足采购需要的得2分； 未提供的本项不得分。 | 8分 |
|  |  | 应急服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的应急服务方案等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得8分； 方案略有瑕疵，符合基本需求但存在不足的得5分； 方案不完整，难以满足采购需要的得2分； 未提供的本项不得分。 | 8分 |
|  |  | 互联网远程值守服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的互联网远程值守服务方案等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得6分； 方案略有瑕疵，符合基本需求但存在不足的得4分； 方案不完整，难以满足采购需要的得1分； 未提供的本项不得分。 | 6分 |
| 商务部分（40分） |  |  |  |
| 2 | 备件服务 （20分） | 备件服务方案 1. 投标人必须制定“备件参数技术偏离表”，对照招标需求中规定的备件的技术参数进行逐项应答。未逐项应答的投标文件将被视为无效投标文件。评标委员会根据“备件参数技术偏离表” 评分，投标人所投备件产品技术参数和性能要求完全满足招标文件备件技术参数的得满分20分； 2. 如有技术性能负偏离 1）若备件产品技术参数中出现任何一项“▲”指标技术性能负偏离，则视为该件产品有重要偏离，每偏离一件产品扣2分，扣完为止。（需在投标文件中提供省级或省级以上质量监督部门出具的检测报告电子扫描件。） 2）若备件产品技术参数中无“▲”指标技术性能负偏离，出现任何一项非“▲”指标技术性能负偏离，则视为该件产品有一般负偏离，每偏离一项扣1分，扣完为止。 3）以上两项负偏离不重复扣分。 | 20分 |
| 3 | 人员配备情况（6分） | 1、项目经理：拟投入本项目的项目经理同时具有以下相关证书：信息系统项目管理师、系统规划与管理师、ITSS-IT服务项目经理、中级通信工程师。 (1)具有上述4项证书的得4分； (2)具有上述3项证书的得3分； (3)具有上述2项证书的得2分； (4)具有上述1项证书的得1分； 无证书不得分。 2、运行维护人员：拟投入本项目的运行维护人员队伍具有以下相关证书： (1)ITSS-IT 服务项目经理证书得0.5分，无证书不得分； (2)信息安全工程师证书得0.5分，无证书不得分； (3)CISAW 信息安全保障人员证书（安全运维方向）认证证书得0.5分，无证书不得分； (4)系统集成项目管理工程师证书得0.5分，无证书不得分； 以上人员须提供投标单位2025年2月以来为其缴纳的至少3个月社保证明材料，不提供或材料不全不得分 | 6分 |
| 5 | 类似业绩 （6分） | 自2022年1月至今完成类似维保服务项目的业绩，每提供一个得2分，最高得6分（须提供合同电子扫描件，时间以合同签订时间为准，所提供的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）。 | 6分 |
| 6 | 投标人综合实力情况 （8分） | 1、投标人具有有效期内ITSS信息技术服务运行维护资质一级证书的得1分，未提供的不得分。 2、投标人具有有效期内CCRC信息系统安全运维服务资质一级证书、CCRC信息系统安全集成服务资质一级证书，每具备一个证书得1分，最多得2分，未提供不得分。 3、投标人具有有效期内信息化工程与技术服务能力评价证书（CN-IETS），卓越级（E级）得3分，一级得2分，一级以下得1分，未提供不得分。 4、投标人具有有效期售后服务完善度认证证书、五星级售后服务认证证书，每具备一个证书得1分，最多得2分，未提供不得分。 | 8分 |
| 合计 |  |  | 90分 |

说明：

1、评审评分标准涉及到的所有证书、认证、证明和业绩等材料均以有效的证明文件的电子扫描件为依据，需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中。中标后，成交供应商须提供所有材料的原件由代理公司进行核查，如发现弄虚作假者，取消其中标人资格，并将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单、并依法予以处罚。

2、政策功能：

（1）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审 （特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

（2）小微企业的价格扣除

2.1根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定 对符合规定的小微企业报价给予 10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目名称：南京市栖霞区森林防火智能监测指挥系统2025年度维保项目

二、项目概况

（一）南京市栖霞区森林防火智能监测指挥系统是一项集森林防火远程视频监测、日夜火灾监测报警、视频信息管理、视频智能行为分析、视频信号编解码、数据集中存储和网络实时预览、高清视频上墙、森林防火地理信息系统、视讯会商系统、火灾识别系统、信息发布系统、综合管理系统、辅助决策等功能于一体的智能监测指挥系统平台。

（二）南京市栖霞区森林防火智能监测指挥系统拥有森林防火监控点26个，主监控室有15块显示大屏。云台监控点均位于各处山峰的至高点上，不同道路需要步行抵达。由于山区林地地形复杂，进山人员繁多，森林防火工作隐患大，防不胜防，森林防火形势严峻。为了加强对栖霞区森林资源的保护，提高对森林火警、火灾的监测和预警水平及能力，加强应急机制建设，有效减少森林火灾的损失，保持社会稳定、促进经济发展，做到“预防为主，积极消灭”，增强护林防火的战斗力，现拟通过专业的技术服务及完善的管理，为南京市栖霞区森林防火智能监测指挥系统的安全运行提供有力的支持与保障。

三、采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

四、维保服务范围

（一）场所范围：本项目维护范围包括包括26个防火监控，主监控室的15块显示大屏，数据专线9条，铁塔租赁5个。具体监控点位如下：

| 序号 | 点位名称 | 前端设备 | 取电 | 传输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羊山 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 100M数据专线 |
| 2 | 栖霞山茶楼 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 无线 |
| 3 | 栖霞山电视台东 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 无线 |
| 4 | 栖霞山电视台西 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 无线 |
| 5 | 乌龙山（银城） | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 无线 |
| 6 | 区党校 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 无线 |
| 7 | 龙王山公墓 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 无线 |
| 8 | 仙鹤亭 | 高精度高清一体化云台 | 太阳能 | 无线 |
| 9 | 迈皋桥 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 50M数据专线 |
| 10 | 市党校 | 高精度高清一体化云台 | 太阳能 | 无线 |
| 11 | 元化路 | 高精度高清一体化云台 | 太阳能 | 无线 |
| 12 | 和家山 | 高精度高清一体化云台 | 太阳能 | 无线 |
| 13 | 南象山 | 高精度高清一体化云台 | 太阳能 | 无线 |
| 14 | 射乌山 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 无线 |
| 15 | 炮台山 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 光纤 |
| 16 | 八卦洲 | 高精度高清一体化云台 | 太阳能 | 50M数据专线 |
| 17 | 龙潭 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 50M数据专线 |
| 18 | 龙山 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 无线 |
| 19 | 黄泥山 | 高精度高清一体化云台 | 太阳能 | 网桥 |
| 20 | 虎山 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 有线 |
| 21 | 始皇临江 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 有线 |
| 22 | 庙山 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 50M数据专线 |
| 23 | 峨眉山 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 50M数据专线 |
| 24 | 南象山公墓 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 50M数据专线 |
| 25 | 铁石岗公墓 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 50M数据专线 |
| 26 | 铁塔山 | 高精度高清一体化云台 | 市电 | 50M数据专线 |

（二）主要维保设备如下：

| 序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云台 | 恩博 | NB-9000-3 | 26台 |
| 2 | 高清透雾数字网络摄像机 | 恩博 | NB5000 | 26台 |
| 3 | 高清红外透雾镜头 | 腾龙 | M12ZG34×15IRPF | 26台 |
| 4 | 红外热成像1 | 恩博 | NB390 | 20台 |
| 5 | 红外热成像2 | 恩博 | NB390-1 | 6台 |
| 6 | 前端工业级网络交换机 | 摩莎 | 208A | 32台 |
| 7 | 前置式林火智能识别报警器 | 恩博 | NB320-2 | 26台 |
| 8 | 5.8G电信级双模无线网桥 | 优倍快 | PBE-5AC-400 | 32台 |
| 9 | 百兆光纤收发器 | 缆胜 | RC512 | 30台 |
| 10 | 林火智能识别报警器 | 恩博 | NB320 | 4台 |
| 11 | 高清数字解码器 | 恩博 | NB340 | 15套 |
| 12 | 触摸式视频控制器 | 恩博 | NB330 | 2台 |
| 13 | 流媒体存储分发服务器 | 恩博 | NB310 | 1台 |
| 14 | 55寸液晶拼接单元 | 欧帝 | DC550PM2 | 15套 |
| 15 | 高清视频矩阵 | 欧帝 |  | 1套 |
| 16 | 网络交换机 | 华三 | S5110-52P-SI | 2台 |
| 17 | 小型一体化数据中心 | 华为 | FM800 | 1套 |
| 18 | 森林防火语音播报及视频抓拍设备 | 恩博 | NB420 | 59套 |
| 19 | 通讯系统运维（基站、通讯台、对讲机等） | 海能达 |  | 1套 |

（三）软件系统维护如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地理信息系统（GIS）开发及运行平台 | 恩博 | 套 | 1 |
| 2 | 地理信息系统（GIS）数据库的建设与数据的采集入库 | 恩博 | 套 | 1 |
| 3 | 地理信息系统（GIS）基础功能模块 | 恩博 | 套 | 1 |
| 4 | 地理信息系统（GIS）火点定位与应急分析模块 | 恩博 | 套 | 1 |
| 5 | 地理信息系统（GIS）融合互联功能模块 | 恩博 | 套 | 1 |
| 6 | 灾后评估功能模块 | 恩博 | 套 | 1 |
| 7 | 森林防火指挥集成系统 | 恩博 | 套 | 1 |
| 8 | 林火蔓延模拟分析系统 | 恩博 | 套 | 1 |
| 9 | 卫星热点监控接入系统 | 恩博 | 套 | 1 |
| 10 | 森林防火物资管理系统 | 恩博 | 套 | 1 |
| 11 | 森林防火人员组织管理系统 | 恩博 | 套 | 1 |

（四）岗位人员要求：

| 序号 | 人员类别 | 人数 | 专业、学历 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行维护人员 | 3人 | 计算机，电子技术、 自动化，机电一体化等相关专业，大专及以上学历 | 三年以上工作经验 |
| 2 | 互联网远程或现场值守人员 | 3人 | 计算机，电子技术、 自动化，机电一体化等相关专业，大专及以上学历 | 每班1人，每天三班倒 防火期无休 |
| 3 | 应急服务人员 | 不少于5人 | 计算机，电子技术、 自动化，机电一体化等相关专业，大专及以上学历 | 凡有重大活动，供应商必须无条件派出公司总经理或企业总工程师到场服务。 |

（五）云资源及云服务

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能一体化云台接入 | 1、配置管理服务：统一管理系统内预警监测设备、防火资源、人员及部门权限分配等基础信息； 2、流媒体转发服务：将视频流传输至大屏、客户端和掌上平台，支持在各种不同环境中进行视频流调取； 3、报警信息存储：实时采集并存储前端设备报警信息（如图片、录像）； 4、地理信息引擎：提供三维地图渲染，支撑地理数据可视化与空间分析； 5、空间数据库：存储和管理地理空间数据（如矢量、栅格数据）以及系统内数据信息，支持空间索引和查询； 6、地图服务：基于地理信息引擎，提供底图加载、图层叠加、坐标转换等功能，用于可视化展示地理位置信息； 7、安全组件：保障系统安全的模块集合，包括身份认证、访问权限控制、数据加密、日志审计等，防范网络攻击和数据泄露； 8、视频会商：支持音视频实时交互，通过小程序终端，在指挥中心和现场护林员之间进行实时沟通； 9、天气服务：提供实时天气数据，如温度、湿度、风速、风力等气象信息。 | 26路 |

五、维护服务内容

（一）服务范围内所有前端监控点、森林防火监控中心硬件设备的维护、保养及故障处理。

1、负责设备的日常保养、安装、检测检修、保修等工作，确保显示系统正常运作。

2、硬件故障排查及处理，正确提出故障点并修复至正常状态。

3、协助采购人做好设备固定资产的登记、管理、检查及派发、回收等工作。每月对固定资产管理状况进行巡检，确保固定资产不流失。

4、供应商对原有系统中发生故障或无法兼容的系统及设备要提供免费更换，以确保整体系统的兼容性。

5、如遇领导参观期间供应商必须免费提供讲解及采购人要求的各项保障工作。

（二）森林防火监控中心软件维护（包括但不限于：火情识别软件、大屏上墙管理软件、管理客户端、广播系统软件等相关软件）

1、软件安装、升级、调整及故障排除。

2、定期对服务范围内计算机系统安全情况进行例行检查，每月一次，发现安全问题立即修复。

3、要求对超过授权许可使用期的火情识别软件、视频分发存储服务器相关应用软件、森林防火管理客户端软件提供原开发企业授权许可继续使用证明，确保软件超期后仍能正常运行。

4、可与江苏省及南京市森林防火指挥系统监控视频联网平台兼容。

5、供应商支持对现有软件的无缝升级，并不得另计费用。

（三）网络、光缆、专线及综合布线

1、负责信息设备之间的一切强、弱电线路及接线盒，包括机房、网线(含电源线)、室内光纤、线盒、面板、接插件等的安装和日常维护工作。

2、前端监控点专线要求速率不低于10MB/S，透明传输，网络信号稳定可靠，低丢包率，ping 65000的数据包延迟不高于200ms，支持TCP、UDP等多种数据业务类型，具有环保护功能，便于带宽提升。

3、负责网络安装及调试，协助省、市、林场间网络调试，保持网络链路的畅通，确保网络到各前端点、各分控中心、省、市林业主管部门畅通，发现问题，及时通知并尽快协助解决。

4、能够提供通过手机实时查询网络链路状态（支持Android、IOS），

5、负责网段的IP地址增、删、改； VLAN及端口的增、删、改；VPN及防火墙的规则调整等网络数据日常维护工作，确保系统正常运作。

6、负责保障电源线路，光纤等布线系统及其配件完好，加强人员巡检，防止安全隐患，有效采取防止电源线缆被偷、光纤中断措施，确保电源供应稳定，网络链路完好，发现问题，随时解决。

（四）定期对服务范围内设备进行保养、优化

1、每日维护要求：

1.1每日检查图像在线状况、网络链路状况、云台正常运转情况、服务器运行情况，并做好记录。

1.2每日查看森林防火软件运行记录，及时处理软件报警、警告信息，做好记录。

2、每周维护要求：

2.1每周进行计算机、服务器、大屏系统、网络设备等硬件设备清洁、保养、维护。

2.2每周进行服务器、森林防火软件升级或打补丁服务；每周进行重要数据备份。

2.3每周至少安排一次对前端监控点设备及监控中心设备性能全面检查，包括网络链路状态检查、前端网络传输速率检查、图像清晰度检查、云台运转检查、计算机（服务器）工作性能检查及大屏系统检查等设备，每周排查一次，并做好记录。

3、每月维护要求：

3.1前端监控点设备全面清洁维护，包括云台、网桥、防雷设备、流媒体终端等设备清洁维护、是否需要更换配件。

3.2分控中心设备清洁维护，包括网桥、交换机、计算机、监视器等设备维护，如有人请教使用森林防火软件，应主动培训。

3.3前端电缆、光缆、配电箱检查，做好防护防盗措施、安全措施，保障设备及第三人安全。

3.4检测前端防雷接地设备，采取措施，保证防雷可靠、有效。

3.5做好中心机房设备清洁维护，整理机房布线，保证布线系统整齐、合理、有序；采取机房安全措施，注意防火、防湿、防高温，保障机房安全可靠。

3.6做好计算机数据备份，保证数据完整，确保以往数据可查询。

4、每季度维护要求：

4.1云台全面清洁维护，更换润滑油，更换雨刷条，更换同步齿形带，更换云台所有密封圈，检查云台航空插头状。

4.2确认网桥天线位置，检查网桥信号强度，网桥天线SMA接口清洁，清洁网桥RJ45口，确认是否更换发射器和功率放大模块，确认是否网桥防水密封圈，确认是否更换网桥电源，确认是否更换网桥防雷器，确认是否更换更换网桥主板。

4.3清洁交换机，检测交换机主板确认是否更换交换机。

4.4清洁光电转换器，确认是否更换光电转换器电源，确认是否更换光电转换器光功率模块。

4.5清洁视频服务器，对视频服务器的BNC接口及RJ45接口进行去氧化处理，对视频服务器主板进行检测确认是否需要更换。

4.6计算机清洁，机箱除尘，磁盘整理，操作系统病毒扫描。

- 备件服务

成交供应商应建立服务范围内设备的备件库。当损坏的设备不能及时修复，而影响到日常工作时，成交供应商应提供硬件冗余服务，对森林防火主要设备，不允许进行现场维修，必须使用设备冗余方式进行替换式维修。

1、常规备件数量要求如下：

| 序号 | 常规备件名称 | 要求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云台 | 不少于1台 | 与原供应商实际使用型号一致或者不低于原设备要求并保证兼容。 |
| 2 | 高清透雾数字网络摄像机 | 不少于1台 |  |
| 3 | 红外热成像1 | 不少于1台 |  |
| 4 | 红外热成像2 | 不少于1台 |  |
| 5 | 触摸式视频控制器 | 不少于1台 |  |
| 6 | 流媒体存储分发服务器 | 不少于1台 |  |
| 7 | 高清数字解码器 | 不少于1台 |  |
| 8 | 林火智能识别报警器 | 不少于1台 |  |

注：要求成交供应商每年必须提供上述数量和型号的常规备品备件并交由采购人保管，以便进行替换性维护（响应文件中提供加盖公章的承诺书原件，否则视为无效响应）。

2、备件技术参数要求：

（1）云台

护罩防护玻璃为双层光学玻璃真空结构；

护罩光学玻璃有防油防尘功能；

支持远程镜头、云台复位，预置位校准功能；

256个预置位，8预置位巡视，预置位冻结功能；

用户自定义自动扫描、随机扫描和扫描速度；

用户自定义左右限位和景深比例调速功能；

用户自定义开机动作和系统状态自动诊断功能；

可持续工作温度：-50ºC -- +75ºC；

存贮和运输温度：-50ºC -- +85ºC；

自动或手动零位校准功能；

云台断电自锁功能；

预置位精度：优于或等于+/-0.01º (自动/手动)。云台速度:水平优于或等于0.1°~30°/s，竖直：优于或等于0.1°~30°/s，水平转动角度为 360º无死角，竖直转动角度优于或等于-45º ~+45 º。

▲产品最大载重量 ≧50kg。

▲为降低雷击风险，和提高维护能力，设备整体应为无外露线整体结构，要求云台与护罩的电气连接采用通用插座处理（要求插座不得外露），护罩采用通用化设计，云台和护罩之间所有电路采用单个插头连接，可以单独拆卸维护，快速更换。

▲云台应具有水平/垂直/变焦/聚焦等四个类型数据的返回功能。云台应具有水平/垂直/变焦/聚焦等四个控制量的数值直接设定功能。

云台为全数字架构，物理接口只有1个电源线接口和1个网线接口，所有图像信息和控制信息通过同一个网线接口传输。

（2）高清透雾数字网络摄像机

最大分辨率：不低于1280*960；

透雾技术：具有光学透雾能力

后焦自动聚焦能力：具有

内置话筒：具有；双向音频：具有

摄像机编码格式：H.264，MJPG；摄像机编码标准：onvif；自动光圈：DC/ P-Iris

最低照度:0.1lux彩色模式

摄像机接口：CS

远程指令控制能力：具备远程指令控制功能（非浏览器方式），具体可以控制后焦距调整、亮度、反差、锐度、电源模式、增益、日夜切换、快门、光圈、宽动态等。

摄像机外观尺寸：为减小受风面积需要减小护罩长度，因此摄像机长度不长于80mm。摄像机传输架构及外部接口：全数字视频TCP/IP网络传输架构, 采用RJ45接口连接，不具有模拟视频接口、SDI接口以及CameraLink接口。

（3）红外热成像1

分辨率：不低于640*480

反应时间：＜10ms

光谱范围：8 to 14 μm

镜头焦距：不小于100mm

热感度：＜60mk @f/1,60hz,300K

光圈：F=1.0

图像帧率：不小于9帧/秒

数字变焦：2X, 4X

探测温度范围：-20℃~120℃/-20℃~650℃

输出视频格式：NTSC / PAL

▲红外热成像支持RAW格式原始图像文件输出；红外热成像传输架构及外部接口：全数字视频TCP/IP网络传输架构；采用RJ45接口连接，并具有模拟视频接口。

红外热成像镜头前组防护等级不低于IP67，红外热成像镜头与护罩之间采用法兰连接，护罩上无需采用额外的锗片作为保护玻璃。

要求热成像镜头支持电动聚焦。

（4）红外热成像2

分辨率：不低于1024*768

反应时间：＜10ms

光谱范围：8 to 14 μm

镜头焦距：不小于100mm

热感度：＜60mk @f/1,60hz,300K

光圈：F=1.0

图像帧率：不小于9帧/秒

数字变焦：2X, 4X

探测温度范围：-20℃~120℃/-20℃~650℃

输出视频格式：NTSC / PAL

红外热成像支持RAW格式原始图像文件输出；红外热成像传输架构及外部接口：全数字视频TCP/IP网络传输架构；采用RJ45接口连接，并具有模拟视频接口。

红外热成像镜头前组防护等级不低于IP67，红外热成像镜头与护罩之间采用法兰连接，护罩上无需采用额外的锗片作为保护玻璃。

要求热成像镜头支持电动聚焦。

（5）触摸式视频控制器

视频显示

支持触摸手势操作, 通过不同手势动作可实现对监控图像的光学变倍、聚焦、上下、左右旋转等操作；

在线状态有报警事件发生时，显示报警事件提醒，可查看报警源视频画面；

提供报警历史记录、相关视频录像的查询界面。

能够显示、控制及配置已联网的森林防火远程视频监控图像。

高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示；

屏幕墙模式，支持1/4/9/16/1+5/1+7画面显示，支持画面拖拽及云台控制等；

管理界面具备电子地图功能，支持小班数据显示，可将检测出的火点具体位置直接显示到电子地图上

管理界面具备前端设备按树形图方式进行管理，按国家、省、市、县区及林场分级显示。

云台控制

1）服务器串流控制：可调用流媒体转发视频，支持视频播放功能

2）多个功能自定义键，方便预置位调用、功能开关等快捷操作，云台操作包括水平垂直旋转、预置位设定/回归、变倍、聚焦、复位、雨刮、自动巡航、透雾切换等

3）智能控制云台运动速度、摇杆操作效果平稳流畅。

4）支持摇杆盲区功能，避免轻微触动误操作云台

5）支持云台：水平垂直旋转、预置位设定/回归、变焦、变倍、激光灯变焦变倍、雨刷开关、透雾开关、复位等操作

6）支持多种云台协议：Pelco-D、Pelco-P等

7）支持云台控制权限管理，可实时获取、释放云台控制权限

管理配置

1）支持服务器串流控制

2）支持高清、标清摄像机视频播放，支持视频码流实时解码

3）支持多摄像机视频同时播放、单屏幕视频画面分割功能

4）根据配置或管理指令，将视频显示输出到视频墙

5）可任意调整各视频通道在电视墙上的位置

6）通过配置文件设定林火智能识别报警器、高清视频解码器、流媒体存储分发服务器参数

7）支持报警信息、辅助信息、公告等文字叠加显示

8）提供客户端系统运行日志

（6）流媒体存储分发服务器

支持一千路以上前端视频管理。

▲支持流媒体分发，可同时将图像数据流分发至客户端/解码器/林火检测服务器等。

▲系统支持高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示；

支持与已联网其他流媒体存储分发服务器无缝级联，可调取已联网的其他流媒体存储分发服务器上的视频。

（7）高清数字解码器

单台解码器同时支持四路高清解码；

支持轮巡及4画面同时轮巡查看；

▲解码器安装无线网络模块，可在有线网络及无线网络之间切换工作。

支持平行衍射抬头显示器（HUD）显示方式，即支持透明文字与图案叠加，可以叠加显示云台监测方位（用东西南北表示）/垂直角度/镜头光学倍率/画面中心点瞄准标识等信息。

（8）林火智能识别报警器

火情识别软件可根据不同时间段，不同预置位可机动修改前端摄像机图像参数，修改的参数包括但不限于：亮度、反差、锐度、宽动态、增益、快门、光圈。

支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则。

支持在线学习功能，系统可实时将报警图像自动上传到服务器，服务器自动提取相应特征并添加到特征数据库中，同时更新在线的检测设备，以提高系统的准确率。

支持不低于800万像素高清码流视频分析，为后端识别系统，可支持前后端混合识别。

▲支持负区和正区，即在一个预置位中可以选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域。

支持检测设备数据云端存储功能，所有检测服务器的配置参数都同时保存在本地服务器及云服务器中，以便设备出现问题是快速更换及恢复。

▲支持分时检测，支持在不同时间段对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测。

▲火情监测系统漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）。

识别系统具备实时、全天候、24小时不间断的监测能力。

报警日志记录功能。

（六）软件维护更新

供应商需对主监控室（包括火情识别软件、大屏上墙管理软件、管理客户端、广播系统软件等相关软件）进行免费维护与升级：

1、林火视频分析软件每年至少升级三次及以上。

2、定期对服务范围内计算机系统安全情况进行例行检查，每月一次，发现安全问题立即修复。

3、其他相关管理软件，如视频分发存储服务器流媒体软件、森林防火管理客户端软件等继续提供升级服务，确保软件超期后仍能正常运行。

（七）应急服务

1、遇到突发情况或不可抗力，供应商将派出不少于5人的应急抢修人员，全力协助修复栖霞区森林火险监控管理系统。

2、遇到上级领导视察，供应商将视情况派出足够的讲解人员进行现场演示，如有必要，供应商将派出上至总经理、副总经理、技术总监，下至普通员工的现场服务。

（八）互联网远程值守服务

1、供应商必须提供全年24小时互联网值守服务，远程处理栖霞区森林火险报警情况，以便在火灾发生时，能够及时向采购人提供报警信息。

2、采购人要求能够在栖霞区主监控室查看到成交供应商提供的互联网远程值守情况。

3、值班要求：接受警讯后，经人工判别初步确认烟火后，向客户指挥中心接警终端和指定人员智能手机推送烟火预警信息（警讯地理位置坐标、地图、烟火实况图片、气象信息）。增加警讯后20分钟的人工持续观察识别。在第一次推送烟火预警信息后，每5分钟发送一次。紧急情况下，云值守中心通过电话直接与客户指挥中心保持联系，提供必要信息。增加自警讯发生至警讯确认解除期间的人工持续观察识别。必要时，主动与客户指挥中心、护林人员保持联系，提供必要信息。增加提供通过微信发送的烟火预警实时现场视频。

六、实施要求

（一）值守要求（互联网远程值守）

接受警讯后，经人工判别初步确认烟火后，向客户指挥中心接警终端和指定人员智能手机推送烟火预警信息（警讯地理位置坐标、地图、烟火实况图片、气象信息）。增加警讯后20分钟的人工持续观察识别。在第一次推送烟火预警信息后，每5分钟发送一次。紧急情况下，云值守中心通过电话直接与客户指挥中心保持联系，提供必要信息。增加自警讯发生至警讯确认解除期间的人工持续观察识别。必要时，主动与客户指挥中心、护林人员保持联系，提供必要信息。增加提供通过微信发送的烟火预警实时现场视频。

（二）人员要求

1、详见岗位人员要求。

2、供应商必须在响应文件中提供所有维护的人员名单、专业资历、擅长技术、职责安排等资料。

（三）车辆要求

南京市栖霞区森林火险监控管理系统监控点分布比较广，相邻监控点间距离较远，要求提供运维车辆不少于1辆。

（四）制度要求

1、维护人员严格遵守有关法规、森林防火内部规章制度及所有维护操作守则及规范。

2、所有现场维护服务的人员佩戴工作证。工作人员及工作证必须报有关部门备案。

3、维护人员在上岗前须签署保密协议书，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据。

4、维护期间驻现场维护人员不从事维护工作范围以外事务。

5、保持维护团队人员的稳定，如需更换维护人员必须先征得采购人同意后方可进行，如维护人员提出辞职必须提前书面通知，做好工作交接，并在离职后两周内提供同等资质人员作替补。

说明：对于经常违反上述纪律要求的维护人员，采购人有权要求成交供应商更换合格的维护人员。

（五）应急维护方案

供应商必须制定切实可行的应急维护方案，在运维服务场所内发生重大自然灾害和人为灾害时，尽最大努力，确保所有维护范围内的所有系统和设备能发挥应有的作用。

（六）响应时间

1、法定森林防火期内安排24小时互联网远程值守。

2、所有时间，24小时响应

3、收到服务要求电话后：

（1）30分钟内作出电话响应。

（2）2小时内到达故障现场

（3）一般软件故障2小时内修复，4小时排除故障（包括维修配件到达服务现场，特殊配件更换除外），否则成交供应商必须联系原系统软件开发商到现场恢复系统。

（4）本项目中的系统能否正常运行影响重大。成交供应商必须保证系统正常运行，设备疑难问题3小时内修复，重大设备故障24小时内修复，否则提供相应设备给采购人应急使用，直到修复为止。

（七）故障现象指标

1、要求前端监控点视频信号良好，云台运行控制正常，要求不低于总监控点数90%的前端监控点图像正常。

2、森林防火识别软件运行正常，确保森林防火识别软件识别准确，如森林防火识别软件准确度不高、误报及时应供应商协商解决并报告采购人。

3、保障森林防火控制中心、分控中心所有软硬件正常，控制良好，随时可以启用。

（八）维护登记制度

1、成交供应商必须按采购人制定的维护流程和文档登记制度，及时对各项维护工作进行登记，登记内容包括但不限于：服务单登记、维护日志、参数及一切维护所需资料。一切资料必须及时更新(必须在系统或设备配置改动后一周内对资料进行更新)，并确保资料与实际情况相符。

2、成交供应商必须按采购人要求，分别按月份和年度向采购人提供电子版的维护、例检工作登记表、分类汇总报表及有关资料图纸，供采购人分析，为更好的开展维护服务工作提供依据。

（九）罚则

1、若成交供应商调走驻场维护人员或采购人要求更换维护人员，成交供应商在三个月内未能提供符合要求的人员进行替换的，视情节轻重扣除维护费,若仍然没有改善，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并拒绝支付当期合同款。

2、因成交供应商维护人员在维护操作过程中造成重大故障、蓄意破坏信息系统设施或造成泄密事件的，一经查证，则视作成交供应商严重违约，同时追究成交供应商法律责任和经济损失的权利。

3、若成交供应商在单月内违反其服务承诺或本磋商文件要求三次或以上，采购人有权视情节轻重扣罚部分或全部当月维护费。

七、报价要求及其他服务说明

（一）维护服务明细清单

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 年度单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件运维服务 |  | 项 |  |
| 2 | 软件运维服务 |  |  |  |
| 3 | 数据专线运维服务 |  |  |  |
| 4 | 云资源及云服务 |  | 项 |  |
| 5 | 通讯系统运维服务 |  | 项 |  |
| 6 | 全年24小时互联网远程值守服务 （详见服务内容） |  | 项 |  |
| 合计总价（一年） |  | 元/年 |  |  |

（二）本次维护服务为全包方式，包含维护服务所需要的人工、车辆等运营费用，软件升级以及所有设备损坏后维修、更新等产生的所有费用（不可抗力因素除外）。

（三）在维护服务期限开始前，成交供应商应派驻技术员到服务现场熟悉维护服务环境，并与前任维护服务公司做好交接工作。

（四）采购人负责提供项目原有的图纸、资料及相关维护档案等历史资料。成交供应商在维护服务期开始前，应派驻维护服务人员到现场熟悉维护服务环境，与前任维护服务公司做好交接工作，采购人负责协调双方工作交接。

（五）合同到期（或终止合同）时，成交供应商必须完好无损的将所维护设备及所有相关技术文档移交给采购人。

八、项目服务期限：自合同签订之日起一年。

九、付款方式：自合同签订之日起10日内支付合同金额的50%，维保结束后10日内支付剩余50%合同价款。

十、其他要求

（一）在本项目的实施过程中，项目负责人要专职于本项目，核心人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定。

（二）供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，服务总价将包定，一律不予调整。

（三）供应商报价的任何错漏、优惠不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（四）本次项目未经采购人同意，不得转包或分包。

# 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府采购网的招标结果签订本合同。

- 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：        ，详见乙方响应文件。

- 合同价款

1、本合同项下价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2、本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

#### 3、清单明细

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 年度单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础保养服务 |  | 项 |  |
| 2 | 设备维修更换服务 |  | 项 |  |
| 3 | 数据专线保障服务 |  | 项 |  |
| 4 | 通讯系统运维服务 |  | 项 |  |
| 5 | 全年24小时互联网远程值守服务 （详见服务内容） |  | 项 |  |
| 合计总价（一年） |  | 元/年 |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          标的响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的响应文件和投标报价表；

2、技术规格响应表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 服务期及质量保证

1、服务期：自合同签订之日起一年。

2、乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后     内完成服务事项。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，每次付款前乙方应向甲方开具等额增值税发票，否则甲方有权延迟付款。

3、付款条件：自合同签订之日起10日内支付合同金额的50%，维保结束后10日内支付剩余50%合同价款。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权要求乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，招标代理发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、其他违约责任约定：无。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2、本合同一式五份，甲方执二份，乙方执二份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

## 附件一、投标函

投标函

致：南京市栖霞区农业农村局

江苏益诚建设工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市栖霞区农业农村局

江苏益诚建设工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

## 附件三、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

## 附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

## 附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | 。。。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

说明：

1.分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

说明：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件十、企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市栖霞区农业农村局

江苏益诚建设工程咨询有限公司

我单位      （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市栖霞区农业农村局

江苏益诚建设工程咨询有限公司

我单位     （投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

附件十三、其他