## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京农业大学实验小学厕所改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年06月10日 | 复核时间： | 2025年06月29日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 行政楼厕所改造 |  |  | 1
|  | 1、 拆除部分 |  |  | 1
1 | 011606003001 | 拆除工程 | 行政楼厕所拆除部分 1、含原有装饰面层拆除、基层、原有墙体（含圈梁构造柱）拆除、原有吊顶拆除、原有蹲坑、隔断及门拆除等、装修范围内的原有附着物拆除等，具体拆除范围以改造图纸结合现场实际情况和建设单位指令为准。 2、施工单位自行现场踏勘，结合施工图纸改造范围，拆除所产生的所有建筑垃圾打堆、清运、弃置费等所有费用包含在此项目内，运距自行考虑。 | 项 | 1
|  | 2、 改造部分 |  |  | 1
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:自行考虑 3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 17.49
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.回填方式：自行考虑 | m3 | 10.49
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:自行考虑 2.运距:自行考虑 3.打堆、清运、弃置费等所有费用，运距自行考虑。 | m3 | 7
5 | 010402001001 | 砌块墙【100厚】 | 新建墙体 1、采用蒸压砂加气块,砂浆采用Mb5的混合砂浆； 2、具体做法详见图纸。 | m3 | 1.1
6 | 010402001002 | 砌块墙【200厚】 | 新建墙体 1、采用蒸压砂加气块,砂浆采用Mb5的混合砂浆； 2、具体做法详见图纸。 | m3 | 2.05
7 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱100*200mm 1、C20砼构造柱； 2、具体做法详见图纸 | m3 | 0.64
8 | 040901008001 | 植筋Φ12 | 1.混凝土内植拉结钢筋直径12，含钢筋 2.具体植筋要求详见设计文件，满足设计及甲方要求 | 根 | 40
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋 1、Φ12钢筋(HRB400级)以下； 2、具体做法详见图纸。 | t | 0.07
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010401012001 | 蹲便器地台 | 蹲坑地台 1、MU15砼实心砖(240X115X53)，M5混合砂浆砌筑； 2、20厚1：3干拌水泥砂浆抹面； 3、具体做法详见图纸。 | m3 | 5.65
11 | 010404001001 | 垫层 | 便池内陶粒砼回填 | m3 | 0.95
12 | 011102003001 | 块料地面600*600mm【一层】 | 600*600mm地砖地面【一层】（含蹲坑及大便槽内侧） 1.10mm厚地砖含美缝 2.30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5mm厚JS-2聚合物水泥防水涂料（另计） 4.拆除后基层处理、涂刷界面剂一道 | m2 | 51.13
13 | 011102003002 | 块料楼面600*600mm【二~五层】 | 600*600mm地砖地面【二~五三层】（含蹲坑及大便槽内侧） 1.10mm厚地砖含美缝 2.30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5mm厚JS-2聚合物水泥防水涂料（另计） 4.拆除后基层处理、涂刷界面剂一道 | m2 | 181.04
14 | 011102003003 | 门槛石地面 | 深灰色门槛石 1.18mm厚灰色门槛石（含石材表面处理、倒角、磨边、美缝） 2.30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5mm厚JS-2聚合物水泥防水涂料（另计） 4.20mm厚C20水泥砂浆找平层 5.涂刷界面剂一道 建筑楼板(地面拆除清理) | m2 | 2.7
15 | 011204003001 | 块料墙面300X600mm【米色】 | 300*600mm米色墙面砖 1、20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平； 2、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（另计）； 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实； 4、10厚米色墙面砖,美缝处理。 | m2 | 812.78
16 | 011208001001 | 卫生间包管 | 卫生间包管 1.1.5mm厚JS-2聚合物水泥防水涂料（另计） 2.6厚1:2.5水泥砂浆打底(满钉0.6厚钢板网),压实抹平 3.8MM水泥压力板 4.75系列轻钢隔墙龙骨 | m2 | 68.38
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 300*300*0.7铝扣板铝扣板与配套专用龙骨固定 1、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600； 2、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ； 3、10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定； 4、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200； | m2 | 228.48
18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙面防水： 做法：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 90.94
19 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水 做法：1.5mm厚JS-2聚合物水泥防水涂料 | m2 | 291.12
20 | 040201022001 | 不锈钢排水沟（不锈钢盖板） | 1、部位：1F小便槽处 2、沟体：成品不锈钢排水沟（200mm宽、100mm深）安装参考图集07J306/P35，沟体不锈钢采用1.2mm厚304材质； 3、盖板：2.0mm厚304不锈钢防滑盖板 | m | 6.45
21 | 040201022002 | 成品树脂排水沟（不锈钢盖板） | 1、部位：工具间 2、沟体：成品树脂排水沟（200mm宽、100mm深）安装参考图集07J306/P35 3、盖板：2.0mm厚304不锈钢防滑盖板 | m | 5.6
22 | 011210005001 | 成品不锈钢小便槽 | 1、名称：成品304不锈钢小便槽 2、做法：高度为1240mm,厚度为1.2mm,含镍成分≥8以上,整体冲压成型,无缝氩弧焊接技术,3mm厚淬火工艺不锈钢扁铁片格栅,可翻转踏步,带踏步下冲水,隐蔽式排管布线,嵌入式幕帘红外感应,微电脑控制双冲水装置（感应装置另计）； 3、本清单含图纸节点中所有内容。 | m | 6.45
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
23 | 011210005006 | 成品不锈钢小便槽（带排水沟） | 1、名称：成品防滑扁钢踏步304不锈钢小便槽（含200*100不锈钢排水沟及盖板） 2、具体做法：高度为1240mm,厚度为1.2mm,含镍成分≥8以上,整体冲压成型,无缝氩弧焊接技术,3mm厚淬火工艺不锈钢扁铁片格栅,可翻转踏步,带踏步下冲水,隐蔽式排管布线,嵌入式幕帘红外感应,微电脑控制双冲水装置（感应装置另计）。 3、本清单含图纸节点中所有内容。 | m | 19.25
24 | 011210005009 | 成品不锈钢大便槽 | 成品1.2mm厚304不锈钢大便槽，规格详见图纸 | m | 20.72
25 | 011210005002 | 卫生间大便槽隔断 | 卫生间大便槽隔断 1、18mm厚抗倍特卫生间隔板（外弹式）； 2、隔板制作及安装（含门、门五金等全部）； 3、具体做法详见图纸。 | 间 | 42
26 | 011210005008 | 卫生间蹲便器隔断门（带锁） | 教师卫生间蹲便器隔断门（带锁） 1、18mm厚抗倍特成品隔断(三个铰链) 用银灰和蓝色（带锁） 2、隔板制作及安装（含门、门五金等全部）； 3、每间配置不锈钢手机托盘和不锈钢挂钩各一个，具体要求符合规范和设计要求； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 12
27 | 011210005007 | 卫生间工具间隔断（带密码锁） | 卫生间工具间隔断（带密码锁） 1、18mm厚抗倍特卫生间隔断（外弹式）； 2、隔板制作及安装（含门、门五金等全部）； 3、具体做法详见图纸。 | 间 | 8
28 | 011210005005 | 卫生间小便器隔断 | 卫生间小便器隔断 1、18mm厚抗倍特卫生间隔板； 2、隔板制作及安装（五金等全部）； 3、具体做法详见图纸。 | 间 | 1
29 | 010808004001 | 不锈钢门套 | 不锈钢门套 1、1mm厚度、304不锈钢门套（含基层18mm细木工板）； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 17.41
30 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.名称：墙面装饰板 2.做法：15mm多层板基层、深绿色烤漆包套15mm厚、内嵌8mm厚深绿色木纹长城板40*40mm 和门颜色统一 3.具体做法详见图纸 | m2 | 10.8
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011505001002 | 不锈钢洗手槽（含柜体和龙头） | 不锈钢洗手槽（含柜体和龙头） 1、1.5mm厚定制304不锈钢水槽式洗手台，宽度600（含下挂部分）； 2、含开孔、下挂、挡水条磨边、弯弧等所用内容； 3、骨架等具体做法详见图纸； 4、龙头样式及布置详见图纸； 5、结算时按照延长米计算； 6、具体样式详见效果图。 | m | 14.53
32 | 011505001005 | 成品洗手台-陶瓷台面（含柜体） | 1.名称：成品洗手台-陶瓷台面（含柜体）长度600mm 2.做法：成品台盆+柜体（带锁）； 3.含台盆、水龙头及阀门和相应管件； 4.具体做法和样式详见图纸和效果图。 | 个 | 4
33 | 011505001007 | 成品不锈钢拖把池（含龙头，上设拖把架） | 盥洗间成品拖把池（含龙头，上设拖把架） 1、成品1.2mm厚度、304不锈钢拖把池：高度600mm 2、具体规格做法详见图纸。 | 个 | 3
34 | 011505001006 | 小厨宝 | 1.名称：电热式小厨宝 2.规格型号：额定电压/频率:220V~/50Hz、额定功率:1500W、额定容量:10L、温度范围:30℃-75℃(可调)、额定水压:0.75MPa、防水等级:IPX4、电器类别:I类、执行标准:GB4706.1.1998 GB4706.12-2006 | 个 | 4
35 | 011505010001 | 8mm厚银镜 | 1、8mm厚银镜； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 10.4
36 | 011505010002 | 8mm厚银镜（穿衣镜） | 1、8mm厚银镜（穿衣镜）； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 3.12
37 | 010802001001 | 工具间成品铝合金门 | 工具间成品铝合金门（含五金） 1.规格：900*2700mm带亮 2.含门套及贴脸，具体样式详见效果图。 | 樘 | 1
38 | 010802001002 | 卫生间门金属门 | 卫生间成品铝合金门（含五金） 1.规格：900*2400mm带亮+百叶 2.含门套及贴脸，具体样式详见效果图。 | 樘 | 10
39 | 010807005001 | 亚克力磨砂百叶窗 | 亚克力磨砂百叶窗 1.厚度：5.0mm，宽度30mm; 2.原窗框利旧。 | m2 | 4.48
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
40 | 011501018001 | 储物架 | 不锈钢储物架 1.材质：1.0mm厚 304 2.规格：2000*500*2000、2400*500*2000 3.具体做法详见图纸 4.结算时按照正投影面积计算 | m2 | 8.8
41 | 011505006001 | 穿衣镜不锈钢挂钩 | 穿衣镜不锈钢挂沟，具体样式详见图纸并符合甲方要求 | 套 | 4
42 | 011505006002 | 工具间不锈钢挂钩 | 工具间不锈钢挂钩，具体样式详见图纸并符合甲方要求 | 套 | 8
43 | 011507001001 | 消火栓门展板 | 1.原有消火栓门,表面深绿色贴亚克力板,规格:650*800mm 2.含立体亚克力logo 3.具体做法详见图纸 | 块 | 5
44 | 011507001002 | 卫生间墙面展板 | 1.卫生间墙面展板，规格详见图纸 2.具体做法详见图纸 | 块 | 30
45 | 011507001003 | 男女卫生间标识logo | 1.男女卫生间标识logo 2.具体做法详见图纸 | 组 | 10
分部分项合计
46 | 011701001001 | 脚手架 | 1.名称：脚手架搭拆 2.费用自行考虑计入报价 | 项 | 1
47 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 2.自行考虑报价，此费用包干使用，结算不予调整。 | 项 | 1
48 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 12.48
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10000.00
合 计 |  |  | 10000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：行政楼厕所土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 3.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：行政楼厕所土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 3.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：行政楼厕所土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 3.13表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：行政楼厕所土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年7月10日
表-22

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 1、 拆除项目 |  |  | 1
1 | B001 | 拆除项目 | 1.拆除范围：改范围内电气线管、电线、灯具、开关面板、卫生洁具、给排水管道等拆除 2.拆除垃圾运至甲方指定场地集中堆放后外运，运距自行考虑。 | 项 | 1
|  | 2、 电气 |  |  | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL 2.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 3.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
3 | 030404018001 | 小厨宝电源插座箱 | 1.名称:小厨宝电源插座箱 2.型号:无端子外部接线2.5mm2 3.安装方式:壁挂明装，下沿距地0.3米 | 台 | 4
4 | 030412005001 | 300*300平板防水防尘灯 | 1.名称:300*300平板防水防尘灯 2.型号:20W 220V 3.规格:色温4500K 红外感应灯 4.安装形式:嵌顶安装 | 套 | 12
5 | 030412005002 | 300*600平板防水防尘灯 | 1.名称:300*600平板防水防尘灯 2.型号:36W 220V 3.规格:色温4500K 红外感应灯 4.安装形式:嵌顶安装 | 套 | 32
6 | 030404033001 | 600*600吸顶风扇 | 1.名称:600*600吸顶风扇 2.安装方式:嵌顶安装 | 台 | 17
7 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:带安全门暗插座 | 个 | 40
8 | 030404034001 | 暗装单极开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A | 个 | 10
9 | 030404034002 | 暗装单极(时控)开关 | 1.名称:暗装单极(时控)开关 2.规格:250V 10A | 个 | 10
10 | 030404036001 | 风扇开关 | 1.名称:风扇开关 | 个 | 10
11 | 030404036002 | 小便槽冲洗感应器 | 1.名称:小便槽冲洗感应器 | 个 | 8
12 | 030411001001 | 金属软管DN20 | 1.名称:金属软管DN20 2.配置形式:吊顶内 | m | 48.8
13 | 030411001004 | 配管SC40 | 1.名称:SC40 2.配置形式:明配 | m | 20
14 | 030411001002 | 配管JDG20 | 1.名称:JDG20 2.材质:钢制 3.配置形式:吊顶内 | m | 329
15 | 030411001003 | 配管JDG20（含开槽补槽） | 1.名称:JDG20 2.材质:钢制 3.配置形式:暗配 4.墙体开槽、修补 | m | 118.5
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030411006001 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 61
17 | 030411006002 | 钢制开关盒 | 1.名称:钢制开关盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 68
18 | 030411004001 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线WDZ-BYJ-2.5 2.材质:铜 3.配线部位:砖混凝土结构 | m | 1335
19 | 030408001001 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10 | 1.名称:电力电缆WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管道敷设、桥架敷设 4.:原桥架盖板拆除，电缆敷设后盖好 | m | 60
20 | 030412004001 | 除臭机 | 1.名称:除臭机 2.具体型号详见图纸 | 套 | 10
21 | 030412004002 | 灭蝇器 | 1.名称:灭蝇器 2.具体型号详见图纸 | 套 | 10
|  | 3、 给排水 |  |  | 1
22 | 031001006001 | 塑料管PPR20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR20 4.连接形式:热熔连接 5.:墙体开槽、修补 | m | 67.2
23 | 031001006002 | 塑料管PPR25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR25 4.连接形式:热熔连接 5.:墙体开槽、修补 | m | 83.4
24 | 031001006003 | 塑料管PPR32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR32 4.连接形式:热熔连接 5.:墙体开槽、修补 | m | 28.1
25 | 031001006004 | 塑料管PPR40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR40 4.连接形式:热熔连接 | m | 20.9
26 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR50 4.连接形式:热熔连接 | m | 35.6
27 | 031001006006 | 塑料管PPR63 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR63 4.连接形式:热熔连接 | m | 33.4
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 031001007001 | 衬塑钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、消毒冲洗 | m | 12.5
29 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:一般管架制作安装 2.:除锈、刷防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 125
30 | 031003003001 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀DN65 2.材质:铜 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
31 | 031003003002 | 橡胶软接头DN65 | 1.类型:橡胶软接头DN65 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
32 | 031003003003 | 止回阀DN65 | 1.类型:止回阀DN65 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
33 | 031003013001 | 水表DN65 | 1.安装部位（室内外）:室外水表 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 0
34 | 031003003004 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀DN50 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
35 | 031003003005 | 减压阀DN50 | 1.类型:减压阀DN50 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
36 | 031003001005 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀DN32 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
37 | 031003001003 | 电磁阀DN20 | 1.类型:电磁阀DN20 2.连接形式:螺纹连接 3.:含控制面板 | 个 | 10
38 | 031003001008 | 红外感应进水装置 | 1.类型:红外感应进水装置 2.连接形式:螺纹连接 3.:含控制面板 | 个 | 10
39 | 031003001004 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀DN20 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5
40 | 031003001001 | 截止阀DN15 | 1.类型:截止阀DN15 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
41 | 031003001002 | 自动排气阀DN15 | 1.类型:自动排气阀DN15 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
42 | 031004014001 | 自动伸缩卷管冲洗水枪DN15 | 1.材质:自动伸缩卷管冲洗水枪DN15 2.安装方式:螺纹连接 3.:（墙面安装专用带锁角阀） | 个 | 10
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
43 | 031004013001 | 大便槽自动冲洗水箱 | 1.材质、类型:大便槽自动冲洗水箱304不锈钢自动冲洗水箱，含内含定时冲洗 2.规格:有效容积50L，壁厚1.2mm 3.:含水箱支架制作安装 | 套 | 10
44 | 031001006011 | 塑料管PVC110 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC110 4.连接形式:承插连接 | m | 193.8
45 | 031001006009 | 塑料管PVC75 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC75 4.连接形式:承插连接 | m | 68.5
46 | 031001006010 | 塑料管PVC50 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC50 4.连接形式:承插连接 | m | 98.4
47 | 031002003003 | 机械取孔DN50 | 1.名称、类型:机械取孔DN50 | 个 | 16
48 | 031004006001 | 大便器（感应） | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:脚踏式+红外感应蹲便器 3.附件名称、数量:含相关附件安装 | 组 | 12
49 | 031004007001 | 小便器（感应） | 1.材质:立式感应式小便器 2.附件名称、数量:含相关附件安装 | 组 | 1
50 | 031004004001 | 洗涤盆（拖把池含龙头） | 1.材质:陶瓷拖把池（含龙头） 2.附件名称、数量:含相关附件安装 | 组 | 10
51 | 031004014002 | 不锈钢地漏DN50 | 1.材质:不锈钢地漏DN50 | 个 | 26
52 | 031004014003 | 地面扫除口DN100 | 1.材质:地面扫除口DN100 | 个 | 4
53 | 040504008001 | 化粪池清掏 | 1.化粪池清掏及清掏垃圾外运 2.具体规格及情况，请各投标单位勘察现场，自行考虑相关费用计入报价。 | 座 | 3
|  | 4、 通风部分 |  |  | 1
54 | 030404033002 | 天花板用管道换气扇 | 1.名称:天花板用管道换气扇 2.型号:BPT12-14A 3.自带止回阀 | 台 | 42
55 | 030703011001 | 防雨百叶250*250mm | 1.名称:铝合金防雨百叶250*250mm | 个 | 6
56 | 030703011002 | 防雨百叶300*300mm | 1.名称:铝合金防雨百叶250*250mm | 个 | 4
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
57 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm | m2 | 60
分部分项合计
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆，包干使用 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：行政楼厕所安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 4.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：行政楼厕所安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 4.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：行政楼厕所安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 4.13表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：行政楼厕所安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年7月10日
表-22

## 6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼厕所土建工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除部分 |  |  | 1
1 | 011606003001 | 拆除工程 | 1、具体拆除范围：改范围内涉及的所有拆除项目，具体以改造图纸结合现场实际情况和建设单位指令为准。 2、施工单位自行现场踏勘，结合施工图纸改造范围，拆除所产生的所有建筑垃圾打堆、清运、弃置费等所有费用包含在此项目内，运距自行考虑。 | 项 | 1
|  | 改造部分 |  |  | 1
2 | 010807005001 | 亚克力磨砂百叶窗 | 亚克力磨砂百叶窗 1.厚度：5.0mm，宽度30mm; 2.原窗框利旧。 | m2 | 12.6
3 | 011210005001 | 卫生间隔断（工具间） | 卫生间隔断（工具间） 1、18mm厚抗倍特卫生间隔板； 2、隔板制作及安装（含门、门五金等全部）； 3、具体做法详见图纸。 | 间 | 4
4 | 011210005002 | 卫生间隔断（换门扇） | 卫生间隔断（换门扇） 1、18mm厚抗倍特卫生间隔断更换门扇； 2、隔板制作及安装（含门扇、门五金等全部）； 3、具体做法详见图纸。 | 间 | 1
5 | 011210005003 | 卫生间隔断（换锁） | 卫生间隔断（换锁） 1、拆除现有门锁、重新安装（全部换新）； 2、具体做法详见图纸。 | 间 | 48
分部分项合计
6 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 2.自行考虑报价，此费用包干使用，结算不予调整。 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 6.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 6.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 6.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：教学楼厕所土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 6.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 6.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 6.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 6.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 6.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 6.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：教学楼厕所土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 6.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：教学楼厕所土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 6.13表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：教学楼厕所土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年7月10日
表-22

## 7.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼厕所安装工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 教学楼卫生间安装 |  |  | 1
|  | 1、 拆除部分 |  |  | 1
1 | B001 | 拆除项目 | 1.拆除范围：改范围内涉及的所有拆除项目 2.改造范围内吊顶拆装（如有损坏，修复费用含在报价中） 3.拆除垃圾运至甲方指定场地集中堆放后外运，运距自行考虑。 | 项 | 1
|  | 2、 电气部分 |  |  | 1
2 | 030412005004 | 300*600平板防水防尘灯 | 1.名称:300*600平板防水防尘灯 2.型号:36W 220V 3.规格:色温4500K 4.安装形式:嵌顶安装 | 套 | 40
3 | 030411001005 | 金属软管DN20 | 1.名称:金属软管DN20 2.配置形式:吊顶内 | m | 32
4 | 030411001007 | 配管JDG20 | 1.名称:JDG20 2.材质:钢制 3.配置形式:吊顶内 | m | 123
5 | 030411001008 | 配管JDG20（含开槽补槽） | 1.名称:JDG20 2.材质:钢制 3.配置形式:暗配 4.:墙体开槽、修补 | m | 59.3
6 | 030411006003 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 40
7 | 030411004002 | WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线WDZ-BYJ-2.5 2.材质:铜 3.配线部位:砖混凝土结构 | m | 521
|  | 2、 给排水部分 |  |  | 1
8 | 031004014004 | 地漏更换防臭地漏芯、不锈钢盖板 | 1.材质:地漏更换防臭地漏芯、不锈钢盖板 | 个 | 30
9 | 031001006012 | 更换存水弯DN50 | 1.更换存水弯DN50 | 个 | 55
10 | 031001006013 | 更换存水弯DN150 | 1.更换存水弯DN150 | 个 | 15
11 | 补001 | 洗手台下软管连接处用胶泥包封 | 1.洗手台下软管连接处用胶泥包封，具体由投标单位勘察现场，自行考虑计入报价 | 项 | 1
|  | 3、 暖通部分 |  |  | 1
12 | 030404033003 | 天花板用管道换气扇 | 1.名称:天花板用管道换气扇 2.型号:BPT12-14A 3.自带止回阀 | 台 | 28
13 | 030703011003 | 铝合金防雨百叶250*250mm | 1.名称:铝合金防雨百叶250*250mm | 个 | 8
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼厕所安装工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm | m2 | 48
分部分项合计
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆，包干使用 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 7.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 7.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 7.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 7.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：教学楼厕所安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 7.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 7.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 7.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 7.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 7.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 7.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：教学楼厕所安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 7.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：教学楼厕所安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 7.13表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：教学楼厕所安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年7月10日
表-22

## 9.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：操场厕所土建工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除部分 |  |  | 1
1 | 011606003001 | 拆除项目 | 1、具体拆除范围：改范围内涉及的所有拆除项目，具体以改造图纸结合现场实际情况和建设单位指令为准。 2、施工单位自行现场踏勘，结合施工图纸改造范围，拆除所产生的所有建筑垃圾打堆、清运、弃置费等所有费用包含在此项目内，运距自行考虑。 | 项 | 1
|  | 改造部分 |  |  | 1
2 | 010404001001 | 垫层 | 陶粒砼回填 | m3 | 0.13
3 | 040201022001 | 不锈钢排水沟（不锈钢盖板） | 1、成品不锈钢排水沟（200mm宽、100mm深）安装参考图集07J306/P35，沟体不锈钢采用1.2mm厚304材质； 2、2.0mm厚304不锈钢防滑盖板 | m | 8.95
4 | 011210005001 | 成品不锈钢小便槽 | 1、成品304不锈钢小便槽 2、做法：高度为1240mm,厚度为1.2mm,含镍成分≥8以上,整体冲压成型,无缝氩弧焊接技术,3mm厚淬火工艺不锈钢扁铁片格栅,可翻转踏步,带踏步下冲水,隐蔽式排管布线,嵌入式幕帘红外感应,微电脑控制双冲水装置； 3、本清单含小便槽冲洗管及小便槽冲洗感应器。 | m | 8.95
5 | 011210005001 | 卫生间隔断（蹲坑+工具间） | 卫生间隔断（蹲坑+工具间） 1、18mm厚抗倍特卫生间隔板； 2、隔板制作及安装（含门、门五金等全部）； 3、具体做法详见图纸。 | 间 | 24
6 | 010810001001 | 门帘成品门帘 | 成品门帘，样式符合甲方要求 | 个 | 2
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 9.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：操场厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：操场厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：操场厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 9.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：操场厕所土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 9.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：操场厕所土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 9.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：操场厕所土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 9.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：操场厕所土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 9.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：操场厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 9.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：操场厕所土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 9.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：操场厕所土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 9.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：操场厕所土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 9.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：操场厕所土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 9.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：操场厕所土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 9.13表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：操场厕所土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年7月10日
表-22

## 10.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：操场厕所安装工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 操场厕所安装 |  |  | 1
|  | 1、 拆除部分 |  |  | 1
1 | B001 | 拆除项目 | 1.拆除范围：改范围内涉及的所有拆除项目 2.改造范围内吊顶拆装（如有损坏，修复费用含在报价中） 3.拆除垃圾运至甲方指定场地集中堆放后外运，运距自行考虑。 | 项 | 1
|  | 2、 给排水部分 |  |  | 1
2 | 031001006014 | 塑料管PVC75 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC75 4.连接形式:承插连接 | m | 6
3 | 031001006015 | 塑料管PVC50 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC50 4.连接形式:承插连接 | m | 5
4 | 031003003006 | 减压阀DN50 | 1.类型:减压阀DN50 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
5 | 031004014006 | 精铜面盆防溅水龙头DN15 | 1.材质:精铜面盆防溅水龙头DN15 | 个 | 9
6 | 031004013002 | 更换304不锈钢自动冲洗水箱 | 1.材质、类型:更换304不锈钢自动冲洗水箱 2.规格:有效容积70L，壁厚1.2mm 3.:含水箱支架制作安装 | 套 | 4
7 | 031003001006 | 电磁阀DN20 | 1.类型:电磁阀DN20 2.连接形式:螺纹连接 3.:含控制面板 | 个 | 4
8 | 031003001007 | 红外感应进水装置 | 1.类型:红外感应进水装置 2.连接形式:螺纹连接 3.:含控制面板 | 个 | 4
9 | 031004014007 | 地漏更换防臭地漏芯、不锈钢盖板 | 1.材质:地漏更换防臭地漏芯、不锈钢盖板 | 个 | 7
10 | 补001 | 洗手台下软管连接处用胶泥包封 | 1.洗手台下软管连接处用胶泥包封，具体由投标单位勘察现场，自行考虑计入报价 | 项 | 1
11 | 031001006016 | 塑料管PPR20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR20 4.连接形式:热熔连接 5.:墙体开槽、修补 | m | 5
12 | 031003001008 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀DN20 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
|  | 3、 电气部分 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：操场厕所安装工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030404036001 | 自动冲水感应器接线 | 1.名称:自动冲水感应器接线 | 个 | 1
14 | 030411006001 | 钢制开关盒 | 1.名称:钢制开关盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 1
15 | 030411004001 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线WDZ-BYJ-2.5 2.材质:铜 3.配线部位:砖混凝土结构 | m | 18
16 | 030411001001 | 配管JDG20（含开槽补槽） | 1.名称:JDG20 2.材质:钢制 3.配置形式:暗配 4.墙体开槽、修补 | m | 6
分部分项合计
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆，包干使用 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 10.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：操场厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：操场厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：操场厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 10.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：操场厕所安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 10.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：操场厕所安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 10.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：操场厕所安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 10.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：操场厕所安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 10.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：操场厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 10.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：操场厕所安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 10.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：操场厕所安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 10.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：操场厕所安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 10.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：操场厕所安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 10.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：操场厕所安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 10.13表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：操场厕所安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年7月10日
表-22