## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 桥荫路市政综合体水电改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 南京市江北新区公共工程建设中心有限公司 | 造价咨询人： | 建银工程咨询有限责任公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  | 1 | 法定代表人 或其授权人： | 1
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 1 | 复 核 人： | 1
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年05月29日 | 复核时间： | 2025年05月29日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水分区计量改造 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 给水分区计量 |  |  | 1
1 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:干式螺翼式DN80 3.具有数据远传功能的数字式水表 | 组 | 5
2 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
3 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
4 | 031003001002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
5 | 031001007001 | 衬塑钢管拆除 | 1.名称:衬塑钢管拆除 2.规格:DN80 | m | 10
6 | 031001007002 | 新旧管连接 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:衬塑钢管DN80 | 项 | 1
7 | 031001007003 | 衬塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 | m | 40
8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:型钢（综合） | kg | 10
9 | 031201003001 | 管道支架刷油 | 除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | kg | 10
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵 2.绝热厚度:20mm | m3 | 0.28
11 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝箔 | m2 | 17.49
12 | 040205001001 | 水表井 | 1.采用内衬保温材料的双层保温井盖，具体做法参照相应图集。 | 座 | 3
13 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:投标人自行考虑 4.回填:原土回填 | m3 | 4.5
分部分项合计
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水分区计量改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水分区计量改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水分区计量改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水分区计量改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1134.72 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给水分区计量改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1134.72
合 计 |  |  | 1134.72 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给水分区计量改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  | 2025年5月29日
表-13

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站受电工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 受电电缆 |  |  | 1
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3x70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:电缆沟或穿管、室外 6.电压等级（kV）:8.7/15kV | m | 62
2 | 030408006001 | 高压插拔组件 | 1.名称:高压插拔组件 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3x70 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV）:10 | 个 | 1
3 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头(冷缩) 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3x70 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV）:10 | 个 | 1
4 | 030404036001 | 故障指示器 | 1.规格型号:电缆线路型 | 只 | 3
5 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验和交流耐压试验 2.电压等级（kV）:10 | 根 | 1
6 | 030411003001 | 高压电缆桥架 | 1.名称:高压电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 10
7 | 030413001001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.含刷油防腐 | kg | 10
8 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:200*100 3.填充（恢复）方式:符合设计和规范要求 | 个 | 2
9 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站受电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站受电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站受电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：垃圾站受电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1010.70 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：垃圾站受电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1010.70
合 计 |  |  | 1010.70 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12-1

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：垃圾站受电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  | 2025年5月29日
表-13

## 6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站变配电工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 电气设备安装 |  |  | 1
|  | 变配电部分 |  |  | 1
1 | 030402017001 | 10kV进线柜 | 1.名称:01GK 2.型号:HGN15-12 3.规格:宽500mm、深840mm 4.母线配置方式:柜顶母排TMY-3(60x6) 5.其他配置详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030402017002 | 10kV进线柜 | 1.名称:02GK 2.型号:HGN15-12 3.规格:宽750mm、深840mm 4.母线配置方式:柜顶母排TMY-3(60x6) 5.其他配置详见设计图纸 | 台 | 1
3 | 030402017003 | 10kV出线柜 | 1.名称:03GK 2.型号:HGN15-12 3.规格:宽375mm、深840mm 4.母线配置方式:柜顶母排TMY-3(60x6) 5.其他配置详见设计图纸 | 台 | 1
4 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:TD 2.型号:SCB14-630/10,10±2x2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=6%(轨距820mm) 3.容量（kV·A）:630 4.电压（kV）:10/0.4 5.含变压器柜、母线伸缩节、低压侧出线连接铜排等附件 | 台 | 1
5 | 030404004001 | 低压进线柜 | 1.名称:01D 2.型号:MNS 3.规格:宽800mm、深1000mm 4.接线端子材质、规格:详见设计图纸 5.柜顶铜排TMY-4x(80x8)，其他配置详见设计图纸 | 台 | 1
6 | 030404004002 | 无功自动补偿电容柜 | 1.名称:02D 2.型号:MNS 3.规格:宽800mm、深1000mm 4.接线端子材质、规格:详见设计图纸 5.柜顶铜排TMY-4x(80x8)，其他配置详见设计图纸 | 台 | 1
7 | 030404004003 | 馈线柜 | 1.名称:03D、04D 2.型号:MNS 3.规格:宽600mm、深1000mm 4.接线端子材质、规格:详见设计图纸 5.柜顶铜排TMY-4x(80x8)，其他配置详见设计图纸 | 台 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站变配电工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030404036001 | 模拟图板 | 1.名称:模拟图板 2.规格:含高、低压系统，满足设计和规范要求 | 套 | 1
9 | 030404036002 | 防鼠装置 | 1.名称:电气捕鼠装置 2.规格:包含捕鼠器、4MM厚防鼠隔板、环氧树脂固定柱、环氧树脂支撑架、TMY-40x4、插槽等，具体详见设计图纸 | 套 | 2
10 | 030502003001 | 负控柜 | 1.名称:负控柜 2.规格:600x500x1800 3.由供电公司提供 | 个 | 1
11 | 030404036003 | 绝缘工具 | 1.名称:绝缘工具 2.包含工具橱(850mmx550x2000mm)1个、接地线,(35mm带绝缘皮)2组、验电笔(高压、低压各1套)、绝缘手套2副、绝缘靴子2双、安全帽2只、万用表1套、应急灯2套、广告牌1套、挂锁(通用)1套、绝缘垫(5米/卷)30卷、灭火器(配灭火箱)一组4个、小桶沙x2、组合工具箱(48件以上)1套、折叠围栏2组、规章制度(玻璃镶嵌)1套等，具体应满足设计和验收要求 | 套 | 1
12 | 030402009001 | 高压熔断器（备品备件） | 1.名称:高压熔断器（备品备件） 2.规格:XRNT3-10/63A | 组 | 3
13 | 030402009002 | 高压熔断器（备品备件） | 1.名称:高压熔断器（备品备件） 2.规格:XRNP-10,1A | 组 | 3
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3x70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:8.7/15kV | m | 10
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头(冷缩) 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3x70 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV）:10 | 个 | 2
16 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP2 3.规格:14*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 | m | 50
17 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP2 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 | m | 120
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站变配电工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 照明、通风、接地部分 |  |  | 1
18 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:双电源照明箱 2.型号:WATSN(Z)-63/4P 3.接线端子材质、规格:详见设计图纸 4.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
19 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:VV 3.规格:5x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管、室内 | m | 30
20 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.型号:VV 3.规格:16mm2 | 个 | 10
21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 | m | 200
22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4mm2 | m | 180
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:DG 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 | m | 30
24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:DG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 | m | 70
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:DG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 90
26 | 030404031002 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A,250V | 个 | 1
27 | 030404031003 | 单相插座 | 1.名称:单相插座 2.规格:10A,250V | 个 | 6
28 | 030404031004 | 三相插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:25A,380V | 个 | 6
29 | 030404031005 | 三相四眼暗插座(空调用) | 1.名称:三相四眼暗插座(空调用) 2.规格:16A,380V | 个 | 6
30 | 030412005001 | 应急单管LED灯 | 1.名称:应急单管LED灯 2.规格:36W | 套 | 6
31 | 030412005002 | 应急双管LED灯 | 1.名称:应急双管LED灯 2.规格:2x36W | 套 | 4
32 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调 2.规格:5P | 台 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站变配电工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 030108003001 | 风机 | 1.名称:风机 2.规格:STF-4F/P,0.37kW,AC380V | 台 | 1
34 | 030404016001 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱 | 台 | 1
35 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP2 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 | m | 20
36 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.规格:500x500 2.板材厚度:1.5mm | m2 | 6
37 | 030307005001 | 风管支架 | 1.名称:风管支架制作安装 2.含除锈防腐 | kg | 40
38 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*6 | m | 80
39 | 030409008001 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 | 个 | 6
|  | 电气调整试验 |  |  | 1
40 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV·A):630 | 系统 | 1
41 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:交流供电断路器调试 2.电压等级（kV）:10 | 系统 | 1
42 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:交流供电系统调试 2.电压等级（kV）:1 | 系统 | 14
43 | 030414008001 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级（kV）:10 | 段 | 1
44 | 030414008002 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级（kV）:1 | 段 | 1
45 | 030414009001 | 避雷器调试 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级（kV）:1 | 系统 | 1
46 | 030414010001 | 电容器调试 | 1.名称:电容器装置调试 2.电压等级（kV）:1 | 组 | 1
47 | 030414011001 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1
48 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验和交流耐压试验 2.电压等级（kV）:10 | 根 | 1
分部分项合计
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08

## 6.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11

## 6.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：垃圾站变配电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 34772.70 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12

## 6.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：垃圾站变配电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 34772.70
合 计 |  |  | 34772.70 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12-1

## 6.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：垃圾站变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  | 2025年5月29日
表-13

## 7.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站低压工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 低压桥架、电缆 |  |  | 1
1 | 030411003001 | 低压出线桥架 | 1.名称:低压出线桥架 2.规格:500*200 | m | 10
2 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.含除锈防腐 | kg | 10
3 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:500*200 3.填充（恢复）方式:符合设计和规范要求 | 个 | 2
4 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵 | 项 | 1
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x185+2x95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 100
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x120+2x70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 50
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x95+1x50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 50
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x70+2x35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 100
9 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x25+1x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 50
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站低压工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x25+2x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 50
11 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 50
12 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTRZ 3.规格:5x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 50
13 | 030408006001 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:240mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 2
14 | 030408006002 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:240mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 2
15 | 030408006003 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:120mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 4
16 | 030408006004 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:120mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 4
17 | 030408006005 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:35mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 3
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站低压工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030408006006 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:35mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 3
19 | 030408006007 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:BTTRZ 3.规格:5x16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 1
20 | 030408006008 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:BTTRZ 3.规格:5x16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 1
分部分项合计
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08

## 7.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站低压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站低压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站低压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11

## 7.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：垃圾站低压工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7848.63 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12

## 7.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：垃圾站低压工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 7848.63
合 计 |  |  | 7848.63 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12-1

## 7.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：垃圾站低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  | 2025年5月29日
表-13

## 8.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站配电土建工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.3
2 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.37
3 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.16
4 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.76
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 | t | 1.889
6 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 1、钢材种类、规格、尺寸详见设计图纸 2、含制作安装 | t | 0.2
7 | 011810001001 | 植筋 | 1、直径12 2、符合图纸及相关规范要求 3、含钢筋费用 | 根 | 40
8 | 011810001002 | 植筋 | 1、直径14 2、符合图纸及相关规范要求 3、含钢筋费用 | 根 | 432
9 | 010605001001 | 花纹钢板 | 1、花纹钢板 2、厚度5mm | m2 | 6.32
10 | 010606012001 | 钢支架 | 电缆沟支架 | t | 0.245
11 | 010606012002 | 底座槽钢 | 底座槽钢 | t | 0.322
12 | 011101001001 | 地面轻骨料回填 | 1、轻骨料泡沫混凝土回填 | m3 | 14.28
13 | 011101001002 | 混凝土地面 | 1、200厚混凝土地面 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板制作安装 | m3 | 4.76
14 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 防沙水泥地面找平 | m2 | 39.8
15 | 011101005001 | 环氧地面 | 灰色环氧自流平地面 | m2 | 39.8
16 | 011601001001 | 拆除修复 | 1、含砌体拆除、洞口修复、墙面损坏及污损的修整恢复 2、含建筑垃圾清运，运距及消纳费用自行考虑 3、自行踏勘现场，并结合图纸及施工安排，自行考虑工程量及相关费用。 | 项 | 1
17 | 010802003001 | 甲级防火门 | 1、甲级防火门FM1525 2、含门框、五金等 3、自行考虑门框四周墙面修部费用 | 樘 | 2
18 | 011610002001 | 现状门扇拆除 | 1、现状门扇拆除 2、尺寸及材质自行踏勘现场后综合考虑 3、含拆除后建筑垃圾清运 | 樘 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站配电土建工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
19 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 4.05
20 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 4.41
21 | 011702011001 | 直形墙 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 33.81
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08

## 8.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站配电土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站配电土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾站配电土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11

## 8.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：垃圾站配电土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2581.01 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12

## 8.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：垃圾站配电土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 2581.01
合 计 |  |  | 2581.01 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12-1

## 8.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：垃圾站配电土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  | 2025年5月29日
表-13

## 10.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站受电工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 受电电缆 |  |  | 1
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3x70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:电缆沟或穿管、室外 6.电压等级（kV）:8.7/15kV | m | 20
2 | 030408006001 | 高压插拔组件 | 1.名称:高压插拔组件 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3x70 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV）:10 | 个 | 1
3 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头(冷缩) 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3x70 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV）:10 | 个 | 2
4 | 030404036001 | 故障指示器 | 1.规格型号:电缆线路型 | 只 | 3
5 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验和交流耐压试验 2.电压等级（kV）:10 | 根 | 1
6 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08

## 10.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站受电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站受电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站受电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11

## 10.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防站受电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 542.70 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12

## 10.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防站受电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 542.70
合 计 |  |  | 542.70 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12-1

## 10.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防站受电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  | 2025年5月29日
表-13

## 11.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站箱变工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 电气设备安装 |  |  | 1
|  | 箱变 |  |  | 1
1 | 030402018001 | 箱式变 | 1.名称:箱式变 2.型号:NXB-10/0.4-500 4300x2500x2650mm 3.容量（kV·A）:500 4.组合形式:箱变内设3台高压环网柜,1台500kVA干式变压器,3台GGD型低压开关柜,1台负控柜 | 台 | 1
2 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.材质:热镀锌 3.规格:50*50*5,L=2500 | 根 | 6
3 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:扁钢接地 2.材质:热镀锌 3.规格:50*6 | m | 60
4 | 030402009001 | 高压熔断器（备品备件） | 1.名称:高压熔断器（备品备件） 2.规格:XRNT3-10/50A | 组 | 3
5 | 030402009002 | 高压熔断器（备品备件） | 1.名称:高压熔断器（备品备件） 2.规格:XRNP-10,1A | 组 | 3
|  | 电气调整试验 |  |  | 1
6 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV·A):500 kVA | 系统 | 1
7 | 030414002001 | 交流供电断路器调试 | 1.名称:交流供电断路器调试 2.容量(kV·A):10 | 系统 | 1
8 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:交流供电系统调试 2.电压等级（kV）:1 | 系统 | 3
9 | 030414008001 | 母线系统装置调试 | 1.名称:母线系统装置调试 2.容量(kV·A):10 | 段 | 6
10 | 030414008002 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级（kV）:1 | 段 | 1
11 | 030414009001 | 避雷器调试 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级（kV）:1 | 系统 | 2
12 | 030414010001 | 电容器调试 | 1.名称:电容器装置调试 2.电压等级（kV）:1 | 组 | 1
13 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1
分部分项合计
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08

## 11.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站箱变工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站箱变工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站箱变工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11

## 11.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防站箱变工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19777.63 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12

## 11.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防站箱变工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 19777.63
合 计 |  |  | 19777.63 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12-1

## 11.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防站箱变工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  | 2025年5月29日
表-13

## 12.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站低压工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 低压工程 |  |  | 1
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22 3.规格:4x240 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 40
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22 3.规格:4x150 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 80
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22 3.规格:4x95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 40
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头(冷缩) 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:4x240 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 2
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头(冷缩) 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:4x150 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 4
6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头(冷缩) 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:4x95 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 2
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x95+2x50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 60
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站低压工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x70+2x35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 60
9 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x35+1x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 60
10 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x25+1x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 30
11 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 150
12 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTRZ 3.规格:5x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或穿管、室内 6.电压等级（kV）:0.4 | m | 60
13 | 030408006004 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:120mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 4
14 | 030408006005 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:120mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 4
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站低压工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030408006006 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:35mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 8
16 | 030408006007 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:35mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 8
17 | 030408006008 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:BTTRZ 3.规格:5x16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 2
18 | 030408006009 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:BTTRZ 3.规格:5x16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV）:0.4 | 个 | 2
19 | 030408011001 | 电缆分支箱 | 1.名称:XFFJX 2.型号:详见设计 3.室内壁挂安装 | 台 | 1
20 | 030408011002 | 电缆分支箱 | 1.名称:KTFJX 2.型号:详见设计 3.室内壁挂安装 | 台 | 1
21 | 030408011003 | 电缆分支箱 | 1.名称:PSFJX 2.型号:详见设计 3.室内壁挂安装 | 台 | 1
22 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:扁钢接地 2.材质:热镀锌 3.规格:40*4 | m | 60
23 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN150 3.填料材质:符合设计和规范要求 | 个 | 4
24 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN150 3.填充（恢复）方式:符合设计和规范要求 | 个 | 4
分部分项合计
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08

## 12.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站低压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站低压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站低压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11

## 12.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防站低压工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8849.78 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12

## 12.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防站低压工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 8849.78
合 计 |  |  | 8849.78 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12-1

## 12.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防站低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  | 2025年5月29日
表-13

## 13.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站土建工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详地质勘探报告 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 | m2 | 34.45
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详地质勘探报告 2.挖土深度:详地质勘探报告及设计图纸 3.弃土运距:场地内内倒自行考虑，外运另列 | m3 | 40.18
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详地质勘探报告 2.挖土深度:详地质勘探报告及设计图纸 3.弃土运距:场地内内倒自行考虑，外运另列 | m3 | 47.84
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 49
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:详地质勘探报告及现场 2.运距:自行考虑 3.工作内容：外运及弃置 4.消纳、保洁及弃置费自行考虑 5.外运土方量如投标人场地内存在二次或多次倒运投标人应将此费用考虑在投标报价内，结算时仅以实际外运土方计量 | m3 | 39.03
6 | 010501001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 1.56
7 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.15
8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.89
9 | 040406002001 | 管道包封底板 | 1、混凝土强度等级:C15 2、含模板制作、安装、拆除 | m3 | 0.55
10 | 040803004001 | 管道包封 | 1、电力排管混凝土包封 2、C20混凝土 3、含模板制作、安装、拆除 | m3 | 1.78
11 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.35
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 | t | 2.076
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.04
14 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1
15 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、下人孔井盖板 2、做法及配筋详见设计图纸 | m2 | 1.17
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站土建工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、Ⅳ型电缆沟盖板，厚度160，表面电力标识 2、∠50*5角钢包边 3、做法及配筋详见设计图纸 | m2 | 5.7
17 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、Ⅰ型电缆沟盖板，厚度160，表面电力标识 2、∠50*5角钢包边 3、做法及配筋详见设计图纸 | m2 | 5.04
18 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、百叶窗窗框需用L30x30x3镀锌角铁制作 2、窗百叶需用-50x5镀锌扁铁制作 | m2 | 1.08
19 | 010507004001 | 台阶 | 1、水泥砂浆楼梯面，厚度20 2、Mu10混凝土普通砖，M5砂浆砌筑 3、100厚C15素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实 6、台阶高度详见设计图纸，工程量按投影面积考虑 | m2 | 1.04
20 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 1、钢材种类、规格、尺寸详见设计图纸 2、含制作安装 | t | 0.2
21 | 010606008001 | 钢梯 | 1、蹬梯用L40x40x4镀锌角铁制作，埋设在下人孔内 | t | 0.1
22 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（箱变基础地面） | 1、20厚1:2.5水泥砂浆面层 2、100厚砼垫层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实 | m2 | 9.68
23 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆面层 | m2 | 8.1
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、1：2.5水泥砂浆抹面，厚度为20，表面需平整 | m2 | 47.9
25 | 040501004001 | 塑料管 | 1、CPVC管，CPVC100/5 | m | 48
26 | 040501004002 | 管枕 | 1、管枕，直径100 | 个 | 24
27 | 080802013001 | 电缆标识桩 | 1、电缆标识桩 | 块 | 1
28 | 080802013002 | 电缆表示块 | 1、电缆表示块 | 块 | 3
29 | 080802013003 | 现场绿化及人行道破除及恢复 | 1、现场绿化及人行道破除及恢复 2、自行考虑垃圾清运及消纳费用，不另计 | 项 | 1
分部分项合计
30 | 011702001001 | 垫层 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 2.89
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站土建工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011702001002 | 带形基础 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 8.66
32 | 011702001003 | 管道包封底板 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 2.4
33 | 011702001004 | 管道包封 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 9.36
34 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 0.5
35 | 011702011001 | 直形墙 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 49.7
36 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、模板支撑系统 2、支模高度难易复杂程度等综合考虑 3、支撑系统及模板材质、厚度等所有费用投标人综合考虑自行报价 | m2 | 18.73
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月29日
表-08

## 13.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防站土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-11

## 13.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防站土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2081.14 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12

## 13.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防站土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 2081.14
合 计 |  |  | 2081.14 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月29日
表-12-1

## 13.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防站土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：1 |  |  | 复核人（造价工程师）：1
未来软件编制 |  |  | 2025年5月29日
表-13