公开招标文件

项目编号： JSZC-320114-HLSJ-G2025-0006 项目名称：徐工初中专用室设备采购项目

华联世纪工程咨询股份有限公司

二〇二五年四月

- 第一章  招标公告

项目概况

徐工初中专用室设备采购项目JSZC-320114-HLSJ-G2025-0006招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 “苏采云”系统获取招标文件，并于2025年05月22日14：00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320114-HLSJ-G2025-0006

2.项目名称：徐工初中专用室设备采购项目

3.预算金额：250万元

4.最高限价：250万元（超出最高限价的报价，将作无效报价处理）

5.采购需求：本项目为徐工初中专用室设备采购项目，具体内容详见招标文件。本项目提供的图纸等资料由供应商自行下载,下载地址链接: https://pan.baidu.com/s/1fW1qRvwX0NyeaiG5XDNs9Q 提取码: 1234；请各供应商自行下载,充分了解后进行投标,未下载资料由此产生的一切后果均由供应商自行承担。

6.合同履行期限：详见招标文件。

7.本项目不接受进口产品投标

8.本项目不接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为 “工业”。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供官网截屏。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年05月22日14点00分（北京时间）

开标时间：2025年05月22日14点00分（北京时间）

开标地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区教育局

地    址：南京市雨花台区雨花南路2号

联系方式：赵老师025-52873803

2.采购代理机构信息

名    称：华联世纪工程咨询股份有限公司

地    址：南京市鼓楼区铁路北街128号

联系方式：18020181239

3.项目联系方式

项目联系人：肖工

电      话：18020181239

- 第二章  投标人须知

- 一、总   则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市雨花台区教育局。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指华联世纪工程咨询股份有限公司。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购需求

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人及采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购人及采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.4 投标文件应按照招标文件规定的要求，统一用A4规格幅面汇总并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人自行承担。

6.5 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.6 投标货币：本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包（本项目不适用）

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.投标费用

8.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本项目的采购代理服务费（含代理费及评委费）由中标人承担。代理费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协（2024）20号文招标收费基准费率的计算。不足5000元的，按5000元收取。另，专家评委费另算，具体以实际发生为准。以上费用由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。

汇款单位： 华联世纪工程咨询股份有限公司江苏分公司

汇款账号： 32050159523600000336

汇款银行：中国建设银行股份有限公司南京下关支行

9.投标文件组成

9.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★《开标一览表》；

（4）★《分项报价表》；

（5）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件证明文件；

（6）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成、培训服务（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分内容是对标的价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

12.2 报价应包含设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金， 以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3 投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.4 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明标的的总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

13.投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人及采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》的规定递交电子投标文件，在响应截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

16.2 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

16.3 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标自身原因造成电子投标文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本招标文件规定做无效响应处理。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

23.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

23.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 五、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 六、质疑、投诉和诚实信用

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明及社保证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评标标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；有1项负偏离扣2分，扣完为止。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 评委根据投标人提供的深化设计方案（包括①生物显微观察实验室；②物理数字化实验室；③劳技教室（STEM）；④劳技教室（非遗创作实践）；⑤音乐教室；⑥书法教室等内容，每室包含但不限于平面布局图、不低于三个视角的效果图等）综合评分： （1）每室所提供所有图纸内容完整齐全、规范，各项图纸之间与清单相互对应，且图纸准确符合现场实际情况，得8分； （2）所提供图纸内容较完整、较规范，各项图纸之间与清单基本相互对应，且图纸基本准确的，得5分； （3）所提供图纸内容不全，方案欠规范，各项图纸之间与清单不能相互对应的，得 3分； （4）未提供深化设计方案的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 原材料检测报告 | 投标人提供2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下原材料检测报告： 1、碳钢板及PP聚丙烯板材（项目清单第1项毒品柜（易制毒）原材料）：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准的酸性盐雾测试检测报告，满足样品模块在测试箱中经不低于24小时暴露测试，外观无可视变化的要求； 2、双面膜实芯理化板（项目清单第61项学生实验台台面）：依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，经烟气毒性检测，烟气毒性等级不低于t1 级：≥ZA3（至少达到准安全三级ZA3）。 注：满分2分；每少一项扣一分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 成品检测报告 | 投标人提供2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下产品检测报告： 1、教师总控电源1（项目清单第41项）：电源依据GB4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分 通用要求》标准，在（1）环境条件：室内使用，高度在 2000m 以下，温度在 5C~40C范围内，温度低于31C时最大相对湿度为80%；温度为40C时相对湿度线性降低 50%，一瞬态过压为设施类别(过压类别)，电源电压波动不应超过标称电压的±10%，检测结果：合格或满足；（2）安全要求：电击危险至少满足备设计和构造以防止电击危险的要求，包括隔离、保护和接地；火灾危险至少满足设计和构造以防止火灾危险的要求，包括电气和机械方面的防护。检测结果：合格或满足； 2、钢制水槽柜（项目清单第47项）：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准测试：（1）柜体邻边垂直度（正视面板、框架）：对角线长度、对边长度等检测结果为合格或符合；（2）位差度：要求检测结果为符合要求；（3）分缝：开门检测结果为符合要求；（4）电镀层外观要求：要求检测结果为符合要求；（5）安全性：要求检测结果为符合要求。 注：满分2分；每少一项扣一分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的“多功能压强传感器”、“人工智能足式机器人套装”产品视频演示情况综合评分（每家投标单位视频演示时间不超过5分钟）： 演示1：利用“多功能压强传感器”演示“气体压强与体积关系实验”的实验： - 全程通过多功能压强传感器自带的触摸笔对屏幕进行操作。 - 打开传感器，测量并观察当前环境中气压的大小，在传感器上直接选择数字显示、仪表显示、数据列表显示或曲线显示模式。 - 多功能压强传感器可以脱机工作，通过针筒，有规律地改变体积大小，录制5组数据，再将数据导入到软件上分析体压强与体积关系。 满分4.5分，每少一项扣1.5分，扣完为止。 演示2：人工智能足式机器人套装 （1）演示人工智能足式机器人套装语音识别及语音播报。在不外接扬声器与麦克风的情况下，仅通过人工智能主控制器，操作者语音说“开灯”，主控自带的led灯模块亮红色，主控制器屏幕显示语音内容并语音播报“已开灯”。 （2）演示人工智能足式机器人套装陀螺仪功能，在不外接任何传感器和显示屏的情况下，仅通过人工智能主控制器，在自带的屏幕上显示主控的俯仰角、横滚角以及偏航角的实时数据。 （3）演示伺服驱动器与伺服电机串联安装在控制器某一串口，舵机转动90度并悬停锁止，同时电机转动3秒以上，需清晰展现出各部分设备的确是串联。 满分4.5分，每少一项扣1.5分，扣完为止。 | 9 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于原材料组织、进度计划及生产设备安排、产品质量控制方案、设备包装及运输、设备安装及调试、协调配合及应急措施等）综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得8分； （2）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得5分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性，得3分； （4）未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括但不限于服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： （1）投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得8分； （2）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得5分； （3）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足，得3分 （4）未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的产品操作培训方案（包括但不限于培训方式、培训团队力量、培训课时及培训目标成果等内容）综合评分： （1）方案制订全面、科学合理、可行性强的得8分； （2）方案制订较全面、较为科学合理、可行性较强的得5分； （3）方案制订基本满足的得3分； （4）未提供方案不得分。 | 8 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）至今完成过类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。（须提供合同、中标通知书或成交通知书、验收证明等扫描件；合同页须清晰可见相应内容）。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或生产商具有有效期内“有害物质过程控制管理体系认证”且认证范围至少包含实验台，得2分。 | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

综合评分法：

1、小微企业的价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

- 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为徐工地块规划初中实验室与专用室设备采购及集成

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毒品柜（易制毒） | 2 | 张 | 6700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 防爆柜（易制爆） | 2 | 张 | 6700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 定制钢制防火防盗门1 | 1 | 樘 | 5700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 防爆固定式VOC检测仪 | 1 | 只 | 14860 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 单通道气体报警控制器 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 防爆摄像头 | 4 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 星光级高清红外摄像头 | 2 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 防爆灯 | 4 | 只 | 940 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 综合布线 | 1 | 项 | 20000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 10 | 防静电PVC地面 | 26.1 | ㎡ | 340 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 消防沙箱 | 2 | 只 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 灭火器箱 | 4 | 只 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 灭火器 | 8 | 只 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 壁挂式医疗箱及防护设备 | 1 | 套 | 3700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 防爆空气抽取器 | 1 | 台 | 13650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 防爆开关、插座1 | 6 | 个 | 176 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 危化品室管理制度及标贴 | 3 | 幅 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 防爆人体静电释放器 | 1 | 只 | 420 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 防静电药品车 | 1 | 辆 | 1340 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 防爆风机 | 1 | 台 | 7400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 启停电箱 | 1 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 防爆电缆 | 1 | 只 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 风管、辅材及安装调试 | 1 | 室 | 22700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 废液临时存放架 | 1 | 组 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 定制钢制防火防盗门2 | 1 | 樘 | 5400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 废水废液一体化处理装置 | 1 | 套 | 89000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 大型废液收集桶 | 1 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 主机电控 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 废液处理设备安装调试 | 1 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 废液储存装置 | 2 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 废液储存装置内存车 | 4 | 台 | 810 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 小型废液收集桶 | 4 | 只 | 92 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 防爆开关、插座2 | 5 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 墙面型防爆排风扇 | 1 | 个 | 1240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 废液暂存间管理制度及标贴 | 1 | 幅 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 防盗窗 | 1 | 项 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 防爆管线 | 1 | 项 | 5700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 教师实验台 | 3 | 张 | 7400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 多目教学示范仪 | 1 | 套 | 9000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 实验教学资源采集设备 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 教师总控电源1 | 2 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | PP中型水槽 | 5 | 套 | 224 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 学生实验台及辅件1 | 24 | 套 | 1640 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 功能柱 | 48 | 个 | 198 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 学生安全电源 | 48 | 个 | 76 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 实验光源 | 24 | 套 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 钢制水槽柜 | 24 | 个 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 上水装置 | 26 | 套 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 下水装置 | 26 | 套 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 三联水嘴 | 26 | 套 | 240 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 51 | PP仪器柜 | 32 | 组 | 1800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 教师数码生物显微镜（含智能显示设备） | 1 | 台 | 14450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 双目生物显微镜 | 12 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 电气对接（地面以上部分） | 5 | 套 | 1460 |  | 工业 | 服务 |  |
| 55 | 给、排水系统（地面以上部分） | 5 | 套 | 1560 |  | 工业 | 服务 |  |
| 56 | 生物中央实验台1 | 1 | 张 | 14490 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 洗眼器 | 2 | 付 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 实验室化验龙头 | 3 | 只 | 370 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 59 | 双面双层试剂架1 | 1 | 组 | 660 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 单面滴水架 | 2 | 付 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 学生实验台及辅件2 | 12 | 套 | 3280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 后墙聚酯纤维成品展示1 | 18.3 | ㎡ | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 后墙钢化玻璃涂鸦板 | 3 | 块 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 一体化探究数据采集器 | 14 | 台 | 3020 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 记录型数据采集拓展器 | 14 | 台 | 846 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 数字化实验组件 | 2 | 套 | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 化学仿真实验系统 | 7 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 生物仿真实验系统 | 24 | 套 | 154 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 教学监控管理及实验考评系统 | 2 | 套 | 363 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 多功能微电流传感器 | 1 | 个 | 1646 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 多功能温度传感器 | 1 | 个 | 1666 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 多功能PH传感器 | 1 | 个 | 1801 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 无线彩屏氧气传感器 | 7 | 个 | 1712 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1 | 个 | 1993 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 无线彩屏电导率传感器 | 7 | 个 | 661 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 无线彩屏高温传感器 | 7 | 个 | 679 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 无线彩屏溶解氧传感器 | 1 | 个 | 1724 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 8 | 个 | 704 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 无线彩屏滴定传感器 | 1 | 个 | 846 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 溶解二氧化碳传感器 | 1 | 个 | 3342 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 无线彩心率传感器 | 12 | 个 | 592 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 无线彩屏色度浊度一体传感器 | 1 | 个 | 1104 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 无线彩屏色度浊度传感器配件 | 1 | 套 | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 高强度塑料仪器箱 | 16 | 套 | 403 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 连接套件 | 14 | 套 | 74 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 多向转接头 | 14 | 套 | 85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 配套资料 | 14 | 套 | 26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 密封塞套件 | 7 | 套 | 85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 水果电池实验器 | 7 | 套 | 218 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 电化学探究实验器 | 7 | 套 | 257 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 磁力搅拌器 | 7 | 套 | 440 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 蜡烛燃烧实验器 | 1 | 套 | 429 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 溶解热试验器 | 7 | 套 | 222 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 中和滴定辅助装置 | 1 | 套 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 光合作用实验箱 | 7 | 套 | 222 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 稀释池 | 7 | 套 | 154 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 多用途生化传感器支架 | 7 | 套 | 149 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 教学监控管理及实验考评系统（学生端） | 12 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 无线彩屏微电流传感器 | 13 | 个 | 597 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 无线彩屏PH传感器 | 6 | 个 | 698 |  | 工业 | 货物 |  |
| 101 | 无线彩屏温度传感器 | 13 | 个 | 615 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | 数据连接线 | 13 | 套 | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 生物中央实验台2 | 1 | 张 | 17300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 双面双层试剂架2 | 1 | 组 | 1050 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 生化实验边台 | 1 | 张 | 7010 |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 教师总控电源2 | 1 | 台 | 4600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | 学生实验台及辅件3 | 6 | 套 | 6545 |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 顶部多模块电源供应装置 | 12 | 个 | 360 |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 模块储藏装置 | 12 | 个 | 490 |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 低压电源模块 | 24 | 个 | 420 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 高压电源模块 | 24 | 个 | 110 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 灯光照明系统 | 12 | 组 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 智能升降机构 | 12 | 个 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 学生定制实验操作边台1 | 1 | 组 | 7280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 学生定制实验操作边台2 | 1 | 组 | 6500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 后墙聚酯纤维成品展示2 | 1.8 | ㎡ | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 117 | 供电线路 | 1 | 项 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 118 | 安装支架 | 12 | 项 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 119 | 系统安装调试 | 1 | 项 | 6000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 120 | 物理虚拟仿真实验组件 | 7 | 套 | 161 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 多功能电流传感器 | 1 | 个 | 1567 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 多功能电压传感器 | 1 | 个 | 1567 |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 多功能磁感应强度传感器 | 1 | 个 | 1594 |  | 工业 | 货物 |  |
| 124 | 无线彩屏光强传感器 | 1 | 个 | 645 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 多功能压强传感器 | 1 | 个 | 685 |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 无线彩屏气压传感器 | 1 | 个 | 685 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 无线彩屏运动传感器 | 1 | 个 | 802 |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 无线彩屏力传感器 | 14 | 个 | 621 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 无线彩屏光电门传感器 | 2 | 个 | 621 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 无线彩屏声强传感器 | 1 | 个 | 528 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | PLAB声音分析包 | 1 | 套 | 132 |  | 工业 | 货物 |  |
| 132 | 热辐射传感器 | 1 | 个 | 786 |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 一体位移传感器 | 1 | 个 | 756 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 旋转运动传感器 | 1 | 个 | 905 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 表面温度传感器 | 1 | 个 | 617 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 电磁定位板 | 1 | 套 | 3181 |  | 工业 | 货物 |  |
| 137 | 电磁定位专业分析组件 | 1 | 套 | 132 |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 二维单摆装置（金属型） | 1 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 139 | 二维自由落体装置 | 1 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 140 | 二维平抛（斜抛）装置/弹出装置 | 1 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 141 | 二维运动合成与分解实验装置 | 1 | 套 | 564 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 二维运动合成与分解实验器控制组件 | 1 | 套 | 132 |  | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 二维离心轨道（金属型） | 1 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 阻尼振动实验装置 | 1 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 多用力学导轨 | 7 | 套 | 665 |  | 工业 | 货物 |  |
| 146 | 移动式小车发射装置 | 7 | 套 | 101 |  | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 无线测速光电小车 | 14 | 套 | 678 |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 力的合成与分解实验器（金属型） | 1 | 套 | 725 |  | 工业 | 货物 |  |
| 149 | 力的合成与分解专用组件 | 1 |  | 132 |  | 工业 | 货物 |  |
| 150 | 机械能守恒实验器 | 1 | 套 | 418 |  | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 机械能守恒专业组件 | 7 | 只 | 132 |  | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 摩擦做功实验器 | 7 | 套 | 193 |  | 工业 | 货物 |  |
| 153 | 无线向心力实验仪 | 1 | 套 | 813 |  | 工业 | 货物 |  |
| 154 | 斜面上力的分解（金属型） | 1 | 套 | 722 |  | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 平抛运动实验器（金属型） | 1 | 套 | 696 |  | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 摩擦力实验器(金属型) | 7 | 套 | 383 |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 浮力实验器 | 1 | 套 | 306 |  | 工业 | 货物 |  |
| 158 | 作用力与反作用力实验器 | 7 | 套 | 193 |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 金属热膨胀实验器（金属型） | 7 | 套 | 222 |  | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 查理定律实验器 | 1 | 套 | 136 |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 安培力实验器 | 1 | 套 | 493 |  | 工业 | 货物 |  |
| 162 | 环形线圈 | 7 | 套 | 92 |  | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 螺线管 | 7 | 套 | 158 |  | 工业 | 货物 |  |
| 164 | 玻璃导电实验器 | 1 | 套 | 246 |  | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 温差实验仪 | 1 | 套 | 290 |  | 工业 | 货物 |  |
| 166 | 焦耳定律实验器 | 1 | 套 | 282 |  | 工业 | 货物 |  |
| 167 | 楞次定律实验仪 | 1 | 套 | 290 |  | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 电阻定律实验器 | 1 | 套 | 222 |  | 工业 | 货物 |  |
| 169 | 电磁铁实验器 | 1 | 套 | 282 |  | 工业 | 货物 |  |
| 170 | 人体发电实验器 | 1 | 套 | 268 |  | 工业 | 货物 |  |
| 171 | 无线彩屏电流传感器 | 6 | 个 | 560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 172 | 无线彩屏电压传感器 | 6 | 个 | 560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 173 | 无线彩屏磁感应强度传感器 | 6 | 个 | 610 |  | 工业 | 货物 |  |
| 174 | 物理中央实验台 | 1 | 张 | 17300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 175 | 物理实验边台 | 1 | 张 | 6220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 176 | 全钢置物架 | 16 | 张 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 177 | 医务工作台 | 2 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 178 | 学科定制仪器柜 | 78 | 张 | 1520 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 179 | 医务定制软包 | 3 | 张 | 1710 |  | 工业 | 货物 |  |
| 180 | 视力表灯箱 | 1 | 套 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 181 | 超声波身高体脂分析仪 | 1 | 套 | 1420 |  | 工业 | 货物 |  |
| 182 | 帘幕及轨道 | 6.8 | m | 640 |  | 工业 | 货物 |  |
| 183 | 诊疗床 | 4 | 张 | 1720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 184 | 诊疗床头柜 | 4 | 张 | 380 |  | 工业 | 货物 |  |
| 185 | 药品保鲜柜 | 1 | 台 | 2058 |  | 工业 | 货物 |  |
| 186 | 紫外线消毒柜 | 1 | 台 | 836 |  | 工业 | 货物 |  |
| 187 | 配药柜 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 188 | 药品推车 | 1 | 辆 | 1490 |  | 工业 | 货物 |  |
| 189 | 铝合金药箱 | 2 | 只 | 380 |  | 工业 | 货物 |  |
| 190 | 循环风紫外线空气消毒机 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 191 | 人工发展大世界 | 1 | 份 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 192 | 雕刻字 | 1 | 份 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 193 | PVC雕刻 | 1 | 份 | 1020 |  | 工业 | 货物 |  |
| 194 | 定制STEM操作柜 | 4 | 套 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 195 | 定制STEM操作台及辅件 | 12 | 张 | 1690 |  | 工业 | 货物 |  |
| 196 | 人工智能足式机器人套装 | 5 | 套 | 15800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 197 | 人工智能足式机器人场地套装 | 1 | 套 | 5600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 198 | 人工智能轮式机器人套装 | 5 | 套 | 12800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 199 | 人工智能轮式机器人场地套装 | 1 | 套 | 5600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 200 | 多足机器人 | 2 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 201 | 多足机器人场地 | 1 | 套 | 2980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 202 | AI机器人竞赛套装 | 3 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 203 | AI机器人竞赛场地模型套装（中学） | 1 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 204 | AI机器人竞赛套装课程资源包 （集训版） | 1 | 套 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 205 | AI机器人竞赛套装课程资源包 （教学版） | 1 | 套 | 4600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 206 | 轮式机器人 | 2 | 套 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 207 | 轮式机器人场地 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 208 | AR编程高阶套装 | 20 | 套 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 209 | 劳技准备台 | 2 | 组 | 3456 |  | 工业 | 货物 |  |
| 210 | 教师轻型劳技操作台 | 1 | 张 | 6624 |  | 工业 | 货物 |  |
| 211 | 学生非遗操作台及辅件 | 8 | 套 | 3960 |  | 工业 | 货物 |  |
| 212 | 学生定制非遗操作边台3 | 1 | 组 | 7540 |  | 工业 | 货物 |  |
| 213 | 后墙上部钢制展示 | 2 | 组 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 214 | 后墙组合式展示 | 2 | 组 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 215 | 版画工具 | 25 | 套 | 216 |  | 工业 | 货物 |  |
| 216 | 绘画工具 | 49 | 套 | 51 |  | 工业 | 货物 |  |
| 217 | 版画耗材 | 49 | 套 | 117 |  | 工业 | 货物 |  |
| 218 | 刻板1 | 50 | 块 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 219 | 刻板2 | 50 | 块 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 220 | 版画机 | 1 | 台 | 9900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 221 | 雕版印刷—胶板 | 49 | 套 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 222 | 版画环创作品 | 1 | 套 | 990 |  | 工业 | 货物 |  |
| 223 | 小型编织机 | 7 | 台 | 1080 |  | 工业 | 货物 |  |
| 224 | 织工工具箱 | 49 | 套 | 198 |  | 工业 | 货物 |  |
| 225 | 编织材料 | 49 | 套 | 81 |  | 工业 | 货物 |  |
| 226 | 竹编——渐变蓝芭蕉扇 | 49 | 套 | 24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 227 | 中国结 | 49 | 套 | 34 |  | 工业 | 货物 |  |
| 228 | 编织—毛线 | 49 | 套 | 51 |  | 工业 | 货物 |  |
| 229 | 织工环创展板 | 1 | 块 | 2700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 230 | 非遗南京绒花材料包 | 39 | 套 | 414 |  | 工业 | 货物 |  |
| 231 | 折叠式瑜伽垫 | 13 | 张 | 138 |  | 工业 | 货物 |  |
| 232 | 镜墙 | 39.6 | ㎡ | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 233 | 把杆 | 16 | m | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 234 | 全钢舞蹈柜 | 4 | 组 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 235 | 存储矮台 | 2 | 个 | 784 |  | 工业 | 货物 |  |
| 236 | 学生化妆操作台及梳妆镜 | 4 | 张 | 1950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 237 | 教师前桌 | 1 | 张 | 1550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 238 | 乐谱架定制前置台 | 48 | 位 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 239 | 钢琴 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 240 | 折叠式合唱台 | 4 | 组 | 4300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 241 | 音乐准备台 | 1 | 组 | 3456 |  | 工业 | 货物 |  |
| 242 | 工作台 | 1 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 243 | 心理咨询定制软包 | 1 | 组 | 1750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 244 | 心理报刊存放器 | 4 | 组 | 536 |  | 工业 | 货物 |  |
| 245 | 心理测试管理工作平台 | 1 | 套 | 18000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 246 | 心理自助系统 | 1 | 套 | 29000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 247 | 个辅定制台 | 1 | 组 | 544 |  | 工业 | 货物 |  |
| 248 | 个辅疲劳放松器具 | 2 | 组 | 589 |  | 工业 | 货物 |  |
| 249 | 音乐放松训练系统(标准版) | 1 | 套 | 26680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 250 | 身心反馈训练系统（三通道） | 1 | 套 | 41760 |  | 工业 | 货物 |  |
| 251 | 箱庭设备（标准版） | 1 | 套 | 12800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 252 | 录音笔 | 1 | 只 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 253 | 心理挂图 | 4 | 幅 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 254 | 无声挂钟 | 2 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 255 | 团体辅导活动包 | 1 | 套 | 10500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 256 | 团体辅导桌椅（6个） | 6 | 套 | 5010 |  | 工业 | 货物 |  |
| 257 | 动感单车 | 2 | 辆 | 2820 |  | 工业 | 货物 |  |
| 258 | 心理展示 | 3 | 块 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 259 | 宣泄人套装（标准版） | 1 | 套 | 5500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 260 | 智能体感互动减压平台（Ⅱ代） | 1 | 套 | 28115 |  | 工业 | 货物 |  |
| 261 | 发泄墙 | 1 | 块 | 14500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 262 | 书法定制教师操作台 | 1 | 张 | 4298 |  | 工业 | 货物 |  |
| 263 | 学生定制书法操作台及辅件 | 24 | 张 | 3240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 264 | 学生定制书法操作边台1 | 1 | 组 | 12615 |  | 工业 | 货物 |  |
| 265 | 仿古水龙头 | 3 | 只 | 310 |  | 工业 | 货物 |  |
| 266 | 陶瓷水盆 | 3 | 只 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 267 | 多功能展陈一体设备1 | 1 | 组 | 14200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 268 | 书画教学展示台 | 1 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 269 | 书法教学组件 | 1 | 套 | 9500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 270 | 教师书法耗材 | 1 | 套 | 540 |  | 工业 | 货物 |  |
| 271 | 学生书法耗材 | 48 | 套 | 310 |  | 工业 | 货物 |  |
| 272 | 给、排水系统对接 | 3 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 273 | 书法准备台 | 1 | 组 | 5600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 274 | 多功能教师桌 | 1 | 张 | 2700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 275 | 学生定制美术操作台及辅件 | 8 | 套 | 4340 |  | 工业 | 货物 |  |
| 276 | 单口水嘴 | 6 | 只 | 240 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 277 | 不锈钢水槽 | 2 | 只 | 1720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 278 | 学生定制书法操作边台2 | 1 | 组 | 9360 |  | 工业 | 货物 |  |
| 279 | 多功能展陈一体设备2 | 2 | 组 | 7600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 280 | 聚酯纤维成品展示1 | 2 | 块 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 281 | 美术准备台 | 1 | 组 | 3456 |  | 工业 | 货物 |  |
| 282 | 美术教学套装 | 1 | 套 | 504 |  | 工业 | 货物 |  |
| 283 | 素描套装 | 48 | 套 | 47 |  | 工业 | 货物 |  |
| 284 | 素描纸 | 48 | 袋 | 11 |  | 工业 | 货物 |  |
| 285 | 水粉画颜料 | 24 | 套 | 63 |  | 工业 | 货物 |  |
| 286 | 水粉笔 | 48 | 套 | 18 |  | 工业 | 货物 |  |
| 287 | 折叠式洗笔筒 | 48 | 个 | 11 |  | 工业 | 货物 |  |
| 288 | 水粉纸 | 48 | 套 | 11 |  | 工业 | 货物 |  |
| 289 | 水彩颜料 | 24 | 套 | 29 |  | 工业 | 货物 |  |
| 290 | 水彩画笔 | 48 | 套 | 22 |  | 工业 | 货物 |  |
| 291 | 水彩纸 | 48 | 套 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 292 | 调色盘 | 48 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 293 | 木制关节人 | 4 | 个 | 47 |  | 工业 | 货物 |  |
| 294 | 衬布 | 20 | 块 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 295 | 写生教具1 | 1 | 套 | 216 |  | 工业 | 货物 |  |
| 296 | 写生教具2 | 1 | 套 | 108 |  | 工业 | 货物 |  |
| 297 | 静物 | 1 | 套 | 324 |  | 工业 | 货物 |  |
| 298 | 陶瓷样本 | 1 | 套 | 540 |  | 工业 | 货物 |  |
| 299 | 民间美术样本 | 1 | 套 | 540 |  | 工业 | 货物 |  |
| 300 | 美术欣赏素材 | 1 | 块 | 99 |  | 工业 | 货物 |  |
| 301 | 不锈钢夹子 | 100 | 个 | 3.6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 302 | 美术课配套材料 | 48 | 套 | 51 |  | 工业 | 货物 |  |
| 303 | 教师美术操作台 | 1 | 张 | 5600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 304 | 学生美术桌操作台及辅件 | 8 | 套 | 3900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 305 | 学生定制美术操作边台 | 1 | 组 | 11200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 306 | 聚酯纤维成品展示2 | 2 | 块 | 1465 |  | 工业 | 货物 |  |
| 307 | 队部台 | 10 | 张 | 930 |  | 工业 | 货物 |  |
| 308 | 呼号墙 | 1 | 项 | 24000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 309 | 鼓号定制台 | 2 | 组 | 1666 |  | 工业 | 货物 |  |
| 310 | 旗杆架 | 2 | 个 | 1586 |  | 工业 | 货物 |  |
| 311 | 4K录播一体机 | 1 | 台 | 49000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 312 | 嵌入式录播系统 | 1 | 套 | 25000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 313 | 智能分析主机 | 1 | 台 | 39000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 314 | 跟踪半球 | 2 | 台 | 880 |  | 工业 | 货物 |  |
| 315 | 图像跟踪系统 | 1 | 套 | 26000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 316 | 高清云台摄像机 （特写） | 3 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 317 | 高清云台摄像机 （全景） | 2 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 318 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 5900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 319 | 指向性话筒 | 6 | 支 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 320 | 桌面式触摸面板 | 1 | 台 | 5300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 321 | 时序电源控制器 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 322 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 890 |  | 工业 | 货物 |  |
| 323 | 机柜 | 1 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 324 | 系统集成 | 1 | 套 | 13000 |  | 工业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 毒品柜（易制毒） | 规格：≥900*510*1840mm； 2、门类型：双开门 3、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用优质的冷轧钢板，柜体底座采用同质加厚冷轧钢板以加强柜体整体结构承载力及稳定性，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 4、易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有Φ≥10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 5、柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设≥4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 6、柜内配≥3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出≥5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 7、柜顶部中间开有φ≥150mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 8、密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合公安部GA/T 73标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、配备接地装置实现完全接地。 12、通风管道口径宜采用Φ≥160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 13、装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有警示标签。 |
| 2 | 防爆柜（易制爆） | 1、规格：≥900*510*1840mm； 2、门类型：双开门 3、防爆柜外壳体全部采用优质的冷轧钢板，柜体底座采用同质加厚冷轧钢板以加强柜体整体结构承载力及稳定性，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 4、防爆柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有Φ≥10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 5、柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设≥4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 6、柜内配≥3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出≥5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 7、柜顶部中间开有φ≥150mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 8、密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合公安部GA/T 73标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、配备接地装置实现完全接地。 12、通风管道口径宜采用Φ≥160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 |
| 3 | 定制钢制防火防盗门1 | 1、规格：≥1100*2100mm； 2、钢制防火防盗门，满足国家标准要求，结实耐用。 |
| 4 | 防爆固定式VOC检测仪 | 1、检测气体：VOC 2、测量范围：0-200ppm，分辨率：≤0.1ppm 3、采用PID 光离子原理传感器 4、传输信号：至少满足或包含4-20MA 信号及 RS485 信号 5、报警方式：二级报警值，可任意设置（不带 报警) 25%LEL 为一级报警，50%LEL 为二级报警 6、供电方式：≤24V直流供电 7、显示方式：数码管显示 8、防爆等级：不低于ExdIICT6 9、采样方式：至少满足扩散式采样 |
| 5 | 单通道气体报警控制器 | 1、规格：≥73*192*83mm 2、输入通道：4~20mA，1路、2路和4 路（可选） 继电器：1路、2路、5路（可选）继电器数量 由输入通道数量决定，最大支持驱动：AC250V10A 负载 3、通道显示：1位数码浓度显示≥4位数码， 0.001~9999（视传感器而定）； 4、单位显示：μmol/mol、PPM、%VOL、%LEL 报警方式：声、光、浓度显示 5、通讯方式：4-20mA 巡检间隔≤200ms（数据采集时间间隔）； 6、电源输入：AC100~220V50/60Hz 7、电源输出：DC24V，≥0.25A/每通道工作温度：-10℃~50℃； 8、工作湿度：≥95%RH，无冷凝 |
| 6 | 防爆摄像头 | 规格：≥223*174*172mm 像素：≥400 万 供电方式：至少满足POE 供电 防爆等级：不低于ExdeIICT6Gb 传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMos 快门：1/3s~1/100,000s 宽动态：≥120dB 焦距&视场角：≥2.8~12mm,水平视场 角 :≥95*~31.3 ”,垂直视场角:≥50.6 ”~17.5 ”, 对角视场角 :111.7*~35.9*角 :111.7~35. 最大光圈数：F≤1.2 补光距离：-L 型号支持:最远可达 30m；1 型号 支持:最远可达 60m 补光灯类型：-L 型号支持:支持白光灯补光；- 型号支持:支持红外灯补光 最大图像尺寸：≥1920x1080 主码流帧率分辨率：≥50Hz:25fps(1920x1080,1280x720) 子码流帧率分辨率：≥50Hz:25fps(≥640x480，≥640x360) 视频压缩标准：不低于H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32Kbps~8Mbps H.264 编码类型：BaselineProfile/MainProfile/HighProfile H.265 编码类型：MainProfile 网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPOE,NTP(API)UPnP,SMTP,S NMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL /TLS 接口协议：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK， Ehome(2.0/4.0)，ISUP，GB28181 网络存储：支持 MicrosD/MicrosDHC/MicrosDxC卡(256G8)断网本地存储及断网续传,支持NAS(NFSSMB/CIFS 均支持)，支持SD卡加密及SD状态检测 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式： 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，3D数字降噪 含支架 |
| 7 | 星光级高清红外摄像头 | 规格：φ≥129*98mm 1、存储编码：至少包含 H.265，SmartH.264， SmartH.265 2、存储方式：硬盘焦距：≥2.8mm 红外夜视距离：≥30m 3、补光灯数量：≥1 个 4、供电方式：网线供电（POE 供电） 5、夜视类型：星光夜视 6、探头个数：≥1 个 7、报警方式：可直接推送至化学实验员或危化 品室管理员的手机 8、防水等级：不低于 IP66 9、移动识别像素：≥800 万 10、含支架 |
| 8 | 防爆灯 | 规格：≥1200*300mm 防爆标志:不低于ExdemblCT4Gb/ExtDA21IP66T80℃ 额定电压:荧光灯管:AC220v，50/6OHz LED 灯管:AC100~240V，50/60Hz 配装光源:双脚荧光灯管(2x28W) 防护等级:不低于 IP66 防腐等级:不低于 WF2 引入口规格:≥M25×1.5(电缆布线，标准配置) 适用电缆外径:9mm~14mm 带应急装置参数:电池充电时间≤24h；应急起动 时间≤0.25s；应急照明时间≥90min |
| 9 | 综合布线 | 室内无缝防爆管线布设、及摄像机网络布线， 写 IP 地址入机房或者门卫室监控屏。防爆型过线盒，电源线及辅材。 |
| 10 | 防静电PVC地面 | 1、PVC材质，含有耐磨层、印花膜层、玻璃纤维 层、弹性发泡层、防静电层、基层，厚度≥2.2mm 厚。 |
| 11 | 消防沙箱 | 1、规格：≥490*350*480mm； 2、全钢结构，采用≥0.5mm钢材焊接制成，内含沙子； |
| 12 | 灭火器箱 | 1、规格：≥340*180*520mm 满足于以下要求： 2、全钢结构，采用0.5mm钢材焊接制成，表面静电粉末喷涂处理。折边垂直，焊接牢固板，面平整 ，内至少可放3kg/4kg灭火器2只 |
| 13 | 灭火器 | 1、规格：≥4kg 2、灭火剂：干粉灭火剂； 3、主要组成成分:磷酸二氢铵50%硫酸铵25% 4、电绝缘性:5KV 5、驱动气体:氨气1.2Mpa 6、使用温度:-20RC~+55℃； 7、水压试验压力:2.1Mpa |
| 14 | 壁挂式医疗箱及防护设备 | 1、规格：≥350*140*420mm 2、内含至少包括以下物品：师生实验用防护眼镜≥48套,防护眼镜采用聚碳酸酯镜片，能防护冲击伤害，阻隔≥99%紫外线，侧边有透气通风口，防止起雾；防毒面具≥2套，防毒面具由面罩和滤毒盒（或过滤元件）组成， 硅胶制作的全面罩主体，抗老化，防过敏，耐 用，易清洗；过滤非油性颗粒物效率>95%，可过滤有机气体及蒸汽，如一般化学气体、苯及同系物、汽油、丙酮二硫化碳、醚等，需符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》 检测标准；防护服≥2套，防护服采用多微孔覆 膜无纺布材质，低纤维脱落，抗静电，可进行 化学阻隔，背部全部透气，减少热应力；胶质手套≥48 套，胶质手套由天然橡胶胶乳制成，经 环氧乙烷灭菌，耐有机化学试剂；，随箱至少包含另外包含≥17种常见工具或药品。 |
| 15 | 防爆空气抽取器 | 1、防爆等级：不低于 ExdellBT4GB 2、功能：冷暖两用 3、额定电压：≥220V 4、额定频率：≥50HZ 5、制冷量：≥3500(w) 6、制热量：≥3800（w） 7、循环风量：≥620m³/h 含内外机、铜管、调试费用 |
| 16 | 防爆开关、插座1 | 1、防爆开关参数：额定电压 220V；额定电流≥10A；防爆等级 BT6；防护等级 IP65；防腐等级 WF1；数量≥1只 2、防爆插座参数：暗装/明装直插座；额定电流≥10A；额定电压 220V；防护功能 IP65；工作 温度 0-80；外壳材质铝合金。数量≥5只 |
| 17 | 危化品室管理制度及标贴 | 1、规格：≥1000*600mm； 2、底板:不低于KT板,厚度≥5mm(不起泡泡沫板)；装裱 方式:宽银色铝合金边框装裱，内部内容可更换；自带背胶式标贴。 |
| 18 | 防爆人体静电释放器 | 一、技术参数： 1、弯管材质：不低于304 不锈钢 2、弯管直径：Φ≥38mm 3、立杆壁厚：≥1.0mm（可定制） 4、产品高度：下法兰到顶部约 275MM 5、触摸球直径：Φ≥90mm 6、安装法兰外径：≥146mm 7、接地电缆长度：≥3m，直线 PU 电缆（可定制） 二、电气参数： 1、工作电源：高性能并联锂电池内置。 2、休眠电流：＜1Ma 3、工作电流：＜5mA 4、工作温度：-40℃-60℃ 5、响应时间：＜1s 6、接地电阻：＜60 Ω 7、防爆等级：不低于 ExibIICT4Gb 8、耐静电压： ±20KV 9、报警方式：声光报警 |
| 19 | 防静电药品车 | 1、规格：≥700*500*850mm； 2、防静电药品车整体采用≥1.2mm 厚 0Cr19Ni9304 钢材制成，抗拉强度(Mpa)≥520， 屈服强度(Mpa)205，密度≥7.93g/cm3； 3、底部配备4只防静电静音万向轮，4个轮子中至少有2只含刹车功能，产生的噪声≤30db； 4、具备防锈蚀能力，在实验室常规温度20±5 ° C 湿度 45%-65%环境下具有很好的防锈功能；具 有防酸碱能力，在浓度 65%的沸腾温度以下的 硝酸中具有很强的抗腐蚀性；具备防震能力， 在实验室地面震动≥10HZ11S 以下振幅2UMP-P 以 下，手推车上感觉不到震动。 |
| 20 | 防爆风机 | ≥2.2kw的5号防爆风机1台，流量≥3900m³/h，全压≥790mpa，转速≥790r，防雨帽≥1付，软连接≥1套。 |
| 21 | 启停电箱 | 钢制风机启停电箱，符合国家标准，含内部元件与控制系统集成，与防爆风机配套。 |
| 22 | 防爆电缆 | 防爆风机用≥380V 国标≥6平方电缆，与防爆风机 配套使用，含布设及线路检测。 |
| 23 | 风管、辅材及安装调试 | 含防爆风机底座、进风口软连接、检测口、风管、风管变径、 手动阀、70℃防火阀、 吊筋、螺丝、螺帽、直 接、法兰、焊条等五金和通风辅材、室内外吊 架、墙体开洞及恢复等。 |
| 24 | 废液临时存放架 | 1、规格：≥1500*500*2000mm； 2、材料：采用国产冷轧钢板，立柱截面尺寸≥40*80*1.0mm，横梁截面尺寸≥40*60*1.0mm，挂爪≥2.5mm，层板厚度≥0.5mm。货架立柱经辊压、冲压而成，横梁P型管经辊压而成，层板配加强筋。架体经喷淋陶化后静电喷塑，通过≥185℃恒温固化。表面整洁美观，架体稳固耐用。 四层板，层板间距可调，每层层载≥220kg。 |
| 25 | 定制钢制防火防盗门2 | 1、规格：≥800mm*2100； 2、钢制防火防盗门，满足国家标准要求，结实耐用。 |
| 26 | 废水废液一体化处理装置 | 1、主机尺寸规格：≥1500*700*1400mm（含底座） 至少满足于以下要求： 用于处理实验室废水中含有的无机类污染物如硫酸、硝酸、盐酸、烧碱、铬、锌、锰、铜、铁等酸、碱、盐和重金属离子等；有机物污染物主要有烷烃、烯烃、酮、醚、酚、醛等有机碳氢化合物；生物类污染物主要含细菌、病毒等病原微生物等。 2.工作条件： 2.1 电源部分：电压：≥220V/50HZ， 功率：≥1.5KW； 2.2 占地面积：设备间≥4.5×3㎡； 2.3 温度5-40℃； 2.4 避免阳光直射，避免风吹雨淋； 3.技术参数：处理量：≥1T/D； 壳体材质：碳钢 壳体防腐：静电电泳烤漆 底座配套万向轮、固定轮；材质：碳钢静电电泳喷塑材质；运行方式：可连续运行,无人值守； 控制方式：全自动控制。 自动化程度高：中央集中控制系统，全自动运行，无须专人值守，配备远程操控功能；自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能；智能集成化：占地面积小，处理速度快、安装移动方便、工程设备化，无需挖多个处理池；环境友好：选用复式静音电机和防腐泵；采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染；定时开关机功能：可以根据情况设定早上自动开机时间和晚上自动关机时间；运行成本低：系统功率小，耗能低；运行稳定，维护成本低；按比例自动投药，药品耗量少；无须专人值守；系统稳定安全：稳定的控制系统，可靠的硬件平台和软件管理系统，对模块结构、设备等方面进行安全的设计和运用，通过软件管理为系统稳定运行提供完善的管理机制；高度兼容：系统功能模块和扩展性可根据实际需要灵活选择和建设，以适应各种需求； 5.1酸碱中和池 由于污水中含有酸、碱、无机盐类物质，需对废水进行酸碱中和处理。酸碱中和池内通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8～9之间。同时，在碱性条件下，废水中的酸被中和，铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀物。 5.2重金属螯合反应池 重金属捕捉系统是一种对重金属离子强力捕捉，因能在常温和很宽的PH值条件范围内，通过投加重补剂等措施，与废水中的Cu2+、Cd2+、Hg2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+等各种重金属离子进行捕捉反应，并在短时间内迅速去除重金属离子，从而达到去除水中重金属离子。 5.3混凝沉淀池 混凝沉淀池通过向水中投加药剂（通常称为混凝剂及助凝剂），使废水难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。 5.4 高压臭氧电解系统 由于本项目在实验过程中产生的污水中含有一定量的致病微生物，本方案通过臭氧模块产生臭氧，设置氧化池并加入臭氧杀灭水中的病原微生物。 5.5复合多介质过滤系统 经消毒处理后的废水进入活性吸附装置，尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，一部分通吸咐、截留等物理、化学作用等去除，另一部则被附着在滤料上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除，活性炭截留吸咐，与微生物降解解吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放。 5.6 光催化反应系统:以半导体为催化剂，将有机物降解为二氧化碳和水。 |
| 27 | 大型废液收集桶 | 1、规格：定制 2、不低于PP材质定制废液收集桶，用于收集待处理废液 |
| 28 | 主机电控 | 满足于以下要求： 含嵌入式PLC主机及扩展模块(含PLC编程)、嵌入式一体化工控机(含管理软件)、断路器、接触器等电器元件以及按钮、指示灯等，管理软件具备如下功能：动态显示；流程控制；数据管理等，含附属配件 |
| 29 | 废液处理设备安装调试 | 满足于以下要求： 1、废水处理设备的安装调试。 |
| 30 | 废液储存装置 | 1、规格：≥1400*700*850mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，边缘加厚至≥25.4mm，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥8mm瓷白PP材质； 4、合页：PP材质合页； |
| 31 | 废液储存装置内存车 | 1、规格：≥500*500*140mm； 2、采用不低于PP材质定做尺寸,盛泄量超过存放容量的1/5,下部有带刹车工业重型滚轮。方便推动 |
| 32 | 小型废液收集桶 | 1、规格：≥50L； 2、运用科学配方研制吹塑而成，色泽多样，在耐酸碱，耐 腐蚀，防泄漏，不退色，不变形等方面达到包装性指标 |
| 33 | 防爆开关、插座2 | 1、防爆开关参数：额定电压 220V；额定电流≥10A；防爆等级 BT6；防护等级 IP65；防腐等级 WF1；数量≥2只 2、防爆插座参数：暗装/明装直插座；额定电流≥10A；额定电压 220V；防护功能 IP65；工作 温度 0-80；外壳材质铝合金。数量≥3只 |
| 34 | 墙面型防爆排风扇 | 1、类型：防爆型 2、材质：排风扇整体外壳为碳钢材质，表面喷漆处理；扇叶为铸铝材质，配防爆电机使用； 3、电压：220V/380V； 4、主轴转速：≥1450r/min; 5、风量：≥4900m³/h 6、含吊装挂件等辅材 |
| 35 | 废液暂存间管理制度及标贴 | 1、规格：≥1000*600mm； 2、底板:不低于KT板,厚度≥5mm(不起泡泡沫板)；装裱 方式:宽银色铝合金边框装裱，内部内容可更换；自带背胶式标贴。 |
| 36 | 防盗窗 | 1、规格：定制 2、不低于国产304不锈钢制成，防盗型，内部穿插圆形实芯钢筋，符合相关规范要求 |
| 37 | 防爆管线 | 满足于以下要求： 1、防爆无缝钢管，柔性连接管，电源线及辅材 |
| 38 | 教师实验台 | 规格：≥L3000*W700*H850mm 台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： 1、化学性能：耐污染性能不少于128项试验污染物化。 2、物理性能：符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等。 3、环保性能：甲醛释放量<0.005 mg/M3； 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 柜门：门板加衬板双层结构，内含填充物，门板表面带ABS嵌入式拉手。 冷轧钢板技术要求满足家具表面漆膜抗冲击测定标准漆膜抗冲击测试中等级1的要求。 |
| 39 | 多目教学示范仪 | - 具有三摄像头，≥1个主摄像头≥2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统； 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深； 7.侧拍辅助摄像头像素≥500W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；。 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg。 |
| 40 | 实验教学资源采集设备 | 1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； |
| 41 | 教师总控电源1 | 装置在主控台组合柜内 教师控制台控制区采用≥10寸触摸屏操作方式。 1、采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流≤63A。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用≥10寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分≥4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组≤16A空开控制。 6、≥2组国标5孔220V输出插座，≥2组USB输出孔，5V/2.1A。 7、教师集中供电控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为≤1V。具备自动过载保护功能。 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为≤0.1V。具备自动过载保护功能 10、大电流短时输出。≤8秒自动关断。 11、直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为≤100mA,具备过载保护功能。 12、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 |
| 42 | PP中型水槽 | 1、规格：内尺寸：≥490*390*290mm； 2、材质：采用低于高密度PP材质，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水； 3、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与 大部分台面板表面纹理一致； 4、溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，满 足实验室洗涤需求； 5、附件：采用不低于高密度PP材质阻水盖、溢水盖和连接链。 |
| 43 | 学生实验台及辅件1 | 学生实验台部分： 规格：≥1200*600*780mm 台面：选用实验室专用≥20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 1、对台面板进行不少于75种化学试剂检测。 2、A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。 3、负离子发生量:陶瓷台面负离子发生量参考LY/T 3235-2020标准要求，24h负离子发生量≥939个/cm3。 4、承载能力：台面承载100kg，结果为：陶瓷板未出现损坏； 5、洛氏硬度：结果为≥127。 桌架：桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成，整体稳固牢靠； 左右横梁：左右横梁采用≥3.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 前中横梁：左右横梁采用≥2.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后横梁：后横梁采用铝合金挤出，壁厚为≥1.3mm，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 拉筋：拉筋采用壁厚为≥1.5mm，≥60*30mm的平椭圆管与≥3.5mm的连接片焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，减少与地面摩擦，桌腿底部预留孔位可与地面固定，整体由不同颜色搭配，使产品更具层次感； 前腿：采用壁厚为≥1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头，腿身具有ABS一体注塑置物挂钩，可承受≥5KG重量； 装饰件：采用壁厚为≥1.0mm厚的方形铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后腿：采用壁厚为≥1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头； 书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型，外形规格：≥420mm×300㎜×175㎜，壁厚≥3mm。 - 实验桌通过第三方检测机构检测：操作台力学性能：水平静载荷试验：力≥600N,≥10次；垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次；持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h；独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg,跌落高度≥40mm；独立操作台垂直加载稳定性：≥750N；活动操作台跌落：跌落高度:≥150mm,≥10次；垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，≥10次。 辅件部分： 1、辅件面：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、辅件架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，辅件面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围≥430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型。 每套学生实验台配≥2只辅件 |
| 44 | 功能柱 | 1、规格：≥350*200*725mm 2、整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚≥2.5MM下桶与主桶拼接处缩进≥30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 |
| 45 | 学生安全电源 | 1、ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2、学生低压电源由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能。 3、交流低压电源输出:2V到24V，由教师分档调节送给。学生直流输出的电压为学生交流全桥整流方式。 4、国标220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。 |
| 46 | 实验光源 | 台灯采用内置灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温≥6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数≥5000次内阻尼力度没有明显衰减。 |
| 47 | 钢制水槽柜 | 规格：≥450*600*840mm 1、水槽：采用PP改性材料，塑料注塑一次性成型，水槽后端设置挡板，防止使用过程中水溅至前排学生，内置溢水孔，防止水位过高导致溢水，整体外观线条简约硬朗； 实验室专用水槽技术性能满足： 1、依据QB/T2658-2017卫生设备用台盆标准测试：1）外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；2）抗负载：试验完成后，样品没有裂纹、破裂、或变形等情况，符合要求；3）耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等现象，符合要求。 2.水槽托架：采用≥1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理,通过螺丝将水槽固定在托架上，使整体更加稳固； 3.水槽柜体：水槽柜体由侧板、前门板、后门板及底座组成，前后各设置一个柜门，便于日后维修养护； 侧板：采用≥1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 前门板：内置衬板，整体采用≥1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后门板：采用≥1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，通过搭扣锁与柜体连接，拆卸方便； 底座：采用≥1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，底部配置调节脚，减少与地面摩擦。 |
| 48 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是不低于304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 |
| 49 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |
| 50 | 三联水嘴 | 三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。 直 管：采用≥ø20*1.0 mm管径的不低于201不锈钢管制造。 臂 管：采用≥ø18*1.0mm 管径的不低于H62铜管制造。 鹅颈弯管：采用≥ø13 *1.0mm管径的不低于201不锈钢管制造，可360转。出 水 嘴：左右出水嘴为可拆卸锌合金水嘴； 上出水嘴和鹅颈管为一体式，不可拆卸 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯:≥90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压≥10 bar 开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1 bar-10 bar 2.推荐压力：1 bar-5 bar 3.供给水温度：1℃-100 ℃ 4.进水接口： G1/2 |
| 51 | PP仪器柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板制造材料不低于生态负氧塑料材质，一次注塑而成，并且材料本身需 满足净化空气作用同时释放一定浓度负氧离 子。仪器柜需满足可以去除空气中的甲醛、 甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量的要求，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准，保证师生使用安全。 3、仪器柜板材模具一次成型，表面沙面和光面 相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐 蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底 部镶嵌≥15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强。 4、下柜柜门： 内框采用不低于改性 PP 材质原 料模具一次成型制造，外嵌≥4mm 厚钢化烤漆玻 璃。上下拉手及三角对称至少五点固定，防止 玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角 圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 5、上柜柜门： 内框采用不低于改性PP材质原料模具一次成型制造，外嵌≥4mm 厚钢化烤漆玻 璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称至少五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一 块活动层板，层板采用不低于改性 PP 材质原料 模具一次成型制造，表面沙面和光面相结合处 理，四周有阻水边，底部镶嵌 15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强。整体需设计为活动式，方便师生随意抽取放在合适的隔层， 自由组合 各层空间。 7、拉手：采用不低于改性 PP 材质原料模具一次成型制造，直角梯形四周倒圆与柜门平行， 开启方便。 8、门铰链：采用不低于改性 PP 材质原料模具一次成型制造，伸缩式 PP 旋转门轴，永不生锈， 耐腐蚀性好。 9、备注：至少可以用于各种腐蚀性化学品的储 藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |
| 52 | 教师数码生物显微镜（含智能显示设备） | 1、观察头：铰链式双目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。 2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm。 3、摄像系统：内置数码一体化1600万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持单机/互动模式切换，支持多人共揽 4、物镜：平场消色差物镜4X、10X、40X、100X 5、转换器：四孔物镜转换器 6、移动平台：复合式机械移动载物台140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围76mm（X）×50（Y）mm，读数0.1mm 7、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，粗调行程≥25mm微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.003mm 8、电源：宽电压超高亮度3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象 9、重要技术性能 9.1、4倍物镜成像清晰圆直径≥18.6mm、10倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、40倍物镜成像清晰圆直径≥18.6mm、100倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm。 9.2、10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm, 9.3、显微镜目镜放大率准确度≤0.42%。 9.4、显微镜物镜放大准确率≤±0.5% 9.5、微调机构空回≤0.003mm 9.6、转换器稳定性≤0.002mm 9.7、双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。 9.8、摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm 9.9 、载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.01mm、不重复性≤0.02mm. 9.10 、用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm 10、智能终端：≥10英寸平板，6GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，后置摄像系统≥500万像素，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统，配显微镜图像观察软件； 11、学生端终端可兼容任何操作系统电脑或平板电脑、平板既可放在/固定显微镜上、又可放在显微镜旁观察，纯无线/wifi输出。单台显微镜可同时支持5台以上平板或电脑终端同时接入观察，互不影响。 12、配学生端图像分析软件。 |
| 53 | 双目生物显微镜 | 1、铰链式双目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm 2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm，放大率准确度≤±1.17%，双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.05mm，左右外侧≤0.05mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6; 零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm。 3、物镜：4X，10X、40X、100X；4倍物镜成像清晰圆直径≥17.4mm；10倍成像清晰圆直径≥17.3mm，景深范围内像面的偏摆≤0.04mm ；40倍 成像清晰圆直径≥17.0mm；100倍 成像清晰圆直径≥17.2mm,物镜放大率准确度≤±1.17%；齐焦：10→4倍≤±0.013mm、10→40倍≤±0.008mm、40→100倍≤±0.006mm。 4、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.003mm 5、移动平台：复合式机械移动载物台，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.015，不重复性≤0.002.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.005mm. 6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.005mm 7、电源：LED 照明（色温 5700-6500K），亮度连续可调；可选内置可充电模块 ；外置式宽电压变压器，输入100V-240V，输出≤5V 1A。 |
| 54 | 电气对接（地面以上部分） | ≥DN25mm阻燃线管；≥2.5平方国标线材，符合国家标准。 |
| 55 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф≥32、ф≥25、ф≥20；DN≥75、DN≥50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 |
| 56 | 生物中央实验台1 | 规格：≥3000*1200*800mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚黑色实芯理化板制作，边缘加厚至≥25.4mm,四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。 4.拉手：折弯拉手，与柜门一体，美观大方 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽屉：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪声； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪声； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |
| 57 | 洗眼器 | 规格：单眼，桌面式 主体：加厚铜质 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 洗眼喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开 开关：水流在≤1 秒钟内快速启动，方便使用控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 供水软管：长度≥1.5 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网 水压：最大耐水压≥7 巴 |
| 58 | 实验室化验龙头 | 规格：三联； 2、鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。含起泡器 |
| 59 | 双面双层试剂架1 | 1、规格：≥1200*300*750mm； 2、全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带 塑胶模具堵头； 3、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 4、试剂架托架≥1.0mm冷轧钢板，一次性冲压成 型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm。 5、层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据 试剂大小上下高低无级调节。 6、试剂架立柱上含五眼插座。 |
| 60 | 单面滴水架 | 1.材质:高密度PP。 2.尺寸：≥550*400*120mm，≥27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 |
| 61 | 学生实验台及辅件2 | 学生实验台部分： 规格：≥1200*1200*780mm 台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： 1、化学性能：依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于128项试验 2、物理性能：依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N； 3、环保性能：符合甲醛释放量<0.005 mg/M3。 4、抗菌性能：依据相关标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 5、防霉性能：依据相关标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 桌架：桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成，整体稳固牢靠； 左右横梁：左右横梁采用≥3.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 前中横梁：左右横梁采用≥2.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后横梁：后横梁采用铝合金挤出，壁厚为≥1.3mm，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 拉筋：拉筋采用壁厚为≥1.5mm，≥60*30mm的平椭圆管与≥3.5mm的连接片焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，减少与地面摩擦，桌腿底部预留孔位可与地面固定，整体由不同颜色搭配，使产品更具层次感； 前腿：采用壁厚为≥1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头，腿身具有ABS一体注塑置物挂钩，可承受≥5KG重量； 装饰件：采用壁厚为≥1.0mm厚的方形铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后腿：采用壁厚为≥1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头； 书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型，外形规格：≥420mm×300㎜×175㎜，壁厚≥3mm。 辅件部分： 1、辅件面：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、辅件架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，辅件面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围≥430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 - 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 每套学生实验台配≥4只辅件 |
| 62 | 后墙聚酯纤维成品展示1 | 1、规格：≥7600*2400； 2、基底：采用九厘板打底，找平； 3、聚酯纤维板厚度≥9mm，不锈钢框包边，含定制文化设计、制作、安装。 |
| 63 | 后墙钢化玻璃涂鸦板 | 规格：2000*1200mm 铝合金边防爆钢化玻璃白板，通过抗冲击力测试且将磁性、美观性、耐划性融入4mm的薄厚度内，可磁吸 |
| 64 | 一体化探究数据采集器 | 1、便携式一体化数据采集器，自带操作系统，全塑壳设计，厚度不超过30mm，轻便，采集器配有≥10英寸以上高清彩色显示屏，内置高灵敏电容触摸屏（TP）; 2、采集器支持多种传感器类型：数模混合传感器、数字传感器、无线传感器等类型； 3、内置多通道高速数据采集模块，配有丰富的传感器接口，采集器具备不少于8路的有线传感器接口；分别为4路数字模拟混合传感器接口和4路纯数字传感器接口或更多；其中混合传感器接口设计在面板上，且接口带暗扣设计，能有效防止实验过程中传感器脱落；另外的纯数字传感器接口采用标准USB接口，分别位于采集器的左右两侧，保证在多传感器同步实验时，操作更便利； 4、内置无线蓝牙传感器通讯模块，可同时连接4路的蓝牙传感器或更多,进行同步实验； 5、内置有丰富的多媒体接口：音频输入口、音频输出口、扬声器接口或更多； 6、为适应不同的教学环境，内置有双模式高速网络通道：1）有线模式，高速有线网络接口1路，可通过网线直接连入校园网，访问云存储空间； 2）无线模式，高速WiFi接口1路，可通过无线网络直接联网，免除对实验室布线的麻烦； 7、内置有TF卡接口一路，可保存大容量实验数据，便于实验数据共享； 8、为便于现场实验教学分享，内置有HDMI高清数字输出通道，可将实验过程投屏到投影机等大屏幕设备上，进行教学辅导； 9、为了适应不同的使用场景，采集器内置两路独立的充电接口或更多，分别位于右侧和底部，并配有一个电源指示灯； 10、 为保证在连接数字显微镜等设备时，保证供电稳定，内置有独立的大功率接口，接口采用通用的USB接口； 11、便携式设计，产品背部嵌有高强度金属提手（提手不短于：100mm，（偏差<5mm ） ），方便户外实验操作；提手打开时可形成视角，方便放置在桌面进行实验。 |
| 65 | 记录型数据采集拓展器 | 1、支持“实验教学与管理信息系统”，实时记录实验教与学行为，为评测与分析提供完整的数据基础，拓展器内置《基础实验辅助控制软件》。 2、支持多种传感器接口通道，提高系统的兼容性与拓展性。 3、记录型拓展器内置有≥16路传感器采集通道，含≥8个带防脱落功能的接口，可满足不同的使用场合。 4、有≥2个拨动开关，用于控制电源和传感器接口。 5、内置≥8个按键和≥8个状态指示灯；按键功能分别为：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右。 6、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置，保证为实验教与学行为分析提供精准的数据基础。 7、内置彩色显示屏，可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间。 8、内置存储空间可记录长达≥1年的实验教与学行为记录；记录型拓展器可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况。 9、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换，同时提供额外的供电接口，保证在连接大功率传感器的时候系统正常运作。 10、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼。内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。 |
| 66 | 数字化实验组件 | 1、配套实验分析系统组件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持多个传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 |
| 67 | 化学仿真实验系统 | 至少支持windows、Andorid、Linux系统。内置≥40个化学实验模板，用户可以根据需要选择实验模板，也可以自由的设计和搭建实验。操作简单方便，实验效果逼真，近似于真实实验。化学实验用到的实验仪器、设备、药品等等一一俱全，库中有药品信息近500条，方程式信息近600条。药品、方程式添加简便，只需输入化学式，查找即可完成；也可自主添加药品和方程式；实时的控制实验的进行，停止，以及提供准确的实验数据以供分析。仿真度极高的一款化学仿真实验软件，涵盖中中学化学的各种经典实验，拥有最齐全的化学药品以及化学容器。 1、界面友好，操作简单，实验过程完全模拟真实实验; 2、提供四十多款实验案例，药品、方程式添加简便，只需输入化学式，查找即可完成; 3、工具箱提供多种实验容器，容器的仿真度高，整齐摆放，方便师生使用; 4、实验操作完全模拟现实中的实验，只有操作是正确的，才能得出正确的结果，实验结果也是跟现实实验一致的。 |
| 68 | 生物仿真实验系统 | 至少包括有：DNA和染色体的结构，完全变态和不完全变态发育过程，基因控制生物性状，染色体DNA基因的关系，植物的有性生殖和发育过程，遗传性状和相对性状，基因在亲代子代之间传递的实验。（二）生命科学包括有：人类和动物的食物，口腔上皮细胞玻片标本制作，呼吸作用意义，呼吸运动与膈肌的关系，唾液淀粉酶对淀粉的消化，完全变态和不完全变态发育过程，肱二头肌收缩，食物的消化过程，生物对环境的分布和影响等。（三）动物学包括：动物植物细胞结构比较,动物的后天性行为,动物的运动器官,动物社群行为的意义,动物细胞分化形成组织,家蚕的生殖和发育过程, 早成鸟和晚成鸟,脊椎动物的运动系统,草履虫对外界反应,蚯蚓在什么样的物体表面爬得快,蛙的胚后发育等。（四）植物学包括：光合作用，叶绿体，多细胞植物结构层次，异花传粉，根尖基本结构，植物对水分的吸收和运输，植物的组织培养，植物种子结构，植物细胞分裂过程，气孔的开闭，绿色植物在生物圈氧循环中的作用，胚乳的发育 等。(五)细胞学包括：减数分裂分步及全过程，动物植物细胞结构比较，动物细胞分化形成组织，植物细胞分裂过，淋巴细胞的免疫作用程，细胞生活的环境 体内细胞与外界环境进行物质交换的过程等。（六）科学实验包括：普利斯特莱实验，鹅颈瓶实验，临时玻片标本的制作，垃圾分类，显微镜的结构与使用，温室中调换二氧化碳浓度，糖在水中的溶解，胸廓的组成动画，蜡烛燃烧过程中能量的转化，食物链等。为保证软件正版，需提供软件著作权证书，中标后提供证书原件。 |
| 69 | 教学监控管理及实验考评系统 | 本系统支持教学监控及评测。1、方便老师在实验室对学生的管理。教师机可以控制学生机，老师可以对学生的电脑锁屏，使学生此时无法操作电脑。做实验时可以解锁，同时教师可以通过摄像头监控学生的动作。 2、加强实验中老师和学生的互动性。内有群组聊天系统，学生有什么疑问可以讨论，同时具有文件传输功能。如果学生有疑问，老师可以截取学生的屏幕，对所出现的问题进行讨论。 3、≥60个点套装 4、功能按钮说明 5、群组聊天，供学生老师讨论。 6、重启按钮，重启所有学生机。 7、关机按钮，使所有学生机关机。 8、开启举手，开启后学生在对话框可以点击举手按钮。 9、关闭举手，禁止学生举手。 10、锁屏，锁住学生机，是学生机不能操作。 11、解锁按钮，解锁锁屏。 12、索要实验报告，向所有学生所要实验报告。 13、窗口显示，是学生机的窗口显示。 14、关闭学生窗口显示。 15、教师可以设置实验考评题目（考卷），并分发各学生。 16、学生可以参与实验考评，并提交结果。 17、学生进行实验的过程通过视频方式递交给服务器。 18、教师端可以对考试结果查阅并评分。 |
| 70 | 多功能微电流传感器 | 量程：-30μA~+30μA，分辨率：≤0.01μA； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有≥4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、至少支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 71 | 多功能温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有≥4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、至少支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 72 | 多功能PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：≤0.01； 配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、至少支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 73 | 无线彩屏氧气传感器 | 量程：0~100%，分辨率：≤0.1%；用于测量待测气体中氧气含量的百分比，抗氧化性强，测量灵敏、精确，反应快速，可完成人体呼吸作用，光合作用等实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 74 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 量程：0~50000ppm，分辨率：≤1ppm；用于测量气体中二氧化碳的含量。至少能探究人体的呼吸作用、探究蜡烛在烧杯中燃烧过程中氧气和二氧化碳浓度的变化。可在“探究酵母菌细胞的呼吸方式”、“植物的光合作用”、 “植物的呼吸作用”、“种子发芽过程中的呼吸作用”等实验中使用。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 75 | 无线彩屏电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：≤0.1%；用于测量液体导电能力的大小，测量灵敏、精确，反应快速，在生化实验中应用广泛，可以监测二氧化碳通过纯净石灰水有何变化等实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 76 | 无线彩屏高温传感器 | 量程：-50℃~+ 1250℃，分辨率：0.1℃；用于液体、气体、火焰等高温测量环境。适用于酒精喷灯。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 77 | 无线彩屏溶解氧传感器 | 量程：0~20mg/L，分辨率：≤0.1 mg/L； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 78 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1%；用于监测空气的相对湿度，测量灵敏、精确，反应快速。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 79 | 无线彩屏滴定传感器 | 量程：0~240dpm，分辨率：≤1dpm; 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 80 | 溶解二氧化碳传感器 | 量程：4ppm~1760ppm，分辨率：≤0.1%量程; 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 81 | 无线彩心率传感器 | 量程：30~200p/m，分辨率：≤1p/m ； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 82 | 无线彩屏色度浊度一体传感器 | 色度计-浊度计一体化传感器 本一体化色度浊度仪器，可同时测量色度和浊度两种要素。色度量程：0%～100%，分辨率：≤0.01%（配比色皿）； 浊度量程：0~400NT，分辨率：≤0.1% 1. 内置不少于2.8寸液晶显示屏； 2. 内置高灵敏触摸屏； 3. 内置多样式检测仓，可放置比色皿，试管等； 4. 支持三种可替换检测仓，支持标准比色皿，≥12mm试管和≥18mm试管； 5. 通过显示屏上的菜单选择：色度计或浊度计功能，即可切换采集的要素； 6. 独立电源开关，USB接口一个； 7. 内置≥1000mAH可充电电池； 8. 内置操作软件，可保存实验数据，可保存≥1000组实验数据； 9. 内置操作软件，可实现数据导出，支持一键导出数据； 10. 内置无线模块，可通过无线方式将数据发送给终端平台，支持鸿蒙等国产操作系统； |
| 83 | 无线彩屏色度浊度传感器配件 | 含三种可替换检测仓，支持标准比色皿，≥12mm试管和≥18mm试管 |
| 84 | 高强度塑料仪器箱 | 1、规格：≥475*350*170mm 传感器仪器箱：采用高强度塑料生产，防跌落，抗摔落，从≥1米跌落无损坏；抗压性强，可耐≥50KG，一个成年人站立在箱子上，箱子无损坏。设备用软、硬质海绵卡槽固定。箱子有堆放设计，底部有凸出位，顶部有对应的凹入位，堆放时自动锁紧。为方便提放，采用大提手设计，不小于30cm长，提手自动嵌入箱子顶部，保证堆放是平整。带大尺寸旋转型锁扣，直径不少于8cm。箱子4面设计有标贴位，方便从不同角度快速找到对应的传感器。供货时需通过跌落测试。 |
| 85 | 连接套件 | 传感器连接件2套，口哨型，规格≥40*18*18mm，高强度连接件，内置高强度纯铜螺母，用来转接固定传感器等器材； |
| 86 | 多向转接头 | 1、规格：≥34*20*18mm 2、多向转接头≥2套，高强度转接件，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 |
| 87 | 配套资料 | 传感器使用说明书，实验手册； |
| 88 | 密封塞套件 | 内至少含有多个不太同尺寸的密封塞，可配合实验室试管及各种实验室传感器使用。 |
| 89 | 水果电池实验器 | 由水果圆盘、不同材质的传导探针、底座、接线柱等部分组成，探究水果电池原理。 |
| 90 | 电化学探究实验器 | 由底座、溶液杯、接线柱、导电片、led灯等部件组成，可用于进行原电池实验或水电解等实验。 |
| 91 | 磁力搅拌器 | 1、规格：≥115*87*35mm 2、移动式磁力搅拌器，装置由搅拌器主体（≥115*87*30mm，塑料外壳）和磁力搅拌子组成。具有电源开关、无极调速功能；内置充电模块，配有可充电锂电池（电池可拆卸），可脱离电源独立使用，采用USB口进行充电，。用于各类生化实验，转速快（可高达≥2000cpm），能快速将反应中的溶液搅拌均匀；配有USB充电线1条 |
| 92 | 蜡烛燃烧实验器 | 透明罩配有氧气传感器和二氧化碳传感器对接口，可完成传感器的对接，同时不影响装置内部的密封性，方便对实验数据进行完全采集。 |
| 93 | 溶解热试验器 | 装置盛液仪器由有机玻璃管与无机玻璃杯组合而成，配特制杯盖留温度传感器孔位，配置隔热装置，在实验过程中能实时测量盛液仪器中温度变化。 |
| 94 | 中和滴定辅助装置 | 实验器用于中和滴定实验。该实验器由十字转接器、滴定传感器、滴定传感器固定位组成。配合铁架台和PH传感器或电导率传感器使用，能完成酸碱中和滴定等各类滴定实验。 |
| 95 | 光合作用实验箱 | 亚克力底座和外壳，配有温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，研究二氧化碳、氧气等因素对叶片光合作用或与呼吸作用的影响。 |
| 96 | 稀释池 | 配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 |
| 97 | 多用途生化传感器支架 | 实验器由固定装置（用于将装置固定于铁架台上），传感器固定卡位、电极放置孔（可放置温度、氧气、湿度等传感器电极）组成。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。 |
| 98 | 教学监控管理及实验考评系统（学生端） | 本系统支持教学监控及评测。1、方便老师在实验室对学生的管理。教师机可以控制学生机，老师可以对学生的电脑锁屏，使学生此时无法操作电脑。做实验时可以解锁，同时教师可以通过摄像头监控学生的动作。 2、加强实验中老师和学生的互动性。内有群组聊天系统，学生有什么疑问可以讨论，同时具有文件传输功能。如果学生有疑问，老师可以截取学生的屏幕，对所出现的问题进行讨论。 3、≥60个点套装 4、功能按钮说明 5、群组聊天，供学生老师讨论。 6、重启按钮，重启所有学生机。 7、关机按钮，使所有学生机关机。 8、开启举手，开启后学生在对话框可以点击举手按钮。 9、关闭举手，禁止学生举手。 10、锁屏，锁住学生机，是学生机不能操作。 11、解锁按钮，解锁锁屏。 12、索要实验报告，向所有学生所要实验报告。 13、窗口显示，是学生机的窗口显示。 14、关闭学生窗口显示。 15、教师可以设置实验考评题目（考卷），并分发各学生。 16、学生可以参与实验考评，并提交结果。 17、学生进行实验的过程通过视频方式递交给服务器。 18、教师端可以对考试结果查阅并评分。 |
| 99 | 无线彩屏微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA，分辨率：≤0.1%量程；用于测量电学方面各个实验中的较小电流大小。可探究电路中的电压、电流、电阻等量的关系，可以动生电动势实验器配套使用，测量不同线圈产生的微弱电流等实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 100 | 无线彩屏PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：≤是0.1%量程；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 101 | 无线彩屏温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：≤0.01℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 102 | 数据连接线 | USB数据线≥4条 |
| 103 | 生物中央实验台2 | 规格：≥3600*1200*800mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚黑色实芯理化板制作，边缘加厚至≥25.4mm，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。 4.拉手：折弯拉手，与柜门一体，美观大方 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽屉：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪声； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪声； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |
| 104 | 双面双层试剂架2 | 1、规格：≥2300*300*750mm； 2、全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树 脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带 塑胶模具堵头； 3、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色 色条； 4、试剂架托架≥1.0mm冷轧钢板，一次性冲压成 型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm。 5、层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据 试剂大小上下高低无级调节。 6、试剂架立柱上含五眼插座。 |
| 105 | 生化实验边台 | 规格：≥2900*700*800mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚黑色实芯理化板制作，边缘加厚至≥25.4mm，朝人侧倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家相关标准；拉手与柜门一体成型。 4.活动柜拉手：不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.水槽侧柜体及活动柜门板及抽面：采用优质钢板，保证两层双面都喷涂处理； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.桌脚：Z字形脚架，简洁美观，钢材质。 |
| 106 | 教师总控电源2 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用≥7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元≤1V,额定电流≥6A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～30V，分辨率≤0.1V,额定电流≥4A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元≤1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元≤0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 |
| 107 | 学生实验台及辅件3 | 学生实验台部分： 规格：≥2400*1200*780mm 台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： 1、化学性能：依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于128项试验 2、物理性能：依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N； 3、环保性能：符合甲醛释放量<0.005 mg/M3。 4、抗菌性能：依据相关标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 5、防霉性能：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 桌架：桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成，整体稳固牢靠； 左右横梁：左右横梁采用≥3.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 前中横梁：左右横梁采用≥2.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后横梁：后横梁采用铝合金挤出，壁厚为1.3mm，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 拉筋：拉筋采用壁厚为≥1.5mm，≥60*30mm的平椭圆管与≥3.5mm的连接片焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，减少与地面摩擦，桌腿底部预留孔位可与地面固定，整体由不同颜色搭配，使产品更具层次感； 前腿：采用壁厚为≥1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头，腿身具有ABS一体注塑置物挂钩，可承受≥5KG重量； 装饰件：采用壁厚为≥1.0mm厚的方形铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后腿：采用壁厚为≥1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头； 书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型，外形规格：≥420mm×300㎜×175㎜，壁厚≥3mm。 辅件部分： 1、辅件面：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、辅件架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，辅件面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围≥430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 每套学生实验台配≥8只辅件 |
| 108 | 顶部多模块电源供应装置 | 功能包括但不限于：采用不低于ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 |
| 109 | 模块储藏装置 | 功能包括但不限于：采用不低于ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 |
| 110 | 低压电源模块 | 功能包括但不限于：1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作；可以分组或独立控制。 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸屏式，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2.8寸彩色液晶显示电源学生交直流电压；检测合格。 3.学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元≤1V,额定电流≤2.5A；用数字万用表现场测试交流≤30V；检测合格。 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率≤0.1V,额定电流≤2A；检测合格。 5.一个吊舱上的≥2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负24V电压，串联48V； 6.一个吊舱有≥2个网络接口及≥2个USB接口。 |
| 111 | 高压电源模块 | 功能包括但不限于：采用220V，多功能安全插座; |
| 112 | 灯光照明系统 | 功能包括但不限于：接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |
| 113 | 智能升降机构 | 功能包括但不限于：整体采用自动升降机构，内置卷线盘、铝合金转盘、U型导轮及直流减速电机，通过减速电机带动卷线盘实现正反转，U型导轮定位电缆线，装置设置有触碰开关，对电源升降起限位作用。 |
| 114 | 学生定制实验操作边台1 | 1、规格：≥5600*600*800mm； 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上 边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm厚环保不低于E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105 °阻尼铰链。 |
| 115 | 学生定制实验操作边台2 | 1、规格：≥5000*600*800mm； 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm 厚环保不低于E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105 °阻尼铰链。 |
| 116 | 后墙聚酯纤维成品展示2 | 1、规格：≥1500*1200； 2、基底：采用九厘板打底，找平； 3、聚酯纤维板厚度≥9mm，不锈钢框包边，含定制文化设计、制作、安装。 |
| 117 | 供电线路 | ≥2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 |
| 118 | 安装支架 | 采用环氧树脂喷涂吊杆，横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 |
| 119 | 系统安装调试 | 线路对接及升降功能、高低压电源系统调试。 |
| 120 | 物理虚拟仿真实验组件 | 含物理仿真实验系统及电学仿真实验系统，能完成如下的虚拟实验50多个实验（共点力的合成,合力和分力的关系,斜面受力分析,研究胡克定律,匀速直线运动,研究匀加速直线运动，研究匀减速直线运动,研究刹车现象,球的自由落体,方形车轮的转动,物体的平抛运动,斜抛运动（带倾角），斜抛运动（小球重量）,斜抛运动（射击管道的长度）,斜抛运动（射击球的力量）,匀速圆周运动,炮弹设计，摆角对单摆的影响,不同摆长的单摆,不同空气阻尼的单摆,不同质量的单摆,谐机械振动,机械守恒,机械能守恒（往返回弹），机械能守恒（有重量作用）,完全弹性非对称碰撞,大球撞小球,小球撞大球,大小球碰撞（往返回弹）,多球碰撞，多球碰撞（往返回弹）,较低温下气体运动轨迹,较高温下气体运动轨迹,布朗运动（低温分子）,布朗运动（高温分子），动能定理,机械能守恒,能量守恒2,验证牛顿第一定律,牛顿第二定律（力和加速度的关系）,牛顿第二定律（质量和加速度的关系），静电场的单摆,静电场的电荷摆,带电小球在电场中能量的增加）。配套电学仿真实验系统拥有电学实验所需要的实验器件，操作简单，容易上手。支持任意结构的单电源串联并联电路以及各种复杂电路的实验模拟。操作简单自然，效果逼真，近似于真实实验。支持任意放置、移动、删除、添加试验元件或导线，能任意修改元件的参数设置，能随意显示和隐藏元件标签，能随意控制元件参数显示和隐藏，能画任意的导线，能保存实验、打开原来实验、导出图像、画出电路图。 1、界面友好，操作简单 2、提供多款实验案例，方便教师使用 3、器件箱分类摆放，如电源、电阻、仪表、开关、输出、电磁感应、其他等等，每一个器件都添加了属性，可以查看它们的额定电压、额定电流 4、各类实验器件完全模拟传统实验的实验器件，灯泡必须达到一定电压电流才会点亮，电流过大会烧坏，添加了修复按钮，一旦烧坏，可以通过按钮来修复 5、实验操作完全模拟现实中的实验，只有操作是正确的，才能得出正确的结果，实验结果也是跟现实实验一致的。 本组件至少支持windows、Andorid、Linux系统。 |
| 121 | 多功能电流传感器 | 量程：-3A~+3A，分辨率：≤0.01A； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有≥4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、至少支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 122 | 多功能电压传感器 | 量程：-25V~+25V ，分辨率：≤0.01V； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 123 | 多功能磁感应强度传感器 | 量程：-84mT~+84mT，分辨率：≤0.01mT； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、至少支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 124 | 无线彩屏光强传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：≤1lux；传感器前端置有光强探头，可灵敏感应光线强弱的变化，用于测量被测环境的光强值。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 125 | 多功能压强传感器 | 量程：0~700Kpa，分辨率：≤0.1Kpa；配备≥1个30cc塑料针筒 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、至少支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 126 | 无线彩屏气压传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：≤0.04Kpa配备≥1个≥30cc塑料针筒；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，可以研究同等质量的气体，压强和体积的变化等有关实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 127 | 无线彩屏运动传感器 | 量程：0~2m，分辨率：≤0.03mm；由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；可用于测量匀运动中小车的运动距离S与时间t的关系。 接收器： 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 128 | 无线彩屏力传感器 | 量程：-50N~+50N，分辨率：≤0.1%量程；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），可探究力的相互作用、二力平衡的条件，物体间瞬间碰撞力的变化等力学实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 129 | 无线彩屏光电门传感器 | 量程：0~10Kms，分辨率：≤0.1mS；与导轨小车配合使用，能完成用光电门测平均速度、用光电门研究匀速直线运动、可测变速直线运动中的瞬时速度、向心力等实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、内置TFT真彩液晶触屏，不小于2.8寸；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔. |
| 130 | 无线彩屏声强传感器 | 量程：30dB~110dB，灵敏度：≤50dB±3dB，分辨率：≤0.1db；量程：30HZ-2000HZ，分辨率：≤1%量程；可探测声音的强度(dB)以及声音振动的频率，测量灵敏、精确，反应快速。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 131 | PLAB声音分析包 | 声音合成与分析：可以手动设置声音参数，生成多个复合声音文件（标准的WAV格式声音）；能分析声音各要素（包括音量、基频、频率、持续播放时间）；可以在新建声音文件中加入十个以上的子波形，每个子波形可以分别设置不同的频率、相位、振幅、波形类型（包括正弦波、方波、锯齿波、三角波）。可以指定播放声音文件中的任意多个子波形的复合声音，例如：一个声音文件中有11个子波形，可以多选框选择播放其中的≥8个子波形。 能实时生成复合波形图像。至少支持windows、Android、Linux、鸿蒙、国产麒麟、统信系统。 |
| 132 | 热辐射传感器 | 量程：0-80℃，分辨率：≤0.1℃； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 133 | 一体位移传感器 | 量程：0~2m，分辨率：≤0.002m； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 134 | 旋转运动传感器 | 量程：0~30转/秒，分度≤0.2； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 135 | 表面温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：≤0.01℃； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 136 | 电磁定位板 | 本实验器通过感应平台产生的磁场对轨迹球进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。实验器由三部分组成：二维感应平台(≥1台)，二维运动轨迹球（≥1个）、USB-USB充电线（≥1条）、microUSB充电线（≥1条），含独立开关；可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆等研究二维平面内运动规律的实验。 规格参数： （1）测量有效范围：不小于520*300mm;（误差±2mm）; （2）采集频率：≥200HZ，定位偏差：±1mm; （3）数据传输速率：实验器通过有线和无线两种方式将运动轨迹数据发送至计算机专用软件终端，传输速率不小于100Kbps; （4）感应平台采用金属型材框架，感应平台尺寸≥600*470*65mm (误差不5mm)；（含固定脚）；带有手柄方便携带； （5）感应平台内置高集成度感应板可精确捕捉轨迹球（TrackBall）的运动轨迹， （6）实验器配有缓冲装置用以回收轨迹球（TrackBall），缓冲回收装置表面有硅胶作为缓冲，正面为透明材料不影响观察发射器运动 （7）配有1个轨迹球，每个轨迹球自带Micro USB充电接口，可充电；为保证实验精确度，轨迹球直径不大于30mm（误差±2mm），厚度不大于20mm； （8）实验器可以固定各种实验配件，如固定弹出装置（Shooter），可将轨迹球做多种抛出方式；弹出装置设有三级弹出力度，可调整轨迹球的初速度。 （9）实验器内置大容量可充电电池，可进行不少于60分钟的无间断实验。 （10）可通过有线、无线方式两种将轨迹球的运动数据送到在专用分析软件上，支持在Windows，Linux，鸿蒙系统上进行数据分析 （11）定位板嵌有手柄，方便实验过程移动装置。 配套有专门的实验软件，可完成包括但不限于如下实验： （平抛运动）通过软件将轨迹球的运动实时记录在计算机屏幕上可以将平抛运动轨迹分解成水平运动和自由落体运动，可以得到竖直方向运动的加速度，从而验证平抛运动规律。 （单摆运动）专用软件可以记录单摆振动过程中的实时位置随时间变化的曲线，并能够计算出单摆的摆长和周期等数据。 （离心运动）专用软件可以记录离心运动的轨迹数据，进行探究实验。 （斜抛运动）专用软件可以记录斜抛运动的轨迹数据，进行探究实验。 （运动合成与分解）通过专用软件记录发射器运动轨迹数据，进行分解和合成探究实验。 （自由落体）通过专用软件记录发射器自由落体过程的轨迹数据，进行探究实验。 |
| 137 | 电磁定位专业分析组件 | 配合电磁定位实验器，完成实验过程的数据采集与分析。至少支持Linux、windows、android、鸿蒙、国产麒麟、统信系统。 |
| 138 | 二维单摆装置（金属型） | 本单摆由轻质金属材料制作单摆和二维运动轨迹球组成，单摆的有效长度为：≥300mm、≥250mm和≥200mm，单摆装置可在二维定位板顶部调整固定位置，末端可以固定二维轨迹球。可以改变单摆的摆长，分析不同L的情况下，摆动周期的关系。轨迹球的摆动数据实时发送到Linux或鸿蒙平台，并在单摆专用实验软件上进行探究。 |
| 139 | 二维自由落体装置 | 本二维自由落体实验装置由磁吸释放器1个、二维运动轨迹球、二维轨迹球磁吸贴1套组成。为保证实验的精确度，自由落体的运动轨迹不少于300mm。实验时，将释放器固定在定位板的顶部，再把二维轨迹球吸附，按动释放器的开关，二维磁吸球自然下落，由收纳器接收。运动过程中，轨迹球的运动数据实时传送到Linux或鸿蒙平台，并在专用的自由落体实验软件进行实验分析。 |
| 140 | 二维平抛（斜抛）装置/弹出装置 | 本实验由二维运动轨迹球、发送角度器和发射器组成。角度器刻度为≥180度，发射器分为≥3个发射档，可将运动轨迹球以不同的速度、不同的角度发送，进行平抛实验、上抛实验和下抛实验，轨迹球在空中运行后由收纳器接收。运动过程中，轨迹球的实时运动数据被发送到Linux或鸿蒙平台，在专用二维平抛实验软件上进行分析。 |
| 141 | 二维运动合成与分解实验装置 | 本运动平台由金属运动杆组成，长度分别为：≥600mm和≥300mm，配有一个控制器，带有显示屏和控制按键。系统通电时，开机自动复位；也可以通过复位键，使装置回到起始位。可以通过按键直接控制运动速度，也可以通过USB线连接上位机的软件进行控制运动轨迹。由X、Y两个运动轨道组成，通过编程可以设置X和Y轴的运动速度，开始实验时，轨迹球自动运动，运动到XY轨道末端时候自动停止。Y轴带有运动物体装置，装置上可以放置二维运动轨迹球。运动过程中，轨迹球的轨迹数据实时发送到Linux或鸿蒙平台，并通过专用的运动合同与分解软件进行探究实验。配套有专门的控制软件，可以1）独立设置X轴不同的初速度 2）X轴共有9级速度可以选择，3）独立设置Y轴不同的初速度，4）Y轴共有9级速度可以选择，5）可以设置X轴不同的加速度，进行X轴的匀加速运动，6）可以设置Y轴不同的加速度，进行Y轴匀加速运动 7）一键复位 8）可独立设置进行X轴匀速运动 9）可独立设置进行Y轴匀速运动 。配套电磁定位系统完成实验。 |
| 142 | 二维运动合成与分解实验器控制组件 | 配套有专门的控制组件，可以1）独立设置X轴不同的初速度 2）X轴共有9级速度可以选择，3）独立设置Y轴不同的初速度，4）Y轴共有9级速度可以选择，5）可以设置X轴不同的加速度，进行X轴的匀加速运动，6）可以设置Y轴不同的加速度，进行Y轴匀加速运动 7）一键复位 8）可独立设置进行X轴匀速运动 9）可独立设置进行Y轴匀速运动 。 |
| 143 | 二维离心轨道（金属型） | 本实验装置由金属轨道、二维运动轨迹球和轨道固定器组成，为保证实验的效果，轨道总长550mm，可调整不同的下落高度，轨道末端有轨迹球收纳装置。实验时，先调整下落高度，再释放轨迹球，轨迹球从轨道高处下落，沿轨道做离心运动，最终由收纳装置接收。实验过程中，轨迹球的运动轨迹实时传送到Linux或鸿蒙平台，通过专用的离心运动分析软件进行观察分析。离心轨道末端具有接收功能，轨迹球运动到轨道末端时可以使其停住，不会滑出轨道。 |
| 144 | 阻尼振动实验装置 | 全金属配件，由振动装置（包含弹簧、滑块、轨迹球固定位、配重块）、滑动支架及紧固件构成，尺寸80*62*380mm，弹簧长度可微调。与电磁定位板、轨迹球配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录轨迹球的运动轨迹。配套电磁定位系统完成实验。 |
| 145 | 多用力学导轨 | 加固型运动力学轨道系统，采用高强度支架、低摩擦轨道、低摩擦轴承设计而成，可快速搭建实验装置，有效减少系统误差，从而提高实验准确性。本系统的参数如下： 1、低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高：≥1200*90*20mm），两端配有塑胶堵头防止刮伤； 2、轨道两侧内置有2对固定位，可在两侧卡槽内自由移动，用于固定支架，如安装光电门等； 可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 |
| 146 | 移动式小车发射装置 | 移动式小车发射装置。小车发射装置可固定在导轨上，给小车不同的初始速度。装置有3档可调，发射头带叉型接触面，与小车接触在一起，待调整好速度档后，按下发射按钮，小车以预定的速度在轨道上运动。本装置可有效保证，小车的初始速度一致，从而提高实验的可靠性。 |
| 147 | 无线测速光电小车 | 本光电小车内置力传感器、加速度传感器、速度传感器、位移传感器，可测量力、加速度、位移、速度等要素。 1、测量范围：力：士5N；分辨率≤0.1N；位移：0-200mm，分辨率：≤0.003；速度：0-20m/s；加速度：土16g(土9.8m/s); 2、无线测速光电小车大小（长*宽*高不大于165*70*44mm），小车的颜色有两种颜色可选：分别是红色和蓝色； 3、小车底部设计有防压装置，可以保护小车在承受≥70公斤压力情况下，车轮不会损坏；现场可以让教师站在小车上进行验证； 4、光电小车内置无线发射装置，可以实时将速度与位移信息发送给采集器或电脑、手机上进行分析； 5、光电小车内置可充电电池，头部配有充电孔，底部配有电源开关1个 可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 |
| 148 | 力的合成与分解实验器（金属型） | 由固定装置、精密刻度圆盘、无线力传感器≥2个、力传感器固定支架，传感器固定螺丝等部件组成，两个力传感器可以固定在支架上，并可调节两个支架之间的夹角，完成力的合成与分解实验。 |
| 149 | 力的合成与分解专用组件 | 配套力的合成与分解实验器，完成实验过程的数据采集与分析。至少支持Linux、windows、android、鸿蒙、国产麒麟、统信系统。 |
| 150 | 机械能守恒实验器 | 实验器用于探究机械能守恒实验。该实验器由刻度盘（带刻度线）、摆球定位器、光电门传感器支架、摆球以及紧固件等部件组成。配合铁架台、光电门传感器使用，小球从高处摆至最低点，重力势能转化为动能，其中重力势能可通过摆下高度计算，动能则可根据摆下最低处的光电门传感器检测的速度求出。将二者进行对比则可验证机械能守恒定律。 |
| 151 | 机械能守恒专业组件 | 配套机械能实验器，完成机械能守恒的实验要求。至少支持Linux、windows、android、鸿蒙、国产麒麟、统信系统。 |
| 152 | 摩擦做功实验器 | 由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。 |
| 153 | 无线向心力实验仪 | 本金属向心力实验仪具有转速快扭力大、运动重物大（重≥150g），平台稳定的特点，测得的向心力F的范围大，更便于学生探究实验现象背后的科学原理。实验仪由金属底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器构成；为提高转动平台的稳定性，本高强度无线向心力平台主体（含转动轴）**重量不少于1400g；底座采用金属底盘，为避免学生触碰电机，电源控制及高扭矩电机隐藏在箱体，箱体有开关及电源接口；1）金属支架长度不小于400mm; 2）配重码重量不少于150g；3）可以在重物为150g时稳定运行；4)内置可调速电机，电机负载扭矩0.24kgf.cm；5）独立的重物与配重物卡座，卡座采用高强度塑胶一体成型；6）重物与力传感器连成一体，可以在平衡杠上任意移动，从而精准改变R；配重物变化范围为：50g，100g，150g，保证F向心力最大化，从而提高实验效；内置有测速位，配合传感器测量旋转速度，速度范围：0~300rpm。 旋转轴直径不小于12mm；配有挡光片，固定在轴上，提高实验的稳定性；配有重物座≥2个，力传感器固定座≥1个；配有重物一套：≥50g三个，配有电源≥1套。支持无线数据发送到软件平台上。实验器可以精准完成向心力实验,根据公式F=mV~2/r，探究向心力、向心加速度、角速度和运动半径之间的关系。1）通过移动重物座在转轴上的位置，从而改变半径R，R可变范围为0~200mm；2）通过改变重物座里的重物数量，从而改变进行圆周运动的物体的重量m，m可变范围50g、100g、150g。3）通过改变电机的速度从而改变线速度、角速度和向心加速度。 |
| 154 | 斜面上力的分解（金属型） | 本金属实验器用于研究“斜面上力的分解”，实验器由带防刮伤堵头金属底座（规格≥300*80*20mm），L型金属斜面（斜面长度≥200mm），刻度盘（0-180度），刻度盘与金属斜面组合在一起，并固定在底座中间；通过调整斜面，可以产生0-180度的斜面角度；配有金属重物和2个重物架。重物架固定在力传感器上，形成稳定的托盘，托盘上放置重物，当斜面在改变角度的过程中，重物可以稳定地在托盘上，不会掉落。为达到更好的实验效果，重物重量不少于390 g。通过改变不同的斜面角度，如30度，45度，60度，测量两个力传感器数据，进行平行四边形法则，可以分析斜面变化过程中，力的分解情况，以及斜面省力特性等。 |
| 155 | 平抛运动实验器（金属型） | 由光电测速及飞行时间传感器、尺（≥30cm）、测距定位耗材≥2套组成。平抛导轨的出射口能固定光电门传感器，可自由调整小球下落高度，测量平抛运动小球的初速度，当小球下落进入收纳室时，在测距耗材上刻画出水平距离；可配合飞行时间测量传感器，测量出小球的飞行时间。通过分析T、H、V，研究物体做平抛运动时，横向速度不变，竖直方向为自由落体运动，横向速度即为小球抛出初速度等关系。 |
| 156 | 摩擦力实验器(金属型) | 实验器用于探究影响摩擦力的因素实验。该实验器由底板、无极调速装置（内置电池，可独立使用，也配有电源接口，可外接电源进行充电）、电机、摩擦板（2种表面）、摩擦块（顶部和侧面均有砝码凹槽位）、力传感器固定装置、砝码等部件组成，底座可拆解，摩擦块可添加重物，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做各种匀速直线或非匀速直线运动。物体做水平匀速直线运动时，所受牵引力和摩擦力为一对平衡力。通过在摩擦上添加砝码，可进行实验的拓展和测量。 |
| 157 | 浮力实验器 | 带有刻度的专用正方体实验器，实验器带有力传感器连接位，配有大小容器一对，升降装置一套,用于验证浮力定律。 |
| 158 | 作用力与反作用力实验器 | 实验器分三层，由底板层、防滑层、上部滑槽层构成，配有滑块、力传感器固定装置等部件。用来研究牛顿第三定律。 |
| 159 | 金属热膨胀实验器（金属型） | 由铝合金底座（≥400*40*20mm）、力传感器专用固定支架、不同材质的Φ≥4mm金属棒≥3根（长度≥15cm的铜、铁、铝制金属棒）、金属棒固定支架、防护挡板及配件构成，可配合力传感器，用于研究热胀冷缩实验。 1、力传感器专用固定支架可以同时固定≥3个力传感器； 2、金属固定支架上可以同时固定≥3种不同材质的金属； 3、用火同时烧≥3种金属，探究不同材质的热胀冷缩现象。 4、为保证实验效果，金属轨道采用强化金属，重量不少于280g）（实验器不含传感器） |
| 160 | 查理定律实验器 | 实验器由试管，专用密封塞等部件组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。 |
| 161 | 安培力实验器 | 实验器由底座、磁铁组、指针、带角度齿的转盘、矩形线框、连接位、传感器支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 |
| 162 | 环形线圈 | 无需电源、可折叠、可完成切割地磁场产生微小电流等实验。 |
| 163 | 螺线管 | 实验器由底座、铜导线、接线柱等组成。可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验。 |
| 164 | 玻璃导电实验器 | 实验器由底板、电池座、导线支架、鳄鱼夹导线、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用。 |
| 165 | 温差实验仪 | 由底座、接线柱、不同材料热导材料等部件组成，与微电流传感器配合使用。 |
| 166 | 焦耳定律实验器 | 三套不同的发热量热装置组成；可用实验器搭建出多种电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应等相关因素之间的关系。 |
| 167 | 楞次定律实验仪 | 实验器由竖直固定螺线管、接线柱等部件组成，能完成楞次定律实验。 |
| 168 | 电阻定律实验器 | 由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。 |
| 169 | 电磁铁实验器 | 实验器由底座、三个不同线圈、接线柱等部件组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流、有无铁芯相同匝数等情况下线圈中产生磁场强度。 |
| 170 | 人体发电实验器 | 由底座、接线柱和四种手柄构成。与微电流传感器配合使用。可用来探究原电池的原理，研究人体原电池的发电与哪些因素有关。 |
| 171 | 无线彩屏电流传感器 | 量程：-3A~+3A，分辨率：≤0.01A； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 172 | 无线彩屏电压传感器 | 量程：-25V~+25V ，分辨率：≤0.01V； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 173 | 无线彩屏磁感应强度传感器 | 量程：-84mT~+84mT，分辨率：≤0.01mT； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过≥2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 174 | 物理中央实验台 | 规格：≥3600*1200*800mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚黑色实芯理化板制作，边缘加厚至≥25.4mm四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。 4.拉手：折弯拉手，与柜门一体，美观大方 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽屉：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪声； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪声； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |
| 175 | 物理实验边台 | 规格：≥2500*700*800mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚黑色实芯理化板制作，边缘加厚至≥25.4mm，朝人侧倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；拉手与柜门一体成型。 4.活动柜拉手：不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.水槽侧柜体及活动柜门板及抽面：采用优质钢板，保证两层双面都喷涂处理； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.桌脚：Z字形脚架，简洁美观，钢材质。 |
| 176 | 全钢置物架 | 规格：≥1500*500*2000mm； 材料：采用冷轧钢板，壁厚≥1.0mm，立柱≥40*80*1.0mm，横梁≥40*60*1.0mm，挂爪≥2.5mm， 层板厚度≥0.5mm。货架立柱经辊压、冲压而成， 横梁 P 型管经辊压而成，层板配加强筋。架体 经喷淋陶化后静电喷塑，通过 185℃恒温固化。 表面整洁美观，架体稳固耐用。四层板，层板间距可调，每层层载 200-220kg |
| 177 | 医务工作台 | 1、规格：主台：≥1400*600*780mm/副台：≥1350*400*650mm 2、主台：台面采用≥25mm厚不低于E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，避免甲醛排放。 3、副台：副台台面及下部柜体分别采用≥25mm厚及≥18mm厚不低于E1级三聚氰胺板，封边条封边， 避免甲醛排放，五金连接件链接。 4、台身钢架采用≥30*60*1.5mm 扁管焊接而成的 钢架，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环 氧树脂塑粉喷涂，无气泡、无砂眼，底部设可 调节脚垫；三节静音滑轨及阻尼铰链。 |
| 178 | 学科定制仪器柜 | 1、规格：≥900*420*2000mm 2、分为上下对开门结构，上部门框为铝合金边 框+内嵌玻璃对开门，玻璃需采用有CCC认证标志≥5mm厚的钢化玻璃；铝合金型材表面经氧化处理，对表面有保护作用，使整体更结实耐用；下部为≥18mm 厚E1级三聚氰胺板，封边条封边； 3、除上部门框外，其余部分均为国产≥18mm 厚E1级三聚氰胺板，封边条封边。门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方。≥105 °阻尼铰链。 |
| 179 | 医务定制软包 | 1、面料：采用布艺，手感柔软、细腻、有韧性； 富有弹性，颜色可选。 2、海棉：采用一次成型品牌阻燃海棉，密度 25kg/m³ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形 的保护膜，5 年内不会出现弹不起现象。 3、弹簧为蛇形弹簧纵向十三道，橡皮配带横向 三道。 4、实木框架，经烘干、防虫、防腐处理。不锈钢脚架 |
| 180 | 视力表灯箱 | 1、规格：≥900*300mm； 2、不低于光面铝合金边框，内置LED灯管，亮度稳定无暗区，字迹清晰发光稳定不频闪，舒适护眼，高透耐磨塑脂膜，有机材质防刮不易碎更耐磨；面板字迹印刷清晰，高清UV印刷不褪色清晰度高；底座稳固、挂孔坚固，不易变形，可挂可摆放。 |
| 181 | 超声波身高体脂分析仪 | 测量范围： 体重：测量范围3-200KG，身高：测量范围 95-200CM； 身高测量方式为超声波自动感应测量，对人体无害； 精度：1、体重的测量，分度值≤50G，误差±300G；2、身高的测量，分度值≤1CM，误差±0.5CM； 语音报数显示体脂值、身高值、肥胖度数值、身体质量指数（BMI），伸缩杆为航空铝制伸缩杆，自由伸缩。 |
| 182 | 帘幕及轨道 | 铝合金轨道，滑动顺滑流畅，配备遮光幕帘， 有效遮挡隐私。含安装等服务。 |
| 183 | 诊疗床 | 1、规格：≥2000*800*550mm 2、可拆卸 ABS 床头，圆角防磕碰，易清洗易安 装可拆卸 3、精钢打造可折叠摇柄，结实耐用，折叠隐藏 4、底部为可刹车万向轮，方便移动 |
| 184 | 诊疗床头柜 | 1、规格：≥480*480*760mm 2、材质：柜体整体材质为高强度 ABS 工程塑料， 材料密度≥1.04g/cm³,抗拉强度≥30MPa，耐候性 好 3、承载量：≥46KG 4、至少包含可收起毛巾架、杂物盘、抽屉、储 物箱 |
| 185 | 药品保鲜柜 | 规格：≥520*540*1700mm 材质：钣金 面板类型：不低于PCM 彩涂板 容积：≥218L 噪声：≤38dB |
| 186 | 紫外线消毒柜 | 1、规格：≥470*370*1580mm； 2、功率：≥600W 3、电压频率：220V/50Hz； 4、材质：全无磁不锈钢箱体； 5、消毒方式：臭氧+紫外线，可定时消毒，外门玻璃为强化玻璃。确保使用安全 |
| 187 | 配药柜 | 规格：≥1200*250/500*1800mm 材质：柜体分为上下两层结构，上部柜体深度≥250mm，配置至少三层摆放药品空间，上部柜门为边框钢制中间为≥4mm厚钢化玻璃门；下部柜体深度≥500mm，至少配备三个抽屉及一个对开门。上下柜体及台面均为≥0.6mm厚SUS304不锈钢制成，耐药液腐蚀，经久耐用。 |
| 188 | 药品推车 | 1、规格：≥700*500*850mm； 2、防静电药品车整体采用≥1.2mm 厚0Cr19Ni9304 钢材制成，抗拉强度(Mpa)≥520，屈服强度(Mpa)≥205，密度≥7.93g/cm3，满足相关要求； 3、底部配备防静电静音万向轮，≥4个轮子中至少有≥2只含刹车功能，产生的噪声≤30db； 4、具备防锈蚀能力，在医务室常规温度20±5 ° C 湿度45%-65%环境下具有很好的防锈功能；具有防酸碱能力，在浓度≥65%的沸腾温度以下的硝酸中具有很强的抗腐蚀性；具备防震能力， 在医务室地面震动≤10HZ11S 以下振幅2UMP-P以下，手推车上感觉不到震动。 |
| 189 | 铝合金药箱 | 1、规格：≥360*200*220mm 2、急救药箱边框为铝合金材质，箱体材质为ABS面料，内部托盘为 PP 材质，随箱至少包含30种常见药品。 |
| 190 | 循环风紫外线空气消毒机 | 主要功能至少包含： 1、人机共存，动态持续消毒 2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h) 3、初效、中效过滤网双重过滤 4、静电去除烟尘及细菌 5、光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味 6、负离子清新净化空气 7、风速（高、中、低）可调，风向多向循环 8、蓝屏中文液晶显示器，可选择临时、自动两种工作模式 临时运行：临时消毒时选用，可调整消毒时间； 自动运行：按设定的程控时间消毒，可任意设置6组工作时段。 9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时 10、过滤网清洗自动提示功能 11、远红外遥控操作 12、安装方式：移动式 主要技术参数 1、循环风量：≥1500m3/h 2、适用体积：150m3 3、输入功率：≤350VA 4、消毒效果：≤198cfu/m3 5、紫外线照射强度为：≥177uw/c㎡（距离灯管≥1m） 6、机外紫外线泄露：≤1uv/cm2 7、消毒时空气的臭氧量：≤0.003 mg/m3 8、负氧离子释放量：≥6×106个/cm3 9、噪音：≤55db |
| 191 | 人工发展大世界 | 规格：≥210*40*3250*60mm，≥8毫米PVCUV打印，雕刻处理。 |
| 192 | 雕刻字 | 规格：≥110*52*273*15*319*114mm、35*35*4mm,≥8毫米PVCUV打印，雕刻处理。 |
| 193 | PVC雕刻 | 规格：≥318*60mm，≥8毫米PVCUV打印，雕刻处理。 |
| 194 | 定制STEM操作柜 | 1.尺寸：板式：≥1340*450*450mm±10mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度≥25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；导轨尺寸：≥300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距≥198mm，收纳盒尺寸：≥430*305*100mm ，材质：PP新料；软包采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布。 4.功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 |
| 195 | 定制STEM操作台及辅件 | 定制STEM操作台部分： 1.尺寸：≥D1200*W600*H750mm±10mm； 2.材质：抗倍特板+钢架； 3.操作台面：材质采用抗倍特一体成型。耐≥80度以上高温。防水：浸水≥24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。横杆尺寸：≥20*40mm*厚度1.5mm，操作台脚采用直径≥38±2mm*厚度≥1.8mm钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。底部两个轮子两个脚垫可移动。 定制STEM操作台辅件部分： 1.尺寸：Φ≥300*450mm±10mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径≥30cm±1cm，面板下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：≥125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度≥8mm。辅件腿钢管尺寸：≥32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：≥75.5*50*17mm及≥40*30*40mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 每张定制STEM操作台含4只辅件 |
| 196 | 人工智能足式机器人套装 | 一、功能描述 1.AI机器人，至少包含结构件、执行件和主控。可配合图纸和模块化编程辅助学生从零基础轻松进入机器人世界。 2.要求至少满足平台同时能运行多个算法。 3.至少拥有适配的编程平台，能在模块化编程的同时同步显示对应的代码内容，实现两种编程教学。 4.可参加教育部白名单赛事。 二、配置要求 1.≥26个种类，≥58个零件，零件需满足主流机器人形态的构建； 2.传感器：传感器种类不低于两种，需包含视觉传感器； 3.机器视觉：可实现二维码识别、颜色识别等基本视觉功能； 4.执行器：需包含舵机和电机两种基本执行器； 5.输出设备：输出设备中需包含显示屏，可显示基本字符； 6.自带的屏幕上同时显示主控的俯仰角、横滚角以及偏航角的实时数据；主控的伺服驱动器与伺服电机串联安装在主控某一串口。 三、技术参数 1.主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：约1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2.舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3.减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4.摄像头模组参数如下： （1）视场角：≥106°； （2）像素：≥1M 。 5.测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：≥940 nm 。 |
| 197 | 人工智能足式机器人场地套装 | 一、功能描述 1、道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成“智慧景区”场地模型的搭建，鼓励选手对景区各环节痛点进行深入洞察，将无人驾驶、AI语音、AI视觉、机器人运动控制等前沿技术应用于景区场景，用于配合比赛所用。 二、配置要求和技术参数 1、教具包含EVA圆球、方块等。≥9个种类，≥21个部件，支持学生完成赛事场地搭建； 2、该产品的斜坡和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。 3、该产品的识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。 地图包： 1、套件包含相关赛项地图 1张； 2、地图规格参数：≥2455*1500(mm)（±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 标准围栏包： 一、功能描述 赛项的配套使用产品。 二、配置要求和技术参数 1、套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。 2、结构零件材质为ABS塑胶。 结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 |
| 198 | 人工智能轮式机器人套装 | 功能描述 1.一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程≥8主题，≥32课时学习。 2.要求平台同时能运行多个算法模型。 3.要求编程平台开放python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 二、配置要求 1.≥18个种类，≥48个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种形态； 2.多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 3.智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4.机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 5.主控的功能实验室界面至少有AIGC实验室和互动模式2种功能模块； 6.主控的AIGC功能模块具有听讲功能并显示录音进度条和生成回答的过程。 7.运控算法：自适应算法、麦伦运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1.主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2.舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3.减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4.摄像头模组参数如下： （1）视场角：≥106°； （2）像素：≥1M 。 5.测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：≥940 nm 。 6.蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz； （2）蓝牙版本：不低于蓝牙4.0； （3）电池容量：≥550毫安 。 |
| 199 | 人工智能轮式机器人场地套装 | 模块化设计，方便拼装、支持尺寸拓展、标准赛事场地； 场地包内包含赛台拼装模块*28，场地图纸*1、EVA高台*2、骰子*6、双色EVA小球*28、开关闸门*4、旗帜*2、收集围栏*2 技术参数 场地尺寸：≥2362mm(+/-15mm)*1143mm(+/-15mm) 材质：ABS |
| 200 | 多足机器人 | 一、至少满足以下功能： 1、至少支持Arduino IDE、Mind+、Mixly等主流编程软件，支持图形化编程。 2、至少支持物品的颜色识别，外形分类、精准抓取等基础功能； 3、至少支持前进、后退运动，支持顺时针、逆时针稳定运动，支持多种运动叠加。 4、至少支持根据场景升级执行机构，无须通电即可保持身体自平衡。 二、配置要求 1、八足机器人套件包含金属运动底盘、定制机械臂、定制夹爪、驱动控制一体板，可配套的电磁铁或真空气泵，配套识图视觉传感器或MaixCam相机。 2、机器人底盘为铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒。 3、配套完整的课程体系，包含教学资料以及编程平台。 三、技术参数 1、舵机参数 （1）型号：PWM舵机 （2）输出扭矩：20KG•CM； 2、编程主控参数： （1）模块：ESP32 （2）电机接口：≥4路 （3）舵机接口：≥6路 （4）按键：一个复位按钮一个启动按钮 （5）外接：iic和串口等 3、电源系统： （1）充电器输入电压：100-240V AC 50/60Hz； （2）充电器输出电压：≥8.4V； （3）充电器输出电流：≤1A，具有过流保护特性，防止过充爆炸。 （4）电池：航空锂电池 4、整机系统： （1）尺寸：≥28*28*35CM； （2）重量：≤3200g； |
| 201 | 多足机器人场地 | 2025年A类中小学竞赛场地纸*≥1；EVA圆球（直径约4cm）红色*≥3个、绿色*≥2个、蓝色≥1个；橡胶圈（线径约2mm、外径约20mm）≥7个；一次性纸杯（杯口直径约≥7.5cm、杯底直径约≥5.3cm、杯身高度约≥8.6cm）蓝色*≥3个、红色*≥1个、绿色*≥1个；围栏不低于一套；挑战任务区层板不低于一套； |
| 202 | AI机器人竞赛套装 | 一、套装至少满足：AI机器人竞赛套装是一款专为中小学生参加科创比赛设计的智能AI小车，至少具备高复杂度巡线地图导航、障碍物检测、视觉识别、遥控控制等功能。至少采用三轮结构，两个驱动轮配合一个万向辅助轮，通过差速控制实现灵活转向。车身设计轻巧，多处可扩展孔位，内置螺纹，便于快速安装和固定元件。AI机器人竞赛套装搭载不低于ESP32主板、全能扩展板、AI视觉识别模块、全彩屏等先进组件。 二技术参数： 1. 主板：不低于ESP32，支持Wi-Fi和蓝牙通信。 2. 扩展板：全能扩展板，支持多种传感器和模块。 3. 视觉识别模块：至少包含AI视觉识别模块，支持图像处理和识别。 4. 显示屏：≥2.4寸全彩屏，分辨率≥240x320。 5. 传感器：至少含有超声波传感器，四路寻迹模块。 6. 电机：不低于金属TT电机。 7. 电源：大容量高倍率锂电池。 8. 车身材质：不低于铝合金材质。 9. 支架：至少包含AI模块支架，固定视觉识别模块。 三、DFCK 2.0人工智能开发板技术参数： 主控芯片：不低于ESP32-S3 工作电压：≥5V CPU：≥32bit 微处理器，最大工作频率≥240MHz 存储：≥8 MB Octal PSRAM、≥16 MB Quad SPI flash USB接口：包含但不限于Type-C Wifi支持：≥2.4GHz 频段，支持 IEEE802.11b/g/n 蓝牙BLE: 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE)：Bluetooth 5、Bluetooth mesh 外设接口：包括 SPI、UART、I2C、PWM、GPIO 、ADC I2C接口：最高支持400Kbit/s SPI接口：最高支持80MHz UART：最高支持921600波特率 产品尺寸：≥67.6*51.4 mm 板载功能：≥1,54寸IPS屏幕（可显示图片，≥240*240分辨率）、RGB LED、光线传感器、≥6轴IMU、按键、麦克风、喇叭、温湿度传感器、磁敏传感器 四、AI视觉识别模块技术参数： AI视觉识别模块是一款智能视觉识别模块，其作为主控板配套的生态模块，采用I2C通讯方式，由主控板发送指令直接控制，调用其内置算法并完成相应的视觉识别功能。该视觉识别模块采用核心板（带摄像头）加屏幕板的堆叠设计方案，可组合成一体使用，也可分开线连接使用。核心板板载K210人工智能芯片、ESP8285 IOT WIFI芯片、OV5640摄像头、PH2.0-4Pin接口、Type-C接口、Led状态指示灯、微动开关、SD卡槽、复位按键等，屏幕板采用≥2.4寸带黑色金属保护框的TFT屏，采用FPC方式与核心板进行连接。 核心技术参数如下所示： 1、尺寸：核心板尺寸≥40x48mm；屏幕板尺寸≥64x56mm； 2、多形态变化：支持（摄像头与屏幕同向、摄像头与屏幕背向、远距离分向使用）； 3、核心板及屏幕板固定孔：直径≥4mm，孔中心间距为≥16mm及其倍数； 4、处理器：包括但不限于，且配置不低于≥400MHz 64位双核处理器Kendryte K210； 5、运存RAM：≥8 M Byte； 6、固存Flash：≥32M Bytes； 7、供电电压：3.3~5.0V； 8、操作系统：包括但不限于RTOS系统； 9、多算法支持：支持多算法同时运行； 10、WiFi：包括但不限于ESP8285芯片； 11、WiFi功能：支持WiFi芯片可编程； 12、4-pin防呆接口：有 13、电流消耗（典型值）： ≥320mA/3.3V，≥230mA/5.0V （人脸识别模式，100%背光亮度（不可调节亮度），补光灯关闭；不同板子因有个体差异，电流值会有波动）； 14、通信协议：I2C(默认)，可支持UART； 15、固件：内置固件，可通过USB接口更新； 16、按键：≥1个功能按键，≥1个学习按键，≥1个重启按键； 17、平台支持：M1主控板、2.0人工智能开发板； 18、摄像头规格：像素≥500万； 19、屏幕：≥2.4寸 TFT、分辨率≥320*240、视角>170°、面板IPS、背光白光LED灯，亮度不可调、外观黑色金属保护框、支持屏幕板与主板分离； 20、物体训练按键/BOOT按键：采用单颗微动开关，短按进行物体训练，长按删除所有模型；亦可支持指令方式进行物体训练和删除的操作，该按键同时作为程序下载模式的BOOT按键； 21、调试接口：Type-C接口； 22、其他板载：≥2颗LED RGB高亮补光灯；≥1颗心跳指示灯；≥1颗WiFi指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头； 23、算法功能： （1）深度学习（对任意物体进行离线训练并进行识别，可存储≥25个模型数据，可支持多达25个新物体的训练学习） （2）人脸识别（可分辨多达≥25个不同的人脸，支持口罩检测) （3）物体识别（识别常见的≥20类物体，如猫、汽车等） （4）线条检测（检测图像中的线条，返回两个端点坐标及倾斜角度，可支持1～5个线段检测） （5）颜色识别（最高可设置≥25个识别区域，返回每个区域中的颜色信息，如R，G，B值及分类标签） （6）色块检测（检测图像中是否有指定的色块，支持黑、白、红、绿、蓝、黄6种色块同时检测） （7）标签识别（支持3种常用编码标签，支持16H5,25H9,36H11编码的Apriltag标签，可以同时识别最多≥25个图案） （8）二维码识别（检测与识别简单的二维码） （9）卡片识别（识别特制的卡片图案，包含交通、数字、形状卡片等共35张，可同时检测） （10）运动物体检测（判断图像中是否有移动区域） 24、高级功能：自定义算法，支持用户自定义算法，运行在板载ESP8285-WiFi芯片内，如云端识图等； 25、特殊功能：USB串口通信、拍照保存、支持IDE编程软件。 五、包装清单： ESP32主板 x1、全能扩展板 x1、AI视觉识别模块 x1、超声波传感器 x1、四路寻迹模块 x1、金属电机 x2、锂电池 x1、充电器 x1、铝合金车架 x1、铝合金挡板 x1、铝合金电池仓 x1、AI模块支架 x1、车轮 x2、万向轮 x1、螺丝若干、尼龙螺柱若干、传感器连接线若干、电机连接线若干、配套工具 x1 七、适用场景：AI机器人竞赛套装适用于青少年科创比赛、机器人竞赛、科技教育、STEM教育等领域，是培养学生创新思维和实践能力的理想选择。 |
| 203 | AI机器人竞赛场地模型套装（中学） | AI竞赛机器人场地模型套装至少适用于AI竞赛机器人套装，包括但不限于可完成组装后可用于开展海洋矿物资源探测、海洋生物识别、救助搁浅鲸鱼、修复珊瑚礁、海洋垃圾分类、救助海龟、海洋水质监测、海洋垃圾清洁等竞赛任务。 该套装包含： -场地地图：彩色印刷，尺寸不小于2.26m*1.76m -模拟物块：不少于4个正方体木块，单个尺寸不小于5*5*5cm；不少于2个正方体木块，单个尺寸不小于3*3*3cm -模拟装置：包括但不限于地图配套卡片、海洋生物模型、木制切割可拼装场地附属物等 -其他：包括但不限于场地固定材料、加工工具等 |
| 204 | AI机器人竞赛套装课程资源包 （集训版） | AI机器人竞赛课程（集训版）至少可以满足AI机器人基础功能和机器人竞赛中常见的任务为基础，分模块讲解机器人的自动巡线、避障，人工智能视觉识别中的颜色识别、标签识别、二维码识别、卡片识别等功能。配合AI Code编程软件对机器人进行程序控制，不仅让学生学习到AI机器人的结构组成、机械原理与电子元器件知识；还将晦涩难懂的人工智能理论、方法、技术拆解，通过实操赛事中的任务锻炼学生对AI机器人的应用，加深其对知识的理解，进而培养学生的动手实践能力、问题解决能力及创新思考能力。 课程内容：≥6次课，≥12课时 教学资源：教学设计、教学课件、教学视频、操作视频、程序示例 |
| 205 | AI机器人竞赛套装课程资源包 （教学版） | AI机器人竞赛课程（教学版）至少满足以下功能：采用项目制的教学方式，将人工智能视觉识别、语音识别等知识引入中小学的课堂教学中。通过AI机器人的结构设计、创意拼搭及程序编写等环节，让学生学习到AI机器人的结构组成、机械原理与电子元器件知识；同时将晦涩难懂的人工智能理论、方法、技术及应用拆解，以更符合学生认知的方式融入在AI机器人中；并通过AI CODE编程软件进行程序编写，实现不同的AI机器人应用与功能，比如：自动巡线、自动避障、路口判断、语音交互、智能收纳等任务。将理论与实践充分结合，进而培养学生的动手实践能力、问题解决能力及创新思考能力。 课程内容：≥16次课，≥32课时 教学资源：教学设计、教学课件、教学视频、操作视频、程序示例 |
| 206 | 轮式机器人 | 1、整机尺寸≥245mm*265mm*295mm 2、主板采用包括但不限于arduino2560，arduino2560的特点就是接口丰富，运行稳定能够更好的运用在开发中。 3、舵机采用高精度总线舵机,总线舵机是通过单总线通信，舵机与舵机之间串联在一起。 4、摄像头采用智能摄像头，摄像头能够根据不同的模型进行自主学习，可以适应不同的环境。 5、升降滑台采用双滑台结构,减少了机械臂的角度调试，更精准的完成抓取摆放任务。 6、巡线传感器采用自研发抗干扰光电传感器，检测距离2cm-10cm。 7、小车使用≥8.4v锂电池进行供电。 8、小车使用≥4路直流电机独立控制，使用麦克纳姆轮可以让小车随意方向移动。 |
| 207 | 轮式机器人场地 | 1、竞赛场地纸*1，场地大小：≥2250mm × 1800mm。 围栏高度：≥200mm。 操作台高度：≥500mm 2、圆柱体：直径≥40mm，高≥40mm，≥8个。 3、立方体：棱长约≥40mm，≥8个。 4、圆台：下底直径≥40mm，上底直径≥20mm，高≥40mm，≥8个。 |
| 208 | AR编程高阶套装 | 一、至少包含以下课程内容： 1、课程内容需要围绕算法相关知识展开，让学生了解顺序、分支与循环等知识。 2、课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通。 3、课程内容需要以PBL为组织思路，需提供≥4个主题、≥16课时的课程内容和教师教案。 4、课程内容需有视频资源支撑，视频资源需以切片形式呈现，可根据需求对视频内容进行增删。 5、课程内容需要以AR技术为基础，将计算机虚拟3D影像与现实环境结合，使知识变为立体化、场景化。 6、课程配套教学APP，可在包括但不限于Android和IOS系统上运行，配套教学PPT、电子教案等教学辅助教材，可在APP中或教学云平台上查看。 7、课程内容需包含基本的四则运算的使用、列表的使用、栈的使用等。以上内容需将运算过程实物化。 二、配置包括但不限于： 1、套装至少由地图、磁吸板、磁吸卡牌和贴纸构成。 2、套装至少内置收纳空间，方便磁吸贴片的收纳。 3、地图至少可以通过配套APP扫描，基于地图生成三维立体地图，三维地图可放大缩小，可180°进行观察。 4、三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主，通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实物地图完成视角转换。 5、套装内提供磁吸板需可双面吸附。 6、需提供≥4张地图，学生可以自行设计地场内场景。 |
| 209 | 劳技准备台 | 规格：≥2400*600*800mm 1、台面：采用≥25mm 厚国产环保E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边。 2、活动柜柜体：整体采用≥16mm-18mm 厚国产环保不低于E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边。 3、活动柜拉手：采用铝合金材质拉手，造型美 观。 4、五金件：采用阻尼铰链； 5、滑轨：采用滚珠滑轨，承重性强，滑动性能 良好，无噪音。 |
| 210 | 教师轻型劳技操作台 | 规格：≥1800*700*800mm； 材质：1.台面采用≥25mm厚AA级橡胶木指接板，木材含水率≤8%，打磨光滑无毛刺，表面刷环保聚酯木器漆； 2.榫卯结构链接，下部有≥18mm厚AA级橡胶木指接板制成柜体及挡板，木材含水 率≤8%，靠教师一侧有抽屉，可存放工具；教师 桌边角倒圆，防止磕碰撞伤，保证师生安全； 操作台腿采用≥40*40mm 橡胶木材制成，支撑力好；教师劳技操作台台面边缘有大小不一孔洞，方便教师取用悬挂常用工具。 |
| 211 | 学生非遗操作台及辅件 | 一、学生非遗操作台部分 1、规格：≥1800*900*750mm； 2、学生非遗操作台面采用≥25mm厚AA级橡胶木指接板 制成，木材含水率≤8%，边角及表面打磨光滑无 毛刺，无死结，上刷清水漆，下部为金属脚架， 表面经高温喷涂处理，美观耐用。 二、学生非遗操作台辅件部分： 1.面材质:采用聚丙烯共聚级注塑圆形≥320mm x32mmx5mm厚/底部镶嵌≥4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定/ 并配有塑料防护套≥120mmx125x40mm.2.脚材质:采用≥32mmx22mmx1.8mm厚眼睛管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅。3.表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um。3.脚垫材质:采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 每张学生美术操作台含≥6只学生美术操作台辅件 |
| 212 | 学生定制非遗操作边台3 | 1、规格：≥5800*600*800mm； 2、台面：采用≥12mm 厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm 厚环保不低于E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105 °阻尼铰链。 |
| 213 | 后墙上部钢制展示 | 1、规格：≥2900*350*600mm； 2、采用≥20×20×1.2mm 的方管焊接制成，表面静电粉末喷涂处理。分别设有隔板或内置 370×370×350mm 无门柜体，采用≥16mm 厚彩色三聚氰胺板制作。 |
| 214 | 后墙组合式展示 | 1、规格：≥2900*500*1800mm； 2、后墙组合展示木制部分整体由≥18mm厚不低于E1级三聚氰胺板制成，PVC同色封边条封边，避免甲醛随意释放，保证使用的环保要求。其上设有劳技工具挂板，可当工具墙使用，配置有挂钩，且配置有软木板及书写板，可用于展示及讨论使用。 |
| 215 | 版画工具 | 木刻刀≥5把，笔刀≥1把，笔刀片≥3件，≥35W电烙铁≥1把，木蘑托≥1把，胶辊1套≥10cm、7cm、5cm，油石≥1件，调墨刮刀2把≥17.5cm，去刺刮刀1把≥11cm，6B绘图铅笔≥2只，中空吹塑定位包装箱。 |
| 216 | 绘画工具 | 不同型号素描铅笔一套（包括：4B≥1支、2B≥4支、3B≥1支、2H≥2支、8B≥1支、7B≥1支、6B≥1支、5B≥1支、HB≥1支），橡皮≥1块 可塑橡皮≥1块 美工刀≥1把、炭笔、铅笔延长器、纸笔各≥1支，塑料盒包装。 |
| 217 | 版画耗材 | 雪弗板≥1张、吹塑纸≥2张、≥300克白板纸≥2张、KT版≥1张、硫酸纸≥2张、印纸≥4张、色纸≥4张、生宣纸≥4张、海绵纸≥2张、大于等于190×270mm，橡皮图章≥1块≥100×50×8mm，水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)≥30ml，油画棒≥12色，调墨板1块≥220×170mm，塑料包装箱。 |
| 218 | 刻板1 | 1、规格：不小于A4尺寸； 2、材质：PVC绿胶板。 |
| 219 | 刻板2 | 1、规格：不小于A5尺寸； 2、材质：PVC绿胶板。 |
| 220 | 版画机 | ≥4开画幅版画印刷机：用于铜版画、凸版画印制，版面≥45×80cm，铝合金板床厚度≥1cm，双滚筒，长度≥45cm，手动调节工作行程 |
| 221 | 雕版印刷—胶板 | 不低于A5软胶板≥1张、复写纸≥1张，不低于A5线稿图≥1张、宣纸≥3张 三角刻刀1个、A5相框1个、匀墨板1张、海绵拓印棒1个、马莲1个、红色版画油墨1支 |
| 222 | 版画环创作品 | ≥A4幅面，凸版、凹版、单色、套色四种版画技法画心，≥45*35cm优质实木画框装裱，配背板，有机玻璃，挂钩。 |
| 223 | 小型编织机 | 1、规格：≥560*550*85mm； 2、最大织物幅宽≥40cm，桌式，木制或采用ABS工程塑料配件，防脱式经线梳≥525mm×60mm，配件：经线杆≥1根、张紧杆≥2根、大号梭子≥1个、小号梭子≥1个、经线控制杆≥12根、安装扳手≥1件、扎带≥2根；编织机表面光滑五毛刺，结实耐用。可织围巾、手提袋、茶杯垫、手机套、个性项链、纸巾等多种物品，原料可采用毛线、绒线、布条、丝带等任何绳状材料，配教学使用视频 |
| 224 | 织工工具箱 | 1、毛衣针：≥5对，3、4、5、6、7#； 2、市尺：≥1把； 3、软尺：≥1把； 4、勾针：≥1把； 5、拆线刀：≥1把； 6、剪刀：≥1把； 7、环形针：≥1把； 8、星形编织器：≥1把； 9、叉形编织器：≥1把； 10、圆形编织器：≥1把； 11、手握编织器：≥1把； 12、圆形绕线器：≥1把； 13、镊子：≥1把； 塑料箱包装。 |
| 225 | 编织材料 | 珊瑚绒毛线≥1团，牛奶棉毛线≥1团，冰条毛线≥1团，中国结线绳≥1团，丝带≥1团，棉绳≥1卷，毛根≥1包 |
| 226 | 竹编——渐变蓝芭蕉扇 | 竹条≥1把、布条≥1根、扇柄≥1个、美纹纸≥1卷、酒精胶≥1瓶、双面胶≥1卷、流苏≥1个、手套≥1副 |
| 227 | 中国结 | 泡沫板≥1个、中国结线≥4色各≥1卷、陶瓷珠≥4颗、流苏穗≥4色各≥1根、剪刀≥1把、镊子≥1个、安全针≥1根、定位针≥1盘。 |
| 228 | 编织—毛线 | 毛线≥7卷、安全针≥1个、 花形编织器≥1个、叉形编织器≥1个、圆盘编织器≥1个 |
| 229 | 织工环创展板 | 规格：≥2000*1000mm,材料：十字布包面（可根据学校要求订制），主体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。 |
| 230 | 非遗南京绒花材料包 | 至少包含以下材料： 1、无捻免劈丝桑蚕丝线≥600米；丝线固定支架，可折叠及不低于五档角度调节；加厚架子≥2个；木簪子≥2根；φ≤0.2mm退火紫铜丝≥20米；镊子≥1个；定位珠≥1套；镁粉≥1份；剪刀≥1把；压绒夹≥1个；花蕊≥1束；搓丝板≥1个；丸棒≥4只；金属发钗≥4只；绒排剪≥1把；打尖剪刀≥1把；白乳胶≥1瓶；定型喷雾≥1瓶；绑花线≥1卷；夹板≥1个；海绵≥1块；柔顺剂≥1瓶；理绒棕毛刷≥1把；纳米刷≥1个；电动橡皮擦≥1个，含弯钩 2、需提供配套视频教程； |
| 231 | 折叠式瑜伽垫 | 1、规格：≥1830*800*8mm 2、材质：不低于热塑性弹性体高分子材料（TPE），弹性好，无毒，无异味，材料内不允许使用邻苯二甲酸盐增塑剂等含有生殖毒性的有害添加剂，防止对师生健康造成伤害； 3、至少满足双面做防滑处理要求，防止授课时打滑，影响师生使用； 4、瑜伽垫需满足不含甲醛、重金属（如镉、铅、汞、六价铬等）、防静电。 |
| 232 | 镜墙 | 规格：≥18000*2200mm 高级防水镜面厚度≥5mm，拉丝不锈钢镜框，≥5*10木方支撑≤20cm间距，柳安≥12mm多层板垫层。 |
| 233 | 把杆 | 规格：≥￠50 钢制支架，圆木，清水漆。 |
| 234 | 全钢舞蹈柜 | 规格：≥850*390*1800mm； 不低于六门，钢制更衣柜钢材壁厚≥0.6mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理,每个门中，均有一根挂衣 杆，柜子内有一根挂衣杆，同一格内，上部挂衣，下部放置鞋子。 |
| 235 | 存储矮台 | 1、规格：≥1200*350*450mm； 2、存储矮台采用不低于E1级≥18mm厚三聚氰胺板，封边条配进口热熔胶，上附≥40mm厚阻燃布艺覆面软包，内部高回弹力海绵，坐感舒适。 |
| 236 | 学生化妆操作台及梳妆镜 | 1、规格：≥1000*400*760mm（总高）； 2、学生化妆操作台台面采用≥18mm厚不低于E1级三聚氰胺板制成，封边条配进口热熔胶封边，每张台含有≥2个抽屉，下部为钢材制成的钢制脚架，表面经 酸洗磷化静电喷涂处理，结实耐用，脚垫为防 滑耐磨脚垫。墙面配备梳妆镜。每张操作台含≥1张坐具 |
| 237 | 教师前桌 | 规格：≥600*500*1000mm 1、底脚:采用≥60*30异形管，壁厚≥1.5MM，脚跨度≥570mm，表面采用防锈静电喷涂处理，整体牢固耐用，美观大方，抗变形;两端使用灰色ABS塑料件封口，美观安全。(跨度根据学校实际需求尺寸定制)。 2、立柱:脚管采用≥70*30椭圆形管，壁厚≥1.5mm，连接接头满足国标ADC12#铝合金压铸件，最薄处≥3mm，表面处理工艺均采用防锈静电喷涂。 3、横梁:采用≥30*60矩形管，壁厚≥1.2MM表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大;中间使用灰色ABS塑料面板支撑件，防止面板长时间受重变形(横梁长度跟随定制尺寸变化) 4、万向轮:脚轮为≥2.5英寸万向轮，P软质刹车滚轮装置，移动无噪音，耐磨耐用。 5、前挡板:下挡板采用优质冷轧钢板，高≥800mm，宽≥317mm，壁厚≥0.8mm，档板冲孔四周以折弯工艺完成；上挡板，长≥620mm，宽≥400mm，壁厚≥1.0mm，表面经防锈静电喷涂处理使挡板更加耐用、美观大方。 6、书网:采用优质冷轧钢板折弯成型，长≥430mm，宽≥255mm，高≥77mm，壁厚≥0.8mmo |
| 238 | 乐谱架定制前置台 | 1、规格：≥360*260*420mm； 2、整体为橡胶木实木制成，面有条纹； 4、安全参数：整体倒角、打磨、刷环保聚酯漆。 |
| 239 | 钢琴 | - 规格:立式钢琴。 2.声学品质:标准音a1为446Hz±0.3Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。 3.外观尺寸:长≥149cm，宽≥59cm，高≥118cm；不含脚轮高度（即顶盖面至底板面的距离）≥115cm。 4.五金件:钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 5.外壳:哑光黑色，采用新型环保材料。 6.环保无害:饰面材料检测结果符合欧盟RoHS 2.0 指令 7.上门:上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非塑料材质弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 8.下门:采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 9.谱架:采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 10.铁板工艺:翻砂工艺铸铁板。 11.铁板高度:≥109.5cm 12.琴弦:圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。 13.音板:采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 14.肋木:使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。 15.弦轴板:由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。 16.弦码:采用多层榉木制作。 17.背柱:实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥77*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 18.键盘:键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。 19.中盘:使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 20.弦槌:要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。 21.击弦机木制部件:转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木或ABS或碳纤维制作； 22.击弦机顶杆:要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 23.调节档:鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 24.踏瓣系统:使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。 25.产品标准:符合《钢琴》标准。 |
| 240 | 折叠式合唱台 | - 尺寸：三层尺寸≥1230*1150*620±10mm；每层台阶款宽≥390±10mm，高≥210±10mm；小舞台尺寸：≥1540*1230*310±10mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；表面带有音乐符号为模具一体成型。 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 |
| 241 | 音乐准备台 | 规格：≥2400*600*800mm 1、台面：采用≥25mm厚国产环保不低于E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边。 2、活动柜柜体：整体采用≥16mm-18mm厚国产环保不低于E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边。 3、活动柜拉手：采用铝合金材质拉手，造型美观。 4、五金件：采用阻尼铰链； 5、滑轨：采用滚珠滑轨，承重性强，滑动性能 良好，无噪音。 |
| 242 | 工作台 | 1、规格：主台：≥1400*600*780mm/副台：≥1350*400*650mm 2、主台：台面采用≥25mm厚不低于E1级三聚氰胺板，封边条封边，避免甲醛排放。 3、副台：副台台面及下部柜体分别采用≥25mm 厚及≥18mm厚不低于E1级三聚氰胺板，封边条封边， 避免甲醛排放，五金连接件链接。 4、台身钢架采用≥30*60*1.5mm 扁管焊接而成的 钢架，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，无气泡、无砂眼，底部设可调节脚垫；三节静音滑轨及阻尼铰链。 |
| 243 | 心理咨询定制软包 | 材质：1、面料：沙发表面采用布面料，透气性能好，便于打理； 2、海绵：采用高密度（≥38%KG/） 超弹力海绵，达到国家阻燃标准，回弹力好， 坐感舒适，长久使用不易凹陷； 3、实木框架，经烘干、防虫、防腐处理； 4、实木脚采用环保漆涂刷，耐磨耐用，观感美观。 |
| 244 | 心理报刊存放器 | 1、规格：≥800*300*1350mm 1、架体：整体框架采用钢材制成，壁厚≥0.8mm, 表面经酸洗磷化静电喷涂处理； 2、板材：层板及底板采用≥18mm 厚不低于E1级环保标准的三聚氰胺板,连接件,加厚封边条，避免甲醛随意释放。 |
| 245 | 心理测试管理工作平台 | - 要求 1、系统至少包含用户信息管理、量表信息管理、测试方案管理、测试结果管理、危机评估干预、咨询配置管理、科研数据管理、网站信息管理、系统安全设置等模块功能 二、技术描述： 1、系统架构：系统采用B/S架构，采用浏览器+应用服务器+数据库的多架构运行模式，能够兼容在不同的操作系统上运行（支持window 操作系统；支持 x86_64、AMD64 架构主机的centos 、ubuntu等主流发行版Linux操作系统；支持 x86_64、AMD64 架构主机的麒麟、统信国产操作系统），能够支持庞大用户量和数据量。客户端无需安装，以IE 等浏览器为操作界面，并兼容SOGOU、360、 Firefox浏览器等。 2、数据库：1）可以适合大容量数据的应用，并具备开发的灵活性、可扩展性、可以用存储过程、函数等方面强大功能。数据库具有很好的伸缩性，可跨越多种平台使用，对Web技术的支持，使用户能够很容易地将数据库中的数据发布到Web页面上； 2）系统采用统一的基础数据库管理模式，各种基础数据如组织机构信息、用户信息等被采集到基础数据中心，保持数据实时同步，可为现有及后续的各应用系统提供的数据基础，节约用户单位整体信息化的数据建设成本和维护成本。 3、网络环境：可运行于局域网和互联网。安全性高，稳定性强，既满足在本地电脑、局域网和互联网上同时进行团体测评，也可进行个体测评筛查。 三、功能特点： （一）用户信息管理 1、用户管理： 1）用于人口学资料收集，包含用户名、注册日期、ID、用户组、年龄范围、所属等信息，并支持追加详细信息内容。 2）充分满足心理工作和学术科研多样化条件筛选需要，为个性化心理工作和学术科研提供丰富的人口学指标字段数据样本。 2、用户审核：管理员可以对注册用户进行审核、统一管理，支持批量审核、批量删除功能； 3、用户导入： 系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入全部用户资料，即时生成登录帐号、密码、机构等信息，导入后即可登录系统，减少管理员录入资料的工作，从而有更多精力投入心理健康工作。 4、所属管理： 1）建设统一的组织机构数据库，实现组织机构的集中管理、分级授权及统一认证，管理员可以对部门架构进行管理，支持新增、删除组织架构。 2）配备导入部门架构的Excel模板，管理员可一键下载，按照操作提示快速上传。 （二）量表信息管理 1）系统内包含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等≥105种专业心理量表供用户选择，可以满足不同人员的需求。 2）满足千人同时在线测评，支持个人心理测评和团体心理测评，并能智能检测用户是否符合测试条件，进一步提升测试的准确性。 3）必配量表中涵盖世界十大经典量表如：症状自评量表(SCL-90)、贝克焦虑量表(BAI)、明尼苏达多相个性测验(MMPI)以及明尼苏达多相个性测验简易版(MMPI)、焦虑自评量表(SAS)、等；选配量表中配备行业内具有针对性的特色量表，如卡特尔16种人格因素问卷(16PF)、UCLA孤独量表、交往焦虑量表(IAS)、威廉斯创造力倾向测验（WCS）、贝克绝望量表(BHS)、自杀态度问卷（SAQ）、艾森克人格问卷成人式(EPQA)等。 4）有管理后台权限的用户可以根据量表名或者量表分类查看量表，并根据需要开启、关闭、批量开启、批量关闭相应的量表。 5）软件还配置了特殊量表，系统可以随机生成划消数字实验量表，可自主设置需要划消的数字以及数字的个数。 6）量表会更新、修订，在数量和质量上不断提升，量表常模修正升级，旨在为用户提供更加专业科学，标准化的心理测量工具。 7）灵活的量表管理功能：管理员用户可以添加、修改、删除量表分类名称，并自主的分配量表；支持对量表的简介、指导语进行修改，也可设置前台量表的展示顺序。 8）UI直观简洁，页面可展示量表名称、简介、指导语、所属分类信息，方便有管理后台权限的用户查看。 （三）测试方案管理 1）管理员可以根据需要配置不同的心理测试方案，例如日常心理测试、新生心理普查等。可设置方案名称、开始时间、结束时间、测试人员范围等，测评方案支持开放和关闭状态功能切换，满足心理老师针对不同用户心理测试，制定不同心理测试方案的需要。 2）开启新的测试方案，可以通过系统内邮件通知相关人员，方便对测试方案进程的跟进。 （四）测试数据管理 1）用户可以对测试结果进行批量已读、未读标记，并支持数据按照预警等级、年龄、用户名等信息排序，也可以根据用户名、年龄范围、性别、ID、量表名、预警等级和所属信息进行查看、导出、删除测试结果，批量导出和整体导出支持Excel和Word两种不同格式；系统自动统计分析，生成图文并茂的心理测评报告。 2）系统可支持对数据的智能处理，可筛查出测试结果预警数值较高者，方便管理员关注跟进。 3）管理员可以选择按照个人测试、团体测试、方案测试，查看、下载测试数据结果，支持查看团体数据预警人数所占比例、最大值、最小值等信息，并可以查看数据导出记录； 4）系统自动对测试结果进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警（不认真作答、说谎、诈病等）、正常、无需预警的六种不同颜色的标注。 5）为了方便管理员在庞大数据库读取时，不会漏掉或者误查某一信息，可以对查看过的测试数据进行标记。 6）配备上传测试数据的Excel模板，用户可一键下载，并按照页面操作提示快速导入测试数据，打造便捷的信息渠道。 7）如有应进行方案测试的人员未测试情况发生，系统具备方案未测试人员监测功能，方便测试后进行查看。 （五）危机评估干预 1、危机分级说明： 1）系统智能将心理危机进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警、正常、无需预警的六种，并用红、橙、蓝、灰、绿、黑六种颜色显示，方便根据预警级别开展有针对性的心理辅导，帮助做好危机干预工作。 2）系统内对预警等级划分有详细的说明解释，方便用户自行查看，让用户更好理解与掌握预警级别。 2、危机监测设置： 1）支持手机短信接收预警信息功能，用户可以设置接收用户的手机号码、警戒通知的等级、账户名、密码等；。 2）用户可以设置对一二三级预警用户以邮箱方式发送通知，并支持对多个预警用户同时发送，用户可针对心理危机现状快速与领导沟通，商讨解决方案。 3、危机评估管理： 1）系统支持预警测试结果的详细信息显示，为心理健康工作者提供全方位的数据支持。 2）用户可以根据用户名、年龄范围、ID、量表名、预警等级、读取状态、所属信息查看测试结果，可单独或者批量导出报告，以供使用单位进一步研究分析。 4、危机数据统计：用户可以按照不同纬度的指标检索测试数据，并自动生成统计图表，从而进行定期监控，便于应对突发事件。 5、危机上报管理： 1）系统提供危机心理状况统计表模板，管理员可以按照预警级别和人员所属快速上报文件。 2) 系统内可以用邮箱形式对测试结果进行相关管理人员的对接发送，以方便测试者相关人员及时查看到测试用户的测试记录。 （六）心理咨询管理 1、预约症状设置：自定义设置支持预设症状种类，以适应用户实际使用需要。 2、咨询师管理：页面展示咨询师的姓名、年龄、邮箱、预约状态等详细信息，可展示单位心理咨询师风采，帮助用户找到适合自己的咨询师。 3、值班信息表：表格式排班设置，方便快捷，支持按周排班，并支持延续上周设置，排班时也可以查看咨询师年龄、等级、手机号码、咨询时间段等详细信息。 4、咨询预约管理：用户可以根据咨询师信息，选择适合自己的咨询师进行线上预约，简单操作，节省了咨询双方的时间。管理人员可以查看所有预约人员的详细信息、咨询结果，并可以在后台撤销预约。 5、心理档案管理： 1、系统自动为用户生成心理档案信息，管理员可以查看档案详情，如：个人基本信息、量表测试记录、咨询预约记录、心理咨询记录等。 2、系统配备详尽的档案系统，管理员可根据人员所属，也可批量导出用户档案。 6、咨询回访管理： 1）系统自动为预约咨询后的用户，生成咨询回访信息，管理员可自主设置回访日期、回访类型，系统根据回访时间，可进行智能提醒，将咨询师从繁杂琐碎的日常事物中释放出来，更好的投入个案分析和心理健康研究中。 2）、可以给来访者留言，营造沟通顺畅的咨询环境。支持多次回访，形成回访记录，完善咨询回访制度，进一步的增强心理健康教育工作的针对性和有效性。 7、咨询留言管理： 1）管理员可以根据留言内容、时间等查询留言信息。可以查看到未回复、已回复、已关注留言等信息，并可以回复、删除、关注留言等。管理员可将问卷，添加到心理档案中，即用户档案中，显示问卷结果信息。 （七）科研数据管理 1）用户可以按照问卷的名称查看问卷详情信息，并可以对问卷进行新增、审核、删除、批量删除等操作；添加的问卷可以自行设置单选、多选、问答多种题型。 2）用户可以对问卷结果进行详细查看、删除、统计，便于用户单位开展心理健康科研活动 3）支持对SPSS数据导出，结合自身需求，进行线下专业分析。 （八）网站信息管理 管理员有对展示界面的图片、文章、活动、下载资料等上传、修改、删除管理的功能。方便使用单位对心理健康知识、政策的宣传教育。资源共享功能也方便各用户群体便捷获取专业的知识资料。 （九）系统安全设置 采用MD5加密技术，超级管理员权限管理，数据库独立保存，角色权限限制访问等多种安全手段保证测评安全性。 1、数据备份管理： 1）系统具备数据备份管理，设置了备份功能和数据还原功能，防止软件数据丢失。 2）备份的数据可下载到本地服务器，实现异地灾备功能，确保系统数据安全。 2、用户权限管理： 1）支持自定义多个用户类型和用户角色，不同的用户类型（如咨询师、测试用户、网站管理员等）关联不同的用户信息。 2）不同角色可以设置不同的网站权限，根据权限的不同，对网站内数据查看的范围也不同，满足心理健康教育工作个性化以及心理咨询保密原则的需求。 3、站内邮箱：邮箱和测试方案关联，对发布的测评方案，通过发送邮箱的方式，进行信息提醒。 4、回收站：显示后台已删除的所有数据信息，管理员可对误操作的数据，进行数据还原和批量删除等操作。需要说明的是，在回收站里删除的所有数据无法恢复，请谨慎删除。 5、用户操作记录：记录并显示出用户进入后台后，所查看的系统界面和操作的功能按键，可通过筛选条件搜索，进行便捷式操作。 |
| 246 | 心理自助系统 | 一、功能： 心理自助系统至少满足集训练、测试，放松，知识介绍于一体，对提升注意力、自学放松模式、专业量表科学测试都有很大的帮助。系统包含包括了中心介绍、中心活动花絮、你所不知道的心理学、心理咨询师风采、我是谁以及心灵鸡汤不少于六大版块。 二、产品硬件配置 1、 ≥32英寸防爆触摸屏，具有高透明度，高透光率等特点。 2、可承受超过≥60000000次以上的单点触摸。 3、触摸屏表面汽车烤漆，防磁、防静电、内置风扇、功放。 4、音响采用双声道，立体声环绕功放系统，功率：2x2W频响：20Hz~20KHz。 5、网络接口为RJ45或RJ11。 6、展示平台主体颜色为天蓝色。柜体为天蓝色与白色嵌合式设计，正前方整体外观为2个长椭圆形的合拢式设计。触摸屏到地面的高度不少于700mm，长度不少于725mm，宽度不少于435mm。 7、展示平台遵循人性化设计，触摸屏可以仰角、俯角调节，也可以左右移动，不同身高的人群使用。 8、工业abs材质外壳，两侧装有蓝白相间的扶手，并采用环绕式设计，可各种方位移动设备。扶手总长度不少于1100mm，宽度不少于10mm。底部装有塑胶万向轮。 三、软件功能： 心理自助系统包括了中心介绍、中心活动花絮、你所不知道的心理学、心理咨询师风采、我是谁以及心灵鸡汤六大版块组成。 （一）中心介绍 具有使用单位特色的宣传和介绍，管理员可以对中心介绍内容进行编辑修改。 （二）中心活动花絮 1、可以将心理健康中心的活动以图片及文字的形式展现，让用户对本单位心理健康工作有更多的了解。 2、管理员可以上传、编辑中心活动内容，打造专属本单位的心理健康活动展示平台。 （三）你所不知道的心理学 1、可以面向用户进行心理知识科普。用户可以采取阅览心理书籍及心理文章的方式，了解心理健康。 2、本模块包含亲子关系、情绪知识、压力调节、社交关系等心理学科普类文章，让用户学习如何自我心理调节。 （四）心理咨询师风采 心理咨询师风采可以让使用者了解本单位心理咨询师信息，满足不同用户的咨询需求。 （五）我是谁 本模块为用户提供心理评估测试体验，主要从两个方面出发，让用户在测试中建立对自我的正确认知，发掘内在潜力，引导个性发展，全方位维护用户的身心健康。 1、趣味类测试，为非专业性测试，通过有趣的题目和选项设置，旨在引起用户对心理类知识或心理专业测试的关注，从而提升其自身对心理健康类知识摄取的主动性和积极性，总体测试内容不少于80个。 2、专业类心理测试，可以让用户自行测试，了解心理健康。测试结果可以作为了解当下自我心理现状的一种参考方式，帮助用户更好的调整状态。测试由心理健康类、社交类等量表组成。 3、测试完成之后，系统会自动出现一个测试报告。管理员可以在后台选择开放还是关闭测试结果，也可以选择开放某个量表或不开放某个量表，支持量表开放后，进行简介、指导语的修改，便于引导用户进行测试。 4、测试结果可以导出及打印，咨询师管理及建立心理健康档案。 （六）心灵鸡汤 内含心理电影、心理音乐、放松图片可以让使用者自行选择放松方式，符合自助式心理辅导理念。 使用者通过寓教于乐的放松方式，达到放松心情，舒缓身心，保持身心健康的目的。 |
| 247 | 个辅定制台 | 1、规格：≥φ800*720mm 2、台面：中纤板外包白蜡木木皮材质，表面做 白色钢琴烤漆，光滑无毛刺； 3、脚架：下部为榉木实木脚，组装。 |
| 248 | 个辅疲劳放松器具 | 1、分上下两部分，上部整体为 PP 材质，密度 0.89g/cm³ , 无嗅、无味、无毒，耐热性好，半扪工艺包覆 软包，内部有高回弹定型海绵，最终面料颜色 需要与学校确认。 2、榉木实木弯木脚。 |
| 249 | 音乐放松训练系统(标准版) | 1、设计：安装简便，易操作。 2、安全：采用MD5加密技术，保证数据信息安全。 3、系统至少包含学习中心、放松中心、音乐中心、记录中心等模块。 功能要求： （一）学习中心 具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法等不少于三种模式，提供专业真人教学视频。 1）意念式呼吸法：为用户打造舒适、惬意、放松的情景，可以有效地改善个体心理生理状态。 2）腹式呼吸法：在指导老师温柔的引导下，刺激副交感神经系统，舒缓肩膀、胸、隔肌等部位肌肉，缓解焦虑、愤怒、惊恐等情绪。 3）基本渐进式肌肉放松法：该训练是一种逐渐的、有序的、使肌肉先紧张后放松的训练方法，易于使用者学习和掌握，可以消除人的生理和心理方面的紧张状态。 （二）音乐中心 包含专业音乐、α波音乐、纯音乐不少于三大版块，支持自定义添加音乐，以满足用户可根据自身情况选择合适的音乐聆听，从而缓解精神疲惫，达到身心放松的效果。 1、专业音乐： 该版块下设中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐、自选音乐五种分类，每个分类都有不少于20首经典特色的曲目，既包含空灵缥缈的东方音乐，又包含西方经典的世界名曲，缓解用户焦虑、忧伤等情绪。 2、α波音乐：α波音乐是一种用来开发大脑、激发潜能、协调身心的。系统中存放了多首α波音乐，管理员可以对音乐进行删除、添加的操作。 3、纯音乐：纯音乐拥有可以洗涤人们内心烦躁的功能，舒缓的纯音乐让人可以很好的进行放松。系统中自带了多首经典纯音乐，管理员可以对音乐进行添加、删除的操作。 （三）放松中心 包含了放松方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、放松情况、使用帮助≥6大模块。至少满足可以实时监测使用者心率、压力指数、HRV、PNN50等数值，更加深入地分析用户的身心状态。 1、放松方案： 1）分别针对焦虑、恐怖、情绪低落、抑郁情绪状态研发出每种各不少于≥8套音乐放松方案，令使用者达到自主神经系统平衡协调状态，缓解或消除焦虑、紧张、抑郁等情绪。 2）系统针对不同情绪状态均有详尽的说明，帮助用户了解来源、 特征、缓解方法，减轻内心压力。 3）系统软件会根据这些采集到的实时生理数据进行系统分析，并自动为使用者提供最有针对性的放松方案。如果当前音乐对其没有产生放松作用，系统会根据生理采集器数据，自动选择播放适合于放松的音乐。 4）能生成并导出放松报告（可在记录中心查询），并给予放松建议。 2、放松环境： 1）内含山林幽静、田野夜色、下雨天、小桥流水、海边场景模式，让使用者仿佛身临其境，置身于大自然。 2）系统支持自定义添加放松环境，从而在舒适的放松环境中，引发使用者的生理、心理、情绪、认知体验，来达到保持、恢复、改善和促进身心健康的目的。 3、辅助催眠: 内置实时语音及载入语音不少于2大模块，可自主选择需要的方式进行辅助。 1）实时语音包含：呼吸式放松法、想象式放松法、肌肉式放松引导语音，并可以查看语音文字，帮助心理咨询师更好的开展工作。 2）载入语音包含：意念式呼吸法，按摩式呼吸法，松弛反应，可以自定义添加催眠语音以及文字，极大的丰富了催眠工作的方式。 4、放松情况: 可根据放松日期、用户所属查看放松情况，内容包括最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。 5、系统管理： 可以对新用户以及新设备进行系统的管理，不会出现随着训练者的越来越多，无效垃圾越来越多，系统出现混乱的情况，便于管理。 6、使用帮助： 此模块详尽的介绍了音乐疗法的内容、软件安装环境要求、设备连接、系统操作说明等内容，帮助用户更好更快的熟悉本产品。 （四）记录中心 1、可以查询使用者本次及历次使用记录，可根据放松日期、用户名、用户所属进行查询用户训练记录，记录包含最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。 2、管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。 3、账号信息修改：为了用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的问题发生。 【硬件配置】 1、 外接15英寸液晶全屏触摸式显示器，只需手指轻触屏幕便可完成放松治疗操作流程，设计更人性化，方便操作，和电脑同步显示，训练者更方便操作。 2、 触摸屏支架固定于电脑操作台上，操作台边缘厚度不少于38mm，这可以保证支架安装更稳固。 (1)支架由铝合金压铸及不锈钢柱构成，立柱高度为≥20cm，支架臂长为≥58.5cm,单个支臂为铝合金一次成型； (2)支架采取压弹式控制系统，隐藏式束线系统装置，整洁美观； (3)支架可以实现 360度无障碍旋转，触摸屏可以实现85-负45度仰俯角调节，方便使用触摸屏。 3、软件系统 (1)品牌电脑一台 (2)系统：至少包含Windows7或以上； (3)不小于500G硬盘； (4)不小于19LCD显示器； 4、 音乐治疗椅尺寸约为椅长(展开）≥196cm*宽99cm*高115cm，蓝白皮料，训练椅靠背为蓝白弧形设计，外形美观、大气。电动多重姿势倾躺，可以满足训练者躺、仰、坐姿势。角度由105度—170度左右自由调整，腿部90度-170度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅升降角度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅升降角度。具备臀部、腰部、背部不少于6个位点的摩功能，增加训练者的舒适性。 5、 可移动式电脑操作台：电脑显示屏搁置台高出台面≥2cm，更方便使用者操作。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。电脑主机放置处边框突出四公分设计，美观大方。 (1)尺寸：不小于长620mm* 宽550mm *高850mm，环保ABS塑料制作； (2)脚轮：灰色耐磨胶轮； (3)鼠标托：抽拉式 。 (4)底座：蝶形设计； |
| 250 | 身心反馈训练系统（三通道） | 一、配置要求 1、放松训练椅： 尺寸约为（展开）：≥196cm *99cm*115cm±5mm 靠背皮料为绿白色弧形设计，外形美观、大气； 扶手采取适合坐姿的圆弧设计； 靠背柔软度AAA级； 内置超静音电机，可以伸缩≥10000次以上无故障； 通过手持控制器控制放松椅升降角度。满足训练者躺、仰、坐姿势； 角度调节范围：靠背100度-170度，腿部90度-170度。 2、软件系统运行所需电脑： 系统：至少包含Windows7或以上； 品牌电脑一台 ≥500G硬盘； ≥19LCD显示器； 3、可移动式电脑操作台： 可移动式电脑操作台：电脑显示屏搁置台高出台面2cm，更方便使用者操作。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。电脑主机放置处边框突出四公分设计，美观大方。 尺寸：不小于长620mm* 宽550mm *高850mm，环保ABS塑料制作； 脚轮：灰色耐磨胶轮； 鼠标托：抽拉式≥18cm*18cm。 底座：蝶形设计。 1、液晶背投： ≥42寸液晶显示屏≥16:9，智能人机交互，数据无线投屏传输，解决了有线传输的不美观问题。 2、无线触压式呼吸采集器： 呼吸探头由深灰色硅胶材料制作，尺寸为宽≥49mm、长≥65mm、厚度≥13mm，采集探头为直径≥42mm的白色圆形logo滴胶设置，探头开关直径均为≥16mm。 可调式呼吸带采用浅灰色弹性材质制作，整体长度为≥900mm,调节范围为450~1600mm，可系于腰腹部，方便、舒适、便于运动。 整体呼吸采集器内置Multi-point感应电路，采集呼吸等相关指数，双层Multi-point感应结构，专用IER校正电路精确采集吸呼比，采集精度：±3%，采集范围：0-50次/分，响应延迟：≤0.01秒。 采集器则采用无线传输、灵敏度高、频率响应范围好、线性度好、体积小、耗电低、坚固耐用、使用方便等特点。 1、无线腕表式心率采集器： 尺寸：约≥55mm*55mm，显示屏为长≥24mm*宽度≥12mm，可以直接显示心率、血氧的实时数值及波形。 红外指套探头，尺寸不小于≥45mm*35mm, 可用于血氧饱和度和脉率的测量，可将脉搏变化信号实时传送并显示。 可以实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据。使用者如有需要，可以自行在放松室走动，不受有线的束缚。 2、脑电波采集器： 智能脑波采集器呈扁圆形，整体削切技术与包围式设计，由整体开模的采集器和断开按摩头组成，支持不同人群不同头围形状佩戴使用。 采集器整体使用蓝黑配色，其中耳夹处用天蓝信号线连接黑色耳夹，美观新颖，设计感强。 脑波采集位置：前额（FP1）, 采集点尺寸为≥10mm*10 mm圆形不锈钢采集点，采集信号敏锐，不容易掉线。 脑波设备可输出原始脑电波数据；数据输出频率为512Hz，并可输出δ、θ、α、β、γ等8个EEG频段数据。 配备锂电池不少于500mh容量，超薄设计，使用方便。 前额切削式设计，有三色灯显示，可以显示出不同颜色，分别代表训练状态良好/连接成功、脑波断开连接 、训练效果不佳三种状态。 二、软件要求 系统安装简便，易操作，可以在本地电脑轻松运行。至少包含波形训练、场景训练、学习中心、减压放松、数据分析、用户管理，系统设置等模块。 （一）波形训练 1、包含脑波、心率、呼吸三大训练通道，训练者可根据需求自行选择训练方式。在训练过程中系统可以智能监测训练者心理参数，可提供至少八种自定义事件标记，帮助心理咨询师分类整理数据，某个特殊时间或事件对训练者造成影响，生理指标数值会有变化，咨询师适时的记录下来，方便后期的咨询记训练，帮助心理咨询师分类整理数据。 2、脑波通道：在此通道下，系统可以实时检测用户的专注度、放松度，通过直观展示的方式帮助用户学会自我控制，自我调节。 3、心率通道：系统可以通过专业的指脉系统，采集人体的心率、血氧、HRV等生理数值，从而监测用户的紧张程度、压力状态。 4、呼吸通道：系统可监测到用户的呼吸起伏和呼吸值，并通过及时反馈的呼吸球，引导用户放松心情，缓解压力。 （二）场景训练 1、系统内含多场景可以供用户选择训练，每个场景可以根据使用用户的生理指标进行实时画面反馈，让训练更加生动轻松。 2、心率通道训练：内含有苹果树，日出，划船的三维场景可供训练者选择，并可以将训练结果进行存储，可以随时调用、阅览；内设有呼吸球功能，训练者可跟随呼吸球的节奏进行调整呼吸，放松训练，使自己能很快的放松下来。 3、脑波通道训练：内含有荷花、迷宫、彩虹树孩子三维场景可供训练者训练，并可以将EEG数据训练结果进行存储，可以随时调用、阅览；内设有呼吸球功能，训练者可跟随呼吸球的节奏进行调整呼吸，放松训练，使自己能很快的放松下来。 4、呼吸通道训练：内含滑雪，猴子爬树，瀑布三维场景可供训练者选择，并可以将数据训练结果进行存储，可以随时调用、阅览。内设有呼吸球功能，训练者可跟随呼吸球的节奏进行调整呼吸，放松训练，使自己能很快的放松下来。 （三）学习中心 具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法等几种模式，提供专业真人教学放松课程，减少心理咨询师工作量。支持视频和语音两种形式，满足不同人群的使用需求。 1、意念式呼吸法：为用户打造舒适、惬意、放松的情景，可以有效地改善个体心理生理状态。 2、腹式呼吸法：在指导老师温柔的引导下，刺激副交感神经系统，舒缓肩膀、胸、隔肌等部位肌肉，可缓解焦虑、愤怒、惊恐等情绪。 3、基本渐进式肌肉放松法：该训练是一种逐渐的、有序的、使肌肉先紧张后放松的训练方法，易于用户学习和掌握，可以消除人的生理和心理方面的紧张情绪。 （四）减压放松 1、包含音乐放松和图片指导两大部分，有助于使用者者进行身心放松，舒缓身心压力，消除紧张、焦虑、抑郁等负面情绪。 2、音乐放松：包含古典、安静、欢乐、温馨、放松等十种类型的音乐，使用者可根据自己的喜好进行选择。 3、图片指导：包含多种类型的放松图片，用于缓解用户身心压力，提高快乐指数。 （五）数据分析 1、系统可对训练记录数据进行统计分析，并针对训练记录可设定统计分析区段，用曲线图、饼状图等图表形式显示、导出分析结果。 2、系统可根据分析结果为用户针对性的提出积极引导建议，帮助用户调整心态，消除负面情绪。 （六）用户管理 1、管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。不同的用户具有不同的用户管理权限。 2、账号信息修改：为了方便用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的问题发生。 |
| 251 | 箱庭设备（标准版） | 一、功能要求： 箱庭设备是心理咨询室建设必备产品，至少满足可通过自由的沙具摆放，使来访者的无意识整合到意识中，帮助心理咨询师深入了解来访者的内心世界，广泛应用于心理健康教育、心理咨询等领域的心理放松工作。本产品配备了箱庭管理软件，帮助心理咨询师记录箱庭疗法过程，简化资料记录时间，提高工作效率。 二、设备参数 1、沙具架：沙具陈列架两个，材质为松木原木。尺寸：≥宽120cm×高160 cm×深35cm，6层11阶设计，木本色，清漆涂层。 2、沙箱：标准个体沙箱一个，材质为松木原木。 个体沙箱按照国际标准 1）尺寸：≥57*72*7cm； 2）颜色为外侧原木本色，内侧为天蓝色。 3、沙箱腿：整体为整条方木原木制作结构，材质为松木原木制作。高度70－100cm正好适合于手放置沙具的位置，美观实用。 4、沙具：≥1200个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。包含人物类、交通工具类、动物类、植物类、食品类、家居类、家禽类、宗教类等18大类别。 人物类：神话人物、动漫人物、科幻人物、职业人物、偶像人物、恐怖人物等系列； 交通工具：豪车、飞机、消防、公安、工程、公交、军事系列； 动物类：海洋动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、恐龙等系列； 植物类：花、草、树、果实、蔬菜等系列； 建筑类：桥、道路、网吧、公安局、医院、厕所、草房、洋房、别墅等系列； 食品类：包子、馒头、花卷、面包等系列； 家居类：手机、各种家具、家用电器、生活用品等系列； 家禽类：鸡、鸭等系列； 宗教类：妈祖、大肚佛等系列； 所投产品沙具中的铅（Pb)、镉（Cd)、汞（Hg)、六价铬（cr(VI)等有害物质均符合限量要求，包含但不限于海盗人、黄瓜、花、直升机、登山者、吊桥、施工员、珊瑚、山魈、飞机、小汽车、龙虾、藕片、仙人掌、陶瓷亭、金佛、包子、草、大蒜、帝国大厦、狗，不少于21种沙具 为确保产品安全性，所投产品沙具-太阳人，沙具-小蜜蜂，甲醛含量需≤2mg/kg。 5、海沙：15公斤，天然黄色细沙、细腻、高温消毒,手握可以带来极柔软感。 6、箱庭活动记录本、《箱庭疗法》；操作手册各一本；箱庭活动记录本、分别为个体箱庭制作过程记录表（≥6份）、团体箱庭制作（≥2份 共≥8张）过程记录表，方便沙盘放松的工作开展。 三、箱庭管理软件 软件包含个体箱庭、团体箱庭、团体箱庭讨论、帮助中心等模块。 （一）用户管理 1、用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理，不同的角色具有软件使用的不同权限，极大的保证了用户信息安全。支持按照用户名、注册时间筛选数据，方便查询用户信息。 2、账号信息修改：为了方便用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的问题发生。 3、管理员可以对用户进行添加，也可对来访者进行转介。 （二）个体箱庭 1、个体箱庭管理模块内包含了查看详细信息和添加箱庭记录的功能。可以查看、添加箱庭实操的时间、箱庭沙具摆放顺序、完成时间、沙具移动次数、记录照片等功能。操作简单，便于心理咨询师快速熟悉使用本软件。 2、模块内可以按照用户名对箱庭记录进行检索，方便心理咨询师在繁杂的数据中快速查找到数据记录，更加系统性的研究数据资料，也可对记录进行删除操作。 （三）团体箱庭 1、团体箱庭管理模块内包含了查看详细信息和添加箱庭记录的功能。可以查看和添加制作时间、总用时、见证人、组别/次数、记录照片、第一次沙具或动作到第八次沙具或动作的记录、以及合计沙具数，并记录制作者。充分考虑团体箱庭放松中所需记录的数据种类，保证记录报告的完整性。 2、模块内也包含了团体箱庭讨论功能，包含了查看详细信息和添加箱庭讨论记录的功能。可以查看和添加制作时间、总用时、见证人、组别/次数、个人主题、讨论内容、制作者的信息等内容。方便制作者记录团体箱庭活动过程，便于咨询师对于箱庭实操过程的记录。可以记录团体箱庭沙具摆放顺序、意图、感受、构思等讨论内容，方便心理咨询师深入分析团体在实操过程中的心路历程和成长变化。 3、模块内可以按照用户名、时间范围对箱庭记录进行检索，方便心理咨询师在繁杂的数据快速查找到数据记录，更加系统性的研究数据资料。 （四）沙具管理 咨询师可以按照自定义类别，添加沙具图片、名称、数量等信息，便于咨询师对沙具的记录和管理；可以用过沙具名来进行搜索。 （五）技术文库 支持按照标题、发布时间筛选数据，方便查询信息。 可以添加、修改技术文库，添加、修改封面图片、标题、类别、内容等数据；也可对文库角色进行类别管理。 |
| 252 | 录音笔 | ≥8G内存 |
| 253 | 心理挂图 | 不同心理场景的可供选择的心理挂图：分为催眠图、错觉图、深思图、激励图等。 整体尺寸：≥62*52cm； 边框颜色：欧白花纹； 边框宽度：不少于3cm； 边框材质：实木； 前档板：有机玻璃； 无痕挂钩：≥30*15MM。 |
| 254 | 无声挂钟 | 形状: 圆形尺寸:≥14英寸 机芯类型: 扫秒机芯 动力类型: 电池 |
| 255 | 团体辅导活动包 | - 要求 团体辅导活动箱涵盖十大活动主题：环境适应、人际交往、竞争合作、减压练习、创新实践、学习管理、自我意识、意志责任、感恩体验、心灵成长等。 二、产品包配置 （一）外观尺寸 1、手提便携式团体活动箱≥5个。 2、尺寸：≥38*28*15.5cm。 3、颜色明亮，分为红色和蓝色两种箱体颜色。 团体辅导活动箱甲醛、可溶性铅（Pb)、可溶性镉（Cd)、可溶性汞（Hg)、可溶性钡（Ba))等有害物质，含量均符合限量要求 4、具备≥5个主题活动。 （二）产品活动主题介绍 Ⅰ 人际关系及环境适应 Ⅱ 自信培养、感恩体验 Ⅲ 价值观及自我意识 Ⅳ 创新实践及心灵成长 Ⅴ 情绪管理及心理减压 （三）产品活动内容介绍及详细配置 Ⅰ号包--人际关系及环境适应包 包括热身、环境适应、沟通交往、竞争合作≥4大活动主题，配备了≥25个团体活动方案。 Ⅱ号包--感恩体验、自信培养包 包括热身、自信心训练、感恩体验、学习管理≥4大活动主题，配备了≥20个团体活动方案。 Ⅲ号包--价值观及自我意识包 包括热身、自我意识、价值观、意志责任≥4大活动主题，配备了≥30个团体活动方案。 Ⅳ号包--创新实践及心灵成长包 包括热身、心灵成长、创新实践≥3大活动主题，配备了≥20个团体活动方案。 Ⅴ号包--情绪管理及心理减压包 包括热身、情绪管理、减压练习≥3大活动主题，配备了≥10个团体活动方案。 （四）主题活动所需器材 纸、笔、谁是谁信息卡、空白的胸卡、彩色笔、十二生肖面具、彩色卡纸(正方形）、欢快音乐碟片、充气棒、各种信息卡、短绳、口罩、眼罩、彩笔、图画纸、≥16开彩纸、剪刀、最佳配图、彩色卡片、高帽、≥13米的长绳2--3根、练习表、≥20cm长吸管、橡皮筋、≥50*60cm大小白纸、≥12色彩色水笔（粗头）、透明胶带、剪刀、≥10米长绳子、≥15米长绳子、≥18米长绳子、≥2cm宽木板、≥16开白纸、花盆、仿真花、草、叶、精美礼品、风雨卡片、个性特征表、不同颜色硬纸板、拍卖锤、人生曲线示意图及题卡、大头针、音乐碟片、大白纸、粗水笔、遵从指导材料一份、秒表、彩色小球、扑克牌、吸管、回形针、弯头吸管、鸡蛋、塑料袋、胶带纸、细绳子、信封、纸条、拼图、舞会眼镜、彩带、别针、≥8张尺寸大小一样的正方形纸片、粉笔、≥9块大小始终不同的颜色纸、水晶球、≥2*10cm小纸条、海绵垫、彩色小纸、线、条形白纸、胶带纸、≥1cm宽*≥100cm长纸条、印有圆形图案白纸、长短不一的小棍子、天籁之声碟片、塑料打包绳、音箱、展示板、≥16开白纸、固体胶、直尺、铅笔、半圆、大信封、一张练习纸、漂亮彩纸、能量传输、齐眉竿、花、球、阅读规则材料、寻宝清单、塑料大托盘、命运纸牌、轻音乐碟片、塑料筐、情绪卡片、心形小卡片、音乐、跳袋、自我教导语言提示卡、人际关系问题解决方法提示卡共≥1000余件。 团体活动手册≥5本 三、团体辅导管理软件要求： 软件安装简便，易操作，可以在本地电脑轻松运行 包含团体管理软件记录、用户管理、多媒体记录、数据录入等模块。 （一）用户管理 1、用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、用户身份等信息进行编辑、统一管理，不同的角色具有软件使用的不同权限，极大的保证了用户信息安全。支持按照用户名筛选数据，方便查询用户信息。 2、成员信息管理：管理员可以自如添加、删除成员用户个人信息，并支持与数据录入模块进行关联，简化心理咨询师数据录入工作。 （二）多媒体记录 1、图片记录：系统支持上传.jpg、 .bmp等文件格式图片，并可记录上传时间、录入人员、图片名称等信息，帮助咨询师记录活动的精彩瞬间。 2、视频记录：系统支持上传wmv ,avi等文件格式影像，并可记录上传时间、录入人员、影片名称等信息，帮助心理咨询师深入研究团体辅导的细节，提升团体辅导水平。 （三）数据录入 数据录入模块里面包含了团体辅导添加、多媒体文件添加、团体活动反馈添加、团体过程单元添加、团体成员自评添加、成员评估添加、团体辅导过程添加、团体领导者评估添加八类团辅管理，过程完整，内容详尽，帮助心理咨询师对团体辅导过程的环节把控。 1、团体辅导添加：可添加团体姓名、领导者、团体辅导时间、参加人数、活动地址、团体说明等活动信息的基本内容，方便心理咨询师对团体辅导进行更为细致深入地分析。 2、多媒体文件添加：支持图片、视频两种格式文件上传保存，并支持快速与所属的辅导团体进行关联，丰富团体辅导记录形式，高保真还原辅导细节，便于心理咨询师进行案例研究。 3、团体活动反馈添加：共有≥20多道反馈问题，包括目的、过程、感受等方面的内容，帮助心理咨询师全方位了解团体活动的反馈情况。 4、团体过程单元添加：包括进程概况、成员参与情况、重要事件、领导者自我评论、督导意见等方面，全面监控团体辅导过程中关键环节。 5、团体成员自评添加：包含团体成员参与团体辅导中的情感、行为、感悟等自评问题，帮助成员对团体辅导活动感悟更加深刻。 6、成员团体评估添加：成员通过讨论、总结等形式对本次团体辅导进行评估，帮助成员们自我成长，自我接纳。 7、团体辅导过程添加：可详细记录团体辅导过程、团体氛围等，支持全方位、多角度对团体辅导活动进行衡量。 团体领导者评估添加：引导团体领导者进行反思、总结活动的优缺点，帮助心理咨询师快速成长。 |
| 256 | 团体辅导桌椅（6个） | 规格：≥800*550*750mm, 由≥6块台面组成直径≥1600规格.台面板:采用优质高密度板，长为≥800mm，斜边宽为≥550mm，台面≥60°厚度≥25mm，面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状梯形。前挡板：采用优质高密度刨花板，优质高密度刨花板，长≥280mm，宽为≥200mm，壁厚为≥16-18mm ，上下边直角，牢固耐用，美观大方，抗变型。台面铁板：采用优质高精度冷轧钢，≥280*94*2.5MM，牢固耐用，前脚：采用优质高精度冷轧钢，前脚管是≥50*25*521MM椭圆管，壁厚为≥1.2MM，牢固耐用，美观大方，抗变形。两脚距离540MM；后脚：采用优质高精度冷轧钢及塑胶配件而成，钢管是≥50*25*600MM椭圆管，壁厚为≥1.2MM，表面采用防绣静电喷涂处理，前后脚管由60度，夹角焊接而成，两脚距离≥540MM；横梁：采用优质高精度冷轧钢。 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，圆管：直径≥45*360*T2.0mm；书网：采用优质管(厚度为≥1.0mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理；轮子：脚轮：≥2.0PU万向轮，灵活旋转。折叠机构：采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独一无二的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在100KG-120KG，最大使用寿命可≥10年，或者折叠≥9万次；外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有拉杆拆叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 辅件：每套配方形坐具≥6个，规格≥360*260*420mm 辅件面材：采用≥18mm厚橡胶木指接板制作，木材含水率≤8%，板面正反两面无死疤，无腐，无虫孔，无开裂，无补灰，砂光平整，表面刷环保聚酯木器漆，打磨光滑无毛刺； 钢架采用≥20*20mm*1.2mm钢制方管，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。 |
| 257 | 动感单车 | 规格：≥1230*520*1210mm 飞轮重量：≥8KG，全包裹 阻力系统： 电磁控阻力系统(自发电) 阻力调节：≥32 挡控调节 |
| 258 | 心理展示 | 教师办公室、个辅室、团辅室文化，整体采用≥10mm 厚聚氯乙烯 PVC 板材制作， 无毒无味，展示画面至少满足采用领先银颜技术，4K 高清喷印处理，最终画面需与学校确认。 |
| 259 | 宣泄人套装（标准版） | 一、至少满足以下功能： 1、通过肌体动作宣泄，能够有效分散注意力，化解不良情绪； 2、将心底深处压抑的情绪宣泄出来，有非常好的心理疏导作用。 二、详细配置： 1、宣泄人≥1个，仿真人形，宣泄主体和固定底座两部分组成。内层为高回弹材料填充，外层高密度环保PU，抗击打，耐变形，具有无反弹无抵触的优点，底座可以充水或充沙。宣泄人高度不小于170cm，外套为三层复合布设计，弹性好、耐击打。可任选蓝色和红色。 2、宣泄人胳膊长度不少于21cm。 3、底座高度为不少于70cm，直径为不少于55cm，锥形体设计，更稳固。 4、宣泄人头套≥2个，分别为不同性别、不同表情。适合针对性的进行不同对象宣泄，使得宣泄更有针对性、更加畅快淋漓。 5、宣泄棒2根，弹性好，有保护性外套，可以保护使用者双手。绿色环保EVA制作，内置抗击打可达≥200kg的pvc高弹棒。外用高级潜水服面料制作，无需充气、耐击打、环保。总长不少于65cm ，粗端≥7cm，细端≥3.5cm，在抓手处有不少于20cm螺旋防滑纹。 6、立式宣泄球1套，立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。 7、护手套1副：环保材料制作，能保护发泄者手避免受伤。 8、宣泄挂图≥2幅（≥50*50cm，写真板材质）烘托宣泄氛围，激发宣泄情绪。 9、储物凳≥1个，可以随机配送绿色、黑色、棕色、红色这≥4种颜色，以存放头套及护手套等配套器材。 |
| 260 | 智能体感互动减压平台（Ⅱ代） | 一、要求 智能体感互动减压平台是一款借助肢体运动采集器、脑电波采集器等高科技辅助装备实时监控、反馈身体运动及神经系统生理学动态信息，并能够借助体感互动放松系统进行人机互动的心理健康产品。采用高科技肢体运动采集器，可以自动识别人形，并可以读出人体手、脚等部位运动，在训练时可以更好体现放松双手，自由发挥，充分激发训练者的潜能。 二、产品组件 1、体感减压平台电脑控制端：Windows7或以上；品牌电脑一台不小于 8G内存、≥512g固态硬盘、≥2G独显、≥ 21.5显示器，训练端配备≥48寸液晶显示屏，图像呈现完美清晰。 2、体感机柜：冷轧钢制柜体、外表面进口汽车烤漆、防磁、防静电,内嵌不小于48寸显示屏; 柜体整体高度不小于180公分，头部横径不小于长118cm，底座不小80cm*37cm*15cm； 3、肢体运动采集器： (1)采用现先进体感探头技术，结合普通摄像头、景深摄像头以及RGB摄像头，形成识别“深度场”； (2)捕捉用户三维动作信息； (3)传输至体感互动减压系统进行行为学数据处理。 4、脑电波采集器 (1)脑电波采集器头戴式电极，为双侧夹式设计，两侧采集器尺寸为不小于长85mm*宽45mm*厚度15mm,采用非侵入式干电极，无需导电胶或导电液； (2)脑电波采集位置：前额（FP1）, 采集点尺寸为不小于25mm*10 mm； (3)脑电波设备可输出原始脑电波数据； (4)数据输出频率为512Hz，并可输出δ、θ、α、β、γ等8个EEG频段数据。 5、体感互动放松软件系统及操作手册。 三、软件管理系统： 本产品安装简便，易操作。本系统由管理中心、训练中心、减压中心、数据中心等功能模块。 （一）用户中心 1、管理用户： 1）管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。不同的用户具有不同的用户管理权限。支持按照用户名筛选数据，方便查询用户信息。 2）账号信息修改：为了方便用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的问题发生。 3）管理员可以自如添加不同角色分类，满足不同用户群体的使用需求。 2、视频管理：管理员可以自如添加视频以及视频分类，拥有编辑视频相关描述、是否推荐等权限。满足多用户群体的使用需求。 3、音乐管理：管理员可以自如添加音乐以及音乐分类，拥有编辑音乐相关描述、是否推荐等权限。 （二）训练中心 内含身心协调训练、身心娱乐训练、脑电训练模块，生动有趣的训练模式可以缓解训练的枯燥性，使用户积极与系统互动，充分激发潜能。 1、身心协调训练：内含收集快乐、我的成长、平衡训练、勇对挫折训练场景，能够很好的锻炼用户身体协调能力、调节身心平衡； 2、身心娱乐放松：内含切水果、拍击气球、急速行动、打地鼠四个场景，让训练者放松身心、愉悦心情，能够很好的锻炼用户反应速度和提高注意力； 3、脑电训练：内含划船、滑雪训练场景、以及实时监测使用者脑电生理数据的模块。让使用者通过反复训练掌握自身的放松规律。 1）摆脱传统脑电仪复杂的连接模式，采用非侵入式便携脑波带收集脑电信息，传输稳定，简单便捷； 2）通过实时动态变化的高清反馈画面，反馈监测的人体情绪控制效果与身心调节状态； （三）减压中心 1、包括音乐减压和心理电影两个模块，使用者可以通过浸入式影音装置，感受到身临其境的体验，从而达到缓解心理压力，调节身心状态的效果。 2、音乐减压：内置轻音乐、α音乐，帮助使用者放松心情，舒缓身心压力。 3、心理电影：内置经典的心理学相关电影，以寓教于乐的方式，帮助训练使用者了解心理学相关知识。 （四）数据中心 1、系统支持按照用户名、训练日期进行检索结果，方便数据比对分析。 2、系统可自动对记录数据进行统计分析，报告结果包括训练类型、用户基础信息、测试时间等详情。内容丰富详尽，帮助心理咨询师更加全面的分析训练者的心理状态。 |
| 261 | 发泄墙 | 规格：≥8100*2400mm，九厘板基层打底，上覆≥8厘米海绵软包，皮革饰面。 |
| 262 | 书法定制教师操作台 | 1、规格：≥1800*800*760mm 2、教师书法桌为实木结构，无暗结无毛刺，打磨光滑； 3、古典书桌设计，表面经环保油漆处理，五底三面； 4、全部卯榫结构，结构美观，结实耐用； 5、教师书法桌中部有柜体，方便智能化设备走线。 每张操作台含≥1张坐具 |
| 263 | 学生定制书法操作台及辅件 | 学生定制书法操作台部分： 1、规格：≥1200*600*750mm 2、全部为实木材质，榫卯结构； 3、台面为≥25mm 厚不低于AA 级橡胶木机拼板，卯榫结构拼接，实木腿弯曲做造型，结构合理美观、 牢固耐用，表面光滑，无毛刺；环保聚酯木器 漆。 学生定制书法操作台辅件 1、产品尺寸：≥360*260*420mm； 2、整体为≥25mm厚橡胶木实木制成，面上有凹槽，榫卯结构； 3、安全参数：整体倒角、打磨、刷环保聚酯木 器漆。 4、每套学生定制书法操作台含2只套件 |
| 264 | 学生定制书法操作边台1 | 1、，规格：≥8700*600*800mm； 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm 厚环保 E1 级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；105 °阻尼铰链。 |
| 265 | 仿古水龙头 | 古铜仿古单口水龙头，带下水器。 |
| 266 | 陶瓷水盆 | φ≥400mm 陶瓷材质水盆，表面有釉质，有花纹，中式传统造型，最终颜色需与学校确认。 |
| 267 | 多功能展陈一体设备1 | 1、规格：≥5500*500*2200mm； 2、整体为≥16mm-18mm 厚环保不低于E1级三聚氰胺板，封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105 °铰链。一体柜有 展示格，部分柜体带门板，有展示及存储空间， 定制化设计，颜色需与学校确定。 |
| 268 | 书画教学展示台 | 1.像素：≥800万，清晰度大于1200线。 2.采集帧率：≥4K分辨率可达25帧，≥1080P可达30帧。 3.USB传输与供电，方便安全。 4.摄像头全方向可调。 5.幅面可达≥A2高度，正面摄像头和侧面摄像头高度均可调。 6.两镜头均为≥10倍光学变焦。 7.摄像头在横杆上位置可前后移动。 |
| 269 | 书法教学组件 | 1.根据硬件选择不同，可接入实时视频1-3路可选视频，并可以自由关闭所选视频摄像头。 2.每个画面可添加实时视频，录像，或图片作为该画面的最终显示方式，比如可选择例字，或笔顺等图片作为该画面显示内容，也可添加此路专家视频作为显示内容。 3.如果选择录像作为视频，该录像可选择暂停，循环，开始播放。 4.每路选择视频或者图片均可以最大化显示，并可以在视频或者图片进行批注，讲解。 5.最大化画面 可选择其他图片或者视频作为画中画添加进大画面里。 6.画面的排列，可通过关闭该画面按键进行画面不同顺序排列，可同屏最多显示四路视频或图片或视频图片的组合。 7.实时画面均可录制声音视频，作为参考示范资料。 |
| 270 | 教师书法耗材 | 1.宣纸:不低于六尺六开书法临摹屏幕专用宣纸，纸张韧性好，不漏矾，纸张对光檀纹如云絮密布。 2.墨水：≥250ml瓶装墨水，书写流利，写后不湮纸，墨汁芳香四溢。 3.毛笔：笔头材质：纯狼毫；笔杆材质：不低于天然黑湘妃竹制材质；大号毛笔尺寸：出锋≥3.8cm、口径≥1.1cm、全长≥26.5cm；中号毛笔：出锋≥3.3cm、口径≥0.9cm、全长≥26.0cm；小号毛笔：出锋≥2.8cm，口径≥0.8cm，全长≥25.5cm。花枝俏、小依纹 4.砚台：≥5寸防摔古车马砚台，直径≥10cm高≥2.1cm。 5.毛笔挂架：实木材质双龙门形壁挂，长≥25cm、宽≥10cm、高≥34cm,实木制作，款式新颖，古朴高档。 6.镇尺：不低于黑梓木材质镇尺，长≥18cm，单宽≥3.5cm,表面细腻光滑，无木刺， 7.笔洗：冰裂纹陶瓷笔洗，胎径：≥16.5cm，口径：≥12cm，高：≥6cm,瓷质细腻无污染。 8.笔搁：青花陶瓷材质梅花笔搁，长：≥10cm，宽≥2cm,高≥405cm. |
| 271 | 学生书法耗材 | 1、笔架：不低于鸡翅木大号双龙笔架； 2、砚台：≥5寸古车马，雕花戴盖； 3、镇纸：优质红木，长度不小于280mm 4、毛笔：书法练习专用毛笔； 5、墨汁：≥180ML黑色墨汁； 6、宣纸：尺寸≥420*350mm，单套数量不低于350张，纸性为半生半熟，带米字格； 7、其他：每套含毛毡≥1块，练习用水写布≥2块。 |
| 272 | 给、排水系统对接 | 给水：采用PPR 复合管敷设。排水：使用国标 UPVC 专用排水管。 |
| 273 | 书法准备台 | 规格：≥2400*600*800mm 1、台面：采用≥25mm 厚国产环保E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边。 2、活动柜柜体：整体采用≥16mm-18mm 厚国产环保 E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边。 3、活动柜拉手：采用铝合金材质拉手，造型美 观。 4、五金件：采用阻尼铰链； 5、滑轨：采用滚珠滑轨，承重性强，滑动性能 良好，无噪音。 |
| 274 | 多功能教师桌 | 1、规格：≥1600*600/700*750H/1025H（mm）； 2、面板及柜体：分别采用≥25mm厚及≥18mm 厚不低于E1级三聚氰胺板，封边条封边，避免甲醛排放，含水率在 6%-8%,不变形，不翘曲；整体板面正 负误差在 0.5mm 以内,胶合率好,“密度≥0.85K/cm3、甲醛释放量≤0.5mg/L。带气动升降杆，万向移动轮，锁具。钢制烤漆脚，带前挡板。 |
| 275 | 学生定制美术操作台及辅件 | 一、学生定制美术操作台部分： 1、规格：≥1800*900*750mm； 2、美术桌台面采用≥25mm厚不低于AA级橡胶木指接板制成，木材含水率≤8%，边角及表面打磨光滑无毛刺，无死结，上刷清水漆，下部为钢制定制脚架，表面经高温喷涂处理，美观耐用。两侧钢制脚架之间有展示板，颜色需与学校确认 二、学生定制美术操作台辅件部分： 1、规格：≥Φ300*450mm； 2、橡胶木材质，下部三角互连榫卯结构，三只脚，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，表面光滑，无毛刺；表面刷环保聚酯漆。 每张操作台含6只辅件 |
| 276 | 单口水嘴 | - 材质：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热， 防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥35巴 4、开关旋钮：不低于高密度 PP材质，需符合人体工学设 计，轻便快捷 |
| 277 | 不锈钢水槽 | 1、规格：≥1400*300*300mm； 2、不低于304#不锈钢材质制作，密度≥7.93g/cm³,耐高温≥800℃ ,条件屈服强度 σ≥0.2(MPa)205， 且壁厚≥1.2mm 厚,表面打磨光滑无毛刺，防止割伤师生的手，含上下水对接配件。 |
| 278 | 学生定制书法操作边台2 | 1、，规格：≥7200*400*800mm； 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm 厚环保不低于E1 级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉 手，开启更简便，简洁大方；≥105 °阻尼铰链。 |
| 279 | 多功能展陈一体设备2 | 1、规格：≥2600*400*2200mm 2、整体为≥16mm-18mm厚环保不低于E1级三聚氰胺板，封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手， 开启更简便，简洁大方；≥105 °铰链。一体柜有 展示格，部分柜体带门板，有展示及存储空间， 定制化设计，颜色需与学校确定。 |
| 280 | 聚酯纤维成品展示1 | 1、规格：≥1100*2200mm； 2、基底：采用九厘板打底，找平； 3、聚酯纤维板厚度≥9mm，不锈钢框包边，含文 化设计、制作、安装。 |
| 281 | 美术准备台 | 规格：≥2400*600*800mm 1、台面：采用≥25mm 厚国产环保E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边。 2、活动柜柜体：整体采用≥16mm-18mm 厚国产环保 E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边。 3、活动柜拉手：采用铝合金材质拉手，造型美 观。 4、五金件：采用阻尼铰链； 5、滑轨：采用滚珠滑轨，承重性强，滑动性能 良好，无噪音。 |
| 282 | 美术教学套装 | 水彩画颜料≥12ml，≥12色一套、水粉画颜料≥12ml，≥12色一套、油画颜料≥50ml，≥12色一套、水彩画笔1-12#各≥1支、≥24眼调色板≥1件、可折叠水桶≥1个、水彩纸≥160g 4K≥20张、素描纸≥160g 4K≥20张、素描纸≥160g 4K≥20张、铅笔2B、4B、6B各一支、可塑橡皮≥1块、橡皮≥1块、彩色铅笔≥48色 |
| 283 | 素描套装 | 配置：木炭条一盒，大号燕尾夹两个，可塑橡皮一块，4B橡皮一块，铅笔延长器一支，纸擦笔≥3支，铅笔≥16支，炭笔≥3支，美工刀一把。工具盒一个。 |
| 284 | 素描纸 | 规格≥4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，≥20张/包 |
| 285 | 水粉画颜料 | ≥24色水粉画颜料，单支容量≥12ml |
| 286 | 水粉笔 | 严选品质狼毫镀镍铜管质地紧实，不易生锈，衔接处双重紧扣处理，防止笔头脱落。 桦木笔身握笔舒适 |
| 287 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于150mm，收缩后高不低于42mm，展开后高不低于180mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置≥4支画笔。 |
| 288 | 水粉纸 | 规格≥4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，20张/包 |
| 289 | 水彩颜料 | ≥24色套装,单支容量为≥5ml。 |
| 290 | 水彩画笔 | 严选品质狼毫 镀镍铜管质地紧实，不易生锈，衔接处双重紧扣处理，防止笔头脱落。 桦木笔身握笔舒适 |
| 291 | 水彩纸 | 规格≥4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，≥10张/包 |
| 292 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，≥7格梅花形，材质为透明丙料。 |
| 293 | 木制关节人 | 不小于400mm |
| 294 | 衬布 | ≥1000mm×2000mm，涤棉材质，各种花色 |
| 295 | 写生教具1 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2．配置：⑴海盗≥1件；⑵伏尔泰≥1件：；⑶太阳神头像≥1件；⑷小天使胸像≥1件；⑸石膏手≥1件；共≥5类≥5件。3．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 |
| 296 | 写生教具2 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体≥15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 |
| 297 | 静物 | 1、蜡果：重体仿真（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；2、器皿（①花瓶2件：高度不小于300mm,直径不小于70mm；②砂锅2件：大号高不小于110mm，直径不小于200mm，小号高度不小于100mm，直径180mm；③玻璃杯2件：高度不小于200mm，直径≥100mm；④瓷盘2件：方、圆各1个，方瓷盘≥200mm×200mm、圆瓷盘直径不小于270mm；⑤瓷碗2个：大号瓷碗直径不小于220mm，高度不小于70mm；小号瓷碗直径不小于200mm，高度不小于60mm；⑥编织篮≥2个：木条编制，高度不小于250mm，宽度不小于200mm；⑦陶罐≥2个：直径不小于220mm，高度不小于140mm；⑧铝壶2个：大号铝壶壶底直径不小于230mm，高度不小于170mm；小号铝壶壶底直径不小于200mm，高度不小于160mm）；3、玩具（毛绒、塑料、布质、木质各一） |
| 298 | 陶瓷样本 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：配置：中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏。官窑：瓷器直径不小于100mm,高度不小于200mm、哥窑：瓷器直径不小于100mm，高度不小于200mm、汝窑：三羊尊，直径不小于180mm，高度不小于280mm、均窑：瓷器直径不小于100mm，高度不小于320mm、定窑：瓷器长度不小于230mm，高度不小于100mm，仿制品各1件釉下青花瓷仿制品：直径不小于100mm，高度不小于280mm；泥条成型：高度不小于200mm、泥板成型：高度不小于240mm、拉坯成型作品各1件：高度不小于200mm；新石器时期文物仿制品≥3件：高度不小于200mm、唐三彩作品≥1件：瓷马，高度不小于330mm，长度不小于240mm、宜兴紫砂陶壶≥1件； |
| 299 | 民间美术样本 | 木版年画（杨柳青年画1件）②剪纸（代表性作品两件以上，体现单色、套色、阴刻、阳刻特点）③皮影④扎染、蜡染各一件⑤绣品或绣片共两件⑥风筝（胖沙燕、瘦沙燕、软翅蝴蝶各≥1件）⑦布老虎1个，泥老虎1个≮100mm⑧挂饰（香包2件、中国结2件）⑨工艺品竹提篮≥1个⑩陕西凤翔挂虎1件⑾京剧脸谱(生旦净末丑各1件)⑿民间玩具（风车两轮以上1件、空竹1件）泥塑作品一组（不少于5件） |
| 300 | 美术欣赏素材 | 1、对开，不低于铜版纸材质，幅数不少于58幅。 2、素材内容正确、层次分明、图像清晰、重点突出、色泽鲜明。 |
| 301 | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm。 |
| 302 | 美术课配套材料 | 勾线笔≥4支、油画棒≥1个、固体胶≥1个、彩色水笔≥1支、彩泥≥1套、彩色铅笔≥4支、双面胶≥1个、陶泥≥1袋、水粉画颜料≥1合、墨汁≥1瓶、中国画颜料≥1合 、胶滚≥1个、胶版（水溶性）≥1个、油墨（黑色）≥1瓶 |
| 303 | 教师美术操作台 | 1、规格：≥2000*800*750mm； 2、教师操作台面采用≥25mm厚不低于AA级橡胶木指接板制成，木材含水率≤8%，边角及表面打磨光 滑无毛刺，无死结，上刷清水漆； 3、表面经环保油漆处理，五底三面； 4、全部卯榫结构，结构美观，结实耐用； 5、教师美术操作台下部有柜体，方便台面走线。 |
| 304 | 学生美术操作台及辅件 | 一、学生美术操作台部分： 1、规格：≥1800*900*750mm； 2、学生美术操作台面采用≥25mm 厚不低于AA 级橡胶木指接板 制成，木材含水率≤8%，边角及表面打磨光滑无 毛刺，无死结，上刷清水漆，下部为金属脚架， 表面经高温喷涂处理，美观耐用。 二、学生美术操作台辅件部分： 1、规格：≥360*260*420mm； 2、整体为橡胶木实木制成，面有条纹； 3、安全参数：整体倒角、打磨、刷环保聚酯漆。 每张操作台含6只辅件 |
| 305 | 学生定制美术操作边台 | 1、规格：≥7500*600*800mm； 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上 边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm 厚环保不低于E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉 手，开启更简便，简洁大方；≥105 °阻尼铰链。 |
| 306 | 聚酯纤维成品展示2 | 1、规格：≥1120*1000mm； 2、基底：采用九厘板打底，找平； 3、聚酯纤维板厚度 9mm，不锈钢框包边，含文 化设计、制作、安装。 |
| 307 | 队部台 | 1、规格：≥1200*550*750mm； 2、材质：台面采用≥25mm国产不低于E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，五金连接件，壁厚 0.6mm 厚钢 挡板，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，折叠书 网；下部脚架为金属成型脚架，带活动轮，可将桌子任意组合，实用性强。 |
| 308 | 呼号墙 | 1、规格：≥9000*2400mm； 2、木工板基层，部分部位采用≥8mm厚烤漆玻璃， 包含队徽、呼号、主题展板。 |
| 309 | 鼓号定制台 | 1、规格≥2000*500*800mm； 2、台面：采用不低于E1 级≥ 25mm 厚三聚氰胺板，同色封边； 台体：采用≥18mm 厚环保不低于E1级三聚氰胺板，同色封边条封边。 |
| 310 | 旗杆架 | 1、规格：≥1200*500*600mm； 2、全不锈钢，支架采用≥￠ 50mm 圆管和≥ 50*25mm 方管，不锈钢材质，结实耐用。 |
| 311 | 4K录播一体机 | 1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，≥24V供电，支持7*24小时工作。 2.至少满足内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 3.视频输入接口：至少支持≥9路本地高清信号采集接口，包括≥5路SDI（≥5路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮）、≥2路HDMI、≥1路VGA、≥1路YPBPR。 4.视频输出接口：至少支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持≥4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 6.支持≥1路100/1000Mbps自适应网口，≥8路RJ45控制接口（至少兼容RS232、RS422控制协议，支持接入控制面板、硬件导播台、LED计时器等外部设备）。 7.具备4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中支持≥2路USB 2.0和≥2路USB3.0接口。 8.主机前面板配置≥2.1英寸液晶显示屏和≥6个操作按键。 9．存储容量：配置≥2T硬盘。 |
| 312 | 嵌入式录播系统 | 1.至少支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 2.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，具备≥9路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。 3.视频采集：至少支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 4.视频编码：至少支持H.264/H.265视频编码，录制视频格式至少支持MP4,至少支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流支持32Kbps至16Mbps可设，视频编码码流支持≥19档调节。 5.音频编码：至少支持AAC音频编码，音频采样率至少支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。 6.直播推送：至少支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。至少支持RTMP和RTSP视频传输协议，至少支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能。 7.至少支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态。 8.分段录制：至少支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 9.至少支持手动、自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 10.至少支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。支持VGA锁定功能。 11.至少支持多种画面布局设置，提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合。本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 12.至少支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼、划像等12路切换特效。 13.摄像机控制：每个云台摄像机支持≥8个预置位功能，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。 14.至少支持自定义台标显示位置，支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标、字幕显示位置。系统界面提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。 15.至少支持创建互动房间，对每个互动房间自动分配短号，支持通过房间号直接加入已创建的互动房间，支持房间加密。互动房间界面，具有互动时间显示、双流、静音、全屏等功能。 16.至少支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。 17.通话带宽设置功能：可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议，可直接向SIP服务器进行注册。 18.授课模式：授课模式需贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 19.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课状态。 20.课堂互动：支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 21.支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调用白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。 |
| 313 | 智能分析主机 | 1.主机至少采用标准≥19英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计，简约实用。 2.主机至少采用≤DC12V安全电压供电，低功耗无风扇设计,工作噪音≤21db(A)。 3.采用嵌入式架构，至少内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到5TOPS标准或以上的算力。 4.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 5.具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备，具备≥1路HDMIOUT。 6.具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 |
| 314 | 跟踪半球 | 1.传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； 2.像素：≥200万； 3.最大分辨率：≥1920×1080； 4.最低照度：≤0.01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)； 5.最大补光距离：≥50m（红外）； 6.镜头类型：手动变焦； 7.镜头焦距：2.8mm~12mm； 8.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 9.智能编码：H.264：支持H.265：支持； 10.音频输入：≥1路（RCA头）； 11.音频输出：≥1路（RCA头）； 12.供电方式：DC12V/POE； |
| 315 | 图像跟踪系统 | 1.至少支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。 2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。 3.具备身高自适应功能，无论老师、学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动等都不会被误判。 4.具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 5.系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。 6.系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。 7.系统至少支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 8.系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为聚焦参考区域。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 9.系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置4个守望点相连实现智能跟踪。 10.系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。 11.系统智能识别教师身体朝向。当教师面朝学生时，智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式。 12.至少支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄。 13.系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取4路IP视频流进行智能图像分析，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。 14.支持两种跟踪模式：伴随式模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 15.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立时学生特写摄像机跟踪拍摄，支持多个学生起立切换为学生全景拍摄。 17.系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，设置云台速度，速度系数0～99可调。 18.系统可设置变焦速度，速度系数1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 19.系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数0～9000可调。 |
| 316 | 高清云台摄像机 （特写） | 硬件部分： 1.图像传感器：采用≥1/2.8英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器。 2.视频编码标准：H.264/MJEPG；视频码率：128Kbps ～ 8192Kbps。 3.音频压缩标准：AAC；音频码率96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 4.超高帧率：≥1080P下输出帧频可达≥60fps。 5.信号系统1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50。 6. 光学变焦：≥20X； 镜头f4.42mm ～ 88.5mm, F1.8 ～ F2.8。数字变焦：≥16X. 7.信噪比：≥55dB。 8. 水平视场角：60.7°～ 3.36°；垂直视场角：34.1°～ 1.89°。 9.转动范围：水平转动范围±170°，垂直转动范围-30°～+90°，水平转动速度范围1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围1.7°～69°/s。 10.快门：1/30s～1/10000s。 11.图像冻结：支持。 12.供电：DC12V、PoE。 13.预置位数量：≥255个。 14.视频码流：至少支持主码流、辅码流。 15.产品亮度分解力（水平）1000电视线。 16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 17.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 18.高清输出：≥1路HDMI,≥1路3G-SDI。 19.网络接口：≥1路RJ45。 20.其它接口：≥1路3.5mm Line In音频接口；≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In ；1路RS232 Out；1路RS485。 21.功耗：最大功率≤12W。 软件部分： 1.采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |
| 317 | 高清云台摄像机 （全景） | 硬件部分： 1.图像传感器：采用≥1/2.8英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器。 2.视频编码标准：H.264/MJEPG；视频码率：128Kbps ～ 8192Kbps。 3.音频压缩标准：AAC；音频码率96Kbps,128Kbps, 256Kbps。 4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps。 5.信号系统1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50。 6.光学变焦：12X； 镜头f4.1mm～ 49.2mm, F1.8 ～ F2.68。数字变焦：16X。 7.信噪比： ≥55dB。 8.水平视场角：72°～6.9°；垂直视场角： 44°～3.9°。 9.转动范围：水平转动范围±170°，垂直转动范围-30°～+90°，水平转动速度范围1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围1.7°～69.9°/s。 10.快门：1/30s～1/10000s。 11.图像冻结：支持。 12.供电： DC12V、PoE。 13.预置位数量：≥255个。 14.视频码流： 支持主码流、辅码流。 15.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 17.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 18.高清输出：≥1路HDMI, ≥1路3G-SDI。 19.网络接口：≥1路RJ45。 20.其它接口：≥1路3.5mm Line In音频接口；≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In ；≥1路RS232 Out；≥1路RS485。 21.功耗：最大功率≤12W。 软件部分： 1.采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |
| 318 | 数字音频矩阵 | 1.信号处理：主机采用≥4核高速DSP处理芯片，≥64bit处理内核，主频≥1GHz，最大主频≥1.3GHz，最快信号处理延时≦8ms；支持≥48KHz采样率；支持≥24KHz带宽处理噪声抑制和回声消除功能。 2.音频输入/输出：≥16路音频通道输入，≥16路音频通道输出。 3.麦克风输入：≥8路48V幻象供电的麦克风输入，幻象供电可软件开关。 4.模拟音频输入：≥6路差分信号输入 5.模拟音频输出：≥10路差分信号输出 6.增益调节：支持麦克风ADC增益0到35dB可调；支持DAC输出增益0到127等级可调；支持噪声抑制有0到18等级可调，混响抑制0到4级可调，扩声还原度0到10级可调。 7.回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≤512ms，回声消除幅度：≥60dB,收敛速度：≥100dB/S，AEC有16等级可调，AEC延迟值4-255ms。 8.反馈抑制（AFC）：反馈抑制效果器支持控制开关，并且支持≥16段自适应频率滤波器；反馈抑制频率可手动调整；反馈抑制效果器可有效提升传声增益幅度：≥15dB。 9.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度-24dB到24dB可调，并可开关自动增益控制功能。 10.AI智能降噪（ANS）：内置AI智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见稳态噪声，同时还可有效降低和滤除教室内瞬态噪声，最大噪声抑制幅度≥36dB。 11.设备调音：主机软件可根据现场需求，分别支持反馈抑制调音、手持麦扩声调音和AEC调音功能。 12.一键调音：设备机身和调试软件均支持一键AI自适应声场调音。调音时，主机操作音箱自行发出调试声音，并在参数调试完成后自行结束调试。调试后，观察主机软件，可正确显示房间内吊麦及音箱数量，并明确显示调音成功或调音失败。 |
| 319 | 指向性话筒 | 1.换能原理：电容式 2.声学类型：压强压差组合 3.指向性：心型单方向 4.灵敏度：-38dB±3dB 1v/pa 1Khz 2V/2.2KΩ 5.频率响应：20—18000HZ 6.最大声压级：≤120 dB(谐波失真不超过1%) 7.工作电压：≤48V 8.工作电流：≤8mA |
| 320 | 桌面式触摸面板 | 1.采用≥7英寸触摸式控制面板，采用≥6位真彩色RGB显示(≥64K色)，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作； 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制； 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择； 5.支持一键开启，与一键关闭的操作； 6.支持对摄像机进行 |
| 321 | 时序电源控制器 | 1.整机最大电流：≤15A 2.单路最大电流：≤13A 3.继电器最大电流：≥30A 4.输出路数：≥8路受控，≥2路直通 5.USB输出：≥5V1A 6.显示方式：≥2.4吋显示屏 7.通讯方式：支持RS232、网口 8.级联数：≥255台 |
| 322 | 千兆交换机 | 全新传输速率: 10M 100M 1000M交换机类型: SOHO交换机接口数目: ≥24口VLAN功能: 支持堆叠功能: 能堆叠 |
| 323 | 机柜 | 规格：600*800*1200，柜体为钢制，面板为钢化玻璃材质 |
| 324 | 系统集成 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 |

2.其他技术要求

（1）无

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

中标供应商提供设备供货、安装与调试日程计划。

中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可提供，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）验收要求

项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收。

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第三章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

住所地：                                 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

第三条 合同期限

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（(1)）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为  万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

（1）本项目款项由雨花台区财政给付，自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款；

（2）供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项；如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向

甲方支付合同总价5 %的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5 %的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 合同总价款的 30 %赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（(2) ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：

甲方（采购人）：                       乙方（供应商）：

（盖章）                              （盖章）

代表人：                               代表人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第六章 投标文件格式

（所附格式仅供参考，一切以招标文件要求为准）

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 附件一、投标申请及申明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品         （小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 附件二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的    （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称             ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附：法定代表人、授权委托人的身份证复印件

- 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 附件四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 | 是否属于小、微型企业的服务项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件五、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

- 附件六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 附件七、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

- 附件八、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

- 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

- 附件十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注 3、“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。

特别提醒：根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的投标人在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，投标人不再享受小微企业价格扣除。

《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

- 附件十一、残疾人福利性单位声明函（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为      （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

授权代表签字：

日    期：     年     月     日

- 附件十二、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业 的证明文件

- 附件十三、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

- 附件十四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

代理机构：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

- 附件十五：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（须网上打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

说明：供应商参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前， 应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

- 附件十六、其他