招　标　文　件

项目名称：生物样本库管理系统

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0425

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年11月

- 总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………43

- 投标文件格式………………………………47

第一章 投标邀请

受南京市妇幼保健院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就生物样本库管理系统（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0425

2.项目名称：生物样本库管理系统

3.预算金额：200万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：采购生物样本库管理系统，建设高标准、高质量的生物样本库，更好为医院的科研及临床转化提供支持，促进精准医疗的快速发展。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1335天（系统开发时间为合同签订后240天内，维保时间为验收合格后1095天）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月28日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市妇幼保健院

地址：南京市栖霞区迈皋桥街道燕新路1号

联系人：孙老师

联系电话：025-69929202

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙老师

联系电话：025-68505990

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章 合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5履行地点：采购人指定地点。

1.6履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同签订后支付合同价款30%作为预付款，验收通过后支付合同价款的70%。

8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额   的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额   的违约金。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）乙方：（公章）

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

在建设高水平妇幼保健院的大背景下，为更好的为医院的科研及临床转化提供支持，促进精准医疗的快速发展，拟在遵守生物安全法、数据安全和个人信息保护法、网络安全法及人类遗传资源管理条例的基础上，遵循GB/T37864-2019《生物样本库质量和能力通用要求》、病原微生物实验室生物安全管理条例、医疗废物管理条例、伦理审查规范，建设高标准、高质量的生物样本库。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（元） | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物样本全流程管理模块 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 样本信息管理模块 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 项目管理 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 类器官样本库管理 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 样本库日常工作管理 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 其他模块 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 工作站电脑 | 8 | 项 | / | 6500 | 工业 | 货物 |
| 8 | 条码打印机 | 2 | 项 | / | 38000 | 工业 | 货物 |
| 9 | 条码打印机（知情同意书条码打印） | 2 | 台 | / | 3000 | 工业 | 货物 |
| 10 | 标签打印机 | 4 | 台 | / | 1500 | 工业 | 货物 |
| 11 | 耐低温二维条码纸套装 | 4 | 项 | / | 2500 | 工业 | 货物 |
| 12 | 彩色网络激光打印机 | 2 | 项 | / | 6000 | 工业 | 货物 |
| 13 | 房间温度检测系统 | 4 | 项 | / | 3800 | 工业 | 货物 |
| 14 | 氧气传感器 | 2 | 项 | / | 6000 | 工业 | 货物 |
| 15 | 水浸监测器 | 2 | 台 | / | 1500 | 工业 | 货物 |
| 16 | 智能网关 | 4 | 台 | / | 5500 | 工业 | 货物 |
| 17 | 知情同意书管理专用附件 | 2 | 台 | / | 1000 | 工业 | 货物 |
| 18 | 高拍仪 | 2 | 台 | / | 1000 | 工业 | 货物 |
| 19 | 便携式终端设备 | 2 | 台 | / | 3000 | 工业 | 货物 |
| 20 | 液晶显示大屏 | 1 | 台 | / | 18000 | 工业 | 货物 |
| 21 | 扫描枪（带支架） | 6 | 台 | / | 2500 | 工业 | 货物 |
| 22 | 整版扫描仪 | 2 | 台 | / | 45000 | 工业 | 货物 |
| 23 | 笔记本电脑 | 4 | 台 | / | 4000 | 工业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物样本全流程管理模块 | ★实质性要求： 1.样本登记 (1)登记简便准确：保障登记过程操作简便，信息显示清楚，方便核对。 (2)基本信息提取：系统可从HIS系统中结构化提取捐献者的基本信息，包括标本类型、部位、数量、疾病名称、患者信息、就诊信息、病理信息、科室、项目等。信息如有欠缺，可手工修正。 (3)批量登记录入：支持从EXCEL文件中批量抓取样本基本信息进行标本登记和录入。 (4)项目模板登记：支持用户按项目要求自定义登记模板，登记时，可自动批量预登记标本号，同时按照项目要求的规则，自动生成相应的样本管号。 (5)登记动作可溯源：系统可通过扫描采血管上的条码来获取捐献者信息并自动登记生成标本号，可自动记录标本收到时间，接收人等，做到系统可溯源。 (6)多院区登记：系统支持不同分院(分保藏点)的样本进行登记录入，实现同一数据库下的分院区存储管理。 (7)支持多样本类型：支持多种临床样本（包括但不限于血液、组织、蜡块）和类器官样本的管理。 2.样本采集 (1)医嘱列表：通过定制医嘱接口，系统可同步读取医嘱接口数据，系统可按日期、科室、患者疾病相关信息、手术类型等筛选捐献者。 (2)手术列表：可同步读取手麻系统手术排班数据并在样本库系统中直观展示，并在手术预约列表中进行血样对照提示。 (3)质控套装标签：可按用户定义的样本收集要求，打印套装质控标签，保证样本采集规范性。 (4)标签打印：系统支持按用户设置，扫码后自动打印相应的标签。可以图形化所见即所得的形式设计样本管标签。支持将用户LOGO嵌入到标签中，以有效的宣传生物样本库。 3.样本处理与制备 (1)SPREC数据管理：系统可记录样本收集、处理、储存过程的分析前变量，自动生成国际通用的SPREC代码，为今后样本合作流通及流程持续改进提供重要证据。 (2)感染样本控制锁功能：对HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性样本提供警示功能，提醒工作人员注意，并提示划区存放(如放入有传染性标识的冰箱、液氮罐等)，或者转入销毁处理清单。 (3)批量录入：可批量录入符合筛选条件的入库样本管浓度或体积等数值。 (4)样本制备单：可根据项目预设分装方案自动生成样本制备单。可合并不同样本采集单中原始样本/存储样本生成样本制备单，支持制备单进行合并排序。支持制备单分配功能并对分配人员进行调整和提醒，提高样本制备效率。制备订单将SOP嵌入流程当中，辅助用户提高SOP的符合性。 (5)制备后登记：支持项目成员对采集样本自行制备后，将自行制备产物提交样本库存储。制备后样本，按流程进行常规登记和入库管理。 4.样本入库 (1)入库申请：各科室可以在线提交样本入库申请，提供包括血液、组织、蜡块等样本的供体信息，使样本库提前知晓样本的来源信息，并提供可打印的入库申请单，以启动完整的样本采集和入库流程。 (2)快速登记入库：可以实现血液和石蜡组织的快速登记和入库管理。 (3)血样、组织、蜡块、类器官等样本分库管理：既支持直接分配位置入库，也支持先登记样本管后单支扫码入库。 (4)针对同一样本的不同分管样本，系统可按照用户要求实现自动分冰箱定位存放。也可按照用户自定义规则赋予不同分管的权属信息。 (5)全自动分液仪入库：直接接收全自动生物样品处理系统进行样本分管的详细信息，样本分管信息可在样本库管理系统内生成冻存管列表进行自动入库。 (6)底部二维码冻存管批量扫描入库：可通过联接二维码扫描仪，读取底部二维码整版扫码信息，支持整版扫描入库。 (7)自动化冰箱入库：支持通过联接自动化冰箱，可发送冻存管条码列表信息给自动化冰箱进行自动入库。 (8)自动化液氮罐入库：支持通过联接自动化液氮罐，可发送冻存管条码列表信息给自动化液氮罐进行自动入库。 (9)蜡块入库管理：系统可以分不同的库类型如“石蜡库”、“血液库”、“组织库”、“类器官库”等分别独立管理样本。 (10)衍生样本入库管理：系统可对样本分离或样本实验所产生的衍生样本如类器官等进行管理，并可追踪衍生样本的父样本。 (11)入库单管理：可将入库样本的病例信息和冻存管信息以“入库单”形式打印出来，以备存档。 (12)系统支持基于预制条码的样本入库管理。 5.样本存储 (1)空间设置：由用户自定义空间结构：常温(切片柜、石蜡柜)、4°C冰箱、-20°C冰箱、-80°C冰箱、-150°C冰箱、气相液氮罐等不同存储容器、不同冻存管配套冻存盒及冻存架对应的空间分区及结构。 (2)二维码查询：提供样本管查询功能，对于单个样本，通过扫描冻存管上的二维码即可调出样本的相关信息，可用于质控抽查及还库操作。 (3)扫码定位：能通过条形码或二维码定位功能在软件中精确标出存放空间位置及相关样本信息。 (4)冻存管转移：可用图示拖拉法直接进行样本管转移操作。 (5)盒子编码及转移：提供冻存盒标签管理功能，可对每个冻存盒进行自动编码并打印二维码标签，并支持盒子转移。 (6)可对指定的冰箱进行空位管理，统计出冰箱中每个冻存盒的空位置信息，方便核对。 (7)系统支持不同颜色展示空间存储满溢度，直观展现空间使用率。 6.样本质控 (1)系统可进行采集质控管理：可根据组织、血液、尿液等不同种类样本采集处理SOP流程自定义采集质控量表进行采集质控管理。 (2)系统可提供信息质控功能，可针对样本数据的完整性和准确性进行检测核对，包括数据信息是否存在缺失的状况、数据是否遵循了统一的规范，数据集合是否保持了统一的格式。 (3)支持内置石蜡包埋组织、DNA、RNA、PBMC、类器官等样本质控指标，可根据需求进行指标调整；支持进行批量质控。 7.样本出库 (1)系统支持同源同类型的样本筛选，可以定义筛选规则，譬如入库日期早的样本优先出库、库存数量多的样本优先出库等规则。 (2)批量取用：可支持按照特定条件筛选后批量出库，也可实现按照患者编号、姓名、管号等条件精确批量查找后批量出库。 (3)出库单管理：可按项目打印出库交接单，出库单格式支持用户自定义设置，可打印含电子签名的自定义出库单。 (4)大批量导出数据支持：系统可直接生成高版本Excel文件(xlsx格式)，导出时可以选择导出字段，并可保存字段组合设置，以备第二次导出时直接选好。 (5)样本锁定：使用者样本使用申请得到审批后系统可对需要的筛选出样本进行锁定及解锁。 (6)底部二维码冻存管批量扫描出库：可通过联接二维码扫描仪，读取底部二维码整版扫码信息进行批量出库扫描二次确认，同时用户可进行批量取用情况的记录。 (7)系统支持样本拣配功能，可将同一个冰箱中的样本编入同一个拣配批次中，支持清单打印，方便用户对照清单取样出库。 (8)样本证书：出库样本一物一证，可在线查询出库样本的样本证书，包括样本采集前、采集、运输、制备、保存、储存、温度、质量指标等信息。系统支持样本证书生成、分发、召回、销毁等功能。(10)出库调剂模块：可对申请出库的样本清单，进行关联调剂出库，以避免由于清单内出库样本异常破损导致无法出库等问题。 (9)出库的样本信息永久保存，并支持对已出库的样本信息进行多条件检索及信息导出。 8.样本/信息/衍生物回库 (1)对已经出库样本进行返还，返还应支持出库原始管返还、相同样本类型非原始管返还、不同样本类型及衍生物非原始管返还等不同类型的样本返还，以及出库样本使用情况反馈，出库成果反馈参见课题管理成果反馈。 9.样本转运 (1)样本转运管理：具有样本转运管理，即由中转存储转至固定存储，可实现样本的转运记录。 (2)转运流程管理：可实现库内样本发出、运送中、接收、存储等流程管理。严控运送的样本，如接收数量与提交数量是否一致，样本是否一致等。 (3)转运单管理：支持临时区样本以样本盒或冻存管形式批量转运，生成转运单，满足样本的转运需求。 (4)系统支持采集到制备、缓存到储存、分库到总库的流转管理，系统记录流转发起时间、发起人、运输工具、预计运抵时间等信息，支持扫码起运确认、扫码样本接收等功能。 (5)系统支持与第三方冷链系统做对接，可以将运输过程中的温度记录以附件形式关联至样本运输过程，方便日后信息追溯。 (6)系统支持不同站点间的样本转储功能，可以填写转储单，内容包括：数量、申请人、批准人、接收站点、转储说明、操作人及操作时间。 10.样本销毁 (1)样本销毁管理：可对已入库样本选择添加至销毁临时区，二次选择确定弃用销毁样本清单，提交销毁申请，通过审核人确认后进行弃用销毁，支持批量销毁，批量上传销毁信息等。样本进行弃用操作，已弃用的样本信息永久保存且可追溯。 |
|  |  | 非实质性要求： 1.样本登记 (1)智能识别同一捐赠者：系统可对多次入院病人(或体检者)进行自动识别，在登记时即可自动鉴定并提示同一捐赠者，在登记界面显示同一捐赠者的不同标本号。 (2)自动化登记：根据医嘱号取得相关信息后，可智能区分出标本类型，并按标本类型自动生成标本号。 ▲(3)登记方式多样：系统支持目前常见登记方式，包括手工登记，扫码枪登记、项目模板登记、EXCEL表导入登记等形式。 2.样本采集 (1)补打采血管条码功能：没有条码的采血管，可通过系统补打采血管条码，以便后续处理流程。 (2)手持设备采集辅助功能：可支持多环节扫码入库，并具备样本类型检查、分管号检查、漏号检查的功能。 ▲(3)统计查询：系统可统计各科室当日的采血管送样数量，便于和科室进行送样数核对。 ▲(4)采集提醒功能：采集同一患者多种组织时，具有提醒功能。如采集组织样本时，系统可提示该患者血液样本是否采集，并具备编码及信息同步功能。 3.样本处理与制备 (1)医学图像关联：支持大体标本图像，组织显微图像等医学图像批量上传、导入、存储、分类、备注、显示及导出等功能，系统支持图像压缩功能，并与患者样本进行关联。 4.样本入库 (1)系统提供空间定位控制锁功能，可自动检测录入样本的指向性入库位置与预设的样本入库规则是否相符，如发生冲突，可进行预警提示，以便样本库工作人员及时处理。 (2)系统可按库类型自定义批量输入模板进行模板入库，并快速自动定位至合适的位置。还可以与手动单个样本入库灵活切换，以提高录入效率、减少出错机率。 (3)配置非挂式智能电子锁一把，以实现对样本暂存冰箱的开启权限管理，防止误拿错放以及开启不关门等事件发生；电子锁采用低功耗无线物联网技术，无需外接电源，无需部署数据线。 ▲(4)入库自动定位：冻存管入库时，系统可根据标本类型、样本类型和储藏形式、分装份数自动定位存储设备及储藏位置，并自动切换至相应位置图示。系统可实现样本满盒时入库位置自动查找分配功能，样本入库时，如发现当前冻存盒位置已满，系统可自动按顺序分配符合存储配置方案的其它空余冻存盒继续登记入库(如按顺序排列的冻存盒不符合当前样本类型可自动跳过该位置)。 ▲(5)系统支持自动生成采集-位置登记表，以掌控每一例病例的样本存储情况，并可打印每日入库台账。 5.样本存储 (1)系统支持根据用户自定义的定位规则(如按库类型、项目类型、储存形式和分装份数等)进行样本自动定位，如针对同一捐献者的不同批次采血，可根据事先预设的定位规则自动定位至该捐献者当前批次样本的存放位置同时，通过定位功能在软件中可精确显示样本存放空间位置。 (2)可设置储存容器的利用率阈值(一般为70%)，低于该阈值，可提示用户进行储存容器的整理，可统计出最优的多个储存容器之间的最佳整理方案：可列出其中盒与盒的匹配清单。 ▲(3)虚拟空间管理：系统能以图形化的方式模拟显示实际分区、容器、冻存盒等的结构，并有具体到每一样本的概括性说明。 ▲(4)系统具备冻存盒空间整理功能，根据所统计的冻存盒利用率提示空间再利用，并提供最优化整理方案，提供冻存管和冻存盒的转移管理功能，可采用图示“剪切”、“粘贴”法操作，同时保留历史存放痕迹。 (5)可对整体样本库的各个存储设备进行容量实时统计和展示管理，在临近设定阈值时发出报警或提醒信息。 6.样本质控 (1)系统可进行抽样质控管理：样本库工作人员可通过系统自行设计样本质控单并上交给管理员进行审核，审批通过后可按照质控单所列项目对样本进行随机抽样，可按照样本类型、抽样比例、抽样套数、优先条件等设置抽样条件并完成抽样，支持把质控的结果返回给系统进行记录存档，质控结果自动溯源匹配来源。 (2)系统可提供时间质控功能，可按照国家互联互通标准化成熟度测评要求追溯样本采集、接收、入库等流程节点，并可通过图形化方式直观地显示各流程节点。 ▲(3)系统提供内嵌SPREC管理功能：用户可对样本收集、处理、储存过程的SPREC代码进行预设置，同时也支持入库前对样本的SPREC代码进行重新编辑。为以后进行样本合作流通及流程持续改进提供重要证据。 7.样本出库 ▲(1)样本筛选：可根据多种组合条件查询标本信息，可按照：“每样一支冻存管”、“单管保留”等条件来筛选，方便进行批量取用。 8.样本/信息/衍生物回库 (1)支持样本出库后的质量反馈记录(来源内部/外部质控活动或使用者)及样本质量控制检测指标的回库，标记至同批次的样本。 |
| 2 | 样本信息管理模块 | ★实质性要求： 1.知情同意书管理 (1)系统支持按照既定序列给知情同意书打印标本号条码，无需手工再次挑选。 (2)系统支持以图形化所见即所得的形式设计知情同意书标签。 (3)系统可通过连接高拍仪把知情同意书进行拍照保存，并与标本信息自动进行关联。 (4)系统支持设置存储容器，用于管理知情同意书、样本流程单等纸质文件的存放位置。 (5)系统支持对知情同意书、样本流程单等相关文件自动分配存放位置，无须手工挑选位置入库。 (6)系统可根据患者住院号、病人编号查询患者后直接选中该患者补打知情同意书条码并拍照上传。 (7)系统可查询出未上传知情同意书的采样标本列表。 (8)支持通过知情同意书上传和审核状态，来控制样本的出入库流程。 2.临床信息交互 (1)医嘱列表：通过定制医嘱接口，系统可同步读取医嘱接口数据，系统可按日期、科室、有无相关临床信息等筛选捐献者。 (2)基本信息及HIS接口处理：样本入库登记时，可按照“住院号”从HIS系统中提取样本病例的基本信息，既可以减少录入工作量，又可以降低手工录入的出错风险。 (3)电子病历信息调阅接口：可直接调用电子病历浏览端，供样本库用户查看当前样本病例的电子病历信息，并根据不同疾病需求，提取部分关键字段至信息系统中。 (4)检验信息自动抓取：可即时提取样本病例对应的血、尿、粪标本的检验检查结果保存至样本库系统中，并能即时进行HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性警示，提醒工作人员注意。 (5)病理诊断结果自动抓取：可按照住院号将样本库标本对应的病理检查结果保存到样本库系统中来，供样本库用户参考，并可按照病理诊断结果来进行样本查询。 (6)病案信息抓取：诊断信息，诊断代码等关键信息字段提取和整合。 (7)影像信息调阅和抓取：通过调阅PACS系统提供的浏览端，让样本库工作人员很方便地查看样本捐献者的影像检查图像信息，抓取影像诊断文字。 (8)护理系统信息抓取：可通过多层桥接接口提取方式，从护理系统中获取样本抽血时间。 (9)OA系统信息抓取：能够与OA系统对接，并抓取相关项目的申请和审批情况。 (10)通过数据接口获取到信息系统中的字段信息支持系统内组合条件搜索、筛选、导出等。 3.组织切片信息管理 (1)包埋盒打号机管理：系统通过定制包埋盒打号机接口，可把系统登记的蜡块标本的相关信息传给包埋盒打号机在包埋盒上打印二维码。 (2)玻片打号机管理：系统通过定制接口将玻片打号机将样本库管理系统中记录的样本信息直接传给玻片打号机进行打印，可支持二维码打印。 (3)数字切片扫描仪管理：可实现样本库系统中存储的切片样本与数字切片扫描系统扫描的数字化病理图像的关联，样本库系统可通过数字切片扫描系统提供的图像浏览软件快速查阅相关切片样本的数字化病理图像。 (4)TMA组织芯片管理：可进行蜡块登记，同时生成每个蜡块唯一的二维码（DM码）；能按照阵列图示标注出各点阵的原蜡块的编号和点号；可提取每个点位的病理信息并进行肿瘤标志物数据的结构化处理；可提供玻片入库功能并打印出入库单；可生成组织芯片使用申请单；可导入免疫组化实验名称、实验结果；可导入分子病理和数字病理结果；可提供多种实验名称的组合查询功能等。 (5)自动化蜡块管理：可进行蜡块登记，入库和出库，可实现蜡块位置的自动管理实现蜡块的批量化入库和出库等。 4.随访信息管理 (1)系统支持临床用户指定特定的病例为随访对象。 (2)系统支持录入病例的生存信息。 (3)系统支持随访结果和样本信息的组合查询。 (4)根据项目/队列的信息采集计划，支持从多个临床数据系统中提取并整合捐献者的临床信息及随访信息，支持录入或导入、增加更新、覆盖相关随访信息。 (5)系统支持基于研究项目的随访采样计划管理，可以配置随访计划、设置超窗时间、随访提醒等功能。 |
|  |  | 非实质性要求： 1.知情同意书管理 (1)系统可实现直接在样本库知情同意书(装订页)上打印标本号条码(非手工粘贴方式)及捐献者姓名、住院号、入库日期和存放地点等信息，便于用户进行信息对照及分类装订。 (2)系统支持把高拍仪预览界面嵌入到归档软件中，可通过已打印的条码实现自动对知情同意书、样本流程单等文件进行拍照生成电子档，上传至服务器，并与标本信息自动进行关联。 2.临床信息交互 (1)手术列表：可同步读取手麻系统手术排班数据并在样本库系统中直观展示，并在手术预约列表中进行血样对照提示。 |
| 3 | 项目管理 | ★实质性要求： 1.项目立项管理 (1)根据项目合作协议制定样本和信息采集方案，从计划制定、协议生成到捐献者入库、样本入库申请、采集、转运、交接、处理(样本处理及分管模板跟协议保持一致)、入库、出库、数据成果返还等所有环节在系统中留痕。 (2)课题/项目可以根据研究类型和研究方案进行不同分组的设置和管理。支持根据不同项目要求设定各类样本的处理分装模板。 (3)设置课题/项目相关的样本采集类型和规格、预期采集信息等样本采集方案，配置保藏样本数量，配置课题/项目研究相关指标，上传特殊制备需求SOP文档。 (4)支持课题/项目信息变更追溯并显示变更前后对比；支持课题/项目自行管理成员的增加、变更，项目反馈跟踪，不限制项目数量，不限制成员数量。 (5)可对项目成员进行不同项目角色和权限分配，实现对项目内不同权限和功能的分配控制；还可以对项目成员信息档案进行登记和管理。 (6)项目信息修订：可以对项目信息字段进行修订、修订分为项目自行修订和样本库审核修订。 2.实施进展管理 (1)各科室可以在线提交样本入库申请，对血液和组织样本的供体信息，组织样本预计手术及离体时间，样本体积及处理方式，送样医生及科室等信息，可以使样本库提前知晓样本的来源信息，以启动完整的样本采集流程。样本库可对入库申请进行状态设置，并将样本接收状态信息返回临床研究项目提交人。 (2)根据项目方案展示各项目的采集进度、出库率、样本完整匹配率、信息完整率等关键指标。 (3)根据在系统中设置各类样本收费标准，支持项目样本采集存储成本费用计算和管理。 (4)根据立项时设置项目周期、入组例数等信息，系统可实现项目课题临期或逾期等提醒通知，采集例数超过人遗3000例预警提示等。 3.临床样本应用 (1)科研用样检索：用于临床科室权限范围内的样本信息综合查询统计，并以图表的方式直观地展示统计数据。 (2)科研用样申请：科室可以在线提交样本使用申请(同时提交多学科审批证明)并提供在线打印出库申请单功能。 (3)科研用样审批：系统支持在线对科室各类申请进行审批，可以根据不同的申请类别设置不同用户的审批权限。 (4)样本出库多级审核：出库需提交出库申请单，将国家人遗办的要求嵌入其中，出库前按类型分类后，经项目审核和样本库两级审核通过后方可进行出库操作。项目审核支持项目负责人手机验证码审核。 4.共享管理 (1)样本入库时设置共享规则，系统根据规则自动分配同一样本不同分管的归属权(如属于项目、公共库等)。能根据项目协议及样本库管理制度设定逻辑智能匹配各样本管的归属权信息。 (2)支持项目样本共享，分享方式包括项目全局共享、对指定项目共享。 (3)支持样本库管理人员和项目负责人设置共享方式。 (4)支持项目出库或跨项目的协同联合出库。 (5)平台通过机构、项目、负责人等多个维度，对资源进行确权，设置资源是否可分享、分享范围，保证数据归属者的权益。 5.成果反馈 (1)项目成果反馈管理：项目成员可将样本出库后的使用情况，成果情况包括不限于专著、文章等上报系统，以便于样本库项目量化评估。支持成果反馈提醒功能，可根据要求设置提醒时间和节点。(2)系统支持实现样本出库之后的质量反馈附件上传。 (3)系统支持实现课题结题后的成果反馈附件上传。 |
|  |  | 非实质性要求： 1.实施进展管理 (1)支持以课题项目为前提进行样本采集，从捐献者(样本源)进行包括不限于院内、院外的血液、组织、体液，各种类型等原始样本采集登记，采集信息包含捐献者就诊信息和不同原始样本类型属性信息，以及采集人、采集时间等信息，便于后续样本接收、登记和储存做到有效区分，方便且快速进行操作管理。 |
| 4 | 类器官样本库管理 | ★实质性要求： 1.样本分发管理 (1)支持将一个原始编号转换为一个源编号。 (2)允许对分发对象进行分发操作，其中分发对象可为多个。 (3)提供添加新分发对象的功能。 (4)允许用户在模型构建类别中进行多选，类别包括PDC、PDO、PDX和直接冻存。 (5)提供将预期的样本转换为期望的构建模型的功能，同时允许实验人员根据实验情况进行编辑。 2.接收管理 (1)支持实验人员信息编辑。 (2)支持处理实效管理：根据样本采样时间计算距离到达48小时的剩余小时数；如超过，则算超时处理。同时质控部门查看时效，记录超时影响。 (3)处理时间格式为年月日时分。 (4)支持原始组织病理检测结果记录，包含字段为：**癌、癌比例、Ki67；需送至三方检测的，支持实验人员记录是否送检，并输入结果记录，时间不做限定。 (5)PBMC冻存可选择已留或未留。 (6)全血冻存可选择已留或未留。 3.样本质控管理 (1)支持质控人员信息编辑。 (2)质控表格支持PDF文件上传。 (3)样本质量可选择合格或不合格。 (4)可记录样本接收质控表格。 (5)可记录样本质量评分。 (6)可记录类器官培养质控报告。 (7)可记录类器官药敏放行报告。 4．类器官培养全流程管理 (1)原代分离培养行为：样本编号、消化用酶、消化时间、消化次数、离心转速、离心时间、细胞活力、细胞用量、接种密度、接种孔板、培养基用量。相关记录可以附件形式上传。 (2)观察行为需记录内容：样本编号、代次、培养基颜色是否正常、细胞是否污染、形态是否大小均一、平均直径值、是否黑心、是否散开等。相关记录可以附件形式上传。 (3)换液行为需记录内容：样本编号、代次、培养天数、是否去除培养基或添加培养基。 (4)冻存行为需记录内容：样本编号、代次、消化液、离心转速、离心时间、活细胞密度及总细胞量。 (5)传代行为需记录内容：样本编号、代次、消化液、离心转速、离心时间、活细胞密度、总细胞量、接种孔板、接种细胞量、接种天数。 (6)复苏行为需记录内容：样本编号、代次、复苏温度、接种孔板、接种细胞量。 (7)选择类器官或者动物样本。 (8)类器官录入代次和孔板信息，动物录入类器官接种信息（时间、细胞数目等），并从药物库选择对应的试验药物。 (9)创建药物试验。实验方案上传附件。 (10)试验完成后记录实验结果。 (11)生成药物反应性实验报告。 (12)提供药物编码及药物信息记录及维护功能。 (13)提供药物信息综合查询导出功能。 5.储存管理 (1)记录入库时间。 (2)记录入库模型，包括：PDC/PDO/PDX。 (3)记录入库代次。 (4)记录每代数量。 |
| 5 | 样本库日常工作管理 | ★实质性要求： 1.人员管理 (1)支持对样本库工作人员资质信息，资质有效期，证书认证等进行管理。支持建立样本库专用的人员档案。 (2)系统支持人员能力的动态监控，用户可以设置能力监控指标，定期进行修正，保证人员的能力状态能满足质量要求。 (3)角色管理：平台软件应具多种多级角色，如科室主任、项目负责人，样本库入库员与实验员等独立角色，可实现功能的细致分工，并与实际工作流进行交互，实现线上线下工作职能同步。 (4)账户管理：可建立用户，实现用户账户独立管理；具有各自的用户名密码，自定义选择角色；用户分角色登陆，权限分属清晰，每类角色拥有独立操作界面。显示针对性的待办事项提醒功能，在关键审批节点通知相关角色用户等。 (5)可在人员管理模块进行研究项目的用户管理。 (6)隐私隐匿功能：该模块支持根据不同用户角色隐匿样本敏感隐私信息等。 (7)用户及其权限管理模块：系统内各要素均可以自定义设置各个账户对应的权限，包括写入、编辑、读取、导出等。 2.设备管理 (1)支持通过设备清单记录设备的基本信息。 (2)支持对维修与报废记录进行登记、上传相关资料。 (3)系统支持设备全生命周期管理，设备状态跟踪(正常、备用、故障、停用、检定校准、维护、维修、报废、遗失、外借、调拨)； (4)系统支持设备信息档案、检定校准登记、维护维修、报废遗失、外借调拨等管理功能； (5)系统支持设备使用年限监控、检定校准到期提醒功能。 3.物料管理 (1)提供物料编号、名称、原条码、新条码、采购周期、安全库存量、有效期等数据项。支持对各种物料进行分批次入库，包括：入库单号、批号、数量、入库日期、有效日期、品牌等信息，并打印出库条码。 (2)支持对物料进行扫码出库，通过扫描物料条码进行自动出库，扫一次出库一件。 (3)系统支持物料库存管理，支持自动库存计算。 (4)系统支持用户定义试剂耗材字典、存储位置定义、存储温度定义等功能。(5)系统支持物资库存量警戒线提醒和有效期到期提醒。 4.文件管理 (1)系统支持生物样本库质量管理体系运行的四级文件控制管理，支持文件以PDF格式上传后，根据账号权限控制是否能够在线浏览、下载或者打印。 (2)系统支持在线文件分发，用户可以将文件、接收人分类管理。 (3)系统支持在线文件评审功能，从发起预评审开始，直到文件评审完成，记录各评审员评审意见、修改记录等评审过程信息，提高文件评审的效率和效果。 (4)文件归类管理：可实现样本库内文件归类管理，可上传、编辑、下载文件，并可显示下载过文件的操作员。满足ISO20387的体系文件管理归档功能。 (5)文件版本：支持对文件的版本进行管理，可回溯历史版本文件。 (6)支持体系文件中各类记录和表单的生成、建立和填写，利用系统或接口获取的数据自动填写相应记录和表单。 5.环境管理 (1)系统支持集成样本库设施环境中的温湿度监控、氧浓度监测系统； (2)系统支持运维计划管理，内容包括运维计划、设置提醒等内容； (3)系统支持运维前验证管理，内容包括验证结果记录； (4)系统支持运维实施管理，内容包括运维信息记录、不良事件记录等内容。6.资源管理 (1)外部供应商管理：支持建立外部供应商名录及相关信息档案，并可根据实际情况更新。系统可关联与各供应商之间的服务记录。 (2)内部客户管理：支持建立内部客户名录及档案，并可持续更新。系统可关联与各用户间的服务记录。 (3)外部客户管理：支持建立外部客户名录及档案，并可持续更新。系统可关联与各用户间的服务记录等。 |
| 6 | 其他模块 | ★实质性要求： 1.数据结构与字典 (1)系统支持“捐献者——标本——样本”多层次信息管理：支持接口传输、录入、导入等多种方式批量写入样本及捐献者的信息。 (2)能统计到捐献者、标本、样本的多层次信息及从属关系、精确标注每管样本的归属权信息。 (3)系统支持字典管理，用户可以自由创建标本类型、样本类型、采集部位、质控项等内容。 2.APP应用软件 (1)用户可通过移动设备(支持PDA)上安装的APP进行标本条码扫描、大体照片拍摄、样本查询、标本登记、标本验证、SOP流程管理等工作。 (2)用户可通过APP扫描采血管条码记录接收时间。 (3)用户可通过APP进行标本登记工作。 (4)用户可通过APP进行大体拍摄，并上传到服务器。 (5)用户可通过APP进行知情同意书拍摄，并上传到服务器。 (6)用户可通过APP接入SOP管理流程，记录样本采集时间、处理时间、组织离体时间、置入液氮时间、操作员信息等。 3.离线工作站 (1)系统支持创建自定义的队列编码体系。 (2)系统可实现用离线端完成队列样本的采集记录等工作。 (3)系统可进入离线工作状态，即不连接中心数据库而运行独立的程序。 (4)在离线状态时，可完成样本登记，打印标签，记录盒子信息和位置信息等工作，并把数据保存在本地数据文件中。 (5)在线时可生成数据更新包，用以更新中心数据库数据。 (6)可接受中心数据库的字典数据，并保存在本地文件夹中。 (7)可以对本地数据文件进行AES加密。 4.数据展示大屏 (1)支持数据实时监测刷新，支持设计一次，可在多终端(PC、平板、手机、电视、大屏等终端设备)自适应展示。 (2)支持B/S端预览时在线切换图表样式，该功能可视化配置即可完成。 (3)系统支持实时显示样本库收集样本情况，提供丰富的动态效果对样本数据(包括总人数、总例数、样本总管数、样本类型、疾病类型、来源科室，还可显示课题总数，正在进行的项目数，已完成的课题数等)进行展示，用户也可自定义选择需要展示的内容进行展示。 (4)支持与信息管理系统数据传输，实时动态展示样本的出入库数量变化。 (5)支持与冷链检测环境监测系统对接并展示相关信息。 (6)实时展示各存储设备的空间使用率，总体使用率，并在临近存储阈值的时候报警或提醒。 5.查询统计 (1)综合查询：可根据多种组合条件查询标本信息，支持多文件格式导出数据。查询结果界面可进行相关标本信息删除、临床资料浏览、导出等操作。可根据各类查询条件的任意组合进行样本的筛选，并支持纳入和排除两种查询方式。查询条件包括但不限于：等于、大于、小于、大于等于、小于等于、包含、不包含等；组合关系包括但不限于：和、或等。 (2)系统可组合多个临床信息如病理、检验项查询样本信息。 (3)可实现按照具体的样本类型、出库数量、储藏形式、留存数量进行灵活的样本筛选。 (4)绩效统计：可统计样本库工作人员工作量。 (5)图表展示：可按库类型、标本类型、样本类型、出入库统计、日统计、月度统计、年度统计、出库样本、出库课题等多维度图表展示。 (6)空间统计：提供对存放设备的空间统计管理，用户可统计存储设备各架号物理位置的总容量、利用率及储存的标本类型等信息。 (7)具有多种搜索形式，包括快速搜索、高级搜索、批量搜索等，在大量样品数据搜索时，应保持较快的查询速度。 (8)支持对样本库的工作内容进行统计，统计维度不限于样本类型、项目送样、项目存储、接收工作量、制备工作量、月报统计等。 6.安全管理 (1)预警管理：可提供冻融次数、样本容量、到期日期、最后一管、缺少知情同意书等预警管理功能。 (2)病人隐私信息保护：系统符合HIPAA法案规定的保护捐献者隐私的要求。 (3)锁屏管理：系统需具备自动锁屏功能，解锁后，不影响原数据状态。 (4)历史操作留痕：系统对每一环节的操作有日志记录，可详细记录用户登录、IP地址、对数据的增减操作等信息。可对日志进行关键字搜索，可按用户、日期、数据类型查看操作记录。 (5)入库单、出库单PDF文件归档：可批量打印入库单及出库单并进行归档。(6)系统支持对选定的样本进行锁定，以防止被其他项目误用。 (7)系统可提供备份管过滤功能，仅余一份样本管作为备份保存(如保证重大项目的复验所需)，不列入待出库清单。 (8)数据备份：可对样本库系统数据自动备份，也支持数据异地备份。 (9)多层级权限管理：统通过设定不同的用户角色来对应不同的管理和使用权限，控制样本录入、冻存管核对、样本复核、冻存管转移、用户管理、系统设置等用户活动。 (10)系统可提供隐私信息隐匿功能，能够通过对具有明确个体标识属性的样本数据信息(如姓名、身份证号、住院号等)进行数据脱敏，实现信息的伪名化处理，从而有效防止未经授权直接访问样本信息的行为，降低数据泄露风险。 |
|  |  | 非实质性要求： 1.APP应用软件 (1)系统支持用户直接在APP上针对预生成的标本号进行信息提取(与HIS对接)关联等操作，直接完成血样样本的登记关联。同时支持离线操作。 ▲(2)系统支持按照采集的样本直接在APP上进行样本定位入虚拟盒子位置，支持多余样本删除、样本筛选以及样本盒子图形化显示。 (3)系统支持在APP上显示当天的手术排班列表，用户可以关注需要采集的患者列表，从而可以进一步记录样本采集信息，支持日期、科室等条件筛选。 2.查询统计 (1)系统可统计配对和不配对的样本清单，并可进一步挖掘详细列表等数据。可提供多个库类型按照“与”和“或”的查询功能，如针对“组织库”、“血液库”等不同库类型，查找在两个库中均有样本管储存的更有价值的样本信息。 (2)样本统计：可按照“标本来源”、“标本类型”、“样本类型+临床诊断”等类别进行多维度统计。 3.安全管理 (1)传染性报警：可即时提取样本病例对应的血、尿、粪标本的检验检查结果保存至样本库系统中，并能即时进行HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性警示，提醒工作人员注意。 |
| 7 | 工作站电脑 | ★实质性要求： 具有节能产品认证证书（签订合同时提供证书供采购人核验）。 非实质性要求： (1)CPU不低于6核，睿频不低于4.4GHz，8G内存，1T硬盘7200转/分钟； (2)21.5液晶显示器，有线鼠标和键盘，B360主板，标准机箱； (3)正版Windows操作系统； (4)配有适用孔距75*75mm100*100mm，支持屏数：双屏，适配产品：有孔显示器；倾仰角度±15°，左右旋转360°，适用尺寸：12-27英寸，高度调节400mm的电脑支架； (5)数量：8台。 |
| 8 | 条码打印机 | 非实质性要求： (1)打印分辨率：300dpi； (2)打印速度：300mm/秒； (3)打印宽度：106mm； (4)打印长度：2012mm； (5)液晶显示屏：4.3英寸彩色液晶触摸屏； (6)数量：2台 |
| 9 | 条码打印机（打印知情同意书条码） | 非实质性要求： (1)打印分辨率：203DPI； (2)打印速度：4''/102mmpersecond； (3)打印宽度：104mm； (4)打印长度：991mm； (5)打印方式：热转印/热敏方式。 (6)数量：2台 |
| 10 | 标签打印机 | 非实质性要求： (1)打印分辨率：不低于200DPI； (2)打印速度：不低于4''/102mmpersecond； (3)打印宽度：80-120mm； (4)打印长度：500-1000mm； (5)打印方式：热转印/热敏方式。 (6)数量：4台。 |
| 11 | 耐低温二维条码纸套装 | 非实质性要求： 含耐液氮及-80℃超低温条码纸及碳带各4卷。 |
| 12 | 彩色网络激光打印机 | 非实质性要求： (1)打印质量不低于600x600dpi； (2)打印负荷（每月、A4）不低于50000页； (3)打印速度不低于27页/分钟； (4)内存不低于256MB； (5)数量：2台。 |
| 13 | 房间温度检测系统 | 非实质性要求： (1)采用物联网WSN技术； (2)温湿度传感器采用高精度SHTX系列传感器，传感器与数据传输密封一体，无外接电源，可以随时布署在不同区域；所有数字温度传感器为原厂出厂前校准，使用过程中自动校准；自动检测温湿度传感器硬件故障，并自动向服务器发送对应错误代码报告故障； (3)温度可靠测量范围-25℃～+60℃；温度相对误差±0.2℃；湿度相对误差±2%RH； (4)相对湿度监控范围0%RH～99%RH； (5)配2.1寸LED显示屏，温湿度显示分辨率精度0.01、0.01%； (6)采集频率可以设置：30s~60min； (7)传输方式：Sub-1G；工作频率：430MHZ～435MHZ；通讯速率：50kbps；发射功率：-10dBm～+14dBm；接收灵敏度：-105dBm (8)采集数据存储量不低于50000组； (9)防护等级IP68（防水、防尘、防震），可以预防冰箱内、培养箱、冷库等监控环境的水汽、结冰、结霜的影响； (10)防护外壳为抗腐蚀的杜邦（PA66+GF30)材料,每个模块均有唯一编码,方便识别； (11)内置高容量一次性耐低温电池，连续使用寿命大于18个月，可自行更换； (12)自动监测电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告警信； (13)数量：4个。 |
| 14 | 氧气传感器 | 非实质性要求： (1)传感器与数据传输密封一体，无外接电源，可以随时布署在不同区域；（说明：现场无法部署太多电源线，保证用电安全） (2)测量范围：温度：-30℃~65℃、湿度：0%RH~100%RH，氧气浓度可靠测量范围：0～20%；测量精度：温度：±0.2℃、湿度：±2%RH，氧气浓度相对误差±1%；。 (3)采集数据存储量不低于50000组；待机时间不少于300天； (4)无需部署数据线；可与其他数据采集模块共用同一网关； (5)数量：2个。 |
| 15 | 水浸监测器 | 非实质性要求： (1)外置感应探线（默认长度1米，最大长度50米），最低检测水位1mm，或水滴渗入； (2)内置7号AAA电池*2，待机时间12个月； (3)数据存储5万组。 (4)数量：2个。 |
| 16 | 智能网关 | 非实质性要求： (1)通信距离：空旷环境下通信距离≥800米； (2)支持WIFI或4G卡； (3)支持全双工模式和超过100个节点接入网关； (4)支持IEEE802.11b/g/n(2.4G)； (5)工作温度-40°C~70°C； (6)防护等级：IP65 (7)数量：4个。 |
| 17 | 知情同意书管理专用附件 | 非实质性要求： (1)可配合软件及条码打印机（如ZEBRA）实现直接在样本库知情同意书（装订页）上打印标本号条码及捐献者姓名、住院号、入库日期和存放地点等信息，便于用户进行信息对照及分类装订； (2)数量：2台。 |
| 18 | 高拍仪 | 非实质性要求： 1)高解析度CMOS镜头，不低于500万图像有效像素(2592x1944)，最大幅面A4/A5可识别、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光； (2)配5颗LED灯，配备触控开关，智能补光； (3)拍摄速度约1秒； (4)图像色彩：大于24位； (5)图片格式：JPG/TIF/PDF/BMP/TGA/PCX/PNG/RAS； (6)输出格式：PDF/WORD/TXT，USB2.0接口供电，无需外接电源； (7)外观成90度可折叠； (8)OCR文字识别功能(方絮扫描识别软件)机子可配置卡口硬质文稿台一起配合使用。 (9)数量：2台。 |
| 19 | 便携式终端设备 | 非实质性要求： (1)屏幕大小：7英寸左右； (2)屏幕分辨率：2280*1080像素以上； (3)处理器CPU核数：不低于八核； (4)操作系统：MagicUI5.0(基于Android11及以上)； (5)存储：8GB+128GB； (6)摄像部分后置两摄：6400万像素； (7)WLAN协议802.11a/b/g/n/ac； (8)WLAN频率2.4GHz/5GHz； (9)蓝牙BT5.1； (10)支持NFC支付； (11)数量：2台。 |
| 20 | 液晶展示大屏（配电脑） | ★实质性要求： 具有节能产品认证证书（签订合同时提供证书供采购人核验）。 非实质性要求： (1)不低于75英寸，不低于4K超高清。 (2)可使用无线鼠标或遥控等操控； (3)屏幕尺寸16：9； (4)数量：1台。 |
| 21 | 扫码枪（带支架） | 非实质性要求： (1)扫描模式：二维影像(838X640像素排列)； (2)分辨率：不低于6.7mil； (3)阅读景深：1.8-14cm； (4)工业等级：不低于IP41； (5)抗摔强度：1.8米跌落水泥地20次； (6)扫描码制：一维码、二维码、邮政码； (7)带标准支架； (8)数量：6台。 |
| 22 | 整版扫描仪 | 非实质性要求： (1)支持多种SBS冻存盒，包括24、48、96孔等多种规格； (2)支持方形冻存盒，包括10x10、9x9、14x14等多种规格； (3)支持包括FluidX、Corning、Nunc等品牌预置二维码冻存管，支持国产品牌预置二维码冻存盒，可靠解码各种管的二维码； (4)整盘读取速度快，满足高通量样本存储场景； (5)支持低温结霜二维码扫描； (6)TXT、CSV、XML、RESTful接口方式，可与样本库系统和自动化设备集成； (7)可解码格式：DataMatrix编码和QRCode编码； (8)供电：5V、USB供电； (9)通信：支持USB2.0和USB3.0； (10)可选配一维条码扫码模块识别冻存盒条码； (11)数量：2台。 |
| 23 | 笔记本电脑 | ★实质性要求： 具有节能产品认证证书（签订合同时提供证书供采购人核验）。 非实质性要求： - CPU不低于6核，睿频不低于4.4GHZ； - 内存容量不低于16G； - 硬盘容量不低于512GB固态硬盘； (4)不低于14英寸显示器，； (5)Windows11操作系统； (6)数量：4台。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①符合ISO20387：2018《生物样本库质量和能力通用要求》；符合CNAS/ISO20387的样本库质量管理理念，为样本库顺利通过CNAS评审和长期运营提供良好的软件平台支撑；满足人类遗传管理条例和生物安全等要求。②满足样本库多院区(多保藏点)，多类型样本（包括组织、血液、羊水、粪便、分泌物、类器官等），多用户多层级管理模式下的样本采集，处理，保藏，转运，增值，利用等全流程信息管理，申请入库及审批人员数量及层级数量不限。③系统应能够灵活、方便地部署和优化业务流程，支持无需底层开发和源代码编写进行业务流程的优化。④支持数据库及系统的双机热备，系统具有分布式非结构化数据存储服务，保证海量扩展数据文件的存储。⑤与医院信息系统对接，方便提取保藏样本对应的疾病诊疗基本信息，电子化保藏知情同意书，保障精品队列建设。⑥与医院HIS，病理系统，检验系统等建立接口，能够与自动化设备建立接口。

（2）系统对接要求

对接软件(包括但不限于以下):①HIS系统:样本入库登记时，系统可按照“住院号”、“就诊卡号”、“病人编号”等HIS识别号从HIS系统中提取捐献者的基本信息。②电子病历系统:通过定制EMR系统调阅接口，可直接以传参调用的方式调用带界面的电子病历浏览端或控件，供样本库用户查看当前样本病例的电子病历信息。③影像系统:通过调阅PACS系统提供的浏览端，可让样本库工作人员很方便地查看样本捐献者的影像检查信息。④病理系统:可按照住院号(或就诊卡号、病人编号等)，将样本库标本对应的病理检查结果保存到样本库系统中来，供样本库用户参考，并可按照病理诊断结果来进行样本查询。⑤检验系统:可即时提取样本病例对应的血、尿、粪标本的检验检查结果保存至样本库系统中，并能即时进行HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性警示，提醒工作人员注意。⑥手麻系统:通过定制手麻系统接口，可同步读取手麻系统手术排班数据并在样本库系统中直观展示;可按科室或手术医师筛选预登记捐献者;可进行任意字全字段匹配搜索;并具有已采样红色提醒功能。⑦护理系统:可通过多层桥接接口提取方式，从护理系统中获取样本抽血时间。⑧病案系统:定制病案系统接口软件，可按照病案号或住院号提取样本捐献者的出院诊断、出院诊断代码、辅助主诊断辅助诊断、诊断意见、病理诊断、病理诊断代码、疾病编码(ICD10)、Rh检验、手术名称、手术日期、入院时间、出院日期等相关病案信息，并保存在样本库系统中;系统可通过结合病案系统中提取的信息字段如:出院诊断、病理诊断、辅助诊断组成组合查询条件执行模糊查询样本信息。⑨科研管理系统:定制科研管理系统接口，提供科研项目列表功能，选中项目可以直接进行项目跳转进行项目登记，能获取项目名称、申请科室、联系电话、课题摘要、伦理状态、流程状态等信息，并自动填写至样本库系统。样本库系统按EMPI号或住院号向科研管理信息系统进行数据归集，上传字段包括:临床诊断、病理诊断、采集部位、采集时间、采集科室、入库时间、取样员、样本编号、样本类型、样本量等。⑩随访系统接口:通过定制随访系统接口，从随访系统系统中提取捐献者的随访信息，如历次检查检验结果、生存时间、死亡时间等。⑪OA系统接口:通过定制OA系统接口，从OA系统中获取样本申请及审批相关信息。

对接硬件(包括但不限于以下):①二维码扫描仪:可通过定制接口连接二维码扫描仪，读取底部二维码整版扫码信息，支持整版扫描入库或出库样本管快速校验等应用场景。②高拍仪/大体拍摄仪:可通过定制接口读取高拍仪拍摄的知情同意书图像及大题拍摄仪拍摄的标本大体照片，并与相关病例信息及标本信息关联。③全自动液体工作站:通过定制接口联接自动化液体处理工作站，接收自动化设备产生的样本分管的详细信息并进行相关处理。样本分管信息可在样本库管理系统内生成冻存管列表进行自动入库。系统可读取自动化液体处理工作站的样本分管的原管条码号、位置号、体积、分液开始时间、分液结束时间、盒号等信息。系统可将读取的样本管进行图形化展示，并用不同色块对“已登记样本管”和“未登记样本管”进行区分。系统可按整盒为单位批量登记样本源信息。系统支持在出现并列多盒样本时可按位置匹配对应关系进行关联并自动定位入库。系统支持半盒定位功能，可把第二天入库的后半盒样本与前期已入库的前半盒样本进行匹配并自动入库。系统可自动打印包含冻存盒条码、空间位置、入库时间、操作员等信息的冻存盒标签。④全自动核酸提取系统:支持接收全自动生物样品处理系统进行样本分管衍生物的详细信息。⑤细胞计数仪:可通过定制接口接收细胞计数仪的质控信息，如PBMC活细胞比率等。⑥全功能酶标仪:可通过定制接口连接全功能酶标仪，直接接收全功能酶标仪DNA样本检测的详细信息，如OD值、浓度、体积，并自动与对应DNA样本的样本管编号进行关联存储。⑦包埋盒打号机:可把系统登记的蜡块标本的相关信息传给包埋盒打号机，在包埋盒上打印二维码，并可通过扫描包埋盒上的二维码完成蜡块的登记入库工作。⑧玻片打号机:通过定制接口将玻片打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将样本库管理系统中记录的样本信息直接传给玻片打号机打印，支持二维码打印。⑨自动化低温存储设备:通过定制接口联接自动化冰箱或自动化液氮罐，可发送冻存管条码列表信息给自动化存储设备进行自动入库和自动出库，并可接收确认完成信息。⑩数字切片扫描系统（采购方具备数字切片扫描仪硬件和Ai智能分析系统后完成对接）:可通过定制接口连接数字切片扫描系统，实现样本库系统中存储的切片样本与数字切片扫描系统扫描的数字化病理图像的关联，样本库系统可通过数字切片扫描系统提供的图像浏览软件快速查阅相关切片样本的数字化病理图像。

供应商须保证本次采购的系统按实际需求与以上系统做对接，所产生的费用均包含在本次投标报价中，采购人不再另行额外支付任何费用。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范(包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。④项目实施完成后，将项目软件安装调试完毕、系统集成完毕后交付使用，并对采购人进行全面培训与实施维护培训后方可申请验收。供应商应按医院项目验收管理要求提供系统的相关验收文档，包括但不限于用户使用手册、安装文档等相关资料，并且实现数据标准化接入平台。验收合格后，采购人在验收单上签字，并加盖单位公章。

（4）维保要求

①质保期/维保期:供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并提供不低于3年原厂维保/质保服务(自验收报告签字确认日起，开始进入质保期/维护期，相关费用包含在本次报价中)。②所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。③维保期满后，每年的软件维保费用不超过合同总金额的8%。④维保期内供应商提供系统软件升级，保证采购人使用最新版本软件。维保期满后软件版本内终身升级。⑤维保期内，供应商提供样本库管理系统软件产品升级服务，费用包含在本次投标报价中。⑥维保期内，供应商提供7×24小时咨询服务，包括:日常的电话/传真/电子邮件技术服务、问题解答。⑦维保期内，供应商提供样本库管理系统软件故障上门解决、排除服务，费用包含在本次投标报价中。服务响应及到达现场的时间:2小时内响应，紧急情况下24小时内安排技术工程师上门服务。⑧提供每季度一次的系统巡检服务，在应用系统出现初期故障征兆时，即能及时解决问题，最大限度保证系统正常高效运行。每次服务结束后需提供一式两份、公司盖章的书面巡检单或维护单并请使用科室和信息中心负责人签字确认，由医院信息部门负责对维保项目进行质量考核。⑨根据需要随时为医院相关人员提供产品功能和使用培训，确保工作人员熟练掌握样本库管理系统软件的应用及基本的运维知识。⑩针对院方提出的一些针对所维护的样本库管理系统软件的合理的功能微调，若当前软件本身能够解决的，需予以解决。⑪定期对科室现有样本库管理系统软件进行分析，并及时针对科室样本库的实际工作需求提供系统优化扩展方案。

（5）权利保证要求

①供应商保证对其提供给采购人使用的软件系统拥有合法完整的版权和其他合法权利，有权授权采购人使用，并且不会侵害任何第三方的合法权益;如果任何第三方提出侵权指控，则与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。②供应商为本项目提供的系统，在供应商因自身原因(包括但不限于公司破产、解散等)不再向采购人提供维护服务时，供应商必须无条件向采购人提供最新版本的系统软件源代码使用权，以方便采购人进行后续系统维护。③如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作误，由此所产生的一切责任由供应商承担。④如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

（6）系统安全要求

①提供完备的安全保障体系，以确保系统运行数据和系统的安全性。具体包括:安全检测与监控、身份认证、数据备份、数据加密、访问控制等内容。提供统一用户身份管理及统一权限分配管理，能够提供统一日志采集分析系统，可实现基于日志的业务监控。②同一法人的不同院区通用所有的软件功能。③系统上线前做安全检测，供应商提供第三方安全检测报告。④通过内网服务器和前置机进行对外服务器映射。⑤系统支持密码策略设定和登录权限验证功能。

（7）人员要求

①项目经理：1人，具有至少5年或以上信息化项目管理工作经验。

②技术负责人1人，具有至少5年或以上信息化技术管理工作经验。

③开发实施人员：不少于4人，具有信息化工作经验，须2人驻场。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，未经采购人同意，人员不得更换。

（8）知识产权及保密要求

知识产权：①本项目中各方各自独立开发的专利以及其他知识产权归属各自所有。②本项目中由各方共同开发的专利归各方共同拥有，以及将来进一步共同开发所形成的其他知识产权(包括但不限于专利、资料、文档等)同样归属各方共同所有，各方均有权各自使用并自行享有由此产生的收益，但前提是，未经其他方事先书面同意，任何一方不得就该等共有知识产权进行转让或作出排他性授权。③采购人基于本此项目软件开展科研所产生的论文和其它研究著作，双方将根据供应商对具体论文、著作的实际贡献，讨论和确定署名或致谢供应商贡献事宜(视实际情况)。

保密：供应商及工作人员应对本项目提供的有关专业数据、医院运作方式采取保密措施，不得向其他第三方披露、复制，对本项目提供的所有文档资料保密，不得对外进行扩散。如有违反本保密规定的，应承担相应法律责任。

（9）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

（10）其他要求

①本次采购的软件要求不影响现有的业务系统，供应商要负责平台的部署。本项目投标总报价包括本次采购、安装调试、数据和售后服务等所有费用。所提供的系统具有根据采购人实际需求与医院各院区所有信息集成平台做对接的能力:该系统能与采购人集成平台对接，以及与采购人各院区该软件系统间、该系统与其他系统的对接，配合采购人以后的所有过级、评级改造需求。上述工作均含在此次报价中，且不再另行向采购人收费。所提供的系统可根据采购人实际情况部署同一法人单位多院区，且不再另行向采购人收费。本项目系统软、硬件接口终身开放，无站点限制，可满足采购人所有终端客户使用，即供应商需无条件配合采购人增加软件工作站点、无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人的其他软件完成与本系统对接，并保证所涉系统正常运行。如需接口开发，由于关联不确定的第三方，供应商承诺如产生接口费用供应商不再另行向采购人收费。上述工作均含在此次报价中，且不再另行向采购人收费。②在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求。软件功能满足采购人个性化需求修改。③供应商需提供项目实施团队人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派专业的项目负责人负责现场工作的组织、协调和实施工作。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后240天内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章评标方法与评标标准”。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 15 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 23 | 客观分 |
| 2.2 | 需求分析方案 | 评委根据投标人提供的需求理解材料（包括样本库管理人员高效使用、权限控制、备份和恢复、定制化功能和扩展部分等内容）综合评分： （1）需求理解完整深刻、针对性强、精细化程度高、紧贴采购需求的，得5分； （2）需求理解较为完整深刻、针对性较强、精细化程度较高、能够满足采购需求的，得 3分； （3）需求理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 1分； （4）需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 组织实施方案 | 评委根据投标人提供的组织实施方案（包括包含工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容）综合评分： （1）方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得5分； （2）方案较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得3分； （3）方案基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得1分； （4）方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 1.手术列表：可同步读取手麻系统手术排班数据并在样本库系统中直观展示，并在手术预约列表中进行血样对照提示。 2.手持设备采集辅助功能：可支持多环节扫码入库，并具备样本类型检查、分管号检查、漏号检查的功能。 3.系统可提供时间质控功能，可按照国家互联互通标准化成熟度测评要求追溯样本采集、接收、入库等流程节点，并可通过图形化方式直观地显示各流程节点。 4.系统可实现直接在样本库知情同意书(装订页)上打印标本号条码(非手工粘贴方式)及捐献者姓名、住院号、入库日期和存放地点等信息，便于用户进行信息对照及分类装订。。 5.系统提供空间定位控制锁功能，可自动检测录入样本的指向性入库位置与预设的样本入库规则是否相符，如发生冲突，可进行预警提示，以便样本库工作人员及时处理。 6.设置存储容器的利用率阈值，低于该阈值提醒用户进行存储容器的整理，可统计最优的整理方案等。 7.系统支持在APP上显示当天的手术排班列表，用户可以关注需要采集的患者列表，从而可以进一步记录样本采集信息，支持日期、科室等条件筛选。 8.系统支持用户直接在APP上针对预生成的标本号进行信息提取(与HIS对接)关联等操作，直接完成血样样本的登记关联。同时支持离线操作。 9.系统可统计配对和不配对的样本清单，并可进一步挖掘详细列表等数据。可提供多个库类型按照“与”和“或”的查询功能，如针对“组织库”、“血液库”等不同库类型，查找在两个库中均有样本管储存的更有价值的样本信息。 10.类器官培养全流程管理流程： 原代分离培养行为：样本编号、消化用酶、消化时间、消化次数、离心转速、离心时间、细胞活力、细胞用量、接种密度、接种孔板、培养基用量。相关记录可以附件形式上传。观察行为需记录内容：样本编号、代次、培养基颜色是否正常、细胞是否污染、形态是否大小均一、平均直径值、是否黑心、是否散开等。相关记录可以附件形式上传。 以上功能点提供类似真实系统或demo演示完整内容的，每项得2分，最高得20分；提供PPT演示完整内容的，每项得1分，最高得10分；未提供演示或演示内容不全的，对应不得分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的维保服务方案（包括售后服务团队建设、售后服务制度建设、售后服务范围、售后服务响应效率等内容）综合评分： （1）方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得5分； （2）方案较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得3分； （3）方案基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得1分； （4）方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案（对采购人管理人员、操作人员、维护人员及其他使用人员进行培训，包括培训计划、培训内容及师资力量等内容）综合评分： （1）方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得5分； （2）方案较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得3分； （3）方案基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得1分； （4）方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2020年以来类似项目业绩（至少包含类似本项目生物样本库建设相关内容），每提供1个案例得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 项目经理能力： 投标人或所投样本库管理系统产品制造商投入到本项目的项目经理具有人力资源和社会保障部门颁发的高级或以上工程师证书（电子信息工程类）的得4分，不提供不得分。（提供本人证书以及投标人或所投产品制造商为其缴纳2024年以来任意一个月的社保证明，缺一不可。） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 项目实施团队能力（不含项目经理）： 投标人或所投样本库管理系统产品制造商投入到本项目中的项目团队人员（不含项目经理）具有注册信息安全工程师证书得2分，不提供不得分。 （提供团队成员证书以及投标人或所投产品制造商为其缴纳的2024年以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。） | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，软件名称包含“样本库管理系统、知情同意书管理系统、类器官样本库管理系统、样本库移动管理APP系统、样本库查询平台管理系统、样本库科研随访管理系统”等关键字，每提供1个证书得1分，最多6分。多个证书包含同一关键词，不重复得分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 6 | 客观分 |
| 6.节能 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业¨中型企业¨小型企业¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（元）：

日期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

2.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。