采 购 文 件

项目编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0001 项目名称：滨江安置房盛江花苑房屋、零星维修服务项目

采购人：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

采购代理机构：南京富弘工程项目管理有限公司

二〇二五年一月十七日

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标标准	17

第四章 采购项目需求	20

第五章 合同主要条款及格式	22

第六章 投标文件格式及附件	27

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料	37

第一章 投标邀请

滨江安置房盛江花苑房屋、零星维修服务项目的潜在供应商应在江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”获取采购文件，并于2025年2月17日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0001​

项目名称：滨江安置房盛江花苑房屋、零星维修服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：260万元

最高限价：2373150.98元（供应商的投标报价超过最高限价的其投标文件将被作为无效标处理）

采购需求：滨江托管安置房小区盛江花苑(金桂园、银杏园、玉兰园石榴园、海棠园、樱花园)，共6207套房屋，建筑面积588202.99平方。主要包括小区内公共设施、道路维修、下水道堵塞开挖、屋面外墙过阴、灾害天气应急处理等服务项目。具体详见服务清单。

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目整体专门面向中小型（含微型）企业采购服务。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年2月17日14时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2025年2月17日14时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云系统”上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云系统”目前仅支持“苏采云系统”下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云系统”下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云系统”的网络地址和方法：“苏采云系统”的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云系统” --已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云系统”，供潜在供应商下载或者查阅。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至投标文件中一并提交。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目的招标代理服务费由中标人支付，具体详见采购文件。

7.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行前往。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

单位地址：南京市江宁区滨江开发区盛安大道739号

联系人：李主任

联系电话：025-86199665

2.采购代理机构信息

单位名称：南京富弘工程项目管理有限公司

单位地址：南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区院内西楼三楼

联系人：姜工

联系电话：13776545772

3.项目联系方式

项目联系人：姜工

电话：13776545772

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-FHGL-G2025-0001 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 滨江安置房盛江花苑房屋、零星维修服务项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京富弘工程项目管理有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区院内西楼三楼 |  |
| 5 | 采购文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 2373150.98元（供应商的投标报价超过最高限价的其投标文件将被作为无效标处理） |  |
| 7 | 踏勘现场 |  | 采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行前往。 |  |
| 8 | 投标有效期 |  | 投标后九十（90）天 |  |
| 9 | 投标文件提交信 息 | 时间 | 2025年2月17日14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 10 | 投标 信息 | 时间 | 2025年2月17日14时30 分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 11 | 联系 事项 | 采购 单位 | 联系人 | 李主任 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-86199665 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 姜工 |
|  |  |  | 联系电话 | 13776545772 |

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详见采购文件“第三章 评标标准”。

二、采购文件

4、采购文件组成

4.1 采购文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、采购项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、采购文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原采购公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体投标

7.1 本项目不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 招标代理费以中标金额为基数，服务费用按招标代理服务收费管理办法计价格[2002]1980号收费标准的80%执行；上述费用均由成交供应商一次性支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 上传的投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（投标文件应按采购文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★开标一览表；

（4）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交投标文件截止日前。

（7）★商务条款偏离表；

（8）承担过类似业绩情况（格式自拟）；

（9）★中小企业声明函格式；

（10）★无重大违法记录声明；

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）属于监狱企业的证明文件（如有）

（13）投标供应商认为需提供的其他资料。

（14）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证原件扫描件上传；授权委托代理人参加投标的，提供本人有效身份证原件扫描件，同时提供劳动合同原件扫描件及近三月（2024年9月至2024年11月）内任意一个月供应商企业为其缴纳的社保证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）签章上传至投标文件中。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对开标一览表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★技术条款偏离表；

（2）投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对本项目采购标的价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2 投标报价包括但不限于完成本项目的人工、机械、材料、维修技术、企业管理、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等，响应供应商应根据上述因素结合清单自行考虑投标报价。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 无需提交投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的签署

16.1 供应商应严格按照采购文件要求制作投标文件并加盖电子公章。

17、投标文件的提交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的投标文件上传不成功的，按照本采购文件第二章第21.2.3条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在采购文件要求提交投标文件的截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

19.2 在提交投标文件截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

20.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

20.5 供应商不足3家的，不予开标。

20.6 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次采购文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

20.7 公开招标数额标准以下的采购项目，按照财政主管部门相关规定执行。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1 由评标委员会独立依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印/截图的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网"网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.3 投标文件有下列情况之一的，投标无效：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件；

（2）未按照采购文件要求上传投标文件；

（3）投标文件未按采购文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理；

（8）不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

21.2.4 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

21.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.5-20.6款执行。

21.2.6 投标文件的进一步评审

21.2.6.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》、《分项报价表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》、《分项报价表》为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》、《分项报价表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认，确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2.6.2 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.6.3 澄清有关问题

（1）评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对全部供应商都做澄清要求。

（2）需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

（3）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.6.4 比较与评价

按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.7 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照采购文件中规定评审因素量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。具体评分标准详见采购文件“第三章 评标标准”。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后，按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最终投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评标评审因素的量化指标评审得分排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标供应商应及时到采购代理机构领取《中标通知书》。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、评标

23.1 本项目评标活动在江苏政府采购网“苏采云系统”进行。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.5 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购单位或采购代理机构的答复不满意，或采购单位或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级政府采购监督管理部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、开标时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书；

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

- 采用综合评分法

采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照采购文件中规定评审因素量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、综合评分法评审细则

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10分 |
| 实施方案 |  |  |  |
| 1 | 维修服务 方案 | 对维修服务方案整体内容完整性、重点突出性、针对性进行评价： (1)维修服务方案整体内容完整、重点突出、针对性强，得16分；(2)维修服务方案整体内容基本完整、有重点、有针对性，得14分；(3)维修服务方案整体内容基本完整，重点突出性、针对性较弱，得12分；(4)维修服务方案整体内容完整度较低，重点突出性较差，针对性不明显，得10分；(5)未提供的不得分。 | 16分 |
| 2 | 物资储备及安排、劳动力计划及安排 | 对供应商拟在项目履行中相关物资储备及安排、劳动力计划及安排进行评价：(1)对本项目履行中相关物资储备及安排妥当，优于项目要求、劳动力计划及安排超项目要求，准备齐全，得13分；(2)对本项目履行中相关物资储备及安排较妥当、满足项目要求，劳动力计划及安排满足要求得11分；(3)对本项目履行中相关物资储备及安排不够完整详实，劳动力计划及安排勉强满足项目要求，得9分；(4)对本项目履行中相关物资储备及安排有一定规划，但不够详细，有一定的劳动力计划及安排，准备不够充分，得7分；(5)未提供的不得分。 | 13分 |
| 3 | 重点难点分析及解决 | 投标供应商针对本项目维修服务过程中会出现的重点难点分析及解决情况进行评价： (1)重点难点分析全面，解决对策可行性很强，得13分；(2)重点难点分析较全面，解决对策有一定的针对性，得11分；(3)有重点难点分析，但是解决对策缺乏可行性，得9分；(4)对重点难点分析比较片面，解决对策无法解决实际根本性问题，得7分；(5)未提供的不得分。 | 13分 |
| 4 | 进度、质量保证措施 | 对不同（一般、紧急、应急）维修情况，分别制订维修服务规划并有相应的进度、质量保证措施合理性进行评价：(1)进度、质量保证措施优于采购文件要求，维修服务规划考虑周到、全面，得13分； (2)进度、质量保证措施满足采购文件要求，维修服务规划考虑较全面，得11分；(3)进度、质量保证措施满足采购文件要求，维修服务规划考虑存在一定的缺陷，得9分；(4)进度、质量保证措施满足采购文件要求，维修服务规划考虑存在明显缺陷，得7分；(5)未提供的不得分。 | 13分 |
| 5 | 现场安全保证措施 | 根据供应商提供的现场安全保证措施进行评价：(1)有高针对性、合理性，安全保证措施方案内容与本项目实际情况完全相符、操作要点十分完善的得13分；(2)比较有针对性、合理性，安全保证措施方案内容与本项目实际情况基本相符、操作要点完善的得11分； (3)针对性、合理性一般，安全保证措施方案内容与本项目实际情况较相符、操作要点不够完善的得9分；(4)针对性，合理性较弱，安全保证措施方案内容与本项目实际情况相符性不高，操作要点不够明了，得7分；(5)未提供的不得分。 | 13分 |
| 6 | 履约及应急保障措施 | 结合实际情况，制定保证措施，对履约能力积极响应，对应急处理预案全面合理，有可操作性的酌情进行评分：(1)方案合理可行且具有针对性，保证措施详细得13分；(2)方案合理可行但针对性不强，保证措施较完备得11分；(3)方案内容整体合理但操作性不强，有一定的保证措施得9分；(4)方案合理性、针对性不强，保证措施简略不清得7分；(5)未提供的不得分。 | 13分 |
| 7 | 服务承诺 | 承诺水电维修时间＜3 小时，一般维修时间＜12 小时得3分；水电维修时间＜6 小时，一般维修时间＜24 小时得1分。（提供承诺书加盖公章，未提供的不得分） | 3分 |
| 业绩 |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 2020年1月1日以来，供应商承担过类似住宅小区维修项目业绩的，有一个得3分，最高得6分。（提供合同原件扫描件上传至投标文件中，合同须能反映相关信息，否则视为未提供） | 6分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

三、说明

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在投标文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

第四章 采购项目需求

一、项目名称：

滨江安置房盛江花苑房屋、零星维修服务项目

二、项目概况

1. 采购需求：滨江托管安置房小区盛江花苑(金桂园、银杏园、玉兰园石榴园、海棠园、樱花园)，共6207套房屋，建筑面积588202.99平方。主要包括小区内公共设施、道路维修、下水道堵塞开挖、屋面外墙过阴、灾害天气应急处理等服务项目。具体详见服务清单。

2.项目地点位于：南京市江宁区江宁街道盛江花苑(金桂园、银杏园、玉兰园石榴园、海棠园、樱花园)

3.项目服务期：一年

4.项目采购最高限价：2373150.98元

5质保期：两年。若服务期结束，但质保期内出现质量问题、维修遗留问题，供应商应无偿提供后续的维修服务。

三、服务清单

投标报价包括但不限于完成本项目的人工、机械、材料、维修技术、企业管理、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等，响应供应商应根据上述因素结合清单自行考虑投标报价。

| 序号 | 服务事项 | 维修服务内容 | 计量单位 | 预估工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工破除砖砌体 | 1.人工拆除砂浆砌墙、柱等，垃圾清理归堆集中堆放 | m3 | 150 |
| 2 | 平面块料拆除 | 1、人工拆除地面块料面层，垃圾清理归堆集中堆放 | m2 | 200 |
| 3 | 立面块料拆除 | 1、人工铲除墙、柱梁面磁面层，垃圾清理归堆集中堆放 | m2 | 200 |
| 4 | 墙抹灰层拆除 | 1、人工拆除墙面等部位抹灰层，垃圾清理归堆集中堆放 | m2 | 1200 |
| 5 | 人工铲除涂料 | 1.人工铲除墙面腻子、涂料；垃圾清理归堆集中堆放 | m2 | 1500 |
| 6 | 50厚细石砼地面拆除 | 1、人工拆除地坪砼面层厚50mm；垃圾清理归堆集中堆放 | m2 | 150 |
| 7 | 切割机切割墙面 | 1、锯缝机切割墙面；垃圾清理归堆集中堆放 | m | 300 |
| 8 | 铲除墙纸 | 1、铲除墙、柱面墙纸；垃圾清理归堆集中堆放 | m2 | 55 |
| 9 | 拆除路面厚150 | 1、人工持风镐拆除混凝土路面；厚度15cm以内；垃圾清理归堆集中堆放 | m2 | 300 |
| 10 | 拆除路面100 | 1、人工持风镐拆除混凝土路面；厚度10cm以内；垃圾清理归堆集中堆放 | m2 | 280 |
| 11 | 拆除沥青路面 | 1、人工持风镐拆除沥青砼路面，面层+基层厚度10cm以内，垃圾清理归堆集中堆放 | m2 | 200 |
| 12 | 挖一般土方 | 1、人工挖沟槽三类土；深1.5m内；土方坑边堆放 | m3 | 100 |
| 13 | 回填方 | 1、人工夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 100 |
| 14 | 垃圾外运 | 1、垃圾外运 2、运距及消纳费自行考虑 | m3 | 120 |
| 15 | 涂刷聚氨酯防水 | 1.防水膜品种:涂刷聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:二遍 3.增强材料种类:2.0mm 4.部位:平面 | m2 | 2300 |
| 16 | 涂刷聚氨酯防水 | 1.防水膜品种:涂刷聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:二遍 3.增强材料种类:2.0mm 4.部位:外墙、(立面) | m2 | 900 |
| 17 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶 2.涂膜厚度、遍数:2-3遍(厚2mm) | m2 | 450 |
| 18 | 高压注浆平面注浆 | 1、打孔 2、平面注浆 | 处 | 120 |
| 19 | 高压注浆立面注浆 | 1、打孔 2、立面注浆 | 处 | 120 |
| 20 | 屋面卷材3厚SBS防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔满铺法 | m2 | 2300 |
| 21 | 堵漏王堵防水 | 1、刷堵漏王防水 2、厚2MM 3、室内、室外 | m2 | 180 |
| 22 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 800 |
| 23 | 小型项目抹灰 | 1.抹灰类型:小型项目抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 5.部位:单独发生的抹门、窗洞口水泥砂浆护角线 | m2 | 400 |
| 24 | 零星项目 | 1.抹灰类型:零星项目 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 400 |
| 25 | 墙面贴网格布面 | 1.墙面贴玻纤网格布1层 | m2 | 1200 |
| 26 | 满刮腻子 | 1、外墙批抗裂腻子 3遍 2、部位：不做外墙弹性涂料及真石漆处 | m2 | 1000 |
| 27 | 外墙弹性涂料 | 1.外墙批腻子及弹性涂料3遍 | m2 | 1200 |
| 28 | 外墙真石漆 胶带分格 | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙批腻子及真石漆 、胶带分格 2.部位:外墙 | m2 | 600 |
| 29 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼标准砖 2.墙体类型:240mm厚墙体 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 10 |
| 30 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼标准砖 2.墙体类型:120mm厚墙体 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 10 |
| 31 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼标准砖 2.墙体类型:零星砌体 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 10 |
| 32 | 砖散水、地坪 | 1.(20非泵送商品砼)混凝土散水 | m2 | 50 |
| 33 | 滚胶 | 1、801胶封底 2、内墙、外墙 | m2 | 800 |
| 34 | 墙面贴网格布面 | 1.内墙贴玻纤网格布 | m2 | 800 |
| 35 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:12mm 水泥砂浆1:2.5 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 800 |
| 36 | 白水泥批腻子 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:白水泥满批腻子2遍 3.刮腻子遍数:2遍 4.部位:内墙 | m2 | 400 |
| 37 | 抹灰面涂料 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆2遍 4.部位:内墙 | m2 | 1600 |
| 38 | 40厚C20细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚 | m2 | 160 |
| 39 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:(防水砂浆1:1.5) 2.面层厚度、砂浆配合比:40mm | m2 | 80 |
| 40 | 防水砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:(防水砂浆1:1.5) 2.面层厚度、砂浆配合比:40mm | m2 | 80 |
| 41 | 块料楼地面300*300 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆30厚 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷质防滑地砖300*300 | m2 | 300 |
| 42 | 块料楼地面600*600 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆30厚 2.面层材料品种、规格、颜色:抛光瓷质地砖600*600 | m2 | 300 |
| 43 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖300*450*8mm、 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆 | m2 | 200 |
| 44 | 扣板吊顶安装 | 1.木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300 2.PVC扣板面层 | m2 | 65 |
| 45 | 墙纸裱糊 | 1、贴墙纸 墙面对花 | m2 | 50 |
| 46 | 更换百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金 | m2 | 50 |
| 47 | 铺设地板 | 1.复合地板 免刨免漆地板 2.厚0.8CM 3.复合地板泡沫垫 | m2 | 50 |
| 48 | 更换玻璃 | 1、更换5厚钢化玻璃 | m2 | 22 |
| 49 | 换门锁 | 1、执手锁安装 | 把 | 30 |
| 50 | 换门把手 | 1、不锈钢把手 | 付 | 12 |
| 51 | 安装防盗门 | 1.防盗门安装2200*900 | 樘 | 5 |
| 52 | 机械开孔 | 1.机械开孔Ø100 | 个 | 20 |
| 53 | 更换门合页 | 1、含不锈钢合页购入及安装 | 付 | 30 |
| 54 | 拆除更换双层中空玻璃5+9+5 | 1、拆除及更换双层中空玻璃5+9+5 | m2 | 150 |
| 55 | 维修打胶 | 1、玻璃胶打胶 | m | 120 |
| 56 | 拆除更换塑钢窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:拆除及更换塑钢、铝合金窗 2.框、扇材质:铝合金推拉窗安装 3.玻璃品种、厚度:5mm | m2 | 10 |
| 57 | 更换实木踢脚线 | 1.更换实木踢脚线 | m | 24 |
| 58 | 用白铁焊消防水箱顶 | 1、热镀锌钢板焊消防水箱顶制安 2.厚3mm | m2 | 10 |
| 59 | 铝合金龙骨 | 1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:76.3×44.5×1.5 | m2 | 70 |
| 60 | 不锈钢扶手 | 1.扶手材料种类、规格:12J8不锈钢楼梯扶手图集-15J403-1 B14 | m | 120 |
| 61 | 外装饰吊篮 | 1、外墙镶(挂)贴吊篮脚手架安拆费 | 次 | 30 |
| 62 | 外脚手架 | 1、双排外脚手架 搭拆高 12m 以内 | m2 | 1000 |
| 63 | 里脚手架 | 1、移动式脚手架 | m2 | 500 |
| 64 | 外装饰吊篮 | 1、外墙镶(挂)贴吊篮脚手架使用费 | m2 | 1800 |
| 65 | 外装饰吊篮（外墙涂料面积1800m2同上一条清单,此清单量从哪里来？暂扣除） | 1、外墙镶(挂)贴吊篮脚手架使用费 | m2 | 0 |
| 66 | 灯具更换 | 1、拆除座灯头 2、座灯头安装 | 套 | 20 |
| 67 | 更换漏电开关63A | 1.名称：更换漏电开关63A | 个 | 10 |
| 68 | 室内UPVC排水管DN100拆除安装 | 1.名称：排水管 2.材质：UPVC塑料排水管 3.规格：De110 4.连接方式：专用胶承插粘接 5.管道及管件安装 | m | 200 |
| 69 | 更换PVC排水管件，100弯头、三通、直接、S弯 | 1.名称：更换PVC排水管件，100弯头、三通、直接、S弯 | 处 | 150 |
| 70 | 更换PVC排水管件，150弯头、三通、直接、S弯 | 1.名称：更换PVC排水管件，150弯头、三通、直接、S弯 | 处 | 150 |
| 71 | 室内UPVC排水管DN50拆除安装 | 1.名称：排水管 2.材质：UPVC塑料排水管 3.规格：De50 4.连接方式：专用胶承插粘接 5.管道及管件安装 | m | 120 |
| 72 | 更换PVC排水管件，50弯头、三通、直接、S弯 | 1.名称：更换PVC排水管件，50弯头、三通、直接、S弯 | 处 | 120 |
| 73 | 更换PVC排水管件，75弯头、三通、直接、S弯 | 1.名称：更换PVC排水管件，75弯头、三通、直接、S弯 | 处 | 120 |
| 74 | 更换75PPR水管 | 1.名称：给水管 2.输送介质：给水 3.规格：De75 4.材质：PPR管 5.连接形式：热熔连接 6..管道及管件安装 | m | 150 |
| 75 | 更换75PPR弯头、三通、直接、S弯配件 | 1.名称：更换75PPR弯头、三通、直接、S弯配件 | 个 | 80 |
| 76 | 更换20PPR水管 | 1.名称：给水管 2.输送介质：给水 3.规格：De20 4.材质：PPR管 5.连接形式：热熔连接 6..管道及管件安装 | m | 200 |
| 77 | 更换20PPR弯头、三通、直接、S弯配件 | 1.名称：更换20PPR弯头、三通、直接、S弯配件 | 只 | 100 |
| 78 | 地漏安装DN100调换 | 1.名称：不锈钢地漏 | 个 | 30 |
| 79 | 更换（软管） | 1.名称：金属软管安装 2.规格：DN25 | 个 | 30 |
| 80 | 坐便器安装 | 1.名称：拆除、连体坐便器安装 | 组 | 20 |
| 81 | 洗脸盆 | 1.名称：拆除、洗脸盆安装 | 组 | 25 |
| 82 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：水龙头安装 2.规格：DN15 | 个 | 30 |
| 83 | 螺纹阀门 | 1.名称：螺纹阀门安装 2.规格：DN20 | 个 | 30 |
| 84 | 拆装开关 | 1.名称：三联扳式暗开关安装、拆除 | 个 | 30 |
| 85 | 更换岗亭漏电开关63A | 1.名称：更换岗亭漏电开关63A | 个 | 12 |
| 86 | 更换空气开关63A | 1.名称：更换空气开关63A | 个 | 9 |
| 87 | 厨房拆除更换冷热水龙头 | 1.类型:水龙头 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:dn15，pn1.0MPa 4.连接形式:丝口连接 | 个 | 9 |
| 88 | 配线2.5平方铜芯线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯导线 | m | 1000 |
| 89 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 60 |
| 90 | 重新安装五眼开关面板 | 1.名称:单相五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:15A 4.安装方式:暗装 | 个 | 60 |
| 91 | 更换PVCØ100弯头 | 1.名称：更换100弯头 | 处 | 30 |
| 92 | 拆除更换连体排水口配件 | 拆除更换连体排水口配件 | 个 | 30 |
| 93 | 拆除更换热过载继电器380V | 1.名称:热继电器 2.规格:AC 380v | 只 | 15 |
| 94 | 拆除更换电子浮球阀 | 1.名称:电子浮球阀更换 | 个 | 25 |
| 95 | 重新安装4平方铜芯线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 | m | 400 |
| 96 | 重新安装2.5平方铜芯线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 400 |
| 97 | 修理照明线路、器具排除线路故障 | 1.名称:修理照明线路、器具排除线路故障 | 处 | 100 |
| 98 | 离心式泵检查 | 1、单级离心泵离心耐蚀泵拆装检查0.5t | 台 | 30 |
| 99 | 离心式泵拆换 | 1、名称:单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 2、拆除单级离心泵耐腐蚀泵0.5t以内 | 台 | 15 |
| 100 | 铺贴面包砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:3cm厚干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:彩色面包砖200×100×60 | m2 | 200 |
| 101 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:3cm厚干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:火烧板30mm | m2 | 200 |
| 102 | 水泥混凝土路面 | 1.水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚15cm 2.路面刻痕 3.水泥砼路面草袋养生 | m2 | 400 |
| 103 | 水泥混凝土路面 | 1.水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚10cm 2.路面压痕 3.水泥砼路面养生 | m2 | 300 |
| 104 | 碎石基层 | 1、人机配合铺装碎石底层厚5cm | m2 | 150 |
| 105 | 碎石基层 | 1、人机配合铺装碎石底层厚10cm | m2 | 80 |
| 106 | 沥青混凝土 | 1、机械摊铺细粒式沥青混凝土路面厚4cm | m2 | 180 |
| 107 | 沥青混凝土 | 1、机械摊铺中粒式沥青混凝土路面厚6cm | m2 | 180 |
| 108 | 沥青混凝土 | 1、冷沥青修补路面坑洞或路面，厚度10cm | m2 | 200 |
| 109 | 透层、粘层 | 1、喷洒透层油喷油量1.0kg/m2以内 | m2 | 230 |
| 110 | 封层 | 1、乳化沥青下封层 | m2 | 300 |
| 111 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:砼路牙75-100×30×12.5 2.基础、垫层：材料品种、厚度:砼16mm32.5坍落度35-50)甲种路牙沿基础12.5×27.5cm | m | 150 |
| 112 | 砌筑井 | 1、人工井壁凿洞 砖壁厚24cm以内Φ600以内(凿除37cm以内砖墙)(从井外向井内凿洞) | 座 | 20 |
| 113 | 检查井 | 1.(M10水泥砂浆)矩形检查井(省标苏S01-2012)雨水(流槽式)500×500×1500 2.现浇混凝土垫层组合钢模板 | 座 | 20 |
| 114 | 更换600*600检查井盖 | 1、拆除旧井盖、更换新井盖、清理现场 2、600*600砼盖板 | 套 | 60 |
| 115 | 更换500*500检查井盖 | 1、拆除旧井盖、更换新井盖、清理现场 2、600*600砼盖板 | 套 | 80 |
| 116 | 更换600*600检查井框 | 1、拆除旧井框、更换新井框、清理现场 2、600*600砼框 | 套 | 40 |
| 117 | 更换Ø700检查井盖 | 1、拆除旧井盖、更换新井盖、清理现场 2、Ø700砼盖板 | 套 | 80 |
| 118 | 更换Ø700检查井框 | 1、拆除旧井框、更换新井框、清理现场 2、Ø700砼框 | 套 | 20 |
| 119 | 更换雨水篦子 | 1、拆除旧雨水篦子、更换新篦子、清理现场 2、300*450砼雨水篦子 | 套 | 80 |
| 120 | 电线管埋设 | 1、DN50PVC电线管铺设 | m | 80 |
| 121 | 电缆安装 | 1、YJV-4*16+1*10mm铜芯电缆铺设 | m | 150 |
| 122 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内场外运输费 2.压路机(振动压路机)场外运输费 | 次 | 1 |
| 123 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费 2、沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费 | 次 | 1 |
| 124 | 点工 | 电焊工 | 天 | 20 |
| 125 | 点工 | 砌筑工(砖瓦工) | 天 | 40 |
| 126 | 点工 | 抹灰工(一般抹灰) | 天 | 40 |
| 127 | 点工 | 抹灰、镶贴工 | 天 | 50 |
| 128 | 点工 | 装饰木工 | 天 | 50 |
| 129 | 点工 | 电工 | 天 | 50 |
| 130 | 点工 | 防水工 | 天 | 50 |
| 131 | 点工 | 建筑、装饰工程普工 | 天 | 50 |
| 132 | 点工 | 油漆工 | 天 | 120 |
| 133 | 五小工程车(含垃圾处理费) | 五小工程车(含垃圾处理费) | 车 | 50 |
| 134 | 拖拉机拖垃圾外运(含垃圾处理费) | 拖拉机拖垃圾外运(含垃圾处理费) | 车 | 80 |
| 135 | 污泥车5t（含垃圾处理费） | 污泥车5t（含垃圾处理费） | 趟 | 20 |
| 136 | 汽车式起重机提升质量20t | 汽车式起重机提升质量20t | 台班 | 20 |
| 137 | 汽车式起重机提升质量25t | 汽车式起重机提升质量25t | 台班 | 20 |
| 138 | 清疏两用车 | 清疏两用车 | 台班 | 30 |
| 139 | 小型机械疏通 | 小型机械疏通 | 趟 | 45 |
| 140 | 平台升降车提升高度20m | 平台升降车提升高度20m | 台班 | 12 |
| 141 | 汽油发电机组 | 汽油发电机组 | 台班 | 30 |

★四、服务需求

- 人员要求

1、供应商应按照法律法规合法用工，严禁使用有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员。严禁使用患有传染病、精神疾病的人员。严禁使用身份不明的人员。

2、按实际需要，配备相关专业技术人员。包括基础的瓦工、木工、油漆工及其他必备人员。

3、供应商进场前，必须把维修人员的花名册、操作证和身份证等资料提供给采购人。

4、供应商应严格审核委派的特种作业人员的上岗资质，所有特种作业人员应做到持证上岗，并向采购人提供相关证照资料复印件。因提供虚假资料，导致的所有责任均由供应商承担。

5、供应商需将所有在岗人员详细信息（身份证复印件、特殊工种上岗证、人员信息登记表、社保缴纳证明）提交采购人备案，当有人员变动时应第一时间将信息提交采购人。

- 供应商需指定一人或专人为现场负责人，全面负责维修过程中的安全管理和质量管理工作。

（二）安全要求

1、维修期间供应商维修人员的人身安全、因供应商原因造成的设备损坏事故等一律由供应商负责。

2、供应商需自行配齐基本劳保、安全用品，监督维修人员正确配戴相关安全用具进入维修现场。

3、供应商派出人员在采购人场所工作时，遵守采购人有关规定及制度。

4、未经采购人许可，供应商不可私接电线、用水、进入非工作区域。

5、用电及设备使用必须由专业人员持证操作。

6、特种作业，需要编制和签署相关安全协议或许可证。

7、对维修安全负责，杜绝安全事故的发生。

8、维修期间，维修用具、材料实行定置摆放，保持场地整洁，对周围环境予以保护，对破坏环境的行为予以惩处。

9、供应商应在维修现场的危险区域设置明显的安全警示标志。

10、供应商必须接受采购人监督和指导，有出现安全生产责任事故时或危及安全情况，必须立即报告采购人。供应商对采购人提出的有效意见必须及时整改。

- 维修工作过程中和结束后，现场垃圾及时清扫、整理，禁止随意丢弃。

（三）应急服务需求

1、根据供应商距采购人项目地点距离安排应急车辆。

2、供应商负责人必须24小时保持电话畅通，服从采购人统一指挥调度。

3、在维修时间发现故障或接到故障通知，在2小时内赶到现场并解决问题。

4、积极配合采购人单位完成一些突发或应急事件。

（四）物资储备

1、针对项目维修要求，需做好一定的材料及设备的储备工作。包括基础的油漆、沙石、钢管、砌砖、安装的配管配线等。

2、在项目进行中，应保持原材料的供应要求，避免出现应急维修问题的时候，因材料不足而影响维修进度。

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

使用单位：

服务单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局  监制

南京市江宁区政府采购合同（服务类）

采购人： （以下称甲方）                     供应商： （以下称乙方）

住所地：                                    住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的 滨江安置房盛江花苑房屋、零星维修服务项目 采购结果签订本合同。

第一条 项目基本情况及服务期

1、项目基本情况：

(1)项目名称：滨江安置房盛江花苑房屋、零星维修服务项目

(2)座落位置：南京市江宁区江宁街道

2、服务期限：一年

3、质保期：两年。若服务期结束，但质保期内出现质量问题、维修遗留问题，乙方应无偿提供后续的维修服务。

第二条 委托管理事项

滨江托管安置房小区盛江花苑(金桂园、银杏园、玉兰园石榴园、海棠园、樱花园)，共6207套房屋，建筑面积588202.99平方。主要包括小区内公共设施、道路维修、下水道堵塞开挖、屋面外墙过阴、灾害天气应急处理等服务项目。具体详见服务清单。

第三条  合同价款及合同形式

本合同项下服务总价款（暂定价）为      （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。乙方提供本项目服务事项所需的人工、机械、材料、维修技术、企业管理、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等所有费用都已包含在本价格中。

最终合同价款结算：工作量按实际完成工作量计算，单价按乙方投标单价。因维修服务事项增加的，其对应的单价按下列方法确定：新增的维修服务事项与采购文件服务清单中有类似的，单价按类似项目单价计算；如没有类似的，由乙方提出新的单价，报甲方予以核实计算，经甲方确认后按确认的单价进行计算。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于分散采购代理               号标的公开采购文件、乙方的投标文件以及与本次采购活动有关的文件及其附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）乙方提供的投标文件及澄清；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件。

第五条 甲方责任

1、负责该项目开工手续，保证项目顺利实施；

2、负责项目过程中协调各管理单位，提供项目便利条件，保证项目维修过程顺畅；

3、负责提供维修和设备运行的电源点；

4、按合同约定方式向乙方支付足额服务费；

5、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第六条 乙方责任

1、提供滨江安置房盛江花苑房屋、零星维修服务项目服务，并保证达到合同要求；

2、委托项目责任人，负责项目的正常运行及管理；

3、按照服务期要求进行维修服务，并对维修现场的安全负责；

4、采购文件中要求乙方响应的所有事项。

第七条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第八条 款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.付款方式:根据街道财政所付款进度支付款项。

竣工结算要求：项目结算送审价不得高于合同价的1.1倍，项目审计核减率在15%以内（含15%），审计费全额由甲方承担，项目审计核减率超过15%，审计费全额由乙方承担，若审计核减率超过20%，另处罚乙方超过20％以上部分核减额的5%虚报结算处罚金，乙方承担的审计费和处罚金在工程项目审定单上直接列项扣除，如遇审计所或上级审计机构对项目进行复审，乙方需配合复审。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使乙方未能完成规定服务目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决；逾期未解决、造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.2‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、如乙方违反合同任一条款，经催告后仍不改正或履行的，甲方有权解除合同，合同自解除通知到达时解除。合同解除时，乙方投入项目的设备及损耗、或租赁设备费用、基础设施投入、人员、材料等一切费用，由乙方自行承担。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、本合同终止时，乙方应移交本项目管理权，撤出现场，协助甲方作好本项目的交接和善后工作，移交或配合甲方移交本项目的全部档案资料等。

第十一条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市江宁区仲裁委员会按仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。

3、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

甲方（采购人）：（盖章）                  乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

单位地址：                                单位地址：

日期： 年 月 日                           日期： 年  月  日

第六章 投标文件格式及附件

附件一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

致        （采购人名称）：

根据贵方   （项目名称）      （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表供应商                 （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的投标总报价为         （大写）元人民币。其中，小型企业的产品为      （大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日期：  年   月   日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于                         （供应商住址）的   （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称）     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  |  |
|  | 滨江安置房盛江花苑房屋、零星维修服务项目 |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                          项目编号：

| 序 号 | 服务事项 | 维修服务内容 | 计量 单位 | 预估工 作 量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

附件五、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 |  | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

说明：

1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝采购文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

附件六、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 |  | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件七、实施方案（格式自拟）

附件八、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人名称）：

我单位                    （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

（采购人名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：          年    月    日

附件十一、对第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件十二、供应商认为需提供的其他资料

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）。

注：

1.以上资料如电子投标文件中已提供的无需再提供。

2.投标文件（纸质份数）：中标供应商须在领取中标通知书前提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。