招　标　文　件

项目名称：JSZC-320115-JZCG-G2024-0190

项目编号：江宁区智慧交通运输系统运维项目

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025 年 1月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市数字治理中心（采购单位）的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就JSZC-320115-JZCG-G2024-0190（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：江宁区智慧交通运输系统运维项目

2.项目名称：JSZC-320115-JZCG-G2024-0190

3.预算金额：225 万元

4.本项目最高限价：75万元。

5.采购需求（简介）：确保江宁区交通运输局及下属单位的计算机相关办公设备和机房软硬件运行的持续性、稳定性，以及区云计算中心内涉及交通运输相关服务器的运用维护，相关业务数据的完整性、正确性、有效性。通过对办公设备、办公网络、网络安全、服务器主机、存储等关键硬件设备以及各种操作系统、数据库等软件进行全面的维保，使软硬件设备安全稳定运行、始终保持优异的性能，通过对系统不断地调整、优化来满足因业务发展而带来的性能及功能方面的需求，以及故障出现之后的快速业务恢复能力和故障解决能力；同时保障江宁区智慧交通运输系统作为江宁区交通运输局用于省市区交通行业数据的数据共享交换平台，数据获取共享的链路畅通。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：本次服务自合同签订之日起为期三年，合同每年签约，根据上一年度运维服务满意评分，评分低于85分甲方有权不再续签合同，重新招标维护单位。本项目三年总预算225万元，每年预算75万元。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网” 免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年02月10日14点00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区城市数字治理中心

地  址：南京市江宁区秣周东路10号

联系人：孙建树

联系电话：025-86139002

2.交易中心

名  称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：　高嘉佳

联系电话：025-69613983

第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

- 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

- 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

- 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 四、投标文件的递交

- 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

- 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

- 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

- 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

- 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人为南京市江宁区城市数字治理中心，联系地址：南京市江宁区秣周东路10号，联系人：孙建树，联系电话：025-86139002。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的_______项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1 付款方式：每一年度运维合同签订后十五个工作日内付至合同价款的30%，维护工作六个月后甲方对乙方服务满意，支付合同价格的30%，年度服务期满，考核结果结束并通过验收后一次性付清尾款。

8.1.2 付款流程：乙方理解上述支付时间为甲方向江宁区财政局提出付款申请的时间，并非实际支付时间，实际支付时间由区财政局安排。乙方应提前开具符合要求的发票，然后由甲方向江宁区财政局请求付款，如果财政局需要补充资料的，乙方应予以提供。

8.2根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5‰甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额5% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

确保江宁区交通运输局及下属单位的计算机相关办公设备和机房软硬件运行的持续性、稳定性，以及区云计算中心内涉及交通运输相关服务器的运用维护，相关业务数据的完整性、正确性、有效性。通过对办公设备、办公网络、网络安全、服务器主机、存储等关键硬件设备以及各种操作系统、数据库等软件进行全面的维保，使软硬件设备安全稳定运行、始终保持优异的性能，通过对系统不断地调整、优化来满足因业务发展而带来的性能及功能方面的需求，以及故障出现之后的快速业务恢复能力和故障解决能力。    同时保障江宁区智慧交通运输系统作为江宁区交通运输局用于省市区交通行业数据的数据共享交换平台，数据获取共享的链路畅通。

- 系统现状

智慧交通系统主要包括数据资源管理系统、统一接入系统、融合处理系统、应急处置系统、决策分析系统、综合监测系统、运维管理系统等模块；

按照统一门户、集约资源、平台集成的思路，进行系统集成整合的工作，建设江宁区智慧交运统一门户，建立统一身份认证体系，接入现有的交通运输局已建成的各类信息化系统，实现统一门户管理，包括访问控制管理、单点登录接入、统一门户集成等功能，同时也为后续的业务拓展与系统新建提供统一标准规范。

统一门户系统为各用户提供新闻动态、通知公告、在线报修、任务消息提醒、子系统模块入口等功能，其中可根据各级用户权限展示有权限的子系统入口。

数据资源管理系统是整个智慧交通系统的综合数据中心，详细展示了智慧交通系统共接入的数据项数量和数据量大小，并按照人、车、路的大类将各数据项进行分类展示。

统一接入系统主要用于对外部接入的系统、设备、数据进行统一管理，包括接入系统、设备、数据的信息维护，对接接口管理等功能。

融合处理系统主要分为两大模块：任务中心与消息中心；任务中心主要实现任务布置、任务下发、任务反馈等闭环流程，可以基于任务中心实现信息采集、任务下发等功能；消息中心主要实现各类预警消息提醒、通知公告、任务消息等提醒功能，所有任务和消息在首页都直观展示，提醒和引导用户点击查看。

运维管理系统主要功能包括：机构管理、用户管理、角色管理、权限管理、字典管理、新闻公告维护等功能，通过部门和角色实现用户的功能权限、数据权限控制，同时提供便捷的后台维护工具方便实时进行新闻公告的维护功能。

综合监测系统监测包括系统部署的服务器、系统应用、网络情况、数据对接接口、设备网络、设备状态等多个方面的实时状态，并根据后台设置的预警值或预警条件，一旦实时监测达到了预警条件，并自动触发生成预警消息，通过微信或邮件的方式第一时间推送给对应的责任人进行排查处理。

应急处置系统通过对接执法仪设备，获取执法仪设备的坐标数据，叠加在GIS地图上进行展示，能够实现平台直接与执法仪终端进行音视频通话，并接受执法仪终端实时回传的音视频文件查看等功能，可以为指挥调度、应急处置等应用场景提供平台技术支撑；

决策分析系统运用大数据分析技术对交通行业进行多维度的数据分析服务，包括可视化云图、专题分析模块等功能，可根据各业务部门需求进行专题的数据分析展示，包括两客一危车辆专题、驾培企业监管模块、交通行政审批办件模块、安全检查工作模块、公路养护模块等；目前决策分析系统数据来源包括对接省市信息中心数据、江苏交通云数据超市、区公交集团和区级自建系统等数据源。

（三）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统日常维护服务 | 1 | 项 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | 信息安全维护服务 | 1 | 项 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 3 | 与省、市交通运输行业数据对接维护服务 | 1 | 项 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 4 | 与区数据局对接维护服务 | 1 | 项 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 5 | 智慧交通系统升级优化服务 | 1 | 项 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 6 | 计算机维护服务 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 7 | 监控摄像机、录像机维护服务 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 8 | 网络交换机及无线AP维护服务 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 9 | 会议系统维护服务 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 10 | 区交通运输局办公楼机房设备维护服务 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 11 | 区公路事业发展中心办公楼机房设备维护服务 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 12 | 区交通运输局云计算中心服务器维护服务 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

- 1、系统日常维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供2名专职于本项目的软件工程师提供软件开发、对接、维护服务，确保发生故障及时迅速响应，响应时间不得超过1个小时，非硬件故障解决时间不得超过2个小时。保障江宁区“智慧交通运输系统”作为交通行业数据的数据共享交换平台，数据获取共享的链路畅通。（上传上述人员身份证扫描件和2024年1月以来任意6个月供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件加盖公章，格式自拟） |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： - 系统日常维护。智慧交通运输平台相关软件系统的日常运维，包括数据资源管理系统、统一接入系统、融合处理系统、综合监测系统、决策分析系统、应急处置系统、数据资源中心、统一身份认证系统、地理信息系统、运维管理系统等。须保障智慧交通运输系统正常运行； - 其他相关工作。按照区交通运输局及上级主管部门要求，配合做好涉及“智慧交通运输”系统软件调试、数据迁移等系统运维的相关工作，同时，对现有系统开展调研，提出系统完善优化方案、安全可靠替代方案。 - 维护范围 智慧交通系统. 序号; 子系统名称; 型号; 单位; 数量. 1; 数据资源管理系统; 中辰定制; 项; 1. 2; 统一接入系统; 中辰定制; 项; 1. 3; 融合处理系统; 中辰定制; 项; 1. 4; 综合监测系统; 中辰定制; 项; 1. 5; 决策分析系统; 中辰定制; 项; 1. 6; 应急处置系统; 中辰定制; 项; 1. 7; 运维管理系统; 中辰定制; 项; 1. 8; 数据资源中心; 中辰定制; 项; 1. 9; 统一身份认证系统; 中辰定制; 项; 1. 10; 地理信息系统; 中辰定制; 项; 1. |

- 信息安全维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 根据区数治中心要求，加强对云计算中心涉及交通运输的服务器安全维护，对于区数治中心下发的漏洞检测文件，30分钟内响应，24小时内完成相应的漏洞修复工作，并按照要求提交整改报告。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、信息安全维护。（1）设施安全：建立数据安全备份等设备保障措施，确保系统相关措施的正常运行，防止设备故障引起的各类安全问题；（2）数据安全：设定明确的登录权限，防止交通基础设施关键信息、数据库信息的泄露，及对数据库内容的非法修改和删除等情；（3）系统安全：考虑系统安全风险问题，防止系统越权及非法访问、非法控制、黑客攻击、病毒木马恶意扩散、非法接入及系统崩溃等情况的发生；（4）网络安全：合理选择防火墙、VLAN、加密通信等手段，严格限制访问用户授权，防止网络链路传送的数据外露及对系统网络的破坏，确保网络的安全、畅通； |

- 与省、市交通运输行业数据对接维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、与省、市交通运输行业数据对接维护。维护包含两客一危、江苏省交通数据云超市、南京市农路养护管理系统等系统42项数据对接的交通专线的链路畅通，保障区交通局智慧交通系统与市交通局信息中心的数据对接接口稳定，保障数据实时获取，并可根据局业务需求通过江苏省交通数据云超市进行交通运输行业数据接入申请，并根据申请的接口文档进行数据接口开发，获取数据，并对接入的数据进行清洗梳理，行成江宁区交通运输本底数据库。（涉及对接的费用包含在本项目预算中） 2、所有涉及软件开发工作的内容，需要供应商在已有的智慧交通系统代码、功能、业务流程、数据库数据结构的基础上拓展开发，不得脱离已有系统单独开发（原有系统采购人会协调原开发单位共享相关的开发文档与安排对接技术人员配合中标供应商进行二次开发）；同时承诺提供本系统的全量源代码给招标人。（以上内容上传承诺函扫描件加盖公章，格式自拟） |
| 2 | 非实质性要求 | 第一年完成以上与省市交通运输行业的数据对接开发工作；第二年及第三年，每年需要根据当年采购人工作业务需求完成不少于4个（含公路、工程、运管、海事、维修驾培等）行业所涉及的数据接口申请与对接工作。 |

- 与区数据局对接维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、与区数据局对接维护。维护包含（1）已接入的43项交通运输行业数据按照区级要求通过智慧交通系统通过政务网统一推送至区数据共享交互平台。（2）与区“一网统管”系统对接。实现市级路域整治系统中的路域环境整治问题，通过智慧交通系统与区“一网统管”系统进行对接，实现事件工单的分派、处理反馈、审核闭环的流程，因“一网统管”系统调整导致的接口调整工作，供应商需无条件配合，不限次数。（涉及对接的费用包含在本项目预算中） 2、所有涉及软件开发工作的内容，需要供应商在已有的智慧交通系统代码、功能、业务流程、数据库数据结构的基础上拓展开发，不得脱离已有系统单独开发（原有系统采购人会协调原开发单位共享相关的开发文档与安排对接技术人员配合中标供应商进行二次开发）；同时承诺提供本系统的全量源代码给招标人。（以上内容上传承诺函扫描件加盖公章，格式自拟） |
| 2 | 非实质性要求 | 第一年完成以上与区数据局的数据对接开发工作；第二年及第三年，每年需要根据当年采购人工作业务需求完成不少于4个（含公路、工程、运管、海事、维修驾培等）行业所涉及的软件系统的数据接口对接工作。 |

- 智慧交通系统升级优化服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、所有涉及软件开发工作的内容，需要供应商承诺在已有的智慧交通系统代码、功能、业务流程、数据库数据结构的基础上拓展开发，不得脱离已有系统单独开发（原有系统采购人会协调原开发单位共享相关的开发文档与安排对接技术人员配合中标供应商进行二次开发）；同时承诺提供本系统的全量源代码给招标人。（以上内容上传承诺函扫描件加盖公章，格式自拟） |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、智慧交通系统升级优化内容。（1）升级智慧交通数据资源管理系统。原智慧交通运输系统对接的各类交通运输行业数据接口繁杂且数据质量不一，现需按照标准规范要求对已接入的数据资源进行数据目录编制，并形成数据目录清单，开发数据查询、数据统计和数据动态展示等功能实现数据实时可查、可看、可知。（2）升级智慧交通决策分析系统。整合智慧交通运输系统已对接的各类交通运输行业数据，升级开发决策分析系统，形成包含道路养护、车辆追踪、工单流转等多个专题的决策分析系统。（3）升级智慧交通运输系统地图服务。原智慧交通运输系统使用规划资源局提供的天地图服务，随着规划资源局提供的天地图服务进行了升级改造，原地图服务已不可使用，因此需要将地图服务更换升级，需要进行响应的地图服务数据接口升级开发工作。 第一年完成以上几个软件系统的对接开发工作；第二年及第三年，每年需要根据当年采购人工作业务需求完成不少于4项（含公路、工程、运管、海事、维修驾培等）行业所涉及的软件系统升级开发工作。 |

- 计算机维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供2名驻场软硬件工程师（其中1名软件工程师、1名硬件工程师，要求不与1、系统日常维护服务中的人员重复）在区交通运输局驻点服务，驻点办公点在区交通运输局，日常工作服从局宣传科技科管理； （上传上述人员身份证扫描件和2024年1月以来任意6个月供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件加盖公章，格式自拟） 计算机维护要求 - 负责所有需维护的计算机智慧交通运输系统软件运行保障及相关设备的硬件安装调试、维修检测，对设备使用过程中出现或存在的故障进行及时诊断解决,对在保修期内的硬件故障通知原厂家或第三方质保厂家维修，并对原厂家或第三方质保厂家维修情况进行跟踪、落实和汇总，负责软件安装及调试工作，操作系统及应用软件的安装、升级，对设备在使用过程出现或存在的故障进行及时诊断和排除，在技术可行的条件下对用户误删除的数据进行恢复；打印机、复印机日常清洁维护，打印机耗材更换，网络及共享设置、设备故障维护报修等 - 维护范围 计算机. 序号; 维护地点名称; 单位; 数量. 1; 区交通运输局办公楼; 台; 143. 2; 区公路事业发展中心办公楼; 台; 55. 3; 江宁交管所; 台; 6. 4; 淳化交管所; 台; 8. 5; 谷里交管所; 台; 4. 6; 麒麟交管所; 台; 7. 7; 汤山交管所; 台; 5. 8; 禄口交管所; 台; 12. 9; 横溪交管所; 台; 5. 10; 湖熟交管所; 台; 5. 11; 秣陵交管所; 台; 25. 12; 东山交管所; 台; 15. 13; 海事局; 台; 13. 14; 运管所; 台; 47. 15; 合计数量; 台; 350. |
| 2 | 非实质性要求 |  |

- 监控摄像机、录像机维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 监控摄像机、录像机维护要求 （1）每日进行设备巡检，应对每个设备功能进行检查测试，检查内容包括：线路维护、报警设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。视频信号线路、摄像机 云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。 （2）每月开展一次现场巡检，完成所有摄像机信号接口、电源接口焊点的检测，损坏视频接头头更换等。完成监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。 （3）对发现有故障的摄像头及时进行检修，响应时间12小时以内，非摄像机损坏的应在36小时以内修复。 （4）维护范围 监控摄像机、录像机. 序号; 维护地点名称; 单位; 数量. 1; 区交通运输局办公楼; 个; 52. 2; 区公路事业发展中心办公楼; 个; 15. 3; 江宁交管所; 个; 5. 4; 淳化交管所; 个; 5. 5; 秣陵交管所; 个; 5. 6; 东山交管所; 个; 5. 7; 运管所; 个; 5. 10; 合计数量; 个; 92. |
| 2 | 非实质性要求 |  |

- 网络交换机及无线AP维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 网络设备维护要求 （1）每日检查硬件是否有报错指示灯，网络状态是否正常。 （2）定期登陆设备进行巡检检查，对更改过配置的设备应导出配置文件留档。对弱电间内设备定期清灰。检查内容包括：系统版本、CPU使用率、内存使用率、风扇及电源状态、设备温度、设备基本配置、系统日志、路由状态、接口状态、主备状态、监测网络流量和可用性、设备会话负载、及时发现设备的各种报警信息及网络不安全因素。 （3）每周应登陆设备进行检查，对更改过配置的设备应导出配置文件留档。病毒库、特征库应与厂商更新同步。检查内容包括：系统版本（特征库/协议库）是否过期、CPU使用率、内存使用率、系统及安全日志检查、磁盘空间、风扇电源状态、网络区域划分是否合理、防火墙策略颗粒度是否符合要求、资源定义是否符合用户要求、安全威胁检查、防攻击功能是否开启、数据流策略是否正常、Bypass功能是否开启。 （4）维护范围 网络交换机及无线AP. 序号; 维护地点名称; 单位; 数量. 1; 交通运输局办公楼; 台; 109. 2; 区公路事业发展中心办公楼; 台; 50. 3; 江宁交管所; 台; 4. 4; 淳化交管所; 台; 6. 5; 谷里交管所; 台; 2. 6; 麒麟交管所; 台; 2. 7; 汤山交管所; 台; 2. 8; 禄口交管所; 台; 4. 9; 横溪交管所; 台; 2. 10; 湖熟交管所; 台; 2. 11; 秣陵交管所; 台; 4. 12; 东山交管所; 台; 3. 13; 海事局; 台; 3. 14; 运管所; 台; 6. 15; 合计数量; 台; 199. |
| 2 | 非实质性要求 |  |

- 会议系统维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 会议系统维护要求 （1）有会议需求时提前半小时打开会议系统并保障会议期间设备运行。 （2）定期检查有线话筒、无线话筒是否有声音；机柜辅助设备运行是否正常；设备旋钮是否在指定标签位置；设备线材连接是否完好；图像信号传输是否正常；音频信号传输是否正常。 （3）维护范围 会议系统. 序号; 维护地点名称; 单位; 数量. 1; 交通局机关大楼智慧大厅; 套; 5. |
| 2 | 非实质性要求 |  |

- 区交通运输局办公楼机房设备维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 区交通运输局办公楼机房设备维护要求 （1）服务器维护要求 1.维护人员应每日检查服务器、存储硬件是否有报错指示灯，系统运行是否正常，并记录。 2.每季度应登陆服务器查看近三月系统日志、更新补丁、检查系统资源是否充足。导出系统日志文件留档，对重要文件进行备份。检查内容包括：主机的系统主板、CPU（含CPU板）、系统电源及电源线、内存条及内存板、内置磁盘或外置磁盘阵列、各种适配卡。 （2）办公电话维护要求 1、维护人员对故障电话及时排查故障原因，内部故障需4小时内维修完毕，如遇电话外部线路故障，及时报修，做好协调工作。 （3）存储设备维护要求 1.维护人员应每日检查硬件是否有报错指示灯，系统运行是否正常，并记录。 2.每季度应登陆设备查看近三月系统日志、检查系统资源是否充足。记录磁盘剩余空间，检查热备盘工作状态，导出系统日志文件留档。检查内容包括：存储前后面板指示灯（电源、硬盘、故障、光纤等）检测、电源电压、电源风扇、控制器电池、Raid状态、多路径冗余情况、负载均衡、磁盘使用率、IO状态、逻辑卷状态、磁盘链路状态。 （4）精密空调及UPS维护要求 1.检查各设备运行指示灯是否正常，有无报错信息，并记录。 2.UPS检查内容包括：与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等；UPS各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正；UPS机内灰尘的清理及功率模块的静态检测；UPS输出到负载设备的整个供电路径上的接线每周检查紧固；电池带载放电，单体电池电压的测量，并提供电压相对落后电池的处理意见，若需更换电池，提供更换服务，电池放电维护须有专门的工程师到现场服务。动力配电系统检查内容包括：动力配电柜带电清洁维护检查电气盘柜的部分触点、接线柱等有氧化锈蚀；电气设备外壳用手触摸感觉温度是否异常；检查有些电气设备的内部有无声音异常；清理绝缘子表面沉积了污秽物质等；接线柱加固，线路标签更换；测试输入输出频率、电流电压等。精密空调检查内容包括：过滤网检查、皮带检查、风机电机检查、压缩机检查、蒸发器清洗检查、加湿系统检查、主控制系统检查等。 （5）维护范围 区交通运输局办公楼机房设备. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 服务器; 台; 5. 2; 安全设备; 台; 5. 3; 网络设备; 台; 36. 4; 办公电话; 门; 60. 5; 精密空调; 套; 1. 6; UPS及电池; 套; 1. 7; 存储设备; 台; 2. 8; 55寸液晶拼接屏; 块; 10. |
| 2 | 非实质性要求 |  |

- 区公路事业发展中心办公楼机房设备维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 区公路事业发展中心办公楼计算机等设备维护要求 （1）安全与网络设备维护要求 1.每日检查硬件是否有报错指示灯，网络状态是否正常。 2.每周登陆设备进行巡检检查，对更改过配置的设备应导出配置文件留档。对弱电间内设备每周清灰。检查内容包括：系统版本、CPU使用率、内存使用率、风扇及电源状态、设备温度、设备基本配置、系统日志、路由状态、接口状态、主备状态、监测网络流量和可用性、设备会话负载、及时发现设备的各种报警信息及网络不安全因素。 3.每周应登陆设备进行检查，对更改过配置的设备应导出配置文件留档。病毒库、特征库应与厂商更新同步。检查内容包括：系统版本（特征库/协议库）是否过期、CPU使用率、内存使用率、系统及安全日志检查、磁盘空间、风扇电源状态、网络区域划分是否合理、防火墙策略颗粒度是否符合要求、资源定义是否符合用户要求、安全威胁检查、防攻击功能是否开启、数据流策略是否正常、Bypass功能是否开启。 （2）办公电话维护要求 1、维护人员对故障电话及时排查故障原因，内部故障需4小时内维修完毕，如遇电话外部线路故障，及时报修，做好协调工作。 （3）精密空调及UPS维护要求 1.检查各设备运行指示灯是否正常，有无报错信息，并记录。 2.UPS检查内容包括：与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等；UPS各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正；UPS机内灰尘的清理及功率模块的静态检测；UPS输出到负载设备的整个供电路径上的接线每周检查紧固；电池带载放电，单体电池电压的测量，并提供电压相对落后电池的处理意见，若需更换电池，提供更换服务，电池放电维护须有专门的工程师到现场服务。动力配电系统检查内容包括：动力配电柜带电清洁维护检查电气盘柜的部分触点、接线柱等有氧化锈蚀；电气设备外壳用手触摸感觉温度是否异常；检查有些电气设备的内部有无声音异常；清理绝缘子表面沉积了污秽物质等；接线柱加固，线路标签更换；测试输入输出频率、电流电压等。精密空调检查内容包括：过滤网检查、皮带检查、风机电机检查、压缩机检查、蒸发器清洗检查、加湿系统检查、主控制系统检查等。 （4）维护范围： 区公路事业发展中心办公楼机房设备. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 安全设备; 台; 2. 2; 网络设备; 台; 25. 3; 办公电话; 门; 25. 4; UPS及电池; 套; 2. |
| 2 | 非实质性要求 |  |

- 区交通运输局云计算中心服务器维护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 区交通运输局云计算中心服务器维护要求 （1）服务器维护要求 1.维护人员应每周远程检查服务器使用情况，确认系统运行是否正常，并记录。 2.每季度应登陆服务器查看近三月系统日志、更新补丁、检查系统资源是否充足。导出系统日志文件留档，对重要文件进行备份。 3.及时修复相关部门下发的安全漏洞。 （2）维护范围 区交通运输局云计算中心服务器. 序号; 服务器名称; 操作系统; 单位; 数量. 1; 智慧交通-对象存储服务器01; Ubuntu20.04; 台; 1. 2; 智慧交通-对象存储服务器02; Ubuntu20.04; 台; 1. 3; 智慧交通-对象存储服务器03; Ubuntu20.04; 台; 1. 4; 智慧交通-缓存服务器01; Ubuntu20.04; 台; 1. 5; 智慧交通-缓存服务器02; Ubuntu20.04; 台; 1. 6; 智慧交通-缓存服务器03; Ubuntu20.04; 台; 1. 7; 智慧交通-应用服务器01; Ubuntu20.04; 台; 1. 8; 智慧交通-应用服务器02; Ubuntu20.04; 台; 1. 9; 智慧交通-应用服务器03; Ubuntu20.04; 台; 1. 10; 智慧交通-应用服务器04; Ubuntu20.04; 台; 1. 11; 智慧交通-应用服务器05; Ubuntu20.04; 台; 1. 12; 智慧交通-应用服务器06; Ubuntu20.04; 台; 1. 13; 消息队列服务器01; Ubuntu20.04; 台; 1. 14; 消息队列服务器02; Ubuntu20.04; 台; 1. 15; 消息队列服务器03; Ubuntu20.04; 台; 1. 16; 数据备份/脚本管理/运维管理; windowserver2012; 台; 1. 17; 地图服务gis服务器; windowserver2012; 台; 1. 18; 车牌识别数据库服务器; centos7.9; 台; 1. 19; 车牌识别WEB服务器; centos7.9; 台; 1. 20; 智慧交通-数据库服务器01; Ubuntu20.04; 台; 1. 21; 智慧交通-数据库服务器02; Ubuntu20.04; 台; 1. 22; 智慧交通-数据库服务器03; Ubuntu20.04; 台; 1. 23; 智慧交通-数据库服务器04; Ubuntu20.04; 台; 1. 24; 智慧交通-数据库服务器05; Ubuntu20.04; 台; 1. 25; 智慧交通-数据库服务器06; Ubuntu20.04; 台; 1. 26; 智慧交通-对象存储服务器01; Ubuntu20.04; 台; 1. 27; 合计数量; 台; 26. |
| 2 | 非实质性要求 |  |

★（二）商务要求

1.实施要求

（1）总体要求

1）完成区交通运输局办公楼、区公路中心、执法大队及所属中队的计算机、网络的维护，确保智慧交通运输系统的正常运行；

2）完成局区交通运输局办公楼的服务器及KVM、磁盘阵列、网络安全设备、监控安防系统、会议系统、精密空调及机房基础设施的日常维护；

3）每季度向区交通运输局提交日常维护服务报告；

4）出保软硬件（指已过原厂免费质保期的）由维护人员进行维修，设备无法维修或须更换配件的，每年度总额5000元以内部分（单价不超过200元的维修配件），由维保单位负责采购和维修（费用包含在本项目报价内）；总额超过5000元或单价超过200元的维修配件的部分由区交通运输局负责；维保单位每季度提交设备配件清单与报价给主管领导，区交通运输局可以委托维护单位或者其他维修单位进行维修；

5）在保软硬件（指在原厂免费质保期内的）由维护人员负责联络原厂家来维修或代原厂家维修后向原厂家索取配件或费用。

6）每次维护需要填写维护记录表，其中年度运维满意度低于85%，第二年不再续签维保合同，甲方重新招标维护单位。

7）响应要求。驻点办公点要求即时响应，各下属单位要求当天响应，其中至各下属单位进行维护工作的交通费用在合同内。

8）中标方不得将合同标的转包或分别给他人履行，如有上述行为，甲方有权终止合同。

- 报价要求

1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装 调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（3）验收要求

1）项目验收前中标供应商根据采购人要求提供相关验收材料。

2）验收标准：执行国家标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范及招投标文件。

（4）维保要求

1）服务响应：a)中标供应商提供 7*24 小时售后服务，须确定专人接受采购人故障申报。接到申报，属于驻场维护范围的即时前往保障现场，并在到达现场后4小时内将故障修复。4小时内不能修复的，需提交详细故障分析报告以及后续解决方案给采购人；b)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；c)建立服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。

2）培训服务：供应商对采购人相关使用人员提供集中培训服务，包括但不限于硬件操作、系统操作等，培训次数、场地以采购人通知为准；供应商须在培训时提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容，培训效果相关人员在工作中能够正常使用。

（5）人员要求（驻场要求）

中标供应商在投标文件中承诺并经采购人认可的2名驻场软硬件工程师，未经采购人同意，中标供应商不得擅自调换和撤离；对投入本项目的人员中不称职的，采购人有权要求中标供应商对其进行处理和撤换，中标供应商必须无条件执行。

（6）知识产权及保密要求

1）本项目产生的知识产权归最终用户所有；

2）采购人和中标供应商在签订合同的同时根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求签订安全与保密协议，保障本项目涉及的所有信息、网络与设备安全；应对参与项目的人员进行必要的背景审查，签订保密协议，上岗前进行保密培训和岗位技能培训，确保人员符合岗位要求。

（7）建设成果要求

项目每年度运维期到期后按照采购人要求提供年度运维报告（纸质一份、电子档一份），包括但不限于系统功能开发更新申请、系统功能使用手册、系统培训照片、硬件维护单、日常维护服务报告等内容。

- 考核要求

甲方根据上一年度运维服务考核评分，评分低于85分甲方有权不再续签合同。

| 序号 | 考核内容 |  | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件维护 | 完成区交通运输局办公楼、区公路中心、执法大队及所属中队的计算机、网络的维护，确保智慧交通运输系统的正常运行 | 10分 |
|  |  | 完成局区交通运输局办公楼的服务器及KVM、磁盘阵列、网络安全设备、监控安防系统、会议系统、精密空调及机房基础设施的日常维护 | 5分 |
|  |  | 完成区交通运输局云计算中心云服务器日常维护工作，确保智慧交通运输系统的正常运行 | 5分 |
|  |  | 在保、出保软硬件及时进行维修或联系原厂家维修 | 5分 |
|  |  | 驻点工程师服从局机关管理，掌握计算机相关办公软硬件的理论知识以及操作技能，能够胜任岗位职责 | 5分 |
| 2 | 软件维护 | 提供2名专职于本项目的软件工程师提供软件开发、对接、维护服务，确保发生故障及时迅速响应，响应时间不得超过1个小时，非硬件故障解决时间不得超过2个小时。保障江宁区“智慧交通运输系统”作为交通行业数据的数据共享交换平台，数据获取共享的链路畅通。 | 10分 |
|  |  | 根据区数治中心要求，加强对云计算中心涉及交通运输的服务器安全维护，对于区数治中心下发的漏洞检测文件，30分钟内响应，24小时内完成相应的漏洞修复工作，并按照要求提交整改报告。 | 10分 |
|  |  | 完成与省、市交通运输行业数据对接维护。维护包含两客一危、江苏省交通数据云超市、南京市农路养护管理系统等系统42项数据对接的交通专线的链路畅通，保障区交通局智慧交通系统与市交通局信息中心的数据对接接口稳定，保障数据实时获取，并可根据局业务需求通过江苏省交通数据云超市进行交通运输行业数据接入申请，并根据申请的接口文档进行数据接口开发，获取数据，并对接入的数据进行清洗梳理，行成江宁区交通运输本底数据库。 | 10分 |
|  |  | 完成与区数据局对接维护。维护包含（1）已接入的43项交通运输行业数据按照区级要求通过智慧交通系统通过政务网统一推送至区数据共享交互平台。（2）与区“一网统管”系统对接。实现市级路域整治系统中的路域环境整治问题，通过智慧交通系统与区“一网统管”系统进行对接，实现事件工单的分派、处理反馈、审核闭环的流程，因“一网统管”系统调整导致的接口调整工作，供应商需无条件配合，不限次数。 | 10分 |
|  |  | 完成智慧交通系统升级优化内容。（1）升级智慧交通数据资源管理系统。原智慧交通运输系统对接的各类交通运输行业数据接口繁杂且数据质量不一，现需按照国标要求对已接入的数据资源进行数据目录编制，并形成数据目录清单，开发数据查询、数据统计和数据动态展示等功能实现数据实时可查、可看、可知。（2）升级智慧交通决策分析系统。整合智慧交通运输系统已对接的各类交通运输行业数据，升级开发决策分析系统，形成包含道路养护、车辆追踪、工单流转等多个专题的决策分析系统。（3）升级智慧交通运输系统地图服务。原智慧交通运输系统使用规划资源局提供的天地图服务，随着规划资源局提供的天地图服务进行了升级改造，原地图服务已不可使用，因此需要将地图服务更换升级，需要进行响应的地图服务数据接口升级开发工作。 | 10分 |
| 3 | 运维文档 | 提供区交通运输局运维报告 | 5分 |
|  |  | 每次维护按照要求记录运维工单并签字 | 5分 |
| 4 | 节假期间及重大活动维护 | 节假及重大活动期间是否有保障设备、网咯与软件系统正常运行 | 2分 |
| 5 | 服务满意度 | 服务响应速度是否及时 | 2分 |
|  |  | 运维工程师的用语、态度、仪表是否规范 | 2分 |
|  |  | 与运维工程师的沟通和汇报是否顺畅 | 2分 |
|  |  | 运维工程师的工作是否具有主动性 | 2分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

2.付款条件

（1）付款方式：以第三章合同文本内容为准。

（2）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

3.服务时间及地点

（1）服务时间：三年。合同每年签约，根据上一年度运维服务满意评分，评分低于85分甲方有权不再续签合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于150M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微型企业价格扣除

1.本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分10分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料（包括项目背景、用户现状、服务目标、重点难点以及相应措施等方面内容）综合评分： （1）需求理解完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得8分； （2）需求理解较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 5分； （3）需求理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 2分； （4）需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案（包括系统总体设计、功能设计、系统升级优化开发功能描述、系统对接设计等内容）综合评分： （1）方案设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得9分； （2）方案设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得6分； （3）方案设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得3分； （4）方案设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括项目组织架构、项目维护内容、质量保证措施等内容）综合评分： （1）方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得9分； （2）方案较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得6分； （3）方案基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得3分； （4）方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 应急预案 | 评委根据投标人提供的应急预案方案（包括应急组织机构、应急处理流程、风险因素分析、应急防范措施等内容）综合评分： （1）方案紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行的，得5分； （2）方案满足采购需求、较为详尽合理、针对性较强、技术较先进可行的，得3分； （3）方案基本符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行的，得1分； （4）方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 产品视频演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）从系统功能演示完整性、流畅性、便捷易用以及对交通运输行业数据资源分类分级了解详细等方面综合评分；采用类似真实系统演示最多得20分；采用系统原型（DEMO）、PPT等方式演示的每项减半得分，最多得10分。演示视频包括以下内容： - 决策分析系统功能； 实现在GIS地图上动态展示道路监控视频、公交车、两客一危车辆、道路养护工单四类数据资源的实时位置、实时状态、详情查看、轨迹回看功能； 采用类似真实系统演示演示功能完整流畅，系统页面设计友好，操作便捷，得10分； 采用类似真实系统演示演示功能较完整，系统页面设计合理，操作较便捷，得7分； 采用系统原型（DEMO）、PPT等方式演示演示功能完整流畅，系统页面设计友好，操作便捷，得5分； 采用类似真实系统演示或系统原型（DEMO）、PPT等方式演示功能不完整，系统页面设计不合理，操作复杂，得2分； 未提供演示的不得分； - 数据资源管理系统功能： 实现对数据资源接入管理，支持数据资源进行分类展示，支持对数据资源的钻取查看、统计分析展示。 采用类似真实系统演示演示功能完整流畅，系统页面设计友好，操作便捷，得10分； 采用类似真实系统演示演示功能较完整，系统页面设计合理，操作较便捷，得7分； 采用系统原型（DEMO）、PPT等方式演示演示功能完整流畅，系统页面设计友好，操作便捷，得5分； 采用类似真实系统演示或系统原型（DEMO）、PPT等方式演示功能不完整，系统页面设计不合理，操作复杂，得2分； 未提供演示的不得分； 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 20 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 评委根据投标人提供的维保服务方案（包括服务措施、应急举措、服务流程及服务保障体系等内容）综合评分： （1）方案完整、合理性、操作性强的，得5分； （2）方案基本完整、基本合理，有可操作性的，得2分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案（包括培训计划、培训内容及师资力量等内容）综合评分： （1）方案完整详细、针对性强的，得5分； （2）方案基本满足采购需求，有一定针对性的，得2分； （3）方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得2分。（提供承诺书或有效证明材料） | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含，以合同签订日期为准）以来类似项目业绩（至少包含机房设备维护、系统对接维护、数据对接维护服务等），每提供1个得3分，最多得9分。（提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，软件名称包含“智慧公路建管养运一体化管理平台”、“智慧农路建管养运一体化”、“地理信息服务管理平台”、“大数据研判分析系统”等关键字，每提供1个证书得2分，最多得8分。 备注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。