招　标　文　件

项目名称：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区

LED显示屏等设备采购项目

项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2025-0029

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2025年06月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京江北新区管委会教育和社会保障局委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心（以下简称“交易中心”）就南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区LED显示屏等设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2025-0029

2.项目名称：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区LED显示屏等设备采购项目

3.预算金额：300万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：交货期为合同签订后120天内，质保期为验收合格后3年。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予15%的扣除。提供《中小企业声明函》，格式见第六章；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月24日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京江北新区管委会教育和社会保障局

地  址：南京市江北新区凤滁路48号

联系人：赵老师

联系电话：025-58170065

2.交易中心

地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼

联系人：嵇老师

联系电话：025-58150961

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区LED显示屏等设备采购，项目地点为江北新区顶山街道，东至通宇林景兰园、西至石公路、南至外庄路、北至七瑶路。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外弧形显示屏 | 35.2 | m2 | 8000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 室外弧形屏接收卡系统 | 1 | 套 | 13000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 室外弧形屏二合一视频处理器 | 1 | 台 | 14000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 室外弧形屏控制工作站 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 5 | 室外弧形屏控制软件 | 1 | 套 | 500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 6 | 室外弧形屏屏体框架及包边美化 | 36 | m2 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 室外弧形屏配套智能配电柜 | 1 | 套 | 8572 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 室外弧形屏配套通讯电缆及配件 | 1 | 项 | 14286 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 室外防水音柱 | 2 | 只 | 1160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 合并级定压功放 | 1 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 室外弧形屏配套空调 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 12 | 操场室外LED显示屏 | 41.5 | m2 | 5900 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 操场室外单色条屏 | 6.758 | m2 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 操场屏接收卡系统 | 1 | 套 | 16000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 操场单色条屏异步控制系统 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 操场屏二合一视频处理器 | 1 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 操场屏控制工作站 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 18 | 操场屏控制软件 | 1 | 套 | 500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 19 | 操场屏屏体框架及包边美化 | 49 | m2 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 操场屏配套智能配电柜 | 1 | 套 | 13000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 21 | 操场屏配套空调 | 2 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 22 | 操场屏配套通讯电缆及配件 | 1 | 项 | 13000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 合班教室室内LED显示屏 | 15.57 | m² | 9000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 合班教室屏接收卡系统 | 1 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 合班教室屏二合一视频处理器 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 合班教室屏控制工作站 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 27 | 合班教室屏控制软件 | 1 | 套 | 500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 28 | 合班教室屏屏体框架及包边美化 | 16 | m² | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 合班教室屏配套智能配电柜 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 合班教室屏配套通讯电缆及配件 | 1 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 65寸电视机 | 4 | 台 | 4300 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 32 | 无线手持话筒 | 4 | 套 | 5300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 天线分配器 | 1 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 墙面安装式宽频天线 | 2 | 只 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 音频资源主机 | 1 | 套 | 5500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 前级效果器 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 主扩声音箱 | 2 | 只 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 超低音音箱 | 2 | 只 | 8500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 主扩声功率放大器 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 超低音功率放大器 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 云会管物联管控平台系统 | 1 | 套 | 135000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 43 | 音箱线 | 300 | m | 17.2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 42U机柜 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 风雨操场室内LED显示屏 | 21.5 | m² | 4800 |  | 工业 | 服务 |  |
| 46 | 风雨操场屏接收卡系统 | 1 | 套 | 6500 |  | 工业 | 服务 |  |
| 47 | 风雨操场屏二合一视频处理器 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 48 | 风雨操场屏控制工作站 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 49 | 风雨操场屏控制软件 | 1 | 套 | 500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 50 | 风雨操场屏屏体框架及包边 | 21.5 | m² | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 风雨操场屏配套智能配电柜 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 风雨操场屏配套通讯电缆及配件 | 1 | 项 | 16500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 小剧场室内LED显示屏 | 33.075 | m² | 5900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 小剧场屏接收卡系统 | 1 | 套 | 10834 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 小剧场屏二合一视频处理器 | 1 | 台 | 16000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 小剧场屏控制工作站 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 57 | 小剧场屏控制软件 | 1 | 套 | 500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 58 | 小剧场屏屏体框架及包边 | 33.3 | m² | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 小剧场屏配套智能配电柜 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 小剧场屏配套通讯电缆及配件 | 1 | 项 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 双联操作台 | 1 | 套 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 报告厅室内LED显示主屏 | 70.12 | m² | 7015 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 报告厅主屏视频控制器 | 1 | 套 | 19500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 报告厅主屏接收卡系统 | 1 | 套 | 30000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 报告厅主屏控制工作站 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 66 | 报告厅主屏控制软件 | 1 | 套 | 500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 67 | 报告厅屏配套智能配电柜 | 1 | 套 | 11000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 报告厅屏多功能卡 | 1 | 套 | 1560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 报告厅主屏屏体框架及包边 | 83 | m² | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 报告厅主屏配套通讯电缆及配件 | 1 | 项 | 26000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 报告厅室内LED显示副屏 | 18.44 | m² | 7015 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 报告厅副屏视频控制器 | 1 | 套 | 13500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 报告厅副屏接收卡系统 | 1 | 套 | 8600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 报告厅副屏控制工作站 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 75 | 报告厅副屏控制软件 | 1 | 套 | 500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 76 | 报告厅副屏屏体框架及包边 | 19 | m² | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 报告厅副屏配套通讯电缆及配件 | 1 | 项 | 3238 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 报告厅室内全彩会标屏 | 9.42 | m² | 5085 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 报告厅会标屏视频控制器 | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 报告厅会标屏接收卡系统 | 1 | 套 | 20000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 报告厅会标屏控制工作站 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 82 | 报告厅会标屏屏体框架及包边 | 10 | m² | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 报告厅会标屏配套通讯电缆及配件 | 1 | 项 | 1880 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 便携录播主机 | 1 | 台 | 25089 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 无线直播台系统软件 | 1 | 套 | 21380 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 86 | 无线防水摄像机 | 3 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 采集端软件 | 3 | 套 | 23000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 88 | 无线图传盒 | 1 | 套 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | VGA数据编码软件 | 1 | 套 | 15000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 90 | 航空箱 | 1 | 个 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 折叠三脚架 | 3 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | LED大屏调试及试运行 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外弧形显示屏 | ★1、刷新频率：支持通过配套控制软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz（提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、国家认可的质量检测机构出具的检测报告等）； 2、点间距≤4mm；像素密度：≥62500点/平方；采用SMD表贴三合一铜线封装；屏幕尺寸10m*3.52m=35.2㎡； 3、亮度：≥4500 cd/m²，具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控、软件任意调节(0～100%可调)； 4、视角：水平≥160°，垂直≥160°；对比度：≥8000:1 ； 5、色温：1000K-12000K可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 6、灰度等级：支持通过配套控制软件调节灰度等级的设置选项，灰度等级14Bit～22Bit； 7、换帧频率(Hz)：50&60Hz，支持120Hz等3D裸眼显示技术； 8、亮度/色度均匀性：≥98%/±0.003； 9、模组/箱体平整度：≤0.1mm；水平/垂直相对偏差：<2% ； 10、色域：≥120%NTSC，支持DCI-P3色域要求；基色主波长误差：≤2nm 11、像素失控率：≤1/10000,无连续失控点； 12、低亮度高灰度：具备低亮高灰的图像处理及显示技术，亮度调节至100%时，灰度18bit；亮度调节至80%时，灰度为16bit；亮度调节至20%时，灰度为14bit； ▲13、显示安全：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）； 14、屏体平均功耗 (W/m2)：<360W ；屏体峰值功耗(W/m2)：<720W ； 15、防窃技术：显示屏具有防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，保护信息安全；可单机或组网使用； 16、平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）； 17、箱体应通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）。 |
| 2 | 室外弧形屏接收卡系统 | 1、单卡支持24组RGB信号并行输出； 2、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 3、支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等； 4、支持配置文件回读； 5、支持网线通讯状态监测； 6、支持供电电压检测； 7、本次配置接送卡不少于25张。 |
| 3 | 室外弧形屏二合一视频处理器 | 1、支持≥2路HDMI1.3接口，可采集2560×1440@60Hz信号，带载LED像素点的极限宽度：8192，极限高度：4320； 2、支持≥6个RJ45千兆输出网口，单设备最大带载390万像素，带载LED像素点极限宽度：8192，极限高度：4320； 3、支持点对点和全屏缩放； 4、支持客户端调节大屏亮度； 5、支持显示纯色、线条、灰阶的测试图像，以及黑屏、锁定画面等功能； 6、支持输出网口冗余配置，实现主备切换； 7、支持电压、温度监测，及误码率检测； 8、支持多台间同步； ▲9、支持PC客户端、本地按键、PAD通过有线网络方式进行设备控制（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）； 10、支持通过网络控制设备，实现配置和升级； 11、支持≥1个RS-232接口，≥1个RJ-45接口，≥1个USB接口，≥1个音频输出接口； ▲12、支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）。 |
| 4 | 室外弧形屏控制工作站 | 1、处理器：i5-12400六核12线程； 2、内存：8G 3200Mhz DDR4； 3、硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4、显卡：705-2GB独立显卡； 5、其他：正版操作系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 |
| 5 | 室外弧形屏控制软件 | 1、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV； 2、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG； 3、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL； 4、支持需支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合； 5、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等； 6、支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）； 7、支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限； 8、支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、支持开关屏； 9、支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询； 10、支持远局域网设置对时，对时需支持NTP和射频设备两种对时方式； 11、软件支持节目导入和导出，导出到U盘支持即插即播和拷贝播放两种方式； 12、支持高级节目由节目经过排期形成；用户可新建、编辑、删除、导入、导出和发布高级节目。 |
| 6 | 室外弧形屏屏体框架及包边美化 | 采用挂墙与装饰面安装方式。显示屏安装框架结构必须为可与LED单元模组配套使用，采用镀锌钢材，平整度好，高精度连接校准；主结构框架采用5*10cm、4*4cm镀锌钢管制作，防腐防锈处理；含固定及安装构件、安装结构须满足现场情况；整体厚度不超过80cm；铝塑板包边。 |
| 7 | 室外弧形屏配套智能配电柜 | 1、功率：不低于30KW，具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件； 2、具有分布式上电功能，具有短路，过流，断路，过压，欠压等保护功能，可手动，远程控制任何一路电源的开启和关闭。 |
| 8 | 室外弧形屏配套通讯电缆及配件 | 室外弧形屏所需强弱电线缆、管材、配件等。 |
| 9 | 室外防水音柱 | 1、喇叭单元采用两分频设计； 2、输入电压：100V； 3、额定功率：≥90W； 4、频率响应：120Hz-20KHz (±10%）； 5、灵敏度：≥91dB； 6、最大声压级：≥110dB； 7、喇叭单元：LF：5"×6；HF：1"吋高音。 |
| 10 | 合并级定压功放 | 1、D类数字功率放大器； 2、MP3解码模块支持USB/Bluetooth播放功能； 3、具有3路话筒（TRS6.35）输入、3路线路输入，1组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，Mic1-3具有+48V幻像供电选择开关，Mic1具有默音可调功能； 4、支持6分区输出，总音量调节； 5、输出功率：350W（100V定压输出）； 6、频率响应：80Hz-16KHz ±2dB。 |
| 11 | 室外弧形屏配套空调 | 1、规格：2匹变频壁挂式空调，一级能效；制冷量不低于4600W； 2、含自启动式电源模块。 |
| 12 | 操场室外LED显示屏 | 1、点间距≤6mm；像素密度：≥27777点/平方；采用SMD表贴三合一铜线封装；屏幕尺寸11.52m*3.6m=41.5㎡； 2、亮度：≥4500cd/m²，具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控、软件任意调节 (0～100%可调)； 3、视角：水平≥160°，垂直≥160°；对比度：≥8000:1 ； 4、色温：1000K-12000K可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 5、刷新频率：支持通过配套控制软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz； 6、灰度等级：支持通过配套控制软件调节灰度等级的设置选项，灰度等级14Bit～22Bit； 7、换帧频率(Hz)：50&60Hz，支持120Hz等3D裸眼显示技术； 8、亮度/色度均匀性：≥98%/±0.003； 9、模组/箱体平整度：≤0.1mm；水平/垂直相对偏差：<2% ； 10、色域：≥120%NTSC，支持DCI-P3色域要求；基色主波长误差：≤2nm； 11、像素失控率：≤1/10000,无连续失控点； 12、低亮度高灰度：具备低亮高灰的图像处理及显示技术，亮度调节至100%时，灰度18bit；亮度调节至80%时，灰度为16bit；亮度调节至20%时，灰度为14bit； 13、屏体平均功耗 (W/m2)：<360W ；屏体峰值功耗(W/m2)：<720W； 14、防窃技术：显示屏具有防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，保护信息安全；可单机或组网使用； 15、LED 显示屏具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）。 |
| 13 | 操场室外单色条屏 | 1、像素间距：≤10mm，以保证屏幕的平整度及一致性； 2、屏幕尺寸：10.56m*0.64m=6.758㎡； 3、单元板尺寸：320×160mm； 4、屏体分辨率为32×16，显示基色为单色，像素组成为1R，显示颜色为256色； 5、等级灰度为256级，可视角度为水平110°、垂直55°； 6、亮度为3000cd/m²； 7、最大功率为700W/㎡，平均功率为400W/㎡。 |
| 14 | 操场屏接收卡系统 | 1、单卡支持24组RGB信号并行输出； 2、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 3、支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等； 4、支持配置文件回读； 5、支持网线通讯状态监测； 6、支持供电电压检测； 7、本次配置接送卡不少于60张。 |
| 15 | 操场单色条屏异步控制系统 | 1、最大带载65万像素，带载LED像素点极限宽度1920，极限高度1080； 2、支持1路LED千兆输出网口，1路立体音频输出，1路USB2.0接口； 3、支持U盘节目播放和U盘扩容； 4、支持1路USB(Type B)接口，4核处理器，主频1.2GHz； 5、支持1080P视频硬解码，1GB 运行内存。 |
| 16 | 操场屏二合一视频处理器 | 1、支持≥2路HDMI1.3接口，可采集2560×1440@60Hz信号，带载LED像素点极限宽度：8192，极限高度：4320； 2、支持≥6个RJ45千兆输出网口，单设备最大带载390万像素，带载LED像素点极限宽度：8192，极限高度：4320； 3、支持点对点和全屏缩放； 4、支持客户端调节大屏亮度； 5、支持显示纯色、线条、灰阶的测试图像，以及黑屏、锁定画面等功能； 6、支持输出网口冗余配置，实现主备切换； 7、支持电压、温度监测，及误码率检测； 8、支持多台间同步； 9、支持PC客户端、本地按键、PAD通过有线网络方式进行设备控制； 10、支持通过网络控制设备，实现配置和升级； 11、支持≥1个RS-232接口，≥1个RJ-45接口，≥1个USB接口，≥1个音频输出接口； 12、支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息。 |
| 17 | 操场屏控制工作站 | 1、处理器：i5-12400六核12线程； 2、内存：8G 3200Mhz DDR4； 3、硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4、显卡：705-2GB独立显卡； 5、其他：正版操作系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 |
| 18 | 操场屏控制软件 | 1、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV； 2、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG； 3、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL； 4、支持需支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合； 5、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等； 6、支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）； 7、支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限； 8、支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、支持开关屏； 9、支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询； 10、支持远局域网设置对时，对时需支持NTP和射频设备两种对时方式； 11、软件支持节目导入和导出，导出到U盘支持即插即播和拷贝播放两种方式； 12、支持高级节目由节目经过排期形成；用户可新建、编辑、删除、导入、导出和发布高级节目。 |
| 19 | 操场屏屏体框架及包边美化 | 安装方式双立柱安装或落地式安装；显示屏安装框架结构必须为可与LED单元模组配套使用，采用镀锌钢材，平整度好，高精度连接校准；主结构框架采用5*10cm、4*4cm镀锌钢管制作，防腐防锈处理；含固定及安装构件、安装结构须满足现场情况；整体厚度不超过80cm；铝塑板包边。 |
| 20 | 操场屏配套智能配电柜 | 1、不低于60KW，PLC功能，继电器、空气开关元器件； 2、具有分布式上电功能，具有短路，过流，断路，过压，欠压等保护功能，可手动，远程控制任何一路电源的开启和关闭。 |
| 21 | 操场屏配套空调 | 1、规格：2匹变频壁挂式空调，一级能效；制冷量不低于4600W； 2、含自启动式电源模块。 |
| 22 | 操场屏配套通讯电缆及配件 | 操场户外LED屏所需强弱电线缆、管材、配件等。 |
| 23 | 合班教室室内LED显示屏 | 1、点间距≤1.86mm；像素密度：≥288905点/平方,采用SMD表贴三合一铜线封装；屏幕尺寸5.12m*3.04m=15.57㎡； 2、水平/垂直相对偏差：≤1%； 3、模块微调功能：支持以模组为单位进行三维调节，模块间精密微调，可以对任何一个模块进行亚亳米级的精细微调； 4、峰值功耗≤500W/㎡；白平衡最大亮度：≥500cd/㎡； 5、视角：≥160°；平整度：≤0.1mm； 6、亮度均匀性：≥97%；像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 7、色温：2000K－10000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值； 8、色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 9、换帧频率：50Hz＆60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 10、最高对比度：8000：1；灰度等级：≥13bit； 11、色域≥120%NTSC；刷新频率：≥3840Hz。 |
| 24 | 合班教室屏接收卡系统 | 1、单卡支持24组RGB信号并行输出； 2、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 3、支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等； 4、支持配置文件回读； 5、支持网线通讯状态监测； 6、支持供电电压检测； 7、本次配置接送卡不少于60张。 |
| 25 | 合班教室屏二合一视频处理器 | 1、支持≥1个320x240分辨率的液晶屏； 2、支持≥1个旋钮，可用于调节液晶屏菜单； 3、支持采集能力800*600~4096*2160@60Hz； 4、总带载能力≥1040万像素，最宽8192，最高4320； 5、支持多图层，同时最多支持2路视频源； 6、支持亮度手动和自动调节； 7、支持显示纯色、线条、灰阶的测试图像，以及黑屏、锁定画面等功能； 8、支持输出网口冗余配置，实现主备切换； 9、支持电压、温度监测，及误码率检测； 10、支持点对点、全屏缩放、左右屏、上下屏、辅助屏、画中画、跑马屏； 11、支持多台间同步使用； 12、支持网络接口≥17个，≥1个百兆网口，连接PC通讯，实现配置和升级。≥16个千兆网口，用于连接接收卡； 13、支持≥3个HDMI接口，≥2个DP接口，≥1个VGA接口，≥1个DVI接口，≥1个RS-232接口，≥1个RS-485接口，≥1个光探头接口，≥2个USB，1个3.5mm音频输入和1个3.5mm音频输出接口。 |
| 26 | 合班教室屏控制工作站 | 1、处理器：i5-12400六核12线程； 2、内存：8G 3200Mhz DDR4； 3、硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4、显卡：705-2GB独立显卡； 5、其他：正版操作系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 |
| 27 | 合班教室屏控制软件 | 1、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV； 2、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG； 3、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL； 4、支持需支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合； 5、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等； 6、支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）； 7、支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限； 8、支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、支持开关屏； 9、支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询； 10、支持远局域网设置对时，对时需支持NTP和射频设备两种对时方式。 |
| 28 | 合班教室屏屏体框架及包边美化 | 安装框架采用标准40*40及以上镀锌方管或铝型材结构，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，黑钛304不锈钢包边,包边宽度3至6公分。主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 29 | 合班教室屏配套智能配电柜 | 1、功率：不低于20KW，具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件； 2、具有分布式上电功能，具有短路，过流，断路，过压，欠压等保护功能，可手动，远程控制任何一路电源的开启和关闭。 |
| 30 | 合班教室屏配套通讯电缆及配件 | 合班教室LED大屏所需强弱电线缆、管材、配件等。 |
| 31 | 65寸电视机 | 1、65寸4K高清液晶电视； 2、色域值：78%； 3、超高清4K； 4、亮度：200-300尼特； 5、WIFI频段：2.4G&5G； 6、背光方式：直下式/DLED； 7、CPU架构：4核A35； 8、运行内存：2GB； 9、存储内存：32GB； 10、音响功率：20W 11、屏占比：97%。 |
| 32 | 无线手持话筒 | 1、RJ45接口连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等； 2、支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测； 3、PC、平板客户端软件适配等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行； 4、采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 5、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 6、不小于4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 7、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 8、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 9、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。 10、具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关； 11、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 530.000MHz-580.000MHz）、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl； 12、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、音频增益：五档可调、显示方式：TFT多色显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）。 |
| 33 | 天线分配器 | 1、支持四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器同时级联或宽频多频道接收机； 2、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源； 3、适用频宽范围：500MHz─850MHz； 4、输入截断点：+15dBm； 5、输出/输入增益：+1.0dB±1dB； 6、输出端隔离度：>18dB； 7、输出/入阻抗：50Ω； 8、天线输出接头：TNC插座。 |
| 34 | 墙面安装式宽频天线 | 1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果；集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失； 2、适应频率范围：500MHz─850MHz；天线阻抗：50Ω；驻波比：≤2.5：1；天线增益：3-5dB；增益范围：-9~+18。 |
| 35 | 音频资源主机 | 2TB硬盘歌库+21.5寸触摸屏，约3.7万首歌曲。 |
| 36 | 前级效果器 | 1、5.1声道DTS解码，7.1声道卡拉OK功能； 2、可单独调节话筒音量； 3、防啸叫功能，超低仿真使声音更加浑厚； 4、每只音箱都可单独调节分频点延时，并增加了低频延时，可调低频松软度； 5、增加了回声参数调节、混响参数调节音量调节与显示，可面板调节、保存4个模式； 6、声场定位功能，免去拆卸音箱的烦恼，彻底解决音箱摆放问题； 7、个性化设置功能，可限制最大音量、开机启动音量、开机次数与密码锁保护、面板锁功能。 |
| 37 | 主扩声音箱 | 1、额定阻抗：8Ω； 2、额定功率（AES）：≥500W； 3、特性灵敏度：≥98dB； 4、最大声压级：≥130dB； 5、额定频率范围：≥50～20000Hz； 6、中低音扬声器：LF：≥12"×1； 7、高音扬声器：HF：≥1.75"×1； 8、覆盖角度（H×V）：≥90°×60°。 |
| 38 | 超低音音箱 | 1、额定阻抗：8Ω； 2、额定功率AES：≥700W； 3、最大功率：≥2400W； 4、特性灵敏度：≥98dB； 5、连续声压级：≥126dB； 6、最大声压级：≥132dB； 7、额定频率范围：不劣于35～500Hz； 8、低音扬声器：LF:不小于18"×1。 |
| 39 | 主扩声功率放大器 | 1、标准XLR平衡输入/输出接口； 2、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高； 3、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 4、可选立体声、桥接和并行三种工作模式。 5、保护功能：开/关机防冲击保护；过载/过热/短路保护；中点偏移保护；高频保护； 6、额定功率：≥2*850W/8Ω；2*1250W/4Ω；2250W/8Ω桥接； 7、频率响应：20Hz-20KHZ±0.5dB； 8、额定输入灵敏度：0.775v/1.0v/32dB； 9、输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ； 10、失真度：≤0.05%； 11、信噪比（A计权）：≥99dB。 |
| 40 | 超低音功率放大器 | 1、标准XLR平衡输入/输出接口； 2、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高； 3、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 4、可选立体声、桥接和并行三种工作模式； 5、额定功率: ≥2*1000W/8Ω；2*1600W/4Ω；3000W/8Ω桥接； 6、频率响应: 20Hz-20KHZ±0.5dB； 7、额定输入灵敏度: 0.775v/1.0v/32dB； 8、输入阻抗: 平衡20KΩ，非平衡10KΩ； 9、失真度 :≤0.05%； 10、信噪比（A计权）: ≥99dB。 |
| 41 | 电源时序器 | 1、LED数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态； 2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒； 3、采用新国标电源插座，安全有保障； 4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 5、支持物联网连接，可实现远程控制,支持手动控制、PC端控制、Android端控制； 6、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。 |
| 42 | 云会管物联管控平台系统 | 1、系统采用B/S架构，用户仅需通过浏览器访问即可使用系统，实现随时随地便捷管控； 2、项目总览：可进行项目总览，查看场所在、离线设备数量、告警设备数量以及告警趋势等，可生成图表方便明了查看； 3、设备监控：支持查看物联设备在线状态，进行远程操作； 4、设备告警：a.可以清晰明了查看当前告警详情（ID、设备ID、设备名称、项目、场所、时间、告警详情、告警次数）。b.告警设备在实际操作处理完成后，可通过点击操作选项，完成告警闭环； 5、支持自定义场景，将系统物联网设备进行预设，并进行手动场景、自动、条件触发，可根据场景类型，可根据需求选择设置，根据不同场景类型，可选择场景名称、执行方式、执行设备、条件类型、执行时间等进行设置； 6、场景日志：平台能够显示场景日志，可查看具体信息，显示场景是否运行成功； 7、系统适用于集团总部-子公司-分公司模式使用，后台能创建多个组织使用主体，且各组织间的会议数据相互独立、用户人员隶属于各独立组织； 8、用户管理：支持批量导入用户列表，可配置用户名称、手机号码、所属部门，可配置相应角色，获取对应权限； 9、权限管理：系统各模块可根据用户需求自由分配权限，生成相应角色，分配给用户； 10、系统拓扑图：支持针对具体项目系统生成系统物联拓扑图，直观展示当前系统架构，展示当前设备运行状态以及系统连接情况，离线设备断联显示； 11、可视化编程：支持针对具体项目系统通过系统自带小组件组合配置，进行可视化编程，生成个性化控制界面； 12、环境监测：支持环境监测系统接入，通过物联网关，获取下属环境检擦子设备上报信息，可联动环控设备进行环境控制； 13、ONVIF相机接入：系统自带0NVIF摄像头组件，支持ONVIF摄像头接入，通过平台实时显示终端摄像头画面。 |
| 43 | 音箱线 | 1、名称：音箱线； 2、规格：2*0.1*511金银线。 |
| 44 | 42U机柜 | 1、规格：2000mm(W)*600mm(H)*600mm(D)。 2、柜门采用前单开钢化玻璃门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作；后网孔门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作，通风率不小于68%； 3、承重：机柜静载荷能力要求不低于600KG。 |
| 45 | 风雨操场室内LED显示屏 | 1、点间距≤4mm；像素密度：≥62500点/平方,采用SMD表贴三合一铜线封装；屏幕尺寸8.96m*2.4m=21.5㎡； 2、水平/垂直相对偏差：≤1%； 3、峰值功耗≤500W/㎡；白平衡最大亮度：≥500cd/㎡； 4、视角：≥160°；平整度：≤0.1mm； 5、色域≥120%NTSC；刷新频率：≥3840Hz； 6、亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 7、灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 8、屏体色温800-11000K可调； 9、屏体峰值功耗≤505W/㎡，平均功耗≤180W/㎡； 10、屏体失控点/失控率<1/20000,无连续失控点； 11、屏体防护等级符合IP63； 12、平均无故障时间≥100000小时。 |
| 46 | 风雨操场屏接收卡系统 | 1、单卡支持24组RGB信号并行输出； 2、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 3、支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等； 4、支持配置文件回读； 5、支持网线通讯状态监测； 6、支持供电电压检测； 7、本次配置接送卡不少于25张。 |
| 47 | 风雨操场屏二合一视频处理器 | 1、支持≥2路HDMI1.3接口，可采集2560×1440@60Hz信号，带载LED像素点极限宽度：8192，极限高度：4320； 2、支持≥6个RJ45千兆输出网口，单设备最大带载390万像素，极限宽度：8192，极限高度：4320； 3、支持点对点和全屏缩放； 4、支持客户端调节大屏亮度； 5、支持显示纯色、线条、灰阶的测试图像，以及黑屏、锁定画面等功能； 6、支持输出网口冗余配置，实现主备切换； 7、支持电压、温度监测，及误码率检测； 8、支持多台间同步； 9、支持PC客户端、本地按键、PAD通过有线网络方式进行设备控制； 10、支持通过网络控制设备，实现配置和升级； 11、支持≥1个RS-232接口，≥1个RJ-45接口，≥1个USB接口，≥1个音频输出接口； 12、支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息。 |
| 48 | 风雨操场屏控制工作站 | 1、处理器：i5-12400六核12线程； 2、内存：8G 3200Mhz DDR4； 3、硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4、显卡：705-2GB独立显卡； 5、其他：正版操作系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 |
| 49 | 风雨操场屏控制软件 | 1、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV； 2、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG； 3、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL； 4、支持需支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合； 5、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等； 6、支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）； 7、支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限； 8、支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、支持开关屏； 9、支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询； 10、支持远局域网设置对时，对时需支持NTP和射频设备两种对时方式； 11、软件支持节目导入和导出，导出到U盘支持即插即播和拷贝播放两种方式。 |
| 50 | 风雨操场屏屏体框架及包边 | 安装框架采用标准40*40及以上镀锌方管或铝型材结构，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作或铝型材结构，防腐防锈处理，黑钛304不锈钢包边,包边宽度3至6公分。主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 51 | 风雨操场屏配套智能配电柜 | 1、功率：不低于30KW，具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件； 2、具有分布式上电功能，具有短路，过流，断路，过压，欠压等保护功能，可手动，远程控制任何一路电源的开启和关闭。 |
| 52 | 风雨操场屏配套通讯电缆及配件 | 风雨操场LED大屏所需强弱电线缆、管材、配件等。 |
| 53 | 小剧场室内LED显示屏 | 1、点间距≤2.5mm；像素密度：≥160000点/平方,采用SMD表贴三合一铜线封装；屏幕尺寸10.88m*3.04m=33.075㎡； 2、水平/垂直相对偏差：≤1%； 3、模块微调功能：支持以模组为单位进行三维调节，模块间精密微调，可以对任何一个模块进行亚亳米级的精细微调； 4、峰值功耗≤500W/㎡；白平衡最大亮度：≥500cd/㎡； 5、视角：≥160°；平整度：≤0.1mm； 6、亮度均匀性：≥97%；像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 7、色温：2000K－10000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值； 8、色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 9、换帧频率：50Hz＆60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 10、最高对比度：8000：1；灰度等级：≥13bit； 11、色域≥120%NTSC；刷新频率：≥3840Hz。 |
| 54 | 小剧场屏接收卡系统 | 1、单卡支持24组RGB信号并行输出； 2、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 3、支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等； 4、支持配置文件回读； 5、支持网线通讯状态监测； 6、支持供电电压检测； 7、本次配置接送卡不少于65张。 |
| 55 | 小剧场屏二合一视频处理器 | 1、支持≥1个320x240分辨率的液晶屏； 2、支持≥1个旋钮，可用于调节液晶屏菜单； 3、支持采集能力800*600~4096*2160@60Hz； 4、总带载能力≥1040万像素，最宽8192，最高4320； 5、支持多图层，同时最多支持2路视频源； 6、支持亮度手动和自动调节； 7、支持输出网口冗余配置，实现主备切换； 8、支持电压、温度监测，及误码率检测； 9、支持点对点、全屏缩放、左右屏、上下屏、辅助屏、画中画、跑马屏； 10、支持多台间同步使用； 11、支持网络接口≥17个，≥1个百兆网口，连接PC通讯，实现配置和升级。≥16个千兆网口，用于连接接收卡； 12、支持≥3个HDMI接口，≥2个DP接口，≥1个VGA接口，≥1个DVI接口，≥1个RS-232接口，≥1个RS-485接口，≥1个光探头接口，≥2个USB，1个3.5mm音频输入和1个3.5mm音频输出接口； 13、支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息。 |
| 56 | 小剧场屏控制工作站 | 1、处理器：i5-12400六核12线程； 2、内存：8G 3200Mhz DDR4； 3、硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4、显卡：705-2GB独立显卡； 5、其他：正版操作系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 |
| 57 | 小剧场屏控制软件 | 1、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV； 2、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG； 3、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL； 4、支持需支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合； 5、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等； 6、支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）； 7、支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限； 8、支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、支持开关屏； 9、支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询。 |
| 58 | 小剧场屏屏体框架及包边 | 安装框架采用标准40*40及以上镀锌方管或铝型材结构，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，黑钛304不锈钢包边,包边宽度3至6公分。主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 59 | 小剧场屏配套智能配电柜 | 1、功率：不低于30KW，具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件； 2、具有分布式上电功能，具有短路，过流，断路，过压，欠压等保护功能，可手动，远程控制任何一路电源的开启和关闭。 |
| 60 | 小剧场屏配套通讯电缆及配件 | 小剧场室内LED显示屏所需强弱电线缆、管材、配件等。 |
| 61 | 双联操作台 | 规格：双工位钢制操作台，含椅子。 |
| 62 | 报告厅室内LED显示主屏 | 1、点间距≤2.5mm；像素密度：≥160000点/平方,采用SMD表贴三合一铜线封装；采用压铸铝箱体：640*480mm；屏幕尺寸：11.42m*6.14m=70.12㎡； 2、水平/垂直相对偏差：≤1%； 3、模块微调功能：支持以模组为单位进行三维调节，模块间精密微调，可以对任何一个模块进行亚亳米级的精细微调； 4、峰值功耗≤500W/㎡；白平衡最大亮度：≥500cd/㎡； 5、视角：≥160°；平整度：≤0.1mm； 6、亮度均匀性：≥97%；像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 7、色温：2000K－10000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值； 8、色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 9、换帧频率：50Hz＆60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 10、最高对比度：8000：1；灰度等级：≥13bit； 11、色域≥120%NTSC；刷新频率：≥3840Hz。 |
| 63 | 报告厅主屏视频控制器 | 1、支持2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0，支持4路2K输入：2×HDMI1.4，2×DVI；支持最大带载1703万像素； 2、支持最大4096×2160@60Hz输入分辨率，支持1路U盘接口，支持1路独立音频输入、1路独立音频输出，支持HDMI和DP音频解析输出； 3、支持26路千兆网口输出或3路万兆光口输出，任选一种； 4、支持最多6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口）； 5、支持窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小64×64分辨率； 6、视频信号任意裁剪、无缝切换，裁剪框大小可自由调节，最小64×64分辨率； 7、精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持； 8、视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相）； 9、支持亮度和色温调节，支持精确色温，支持3D（选配）； 10、低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示，支持128个场景保存和调用。 11、支持OSD(屏幕菜单调节，外接蓝牙接收盒子，通过蓝牙遥控器达到控制显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能)； 12、支持显示字幕，可设置显示位置字体大小颜色等； 13、支持USB接口控制及级联、RS232串口协议控制、LAN口控制、手机APP控制； 14、支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 15、根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，支持裁剪后缩放，支持画中画缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等； 16、通过该控制器可调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温;可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温； 17、支持单机网口备份、双机网口备份;在控制系统上设置好物理连接的备份关系，可解决网口故障、信号源故障、信号线故障、控制器电源故障、以及连接源与控制器间的其他设备故障导致的显示画面异常，黑屏等异常问题； 18、支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz 可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）。 |
| 64 | 报告厅主屏接收卡系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板； 2、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 4、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5、支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 6、支持任意抽点，支持数据组偏移； 7、单卡支持16组RGB信号输出； 8、高帧率，配合帧率倍频可以输出最高240Hz画面，显示更流畅、减少拖影； 9、低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果； 10、亮色校正，8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 11、本次配置接送卡不少于266张。 |
| 65 | 报告厅主屏控制工作站 | 1、处理器：i5-12400六核12线程； 2、内存：8G 3200Mhz DDR4； 3、硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4、显卡：705-2GB独立显卡； 5、其他：正版操作系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 |
| 66 | 报告厅主屏控制软件 | 1、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV； 2、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG； 3、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL； 4、支持需支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合； 5、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等； 6、支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）； 7、支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限； 8、支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、支持开关屏； 9、支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询； 10、支持远局域网设置对时，对时需支持NTP和射频设备两种对时方式； 11、软件支持节目导入和导出，导出到U盘支持即插即播和拷贝播放两种方式； 12、支持高级节目由节目经过排期形成；用户可新建、编辑、删除、导入、导出和发布高级节目。 |
| 67 | 报告厅屏配套智能配电柜 | 1、100KW配电柜； 2、配电柜须具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 3、配电柜材质为冷轧钢板，外表喷塑，具备防水、防锈、防腐能力。 |
| 68 | 报告厅屏多功能卡 | 1、支持远程开关电； 2、支持4路显示屏电源开关控制； 3、支持2路风扇空调电源开关控制（支持通过温度监控自动控制开关）； 4、支持1路音箱或其他电源开关控制； 5、支持亮度自动调节 根据外界亮度变化自动调节显示屏的亮度； 6、支持环境监测； 7、支持温度监控； 8、支持湿度监控； 9、支持烟雾感应。 |
| 69 | 报告厅主屏屏体框架及包边 | 安装框架采用标准40*40及以上镀锌方管或铝型材结构，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，黑钛304不锈钢包边,包边宽度3至6公分。主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 70 | 报告厅主屏配套通讯电缆及配件 | 报告厅主屏所需强弱电线缆、管材、配件等。 |
| 71 | 报告厅室内LED显示副屏 | 1、点间距≤2.5mm；像素密度：≥160000点/平方,采用SMD表贴三合一铜线封装；采用压铸铝箱体：640*480mm；屏幕尺寸：3.84m*2.4m*2=18.44㎡； 2、水平/垂直相对偏差：≤1%； 3、模块微调功能：支持以模组为单位进行三维调节，模块间精密微调，可以对任何一个模块进行亚亳米级的精细微调； 4、峰值功耗≤500W/㎡；白平衡最大亮度：≥500cd/㎡； 5、视角：≥160°；平整度：≤0.1mm； 6、亮度均匀性：≥97%；像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 7、色温：2000K－10000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值； 8、色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 9、换帧频率：50Hz＆60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 10、最高对比度：8000：1；灰度等级：≥13bit； 11、色域≥120%NTSC；刷新频率：≥3840Hz。 |
| 72 | 报告厅副屏视频控制器 | 1、支持1路DP1.4、1路HDMI 2.0输入，支持2路HDMI 1.4和2路DVI输入； 2、支持最大带载524万像素，最宽16384像素，或最高8192像素； 3、支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置； 4、支持8路千兆网口输出，独立音频输入输出，HDMI和DP音频解析输出； 5、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持6画面显示，位置，大小可自由调节，支持精确颜色管理，调整显示屏色域； 6、支持视频同步锁相技术，支持LAN口控制，手机端APP控制，RS232串口协议控制； 7、不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 8、支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命。 |
| 73 | 报告厅副屏接收卡系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板； 2、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 4、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5、支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 6、支持任意抽点，支持数据组偏移； 7、单卡支持16组RGB信号输出； 8、高帧率，配合帧率倍频可以输出最高240Hz画面，显示更流畅、减少拖影； 9、低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果； 10、亮色校正，8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 11、本次配置接送卡不少于60张。 |
| 74 | 报告厅副屏控制工作站 | 1、处理器：i5-12400六核12线程； 2、内存：8G 3200Mhz DDR4； 3、硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4、显卡：705-2GB独立显卡； 5、其他：正版操作系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 |
| 75 | 报告厅副屏控制软件 | 1、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV； 2、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG； 3、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL； 4、支持需支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合； 5、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等； 6、支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）； 7、支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限； 8、支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、支持开关屏； 9、支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询； 10、支持远局域网设置对时，对时需支持NTP和射频设备两种对时方式； 11、软件支持节目导入和导出，导出到U盘支持即插即播和拷贝播放两种方式； 12、支持高级节目由节目经过排期形成；用户可新建、编辑、删除、导入、导出和发布高级节目。 |
| 76 | 报告厅副屏屏体框架及包边 | 安装框架采用标准40*40及以上镀锌方管或铝型材结构，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，黑钛304不锈钢包边,包边宽度3至6公分。主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 77 | 报告厅副屏配套通讯电缆及配件 | 报告厅副屏所需强弱电线缆、管材、配件等。 |
| 78 | 报告厅室内全彩会标屏 | 1、点间距≤4mm；像素密度：≥62500点/平方,采用SMD表贴三合一铜线封装；屏幕尺寸14.72m*0.64m=9.42㎡；采用磁吸前维护方式； 2、水平/垂直相对偏差：≤1%； 3、峰值功耗≤500W/㎡；白平衡最大亮度：≥500cd/㎡； 4、视角：≥160°；平整度：≤0.1mm； 5、色域≥120%NTSC；刷新频率：≥3840Hz。 |
| 79 | 报告厅会标屏视频控制器 | 1、支持1路HDMI和2路DVI； 2、最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 3、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4、支持2路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份； 5、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移； 6、支持独立音频输入，支持HDCP高带宽数字内容保护技术，支持亮度和色温调节； 7、支持亮度、色温调节，通过该控制器可调式显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温；可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温； 8、支持不同控制器之间备份，及同一控制器内不同网口之间的备份； 9、通过该控制器可调节显示屏色温值2000K-10000K； 10、设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的形常显示，非授权日期无法正常显示。 |
| 80 | 报告厅会标屏接收卡系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板； 2、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 4、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5、支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 6、支持任意抽点，支持数据组偏移； 7、单卡支持16组RGB信号输出； 8、高帧率，配合帧率倍频可以输出最高 240Hz 画面，显示更流畅、减少拖影； 9、低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果； 10、亮色校正，8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 |
| 81 | 报告厅会标屏控制工作站 | 1、处理器：i5-12400六核12线程； 2、内存：8G 3200Mhz DDR4； 3、硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4、显卡：705-2GB独立显卡； 5、其他：正版操作系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 |
| 82 | 报告厅会标屏屏体框架及包边 | 安装框架采用标准40*40及以上镀锌方管或铝型材结构，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，黑钛304不锈钢包边,包边宽度3至6公分。主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 83 | 报告厅会标屏配套通讯电缆及配件 | 报告厅会标屏所需强弱电线缆、管材、配件等。 |
| 84 | 便携录播主机 | 1、为保证系统性能稳定性与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构和嵌入式软件系统，内置固态硬盘≥512G； 2、主机要求内置电池容量不小于13500mAh，满电可续航5.8个小时，主机支持显示电池电量； 3、主机集成触摸屏要求≥13.3英寸，分辨率不低于1920*1080，方便在各种场景下进行操作； 4、主机支持1路RJ45网络接口，可作为互联网接入使用；内置wifi模块，可采用无线接入到WLAN及互联网； 5、支持一路HDMI in采集，支持分辨率1920*1080、1280*720等分辨率接入； 6、主机内置无线图像传输模块，支持无线摄像机、无线图传盒，内置视频文件等信号接入，总资源路数大于4路； 7、支持一路HDMI输出接口，可扩展实时录制画面到大屏进行显示； 8、主机内置无线音频模块、并标配与主机无线音频模块配套的无线手持麦、无线领夹麦，同时主机也可自由修改音频频道，可根据麦克风、领夹麦频道及时修改，避免信号干扰，保证通讯质量； 9、主机要求支持本地音频、摄像机网络音频等多种信号接入，同时主机具备多种物理音频接口，支持≥1路line in; ≥1路mic in; ≥1路line out，并支持音频监听、音量调节与音量状态显示。支持音频降噪设置，支持降噪等级高、中、低选择； 10、要求主机支持≥4路混音输出，且对每一路音频可单独控制音量或开关； 11、要求主机支持以触屏的方式将任意画面信号拖拽到预览窗口，完成多画面合成工作，确保主机易用性； 12、要求主机支持多种直播码率的设置，根据网络传输情况，可选超清、高清、标清可选； 13、支持控制摄像机方向，缩放、聚焦等功能，支持预置位设置，支持摄像机移动速度调节； 14、支持摄像机码率设置，支持快捷图像模式选择，如室内自动、室内手动、室内亮度增强、户外自动、户外手动、户外阳光模式等快速选择，款速选择合适的图像模式，达到良好的录制直播效果； 15、支持摄像机图像自定义，支持亮度、对比度、白平衡、色度、饱和度等参数进行手动调节；并可以保存为自定义模式，方便使用过程中快速调用； ▲16、主机内置集成无线视频传输模块，支持数据无线视频接收功能，无线视频传输信号在无阻挡、无干扰情况下室外传输距离不小于280米，室内不小于140米（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）； 17、主机无线视频传输模块支持802.11a/n,802.11i等标准协议；采用5.8GHz无线技术,发射功率17dBm，传输速度不低于300Mbps/s（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）； 18、为保障视频传输的稳定性与安全性，系统采用信道检测与加密的跳频技术，可自动检测当前网络环境，自动选择最佳通讯信道，防止干扰、也可手动选择信道进行设置； 19、设备要求具备物理环境快捷搭建方式，可在任何无阻挡、无信号干扰场地5分钟内快速完成配置和搭建，并能实现所有设备间的通讯和数据传输； 20、支持日志功能，方便进行设备使用情况监测，问题排查等。 |
| 85 | 无线直播台系统软件 | 1、系统自带网络带宽测试功能，在直播过程中可对网络带宽等进行实时监测，并带有醒目状态指示信息； 2、支持CPU、GPU实时温度状态呈现，录制时长和直播时长实时显示，支持磁盘使用情况显示，方便了解设备状态及录制直播情况； 3、系统要求支持DHCP协议，自动获取网络地址，支持MAC地址显示，解决局域网对MAC地址认证的需求，支持网络测试，方便了解主机到目标服务器的网络状态； 4、视频录制文件基于H.264、AAC视音频编码方式。要求系统每路预监场景设置不少于3路预置位，预置位支持通过鼠标点击或手指直接点击触摸屏直接进行切换输出； 5、系统支持画面一键切换预监至直播输出功能，系统支持接入5路信号源，支持不少于2路多画面合成，提供不少于6种画中画模式输出； 6、要求系统支持普通字幕、滚动字幕、台标。要求系统支持台标的设置，满足各场景需求；内置≥10种字幕模板，其中≥4种滚动字幕，≥2种台标模板； 7、要求系统支持一键切换特效功能，能通过主机导播台实现镜头切换特效的快速切换输出； 8、系统要求支持RTSP视频流接入连接，方便扩展各种信号源进行直播录制； 9、系统要求在停止录制后，系统有写入状态提示，避免在写入状态中误操作导致视频文件的损坏； 10、系统要求支持硬盘空间不足的预警提示，支持显示主机和摄像机的实时电量显示； ▲11、系统要求支持直播码功能，简化直播地址输入，避免直播地址过于复杂导致输入错误而无法正常直播的问题（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）； 12、支持文件按创建时间、大小等排序，支持按日期进行文件筛选，导出，以及FTP上传； 13、支持对接教育云资源管理平台，将录制的文件上传到平台进行统一管理、存储，发布。 |
| 86 | 无线防水摄像机 | 1、摄像机要求内置无线传输模块，支持数据无线传送功能； 2、无线摄像机可同时输出两路视频流，一路近景，一路远景；近景画面支持电子云台，在4k-720间任意缩放； 3、摄像机有效像素支持3840*2160分辨率； 4、无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离不小于300米，室内不小于150米； 5、支持标准协议：802.11a/n, 802.11i无线协议； 6、支持无线工作频率：5.1～5.9 (GHz) 频率可选择； 7、摄像机要求内置电池，电池容量不小于6700mAH，可续航不小于8个小时，以满足户外场景需求； 8、摄像机要求支持机械云台，水平150度，垂直75度，支持不少于3个预置位； 9、为满足室外使用的需求，要求摄像机具备防水功能，能够在户外雨天等环境中正常运行； 10、支持手动/自动选择信道抗干扰模式； 11、支持光圈：F2.0； 12、支持曝光模式：长曝光模式、低光优先、高光优先； 13、为保证设备使用寿命，要求摄像机设备平均无故障时间间隔不小于25W小时（MTBF≥25万小时）； 14、要求摄像机支持不低于1080P@30； 15、为保证系统整体兼容性，无线防水摄像机需与录播主机为同一品牌。 |
| 87 | 采集端软件 | 1、支持摄像机模式设置，分别有室内自然模式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置； 2、支持智能局域网搜索摄像机IP功能，实现开机自动连接，降低操作复杂度； 3、为获得良好拍摄效果,摄像机要求自带人脸美白、磨皮功能，能够在特写状态时提供显示效果； 4、支持噪声抑制设置功能，能够实现2D&3D数字降噪； 5、支持手动调节摄像机亮度、对比度、色度、锐度、饱和度、白平衡等功能； 6、支持编码参数快速设置，对码流、码率、关键帧等自由调节； 7、调试工具具备电子云台功能，对摄像机放大、缩小、上下左右等操作； 8、支持全景与特写双输出画面预览； 9、支持实时显示CPU 占用率。 |
| 88 | 无线图传盒 | 1、设备要求内置无线传输模块，支持音视频数据无线传送功能； 2、无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下室外传输距离不小于300米，室内不小于150米； 3、设备需支持手动拨码功能，通过拨码可选择视频输入类型，音频输入类型、设置网络IP地址； 4、设备需具备液晶显示面板，能够显示设备IP、电量、版本信息、音频输入类型。 5、设备要求支持多种音频输入接口，LINE IN≥1路; MIC IN≥2路； 6、视频编码格式支持H.264，音频编码采用标准的AAC格式； 7、无线工作频率支持5.1—5.9 (GHz) 频率可选择； 8、抗干扰模式支持手动/自动选择信道模式； 9、为保证系统整体兼容性，无线图传设备要求与录播主机为同一品牌； ▲10、具备≥1路VGA输入，≥1路VGA输出，≥1路HDMI输入，≥1路HDMI输出；支持VGA和HDMI音视频信号的输入与环出；内置电池电池容量大于6600mAH，可续航大于7.5个小时（提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告）。 |
| 89 | VGA数据编码软件 | 1、支持系统序列号、设备型号、版本号、内核版本等信息显示； 2、系统支持编码方式、分辨率、帧率、码率状态显示； 3、系统支持VGA图像采集的微调功能，微调比例支持按照高、中、低三种模式自由选择。 |
| 90 | 航空箱 | 1、定制版航空箱，支持项目主要设备放置，配备万向轮，可以一个人轻松拉动设备； 2、为方便运输，航空箱尺寸要求≤68cm*42cm*32cm； 3、定制版航空箱内部泡棉要求根据设备规格定制，能够将设备和配件完美嵌套，避免运输过程中损坏的风险。 |
| 91 | 折叠三脚架 | 1、脚管材质：铝合金； 2、三脚架自重≤1.65KG，含云台重量≤2.05KG； 3、工作高度：63cm≤三脚架高度≤206.5cm； 4、锁紧方式：旋钮式锁紧； 5、安全承重：≥11KG。 |
| 92 | LED大屏调试及试运行 | 本项目所有LED大屏调试、联调及试运行。 |

（二）商务要求

★1.实施要求

（1）供应商提供的货物必须是崭新的、未使用过的合格正品，并完全符合公开招标文件规定的规格、性能的要求。

（2）保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（3）供应商提供的货物必须能够符合国家相关质量标准并满足现场安装尺寸要求，否则，采购人有权要求中标供应商退货、退场，所发生的一切费用均由中标供应商承担。

（4）在安装、调试、检测、交付过程中，如发现有漏项、缺件，中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且不因此而影响交付采购人的时间。

（5）特别强调：中标供应商开始制造产品之前，采购人有权要求其对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意后制造。

★2.质保（维保）及售后要求

（1）质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

（2）质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

（3）质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

★3.付款条件

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

★4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后120天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

（三）样品要求

1.供应商提供以下样品一套：

报告厅室内LED显示主屏（含压铸铝箱体）样品，样品尺寸不小于一平方米且样品的制作标准和要求与本次采购项目一致。

2.样品提交地点：江北新区天浦路1号南京市公共资源交易中心江北新区分中心一楼等候区（具体评审地点评审当日予以告知）。

3.样品提交时间：投标截止时间前半小时开始接收，投标截止时间后不再接受。

4.其他说明

（1）样品上如有和供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理，未在规定地点及截止时间前按要求提交的样品将被拒收，样品评审不得分。

（2）样品的所有费用由供应商承担，评标结束后，供应商应最迟于次日取回，否则按废品处理，后果自负。中标供应商的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。

（3）样品尺寸正负偏离不超过1cm。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 27 | 客观分 |
| 2.2 | 样品演示 | 投标人提供“报告厅室内LED显示主屏”（含压铸铝箱体）样品一套（样品尺寸不小于一平方米且样品的制作标准和要求与本次采购项目一致），投标人自备测试设备现场播放演示（播放演示视频由采购人提供），每家投标人演示时间不超过5分钟。 评委根据投标人现场提供样品，从样品的材质及制作工艺、箱体散热设计、模组防腐处理，画面显示效果（亮度、灰度、视角、刷新率、对比度、亮度均匀性、色度均匀性等）进行综合评分： 1.样品制作工艺精良，散热设计合理，画面显示效果最好的得6分； 2.样品制作工艺合格，散热设计较合理，画面显示效果较好得4分； 3.样品制作工艺粗糙，散热设计一般，画面显示效果一般得2分； 4.其他不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 检测报告 | 1.投标人所投“操场室外LED显示屏”经过“光生物安全及蓝光危害”评估检测，属无危害类；在8h(约30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)；在1000s(约16min)内不造成近紫外危害(EUVA)；在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)；在10s内不造成对视网膜热危害(LR)；在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。满足以上功能的，得1分； 2.投标人所投“合班教室室内LED显示屏”符合锤击测试标准：摆锤重量不低于5kg，跌落高度不低于400mm，冲击能量不低于20J；在样品表面选5个点，每个点冲击1次，显示屏箱体表面通过IK10碰撞防护等级要求，表面无损坏，通电后可以正常显示。满足以上功能的，得1分； 3.投标人所投“操场屏二合一视频处理器”支持智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动断开大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延；支持3个及以上火情检测传感器。满足以上功能的，得1分； 4.投标人所投“小剧场屏二合一视频处理器”支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个及以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。满足以上功能的，得1分。 注：以上需提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告扫描件上传至投标系统，所提供检测报告中“产品名称和检测内容 ”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能）的说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于对项目时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等）评分： 1.实施方案内容全面，科学合理的，得6分； 2.实施方案内容较全面，较科学合理的，得4分； 3.实施方案内容基本全面、基本科学、基本合理的，得2分； 4.实施方案内容不全面、不科学、不合理或未提供实施方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括培训体系、售后服务体系、专业技术人员保障等等内容）综合评分： 1.方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2.方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3.方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4.未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 质量保证方案 | 评委根据投标人在质保期内及设备安装期间的质量控制方案，视方案制作情况综合评审。 1.方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2.方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3.方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4.未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.4 | 应急方案 | 评委根据投标人在质保期内及设备安装期间的故障解决方案、应急处理方案，视方案制作情况综合评审。 1.方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2.方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3.方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4.未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目业绩（必须包含LED全彩显示屏及音响产品），每提供1个得2分，最多得4分。（须提供合同复印件、中标通知书、设备交货验收证明材料（或完工证明或使用合格证）并加盖公章，时间以合同为准，提供的相关证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供） | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 软件著作权证书 | 1.投标人所投“室外弧形屏二合一视频处理器”具有“可视化显示控制系统”、“显示屏播控管理”软件著作权证书的；每提供一个得1分，最多得2分； 2.投标人所投“小剧场室内LED显示屏”具有“显示屏智能检测及修复校正”软件著作权证书的，得1分； 备注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 人员证书 | 投标人拟派现场的项目组成员具有： 1.IT服务经理、2.IT服务工程师；每提供一个得1分，最多得2分。 注:同一人员证书只计算一次，不得重复计分。 （提供证书复印件、社保机构出具的投标人为其缴纳的2024年12月以来任意一个月社保证明，否则无效。） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。