## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 楼栋低压电气改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年01月29日 | 复核时间： | 2026年01月29日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气安装工程 |  |  |  | 1
1 | 040801010001 | 配电箱(图书馆） | 1.名称:配电箱(图书馆） 2.规格、型号:ZAL1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
2 | 040801010004 | 配电箱(办公楼） | 1.名称:配电箱(办公楼） 2.规格、型号:ZAL1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
3 | 040801010005 | 配电箱(办公楼） | 1.名称:配电箱(办公楼） 2.规格、型号:ZAL2含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
4 | 040801010006 | 配电箱(教学楼） | 1.名称:配电箱(教学楼） 2.规格、型号: ZAP1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
5 | 040801010007 | 配电箱(教学楼） | 1.名称:配电箱(教学楼） 2.规格、型号: ZAP2含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
6 | 040801010008 | 配电箱(南教学楼） | 1.名称:配电箱(南教学楼） 2.规格、型号: ZAP1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
7 | 040801010009 | 配电箱(南教学楼） | 1.名称:配电箱(南教学楼） 2.规格、型号: ZAP2含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
8 | 040801010010 | 配电箱(科技楼） | 1.名称:配电箱(科技楼） 2.规格、型号:ZAL1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
9 | 040801010011 | 配电箱(科技楼） | 1.名称:配电箱(科技楼） 2.规格、型号:ZAL2含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
10 | 040801010012 | 配电箱(科技楼） | 1.名称:配电箱(科技楼） 2.规格、型号:ZAL3含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
11 | 040801010013 | 配电箱(体育馆 | 1.名称:配电箱(体育馆） 2.规格、型号:ZAL1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
12 | 040801010014 | 配电箱(体育馆 | 1.名称:配电箱(体育馆） 2.规格、型号:ZAL2含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年2月12日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 040801010015 | 配电箱(体育馆 | 1.名称:配电箱(体育馆） 2.规格、型号:ZAL3含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
14 | 040801010016 | 配电箱(艺体楼） | 1.名称:配电箱(艺体楼） 2.规格、型号:ZAL1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
15 | 040801010017 | 配电箱(教职工宿舍） | 1.名称:配电箱(教职工宿舍） 2.规格、型号:ZAL1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
16 | 040801010018 | 配电箱(北门卫） | 1.名称:配电箱(北门卫） 2.规格、型号:ZAL1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
17 | 040801010021 | 配电箱(西教学楼） | 1.名称:配电箱(西教学楼） 2.规格、型号: ZAL含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
18 | 040801010022 | 配电箱(东教学楼） | 1.名称:配电箱(东教学楼） 2.规格、型号: ZAL含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
19 | 040801010023 | 配电箱(体育馆） | 1.名称:配电箱(体育馆） 2.规格、型号: 1AP1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
20 | 040801010024 | 配电箱(体育馆） | 1.名称:配电箱(体育馆） 2.规格、型号: 1AP2含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
21 | 040801010025 | 配电箱(教职工宿舍） | 1.名称:配电箱(教职工宿舍） 2.规格、型号: 1AL1含安装附件 3.安装方式：挂墙安装 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 1
22 | 030404017003 | 配电箱（PZ30箱） | 1.名称:配电箱(图书馆） 2.规格、型号:PZ30箱 含安装附件 3.安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.8m 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 6
23 | 030404017009 | 配电箱（PZ30箱） | 1.名称:配电箱(办公楼） 2.规格、型号:PZ30箱 含安装附件 3.安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.8m 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 12
24 | 030404017010 | 配电箱（PZ30箱） | 1.名称:配电箱(教学楼） 2.规格、型号:PZ30箱 含安装附件 3.安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.8m 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 8
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年2月12日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030404017011 | 配电箱（PZ30箱） | 1.名称:配电箱(南教学楼） 2.规格、型号:PZ30箱 含安装附件 3.安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.8m 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 24
26 | 030404017012 | 配电箱（PZ30箱） | 1.名称:配电箱(体育馆） 2.规格、型号:PZ30箱 含安装附件 3.安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.8m 4.具体详见图纸配电系统图 |  | 台 | 2
27 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制镀锌桥架 2.规格、型号:400x200 3.含接地、安装附件 4.详见图纸要求 |  | m | 2300
28 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:钢制镀锌桥架 2.规格、型号:400x200 3.含接地、安装附件，颜色定制 外墙装饰用 4.详见图纸要求 |  | m | 200
29 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制镀锌桥架 2.规格、型号:200x100 3.含接地、安装附件 4.详见图纸要求 |  | m | 2095
30 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架制作、安装（含刷油） 2.详见图纸要求 |  | kg | 2250
31 | 011615001001 | 开孔 | 1.部位:桥架上楼楼层地面 2.打洞部位材质:钢筋砼 3.洞尺寸:依据桥架尺寸 |  | 个 | 28
32 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架防火封堵（综合考虑） |  | 处 | 28
|  | C.4 拆除工程 |  |  |  | 1
33 | 030404017004 | 拆除配电箱 | 1.名称:配电箱拆除 2.含电缆电线进出接线端子拆除 3.详见图纸要求 4.拆除后残值归建设单位 |  | 台 | 21
34 | 030404017007 | 拆除开关箱（PZ30箱） | 1.名称:开关箱（PZ30箱）拆除 2.含电缆电线进出接线端子拆除 3.详见图纸要求 4.拆除后残值归建设单位 |  | 台 | 52
35 | 030408001007 | 电力电缆（拆除） | 1.名称:电力电缆（拆除） 2.铜芯电力电缆敷设240mm2(五芯)以内 3.含电缆接线端子拆除 4.详见图纸要求 5.拆除后残值归建设单位 |  | m | 1000
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年2月12日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
36 | 030408001008 | 电力电缆（拆除） | 1.名称:电力电缆（拆除） 2.铜芯电力电缆敷设120mm2(五芯)以内 3.含电缆接线端子拆除 4.详见图纸要求 5.拆除后残值归建设单位 |  | m | 1000
37 | 030408001009 | 电力电缆（拆除） | 1.名称:电力电缆（拆除） 2.铜芯电力电缆敷设35mm2(五芯)以内 3.含电缆接线端子拆除 4.详见图纸要求 5.拆除后残值归建设单位 |  | m | 1000
38 | 030408001010 | 电力电缆（拆除） | 1.名称:电力电缆（拆除） 2.铜芯电力电缆敷设16mm2(五芯)以内 3.含电缆接线端子拆除 4.详见图纸要求 5.拆除后残值归建设单位 |  | m | 1000
|  | C.4 电缆敷设工程 |  |  |  | 1
39 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:桥架、穿管水平敷设 4.详见图纸要求 |  | m | 3190
40 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:1kV以下户内热缩电缆终端头制安35mm2(铜芯) 3.详见图纸要求，成套，含辅材 |  | 个 | 94
41 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4x50+1x25mm2 3.敷设方式、部位:桥架、穿管水平敷设 4.详见图纸要 |  | m | 370
42 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:1kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm2(铜芯) 3.详见图纸要求，成套，含辅材 |  | 个 | 6
43 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4×70+1×35mm2 3.敷设方式、部位:桥架、穿管水平敷设 4.详见图纸要 |  | m | 60
44 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:1kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm2(铜芯) 3.详见图纸要求，成套，含辅材 |  | 个 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年2月12日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4x95+1x50mm2 3.敷设方式、部位:桥架、穿管水平敷设 4.详见图纸要 |  | m | 280
46 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:1kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm2(铜芯) 3.详见图纸要求，成套，含辅材 |  | 个 | 6
47 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZC-YJV22-4x150+1x70mm2 3.敷设方式、部位:桥架、穿管水平敷设 4.详见图纸要 |  | m | 100
48 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:1kV以下户内热缩电缆终端头制安240mm2(铜芯) 3.详见图纸要求，成套，含辅材 |  | 个 | 2
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：1kV以下交流供电系统调试(综合) 2.具体详见图纸 |  | 系统 | 21
|  | C.4 其他 |  |  |  | 1
50 | 030404034001 | 拆除暗开关 | 1.名称:拆除暗开关 2.停电检修后进行 3.具体详见图纸 |  | 个 | 455
51 | 030404034003 | 安装开关（只安装） | 1.名称:安装开关（只安装） 2.停电检修后进行 3.具体详见图纸 |  | 个 | 255
52 | 030404034004 | 安装开关（含开关） | 1.名称:安装开关（含开关） 2.停电检修后进行 3.具体详见图纸 |  | 个 | 200
53 | 030404035001 | 拆除暗插座 | 1.名称:拆除暗插座 2.停电检修后进行 3.具体详见图纸 |  | 个 | 600
54 | 030404035002 | 安装插座（只安装） | 1.名称:安装插座（只安装） 2.停电检修后进行 3.具体详见图纸 |  | 个 | 200
55 | 030404035003 | 安装插座（含插座） | 1.名称:安装插座（含插座） 2.停电检修后进行 3.具体详见图纸 |  | 个 | 400
56 | 030411004001 | 拆除电线 | 1.名称:拆除电线（管内线槽桥架综合考虑） 2.规格、型号:BV-4mm² 3.材质:铜芯线 4..其他要求:停电检修后进行 5.具体详见图纸 |  | m | 17100
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年2月12日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
57 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线（管内线槽桥架综合考虑） 2.规格、型号:BV-4mm² 3.材质:铜芯线 4..其他要求:停电检修后进行 5.具体详见图纸 |  | m | 17100
58 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC线槽 3.规格、型号:30×15mm 4.其他要求:停电检修后进行 5.具体详见图纸 |  | m | 5700
|  | C.4 配电间照明 |  |  |  | 1
59 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:吸顶单管荧光灯安装 2.具体详见图纸 |  | 套 | 12
60 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:暗装 3.具体详见图纸 |  | 个 | 6
分部分项合计
61 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年2月12日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 235001.81 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 235001.81
合 计 |  |  | 235001.81 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年2月12日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全用电监测管理云平台 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 其他 |  |  |  | 1
1 | 080901009001 | 安全用电监测管理云平台 | 1.名称:安全用电监测管理云平台 2.配套设备:单回路多功能表、互感器、智能塑壳断路器（4P）、智能通讯网关（2串口）、智能通讯网关（1串口）、烟感探头、温湿度传感器、摄像头、规约转换器、电缆超温告警装置、485转WIFI模块、终端箱等 3.满足设计对电力监控管理验收的标准要求 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 5.具体详见图纸 |  | 套 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年2月12日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安全用电监测管理云平台 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安全用电监测管理云平台 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安全用电监测管理云平台 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安全用电监测管理云平台 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 45000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安全用电监测管理云平台 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 45000.00
合 计 |  |  | 45000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-12-1

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安全用电监测管理云平台 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年2月12日
表-13

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隔墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 1
1 | 010401003001 | L型砖墙 | 1.名称:L型砖墙 2.标准1砖外墙(M5混合砂浆，详见设计图 |  | m3 | 23.76
2 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1.名称:水泥砂浆抹面 2.砖墙外墙抹20mm厚1：:25水泥砂浆，详见设计图 |  | m2 | 237.6
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.名称:抹灰面油漆 2.水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍，详见设计图 |  | m2 | 237.6
4 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称:钢制防火门，1000*2000 2.含配件五金等全部，详见设计图 |  | 樘 | 6
分部分项合计
5 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架打拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年2月12日
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：隔墙 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：隔墙 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：隔墙 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：隔墙 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4374.49 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-12

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：隔墙 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 4374.49
合 计 |  |  | 4374.49 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年2月12日
表-12-1

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：隔墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年2月12日
表-13