公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2025-0010

项目名称：横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换

项目采购类别：货物类

采购人：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

采购代理机构：江苏永瀚工程咨询有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评标标准	25

第四章  采购需求及服务要求	28

第五章  合同主要条款及格式	33

第六章  投标文件格式及附件	39

# 第一章招标公告

项目概况

横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月29日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2025-0010

1.2项目名称：横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换

1.3预算金额：70万元

1.4最高限价：70万元（供应商的投标报价超过最高限价的响应文件将被作为无效标处理）

1.5采购需求：二沉池中心传动吸刮泥机、二沉池2台污泥回流泵、污泥脱水机房空气压缩机、除臭系统、生化池潜水搅拌机、生化池内回流泵、进水泵房提升泵、排放水池提升泵设备维修及更换；污水提升泵管道更换等。具体内容详见公开招标文件。

1.6合同履行期限：40日历天。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 %。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自本公开招标公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件提交截止时间及开标地点：2025年8月29日09时30分（北京时间）

4.2投标文件接收地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.2本项目中标后不允许转包。

6.3是否接受进口产品：不接受。

6.4现场考察、答疑时间：不组织，供应商可自行联系采购人。

6.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

打印时间为本公开招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，投标文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.7本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

地    址：南京市江宁区横溪街道

联 系 人：曾工

联系方式：/

2.采购代理机构信息

名    称：江苏永瀚工程咨询有限公司

地    址：南京市江宁区文靖路89号江苏永瀚工程咨询有限公司

联系方式：025-52288911

3.项目联系方式

项目联系人：赵工

电      话：025-52288911

第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章公开招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交投标文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知（包括投标文件的盖章要求等）；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和退还方式的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

7.2供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “*”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

7.3供应商编写的投标文件应包括但不限于下列文件（（1）-（8）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖供应商电子公章，格式见公开招标文件附件）；

2）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（提供相关证明材料扫描件加盖供应商电子公章）（如有）；

（4）供应商资格承诺函；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）《技术条款偏离表》；

（9）技术说明或服务方案；

（10）服务承诺；

（11）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（12）供应商近年类似业绩情况表；

（13）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（14）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（15）供应商认为需要提供的其他技术资料。

8、投标文件的价格部分

8.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

8.2报价应包含本次招投标的有关的所有费用以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等（如招标代理费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

8.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明, 供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

9、投标文件的其他部分

9.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

10、投标有效期

10.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

11、投标费用

11.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.2本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率计算的80%收取；前期方案论证、市场调研、控制价审核、清单编制等相关技术咨询按照苏价服〔2014〕383号文规定收费标准计算的80%收取（如有）；评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算（代理机构先行垫付）。以上费用由成交供应商支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。该项费用由成交供应商在领取成交通知书时结清。

收款账户如下：

户名：江苏永瀚工程咨询有限公司

开户银行：紫金农商银行成山支行

账号：3201210201201000107821

四、投标文件的递交

12、投标文件的递交

12.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

12.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.1条规定做无效投标处理。

12.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13、投标文件的拒收

13.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

14、投标文件的修改和撤回

14.1投标文件的撤回

14.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

14.2投标文件的修改

14.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

14.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

14.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

15、开标

15.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

15.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

15.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.4供应商不足3家的，不得开标。

15.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件、技术和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

16、评标

16.1评标由代理机构组织评标委员会进行。

16.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

16.2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

17、评标过程的保密与公正

17.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

17.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

17.3任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

17.4供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.5代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

17.6采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

18、投标文件的澄清

18.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

18.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在苏采云系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

18.5供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成文件上传不成功的，供应商自行承担其后果。

19、投标文件的资格审查

19.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

19.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

19.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20、无效投标和废标

20.1无效投标条款

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求。

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（最高限制单价）的；

（6）未通过符合性审查。

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“*”内容为实质性要求和条件）。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（17）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（18）如为货物采购，没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（19）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（20）提供虚假材料的（包括营业执照、资格证明文件等）；

（21）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（22）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（23）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（24）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（25）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（26）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5相同品牌产品的投标

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.6评标方法和标准

20.6.1本项目采用综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

六、定标

21、确定中标单位

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

21.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

21.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

（3）属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

22、中标通知书

22.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

22.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

23、签订合同

23.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

23.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

23.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标单位拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标单位无正当理由不与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单并予以通报。

23.6采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.7中标单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

23.8政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.9采购人与中标单位应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.10联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.5采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

25.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.7质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

25.8供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.9采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑及投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26、投诉

26.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章评标标准

评分方法和标准：采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100 分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定排名前两名的供应商为中标单位。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 本次投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（四舍五入小数点保留2位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。注：为避免供应商非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标(响应)审查程序:1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;3.评审委员会（磋商小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会（磋商小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于：①最后报价与首次报价差额的原因；②人、材、机及各种成本明细说明；③最后报价的清单组成。对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会（磋商小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（磋商小组）应当将其作为无效投标(响应)处理。 | 30 |
| 2 | 技术参数 | 设备技术参数标准全部满足招标要求的得满分10分，不符合或低于招标文件要求的，在10分基础上每一项扣2分，扣完为止； | 10 |
| 3 | 业绩 | 业绩：投标人自2020年07月01日（含）以来承担过污水处理厂除臭系统供货安装或维修改造业绩的，有一项得4分，最高得8分。业绩证明材料：提供合同，复印件加盖电子公章，时间以合同时间为准；同时提供除臭系统达标检测报告。以上证明材料必须反映项目的相关信息，否则视作未提供。 | 8 |
| 4 | 综合实力 | 1、投标人具有环保工程专业承包叁级及以上资质得3分。提供证书复印件加盖电子公章。 2、人员配备： （1）投标人提供的项目负责人具有环境类相关专业高级及以上工程师职称得3分，具有中级工程师职称的得1分，最高可得3分。 （2）投标人提供的为本项目提供服务支持的人员具有污废水处理工上岗证书、有毒有害有限空间作业者证书、电工或焊工从业证书的，有1人得1分，最多可得9分。 提供上述人员职称证书或资格证书复印件并加盖电子公章，同时提供近半年内任意一个月投标人为其缴纳社保的记录，复印件并加盖电子公章。以上人员不可重复记分。 | 15 |
| 5 | 项目 实施 方案 | 实施方案：根据投标人提供的项目总体实施方案进行评分。 ①设备供货、安装进度计划方案合理得5分，较合理得3分，一般得2分，无不得分； ②现场安全保证措施方案可行得5分，较可行得3分，一般得2分，无不得分； ③设备调试和验收方案科学规范得5分，较科学规范得3分，一般得2分，无不得分。 | 15 |
|  |  | 设备工艺说明：对投标人所投设备的制造工艺、技术的合理性、先进性、成熟性等进行评分。 产品生产工艺、技术水平先进成熟，性能稳定可靠，标准完善详细得8分； 产品生产工艺、技术水平一般，性能一般，标准一般得5分； 产品生产工艺、技术水平不成熟，性能不可靠，标准不完善得3分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 售后服务：根据各投标人提供的售后服务方案（含技术人员培训计划、培训方式、培训内容）进行评分。 售后服务方案内容措施全面、具有可实施性得8分； 售后服务方案内容措施较全面、较具有可实施性得5分； 售后服务方案内容措施不全面、不具有可实施性得3分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 货物运输及包装: 根据投标人提供的货物包装、运输方案及成品保护措施进行评分。 货物包装、运输方案完善，成品保护措施标准得6分； 货物包装、运输方案基本完善，成品保护措施基本标准得4分； 货物包装、运输方案不完善，成品保护措施不标准得2分；无不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料盖章扫描上传至电子磋商响应文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

（1）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）小微企业的价格扣除

2.1对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。

2.2 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求及服务要求

一、项目背景

二沉池中心传动吸刮泥机、二沉池2台污泥回流泵、污泥脱水机房空气压缩机、除臭系统、生化池潜水搅拌机、生化池内回流泵、进水泵房提升泵、排放水池提升泵设备维修及更换；污水提升泵管道更换等。具体内容详见公开招标文件。

二、采购设备原则

1、严格执行国家现行的环保技术标准、规范，遵守国家和地方环保部门的有关法律、法规及排放标准；

2、选用先进、合理、可靠的处理工艺，确保处理排放达标的前提下。

3、考虑到环境影响，本次设备采购尤其要注意环境保护，避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件，贯彻安全生产和清洁文明生产的方针；

4、因地制宜，合理布局，有效地利用空间和场地。

三、★采购清单（含维修等其他服务）

| 序号 | 名称 | 参数和要求 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、丹阳污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水潜污泵 | 1.名称：潜污泵 2.型号：Q=250m³/h,H=13m,N=15kw，380V,口径DN150 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 1 | 凯泉、连成、亚太或同等档次及以上品牌 |
| 2 | 漏水过热保护器 | 1.名称：潜污泵漏水过热保护器 2.型号：N=15kw 3.安装调试 | 套 | 1 | 凯泉、连成、亚太或同等档次及以上品牌 |
| 3 | 生化池搅拌器 | 1.名称：潜水搅拌器 2.型号：N=3kW,叶轮直径400，740r/min 3.原位更换，包含拆除原设备，改造支撑结构安装 | 台 | 2 | 南蓝、兰江、拜思特或同等档次及以上品牌 |
| 4 | 漏水过热保护器 | 1.名称：潜水搅拌器漏水过热保护器 2.型号：N=3kw 3.安装调试 | 套 | 2 | 南蓝、兰江、拜思特或同等档次及以上品牌 |
| 5 | 内回流泵 | 1.名称：污泥内回流泵 2.型号：Q=400m³/h,H=7m,N=15kw，380V,口径DN200，自吸式 3.原位更换，包含拆除原设备，改造管路安装 | 台 | 2 | 凯泉、连成、亚太或同等档次及以上品牌 |
| 6 | 漏水过热保护器 | 1.名称：污泥内回流泵漏水过热保护器 2.型号：N=15kw 3.安装调试 | 套 | 2 | 凯泉、连成、亚太或同等档次及以上品牌 |
| 7 | 软启动器 | 1.名称：软启动器 2.型号：N=11kw | 台 | 2 | 正控、德力西、宁朗或同等档次及以上品牌 |
| 8 | 配电柜改造AP（XL） | - 名称：户内现场控制箱柜原有元器件更换及新增，安装2台软启动器，N=11KW 2.型号：非标、不锈钢、户内型，不小于IP42 3.其他要求：详见设计要求及系统图 | 项 | 1 | 蓝深、宇朋或同等档次及以上品牌 |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1-3*16mm2+2x10 mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架敷设 | 米 | 45 | 远东、上上、宝胜或同等档次及以上品牌 |
| 10 | 控制电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：KVVP-0.6/1-3*1.5mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架敷设 | 米 | 15 | 远东、上上、宝胜或同等档次及以上品牌 |
| 11 | 接地母线 | 1.名称：户外接地母线敷设-40*4接地线 2.其他要求：详见系统图 | 米 | 8 | 远东、上上、宝胜或同等档次及以上品牌 |
| 12 | 等电位连接线16mm2铜线 | 1.名称：等电位连接线16mm2铜线 | 米 | 8 | 远东、上上、宝胜或同等档次及以上品牌 |
| 13 | 接地环 | 1.名称：接地环，仪表附带 | 个 | 1 | 开封福克斯、宇权自动化、杭州美仪或同等档次及以上品牌 |
| 14 | 接地装置 | 1.名称：包含但不限于接地母线、等电位安装，接地网调试等 | 项 | 1 | 蓝深、宇朋或同等档次及以上品牌 |
| 15 | 外回流泵 | 1.名称：污泥外回流泵 2.型号：Q=150m³/h,H=10m,N=4kw，380V,口径DN100，自吸式 3.原位更换，包含拆除原设备，改造管路安装 | 台 | 2 | 凯泉、连成、亚太或同等档次及以上品牌 |
| 16 | 漏水过热保护器 | 1.名称：污泥外回流泵漏水过热保护器 2.型号：N=4kw 3.安装调试 | 套 | 2 | 凯泉、连成、亚太或同等档次及以上品牌 |
| 17 | 集电环 | 1.名称：集电环 2.型号：12P/15A/380V 3.含安装改造 | 套 | 2 | 浩洋、精研、森瑞普或同等档次及以上品牌 |
| 18 | 中间水池提升泵 | 1.名称：中间水池提升泵 2.型号：Q=250m³/h,H=13m,N=15kw，380V,口径DN150 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 1 | 凯泉、连成、亚太或同等档次及以上品牌 |
| 19 | 漏水过热保护器 | 1.名称：中间水池提升泵漏水过热保护器 2.型号：N=15kw 3.安装调试 | 套 | 1 | 凯泉、连成、亚太或同等档次及以上品牌 |
| 20 | 挖火山岩、填料 | 1.废料种类:生物除臭火山岩、生物除臭复合填料、预洗段填料鲍尔环； 2.人工挖填料装袋垂直运输，池深4米以内 | m³ | 30 | / |
| 21 | 火山岩、填料外运处置 | 1.废料种类:生物除臭火山岩、生物除臭复合填料、预洗段填料鲍尔环； 2.弃渣距离:自行考虑 | m³ | 30 | 外运第三方与用户签订处置协议 |
| 22 | 回填方 | 1.填方材料品种:生物除臭火山岩 2.填方粒径要求:满足规范要求 | m³ | 20 | / |
| 23 | 回填方 | 1.填方材料品种:生物除臭复合填料 2.填方粒径要求:满足规范要求 | m³ | 5 | / |
| 24 | 回填方 | 1.填方材料品种:预洗段填料鲍尔环，直径30mm及50mm； 2.填方粒径要求:满足规范要求 | m³ | 5 | / |
| 25 | 菌种及营养液 | 1.名称：除臭菌种及营养液 | 项 | 1 | / |
| 26 | 除臭系统调试 | 1.名称：除臭系统培菌调试 | 项 | 1 | / |
| 二、横溪污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 27 | 曝气罗茨鼓风机机头 | 1.名称：曝气罗茨鼓风机机头 2.型号：13.46m³/min,58KPa,22KW, 3.原位更换,包含拆除原设备及管路改造 | 台 | 1 | 鑫隆达、锐钛、冠浩或同等档次及以上品牌 |
| 28 | 螺杆空压机 | 1.名称：螺杆空压机 2.型号：1.0-2.4m³/min,8Bar,15KW 3.改造安装，含电控及管路改造安装 | 套 | 1 | 台捷、飞豹、开山或同等档次及以上品牌 |
| 29 | 储气罐 | 1.名称：储气罐 2.型号：1m³/1.0 Mpa 3.新增设备，含管路安装改造 | 套 | 1 | 台捷、飞豹、开山或同等档次及以上品牌 |
| 30 | 立式管道离心泵 | 1.名称：管道离心泵 2.型号：Q=65m³/h,H=20m,N=5.5kw，380V,口径DN80 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 2 | 阳光、南洋、人民或同等档次及以上品牌 |
| 31 | 立式管道离心泵 | 1.名称：管道离心泵 2.型号：Q=37m³/h,H=13m,N=3.0kw，380V,口径DN65 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 1 | 阳光、南洋、人民或同等档次及以上品牌 |
| 32 | 潜污泵 | 1.名称：潜污泵 2.型号：Q=40m³/h,H=10m,N=2.2kw，380V,口径DN50 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 1 | 凯泉、连成、亚太或同等档次及以上品牌 |
| 33 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：3米以内 | m³ | 32 | 进水管维修 |
| 34 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质：碳钢管，Ф273x8 2.管道上附着物种类：综合考虑 | 米 | 3 | / |
| 35 | 垫层 | 1.材料品种、规格：管道沟槽回填砂 2.厚度：详见现场情况 | m³ | 3 | / |
| 36 | 管道包封 | 1.名称：碳钢管包封 2.规格：Ф273x8 3.混凝土强度等级：C25 | 米 | 3 | / |
| 37 | 低压碳钢管 | 1.名称：碳钢管 2.规格：Ф273x8 3.连接形式、焊接方法：焊接 | 米 | 3 | 利达、华岐、友发或同等档次及以上品牌 |
| 38 | 土方回填 | 1.土壤类别：原土回填 | m³ | 32 | 进水管维修 |
| 39 | 电力电缆拆除 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格型号：YJV4*150+1*70 3.人工挖湿土，挖深1米以内 | 米 | 104 | / |
| 40 | 电力电缆铺设 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格型号：YJV4*150+1*70 3.铺设方式：一般山地、丘陵地区敷设 | 米 | 104 | 远东、上上、宝胜或同等档次及以上品牌 |
| 41 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：150mm2(五芯) 3.连接方式：1kV以下热缩式电缆中间头制作安装 | 个 | 10 | 远东、上上、宝胜或同等档次及以上品牌 |
| 42 | 配管 | 1.名称：电气配管SC65，暗敷含开槽等 | 米 | 104 | 迪瑞特、中钜或同等档次及以上品牌 |
| 43 | 大型机械 使用 | 1.机械类型:吊车 2.机械型号:50T | 台班 | 9 | / |
| 44 | 大型机械 使用 | 1.机械类型:挖机 2.机械型号:20T | 台班 | 4 | / |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有设备应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

3.质保及售后要求

3.1质保期2年，费用包含在本次报价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.2中标方应承诺出水达标排放，并确保水务和环保相关检查通过，如出现环保或水务检查不通过造成的后果由中标方承担（非中标方设备问题除外）。

（以上服务要求必须提供承诺函。）

4.付款条件

以合同文本内容为准。

5.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后 40个日历日完成交货验收。

（2）交付地点：采购人指定地点。

6.安装调试与验收

1、中标方应派有经验、能力强的技术人员负责设备安装工作，解决安装中出现的技术问题。

2、中标方负责完成所有设备的运输、就位、安装、调试工作，并配合验收。

3、调试所需专用工具、设施材料等由中标方自备、自运到现场，完工后自行搬走，费用已包含在报价中。

4、项目调试过程中的供水、供电费用由招标方承担，用水用电设施、线路由中标方负责。

5、安装调试完成，由中标方提出验收申请，招标方邀请具备相关资质的第三方检测机构对出水水质进行取样检测，如取样检测结果达到合同约定的出水水质标准则视为验收通过。

6、设备的调试等各项工作由中标方负责。但必须在采购单位指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人或建设方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

# 第五章  合同主要条款及格式

横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的 乙方提供下列货物：                ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为                （大写）人民币，分项价款详见《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

第三条 合同期限                 。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于                号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合 招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的 构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为 合同金额的10% 。

2.履约保证金的有效期至 质保期满 时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后          个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的资金由甲方支付，乙方向甲方开具增值税专用发票（所开发票税点不足3%的，税金不足部分从项目款项中扣除）。

3.付款条件：第一年设备验收合格后支付到合同总价的30%，审计过后第二年支付到审计总价的60%，第三年一次性支付至审计总价的100%。付款前中标方需提交付款申请，采购人经审核通过后进行付款，如因未及时提出付款申请而造成的相关责任，由中标方承担。

第十二条 违约责任

1.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金。

2.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 5 ‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 30 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5 %的违约金。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续 履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 不少于合同总价 10% 赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条 合同的转让 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份。壹份交采购代理机构存档备案。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：无

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六章  投标文件格式及附件

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

根据贵方＿＿（项目名称）＿＿（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人＿＿（姓名和职务）代表供应商＿＿（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标文件要求，我们的投标总报价为（大写）＿＿元人民币，（小写）＿＿元人民币，供货服务期限为  40天   。

3、拟派本项目负责人        （姓名） 。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

## 附件二、法人授权委托书格式

法人授权委托书

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处：

本授权书声明：注册于＿＿（供应商住址）的＿＿（供应商名称）代表本公司授权在下面签字的＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿（项目名称），＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

授权委托人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

（注：后附被授权委托人身份证正反面复印件）

## 附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称；横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换

项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2025-0010

投标总报价

小写（人民币：元）：

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月 日

说明：“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》；如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 附件四、分项报价表

分项报价表

项目名称；横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换

项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2025-0010

| 序号 | 名称 | 参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、丹阳污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水潜污泵 | 1.名称：潜污泵 2.型号：Q=250m³/h,H=13m,N=15kw，380V,口径DN150 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 漏水过热保护器 | 1.名称：潜污泵漏水过热保护器 2.型号：N=15kw 3.安装调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 生化池搅拌器 | 1.名称：潜水搅拌器 2.型号：N=3kW,叶轮直径400，740r/min 3.原位更换，包含拆除原设备，改造支撑结构安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 漏水过热保护器 | 1.名称：潜水搅拌器漏水过热保护器 2.型号：N=3kw 3.安装调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 内回流泵 | 1.名称：污泥内回流泵 2.型号：Q=400m³/h,H=7m,N=15kw，380V,口径DN200，自吸式 3.原位更换，包含拆除原设备，改造管路安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 漏水过热保护器 | 1.名称：污泥内回流泵漏水过热保护器 2.型号：N=15kw 3.安装调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 软启动器 | 1.名称：软启动器 2.型号：N=11kw | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 配电柜改造AP（XL） | 1.名称：户内现场控制箱柜原有元器件更换及新增，安装2台软启动器，N=11KW 2.型号：非标、不锈钢、户内型，不小于IP42 3.其他要求：详见设计要求及系统图 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号： YJV-0.6/1-3*16mm2+2x10 mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架敷设 | 米 | 45 |  |  |  |
| 10 | 控制电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：KVVP-0.6/1-3*1.5mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架敷设 | 米 | 15 |  |  |  |
| 11 | 接地母线 | 1.名称：户外接地母线敷设-40*4接地线 2.其他要求：详见系统图 | 米 | 8 |  |  |  |
| 12 | 等电位连接线16mm2铜线 | 1.名称：等电位连接线16mm2铜线 | 米 | 8 |  |  |  |
| 13 | 接地环 | 1.名称：接地环，仪表附带 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 接地装置 | 1.名称：包含但不限于接地母线、等电位安装，接地网调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 外回流泵 | 1.名称：污泥外回流泵 2.型号：Q=150m³/h,H=10m,N=4kw，380V,口径DN100，自吸式 3.原位更换，包含拆除原设备，改造管路安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 漏水过热保护器 | 1.名称：污泥外回流泵漏水过热保护器 2.型号：N=4kw 3.安装调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 集电环 | 1.名称：集电环 2.型号：12P/15A/380V 3.含安装改造 | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 中间水池提升泵 | 1.名称：中间水池提升泵 2.型号：Q=250m³/h,H=13m,N=15kw，380V,口径DN150 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 漏水过热保护器 | 1.名称：中间水池提升泵漏水过热保护器 2.型号：N=15kw 3.安装调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 挖火山岩、填料 | 1.废料种类:生物除臭火山岩、生物除臭复合填料、预洗段填料鲍尔环； 2.人工挖填料装袋垂直运输，池深4米以内 | m³ | 30 |  |  | / |
| 21 | 火山岩、填料外运处置 | 1.废料种类:生物除臭火山岩、生物除臭复合填料、预洗段填料鲍尔环； 2.弃渣距离:自行考虑 | m³ | 30 |  |  | 外运第三方与用户签订处置协议 |
| 22 | 回填方 | 1.填方材料品种:生物除臭火山岩 2.填方粒径要求:满足规范要求 | m³ | 20 |  |  | / |
| 23 | 回填方 | 1.填方材料品种:生物除臭复合填料 2.填方粒径要求:满足规范要求 | m³ | 5 |  |  | / |
| 24 | 回填方 | 1.填方材料品种:预洗段填料鲍尔环，直径30mm及50mm； 2.填方粒径要求:满足规范要求 | m³ | 5 |  |  | / |
| 25 | 菌种及营养液 | 1.名称：除臭菌种及营养液 | 项 | 1 |  |  | / |
| 26 | 除臭系统调试 | 1.名称：除臭系统培菌调试 | 项 | 1 |  |  | / |
| 二、横溪污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 曝气罗茨鼓风机机头 | 1.名称：曝气罗茨鼓风机机头 2.型号：13.46m³/min,58KPa,22KW, 3.原位更换,包含拆除原设备及管路改造 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 螺杆空压机 | 1.名称：螺杆空压机 2.型号：1.0-2.4m³/min,8Bar,15KW 3.改造安装，含电控及管路改造安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 储气罐 | 1.名称：储气罐 2.型号：1m³/1.0 Mpa 3.新增设备，含管路安装改造 | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 立式管道离心泵 | 1.名称：管道离心泵 2.型号：Q=65m³/h,H=20m,N=5.5kw，380V,口·径DN80 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 立式管道离心泵 | 1.名称：管道离心泵 2.型号：Q=37m³/h,H=13m,N=3.0kw，380V,口径DN65 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 潜污泵 | 1.名称：潜污泵 2.型号：Q=40m³/h,H=10m,N=2.2kw，380V,口径DN50 3.原位更换，包含拆除原设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：3米以内 | m³ | 32 |  |  | / |
| 34 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质：碳钢管，Ф273x8 2.管道上附着物种类：综合考虑 | 米 | 3 |  |  | / |
| 35 | 垫层 | 1.材料品种、规格：管道沟槽回填砂 2.厚度：详见现场情况 | m³ | 3 |  |  | / |
| 36 | 管道包封 | 1.名称：碳钢管包封 2.规格：Ф273x8 3.混凝土强度等级：C25 | 米 | 3 |  |  | / |
| 37 | 低压碳钢管 | 1.名称：碳钢管 2.规格：Ф273x8 3.连接形式、焊接方法：焊接 | 米 | 3 |  |  |  |
| 38 | 土方回填 | 1.土壤类别：原土回填 | m³ | 32 |  |  | / |
| 39 | 电力电缆拆除 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格型号：YJV4*150+1*70 3.人工挖湿土，挖深1米以内 | 米 | 104 |  |  | / |
| 40 | 电力电缆铺设 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格型号：YJV4*150+1*70 3.铺设方式：一般山地、丘陵地区敷设 | 米 | 104 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：150mm2(五芯) 3.连接方式：1kV以下热缩式电缆中间头制作安装 | 个 | 10 |  |  |  |
| 42 | 配管 | 1.名称：电气配管SC65，暗敷含开槽等 2.详见规范规定要求 | 米 | 104 |  |  |  |
| 43 | 大型机械 使用 | 1.机械类型:吊车 2.机械型号:50T | 台班 | 9 |  |  | / |
| 44 | 大型机械 使用 | 1.机械类型:挖机 2.机械型号:20T | 台班 | 4 |  |  | / |
| 税金6%（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月 日

说明：

报价应包含本次招投标的有关的所有费用以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等（如招标代理费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

## 附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称：横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换 项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2025-0010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的参数、规格 | 供应商提供的技术参数 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

## 附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称：横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换 项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2025-0010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标要求的商务条款 | 供应商响应的商务要求 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、说明：供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

## 附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换

项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2025-0010

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请同时提供以上人员的身份证、相关专业、职称或执业资格等证明材料（如有）。

## 附件八、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换

项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2025-0010

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件等相关证明。

## 附件九、技术说明（项目实施方案）

技术说明（自行编制）

## 附件十、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制，格式自拟）

## 附件十一、公开招标文件要求或供应商认为投标需要的其他证明文件及材料

附件十二、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

## 附件十三、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、中小企业声明函

中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加南京市江宁区人民政府横溪街道办事处的横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

横溪街道两座（横溪、丹阳）污水厂设备维修和更换，属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于中型企业    小型企业    微型企业。

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件等

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

4、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                             。( 若有 )

主要专业技术能力有：                             。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年     月    日

## 附件十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |