招　标　文　件

项目名称：高淳中医院信息系统建设项目数据中心系统集成服务

项目编号：JSZC-320118-JZCG-G2025-0017

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心高淳分中心

2025 年 08月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………19

- 采购需求……………………………………25

- 评标方法与评标标准………………………61

- 投标文件格式………………………………68

- 第一章  投标邀请

南京市公共资源交易中心高淳分中心就高淳中医院信息系统建设项目数据中心系统集成服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

高淳中医院信息系统建设项目数据中心系统集成服务招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年 09 月 09 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320118-JZCG-G2025-0017

2.项目名称：南京市高淳中医院信息化建设项目数据中心设备采购安装集成服务采购

3.预算金额：600万元

4.最高限价: 600万元，报价超过最高限价作无效投标处理。

5.采购需求（简介）：南京市高淳中医院因信息化改造，按照电子病历五级和互联互通四甲要求升级改造数据中心，项目涉及现有中心机房建设与改造、信息化设备的采购与利旧、系统集成服务、业务迁移服务、培训、容灾演练等，以及售后相关服务。

6.合同履行期限：合同签订后50天内将货物安装调试完毕，提请验收。

7.本项目 不接受 进口产品投标。

8.本项目 不接受 联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间 2025年09 月09日 09 点 30 分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市高淳中医院

地  址：　高淳区淳中路9号

联系人：　傅阳

联系电话：15951038121

2.采购代理机构信息

名称：南京市公共资源交易中心高淳分中心

地　址：　南京市高淳区创新大道 9 号高淳市民中心4 楼 B 区

联系电话：　025-56821765

### 八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

- 电子投标文件必须兼容方正Apabi Reader电子书阅读器。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市公共资源交易中心高淳分中心高淳市民中心4楼B409室业务受理窗口，联系电话：025-56821765。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心高淳分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

付款：合同签订支付预付款50%，项目完成数据中心正常运行通过验收后15个工作日内支付40%，合同签订满一年支付尾款10%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

10.3若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  5‰  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成向有管辖权的人民法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

随着卫生信息化的发展，国内已基本建立HIS、PACS、LIS、EMR、EHR 以及医院信息平台、区域卫生信息平台、远程医疗平台等各种信息系统，卫生行业正在进入全新的信息化大发展时代。同时，根据国家发改委等八部委印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》精神，要求建成一批绿色和谐、可持续发展的智慧城市。智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用，也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点，其建设应用是大势所趋，该项目必须符合《中医医院信息与数字化建设规范(2024版)》要求，达到三级等保要求、电子病历五级、互联互通四级甲等标准。

（二）项目建设遵循标准

必须符合《中医医院信息与数字化建设规范(2024版)》要求，达到三级等保要求电子病历五级、互联互通四级甲等标准，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

投标人所投产品版本与建设方案，必须符合国家《数据中心设计规范》GB50174-2017、《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015、《互联网数据中心工程技术规范》YD/T 2543-2013、《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887-2000、《计算站场地安全要求》GB 9361-2011、《数据中心液冷服务器系统总体技术要求》T/CCSA269-2020 要求。

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。

产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 是否接受进口 | 产品类型 | 所属类型 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合后端交换机 | 4 | 台 | 50000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 超融合业务交换机 | 4 | 台 | 30000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 管理网络交换机 | 4 | 台 | 10000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | TAP 流量镜像交换机 | 1 | 台 | 30000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 内网边界防火墙 | 2 | 套 | 50000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 外网边界防火墙 | 2 | 套 | 50000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 内网数据中心防火墙 | 2 | 套 | 60000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 负载均衡 | 2 | 套 | 150000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 数据库审计 | 1 | 套 | 50000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 日志审计 | 2 | 套 | 30000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 堡垒机 | 1 | 套 | 50000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 虚拟化杀毒 | 1 | 套 | 100000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 上网行为管理 | 1 | 套 | 50000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 零信任（VPN） | 1 | 套 | 40000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 态势感知 | 1 | 套 | 150000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 流量探针 | 2 | 套 | 50000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 安全托管服务 | 1 | 套 | 150000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 内网数据库超融合服务器 | 4 | 台 | 130000 | 否 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 19 | 内网业务超融合服务器 | 4 | 台 | 105000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 内网国产超融合软件 | 1 | 套 | 400000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 内网容灾备份系统 | 1 | 套 | 100000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 内网影像分布式存储 | 1 | 套 | 400000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 外网业务超融合服务器 | 5 | 台 | 87500 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 外网国产超融合软件 | 1 | 套 | 200000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 外网容灾备份系统 | 1 | 套 | 50000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 时钟服务器 | 2 | 台 | 6250 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 运维监控平台 | 1 | 套 | 150000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 国产数据库 | 1 | 套 | 100000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 服务器机柜 | 1 | 套 | 100000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 冷通道 | 1 | 套 | 100000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | UPS 不间断电源 | 1 | 套 | 200000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 精密配电柜 | 1 | 套 | 100000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 精密空调 | 1 | 套 | 300000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 34 | 动环系统 | 1 | 套 | 60000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 35 | 动力基础系统 | 1 | 套 | 100000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | 基础配套系统 | 1 | 套 | 150000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | 防雷接地系统 | 1 | 套 | 30000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 气体消防系统 | 1 | 套 | 100000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 39 | 安防监控系统 | 1 | 套 | 60000 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 驻场运维服务 | 1 | 套 | 150000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

- 采购需求

（一）产品技术指标

- 1、超融合后端交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、交换容量≥4.8Tbps ，转发率≥2000Mpps；提供冗余电源风扇；处理器、转发芯片满足国产化要求；100GE QSFP28光接口≥6个，25GE SFP28光接口≥48个；配置25G多模模块≥24块，100G高速线缆≥1条； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 2、超融合业务交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、交换容量≥2.56Tbps ，转发率≥1080Mpps；提供冗余电源风扇；处理器、转发芯片满足国产化要求；100GE QSFP28光接口≥6个，10GE SFP+ 光接口≥48个；配置10G多模模块≥48块,100G高速线缆≥1条； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 3、管理网络交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；提供≥48个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+；处理器、转发芯片满足国产化要求；支持静态路由、OSPF、ECMP、ISIS、BGP；配置10G多模模块≥4块； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 4、TAP 流量镜像交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；提供≥48个10G SFP+端口,≥2个QSFP+端口,≥4个100G QSFP28端口；处理器、转发芯片满足国产化要求；配置10G多模模块≥24块； 2、支持基于端口、流的M:N模型,M或N≥48。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 5、内网边界防火墙

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、千兆电口≥6个，满足以上接口要求下，扩展槽≥1个。吞吐量≥10Gbps，每秒新建连接数≥10万，最大并发连接数≥400万；支持国产化CPU和国产化操作系统；提供规则库升级、软件升级服务； 2、支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 3、支持静态路由、策略路由和多播路由协议；支持一虚多部署，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源； 4、为保证可靠性，设备支持双机切换。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 6、外网边界防火墙

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、网络层吞吐量≥10G，IPS吞吐量≥1G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万，接口不少于6个千兆电口、2个万兆光口，国产化CPU和操作系统；提供规则库升级、软件升级服务 2、为满足NAT功能全面性，产品支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议； 3、为实现多维度流量控制效果，产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求； 4、为有效应对主机故障场景，当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网； 5、为实现对院内失陷主机资产外联的及时阻断和防护，产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全； 6、为确保安全策略配置的有效性，产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 7、内网数据中心防火墙

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、网络层吞吐量≥20G，IPS吞吐量≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万，接口不少于6个千兆电口、2个万兆光口，国产化CPU和操作系统；提供规则库升级、软件升级服务； 2、为提高策略路由的灵活性，产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 3、为提升对各类应用协议的入侵防护效果，产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护； 4、为实现对院内失陷主机资产外联的及时阻断和防护，产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全； 5、为提升资产管理和监测能力，产品支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； 6、为实现安全策略的全生命周期管理，产品支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 8、负载均衡

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、采用独立的专用硬件AD应用交付设备，而非通过添加功能模块的方式实现，系统内存≥16 GB；提供SSD固态硬盘，硬盘容量≥240 GB；千兆电口≥6个；万兆光口≥2 个； 2、吞吐量≥20 Gbps；并发会话数≥2000 万；四层新建能力（CPS）≥30 万；七层新建能力（RPS）≥50 万; 3、单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权； 4、通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作； 5、支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等； ▲6、支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、SIP、ICMPv6、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，HTTPS、LDAP、ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制；（提供产品界面截图证明）； 7、为提升运维简便性，设备内置数据中心，支持自动订阅和手动生成两种方式输出PDF格式的报表。报表可对链路和服务器的稳定性进行统计，可查询服务器的异常状态信息，并提供对故障原因的分析；支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照Local DNS来源统计；支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数；支持标准的RESTful形式的API接口，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 9、数据库审计

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、可审计业务流量≥500Mbps 2、支持Oracle、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Informix、MySQL、Teradata、CACHE等主流数据库的审计； 3、支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通等数据库的审计； 4、支持对针对数据库的SQL注入、高危漏洞利用等攻击行为进行审计； 5、支持审计访问数据库的时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 10、日志审计

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、此次包含≥100个使用授权；平均EPS处理能力≥2500； 2、支持SNMP、Syslog、JDBC、WMI、FTP等多种方式完成日志收集功能； 3、支持对主流安全设备、网络设备、服务器、终端、数据库、中间件、大数据组件、应用系统等设备系统进行日志采集； 4、支持全智能范式化解析模式，支持解析字段的编辑和调整，如修改字段名称。支持日志范式化，实现对多元异构日志格式的进行统一描述和处理。支持双因子进行身份认证，双因子认证令牌支持绑定至具体用户；类型支持Ukey。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 11、堡垒机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、资产授权数量≥200个； 2、支持用户管理，包括添加、删除、启用、修改功能。用户密码策略支持最小密码长度、密码复杂度。支持改密结果自动发送到指定改密计划的管理员或发送到FTP服务器；密码文件加密保存，需要专用查看工具查看，以保证安全性； 3、支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程。支持自定义登录堡垒机默认认证方式，方便用户快速进行认证登录，支持内置USB-KEY认证、动态口令认证。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 12、虚拟化杀毒

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、提供≥150套服务器端授权，包含管理控制中心软件及终端客户端软件 ▲2、针对Windows系统防护，产品支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵（提供产品界面截图证明）； ▲3、针对Linux系统防护，产品支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单（提供产品界面截图证明）； 4、针对入侵行为检测层面，产品支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析； 5、考虑到漏洞分析和响应处置的优先级，辅助医院快速聚焦优先关注的漏洞威胁，产品支持SSVC决策树的模优先级排序模型，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果。（提供产品界面截图证明） |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 13、上网行为管理

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、CPU和操作系统需满足国产化要求，网络层吞吐量（大包）≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，带宽性能≥300Mb，支持用户数≥1500，最大并发连接数≥150000，接口≥6个千兆电口、≥2个万兆光口； 2、为实现对现网资产的全面识别，自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型 3、为获取上网实时状态，产品支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； 4、设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； 5、为实现对URL库的全面支持和管理，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制； 6、为实现对加密网页管理和内容审计，支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容，针对加密后的钓鱼网站、非法网站，可对用户进行重定向告警。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 14、零信任（VPN）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、冗余电源，设备配置≥6个千兆自适应电口，≥128G SSD硬盘，符合商用密码要求，配置≥50个接入授权 2、国密加密吞吐≥300Mbps。 3、采用SPA复合敲门技术，避免经典SPA敲门的放大效应，满足商用密码要求； 4、支持本地创建账户体系或与第三方认证系统联动实现用户接入设备信任基线的安全认证，确保接入主体身份可信； 5、支持用户组及用户配置及分级管理，支持上下级认证策略、关联角色、认证方式的继承关系配置，通过继承功能实现配置的快速复用，简化配置管理工作； 6、支持多种认证因素组合，包括：口令认证、证书认证、硬件特征码认证、IP/MAC/主机名绑定认证、本地令牌认证、第三方令牌认证、短信认证等不同认证因子组合，以及认证顺序配置； 7、支持LDAP用户信息直接导入本地；导入过程可以支持选择用户组。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 15、态势感知

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、流量处理能力≥3G，日志处理能力（EPS每秒）≥8000。基于海量的安全数据，通过机器学习、UEBA、关联分析等智能技术，帮助客户看清业务、感知威胁、及时预警、快速响应； 2、为实现可视化形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机的威胁影响面，支持通过首页搜索框输入IP/域名/URL/端口/通信对进行搜索，同时支持基于列表模式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，支持入口点溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息，帮助管理人员及时了解威胁的影响，并找到攻击入口点。 3、为提升对可疑挖矿主机的检测效果，支持挖矿专项检测页面，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测； 4、为实现对勒索行为的安全防护和风险控制，产品支持勒索专项检测页面，对勒索主题的安全告警进行展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度，支持展示受害资产以及受害资产攻击数Top5，支持以列表的形式展示勒索事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、勒索风险、威胁等级、受害者IP、攻击次数等信息； 5、为实现对威胁的定性分析和研判，产品支持威胁定性引擎以分析告警的上下文关联、时序关系、历史告警发生的频率规律性，结合威胁情报与安全专家经验对当前的安全告警进行目的性确认、从而确认安全告警的优先级顺序，支持基于人工渗透、程序自动化、业务相关风险、其它4个维度对告警进行分类，帮助安全人员快速处置高危告警； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 16、流量探针

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、网络层吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量≥500Mbps，接口≥6个千兆电口、≥4个千兆光口SFP。 2、为实现对常见服务漏洞攻击行为的有效检出，产品支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Media漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、IPS云防护、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测； 3、为实现对网络可用性的可视化检测，产品支持检测出网络中的网络拓扑设备进行绘制，更直观可视化查看网络整体情况； 4、为有效应对不同业务场景的日志分析要求，产品支持5种场景的日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求； 5、为能够实时针对恶意流量行为的处置，产品支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/30或者自定义时间在5分钟内阻断威胁； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 17、安全托管服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、本次安全服务须包含3年20个IP资产的持续运营，以保障网络安全“持续有效”为目标，围绕资产、漏洞、威胁、事件四个风险要素，通过云端安全运营平台和安全专家团队有效协同的“人机共智”模式，一同构建7*24小时持续守护、有效预防和主动闭环的体系化安全运营能力； 2、为保证安全托管服务质量，需提供服务监控平台，医院可在线进行服务状态检查，功能包括：脆弱性闭环率、脆弱性平均闭环时长、威胁闭环率、威胁平均闭环时长、事件闭环率、事件平均闭环时长。 3、为保障安全运营流程的完整性，要求所投安全运营服务与本次态势感知平台无缝对接。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、结合安全工具发现的资产信息，首次进行服务范围内资产的全面梳理（梳理的信息包含支撑业务系统运转的操作系统、数据库、中间件、应用系统的版本，类型，IP地址；应用开放协议和端口；应用系统管理方式、资产的重要性以及网络拓扑），并将信息录入到安全运营平台中进行管理；当资产发生变更时，安全专家对变更信息进行确认与更新； 2、提供脆弱性验证服务，针对发现的脆弱性问题进行验证，验证脆弱性在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。针对已经验证的脆弱性，自动生成工单，安全专家跟进修复状态，各个处理进度透明，方便招标方清晰了解当前脆弱性的处置状态，将脆弱性处理工作可视化； 3、针对服务平台生成的工单，招标方可按需催单，用户可在服务平台上采用邮件等方式提醒安全专家加快协助处置，督促投标方第一时间处理； 4、需提供脆弱性复测措施，及时检验脆弱性真实修复情况。投标方要支持招标方可按需针对指定脆弱性问题，指定资产等小范围进行，降低脆弱性复测时的潜在影响范围。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 18、内网数据库超融合服务器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、配置≥2U机架式服务器，含安装导轨；配置≥2 颗国产C86处理器，符合安全可靠测评II级；单颗处理器主频≥2.5GHz，单颗处理器≥32核心；提供≥512GB内存； 配置≥2块480GB SSD系统盘（硬件RAID1），≥8块3.84TB NVMe SSD硬盘；配置≥4个千兆电口，≥4个25Gb光接口（满配25GB多模光模块）；配置≥2个冗余电源；提供≥4个热插拔冗余风扇；配置独立管理端口，提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；提供KVM功能，实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作；服务器型号及配件必须在内网国产超融合软件兼容性列表内。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 19、内网业务超融合服务器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、配置≥2U机架式服务器，含安装导轨；配置≥2 颗国产C86处理器，符合安全可靠测评II级；单颗处理器主频≥2.5GHz，单颗处理器≥16核心；配置≥1024GB内存； 配置≥2块480GB SATA SSD系统盘（硬件RAID1），≥2块3.2TB NVMe SSD硬盘，≥8块8TB SATA HDD硬盘；配置≥4个千兆电口，≥4个25Gb光接口（满配25GB多模光模块）配置≥2个冗余电源；提供≥4个热插拔冗余风扇；配置独立管理端口，提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；提供KVM功能，实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作；服务器型号及配件必须在内网国产超融合软件兼容性列表内； |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 20、内网国产超融合软件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、所投产品为国产品牌，要求服务器虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次提供≥16颗正版CPU的计算、存储、网络、云管虚拟化软件授权，软件为同一品牌且完全自主研发。授权必须满足现有超融合改造，提供正版化授权，满足电子病历五级及互联互通四甲要求。为提升信息科运维效率，支持在超融合集群上同时运行桌面虚拟机及业务系统，本次提供桌面云并发授权≥20个； |
| 2 | 非实质性要求 | 1、为避免内存问题带来的宕机风险，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制； 2、为简化运维管理，超融合需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作； 3、为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB； 4、为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 5、为保证医院后续扩容，需支持跨代CPU兼容功能，针对海光 CPU 服务器，可支持3种或以上CPU 指令集，实现跨代 CPU 主机之间的虚拟机的在线迁移； 6、提供标准的NFS或iSCSI存储访问协议。可将云平台的存储资源作为共享存储挂载给外部的物理机或者虚拟机使用； 7、云平台支持网络流量可视化服务，支持虚拟机东西南北向流量可视化，支持拓扑视图和表格视图，直观展示虚拟机网络、系统网络及外部 IP 地址间的数据流大小、方向、路径等详情信息，精确获取五元组详情，自动生成虚拟机之间流量关系的拓扑，并支持导出。 8、支持同一个云系统中服务器配置不同，如配置不同的CPU、SSD、HDD 等，支持非一体机的云平台软件部署到不同品牌的服务器。 9、基于成本考虑，需要同时满足核心业务对存储性能和普通业务对存储容量的需求，支持存储分卷功能； 10、为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务； 11、支持纠删码（EC）的存储策略。 12、提供同品牌自研的迁移工具，无需采购第三方迁移服务，支持原主机和异构目标机之间的自动化迁移功能； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 21、内网容灾备份系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、配置≥100个虚拟机无代理容灾复制授权，支持本项目的国产化超融合平台 2、支持备份时通过灾备系统进行网络带宽占用限速、磁盘读写占用限速，以确保备份时对生产的影响小并且在可控范围内；支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率；支持对任意品牌技术的X86、C86、ARM服务器的统一灾备保护功能； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 22、内网影像分布式存储

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、≥4U，配置≥2颗国产CPU，主频≥2.4GHz，核数≥24，内存≥256GB，系统盘≥2*480GB SSD（硬件Raid 1），缓存盘≥2*3.84TB NVME SSD ，数据盘≥12*16T ；标配盘位数≥36，冗余电源，接口配置≥4千兆电口，≥4个25G光口（含25G多模光模块） 2、为保障存储性能满足业务需要，采用本次项目配置及软件，文件和对象存储可实现单节点4k小文件随机读写≥1万 OPS，3节点≥3万 OPS； |
| 2 | 非实质性要求 | 1、采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要使用独立管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问； 2、块存储单节点混合配置，提供至少10万IOPS。集群可实现线性增长，三节点满足30万以上IOPS处理能力； 3、为减少业务系统改造成本，满足不同应用系统对存储接口的要求，应同时提供NFS、CIFS、FTP三种存储接口，无须在应用层安装插件。 4、支持对数据预读功能，将热点数据预读至缓存层，从而提升读性能； 5、为降低数据长期保存成本，文件存储应提供数据缩减的能力，支持无损压缩，支持对文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看压缩的数据量与压缩率。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 23、外网业务超融合服务器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、配置≥2U机架式服务器，含安装导轨；配置≥2 颗国产C86处理器，符合安全可靠测评II级；单颗处理器主频≥2.5GHz，单颗处理器≥16核心；配置≥512GB内存； 配置≥2块480GB SATA SSD系统盘（硬件RAID1），≥2块3.2TB NVMe SSD硬盘，≥8块8TB SATA HDD硬盘；配置≥4个千兆电口，≥4个25Gb光接口（满配25GB多模光模块）配置≥2个冗余电源；提供≥4个热插拔冗余风扇；配置独立管理端口，提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；支持IPMI2.0标准；提供KVM功能，实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作；服务器型号及配件必须在外网国产超融合软件兼容性列表内； |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 24、外网国产超融合软件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、所投产品为国产品牌，要求服务器虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次提供≥10颗正版CPU的计算、存储、网络、云管虚拟化软件授权，软件为同一品牌且完全自主研发。授权必须满足现有超融合改造，提供正版化授权，满足电子病历五级及互联互通四甲要求。为提升信息科运维效率，支持在超融合集群上同时运行桌面虚拟机及业务系统，本次提供桌面云并发授权≥20个； |
| 2 | 非实质性要求 | 1、为避免内存问题带来的宕机风险，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制； 2、为简化运维管理，超融合需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作； 3、为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB； 4、为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 5、为保证医院后续扩容，需支持跨代CPU兼容功能，针对海光 CPU 服务器，可支持3种或以上CPU 指令集，实现跨代 CPU 主机之间的虚拟机的在线迁移； 6、提供标准的NFS或iSCSI存储访问协议。可将云平台的存储资源作为共享存储挂载给外部的物理机或者虚拟机使用； 7、云平台支持网络流量可视化服务，支持虚拟机东西南北向流量可视化，支持拓扑视图和表格视图，直观展示虚拟机网络、系统网络及外部 IP 地址间的数据流大小、方向、路径等详情信息，精确获取五元组详情，自动生成虚拟机之间流量关系的拓扑，并支持导出。 8、支持同一个云系统中服务器配置不同，如配置不同的 CPU、SSD、HDD 等，支持非一体机的云平台软件部署到不同品牌的服务器。 9、基于成本考虑，需要同时满足核心业务对存储性能和普通业务对存储容量的需求，支持存储分卷功能； 10、为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务。 11、提供同品牌自研的迁移工具，无需采购第三方迁移服务，支持原主机和异构目标机之间的自动化迁移功能； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 25、外网容灾备份系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、配置≥300个虚拟机无代理备份授权或提供≥500TB 备份授权，支持本项目的国产化超融合平台； 2、无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复； ▲3、新系统上线前需支持对现有 VMware 虚拟机进行备份，实现对VMware vCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的还原恢复。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 26、时钟服务器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、支持北斗(DBS)、GPS，可自由组合工作模式，必须支持设置北斗优先；工作温度支持-40℃ ～ 80℃；相对湿度支持10%～90%；电源支持AC220V/50Hz；必须采用国产化授时芯片；提供≥1 个 10/100M/1000M 自适应网口； 2、支持通过卫星模块校准内部晶振；每秒可响应最大 100000 次 NTP 请求；支持 PTP 协议，同步精度≤100ns；支持 ipv4 、ipv6，支持设置静态路由、单网口绑定多个 IP；支持最多台服务器做多机热备，故障时自动切换至正常服务器。支持手动设置设备时间、时区、时间安全范围；支持运行状态、故障、锁定指示灯提醒；设备支持蜂鸣、显示屏告警。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 27、运维监控平台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、本次实配支持≥100个网络设备的监控授权，支持≥100个资源节点（包含PC、网络设备、安全设备、云/虚拟化主机、存储、操作系统、中间件、数据库、web服务、IPMI服务器硬件等设备）的监控授权；配置≥1套数据中心动环对接开发模块，配置≥1套短信平台对接服务； 2、软件/模块必须拥有完全自主知识产权，能独立研发、自主可控，全中文界面，提供友好、直观、易懂的图形呈现； 3、系统监控到自身异常时，能够通过邮件、短信等方式第一时间通知运维人员； 4、服务和组件状态异常时，能够自动执行服务重启，使其快速恢复，同时不影响其他服务和组件的运行； 5、支持通过SNMP自动发现各类主流网络设备(支持IPv6地址),包括华为、H3C、锐捷等主流厂商的的路由器、交换机、防火墙、负载均衡、VPN等设备,监控能力包括:ping状态、ping延时、SNMP状态、CPU利用率、内存利用率、端口状态、端口速率、端口带宽利用率、端口丢包率、端口错包率、广播包速率、总流量、上行流量、下行流量、板卡、光模块、风扇、电源等运行状态和指标； 6、支持通过SNMP、ICMP协议对无线设备的性能指标监控和告警，包括H3C、华为、信锐、锐捷等主流厂商的无线设备；监控能力包括但不限于：ping状态、ping延时、SNMP状态、在线终端数、终端饱和度、在线AP数、离线AP数、AP在线率、AP在线状态、AP总速率等运行状态和指标； 7、支持对主流操作系统的监控、支持对常用数据库的性能指标监控和故障告警、支持对常用中间件的性能指标监控和异常检测告警、支持通过API接口实现对主流虚拟化设备进行监控和管理、支持对主流存储设备进行监控和管理、支持对主流服务器设备进行监控和检测。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 28、国产数据库

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、产品符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心测评，在安全可靠测评结果公告内；数据库产品拥有自主知识产权，避免潜在的产权纠纷； 2、支持两地三中心部署架构，支持一个AZ或者一个Region中的不同集群共享同一套仲裁投票设备； 3、在千万级数据量级下， 最大查询并发TPS>50w时，查询响应时间<0.18ms；最大交易并发TPS>13w时，更新响应时间<0.75ms； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 29、服务器机柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、机柜采用标准的服务器机柜，共提供 13 个可用机柜，尺寸（宽*深*高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装； 2、每个机柜配置2条PDU，共26条PDU，其中22条为32A输入，4条为63A输入； 3、单个机柜配置：20个1U盲板、1个轻载滑道、6个束线圈。 4、机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率≥70%； 5、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应≥60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 6、要求静态承载能力≥2200kg； 7、在配重550kg工况下，该设备经8、9烈度结构抗地震考核后，符合结构抗地震性能规定的要求，其结构抗地震性能评为合格。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 30、冷通道

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、通道密闭系统采取双排布局，机柜“面对面”放置，封闭冷通道，通道宽≥1.2米； 2、密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性。高度≥2.0m； 3、微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应≥1.5mm，保证门框结构的整体强度。 4、通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，通道门材质：通道门框架采用高强度A级优质碳素冷轧钢板透光率≥90％。 5、支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警知识，告警等级≥4种:紧急、严重、次要、提示，告警灯光颜色 ≥4种； |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 31、UPS不间断电源

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、模块化UPS类型应为在线式双变换式，单机框容量≥120KVA，配置3个模块，当前输出容量≥90KVA，制式为三相输入，三相输出，功率模块容量≥30KVA；采用≥7寸彩色触摸屏；配置SNMP卡及RS485卡； 2、输入电压范围138V-485V。 3、输入频率范围：40Hz-70Hz； 4、输出功率因数：1； 5、UPS主机尺寸宽度：≤0.6米； 6、并机能力：具有较强并机能力，≥4台； 7、系统效率≥96%； 8、UPS母线电压调节范围较宽，360～528Vdc可调； 9、系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出声光告警，同时应能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端的监控设备上。系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统完全无电状态下应继续保存； ▲10、经8、9烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求，其结构抗地震性能评为合格。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 32、精密配电柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、配电柜尺寸：600mmW*1200mmD*2000mmH，颜色与服务器机柜保持一致，输入开关≥250A； 2、其中4个回路输出空开≥63A1P； 3、监测功能：配电主路输入：相电压、相电流、负载率、频率、功率因数、总有功功率、总电能、总视在功率、总无功功率、母排温度、空开状态、防雷状态；配电支路输出：相电流、有功功率、负载率、电能、温度、空开状态。 4、支持双路（单路）电源输入 ，需配置指示灯指示电源输入状态；支持声光告警，告警历史记录≥2500条； 5、智能监控装置需能够实现可视化界面，采用≥7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息； 6、经8、9烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求，其结构抗地震性能评为合格。 7、进线主断路器应采用知名品牌的塑壳断路器，要求ABB、施耐德、西门子品牌。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 33、精密空调

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、包含两台行级送风精密空调，单台配置不低于：总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；加湿量（kg/h）≥3，加热量（kw）≥6；水平送风； 2、行级精密空调尺寸统一为600*1200*2000mm，与微模块整体外观统一。 3、精密空调室内机应由直流变频压缩机、EC风机、蒸发器、电子膨胀阀、油分离器、视液镜、干燥过滤器、过滤网、电加热、湿膜加湿器、压差开关和温湿度传感器等部件组成； 4、整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险； 5、制冷剂不足智能检测功能：正常充注量(9.20kg)下，机组无告警，“制冷剂状态”参数显示“正常”；制冷剂缺少1.88kg后，产生“制冷剂不足告警”,“制冷剂状态”参数显示“不足”；制冷剂继续缺少2.76kg后，“制冷剂状态”参数显示“严重不足”。 6、机组为湿膜加湿，加湿采用的湿膜无需供电；加湿量≥3kg/h； 7、显热制冷量≤1000W时，除湿量≥5KG/h。； 8、压缩机和干燥过滤器采用螺纹连接，维护无需动火。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 34、动环系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、机房控制器支持无线通讯，应满足IEEE 802.15.4标准； 2、支持双路电源，环网通信，可靠性高； 3、提供≥2路WAN接口，≥2路LAN接口，≥100Mbps通讯速率。WAN接口只支持单接口通讯； 4、提供≥4G模块，支持短信发送和4G组网（支持中国联通/移动全网通/中国电信）； 5、支持PAD和手机APP实时查看设备信息，方便运维； 6、支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天； 7、提供微模块的PUE统计分析和历史查询功。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 35、动力基础系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、市电配电柜1套，主要元器件采用施耐德或ABB品牌； 2、精密配电柜进线电缆≥WDZA-YJY4*70+1*35mm²，≥11米；机柜引入电缆≥WDZA-YJY-3*6mm²，≥320米；行级精密空调引入电缆≥WDZA-YJY-5*16mm²，≥30米；照明、新风、插座等使用电源电缆≥WDZA-BYJ-3*2.5mm²，≥300米； 3、嵌入式节能LED 600*600,3*18W，≥22套；安全出口指示灯，延时150min，≥4套；翘板开关单/双/三联面板开关≥4个；市电二、三级插座二眼带三眼，10A，≥12个；86型底盒≥16个；强弱电网格桥架≥40米；KBG管25穿线管≥200米；金属软管≥200米等。 |

- 36、基础配套系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、顶面防尘防静电处理二遍成活、L型压边条、吊顶龙骨安装U50、铝合金方形微孔吊顶600*600*0.8 、吊杆（10#螺杆）、吊杆连接件等≥107㎡；L型压边条≥70米； 2、地面防尘防静电处理二遍成活、防静电架空活动地板600*600*35mm（钢制无边防静电地板）、安装地板支架（标准支架，与主材配套）等≥107㎡；不锈钢踢脚线（高100mm，拉丝不锈钢，含基层）、静电地板安装沿边支架（4*40角铁，并刷防锈漆）等≥70米；搬运斜坡、台阶（定制，防滑踏步、防滑坡道）≥4项； 3、墙面防尘防潮处理二遍成活≥210㎡、电池间砌墙≥58㎡； 4、甲级钢质防火双开门≥1套、甲级钢质防火单开门≥3套、窗户处理≥1项； 5、防水堤坝宽≥2套、设备支架≥30套、室外机基础≥2套、地板吸盘≥1个。 6、甲级钢质防火双开门要求：1500*2300，耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件； 7、甲级钢质防火单开门要求：1000*2100，耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件； 8、窗户处理要求：窗户贴防爆膜，加装窗帘，内侧彩钢板封窗； 9、防水堤坝要求：宽100mm，高50mm的水泥砂浆防水围堰，表面做防水处理； 10、机柜、精密配电柜、精密空调等支架要求：定制，8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定； 11、空调室外机基础要求：水泥浇筑。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 36、防雷接地系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、30*3铜排≥100米、接地线材等100米及交钥匙配套辅材。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 38、气体消防系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、容积≥90L的瓶组≥2个（含七氟丙烷药剂）；容积≥70L的瓶组≥2个（含七氟丙烷药剂）等； 2、气体灭火控制盘≥1套；泄压装置≥3套；点型光电感烟火灾探测器≥4个；点型感温火灾探测器（A2）≥7个；气体释放显示灯≥5只；紧急启停按钮≥4个；输入输出模块≥9套及其它交钥匙附材等。 3、柜式七氟丙烷装置含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀； 4、灭火控制盘要求：气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调； 5、泄压装置是保护围护结构完整性而设置的，在实施气体喷放时，泄压口能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭。泄压口的材质为钢制，并经防腐处理，不会因长时间使用而产生锈蚀。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 39、安防监控系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、星光级高清半球摄像机≥6台；POE交换机（嵌入式机架安装）≥1台；12路网络硬盘录像机≥1台；4T监控专用硬盘≥2块； 2、防盗拆型门禁锁4把；动态人脸识别、指纹、刷卡三合一读卡器≥4个；86盒型出门铵钮≥4个；IC门禁卡≥20个；智能门禁控制器≥4台；安装辅材≥1套； 3、红外双鉴探测≥2套。 4、星光级高清半球摄像机具有≥400万像素CMOS传感器、开放SDK开发包、支持POE供电、支持H.265录像； 5、网络硬盘录像机≥12路IP网络嵌入式硬盘录像机，≥12路视频输入、≥1路音频输入，≥1个网络接口，直接上连交换机； 6、红外双鉴探测器：微波扰动、被动红外双鉴移动物体监测，防误报≥20Kg，监测直径≥10米。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

- 40、驻场运维服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、提供1人3年驻场服务； 2、提供核心业务信息系统的7×24小时值守、系统运行监控、运维服务热线值守服务； 3、提供对系统现场故障诊断及排除服务； 4、提供日常巡检、维护服务及巡检、故障处理和应急服务； 5、提供配合原厂保修的软硬件设备故障更换服务； 6、外单位业务接入时的网络配置调整服务及技术咨询服务； 7、提供应用系统上线服务； 8、提供各系统优化升级服务； 9、运维管理体系的建设服务； 10、系统运维资料收集、整理、编制、归档服务； 11、提升运维服务队伍能力的培训服务，包括原厂技术培训服务。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

（二）商务要求★

- 1、报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

- 2、实施要求

（1）硬件集成要求

中标供应商须提供本次项目硬件设备的集成实施服务，并针对此次项目提供详细的实施设计方案，设计方案须经南京市高淳中医院审核通过后方可签订合同，中标供应商须在中标后提交实施方案，实施方案包括不限于硬件架构拓扑、设备部署位置、设备布局、设备互联方案、与医院现有的服务器、存储、网络系统的互联等，以及项目计划进度、项目组成、项目管理措施等。

（2）网络割接要求

中标供应商须提供本次项目网络设备的割接切换服务，包括不限于本次项目网络设备安装、配置迁移、数据中心网络和院区网络的隔离划分、新老网络设备的切换、业务验证等全流程，并根据采购人要求明确割接时间窗口，确保业务网不出现长时间中断。

（3）设备搬迁和重组需求

由于采购人现有医院机房空间有限，中标人在实施集成过程中须根据采购人要求，将现有医院的部分网络、服务器、存储、安全等设备搬迁至临时机房以及提供搬迁后设备的集成工作，以确保医院有足够的机房空间，满足本次项目硬件实施要求。

中标人须根据采购人要求制定详细的搬迁计划，且搬迁和重组过程中确保业务不要中断。一旦出现任何非计划停机、数据丢失或6小时以上长时间的业务停机，所有后果由中标人负责，中标供应商给予合同总价款10%的赔偿。

（4）建设过程中的业务保障需求

中标人在硬件建设过程中，还对采购人现有数据中心各类网络、服务器、存储、安全等设备进行相应的系统运维直至项目建设完成，确保医院稳定并行运行。

- 3、项目验收要求

（1）验收方法：满足的国家标准、行业标准、地方标准或者其他现行标准、规范要求；采购人为确保系统和设备质量，中标供应商要根据采购人的要求进行检测验收，其中涉及到设备高可用的验证（包括：网络、服务器、存储、数据备份和恢复等）。

（2）验收文件：系统竣工文件至少包括以下资料：a.竣工验收申请；b.竣工图纸；c.系统测试报告；d.系统试运行报告；e.系统施工过程文件；f.系统变更文件；g.培训记录；h.用户使用意见；i.设备移交清单；j.设备资料移交清单等详细的技术资料。

- 4、质保及服务要求

（1）所有硬件产品根据技术参数要求提供相应的原厂质保服务。设备到货上架、安装调试并确认后，开始进入质保期。

（2）为了项目后续能够保质保量，保障后续的质保，要求针对此次项目中的所有软硬件产品在签订合同前均需要提供原厂针对此次项目的服务授权函和服务承诺函原件。

（3）为了保障整个项目中所有软硬件产品的合规性和售后服务的及时性，在签订合同前均须中标人承诺：此次投标的所有软硬件产品的注册用户均为“南京市高淳中医院”。如设备到货后经采购人检查设备的注册用户均非“南京市高淳中医院”，采购人有权要求中标人重新提供注册用户均为“南京市高淳中医院”的产品，对此造成的采购人项目延期等损失，采购人有权要求中标供应商给予合同总价款10%的赔偿。

（4）需针对采购人机房现设备提供三年软硬件维护，并提供备件更换服务。

- 5、售后服务要求

本项目超融合服务器需提供五年原厂质保服务和技术支持服务，其他硬件部分均需提供三年原厂质保服务和技术支持服务。

本系统中软硬件技术支持需中标人在项目验收合格后质保期内提供技术支持与驻场服务，中标供应商须提供7x24小时的技术支持和厂家上门维护升级服务（费用包含在报价中）。

故障级别定义及解决时间要求如下：

| 故障级别 | 技术人员到场时间 | 提出解决方案 | 备件到场时间 | 解决时间 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级：属于重特大故障或系统存在重大安全隐患的情况下。 | 接报1 小时以内到现场 | 到现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后 1 小时到现场 | 接报 3 小时以内 | 特殊情况，电话通知或下发《紧急维修通知单》，3 小时内必须修复。 |
| Ⅱ级：属于严重问题：其具体现象为：部分服务器系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。 | 接报1 小时以内到现场 | 到现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后 1 小时到现场 | 接报 6 小时以内 |  |
| Ⅲ级：属于普通问题：其具体现象为：服务器、存储硬盘故障，交换机、防火墙等设备单点故障。 | 接报 2 小时内到现场 | 即时提交或到现场后2小时内提交解决方案 | 视情况而定 | 接报 12 小时以内 |  |

- 6、付款条件

付款条件：合同签订支付预付款50%，项目完成数据中心正常运行通过验收后15个工作日内支付40%，合同签订满一年支付尾款10%。

- 7、交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后50天内交付。

（2）交付地点：采购人指定地点。

- 8、履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5评分因素优劣排序”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 |
| 2、技术 |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 技术参数全部满足招标要求的得满分15分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣 2 分；其余指标有一项偏离扣 1 分；扣完为止。 | 15 |
| 2.2 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评 分。演示视频包括以下内容： 1、基于成本考虑，外网超融合无法组建独立全闪集群，外网超融合软件系统可以创建全SSD（固态硬盘）分卷组成高性能存储池，满足数据库高性能应用需求；针对应用系统及中间件，可以创建SSD,HDD（机械硬盘）分卷组成大容量存储池，满足容量需求。 2、为保证医院业务连续性，外网超融合软件系统需支持磁盘坏道扫描功能，医院可以在下班后或节假日等业务低峰期设置并执行定时坏道扫描任务，及时发现潜藏的坏道，发现坏道后，主动修复坏道区域数据。 3、医院业务系统无法保证实时更新补丁，为应对流行病毒（如银狐、勒索等）及恶意软件具备短时间处理能力，虚拟化杀毒需支持在管理端批量下发强力专杀工具到各服务器快速响应终端威胁。 4、根据医疗影像长期存放规定，影像数据长期存储《医疗机构管理条例实施细则》，为降低影像存储长期保存成本，内网影像分布式存储支持配置数据压缩策略，可选择容量优先或性能优先两种策略，在线业务使用性能优先策略，近线及离线业务使用容量优先策略，并支持查看压缩数据量。 5、基于成本考虑，内网超融合需承载核心业务系统及非核心业务系统，核心业务系统支持使用副本存储策略保障高性能，非核心业务应支持纠删码（EC）的存储策略（用于运行非核心业务，第三方系统，确保稳定性），根据超融合节点的扩展支持2+1、4+1、4+2、8+2、8+3、8+4 等多种配比。 演示要求: 1、以上内容采用类似真实系统演示的，演示内容完整无缺漏、准确、界面友好的，每项得2分；演示内容比较完整、准确、界面较友好的，每项得1分；演示内容不完整、不准确或未提供的，不得分。 2、以上每小项采用非类似真实系统〈如DEMO（非真实环境）、PPT等方式〉演示的，按以上减半得分。 本项最多得10分，采用非类似真实系统〈如DEMO（非真实环境）、PPT等方式）演示的，最多得5分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） 3、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。 | 10 |
| 2.3 | 产品检测报告 | 1、投标人提供所投内网数据中心防火墙货物制造商具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告 (检测报告内容:云威胁情报网关、全球30+pop节点、失陷外联100ms实时阻断)得 1 分； 2、投标人提供所投态势感知货物制造商具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告 (检测报告内容:挖矿专项检测、云端挖矿检测、威胁定性、挖矿阶段、受害者 IP)得0.5分； 3、投标人提供所投内网影像分布式存储货物制造商具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告（检测报告内容：单节点混闪配置IOPS不低于10万、三节点集群IOPS不低于30万）得 0.5分； 4、投标人提供所投外网超融合软件货物制造商具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告（检测报告内容：内存ECC CE告警及隔离、内存ECC UE、隔离内存空间、定位故障内存槽位）得 0.5分； 5、投标人提供所投外网超融合软件货物制造商具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告（检测报告内容：故障重建、速率不低于30分钟/TB、可查看重建任务详情、优先级重建）得 0.5分； 6、投标人提供所投内网超融合软件货物制造商具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告（检测报告内容：针对海光服务器支持 3 种以上 CPU 指令集、支持跨代CPU虚拟机在线迁移）得0.5分； 7、投标人提供所投内网超融合软件货物制造商具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告（检测报告内容：同一个超融合系统中支持不同的 CPU、SSD、HDD）得 0.5分； 本项最多4分，提供检测报告原件扫描件，未提供不得分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 |
| 2.4 | 项目总体技术方案 | 评委根据投标人提供的本项目技术方案（包括1、网络架构、网络安全策略细化；2、旧设备利旧；3、新、旧数据中心切换）评分，每点分别进行阐述: （1）上述每项内容全面、科学合理、可行的，得2分； （2）上述每项内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得1分； （3）上述每项内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得0.5分； （4）上述每项内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 本项最多得6分。 | 6 |
| 2.5 | 项目组织实施方案 | 评委根据投标人提供针对本项目的组织实施方案（包括1、工作时间进度表；2、工作程序和步骤；3、管理和协调方法），每点分别进行阐述： （1）上述每项内容全面、科学合理、可行的，得2分； （2）上述每项内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得1分； （3）上述每项内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得0.5分； （4）上述每项内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 本项最多得6分。 | 6 |
| 3、服务 |  |  |  |
| 3.1 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据投标人提供的突发事件应急处理预案（1、项目实施过程中针对网络、安全、存储等设备出现突发事件后的应急预案；2、运维与应急措施、服务响应时间、应急保障人力及物资等）评分，每点分别进行阐述： （1）上述每项内容全面、科学合理、可行的，得3分； （2）上述每项内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得2分； （3）上述每项内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得1分； （4）上述每项内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 本项最多得6分。 | 6 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案（包括1、网络及网络安全培训；2、安全事件应急处置培训；3、互联互通四级甲等测评内容培训）评分，每点分别进行阐述： （1）上述每项内容全面、科学合理、可行的，得2分； （2）上述每项内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得1分； （3）上述每项内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得0.5分； （4）上述每项内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 本项最多得6分。 | 6 |
| 3.3 | 服务承诺 | 1、投标人承诺服务电话响应时间少于2分钟，故障发现响应时间小于 10 分钟，同时提供 7x24 小时现场及远程技术支持服务，得 4分； 2、投标人承诺服务电话响应时间大于5分钟，故障发现响应时间大于 30分钟，同时提供 7x24 小时现场及远程技术支持服务，得 2 分。 3、投标人承诺服务电话响应时间大于30分钟，故障发现响应时间大于 60分钟，同时提供 7x24 小时现场及远程技术支持服务，得 1 分。 不提供的不得分。 （投标时提供承诺函上传并加盖公章，无承诺函不得分） | 4 |
| 4履约能力 |  |  |  |
| 4.1 | 项目实施成员 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理人选要求：本项目团队中的项目经理1名，与本标段团队其他人员不可重复，同时具有： （1）具有注册信息安全专业人员（CISP，中国信息安全测评中心实施的国家认证）证书得1分。 （2）具有人社部、厅批准颁发的信息系统项目管理师高级证书得1分。 2、投标人拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）： （1）具有信息安全保障人员证书（CISAW，中国网络安全审查技术与认证中心）得1分。 （2）具有人社部、厅批准颁发的系统集成项目管理工程师证书得1分。 （3）具有人社部、厅批准颁发的信息系统项目管理工程师证书得1分。 （4）具有人社部、厅批准颁发的网络工程师证书得1分。 本项最多6分，以上提供人员清单、人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意 6 个月的社保缴纳证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 6 |
| 4.2 | 综合能力 | 投标人具备有效期内的信息安全服务资质认证证书（CCRC，中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心）： 1、信息系统安全集成一级； 2、信息系统安全运维一级； 3、信息系统安全评估一级； 注：每提供一个得1分，最高得3分。 （注：投标文件中需提供上述证书的复印件或网上发文完整截图并加盖投标人公章，不提供相关证明不得分。） | 3 |
| 5、业绩 |  |  |  |
| 5.1 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分（须提供合同，时间以合同签订时间为准）。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、核心产品品牌一览表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

十、联合体协议（如有）

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心高淳分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320118-JZCG-G202X-XXXX号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心高淳分中心

根据贵方的JSZC-320118-JZCG-G202X-XXXX（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人         (姓名)代表我方                   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：£大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业（对应£上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：          年    月    日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

年   月   日

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

投标人名称（加盖CA电子签章）：

八、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心高淳分中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320118-JZCG-G202X-XXXX，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

九、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320118-JZCG-G202X-XXXX的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

十、联合体协议

- 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南京市公共资源交易中心高淳分中心组织的采购编号为JSZC-320118-JZCG-G202X-XXXX，（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

（备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。）

联合体中各供应商全称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

十一、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。