## 1.1表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：2026年江浦街道拆除围挡复绿工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 2026年江浦街道拆除围挡复绿工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：2026年江浦街道拆除围挡复绿工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 市政工程 |  | 0.00
2 | 绿化工程 |  | 0.00
3 | 电气照明工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：市政工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D 节点一公教村 |  |  |  | 1
1 | 040202011001 | 碎石 | 1.厚度:约50cm 2.碎石层 |  | m2 | 1152
2 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 1.铁艺栏杆高度:约0.5米高镀锌方钢栏杆 2.铁艺栏杆单位长度重量:单跨2.5米，50*3厚镀锌方管立柱，20*1.2厚镀锌方管顶部盖帽，成品法兰盘预埋钢板80*80*5厚镀锌钢板，2M8膨胀螺栓 3.防护材料种类:外刷绿色氟碳漆 4.具体做法详图纸做法 |  | m | 22
3 | 040101001005 | 挖一般土方（人工开挖） | 1.土壤类别:挖一般土方 2.挖土深度:根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 1.08
4 | 040201002005 | 强夯地基 | 1.夯击能量:满足施工要求 2.夯击遍数:满足施工要求 |  | m2 | 1.6
5 | 040202005005 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 2.厚度:100mm |  | m2 | 1.6
6 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.综合考虑模板 |  | m3 | 0.05
7 | 040103001005 | 回填方（人工回填） | 1.密实度要求:满足施工要求 2.填方来源、运距:根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 0.87
8 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾、施工垃圾、现场杂树、生活废弃物等所有垃圾 2.运距:满足环保部门要求，根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 0.21
|  | D 节点三浦华路 |  |  |  | 1
9 | 050201001001 | 园路（花岗岩汀步）（30厚烧面芝麻灰花岗岩） | 1.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm碎石垫层、100mm素C20混凝土结构层 2.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.:整理路床，包括设计要求以内挖、填土、找平、夯实、弃土 5.石材表面刷防护剂 |  | m2 | 38.28
10 | 050307006002 | 铁艺栏杆 | 1.铁艺栏杆高度:约0.5米高镀锌方钢栏杆 2.铁艺栏杆单位长度重量:单跨2.5米，50*3厚镀锌方管立柱，20*1.2厚镀锌方管顶部盖帽，成品法兰盘预埋钢板80*80*5厚镀锌钢板，2M8膨胀螺栓 3.防护材料种类:外刷绿色氟碳漆 4.具体做法详图纸做法 |  | m | 663.34
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 040101001007 | 挖一般土方（人工开挖） | 1.土壤类别:挖一般土方 2.挖土深度:根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 28.84
12 | 040201002007 | 强夯地基 | 1.夯击能量:满足施工要求 2.夯击遍数:满足施工要求 |  | m2 | 42.72
13 | 040202005007 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 2.厚度:100mm |  | m2 | 42.72
14 | 040303002007 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.综合考虑模板 |  | m3 | 1.34
15 | 040103001007 | 回填方（人工回填） | 1.密实度要求:满足施工要求 2.填方来源、运距:根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 23.23
16 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾、施工垃圾、现场杂树、生活废弃物等所有垃圾 2.运距:满足环保部门要求，根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 5.61
|  | D 节点四求雨山凤凰山 |  |  |  | 1
17 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面破除 2.厚度:结合现场实际情况，综合考虑 3.包括混凝土路面、垫层、基层及灰土等 |  | m2 | 206
18 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场破碎混凝土（含消纳费） 2.运距:满足相关环保单位要求，自行考虑运距、运输方式 |  | m3 | 82.4
19 | 041301011001 | 过路管涵，排水不畅，疏通清理 | 1.过路管涵，排水不畅，疏通清理，费用包干 2.综合现场考虑 |  | 项 | 1
|  | D 节点五狮山路、八里路交汇 |  |  |  | 1
20 | 050307006003 | 隐形绿篱围挡 | 1.围挡高度:约2.4米高隐形绿篱围挡 2.围挡单位长度:单跨3米；1.5厚成品桃型柱，深绿色浸塑涂层 3.防护材料种类:直径5mm低碳冷拔钢丝，深绿色浸塑涂层，横向间距100/200，纵向间距50 4.具体做法详见图纸 |  | m | 93.31
21 | 040101001008 | 挖一般土方（人工开挖） | 1.土壤类别:挖一般土方 2.挖土深度:根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 59.49
22 | 040201002008 | 强夯地基 | 1.夯击能量:满足施工要求 2.夯击遍数:满足施工要求 |  | m2 | 15.68
23 | 040202005008 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 2.厚度:100mm |  | m2 | 15.7
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.综合考虑模板 |  | m3 | 1.57
25 | 040303002008 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.综合考虑模板 |  | m3 | 5.07
26 | 040103001008 | 回填方（人工回填） | 1.密实度要求:满足施工要求 2.填方来源、运距:根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 51.29
27 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾、施工垃圾、现场杂树、生活废弃物等所有垃圾 2.运距:满足环保部门要求，根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 8.2
28 | 041301011004 | 现状清杂、清理 | 1.现状清杂、清理，费用包干 2.包括装车、外运（含消纳费）等 3.综合现场考虑 4.约150平方米场地清理 |  | 项 | 1
|  | A.1 节点六光明路狮山路交汇 |  |  |  | 1
29 | 041001005001 | 拆除现状围挡 | 1.材质:综合现场考虑 2.包括装车、外运（含消纳费）等 |  | m | 787
|  | A.1 节点七白马路、孝祥路尽头 |  |  |  | 1
30 | 050307006004 | 铁艺栏杆 | 1.围挡:铁艺栏杆，同临近栏杆式样 2.高度:按现场临近考虑 3.镀锌钢、外喷黑色氟碳漆 4.含围挡基础及饰面 |  | m | 51.16
|  | A.1 节点八九一地块 |  |  |  | 1
31 | 041001005002 | 拆除现状围挡 | 1.材质:综合现场考虑 2.包括装车、外运（含消纳费）等 |  | m | 136
32 | 041301011003 | 现状清杂、清理 | 1.现状清杂、清理，费用包干 2.包括装车、外运（含消纳费）等 3.综合现场考虑 4.约30000平方场地清理 |  | 项 | 1
|  | D 节点九文德东路、公园北路交汇口 |  |  |  | 1
33 | 050307006005 | 铁艺栏杆 | 1.铁艺栏杆高度:约0.5米高镀锌方钢栏杆 2.铁艺栏杆单位长度重量:单跨2.5米，50*3厚镀锌方管立柱，20*1.2厚镀锌方管顶部盖帽，成品法兰盘预埋钢板80*80*5厚镀锌钢板，2M8膨胀螺栓 3.防护材料种类:外刷绿色氟碳漆 4.具体做法详见图纸 |  | m | 237.8
34 | 040101001006 | 挖一般土方（人工开挖） | 1.土壤类别:挖一般土方 2.挖土深度:根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 10.8
35 | 040201002006 | 强夯地基 | 1.夯击能量:满足施工要求 2.夯击遍数:满足施工要求 |  | m2 | 16
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
36 | 040202005006 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 2.厚度:100mm |  | m2 | 16
37 | 040303002006 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.:综合考虑模板 |  | m3 | 0.5
38 | 040103001006 | 回填方（人工回填） | 1.密实度要求:满足施工要求 2.填方来源、运距:根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 8.7
39 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾、施工垃圾、现场杂树、生活废弃物等所有垃圾 2.运距:满足环保部门要求，根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 2.1
分部分项合计
40 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:大型机械设备进出场及安拆，综合考虑费用包干 2.包含本项目所有的机械进出场费用 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | E.1 节点一公教村 |  |  |  | 1
1 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草籽（百慕大混播黑麦草草籽），50g/平方米 2.成活率养护1年 |  | m2 | 4266
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.项目范围内，清理地面杂物垃圾，清扫清除，垃圾转运 |  | m2 | 4266
3 | 050102002001 | 栽植灌木(大叶黄杨篱) | 1.种类:大叶黄杨篱 2.高度（cm）:180 3.冠幅（cm）:35-40 4.养护期:Ⅰ级养护2年 5.植栽要求:搭配种植土及基肥 6.树状要求:两年生以上苗，修剪后规格，双排品字形种植 |  | 株 | 1234
|  | E.1 节点三浦华路 |  |  |  | 1
4 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草籽（百慕大混播黑麦草草籽），50g/平方米 2.成活率养护1年 |  | m2 | 32402
5 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1.项目范围内，清理地面杂物垃圾，清扫清除，垃圾转运 |  | m2 | 32402
|  | E.1 节点四求雨山凤凰山 |  |  |  | 1
6 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1.草籽（百慕大混播黑麦草草籽），50g/平方米 2.成活率养护1年 |  | m2 | 6510
7 | 050101010003 | 整理绿化用地 | 1.项目范围内，清理地面杂物垃圾，清扫清除，垃圾转运 |  | m2 | 6510
|  | E.1 节点五狮山路、八里路交汇 |  |  |  | 1
8 | 050102006001 | 栽植攀缘植物（藤本月季） | 1.种类:藤本月季 2.藤长度（m）:1.5；藤长1.8米以上 3.种植密度:5株/米/排 4.养护期:Ⅰ级养护2年 5.植栽要求:搭配种植土及基肥 6.形状要求:安吉拉藤本月季,5主分支以上,冠形饱满,双排品字形种植 |  | 株 | 1120
|  | E.1 节点六光明路狮山路交汇 |  |  |  | 1
9 | 050102012004 | 铺种草皮 | 1.草籽（百慕大混播黑麦草草籽），50g/平方米 2.成活率养护1年 |  | m2 | 787
10 | 050101010004 | 整理绿化用地 | 1.项目范围内，清理地面杂物垃圾，清扫清除，垃圾转运 |  | m2 | 787
|  | E.1 节点七白马路、孝祥路尽头 |  |  |  | 1
11 | 050102012005 | 铺种草皮 | 1.草籽（百慕大混播黑麦草草籽），50g/平方米 2.成活率养护1年 |  | m2 | 8200
12 | 050101010005 | 整理绿化用地 | 1.项目范围内，清理地面杂物垃圾，清扫清除，垃圾转运 |  | m2 | 8200
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | E.1 节点八九一地块 |  |  |  | 1
13 | 050102012006 | 铺种草皮 | 1.草籽（百慕大混播黑麦草草籽），50g/平方米 2.成活率养护1年 |  | m2 | 15068
14 | 050101010006 | 整理绿化用地 | 1.项目范围内，清理地面杂物垃圾，清扫清除，垃圾转运 |  | m2 | 15068
|  | E.1 节点九文德东路、公园北路交汇口 |  |  |  | 1
15 | 050102002002 | 栽植灌木(茶梅球) | 1.种类:茶梅球 2.高度（cm）:150 3.冠幅（cm）:150 4.养护期:Ⅰ级养护2年 5.植栽要求:搭配种植土及基肥 6.树状要求:50美植袋苗，冠形饱满，不脱脚 |  | 株 | 22
16 | 050102006002 | 栽植攀缘植物（藤本月季） | 1.种类:藤本月季 2.藤长度（m）:1.5； 3.种植密度:5株/米 4.养护期:Ⅰ级养护2年 5.植栽要求:搭配种植土及基肥 6.形状要求:安吉拉藤本月季,5主分支以上,冠形饱满,双排品字形种植 |  | 株 | 930
17 | 050102008001 | 栽植花卉（美人蕉） | 1.花卉种类:美人蕉 2.株高或蓬径:高度40-50cm，冠幅35-40cm 3.单位面积株数:36丛/m2 4.养护期:Ⅰ级养护2年 5.7-8芽/丛，自然满冠，叶片完整，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | m2 | 6.3
18 | 050102008002 | 栽植花卉（安酷杜鹃） | 1.花卉种类:安酷杜鹃 2.株高或蓬径:高度30-40cm，冠幅30-35cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:Ⅰ级养护2年 5.粉花，两年生以上，五分枝以上毛球苗，修剪后规格，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | m2 | 4.2
19 | 050102008003 | 栽植花卉（金叶大花六道木） | 1.花卉种类:金叶大花六道木 2.株高或蓬径:高度30-35cm，冠幅25-30cm 3.单位面积株数:36盆/m2 4.养护期:Ⅰ级养护2年 5.1加仑盆苗，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | m2 | 30.8
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 050102008004 | 栽植花卉（果汁阳台） | 1.种类:果汁阳台 2.高度（cm）:30-35 3.冠幅（cm）:25-30 4.种植密度:36盆/m2 5.养护期:Ⅰ级养护2年 6.植栽要求:搭配种植土及基肥 7.形状要求:1加仑盆苗，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | m2 | 15.8
21 | 050102008005 | 栽植花卉(山桃草) | 1.种类:山桃草 2.高度（cm）:40-45 3.冠幅（cm）:25-30 4.种植密度:36盆/m2 5.养护期:Ⅰ级养护2年 6.植栽要求:搭配种植土及基肥 7.形状要求:1加仑盆苗，自然满冠，叶片完整，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | ㎡ | 15.9
22 | 050102007001 | 栽植色带（柳叶星河） | 1.种类:柳叶星河 2.高度（cm）:40-45 3.冠幅（cm）:25-30 4.种植密度:36盆/m2 5.养护期:Ⅰ级养护2年 6.植栽要求:搭配种植土及基肥 7.形状要求:1加仑盆苗，自然满冠，叶片完整，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | m2 | 23.6
23 | 050102008006 | 栽植花卉（无尽夏绣球） | 1.种类:无尽夏绣球 2.高度（cm）:30-35 3.冠幅（cm）:25-30 4.种植密度:36盆/m2 5.养护期:Ⅰ级养护2年 6.植栽要求:搭配种植土及基肥 7.形状要求:粉花，1加仑盆苗，自然满冠，叶片完整，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | m2 | 16.8
24 | 050102007002 | 栽植色带（迷迭香） | 1.种类:迷迭香 2.高度（cm）:25-30 3.冠幅（cm）:25-30 4.种植密度:36盆/m2 5.养护期:Ⅰ级养护2年 6.植栽要求:搭配种植土及基肥 7.形状要求:1加仑盆苗，自然满冠，叶片完整，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | m2 | 12.8
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 050102008007 | 栽植花卉(金叶石菖蒲) | 1.种类:金叶石菖蒲 2.高度（cm）:15-20 3.冠幅（cm）:15-20 4.种植密度:49盆/m2 5.养护期:Ⅰ级养护2年 6.植栽要求:搭配种植土及基肥 7.形状要求:20-30芽/丛，自然满冠，叶片完整，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | ㎡ | 7.8
26 | 050102008008 | 栽植花卉(林荫鼠尾草) | 1.种类:林荫鼠尾草 2.高度（cm）:15-20 3.冠幅（cm）:15-20 4.种植密度:49盆/m2 5.养护期:Ⅰ级养护2年 6.植栽要求:搭配种植土及基肥 7.形状要求:1加仑盆苗，自然满冠，叶片完整，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | ㎡ | 18.1
27 | 050102008009 | 栽植花卉（姬小菊） | 1.种类:姬小菊 2.高度（cm）:10-15 3.冠幅（cm）:15-20 4.种植密度:49盆/m2 5.养护期:Ⅰ级养护2年 6.植栽要求:搭配种植土及基肥 7.形状要求:150盆，自然满冠，叶片完整，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | m2 | 6.2
28 | 050102008010 | 栽植花卉（银叶菊） | 1.种类:银叶菊 2.高度（cm）:10-15 3.冠幅（cm）:15-20 4.种植密度:49盆/m2 5.养护期:Ⅰ级养护2年 6.植栽要求:搭配种植土及基肥 7.形状要求:150盆，自然满冠，叶片完整，植株相接，冠接不露土，底部覆盖红色火山岩粒径1-2cm厚度3-5cm |  | m2 | 11.4
29 | 050102008011 | 栽植花卉（金叶过路黄） | 1.种类:金叶过路黄 2.高度（cm）:5-10 3.种植密度:6盆/m2 4.养护期:Ⅰ级养护2年 5.植栽要求:搭配种植土及基肥 6.形状要求:40cmx40cm方盘苗，枝叶茂盛，无徒长，无空秃，无枯黄 |  | m2 | 170
30 | 050202003001 | 砾石地面 | 1.满铺土工布后，铺设8cm厚黑色砾石，粒径2cm-3cm |  | m2 | 173.5
31 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.仿不锈钢植草带，8cm高，砾石与地被之间，实际长度以现场为准 |  | m | 237
32 | 050101010007 | 整理绿化用地 | 1.项目范围内，清理地面杂物垃圾，清扫清除，垃圾转运 |  | m2 | 330
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 050101011001 | 绿地起坡造型 | 1.绿地起坡造型，利用场地原土 |  | m3 | 66
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表(
单位工程汇总表
工程名称：电气照明工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 照明系统 |  |  |  | 1
1 | 040804001001 | 配管PE40 | 1.名称:电气配管 2.材质:PE管 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 100
2 | 040804001002 | 配管PE32 | 1.名称:电气配管 2.材质:PE管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 837.89
3 | 040804001003 | 配管PE25 | 1.名称:电气配管 2.材质:PE管 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 300
4 | 040101002001 | 土方开挖、回填 | 1.名称:土方开挖、回填 2.开挖、回填方式:人工配合机械开挖、原土回填 3.土类别:投标人勘察现场自行考虑 |  | m3 | 204.82
5 | 040803001001 | 电缆5*6 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 100
6 | 040803001002 | 电缆3*4 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 872.83
7 | 040803001003 | 电缆2*2.5 | 1.名称:电缆 2.规格:RVV-2*2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 382.5
8 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.:成套配电箱（包括箱体及元器件） 2.:防雷接地 |  | 台 | 1
9 | 040504001001 | 手孔井 | 1.垫层、基础材质及厚度:素土夯实，100厚C20砼 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 3.勾缝、抹面要求:10厚1:2.5防水水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M5或M7.5水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格:700*700*60mm厚C30钢筋混凝土成品水泥井盖 6.:详见图纸电缆手孔井做法 |  | 座 | 6
10 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:无端子接线 2.规格:6mm2及以内 |  | 个 | 31
11 | 040805004001 | 芦苇灯，LED灯3W/DC24V | 1.名称:射树灯18W ~220V IP67 2.:固定支架等 |  | 套 | 150
12 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.:供电系统调试 |  | 系统 | 1
13 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.:接地装置调试 |  | 组 | 3
|  | D 配电箱砖基础 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040101001001 | 挖一般土方（人工开挖） | 1.土壤类别:挖一般土方 2.挖土深度:根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 0.52
15 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:砖砌体 2.砂浆强度等级:满足规范要求 |  | m3 | 0.54
16 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.:综合考虑模板 |  | m3 | 0.02
17 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1.工程部位:配电箱基础 2.面层厚度、砂浆厚度:15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 |  | m2 | 2.93
18 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.贴结合层厚度、材料种类:满足饰面施工需求 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚芝麻灰石英砖饰面 |  | m2 | 1.32
19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾、施工垃圾、现场杂树、生活废弃物等所有垃圾 2.运距:满足环保部门要求，根据现场实际情况，综合考虑 |  | m3 | 0.52
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.2 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气照明工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.1
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.37
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13