招　标　文　件

项目名称：南京市浦口区土地储备中心10kV南农线#47至#56杆等杆线迁移工程变配电设备

项目编号：JSZC-320111-SMDG-G2025-0081

采购人：南京市浦口区土地储备中心

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法与评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况 南京市浦口区土地储备中心10kV南农线#47至#56杆等杆线迁移工程变配电设备招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年07月08日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320111-SMDG-G2025-0081

2、项目名称：南京市浦口区土地储备中心10kV南农线#47至#56杆等杆线迁移工程变配电设备

3、预算金额：本项目预算253.899927万元。

4、最高限价：本项目设定最高限价为253.899927万元。

5、采购需求：南京市浦口区土地储备中心因项目建设需要，需对地块内现状10kV南农线#47至#56杆等架空线路进行迁移。本次采购内容为10kV南农线#47至#56杆等架空线路迁移工程实施过程中的10kV智能环网箱、电力电缆、10kV电缆终端等变配电设备、材料的采购、安装、调试等。具体内容详见招标文件“第四章 采购需求”。

6、供货期：接甲方通知后30日内交付。

7、本项目不接受进口产品投标。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度企业财务报表或经会计师事务所/审计机构审计的审计报告（含财务报表），或投标截止时间前3个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止时间前6个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前6个月内任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

注: （1）以上第（5）条所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物；

（2）本项目为     （项目名称）    （项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购货物；

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标方法与评标标准。

2.3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或南京公共采购信息网主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定要求提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。供应商如完全满足以上资格要求，须在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》原件。

中标人在中标结果公告发布当天，应将上述承诺书替代的“资格要求”证明材料提交给采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。

如排序第一名提供的文件存在问题，将按市财政局文件的处罚标准执行。

如第一名存在问题不能与采购人订立合同，则由采购人构按照排序确定第二名为中标人或者由采购人重新组织招标采购。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供相关证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

三、获取招标文件

1、时间：自本项目招标公告发布之日至2025年06月24日17时30分

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年07月08日09时30分（北京时间），逾时交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2、开标时间：2025年07月08日09时30分（北京时间）。

3、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网上开标大厅。（开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”参与开标过程）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、本次招标不收取投标保证金。

3、本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

4、本次招标公告在江苏政府采购网和南京公共采购信息网公示发布，敬请各投标人关注；若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

5、供应商CA办理及苏采云系统登录：

供应商通过“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，并在苏采云登录页面进行用户注册及CA绑定。

CA办理、驱动下载及登录流程详见江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html），“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

采购文件下载及投标文件制作：

供应商办理并绑定CA后登录“苏采云”系统，在“项目参与”中进行登记，参与成功后在“已参与项目”中下载采购文件（后缀名为“.kedt”）。

供应商将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具中制作投标文件，导出加密的投标文件（后缀名为“.zip”）并通过“苏采云”系统上传投标文件。

详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》，苏采云系统操作手册下载方式：登录“苏采云”系统后，在右侧“通知公告”中下载。

6、网上不见面开标：

本项目采用不见面远程开标模式，供应商在所在地通过“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅参加开标。

请潜在供应商提前安装相应的控件并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开标，供应商自行承担未按要求操作所产生的风险。详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

7、投标文件的解密：

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行进行远程解密。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开标的，可根据实际情况延迟相应时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：南京市浦口区土地储备中心

单位地址：江苏省南京市浦口区天浦路28号

联系人：邹工

联系方式：025-58280117

2.采购代理机构信息

单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司

单位地址：南京市长江路198号

联系人：朱洁

联系电话：025-84532480、15298398178

3.项目联系方式

项目联系人：朱洁   
电话：025-84532480

第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京市浦口区土地储备中心 联系方式：邹工 025-58280117 地址：江苏省南京市浦口区天浦路28号 |
| 2 | 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联系人：朱洁 电话：025-84532480、15298398178 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：南京市浦口区土地储备中心10kV南农线#47至#56杆等杆线迁移工程变配电设备 项目编号：JSZC-320111-SMDG-G2025-0081 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告 递交投标文件地点：“苏采云”政府采购交易系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 8 | 投标报价： 报价货币：人民币。 供应商的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为设备到项目现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装调试、验收费，及相关服务费等一切可能发生的费用。 投标价不得超出预算。超预算的投标价视为实质性偏离，作无效投标处理。 注：供应商报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由供应商自行承担。 |
| 9 | 现场勘查要求：本项目不组织。 |
| 10 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 3）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11 | 核心产品：详见“第四章 采购需求” 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 12 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 13 | （1）采购代理服务费：计价格[2002]1980号文-货物收费标准*70%，由中标人支付。（2）工程量清单及控制价编制：苏价服[2014]383号文收费标准*70%，由中标人支付。 |
| 14 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起 7 个工作日内，提出质疑。 1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。 6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （ 7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系人：朱洁 电话：025-84532480、15298398178 联系地址：南京市长江路198号 |
| 15 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |
| 16 | 电子投标文件上传“苏采云”政府采购交易系统；供应商在投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传“苏采云”政府采购交易系统，并准时参加线上开标会。 |

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小型、微型企业，应提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在设备采购及相关服务项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在设备采购及相关服务项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：

（1）招标公告

- 投标人须知

- 评标方法与评标标准

- 采购需求

- 合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网”及“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标（本项目不接受联合体投标）

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 服务费：1）采购代理服务费：计价格[2002]1980号文-货物收费标准*70%，由中标人支付。2）工程量清单及控制价编制：苏价服[2014]383号文收费标准*70%，由中标人支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

10、投标文件的价格及商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标申请及声明，格式见附件；

（2）法定代表人(负责人)授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件，格式见附件；

（3）《商务条款偏离表》，格式见附件；

（4）第一章《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）；

（5）第一章采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）技术说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）《投标项目核心产品及主要产品一览表》；

（4）《拟参与本项目人员一览表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.5 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

16、投标文件签署

16.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 供应商未按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与定标

20、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性、符合性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

（10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

21.2.2 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.3 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.6比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.7 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.3.2综合评分的主要因素包括价格、技术、商务等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标人

22.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2  中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

22.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.4 所有投标文件，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.3 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.4质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.6 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

30、其他

本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标方法与评标标准

（一）评标方法

1.本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，评标委员会按照技术部分优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐3名中标候选供应商。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

（二）评标标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④促进节能环保政策：对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 32 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 投标人需对第四章采购需求中的所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应。产品技术参数全部满足招标要求的得满分20分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 3.服务方案 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目总体实施方案 | 评委根据投标人针对本项目的总体设想、总体实施方案是否完善、合理，有针对性，是否符合采购文件要求进行综合评价： （1）方案全面，组织架构、进度控制、质量保障措施、安全管理措施针对性强的，得8分； （2）方案全面，组织架构、进度控制、质量保障措施、安全管理措施较合理，针对性较强的，得6分； （3）方案全面，组织架构、进度控制、质量保障措施、安全管理措施基本合理可行，具备一定针对性，得4分； （4）方案不太全面，组织架构、进度控制、质量保障措施、安全管理措施不太合理，针对性不强的，得2分； （5）未提供或完全不符合需求的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 安装调试方案 | 评委根据投标人提供的本项目货物的安装及调试方案内容是否全面、详细进行综合评价： （1）安装及调试方案全面、详细，计划安排合理、科学的，得8分； （2）安装及调试方案较为全面、详细，计划安排较为合理、科学的，得6分； （3）安装及调试方案基本全面，计划安排基本合理的，得4分； （4）安装及调试方案不太全面，计划安排不太合理的，得2分； （5）未提供或完全不符合需求的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案(包含服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务等)进行综合评分: （1）服务体系完善，服务内容全面，故障解决方案可行，专业技术人员保障和服务可靠的，得8分； （2）服务体系较完善，服务内容较全面，故障解决方案较可行，专业技术人员保障和服务较可靠的，得6分； （3）服务体系基本完善，服务内容基本全面，故障解决方案基本可行，专业技术人员保障和服务基本可靠，得4分； （4）服务体系、服务内容、故障解决方案不太合理，专业技术人员保障和服务基本可靠，得2分； （5）未提供或完全不符合需求的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.4 | 服务响应时间 | 供应商承诺接到报修电话1小时（含）以内到达现场得3分，大于1小时小于2小时以内到达现场得2分，2小时及以上到达现场得1分。（提供有效承诺书） | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2020年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含与本次采购需求类似的户外环网柜），每提供1个得3分，最多得9分，未提供不得分（须提供有效合同及验收证明材料，时间以合同签订时间为准，合同页须清晰可见相应内容，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人配备的售后服务人员中具有高压电工作业人员、电气试验作业人员、电力电缆作业人员各2人，每人得2分，满分12分。（提供人员相关证书及投标供应商为项目组成员缴纳的近6个月（2024年12月-2025年05月）中任意一个月缴纳的社保证明材料，证明材料应能反映出相关内容，否则不得分） | 12 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：投标人应逐条响应上述所有评审细则，提供有效证明材料并列明评标索引、页码。

第四章  采购需求

一、项目概况及总体要求

1、项目概况：南京市浦口区土地储备中心10kV南农线#47至#56杆等杆线迁移工程位于南京市浦口区土地储备中心建设规划农场河路，本次改造对地块内现状10kV南农线#47至#56杆等架空线路进行迁移。

2、项目名称：南京市浦口区土地储备中心10kV南农线#47至#56杆等杆线迁移工程变配电设备；

3、交货地点：南京市浦口区；

4、交货期：接甲方通知后30日内交付；

5、采购范围：详见本章“二、采购清单”及招标文件附件：图纸

二 、采购清单

| 南京市浦口区土地储备中心10kV南农线#47至#56杆等杆线迁移工程变配电设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价上限（元） | 产品类型 | 备注 |
| 1 | 10kV智能环网箱 | 1.名称:10kV智能环网箱，二进四出（断路器型）（ 一二次融合成套环网箱） 2.防火沙袋:4.2m3 3.含环网箱安装的标识标牌、防火堵洞、防火油泥及调试等 4.具体详见设计图纸 | 台 | 2 | 413626.21 | 核心产品 |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400mm2 2.管内敷设 | m | 1210 | 1167.02 |  |  |
| 3 | 10kV电缆终端 | 1.10kV电缆终端 3×400,设备终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 3494.19 |  |  |
| 4 | 10kV电缆终端 | 1.名称:电缆终端 3×400,户内终端,冷缩,铜 2.另配铜端子15只 | 套 | 5 | 1469.06 |  |  |
| 5 | 10kV电缆终端 | 1.名称:电缆终端 3×400,户外终端,冷缩,铜 2.另配铜端子3只 | 套 | 1 | 3883.18 |  |  |
| 6 | 绝缘套管 | 1.AC10kV,冷缩,电缆,φ50 | 套 | 18 | 94.52 |  |  |
| 7 | 10kV电缆中间接头 | 1.10kV电缆中间接头 3×400,直通接头,绕包,铜 2.进口绕包式 | 个 | 2 | 14095.78 |  |  |
| 8 | 防火毯 | 1.防火毯，电缆外层包覆片,阻燃 | 面 | 2 | 4399.16 |  |  |
| 9 | 故障指示器电缆线路型 | - 名称:故障指示器（设备自带） - 1套3支 | 套 | 6 | 72.23 |  |  |
| 10 | 电缆试验 | 1.电缆泄露试验、故障点试验 | 根 | 3 | 3482.91 |  |  |
| 11 | 光交箱 | 1.144芯交接箱 2.含底座 | 套 | 1 | 5908.09 |  |  |
| 12 | 光缆(普通光缆管道) | 1.规格、型号:24芯 2.敷设方式:管沟 3.含封堵 | km | 3 | 11385.32 |  |  |
| 13 | 光缆(普通光缆管道) | 1.规格、型号:48芯 2.敷设方式:管沟 3.含封堵 | km | 3 | 11281.14 |  |  |
| 14 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管引下 | 根 | 3 | 1319.5 |  |  |
| 15 | 塑料子管 | 1.塑料子管PE32 | km | 6 | 18739.51 |  |  |
| 16 | 光缆成端接头 | 1.光缆成端接头 | 芯 | 192 | 123.03 |  |  |
| 17 | 光缆接续（普通光缆） | 1.光缆接续（普通光缆） | 头 | 4 | 2665.49 |  |  |
| 18 | 光纤测试 | 1.光纤测试 | 芯 | 192 | 52.14 |  |  |
| 19 | 架空吊线 | 1.架空吊线 | m | 100 | 7.59 |  |  |
| 注： 1、单价包含但不限于设备、材料采购费用以及安装费、调试费、管理费、利润、税金以及相关一切费用。 2、本项目清单包含10、电缆试验和18、光纤测试两项内容，此两项内容报价时无需填写制造商及品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求

#### 1、主要技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV智能环网箱 | - 电压等级:AC10kV； - 额定电流:630A； - 回路数:二进四出； - 断路器型； - 其他要求详见设计图纸； - ▲提供国家认可的检验机构出具的检验报告。 |
| 2 | 电力电缆 | - 电压等级:AC10kV； - 型号:YJV； - 截面mm2:400； - 芯数:3； - 铠装及外护套形式:22； - 是否阻燃:ZC； - 是否纵向阻水:无阻水； - 其他要求详见设计图纸； - ▲提供国家认可的检验机构出具的检验报告，生产许可证及其附件；国家实行强制认证制度的产品，投标人应提供“3C”认证证书。 |
| 3 | 10kV电缆终端 | （1）3×400； （2）设备终端； （3）冷缩； （4）铜； （5）其他要求详见设计图纸； （6）▲提供国家认可的检验机构出具的检验报告。 |
| 4 | 10kV电缆终端 | （1）3×400； （2）户内终端； （2）冷缩； （3）铜； （4）其他要求详见设计图纸； （5）▲提供国家认可的检验机构出具的检验报告。 |
| 5 | 10kV电缆终端 | （1）3×400, （2）户外终端； （3）冷缩； （4）铜； （5）其他要求详见设计图纸； （6）▲提供国家认可的检验机构出具的检验报告。 |
| 6 | 绝缘套管 | - AC10kV； （2）冷缩； （3）电缆； （4）直径：φ50； （5）其他要求详见设计图纸。 |
| 7 | 10kV电缆中间接头 | （1）3×400； - 直通接头； - 绕包,进口绕包式； - 铜； - 其他要求详见设计图纸； - ▲提供国家认可的检验机构出具的检验报告。 |
| 8 | 防火毯 | - 电缆外层包覆片； （2）阻燃； （3）其他要求详见设计图纸。 |
| 9 | 故障指示器电缆线路型 | 要求详见设计图纸，符合供电公司验收标准 |
| 10 | 电缆试验 | 电缆泄露试验、故障点试验，要求详见设计图纸 |
| 11 | 光交箱 | 144芯交接箱，含底座，其他要求详见设计图纸 |
| 12 | 光缆(普通光缆管道) | 24芯，含封堵，其他要求详见设计图纸 |
| 13 | 光缆(普通光缆管道) | 48芯，含封堵，其他要求详见设计图纸 |
| 14 | 镀锌钢管 | 要求详见设计图纸，符合供电公司验收标准 |
| 15 | 塑料子管 | PE32，其他要求详见设计图纸，符合供电公司验收标准 |
| 16 | 光缆成端接头 | 要求详见设计图纸，符合供电公司验收标准 |
| 17 | 光缆接续（普通光缆） | 要求详见设计图纸，符合供电公司验收标准 |
| 18 | 光纤测试 | 要求详见设计图纸，符合供电公司验收标准 |
| 19 | 架空吊线 | 要求详见设计图纸，符合供电公司验收标准 |
| 20 | 安装服务 | 包含项目内所有设备的配套安装、调试等服务。 |

★2.其他技术要求

- 本项目所涉及到的安装、调试等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，并符合供电公司验收标准。

- 所供货物的外形尺寸必须满足设计要求。

（3）上述技术条件提出的是最低限度的技术要求，供应商应保证提供符合本技术条件和有关最新工业标准的优质产品。

四、有关说明

1、供应商供货和提供服务的范围：

1.1供应商须负责南京市浦口区土地储备中心10kV南农线#47至#56杆等杆线迁移工程所需的设备、材料的采购、并运抵采购人现场以及负责安装、调试、直至验收合格，送电完成，交付采购人使用。项目验收送电交付前的一切费用均包投标总价中；

1.2质量保证期内保证货物正常运行及维护所需备品备件和专用工具；

1.3对采购人的操作、维护人员提供培训；

1.4提供安装和维护所需的技术文件、资料。

2、报价

2.1 按照上述“供货和提供服务的范围”进行报价。

2.2报价为全包费用报价，最终报价应是本招标文件所包含确定的全部工作内容及本招标文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。投标最终报价应包含但不限于设备材料采购费、安装调试费、备品备件费、辅材费、现场办公费、场地费、交通费、劳务费、伴随服务费、专用工具等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2.4供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人项目使用的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，供应商应在应答时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少辅材、配件或服务导致采购人项目无法正常交付，中标供应商须免费提供。

2.5.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

3、本招标文件所提的货物要求仅为主要要求，不应作为完整的、详细的要求。

4、供应商必须按招标文件顺序做出逐项实质性响应，任何与招标文件商务或技术条款的偏离都必须列入技术和商务偏离表中，成交后在合同谈判中提出的任何偏离都不得超越原技术和商务偏离表中已被采购人确认的条款。

5、采购人提供的图纸也是本说明的组成部分，如果投标文件中的技术方案、规格、参数、数量的改变或货物不适应采购人提供的图纸的条件，采购人将不予接受。

6、中标人应对所供货物的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。

五、商务要求

★1、供货期：接甲方通知后30日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。

★2、供应商需确保该项目符合采购人及相关供电部门的验收要求，一次性通过采购人及供电部门验收按时送电，否则由此造成的损失均由供应商自行负责并承担采购人的一切损失(提供书面承诺书加盖公章）。

★3、付款要求：

3.1第1次付款：合同签订10日内支付合同价款的30%作为预付款。

3.2第2次付款：项目竣工验收并完成送电后，采购人付至计量价的80%。

3.3第3次付款：供应商提供完整的结算资料，项目经结算审计完成后，采购人付至结算审计价款的100%。

付款信息：
单位名称：南京市浦口区土地储备中心，

税号：12320111730578007G，

开户行：交行南京浦口支行；

账号：320006620018010084913；

地址电话：浦口区天浦路28号  025-58280970
★4、质保期：2年。

第五章合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目名称：

采购单位：

服务单位：

签订日期：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致签订本合同。

第一条合同标的

1.乙方根据甲方需求提供下列货物及相关配套服务：               。

2.货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条合同金额

1.本合同项下货物含税总价款为___________（大写）人民币，税率13%，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3.本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本合同为固定单价合同，即综合单价固定，采购数量据实结算。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于                         的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）投标承诺/服务承诺；

（3）中标通知书；

（4）技术规格响应表；

（5）甲乙双方商定的其他文件。

第四条   履行合同期限、地点

履行合同期限： 日历天 。年月日至年月日。

履行合同地点： 南京市浦口区，具体以甲方指定为准。

第五条   权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条　交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，于合同签订之日起     个日历日内将货物交付甲方，交货地点为                。有关运输、保险和调换等一切相关的费用由乙方承担。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除采购文件中的相关伴随服务或售后服务承诺外，双方还作如下约定：

（1）乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

（2）乙方提供     免费质保（自验收合格之日起算）。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修或更换，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后4小时内没有响应、拒绝或12小时没有派员到达现场提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第九条　合同款支付

1、本合同所有款项均以人民币支付。

付款方式：
1.1第1次付款：合同签订10日内支付合同价款的30%作为预付款。

1.2第2次付款：项目竣工验收并完成送电后，采购人付至计量价的80%。

1.3第3次付款：供应商提供完整的结算资料，项目经结算审计完成后，采购人付至结算审计价款的100%。

每次付款的同时，承包人需开具抬头为“南京市浦口区土地储备中心” 的合法有效的13%增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款，由此带来的迟延付款责任由承包人承担。付款申请审核通过后由发包人付款给承包人。

开票信息：

名称：南京市浦口区土地储备中心

社会统一信用号：

开户行：

账号：

地址：

电话：
2、如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后,有权从上述付款中扣除该等款项。

3、款项支付的账号：          开户行：           户名：

第十条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1日，甲方以未按约付款金额为基数，按订立本合同时1年期贷款市场报价利率向乙方支付违约金。

3、乙方不能完整交付货物或本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。如乙方逾期交货达（10）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应妥善保管货物，并应向甲方支付货款总额5%的违约金，且不免除乙方按约定交付货物的义务及承担逾期交货的违约责任。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第2项约定处理，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述2-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、本合同约定的损失赔偿的范围包括但不限于赔偿费、律师费、诉讼费及被有权机关收取的任何惩罚性款项等。

第十一条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方签字盖章（公章或合同专用章）后生效。

2、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：      乙方（单位盖章）：

地址：		                            地址：

法定代表人或授权代表签字：       法定代表人或授权代表签字：

联系方式：       联系方式：

签订日期：年月日

第六章 投标文件格式

项目名称：南京市浦口区土地储备中心10kV南农线#47至#56杆等杆线迁移工程变配电设备

项目编号：JSZC-320111-SMDG-G2025-0081

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人(负责人)或其委托代理人：（签字）

年月日

评分索引表

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

目录

一、资格性和符合性检查响应对照表……………………………………………………

二、投标申请及声明格式…………………………………………………………………

三、法定代表人（负责人）授权委托书格式……………………………………………

四、开标一览表……………………………………………………………………………

五、分项报价表……………………………………………………………………………

六、投标项目核心产品及主要产品一览表………………………………………………

七、技术条款偏离表格式…………………………………………………………………

八、商务条款偏离表格式…………………………………………………………………

九、技术说明………………………………………………………………………………

十、拟参与本项目人员一览表……………………………………………………………

十一、业绩一览表…………………………………………………………………………

十二、中小企业声明函格式………………………………………………………………

十三、残疾人福利性单位声明函…………………………………………………………

十四、监狱企业证明材料…………………………………………………………………

十五、书面声明……………………………………………………………………………

十六、资格审查材料…………………………………………………………………

十七、需要提供的其他材料………………………………………………………………

（请对照第三章评标方法与评标标准的评分项做出评审标准的目录，并标明页码）

附件一、资格性和符合性检查响应对照表

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应（满足）（填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证。 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度企业财务报表或经会计师事务所/审计机构审计的审计报告（含财务报表），或投标截止时间前3个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供。 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止时间前6个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前6个月内任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）。 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否存在出现情形 （填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| 1 | 供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的 | / |  |
| 2 | 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的 | / |  |
| 3 | 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的 | / |  |
| 4 | 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的 | / |  |
| 5 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 | / |  |
| 6 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 | / |  |
| 7 | 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的 | / |  |
| 8 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 | / |  |
| 9 | 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形 | / |  |
| 10 | 招标文件中的实质性“★”要求 |  |  |
| 10.1 | ★其他技术要求 - 本项目所涉及到的安装、调试等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，并符合供电公司验收标准。 - 所供货物的外形尺寸必须满足设计要求。 （3）上述技术条件提出的是最低限度的技术要求，供应商应保证提供符合本技术条件和有关最新工业标准的优质产品。 |  |  |
| 10.2 | ★供货期：接甲方通知后30日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。 |  |  |
| 10.3 | ★供应商需确保该项目符合采购人及相关供电部门的验收要求，一次性通过采购人及供电部门验收按时送电，否则由此造成的损失均由供应商自行负责并承担采购人的一切损失(提供书面承诺书加盖公章）。 |  |  |
| 10.4 | ★付款要求： 3.1第1次付款：合同签订10日内支付合同价款的30%作为预付款。 3.2第2次付款：项目竣工验收并完成送电后，采购人付至计量价的80%。 3.3第3次付款：供应商提供完整的结算资料，项目经结算审计完成后，采购人付至结算审计价款的100%。 |  |  |
| 10.5 | ★质保期：2年。 |  |  |

附件二、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市浦口区土地储备中心

苏美达国际技术贸易有限公司

根据贵方                （项目名称）                （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人            （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为（大写）           人民币。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月     日

附件三、法定代表人(负责人)授权委托书格式

法定代表人(负责人)授权委托书

致：南京市浦口区土地储备中心

苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权书声明：注册于            （供应商住址）的            （供应商名称）法定代表人（负责人）        （法定代表人(负责人)姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             （项目名称）          （项目编号）的招标项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人(负责人)签字或盖章：

授权委托人签字：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

授权委托人的身份证明文件复印件：

附件四、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价（元） | 小写： （元）人民币 |
| --- | --- |
|  | 大写： 人民币 |
| 交货期 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |
| 供应商是否属于监狱和戒毒企业 | （填写“是”或“否） |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |

注：本项目为固定单价合同，单价包含但不限于设备、材料采购费用以及安装费、调试费、管理费、利润、税金以及相关一切费用。

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期： 年 月  日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、投标人应按勾选的类型按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《属于监狱企业的证明文件》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、如未按要求提供、填写，不享受价格扣除或优惠的扶持政策。

附件五、分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 全费用 单价 （元） | 合价 （元） | 产品类型 | 其中，小、微型企业或残疾人福利性单位或监狱和戒毒企业产品价格（元） | 其中，节能产品价格（元） | 其中，环保产品价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV智能环网箱 | 1.名称:10kV智能环网箱，二进四出（断路器型）（ 一二次融合成套环网箱） 2.防火沙袋:4.2m3 3.含环网箱安装的标识标牌、防火堵洞、防火油泥及调试等 4.具体详见设计图纸 |  | 台 | 2 |  |  | 核心产品 |  |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400mm2 2.管内敷设 |  | m | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10kV电缆终端 | 1.10kV电缆终端 3×400,设备终端,冷缩,铜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10kV电缆终端 | 1.名称:电缆终端 3×400,户内终端,冷缩,铜 2.另配铜端子15只 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10kV电缆终端 | 1.名称:电缆终端 3×400,户外终端,冷缩,铜 2.另配铜端子3只 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 绝缘套管 | 1.AC10kV,冷缩,电缆,φ50 |  | 套 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10kV电缆中间接头 | 1.10kV电缆中间接头 3×400,直通接头,绕包,铜 2.进口绕包式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防火毯 | 1.防火毯，电缆外层包覆片,阻燃 |  | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 故障指示器电缆线路型 | - 名称:故障指示器（设备自带） - 1套3支 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电缆试验 | 1.电缆泄露试验、故障点试验 | / | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 光交箱 | 1.144芯交接箱 2.含底座 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 光缆(普通光缆管道) | 1.规格、型号:24芯 2.敷设方式:管沟 3.含封堵 |  | km | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 光缆(普通光缆管道) | 1.规格、型号:48芯 2.敷设方式:管沟 3.含封堵 |  | km | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管引下 |  | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 塑料子管 | 1.塑料子管PE32 |  | km | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 光缆成端接头 | 1.光缆成端接头 |  | 芯 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 光缆接续（普通光缆） | 1.光缆接续（普通光缆） |  | 头 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 光纤测试 | 1.光纤测试 | / | 芯 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 架空吊线 | 1.架空吊线 |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期： 年 月  日

附件六、投标项目核心产品及主要产品一览表

投标项目核心产品及主要产品一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期： 年 月  日

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

附件七、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、 如果行数不够，请自行增加。

2、投标人须根据招标文件技术条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

3、 所有偏离必须在本表中逐一列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

4、偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、 如果行数不够，请自行增加。

2、投标人须根据招标文件技术条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

3、 所有偏离必须在本表中逐一列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

4、偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件九、技术说明

内容应包括，但不限于：“第三章评标方法与评标标准”中有关评分支撑材料。

附件十、拟参与本项目人员一览表

（一）拟参与本项目人员一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 相关工作年限 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证书号 |  |

（二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 采购人及联系电话 |  |

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

2、所填写内容必须与第一阶段内容一致，本次投标文件只需提供表格。

3、应提供所有评审细则需要提供的有效证明材料并列明评标索引、页码。所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。

供应商法定代表人（负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

### 附件十一、业绩一览表

| 序号 | 业绩名称 | 采购 单位 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 项目负责人（项目经理） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）业绩材料需附合同证明材料。

（2）此表为参考，行数可自行添加，格式可根据评分标准要求自行修改。

（3）应答供应商所提供的业绩须列入上表，并提供相应的证明材料，评审委员会将依据每个业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

（4）应提供所有评审细则需要提供的有效证明材料并列明评标索引、页码。所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。

（5）供应商业绩和项目负责人（项目经理）业绩不可兼得。

供应商法定代表人（负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件十二、中小企业声明函格式

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）        ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十三、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十四、监狱企业证明材料

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

附件十五

书面声明

致：苏美达国际技术贸易有限公司

南京市浦口区土地储备中心

根据贵方         （项目名称）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人                  (姓名和职务)代表供应商          （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法律、行政法规规定的其他条件，提供符合要求的承诺函

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件十六、资格审查材料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年1月份（含）以来任意一个月的财务报告，或投标截止时间前3个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止时间前6个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前6个月内任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

注: 1、以上第（5）条所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随装订在投标文件中，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代上述资格证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份）加盖公章按招标文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3.投标人诚信档案管理《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，具体操作方式详见公告）

附件十七、供应商需要提供的其他资料