刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003

采购人：

南京市公安局刑事侦查支队

采购代理机构：江苏泰鼎工程咨询有限公司

二零二六年二月

目   录

第一章	招标公告	3

第二章	投标人须知	8

一．总则	11

二．招标文件	15

三．投标文件	16

四．投标文件的递交	19

五．开标和评标	20

六．确定中标	23

七．询问与质疑	24

八．其他	25

第三章 政府采购合同条款及格式	26

第四章 采购需求	34

第五章 评标方法与评标标准	43

第六章 投标文件格式	47

第一章  招标公告

项目概况

刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保的潜在投标人应在规定时间内通过江苏政府采购‘苏采云’系统获取采购文件，并于2026年03月04日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003

1.2项目名称：刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保

1.3预算金额：310.31万元。

1.4最高限价：本项目投标总价不得高于人民币3086900.2元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

1.5采购需求：设备维保项目，具体要求详见招标文件第四章《采购需求》

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 采购标的所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

1.6合同履行期限：自合同签订并提供服务之日起1年。

1.7本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书，自然人提供身份证，提供证明材料扫描件加盖公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年也即2024年的财务报表或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；注：本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第四章评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商参与本次采购活动须满足如下要求：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书）

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书）

③未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询）

2. 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

三、获取招标文件

时间：

自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年03月04日14:30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云” 系统）

开标地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云” 系统）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

4、潜在供应商访问苏采云系统的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问苏采云的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）潜在供应商具体操作要求以“苏采云”系统最新要求为准。供应商对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向“苏采云”系统运维人员提出。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。供应商对项目采购文件（资格要求、合同、采购需求、评审办法和评审标准）的询问、质疑向招标代理机构提出。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京市公安局刑事侦查支队

地 址：南京市秦淮区白下路101 号

联系人：严主任

联系方式：025-84421570

2．采购代理机构信息

名 称：江苏泰鼎工程咨询有限公司

地 址：南京市建邺区江东中路108号万达C座13楼1303

联系人：肖工

联系方式：18351931778

3．项目联系方式

项目联系人：肖工

电 话：18351931778

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称 ：南京市公安局刑事侦查支队 地 址 ：南京市秦淮区白下路101 号 联系人： 严主任 电 话：025-84421570 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏泰鼎工程咨询有限公司 地 址 ：南京市建邺区江东中路108号万达C座13楼1303 联系人：肖工 电 话：18351931778 |
| 3 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 分包 | 不允许 |
| 8 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 |
| 9 | 采购进口产品 | 不接受 |
| 10 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 投标报价 | 投标报价的其他要求： 无 |
| 14 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90日历天 |
| 15 | 投标保证金 | 不需要 |
| 16 | 投标文件份数 | 不需要 |
| 17 | 投标文件的密封和标记 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 22 | 核心产品 | 服务类项目，本项目不涉及核心产品。 |
| 23 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并确定排名第一的中标候选人为中标人。 2.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 公告媒体 | 江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 履约保证金 | 不要求提供 |
| 26 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间： 2026年02月13日18:00 前 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1443912426@qq.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1443912426@qq.com邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 招标代理费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）文件收费标准的35%收取，不足3000元的按3000元收取。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费由中标单位在发放中标通知书前一次性支付。 |
| 29 | 其他规定 | 采购项目类型：服务 |
|  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业： 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  | （一）依据苏财购〔2025〕62号，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。★投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三．投标文件

18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。（本项目不允许）

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收、社会保障金的相关材料，格式见附件。

（7-5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-6）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-7）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需）。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价（若有）。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金（本项目无需递交投标保证金，因此本条不适用）

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。若为授权代表负责的，须提供法定代表人出具的“法定代表人授权书”授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

四．投标文件的递交

24.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不按要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败、中断或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。因“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则（本项目采购维保服务，不适用本条款）

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐1名中标候选人。

31.2采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，采购人如未委托评标委员会直接确定中标人的，代理在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。代理机构将自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公布中标人结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34.5中标通知书发出后，中标人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，情节严重的，财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动，并予以通报。

34.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 政府采购合同条款及格式

（具体合同条款以实际签订为准）

南京市政府采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

服务单位 ：

签定日期：  年  月  日

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（甲方）                                供应商（乙方）

住所地：                                      住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：	。

2、本合同约定的保修类型为全保服务，包括整机的维修、保养及所约定的零部件、人工服务。具体服务内容和要求详见招标文件及乙方投标响应及承诺内容。

第二条合同总价款

1、本合同项下服务总价款为	（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件”中有明确规定。

2、本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、乙方向甲方提供全包方式维护服务，在年度服务期内由乙方承担所有维护所需费用，如实际产生费用超过合同总金额，超出部分由乙方免费承担，最终支付总价不超过合同总金额；如实际产生费用低于合同总金额的，根据实际的服务履约情况，费用据实结算。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条甲乙双方权利和义务

1、 甲方的权利和义务

1.1 甲方发现设备有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

1.2 甲方应按照设备标准操作流程进行操作，提供设备正常运行及必需的各项条件与工作环境，如电源，机房的温度及湿度，清洁等应符合要求。

1.3 乙方在对设备进行维修和保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。维修完毕后，甲方及时派人进行验收，并在维修工单上签字确认。

1.4 甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果可以提出要求。

1.5 对于合同中已经约定的预防性维护项目，甲方应按照计划时间提前7 天通知乙方做好准备工作。

1.6 应根据合同条款及时支付乙方相应的维修和保养费用。

1.7 甲方享有更新或增加系统功能的优惠（即乙方的优惠折扣）。

2 、乙方权利和义务

2.1 为甲方合同中约定的设备正常运转提供技术支持和维护保障，确保其正常运行。乙方应当提供的服务包括但不限于提供设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查；提供维护保养报告；保证为甲方所保设备备件的存储并优先提供备件的发货；当甲方所保设备出现故障时，甲方可拨打报修电话，乙方按招标文件要求派工程师进行指导或赴现场维修等。

2.2 按甲方及招标文件要求进行保养，并承诺每次保养提供书面保养报告及整机质量评估报告，年度服务期满提供年度保养报告及及整机质量评估报告。乙方在预期保养时间之前一周内通知甲方保养时间，定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等。

2.3 在维修和保养完成后，乙方应向甲方提供完整的维修和保养记录和相关设备维修资料，并需乙方签字确认。甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果提出异议的，乙方应及时予以回复，做出合理解释或修正，该等过程应当列入维修和保养记录，并需乙方签字确认。

2.4 乙方维修和保养期间，必须遵守相关规章制度和安全、环保等各项规定。

2.5 乙方提供24 小时报修电话：     ，邮箱地址：     。甲方设备在日常使用过程中出现故障，乙方应在甲方通知（包括电话、传真、邮件或正式文件函等通知）发出后及时响应，   小时内到达现场，如设备故障严重，无法即时修复，乙方有义务提供解决方案，并保证在   个工作日内使设备恢复正常运行。若乙方在甲方报修后内不能提供有效服务的，则每延迟一日则本合同维修保养服务期限自动延长三个工作日。

2.6 如果设备需更换配件，乙方提供的配件须经甲方认可后，方能用于维护和检修，所更换的零部件或配件保修不少于1年，自更换之日起算。

2.7 乙方为甲方维修和保养时，现场工程师的人工费及所提供的配件价格需提供厂家的正式报价清单和查询途径。

2.8 乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成甲方或第三人人身损害或财产损失的相关责任与损失均由乙方承担。

2.9乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2.10招标文件要求及乙方投标文件承诺的其他需要乙方承担的服务。

第五条质量保证

1、乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及投标文件所附的 “技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应设立服务投诉电话接受甲方用户对维修服务的投诉，并对投诉进行调查、处理和反馈。一旦发生投诉，乙方应立即响应，采取补救措施。投诉处理电话：

第六条交货和验收

1、乙方应当在自合同签订并提供服务之日起1年内完成相关服务事项。采购文件有约定的，从其约定。

2、乙方提供的服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的服务和要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担。

3、服务验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）服务的启动监督；

（2）对甲方人员必要的免费培训。

第八条履约保证金

1、无。

第九条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见采购文件

第十条违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务验收、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在服务期内，乙方服务达不到要求的，每发生一次，支付合同总额5‰的违约金，并立即进行整改。乙方未按照本合同规定的时间提供维修服务超过5 次/年，或者遭受甲方投诉超过3 次/年，或者乙方因自身原因未能修复本合同下的设备超过3 次，甲方有权解除本合同，并要求乙方按本条款第3项支付违约金。因乙方的违约行为造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 4-6 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方还应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

第十一条项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十二条安全管理要求

依据《企事业单位参与公安机关信息化建设安全管理办法》第十至第十三条的规定，明确乙方违反安全管理要求需要承担的违约责任。

（一）违反安全管理的具体行为。包括但不限于：网络安全方面，擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等；数据安全方面，违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据等；安全保密方面，擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员的持有的公安文档资料、数据等。

（二）违反安全管理行为需承担的责任。包括但不限于：

1.	支付违约金。乙方每发生一起违反安全管理的相关行为，乙方应向采购人支付合同总价5%的违约金；对违约金不足以弥补所造成的损失的，由乙方补足差额部分；对逾期支付违约金的，每逾期1 天乙方应向采购人偿付违约金总额5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过违约金总额的5%；造成一定负面影响的，由违约方承担消除负面影响产生的诉讼费、取证费、律师费等费用。

2.	采取补救措施。若产生软硬件产品损坏的，乙方应采取针对性补救措施，确保原软硬件产品运行正常，其中产生的费用由乙方承担。

3.	提前解除合同。对违约行为不可整改且造成特别严重后果，参与单位拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求，或者违约行为造成合同目的的无法实现的，甲方有权单方提前解除合同。

4.	失信惩戒措施。对同时构成违法犯罪的违约行为，甲方有权提请将涉事参与单位及人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

5.	后续追偿权利。鉴于有的违法行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认，甲方保留进一步追偿的权利。

第十二条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十五条诚实信用

1、乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则本合同自动解除，乙方需向甲方返还未提供维修保养服务时间部分的合同款项，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

第十六条合同生效及其他

1、乙方在提供维保服务过程中所获知的甲方或甲方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内。在未取得甲方书面同意的情况下，乙方不得公开、复印、复制或以任何其他方式让任何第三方，包括自然人、公司、企业或实体获知上述信息。如乙方违反本规定由此产生的一切责任由乙方承担。

2、本合同须经双方代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

3、本合同一式伍份，其中正本贰份，副本肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执正本壹份，甲方执副本叁份。

4、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	代表人：

电	话：	电	话：

开户银行：	开户银行：

帐	号：	帐	号：

第四章 采购需求

一、项目背景

通过采购设备维保服务，由公司专业技术人员定期开展维护、保养，对发生故障紧急修理，保证仪器设备正常运转，确保各项检验鉴定工作正常进行，上一年度服务期即将结束，现采购新一年维保服务。

二、项目需求清单

以下清单中限价含税，本项目采取全包维保方式，结算费用超出中标金额部分不额外支付费用，由中标供应商承担。项目包含维保服务的设备或系统具体如下：

| 序号 | 服务科目 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂维保 | 创恒足迹采集器维护（含软件和硬件） | 创恒 | V1.0/Ⅲ/IV/V | 184 | 台 | 129002 |
| 2 |  | 全国现场勘验信息系统（含软件和硬件） | 北京海鑫科金 | V2.0 | 1 | 项 | 42103.2 |
| 3 |  | 3500XL DNA分析仪（2台） | 赛默飞 | 3500XL | 2 | 台 | 260018 |
| 4 |  | AB（SCIEX）液质联用仪 | AB（SCIEX） | QTRAP 4500 | 1 | 台 | 137503.2 |
| 5 |  | 离子色谱仪 | 赛默飞 | ICS-5000+ | 1 | 台 | 59996 |
| 6 |  | 安捷伦气质联用仪（2台） | 安捷伦 | 7890A/5975C 7890B/5977A | 2 | 台 | 88001.2 |
| 7 |  | 岛津GPC-GC/MS及气质联用仪 | 岛津 | GCMS-QP2010 UFLC-GCMS-QP2010 | 2（岛津GPC-GC/MS1台，岛津气质联用仪1台） | 台 | 115995.8 |
| 8 |  | 红外光谱仪及显微镜 | PerkinElmer | SPECT100-Spotlight200 SPECTURM100ATR | 1 | 套 | 89994 |
| 9 |  | PE顶空-气相色谱仪 | PerkinElmer | CLARUS690 | 1 | 台 | 43004.2 |
| 10 |  | 扫描电镜 | 赛默飞（FEI） | QUANTA 650 | 1 | 台 | 135001.6 |
| 11 |  | 能谱仪 | 牛津 | OXFORD -OX20 | 1 | 台 | 29998 |
| 12 |  | 四级杆-静电场轨道阱液质联用仪 | 赛默飞 | UHPLC-Q Exactive | 1 | 台 | 190800 |
| 13 |  | 氮气发生器 | Peak | Genius1022 | 1 | 台 | 5999.6 |
| 14 |  | 诺日士彩扩一体机 | 诺日士 | D1005 HR | 1 | 台 | 50000.2 |
| 15 |  | 顶空-气质联用仪（赛默飞） | 赛默飞 | Trace1300-ISQ LT | 1 | 台 | 54505.2 |
| 16 |  | 指（掌）纹信息应用系统中心库（含软件和硬件） | 东方金指 | V7.0 | 1 | 项 | 262593.8 |
| 17 |  | DNA LIMS实验室管理系统（含软件和硬件） | 海华鑫安 | V2.7 | 1 | 项 | 37195.4 |
| 18 |  | X射线衍射仪 | 布鲁克 | D8A | 1 | 项 | 136994.4 |
| 19 |  | 虹膜系统及采集终端维护（硬件）(不含软件) | 万里红 | / | 205 | 台 | 159996.4 |
| 20 |  | 声纹采集终端（106台） | 科大讯飞 | / | 106 | 台 | 79998.2 |
| 21 |  | 人员信息一体化采集系统及终端（189台）（不含大屏） | 北京海鑫科金 | / | 189 | 台 | 978199.8 |
| 合计最高限价金额（元） |  |  |  |  |  |  | 3086900.2 |

三、技术部分要求

1、总体服务要求：

1.1定期保养。合同期内每年提供常规保养，更换机内的损耗部件、对仪器内部系统及光路进行调校，以减少仪器故障和延长仪器使用寿命。检测用的精密仪器维护保养工作完成后，出具维护校准报告。

1.2定期巡检。定期检查仪器的运行状态，及时发现问题。

1.3及时维修。对出现的故障仪器要24小时内支持响应，48小时内工程师上门，72小时内予以修复，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费等）。

1.4系统及软件类的维护或服务包括预防性维护、故障排查、系统优化、软件升级等。足迹采集器等硬件免费提供采集器检修和零配件更换服务。对足迹、全国现场勘验信息系统维保、指（掌）纹信息应用系统中心维保，均需中标供应商足够技术人员7*24小时响应，及时解决问题。

2、设备/软件具体服务要求：

| 序号 | 名称 | 包括但不限于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创恒足迹采集器维护（184台）维保服务 | 1）服务期内免费提供采集器检修和零配件更换。 2）服务期内免费提供采集器软件升级与维护工作。 3）服务期内公司承担采集器返厂维修产生的运输费。 4）提供专业维护人员以满足7*24小时维护和技术支持。 5）协助开展系统维护和备份工作。 |
| 2 | 全国现场勘验信息系统维保服务 | 1）数据上报服务，保障系统合规安全地上报传输数据。 2）系统维护，包含程序维护、单位人员调整、区域代码管理、各项数据统计、系统运行异常处理；硬件故障诊断和维护、系统恢复等。 3）日常维护服务，包含日程响应、故障排除、系统稳定、数据安全、意见反馈等。 4）系统优化服务，包含应用软件优化、中间件优化、数据库优化、操作系统优化等。 5）重点事件保障服务。 6）提供专业维护人员以满足7*24小时维护和技术支持。 |
| 3 | 3500XL DNA分析仪维保服务 | （1）定期保养。合同期内每年提供常规保养1次，更换机内的损耗部件、对仪器内部系统及光路进行调校，以减少仪器故障和延长仪器使用寿命。维护保养工作依据APPLIED BIOSYSTEMS维修手册中所订标准进行。维护保养工作完成后，出具维护校准报告。 （2）定期巡检。合同期内每三个月对仪器进行巡检一次,发现问题及时解决，并进行相关记录,形成服务报告。 （3）优先分派。合同期内，优先使用原厂备件库的零件及优先分派工程师。 （4）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费）。24小时电话支持响应，48小时内工程师到现场。 |
| 4 | AB（SCIEX）液质联用仪维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于PPG质量校正、仪器除尘、清洗离子源腔体及流路、检查更换机械泵油、检查各路气体压力及密封性能、清洗机械泵滤网、泵机械部件检查等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 5 | 离子色谱仪维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于检查分析泵密封圈，泵机械部件除污加油；清洗单向阀和柱塞杆，检查和清洁传感器及电路版，检查及清洗检测池；测试检测器基线和噪音；泵的流速测定和相关管路检查。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 6 | 安捷伦气质联用仪（2台）维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于气相色谱仪进样口压力流量控制检查，温度控制检查；质谱仪分子涡轮泵检查、离子源清洗、机械泵油更换，检查机械泵各管道的连接是否良好，检查真空度；稳定性考察，同时检查测试仪器灵敏度。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 7 | 岛津GPC-GC/MS及气质联用仪维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于气相色谱仪进样口压力流量控制检查，温度控制检查；质谱仪分子涡轮泵检查、离子源清洗、机械泵油更换，检查机械泵各管道的连接是否良好，检查真空度；稳定性考察，同时检查测试仪器灵敏度；LC流路清洗及各部件连接检查等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 8 | 红外光谱仪及显微镜维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于仪器外部、样品仓、光学镜头清洁，检查光源和探测器以及光学元件和防尘及干燥措施性能，信号及波长校准检查等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 9 | PE顶空-气相色谱仪维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于清洁样品盘与进样针、更换进样隔垫，柱效检查与维护、FID检测器检查与清洁，顶空进样器检查等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 10 | 扫描电镜维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于样品仓清洁、钨灯丝寿命检查、光阑清洁维护、真空系统维护、泵油检查更换等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 11 | 能谱仪维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于电缆连接及气路密封性能检查、真空系统检漏、X射线光管维护、能量刻度校准、分辨率检查、探测器检查等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 12 | 四级杆-静电场轨道阱液质联用仪维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于离子源检查清洗，透镜，喷口和多极离子传输杆清洗检查清洗，真空系统检查保养，电子部件检查调整，LC部分检查保养等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 13 | 氮气发生器维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于外观、管路、阀门检查，电气系统检查，储气罐压力和自动排水检查与试压，过滤材料检查与更换等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 14 | 诺日士彩扩一体机维保服务 | 1）全年4次免费上门进行预防性维护保养维修。 2）免费维修，免费更换任何易磨损部件。 |
| 15 | 顶空-气质联用仪（赛默飞ISQ）维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：按照官方保养手册进行，包括但不限于清洁样品盘与进样针、更换进样隔垫，柱效检查与维护、FID检测器检查与清洁，顶空、液体、固相微萃取三合一进样器检查等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 16 | 指（掌）纹信息应用系统中心库维保服务 | 1）预防性维护，检查硬件系统运行环境是否满足要求，检查硬件系统安装情况是否变动，重启系统或服务器操作，定期清理硬件底层系统或服务器垃圾数据，数据库定期备份。 2）故障排查，处理硬件系统告警和巡视发现的硬件系统故障；配合用户进行故障定位、原因分析、制定故障解决方案；按故障响应级别和时间要求保证系统运行；提供故障分析及处置记录。 3）软件升级，收集的需求和建议，改进软件功能；提供软件系统的最新版本资料，包括软件技术资料和文件；升级软件版本及核心算法；提供软件错误修正升级服务。 4）提供专业维护人员以满足全市各级指掌纹系统7*24小时维护和技术支持。 |
| 17 | DNA LIMS实验室管理系统维保服务 | 1）数据上报服务，保障系统合规安全地上报传输数据。 2）系统维护，包含程序维护、单位人员调整、区域代码管理、各项数据统计、系统运行异常处理；硬件故障诊断和维护、系统恢复等。 3）日常维护服务，包含日程响应、故障排除、系统稳定、数据安全、意见反馈等。 4）系统优化服务，包含应用软件优化、中间件优化、数据库优化、操作系统优化等。 |
| 18 | X射线衍射仪维保服务 | 1）全年不限次数免费上门维修服务；每年4次巡检服务，含1次预防性维护保养服务。 2）保养内容：高压光源及冷却水维护，更换循环水，更换滤芯，清理内滤网和滤帽，更换密封圈；测角仪和样品台维护，加润滑油，检查风扇；探测器维护；机柜和控制柜维护，检查风扇，备份启动软盘，检查接线；光路检查，检查光路测试随机标样等。 3）费用全免。合同期内，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费、差旅费、备件费，消耗品除外）。 |
| 19 | 虹膜系统及采集终端维保服务 | 1）全市基层所队205台虹膜采集设备维护，非人为故意损坏的，提供免费维修和零配件更换。 2）维护市局虹膜系统中心库，保障系统正常运行。 3）服务期内免费提供采集器软件升级与维护工作。 4）协助开展系统维护和备份工作。 |
| 20 | 声纹采集终端维保服务 | 1）全市基层所队106台声纹采集设备维护，非人为故意损坏的，提供免费维修和零配件更换。 2）服务期内免费提供采集终端软件升级与维护工作。 |
| 21 | 人员信息一体化采集系统及终端（189台）服务 | 1）服务期内南京一体化采集系统维护（含硬件故障维修及更换），包含数据维护、传输、备份、软件升级服务等。 2）服务期内免费提供采集终端维护、数据上报、咨询服务、专项培训、软件升级服务等。 3）地市采集终端巡检服务，保证每年每台采集终端至少1次巡检服务。 4）采集设备硬件故障的诊断维修或更换。 |

四、商务部分要求

- 付款条件

1.1预付款：合同签订后支付合同总价款的30%；

1.2维保服务期满九个月支付至合同总价款的70%；

1.3服务期满通过验收，并通过采购人审计后，付至审定价的100%。

1.4经采购人审核后,根据审定的项目结算报告，如果核减金额超出送审金额的5%(含)时，则审计费用(依据采购人与审计单位签订的合同为准)全部由成交供应商承担，并在合同款中扣减；核减率5%以下的由采购人承担。

1.5本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关为准，采购人将根据最终结算价调整付款基数，投标人应无条件配合。

2、时间和地点

2.1服务期限：自合同签订并提供服务之日起1年。

2.2服务地点：招标人指定地点。

3、报价要求

3.1报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3.2投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

4、维保方式

供应商向采购人提供全包方式维护服务，在年度服务期内由供应商承担所有维护所需费用，如实际产生费用超过合同总金额，超出部分由供应商免费承担，最终支付总价不超过合同总金额；如实际产生费用低于合同总金额的，根据实际的服务履约情况，费用据实结算。（提供承诺书，格式详见投标文件格式）

5、履约能力承诺

5.1供应商承诺：本项目涉及到的所有设备均提供原厂维保，我单位在中标后签订合同前，向采购人提供本次招标涉及的所有设备的制造商的原厂服务授权函，原厂服务标准及服务内容响应招标文件要求。（提供承诺函加盖公章，格式详见第六章投标文件格式）

5.2供应商承诺：本项目提供更换的备件均为原厂供应零配件。（提供承诺函加盖公章，格式详见第六章投标文件格式）

备注：

本章内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点保留两位。 | 30 | 价格分 |
| 2 | 企业业绩 | 投标供应商自2022 年11月1 日以来承担过类似服务业绩，每个得4 分，满分16 分。 (提供合同上传至投标文件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见) | 16 | 客观分 |
| 3 | 服务承诺 | 供应商承诺接到采购人要求上门服务的电话后，24 小时内到达现场，及时予以维修，所有维修费用及配件费用全免（包括人工费、差旅费）得7分。 （投标供应商须提供承诺书加盖投标供应商公章，否则不得分，承诺书格式自拟） | 7 | 客观分 |
| 4 | 本地化服务承诺 | 为保障售后服务的及时响应，投标人承诺中标后提供本地化服务团队，为采购人提供及时响应服务，得7分。 （提供承诺函加盖公章，承诺函格式自拟，未提供不得分） | 7 | 客观分 |
| 5 | 项目理解程度 | 评标委员会根据投标人对本项目招标任务、要求的理解程度评分： （1）根据各投标供应商对本项目招标任务、要求的理解程度把握准确的得10分： （2）内容与深度符合招标文件要求，对项目理解和把握较准确的得7分； （3）内容与深度较符合招标文件要求，对项目理解准确度一般的得4分； （4）内容与深度勉强符合招标文件要求，对项目理解准确度勉强符合的得1分； （5）无或其他不得分。 | 10 | 主观分 |
| 6 | 实施方案 | 评标委员会根据投标人提供的服务方案，包括进度安排、组织架构，风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等进行评分： （1）实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得10 分； （2）实施方案比较全面，进度安排、组织架构比较合理，具有比较好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得7分； （3）实施方案一般全面，进度安排、组织架构一般合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施全面度均一般的，得4 分； （4）实施方案全面性不足，进度安排、组织架构合理性不足，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施全面度均不足的，得1 分； （5）无或其他不得分。 | 10 | 主观分 |
| 7 | 设备、设施、材料投入情况 | 评标委员会根据投标人拟投入维保设备、设施、材料情况进行评分： （1）供应商拟投入本项目的维保设备、设施、材料等配置充分、技术先进、合理得10分； （2）配置较充分、技术较先进、合理的得7分； （3）配置勉强满足采购需求、技术先进性一般、合理性一般的得4 分； （4）配置不充分、技术先进性不足、不合理的得1 分； （5）无或其他不得分。 | 10 | 主观分 |
| 8 | 突发事件应急处理预案 | 评标委员会根据供应商提供的应急预案进行评分（包含应急措施、应急服务响应及应急保障）。 （1）应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理，得10分； （2）应急预案较全面，应急措施恰当，服务响应较及时，具有基本的应急保障人力及物资安排，得7分； （3）应急预案、应急措施描述均一般，服务响应时间、人力及物资安排有瑕疵，得4分； （4）应急预案、应急措施描述不完整，服务响应时间、人力及物资安排不合理，得1分； （5）无或其他不得分。 | 10 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

第六章 投标文件格式

注：投标人可参照以下文件的要求格式制作投标文件，并请编制目录及页码。

刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003

供应商名称：______（加盖电子公章）_

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表等证明文件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收、社保的相关材料，格式见附件。

（7-5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-6）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-7）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

（2）需求响应方案

（3）投标人售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目人员简历表（如需）

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

价格及商务部分

（1）投标函

南京市公安局刑事侦查支队（采购人）：

(投标人全称)   授权   （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的 刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起90日历天。

4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

固定电话：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年   月    日

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的  （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就

刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保

（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

（4）开标一览表

项目名称：

刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保

项目编号：

JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003

| 投标总价 | （人民币，小写）元 （人民币，大写）元 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 响应招标文件要求 |
| 付款方式 | 响应招标文件要求 |
| 交货地点 | 响应招标文件要求 |
| 服务承接商是否属于小微企业 | □是 □否 |

投标人名称（公章）：

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（5）分项报价表

项目名称：刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保

项目编号：JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003

| 序号 | 服务科目 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 分项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂维保费用 | 创恒足迹采集器维护（含软件和硬件） | 创恒 | V1.0/Ⅲ/IV/V |  |
| 2 |  | 全国现场勘验信息系统（含软件和硬件） | 北京海鑫科金 | V2.0 |  |
| 3 |  | 3500XL DNA分析仪（2台） | 赛默飞 | 3500XL |  |
| 4 |  | AB（SCIEX）液质联用仪 | AB（SCIEX） | QTRAP 4500 |  |
| 5 |  | 离子色谱仪 | 赛默飞 | ICS-5000+ |  |
| 6 |  | 安捷伦气质联用仪（2台） | 安捷伦 | 7890A/5975C 7890B/5977A |  |
| 7 |  | 岛津GPC-GC/MS及气质联用仪 | 岛津 | GCMS-QP2010 UFLC-GCMS-QP2010 |  |
| 8 |  | 红外光谱仪及显微镜 | PerkinElmer | SPECT100-Spotlight200 SPECTURM100ATR |  |
| 9 |  | PE顶空-气相色谱仪 | PerkinElmer | CLARUS690 |  |
| 10 |  | 扫描电镜 | 赛默飞（FEI） | QUANTA 650 |  |
| 11 |  | 能谱仪 | 牛津 | OXFORD -OX20 |  |
| 12 |  | 四级杆-静电场轨道阱液质联用仪 | 赛默飞 | UHPLC-Q Exactive |  |
| 13 |  | 氮气发生器 | Peak | Genius1022 |  |
| 14 |  | 诺日士彩扩一体机 | 诺日士 | D1005 HR |  |
| 15 |  | 顶空-气质联用仪（赛默飞） | 赛默飞 | Trace1300-ISQ LT |  |
| 16 |  | 指（掌）纹信息应用系统中心库（含软件和硬件） | 东方金指 | V7.0 |  |
| 17 |  | DNA LIMS实验室管理系统（含软件和硬件） | 海华鑫安 | V2.7 |  |
| 18 |  | X射线衍射仪 | 布鲁克 | D8A |  |
| 19 |  | 虹膜系统及采集终端维护（硬件）(不含软件) | 万里红 | / |  |
| 20 |  | 声纹采集终端（106台） | 科大讯飞 | / |  |
| 21 |  | 人员信息一体化采集系统及终端（189台）（不含大屏） | 北京海鑫科金 | / |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：投标人报价不得超过最高限价，分项报价也不得超过分项最高限价。

投标人名称（公章）：

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月   日

（6）商务条款偏离表

项目名称：刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保

项目编号：JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须根据招标文件第四章采购需求中商务条款要求填写此表，对相关招标要求进行响应，作为投标文件的组成部分。

2.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。完全无偏离。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

（7）投标人具备投标资格的证明文件

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列7-2至7-6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

（7-2）财务报表等证明文件

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年也即2024年的财务报表或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：______________________

日期：______年    月    日

（7-4）依法缴纳税收、社保的相关材料

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

（7-5）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（7-6）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

（7-7）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

说明：（供应商须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分）

南京市政府采购供应商信用记录表

暨信用承诺书（格式）

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

项目名称：刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保

项目编号：JSZC-320100-ZXTD-G2026-0003

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件第四章采购需求中技术条款要求填写此表，对相关招标要求进行响应，作为投标文件的组成部分。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3.未在偏离表中列明的偏离条款，视为完全响应招标文件要求，不存在偏离。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 需求响应方案

格式自拟。

- 投标人售后服务承诺

（4）用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

承诺函

本单位郑重承诺满足以下要求：

1、我单位向采购人提供全包方式维护服务，在年度服务期内由我单位承担所有维护所需费用，如实际产生费用超过合同总金额，超出部分由我单位免费承担，最终支付总价不超过合同总金额；如实际产生费用低于合同总金额的，根据实际的服务履约情况，费用据实结算。

2、本项目涉及到的所有设备均提供原厂维保，我单位在中标后签订合同前，向采购人提供本次招标涉及的所有设备的制造商的原厂服务授权函，原厂服务标准及服务内容响应招标文件要求。若未按承诺要求执行，我单位承担由此给采购人造成的一切损失。

3、我单位承诺本项目提供更换的备件均为原厂供应零配件。若未按承诺要求执行，我单位承担由此给采购人造成的一切损失。

4、我单位承诺完全响应招标文件第四章采购需求的全部内容，不发生任何偏离。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南京市公安局刑事侦查支队的刑警支队设备维保(2025年度)-设备维保采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接商。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 本项目中小微企业划分标准为：

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日