公开招标

项目编号：JSZC-320115-JSXN-G2025-0008

项目名称：2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目

江苏祥能工程项目管理有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章 投标邀请	- 3 -

第二章 投标人须知	- 7 -

第三章 评标方法和标准	- 19 -

第四章  采购项目的技术规格、要求和数量等	- 22 -

第五章 合同格式	- 33 -

第六章 投标书	- 38 -

附件一、投标申请及声明格式	- 40 -

附件二、法定代表人授权委托书格式	- 41 -

附件三、开标一览表	- 42 -

附件四、报价明细表	- 43 -

附件五、项目实施方案（格式自拟）	- 44 -

附件六、供货（或服务）质量保证承诺书（格式自拟）	- 45 -

附件七、拟投入本项目人员情况一览表	- 45 -

附件八、商务条款响应表	- 46 -

附件九、中小企业声明函格式	- 47 -

附件十、无重大违法记录声明格式	- 48 -

附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	- 49 -

附件十二、残疾人福利性单位声明函	- 49 -

附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	- 50 -

# 第一章 投标邀请

2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目招标公告

项目概况

2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目 JSZC-320115-JSXN-G2025-0008 采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 获取采购文件，并于2025-5-20 09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-JSXN-G2025-0008

项目名称：2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目

本项目将分八个包段进行招标：

包一：8个尾矿库监测任务

包二：3个垃圾填埋场（轿子山、水阁、江南灰渣）3个总排口监测任务

包三：苏丹矿业、云台山硫铁矿废水、地表水、地下水、土壤监测任务

包四： 重点信访件项目监测

包五： 水质提升河道及涉水环境问题河流监测

包六：水质跟踪、城市建成区水体及排口监测

包七： 应急处理设施监测、泵站监测及临时交办监测任务

包八：重点断面水环境质量监测

预算金额：500万元。

控制价：约为500万元其中： 污染源及应急监测240万元；水环境质量监测260万元），详见项目需求及报价表。控制价费率60%。

八个包独立评审，每个投标人可参加上述包段中的一个或者多个包段投标。

采购需求：2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目，详见招标文件。

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）（提供信用承诺书）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供信用承诺书）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供信用承诺书）。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供信用承诺书）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2、如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

本项目按照采用以下第( 4 )种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1、服务商应具备省级及以上质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书；应具备有效期内的检验监测机构资质认定证书；

2、根据《江苏省生态环境厅关于净化生态环境监测服务市场环境的通知》（苏环办[2023]122号）第五条的规定，承担生态环境部门委托监督性监测服务的环境监测机构，不得同时承接同一排污单位自行监测委托服务，本项目要求投标人提供不同时承接的承诺书，如后期履约过程中发现并查实存在同时承接的情形将终止合同。（提供承诺书，格式自拟）

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA数字证书“CA锁”登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。注：“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-5-20 09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）是否接受联合体投标：不接受。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南京市江宁生态环境局

地址：南京市江宁区秦淮路58号天恒大厦4-8层

联系人：戎主任

联系方式：025-69510779

2.采购代理机构信息

名 称：江苏祥能工程项目管理有限公司

地　址：南京市江宁区秣陵街道苏源大道100号1幢

联系人：陈工

联系方式：18952089947

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电　话：18952089947

# 第二章 投标人须知

江苏祥能工程项目管理有限公司 受 南京市江宁生态环境局委托，对其2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目进行公开招标，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-JSXN-G2025-0008 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 江苏祥能工程项目管理有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京市江宁区秣陵街道苏源大道100号7606室 |  |
| 5 | 招标文件获取方法 |  | 供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 项目控制价 |  | 500万元，其中： 污染源及应急监测240万元；水环境质量监测260万元，详见项目需求及报价表。 控制价费率60% 以《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》(苏价费[2006]397号、苏财综[2006]80号、苏环计[2006]30号)为基础，包含：采样费、样品分析费及报告编制费。计算公式=（采样费+样品分析费+报告编制费）*投标费率 |  |
| 7 | 服务周期 |  | 一年 |  |
| 8 | 投标有效期 |  | 投标截止之日起90天 |  |
| 9 | 投标报名 | 时间 | 自招标文件公告发布之日起5个工作日 |  |
|  |  | 地点 | “江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 |  |
|  |  | 要求 | 供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 10 | 投标文件递交信息 | 时间 | 2025-5-20 09:00 |  |
|  |  | 地点 | “江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 |  |
|  |  | 要求 | 供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 11 | 投标文件开启信息 | 时间 | 2025-5-20 09:00 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 13 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 戎主任 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-69510779 |
|  |  | 代理机构 | 联系人 | 陈工 |
|  |  |  | 联系电话 | 18952089947 |

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除，以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建   设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小  企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号， 并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.4根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。在政府采购的评审中应当给予一定的鼓励等，细则详见第四章评分标准后的“说明”。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、 附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1 本次采购不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2招标代理费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】文件标准的80%执行。无论投标人是否将该费用在报价中列明，均视为已含在投标价格中。这部分费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。

专家评审费按实际支付发生费用计取，由采购人支付。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*投标函（投标申请及声明）；

（2）*法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；

（3）*开标一览表；

（4）*第一章投标邀请中 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件

（5）*第一章投标邀请中 2.4 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）*《报价明细表》

（7）*《商务条款响应表》

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）*投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

（2）*质量保证及服务承诺；

（3）*项目实施方案；

（4）*《技术条款偏离表》

（5）投标人认为需要提供的其他证明文件。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2政府采购提倡公平竞争，反对低于成本、串通报价、哄抬价格等恶意竞争行为，任何盲目压价、低于成本报价、串通哄抬报价等价格将会被拒绝。报价应低于市场平均价。

12.3本工程报价形式采用固定费率形式。投标报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用， 不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

12.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，   视为已包含在投标方的最终投标报价中。

12.5供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物及服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业、监狱企业），须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.6投标供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，如果有漏项，视同让利。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期， 这种要求与答复均以书面形式提交。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

16、投标文件的修改和撤回

16.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

16.2 投标截止时间过后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与确定中标供应商

17、开标

17.1 代理机构将在招标文件确定的时间进行公开开标。

17.2 开标时，系统将统一进行开标唱标的流程，投标供应商确认各自投标报价。

17.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

18、评标

18.1 评标组织

18.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算限额的；

（3）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）没有逐一说明投标产品和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。

18.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

18.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★或*”）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

18.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）不具备招标文件中规定资格条件的；

（5）未实质性响应采购要求的；

（6）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）招标文件中的打“★”或“*”项缺失或者未实质性响应的；

（9）未按要求盖章和签字；

（10）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

18.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照18.2.2.2款执行。

18.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19、评标办法

19.1评标方法和标准

19.1.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

19.1.2综合评分的主要因素是：评分标准详见第三章。

20、确定中标供应商

20.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。八个包独立评审，每个投标人可参加上述包段中的一个或者多个包段投标。

20.2中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发出中标通知书。

20.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.4中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

20.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动， 并予以通报。

20.6代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

20.7所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

21、编写评标报告

21.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22、评标过程的保密性

22.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

23、签订合同

23.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

23.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

23.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

24.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

25.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

25.4代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

26、投诉

26.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

274供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

27.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标方法和标准

采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。八个包独立评审，每个投标人可参加上述包段中的一个或者多个包段投标。工作任务具体由江宁生态环境局分配。遇有紧急情况，中标供应商不能满足服务要求等情况的，江宁生态环境局使用其他中标供应商进行服务。

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（22分） | 1.1投标折扣率 | 22 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标折扣率最低，最低的投标折扣率为评标基准折扣率，其价格分为满分,其他投标人的折扣率得分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标折扣率得分=(评标基准折扣率／投标折扣率)×22 特别说明：投标折扣率以《江苏省环境检测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境检测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）为基础，总费用包括采样费、样品前处理费、样品分析费、报告编制费、税费。每项目最终结算费用由江宁生态环境局核算，组成为（采样费+样品前处理费+样品分析费+报告编制费）×投标折扣率+税费。 注：1.本项目收费依据文件发生修改等情况，依据最新发布收费文件执行（投标折扣率不变）；2.本项目费用为苏价费[2006]397号文规定的基本费用，不接受苏价费[2006]397号文中规定的任何加收费用及其他费用。 |
| 2 | 实验室资质及能力（25分） | 2.1投标人应具备开展检测分析的人员条件。 | 10 | 供应商自有的实验室，应至少配备检测人员15人，现场采样人员15人。满足要求的，得6分,每少1人扣1分，扣完为止。 （提供实验室人员明细表，以上人员由社保机构出具近三个月（2025年1月至2025年3月）中任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明材料，并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，且所有相关证明材料加盖供应商公章） 投标人提供（服务本次中标项目）的专业技术人员具有中级及以上职称（环保等相关专业）,1人得0.5分，最高4分（资料提供复印件加盖公章。） 需提供最近三个月投标人为上述人员缴纳社保的记录等证明文件，未提供不得分。 |
|  |  | 2.2投标人环境类检测能力 | 4 | 实验室检测项目在满足本项目需求的基础上，方法检出限应满足国家标准检测方法检出限要求。检验能力项≥250项的，得4分；250项＞检验能力项≥150项的，得2分，能力项＜150项的，不得分（不计拆分项）。 （需提供有效期内CMA检验检测机构资质认定证书中的附表复印件加盖公章，并标注检验能力项数量） |
|  |  | 2.3投标人实验室及仪器设备要求 | 4 | - 供应商实验室中的仪器设备，原值≥400万的，得2分；300万≤原值＜400万的，得1分；原值＜300万的，得0.5分。 - 供应商实验室面积≥1000㎡的，得2分；实验室面积＜1000㎡的，得1分。 - （提供房屋产权证书或房租租赁合同复印件加盖公章） （提供仪器设备明细表、购置发票复印件加盖公章） |
|  |  | 2.4投标人监测车辆配备情况 | 4 | 用于本项目服务的供应商自有或租赁车辆每拥有2辆的，得1分，每增加2辆加1分，最高得4分。 （如自有车辆需提供购车发票或行驶证复印件，如租赁车辆需提供行驶证、租赁协议复印件，以上资料需加盖公章） |
|  |  | 2.6能力验证情况 | 3 | 投标人需提供2022年1月1日以来，参加省级以上市场监督管理部门、环境保护主管部门组织的环境类分析项目能力验证。期间未参加的，不得分；每参加一项且结果满意的，得0.5分；每参加一项但结果不满意的或可疑的，扣0.5分。最高得3分。（需提供能力验证或比对结果相关证明材料，未提供的得0分） |
| 3 | 相关业绩（8分） | 3.1类似项目业绩 | 8 | 投标人提供2022年以来区级及以上生态环境部门政府采购环境监测项目业绩，有1个得1分，最高得8分。（须提供相应的合同和中标通知书复印件并加盖投标单位公章，业绩计算时间以合同为准。） |
| 4 | 信誉（2分） | 4.1通报查处或责令整改 | 2 | 供应商承诺2024年未在江苏省和南京市相关主管部门对环境检测机构检测质量专项检查中被通报查处或责令整改的，得2分。 （提供承诺函原件加盖公章。如供应商所提供承诺与事实不符，采购人有权将其投标作无效投标处理） |
| 5 | 服务方案（40分） | 5.1实施方案 | 10 | 评审供应商的服务工作方案。包括（每项内容逐条阐述）、①检测服务的认识；②环境质量及污染源监测服务整体设想及总体目标；③设备配备情况；④重点、难点及措施；⑤管理组织架构等方案： 1、方案内容详细、全面、监测服务理解准确透彻且具有针对性，得10分； 2、方案内容详细、全面、监测服务理解准确且具有针对性，得7分； 3、有方案内容，有检测服务理解，得4分； 6、未提供不得分。 |
|  |  | 5.2投标人建立完备的质量管理体系。 | 10 | 投标人需提供最新版的《质量手册》与《程序文件》评分。包括（每项内容逐条阐述）①质量管理体系；②文件控制程序；③内部审核控制程序；④管理职责；⑤测量、分析和改进。 1、方案内容齐全，服务体系全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备的得10分； 2、方案内容基本齐全，服务体系全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求的得7分； 3、方案内容有轻微缺失，服务体系较片面，服务流程及内容轻微空洞或欠缺，响应时间较缓慢，服务人员匹配轻微欠缺的得4分； 4、方案内容有重大缺失，服务体系非常片面，服务流程及内容非常空洞或欠缺，响应时间非常缓慢，服务人员匹配非常欠缺的得1分； 5、无相关内容不得分。 |
|  |  | 5.3应急监测服务方案 | 10 | 针对我区风险源分布及特点，编制突发环境事件应急监测保障方案，包括（每项内容逐条阐述）①项目应急响应；②质量保障；③突发情况；④服务措施。 1、方案内容齐全，风险源分布及特点明确，应急监测保障流程严谨，响应时间迅速的得10分； 2、方案内容基本完整，风险源分布及特点合理，有基本应急监测保障流程及内容，响应时间较为迅速的得7分； 3、方案内容有轻微缺失，风险源分布及特点片面，应急监测保障流程及内容轻微空洞或欠缺，响应时间较缓慢的得4分； 4、方案内容有重大缺失，风险源分布及特点非常片面，应急监测保障流程及内容不合理，响应时间非常不及时的得1分； - 5、无相关内容不得分。 |
|  |  | 5.4检测档案资料管理 | 10 | 评审供应商的检测、监测记录档案资料管理方案：包括（每项内容逐条阐述）①完整的档案管理制度；②档案管理保存年限；③档案内容。 1、有完备的项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程健全、规范，有完善的档案移交步骤；探测、数据文件编制、成图和编图等工序科学、规范，得10分； 2、有项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程健全、规范，有完善的档案移交步骤；探测、数据文件编制、成图和编图等工序较科学、规范，得7分； 3、项目档案资料管理制度，有建立、收集、保存等流程，有档案移交步骤；有探测、数据文件编制、成图和编图等工序，得4分； 4、不提供不得分。 |
| 6 | 应急响应（3分） | 6.1 应急响应时效 | 3 | 应急响应在30分钟以内到达现场的得3分； 应急响应在60分钟以内到达现场的得2分； 应急响应在90分钟以内到达现场的得1分； 应急响应在90分钟以上到达现场的不得分。 提供投标单位至江宁生态环境局高德或百度导航用时截图，投标单位对其真实性负责。 |

有关评分要求其他说明：

1.	对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.	对小微企业生产的产品给予投标价的 20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.	大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 6%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4.	所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。

5.	若投标人提供虚假资料，一经查实作废标处理并没收投标保证金。

6.	评审小组不保证有效报价最低的供应商中标。

- 第四章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一、采购要求

1、项目概况: 2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目

2、服务期要求：一年

3、服务地点：江宁区。

4、服务目标及范围：

包一：8个尾矿库监测任务（控制价约90万元）：

1、8个尾矿库（地表水：安基山5个点位、云台山7个点位、梁塘2个点位、金源黄金4个点位、谷里5个点位、山景4个点位、山口6个点位、九华山6个点位；地下水：安基山2个点位、云台山4个点位、梁塘4个点位、金源黄金1个点位、谷里1个点位、山景5个点位、山口4个点位、九华山2个点位）共计62个点位，监测指标pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总铜、总锌、氟化物、总硒、总砷、总汞、总镉、总铅、氰化物、硫化物、铁、锰、钼、钴、锑、镍、钡、钒、银，一个季度1次。土壤监测：pH、金属：（六价铬、镍、铜、砷、汞、铅、镉、铁、锰、铬）挥发性有机物(共27项：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、半挥发性有机物(共11项：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘)，一年一次，24个点位。

2、另有约50个企业信访监测或执法监测，废水监测指标包含但不限于：pH、CODcr、SS、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、LAS、氟化物、五日生化需氧量、挥发酚、粪大肠、总氰化物、总铜、色度及常规重金属；废气监测指标包含但不限于：非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯系物、锡及其化合物、硫化氢、氨、臭气浓度、氟化物、氯化氢、硫酸雾，

3、及其他临时交办应急监测任务等

包二：3个垃圾填埋场（轿子山、水阁、江南灰渣）3个总排口监测任务（控制价约50万元）：

1、 3个垃圾填埋场（轿子山、水阁、江南灰渣）3个总排口监测指标：色度、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，1个季度监测1次；18个地下水井监测指标：pH、总硬度、TDS、CODmn、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、铁、锰、铜、锌、LAS、铬、镉、硒、铝、钠、硫化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群、细菌总数，1个季度监测1次。

2、另有约50个企业信访监测或执法监测，废水监测指标包含但不限于：pH、CODcr、SS、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、LAS、氟化物、五日生化需氧量、挥发酚、粪大肠、总氰化物、总铜、色度及常规重金属；废气监测指标包含但不限于：非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯系物、锡及其化合物、硫化氢、氨、臭气浓度、氟化物、氯化氢、硫酸雾

3、及其他临时交办应急监测任务等

包三：苏丹矿业、云台山硫铁矿废水、地表水、地下水、土壤监测任务（控制价约50万元）：

1、苏丹矿业、云台山硫铁矿废水、地表水、地下水、土壤监测任务。苏丹矿业31个地表水点位检测pH、锰，其中28个点位加测氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、氟化物、铅、镉、镍、砷、锌、铁、锰、钴、硒、钛、硼、铜、铬、铍、汞、钡、银、六价铬、硫化物；10个地下水点位监测pH、锰，每个季度1次；4个土壤监测pH、镍、铜、砷、汞、铅、镉、铁、锰、铬、锌，每半年监测1次。云台山硫铁矿地表水13个点位、地下水9个点位监测指标：pH、氟化物、铁、锰、氨氮，1个季度1次；废水8个点位，其中2个点位监测pH、氟化物、总铁、总锰、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量；2个点位监测pH、氟化物、总铁、总锰、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、总氯；4个点位监测pH、氟化物、总铁、总锰、氨氮，1个季度监测1次；5个土壤点位，其中4个监测pH、镍、铜、砷、汞、铅、镉、铁、锰、铬、锌，半年1次，1个监测土壤45项，一个季度1次。

2、另有约50个企业信访监测或执法监测，废水监测指标包含但不限于：pH、CODcr、SS、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、LAS、氟化物、五日生化需氧量、挥发酚、粪大肠、总氰化物、总铜、色度及常规重金属；废气监测指标包含但不限于：非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯系物、锡及其化合物、硫化氢、氨、臭气浓度、氟化物、氯化氢、硫酸雾，

3、其他临时交办应急监测任务。

包四：重点信访件项目监测（控制价约50万元）：

1、重点信访件项目监测（南高齿、光大环保等），南高齿9个有组织废气监测挥发性有机物、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯；5个点无组织废气监测非甲烷总烃、臭气浓度，每季度监测一次；光大环保7个有组织废气监测二氧化碳、甲烷、颗粒物（1小时平均）、氮氧化物（1小时平均）、二氧化硫（1小时平均）、氯化氢（1小时平均）、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英类、一氧化碳（1小时平均）、炉渣热灼减率，每季度监测1次；

2、另有约50个企业信访监测或执法监测，废水监测指标包含但不限于：pH、CODcr、SS、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、LAS、氟化物、五日生化需氧量、挥发酚、粪大肠、总氰化物、总铜、色度及常规重金属；废气监测指标包含但不限于：非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯系物、锡及其化合物、硫化氢、氨、臭气浓度、氟化物、氯化氢、硫酸雾。

3、其他临时交办应急监测任务等

包五：水质提升河道及涉水环境问题河流监测（约60万）

1、水质提升河道监测：共121条河道，其中约192个点位，每月监测1次；约40个点位，每半年监测1次。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐、氨氮、总磷等因子（具体按上级文件要求）。72座水库，一年监测一次。

2、涉水环境问题河流（沟渠、涵洞）监测：鞭鞍河、玉带圩、金村沟三条河道，共10个点位。监测项目：pH、溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐、氧化还原电位等因子（具体按上级文件要求）。

3、重点河道溯源及其他临时交办监测任务等。

包六：水质跟踪、城市建成区水体及排口监测（约60万）

1、国省考断面跟踪监测：约13个点位，每月28日至下月12日连续监测。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮及其他近年来出现过超标的指标（具体按上级文件要求）。

2、城市建成区水体消劣提质监测：11条河，不少于11个点位，每季度1次。监测项目氨氮、总磷、化学需氧量、溶解氧、水深、透明度（具体按上级文件要求）。

3、泵站及排口监测：约10个点位，每月监测1次。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐、化学需氧量、氨氮等因子（具体按上级文件要求）。

4、重点河道溯源及其他临时交办监测任务等。

包七:应急处理设施监测、泵站监测及临时交办监测任务（约65万）

1、应急处理设施监测：约38个点位（会根据设备使用情况增减），每月监测2次。监测项目：pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等因子(具体按上级文件要求)。

2、排涝泵站监测：约20个泵站，每月监测2次。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐、化学需氧量、氨氮等因子（具体按上级文件要求）；重点泵站等溯源及其他临时交办监测。

3、重点泵站水质监测：约49个点位，其中43个点位每月监测1次，剩余6个点位每半年监测1次。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐、化学需氧量、氨氮等因子（具体按上级文件要求）。

4、临时交办监测任务：一年约1216个监测频次，折合每月约101个点位，每月监测1次，监测项目具体按上级文件要求。

5、重点河道溯源及其他临时交办监测任务等。

包八：重点断面水环境质量监测(约75万)

1、重点断面水质监测：约58个点位(含国省市区考核断面、交界断面等)，每月监测2次，1次为24项全项，1次监测项目为pH、水温、溶解氧、高锰酸盐、氨氮、总磷等因子(具体按上级文件要求）。

2、重点河道溯源及其他临时交办监测任务等。

注：甲方可根据实际工作要求调整服务内容。因乙方原因造成合同无法履约，甲方有权暂停乙方服务资格。

- 三、服务要求

3.1、每季度第一个月10日前（节假日前延），江宁生态环境局将例行检测任务单下达给相应中标供应商；区生态环境局综合考虑供应商服务质量、响应程度、完成任务的便捷性等因素，下达临时性检测任务。

3.2、遇有复杂检测任务，中标供应商需在接到检测工作任务后5个工作日内提交检测工作方案；方案审查合格后，10个工作日内完成检测任务。

3.3、中标供应商一般应每月10日前（节假日顺延）提交上月例行任务正式检测报告（报表）；临时检测任务一般在入场检测后5个工作日内提交正式检测报告（报表），复杂检测任务在入场检测后10个工作日内提交正式检测报告（报表）。区生态环境局对时限有特殊要求的，以区生态环境局要求为准。

- 四、付款条件

4.1签订合同一个月内付合同款项50%，中标半年后付合同款项45%，5%质量保证金，每个中标单位的实际工作量不得少于每个标的总额，相应检测项目任务单及费用核算单为支撑台账，费用计算公式为：（采样费+样品前处理费+样品分析费+报告编制费）×投标折扣率。

注：本项目年度支出总额受预算控制，本项目每年支出合计不得突破年度预算，区生态环境局应做好项目费用使用情况统计，中标单位需完成约定工作事项。

表4-4-1    检测项目费用核算单

| 检测项目号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测类别 | 检测项目 |  |  | 检测频次 |  |  |
| 1 | 废水 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 废气 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 检测费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采样费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 前处理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 分析费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报告编制费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计费用 |  |  |  |  |  |  |
| 双方确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方责任人： |  |  |  | 乙方责任人： |  |  |  |
|  |  | 盖 章 |  |  |  | 盖 章 |  |
| 本确认单一式两份，双方各持一份，以便核对 |  |  |  |  |  |  |  |

表4-4-2检测工作量确认单

| 甲方： |  |  | 责任人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方： |  |  | 责任人： |  |  |  |
| 工作内容明细 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目号 |  |  | 检测费用 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 双方确认 |  |  |  |  |  |  |
| 发票是否开具 |  | □是 □否 | 款项是否结算 |  | □是 □否 |  |
| 甲方责任人： 盖 章 日 期： |  |  | 乙方责任人： 盖 章 日 期： |  |  |  |
| 本确认单一式两份，双方各持一份，以便核对 |  |  |  |  |  |  |

- 五、辅材等要求

符合国家及相关行业标准和规范要求。

- 六、其他

6.1、能认真遵守相关质量管理要求，能无条件接受区生态环境局管理及质量检查，出现质量问题时生态环境局有权拒绝承担问题数据的相关费用。

6.2、按照《江苏省环境检测质量保证工作细则》（以下简称细则）做好检测全过程质量控制工作，每季度第一个月10日前提交上季度质量控制工作总结，质控工作不满足《细则》要求但不影响数据可靠性的，扣除上季度应付服务总价的5%，影响数据可靠性的扣除该供应商上季度应付服务费用。

6.3、检测时，遇有异常数据，能及时上报生态环境局，未及时上报的，扣除当次检测费用。

6.4、必须无条件参加江苏省环境检测中心和江宁区生态环境局组织的实验室能力验证，每项次不满意结果，扣除该供应商年度应付服务总价的5%，不满意结果超过3项次的，同时暂停其服务资格。

6.5、在江宁生态环境局或其他主管部门组织的质量检查中出现质量问题，但不影响数据可靠性的，扣除该供应商当期（指质量问题影响的时间段，下同）应付服务总价的5%，影响数据可靠性的扣除当期应付服务费用。供应商应及时向区生态环境局汇报其他部门、机构检查的相关结果，瞒报、虚报相关检查结果的，参照本条规定处罚。

6.6、在各类质量检查中，出现严重影响数据可靠性情况的，区生态环境局有权暂停其服务资格，待整改合格并经区生态环境局认可后，方可继续提供服务。

6.7、中标供应商有下列行为之一的，将被暂停服务资格。（一）无正当理由拒绝承担检测工作超过3次的；（二）未在规定期限内提交检测报告（数据）超过3次的；（三）检测报告内容结论失实，或者一年内质量被评定为2次（含）以上不合格的；（四）违规收取被检测单位费用的。

6.8、签合同时候甲方会有考核条款 需要按照甲方考核标准执行

# 第五章 合同格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

包段名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： 邮编： | 住所地： 邮编： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见乙方投标文件等。

合同履行期限：1年，自2025年05月  日至2026年5月  日，需合同内容全部履行完毕。

第二条 合同总价款

本合同项下投标费率为      ％（大写：百分之   ）。本合同执行期间折扣不变。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。若有少数特殊监测因子（如二噁英等），乙方不具备相应监测能力的，征得甲方同意后可在本项目其他包段调配或者另行分包。

乙方委派为（姓名） （联系方式）专职人员，根据工作需要参与夜间应急响应。

第六条 交付使用和验收

1.采购文件约定。

2.自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：

签订合同一个月内付合同款项50%，中标半年后付合同款项45%，5%质量保证金。每个中标单位的实际工作量不得少于每个标的总额，相应检测项目任务单及费用核算单为支撑台账，费用计算公式为：（采样费+样品前处理费+样品分析费+报告编制费）×投标折扣率。

注：本项目年度支出总额受预算控制，本项目每年支出合计不得突破年度预算，区生态环境局应做好项目费用使用情况统计，中标单位需完成约定工作事项。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

3.根据《江苏省生态环境厅关于净化生态环境监测服务市场环境的通知》（苏环办[2023]122号）第五条的规定，承担生态环境部门委托监督性监测服务的环境监测机构，不得同时承接同一排污单位自行监测委托服务，如后期履约过程中发现并查实存在同时承接的情形，甲方有权力终止合同。

4.监测任务时效性无法保证的（如不能在样品保存期内完成分析的情形等），甲方有权力终止合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.其他补充事宜以甲方后续要求为准。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：

附件1：项目采购需求

附件2：廉政承诺书

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 税号： | 税号： |
| 开户银行： 银行账号： | 开户银行： 银行账号： |
| 电话： | 电话： |

本协议签订日期：2025年  月  日

附件1：项目采购需求

附件2：廉政承诺书

廉政承诺书

项目名称：	2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

为进一步做好项目中的党风廉政建设工作，确保项目进度、质量、安全、廉政，防止各种违法违纪行为的发生，保护国家、集体、个人的合法权益，依据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，特制定本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业密秘和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，对有关人员经常开展廉政教育活动。设立举报箱、公布举报电话，协助监督部门认真查处各种违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时予以提醒，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的有影响公正执行公务的宴请和其他娱乐活动；不得接受乙方提供的通信、交通和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求乙方参加婚丧嫁娶活动、安排出国、出境旅游等。

（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定以外的材料（甲方按规定进行认质、认价的产品或单位除外）。

第三条 乙方的责任

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加有影响公正执行公务的宴请及旅游娱乐等活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购买或提供通信、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本承诺书第一、二条行为的，按照上级及本局有关规定进行处理。

（二）乙方工作人员有违反本承诺书第一、三条行为的，可以视为合同违约，甲方有权无条件终止合同，并按有关规定进行处理。

第五条 本承诺书作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力，经双方签署后生效。

第六条 本承诺书的有效期为双方签署之日起至该项目完成时止。

第七条 本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方单位（盖章）                             乙方单位（盖章）

甲方负责人（签字）:                         乙方负责人（签字）：

电话：                                                    电话：

2025年  月   日                                    2025年   月   日

- 第六章 投标书

（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投	标	书

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项目编号：

项目名称：

投 标 人 ：

投标人地址：

年	月	日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁生态环境局

1.在充分研究（项目名称）            （包段名称）            招标文件的全部内容并考察现场后，我方按照以下投标费率进行报价，并按合同约定完成工作：

| 序号 | 投标费率 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》的 % | 1年 |

举例说明：

项目单价以《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》(苏价费[2006]397号 苏财综[2006]80号 苏环计[2006]30号)为基础，包含：采样费、样品分析费及报告编制费。单个项目费用结算计算公式=（采样费+样品分析费+报告编制费）*投标费率。

例如：投标费率（精确到小数点后两位）为80%，即按照以上所述文件收费标准基础上打8折收取监测服务费。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我单位所派项目负责人是           。

4．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保工程质量：。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

7.在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投 标  人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

________年_______月_______日

- 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京市江宁生态环境局：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目 （项目名称）(项目编号: JSZC-320115-JSXN-G2025-0008） 投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。法定代表人签字并盖章：

授权委托人签字：

法定代表人身份证复印件正、反面：          委托代理人身份证复印件正、反面：

日 期：	年   月   日

- 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目

项目编号：JSZC-320115-JSXN-G2025-0008

| 投标报价 （元） | 我公司的投标报价为： （大写） ¥ （小写） |
| --- | --- |
| 响应文件份数 | 正本： 份、副本： 份、电子投标文件（U盘）： 份 |
| 投标人企业 | 投标人是否属于小微型企业 ¨是 ¨否 |
| 投标人企业 | 投标人是残疾人福利性单位 ¨是 ¨否 |
| 服务周期 |  |
| 本项目负责人 |  |
| 授权委托人（或法人） |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |

投标人名称:（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：	年	月	日

说明：

1、在“投标人是否属于中、小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

2、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”   字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

- 附件四、报价明细表

报价明细表

项目编号：

项目名称：2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目

*按附件清单给定格式报价

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日	期：	年	月	日

注：1.报价表中所有价格以元为单位。

- 报价应包括但不限于前期勘查数据取得、成果编制咨询费、文本装订印刷、编制报告等直至   相关行政部门审批、验收通过的全部费用。

- 采购人对每一项货物或服务仅接受一个报价，不得填报有选择性报价方案。

- 附件五、项目实施方案（格式自拟）

由投标人根据招标文件内容要求及服务标准内容自行编写，要求全面、详尽、完整、易于理解。

- 附件六、供货（或服务）质量保证承诺书（格式自拟）

- 附件七、拟投入本项目人员情况一览表

拟参与本项目人员情况一览表

项目名称：2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目工程

项目编号： JSZC-320115-JSXN-G2025-0008

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 从业年限 | 专业 | 职称 | 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

法人代表或授权代表签字：	日	期：	年	月	日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格等证明材料复印件，原件备查。

- 附件八、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号： JSZC-320115-JSXN-G2025-0008

项目名称：2025年江宁区环境质量及污染源监测服务项目工程

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日	期：	年	月	日

注：请投标供应商根据实际情况填写。

- 附件九、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业;制造商为（企业名称）,从业人员 	人，营业收 入为—万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁生态环境局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事   处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年	月	日

- 附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采   购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	。

主要专业技术能力有：	。

授权代表（盖章或签字）：

投标人全称(加盖公章)：

日期： 	年	月	日

- 附件十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为       （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物

（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用  非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日	期：	年	月	日

- 附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系人 |  |  |
|  | 联系地址 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 信用得分 |  | 星级 |  |  |
|  | 诚信档案记录情况 |  |  |  |  |
|  | 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二 〇 年 月 日 |  |  |  |