## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 新集初中运动场消险维修工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026-06-12

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 新集初中运动场消险维修工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 新集初中运动场消险维修工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除
1.2 | 场地新做
1.3 | 坡道、台阶维修
1.4 | 升旗台维修
1.5 | 现状矮墙、围墙维修
1.6 | 运动器材
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 拆除 |  |  |  |  | 1
1 | 041001001001 | 拆除塑胶面层 | 1.原球场塑胶面层拆除 2.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m2 | 2587
2 | 041001001005 | 拆除硅PU面层 | 1.原篮球场硅PU面层拆除 2.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m2 | 595
3 | 041001001002 | 拆除面包砖、路牙石 | 1.原面包砖、路牙石拆除（含结合层） 2.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m2 | 872
4 | 041001006001 | 排水沟盖板拆除 | 1.原排水沟盖板拆除 2.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m | 511.2
5 | 041001001003 | 拆除坡道 | 1.原操场入口坡道（含垫层）拆除 2.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m2 | 32.07
6 | 041001001004 | 拆除台阶 | 1.原操场入口台阶（含垫层）拆除 2.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m2 | 6
7 | 011503001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.原操场入口台阶、坡道上金属栏杆拆除 2.残值部分抵扣拆除费用 |  |  | m | 6.5
8 | 011201001001 | 抹灰层拆除 | 1.砂浆抹灰层拆除（含抹灰面附着物） 2.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m2 | 588.23
9 | 011403001001 | 铲除油漆面 | 1.油漆拆除（含油漆面附着物） 2.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m2 | 746
10 | 011203001002 | 石材面层拆除 | 1.石材面层拆除（含砂浆结合层等） 2.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m2 | 29.4
|  | A 场地新做 |  |  |  |  | 1
11 | 011101002002 | 60mm厚混凝土垫层 | 1.垫层厚度、混凝土强度等级：60mm厚C30混凝土 |  |  | m2 | 872
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040203009002 | 13mm透气型塑胶面层 | 1.材料品种：透气型塑胶面层，厚度≥13mm, 颜色由业主确定，含划设标志线 2.施工要求：铺设前须清理基层、打磨、修复、封底等 3.施工工艺：用滚筒或喷涂机按每平方米0.2-0.3Kg在塑胶摊铺范围进行底涂处理，不得有遗漏区域，底涂处理原则上在塑胶铺设前1小时内完成，以确保弹性颗粒和基层的粘结强度；10mm弹性层摊铺时，需控制胶水与EPDM弹性颗粒（不得采用黑颗粒或染色颗粒）的使用比例(胶水:弹性颗粒=1:6重量比)，摊铺时严格控制摊铺机的速度(不易太快)，确保摊铺的厚度、平整度和压实度符合要求，不得出现松散现象，否则必须挖除松散区域后重新摊铺，机械摊铺不到的部位可以人工摊铺；3mm耐磨面层喷涂时，格控制面胶和EPDM弹性颗粒的使用比例(严格按材料的出厂配比执行)，喷涂至少二遍(每次喷涂的方向相反)，保证耐磨层每平方米用胶量不少于1Kg 4.执行标准：符合《中小学合成材料面层运动场地》国标GB 36246- 2018中的各项要求，投标人须配合现场切样送检 5.各项技术参数详见图纸设计 |  |  | m2 | 2587
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040203009004 | 5mm透气型塑胶面层 | 1.材料品种：透气型塑胶面层，厚度≥5mm, 颜色由业主确定，含划设标志线 2.施工要求：铺设前须清理基层、打磨、修复、封底等 3.施工工艺：底胶滚涂一道；弹性层摊铺，胶水：EPDM 弹性颗粒=1：6重量比（不得采用黑颗粒或染色颗粒），一次性摊铺成型；耐磨颗粒面层喷涂厚度不小于3mm，不小于2遍：顺时针一遍，逆时针一遍 4.执行标准：符合《中小学合成材料面层运动场地》国标GB 36246- 2018中的各项要求，投标人须配合现场切样送检 5.各项技术参数详见图纸设计 |  |  | m2 | 305.22
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 040203009003 | 8mm层压式塑胶面层 | 1.材料品种：层压式塑胶面层，厚度≥8mm, 颜色由业主确定，含划设标志线 2.施工要求：铺设前须清理基层、打磨、修复、封底等 3.施工工艺：用滚筒或喷涂机按每平方米0.2-0.3Kg(视底涂胶水粘稠度而定）在塑胶摊铺范围进行底涂处理，不得有遗漏区域，底涂处理原则上在塑胶铺设前1小时内完成，以确保弹性颗粒和基层的粘结强度；8mm彩色EPDM层压式塑胶面层时，需控制胶水与EPDM弹性颗粒（不得采用黑颗粒或染色颗粒）的使用比例（胶水：弹性颗粒=1:5-1:6重量比），摊铺时严格控制摊铺机的速度（不易太快），确保摊铺的厚度、平整度和压实度符合要求，不得出现松散现象，否则必须挖除松散区域后重新摊铺，机械摊铺不到的部位可以人工摊铺 4.执行标准：符合《中小学合成材料面层运动场地》国标GB 36246- 2018中的各项要求，投标人须配合现场切样送检 5.各项技术参数详见图纸设计 |  |  | m2 | 1467
15 | 050101005001 | 足球场草地整理 | 1.足球场草地整理（厚度在±30cm以内的深挖、松翻、整平） 2.整体压实，密实度满足设计要求 |  |  | m2 | 5499
16 | 050103016001 | 播种草籽 | 1.草(灌木)籽种类：百慕大草籽（6g/m2） 2.养护期：二年 3.播种前精细平整场地，播种后撒细土覆盖 |  |  | m2 | 5499
17 | 041001006002 | 排水沟清理、修复 | 1.清理排水沟内的淤泥、杂物等 2.原排水沟局部修复（包含砂浆修补、砖砌体修补等） 3.垃圾外运（包含装车、运输、弃置费等一切费用） |  |  | m | 511.2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 040402017001 | 排水沟盖板600*500*80mm | 1.规格：600*500*80mm 2.材质：C40钢筋混凝土盖板（配筋：6Φ10单层双向） 3.开孔：满足设计要求 4.新做盖板标高超出设计要求的，投标人负责降低排水沟壁标高 |  |  | m | 300
19 | 040402017002 | 排水沟盖板600*600*80mm | 1.规格：600*600*80mm 2.材质：C40钢筋混凝土盖板（配筋：6Φ10单层双向） 3.开孔：满足设计要求 4.新做盖板标高超出设计要求的，投标人负责降低排水沟壁标高 |  |  | m | 212.4
|  | A 坡道、台阶维修 |  |  |  |  | 1
20 | 010502031001 | 坡道 | 1.素土夯实，夯实系数满足设计要求 2.100mm厚碎石垫层 3.150mm厚C30混凝土面层（含模板） 4.水泥混凝土拉防滑条（60*7mm深面槽） |  |  | m2 | 34.64
21 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.砂浆厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆 |  |  | m2 | 13.43
22 | 010501001001 | 碎石垫层 | 1.厚度：100mm厚 2.材料品种：碎石 |  |  | m3 | 0.66
23 | 010501001002 | 混凝土垫层 | 1.厚度：100mm厚 2.材料品种：C20混凝土 3.其他：含模板 |  |  | m3 | 0.66
24 | 010403008001 | 砖砌台阶 | 1.踏步高、宽：高150mm，宽300mm 2.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土标准砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  |  | m3 | 2.52
25 | 011102001001 | 30mm厚芝麻灰花岗岩（台阶踏面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚芝麻灰烧面花岗岩，倒圆角R=20 3.嵌缝材料种类：自然留缝 4.防护要求：包含石材六面防护 |  |  | m2 | 6.32
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011102001002 | 20mm厚芝麻灰花岗岩（台阶踢面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.嵌缝材料种类：自然留缝 4.防护要求：包含石材六面防护 |  |  | m2 | 3.56
27 | 011503004001 | 金属栏杆 | 1.栏杆高度：1.1m 2.栏杆材料种类、规格：304不锈钢，型材壁厚≥1.5mm 3.栏杆样式、规格同现场一致 |  |  | m | 6.5
|  | A 升旗台维修 |  |  |  |  | 1
28 | 011102001005 | 30mm厚芝麻灰花岗岩 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.嵌缝材料种类：自然留缝 4.防护要求：包含石材六面防护 |  |  | m2 | 14.82
29 | 011102001003 | 30mm厚芝麻灰花岗岩（台阶踏面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚芝麻灰烧面花岗岩，倒圆角R=20 3.嵌缝材料种类：自然留缝 4.防护要求：包含石材六面防护 |  |  | m2 | 5.4
30 | 011102001004 | 20mm厚芝麻灰花岗岩（台阶踢面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.嵌缝材料种类：自然留缝 4.防护要求：包含石材六面防护 |  |  | m2 | 2.7
|  | A 现状矮墙、围墙维修 |  |  |  |  | 1
31 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土标准砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  |  | m3 | 10.27
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.砂浆厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆 |  |  | m2 | 658.05
33 | 011403001002 | 彩色地坪漆 | 1.基层类型：混凝土面/抹灰面 2.基层品种、刷漆遍数：封闭底漆一道 3.面层油漆品种、刷漆遍数：彩色地坪漆2遍 |  |  | m2 | 351.85
34 | 011403001003 | 外墙涂料 | 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类、遍数：耐水腻子2遍 5.油漆品种、刷漆遍数：白色外墙涂料2遍 |  |  | m2 | 746
|  | A 运动器材 |  |  |  |  | 1
35 | 011507004001 | 足球门（五人制） | 1.五人制足球门 2.规格：300*100*200cm 3.材质：114*3mm厚镀锌钢管，外喷金属漆 4.含球网等配件，具体根据设计要求 |  |  | 个 | 4
36 | 011507004002 | 足球门（十一人制） | 1.十一人制足球门 2.规格：732*190*244cm 3.材质：114*3mm厚镀锌钢管，外喷金属漆 4.含球网等配件，具体根据设计要求 |  |  | 个 | 2
37 | 011507004003 | 组合单杠 | 1.组合单杠（三个为一组） 2.规格：高度分别是1.8m、2m、2.2m 3.材质：114*3mm厚镀锌钢管，外喷金属漆 4.含基础、埋件等，具体根据设计要求 |  |  | 组 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 3.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-07-01

## 3.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.1%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
措施项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
措施项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 3.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026-07-01

## 3.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 3.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-07-01

## 3.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-07-01

## 3.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 3.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 3.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：新集初中运动场消险维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026-07-01