南京市政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320100-ZRJS-C2025-0051

采购项目：市级机关集中办公区电梯维保服务项目

采购单位：南京市机关事务管理局

采购类别：服务类

江苏中润工程建设咨询有限公司

二〇二五年八月四日

目  录

第一章  磋商邀请……………………………………………………………………2

第二章  竞争性磋商须知……………………………………………………………6

第三章  磋商项目需求………………………………………………………………18

第四章  评分标准……………………………………………………………………31

第五章  合同主要条款及格式………………………………………………………35

第六章  响应文件格式………………………………………………………………43

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

市级机关集中办公区电梯维保服务项目JSZC-320100-ZRJS-C2025-0051  采购项目的潜在供应商应在网上获取磋商文件，并于2025年08月18日13:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-ZRJS-C2025-0051

项目名称：市级机关集中办公区电梯维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：210万元/三年

最高限价：（报价超过最高限价当无效标处理）

1.分包一：新城大厦E座、政务中心电梯维保服务 150万元/三年

2.分包二：北京东路41号机关大院、成贤街43号大院电梯维保服务 60万元/三年

采购需求：对北京东路41号 、成贤街43号、新城大厦E座、政务中心的电梯提供日常的维护、保养和急修服务，具体详见第三章项目需求。

服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料。将上述证明材料上传至电子响应文件中）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见磋商文件。

（三）本项目的特定资格要求：

供应商须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书中应包含许可项目：电梯安装（含修理）和许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；（提供证书复印件加盖公章）。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：江苏政府采购网自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年08月18日13:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、开启

时间：2025年08月18日13:30（北京时间）

地点：

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1、 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 ，即可替代《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（2）-（6）项。供应商在中标（成交）后，应按磋商文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

3、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的， 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新 CA 办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5、供应商诚信档案注册登记

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在上传投标（响应）文件的同时，上传供应商诚信档案管理系统中的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名并加盖公章后作为投标（响应）文件的组成部分上传。

6、采购人不组织现场集中踏勘，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

7、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”、“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市机关事务管理局

单位地址：江苏省南京市玄武区北京东路41号

联系人：吴工

联系电话：025-83638249

2.采购代理机构信息（如有）

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山北路 200 号南京工业大学虹桥校区筑意 4 号楼四楼

联系人：杨丽

联系方式：025-69974913

3.项目联系方式

项目联系人：杨丽

电话：025-69974913

- 第二章 竞争性磋商须知

- （前附表）

| 序号 | 项 目 |  |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |  | JSZC-320100-ZRJS-C2025-0051 |  |
| 2 | 项目名称 |  |  | 市级机关集中办公区电梯维保服务项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  |  | 江苏中润工程建设咨询有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  |  | 南京市鼓楼区中山北路 200 号南京工业大学虹桥校区筑意 4 号楼四楼 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  |  | 江苏政府采购网自行免费下载 |  |
| 6 | 项目限价 |  |  | ①分包一：新城大厦E座、政务中心电梯维保服务 150万元/三年； ②分包二：北京东路41号机关大院、成贤街43号大院电梯维保服务 60万元/三年； 报价超过最高限价当无效标处理。 |  |
| 7 | 服务期限 |  |  | 项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  |  | 磋商之日起90天 |  |
| 9 | 磋商 报名 |  | 时间 | 自磋商文件公告发布之日起5个工作日 |  |
|  |  |  | 地点 | 江苏政府采购网自行免费下载 |  |
| 10 | 响应性文件递交信息 |  | 时间 | 2025年08月18日13:30 |  |
|  |  |  | 地点 | “苏采云”政府采购交易系统 |  |
| 11 | 解密要求 |  |  | 首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按磋商文件规定方式按时在线解密。本项目磋商文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 |  |
| 12 | 磋商时间及地址 | 时间 |  | 2025年08月18日13:30 |  |
|  |  | 地点 |  | “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |  |
| 13 | 联系事项 | 采购单位 |  | 联系人 | 吴工 |
|  |  |  |  | 联系电话 | 025-83638249 |
|  |  | 采购代理机构 |  | 联系人 | 杨丽 |
|  |  |  |  | 联系电话 | 025-69974913 |

- 一、总则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2．定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

3．政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）本项目为整体专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的，且经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.6 磋商文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

4.磋商供应商的义务及注意事项

4.1集中勘查现场及答疑会：采购人不组织现场集中踏勘，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

4.2 义务

4.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

4.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

4.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，将密封的响应性文件送达磋商地点。

4.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

4.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

4.3 注意事项

4.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在江宁区范围内相关项目需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

4.3.2验收标准

4.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

4.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

4.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

4.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

4.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

4.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

5.磋商文件的澄清、修改

5.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

5.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

6.磋商有效期

6.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后90天。

6.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

7．磋商费用

7.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2招标代理费：合同签订前，中标人应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。由中标人领取《成交通知书》时向采购代理机构缴纳，中标人凭《成交通知书》与采购人签订合同。

付款形式：网上银行转账或银行电汇

并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。

开户行信息：

单位名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

开 户 行：中信银行南京城北支行

账    号：8110501012300996620

收费标准根据国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）以及国家发展改革委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的65%计取，此项费用不单独开列而应计入投标价。代理服务费按预算金额计算约为壹万捌仟元，具体以实际中标金额计算。

二、响应性文件的编制

8.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

8.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

8.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

9.响应性文件的组成

9.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

9.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10. 响应性文件的商务部分： 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）第一章 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件；

（2）第一章 采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件；

（3）磋商申请及声明；

（4）法定代表人授权书、法定代表人和授权代表身份证；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6） 《商务条款偏离表》；

（7）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

11.报价部分

11.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

11.2磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部服务的价格体现，包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成编制任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在磋商文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

11.3磋商供应商应在磋商分项报价等中标明拟提供服务的单价、总价以及分项报价。

12.响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

13.技术部分。

13.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

13.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

13.3 提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

13.4 电子磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）实施方案

（3）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

- 三、响应文件签署与提交

14、响应文件签署

14.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并签章。

14.2 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

14.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第17.3条规定做无效响应处理。

14.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

15、响应文件的撤回和修改

15.1 响应文件的撤回

15.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

15.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

15.2 响应文件的修改

15.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

15.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

15.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

16、响应文件解密

16.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

17. 评审

17.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

17.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

17.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

18、评审过程的保密与公正

18.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

18.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

19、评审过程中的澄清

19.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

19.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

19.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

20、联合体（本项目不适用）

21、响应文件的审查

21.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

21.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 未实质性响应磋商文件的情形

21.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

21.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

21.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

20.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

21.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

21.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

21.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

21.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

21.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

21.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

21.3.11采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

21.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

21.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

21.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

21.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

21.6 供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

22、磋商程序及评审方法和评审标准

22.1 磋商程序

22.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

22.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

22.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

22.2 评审方法和评审标准

22.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

22.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

22.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

23、确定成交单位

23.1在综合比较与评价后按照得分从高到低的顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较，根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

23.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取成交。

23.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

23.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

23.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

23.4.6 将合同标的转包。

24、成交通知书

24.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

24.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

25、签订合同

25.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

25.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

25.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

25.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

25.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达富邦永晔（北京）工程顾问有限公司。

27.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对磋商文件提出质疑的，应自供应商获得磋商文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

26.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

29.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  项目需求

## 分包一：新城大厦E座、政务中心电梯维保服务

## 一、项目基本情况

★本项目维保方式为整包，提供人员驻场服务。维保范围主要包含新城大厦E座、政务中心共21台电梯设备的日常维护保养、电梯所有设备（含曳引机、钢丝绳、主板等）以及各类配件的维修更换等；每年对电梯进行1次年检、保险。供应商应在维保服务期内提供劳务，同时本次维保范围内的所有设施设备零部件维修更换及其他服务内容产生的费用均由供应商承担，供应商不得以任何理由向采购人申请另外费用。

服务地点：南京市建邺区江东中路259号、江东中路265号。

★服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

## ★二、维保范围

| 新城大厦E座、政务中心电梯维保服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 位置 | 使用性质 | 生产厂家/品牌 | 型号 | 层数 | 数量 | 生产/安装时间 | 备注 |
| 1 | 新城办公区 | 新城E座 | 客梯 | 日立电梯有限公司 | HGH | 31层 | 4 | 2005年 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 客梯 | 日立电梯有限公司 | NPH | 15层 | 2 | 2005年 |  |
| 4 |  |  | 客梯 | 日立电梯有限公司 | NPH | 16层 | 2 |  |  |
| 5 |  |  | 客梯 | 日立电梯有限公司 | NPH | 5层 | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 食堂杂物梯 | 扬州誉美 | TWJ200/0.4-AS | 3层 | 2 | 2008年 |  |
| 7 |  | 新城A-D座 | 扶梯 | 西继迅达 | FTPN35-50 | ∕ | 2 | 2012年 |  |
| 8 |  | 政务中心 | 扶梯 | 东芝电梯（中国）有限公司 | 10TE-S-V | ∕ | 2 | 2011年 |  |
| 9 |  |  | 客梯 | 东芝电梯（中国）有限公司 | SPACEL-UN1 | 3层 | 2 |  |  |
| 10 |  |  | 客梯 | 东芝电梯（中国）有限公司 | SPACEL-UN1 | 4层 | 3 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |

注：1.上述清单所列明的设施设备包含的配件在维保范围之内；

2.电梯机房控制柜至各电梯的电缆（线）、随行电缆、电梯空调、电梯照明、五方对讲（含线路）、桥架等在维保范围之内；

3.上述电梯每年一次年检、保险，在维保范围之内；

4.上述清单作为参考，具体以现场实际设施设备为准；

5.上述清单质保期内的设备到期后自行纳入维保范围，采购人不再增加维保费用；

6.上述清单在维保服务期内如涉及采购人进行改造升级的设备相关维保费将进行核减；

7.上述清单设备涉及的标识标牌，机房的公示栏标牌等损坏由中标人负责；（整体更新不在维保范围内）。

8.质保期内的设备，由供应商按要求进行维保工作，设备故障、配件损坏更换，由原质保单位负责。

## 分包二：北京东路41号机关大院、成贤街43号大院电梯维保服务

## 一、项目基本情况

★本项目维保方式为整包，维保范围主要包含北京东路41号机关大院、成贤街43号大院共计15台电梯设备的日常维护保养、电梯所有设备（含曳引机、钢丝绳、主板等）以及各类配件的维修更换等；每年对电梯进行1次年检、保险。供应商应在维保服务期内提供劳务，同时本次维保范围内的所有设施设备零部件维修更换及其他服务内容产生的费用均由供应商承担，供应商不得以任何理由向采购人申请另外费用。

服务地点：南京市玄武区北京东路41号、成贤街43号。

★服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

★二、维保范围

| 北京东路41号机关大院、成贤街43号大院电梯维保服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 区域 | 位置 | 使用性质 | 生产厂家/品牌 | 型号 | 层数 | 数量 | 生产/安装时间 | 备注 |
| 1 |  | 台城 | 客梯 | 通力电梯有限公司 | KONE Monospace | 6层3站 | 1 | 2016年 |  |
| 2 |  | 30综合楼 | 客梯 | 西子奥的斯电梯公司 | GeN2 | 6层 | 2 | 2004年 |  |
| 3 |  | 40号楼食堂 | 客货两用 | 江苏德力电梯有限公司 | DLKJ1000/1.0-VVVF | 4层 | 1 | 2017年 |  |
| 4 |  | 公教一村32号楼 | 客梯 | 通力电梯有限公司 | PW08/10-19 | 5层 | 1 | 2011年 |  |
| 5 |  | 兰园一号 | 客梯 | 通力电梯有限公司 | PW10/10-19 | 8层 | 1 | 2002年 |  |
| 6 |  |  | 客梯 | 国产三菱电梯 | ELENESSA | 3层 | 2 | 2017年 |  |
| 7 |  | 成贤街43号 | 食堂杂物梯 | 扬州誉美 | TWJ200/0.4-AS | 3层 | 2 | 2010年 |  |
| 8 |  | 34号楼 | 客梯 | 恒达富士电梯有限公司 | TKJW1000/1.0-JXWVVVF | 4层 | 1 | 2017年 |  |
| 9 |  | 二食堂 | 食堂杂物梯 | 扬州誉美 | TWJ500/0.4-AS | 3层 | 1 | 2010年 |  |
| 10 |  | 小食堂 | 杂物电梯 | 杂物电梯 |  | 3 | 1 | 2019.04 |  |
| 11 |  | 小食堂 | 杂物电梯 | 杂物电梯 |  | 3 | 1 | 2019.04 |  |
| 12 |  | 小食堂 | 上海三菱 | 上海三菱 | ELENESSA | 3 | 1 | 2019.04 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |

注：1.上述清单所列明的设施设备包含的配件在维保范围之内；

2.电梯机房控制柜至各电梯的电缆（线）、随行电缆、电梯空调、电梯照明、五方对讲（含线路）、桥架等在维保范围之内；

3.上述电梯每年一次年检、保险，在维保范围之内；

4.上述清单作为参考，具体以现场实际设施设备为准；

5.上述清单质保期内的设备到期后自行纳入维保范围，采购人不再增加维保费用；

6.上述清单在维保服务期内如涉及采购人进行改造升级的设备相关维保费将进行核减；

7.上述清单设备涉及的标识标牌，机房的公示栏标牌等损坏由中标人负责；（整体更新不在维保范围内）。

8.质保期内的设备，由供应商按要求进行维保工作，设备故障、配件损坏更换，由原质保单位负责。

9.机关大院29号和40号楼2台电梯，合同签订后，由供应商维保服务至9月底，供应商自行考虑相关维保费。

以下要求两个分包除部分条款其余均须满足：

## 三、维保要求

为保障维保范围内的各类设施设备安全运行，供应商依据《南京市电梯安全条例》、《江苏省特种设备管理规定》、《安全标志及其使用导则》GB 2894—2008 、《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T 7024—2008）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588—2003 ）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899—2011 ）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775—2009）、《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》（GB/T 20900—2007 ）、《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB 25194—2010 ）、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002—2009）等相关规定，为《维保设备清单》中列明的所有设施设备提供日常维护、维修、保养和检测等服务，做好故障应急处置。按照采购人要求，完成每日、每周、月度、季度、半年、年度保养项目，做好维护保养记录，定期向采购人出具书面检查报告。具体包括但不限于以下内容：

★1.维保清单范围以内的设施设备损坏、损耗涉及的维修更换费用以及产生的安装、调试、检测、人工等所有费用均由供应商自行承担，无法维修的设施设备由供应商负责免费更换，维保范围内的设施设备维修、更换、移拆、检测、调试等过程中涉及的附属施工（如墙体、吊顶拆除恢复等），由供应商自行承担。

★2.分包一的供应商需提供人员驻场服务：保证长白班岗1人，机动人员1人。主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护等工作。

分包二的供应商需安排人员每周至少提供2次现场服务，主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护等工作。

★3.供应商应根据特种设备年检各项规范要求，对维保范围内所有电梯做好年检工作，通过质量技术监督局电梯办检测验收，并取得电梯使用合格证。

4.每年为维保范围内的电梯购买电梯安全责任险，并将保单复印件报采购人备案。

5.所有维修更换的设备应为符合国家标准的合格产品，且提供至少1年的质保期。对于专业配件原则上须从原厂或原厂配件供应商处购买，通用配件需与原型号一致；若设备配件已停产，供应商应报采购人同意后更换匹配的配件，保证设备正常稳定运转。未经采购人同意，供应商所提供的备件不是正规渠道产品，作为违约责任，每次扣除项目合同金额的1%。

6.每月对采购人相关技术人员至少进行1次培训；

7.积极配合采购人，对维保范围内的设备制定完善工作流程、工作标准、应急预案等，并根据国家规定定期更新调整。

8.对维保范围内的各类设施设备隐患定期进行排查、处置，并将相关情况以书面形式于每月25日前上报。

9.供应商自行配备维保工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

10.供应商应建立设施设备日、周、半月、月、季、年维护保养制度计划并执行，按采购人要求做好相应记录。

11.供应商负责定期清理电梯的轿厢、井底及机房，如井底遇水淹时，应及时通知采购人相关部门排除进水源，并协助采购人采取措施预防漏水或渗水。

12.电梯的日、周、半月预防性检查保养：

（1）检查机房电梯运行状况，有无异响；

（2）检查机房空调运行状况，定期清洗外机散热器；

（3）检查轿厢空调、照明、按钮是否正常；

（4）检查扶梯运行状况、有无异响；

（5）检查抱闸间隙，抱闸间隙应保证在0.7mm之内且均匀，间隙过大时应予以调整，紧固连接螺栓。

（6）检查安全装置的工作情况，发现问题及时处理。

（7）检查调整电梯的平层装置应正常。

（8）检查轿内按钮动作情况。

（9）检查轿内信号（指示器、蜂鸣器等）。

（10）检查轿门开关工作情况及完好性。

（11）检查轿内风扇及照明工作情况及完好性。

（12）检查曳引绳的工作情况及连接情况是否正常。

13.电梯的月检查保养：

（1）对电梯减速器做1次仔细检查。

（2）对限速器做1次仔细检查。

（3）对安全钳做1次仔细检查。

（4）对缓冲器做1次仔细检查。

（5）对厅门锁做1次仔细检查。

（6）对自动门重新开启进行检查。

（7）对门的导轨进行检查清洗。

（8）对曳引机、电动机油位进行检查。

（9）检查接触器触头，衔铁是否良好。

（10）检查导向轮、反绳轮、选层器的润滑情况。

（11）对井道设施做1次检查。

（12）对各润滑系统进行1次检查。

（13）对各安全开关操作检查1次。

- （14）对电梯进行至少2次检查保养，驱动链加油、梯级链注油等各项安全装置测试。

14.电梯的季检查维修保养：

（1）蜗轮蜗杆减速箱及电动机轴承是否有油。

（2）制动器动作是否正常，制动瓦与制动盘之间的间隙是否正常。

（3）曳引绳是否渗油，是否打滑。

（4）限速器钢丝绳，选层器钢带是否正常。

（5）继电器、接触器、选层器工作是否正常，触头是否清洁，固定是否牢固。

（6）检查门的操作、调节及清洁门驱动装置部件。

（7）清洁轿门、厅门地坎和门导轨。

（8）检查全部门滚轮与开门刀之间的间隙。

（9）调整全部厅门及附件。

（10）清洁全部厅门锁开关触点。

（11）检查补偿链是否完好。

（12）检查轿厢及对重导靴磨损情况。

（13）检查安全钳与导轨间隙。

（14）检查曳引绳的张力。

（15）检查轿厢操纵盘和各按钮的工作情况。

（16）检查轿厢紧急照明工作情况。

（17）检查自动门的重新开启是否正常。

（18）检查轿厢照明、信号、指示、蜂鸣器等功能是否正常。

（19）检查电梯启动、运行、减速和制停。

（20）检查电梯平层准确度。

（21）检查厅外呼梯按钮和指示器工作情况。

（22）电梯消防功能的检查。

15.电梯的年维修保养：

（1）维保成交单位选择有经验的专业技术人员负责带领维修人员进行检验。

（2）检验标准按国标进行检验。

（3）质量、安检人员做检验记录。

（4）检查、调整、更换、开关门继电器的触头。

（5）检查、调整、更换上下方向接触器的触头。

（6）检查、调整、更换控制柜内所有继电器、接触器。

（7）检查调整曳引绳的张紧度。

（8）检查限速器动作速度是否准确。

（9）检查安全钳是否能可靠动作。

（10）检查、调整或更换厅门滚轮。

（11）检查、调整或更换开关门机构的零部件。

（12）系统地、仔细地检查调整安全回路中的各开关及触点。

（13）检查调整电梯平衡系数。

## ★四、人员要求

- 1.项目经理每半月至少到场1次，指导技术团队工作，提供培训支持，制定服务计划统筹维保服务执行等工作。

2.新城大厦保证长白班岗1人。主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护等工作。供应商用工应符合国家法律法规的有关规定，工作时间如有调整，以采购人要求为准。

- 3.驻场人员基本要求：身心健康，五官端正、无传染性及精神疾病、无犯罪记录，具有良好的专业知识及技能。具有从事电梯维保行业至少5年及以上工作经验，年龄不得超过45周岁。（签订合同时提供，所有人员身份证明、人员工作经历简历表，无犯罪记录证明等。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。）

- 4.供应商应承诺并必须严格执行南京市政府最低用工工资标准、社保基数和住房公积金的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任。维护和保障员工的合法权益。供应商应根据国家政策调整规律进行报价，原则上合同履行期间不予增加费用。

- 5.供应商及其派驻人员应严格遵守采购人的保密制度及相关法律法规。对于在服务过程中接触、知悉或获取的任何业务数据、技术文档、项目信息及其他未公开信息，均负有严格的保密义务，并应采取一切必要措施防止泄密事件发生。此保密义务不因合同的终止而终止。供应商拟投入的服务人员须与供应商签订保密协议书，签订合同前供应商将所有保密协议书提交采购人核查。

- 6.驻场人员须按采购人要求，执行每日上下班考勤打卡，考勤记录纳入考核条款，作为季度付款依据。

- ★五、实施要求

1.本项目成交公告公示期结束后，中标供应商应立即进驻现场开展工作，在进场后15天内，由采购人协调中标供应商和原供应商完成项目交接工作。

2.分包一：全年安排人员24小时待命，并确保24小时维保热线畅通，供应商巡检发现问题或在接到采购人报障通知后，供应商应在1分钟内响应，5分钟内到达现场进行故障维修。供应商无正当理由且未经采购人同意，未按规定时间响应或到场，按考核相关规定处罚。供应商若在合同期内超过3次（含）以上未能按规定时间响应或到场的情况，采购人有权单方面解除合同且不承担违约责任，视为供应商违约并赔付采购人相应损失。

3.分包二：全年安排人员24小时待命，并确保24小时维保热线畅通，供应商巡检发现问题或在接到采购人报障通知后，供应商应在1分钟内响应，15分钟内到达现场进行故障维修。如供应商无正当理由且未经采购人同意，未按规定时间响应或到场，按考核相关规定处罚。供应商若在合同期内超过3次（含）以上未能按规定时间响应或到场的情况，采购人有权单方面解除合同且不承担违约责任，视为供应商违约并赔付采购人相应损失。

4.配件费用在1000元及以下的故障（含一般性故障），应在2小时内解决；2小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过24小时解决。配件费用在1000元以上的故障（含重大故障） ，在维修涉及的配件到场后应在24小时内解决；24小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过72小时解决。

5.供应商超过规定的最长故障解决时间，仍未解决故障，采购人有权请第三方予以解决故障，所需一切费用由供应商自行承担且供应商不得以费用过高等一切理由予以拒绝。同时采购人按考核规定对供应商进行处罚。

6.重大节日 （五一、十一、元旦、春节等） 、重大活动、临时任务以及各类紧急突发情况，供应商应根据采购人要求增配人员提供服务。供应商须增加所维保设施设备的检查、检测和保养频次且不额外收取费用，保证所维保设施设备处于正常运行状态。

7.维保服务期届满或合同解除，供应商应在采购人规定时间内，与下一任供应商完成维保交接相关工作。

8.因供应商保养维修不当而造成维保设施设备损坏或安全事故或使维保设施设备未能通过现行法规规定的安全检查，或导致采购人、第三者造成人身意外或财产损失，供应商须承担由此而引致的所有经济及法律责任。

9.供应商每月按维保内容要求对所维保的设备进行维护保养后，应于每月底前向采购人出具月度书面维保报告和记录，并经采购人签字确认。同时，供应商每半年向采购人提交半年维保书面报告，并经采购人签字确认。

10.供应商在维保过程中对采购人其他设备造成损害的，供应商应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

11.供应商须承诺中标后，使用采购方所提供的设备信息化APP，并在APP上记录日常巡检情况及制定维护保养计划及设施设备维修工作等。

12.供应商合同签订后7日内，向采购人缴纳年合同价的10%作为履约保证金。中标人可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标人未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。如中标人未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。履约保证金期满后，采购人应于七个工作日内无息退还供应商。如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的供应商应在3日内补齐。

13.供应商应为采购人建立设施设备运行使用档案，派从事电梯设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，专人值守，每年供应商与采购人共同进行1次系统的全面检查，维保范围内的问题由供应商负责解决，问题解决后，供应商将问题原因、采取措施、完成时间等以书面形式报告给采购人。

14.供应商应配合采购人做好上级 （主管） 部门的检查，保证每次检查合格。供应商应认真执行国家有关规定，服从上级 （主管） 部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

15.排名第一的中标候选人若出现放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按采购文件要求提交履约保证金、被查实存在影响中标结果的违法行为，或在签订合同前提供相关材料过程中存在虚假应标行为等情形（以上情形均视为不符合中标条件），一经查实将取消其中标资格，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，依次确定第二名中标候选人为中标人或重新采购。

- ★六、考核要求

1.电梯系统维保单位工作考核表

单  位：                                                                              202  年  月

| 序号 |  | 检查内容及标准 | 评分方法 | 扣分 | 扣分情况描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保单位综合考核内容 | 自觉遵守甲方各项制度，严格按甲方规定时间到场进行日常维保工作。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 2 |  | 工作时间穿工作服、劳保鞋、仪容仪表整洁大方；工作时间不会客，不聚集闲谈，不做与本职工作无关的事。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 3 |  | 通过经常性和甲方及时沟通交流提高工作质量及满意度；不顶撞上级，服从指挥，虚心接受上级领导的指导、批评，并及时改正； | 1次不符合要求扣1-5分 |  |  |  |
| 4 |  | 根据设备运行情况，制定切实的设备月、季、年维护保养计划并上报，每月25日之前上交当月维保报告，报告内容包括更换配件、维修记录、工作完成情况以及下月工作计划等。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 5 |  | 制定小中修和检查计划，制定关键零配件更换计划，并按计划执行 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 6 |  | 服务对象有效投诉 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 7 |  | 每年两次出具设备运行评估报告，对问题设备定期提交整改方案 | 1次不符合要求1-5分 |  |  |  |
| 8 |  | 提供24小时不间断的电话支持服务，若系统有任何异常情况，在接到通知后，在1分钟内作出响应。 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 驻场；在响应后，5分钟内到达现场进行解决； 发生电梯困人故障，在承诺时间内到达现场进行解决 非驻场：在响应后，15分钟内到达现场进行解决； 发生电梯困人故障，在承诺时间内到达现场进行解决 | 1次不符合要求扣3-10分 |  |  |  |
| 10 |  | 配件费用在1000元及以下的故障，2小时内解决，最长不得超过24小时。 | 1次不符合要求扣5-10分 |  |  |  |
| 11 |  | 配件费用在1000元以上的故障，配件到场后24小时内解决，最长不得超过72小时。 | 1次不符合要求扣5-10分 |  |  |  |
| 12 |  | 维保及维修有文字记录，内容包括不限于维保维修内容、维修人员、审核（主管）人员、开始和结束时间等，有相关人员签字 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 13 |  | 对维保、维修结束后现场环境卫生及时清理 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 对维修保养后的设备，当月同1台设备当月发生2次及以上同样故障 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 15 |  | 节假日、重要活动前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 16 |  | 夏季高温、防汛、冬季防寒等重要节点前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 17 |  | 对甲方人员按月度进行培训 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 18 |  | 能够服从甲方正当要求的临时性工作 | 不能按要求工作该项不给分 |  |  |  |
| 19 |  | 乙方未经允许，擅自替换现场维保技术人员，对于不符合要求的人员，限期1月未整改的 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 20 |  | 因维修保养不善导致设备故障，一个月内同样设备出现重复事故 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 21 |  | 对于现场驻场维保技术人员的办公场所安全防范、卫生、用电等未按要求使用的 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 22 |  | 维保单位驻场人员需持证上岗，驻点区域须有一名及以上项目主管负责该区域的维保项目管理，做好与机关物业之间的配合，按照机关物业的要求做好各项维保管理工作 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 23 |  | 各类机房卫生整洁、照明灯具齐全、应急灯和通风设备完好、挡鼠板符合要求，灭火和火灾报警设备有效、放置位置恰当 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 24 |  | 设备外观洁净完整，防腐油漆覆盖完好、无严重锈蚀部位，保温及外壳无破损，仪表清晰、无浮尘，无漏电、漏油、漏水、漏气现象；各类线槽、桥架和控制箱、配电箱整洁无尘，接口无松动 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 25 |  | 维保单位按特种设备管理规定建立每台电梯的台账、档案、资料，一梯一档 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 26 |  | 电梯维修保养合同完备，维护维修界面清晰，保养跟踪工作到位 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 27 |  | 电梯年检合格证及维护保养记录完整齐全 | 1次不符合要求扣10分 |  |  | 维保单位赔偿相应经济损失 |
| 28 | 电梯维保技术维保 考核内容 | 电梯由专业维保单位进行15天一次的维修保养，电梯保证正常运行 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 29 |  | 有接待任务时，电梯安全管理员需准时将接待用梯停至指定楼层 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 30 |  | 突发事件，维保单位需第一时间赶到现场处理，事后一天内提供检查报告、有关说明和整改方案并加盖公司章，报告机关物业中心 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 31 |  | 各项配件充足，不影响电梯正常维护运行 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 32 |  | 制定小中修和检查计划，制定关键零配件更换计划，并按计划执行 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 33 |  | 各类标识明显，台账清晰，各项记录完整，每年开展一次以上电梯应急演练 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 34 |  | 按质检部门要求完成演练程序，在演练中不符合要求的一项扣两分 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 35 |  | 平层标志不清晰、模糊 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 36 |  | 按电梯定期保养项目内容（润滑、调整、防锈、紧固、各厅门轿门尺寸）， | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 37 |  | 检查安全保护开关、安全钳、安全触板等 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 38 |  | 抽查制动器滑车超过500-1500毫米 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 39 |  | 电梯轿厢、机房、底坑、井道照明 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 40 |  | 机房、轿厢、厅门外等指示信号灯、按钮 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 41 |  | 电梯到层提示（如原来有此功能）不响或错误的 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 42 |  | 机房、轿顶、轿厢内天花、底坑 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 43 |  | 电梯控制柜或电源箱、主机身有明显灰尘未清洁的 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 44 |  | 电梯底坑有明显积水而未及时进行清理的 | 一处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 45 |  | 在维修保养工作时有无违反安全操作规程 | 发现1处不合格扣10分 |  |  |  |
| 46 |  | 因保养质量差，导致电梯在政府技术监督局年度检测时不能合格的 |  |  |  |  |
| 47 |  | 电梯控制柜或电源箱、主机身有明显灰尘未清洁的 |  |  |  |  |

- 注：

- 1.月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

- 2.每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

- 3.未取得甲方同意，因私自修改设备技术参数，造成的一切后果由乙方承担，并且当月考核为0分并追究其法律责任；

- 4.特殊情况奖励项：对于重大突发事件紧急处理得当，减少损失，保护甲方或服务对象的财产，奖励1-5分（该分可用来抵扣全年考核不合格分数）；

- 5.对于预判断失误带来的损失由乙方全权负责并且当月考核不合格；

- 6.考核内容如有变动或调整，以甲方要求为准。

2.维保服务供应商监管考核评分细则

| 序号 | 考核项 | 考核内容 | 分值 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质动态 管理 （10分） | 项目经理、项目主管及驻场人员信息、职业能力、资质证书等符合招标文件约定要求 | 5 | 1.现场在岗人员资质、职业能力与约定不符的，每有1项扣2分； 2.供应商未经定点责任人审核，擅自更换人员的，每有1项扣3分。 |  |
| 2 |  | 现场规范公示资质信息、人员证书、试验合格证明等，确保无过期失效、与实际不符 | 5 | 1.各类信息现场未公示，每有1项扣2分； 2.公示信息与招标文件、合同要求不符的，每有1项扣2分； 3.各类公示过期的，每有1项扣1分。 |  |
| 3 | 备品备件 （10分） | 规范存放足够数量、类型且品质合格的备品备件 | 5 | 1.无专用库房或库房管理混乱的，每有1项扣1分； 2.备品备件品类、数量、质量不符合招标文件及使用需求的，每有1项扣1分； 3.备品备件存放不符合专业标准、行业规范、安全生产相关法律法规的，每有1项扣2分。 |  |
| 4 |  | 遵守仓库管理制度，各类进出库登记台账齐全、内容详实、责任到人 | 5 | 1.仓库无专人负责、未制定管理制度的，每有1项扣1分； 2.无进出库登记记录的，或填写不规范的，每有1项扣1分； 3.抽查备品备件，发现实际库存与清单不符的，每有1项扣1分。 |  |
| 5 | 维保服务 （50分） | 执行、落实机关物业设施设备维保相关管理办法、制度、维护标准。 | 20 | 1.未按要求制定年度、月度维保计划的，每有1项视情扣0.5～2分； 2.各类维保计划与实际结合不紧密，生搬硬套、实操性不强的，每有1项视情扣0.5～2分； 3.未经定点责任人审核，无客观原因，未按计划执行落实闭环的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |
| 6 |  | 重点设施设备落实常规维护、专项维护、预防性维修、第三方检测等。 | 10 | 1.重点设施设备未按要求落实常规维护、专项维护，或落实情况与记录不符的，每有1项视情扣0.5～1分； 2.重点设施设备未制定预防性维修计划或计划未落实的，每有1项视情扣0.5～1分； 3.重点设施设备未提前组织自检、年检、强检及其他行业检测的，每有1项视情扣2～5分；造成影响的，本项不得分。 |  |
| 7 |  | 各类设施设备操作培训、驻场人员值班值守、应急预案及演练、运行故障、工单报修、投诉处理闭环落实情况 | 10 | 1.各类设施设备操作培训未按年度计划开展的、未进行月度培训、培训方式内容简单、实操性不强的、记录缺失的，每有1项视情扣0.2—0.5分； 2.全年围绕设施设备维保应急预案组织演练少于4次，每少1次扣1分；演练内容不全，参与度不高，台账记录不完善的，每有1项视情扣0.5～2分； 3.经发现，维保单位驻场人员不落实值班值守的，每有1次扣1分；造成影响的，视情扣5～10分； 4.各类工单、投诉响应处理超时、未形成闭环每有1项视情扣0.5～1分； 5.故障处置、维修、问题整改等未定人定时定责的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 8 |  | 各类机房、设备间、设备平台等运维现场标识标牌设置、操作登记、用具摆放、整洁卫生等实行标准规范管理。 | 10 | 1.各类标识标牌使用错误、缺失、老旧损坏的，每有1项视情扣0.5～1分； 2.各类机房、设备间、操作间环境脏、乱、差的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 9 | 表单记录 （30分） | 各类维保表单填写及时、规范，上墙公示备查，登记归档。 | 30 | 1.各类表单未按要求规范填写、漏填或填写内容与实际情况不符、字迹潦草、表达不清的，每有1项视情扣0.2—0.5分； 2.各类表单维保巡检人员、管理人员未签字、无签字日期等问题的，每有1项视情扣0.2—0.5分； 3.各类表单未规范现场放置，未按时分类归档的，每有1项视情扣0.2—0.5分； 4.各类表单存在补写、代填代签的，每有1项视情扣0.5～1分；与实际工作情况不符、相互矛盾、真实性无法追溯的，每有1项视情扣1～2分；经检查发现上述问题，一个季度内累积问题超过5次（含）的，扣10分。 5.维保单位未按招标文件要求，对维保项目各类档案收集、汇总、调整、更新、归档不到位的，每有1项视情扣0.5～2分； 6.维保单位各类台账资料使用填写，未统一规范的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |

- 七、付款条件

采购人在收到成交人提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付成交人合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据采购人全年对成交人考核情况支付（第2和第3个合同年付款条件同上）。

其中★项为必须满足项，如负偏离则视为无效投标。

第四章 评分标准

本标段采用综合评分法。综合评分法是指在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标供应商的评标方法。本次采购得分最高者为中标供应商，第二名为备选供应商，当中标供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。具体的评分细则见下表。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最低的评审价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/评标报价）×20分。 | 20分 |
| 商务分（40分） |  |  |  |
| 2 | 履约能力1（15分） | 1.分包一、分包二的供应商为本项目配备的项目经理： ①具备质量技术监督局出具的《特种设备作业人员证》（电梯作业类）； ②具备国家人力资源和社会保障部门出具的机电类中级及以上职称； 每满足上述任意一项要求得2.5分，最高得5分； （以上均须提供证书复印件及公司为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料，否则不得分）。 | 5分 |
|  |  | 2.分包一： ①供应商拟投入的驻场维保人员（含1名机动人员）至少2人，具备质量技术监督局出具的《特种设备作业人员证》（电梯作业类），满足得基本分2分，在此基础上每多提供1人备用得1分，此项最高得4分； ②驻场维保人员，在具备质量技术监督局出具的《特种设备作业人员证》（电梯作业类）的基础上，同时具备应急管理部出具的《低压维修电工操作证》的，每有1人得2分，此项最高得6分。 分包二： ①供应商拟投入的维保人员具备质量技术监督局出具的《特种设备作业人员证》（电梯作业类），每提供1人得3分，此项最高得6分； ②供应商拟投入的维保人员具备应急管理部出具的《低压维修电工操作证》的，每有1人得2分，此项最高得4分。 （以上均须提供证书扫描件以及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料，否则不得分） | 10分 |
| 3 | 履约能力2（4分） | 为确保本项目维保服务的及时性，供应商应承诺为该项目提供备品备件库，且备品备件应与该项目匹配。提供承诺书的得4分。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟） | 4分 |
| 4 | 履约能力3（8分） | 评标小组根据供应商提供的《服务要求响应表》进行打分，全部响应磋商文件要求的得8分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。其中★项为必须满足项，如负偏离则视为无效投标。 | 8分 |
| 5 | 履约能力4（4分） | 供应商承诺成交后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中应明确供应商的维保人员在本项目维保服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故的，由供应商负责联系保险公司处理及赔偿事宜。提供书面承诺书得4分，未提供或提供承诺内容不全不得分（承诺书格式自拟）。 | 4分 |
| 6 | 企业业绩 （9分） | 2022年以来，供应商具有类似维保业绩（不含住宅小区项目），每提供一份得3分，满分9分。（同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分） （响应文件中需提供合同扫描件和业主联系人、联系方式。时间以合同签订日期为准。） | 9分 |
| 技术部分（40分） |  |  |  |
| 7 | 项目理解与分析 （8分） | 项目理解与分析：根据投标人针对本项目的认知分析、重难点分析和应对、服务目标等进行综合评分。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
|  | 日常维保方案 （8分） | 根据投标人针对本项目维保方案进行综合评分。 维保方案包括但不限于：针对本项目的维保力量配备、人员值守、设备日常巡视检查、设备故障响应与排除、预防性保养、电梯自检、荷载试验、限速器效验。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
|  | 安全管理方案 （8分） | 安全管理方案：根据投标人提供的安全管理方案进行综合评分；安全方案包含但不限于：安全教育、安全防护措施、人员保密、安全规范操作等。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
|  | 应急预案 （8分） | 应急预案：根据投标人针对现场设施和场所可能发生的事故情况，编制应急预案进行综合评分（包括不限于电梯困人、电梯井道渗水、电梯轿厢及机房空调故障、突发停电等预案）。 - 应急预案包含但不限于：可能出现的危险状况及处理紧急事务的必需的措施方案等，能迅速、有序、有效地开展应急救援行动，降低事故损失。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
|  | 特色服务方案 （8分） | - 供应商根据该项目特点，制定个性化服务方案（包括但不限于以下内容） - ①防汛、防寒期间参加采购人突击抢险抢修，确保办公区正常运转； - ②服从采购人要求，安排人员做好临时突发性保障工作； - ③档案管理、积极配合创建、评优、提供技术支持，针对采购人管理服务内容创建、上级部门检查进行技术支持； - ④积极参加采购人管理区域设备的安全检查、新接楼宇的设备验收查验等并提供相关检查、验收报告；等方面提供增值服务方案。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

备注：

1.评标价：经过价格扣除的投标价。

2.按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

3.经评审委员会确认，对明显低于成本价报价，且无法提供证明材料的将视为无效报价。

4.小微企业价格扣除

4.1本项目对小微企业，价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2大中型企业与小微企业组成联合体参加投标，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

6. 残疾人福利性单位的价格扣除

6.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.政府采购异常低价问题处理方式：

8.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价〈采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的、评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

注：供应商应对响应文件中提供的证明材料和相关承诺书原件的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人或招标代理机构有权取消其中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关条例进行处罚。

第五章  合同文本（服务）

维保服务合同

合 同 编 号：

项 目 名 称：

签 订 日 期：  年  月  日

甲方：南京市机关事务管理局

乙方：

甲乙双方根据    年    月    日    （项目名称） 采购结果，经协商一致，达成如下合同：

- 一、项目概况

1.1 维保项目基本情况：

1.2 服务地点：

1.3 服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

- 二、合同价款

2.1 本合同总价款为（小写）¥         ，（大写）人民币          。

2.2 本合同价款包含乙方提供合同约定的所有服务的报酬及乙方提供该项服务所产生的日常维修费、保养费、配件费、安装费、调试费、检测费、管理费、税费、人工费、保险费等与本项目有关的所有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 三、服务内容及要求

3.1 本合同具体服务内容及要求按照本项目采购文件要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

3.2 补充条款：

- 四、付款方式

4.1甲方在收到乙方提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付乙方合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据甲方全年对乙方考核情况支付（第2和第3个合同年付款方式同上）。

- 五、履约保证金

5.1 乙方应在签订合同后7日内，向甲方缴纳年合同价款的 10 %履约保证金。

5.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

5.3履约保证金期满后，甲方应于七个工作日内无息退还乙方。

5.4 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的乙方应在3日内补齐。

- 六、项目联系人

甲乙双方指定专人作为本合同履行的联络人，所有一方向对方正式知会事项的通知到达对方指定联络人即视为到达对方。通知方式包括但不限于电话、短信、传真、邮件、电子邮件等。

甲方指定联络人姓名：         联系方式：

乙方指定联络人姓名：         联系方式：

- 七、进（撤）场与交接

7.1 本项目中标公告公示期结束后，乙方应立即进驻现场开展工作。

7.2 乙方应在进场后，    天内和原维保单位完成项目交接工作。

7.3 本项目撤场日期是本项目服务期满之日。甲乙双方应在服务期满前   个月启动项目撤场移交工作。乙方应向甲方提交的资料包括但不限于本项目甲方提供的资料、维保记录、设备台账清单、档案资料等。

7.4 甲乙双方应做好维保设备现场核查清点工作并签字确认，对于维保到期前损坏或不能正常运行的设备，乙方应根据甲方要求，进行维修或更换，确保所有设备运行正常。

7.5乙方应积极协助甲方做好与下一任供应商完成维保交接相关工作，确保交接工作顺利完成。

- 八、考核

8.1乙方履约期间，甲方按月、季度对乙方进行考核。

8.2月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

8.3每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

8.4具体考核表详见附件，甲方有权根据实际工作情况对考核内容进行调整。

- 九、甲方的权利与义务

9.1 甲方负责对乙方的工作进行监督和管理，定期考核评定，如乙方派出的管理、服务人员三次（含）以上受到服务对象投诉或服务质量不达标，乙方无条件更换人员。

9.2 甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持以及所必需的资料、水电。

9.3 甲方酌情根据乙方要求提供房间用于办公、人员休息和工具及用品的存放。

9.4 协助乙方做好有关项目管理的宣传教育，审核乙方服务项目的年度计划、工作安排，并监督履行。

9.5 协助乙方处理原维保公司所遗留的人员、档案、物资以及其他相关的问题。

9.6 法律法规规定由甲方承担的其他责任。

- 十、乙方的权利与义务

10.1 乙方接受甲方的委托，为本项目提供高质量的驻场维保服务。负责制定本项目维保服务管理制度、计划、规范及各项表单，确保设施设备运转正常，并承担相应责任，每半年/季度/月向甲方出具维保书面报告，接受甲方及上级部门的管理、检查、考核。

10.2 乙方保证其对为履行本合同交付工作成果而使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵在履行本合同时侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

10.3 未经过甲方同意，乙方对所管理的甲方公用设施不得擅自占用和改变其使用功能。

10.4 乙方须本着高效、专业的原则设置项目管理机构和人员，统一着装，挂牌服务，文明操作，爱护公共财产，如有损坏照价赔偿。

10.5 乙方应严格遵守甲方有关规章制度，负责对驻场维保人员进行岗前培训和经常性的安全生产、保密、职业道德、业务技能培训教育。

10.6 乙方应执行国家有关规定依法用工，负责乙方员工的生产、事故、伤残、死亡和劳务纠纷。在服务期内，因乙方原因发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施），其责任由乙方承担。

10.7 乙方在维保服务期内对甲方其他设备造成损害的，应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.8 乙方负责将维修维护过程中产生的建筑垃圾（油漆桶、废油等），按照规范要求进行处理。

- 十一、违约责任

11.1 乙方未按合同约定的质量要求提供服务，一个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格（考核得分低于 80 分为不合格），甲方有权解除合同，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费用从合同款、履约保证金中直接扣除，不足部分乙方应予补足。

11.2 乙方在服务期间，甲方委托乙方的项目维保工作受到省、市相关部门的通报批评，视作考核不合格；在上级（主管）部门专项检查或年检中，因乙方原因每有1次不合格，甲方扣除乙方合同款人民币20000 元，由此造成甲方被罚款的，该罚款由乙方承担。

11.3 服务期内，因乙方不能按约定完成维保服务目标，或因维保不当、重大失误等原因，其责任由乙方承担。造成甲方重大损失的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 30 %追究乙方违约责任。

11.4 乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方无合理原因，延迟向乙方支付合同款，应向乙方支付违约金，每逾期1天，按年合同价款的 1 ‰支付违约金。

11.5 乙方若在1个合同年内超过2次（含）以上，未能按要求出具维保书面报告，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.6 乙方若在1个合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间到场服务且事先未经甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.7 乙方若在1合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间解决故障且未取得甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.8 符合下列情形时，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出解除部分或全部合同的书面通知：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错；

（3）乙方未能履行合同规定的其他义务致使甲方不能实现合同目的。

11.9 如甲方逾期支付合同价款超过2个月的，乙方可单方面解除合同，并向甲方提出索赔。

11.10 乙方不得将该项目整体或部分转包、分包，否则甲方有权解除合同，乙方应按年合同价款的 30  %承担违约责任。

11.11 因乙方原因，甲方解除了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的服务，甲方购买其他供应商的服务费用超出本合同价款的部分由乙方承担。

- 十二、保密条款

12.1 乙方不得泄露、擅自使用在履行本合同中知悉的甲方任何信息。所维保设施设备的相关信息数据，用户名和密码等信息归甲方所有，乙方未经甲方允许不得擅自修改、保存、转发、毁坏等。所维保的设施设备的相关用户数据，乙方不得进行再加密，甲方能在通用制式条件下实现备份、可传输。此保密条款为独立条款，不因本合同的终止而终止。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：除赔偿甲方实际损失外，另需向甲方支付年合同价款的 30  %作为违约金，同时乙方仍应继续遵守保密约定。

- 十三、不可抗力

13.1 本条所述的“不可抗力”系指双方在签订本合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、洪水、台风、骚乱、戒严、暴动、战争以及其他甲方、乙方商定的其他情形。

13.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并出具事件发生地政府有关部门的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十四、合同纠纷处理

14.1 本合同履行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 第 2  种方式处理：

（1）申请仲裁。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其他

15.1 合同在甲方、乙方代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同一式陆份，中文书写。甲乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份，壹份按要求报政府采购主管部门备案，具有同等法律效力。

15.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

- 十六、合同鉴证

16.1 招标代理采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

- 十七、组成本合同的文件

17.1 组成本合同的文件包括以下文件，内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

（1）合同文本；

（2）采购文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件；

（5）响应文件。

甲方：                         （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年  月  日

乙方：                       （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

开户行信息：

单位名称：

开 户 行：

账    号：

年   月   日

- 第六章响应文件格式

市级机关集中办公区电梯维保服务项目

JSZC-320100-ZRJS-C2025-0051

响应文件

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方的  （项目名称）（采购编号）（分包号及分包名称）  磋商文件，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.根据已收到的磋商文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述磋商文件后，愿以（大写）          元人民币（￥          元）作为磋商报价。合同履行期限：             ；拟派项目负责人：            。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（签章）：

地址：

联系电话：

传真：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

日期：年月日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称：（签章）

法定代表人签字或签章：

授权委托人签字：

日期：年月日

- 三、磋商报价汇总表

磋商报价表（第一轮）

项目编号：

项目名称：

分包号及名称：

| 磋商总报价 | 大写： 小写： | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | 是□ 否□ |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | 是□ 否□ |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | 是□ 否□ |  |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：年月日

说明：

- 1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 2.“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

- 3.本次采购共两轮报价，第二轮报价为最终报价。

- 四、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 分包号及名称： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应本次磋商文件技术条款要求。

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 分包号及名称： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应磋商文件商务条款要求。

供应商名称：（盖章）

日期：

- 说明：如果行数不够，请自行增加。

- 六、项目组成人员一览表

项目组成人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 分包号及名称： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 （本项目担任职务） |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 注：提供项目组人员的职称证书、社保等证明材料。

- 七、评分标准要求提供的方案或相关证明材料等

- 注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第四章评标标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟。

- 八、中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，项目的投标单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

- 九、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 十、第一章“磋商公告”中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料。将上述证明材料上传至电子响应文件中）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 附件一、无重大违法记录声明格式

- 无重大违法记录声明

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

日期：

- 附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：              。

供应商（盖章）：

日  期：

- 附件三、承诺书（内容可在此基础上自行添加）

承诺书

（采购人）        ：

我单位          （供应商名称）郑重声明：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、……

3、……

供应商（盖章）：

授权代表签字：

- 日期：  年  月  日

- 附件四：证明材料

提供“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn未被列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。（提供网页截图）