总 说 明

工程名称：妯娌河右岸消险工程

一、工程概况 - 工程地点：江北新区。 - 工程概况：妯娌河右岸背水侧（KO+020~0+250）总长约230m堤防进行消险处理。 二、编制范围 妯娌河右岸消险工程（详见工程量清单）。 三、编制依据 - 1.本工程执行现行最新国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501－2007）、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》（2019年含税版）、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年）、《江苏省水利工程预算定额（2010版》及其配套定额等国家、省、市现行各类造价文件。 - 2.人工执行苏水基[2015]32号文、苏建函价[2025]066号人工工资指导；材料价格执行2025年3月份南京工程造价信息指导价，不足部分按市场价。 - 本项目工程量按设计图纸编制工程量，实际工程量以最终结算为准。 四、清单编制说明 - 工程质量要求：合格。 - 本工程甲供材：无。 - 预留金：详见工程量清单，以工程量清单为准。 - 投标人应充分勘察现场，如投标人未勘察则视为认可现场自然环境和场区状况。 - 投标人须认真阅读与项目有关的招标文件等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。 - 投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、已有建筑成品保护费用。 - 本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 - 工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 - 除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 - 投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。 - 清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准。 - 本工程量清单中工程内容未特别描述的，表示与《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501－2007）描述内容相同，投标单位应充分考虑。 - 清单所列项目仅供参考，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定措施项目，但投标人必须是对施工勘察后结合工程经验，对所有的措施项目做出措施报价，没有报价的，视为包含在其他项目的报价中。 - 投标人在投标报价时，所报综合单价必须是含各类节点做法、规范要求等设计图纸全部内容的费用，一旦中标不得以工程量清单描述遗漏项或工程量缺少而要求增加费用。 - 本工程所有材料必须满足设计及规范要求，请投标人在投标报价时要充分结合图纸设计及现行规范和省市相关规定或要求进行报价。 - 本工程涉及的所有弃置物外运运距控制价按10公里考虑，投标人综合考虑，结算时不作调整，垃圾外运手续由投标人自行办理。涉及拆除垃圾等政府规定收取的相关费用如：渣土费，土场费，道路运输渣土清理费，道路运输超载费等全部费用，由投标人自行综合考虑、自行报价，结算时单价不予调整。 - 本工程不可竞争费用为：42375.31元 - 其中：安全文明措施费用：9163.42元，预留金费用：33211.89元。