## 报价清单
报价清单 项目名称：南京市第二十九中学新校区建设工程配套三网和手机信号覆盖工程及相关服务 项目编号：JG203224S62961
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价（元） （工程量*全费用单价）
1 | 吸顶天线 | 1.:全向吸顶天线 2.:类型：普通室内全向单极化；800～3700MHz | 副 | 864
2 | 壁挂天线 | 1.:板状天线 2.:类型：普通室内全向单极化；800～3700MHz | 副 | 554
3 | 对数周期天线 | 1.:对数周期天线 2.:类型：普通室内全向单极化；800～3700MHz | 副 | 60
4 | 馈线-1/2" | 1.规格、型号:1/2'馈线 2.敷设方式:槽道、穿管敷设 | 米 | 15772
5 | 馈线-7/8" | 1.规格、型号:7/8'馈线 2.敷设方式:槽道、穿管敷设 | 米 | 2734
6 | 1/2"N公头 | 1.1/2'接头 | 个 | 5520
7 | NM-NM（N双公头） | 1.N双公头 | 个 | 200
8 | NF-NF（N双母头） | N双母头 | 个 | 150
9 | NMA-NF（N直角公转母头） | N直角公转母头 | 个 | 200
10 | 7/8"N公头 | 1.7/8'接头 | 个 | 320
11 | 二功分 | 1.名称:二功分器 2.规格:300W-(800-3700MHz） | 个 | 330
12 | 三功分 | 1.名称:三功分器 2.规格:300W-(800-3700MHz） | 个 | 8
13 | 5dB腔体耦合器 | 1.名称:耦合器5dB 2.规格:300W-(800-3700MHz） | 个 | 106
14 | 6dB腔体耦合器 | 1.名称:耦合器6dB 2.规格:300W-(800-3700MHz） | 个 | 124
15 | 7dB腔体耦合器 | 1.名称:耦合器7dB 2.规格:300W-(800-3700MHz） | 个 | 234
16 | 10dB腔体耦合器 | 1.名称:耦合器10dB 2.规格:300W-(800-3700MHz） | 个 | 316
17 | 12dB腔体耦合器 | 1.名称:耦合器12dB 2.规格:300W-(800-3700MHz） | 个 | 2
18 | 15dB腔体耦合器 | 1.名称:耦合器15dB 2.规格:300W-(800-3700MHz） | 个 | 236
19 | 20dB腔体耦合器 | 1.名称:耦合器20dB 2.规格:300W-(800-3700MHz） | 个 | 86
20 | 天线支架 | L型支架 | 个 | 1418
21 | PVC硬管 | 1.规格:PVC硬管 2.型号:Φ25 | 米 | 2000
22 | PVC硬管 | 1.规格:PVC硬管 2.型号:Φ40 | 米 | 200
23 | 光缆 | 1.光缆敷设 2.GYTA-12D | 米 | 1800
24 | 安装光缆终端盒 | 1.12芯安装光缆终端盒 2.成端预留纤芯需插法兰盘保护 | 套 | 8
25 | 电表箱（金属） | 按套（至少含空开3个） | 套 | 16
26 | 电力电缆 | 1、3*2.5平方 | 米 | 160
27 | 电力电缆 | 1*16平方 | 米 | 90
28 | 施工测量 | 1、新建管道施工测量 | 百米 | 3.74
29 | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 硬土 | 1.土壤类别 三类土 2.挖沟深度设计要求 3.回填要求 基(槽)坑夯填回填土 | 百立方米 | 4.954
30 | 回填土方 夯填原土 | 1.回填方 | 百立方米 | 3.86
31 | 手推车倒运土方 | 1.手推车倒运土方 | 百立方米 | 1.094
32 | 碎石底基 | 1.碎石底基 | 立方米 | 25.81
33 | 安装挡土板 管道沟 | 1.安装挡土板 管道沟 | 百米 | 1.25
34 | 安装挡土板 人孔坑 | 1.安装挡土板 人孔坑 | 十个 | 0.4
35 | 管道沟抽水 弱水流 | 1.管道沟抽水 弱水流 | 百米 | 1.25
36 | 人孔坑抽水 弱水流 | 1.人孔坑抽水 弱水流 | 个 | 4
37 | 塑料管道基础 宽490 C15 | 1、塑料管道基础 宽490 C15 2、厚度80mm | 百米 | 3.74
38 | 铺设塑料管道 2孔PVC管(2×1) | 1.保护管铺设 2.2孔 3.DN100 PVC实壁管 | 百米 | 0.75
39 | 铺设塑料管道 4孔PVC管(2×2) | 1.保护管铺设 2.4孔 3.DN100 PVC实壁管 | 百米 | 2.99
40 | 管道混凝土包封 C15 | 1.管道混凝土包封 C15 | 立方米 | 28.92
41 | 砖砌配线手孔 二号手孔(Sk2) | 1.砖砌配线手孔 二号手孔(Sk2) | 个 | 12
42 | 人孔壁开窗口 | 1.人孔壁开窗口 | 处 | 4
43 | 管道光(电)缆工程施工测量 | 1.管道光(电)缆工程施工测量 | 百米 | 53.24
44 | 光缆12芯 | 1.敷设管道光缆 12芯 2.布放槽道光缆12芯 3.布放钉固式墙壁光缆12芯 | 米 | 880
45 | 光缆24芯 | 1.敷设竖井引上光缆24芯 2.布放槽道光缆24芯 3.布放钉固式墙壁光缆24芯 | 米 | 374
46 | 光缆48芯 | 1.敷设竖井引上光缆48芯 2.布放槽道光缆48芯 3.布放钉固式墙壁光缆48芯 | 米 | 680
47 | 光缆96芯 | 1.敷设竖井引上光缆96芯 2.布放槽道光缆96芯 3.布放钉固式墙壁光缆96芯 | 米 | 800
48 | 光缆144芯 | 1.敷设竖井引上光缆144芯 2.布放槽道光缆144芯 3.布放钉固式墙壁光缆144芯 | 米 | 2590
49 | 波纹软管 φ25以下 | 1.敷设波纹软管 φ25以下 | 米 | 450
50 | 光缆成端接头 束状 | 1.光缆成端接头 束状 | 芯 | 5064
51 | 用户光缆测试 | 1.用户光缆测试 12、48、96、144芯 | 段 | 17
52 | 12分纤箱 | 1.安装12芯分纤箱 | 套 | 7
53 | 24分纤箱 | 1.安装24分纤箱 | 套 | 16
54 | 48芯分纤箱 | 1.安装48芯分纤箱 | 套 | 23
55 | 96芯直熔箱 | 1.安装96芯直熔箱 | 套 | 3
56 | 144芯直熔箱 | 1.安装144芯直熔箱 | 套 | 10
57 | 12芯光缆终端盒 | 1.安装12芯光缆终端盒 | 套 | 2
58 | 24芯光缆终端盒 | 1.安装24芯光缆终端盒 | 套 | 1
59 | 48芯光缆终端盒 | 1.安装48芯光缆终端盒 | 套 | 2
60 | 室内接地母线 | 1.敷设室内接地母线 | 米 | 472
61 | 光分配架 整架 | 1.安装光分配架 整架 2.安装室内接地排 3.接地网电阻测试 | 架 | 4
62 | 安装电缆走线架W200 | 1.安装电缆走线架W200 | 米 | 17
63 | 安装电缆走线架W400 | 1.安装电缆走线架W400 | 米 | 9
64 | 电力电缆 单芯相线截面积35平方毫米以下 | 1.布放电力电缆 单芯相线截面积35平方毫米以下 | 米 | 40
65 | 电力电缆 单芯相线截面积120平方毫米以下 | 1.布放电力电缆 单芯相线截面积120平方毫米以下 | 米 | 10
66 | 封堵光(电)缆洞 | 1.封堵光(电)缆洞 | 处 | 1
46 | 合计 |  |  |  |  | 0
注： 1、本项目设置最高限价：181.879641万元（含税），投标人人所报价格高于最高限价的，其应答将被否决。 2、本项目含税价=未含税价×（1+增值税率），结果保留小数点后两位，其余部分四舍五入（不要省略小数点后的数字）。 3、本项报价包括完成本项目的所有费用。应答人应对服务需求中要求报价的所有内容进行报价，未报价部分视为采购人让利或含在其他报价子目中，合同价款不予调整。报价时请充分考虑人员、采购代理费等成本，采购人不承担除此报价以外的其他任何费用。 4、本合同为固定单价合同，供应商投标时所报综合单价应为本项目采购文件及图纸范围要求的所有工作内容，直至交付使用所需发生的所有费用：包含但不限于通信工程配套设备的价格、材料的价格、质保期内保证系统正常运行及维护所必须的随机设备提供的备品备件及专用工具的价格、交付之前的保管费、成品保护费、售后服务费、质保期内的维保费、税金及供应商认为必须的其他一切费用等，在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐所发生的一切费用，视为己包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。