竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320115-NJJN-C2025-0008

采购项目：2024年度南京市江宁区淳化街道周子片高标准农田“五化“项目

采购单位：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

采购类别：货物类

南京建宁工程造价咨询有限公司

二〇二五年五月

目  录

- 磋商邀请

- 竞争性磋商须知

- 评分标准

- 磋商项目需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  磋商响应文件

- 竞争性磋商公告

项目概况

2024年度南京市江宁区淳化街道周子片高标准农田“五化“项目JSZC-320115-NJJN-C2025-0008采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 获取采购文件，并于2025-6-12 14:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJJN-C2025-0008

项目名称：2024年度南京市江宁区淳化街道周子片高标准农田“五化“项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：98.673万元

最高限价：98.673万元 ，超过最高限价当无效标处理

采购需求：2024年度南京市江宁区淳化街道周子片高标准农田“ 五化”采购项目，适应规模化、机械化、信息化、智能化、绿色化等新需求，探索提高高标准农田建设标准，建设“五化”高标准农田。本次招标需包含高标准农田数字农田、智能控制、数据采集系统集成等所有设备、附件、配件、开通调试培训等内容。投标总价或设备单价超出最高限价均按无效投标处理，技术参数详见采购文件第四章采购需求。具体详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：自合同签订之日起90日内。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：①供应商被列入严重失信主体名单；②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网自行免费下载

方式：网站下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-6-12 14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2025-6-12 14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

7.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.2本项目在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”网站发布公告。有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”更正公告。

7.3勘察现场：采购人不组织，供应商自行踏勘。

7.4本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）

7.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

单位地址：江苏省南京市江宁区淳化街道

联系人：臧丽爽

联系电话：025-52293669

2.采购代理机构信息(如有)

名称：南京建宁工程造价咨询有限公司

地址：江苏省南京市江宁区湖山路799号9栋2楼

联系人：顾丽

联系方式：025-52167181

3.项目联系方式

项目联系人：顾丽

电话：025-52167181

- 竞争性磋商须知

- 一、总则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2．定义

2.1“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3“采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

3．促进中小企业发展

3.1本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

3.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.磋商供应商的义务及注意事项

4.1集中勘查现场：不组织

4.2 义务

4.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

4.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

4.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，将响应性文件上传至“苏彩云”系统。

4.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

4.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

4.3 注意事项

4.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在江宁区范围内相关项目需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

4.3.2验收标准

4.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

4.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

4.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

4.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

4.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

4.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

5.磋商文件的澄清、修改

5.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

5.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

6.磋商有效期

6.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后90天。

6.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

7．磋商费用

7.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2招标代理服务费以每个采购包成交供应商的成交金额为基数，各供应商按照《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准的70%计取，由成交供应商向招标代理机构支付招标服务费；本项费用无需在投标报价表中单列。

二、响应性文件的编制

8.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

8.4磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

8.5供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

9.响应性文件的组成

9.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

9.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★第一章 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件；

（2）★第一章 采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件；

（3）★磋商申请及声明；

（4）★法定代表人授权书、法定代表人和授权代表身份证；

（5）★投标分项报价表

（6）★已标价的采购项目清单；

（7）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（8）《商务条款偏离表》；

（9）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

11.报价部分

11.1价格部分是本工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项工程仅接受一个价格。

11.2磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部施工或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于完成本项目的人工、机械、材料、施工技术、企业管理、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等，响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

11.3供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，综合单价不变。如果有漏项，视同让利。

12.4经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件报价的，分项报价同比例调整。

12.5投标人自购材料，其规格、技术指标、质量等级详见采购清单，同时必须满足相关现行技术规范要求。报价时考虑各种因素，材料进场前经甲方或监理方签字认可后方能进场，否则不予认可。

12.响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

13.技术部分。技术部分是供应商针对本工程提供的施工组织设计是合理、可行的，并符合竞争性磋商文件要求的技术文件，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件：

（1）技术部分；

（2）《技术规格偏离表》

（3）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

- 三、响应文件签署与提交

13、响应文件签署

13.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并签章。

13.2供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

13.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第17.3条规定做无效响应处理。

13.4有下列情形之一的响应文件将拒收：

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

14、响应文件的撤回和修改

14.1响应文件的撤回

14.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

14.2响应文件的修改

14.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

14.2.2提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

14.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

15、响应文件解密

15.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

16.评审

16.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

16.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

16.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

17、评审过程的保密与公正

17.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

17.2供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

17.3代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

18、评审过程中的澄清

18.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

19、联合体（本项目不适用）

20、响应文件的审查

20.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.1.1资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

20.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3未实质性响应磋商文件的情形

20.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

20.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

20.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

20.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

20.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

20.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

20.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

20.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

20.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

20.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

20.3.12响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

20.3.13法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

20.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

20.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

20.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

21、磋商程序及评审方法和评审标准

21.1磋商程序

21.1.1磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

21.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

21.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

21.2评审方法和评审标准

21.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

21.2.2评审标准

见本磋商文件第三章。

21.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

22、确定成交单位

22.1在综合比较与评价后按照得分从高到低的顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，由评委现场抽签决定。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

22.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.4若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

22.4.1提供虚假材料谋取成交。

22.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

22.4.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

22.4.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

22.4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

22.4.6将合同标的转包。

23、成交通知书

23.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

23.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

24、签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

24.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

24.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

24.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

24.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标代理公司。

26.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

26.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

27.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评分标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。在投标文件满足采购文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、综合评分法评审评分细则

| 价格 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） （注:如评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则有权要求该供应商在规定的时间内提供证明材料予以说明理由，内容包括但不限于低价原因、具体可落实环节和理由等。若该供应商不能按评标委员会要求说明报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效响应。） | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力部分 | 投标供应商服务能力 | - 投标人具备有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）得1分，不提供不得分。 - 投标人具备有效期内信息系统建设和服务能力等级证书得2分，不提供不得分。 - 投标人具备有效期内信息安全服务资质认证CCRC证书（软件安全开发服务）得2分，不提供不得分。 - 投标人具备有效期内信息安全服务资质证书CCRC证书（信息系统安全集成服务）得2分，不提供不得分。 注：以上须提供有效的证书原件扫描件。 | 7 |
|  | 项目负责人及团队人员 | 1、拟投入本项目的项目负责人（3分） 具备信息系统项目管理师（高级）得1.5分、系统规划与管理师（高级）得1.5分；全部完整提供得3分，未提供的不得分，本项最多得3分。 2、拟投入本项目技术负责人（3分） 具备系统架构设计师证书得1.5分、软件工程造价师证书得1.5分；全部完整提供得3分，未提供的不得分，本项最多得3分。 2、拟投入本项目的安全负责人（1分） 具备有效期内的安全生产考核合格证书得1分，未提供的不得分，本项最多得1分。 3、拟投入本项目硬件实施和软件系统对接的技术人员（2分） 具有CCSC（网络安全技术1级）证书得1分、ITSS服务工程师证书的得1分；全部提供得2分，本项最多得2分。 注：以上人员不重复得分，一人多证最多得1项，不累计得分。请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳近3个月（2025年1月-2025年3月）的社保证明材料，不提供不得分。 | 9 |
|  | 类似业绩 | 投标人提供自 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目建设内容类似的（高标准农田数字农田、智能灌溉、数据采集、系统对接）的成功案例，每提供1个得3分，最高得3分（须提供中标通知书、合同及竣工验收证明（需各方参建单位盖章），提供的资料应能反映相关内容；合同盖章签字部分所在页等实质性内容须清晰，不清晰或未提供的不得分。） | 3 |
|  | 著作权 | 供应商所投产品具有自主知识产权软件著作权登记证书（内容需包括：“高标准农田数据分析、农业手机客户端、物联网服务台、安全生产告警系统”等关键字），每提供一类农田数据决策类似软件著作权登记证书得2分/个，最高得8分。提供相关证书。 | 8 |
|  |  | 注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容（功能）需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 |  |
| 技术参数（20分） | 技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有一项负偏离扣2分；其余指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止；严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 （“▲”的参数须在投标文件中提供要求的证明材料，未按要求提供的视为负偏离）。 | 20 |
| 技术部分（23分） | 项目现状分析 | 项目现状分析：现状分析，供应商应对本项目自行开展调研，并进行分析，调研内容是否完善、分析是否合理、详尽。 对项目现状分析完整、充实、细致的得5分； 对项目现状分析不完整、一般、存在缺漏问题的得2分； 对项目现状分析较差、不充实、存在缺漏问题的得1分； 未提供相应内容的不得分。 | 5 |
|  | 建设方案 | 建设方案：建设方案完善性，描述是否详细合理，项目建设的内容设计是否符合本项目需要，可行性、先进性、合理性、针对性等方面。 方案完整度高、提供设备点位图、系统集成方案可行性高，得5分； 方案完整度有缺漏、提供设备点位图、系统集成方案可行性适中，得2分； 方案不适用、提供设备点位图、系统集成方案不具有可行性，得1分。 未提供相应内容的不得分。 | 5 |
|  | 实施方案 | 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的项目实施方案，包括但不限于进度计划、人员配置、项目管理、质量保证、项目验收等内容。 项目实施方案科学合理、计划日程紧凑、组织有序，能高效推进项目实施的得5分； 项目实施方案较为科学合理、组织较为有序，基本能保证项目正常实施的得2分； 项目实施方案科学性合理性和组织性等一般的得1分； 未提供相应内容的不得分。 | 5 |
|  | 售后服务方案 | 投标人根据采购需求，提供售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、售后服务体系、售后保障、响应时间、故障响应处理等进行综合评审： 提供的售后服务方案理解深刻、分析深入、全面且详细无遗漏项，可行性高，得4分； 提供的售后服务方案较为完整清晰，分析全面无遗漏项，有一定的可行性，得2分； 提供的售后服务方案分析理解较粗略，完整性一般，基本可行，得1分； 未提供相应内容的不得分。 | 4 |
|  | 培训服务方案 | 投标人提供针对本次项目的培训课程设置合理， 培训计划安排妥当，培训指导方案描述详细清楚、可操作性强、完全满足实际项目服务需求的得4分； 提供培训课程设置较为合理，培训计划安排较为妥当、培训方案描述一般、可操作性一般、能满足实际项目服务需求的得2分； 培训课程设置基本合理，培训计划安排基本妥当，培训方案描述简略、可操作性很差的得1分； 未提供相应内容的不得分。 | 4 |

- 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

2024 年省委一号文件明确提出，适应规模化、机械化、信息化、智能化、绿色化的新需求建设高标准农田。为贯彻落实省委省政府决 策部署，决定在全省探索开展高标准农田“五化”建设工作。2024年4月，《关于下达2024年中央财政补助资金支持的农田建设任务的通知》（苏农建〔2024〕11 号）提到：适应规模化、机械化、信息化、智能化、绿色化等新需求，探索提高高标准农田建设标准，建设“五化”高标准农田。

《江宁区高标准农田建设实施计划（2023-2025年）》、《江宁区关于推进高标准农田建设提高粮食综合产能的实施意见》指出利用新技术、新模式引领带动新型生产经营主体和种植大户发展高质高效绿色农业，带动大面积均衡增产。每个涉农街道至少各建设一个水稻、小麦、油菜的绿色高产高效示范方，大力开展单产提升行动。

淳化农业园于2013年批复成立，核心建设区域3000亩，核心区位于淳化街道周子村。2022-2023年对核心种植基地道路、沟渠进行了升级改造，其中柏油路7770.8㎡、沟渠3073m（暗渠1668m、沟渠1405m），80公分花池1507.52㎡。并在核心生产区建设了150亩大田智能化灌溉（含环境及土壤监测）区。2018年完成了高标准农田建设，建设面积3000亩，主要是机耕路、涵闸、泵站、沟渠等农田基础设施建设。

各级领导视察指导高标准农田建设情况，在对淳化周子片高标准农田项目和现代农业示范园区，指出：锚定建设“都市现代农业强区”目标，围绕“田块平整、设施先进、节水高效、农田优美、环境生态”要求，积极推进高标准农田建设，强化工程质量监管，有效提升粮食生产设施化、机械化、规模化、生态化、智能化水平，为稳定全区粮食生产提供了坚强支撑。

（二）建设目标

1、全面实现项目区高标准农田生产经营规模化

本项目区土地已经全部集中在周子社区，项目区域1000亩，农田生产经营可统一管理，依托目前建设情况，项目区已基本实现生产经营规模化。计划通过本次项目的建设，小田并大田， 全面实现规模化生产经营。

2、加快项目区高标准农田生产管理信息化

目前项目区内的生产管理信息化较薄弱，缺乏农田综合信息、气象信息、作物苗情、土壤墒情、病虫情、灌溉管理等信息监测、采集与应用功能的高标准农田生产管理信息化平台，信息化技术较落后。计划通过本项目的建设，补短板，强弱项，努力实现"一个屏幕管理项目区良田"。

3、加强项目区建设高标准农田设施智能化

依托高标准农田建设，项目区域内农田为实现智能灌溉能力，针对农田灌溉首部和田间灌排重点位置，配套智能化设备，加强田间灌排智能化、节水高效化建设，推进物联网、大数据、云平台、智能控制等信息技术应用。

4、实现项目区高标准农田生产发展绿色化

结合高标准农田建设，当前周子片高标准农田项目用地已经完成土地流转、地块平整、土壤改良，已经安排有机肥改良土壤，提高土壤有机质含量，提升耕地质量建设，并通过液位计监测田间水位情况，满足高标准农田生产发展绿色化要求。

- 项目建设遵循标准

- 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虫情测报灯主机 | 1 | 套 | 45000 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 2 | 虫情监测无线通讯系统 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 3 | 虫情监测显微成像系统 | 1 | 套 | 44000 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 4 | 苗情监测监控立杆（含横臂+地笼） | 10 | 套 | 1900 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 5 | 苗情监测摄像头 | 10 | 台 | 2500 | 主要产品 | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 6 | 苗情监测集成配电箱+电池箱 | 10 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 7 | 苗情监测流量卡 | 10 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 8 | 苗情监测内存卡 | 10 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 9 | 苗情监测太阳能板 | 10 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 10 | 苗情监测太阳能板支架 | 10 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 11 | 苗情监测充放电控制器 | 10 | 套 | 1050 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 12 | 苗情监测蓄电池 | 10 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 13 | 苗情监测SPAC设备 | 2 | 套 | 50200 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 14 | 墒情监测土壤温度传感器 | 5 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 15 | 墒情监测土壤含水量传感器 | 5 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 16 | 墒情监测土壤盐分传感器 | 5 | 套 | 2600 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 17 | 墒情监测太阳能供电系统 | 5 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 18 | 墒情监测设备支架 | 5 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 19 | 墒情监测流量费 | 5 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 20 | 墒情监测辅材 | 5 | 套 | 2300 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 21 | 智能性诱设备 | 1 | 套 | 85000 | 主要产品 | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 22 | 硬件安装 | 1 | 套 | 52600 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 23 | 智能控制流量计 | 1 | 套 | 2040 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 24 | 智能控制泵房安装系统改造 | 1 | 套 | 55080 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 25 | 智能控制五化#2区域灌溉配套闸门 | 12 | 套 | 24990 | 核心产品 | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 26 | 智能控制智能液位计 | 2 | 套 | 12240 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 27 | 智能控制施工 | 1 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 28 | 集成调试（监测设备） | 6 | 套 | 5500 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 29 | 集成调试（灌溉设备） | 50 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 30 | 管材 | 500 | 米 | 22.5 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |
| 31 | 综合布线 | 1 | 套 | 13500 |  | 工业 | 货物* | 否 |  |

- 采购需求

- 技术要求

- 产品功能、性能、配置要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据采集 |  |  |  |  |
| 1 | 虫情监测设备-灯诱 |  |  |  |
|  | 虫情测报灯主机 | 1．符合《GB/T 21689.1-2009 植物保护机械 虫情测报灯》国家标准； | 1 | 套 |
|  |  | 2．可以对农林害虫完成自动诱、杀处理、储存； |  |  |
|  |  | 3．运用无线技术，可以根据不同作物分别建立标靶虫情信息采集点； |  |  |
|  |  | 4．实现农林业野外实时虫情自动成像、远程实时传输； |  |  |
|  |  | 5．实现野外全天候无人值守自动运行工作； |  |  |
|  |  | 6．雨控装置：自动控雨技术可以有效将雨水和昆虫分离； |  |  |
|  |  | 7．光控装置：自动光控技术可以实现晚上自动开灯，白天自动关灯，且在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态； |  |  |
|  |  | 8．虫体识别保证每个时间段诱惑的昆虫不混淆； |  |  |
|  |  | 9．★补光功能：外径163mm内径104mm环形白光补光灯保拍照虫体清晰；（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） |  |  |
|  |  | 10．供电方式：300W太阳能200ah供电； |  |  |
|  |  | 11．诱虫光源：支持20W 黑色灯管（主波长365nm）；光通量为2700lm-2920lm； |  |  |
|  |  | 12．灯管启动时间：≤5s； |  |  |
|  |  | 13．撞击屏：互成120度角，单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚5mm，材质钢化玻璃； |  |  |
|  |  | 14．★雨虫分离：具有雨虫分离通道，采用翻转板90度翻转实现雨虫有效分离；（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） |  |  |
|  |  | 15．虫体处理仓：采用远红外灯管加热杀虫，保证致死后的虫体可清晰辨认形态特征；四周做保温处理； |  |  |
|  |  | 16．杀虫仓：采用远红外杀虫技术，虫体致死率不小于98%，完整率不低于95%；杀虫通道尺寸68x68mm；工作15分钟内到达85±5℃； |  |  |
|  |  | 17．烘干仓：采用远红外烘干；烘干通道尺寸68x68mm；保证烘干后的虫体可清晰辨认形态特征；四周做保温处理； |  |  |
|  |  | 18．漏虫装置：漏虫装置需有震动装置，保证烘干后的虫体有效落入接虫平台； |  |  |
|  |  | 19．接虫平台：面积：200mmX200mm；支持自动处理虫体，采用震动装置保证虫体不堆积，叠加；接虫平台安装需采用插接方式，在插槽内可自由震动； |  |  |
|  |  | 20．虫体清扫装置：采用滚珠丝杆滑台装置，带动毛刷前后移动，有效清理接虫平台的虫体到虫体收集口； |  |  |
|  |  | 21．震动装置：漏虫装置，接虫平台需与震动装置直接连接，保证震动可靠； |  |  |
|  |  | 22．避雷功能：具有避雷功能或装置； |  |  |
|  |  | 23．接地装置：具有接地装置和标识； |  |  |
|  |  | 24．整机尺寸：1850x710x710mm； |  |  |
|  |  | 25．底部防雨支架尺寸：750x620x315mm（选配）； |  |  |
|  |  | 26．接虫盘直径：φ470±5mm； |  |  |
|  |  | 27．走线槽装置：设备内部应有走线槽，保证电线规整美观； |  |  |
|  |  | 28．功率：待机≤5W；整灯功率≤450W； |  |  |
|  |  | 29．工作湿度环境：0-95%（相对湿度）、无凝结； |  |  |
|  |  | 30．工作温度环境：0-70℃； |  |  |
|  |  | 31．通讯方式：4G/以太网； |  |  |
|  |  | 32．自动识别及计数：可以根据上传的图片进行数据库比对，识别图片上的害虫及其数量。 |  |  |
|  |  | 33．集虫器，实现8个不同时间段诱集到的昆虫准确落入集虫器内，也可实现平台接虫盘； |  |  |
|  |  | 34．GPS定位功能：支持每台设备都装有GPS定位，可以展现在远程平台界面，方便用户查看以及具有防盗的功能； |  |  |
|  |  | 35．散热功能：设备设置有2个散热风扇，能有效的降低设备内部温度，提高设备运行寿命； |  |  |
|  |  | 36．百叶箱装置：撞击板四周设置有百叶箱，可有效防止鸟兽撞击到撞击板，可预防雨水进入设备内部； |  |  |
|  |  | 37．名称夜光显示：设备设置有名称发光显示功能，夜晚能发光，产品名称清晰可见，也可提高诱虫效果； |  |  |
|  |  | - 防鼠功能：接虫盘或集虫器位于设备内部，设备距离地面1米范围内全部封闭，可完全杜绝老鼠进入设备内部； |  |  |
|  | 虫情监测无线通讯系统 | 设备支持主动上传与TCP Modbus两种形式 | 1 | 套 |
|  |  | 产品供电 12-24V 直流 |  |  |
|  |  | 产品功耗 ＜1.2W |  |  |
|  |  | 网口 8针RJ45 |  |  |
|  |  | 网络协议 主动上报 |  |  |
|  |  | DNS动态解析 支持 |  |  |
|  |  | 数据位 8位 |  |  |
|  |  | 数据传输方式：4G |  |  |
|  |  | 工作温度 -40℃~85℃ |  |  |
|  | 虫情监测显微成像系统 | 支持内置500万/800万/1200万/2000万像素摄像头，可清晰拍摄虫体特征，保证每个时间段诱惑的昆虫不混淆。 | 1 | 套 |
|  |  | 所拍摄图像清晰度能够达到人工识别昆虫种类的要求，以便后续通过平台软件智能分析识别系统进行准确识别。 |  |  |
| 2 | 苗情监测设备 |  |  |  |
|  | 苗情监测监控立杆（含横臂+地笼） | 5米加厚监控立杆含地笼、避雷针和球机支架 | 10 | 套 |
|  | 苗情监测摄像头 | 全景200万全彩细节400万红外4寸全景枪球4G网络高清智能球机_(23X/F1)_直流 支持4G（移动、联通，电信）网络传输 内置GPS定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 内置加热玻璃，有效除雾 全景支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，细节支持最大2560×1440@30fps高清画面输出，细节支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达100m，全景白光照射距离最远可达30m 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，支持ROI感兴趣区域增强编码，支持隐私遮蔽，支持SVC自适应编码技术 支持超低照度，【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0, AGC ON），0 Lux with light【细节】彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率，支持3D数字降噪，支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加，支持欠压检测，支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石，支持多播功能，支持定时任务、一键守望、一键巡航功能，支持流量报警功能，支持定时抓图与事件抓图功能，支持OSD颜色自选 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求，支持一进一出报警，一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储 支持485读取海康标准电池电量信息并进行OSD叠加 传感器类型：【全景】1/2.8" Progressive Scan CMOS ；【细节】1/2.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0, AGC ON），0 Lux with light；【细节】彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 焦距：【全景】4mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：【全景】水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6° 【细节】水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 白光照射距离：【全景】30 m，红外照射距离：【细节】100 m ，水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD，无线频段：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41，LTE-FDD：Band 1/3/5/8 ，GPS：GPS L1:1574.4~1576.4MHz，BDS B1:1559.1~1563.1MHz，GLONASS:1597.5~1605.9MHz 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256GB） 报警输入：1路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω ，供电方式：DC12V 设备功耗：最大功耗24W（其中除雾加热4W，补光灯10W） 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持，除雾：加热玻璃除雾，尺寸：179.5×Ø166.3 × 303.4 mm，重量：2.5 kg 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ▲细节通道：不小于1500线（分辨率设置为2560x1440、帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） 可输出两路视频图像（1路全景视频图像、1路细节视频图像） 具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 ▲全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） ▲在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） ▲具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个RS485接口、1个SD卡槽具备较好的环境适应性，支持IP66防尘防水等级（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） ★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、软著、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） 可接入4G SIM卡 ▲设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） 内置2颗GPU芯片 | 10 | 套 |
|  | 苗情监测集成配电箱+电池箱 | 配电箱：尺寸300*400，不锈钢材质，表面光滑平整，可容纳120ah锂电池 | 10 | 套 |
|  | 苗情监测流量卡 | 提供视频4G流量卡不低于30G/月，3年卡 | 10 | 套 |
|  | 苗情监测内存卡 | 256G视频专用存储卡 | 10 | 套 |
|  | 苗情监测太阳能板 | 1）采用A级高光效单晶硅太阳能片，组件转换效率不低于21%。 | 10 | 套 |
|  |  | 2)功率:组件峰值功率200Wp |  |  |
|  |  | 3)采用高透光率低铁超白钢化玻璃; |  |  |
|  |  | 4)卓越的弱光环境发电性能 |  |  |
|  |  | 5)高强度铝合金边框，坚固耐用; |  |  |
|  |  | 6)独特工艺使组件既美观又便于安装; |  |  |
|  |  | 7)特有的技术避免框架内积水冻结和变形; |  |  |
|  |  | 8)可承载5400Pa雪载和2400Pa风压 |  |  |
|  |  | 9)适应环境温度-40C-85C |  |  |
|  | 苗情监测太阳能板支架 | 定制表面镀锌喷塑防锈处理 通用抱杆安装支架，固定太阳能板采光角度 | 10 | 套 |
|  | 苗情监测充放电控制器 | 1)12V124V系统电压自动识别。最大充放电电流20A | 10 | 套 |
|  |  | 2)LCD液晶显示，充放电参数可调，显示充放电电流 |  |  |
|  |  | 3)高效的串联式 PWM 充电方式，并可手动开关PWM充电模式，减少电磁干 扰 |  |  |
|  |  | 4)铅酸、胶体、三元、酸铁、自定五种电充放电模式 |  |  |
|  |  | 5)具有电池激活功能，无须人工现场激活。 |  |  |
|  |  | 6)具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护。 7）采用温度补偿，自动调整充放电参数，提高蓄电池 使用寿命。 |  |  |
|  | 苗情监测蓄电池 | 【产品特点】： | 10 | 套 |
|  |  | ①、采用全新A级品牌大单体电芯（宁德时代，比亚迪，国轩），足容量不虚标。 |  |  |
|  |  | ②、全天候主动均衡技术，保持每片电芯电压平衡减少电芯压差对电池续航里程的影响。 |  |  |
|  |  | ③、产品符合GB/T 19001-2016idtISO9001:2015 标准。。 |  |  |
|  |  | 【产品型号】：TY-L120120 |  |  |
|  |  | 【产品尺寸】：195*155*220mm |  |  |
|  |  | 【重量】：6.245kg |  |  |
|  |  | 【标称容量AH】：120AH |  |  |
|  |  | 【标称电压V】：11.1V |  |  |
|  |  | 【电池组充电上限电压Uup】：12.5 |  |  |
|  |  | 【电池组放电终止电压Ude】：9.3 |  |  |
|  |  | 【电池组欠压放电保护电压Udp】：8.7 |  |  |
|  |  | 【最大充电电流Icm】：15 |  |  |
|  |  | 【最大放电电流Idm】：15 |  |  |
|  |  | 【工作温度范围】： -25~45℃ |  |  |
|  |  | 【出线类型】：2*2.5平方带尾卡防水航插母头 |  |  |
| 3 | 苗情监测SPAC设备 | 高度2.2米，宽度1.1米 | 2 | 套 |
|  |  | 可采用无线4G联网或网关 |  |  |
|  |  | -20～ 70℃，可支持室外工作 |  |  |
|  |  | 架构采用不锈钢制造，外部结构使用防水工艺； |  |  |
|  |  | 可采集空气温湿度、PAR、风速风向和土壤温度、土壤湿度、土壤电导率、土壤PH |  |  |
|  |  | 输出NDVI、NDRE、RERVI、SAVI、CIRE等光谱指数 |  |  |
|  |  | 监测生育期、叶面积指数、植株生物量、植株氮浓度、植株氮积累量、叶片叶绿素含量、植株含水量等指标； |  |  |
|  |  | 实时预测产量，生长情况，病虫害风险预警，倒伏监测； |  |  |
|  |  | 并同时给出相应的农事指导意见，包括施肥指导意见、农药喷洒意见、抗倒伏紧急预警等。 |  |  |
| 4 | 墒情监测站 |  |  |  |
|  | 墒情监测土壤温度传感器 | 土壤墒情传感器参数： | 5 | 套 |
|  |  | 土壤温度：量程-20-80℃ 精度：±3% 分辨率：0.1℃ |  |  |
|  | 墒情监测土壤含水量传感器 | 土壤墒情传感器参数： | 5 | 套 |
|  |  | 土壤湿度：量程0-100%RH 精度：±3% 分辨率：0.1%RH |  |  |
|  | 墒情监测土壤盐分传感器 | 土壤电导率：标配量程0~10000us/cm（精度±3%) ★土壤温室度、EC值传感器嵌入式软件（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、软著、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） | 5 | 套 |
|  | 墒情监测太阳能供电系统 | 50w太阳能板，30ah电池 | 5 | 套 |
|  | 墒情监测设备支架 | 外观结构：立杆高度2米 | 5 | 套 |
|  | 墒情监测流量费 | 提供三年数据流量，确保设备数据正常发送 | 5 | 套 |
|  | 墒情监测辅材 | 设备数据终端、支架、地笼和线材等 | 5 | 套 |
| 5 | 智能性诱设备 | 1.产品符合GB/T 24689.1—2009，GB/T 24689.2—2017标准； | 1 | 套 |
|  |  | 2.产品具有防雷击功能，当结构设计不能保证有效避雷时，应安装避雷装置； |  |  |
|  |  | 3.测报灯功率：最大工作功率≤6W，待机功率≤3W； |  |  |
|  |  | 4.产品具有光控功能、雨控功能、排水功能； |  |  |
|  |  | 5.高压电网电压：（4.3±0.3）kV； |  |  |
|  |  | 6.电网结构：采用双层电网结构，外网间距15 mm±2 mm，内网间距13 mm±2 mm，内外电网间距10mm±2mm； |  |  |
|  |  | 7.托盘：置于电网中心，用于盛放昆虫信息素的诱芯或诱剂，直径≥9cm； |  |  |
|  |  | 8.▲清虫功能：具有自动清虫功能，内电网圈双向旋转清虫，11-30 分钟清虫一次，一次两个往复；（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、软著、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） |  |  |
|  |  | 9.防触电功能：高压电网内网为正极，外网为负极，测量外电网的泄漏电流应≤0.5 mA； |  |  |
|  |  | 10.整机采用不锈钢材质，表面喷塑处理； |  |  |
|  |  | 11.高度调节：根据靶标害虫的习性可调剂整机高度，高度调节范围：1.7 m-2.2 m，有 10个高度等级调节； |  |  |
|  |  | 12.集虫箱：具有抽屉式的昆虫收集器和透明观察窗口，方便收集和观察诱捕的昆虫，集虫箱容量≥0.2 L，透明观察窗尺寸≥10cm×5cm； |  |  |
|  |  | 13.防飞装置：具有二级倒 V 型昆虫防飞装置，防止昆虫乱飞造成误计数； |  |  |
|  |  | 14.省电功能：①无昆虫采集与数据上报时，系统进入休眠模式；②与服务器无数据交互时，系统自动关闭外设4G模块供电； |  |  |
|  |  | 15.▲传输模式：可通过软件远程设置以下报传方式：①根据害虫阈值自动上传 ②固定时间自动上传 ③在任意时间点，远程发送命令自动上传。（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、软著、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） |  |  |
|  |  | 16.可扩展接口：可以增配多种农业传感器； |  |  |
|  |  | 17.诱捕原理：通过昆虫信息素定向诱捕靶标害虫，高压电死害虫，光栅计数统计害虫数量； |  |  |
|  |  | 18.▲计数模式：光栅计数模式、电网计数模式、综合计数模式；（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、软著、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） |  |  |
|  |  | 19.采用二合一开关，能同时断开电池和太阳板电源 ； |  |  |
|  |  | 20.状态显示功能：故障指示灯能指示蓄电池电池欠压、高压网电压异常；充电状态指示灯能指示充电状态、停止充电状态；电源工作指示灯能指示通电状态、未通电状态。 |  |  |
|  |  | 21.蓄电池≥20ah，太阳板≥50w |  |  |
| 6 | 硬件安装 | 施工及基础材料费用 | 1 | 套 |
| 二、智能控制 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制流量计 | 流量测量范围上限值的流速可在 0.3m/s~10m/s 范围内选定,下限值的流速可为上限值的 1%。 | 1 | 套 |
|  |  | 误差性：测量值的 士0.15%。 |  |  |
| 2 | 智能控制泵房安装系统改造 | 水泵、流量计、控制柜接入 | 1 | 套 |
|  |  | 加装泵站远程控制终端： 远传通讯方式：4G； |  |  |
|  |  | 控制方式：现场手动控制、远程电脑或移动终端控制；控制回路：联机拓展； |  |  |
|  |  | 控制功能：可与485控制模块配套使用实现远距离控制，也可通过自身继电器与配套配电柜配合使用； |  |  |
| 3 | 智能控制五化#2区域灌溉配套闸门 | 1．电机：12V直流电机 2.驱动方式：直流减速电机+单螺杆。无供电时可用手摇杆启闭 3.传输：4G全网通 4．供电方式：太阳能供电 ▲5.控制方式：现场自动控制，现场手动控制，远程手机端控制，远程电脑端控制。（需提供具有CMA认证标识的检测报告原件扫描件） ▲6.手机端功能和WEB端功能：手机和电脑均应具备闸门远程控制及远程状态自动监控、异常动作告等和远程参数设置功能。（需提供具有CMA认证标识的检测报告原件扫描件） 7.启闭速度：>=150mm/min； 8.立柱/底槛尺寸：≥120*40mm； 9．闸板厚度：≥10mm； 10.控制箱：镀锌板喷塑、开箱报警 ★11.材质规格型号：6061-T6（中标后提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、软著、手册、具有CMA认证标识的检测报告等。） 12.门板材质：铝合金6061-T6、蜂窝铝填充轻量化技术，并具有IP68密封性测试报告； | 12 | 套 |
| 4 | 智能控制智能液位计 | 0-3米0.03级超声波液位计，DC12V三线制，密封等级为IP68，检测介质为弱腐蚀性液体，支持485通讯，响应时间≤5mS | 2 | 套 |
| 5 | 智能控制施工 |  | 1 | 套 |
| 三、集成费及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 集成调试 | 原有监测设备和新建智能设备接入互联网平台，日常数据维护 | 6 | 套 |
|  |  | 原有灌溉设备和新建智能设备接入互联网平台，日常数据维护 | 50 | 套 |
| 2 | 管材 | 国标PE材质，型号为25*2.0的穿线管 | 500 | 米 |
|  |  | 国标PE材质给水管一批，用于水泵至水源处 | 1 | 批 |
|  |  | 水泵和流量计等设备安装。改造所需要的法兰连接件。给水管和弯头等，尺寸根据现场管道口径调整 | 15 | 套 |
|  | 综合布线 | 综合布线，220V供电，供设备市电备用 | 1 | 套 |
|  |  | 软硬件联调联试，接入既有项目管理平台 | 1 | 项 |

注：投标报价含安装费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、风险费、安全文明施工费、卸车费、运费等一切费用；完成采购人要求的合同以外的零星工作或发生非施工方责任事件的工程量按现场签证确定，但工程量清单中的缺项、漏项如投标人在投标时未能及时提出，视为承包人的风险范围，项目结算时不做调整。

（二）★商务要求

1.实施要求

（1）成交供应商承担所有设备、材料的运输、保管、安装、调试和开通。本项目安装地点位于南京市江宁区周子片高标准农田区域。

（2）成交供应商应按国家或行业要求组织运输、安装、调试和开通。

（3）成交供应商应根据本采购文件的要求提供相应的产品及专用的工具仪表等。

（4）成交供应商应提供测试所需的相关设备和仪表等。

（5）成交供应商应确保其产品的可行性。若出现由于成交供应商提供的产品不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致的问题，由成交供应商无偿补足，并负全部责任。

2.交付要求

（1）交付时间：自合同签订之日起90日内。

货物到达现场后，成交供应商必须派专人到达现场进行货物的签收。

（2）交付地点：采购人指定地点。

3.运输包装

（1）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等，并便于吊装、搬运。

（2）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单等。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准，随包装箱带有的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（3）成交供应商应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

4.人员要求

（1）成交供应商投入本项目的从业人员需包含1名项目经理，不少于1名技术骨干。

（2）成交供应商投入本项目的安装实施人员须按规定持证上岗、规范操作，成交供应商承担所有生产安全责任，采购人有权现场查验。

5.质量保证

本项目要求供应商承诺产品质保期不少于3年，质保期自交货验收合格之日起算，质保内容包括硬件质保及软件升级服务，费用包含在总报价中。质保期内供应商负责对测量设备进行定期校准。（提供承诺书原件，格式自拟）

6.售后服务

（1）质保期内服务

1）从验收合格之日起，在质保期内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由成交供应商负责维修、更换，费用包含在投标总价中。

2）在质保期内，成交供应商应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

3）成交供应商应提供质保期满后的维修办法及维修报价。

4）成交供应商负责质保期内所有软硬件故障诊断、定位、维修和恢复。

5）成交供应商提供7*24小时电话技术支持、故障响应服务，提供原厂技术支持和保证，以保证有故障时确保能及时响应以及维修完好。

6）成交供应商提供全天7*24小时电话响应服务，在接到报修电话后，随时提供电话技术支持。远程不能解决的故障，及时进行有效的现场技术服务，1小时内响应，重大故障须在电话报修后2小时内抵达现场，其他故障在4小时内抵达现场。是否重大故障，遵循采购人在报修时的判断。

7）成交供应商须在维修人员到达现场后2小时内完成故障定位，对于定位后6小时内无法修复的故障，应在定位后24小时内采取临时应急措施恢复设备功能，包括但不限于使用备品备件替换坏件、使用备机替换坏机等。

8）成交供应商在30天内同一故障维修超过3次未消除的情况下，需24小时驻场直至故障消除。

9）成交供应商每次维修完成后3个工作日内出具详细的维修报告（书面和电子档，书面报告需加盖公章）。

10）成交供应商在质保到期前90天内替换、维修的设备及其部件，应提供自维修完成日起180天的维保（维保期内再次出现同一故障免费维保日自再次维修完成日起顺延90天），其中产生的所有费用归成交供应商承担。

11）在质保到期前报修但在质保到期时未完成维修的，成交供应商须完成维修。该次维修适用上述第（10）条规定。

12）成交供应商提供一次年度维护保养并出具维护总结报告。

13）设备日常巡检：每年不低于两次设备日常巡检并提供巡检报告，要求提供巡检内容清单及巡检方案。

- 付款条件

项目签订合同后付款30%，项目验收合格经审计后付至结算价的97%；项目稳定运行二年后支付结算价的1%质保款，稳定运行三年后支付结算价的2%质保款。

（以上付款均不计利息，每次付款乙方需开具等额增值税发票交甲方财务入帐为必要条件）。

8、验收要求

（1）、验收依据

本项目的验收将依据以下文件和资料进行：

1）、本采购文件，包括项目范围、技术要求、质量标准等。

2）、成交供应商提交的投标文件，包括项目计划、技术方案、实施方法等。

3）、双方签署的项目合同和相关协议。

（2）、验收程序

1）、初步验收：成交供应商完成项目实施后，应向采购方提交初步验收申请，并提交相关资料。采购方收到申请后，将对项目进行初步验收，检查项目是否符合初步设计要求，是否具备试运行条件。

2）、试运行：通过初步验收后，项目将进入试运行阶段。试运行期间，成交供应商应对项目进行监控和维护，确保项目正常运行。试运行期限为30天。

3）、最终验收：试运行期结束后，采购方将对项目进行最终验收。最终验收将按照本采购文件、投标文件、项目合同和相关协议的要求进行，以确保项目完全符合要求。

（3）、验收内容

1）、 项目成果：检查项目是否按照采购文件、投标文件、项目合同和相关协议的要求完成了所有工作内容，并达到了约定的质量标准和技术参数。

2）、技术文档：检查成交供应商提交的技术文档是否完整、准确。

3）、系统测试：对项目的各项功能进行全面测试，检查系统是否稳定、可靠，是否满足用户需求。

4）、数据验证：对项目中涉及的数据进行验证，确保数据的准确性和完整性。

（4）、验收标准

1）、功能要求：项目必须满足采购文件、投标文件、项目合同和相关协议中规定的功能要求，各项功能应能够正常运行，无缺陷。

2）、性能要求：项目的性能应达到合同约定的指标，包括响应时间、稳定性等。

3）、文档要求：技术文档应完整、准确、易于理解。

4）、数据要求：项目中涉及的数据应准确、完整，能够反映实际情况。

（5）、验收证明

1）、验收合格证明：在最终验收合格后，采购方将向成交供应商出具验收合格证明。

2）、项目交接清单：成交供应商在验收合格后，应向采购方提交项目交接清单。清单应包括项目成果、技术文档、数据等内容，以便采购方能够顺利接手项目的运维和管理。

9.培训要求

成交供应商在项目系统建设完成后，编制系统使用说明，并对采购人指定的操作人员组织集中性培训1次，并根据操作人员的实际掌握情况，进行相应的讲解，使其对设备及系统进行常规的操作及维护。

10、其他要求

成交供应商未按采购文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标；采购人将向相关部门上报，依法追究供应商虚假承诺的违法责任。

- 合同主要条款及格式

合同编号：

委托方（采购单位）：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处      （以下简称甲方）

服务方（成交单位）：                                        （以下简称乙方）

根据本项目的采购文件及乙方的响应文件和中标通知书，甲乙双方就                                                 2024年度南京市江宁区淳化街道周子片高标准农田“五化“项目  协商一致，签订本合同。

一、合同内容

1、乙方负责完成本次采购范围：

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌、规格或型号 | 制造单位 | 数量 （套/台） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写：￥ 元(小数点保留两位) 大写： 元整 |  |  |  |  |

本合同项下货物总价款为                        元整（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定，本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用，本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务及溯源等费用。

- 供货时间：                                  。

- 质保年限：                                 。

4、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②采购文件、附件、补充通知（如有）；

③乙方中标的投标文件；

二、价格与支付

1、合同总价应包括实现本项目功能所需人工、设备、劳务、制作、维护、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：项目签订合同后付款30%，项目验收合格经审计后付至结算价的97%；项目稳定运行二年后支付结算价的1%质保款，稳定运行三年后支付结算价的2%质保款。

（以上付款均不计利息，每次付款乙方需开具等额增值税发票交甲方财务入帐为必要条件）。

3、税费

本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

4、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

5、若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

三、质量与验收

1、乙方提供的建设及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求，乙方应在合同中提供服务详细的技术资料，详细技术参数说明，文字资料。乙方提供的技术方案应能全面适应（或超出）采购单位制定的采购要求。

2、乙方保证采购单位在使用项目任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或设计权的纠纷。如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

3、验收：乙方按照采购文件中要求提供检测报告及相关资料。

4、验收标准：供应商派技术人员到达现场提供安装、调试等服务并协助采购人组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用；若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至采购人满意为止；检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5、设备验收时需提供采购文件中所提验收要求的相应文件，费用包含在总价中。

6、其他要求

6.1 乙方应按照响应文件的有关规定提供合格服务；

6.2 服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到采购单位的要求；

6.3 服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

6.4 验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

6.5 乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方，并与甲方科技发展部门的专员联系及备案；

6.6 乙方需按照政府疫情防控相关文件及甲方的要求完成供货设备的检测和消杀、相关人员的防疫检查等疫情防控工作，所产生的费用包含在总价中。

四、售后服务

见采购文件采购需求。

按照采购文件和乙方在响应文件中承诺的优于采购文件要求的服务执行。

五、甲乙双方义务

1、甲方自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任。

2、甲方按本合同约定按时支付合同价款。

3、乙方严格按本次采购文件及甲方的要求进行维护服务工作，严格履行响应文件所约定的一切相关职责。

六、争议解决方式

在执行本合同中若发生争议，双方首先应通过友好协商解决，经协商在7天内不能达成协议时，任意一方可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

七、沟通方式

双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在双方均认同的情况下可作为正式文件使用。

八、合同语言

合同书写应用简体中文。双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

九、违约责任与索赔

1、甲方有权根据权威检测单位对设备检验报告向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜；

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报采购代理机构备案。乙方同意的索赔方案应报采购代理机构及甲方采购监管部门审核。

5、如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将书面通知乙方，乙方在接到通知书后7个工作日内确认无误后应对违反或拒绝相应部分做出修正，如果认为在7个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到修正或不提出修正计划，甲方有权暂停履行本合同的一部分或全部。甲方行使暂停权利后，甲方有权暂缓支付到期应向乙方支付的价款，对于这种暂停，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。

6、除不可抗力因素外，乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的0.05%的滞纳金。如乙方逾期交货达60天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、保密及知识产权协议

本合同及合同涉及的其他资料、信息属保密性质，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露。对不属于本方、且受知识产权保护的产品、资料、信息不得用于其他目的。本项目最终成果知识产权归甲乙双方共同所有，同时乙方应保证甲方使用其提供的服务及产品不会产生知识产权侵权等问题，否则，责任一律由乙方承担。

十一、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十二、合同的解除、转让、修改、补充

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致后，可以解除合同；

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

（三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十三、附则

1、合同份数：本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

2、未尽事宜：合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、本合同如与合同一般条款有冲突，以合同一般条款要求为准。

十四、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处        乙方（签章）：

法定代表人或其委托代理人：                              法定代表人或其委托代理人：

开户银行：                                              开户银行：

账号：                                                  账号：

联系人：                                                联系人：

电话：                                                  电话：

年     月     日

附产品配置清单

| 序号 | 设备品目 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

供货一览表、产品配置清单需求部门确认签字：

第六章 磋商响应文件

竞争性磋商响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方的采购文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.根据已收到的磋商文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述磋商文件后，愿以（大写）            元人民币（￥             元）作为磋商报价。

合同履行期限：          ；

拟派项目负责人：        。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

投标供应商：（加盖电子公章）

地址：

联系电话：

传真：

开户银行：

帐号：

供应商授权代表姓名（签字）：

日期：年 月 日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标供应商：（加盖电子公章）

法定代表人签字/签章：

日期：年月日

- 附：法定代表人和授权委托人身份证

三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

项目编号：

项目名称：

| 磋商总报价 | 大写： 小写： |  |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 填写“是”或“否 |

投标供应商：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

说明：

- 1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

- 3、请注明是第几轮报价。

四、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标供应商：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

五、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（加盖电子公章）

备注：1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

3.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订后提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按采购文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验。中标供应商未按采购文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、项目组成人员一览表

项目组成人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 （本项目担任职务） |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他项目组成员 |

注：本表后附相关证明材料原件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。

投标供应商：（加盖电子公章）

日    期：    年    月   日

十一、评分标准要求提供的相关证明材料等

- 注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第四章评标标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟。

十二、中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：本项目所属行业为工业；1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

十四、第一章“磋商公告”中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明，复印件加盖公章）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）（2024年10月-2025年3月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：（加盖电子公章）

日期:

- 附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标供应商：（加盖电子公章）

日   期：

- 附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标供应商：（加盖电子公章）

日  期：

- 附件三：证明材料

提供“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn未被列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。（提供网页截图）

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：

1.以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供

2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在领取中标通知书前提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。