南京市妇幼保健院

数据中心运维服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0921

项目代理编号：0675-256JOC016387

采购人：南京市妇幼保健院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年12月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

第一章  招标公告

项目概况

南京市妇幼保健院数据中心运维服务项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2025年12月30日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0921，项目代理编号：0675-256JOC016387

2、项目名称：南京市妇幼保健院数据中心运维服务项目

3、项目金额：见采购需求

4、最高限价：详见采购需求（投标人投标报价不得超过限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：

| 包号 | 名称 | 预算/最高限价金额（万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心运维服务 | 120万/年 | 1年 |

## 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见响应文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单：

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

4、本项目不接受联合体投标。

(二)特殊资格要求

无

## 三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：2025年12月5日至2025年12月12日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月30日14时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人联系方式

招标人：南京市妇幼保健院 联系人：纪老师 电话：025-69929202 地址：南京市栖霞区燕新路1号

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795965

3.项目联系方式

项目联系人：金昕、谢影

电话：025-84795965

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

#### 22.开标

22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标

23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

28.1.6 未通过符合性审查。

28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

补充：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

28.2 废标条款

28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

28.2.3 因重大变故采购任务取消。

28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：金昕、谢影

联系电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.7以下情形的质疑不予受理：

内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

超出政府采购法定期限的质疑。

以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

法律法规规定的其他不予受理情形。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

领取中标通知书时，中标人需按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)(服务)*0.8向招标代理机构一次性交付中标服务费，中标服务费在江苏海外集团国际工程咨询有限公司-海企招标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）支付。

第三章  合同文本（参考）

（合同参考文本）

本合同由 南京市妇幼保健院   (以下简称“买方”)与        (以下简称“卖方”)商定并签署。

鉴于买方为采购                    ，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

- 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

- 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  本合同协议书

第二部分  中标通知书

第三部分  招标文件及澄清补充文件

第四部分  投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分  标准规范

第六部分  图纸(如有)

第七部分  构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

- 合同总价款：

本合同总价为人民币(大写)         元（RMB：       元）。

- 付款条件：

服务满6个月后，乙方的服务质量达到其服务应答和服务方案中的标准，甲方在______日内向供应商支付合同总价款的50%。

服务满1年后，乙方的服务质量达到其服务应答和服务方案中的标准，，甲方在________日内向供应商支付合同总价款的50%。

- 服务期限：

项目服务期为__________。乙方成交后安排相关驻场工程师在用户方试用2周，熟悉用户方环境，试用合格后签订合同（试用期不计算在项目服务期内）。

- 服务人员：

乙方派    名技术人员驻场维护，根据医院作息时间提供驻场服务，如果甲方对乙方驻场人员工作不满意，可要求乙方更换驻场人员。非工作时间，发生故障报修后，乙方     分钟内响应，并在     小时内派员到达甲方现场实施维保。

- 权利保证：

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及响应文件所附的“项目技术及商务需求响应及偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 违约责任

甲方无正当理由拒收服务验收、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，服务仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 项目履约验收

甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 争议的解决

因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

在诉讼期间，本合同应继续履行。

- 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 合同生效及其他

本合同自签订之日起生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 买方：南京市妇幼保健院 | 卖方： |
| --- | --- |
| 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） | 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） |
|  | 电 话： |
|  | 开户银行： |
| 电 话： | 帐 号： |
| 日 期： | 日 期： |

附件1 报价明细表

附件2 维保产品清单

附件3服务内容

第四章 项 目 需 求

(★参数不允许负偏离)

# 一、项目背景

项目简介

南京市妇幼保健院数据中心机房的IT资源包括相关软硬件设备设施和环境，以及网络设备。IT资源作为承载南京市妇幼保健院业务系统的基础设施，软硬件系统稳定、高效、持续运行直接关系到医院业务的正常流转，专业的运维服务显得越来越重要。

院信息中心负责数据中心（包括机房内设备服务器、存储、数据库软件、数据库备份软件、虚拟化软件、网络设备、负载均衡设、UPS、精密空调备等等）的日常运维和保障工作。目前我院终端有两千余台台式机和笔记本设备，数百打印机和交换机设备以及其他一些常用信息相关类设备等，每日的终端设备维护工作量巨大。为解决信息中心目前维护人员力量不足问题，确保数据中心机房内设备及软件、终端设备及相关业务系统稳定运行，避免因规章制度不落实、管理不到位、设备损坏、故障未及时处理等问题造成系统运行中断，同时综合考虑相关系统管理的专业性、维护操作水平等多方面因素以及安全问题带来的不确定性，南京市妇幼保健院计划购置一年的技术维护和驻场服务，用来保障南京市妇幼保健院信息化系统的正常运行。

项目需求清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品维保服务 | 1 | 批 |  |
| 2 | 产品运维优化服务 | 1 | 批 |  |
| 3 | 边界安全加固服务 | 1 | 套 |  |
| 4 | 人员驻场服务 | 2 | 名 |  |

维保产品清单

| 产品 | 现有品牌&型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线控制器 | 锐捷RG-WS6812 | 1 | 台 |
| 无线接入点 | 锐捷RG-APD-M（EA） | 1 | 批 |
| 无线控制器 | Aruba7210 | 1 | 台 |
| 无线接入点 | Aruba 103H | 1 | 批 |
| 外网核心交换机 | H3C S7508E-X | 1 | 台 |
| 内网核心交换机 | H3C S10506 | 2 | 台 |
| 数据中心核心交换机 | H3C S7506E-X | 2 | 台 |
| VPN实体机 | 深信服VPN VPN-1000 B1100 | 1 | 台 |
| WAF | 安恒明御WAF | 1 | 台 |
| 外网防火墙 | 安恒明御AF DAS-Gateway | 1 | 台 |
| 内网防火墙 | 安恒明御AF DAS-Gateway | 2 | 台 |
| 专线防火墙 | 山石专线防火墙 SG-6000 A3800 | 1 | 台 |
| 云桌面 | 深信服VDS-P-G620 | 1 | 台 |
| 内网堡垒机 | 齐治 | 1 | 台 |
| 外网IPS | 华为乾坤云USG6500E | 1 | 台 |
| 行为管理 | 深信服行为管理AC | 1 | 台 |
| 交换机 | H3C 5120S | 1 | 台 |
| 路由器 | H3C MSR36-40 | 1 | 台 |
| 数据库服务器 | IBM X3850 X6 | 3 | 台 |
| 应用服务器 | Dell R910 | 1 | 台 |
| 应用服务器 | Dell R860 | 1 | 台 |
| 应用服务器 | Dell R710 | 3 | 台 |
| 应用服务器 | Dell R730 | 1 | 台 |
| 应用服务器 | Dell R610 | 1 | 台 |
| 应用服务器 | IBM X3650 M3 | 1 | 台 |
| 应用服务器 | IBM X3650 M4 | 1 | 台 |
| 应用服务器 | IBM X3250 M2 | 1 | 台 |
| 应用服务器 | 超聚变 HW2288 V5 | 7 | 台 |
| HIS容灾服务器 | IBM X3650 | 1 | 台 |
| 虚拟化服务器 | Dell R920 | 5 | 台 |
| IBM 刀片 | IBM HS22 | 1 | 台 |
|  | 刀片 | 2 | 台 |
| Dell 刀片 | Dell M1000E | 1 | 台 |
|  | 刀片 | 4 | 台 |
| EMC | EMC VPLEX 双活 | 2 | 台 |
| EMC | EMC VNX 5400 | 2 | 台 |
| EMC | EMC VNX5100 | 1 | 台 |
| NETAPP | NETAPP FAS8040 | 1 | 台 |
| 华为 | OceanStor 5210 v5 | 1 | 台 |
| IBM | IBM V3700 | 1 | 台 |
| HIS数据库 | ORACLE 11G | 3节点 | 套 |
| 虚拟化软件 | 内网VMware | 12+1 | 套 |
|  | 外网VMware | 8+1 | 套 |
| 空调 | 艾默生 | 4 | 台 |
| UPS | PM150(90+30) | 1 | 台 |
| UPS | ITA30(UHA3R-0300L) | 1 | 台 |
| 交换机 | 华为 s6730 | 2 | 台 |
| 交换机 | 华三 7508 | 2 | 台 |
| 网闸 | 启明 GAP6000-3620bd-rp | 2 | 台 |
| 镜像交换机 | 盛科v680-48x6q | 2 | 台 |
| ★质保年限：上述产品提供1年软硬件质保和所有设备的技术支持（不含安全设备特征库） |  |  |  |

二、服务技术要求

1.2产品运维优化服务

1.2.1  ★常规巡检保养

供应商为南京市妇幼保健院固定提供每1个月一次的全面巡检保养服务，于每个自然月的最后10个工作日内完成。要求对医院双院区（注：双院区为莫愁路院区和丁家庄院区，下同）数据中心进行每日常规巡检，双院区弱电井间进行每30天一次巡检，要求上述巡检人员为非此次驻场人员。

常规巡检保养内容必须包括但不仅限于以下内容：

（1）机房环境检查：

双院区机房温度、机房湿度、设备防静电措施的检查并提供处理方案、机柜及设备通风的检查与并提供处理方案、机柜及设备洁净程度的检查与处理。

（2）设备运行状态检查：

双院区的设备状态灯的检查与处理、设备线缆联接情况的检查与处理、系统自检情况的检查与处理、服务器相关日志检查并提供确定故障设备的故障分析报告、诊断设备主要部件状态并对出现的问题进行处理、检查系统资源使用限制及各设备系统资源利用情况清单。

莫愁路院区的空调设备根据艾默生厂家的要求进行相应的日常维护，以及空气过滤器、室外机、加湿器等部件的检查，故障部件的报修以及配件免费更换；

莫愁路院区的UPS设备根据厂家的要求进行相应的日常维护，定期检查UPS电池容量，对UPS系统进行整体除尘，故障部件的报修以及配件更换；

（针对上述要求，投标时提供承诺函能够全部满足上述服务要求，格式自拟。并加盖公章）。

1.2.2  ★故障处理

供应商提供7×24小时服务响应，供应商提供7×24小时远程技术支持。

供应商负责对双院区的服务器、存储、网络、UPS、空调、数据库软件、虚拟化软件、备份软件、容灾软件等出现的故障进行故障定位，故障排除。

南京市妇幼保健院在日常工作中遭遇与维保设备相关的硬件故障或异常后通知供应商，如南京市妇幼保健院明确该故障需要立即处理，则供应商的维护人员应在30分钟内到达现场；无特殊原因，则供应商的维护人员应在2小时内到达现场。以上时间从供应商收到南京市妇幼保健院故障通知开始计算，至技术维护人员到达现场为止。响应时间要求接到医院信息中心报修后服务器设备、网络安全设备、存储设备需做到15分钟故障响应服务，2小时到达现场解决故障的服务。电脑设备白天（7:30-18:00）10分钟内到达现场，夜里（18:00-次日7:30）60分钟内到达现场。

在进行故障处理过程中，如需要更换相关部件，重大故障（即需要维护人员在1小时内到达现场进行处理的故障）的设备备件应在现场确认需要后的24小时内抵达现场；一般故障（系统运行正常，但受到有限影响或存在故障隐患）的设备备件应在现场确认需要后的三个工作日内抵达现场并解决故障。

对于重大故障，供应商在24小时内未能解决或不能明确可行解决方案的，则必须由原设备厂商对故障进行处理，如原设备厂商不存在的，由南京市妇幼保健院指定第三方解决，所产生的费用由供应商承担(全年产生总的费用不超过合同金额的 10%)。

对于一般故障，当供应商的维护人员第一次到达现场无法明确故障原因或两次上门没有解决问题，维护人员必须升级至供应商技术主管和原设备厂商，建立此次故障档案。供应商在三天内未能解决或不能明确可行解决方案的，则必须由原设备厂商来对故障进行处理，如原设备厂商不存在的，由南京市妇幼保健院指定第三方解决，所产生的费用由供应商承担(全年产生总的费用不超过合同金额的 10%)。

当故障已经造成南京市妇幼保健院设备宕机，或随时有发生宕机的隐患，则供应商应立即提供相关备机以保障南京市妇幼保健院业务正常运行。

供应商的维护人员在进行每一次现场服务时需填写《现场维修服务单》。

供应商必须保证所更换的相关故障备件为相同型号的原厂备件，如相同型号的备件已停产则替代为不低于当前备件性能的原厂备件。

（针对上述要求，投标时提供承诺函能够全部满足上述服务要求，格式自拟。并加盖公章）。

1.2.3  ★技术支持要求

针对数据库、应用、备份、虚拟化等系统，按季度提供优化和调整建议；

实施存储设备管理，按照用户实际需要调整所用存储空间、合理分配、提高利用率，并形成存储增长和使用情况记录；

实施设备操作系统维护，Redhat、Windows、麒麟、欧拉等，包括配置、优化操作系统；

提供系统软件包括ORACLE数据库的性能调优、版本升级、补丁升级服务；

提供数据库同步软件DSG【迪思杰】的日常运维服务和技术支持；

提供信创平台备份软件（中安数联）的日常运维服务和技术支持；

配合用户实施数据迁移，进行数据库整体规划，免费提供必要的数据库补丁升级安装服务。

提供系统安全评估服务，根据南京市妇幼保健院要求，每季度对业务系统进行整体安全评估、管理评估、应急评估、风险评估，并给出相对应的方案书；根据等保相关要求和标准，对系统进行安全加固；

服务期内南京市妇幼保健院若需要进行相关系统调整，供应商须免费派工程师进行现场保障和技术支持，不得再单独收费；

在每年维护完成后提供年度维护报告，在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

（针对上述要求，投标时提供承诺函能够全部满足上述服务要求，格式自拟。并加盖公章）。

    - ★ 保障系统支撑要求

供应商在维保服务期内为南京妇幼保健医提供数据中心关键维保设备的运行保障系统，确保数据中心关键设备稳定运行。

保障支撑系统形态要求：要求具有漏电监测功能，接地通路和网络防雷接口；

运行状态监测要求：支持监测网络状态、系统状态、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸，具有防雷防浪涌和主板保护功能，最大放电电流Imax(8/20μs) 大于等于40kA，电压保护水平Up小于等于1.7kV，限制电压Ures(5kA) 小于等于1.2kV；（提供全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”）

系统管理功能要求：支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（提供以上各项软件功能截图）

系统管理能力要求：平台需内置大于等于2.8寸触控显示屏，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话；维护方式支持手机扫描设备屏幕显示的电子二维码进行关注、注册，手机微信公众号端和管理平台端均可查询、故障报修、图片上传、管理派发工单；（提供全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图）

系统告警通知能力要求：告警方式支持扬声器告警、手机微信短信告警、管理平台告警；（提供全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图）

1.2.5  ★ 扩展服务要求

供应商应及时根据维保服务情况及用户需求对系统进行优化配置，提供信息系统运行的合理化建议和方案，确保用户方整个信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和尽可能规避系统性能瓶颈及信息系统安全事故的发生。

重大时期和节假日等，如果南京市妇幼保健院有系统升级或维护需求，应及时响应并提供现场保障服务。

供应商为用户方工程师进行现场技术培训，包括日常操作、简单维护和处理等；供应商应就服务过程中的问题与用户方进行沟通，在解决问题的同时，提高用户方工作人员的技术能力。供应商应配合南京市妇幼保健院的应用提供商作程序的性能测试及调优。

（针对上述要求，投标时提供承诺函能够全部满足上述服务要求，格式自拟。并加盖公章）。

1.3边界安全加固服务

服务期内通过专业产品按需提供边界安全加固及保障服务，具体要求如下：

| 分类 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全服务资质 | 服务能力 | 服务产品的厂商具有CCRC信息安全风险评估资质。 |
|  |  | 服务产品的厂商具有CCRC信息安全应急处理资质。 |
|  |  | 服务产品的厂商具有国家信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》风险评估资质。（投标时提供证明材料） |
|  | 服务人员能力资质 | 服务产品的厂商具有CISP-PTE（注册信息安全渗透测试工程师）资质。（投标时提供原厂证明材料） |
|  |  | 具有CISAW（信息安全保障人员）资质。 |
|  |  | 服务产品的厂商具有PMP(项目管理专业人士资格认证)资质。 |
|  | 授权及服务承诺函 | ★投标时投标人需承诺如中标，可在合同签订前提供服务产品的厂商授权承诺函。 投标时提供对应服务周期内的履约时长与响应时效7*24*365的承诺函。（提供证明材料，格式自拟） |
|  | 安全运营服务周期 | 本地安全防御节点与云端安全分析作为安全服务整体交付。安全服务实际服务周期1年，服务包含：安全防御节1年在本地的防护+云端分析服务以及7*24小时监测预警与线下问题处置服务。 |
| 安全服务工具 | 安全规则功能 | 安全防御节点系统预定义IPS签名数量≥11000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式。（提供功能截图） |
|  | 应用防护 | ▲安全防御节点支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。（提供功能截图） |
|  |  | 安全防御节点支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断。（提供功能截图） |
|  | 自动阻断 | ▲基于情报库与本地特征，进行威胁源匹配并实现威胁事件自动阻断。（提供功能截图） |
|  | 日志采集 | 基于数据流量进行分解与回传，匹配关键特征与动作，识别恶意风险。实时上传本地事件与日志。（提供功能截图） |
| 安全运营中心 | 运营服务界面 | 提供可通过互联网访问的用户注册界面，用户可进行服务的自助正式上线注册。（需提供注册服务的互联网地址及注册界面截图） |
|  | 运营中心能力 | ▲提供基于安全分析服务能力，无需在客户处部署任何软件平台，服务基于上送的安全日志能够进行日志的聚合、分析、判定动作，去除安全日志的噪音，可在安全日志分析后标注为“确认为攻击”、 “已下发告警”等状态，为用户提供精准的安全威胁事件展示。（需提供云端安全服务分析运营平台操作界面截图） |
|  | 监测预警 | 提供基于安全运营服务平台的针对终端用户的7*24小时的监测预警服务。并基于用户终端界面所产生的日志与告警，进行指导闭环与跟进处理等工作。（提供证明材料） |
|  | 应急响应 | 针对失陷主机、重大攻击威胁等关键安全告警，安全运营服务平台将给用户发送告警短信及告警邮件，及时指导进行响应。（提供功能截图） |
|  | 应急处置 | 提供当用户网络或系统突发安全事件时，通过应急响应服务提前规避风险，并进一步进行现场处置，通过技术角度或者解决方案的形式，解决安全风险。（提供证明材料） |
|  | 服务报告 | 需按周、按月为用户提供安全服务报告，安全服务报告将以邮件形式发送至用户注册邮箱。通过安全服务报告，客户可清晰了解以下信息：1、服务时间；2、失陷主机数量及详情；3、威胁防护次数及趋势；4、攻击源数量及趋势；5、恶意文件数量及趋势；6、网络应用层流量基于用户、应用维度的分布情况。（提供功能截图） |
| 用户服务平台 | 数据总览 | 用户可登陆部署在互联网的用户安全运营服务平台界面，查看现网外部威胁、失陷主机、威胁文件传输等安全事件，并可对外部威胁进行黑名单下发、可对失陷主机进行手工封禁。（提供功能截图） |
|  | 工单系统 | 对现网问题支撑、咨询线下人工服务等需提交工单场景，用户可通过安全运营服务平台的工单功能，提交工单并跟踪工单处理进度。 |
|  | 全局白名单 | 可通过用户安全运营服务平台下发全局白名单，对多台本地安全防御节点统一下发白名单。（提供功能截图） |
|  | 资产梳理 | 可查看资产风险分布（正常资产、失陷资产等）统计。 |
|  | 服务订阅 | 可通过用户安全运营服务平台续订服务，并可通过平台查看服务开通状态。 |
| 服务 | 服务 | 原厂1年免费技术支持 |

1.4★人员驻场服务

    - ★驻场团队要求

供应商中标后，组建一支专门的运维服务团队，在用户方现场提供不少于2人的日常驻场服务，保障机房安全和各类系统稳定运行。

供应商提供的驻场服务人员需满足南京市妇幼保健院安全管理和各类系统运行维护的要求，如人员无法满足南京市妇幼保健院的维护要求，南京市妇幼保健院有权要求供应商进行人员更换调整，直至人员能真正满足业务维护要求。

供应商根据用户方各类系统运行现状，有针对性地组建驻场服务团队，合理评估系统运行压力及风险，提供科学的优化升级解决方案。

日常维护要求

1）处理院区的软硬件故障【包括配合院方使用的HIS、PACS、EMR等相关配套系统软件等，硬件部分包括但不限于服务器、存储和网络及其他常用信息相关类设备】：承担医院安全保障服务，定时巡检，及时处置相关故障，保障业务安全；

2）数据中心系统及设备登记、变更：依托用户方的运行监控平台，梳理和维护资产的系统、设备等资源信息，形成完整的日常维护服务台账，并及时做好资料变更登记工作；

3）制定应急预案及突发事件处置流程：协助用户方建立完善的硬件应急预案和突发事件处理流程；

4）系统和设备故障处置：做好日常系统和设备巡检工作，及时处置运维系统报警及巡检中发现的各类故障，保障各类应用系统安全稳定运行。

5）系统和设备安装调试：承担用户方日常的设备调整等硬件资源安装调试工作，承担医院整个信息系统运行软件及操作系统、杀毒软件等基础软件的安装工作；承担由于系统及硬件调整导致的二次相关服务等。

  - 其他工作：承担用户方交办的其他工作。

（针对上述要求，投标时提供承诺函能够全部满足上述服务要求，格式自拟。并加盖公章）。

1.4.2 ★ 人员管理要求

- 人员资质要求

运维驻场服务人员需满足如下资质【具有不少于3年工作经验，大专及以上学历水平】。信息中心有权根据资质、考核评价条件等标准提出更换人员。更换新的服务人员后需经三个月试用期，试用期间信息中心有权提出更换人员，试用期过后可根据试用情况提出同意使用、更换人员等要求，经双方协商后确定。

- 人员流动性要求

需保证运维服务人员的稳定性，工程师人员年流动率不高于40%。经采购人认定存在违纪行为、服务能力较差的驻场运维人员，采购人将以书面工作联系函形式正式通知供应商立即更换相应驻场运维人员。

- 工程师工作职责要求

按照信息中心的要求，为院区提供各种子系统以及相关设备的维护服务。严格遵守各项规章制度，包括运维管理、终端管理、文档管理、办公场所管理、考勤管理、评估管理、着装规范、语言规范等。

负责将重大故障及时上报项目经理和信息中心主任，并根据相关流程处理并及时提交故障报告。负责每月月底向信息中心提供月度考勤情况、运维工作量以及月度工作总结等服务报告。

- 其他要求

- （针对上述要求，投标时提供承诺函能够全部满足上述服务要求，格式自拟。并加盖公章）。

三、服务时间、质量、交付物、验收标准要求如下

（一）服务时间

1.服务开始时间：2026年1月

2.服务结束时间：2026年12月

（二）服务地点

采购人指定地点。

（三）服务人员

除上述驻场团队人员资质很能力要求以外，还要求供应商针对南京市妇幼保健院准备一支具备下列服务能力的技术团队进行日常的远程运维服务：

1）提供对数据中心Linux、Windows、麒麟、欧拉系统的日常咨询及突发时间的技术支持。

2）提供对数据中心VMware虚拟化平台、Oracle数据系统、和数据库备份系统（鼎甲、中安数联等）的日常咨询及突发事件的技术支持。

3）提供对数据中心DELL、IBM、超聚变、H3C服务器设备、网络设备和负载均衡设备的日常咨询及突发事件的技术支持。

4）提供对数据中心内核心EMC、NetAPP、华为、H3C存储设备的日常咨询及突发事件的技术支持。并且保证在大规模突发事件如病毒、断电等特殊情况下，做到团队支持，1小时响应到现场。

- 服务质量

1）服务方对项目实施、调试、运维等各个环节进行严格的质量控制。

2）服务方须严格按运维方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

3）项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

- 验收标准

服务供应商根据项目详细需求，实现驻场服务的职责范围、故障处置等技术细节。服务供应商项目建设运维符合南京市妇幼保健院的信息安全和日常维护要求。经过南京市妇幼保健院信息中心认可后，方可验收。

- 交付物

资产台账、日常维护记录以及运维手册等

- 服务效率要求

服务供应商在项目验收合格，上线运行后，即开始提供相关服务（补丁提供、缺陷修复、现场维护、热线电话等）。

1.提供7*24小时在线客户服务，负责处理客户各类问题，在平台发生故障时能及时处理，建立突发事件应急机制。

2.项目上线发布后，能够为项目正常运行提供现场服务。

3.服务供应商应做好培训服务。至少提供1年免费维护升级服务。

- ★商务要求

1、报价说明

1.1报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

1.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

1.3 供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

2、付款条件：

（1）履约保证金：无

（2）付款方式：

2.1 服务开始满6个月后，供应商的服务质量达到其服务应答和服务方案中的标准，采购人在60日内向供应商支付合同总价款的50%。

2.2 服务开始满1年后，供应商的服务质量达到其服务应答和服务方案中的标准，采购人在60日向供应商支付合同总价款的50%。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，满分10分。即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价A值，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留2位）：报价得分=(A／供应商报价)×10。 | 10 |
| 2.1 | 技术要求 | 满足第四章全部招标要求的得满分39分；打★指标均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价，打▲指标为关键指标项，有1项负偏离扣3分；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 39 |
| 2.2 | 项目 技术方案 | 评委根据投标人提供的本项目技术方案（包括身份访问认证、虚拟化安全、数据安全、运维管理安全、协议优势、平台可靠性、使用体验优势等相关内容）评分: （1）方案内容全面、科学合理、可行的，得5分； （2）方案内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得3分； （3）方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得1分； （4）方案内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.3 | 项目 实施方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括虚拟机创建、虚拟机优化、用户组管理、磁盘管理、迁移、备份、权限与策略管理、平台与组件管理、平台运维等相关内容）评分： （1）方案内容全面、科学合理、可行的，得5分； （2）方案内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得3分； （3）方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得1分； （4）方案内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.4 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据投标人提供的突发事件应急处理预案（包括项目运维过程中针对网络、安全、服务器、业务系统、数据库等出现突发事件后的应急预案、运维与应急措施、服务响应时间、应急保障人力及物资等）评分： （1）应急预案细化全面，运维与应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理，得 5 分； （2）应急预案较全面，运维与应急措施科学较合理，服务响应基本及时，应急保障人力及物资安排较合理，得 3分； （3）应急预案基本全面，运维与应急措施科学基本合理，服务响应基本及时，应急保障人力及物资安排基本合理，得 1分； （4）应急预案不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.5 | 驻场 人员能力 | - 投标人拟投入本项目的驻场人员有国产信创操作系统的原厂工程师认证（麒麟或欧拉或中科方德），得1分； - 投标人拟投入本项目的另外一名驻场人员有网络产品原厂工程师认证（华为HCIE或H3CIE ），得1分； 本项最多2分，以上提供人员证书及投标人为其缴纳的 2025年以来任意1个月的社保缴纳证明材料，证明材料缺项或未提供的不得 | 2 |
| 2.6 | 项目 团队能力 | - 投标人拟投入本项目的项目经理同时具有工信部教育考试中心颁发的高级信息安全管理工程师、高级网络运维工程师证书的，每提供1个得2分，最多得4分。 (2)、投标人拟投入本项目的服务团队项目组成员（项目经理除外）具有工信部教育考试中心或人才交流中心颁发的国产操作系统技术认证证书、国产数据库技术认证证书，中国信息安全测评中心颁布CISP证书，中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务经理、ITSS服务工程师证书，中国网络全审查技术与认证中心颁发的CISAW认证证书，每提供一个证书得 2 分，最高 12分（注：一人多证或多人一证均不重复得分）。 本项最多16分，以上提供人员证书及投标人为其缴纳的 2025年1月以来任意1个月的社保缴纳证明材料，证明材料缺项或未提供的不得 | 16 |
| 3.1 | 运维 服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案(包含日常运维方案、应急处理方案、人员配备、运维组织架构等)评分： （1）方案内容全面、科学合理、可行的，得5分； （2）方案内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得3分； （3）方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得1分； （5）方案内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案（包括项目运维的主机安全、网络安全、安全事件应急处置、安全理论与政策标准体系培训等内容）评分： （1）培训方案内容全面、科学合理、可行的，得5分； （2）培训方案内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得3分； （3）培训方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得1分； （4）培训方案内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 | 5 |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来类似本项目业绩，每提供1个业绩得2分，最高得4分，未提供不得分（提供合同复印件并加盖公章，业绩时间以合同签订时间为准，合同中需能反应项目内容）。 | 4 |
| 4.2 | 履约能力 | 投标人提供有效期内的信息安全服务(安全运维服务)资质认证证书的，得1分。（提供证书复印件并加盖公章）。 | 1 |
| 4.3 | 软件著作权证书 | 投标人具备运维管理类、应用性能监测类、安全监测类的软件著作权证书，每提供一类得1分，最高得3分，未提供不得分（提供软件著作权证书）。 备注：所提供证书“软件名称”与评分标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息等相关证明材料，否则不予认可。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：参数偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件

格式一

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：开标一览表

项目名称：项目编号：项目代理编号：

| 内容 | 价格 |
| --- | --- |
|  | 万元 |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

格式三：                   报价明细表

项目名称：  项目编号：   项目代理编号：              金额单位：人民币

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章 ）

参数偏离表（针对招标文件第四章）

项目编号：

项目代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的要求条款 | 投标文件的响应条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件要求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：服务方案及承诺

（内容自拟）

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式七：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式二           南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字或盖章，并盖单位公章。

注：  该信用承诺书生成时间必须为本项目公告挂网时间之后，开标时间之前

格式三                      营业执照（复印件）

格式四         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五                          公告中其他要求