## 封面1
编号：JG -4-SB-151
市 级 机 关 集 中 办 公 区 设 备 台 账
智能化系统
南京市市级机关物业管理中心
2022年2月
（新城大厦ABCDE座）
N O ：1

## 新城大厦A-D座
新城大厦ABCD座智能化系统设备台账
序号 | 设备类别 | 具体设备 | 品牌 | 主要参数 | 数量 | 具体位置 | 启用时间 | 备注
1 | 智慧政务社区平台 | 智慧政务社区综合门户及管理平台（智慧政务社区） | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
2 | 智慧政务社区平台 | 智慧政务社区考勤系统（各委办局） | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
3 | 智慧政务社区平台 | 智慧政务社区车辆管理系统（包括与我的南京联动） | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
4 | 智慧政务社区平台 | 智慧政务社区设备集成平台（运营管理中心） | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
5 | 智慧政务社区平台 | 智慧政务社区公网预约平台 | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
6 | 智慧政务社区平台 | 智慧政务社区物业管理平台 | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
7 | 智慧政务社区平台 | 智慧政务社区日志查询系统 | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
8 | 智慧政务社区平台 | 市民卡读卡器管理系统 | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
9 | 智慧政务社区平台 | 智慧政务社区物业管理平台 | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
10 | 智慧政务社区平台 | 各子系统配套软件（包含硬件部分涉及的配套运行软件，加密狗、支撑其运行的数据库等软件部分） | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 软件后端 | 2013年
11 | 监控系统 | 半球摄像机 | 海康 | 12V 5W （自动增益控制） | 123 | ABCD座电梯过道 | 2013年
12 | 监控系统 | 枪形摄像机 | 海康 | 12V 6W | 243 | 负一楼负二楼 | 2023年 | 质保至2028年
13 | 监控系统 | 枪形摄像机 | 海康 | 12V 6W | 54 | 一楼三楼 | 2023年 | 质保至2028年
14 | 监控系统 | 红外半球摄像机 | 海康 | 12V 7W （自动增益控制） | 108 | ABCD座楼道监控 | 2013年
15 | 监控系统 | 红外半球摄像机 | 海康 | 12V 7W | 4 | 一楼大厅 | 2023年 | 质保至2028年
16 | 监控系统 | 高清室外型网络红外球机 | 海康 | 12V | 16 | 二十楼楼顶 | 2013年
17 | 监控系统 | 高清室外型网络红外球机 | 海康 | 12V | 2 | 一楼东大厅外 | 2023年 | 质保至2028年
18 | 监控系统 | 半球摄像机（食堂） | 海康 | 1/2.8英寸CMOS300W分辨率 红外灯数量 六灯电子快门 | 2 | 食堂 | 2013年
19 | 监控系统 | 枪形摄像机（食堂） | 海康 | 1/2.8英寸CMOS300W分辨率 红外灯数量 六灯电子快门 | 109 | 食堂 | 2013年
20 | 监控系统 | 电梯专用摄像机 | 海康 | 12V 8W （自动增益控制） | 24 | 电梯 | 2013年
21 | 监控系统 | 编码器 | 海康 | 视频压缩标准 H.264 | 20 | 监控室 | 2013年 | 详见监控解码器柜编码表
22 | 监控系统 | 高清上墙解码器 | 海康 | ±1.5ppm | 3 | 监控室 | 2013年
23 | 监控系统 | 液晶拼接显示器 | 长虹 | 310cd/m2 | 12 | 监控室 | 2013年
24 | 监控系统 | 操作台 | 国产 | E1级环保优质高密度 | 1 | 监控室 | 2013年
25 | 监控系统 | 拼接屏柜 | 国产 | E1级环保优质高密度 | 1 | 监控室 | 2013年
26 | 监控系统 | 工作站 | 国产 | E1级环保优质高密度 | 1 | 监控室 | 2013年
27 | 监控系统 | 操作系统软件 | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
28 | 监控系统 | 数据库软件 | 定制开发 | 开发代码 | 2 | 市信息中心机房 | 2013年
29 | 监控系统 | 监控软件及相关模块 | 定制开发 | 开发代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
30 | 监控系统 | 中心管理服务器 | DELL | i3 16G内存 380G硬盘 | 2 | 市信息中心机房 | 2013年
31 | 监控系统 | 视频转码调度服务器 | DELL | i3 16G内存 380G硬盘 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
32 | 监控系统 | 流媒体转发存储一体机 | DELL | i3 16G内存 380G硬盘 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
33 | 监控系统 | 硬盘 | 希捷 | 7500转 SATA | 108 | 市信息中心机房 | 2013年
34 | 监控系统 | 硬盘 | 希捷 | 4T | 5 | 市信息中心机房 | 2022年 | 质保至2027年
35 | 监控系统 | 硬盘 | 希捷 | 6T | 16 | 市信息中心机房 | 2022年 | 质保至2027年
36 | 监控系统 | 硬盘 | 希捷 | 2T | 114 | 市信息中心机房 | 2022年 | 质保至2027年
38 | 监控系统 | 16 路 双网口 NVR | 海康 威视 DS-7 916N -R4 | 压缩标准 H.265 压缩 视频分辨率 3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz， | 1 | 负一楼负二楼 | 2023年 | 质保至2028年
39 | 监控系统 | 16 口 POE 交 换机 | 锐捷 | 传输速率 10/100Mbps 背板带宽 7.2Gbps 包转发率 5.36Mbps | 17 | 负一楼负二楼 | 2023年 | 质保至2028年
40 | 监控系统 | 24 口 汇聚交 换机 | 锐捷 | 传输速率 10/100Mbps 背板带宽 7.2Gbps 包转发率 5.36Mbps | 2 | 负一楼负二楼 | 2023年 | 质保至2028年
41 | 监控系统 | 平台存 储一体 机 | 海康 威视 DS-7 916N -R4 | 性能 录像模式：视频（2Mbps）+图片 320 路（录像+ 回放） 控制器 处理器 64 位多核处理器高速缓存 4GB 存储 磁盘接口及容量 SATA/1TB、2TB、3TB4TB、6TB、 8TB 热插拔硬盘支持 ★可接入硬盘≥36 块，支 | 2 | 市信息中心机房 | 2022年 | 质保至2027年
42 | 监控系统 | 监控上 墙解码 器 | 海康 威视 DS-6 A04U D/RT J | 2 路 3200W，或 4 路 1600W，或 5 路 1200W， 或 8 路 800W，或 10 路 600W，或 16 路 400W，或 32 路 200W 及以下分辨率同时实时解码 | 4 | 监控室 | 2023年 | 质保至2028年
44 | 监控系统 | 硬盘 | 海康 | 6T企业级硬盘 | 72 | 市信息中心机房 | 2023年 | 质保至2028年
45 | 监控系统 | 监控室 电视墙 | 定制 | 3*5 落地后维护支架 | 1 | 监控室 | 2023年 | 质保至2028年
46 | 监控系统 | 单模光 纤接口 模块 | 锐捷 | 百兆 | 16 | 负一楼负二楼 | 2023年 | 质保至2028年
47 | 监控系统 | 半球网络摄像机 | 海康 | 12V 5W | 46 | 政务中心 | 2013年7个2023年新增39个 | 2023年改造的质保至2028年
48 | 监控系统 | 枪式网络摄像机（地面） | 海康 | POE | 31 | 政务中心 | 2023年 | 质保至2028年
49 | 监控系统 | 一体化球型网络摄像机 | 海康 | 24V | 10 | 政务中心 | 2013年
50 | 监控系统 | 电梯专用摄像机 | 海康 | 模拟摄像头12V 5W | 5 | 政务中心 | 2013年 | 电梯
51 | 监控系统 | 单路视频编码器 | 迖拉思 | 模拟转数字单路 | 5 | 政务中心 | 2013年 | 电梯
52 | 监控系统 | 监控服务器 | 海康 | 云服务器 | 1 | 政务中心 | 2013年
53 | 监控系统 | 客户端管理平台 | 定制 | 软件定制 | 1 | 政务中心 | 2013年
54 | 监控系统 | 操作台 | 定制 | 1800mm*600mm钢结构 | 3 | 政务中心 | 2013年
55 | 监控系统 | 管理电脑 | 清华同方 | CPU G3900 2.80GHz 4GB | 1 | 政务中心 | 2013年
56 | 监控系统 | 高清上墙解码器 | 海康 | 4K高清 | 4 | 政务中心 | 2023年 | 质保至2028年
57 | 监控系统 | 液晶拼接显示单元 |  | 55寸高清液晶 | 15 | 政务中心 | 2023年 | 质保至2028年
58 | 监控系统 | 拼接屏柜 | 定制 | 定制 | 2 | 政务中心 | 2013年 2023年新增一个 | 2023年质保至2028年
59 | 监控系统 | 数据库软件 | 定制 | 软件定制 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
60 | 监控系统 | 监控软件及相关模块 | 定制 | 软件定制 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
61 | 监控系统 | 流媒体转发存储一体机 | 海康 | 可支持512路 | 5 | 市信息中心机房 | 2013年
62 | 监控系统 | 机柜 | 定制 | 6U室内 | 11 | 停车场 | 2023年 | 质保至2028年
63 | 监控系统 | 机柜 | 图腾 | 喷塑 | 2 | 监控室 | 2013年
64 | 监控系统 | 分控工作站 | 联想 | i3 16G内存 380G硬盘 | 2 | 监控室 | 2013年
65 | 监控系统 | 高清解码矩阵（分控） | 创和 | 支持1200W及以下分辨率的H.265/H.264码流解码 | 2 | 监控室 | 2013年
66 | 监控系统 | 分控显示 | 创和 | 支持1200W及以下分辨率的H.265/H.264码流解码 | 2 | 监控室 | 2013年
67 | 监控显示 | 室内全彩屏 含箱体（含E座） | 利雅得 | 46寸 | 2 | 监控室、E座监控室 | 2013年 | E座2019年
68 | 闸机系统 | 摆闸 | 商舟 | 主体不锈钢加亚克力 | 6 | AD大厅 | 2022年 | 2027-11-01
69 | 闸机系统 | 摆闸 | 商舟 | 主体不锈钢加亚克力 | 24 | ABCD座负一、负二楼 | 2024年 | 2026年7月质保到期
70 | 闸机系统 | 控制器安装箱 | 捷顺 | 喷塑 | 10 | 闸机内部 | 2013年
71 | 闸机系统 | 管理软件/服务器 | 捷顺 | i3 16G内存 380G硬盘 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
72 | 闸机系统 | 门禁控制器 | 捷顺 | TCP/IP 12VDC4-7A | 18 | 闸机内部 | 2013年
73 | 闸机系统 | 铝合金安全门 | 定制 | 铝合金 | 16 | 闸机旁 | 2013年
74 | 闸机系统 | 配电箱 | 定制 | 配电箱 | 4 | 闸机内部 | 2013年
75 | 闸机系统 | 三滚轴闸机 | 捷顺 | 不锈钢三辊粥 | 3 | 地铁6号口 | 2020年
76 | 闸机系统 | 人脸识别机 | 新建鑫 | 7寸屏幕 | 3 | 地铁6号口 | 2020年
77 | 闸机系统 | 读卡器 | 捷顺 | 支持三代市民卡 | 1 | 地铁6号口 | 2021年
78 | 门禁系统 | 门禁控制器 | 捷顺 | TCP/IP | 32 | ABCE座弱电间 | 2013年
79 | 门禁系统 | 门禁控制器（消防门禁） | 捷顺 | TCP/IP | 10 | 负一楼弱电间 | 2013年
80 | 门禁系统 | 读卡器 | 捷顺 | 50mm—70mm标签类型支持三代市民卡 | 136 | 塔楼4-19楼 | 2021年
81 | 门禁系统 | 读卡器 | 捷顺 | 50mm—70mm标签类型支持三代市民卡 | 4 | 3楼 | 2021年
82 | 门禁系统 | 读卡器 | 捷顺 | 50mm—70mm标签类型支持三代市民卡 | 16 | 负二负一楼 | 2021年
83 | 门禁系统 | 读卡器 | 捷顺 | 50mm—70mm标签类型支持三代市民卡 | 2 | B、C座一楼 | 2024年 | 质保至2027年2月
84 | 门禁系统 | 读卡器 | 捷顺 | 50mm—70mm标签类型支持三代市民卡 | 2 | A座一楼、信访室 | 2023年
85 | 门禁系统 | 开门按钮 | 国产 | 按压按钮开关 | 174 | 门旁 | 2013年
86 | 门禁系统 | 门禁管理软件 | 捷顺 | 定制开发 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
87 | 门禁系统 | 软件狗 | 捷顺 | 定制开发 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
88 | 门禁系统 | 发行器 | 捷顺 | 定制开发 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
89 | 门禁系统 | 管理电脑 | 联想 | i3 16G内存 380G硬盘 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
90 | 门禁系统 | 负一、二层磁力锁 | 国产 | 300KG | 16 | 消防门 | 2019年
91 | 门禁系统 | 二十楼 | 国产 | 300KG | 8 | 消防门 | 2013年
92 | 门禁系统 | 电插锁 | 国产 | 12V | 4 | 3楼 | 2013年
93 | 门禁系统 | 磁力锁 | 国产 | 300KG | 16 | 政务中心 | 2021年
94 | 网络交换系统 | 6类RJ45/UTP模块 | 安普恩 | 6类 | 20462 | 塔楼各办公室 | 2013年
95 | 网络交换系统 | 单口面板 | 安普恩 | PC PVC PET | 382 | 塔楼各办公室 | 2013年
96 | 网络交换系统 | 双口面板 | 安普恩 | PC PVC PET | 10000 | 塔楼各办公室 | 2013年
97 | 网络交换系统 | 桌面适配器 | 安普恩 | VGA | 74 | 塔楼各办公室 | 2013年
98 | 网络交换系统 | 光纤尾纤 | 宏置 | 光纤尾纤 | 296 | 塔楼各弱电间 | 2013年
99 | 网络交换系统 | 光纤双口面板 | 宏置 | PC PVC PET | 56 | 塔楼各办公室 | 2013年
100 | 网络交换系统 | 非屏蔽6类双绞线 | 宏置 | 非屏蔽6类 | 3600 | 塔楼各办公室 | 2013年
101 | 网络交换系统 | 理线架 | 宏置 | 理线架 | 1000 | 塔楼各弱电间 | 2013年
102 | 网络交换系统 | 光纤空配线架 | 宏置 | 光纤空配线架 | 40 | 塔楼各弱电间 | 2013年
103 | 网络交换系统 | 弱电间机柜 | 图腾 | 弱电间机柜 | 76 | 塔楼各弱电间 | 2013年
104 | 网络交换系统 | 中心配线间机柜 | 国产 | 中心配线间机柜 | 8 | 塔楼各弱电间 | 2013年
105 | 网络交换系统 | 接插件等 | 国产 | 接插件等 | 1 | 塔楼各弱电间 | 2013年
106 | 网络交换系统 | 交换机（POE) | cisco | 3750 | 40 | 塔楼各弱电间 | 2013年
107 | 网络交换系统 | 核心交换机 | cisco | 2960 | 2 | 市信息中心机房 | 2013年
108 | 网络交换系统 | 交换机 | cisco | 2960 | 2 | 监控室 | 2013年
109 | 网络交换系统 | 防火墙 | 锐捷 | VX-28 | 2 | 市信息中心机房 | 2013年
110 | 网络交换系统 | 光模块 | cisco | 2960 | 168 | 市信息中心机房 | 2013年
111 | 网络交换系统 | 光纤跳线 | 国产 | 光纤跳线 | 168 | 市信息中心机房 | 2013年
112 | 网络交换系统 | 跳线 | 国产 | 跳线 | 1320 | 市信息中心机房 | 2013年
113 | 网络交换系统 | 光纤跳线 | 国产 | 光纤跳线 | 400 | 市信息中心机房 | 2013年
114 | 智能照明系统 | 智能照明电源供应器 | 西门子 |  | 32 | 塔楼各强电间 | 2013年
115 | 智能照明系统 | 智能照明线路耦合器 | 西门子 |  | 32 | 塔楼各强电间 | 2013年
116 | 智能照明系统 | 照明控制模块 | 西门子 |  | 291 | 塔楼各强电间 | 2013年
117 | 智能照明系统 | 照明控制箱 | 西门子 |  | 72 | 塔楼各强电间 | 2013年
118 | 智能照明系统 | 光照度传感器 | 西门子 |  | 4 |  | 2013年
119 | 智能照明系统 | 房间人体感应探测器 | 西门子 |  | 1296 |  | 2013年
120 | 智能照明系统 | 信号采集 | 定制 |  | 96 |  | 2013年
121 | 智能照明系统 | 定时模块 | 定制 |  | 2 | A、C座四楼弱电间 | 2013年
122 | 智能照明系统 | KNX IP路由器 | 锐捷 |  | 2 |  | 2013年
123 | 智能照明系统 | KNX/IP接口 | 定制 |  | 2 |  | 2013年
124 | 智能照明系统 | Modbus网关 | 定制 |  | 1 |  | 2013年
125 | 门锁系统 | 智能联网锁 | 定制 | 12V | 1500 | 塔楼各办公室 | 2013年
126 | 门锁系统 | 市民卡读头 | 定制 | 支持三代市民卡 | 1500 | 塔楼各办公室 | 2019年
127 | 门锁系统 | 门锁主板 | 定制 | 定制 | 1500 | 塔楼各办公室 | 2013年
128 | 门锁系统 | 通讯机 | 定制 | 定制 | 32 | 塔楼各弱电间 | 2013年
129 | 广播系统 | 网络广播服务器 | ITC | 15寸触摸屏 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
130 | 广播系统 | 网络广播控制服务器软件 | ITC | 定制 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
131 | 广播系统 | IP网络有源监听音箱 | ITC | 15W数字 | 1 | 监控室 | 2013年
132 | 广播系统 | CD播放器 | ITC | 220V | 1 | 监控室 | 2013年
133 | 广播系统 | 数字调谐器 | ITC | 4路 | 1 | 监控室 | 2013年
134 | 广播系统 | 寻呼话筒 | ITC | 网络 | 2 | 监控室 | 2013年
135 | 广播系统 | 调音台 | ITC | 4路 | 1 | 监控室 | 2013年
136 | 广播系统 | 消防信号智能接口 | ITC | 485通讯 | 4 | 监控室 | 2013年
137 | 广播系统 | 数据转换IP终端 | ITC | 网络 | 1 | 监控室 | 2013年
138 | 广播系统 | 对讲寻呼话筒 | ITC | 网络 | 1 | 监控室 | 2013年
139 | 广播系统 | 2米机柜 | ITC | 标准机柜 | 1 | 监控室 | 2013年
140 | 广播系统 | PC机 | ITC | 兼容电脑 | 1 | 监控室 | 2013年
141 | 广播系统 | 数字功放60W | ITC | 60W | 77 | 监控室 | 2013年
142 | 广播系统 | 数字功放120W | ITC | 120W | 15 | 监控室 | 2013年
143 | 广播系统 | 数字功放240W | ITC | 240W | 1 | 监控室 | 2013年
144 | 广播系统 | 吸顶音箱3W | ITC | 3W数字 | 984 | 塔楼各楼道 | 2013年
145 | 广播系统 | 壁挂音箱15W | ITC | 15W数字 | 87 | 负一楼负二楼 | 2013年
146 | 广播系统 | 音量控制器6W(三线制) | yahama | 6W(三线制) | 16 |  | 2013年
147 | 广播系统 | 音量控制器30W(三线制) | yahama | 30W(三线制) | 7 |  | 2013年
148 | 视频会议系统 | 数字功放 | 定制 | 定制 | 1 | B座204 | 2025年
149 | 视频会议系统 | 会议电脑 | 定制 | 定制 | 8 | B座204 | 2013年
150 | 视频会议系统 | 音箱 | JBL | 高低音壁挂 | 4 | B座204 | 2013年
153 | 视频会议系统 | 时序开关 | 定制 | 9路 | 1 | B座204 | 2013年
154 | 大屏显示系统 | 拼接屏 | 定制 | 全彩 | 2 | 东大厅一楼 | 2023年
155 | 大屏显示系统 | 拼接屏 | 定制 | 全彩 | 1 | 塔楼负一楼 | 2013年
156 | 大屏显示系统 | 拼接屏 | 定制 | 全彩 | 1 | E座二楼 | 2019年
157 | 大屏显示系统 | 屏体控制电脑 | 联想 | I3 16G内存 | 2 | 负一楼安保办公室、E座监控室 | 2013年
158 | 大屏显示系统 | 多媒体播放器 | 国产 | 支持数字高清 | 6 | 监控室、E座监控室 | 2013年
159 | 有线电视系统 | AV分配器 | 国产 | 同轴电缆 | 7 | 塔楼弱电间 | 2013年
160 | 停车引导系统 | 车位传感器 | 蓝卡 | TCP/IP通讯配合方式 | 243 | 负二楼 | 2020年
161 | 停车引导系统 | 车位区域控制器 | 蓝卡 | 支持RS485和CNA总线通讯 | 40 | 负二车位控制箱 | 2020年
162 | 停车引导系统 | 车位引导条屏 | 蓝卡 | 采用TCP/IP网络通讯 | 17 | 负二 | 2020年
163 | 停车引导系统 | 车位引导服务器 | 蓝卡 | D525 1.8GHZ低功耗处理器 | 1 | 监控室 | 2020年
164 | 十九楼网络交换系统 | 交换机 | CISCO | 24路 | 7 | 十九楼弱电间 | 2016年
165 | 十九楼网络交换系统 | 光模块 | CISCO | 百兆 | 4 | 十九楼弱电间 | 2016年
166 | 十九楼网络交换系统 | 光模块 | CISCO | 百兆 | 4 | 十九楼弱电间 | 2016年
167 | 十九楼网络交换系统 | 堆叠线缆 | CISCO | 百兆 | 4 | 十九楼弱电间 | 2016年
168 | 十九楼网络交换系统 | 光纤跳线 | CISCO | 2米单模 | 6 | 十九楼弱电间 | 2016年
169 | 十九楼网络交换系统 | 42U机柜 | 图腾 | 标准机柜 | 1 | 十九楼弱电间 | 2016年
170 | 十九楼网络交换系统 | 网络跳线 | 国产 | 2米 | 102 | 十九楼弱电间 | 2016年
171 | 十九楼网络交换系统 | 配线架 | 国产 | 110 | 1 | 十九楼弱电间 | 2016年
172 | 十九楼网络交换系统 | 思科交换机 | 思科 | 24路 | 12 | 十九楼弱电间 | 2016年
173 | 十九楼网络交换系统 | 华为交换机 | 华为 | 24路 | 7 | 十九楼弱电间 | 2016年
172 | 我的南京扫码服务（与闸机，门锁，门禁，考勤等联动） | 我的南京扫码服务（与闸机，门锁，门禁，考勤等联动） | 定制开发 | 软件代码 | 1 | 市信息中心机房 | 2013年
173 | 空调控制系统 | 4G空开 | 希崖 | 3P-380V-25A | 26 | E座 | 2022
172 | 空调控制系统 | 控制软件 | 易微联 | 定制支持手机APP | 1 | E座 | 2022
173 | UPS | AF-JKXT-20-1 | SLWT30KH | 施耐德电气设备有限公司 | 1 | 政务监控室 | 2011
172 | UPS电池组一号 | AF-JKXT-20-2 | SLWT30KH | 施耐德电气设备有限公司 | 1 | 政务监控室 | 2022更换 | 合计包含64节电池
173 | UPS电池组一号 | AF-JKXT-20-3 | SLWT30KH | 施耐德电气设备有限公司 | 1 | 政务监控室 | 2022更换

## 新城大厦E座
新城大厦E座智能化系统设备台账
序号 | 设备类别 | 具体设备 | 品牌 | 主要参数 | 数量 | 具体位置 | 启用时间 | 备注
1 | 监控系统 | 高清网络球机摄像机 | 大华 | 1/2.8英寸CMOS300W分辨率 红外灯数量 六灯电子快门 | 4 | E座公共区域 | 2018年 | 详见监控编码表
2 | 监控系统 | 高清网络半球摄像机 | 大华 | 1/2.8英寸CMOS300W分辨率 红外灯数量 六灯电子快门 | 135 | E座公共区域 | 2018年 | 详见监控编码表
3 | 监控系统 | 高清网络枪机摄像机 | 大华 | 1/2.8英寸CMOS300W分辨率 红外灯数量 六灯电子快门 | 44 | E座公共区域 | 2018年 | 详见监控编码表
4 | 监控系统 | 电梯专用摄像机 | 大华 | 一百三十万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 | 11 | 电梯 | 2018年 | 详见监控编码表
5 | 监控系统 | 编解码器 | 大华 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 | 11 | 弱电间 | 2018年 | 详见监控解码器柜编码表
6 | 监控系统 | 磁盘阵列 | 大华 | 单盘容量支持8T 支持语音对讲1路输出 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口） 支持4个百兆带POE供电以太网口 | 5 | 监控室 | 2018年 | 详见监控解码器柜编码表
7 | 监控系统 | 网络监控专业硬盘 | 大华 | 4T 7500 转 SATA | 68 | 监控室 | 2018年
8 | 监控系统 | 流媒体综合平台 | 大华 | 软件代码 | 1 | 监控室 | 2018年 | 详见监控解码器柜编码表
9 | 监控系统 | 9路解码器 | 大华 | 能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能 | 1 | 监控室 | 2018年
10 | 监控系统 | 三星显示屏 | 三星 | 55寸 | 1 | 监控室 | 2018年
11 | 监控系统 | 屏幕墙定制 | 定制 | 钢架结构 | 11 | 监控室 | 2018年
12 | 监控系统 | 交换机 | H3C | 10GMbps | 21 | 弱电间 | 2018年
13 | 监控系统 | 光模块（千兆单模） | 国产 | 10GMbps | 30 | 弱电间 | 2018年
14 | 监控系统 | 静电地板600*600 | 定制 | 导静电型：≤1x10^6Ω | 98 | 监控室 | 2018年
15 | 监控系统 | KBG电管 | 国产 | KBG | 300 | 弱电间 | 2018年
16 | 监控系统 | 楼层机柜500*350 | 图腾 | 九折型材框架，方便拆卸的侧板和前后门， | 8 | 弱电间 | 2018年
17 | 监控系统 | 管理计算机 | 联想 | I3 500G 8G | 1 | 监控室 | 2018年
18 | 闸机系统 | 智能通道闸机 | 定制 | 304不锈钢2、表面处理拉丝闸摆材质：不锈钢、亚克力、有机玻璃 | 9 | 一楼、负一、负二楼 | 2017年
19 | 闸机系统 | 门禁控制器 | 定制 | 支持市民卡 | 6 | E座 | 2017年
20 | 闸机系统 | 读卡器 | 定制 | 支持三代市民卡 | 18 | E座 | 2017年 | 2021年更换
21 | 门禁系统 | 门禁控制器 | 定制 | 支持市民卡 | 3 | E座一楼、负一楼 | 2017年
22 | 门禁系统 | 读卡器 | 定制 | 支持三代市民卡 | 3 | E座一楼、负一楼 | 2017年 | 2021年更换
23 | 门禁系统 | 门禁控制器 | 捷顺 | 支持市民卡 | 1 | E座29楼 | 2021年
24 | 门禁系统 | 读卡器 | 捷顺 | 支持三代市民卡 | 1 | E座29楼 | 2021年
25 | 门禁系统 | 读卡器 | 海康 | 密码、IC卡 | 2 | E座30楼 | 2015年
26 | 门禁系统 | 出门开关 | 定制 | 定制 | 6 | E座 | 2017年
27 | 门禁系统 | 磁力锁 | 海康 | 300KG | 4 | E座 | 2015年
28 | 门禁系统 | 电插锁 | 定制 | 12V | 2 | E座 | 2017年

## 台城（标页码）
台城智能化系统设备台账
序号 | 位置区域 | 设备类别 | 具体设备 | 品牌 | 主要参数 | 数量 | 具体位置 | 启用时间 | 备注
1 | 台城 | 监控系统 | 枪机摄像机 | 海康 | CMOS DC12V 1/3英寸 | 63 | 公共区域 | 2015
2 |  |  | 半球摄像机 | 海康 |  | 28 | 公共区域 | 2015
3 |  |  | 球型摄像机 | 海康 |  | 6 | 公共区域 | 2015
4 |  |  | 电梯摄像头 | 海康 |  | 3 | 电梯 | 2015
5 |  |  | 硬盘 | 海康 | 4T | 11 | 监控室 | 2015
6 |  |  | 硬盘 | 海康 | 6T | 13 | 监控室 | 2015
7 |  |  | 控制电脑 | 联想 | 15 8G内存 500G | 2 | 监控室 | 2015
8 |  |  | 硬盘录像机 | 海康 | 64位多核处理器 基于Web的GUI | 3 | 监控室 | 2015
9 |  |  | 43寸显示器 | 飞利浦 | 43寸 | 1 | 监控室 | 2015
10 |  | 闸机系统 | 翼闸系统 | 定制 | 进口直流无刷电机 FRBT™无损机芯 | 2 | 岗亭 | 2019
11 |  | 闸机系统 | 交换机 | H3C | 10GMbps | 2 | 岗亭 | 2019
12 |  | 门禁系统 | 门禁控制器 | 定制 |  | 2 | 一楼 | 2019
13 | 兰园1号 | 门禁系统 | 兰园门禁系统 | 定制 | 4核ARM Cortex A17处理器 | 5 | 公共区域 | 2015

## 成贤街43号（标页码）
成贤街43号智能化系统设备台账
序号 | 位置区域 | 设备类别 | 具体设备 | 品牌 | 主要参数 | 数量 | 具体位置 | 启用时间 | 备注
1 | 成贤街43号 | 监控系统 | 网络摄像机 | 海康 | 1/3英寸 | 43 | 外围及3号楼 | 2019
2 |  |  | 解码器 | 海康 | 工业级嵌入式微控制器 操作系统 嵌入式Linux实时操作系统 操作界面 WEB、本地GUI 网络协议 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF | 1 | 监控室 | 2019
3 |  |  | 电视墙 | 海康 | 钢架结构 | 1 | 监控室 | 2019
4 |  |  | 管理电脑 | 联想 | 15 8G内存 500G | 1 | 监控室 | 2019
5 |  | 人行闸机系统 | 摆闸系统 | 新建鑫 | 进口直流无刷电机 FRBT™无损机芯 | 2 | 门口 | 2019
6 |  |  | 人脸识别 | 新建鑫 |  | 1 | 进门口 | 2019
7 |  | 车辆道闸 | 车辆识别机 | 新建鑫 |  | 2 | 进门口 | 2019
8 |  |  | 车辆管理服务器 | 新建鑫 |  | 1 | 进门口 | 2022
9 |  |  | 管理电脑 | Dell |  | 1 | 进门口 | 2019
10 |  | 网络交换系统（网络及闸机 | 交换机 | H3C | 8个10 100 1000Base-T | 11 | 弱电间 | 2019