招　标　文　件

项目名称：南京市电子政务外网网络安全提升项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0448

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年11月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………34

- 投标文件格式………………………………38

# 第一章  投标邀请

受南京市城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市电子政务外网网络安全提升项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0448

2.项目名称：南京市电子政务外网网络安全提升项目

3.预算金额：3年共925万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：为提升南京市电子政务外网安全保障和运行管理等能力，开展涵盖安全防护资源池、安全监测资源池、零信任终端防护、统一安全监测平台、统一安全管理平台以及统一运行管理平台等多项关键建设。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1095天

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月27日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市城市数字治理中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座

联系人：任女士

联系电话：025-68789591

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：陈先生

联系电话：025-68505915

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为首付款。

8.1.2所有设备到货、安装部署、调试，软件完成开发、调试、对接后方可进入试运行阶段，试运行期须连续、稳定运行满30个自然日且经甲方书面确认后，甲方支付合同总价款的30%。

8.1.3 项目试运行不少于三个月并终验合格后，甲方支付合同总价款的40%。

8.1.4 项目服务期（三年）满后，甲方支付合同总价款的10%。

8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为落实《江苏省电子政务外网管理办法（试行）》（苏政办发〔2023〕32号）有关要求，切实加强南京市电子政务外网（以下简称政务外网）一体化管理，有效提升政府数字化转型的基础网络服务保障能力和安全防护水平。按照《江苏省新一代电子政务外网建设指南》要求，南京市需对基础网络服务保障能力、安全防护水平进行查漏补缺，全力抓好新“一张网”高质量建设重点任务落实。

项目聚焦构建统一安全保障体系与统一运行管理体系。一方面，以全局化安全统筹规划为核心，强化网络安全体系化、智能化和主动防御，实施网络安全要素集中管控和高效服务，通过打造覆盖全面、集成深度、协同动态的“固移融合”统一安全保障体系，推动政务网络安全防护从被动防御向主动防御、从单点防护向协同联防的升级转型。另一方面，通过构建网络资源可视化展示、管理协同化运作以及服务自动化处理的统一运行管理体系，实现对电子政务外网全方位全流程管理，提升政务外网的运营、运维效率和网络服务质量。

纪检监察机构联系方式：025-68789930

（二）项目建设遵循标准

政策标准：

《中华人民共和国网络安全法》（主席令第53号，2016）

《中华人民共和国数据安全法》（主席令第84号，2021）

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发[2022]14号）

《国家电子政务外网网络与信息安全管理暂行办法》（国办函[2014]143号）

《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》（国函[1997]48号）

《关键信息基础设施安全保护条例》（国令第745号，2021）

《网络安全等级保护条例》（2018年公安部发布征求意见稿）

《网络安全审查办法》（国家互联网信息办公室令第8号，2021）

《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发[2017]39号）

《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知》（国办函[2011]40号）

《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》（工信部信管函[2017]32号）

《江苏省电子政务外网管理办法（试行）》（苏政办发[2015]110号）

《关于加强全省新“一张网”高质量建设管理有关工作的通知》（苏数发[2025]42号）

《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》

《南京市党政机关互联网访问行为规范管理工作指引（试行）》（宁委网办[2023]53号）

技术依据：

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

《信息安全技术 网络安全监测基本要求》（GB/T 32919）

《信息安全技术 终端计算机违规外联检测产品技术要求》（GA/T 49227-2015）

《网络安全技术 入侵检测系统技术要求和测试方法》（GB/T 20275-2021）

《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》（GB/T 39204—2022）

《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）

《接入政务外网的局域网安全技术规范》（GW 02062014）

《国家电子政务外网安全接入平台技术规范》（GW0202-2014）

《政务外网终端一机两用安全管控技术指南》（GW0015-2021）

《公共区域名系统(DNS)技术规范》（GW 0201-2024）

《政务网络安全监测平台总体技术要求》（T/CIIA 005-2019）

《江苏省新一代电子政务外网建设指南》（苏数发[2025]42号文件附件）

《电子政务外网5G平面和IPv6网络技术规范》（DB32/T 4617.1-2023）

以上标准如有更新，按更新后的标准执行。

## 三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （万元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web应用防火墙 | 2 | 台 | 12.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 网络DNS | 2 | 套 | 22.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 万兆交换机 | 2 | 台 | 0.29 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 万兆防火墙 | 2 | 台 | 5.96 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 网络安全准入设备 | 2 | 台 | 15.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 零信任安全空间授权 | 1000 | 个 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 7 | 违规外联监测 | 2 | 台 | 32.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 跨境VPN监测 | 1 | 台 | 35.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 威胁情报分析 | 1 | 套 | 59.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 资产风险监测 | 2 | 台 | 18.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 网络引流设备 | 2 | 台 | 11.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 龙江-新城专线 | 1 | 条 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 13 | 统一安全监测平台 | 1 | 套 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 14 | 统一安全管理平台 | 1 | 套 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 15 | 统一运行管理平台 | 1 | 套 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 16 | 系统集成 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web应用防火墙 | 非实质性要求 | - 处理器不低于8核，内存不低于16GB，硬盘不低于4TB；千兆口不低于10个，万兆光口不低于6个；整机吞吐不低于10Gbps，HTTP应用层吞吐量不低于9000Mbps，HTTP最大新建数不低于99000个，HTTP最大并发数不低于3500000个。 - 支持注入式攻击防护，包括SQL注入、PHP代码注入、VBScript注入、JavaScript注入等，支持跨站脚本（XSS）防护，支持文件非法上传防护，支持检测PHP文件上传、ASP文件上传、JSP文件上传、Windows文件上传、可执行文件上传、HTML文件上传、通用文件上传等。 - 对HTTP请求进行限制，包括对请求内容处理出错进行检查验证、对同名参数请求进行检查验证。 - 支持按地理区域对攻击次数等进行统计，并通过地图展示。 - 支持对个人敏感信息数据进行脱敏。 - 应用防护日志中可详细记录攻击信息，包括原始攻击特征、攻击所在位置、解码路径、攻击描述。 （以上6项签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。） 7、支持网页防篡改，可选择需要防护的文件类型，防篡改能力需支持运行模式的选择，可选择学习模式，对网页内容进行学习；选择保护模式，对篡改后的网页进行恢复；选择仅检测模式对篡改行为进行告警。 8、支持HTTPS站点SSL算法自动探测功能。探测时可以设置指定站点及端口，可以显示探测结果。 （以上2项签订合同时提供产品功能截图） |
| 2 | 网络DNS | ★实质性要求 | 1、所投DNS产品系统支持与国家、省电子政务外网DNS系统进行对接与纳管。 2、满足“国家电子政务外网标准”GW 0201—2024《公共区域名系统（DNS）技术规范》“可用性应不低于99.99%，应保证业务处理能力满足南京市电子政务外网DNS系统业务高峰期需要”。 3、单套软件并发性能不低于100000QPS，支持100万及以上自定义域名库，支持设置各种阈值告警。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持域名请求转发、支持为权威记录等资源列表动态添加多个自定义属性列、支持不低于14种健康监测方式，支持自定义报表定制、支持多节点统一管理，不同用户组统一的分权管理以及HA模式主备管理、支持通过全局搜索自定义属性值搜索、支持不低于6种统计分析功能、支持系统安全加固。（签订合同时提供产品功能截图） 2、支持会话保持时间设置，实现会话保持时间自主定义。（签订合同时提供国家认监委官网可查询测试机构出具的具有CMA标识测试报告） |
| 3 | 万兆交换机 | 非实质性要求 | - 交换容量不低于600Gbps，包转发率不低于200Mpps；千兆电口不低于20个，万兆光口不低于10个；支持专用堆叠口，堆叠带宽不低于20Gbps；支持路由协议不低于三种。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
| 4 | 万兆防火墙 | 非实质性要求 | - 吞吐量不低于15Gbps，最大并发连接数不低于1000万，每秒新建连接数不低于25万；千兆口不低于16个，万兆光口不低于6个，固态硬盘不低于200GB；支持SRv6协议，支持SRv6 TE policy，支持EVPN L3VPN over SRv6 TE Policy；含3年特征库升级。 - 支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。 3、支持基于DNS黑白名单、DNS分类对用户访问的域名进行控制，允许或禁止用户访问某些网站。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
| 5 | 网络安全准入设备 | ★实质性要求 | 1、硬盘不低于4TB，千兆电口不低于4个，万兆光口不低于2个，扩展槽不低于2个。最大支持终端认证数不低于5000个。授权包含3000个终端。 2、支持旁路部署方式，透明网桥模式部署模式，支持策略路由，透明网桥模式部署模式。 3、支持对IPv4、IPv4/IPv6双栈、IPv6 only环境下的入网设备进行准入控制。 4、支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、Portal、DHCP准入、MAB、WebAuth等多种准入控制方式和多种准入方式支持组合使用。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持图形化展示网络拓扑，设备联接关系及设备概要信息，可对拓扑进行自定义编辑手动修改连接关系。（签订合同时提供产品功能截图） 2、支持下发DACL（动态ACL），认证后可以直接下发ACL规则给接入设备。（签订合同时提供产品功能截图） |
| 6 | 零信任安全空间授权 | ★实质性要求 | 1、在现网运行的零信任系统新增1000点安全空间授权。 2、安全空间支持同一用户可配置多个安全空间，不同安全空间之间的应用相互隔离，可同时运行且互不干扰。 3、安全空间内的应用产生的数据只能保存在空间内，空间外不可查看安全空间内数据。 4、安全空间提供空间内的桌面管理功能，可以创建、移动文件夹及子文件夹，创建特定类型文件等。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、安全空间支持文件导出，管理员授权用户可将空间内文件转移至外部，支持将安全空间外的应用添加到安全空间内，并能在空间内正常运行。（签订合同时提供产品功能截图） 2、安全空间内支持网络黑白名单，仅允许访问指定IP、IP段、域名及IPv6，同时可禁止在空间外访问其白名单网址，且安全空间具备应用权限管理功能。（签订合同时提供产品功能截图） |
| 7 | 违规外联监测 | ★实质性要求 | 1、处理器不低于4核，内存不低于32GB，硬盘不低于2TB，千兆电口不低于6个，万兆光口不低于2个、可扩展至6个万兆光口；最大镜像流量不低于10Gbps。 2、支持不安装客户端的情况下，通过镜像流量分析和主动扫描，自动发现市政务外网内同时违规连接公用网络区和其他网络（如：互联网）的设备。 3、支持在外联服务器上取证，方便查找相关责任人以及后续处理。 4、支持以主动扫描和交换机信息采集等技术手段发现网络内部的存活资产，方便管理员掌握全网网络设备信息。 5、支持网络内终端位置信息的展现，可准确展示终端所处交换机的ip及交换机具体端口数。 6、支持以旁路部署的方式发现违规外联行为，不改变网络结构，可扩展性大，避免串行设备部署导致单点故障。 7、支持自动发现网络管理域内的NAT设备和通过该设备私自搭建的局域网，同时上报其边界点设备IP地址信息。 8、支持识别设备的设备名称、操作系统、开放网络端口、运行网络应用等配置信息。 9、通过快速扫描方法，实现对网络中视频设备及其他设备数量和类型的分类统计，能够识别包括摄像头、存储服务器及其他计算机、交换机、服务器、移动终端等设备类型。 10、支持监测发现基于IPv6地址的外联行为。 11、系统须按照相关标准和要求开放API接口，完成与统一安全监测平台进行数据对接。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
| 8 | 跨境VPN监测 | ★实质性要求 | 1、网络层吞吐量不低于10Gbps，千兆电口不低于2个，万兆光口不低于2个；监控IP地址数量不低于10万；硬盘容量不低于4TB，日志储存不低于6个月。 2、支持违规跨境通信主流加密代理协议识别，需至少包括Shadowsocks、ShadowsocksR、Vmess、Vless、Trojan、Hysteria、MTProto、Anytls、WireGuard、OpenVPN协议，跨境通信情报库支持本地更新3个月/次或在线定时更新，情报库可自动匹配跨境通信行为。 3、支持发现境内利用VPN技术访问境外的互联网的跨境行为，针对明文传输的跨境访问域名和DNS请求可准确记录，支持针对DNS和HTTP域名访问次数汇总显示。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持旁路拦截跨境VPN违规外联行为，拦截方式需支持本地拦截模式和联动第三方安全设备拦截模式，可针对自动研判结果、地址位置（境内和境外）、服务端口、规则生效时间设置自动处置策略，实现拦截外联VPN行为。（签订合同时提供产品功能截图） 2、支持对接网关设备获取上网账号，以上网账号维度生成用户画像，可现实该账号的跨境频率、访问的国外站点、敏感站点、首次发现时间、最后发现时间、跨境活动趋势图等。（签订合同时提供产品功能截图） 3、支持用户自定义域名列表，跨境VPN数据可命中用户自定义的明文域名数据，并突出显示。（签订合同时提供产品功能截图） |
| 9 | 威胁情报分析 | ★实质性要求 | 1、千兆口不低于4个，SSD硬盘不低于900GB，SATA硬盘不低于8TB，内存不低于128GB，设备性能不低于10000QPS。 2、支持内置开源情报源不低于30个，可判活情报源状态并自动更新情报数据。 3、支持对日志提取的IOC进行威胁情报精确或模糊匹配。 4、支持识别提取安全分析报告中的威胁实体，对结果过滤去重后生成威胁情报数据，导入系统应用。 5、支持本地失陷检测情报库，用于检测内网失陷主机。本地失陷检测情报数量不低于1000万条并且精准度达到99.99%。 6、本地失陷检测情报的恶意类型应至少覆盖：远控木马、僵尸网络、窃密木马、网络蠕虫、APT、勒索软件、黑市工具、流氓推广。 7、本地IP信誉情报库支持在线升级与离线升级包方式。 8、系统须按照相关标准和要求开放API接口，完成与统一安全监测平台进行数据对接。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持本地电子邮箱信誉情报库，带有攻击上下文信息的邮箱数量规模不低于100万条。（签订合同时提供产品功能截图） 2、支持本地漏洞情报库，来源须覆盖CNNVD、CNVD、CVE、NVD，规模不低于30万条。（签订合同时提供产品功能截图） |
| 10 | 资产风险监测 | ★实质性要求 | 1、处理器不低于16核；内存不低于64GB，硬盘不低于1TB，千兆口不低于2个。 2、配置两套资产风险监测系统，分别部署在互联网区和公用网络区，支持存活探测、指纹探测、CVE匹配、PoC探测、拓扑探测，要求一次性扫描不低于5万个资产，支持对IPv4和IPv6网络流量分析探测。 3、支持域名地址扫描，能识别IP、端口、服务、协议、地理位置、设备指纹，以及网站指纹，支持挖掘分析未登记在册资产。通过资产探测，支持绘制“资产导航地图”，建立用户的网络空间资产基础数据仓库。 4、支持展示资产变化和安全情况，形成资产地图，支持大屏展示，同时支持框选目标区域进行可视化展示，支持对目标区域数据更新和漏洞验证。 5、支持资产风险分析，展现存在漏洞的资产、漏洞情报、有疑似漏洞的资产，支持获取资产IP的归属详情，支持安全漏洞资产快速普查，检索，分布定位等功能。 6、系统须按照相关标准和要求开放API接口，实现与统一安全监测平台、统一安全管理平台进行数据对接。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
| 11 | 网络引流设备 | ★实质性要求 | 1、配置不低于8个100GE光口和不低于48个25GE业务接口(满配光模块)； 2、支持流量汇聚、流量复制、流量过滤、隧道剥离、负载均衡、时间戳等功能，吞吐量不低于2.0T； 3、设备支持IPv4/IPv6协议，可预处理SRv6数据包，不限制授权，满足本项目引流使用需求； 4、支持对输入端口或端口组基于OSI L2-L4层信息进行报文过滤； 5、配备统一的可视化的web管理平台，实现设备的web纳管和策略配置。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持基于应用层协议及应用识别，内置应用库识别规则不低于9000条；支持数据脱敏功能，对报文中的隐私数据进行脱敏处理。（签订合同时提供国家认监委官网可查询测试机构出具的具有CMA标识测试报告） 2、支持数据包切片，报文去重功能，可基于包切片偏移量规则实现特定数据包切片功能,可定义报文去重参数，包括五元组、tcpflag、ip_id、checksum等；配置报文去重窗口时间不低于10s。（签订合同时提供国家认监委官网可查询测试机构出具的具有CMA标识测试报告） 3、支持微突发检测，支持超端口线速速率后微突发检测，微突发时设备会产生告警；支持流量整形，支持基于工具口进行流量整形输出，缓存上限不低于100W个包。（签订合同时提供产品功能截图） |
| 12 | 龙江-新城专线 | 非实质性要求 | 1、带宽40Gbps； 2、网络时延上限值为20ms、时延抖动上限值为10ms、包误差率上限值为0.1‰，平均丢包率不高于0.1‰。 |
| 13 | 统一安全监测平台 | ★实质性要求 | 1、提供2台国产化流量采集探针1，采集性能不低于10G，千兆电口不低于4个，千兆光口不低于4个，万兆光口不低于2个。 2、提供3台国产化流量采集探针2，采集性能不低于3G，千兆电口不低于6个。 3、支持国产虚拟化集群部署，集群规模不低于6节点，集群性能不低于12亿日志量/天。 4、支持与统一安全管理平台进行对接，发送研判事件数据，传输安全告警数据。 5、数据采集治理：1）支持以标准协议接收安全设备、网络设备、操作系统、应用系统、中间件、服务等各类第三方设备日志并存储；2）支持不低于20种网络侧遥测数据采集能力；3）支持不低于15种的终端遥测数据采集能力。4）支持对接入数据进行统一安全处置响应和关联分析研判，并进行数据质量效果评级。 6、安全事件分析：1）支持不低于50种分析检测引擎，可自动提取出的威胁实体，并对处置实体进行数据富化和给出处置建议；2）支持多源告警融合，可将同次攻击里触发的不同告警关键聚合到一次告警中；3）支持威胁复测，对来自第三方网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测；4）支持通过安全事件详情查看攻击故事线，可点开任意进程查看进程详情。 7、安全态势展示：支持首页按日、周、月、半年以及自定义时间周期展示待办事项；支持不低于9个独立的大屏展示界面，并支持自定义配置大屏统计周期。 8、智能对抗：支持智能对抗能力，能够提供基于IP、域名、文件MD5的智能对抗功能。结合接入设备、威胁情报、规则库以及历史分析结论，判断是否满足智能对抗条件，并能够自动联动生成源地址和目的地址的封禁规则。 9、资产管理：支持进行资产清点，清点可展示相关资产列表。 以上签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、产品截图、官网截图、具有CMA标识的检测报告等。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持对异构产品进行关联分析研判，可将接入的第三方设备进行数据质量效果评级，支持日志解析、日志聚合、行为定性等不低于三级的质量评分。（签订合同时提供产品功能截图） 2、支持安全大模型能力，支持对代码注入、Webshell加密通信等多种常见Web安全相关攻击流量做数据包解读。（签订合同时提供国家认监委官网可查询测试机构出具的具有CMA标识测试报告） |
| 14 | 统一安全管理平台 | ★实质性要求 | - 满足《江苏省新一代电子政务外网安全管理平台省市对接技术要求》，实现电子政务外网安全工作的全方位、全流程管理，开发完成与统一运行管理平台以及统一安全监测平台进行对接，实现流程连通、业务协同等功能。实现与江苏省统一安全管理平台进行对接，实现统一指令对接、统一用户管理、统一消息管理等功能。支持集群部署，支持功能扩展，无授权数量限制。 2、支持分权分域功能，同时支持按照统一规范跟各区安全管理平台进行对接。 3、资产管理： （1）在资产数据的导入过程中，支持对资产导入文件进行解析，能够分析和查看冲突数据和无法导入的数据，能够支持失败数据的下载。 （2）系统支持对资产发现的结果资产进行审核，通过人工审核将资产进行分类管理，包括待处理新增资产和待处理更新资产。 （3）支持根据不同的数据源配置不同的数据置信度，当不同数据源的数据发生冲突时，将推荐保留高优先级的数据，从而保障资产发现的准确度，包括数据源厂商、数据源名称、设备IP、部署位置、获取方式等。 （4）支持资产与漏洞知识库关联，生成并管理资产潜在漏洞，可从资产视角查看。 （5）支持资产更新、冲突、合并等运营场景，能够根据预置的规则自动将原始发现资产通过运营规则进入纳管，支持资产自动运营的归属规则的管理，能够对归属规则、运营规则和忽略规则进行配置。 4、安全监测： （1）运维人员了解平台功能框架，并以缩略图直观展示功能页面，可以快速进入对应功能页面。 （2）支持接入数据源经过模型分析后生成、归并的告警进行统一管理，支持对告警进行进一步研判分析。能够根据自定义的时间范围，和不同的字段对告警进行查询，能够展示告警的详细信息，包括基本信息、详细信息、规则信息、原始告警、资产详情、近期告警等具体详情。 （3）支持查看每条告警的详情，包括基本信息，详细信息、规则信息、原始告警列表，近期告警等。能够查看告警具体的生成规则、归并规则和归并前的原始告警的具体内容，能够针对归并前告警的攻击频率统计和基于时间序列进行分析。 （4）支持对告警进行处理操作，包括误报、无需处置、转事件等。支持对告警数据进行标记，包括系统预置标签（操作标签、规则标签）、用户自定义标签等。 （5）符合相关安全事件标准和工作流程，实现安全事件的统一管理、灵活检索和配置能力。支持对事件内容和排版进行自定义配置，满足不同场景的需求。能够展示安全事件的详细信息。支持并启动相应的处置动作，同时支持快速上报事件和自定义上报字段等能力。 （6）风险管理是基于国家风险数据标准和风险管理流程，实现风险信息的统一收集、管理、研判的能力。同时支持将已知的风险，通过研判分析后，能够第一时间通知给涉事单位和相关主管单位进行处置闭环。 （7）风险研判支持针对风险进行研判，包括验证方法、发展趋势和可能危害、已采取的措施及效果等扩展研判信息。 （8）支持事件后续处置（认领、分配等），记录处置进展与操作动作。 （9）支持基于“钻石模型”的方式，将事件相关的攻击者、基础设施、受害者和能力维度进行关联、提炼和总结，从而便于安全人员有针对性地进行研判分析。 5、指令协同： （1）支持在用户权限和数据权限范围下的指令的统一管理，包括指令编号、指令标题、创建时间、发送人、指令等级、关联指令、指令编码和执行者等。 （2）支持对用户发出的指令工单进行统一管理。支持新建指令，能够根据选择不同的指令类型，动态生成不同类型的指令。新建指令时支持关联已有的指令或者任务。支持对指令创建的暂存、提交、保存为模板、删除、打标签等功能。 （3）对于指令各环节的执行待办的指令管理，支持对于指令的执行工作，并能够根据不同的指令流程定义不同的执行方式，包括签收、审核等。 （4）支持指令流程的催办策略配置，可以实现所有流程统一催办配置，以及单一流程和单一节点的催办策略的二次配置，包括临期催办和超期催办等。 （5）通过图形化方式呈现指令工单的整体流程和详情内容，使用不同状态进行标识指令流程中的执行完的环节、正在执行中的环节和未执行的环节。支持指令流程图形化的呈现方式和具体流程的放大、缩小、居中和全屏等展示功能。同时能够了解指令环节的进展信息、反馈催办、操作记录等。 （6）系统支持针对每一个指令流程的执行环节的执行时限、执行人范围、表单配置、可见范围、操作选项和消息模板进行灵活配置，从而实现不同的用户的操作权限和数据可见范围权限的配置管理。 6、等保管理： （1）支持对等保定级的系统信息进行统一管理。支持人工录入或按模板导入定级备案系统基本信息，并对等保系统信息进行统一的、规范的全生命周期管理。支持等保备案系统信息的查询、新增、批量删除、导入、导出和批量审核等功能。 （2）支持对等保定级单位的信息进行统一管理。支持人工录入或按标准模板导入定级备案单位基本信息，并对这些等保单位信息进行统一的、规范的全生命周期管理。支持等保备案单位信息的查询、新增、批量删除、导入、导出和批量审核等功能。 （3）支持检查任务管理，检查任务用于维护和管理等保检查工作，自动创建等保检查通知，并指派人员针对等保单位展开检查工作。系统实现对当前处在各检查阶段的检查任务进行处置与跟踪，记录被通报单位的反馈、整改及处罚情况同时完成检查任务信息的维护。 （4）支持等保测评管理，对等保信息系统测评信息的维护和管理。支持对等保管理的日常等保检查工作所利用的测评机构、测评人员等资源信息进行统一管理。 （5）支持等保知识库管理，知识库实现组织内部的安全团队和相关人员安全管理的最佳实践、技术方案、安全事件处理方法等知识的统一管理，从而提升组织安全管理水平，降低安全风险，保障信息系统的安全稳定运行。 （6）等保底数统计：针对等保单位、涉及行业、备案信息系统，等保二级、等保三级和等保四级数量等统计分析。 7、考核管理： （1）为了更好地衡量安全监管工作的有效性，可通过考核指标进行多项工作的指标制定。能够通过对考核内容以及考核项进行多项工作的指标制定形成考核指标项。系统内置考核指标体系，包括网络安全责任制落实指标、网络安全制度建设指标、网络安全应急处置指标、网络安全防护能力指标、网络安全态势感知能力指标、其他工作指标等。 （2）支持考核任务管理，能够实现考核任务从创建考核任务，选择对应的考核指标到评分的全生命周期的管理，提供对考核任务的设置和执行状态的管理和考核表单及模板的维护。并支持对考核任务按考核时间进行下发。考核对象登录系统后可在上级下发的考核任务中填写自评分项并提交。 （3）支持考核任务评分的管理，包括自评考核与主观考核。自评考核部分由各考核对象使用人员进行自评并提交，主观考核部分由考核主体根据考核对象对各考核项的完成情况进行评分，包括考评时间、被考核单位、自评考核分数、主观考核分数、综合得分、考评人、审核状态等。 （4）支持考核统计分析，包括任务概况统计，包括被考核单位总数、考核自评权重、考核主评权重、考核指标的数量、综合评分最高单位展示、综合评分最低单位等，以及评分最高单位TOP5.评分最低单位TOP5.评分等级分布、单位指标分数最低排名TOP5等统计。 （5）支持对考核任务的指标项进行设置和暂存，能够支持对引用的模板进行选择设置，支持指标项进行分值数值上限设置；支持考核阶段的设置，包括年度、季度和月度；支持编辑考核期限，包括设置是否支持超期考核。 8、通报预警： （1）基于平台监测、人工录入的各类网络安全隐患事件，对存在安全隐患的单位进行通报，支持在用户权限和数据权限范围下的事件通报指令的统一管理，能够以手工方式导出通报文件，跟踪和记录通报的反馈、整改及处罚情况。 （2）支持通过图形化方式呈现事件通报的整体流程，使用不同状态进行标识指令流程中的执行完的环节、正在执行中的环节和未执行的环节。 （3）对通报流程的每一个环节的执行信息进行呈现，明确指令环节的具体进度，包括每一个流程环节的执行方、执行状态、执行时间、延期状态。 （4）支持针对通报的信息，添加评论反馈和催办信息。 （5）支持对删除的通报指令进行管理，同时支持通报指令的恢复机制，恢复的指令能够继续执行删除前的处置流程。如果该业务实体已经关联了新的指令，则已经删除的指令不能进行恢复。 （6）支持风险预警，针对潜在的威胁事件，公开发布的预警性信息，包括近期国内或本地严重的网络或系统漏洞等与网络有关的安全防范信息及防范策略、注意事项等，进行提前预警。 （7）支持对预警信息的管理，包括收到的、发出的和公开预警等。支持风险预警详情显示，显示预警的流程和具体内容信息。 （8）支持对事件通报处置过程中的操作日志信息进行记录，包括操作时间、角色、用户、访问IP、操作、操作结果和操作内容等。 9、重大活动保障： （1）支持重保任务管理，对当前用户的重保任务信息进行统一管理，支持以卡片的形式展示当前用户的重保任务，包括名称，工作分级，工作类型，启动时间，预期结束时间，重保对象，已处置任务，已完成指令，执行状态及创建时间。 （2）支持重保工作台，能够对重保任务的全流程调度管理，包括工作任务，业务协同，事件风险，工作流程，重保报送，值班值守，相关信息等。 （3）重保指挥部：支持创建指挥部为整个重保指挥任务做好保障，包括重保指挥部组织名称，组织职能。支持添加组织成员，包括姓名，职务，职位，手机号码，单位名称。 （4）支持对重保工作流程进行可视化管理和自定义编排，能够根据重保流程以所见即所得的方式添加、删除和修改。支持将工作组件（包括业务交互、脚本执行、机器动作、人工指令和逻辑节点等类型）通过可视化拖拽进行当前重保流程进行编辑、更新等操作。 （5）支持对协同单位相关报送方案的制定并对协同单位报送信息进行管理。包括添加阶段，日报情况及上报记录等。支持上报的信息进行管理，包括标题、报送时间、报送单位、报送人、标签等。 （6）支持重保值班值守管理，可设置业务阶段、安排各阶段值班。 10、应急处置： （1）支持对应急处置任务具体内容的管理，包括基本信息、相关事件、指令协同、工作任务、相关信息、应急装备和工作流程。系统内置一个标准突发事件处置预案模板和一个应急演练模板。 （2）工作任务支持对应急任务的管理和配置，包括组织专家研判，研判审核，启动应急响应，结束应急响应等应急任务。支持组织专家研判的配置与管理，包括事件等级，研判结论，研判专家，研判时间，研判意见和研判报告。支持对研判审核的配置与管理，包括事件等级，审核结论，审核领导，审核时间，审核意见和相关的审核报告。 （3）支持对各单位信息报送情况管理和统计分析，包括标题、报送时间、报送单位、报送人、标签等信息。支持统计当前上报的条数，来自单位数量，今日上报的条数，来自单位数量。 （4）支持相关单位对信息报送的管理，包括标题、报送时间、状态、标签、查看详情等操作等。支持通过报送时间、状态、标题、报送人、标签维度进行报送信息查询。 （5）支持应急处置过程中，对本单位和下级单位创建或提交的应急装备进行管理，包括装备名称、装备类型、装备版本、关联工作、标签、状态等。 （6）支持应急处置工作的统一管理，包括工作名称、处置类型、启动响应时间、持续时间、采用预案名称、标签、执行状态、创建时间、已完成指令和已处理任务等。支持对应急任务的查询、统计、添加、编辑和删除等工作，实现对应急处置工作的全流程调度管理。 11、预案编排： （1）预案管理可针对重大活动安保、突发事件应急处置等相关业务工作的预案场景进行管理和编排，包括创建人、创建时间、更新时间、预案类型、当前状态、标签和描述等。支持对预案的创建、编排、编辑、启用、克隆、删除、导入、导出等基本操作。 （2）支持预案分组和预案类型的统计分析，包括突发事件应急处置、网络安全应急演练等。以及预案的状态（如：待提交、待审核、已启用、已停用）的统计分析，并支持针对统计的过滤展示。 （3）系统支持预案的导入和导出功能。在导入时支持json格式，可以指定预案的审核人进行审核。 （4）支持利用可视化的流程编辑器，按照不同流程的管理逻辑进行编排管理工作。可拖拽到编排面板进行排版、编辑、执行顺序调整，以及对每个具体措施的参数配置，形成一整套从开始、到执行、到结束的完整过程，该过程的执行能够支撑闭环管理工作。 （5）支持预案试运行，实现预案流程的任务运行情况管理，包括任务名称、任务状态、预案名称、开始时间、结束时间、执行时间描述和操作等。支持对预案任务的新建、终止和详情查看等操作。 （6）支持可视化交互的方式进行预案的自定义编排，实现流程的灵活处理。支持将工作组件（包括业务交互、脚本执行、机器动作、人工指令和逻辑节点等类型）通过可视化拖拽进行当前应急任务进行编辑、更新以及另存为新流程模板。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持资产潜在漏洞管理，通过关联纳管的资产数据与漏洞知识库生成资产潜在漏洞数据，实现对资产潜在漏洞情况的管理。系统支持纳管资产和漏洞知识库数据的关联，支持通过资产视角查看资产的潜在漏洞情况。（签订合同时提供产品功能截图） 2、支持进行事件进行后续处置，包括认领、分配、启动通报、启动应急和关联应急等。支持记录事件处置进展（包括时间日期、用户、操作、事件状态和事件状态描述等）和事件的操作动作记录（包括用户、访问IP、操作动作、操作内容、操作结果等）。（签订合同时提供产品功能截图） 3、支持对于重保期间值班和值守情况进行设置和管理。支持重保值班值守的业务阶段进行设置和管理，支持添加阶段，包括阶段名称和阶段周期。并对于每一个阶段的值班值守情况进行安排，包括指挥部值班安排、选择重保目标和重保目标值班安排。（签订合同时提供产品功能截图） |
| 15 | 统一运行管理平台（含跨域编排器） | ★实质性要求 | 统一运行管理平台： 1、满足《江苏省新一代电子政务外网建设指南》《江苏省新一代电子政务外网运行管理体系省市对接规范》，支持与省和区统一运行管理平台、市跨域编排器、市和区SDN控制器、市统一安全管理平台、市IP地址管理平台等系统进行对接，实现省市流程连通、业务协同等功能。 2、统一运行管理平台支持以下功能： （1）系统管理：用户管理、角色管理、发布管理、菜单管理、枚举值管理、数据维度管理、认证登录； （2）个人中心：个人中心用于个人信息、资产、能力的查看、编辑、增删，以及服务申请、审批等内容； （3）统一入口：支持服务自助登录入口；支持运营管理登录入口；支持运维管理登录入口； （4）自助服务：用户自助服务功能进行固网入网、切片/VPN开通/释放、业务保障、故障上报、报告下载、应急演练和重要保障10类流程申请，支持已订购资源的变更及资源退订；支持资源状态查询、故障申报及自助测速功能。 （5）运营管理；1）支持创建服务目录、发布服务目录、解除服务发布、更改服务目录、删除服务目录；2）支持业务查询、审批、转派；支持转派人工处理、业务配置自动下发；3）提供对网络设备、链路、VPN、隧道、IP地址和链路使用的全面数据分析支持； （6）资产管理：1）提供硬件设备的资产管理能力，包括设备关键属性的维护和呈现、24小时告警信息关联与呈现、设备端子上下联属性维护和呈现等功能；2）支持设备端口维护上下联端口标识；3）支持资产信息统计与导出能力；4）支持本平台将其资产信息周期性（包含全量、增量）上报到省平台；支持对本项目所有资产的日志进行集中管理和展现。 （7）运维管理：1）支持固网资源和负载的运行态势、固网设备健康态势、固网链路健康态势、安全资源池健康态势、5G专网的资源和负载的运行态势；2）支持设备及链路相关告警，支持对告警策略和规则进行自定义、能够查看历史告警及关联告警分析、支持告警转工单，能够对告警转工单规则进行定义、告警自愈场景编排和执行恢复脚本、支持告警通知、支持告警智能分析去重；3）自定义巡检内容、巡检任务管理、巡检报告管理、巡检参数设置、巡检适配；4）支持网络设备的处理器、内存等性能指标的异常检测及网络连通性拨测；5）实现灵活的拓扑管理功能，包括跨域展示、多级缩放、信息查看、流量和性能可视化，并支持人工自定义修改；6）支持运维人员对业务开通受理、告警监控派单和用户故障申报的接单时间查看，响应及时率的统计等。支持运维人员各类工单处理的规范性管控，对故障结单原因分类统计分析等。支持根据障碍严重性做分级管控，自定义障碍升级规则和流程等；7）支持人员管理，提供运维驻场人员资质审核、相关权限开通审核、人员信息录入、查询、更新和删除等；8）支持考核评价，提供运维人员和运维团队维度的考核评价体系，支持多维度的考核评分和排名展示；9）支持无代码工单流程编排，具备提醒功能、人工或自动化处理能力，以及工单统计趋势分析展示；10）支持自定义数据源和统计维度的可视化呈现，支持多种图表类型和文件格式导出。 （8）可视化管理：1）支持连接可视化IOC大屏，支持网络运行态势感知、网络资源态势感知、5G接入态势感知、安全管理信息展示、安全运行状态感知，支持个性化需求定制；2）支持中小屏协同运维，提供移动端告警提醒、移动端工单提醒；3）支持业务结算报表，通过标准化数据流、自动化报表及强审计机制，确保结算依据透明可验证，减少人工干预与纠纷，支持单位间对账结算高效完成。 （9）应用功能：1）支持固移融合管理，通过调用切片编排器接口和固定网络平面网络管控系统接口，在统一运行管理平台上统一呈现端到端的网络切片状态、用户状态、业务状态等信息，支持固移融合统一监控、固移融合业务开通、固移融合安全接入管理；2）支持重要时期保障，支持重要保障专属通道开通、重要保障网络监控排障及重保质量事后分析报告；3）故障智能定界，支持故障发现及故障定界溯源；4）支持对接IPv6地址分配及管理系统对接，实现IPv6监测和专项分析、网络分析评估；5）支持对接5G运营商控制系统，实现性能、资产监控、告警管理功能。 （10）满足其他定制化功能需求。 跨域编排器： 1、满足《江苏省新一代电子政务外网建设指南》《江苏省新一代电子政务外网运行管理体系省市对接规范》，支持与市统一运行管理平台，实现网元资产、网元端口资产、链路资产等数据同步等功能；支持与省跨域编排器、市和区SDN控制器进行对接，实现业务跨域等功能。 2、基础功能： （1）支持网络资源同步，能将各域控制器的网元、端口、链路、切片同步到跨域编排器统一展示与管理。 （2）支持网络业务发现、业务路径还原，对不同域的业务进行组合、管理。 （3）支持跨多域进行端到端业务资源预计算、端到端SRv6算路，支持跨域业务下发、业务变更；支持协同各域网络SDN控制器下发SRv6隧道；支持跨域设备间性能数据采集、配置下发；支持域内设备起点终点内随流检测下发、采集、删除及拼接； （4）支持通过控制器下发测试任务，支持业务连通性和业务吞吐量测试。 （5）支持从多控制器获取网络拓扑数据，并进行拼接形成完整的端到端拓扑；支持对接多控制器实现跨域端到端算路能力编排；支持通过restful、消息队列、FTP等协议从多控制器获取端口流量、链路时延、丢包率、抖动等数据并按照业务需求进行数据端到端呈现。 （6）支持通过restful、消息队列、FTP等协议从多控制器收集业务SLA数据、故障定界结果数据并进行可视化呈现。 （7）支持端到端的切片编排；支持端到端及跨域业务规划设计；支持业务全流程可视化管理。 （8）支持业务带宽调整，支持根据业务带宽的实际需求对业务带宽进行灵活调整。 （9）支持端到端告警管理功能，支持结合多层拓扑展示、网络故障诊断和关键KPI关联分析，实现分钟级的故障定界，支持VPN分析保障。 （10）支持SRv6可视化管理、EVPN可视化管理及网络拓扑可视化管理。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持用户对网络设备性能、链路性能、VPN性能、隧道性能、IP地址使用情况、链路使用进行数据分析。（签订合同时提供产品功能截图） 2、支持拓扑管理，提供拓扑展示能力，支持跨域网络拓扑展示、进行多级区域拓扑缩放和展开、通过拓扑视图查看网元、物理端口等相关信息、通过拓扑链路关联呈现链路的流量、拓扑图上呈现链路的性能信息、支持人工对拓扑展示信息进行修改和自定义。（签订合同时提供产品功能截图） 3、支持工单流程编排，支持无代码配置运维流程，可实现自主编排；支持短信等方式提醒功能、支持工单人工处理或者自动化能力等；支持工单统计趋势分析展示。（签订合同时提供产品功能截图） 4、支持自定义数据源、自定义维度统计，自定义列表、柱图、饼图等可视化呈现，支持Excel、PDF、Word等多种文件格式导出。（签订合同时提供产品功能截图） |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装 调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①本次项目是基于市政务外网开展安全保障体系与运行管理体系建设，所有建设需围绕现有政务外网开展，需要能够通过现有政务外网进行流量的合理分配，优化架构等；

②中标供应商按照招标文件要求对本项目进行深化设计；编制实施方案，并采取合适的技术措施保证实施质量、进度和安全；

③本项目所涉及的相关软硬件产品应满足国产技术路线及信创要求；

④项目验收后相关软硬件提供3年质保服务，同时质保期内提供软件持续升级更新服务。

（2）服务要求

按照采购人要求制定项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，供应商提供7*24小时响应服务，同时应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，并通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。

（3）验收要求

①软、硬件完成部署和调试后，采购人将组织履约初步验收，验收结果应以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 （包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等）应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单，供验收核对并提供采购人要求的完备的验收材料。

（4）维保要求

①质保期为验收合格后36个月，质保期内供应商负责本次采购产品的维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在报价内，采购人不再支付任何费用；对于采购人人为原因造成的故障，供应商只收取维保成本费用。

②合同签订后30个自然日内提供本项目所投全部产品生产厂商针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号的售后服务承诺函原件。

③软件质保期内，保证由于软件运行过程中出现的问题和由于规范的修订、软件改进优化、新业务需求等原因引起的软件升级优化能够及时得到解决。

（5）人员要求

本项目须配备项目交付实施团队成员不低于8名，包括项目经理1名，技术负责人1名。安全负责人1名，项目成员不低于5名。中标后拟派项目负责人不得更换，如有特殊原因需更换，供应商应书面申请，并经采购人认可后，方可更换。

①项目经理：1人，具有至少10年以上信息化项目管理工作经验，提供5*8驻场服务至终验合格，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，具有至少5年以上信息化技术管理工作经验，不得兼任其他岗位。

③安全负责人1人，具有至少5年以上信息化安全管理工作经验，不得兼任其他岗位。

④项目成员：不少于5人，具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。

项目交付实施团队成员工作要求：包括设备安装调试以及技术服务等。项目经理制定详细实施计划，包括任务目标、实施周期、人员安排等。要全流程跟进项目，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。能够对项目实施过程中涉及的信息提供信息安全保障，制定信息安全相关指引和流程，防止项目中的软硬件内容出现信息漏洞导致信息外泄项目团队工作职责包含协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，及时与采购人对接工作。

项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

以第三章合同文本要求为准。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括（但不限于）以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案；需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书；概要设计说明书；详细设计说明书；数据库设计说明书；系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案；软件安装说明书；软件使用说明书；系统安装光盘；系统培训方案；系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告；项目验收方案；系统运行报告；项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案；系统维护手册；系统运行维护记录。

（8）集成服务要求

在提供所投设备的同时，必须提供对于软硬件的系统集成服务和本项目总集成服务，负责项目整体建设工作，统筹管理项目整体交付进度和质量，并组织协调现场工作。须确保提供的主要路由器、控制器等网络设备之间能够支持端到端SRv6、网络切片、随流检测等功能全方位互通和对接，须完成统一运行管理平台、跨域编排器、安全相关平台软件以及其他相关第三方系统的对接工作，实现项目设计的资源统一调度、业务跨域编排、端到端业务发放等网络统一管理能力，满足全市一张网的部署要求。同时要求按江苏省的相关标准规范（《关于加强全省新“一张网”高质量建设管理有关工作的通知》（苏数发〔2025〕42号）），完成以下系统的对接工作，包括但不限于安管平台、运管平台、跨域编排器系统、SDN网络控制器系统等的对接工作。

（9）对接要求

- 本项目中涉及的对接费用由供应商承担，采购人负责协调对接工作，联系方式详见采购文件第一章。

（10）考核违约责任

按照项目管理要求，乙方如存在以下违约情况的，甲方可按以下标准要求其赔偿。

1）一般违约

赔偿方式：由甲方出具赔偿通知书，每次5000元，多次出现进行累计违约赔偿，该金额将在项目合同中给予扣除。包括但不限于：

①服务响应时间超过30分钟但未超过60分钟的，计一次一般违约；

②发生网络故障或安全问题导致业务全阻的事件，恢复网络业务正常时间全年超过60分钟但不超过90分钟的，计一次一般违约；

③发生网络故障或安全问题但未导致业务全阻的事件，单次解决网络故障时间超过4小时的但不超过8小时的，计一次一般违约；

④运维服务过程中，除法律规定和甲方要求外，如发现乙方未经采购书面许可向第三方提供各种资料和信息，情节较轻的，计一次一般违约。

2）严重违约

赔偿方式：由甲方出具赔偿通知书，每次20000元，多次出现进行累计违约赔偿，该金额将在项目合同中给予扣除。严重违约情形包括但不限于：

①当一般违约累计出现三次，计一次严重违约；

②服务响应时间超过60分钟的，计一次严重违约；

③发生网络故障或安全问题导致网络业务全阻的事件，恢复网络业务正常时间全年超过90分钟的，计一次严重违约；

④发生网络故障但未导致网络业务全阻的事件，单次解决网络故障时间超过8小时的，计一次严重违约；

⑤运维服务过程中，除法律规定和甲方要求外，如发现乙方未经采购书面许可向第三方提供各种资料和信息，情节严重的，计一次严重违约；

⑥由于乙方失误造成甲方上级部门严肃通报等后果的，计一次严重违约。

乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准，经整改后仍然无法达标的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同并要求乙方赔偿损失。

3.付款条件

以合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后一年内完成（维保时间为验收合格后36个月）。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 25 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料综合评分，包括1.网络安全建设基础；2.系统功能和性能需求分析；3.重点难点。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 1分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （4）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括1.建设原则与思路；2、总体建设目标；3、总体架构与网络拓扑；4、总体建设方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得1分； （3）以上每项内容设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得0.5分； （4）以上每项内容设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括：1.进度管理方案；2.质量保障方案；3.网络安全保障方案及风险应对策略。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得0.5分； （4）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 系统对接方案 | 评委根据投标人提供的统一安全管理平台对接方案综合评分：包括1.省市两级系统对接；2.周边系统对接。 评委根据投标人提供的统一运行管理平台对接方案综合评分：包括1.省市两级系统对接；2.跨域编排器对接、周边系统对接。 以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行的，得1分； （2）以上每项内容基本符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（每位投标人总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）统一安全管理平台（3分）：①分析引擎管理：支持在线和离线的分析规则，支持的规则类型包括但不限于穿透、威胁情报、关联统计、序列、灵活配置、基线-日志统计、基线-行为统计等；②资产发现置信度规则配置：支持根据不同的数据源配置不同的数据置信度，当不同数据源的数据发生冲突时，将推荐保留高优先级的数据，从而保障资产发现的准确度，包括数据源厂商、数据源名称、设备IP、部署位置和获取方式等；③指令类型管理：系统支持针对每一个指令流程的执行环节的执行时限、执行人范围、表单配置、可见范围、操作选型和消息模板进行灵活配置，从而实现不同的用户的操作权限和数据可见范围权限的配置管理。 （2）统一运行管理平台（3分）：①自定义拓扑与设备监控关联能力：支持自定义配置分层拓扑（市-区街道），支持自由配置拓扑节点和拓扑连接信息；资产拓扑能够与设备告警信息实时关联，点击拓扑节点可动态查看对应设备当前告警详情；支持快速加载新接入的网络资源、实时性能数据和告警状态变化等数据。②作业计划与巡检：支持自定义作业计划任务，可配置巡检对象、频率、指标阈值；支持新巡检项通过低代码或无代码可视化配置（如拖拽添加 “链路丢包率”“端口错误包数” 等指标）；集成规则引擎，可视化配置巡检异常判定逻辑；巡检结果支持展示巡检成功率、失败率及综合评分，支持查看巡检细节详情（含异常原因、检测时间、原始数据）。③跨域编排业务查询与拓扑链路关联：支持电子政务外网切片、隧道、VPN 业务的多维度查询（如业务标识、所属区域、运行状态、带宽）以及业务质量随流检测；查询结果需关联拓扑图展示完整链路信息（含网元设备、端口编号、链路带宽、协议类型）；拓扑链路需支持缩放、平移，点击链路节点可查看设备厂商、IP 地址、AZ端等详细信息；支持主流异构设备厂商的设备拓扑统一展示，能够上下关联跨域链路（如市级节点-区节点-），清晰呈现设备间层级关系。 以上两大项内容采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得3分；建设内容理解程度较完整、覆盖程度方面较准确、界面相对友好的，得2分；其他不得分。采用非真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示符合上述评分细则得对应一半分值。 本项最多6分，采用非真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示最多3分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案综合评分，包括1.服务措施及服务流程；2.应急举措；3、服务保障体系等内容。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （3）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分，包括1.培训方式；2.培训内容；3.培训计划。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整详细、针对性强的，得1分； （2）以上每项内容基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）以上每项内容没有针对性或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得1分。（提供承诺书或有效证明材料） | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含，以合同签订日期为准）以来类似项目业绩（网络安全建设），每提供1个得2分，最多得6分。（提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）投标人拟投入本项目的项目经理具有高级工程师（数字经济类）或以上职称、信息系统项目管理师、ITSS-信息技术应用创新服务经理、系统规划与管理师、注册信息安全专业人员（CISP）的，每提供1个证书得1分，最多得5分。 （2）投标人拟投入本项目的技术负责人具有高级工程师（数字经济类）或以上职称、信息系统项目管理师、系统分析师的，每提供1个证书得1分，最多得3分。 （3）投标人拟投入本项目的安全负责人具有高级工程师（数字经济类）或以上职称、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全保障人员（CISAW安全集成认证方向）证书，每提供1个证书得1分，最多得4分。 （提供上述人员证书，投标人为其缴纳的2025年7月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 12 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的项目实施团队（不含项目经理、技术负责人和安全负责人）： （1）具有网络规划设计师、注册信息安全专业人员证书、ITSS-IT服务工程师证书、系统架构设计师的，每提供1个证书得1分，最多得4分。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年7月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人需具有由国家版权局颁发的相关软件著作权登记证书，软件名称包含“传输网络管理类、主动安全防控类、终端安全检测类”关键字，每提供1个证书得2分，最多得6分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。