竞争性磋商文件

项目名称：星甸街道办事处2025年度物业管理服务

项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2025-0001

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2025年01月02日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  磋商邀请

受南京市浦口区人民政府星甸街道办事处（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称“交易中心”）就星甸街道办事处2025年度物业管理服务（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2025-0001

2.项目名称：星甸街道办事处2025年度物业管理服务

3.预算金额：139万元

4.最高限价：138.118431万元，报价超过最高投标限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求（简介）:星甸街道办事处2025年度物业管理服务。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：2025年2月1日-2025年12月31日。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- 本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年1月14日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市浦口区人民政府星甸街道办事处

地  址：南京市浦口区星甸街道云桥西路1号

联系人：陈然/秦工

联系电话：13382025407

2.交易中心

地　址：南京市公共资源交易中心浦口分中心

单位地址：南京市浦口区象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：陈工

联系电话：025-69659058

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告对供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取采购文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

19.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

21.磋商

21.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

24.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

24.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

24.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

24.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

24.3.11法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法和评审标准

25.1磋商程序

25.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖电子公章。

25.2评审方法和评审标准

25.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

25.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

25.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

25.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.3.3除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

26.确定成交单位

26.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第五章评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

26.2按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

26.4.1提供虚假材料谋取成交的。

26.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

26.4.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

26.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

26.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

26.3.7将政府采购合同转包的。

27.质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据27.4条的规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

27.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.4供应商提出质疑，应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本采购文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加磋商，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

27.5供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”），地址：南京市浦口区象山路4号B座，南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅，联系电话：025-69659050

27.6以下情形的质疑不予受理：

27.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.6.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.6.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.成交通知书

28.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

29.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

29.4成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。

30.标的物的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

31.1成交供应商通过南京市公共资源交易中心浦口分中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在中标公示期满确定中标资格后3个工作日内，须采用银行转账的形式向甲方缴纳中标价款的10%作为本项目的履约保证金，项目竣工验收合格后，甲方退还履约保证金。若乙方未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。乙方凭中标通知书、甲方财务部门出具的履约保证金收款证明与实施单位签订采购合同。(南京市浦口区人民政府星甸街道办事处财政所，中国银行南京江北新区分行账户:463758216888)。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1项目服务期满验收合格后，按照合同价的50%付款。

8.1.2项目完成结算审计后，按照累计不超过审定金额的85%付款。

8.1.3剩余15%资金作为绩效保证金，根据服务考核情况，一年后支付尾款。

8.1.4 对浦口区审计局核查的项目，按照浦口区审计局核查结果办理工程结算。

8.1.5 本项目采购人有权在竣工结算审计后进行复审，最终项目价款结算按竣工结算复审审定价进行支付。

8.1.6甲方每三个月对乙方的服务质量开展考核评分，每三个月平均物业考评90分以上的，绩效保证金不做扣除；每三个月平均物业考评85-89分，扣除5000元绩效保证金；每三个月平均物业考评80-85分，扣除10000元绩效保证金；每三个月平均物业考评70-79分，扣除30000元绩效保证金；每三个月平均物业考评低于70分，扣除50000元绩效保证金，并书面警告乙方，连续两次每三个月平均考核低于70分，甲方有权解除合同。

8.1.7 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的向南京市仲裁委申请仲裁。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1、建筑面积：办公面积约11455.4平方米；

2、物业类型：综合办公楼；

3、物业区域概况：

云桥西路1号星甸街道办事处浦口区人民政府星甸街道为民服务中心办公楼及其区域范围内物业，院外停车区域、域外垃圾分类收集点、池塘管理与维护。车位及车库：为民服务中心车位130个。功能设施及分布：其中为民服务中心6层、辅楼3层。出入口2个，电梯共计2台，地下车位30 个，地面停车位100 个。项目配置机房有配电房、弱电房、监控及电话网络机房、消防泵房（消防栓、消防蓄水箱、消防泵）等。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.服务要求

一．物业服务范围： 1、办公楼公共过道、卫生间及外围区域的卫生保洁工作； 2、对主要领导办公室进行卫生保洁； 3、公共卫生的清洁、垃圾分类收集及清运； 4、接待、参观及会务服务等； 5、报刊、邮件和信函的收发、出门物品的检查； 6、除“四害”管理和卫生消毒； 7、24小时安保值班秩序维护工作，外围及车辆管理； 8、安全生产检查工作（包含街道电梯安全隐患、设立专业人员对供电、供水、供气设备进行日常维护、保养，按时对各种设备进行检查、保证设备的正常运行、定期进行消防设备的检查和保养，保证消防设备始终处于良好状态，发现火灾事故或隐患，及时处理并上报有关部门。消防控制室应配备具有专业资质的人员24小时专人值班，负责消防安全及其他维护。每半个月一次检查消防设备，履行防火职责，确保消防设备的使用率和完好率，并认真做好记录，保质保量地完成采购人安排的其他突击性工作任务。）； 9、供应商每季度年进行一次安全措施应急演练并且邀请有相应资质的专家进行安全检查； 10、紧急突发事件的应急处理工作； 11、管理与物业相关的资料； 12、每月进行池塘周边环境卫生，池塘漂浮物，水道疏通维保等工作； 13、食堂就餐保障工作（包含饭菜加工。每餐饭菜必须在就餐前 10 分钟准备好，加工后的饭菜要注意保热、保洁。 就餐服务。就餐期间中标供应商的管理人员要协调好食堂内部事务，饭菜数量要符合规定，驻场人员配备充足，要根据就餐情况及时调配饭菜，如有饭菜不足情况要及时采取措施。餐后清洗、清理与打扫。餐后要及时对餐桌、厨具、餐具进行清洗，消毒，并分类放在固定位置；要及时对厨房、餐厅进行打扫、冲洗；要及时对剩余饭菜进行妥善处理。每周要对厨房、餐厅及周边环境进行一次大扫除。泔水等食堂废弃物由中标供应商统一处理，严格按照垃圾分类相关管理规定执行。） 14、完成采购人交办的其它工作。 二.整体要求： （1）派驻至本项目的所有服务人员均需具备国家规定的相关资质要求，并按采购人要求配备。 （2）进场后，向采购人提供本项目服务的有效的用工人员身份证、相关岗位证的上岗证。若需更换项目经理或其他用工人员，必须得到采购人的许可。 （3）从业人员接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理基本法律、法规和政策，熟悉物业的基本情况，能正确使用相关专用设施设备。 （4）从业人员着装统一、规范，佩戴标识，文明用语，举止端庄，服务主动、热情。 （5）从业人员必须提供无犯罪证明、健康证明、签订保密协议。 三.其他要求： 1、所有物业聘用的工作人员， 其司职的岗位必须相对固定，不得随意转岗、流动、如果变化，物业负责人需提前跟采购人的相关部门沟通， 说明缘由后方可调换。如果发 现物业服务人员缺岗，应提前向各自部门汇报，并根据缺岗人数，扣除相应劳务费用。若发现物业在业主不知情的情况下随意调岗、轮转、变更各岗位(工作地点)的人员，以及采购人在检查过程中发现物业服务人员有缺岗、脱岗现象，每检查发现一人/次，处罚一千元/人次。每月服务人员中岗位变动人员不得超过 5 人/次。每超过 1 人，处罚三百元/人次。缺少人员处罚：保安、保洁每少一人扣物业费 5000 元/月； 2、未按规定执行能耗管控，发现一次 500 元； 3、客户有效投诉、维修不及时每次 500 元； 4、室内偷盗，文件等物品丢失每次 1000 元； 5、管理资料在服务期间未及时记录或完整性记录每次 500 元； 6、闲杂人等进入非公共区域，进行推销、发放广告等骚扰办公每次 200 元； 7、未保障好设备设施的完好性、客户装修管理监督与管理、成品保护等每次 1000 元； 8、发现私自销售商品、提供服务、私自收费等每次 500 元； 9、所有物业服务人员， 必须严格执行磋商文件中的各项要求，凡发现物业人员自 身条件不符合磋商文件中规定的要求时，将扣除相应的劳务费用， 并对物业公司进行一千元/人次的处罚。 ★10、中标供应商须提供每月2次的安全生产检查工作(包括但不限于电梯设备检 查、食堂燃气水电检查及各类消防设备的检查等各重点部位的检查) ，每次检查工作完 成当日，形成完整的检查台账并报送采购人。 ★11、中标供应商须提供每年不少于2次的安全应急演练及培训(包括但不限于消 防演练、自然应急灾害等，由供应商提供方案， 采购人确定) 。演练及培训活动须由有 资质的单位提供(本费用由供应商承担) 。 ★12、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策(如最低工资标准变动) 等风险因素，一旦中标，总价将包定，一律不予调整。供应商报价除包含磋商文件中列 明的项目外还应包括保障该物业服务正常运行应当具有的物资和服务， 对物业服务正常 运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 人员配备要求

（一）项目经理：

项目经理需大专及以上学历，男性40岁以下，具备物业管理资格证书（含岗位证或物业经理证或物业管理师等资格证书），熟悉物业管理相关法规，并能规范组织管理服务工作。相貌端正，身体健康。能熟练操作电脑、、打印机，处事灵活，具备一定的管理能力，工作认真细致，积极主动、仪表整洁、礼貌和蔼，有良好的素养和职业道德。

1）全面协助采购人做好办公大楼的日常管理；

2）具有较强的管理、沟通、处置突发事件的能力；

3）拥有一定的组织协调能力、亲和力以及凝聚力，保证队伍团结、稳定；

4）做好应急事件中各个岗位之间的联动及协调管理；

5）经常性开展抽查、督查，能及时发现问题正确处置；

6）严格做好物业耗材的采购、管理，建立工作台账；

7）接受采购人监督检查，及时完成交办的相关事宜，积极改进工作，不断提高服务满意度；

8）建立目标考核制、岗位责任制，加强管理档案的资料整理，定期开展回访，建立健全应急处理预案；

9）满足采购人的其他临时性工作。

（二）接待工作：

接待人员要求35岁以下，大专以上学历，身高1.6米以上，相貌端庄，形象好，有良好的素质，为人亲和，服务意识强。

1）按规定着装，仪容端庄，佩戴工号牌；

2）做好人员接待服务。热情接待各种来访人员，引导至相应办公室。对非正常来访，拒绝入内；

3）做好会务等服务。会议前7个会议室和4个接待室基本设施（桌椅、烟灰缸）的准备和清工作洁，配备好茶水、纸巾、毛巾等相关物品；会议中的倒水、续水及其它会议服务等事宜；会议结束，现场的保洁及相关设备、物品的清点、归还（归位）、分类存库等工作，重点做好每年800场次会议保障；

4）领导办公室、值班室卫生保洁，办公家具、地面、窗户卫生清理，确保长期整洁；

5）保证上班前，所有办公区开水打好，空调温度根据天气变化调好，灯按需要开好等；

6）工作期间热情待人，举止得体，使用文明用语；

7）做好领导安排的临时性工作。

（三）保洁工作：

保洁人员要求：女性，年龄 55 周岁以下，初中及以上学历，身高 155公分以上，身体健康，吃苦耐劳。

（1）服务范围

1）女性，平均年龄要求在55岁以下。上岗时要统一服装、佩戴工号牌；

2）重点部位需专人负责清理，确保长期整洁；

3）办公区域内指定办公室、会议室、值班室、活动室及附属设施的日常卫生保洁、垃圾整理收集；（包含1、门厅、走廊：每天在业主上班前彻底清扫门厅、走廊，垃圾及时清运。业主办公时间设置专职卫生员对区域内的卫生进行保洁维护。保持区域内停车场、道路、绿地无废弃物，使区域内地面无杂物、污渍。对灯具、开关、把手、楼梯扶手及时擦拭。走廊放置的痰桶及时清理，公共区域及部分办公室、休息室的玻璃幕墙、电动门玻璃每周擦洗一次。 2、卫生间：每天对卫生间进行彻底清洁。包括:垃圾和方便饭盒及时清走，墙面便器具、洁具、墙瓷砖、地砖的洗刷，拖布和日用品要摆放整齐，每周对卫生间彻底冲刷一次，开水器每周放水、除垢一次，定时喷洒空气清新剂，保证无异味。 3、电梯轿箱：客用电梯每天清洁一次，每小时循环保洁一次，操作面板每日消毒一次，每半月对电梯门外壁打腊一次。每日清洁地毯一次。4、地下停车场：每日清扫一次，及时清理污水、污物，保持四壁无灰尘。）

4）卫生间、值班室的地面、墙面、玻璃、灯具、卫生洁具等设施物品的日常清洁保养；

5）办公楼、外围的日常卫生保洁、垃圾收集；

6）办公楼自动门玻璃要定期清洗；

7）负责卫生间清洁用品及时更换和补充。如：卷纸、洗手液、卫生球等；

8）遇下雨或下雪时，保洁员应在大厅出入门口放置踏垫，以防止客人滑跌；

9）负责保洁区域内的公共设施的日常检查。如发现毁损要及时通知采购人及时维修，未能及时报修，所引起后果均由投标人负责；

10）池塘水面垃圾日常清理，周边白色垃圾清理；

11）根据采购人作息时间，按时上下班，随叫随到完成采购人交办的其它工作；

12）满足采购人的其他要求。

（2）清洁工作要求

2.1 公共区域清洁：

(1)保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，平时发现污渍、垃圾及时处理，保 持光洁明亮。

(2)清理公共区域、玻璃门、窗，发现手印、污渍及时清理干净。

(3) 每日循环保洁所有垃圾筒、烟灰缸， 及时清理垃圾， 保持垃圾不超过筒身 1/2 处。

(4) 每日清扫消防通道， 抹净扶手栏杆， 地角线上面灰尘， 地面梯阶每天扫一遍 ， 发现香口胶、痰渍等及时清除，每周彻底进行清理。

(5)每日循环保洁所有通道出口指示灯牌、应急灯，每周彻底清洁一次，保持无 灰尘、无蛛网，明亮透洁。

(6)每日清理所有消防栓、消防器材，每周彻底清洁一次。

(7)过道天花、墙角、墙面每周清扫一次，平时发现蛛网及时处理。

(8)清除花盆内垃圾杂物，抹净灰尘，植物叶子经常抹尘，保持干净，按要求定 期浇水。

(9) 卫生间清洁需结合采购人安排， 至少做到每小时清洁 1 次， 保证卫生间整洁、 无异味、无积水。

- 2.2 办公区域清洁：

(1) 每日完成办公室清洁。日间保洁次数不低于一次。

(2)每日完成办公区会议室、会客厅、功能室等房间清洁。日间保洁次数不低于 一次。

(3)每日擦洗办公及会议桌椅、橱、坐椅、展台、文件柜及其他办公设施。

(4)每日完成办公区域地面、墙面、天花等清洁，每周进行彻底清洁。

(5) 灯具开关每日擦拭， 排气扇、通风百叶窗、照明设备等擦抹灰尘， 每周一次 。 天花、风口、冷气口、烟感器、喷淋器、灯罩、喇叭出口每月清洁两次。

(6) 每日清洁室内垃圾桶，保证室内所有垃圾篓的垃圾不能超过 2/3，无虫、无异 味。

(7)每次会议室、接待室使用前进行整体清洁，做到会议室、接待室桌面、座椅 无积灰、地面无杂物； 会议、接待完成后， 再进行清洁服务， 保证会议室、接待室等具 备随时开放使用要求。

- 2.3 外围清洁：

(1)每天清扫室外广场、绿化地的地面不低于二次，每小时巡视 1 次，定期打扫 停车场，发现脏物杂物及时处理。保持外围干净、整洁，路牙无积灰。

(2)根据地面地砖脏的程度和季节变化进行冲洗，每周不低于 1 次，应充分考虑 采购人的使用情况，建议非工作日或夜间冲洗。

(3)及时收集垃圾， 将垃圾进行分类后放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和滴水现象，及时清洗垃圾筒外表及内面，保持干净、无异味、无满溢。

(4)每月清洁雨水管处、下水道口等，每月清理一次沙井、排水沟、水池雨水槽 内、阴沟、排洪沟、污水井杂物，确保其内无杂物。如发现堵塞，及时疏通。

(5)一层外墙 2 米以下里面随时保洁，保持无污渍。

- 2.4 消杀工作

(1)每月完成招标区域内消毒杀菌(虫)工作，次数不低于一次。

（四）安保工作

保安人员要求：男性，平均年龄要求不超过55岁，最大年龄不超过60岁。具有初中以上文凭，身高不低于1.70米。综合素质高，个人形象好；无犯罪记录。保安人员实行24小时全天候安全管理，按照职责坚持门岗值勤，交接班要准时并做好交接班记录，加强日常巡视和监控，积极与公安部门配合，保证物业安全。

1）值勤

保安人员按照职责坚持门岗值勤，交接班要准时并做好交接班记录，加强日常巡视和监控，积极与公安部门配合，保证物业安全。

2）来访登记

对外来办事人员要进行人员登记、记录和引导，询问来访目的，查验有效证件，懂得礼仪知识，讲究文明礼貌。

3）消防设备

定期进行消防设备的检查和保养，保证消防设备始终处于良好状态，发现火灾事故或隐患，及时处理并上报有关部门。消防控制室应配备24小时专人值班，负责消防安全及其他维护。每月至少三次检查消防设备，履行防火职责，确保消防设备的使用率和完好率，并认真做好记录。保质保量地完成采购人安排的其他突击性工作任务。

4）电梯日常安全管理

负责电梯钥匙的使用管理；负责对电梯的维护保养记录、修理记录签字确认；负责对电梯安装公司提交的电梯安全隐患提示单签字确认，并及时向甲方汇报。如电梯使用过程中发现故障或异常情况，应当立即停止使用，并及时向甲方汇报。

5）停车场

停车场的车辆要排列整齐，随时指导车辆停放位置，督促车辆锁闭情况，检查车库的安全性，严防偷盗和交通事故的发生。

6）其它突发事件

严防刑事案件和治安事件的发生，随时处理紧急情况和制止突发事件，维护工作秩序，确保正常办公。

（五）维修工作

维修人员要求：相关岗位证书上岗，年龄60岁（含）以下，无不良记录，能吃苦耐劳，身体健康，热爱本职工作。

5-1、设备、设施小损、小坏的维修，保持房屋原来完好等级为目的的日常养护工程。

1）电气

随时更换和修复损坏的灯泡、灯具、开关等电器设备，保证各种电气设施和元件的完好。

2）水

上下水阀门保养，无跑、漏水现象，水阀、便器具、管道的检修和更换等。

3）设备

各种机械设备和电器设备的简单修复。如:开水器、热水器、供电开关、盘柜、窗帘等。

4）其他维修项目

业主要求其他需要维修的项目。如:外点运抵的设备、室内要求装其他设施等。

5）维修率

维修及时率达到100%，人员10分钟到位。电、气、水维修不超过24小时，土建维修不超过3天。

5-2、设立专业人员对供电、供水、供气设备进行日常维护、保养，按时对各种设备进行检查、保证设备的正常运行，并做到“业主叫，人员到”，时刻为业主做好服务。

1）运行记录

做好人员安排、工作职责和交接班记录，设备正常运行的各项数据，计划停电、停水、停气应提前12小时通知业主并做好解释工作，确保设备正常运行。

2）检修记录

依据设备规定要求及操作规程按时检修并做好记录工作，定期派专业人员对系统进行测试、检查，消除事故隐患，确保系统安全、可靠。

3）日常保养

定期对破损和老化设施进行更换和修补，定期擦拭灰尘、污渍和刷防腐漆等。

4）事故处理

发生设备事故造成停电、停水、停气的，要提交事故报告，向业主说明事故原因、事故处理意见、当事人的责任及受教育情况。

5）应急情况处理

接到业主报告紧急情况时，维修人员应10分钟内到位并立即修复，在最短时间内处理突发性影响并向业主详细解释清楚，做到小修12小时内完毕，大修要连续修复并安排工程人员24小时值班，对在时限内不能完成的，要向业主说明原因。

6）统计

设备每次维护、正常运行、定期检修及处理突发事故的各项费用统计数据。

（六）餐饮保障工作

- 供应商需根据采购需求配备相关人员，岗位包括但不限于：厨师长、厨师、面点师、服务人员等。

- 食堂实行一日三餐制，早餐7:30—8:40，午餐11:45-13:00，晚餐17:00—18:00。早餐、中餐就餐人数各300人，晚餐就餐人数10人。根据采购人要求提供餐饮服务，必要时要能同时满足6包厢的使用需求。

3）供应商配备的所有人员必须持有健康证。供应商必须给上述人员按照国家及南京市的有关规定支付工资和缴纳正常的社会保险等。供应商要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以满足全年开餐服务需求的人员编制。供应商拟派于本项目所有驻场人员的应急值班值守费用已包含于管理费用中，调休等任何形式增加的支出采购人不再另行支付。

4）配备岗位人员要求

- 厨师长：从事厨师岗位5年以上的工作经验，或者2年以上的餐饮行业厨师长岗位工作经验；能够全面、综合的安排日常的供餐活动，包括供餐品种设计、人员调度安排各方关系协调和用餐过程中意外问题的处理等。

- 厨师：有2年以上的厨师工作经验或者1年以上的厨师从业经验；能配合厨师长工作计划和岗位安排，重点对菜品质量、品种等方面有较好的把握。

- 面点师：有2年以上的面点师工作经验，能配合厨师长工作计划，负责厨房面点制作工作。

- 服务人员：身体健康，正式上岗前经过卫生检疫检验机构的正规培训，初中学历以上毕业，普通话熟练，有责任心,有较好的整理归纳和沟通的能力。

其他所有驻场人员：身体健康，正式上岗前经过卫生检疫检验机构的正规培训，初中学历以上毕业，普通话熟练，有责任心，有亲和力。

（七）收发

负责内部的信函、报刊、文件的邮寄与分发。对个人的报刊、信件、包裹等及时通知领取。

1）登记

对邮寄和收取的报刊、文件、信函、包裹单、汇款单等及时登记，保管好收据以便查询。

2）投递

对要发出的办公信函、公司各种文件、通知、报表、包裹、汇款等要及时投递，不得延误。因投递原因而发生的不良后果,要追究责任。

3）收取

对从邮局或邮递员中领取的物品、报刊、信函和各种单据要逐一登记，不得冒领或错领，对有问题的，要提出疑义。

4）分发

分发报刊、文件、信函、包裹单、汇款单等要做到准确无差错。同时制止内部的冒领或错领行为。如有错误,要追究当班人的责任。

5）服务

及时通知收件人领取邮件，做到准确无误，文明礼貌，热情周到，达到业主满意。

6）保密

对业主单位的机密、重要文件、信函负有保密责任。

（八）特约服务

为部分办公室、会议室、值班室提供清扫、保洁服务。确保环境优雅，有利于办公人员舒心、愉快地工作。

1）清扫

每天清扫一次，定期进行彻底保洁。

2）擦洗

随时擦拭桌椅、各种会议牌、装饰物等，要求无灰尘、无污渍，椅罩、沙发罩、布窗帘等要定期洗涤、更换。会前、会后要及时倾到垃圾、矿泉水瓶等。

3）门窗

门窗和玻璃要随时擦拭，会前要打开门，会后要关闭好门窗，窗帘等无灰尘，做到窗明几净。

4）物品摆放

室内物品要摆放整齐。

5）室内环境

定期喷洒空气清新剂，保持室内环境整洁、空气清晰。

6）服务

会前要摆放好各种会议用品（会议席卡等），会间要随时更换需要的用品（会议设备、话筒等），同时讲究文明礼貌，热情周到，会后要及时清理会场，随时具备使用条件。

注：

1、投标人根据人员配备要求配置相关服务人员，并按要求提供相应证书、学历证明材料扫描件。

2、以上岗位人员配置后要保持相对稳定。人员有调动时，必须报采购人同意，对新配人员要按要求培训，并经采购人认可后上岗。另外，各岗位人员的年龄要按要求严格执行，如果出现年龄偏大，必须经采购人同意。各岗位人员服装要配置到位，每月要定期召开一次座谈会，做好会议内容和培训内容的记录，采购人可随时进行检查。

（二）商务要求

1.报价要求

（1）供应商报价是根据磋商文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成磋商文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（12个月工资、全年福利、培训、体检、社会保险、加班费等），服务所用设备、工具购置及维护费用，管理费用、利润、税金等支出。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。报价是一年价格，本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内一般不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

（2）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

★（3）供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策(如最低工资标准变动)等风险因素，一旦中标，总价将包定，一律不予调整。供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障该物业服务正常运行应当具有的物资和服务， 对物业服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2.履约保证金

中标单位在中标公示期满确定中标资格后3个工作日内，须采用银行转账的形式向采购单位缴纳中标价款的10%作为本项目的履约保证金，项目竣工验收合格后，采购单位退还履约保证金。若中标单位未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。中标单位凭中标通知书、采购单位财务部门出具的履约保证金收款证明与实施单位签订采购合同。(南京市浦口区人民政府星甸街道办事处财政所，中国银行南京江北新区分行账户:463758216888)。

3.付款条件

(1)项目服务期满验收合格后，按照合同价的50%付款。

(2)项目完成结算审计后，按照累计不超过审定金额的85%付款。

(3)剩余15%资金作为绩效保证金，根据服务考核情况，一年后支付尾款。

（4）对浦口区审计局核查的项目，按照浦口区审计局核查结果办理工程结算。

（5）本项目采购人有权在竣工结算审计后进行复审，最终项目价款结算按竣工结算复审审定价进行支付。

（6）采购人每三个月对中标供应商的服务质量开展考核评分，每三个月平均物业考评90分以上的，绩效保证金不做扣除；每三个月平均物业考评85-89分，扣除5000元绩效保证金；每三个月平均物业考评80-85分，扣除10000元绩效保证金；每三个月平均物业考评70-79分，扣除30000元绩效保证金；每三个月平均物业考评低于70分，扣除50000元绩效保证金，并书面警告中标供应商，连续两次每三个月平均考核低于70分，采购人有权解除合同。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

4.服务时间和地点

（1）服务期限：

2025年2月1日-2025年12月31日

（2）服务地点：采购人指定地点。

5.考核要求

为使物业管理达到合同规定的要求，给业主创造一个优雅、舒适的学习和工作环境，规范乙方的物业管理行为，制定本办法。

（一）、监督管理

1、严格执行合同中规定的《物业管理服务内容及标准》。

2、中标人应根据合同规定的内容及人员分管情况，制定出内部相应的考核办法。

3、中修以上和设备、设施的更新费用，由中标人提出项目明细、代办各种手续由街道党政办审核批准后实施。

4、经考核不合格项并限期下达整改的措施必须按时完成。

5、做好各方面的记录工作。

（二）、奖惩

1、由于中标人原因影响甲方工作秩序、工作环境，每发生一次罚款300-500元。

2、中标人工作质量达不到《物业管理服务内容及标准》所规定，按照实际情况扣除300-500元。

3、中标人应按规定时间发放员工工资，有延误发放工资情况，甲方从应付款中扣除工资部分作为员工工资保障金。

4、如若中标人因工作失误造成甲方人员、财产、物品损坏遗失等情况，所有经济损失由中标人负责。

（三）、考核办法

| 服务 事项 | 质量标准 | 考核标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求(9分) | 制定完备的内部管理制度；建有完善的物业管理档案；有物业管理年度、季度、月份工作计划并组织实施。 | 管理制度健全(得1分)；物业管理档案规范(得1分)；计划已组织实施(得1分)。 | 3分 |  |
|  | 管理服务人员统一着装、佩戴标志，仪表仪容整洁规范。 | 服务人员统一着装、佩戴标志，仪表仪容整洁规范(得1分)；每检查一人次不合要求扣除0.2分。 | 1分 |  |
|  | 24小时服务电话。急修20分钟内到现场做应急处理，有报修、维修和回访记录，回访率达100%。 | 24小时有值班电话(得1分)；急修20分钟内到现场做应急处理(得1分)； 有报修、维修和回访记录，回访率达100%(得1分)。 | 3分 |  |
|  | 采取多种形式进行服务质量调查，每季度至少1次征询招标人对物业服务的意见，对招标人反映问题的处理率达98%以上。 | 每季度征集招标人对服务质量的意见和建议，并有记录(得1分)； 对反映的问题处理及时，有回访记录(得1分)。 | 2分 |  |
| 房屋管理(11分) | 每年对房屋共用设施设备全面检查不少于1次，房屋完损状况向招标人报告；每半年检查巡视房屋主体结构不少于1次，有问题及时向招标人报告与建议；小修范围的及时组织修复；大、中修范围的及时编制维修计划向招标人报告。 | 对房屋共用设施设备完损状况检查有记录和报告并有维保计划(得1分)； 小修维修及时(得1分)。 | 4分 |  |
|  | 每月检查清除屋面、檐沟内杂物，疏通雨水口、落水管等不少于1次；每季度虫害消杀工作。 | 屋面、檐沟内无杂物，雨水口、落水管无堵塞(得1.5分)； 未出现虫害现象(得1.5分)，每出现一次扣0.5分。 | 3分 |  |
|  | 每日不定时巡视广场、每层消防通道门、楼梯间通道部位以及其它共用部位的门窗、玻璃、路灯等。 | 共用部位设备设施巡视分区责任到人(得1分)； 巡视有记录(得1分)。 | 2分 |  |
|  | 每月对大楼标识牌检查不少于1次，保证标识清晰完整。 | 按时对标识巡查(得1分)；标识缺损时维修、报告及时(得1分) | 2分 |  |
| 节能降耗(11分) | 对楼内各设备运行状态及能耗进行监测，及时发现能耗超标的设备并做整改，确保达到较低的能耗水平。技工抄表准确无误 | 有能耗监测方案(得1分)；及时发现超出正常能耗水平的设备并整改(得1分)； 当期能耗较去年同期减少(得1分) | 3分 |  |
|  | 随手关灯、关水、关空调 | 无浪费水电现象(得8分)，每发现一次扣0.5分 | 8分 |  |
| 设备设施管理 (21分) | 配电室、变压器每2小时1次巡检有记录，楼层配电盘(柜分)每日1次巡检有记录；配电柜每月1次例行检查，每半年检修保养1次，做到盘面光亮、整洁、表面无灰尘、无污点；变压器每半年检修保养1次，做到整体良好无损，运行温度不超过允许值。 | 按时对设备巡查和维护保养并有记录(得1分)； 设备表面光亮、整洁、无灰尘、无污点(得2分)。 | 3分 |  |
|  | 每季度对强电竖井电缆接头进行1次全面检查，各接触点牢固可靠无松动。 | 按要求检查，运行无故障(得1分)。 | 1分 |  |
|  | 弱电系统每月1次例行检查维保，发现异常，及时处理；维修、养护有记录。 | 每月按计划和要求检查维保，维修养护有记录(得1分)。 | 1分 |  |
|  | 每季度检查所有雨水管及污水管不少于1次，保证通畅。 | 雨水管及污水管符合规范要求、通畅，检测有记录(得2分)。 | 2分 |  |
|  | 水电抄表及时、准确。 | 每月及时提供水电抄表记录和结算表(得2分)； 出现错误1次扣1分。 | 2分 |  |
|  | 泵房每2个月检查保养1次；保持泵房清洁卫生，地面排水畅通，每半年清洗1次泵房。 | 供水设备按计划和要求维护保养，消防设备按时试运转(得1分)； 记录完整(得1分)。 | 2分 |  |
|  | 消防泵、喷淋泵等不经常启动的水泵，每月启动1次，保持水泵能正常运行。消火栓、消防泵、灭火器材、喷淋泵及污水泵悬挂责任人标牌真实有效。 | 每月试运行、检查并有记录(得1分)； 悬挂责任人标牌真实有效，人员调整后及时更换(得1分)。 | 2分 |  |
|  | 每年对水泵机组保养1次；每日填写水泵运行记录；每年对共用明装给水管道进行1次全面检查保养。 | 水泵按计划和要求维护保养，运行记录真实完整(得1分)。 | 1分 |  |
|  | 智能化设备有序管理，正常使用 | 设备正常使用，维护得当(得2分)。 | 2分 |  |
|  | 每月清扫排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾不少于1次，确保排水畅通、无积水。 | 排水明沟按计划清扫，做到排水畅通，无积水(得2分)。 | 1分 |  |
|  | 空调运行每2小时1次巡检有记录，每冷暖停运后检修保养1次，系统水质每年检测1次；系统附属设备按机电设备要求保养。 | 空调设备运行按规定进行巡查并有记录(得1分)； 主机及附属设备按计划和要求维保并有记录(得1分)。 | 2分 |  |
|  | 对容易危及人身安全的设施设备有明显警示标识和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急预案。 | 危及人身安全的部位有明显警示标识和防范措施(得1分)；有突发事件的应急预案(得1分)。 | 2分 |  |
| 公共秩序维护 (21分) | 秩序维护队员受过相关的安全护卫知识与技能岗位培训；每月定期参加安全防范知识与技能的岗位培训，上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服，配备对讲装置或必要的安全服务器械。 | 上岗时统一着装、佩戴标志，器具配备到位(得1分)； 每月按计划和要求对队员进行培训，培训记录完整(得1分)。 | 2分 |  |
|  | 主出入口24小时值班，及时处理车辆停放不规范的现象。 | 主出入口24小时值班(得1分)； 停车场有专人巡查(得2分)； 停车场管理规范(得2分)。 | 5分 |  |
|  | 交接班有记录，对车辆进行管理和疏导并有出入记录；保持出入口环境整洁、有序、道路畅通；对大件物品搬出实行核实记录。 | 物品和人员出入按要求规范管理(得2分)； 交接班、物品、人员出入记录真实完整(得2分)。 | 4分 |  |
|  | 有详细的巡逻方案，原则上每4小时巡逻一次，重点部位有明确的巡逻要求，并有巡逻记录；广场公共通道应保持畅通，做到日巡查到位。 | 每日按制定的巡逻路线巡逻(得1分)； 记录真实完整(得1分)； 安全通道畅通(得1分)。 | 3分 |  |
|  | 有火、水、治安应急预案，应按计划组织应急预案演练。 | 有火、水、治安应急预案(得1分)； 按规定进行演练，演练有记录(得1分)。 | 2分 |  |
|  | 每次重大活动有具体实施方案和预案，配合工作积极有 效。 | 重大活动要有组织方案，方案组织实施过程完善(得2分)。 | 2分 |  |
|  | 操作程序符合管理规定，费用移交及时，实际收取停车费用与系统一致，室外广场严禁摩托车、助动车停放，严禁小贩摆摊设点。 | 操作程序符合管理规定，费用移交及时，实际收取停车费用与系统一致，室外广场按要求管理，执勤文明(得3分)。 | 3分 |  |
| 清洁管理(27分) | 每天及时清理所有垃圾，将垃圾清理到垃圾集中处理区域。 | 及时清运所有垃圾(得4分)。 | 4分 |  |
|  | 每日清洁告示、指示牌不少于一次。 | 按时清洁告示、指示牌(得2分)。 | 2分 |  |
|  | 每日清洁所有大门不少于二次，不定时巡视打扫，确保地面无污物。 | 出入口大门清洁符合质量要求(得2分)。 | 2分 |  |
|  | 每日清洁所有扶手、扶杆及玻璃表面不少于一次。 | 扶手、扶杆及玻璃表面无灰尘、无污点，检查有记录(得2分)。 | 2分 |  |
|  | 每周清洁空调风口、百叶门窗不少于一次。 | 每月一次清洁空调风口、百叶门窗并有记录(得1分)。 | 1分 |  |
|  | 每天拖擦地面卫生达标不少于四次。 | 无污点，检查有记录(得2分)。 | 2分 |  |
|  | 每月清洁所有灯饰(含灯罩、灯片等分)不少于一次；每月清洁大楼各种排气、排烟设备不少于一次；每月清洁消防器材、消防门不少于一次。 | 按月计划对共用设备进行清洁并有记录(得2分)。 | 2分 |  |
|  | 每日按规定次数抹净所有卫生间的门板、档板；每日抹、冲及洗净所有洗手间设备；每日擦洗洗手间内镜面四次；每日冲洗洗手间地台表面；每天定时喷洒空气清新剂；每周将天花板及照明设备表面除尘；每日抹净排气扇；每日清洁卫生桶内赃物及垃圾；每日清洁洗手盆、便 池；每周将墙壁及地漏清洁一次。 | 按规定的频次对卫生间进行清扫保洁(得1分)；卫生间日检表真实完整(得1分)。 | 2分 |  |
|  | 每天清洁所有入口玻璃门窗。空置房清洁。楼宇玻璃清洁。 | 保持入口玻璃无赃物及垃圾(得2分)； 空置房保持干净(得1分)；楼宇玻璃清洁干净(得1分)。 | 4分 |  |
|  | 垃圾每日收集2次，做到 日产日清；根据实际需要进行消杀，有效控制蝇、蚊等害虫孳生；垃圾桶、果壳箱每日清理，无垃圾桶、果壳箱满溢现象。 | 垃圾每日收集2次，做到日产 日清(得3分)； 定时进行消杀，无蝇、蚊等害 虫孳生(得3分)。 | 6分 |  |
| 总分 |  |  | 100 分 |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50 | 50 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体设想 | 根据供应商针对本项目的定位、服务理念、服务设想及重点、难点分析方案进行综合评分：（1）方案周到全面、服务起点高、定位明确、针对性强且在服务于本项目的重难点等方面，有新颖思路的得4分；（2）方案涵盖了本项目所有服务范围、定位明确、针对性较强的得2分；（3）方案服务范围、定位不够明确、针对性较弱的得1分；（4）未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 岗位设置与 工作程序 | 根据供应商针对本项目提供的部门、岗位设置及职责，各类规章制度、管理规范、考核办法等方面进行综合评分：（1）岗位设置合理，有明确的部门职责，工作流程完整、科学、可行，各类规章制度健全规范的得4分；（2）岗位设置齐全，有部门职责，工作流程完整，各类规章制度较为健全的得2分；（3）岗位设置不够齐全，各类规章制度不够健全的得1分；（4）未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 人员培训 方案 | 根据供应商针对本项目提供的物业服务人员培训计划（包括培训方式、目标、言行规范、仪容仪表和技术能力）等方面进行综合评分：（1）方案全面合理、质量标准具体明确、可操作性强的得3分；（2）方案较齐全、质量标准合理具体，实际可操作性较强的得2分；（3）方案不齐全、质量标准含糊，操作性较弱的得1分；（4）未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 进退场 交接方案 | 根据供应商针对本项目提供的进退场交接方案内容进行综合评分：（1）方案全面合理、质量标准具体明确、可操作性强的得3分；（2）方案较齐全、质量标准合理具体，具有实际可操作性的得2分；（3）方案不够齐全的得1分；（4）未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 | 突发事件应急 处理预案 | 根据供应商针对本项目提供的突发事件应急处理预案（如临时重大活动的专业人员调剂的能力）进行综合评分：（1）预案内容完备健全，机动性强，具有科学性、合理性、针对性强和实际可操作性强的得3分；（2）预案内容较为完备健全，机动性较强的得2分；（3）预案内容机动性较弱的得1分；（4）未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 档案管理 方案 | 根据供应商针对本项目提供的物业档案管理方案进行综合评分：（1）档案资料收集、保存、移交规范健全、及时高效的得3分；（2）档案资料收集、保存、移交较规范健全、较及时的得2分；（3）档案资料收集、保存、移交规范性较弱的得1分；（4）未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商自 2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似（非住宅类）物业管理项目业绩的，有1个得3分，最多得9分。 注： （1）提供物业服务合同、评价证明材料复印件加盖公章。证明材料内容需清晰，合同应能清晰反映出双方信息、服务内容、签订时间等，否则不得分。原件签订合同时备查。 （2）同一服务单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 团队资历1 | 供应商拟派项目经理： 担任（非住宅类）物业项目5年（含）以上的项目经理履职经验的得9分。 担任（非住宅类）物业项目3年（含）-5年（不含）的项目经理履职经验的得6分。 担任（非住宅类）物业项目1年（含）-3年（不含）的项目经理履职经验的得3分。 其他不得分，本项最高得9分。 （上传相关履职经验证明文件，以及供应商在2024年1月1日以来为其缴纳的任意一个月的社保证明。履职证明需提供：能反映出所要求的项目经理履职经验信息的物业管理服务合同或履职项目的服务单位证明，需加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和固定电话。原件签订合同时备查。） | 9 | 客观分 |
| 4.2 | 团队资历2 | 供应商拟派的保安队长： 担任（非住宅类）物业项目5年（含）以上的保安队长履职经验的得6分。 担任（非住宅类）物业项目3年（含）-5年（不含）的保安队长履职经验的得4分。 担任（非住宅类）物业项目1年（含）-3年（不含）的保安队长履职经验的得2分。 其他不得分，本项最高得6分。 （上传相关履职经验证明文件，以及供应商在2024年1月1日以来为其缴纳的任意一个月的社保证明。履职证明需提供：能反映出所要求的保安队长履职经验信息的物业管理服务合同或履职项目的服务单位证明。需加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和固定电话。原件签订合同时备查。） | 6 | 客观分 |
| 4.3 | 团队资历3 | 投标人拟派的维修人员具有（非住宅类）物业项目3年（含）以上的工程维修履职经验的得6分。具有（非住宅类）物业项目1年（含）-3年（不含）的工程维修履职经验的得3分。其他不得分，本项最高得6分。 （上传相关人员履职经验证明文件，以及在投标单位2024年1月1日以来任意一个月的社保证明。履职证明需提供：能反映出所要求的工程维修履职经验信息的物业管理服务合同或履职项目的服务单位证明，需加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和固定电话。原件签订合同时备查。） | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、投标报价明细表

六、实质性要求响应及偏离表

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目磋商文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为大型企业 中型企业 小型企业 微型企业。（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、投标报价明细表

- 投标报价明细表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 （元/月） | 分项小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位工资 |  |  |  | 人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |
| （4） |  |  |  |  |  |
| （5） |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |
| （8） |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  | 如供应商拟投入本项目的服务人员中有依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的，该表后须附说明材料，未提供说明材料或说明材料内容不符合政策规定的将被视为未实质性响应磋商文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。 |
| （1） | 社会保险 |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （2） | 公积金 |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，否则做无效投标处理。 |
| 3 | 法定节假日工资 |  |  |  | 法定节假日安排劳动者工作的,支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目要求法定节假日在岗人数至少满足投入总人数的50%，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求,否则做无效投标处理。 参考计算公式:人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×13天 |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  |  |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| 7 | 室外管网疏通及化粪池清理 |  |  |  |  |
| 8 | 管理费 |  |  |  |  |
| 9 | 利润 |  |  |  |  |
| 10 | 法定税费 |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。 |
| 11 | 其他费用 |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 12 | 投标报价合计（元） |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。 |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

依据《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》(苏人社规〔2023〕4 号)、《关于2023年度社会保险缴费工资基数上下限暂行标准的通知》(苏人社发〔2023〕3 号)、《关于调整2023年度住房公积金缴存基数的通知》 (宁金管规〔2023〕3号)等文件，下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1110.02 |  |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |

表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

- 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。

六、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

七、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-320111-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

八、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。