## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京技师学院校园地下管网更新改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人： | 南京国景工程项目管理有限公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人： | 吴洪
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 马恒 | 复 核 人： | 吴洪
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：南京技师学院校园地下管网更新改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) |  | 其中:(元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 南京技师学院校园地下管网更新改造项目 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南京技师学院校园地下管网更新改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中:(元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 土石方工程 |  |  | 0.00
2 | 雨污水工程 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:投标人综合考虑，含原管道砂垫层 2.挖土深度:符合设计要求 |  | m3 | 7038.01
2 | 040103001001 | 回填方-中粗砂 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 447.4
3 | 040103001002 | 回填方-米砂掺4%水泥 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:米砂掺4%水泥 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 2998.57
4 | 040103001003 | 回填方-级配碎石灌浆 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:级配碎石灌水泥浆（P≥3MPa) 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 1298.12
5 | 040309007001 | 锯缝机锯缝 | 1.:路面锯缝 |  | m | 5568.26
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青面层 2.厚度:现场踏勘 |  | m2 | 4006.23
7 | 041001002001 | 拆除铺装面 | 1.材质:广场砖面层 2.厚度:现场踏勘 |  | m2 | 1716.96
8 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:砼 2.厚度:现场踏勘 3.部位:沥青及广场砖基层、原有管道砼基层 |  | m3 | 992.97
9 | 041001003002 | 绿化移除 | 1.原有绿化移除 |  | m2 | 16
10 | 041001006001 | 拆除管道-Φ300mm及以下 | 1.材质:投标人综合考虑 2.管径:300mm及以下 |  | m | 2528
11 | 041001006002 | 拆除管道-Φ500mm | 1.材质:投标人综合考虑 2.管径:500mm |  | m | 422.79
12 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方、拆除垃圾 2.运距、渣土费、保洁等费用:施工单位自行考虑 |  | m3 | 8812.62
分部分项合计
13 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工单位自行考虑 2.机械设备规格型号:施工单位自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.42
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：雨污水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 170000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D.5 雨水管网工程 |  |  |  | 1
1 | 040501004001 | DN200灰色聚乙烯实壁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂（另列清单） 2.材质及规格:DN200灰色聚乙烯实壁管，PE80 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:符合设计要求 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 |  | m | 30
2 | 040501004002 | DN300灰色聚乙烯实壁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂（另列清单） 2.材质及规格:DN300灰色聚乙烯实壁管，PE80 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:符合设计要求 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 |  | m | 723
3 | 040501004003 | DN400灰色聚乙烯实壁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂（另列清单） 2.材质及规格:DN400灰色聚乙烯实壁管，PE80 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:符合设计要求 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 |  | m | 210.45
4 | 040501001001 | DN500Ⅱ级钢筋砼承插管 | 1.垫层、基础材质及厚度:180度C20商品砼基础，具体详见23S516 2.规格:DN500Ⅱ级钢筋砼承插管 3.接口方式:橡胶密封圈承插连接 4.铺设深度:符合设计要求 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 |  | m | 256.59
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 040504001001 | 雨水检查井-Φ700 | 1.垫层、基础材质及厚度:底板为C25、S4商品砼，具体详见12S522-19 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU10砼模块，具体详见12S522 3.勾缝、抹面要求:M10水泥（防水）砂浆勾缝，具体详见12S522 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆为M10水泥砂浆，具体详见12S522 5.混凝土强度等级:流槽为C15商品砼，灌孔砼为C25,S4,具体详见12S522 6.井盖、井圈材质及规格:另列清单 7.踏步材质、规格:符合设计要求 8.防渗、防水要求:符合设计要求，具体详见12S522 9.模板材质及安装方式:施工单位自行考虑 10.井深:符合设计要求，投标时综合考虑 |  | 座 | 3
|  | D.5 污水管网工程 |  |  |  | 1
6 | 040501004004 | DN150灰色聚乙烯实壁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂（另列清单） 2.材质及规格:DN150灰色聚乙烯实壁管，PE80 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:符合设计要求 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 |  | m | 33.4
7 | 040501004005 | DN200灰色聚乙烯实壁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂（另列清单） 2.材质及规格:DN200灰色聚乙烯实壁管，PE80 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:符合设计要求 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 |  | m | 80
8 | 040501004006 | DN300灰色聚乙烯实壁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂（另列清单） 2.材质及规格:DN300灰色聚乙烯实壁管，PE80 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:符合设计要求 5.管道检验及试验要求:符合设计要求 |  | m | 1735.83
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 040504001002 | 污水检查井-Φ700 | 1.垫层、基础材质及厚度:底板为C25、S4商品砼，具体详见12S522-19 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU10砼模块，具体详见12S522 3.勾缝、抹面要求:M10水泥（防水）砂浆勾缝，具体详见12S522 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆为M10水泥砂浆，具体详见12S522 5.混凝土强度等级:流槽为C15商品砼，灌孔砼为C25,S4,具体详见12S522 6.井盖、井圈材质及规格:另列清单 7.踏步材质、规格:符合设计要求 8.防渗、防水要求:符合设计要求，具体详见12S522 9.模板材质及安装方式:施工单位自行考虑 10.井深:符合设计要求，投标时综合考虑 |  | 座 | 9
|  | D.5 其它 |  |  |  | 1
10 | 040504001003 | 更换球墨铸铁井盖、井座 | 1.:拆除原检查井井座及井盖，垃圾外运，运距投标人综合考虑 2.:井圈周边破损处修复 3.盖板材质、规格:更换球墨铸铁可调式防沉降井盖、井座，承载能力C250及以上 4.井盖、井圈材质及规格:井盖、座应按雨、污标识区分并具有防盗设施 |  | 座 | 150
11 | 040504001006 | 更换钢纤维砼井盖、井座 | 1.:拆除原检查井井座及井盖，垃圾外运，运距投标人综合考虑 2.:井圈周边破损处修复 3.盖板材质、规格:更换钢纤维砼井盖、井座，承载能力B125及以上 4.井盖、井圈材质及规格:井盖、座应按雨、污标识区分并具有防盗设施 |  | 座 | 51
12 | 040504009001 | 更换雨水口篦子 | 1.拆除原雨水口混凝土盖板，垃圾外运，运距投标人综合考虑 2.雨水口周边破损处修复 3.盖板材质、规格:更换球墨铸铁雨水口篦子，尺寸按原尺寸53*39cm，承载能力B125及以上 |  | 座 | 180
13 | 040504001005 | 球墨铸铁井盖、井座 | 1.盖板材质、规格:球墨铸铁可调式防沉降井盖、井座，承载能力C250及以上 2.井盖、井圈材质及规格:井盖、座应按雨、污标识区分并具有防盗设施 |  | 座 | 12
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040504001004 | 防坠网 | 1.防坠网材质要求:符合设计及施工验收规范要求 2.固定方式及施工要求:符合设计及施工验收规范要求 |  | 座 | 12
15 | 040501001002 | 管道包封 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 2.规格:DN200、DN300 3.混凝土强度等级:C25商品砼 |  | m | 160.53
16 | 040501001003 | 管道清淤 | 1.管径:现场踏勘，投标时综合考虑 2.堵塞程度:现场踏勘，投标时综合考虑 3.施工方式:施工单位自行考虑 4.淤泥运距 :施工单位自行考虑 |  | m | 393.54
|  | D.2 道路恢复 |  |  |  | 1
17 | 040203007001 | 混凝土路面 | 1、180厚C25混凝土(按4-6m分仓跳格浇筑) 2、300厚天然级配砂石垫层,路基碾压,压实度>93% 3、路基碾压,压实度>93% |  | m2 | 10
18 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 | 1、40mm厚细粒式沥青面层 2、乳化沥青黏层油 3、80mm厚粗粒式沥青混凝土 4、4厚乳化沥青透层,6厚下封层 4、300mm厚3:7灰土分两次夯实 5、路基碾压,压实度>93%%% |  | m2 | 2856.35
19 | 040204002001 | 人行道面砖路面 | 1、20厚190x190防滑地砖地面(防滑参数>0.5),干水泥浆擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、150厚C15混凝土垫层 5、150厚3:7灰土 6、路基碾压,压实度>93% |  | m2 | 921.41
20 | 050102005001 | 绿化恢复 | 1.绿化原状恢复，含存活期养护费用 |  | m2 | 16.6
分部分项合计
21 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:符合设计要求 |  | 座 | 12
22 | 041107002001 | 调排水 | 1.调排水费用投标人综合考虑报价，结算不作调整 |  | 项 | 1
23 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工单位自行考虑 2.机械设备规格型号:施工单位自行考虑 |  | 项 | 1
24 | 041108001001 | 地下管线维护 | 1.地下已知和不明管线维护，施工遇到地下管线进行保护措施，管线保护或破坏时维修更换费用含在此项费用内，投标人综合考虑报价，结算不作调整 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 041107002002 | 施工期间保障污水正常临时排放 | 1.施工期间保障污水正常临时排放费用投标人综合考虑报价，结算不作调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雨污水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 170000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：雨污水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 签证及变更 |  | 170000.00
合 计 |  |  | 170000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13