2025年鼓楼区金川河流域等河道及附属设施养护服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2025-0333

采购人：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年7月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	23

第五章 合同主要条款及格式	32

第六章 投标文件格式及附件	44

# 招标公告

项目概况

2025年鼓楼区金川河流域等河道及附属设施养护服务项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2025年 8月12日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2025-0333

1.2项目名称：2025年鼓楼区金川河流域等河道及附属设施养护服务项目

1.3预算金额：人民币303.72万元

1.4最高限价：人民币299.947399万元

1.5采购需求：对⿎楼区⾦川河流域等河道及附属设施按要求提供管养服务，承担管养设施的⽇常保洁、巡查维护、防汛抢险、防寒防冻、投诉处理、专项治理、重⼤活动保供等任务并及时完成各项临时指令性任务。具体技术参数详见采购文件。

1.6合同履行期限：本项目服务期限自合同签订之日起1年。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目接受联合体投标。

对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目：

1）两个以上（本项目不得超过2家）的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购，须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月12日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1行业划分：其他未列明行业。

6.2本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.3勘察现场：无。

6.4供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

地    址：南京市鼓楼区山西路84号

联系人：郁科

联系电话：025-83235612

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：赵娴宇 唐大维

电子邮箱：zhaoxy@jcec.cn

联系方式：025-83325825  025-86639285

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联系人：赵娴宇 唐大维

电话：025-83325825  025-86639285

# 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标包。招标货物（服务）数量及技术要求中未分标包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物（服务）数量及技术要求中已经分标包的，可以以标包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，采购人不再支付任何其他费用。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

本次招标，招标代理服务费根据中标金额参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）收费基准费率的58%计算；招标控制价（含工程量清单）的编制费按照《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》苏建价协[2022]7号文费率的55%计算；代理服务费、招标控制价（含工程量清单）的编制费由中标供应商承担，在领取中标通知书前向招标代理机构支付。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×10； | 10 |
| 2.1 | 养护作业方案 （60分） | 整体方案思路（12分） 根据投标文件针对本项目的服务设想及定位、服务重难点分析方案进行综合评分： 方案周到全面、针对性强，服务设想及定位清晰明确、服务重难点分析科学合理的得12分； 方案较全面，具有一定的针对性，服务设想及定位较明确、服务重难点分析较合理的得9分； 方案较全面，具有一定的针对性，但服务设想及定位较明确、服务重难点分析不够合理的得6分； 方案不全面，不具有针对性，且服务设想及定位较明确、服务重难点分析不合理的得3分； 没有不得分。 | 12 |
| 2.2 |  | 质量方案（12分）： 质量目标明确，质量保证体系完善、健全、科学、可行得12分； 质量目标明确，质量保证体系完善、健全，但科学性、可行性稍逊得9分； 质量目标明确，质量保证体系比较完善、健全，但不够科学、可行得6分； 质量目标不明确，质量保证体系不完善、健全，且不够科学、可行得3分； 没有不得分。 | 12 |
| 2.3 |  | 处理预案（12分）： 根据投标文件提供的恶劣天气抢险抗灾及其他突发事件、应急事件及突击性工作等处理预案进行综合评分： 方案周到全面、针对性强，处理应对科学得12分； 方案较为周到全面、有针对性，处理应对科学得9分； 方案较为周到全面、有针对性，但处理应对不够科学得6分； 方案有缺漏、不具有针对性，处理应对不够科学得3分； 没有不得分。 | 12 |
| 2.4 |  | 安全文明措施（12分）： 措施周到全面、针对性强，可操作性强得12分； 措施较为周到全面、有针对性，有可操作性得9分； 措施较为周到全面、有针对性，可操作性较弱得6分； 措施有缺漏、不具有针对性，不具有可操作性得3分； 没有不得分。 | 12 |
| 2.5 |  | 人员配备方案（12分）： 根据投标文件提供的拟服务于本项目的管理机构和人员配置情况进行综合评分： 岗位设置合理，有明确的岗位职责，且工作流程完整、科学、可行，各类规章制度健全规范的得12分； 岗位设置合理，有明确的岗位职责，且工作流程较为完整、科学、可行，各类规章制度较为健全规范的得9分； 岗位设置较为合理，有较为明确的岗位职责，但工作流程不够完整、科学、可行，各类规章制度不够健全规范的得6分； 岗位设置不合理，岗位职责不明确，或工作流程不完整、科学、可行，各类规章制度不健全规范的得3分； 没有不得分。 | 12 |
| 3.1 | 技术力量（20分） | 项目负责人： 供应商拟委派项目负责人具备工程技术类（建设工程或水利工程或生态环境工程专业）高级及以上技术职称得2分，工程技术类（建设工程或水利工程或生态环境工程专业）中级技术职称得1分；（注：专业以提供的职称证书为准，若职称证书不体现则以毕业证载明的专业为准） 供应商拟委派项目负责人具有二级注册建造师（机电工程或市政公用工程）及以上资格，同时具有《安全生产考核合格证书》(建安B)证书得2分； 本项最高得4分。（须提供相关证书及供应商近半年内任意一个月为其缴纳社保的证明复印件加盖公章） | 4 |
| 3.2 |  | 项目技术负责人： 供应商拟委派项目技术负责人具备工程技术类（建设工程或水利工程或生态环境工程专业）中级及以上技术职称得2分；（注：专业以提供的职称证书为准，若职称证书不体现则以毕业证载明的专业为准） 供应商拟委派项目技术负责人具有二级注册建造师（机电工程或市政公用工程）及以上资格及《安全生产考核合格证书》(建安B)证书得2分； 本项最高得4分。（须提供相关证书及供应商近半年内任意一个月为其缴纳社保证明复印件加盖公章） | 4 |
| 3.3 |  | 对供应商拟投入本项目专业技术人员（不含项目负责人、技术负责人）： 项目拟投入本项目专业技术人员，具有工程技术类（建设工程或水利工程或生态环境工程专业）中级及以上职称的，不少于5名的得5分，不少于3名的得3分，少于等于2名不得分。（注：专业以提供的职称证书为准，若职称证书不体现则以毕业证载明的专业为准） 项目拟投入本项目专业技术人员，具有电工等特种作业操作证书，每有1人得1分，最高得3分。 1个人仅计算一项分值，不重复计算，按得分高的进行计算。本项最多得8分。（须提供相关证书及供应商近半年内任意一个月为其缴纳社保证明复印件加盖公章）。 | 8 |
| 3.4 |  | 投入本项目的设备： 为保证本项目养护服务质量，至少提供：船只12条；垃圾清运车2辆；巡查车2辆；冲洗水泵2台。满足需求得4分。（如为供应商自有，须提供主要设备的购买发票等证明材料复印件加盖公章；如为租赁，请提供租赁协议等证明材料复印件加盖公章。未按要求提供材料，不得分）。 注：允许提供的车辆、设备名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变车辆、设备实质性功能，否则不得分。如提供的车辆、设备名称不一致，须提供车辆、设备的主要功能介绍并附证明材料。 | 4 |
| 4 | 业绩 （10分） | 类似项目业绩： 2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），供应商从事过与本次招标项目类似业绩的每提供一个得5分，最多的10分。（供应商须提供相关业绩合同及相应的合同相对方出具的评价意见等材料（评价材料名称可以不同，但须由合同相对方出具，且能体现评价情况），以上证明材料复印件加盖公章，提供不全或不符合要求不得分） | 10 |
| 5 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购需求

一、项目名称

2025年鼓楼区金川河流域等河道及附属设施养护服务项目

二、项目概况

对河道蓝线范围内的水面、堤防护坡、排水、绿化等水务设施进行的巡查、保洁、管养， 以及相关的监测、管理工作。

涉及范围为：

| 序号 | 名称 | 起点-终点 | 河道长度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外金川河 | 节制闸-长江 | 2781.03 |
| 2 | 内金川河东支 | 丁家桥涵西端-内金川主流 | 1202.97 |
| 3 | 内金川河老主流 | 内金川主流-西北护城河 | 1259.61 |
| 4 | 内金川河西支 | 回龙桥中-内金川老主流 | 377.23 |
| 5 | 内金川河中支 | 宁海中学南墙-内金川老主流 | 1340.91 |
| 6 | 内金川河主流 | 大树根闸-金川河泵站前池 | 2817.61 |
| 7 | 城北护城河 | 中央路桥中-三河听涛翻板闸 | 1947.76 |
| 8 | 二仙沟 | 金燕路-金陵乡泵站 | 1035.27 |
| 9 | 南十里长沟主流 | 十字街-铁路涵北 | 2029.7 |
| 10 | 南十里长沟一支流 | 铁路边-外金川主流 | 2416.7 |
| 11 | 张王庙沟 | 汽轮研究所-城北护城河 | 755.67 |
| 12 | 大庙沟 | 幕府南路-大庙沟泵站 | 1049.3 |
| 14 | 合计 |  | 19013.76 |

为保证本项目养护服务质量，至少提供：船只12条；垃圾清运车2辆；巡查车2辆；冲洗水泵2台。

1 基本要求

- 1.1  河道养护应遵循“经常养护、及时维修、养修并重”的原则，养护维修后，其标准不应低于 原设计要求。

- 1.2  河道养护应保证河道设施的安全、完好和整洁，并为河道水质长期稳定达标、水生生态系统持续优化服务。

- 1.3  河道养护应在满足河道行洪安全要求的前提下，维持河流原状，保障沿线居民生命财产安

全，保持河道生态与周边自然人文环境相协调，实现人水和谐共处，提升河道的人文内涵。

- 1.4  河道养护应配备必要的养护和检测设备，并配备专业的养护技术人员和作业人员，做好记

录和日志，发现问题应及时分析研判并立即上报。

- 1.5  河道养护所产生的固体废物的处理处置参照 HJ 2035 执行。

- 1.6  河道养护应按照表 1 进行分类管理，河道分类由甲方确定。

表 1    城市河道分类

| 序号 | 类别 | 河道范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一类 | 重要流域性河道 |
| 2 | 二类 | 一般流域性、重要区域性河道 |
| 3 | 三类 | 一般区域性河道 |
| 4 | 四类 | 其他河道 |

2  巡查

- 巡查范围为蓝线内的河道管理和保护区域及鼓楼区堤防（外金川河渡槽东至肉联厂入江口段，长度5904米）。河道养护单位应根据河道特性、交通管理条件等因素制订巡查方案，合理选择巡查路线、交通工具和巡查方式；落实巡查人员，明确巡查人员分组、职责、巡查内容、问题报告制度等内容，并每日组织开展巡查作业。

巡查的类型、频次等具体要求参照《鼓楼区城市河道养护技术管理规程》相关内容执行。

3  保洁

- 保洁人员配备相应的清捞工具、设备及安全用品，及时做好相应保洁台账。废弃物日产日清，并进行无害化处理。汛期保洁应符合河道防汛调度要求，当气象台发布黄色及以上暴雨信号或可能影响水面作业安全的灾害性天气预警时，不应开展河道保洁作业。

- 对陆域保洁、水面保洁、保洁频次等具体要求参照《鼓楼区城市河道养护技术管理规程》相关内容执行。

4  管养

- 对河道曝气设备、水生植物、水生动物、绿化和景观设施、堤防护坡、闸坝等设施进行管养，管养具体要求参照《鼓楼区城市河道养护技术管理规程》相关内容执行。

5  管理

养护单位要针对人员配备、档案、信息化管理、度汛及应急管理等方面制定相关计划及制度，具体要求参照《鼓楼区城市河道养护技术管理规程》相关内容执行。

6  其他事项

*服务期内，鼓楼区范围内如有新增移交的河道、水体及附属设施（按中标单价核算养护费用累计≤中标总价*10%的）纳入本项目养护，养护费用不另行计算。本项目服务期内如有发生的额外相关维修费用累计≤人民币25万元的，由中标人承担。如乙方申报费用超过25万元，由甲方委托审计单位进行审计，按审定价-25万元支付相关费用，审计费由甲方承担（审计核减率超10%，审计费由乙方承担）（提供相关承诺）

三、服务期

本项目服务期1年。

四、付款方式：

合同中标额的15%作为合同周期内考核经费，待合同期结束后，依据考核情况或审计结果拨付；合同中标额的85%，分12个月等额拨付，每月拨付上月款项。

- 2025年金川河流域等河道及附属设施养护服务项目考核办法

供应商中标后，应提前了解和熟悉养护内容，服从采购人管理，按照采购人相关管理制度执行，采购人根据工作要求组织检查、抽查和考核，根据上级部门考核标准、《CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》及我区编制《城市河道养护技术管理规程》（T/NEEPA003-2023）执行考核奖惩。本考核办法为试行办法，根据执行情况经双方协商可调整或修改考核条款。

- 考核方式

2025年金川河流域等河道及附属设施养护服务项目检查考核采用月度考核评分方式。

月度考核评分实行百分制，主要包括日常养护、设施调度指令执行、应急处置及指令性任务、管理及内页台账4个方面：

（一）日常养护及巡查情况

供应商每月底前按照相关行业规范和工作要求，合理制定下一月养护计划并上报采购人，月度考核通过现场考核方式，对养护完成工作量、现场设备运行等情况实行抽查考核。

（二）设施调度指令执行完成情况

供应商须严格执行采购人下发的各项调度指令，并在规定时间内完成。

（三）应急处置及指令性任务

供应商应及时发现、上报、处置各类应急事件，并完成采购人下发的指令性任务。

（四）管理及内页台账

供应商应做好各类预案、养护巡查报表等台账资料的整理、归档、保存，并做好各类应急预案、安全文明施工等管理制度。

- 考核指标及加减分明细（满分100分）

（一）日常养护及巡查

1、河道及附属设施养护

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查 | 未按日常巡查、定期巡查、专项巡查的 | 扣1-3分/次 |  |
| 2 |  | 巡查不到位、记录不全面、相关问题未及时发现上报的 | 1处或1次扣1-2分 | 影响水质、水环境的扣3-5分 |
| 3 |  | 对违法、违章行为未进行劝阻和制止，并如实记录取证上报的 | 扣1-2分/次 | 造成严重后果的扣3-5分 |
| 4 |  | - 对堤防巡查不到位、记录不全面、相关问题未及时上报的 | 扣1-2分/次 | 造成严重后果的扣3-5分 |
| 5 | 保洁 | - 作业工具、设备及安全用品不到位的 | 扣1-2分/次 |  |
| 6 |  | - 垃圾未在固定范围堆放或范围超过4平方，未落实废弃物日产日清，并进行无害化处理的，未定期清洗果皮/垃圾箱的 | 扣1-3分/处 |  |
| 7 |  | - 未能落实陆域保洁质量要求的 | 扣1-3分/处 |  |
| 8 |  | - 未能落实水面保洁质量要求的 | 水面漂浮物单处聚集面积超过1 m2 扣 1分，超3 m2扣2-4分； 拦截设施拦截堆积的漂浮物累计长度超过河宽的5 %，扣1分。 |  |
| 9 |  | - 未按规定频次和作业时间完成保洁任务的 | 扣1-3分/次 |  |
| 10 |  | - 保洁人员在工作时间内长时间休息、玩手机等非养护保洁行为的 | 扣1-3分/次 |  |
| 11 |  | - 养护船只随意摆放，影响河面观感的 | 扣2分/次 |  |
| 12 | 绿化与景观 | - 未落实规定绿化养护频次的 | 扣1-2分/次 |  |
| 13 |  | - 养护质量未达到DB 3201/T 296.3标准要求的 | 扣1-2分/处 | 情节严重的扣3-5分 |
| 14 |  | - 景观设施损坏未及时修复或修复标准不达标的（包含木纹铝板、铝板景墙、景观照明等所有绿化及景观设施） | 扣1-3分/处 |  |
| 15 | 附属设施 | 未能落实硬质护坡、生态护坡、硬化区域养护作业要求的养护质量的 | 扣1-2分/处 | 情节严重的扣3-5分 |
| 16 |  | 附属设施缺损或存在安全隐患 | 缺损的扣1-2分/处；存在安全隐患的扣2-4分/处 |  |
| 17 |  | 警示牌、宣传牌、栏杆、等附属设施损坏、缺失 | 扣1-2分/处，缺失的扣3-5分 |  |
| 18 |  | 河道栏杆未按要求保养、安全隐患未及时消除、损坏未及时修复的 | 扣1-3分/处 |  |
| 19 |  | 设施管理用房、水文化馆管护、保洁或活动等保障不到位的 | 扣1-3分/次 | 造成恶劣影响的扣3-5分 |
| 20 | 闸门、坝、 拦污栅等 | 拦污栅悬空、淹没、阻水﹥20cm | 扣2-4分/处 |  |
| 21 |  | 未落实闸阀日常养护要求的（参照CJJ68-4.4相关规定） | 1次或1处扣1-3分 |  |
| 22 |  | 仪表与自控检查不到位、未开展定期维护的（参照CJJ68-4.5相关规定） | 1次或1处扣1-3分 |  |
| 23 |  | 闸门或坝破损、腐锈、裂纹、穿孔，闸槽杂物；启动装置失灵、故障；附属设施损坏等问题 | 1处扣1-2分；闸门、坝不能正常启闭，扣2-4分；闸门、坝体破损扣3-5分 | 汛期加倍扣分 |
| 24 | 其它 | 其它违反《城市河道养护技术管理规程》（T/NEEPA 003-2023）、《CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》的 | 未按标准执行或成效不符合要求的，视情节和后果严重程度，扣1-5分/处 |  |

2、水生态相关设施养护

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生植物 | 未定期巡查水生植物生长情况、是否有病虫害及外来物种入侵等 | 1次扣1分 |
|  |  | 水生植物范围内有垃圾 | 1处扣1-3分 |
|  |  | 未定期修剪枯黄、枯死、倒伏的植株 | 1处扣1-2分 |
|  |  | 水生植物泛滥影响景观时，未及时打捞或机割 | 1处扣2分 |
|  |  | 植被死亡后未及时撤除并补种 | 1处扣1-3分 |
|  |  | 生态浮岛浮框破损，未及时修补或更换 | 1处扣1-3分 |
|  |  | 生态浮岛移位未及时固定 | 1次扣1-2分 |
| 2 | 水生动物 | 未及时发现水生动物的私自放养和非法捕捞 | 1次扣2-3分 |
|  |  | 未及时采取有效措施清理外来入侵生物（如福寿螺等） | 1次扣2分 |
| 3 | 河道藻华暴发应急处置 | 藻华易暴发时期未进行定期巡查并发现问题 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 无藻华暴发应急处置预案 | 1次扣1分 |
|  |  | 未及时采取管控措施（曝气装置调控运行、河道水体循环等） | 1次扣2-4分 |
| 4 | 曝气及附属设施 | 未巡查、未及时发现问题并上报 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 曝气及附属设施有维护不到位情况（运作异常、有堵塞现象、设备缆绳或支架有松动等） | 1次扣2-3分 |
|  |  | 未定期对设备进行保养（涂油、清理等）、电路测试及设备的绝缘性能检查的 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 曝气设备周围有垃圾或漂浮物聚集 | 1处扣1-2分 |
|  |  | 曝气及附属设施发生故障，供应商应及时维修处置，处置不及时或不到位的 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 曝气设备未按照采购人指令要求及时完成的 | 1次扣1-3分 |
| 5 | 水质微站及附属设施 | 未按计划巡检水质微站装置及附属设施，未及时发现问题并上报 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 系统及附属设施有维护不到位情况 | 1次扣2-4分 |
| 6 | 跌水堰、溢流堰 | 堰主体存在青苔、植物及积泥等杂物 | 1处扣1-2分 |
|  |  | 堰主体破损 | 1处扣2分 |
| 7 | 其他 | 其他不符合《城市河道养护技术管理规程》等相关管理要求及规定的情况 | 1处扣1-5分 |

（二）调度指令执行

| 序号 | 考核内容 | 评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在采购人要求人员现场值守待命后，调度执行人员缺岗或未在规定时间就位的 | 1次（处）扣2分 | 因人员未及时就位导致设备调度延迟，造成路面积水等不良影响的，加倍扣减 |
| 2 | 调度指令下发后，未按指令要求和规定时间完成的 | 1次（处）扣2分 | 每延误5分钟，加扣1分（上限10分） |
| 3 | 设施调度未按设计或系统设定水位运行的 | 1次（处）扣1-3分 |  |
| 4 | 设施调度期间，因操作失当等造成设施开关异常的 | 1次（处）扣2-5分 |  |
| 5 | 其他不符合相关调度指令要求及规定的情况 | 1次（处）扣1-5分 |  |

（三）应急处置及指令性任务

| 序号 | 检查标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应完成采购人布置的各类临时性或指令性任务，未能在规定时间内完成的 | 1次扣1-3分 |
| 2 | 项目负责人、技术人员及安全员未按采购人要求到达现场的 | 1次扣1分 |
| 3 | 应急处置现场人员未做好佩戴救生衣、安全帽、防电等安全文明措施的 | 1次扣1分 |
| 4 | 应急事件发生后，未及时制定并上报有效处置方案，导致进度迟缓的 | 1次扣1分 |
| 5 | 组织不合理，效率低下，人员、物资、机械设备、现场管理混乱 | 1次扣1-3分 |
| 6 | 其他不符合相关应急处置及指令性要求及规定的情况 | 1次扣1-5分 |
| 7 | 养护质效突出，任务执行有力，得到群众或相关部门、单位、媒体正面肯定的，或主动作为促动养护提升的 | 视情加1-3分 |

（四）管理及内业台账

| 序号 | 考核内容 | 评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未制定月度养护计划并按要求上报的 | 1次扣2分 |  |
| 2 | 未及时在市智慧水务监管平台、区智慧水务平台等信息化平台上报相关养护计划、调度指令执行、工单闭环的，或填报内容有明显错误、遗漏的 | 1次扣1-3分 |  |
| 3 | 相关记录、报表等台账资料（养护、安全等）格式不规范、内容有明显错误或遗漏的 | 1次扣1-2分 |  |
| 4 | 资料上报、归档不及时，未按采购人要求的时间节点报送的 | 每延迟1天扣1分（上限5分） |  |
| 5 | 因台账资料保管不善导致损毁、丢失的 | 1次扣2-4分 |  |
| 6 | 日常养护工作场所相关的安全、规程、岗位等制度未上墙的 | 1次扣2分 |  |
| 7 | 未落实规范的用工制度、签订劳动合同、办理社会基本保险等 | 1次扣1-2分 |  |
| 8 | 未按技术规程规程要求建立完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，未按预案要求配置人员、设备、物资等 | 1次扣2分 |  |
| 9 | 其他不符合相关管理及内业要求及规定的情况 | 1次扣1-5分 |  |

三、关键工作指标

| 序号 | 考核项目及奖惩标准 |
| --- | --- |
| 1 | 因维护、监管、巡查、处置等不到位被市、区领导或上级主管部门发现并点名批评的，造成不良影响的，扣1万元/次 |
| 2 | 因养护工作不力导致市对区考核扣分的，扣0.5万元/分。 |
| 3 | 因全市相关创建目标工作不力影响创建成绩的扣1万元/次，因养护等工作不力造成社会重大负面影响的扣10万元/次。 |
| 4 | 纳入市、局目标考核的重点指令性任务未完成的，扣2万/项 |
| 5 | 发生安全生产事故，未造成人身伤害的，扣5万元/次，造成人身伤害的，扣10万元/次;因维护不到位造成被通报安全性事故的扣5万元/次。发生重大安全责任事故扣10万元/次。由于突发事件现场处置不当，发生衍生事故的扣10万元/次。 |
| 6 | 采购人向供应商发出警告处罚及责令整改通知，扣0.1-1万元/次。 |
| 7 | 存在擅自将所维护的设施出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为的，发现一次扣10万元，并收缴其违规所得。 |

四、其他事项

1、接到采购人任务指令后，供应商原则上3个小时内必须进场（客观原因或不可抗力因素除外），同时做好进场准备：包括人员准备、施工材料准备以及技术准备。非因客观原因或不可抗力推迟进场，将予以警告处罚并责令整改。

2、供应商项目负责人不得单方面更换，确因特殊原因需更换必须书面报告采购人，征得采购人同意后方可更换，否则采购人有权终止合同并责令供应商退场。

3、供应商作业人员在施工时应当统一着装，并按照要求采取有效的安全防护措施，同时安排专职安全人员进行安全管理和监督，以确保作业安全，未按要求作业的，将予以警告处罚并责令整改。

4、当气象台发布黄色及以上暴雨信号或可能影响水面作业安全的灾害性天气预警时，不宜开展相关河面作业。台风、暴雨等灾害性天气及洪水过后应组织力量进行应急处置，加大养护力度，增加养护频次，及时清理垃圾等废弃物、生态浮岛浮框等。

5、垃圾、淤泥等废弃物处理：按照技术规程和国家相关规范要求及市水务主管部门要求，运输、处置、处理淤泥、垃圾和相关废弃物未按以上要求作业的，将予以警告处罚并责令整改。

6、安全生产：供应商做好项目范围内作业安全保障工作，建立健全各项安全工作体系，落实各项安全措施，加强作业人员安全思想教育工作，完善各类安全台账，确保养护工作安全有序进行。若发生重大安全责任事故或造成重大影响，采购人有权终止合同并责令供应商退场。

7、供应商在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。未能及时响应完成的，将予以警告处罚并责令整改。

8、因作业管理不当，造成严重负面影响，或受到上级相关部门点名批评的，将予以警告处罚并责令整改；因作业管理不当，经媒体曝光、12345政务热线、网络问政、公众监督网等举报，一经查实，将予以警告处罚并责令整改。

9、因养护、维护、操作、调度执行、水位控制不当等原因，发生人员伤亡和财产损失的，由供应商负责赔偿相关损失，且采购人有权终止合同并责令供应商退场。

10、供应商违反考核办法规定，根据问题严重程度，除兑现考核奖惩外，采购人视情况可给予供应商警告处罚或责令整改通知；除上述涉及退场条件的条款外，同类事件第二次警告处罚或责令整改，除兑现考核奖惩外，额外扣罚人民币1万元/次；同类事件累计发生三次警告处罚或责令整改，采购人有权终止合同并责令供应商退场，并取消供应商再次投标资格。

11、考核周期为每月一次。月度考核100分，得分95分(含)及以上，全额拨付考核经费，90分（含）-95分，按（95-分值）*0.1万元/分扣除；80分（含）-90分，按0.5万元+（80-分值）*0.5万元/分扣除；低于80分的，5.5万元+（80-分值）*1万元/分扣除，当月考核经费扣完为止。若连续两个月或累计三次月考核成绩低于85分，采购人有权终止合同并责令供应商无条件退场。

12、采购人可根据管理需要更新、修订或制定相关管理制度，供应商应配合执行。其他未尽事宜，由双方协商解决。

# 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》（合同编）的有关规定，由（甲方）委托（乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

项目名称：2025年鼓楼区金川河流域等河道及附属设施养护服务项目

具体内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，每月      （包干价），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、进度要求：详见第四章 采购需求。

2、服务期：本项目服务期限自合同签订之日起1年。

3、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺(如有)（详见合同附件载明的标准(如有)，并不低于国家相关标准）。

4、付款方式：合同中标额的15%作为合同周期内考核经费，待合同期结束后，依据考核情况或审计结果拨付；合同中标额的85%，分12个月等额拨付，每月拨付上月款项。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：按照采购文件要求。

4、乙方收款信息（如为联合体，合同签订时约定其中一方）

开户行：

户名：

账号：

上述账户信息，如有变更，乙方应在变更前3日内通知甲方。否则，由此产生的后果由乙方承担。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期保质保量完成养护服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期响应的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期响应达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期响应的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权要求乙方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形或考核办法约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

本合同附件1、2025年金川河流域等河道及附属设施养护服务项目考核办法

（以下为正文）

甲方（签字盖章）：                              乙方（签字盖章）：

委托代理人：                                    委托代理人：

地址：                                          地址：

联系电话：                                      联系电话：

收件人：                                        收件人：

签字日期：   年   月   日                       签字日期：   年   月   日

附件1

2025年金川河流域等河道及附属设施养护服务项目考核办法

乙方中标后，应提前了解和熟悉养护内容，服从甲方管理，按照甲方相关管理制度执行，甲方根据工作要求组织检查、抽查和考核，根据上级部门考核标准、《CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》及我区编制《城市河道养护技术管理规程》（T/NEEPA003-2023）执行考核奖惩。本考核办法为试行办法，根据执行情况经双方协商可调整或修改考核条款。

- 考核方式

2025年金川河流域等河道及附属设施养护服务项目检查考核采用月度考核评分方式。

月度考核评分实行百分制，主要包括日常养护、设施调度指令执行、应急处置及指令性任务、管理及内页台账4个方面：

（一）日常养护及巡查情况

乙方每月底前按照相关行业规范和工作要求，合理制定下一月养护计划并上报甲方，月度考核通过现场考核方式，对养护完成工作量、现场设备运行等情况实行抽查考核。

（二）设施调度指令执行完成情况

乙方须严格执行甲方下发的各项调度指令，并在规定时间内完成。

（三）应急处置及指令性任务

乙方应及时发现、上报、处置各类应急事件，并完成甲方下发的指令性任务。

（四）管理及内页台账

乙方应做好各类预案、养护巡查报表等台账资料的整理、归档、保存，并做好各类应急预案、安全文明施工等管理制度。

- 考核指标及加减分明细（满分100分）

（一）日常养护及巡查

1、河道及附属设施养护

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查 | 未按日常巡查、定期巡查、专项巡查的 | 扣1-3分/次 |  |
| 2 |  | 巡查不到位、记录不全面、相关问题未及时发现上报的 | 1处或1次扣1-2分 | 影响水质、水环境的扣3-5分 |
| 3 |  | 对违法、违章行为未进行劝阻和制止，并如实记录取证上报的 | 扣1-2分/次 | 造成严重后果的扣3-5分 |
| 4 |  | - 对堤防巡查不到位、记录不全面、相关问题未及时上报的 | 扣1-2分/次 | 造成严重后果的扣3-5分 |
| 5 | 保洁 | - 作业工具、设备及安全用品不到位的 | 扣1-2分/次 |  |
| 6 |  | - 垃圾未在固定范围堆放或范围超过4平方，未落实废弃物日产日清，并进行无害化处理的，未定期清洗果皮/垃圾箱的 | 扣1-3分/处 |  |
| 7 |  | - 未能落实陆域保洁质量要求的 | 扣1-3分/处 |  |
| 8 |  | - 未能落实水面保洁质量要求的 | 水面漂浮物单处聚集面积超过1 m2 扣 1分，超3 m2扣2-4分； 拦截设施拦截堆积的漂浮物累计长度超过河宽的5 %，扣1分。 |  |
| 9 |  | - 未按规定频次和作业时间完成保洁任务的 | 扣1-3分/次 |  |
| 10 |  | - 保洁人员在工作时间内长时间休息、玩手机等非养护保洁行为的 | 扣1-3分/次 |  |
| 11 |  | - 养护船只随意摆放，影响河面观感的 | 扣2分/次 |  |
| 12 | 绿化与景观 | - 未落实规定绿化养护频次的 | 扣1-2分/次 |  |
| 13 |  | - 养护质量未达到DB 3201/T 296.3标准要求的 | 扣1-2分/处 | 情节严重的扣3-5分 |
| 14 |  | - 景观设施损坏未及时修复或修复标准不达标的（包含木纹铝板、铝板景墙、景观照明等所有绿化及景观设施） | 扣1-3分/处 |  |
| 15 | 附属设施 | 未能落实硬质护坡、生态护坡、硬化区域养护作业要求的养护质量的 | 扣1-2分/处 | 情节严重的扣3-5分 |
| 16 |  | 附属设施缺损或存在安全隐患 | 缺损的扣1-2分/处；存在安全隐患的扣2-4分/处 |  |
| 17 |  | 警示牌、宣传牌、栏杆、等附属设施损坏、缺失 | 扣1-2分/处，缺失的扣3-5分 |  |
| 18 |  | 河道栏杆未按要求保养、安全隐患未及时消除、损坏未及时修复的 | 扣1-3分/处 |  |
| 19 |  | 设施管理用房、水文化馆管护、保洁或活动等保障不到位的 | 扣1-3分/次 | 造成恶劣影响的扣3-5分 |
| 20 | 闸门、坝、 拦污栅等 | 拦污栅悬空、淹没、阻水﹥20cm | 扣2-4分/处 |  |
| 21 |  | 未落实闸阀日常养护要求的（参照CJJ68-4.4相关规定） | 1次或1处扣1-3分 |  |
| 22 |  | 仪表与自控检查不到位、未开展定期维护的（参照CJJ68-4.5相关规定） | 1次或1处扣1-3分 |  |
| 23 |  | 闸门或坝破损、腐锈、裂纹、穿孔，闸槽杂物；启动装置失灵、故障；附属设施损坏等问题 | 1处扣1-2分；闸门、坝不能正常启闭，扣2-4分；闸门、坝体破损扣3-5分 | 汛期加倍扣分 |
| 24 | 其它 | 其它违反《城市河道养护技术管理规程》（T/NEEPA 003-2023）、《CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》的 | 未按标准执行或成效不符合要求的，视情节和后果严重程度，扣1-5分/处 |  |

2、水生态相关设施养护

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生植物 | 未定期巡查水生植物生长情况、是否有病虫害及外来物种入侵等 | 1次扣1分 |
|  |  | 水生植物范围内有垃圾 | 1处扣1-3分 |
|  |  | 未定期修剪枯黄、枯死、倒伏的植株 | 1处扣1-2分 |
|  |  | 水生植物泛滥影响景观时，未及时打捞或机割 | 1处扣2分 |
|  |  | 植被死亡后未及时撤除并补种 | 1处扣1-3分 |
|  |  | 生态浮岛浮框破损，未及时修补或更换 | 1处扣1-3分 |
|  |  | 生态浮岛移位未及时固定 | 1次扣1-2分 |
| 2 | 水生动物 | 未及时发现水生动物的私自放养和非法捕捞 | 1次扣2-3分 |
|  |  | 未及时采取有效措施清理外来入侵生物（如福寿螺等） | 1次扣2分 |
| 3 | 河道藻华暴发应急处置 | 藻华易暴发时期未进行定期巡查并发现问题 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 无藻华暴发应急处置预案 | 1次扣1分 |
|  |  | 未及时采取管控措施（曝气装置调控运行、河道水体循环等） | 1次扣2-4分 |
| 4 | 曝气及附属设施 | 未巡查、未及时发现问题并上报 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 曝气及附属设施有维护不到位情况（运作异常、有堵塞现象、设备缆绳或支架有松动等） | 1次扣2-3分 |
|  |  | 未定期对设备进行保养（涂油、清理等）、电路测试及设备的绝缘性能检查的 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 曝气设备周围有垃圾或漂浮物聚集 | 1处扣1-2分 |
|  |  | 曝气及附属设施发生故障，乙方应及时维修处置，处置不及时或不到位的 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 曝气设备未按照甲方指令要求及时完成的 | 1次扣1-3分 |
| 5 | 水质微站及附属设施 | 未按计划巡检水质微站装置及附属设施，未及时发现问题并上报 | 1次扣2-4分 |
|  |  | 系统及附属设施有维护不到位情况 | 1次扣2-4分 |
| 6 | 跌水堰、溢流堰 | 堰主体存在青苔、植物及积泥等杂物 | 1处扣1-2分 |
|  |  | 堰主体破损 | 1处扣2分 |
| 7 | 其他 | 其他不符合《城市河道养护技术管理规程》等相关管理要求及规定的情况 | 1处扣1-5分 |

（二）调度指令执行

| 序号 | 考核内容 | 评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在甲方要求人员现场值守待命后，调度执行人员缺岗或未在规定时间就位的 | 1次（处）扣2分 | 因人员未及时就位导致设备调度延迟，造成路面积水等不良影响的，加倍扣减 |
| 2 | 调度指令下发后，未按指令要求和规定时间完成的 | 1次（处）扣2分 | 每延误5分钟，加扣1分（上限10分） |
| 3 | 设施调度未按设计或系统设定水位运行的 | 1次（处）扣1-3分 |  |
| 4 | 设施调度期间，因操作失当等造成设施开关异常的 | 1次（处）扣2-5分 |  |
| 5 | 其他不符合相关调度指令要求及规定的情况 | 1次（处）扣1-5分 |  |

（三）应急处置及指令性任务

| 序号 | 检查标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙方应完成甲方布置的各类临时性或指令性任务，未能在规定时间内完成的 | 1次扣1-3分 |
| 2 | 项目负责人、技术人员及安全员未按甲方要求到达现场的 | 1次扣1分 |
| 3 | 应急处置现场人员未做好佩戴救生衣、安全帽、防电等安全文明措施的 | 1次扣1分 |
| 4 | 应急事件发生后，未及时制定并上报有效处置方案，导致进度迟缓的 | 1次扣1分 |
| 5 | 组织不合理，效率低下，人员、物资、机械设备、现场管理混乱 | 1次扣1-3分 |
| 6 | 其他不符合相关应急处置及指令性要求及规定的情况 | 1次扣1-5分 |
| 7 | 养护质效突出，任务执行有力，得到群众或相关部门、单位、媒体正面肯定的，或主动作为促动养护提升的 | 视情加1-3分 |

（四）管理及内业台账

| 序号 | 考核内容 | 评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未制定月度养护计划并按要求上报的 | 1次扣2分 |  |
| 2 | 未及时在市智慧水务监管平台、区智慧水务平台等信息化平台上报相关养护计划、调度指令执行、工单闭环的，或填报内容有明显错误、遗漏的 | 1次扣1-3分 |  |
| 3 | 相关记录、报表等台账资料（养护、安全等）格式不规范、内容有明显错误或遗漏的 | 1次扣1-2分 |  |
| 4 | 资料上报、归档不及时，未按甲方要求的时间节点报送的 | 每延迟1天扣1分（上限5分） |  |
| 5 | 因台账资料保管不善导致损毁、丢失的 | 1次扣2-4分 |  |
| 6 | 日常养护工作场所相关的安全、规程、岗位等制度未上墙的 | 1次扣2分 |  |
| 7 | 未落实规范的用工制度、签订劳动合同、办理社会基本保险等 | 1次扣1-2分 |  |
| 8 | 未按技术规程规程要求建立完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，未按预案要求配置人员、设备、物资等 | 1次扣2分 |  |
| 9 | 其他不符合相关管理及内业要求及规定的情况 | 1次扣1-5分 |  |

三、关键工作指标

| 序号 | 考核项目及奖惩标准 |
| --- | --- |
| 1 | 因维护、监管、巡查、处置等不到位被市、区领导或上级主管部门发现并点名批评的，造成不良影响的，扣1万元/次 |
| 2 | 因养护工作不力导致市对区考核扣分的，扣0.5万元/分。 |
| 3 | 因全市相关创建目标工作不力影响创建成绩的扣1万元/次，因养护等工作不力造成社会重大负面影响的扣10万元/次。 |
| 4 | 纳入市、局目标考核的重点指令性任务未完成的，扣2万/项 |
| 5 | 发生安全生产事故，未造成人身伤害的，扣5万元/次，造成人身伤害的，扣10万元/次;因维护不到位造成被通报安全性事故的扣5万元/次。发生重大安全责任事故扣10万元/次。由于突发事件现场处置不当，发生衍生事故的扣10万元/次。 |
| 6 | 甲方向乙方发出警告处罚及责令整改通知，扣0.1-1万元/次。 |
| 7 | 存在擅自将所维护的设施出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为的，发现一次扣10万元，并收缴其违规所得。 |

四、其他事项

1、接到甲方任务指令后，乙方原则上3个小时内必须进场（客观原因或不可抗力因素除外），同时做好进场准备：包括人员准备、施工材料准备以及技术准备。非因客观原因或不可抗力推迟进场，将予以警告处罚并责令整改。

2、乙方项目负责人不得单方面更换，确因特殊原因需更换必须书面报告甲方，征得甲方同意后方可更换，否则甲方有权终止合同并责令乙方退场。

3、乙方作业人员在施工时应当统一着装，并按照要求采取有效的安全防护措施，同时安排专职安全人员进行安全管理和监督，以确保作业安全，未按要求作业的，将予以警告处罚并责令整改。

4、当气象台发布黄色及以上暴雨信号或可能影响水面作业安全的灾害性天气预警时，不宜开展相关河面作业。台风、暴雨等灾害性天气及洪水过后应组织力量进行应急处置，加大养护力度，增加养护频次，及时清理垃圾等废弃物、生态浮岛浮框等。

5、垃圾、淤泥等废弃物处理：按照技术规程和国家相关规范要求及市水务主管部门要求，运输、处置、处理淤泥、垃圾和相关废弃物未按以上要求作业的，将予以警告处罚并责令整改。

6、安全生产：乙方做好项目范围内作业安全保障工作，建立健全各项安全工作体系，落实各项安全措施，加强作业人员安全思想教育工作，完善各类安全台账，确保养护工作安全有序进行。若发生重大安全责任事故或造成重大影响，甲方有权终止合同并责令乙方退场。

7、乙方在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成甲方交办的突击性任务和指令性任务。未能及时响应完成的，将予以警告处罚并责令整改。

8、因作业管理不当，造成严重负面影响，或受到上级相关部门点名批评的，将予以警告处罚并责令整改；因作业管理不当，经媒体曝光、12345政务热线、网络问政、公众监督网等举报，一经查实，将予以警告处罚并责令整改。

9、因养护、维护、操作、调度执行、水位控制不当等原因，发生人员伤亡和财产损失的，由乙方负责赔偿相关损失，且甲方有权终止合同并责令乙方退场。

10、乙方违反考核办法规定，根据问题严重程度，除兑现考核奖惩外，甲方视情况可给予乙方警告处罚或责令整改通知；除上述涉及退场条件的条款外，同类事件第二次警告处罚或责令整改，除兑现考核奖惩外，额外扣罚人民币1万元/次；同类事件累计发生三次警告处罚或责令整改，甲方有权终止合同并责令乙方退场，并取消乙方再次投标资格。

11、考核周期为每月一次。月度考核100分，得分95分(含)及以上，全额拨付考核经费，90分（含）-95分，按（95-分值）*0.1万元/分扣除；80分（含）-90分，按0.5万元+（80-分值）*0.5万元/分扣除；低于80分的，5.5万元+（80-分值）*1万元/分扣除，当月考核经费扣完为止。若连续两个月或累计三次月考核成绩低于85分，甲方有权终止合同并责令乙方无条件退场。

12、甲方可根据管理需要更新、修订或制定相关管理制度，乙方应配合执行。其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                       项目编号 ：                  标包号：包

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 万元 大写：人民币 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

总  说  明

工程名称：2025年金川河流域等河道及附属设施养护服务项目

一、工程概况： 1、项目内容：本项目为2025年金川河流域等河道及附属设施养护服务项目，对南京市内的外金川河、内金川河东支、内金川河、老主流、内金川河西支、内金川河中支、内金川河主流、城北护城河、二仙沟、南十里长沟主流、南十里长沟一支流、张王庙沟、大庙沟、水文化馆等河道及附属设施进行对河道蓝线范围内的水面、堤防护坡、排水、绿化等水务设施进行的巡查、保洁、管养，以及相关的监测、管理工作，总计河道长度19013.76m。 2、计划服务期：详见招标文件。 3、现场实际情况：详见招标文件。 二、招标范围： 2025年金川河流域等河道及附属设施养护服务项目。 三、工程量清单编制依据 1、建设单位提供需求清单。 2、《CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》。 3、《城市河道养护技术管理规程》（T/NEEPA003-2023）。 4、《南京市政排水设施养护定额指导价研究》（2019） 5、宁人社〔2024〕17 号 四、专业工程暂估价：无。 五、暂列金额：无。 六、创优及星级文明施工要求：无。 七、清单说明事项: - 本工程量清单的工作内容应包含《城市河道养护技术管理规程》（T/NEEPA003-2023）中提及的巡查、保洁、管养、监测、管理等并符合该规范的相关要求。 - 投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析现场实际条件，承包人必须根据其自身条件，考虑服务方案及所需工器具、设备等，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。 - 投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会(学校)活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整。 八、特别提醒 1、投标人在投标前应对《城市河道养护技术管理规程》（T/NEEPA003-2023）进行充分阅读及了解。

报 价 清 单

工程名称：2025年金川河流域等河道及附属设施养护服务项目

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 河面养护 | 1、河面养护 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理等具体要求详见中招标文件 3、满足《CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》及《城市河道养护技术管理规范》（T/NEEPA003-2023）中相关规范要求 | ㎡ | 306747.82 |  |  |  |
| 2 | 010101001002 | 岸坡养护 | 1、岸坡养护 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理等具体要求详见中招标文件 3、满足《CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》及《城市河道养护技术管理规范》（T/NEEPA003-2023）中相关规范要求 | ㎡ | 20874.35 |  |  |  |
| 3 | 010101001003 | 硬质驳坎养护 | 1、硬质驳坎养护 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理等具体要求详见中招标文件 3、满足《CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》及《城市河道养护技术管理规范》（T/NEEPA003-2023）中相关规范要求 | ㎡ | 72576.78 |  |  |  |
| 4 | 010101001004 | 硬化面积（养护） | 1、硬化面积养护 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等具体要求详见中招标文件 3、满足《CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》及《城市河道养护技术管理规范》（T/NEEPA003-2023）中相关规范要求 | ㎡ | 5424.95 |  |  |  |
| 5 | 010101001005 | 栏杆（维护） | 1、栏杆（维护） 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 3、具体要求详见招标文件 | m | 33085.3 |  |  |  |
| 6 | 010101001006 | 标警示牌 | 1、标警示牌维护 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 3、具体要求详见招标文件 | 块 | 34 |  |  |  |
| 7 | 010101001007 | 挺水植物 | 1、挺水植物养护 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理等 3、养护质量达到DB 3201/T 296.3标准要求 4、具体要求详见招标文件 | ㎡ | 9540.22 |  |  |  |
| 8 | 010101001008 | 绿化面积 | 1、绿化面积养护 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理等 3、养护质量达到DB 3201/T 296.3标准要求 4、具体要求详见招标文件 | ㎡ | 10394.49 |  |  |  |
| 9 | 010101001009 | 沉水植物 | 1、沉水植物养护 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理等 3、养护质量达到DB 3201/T 296.3标准要求 4、具体要求详见招标文件 | ㎡ | 23635.9 |  |  |  |
| 10 | 010101001010 | 生态浮床 | 1、生态浮床养护 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理等 3、养护质量达到DB 3201/T 296.3标准要求 4、具体要求详见招标文件 | ㎡ | 1980.11 |  |  |  |
| 11 | 010101001011 | 气盾坝运维 | 1、气盾坝运维 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 3、满足CJJ68-4.4相关规定 4、具体要求详见招标文件 | 座 | 2 |  |  |  |
| 12 | 010101001012 | 翻板闸运维 | 1、翻板闸运维 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 3、满足CJJ68-4.4相关规定 4、具体要求详见招标文件 | 座 | 7 |  |  |  |
| 13 | 010101001013 | 跌水堰运维 | 1、跌水堰运维 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 3、满足CJJ68-4.4相关规定 4、具体要求详见招标文件 | 座 | 5 |  |  |  |
| 14 | 010101001014 | 溢流堰运维 | 1、溢流堰运维 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 3、满足CJJ68-4.4相关规定 4、具体要求详见招标文件 | 座 | 10 |  |  |  |
| 15 | 010101001015 | 拦污栅运维 | 1、拦污栅运维 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 3、满足CJJ68-4.4相关规定 4、具体要求详见招标文件 | 座 | 3 |  |  |  |
| 16 | 010101001016 | 闸门运维 | 1、拦污栅运维 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 3、满足CJJ68-4.4相关规定 4、具体要求详见招标文件 | 座 | 6 |  |  |  |
| 17 | 010101001017 | 曝气设备 | 1、曝气设备 2、包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 3、满足CJJ68-4.4相关规定 4、具体要求详见招标文件 | 套 | 25 |  |  |  |
| 18 | 010101001054 | 室外现有设施维护 | 1、室外现有设施维护 2、包含但不限于室外已有：文化铝板、消泡装置、木纹铝板、铝板景墙、架空栈道、成品花箱、铜板雕刻画、岸坡挡墙、庭院灯、壁灯、射灯、草坪灯、瓦楞灯、灯带、照明控制柜等 3、工作内容包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 4、具体数量及要求详见招标文件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 010101001055 | 水文化馆现有设施维护 | 1、水文化馆现有设施维护 2、设施包含但不限于高清播放器、投影服务器、室内全彩显示巨屏、智慧互动投影、楼梯水纹投影、65寸显示屏、75寸显示屏、21.5寸触摸查询一体机、沙盘模型、荣耀笔记本、中央空调、展柜、半球摄像机、室外摄像头 3、工作内容包含但不限于巡查、保洁、管养、管理、破损处修补等 4、具体数量及要求详见招标文件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 综合单价为全费用综合单价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：                 标包号：包

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：                 标包号：包

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：	                项目编号：                 标包号：包

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料

附件十六、承诺

承诺函

我单位承诺：本项目服务期内，鼓楼区范围内如有新增移交的河道、水体及附属设施（按中标单价核算养护费用累计≤中标总价*10%的）纳入本项目养护，养护费用不另行计算。本项目服务期内如有发生的额外相关维修费用累计≤人民币25万元的，由我方承担。如我方申报费用超过25万元，由采购人委托审计单位进行审计，按审定价-25万元支付相关费用，审计费由采购人承担（审计核减率超10%，审计费由我方承担）。

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年  月