南京市栖霞生态环境局微型空气站运维服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JG203225S60081

南京市栖霞生态环境局

江苏省设备成套股份有限公司

2025年01月13日

- 目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	5

第三章 评标标准	15

第四章 采购需求	19

第五章 合同主要条款及格式	24

第六章 附件	28

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京市栖霞生态环境局微型空气站运维服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年01月24日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JG203225S60081

1.2项目名称：南京市栖霞生态环境局微型空气站运维服务项目

1.3预算金额约人民币105.00万元（2025年—2027年）

1.4最高限价：视下达的年度经费额度而定，约人民币35.00万元/年，若发生不可抗拒因素，导致年度预算未能下达，则停止该年度运维服务。

1.5采购需求：对栖霞区内设置的20套六参数、20套两参数和10套VOC微型空气质量站，提供为期3年的带设备运维服务。运维服务需满足《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》中第十二、第十三条之规定，保证50套微型空气站的正常平稳运行，为大气污染防治提供精准技术服务，确保各站点监测数据真实、有效。

具体内容详见磋商文件第四章 采购需求。

1.6合同履行期限：服务期共三年，计划为2025年2月1日至2028年1月31日，合同一年一签，在有预算保障前提下，每年经采购人考核合格后，可续签下一年度合同。

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目不接受联合体投标。

1.9本项目标的所属行业：其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年07月以来任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其2023年度活或2024年度经审计的财务报告，或2024年07月以来银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年07月以来任意一月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明： 无。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

3.1 获取时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日至 2025年01月20日17：30（北京时间）

3.2 地点：江苏政府采购网。

3.3 获取方式：网上下载。

- 四、响应文件提交

4.1 截止时间： 2025 年01月24日09点00分（北京时间）

4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、开启

5.1 时间：2025 年01月24日09点00分（北京时间）

5.2 地点：苏采云系统

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布公告。

7.2 供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.3政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市栖霞生态环境局

地址： 南京市栖霞区尧化门街189号

联系方式：苏忠平 025-85573017

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

联系方式：于泓淼 025-86631836、18751872910

邮箱：434497503@qq.com

8.3项目联系方式

项目联系人：于泓淼

电　话：025-86631836

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评审标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《技术要求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，供应商综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。即为履行本项目合同项下所有义务的全部费用以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金：本项目无需磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的签署、密封和递交

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按施工组织设计优劣顺序排列。评审委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的相关费用。由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购成交服务费：本次采购，成交人按照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理按货物招标收费基准费率计算（不足壹万元按照壹万元整收取）。本项费用无需在投标报价表中单列。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准与方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格（10分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商的最终报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算： 报价得分=（评审基准价/该供应商的最终报价）×10分。 |
| 二 | 业绩（6分） |  | 供应商提供自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）承担的类似微型空气站监测或运维项目业绩的，每提供一个得2分，最多得6分。 （提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同需体现相关内容，未体现不得分。） |
| 三 | 功能及参数响应（30分） |  | 供应商所投产品的技术指标若全部满足采购文件要求的，得30分； （1）带“▲”的条款为重要技术指标，如带“▲”条款存在负偏离的，负偏离1项扣2分； （2）其他技术指标，每负偏离1项扣1分，（1）—（2）条分数扣完为止。偏离不得影响设备正常使用。 （评标委员会根据第六章【附件五 技术条款偏离表】进行评审，请供应商根据第四章采购需求中【三、设备功能技术及参数要求】的条款逐条响应，如实填列所投产品的技术指标和商务条款的响应内容并标注证明资料页码。 所有对“▲”技术参数的响应需提供所要求的支撑资料，如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。） |
| 四 | 人员配备（12分） |  | 1、拟派的项目负责人具有环境工程师或高级及以上工程师得3分，项目负责人同时具备项目管理（PMP）证书的，加3分，本项最高6分。 2、拟派的技术人员（不含项目负责人）具有环境监测总站颁发的空气站运维证书（以环境监测总站提供的培训合格证明材料为准），每有一人得2分，最高得6分。 （提供以上人员证书，及自2024年10月以来任意一个月，供应商为其缴纳的社保证明材料，以上资料提供复印件加盖公章） |
| 五 | 履约能力（6分） |  | - 供应商承诺中标后提供所投设备制造商（生产厂家）针对该项目主要设备（TVOC、NO2、O3、SO2、CO、PM2.5、PM10监测系统）的售后服务承诺函的，得3分。 - 供应商承诺中标后在项目所在地开设运维办公地点、周边驻点技术支持、配备专属运维车辆和人员的，得3分。 - （提供承诺书原件加盖公章，格式自拟） |
| 六 | 技术服务方案（36分） | 实施方案（12分） | 磋商小组根据供应商针对本项目的需求提供的实施方案进行打分，包括但不限于供货方案、安装方案、调试方案、进度计划、质量保障方案等： 1、实施方案完善，可行性强，针对性强的，得12分； 2、实施方案较完善，可行性较好，针对性较强的，得9分； 3、实施方案基本完善，有一定针对性的，得6分； 4、实施方案不完善，可行性一般，对本项目内容与形式存在脱节的，得3分； 5、未提供不得分。 |
|  |  | 质控方案（12分） | 磋商小组根据供应商针对本项目的需求提供的质控方案进行打分： 1、质控方案内容完整，合理、可行性强的，得12分； 2、质控方案内容较完整，合理性、可行性较强的，得9分； 3、质控方案内容一般，合理性、可行性一般的，得6分； 4、质控方案较差，无法满足采购需求的，得3分； 5、未提供不得分。 |
|  |  | 运维方案（12分） | 磋商小组根据供应商针对本项目的需求提供的运维方案进行打分，包括但不限于运维目标、运维内容及频次、应急方案等： 1、运维方案可操作性强，应急措施及解决方案应切实可行的，得12分； 2、运维方案可操作性较强，应急措施考虑较周全的，得9分 3、运维方案可操作性一般，应急措施能满足采购需求的，得6分： 4、运维方案较差，应急措施无法满足采购需求的，得3分； 5、未提供不得分。 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、项目概况

在栖霞区内设置20套六参数、20套两参数和10套VOC微型空气质量站，提供为期3年的带设备运维服务。运维服务需满足《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》中第十二，第十三条之规定，保证50套微型空气站的正常平稳运行，为大气污染防治提供精准技术服务，确保各站点监测数据真实、有效。

二、总体要求

1、供应商应提供符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备，所提供设备必须具备生产厂商的质量合格证明、保修证明及技术证明文件。

2、供应商为本项目所提供设备（TVOC、NO2、O3、SO2、CO、PM2.5、PM10监测系统）须提供国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心检测报告复印件，并加盖供应商公章装订到投标文件中。供应商所提供的分析仪设备具有中国环境保护产品认证证书，未提供或提供不全的作为负偏离响应处理。

3、供应商应承诺其所提供的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由供应商完全负责。

三、设备功能技术及参数要求

（一）功能要求

1、体积小、重量轻，现场安装维护方便，可快速进行点位迁移；

2、仪器内置无线传输模块，具有GPS定位、4G无线数据传输功能；

3、具有数据超标或异常自动报警功能；

4、气体传感器具有交叉干扰补偿功能；

5、▲主机外壳应具有防水防尘功能，防护等级满足IP54要求（提供具有CMA及CNAS资质的检测报告加盖公章）；

6、▲主机应具有跌落、震动、冲击、碰撞、中性盐雾（48h）测试合格报告，（提供具有CMA及CNAS资质的检测报告加盖公章）；

7、▲主机应满足EMC十项认证要求（提供具有CMA及CNAS资质的检测报告加盖公章）；

8、主机记录数据容量不少于1年；同时支持对数据存储扩容功能，支持设备存储数据导出；

9、主机可进行反控和远程标定，减少运维成本。

（二）TVOC参数要求（下列参数均需提供国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心检测报告）

1、量程：0~10 μmol/mol；

2、示值误差：≤ ±2%FS；

3、重复性：≤ ±1%；

4、响应时间：≤ 60s；

5、零点漂移：≤ ±0.2%FS/6h；

6、量程漂移：≤ ±2%FS/6h；

7、24h零点漂移：≤ ±0.5%FS；

8、24h量程漂移：≤ ±3.5%FS。

（三）CO参数要求（下列参数均需提供国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心检测报告）

1、量程：0~20 μmol/mol；

2、示值误差：≤ ±2%FS；

3、重复性：≤ ±1%；

4、响应时间：≤ 120s；

5、零点漂移：≤ ±1.2%FS/6h；

6、量程漂移：≤ ±3%FS/6h；

7、24h零点漂移：≤ ±1%FS；

8、24h量程漂移：≤ ±3.5%FS。

（四）SO2参数要求（须提供国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心检测报告）

1、量程：0~500 nmol/mol；

2、示值误差：≤ ±5%FS；

3、重复性：≤ ±3%；

4、响应时间：≤ 120s；

5、零点漂移：≤ ±5%FS/6h；

6、量程漂移：≤ ±5%FS/6h；

7、24h零点漂移：≤ ±10%FS；

8、24h量程漂移：≤ ±10%FS。

（五）NO2参数要求（须提供国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心检测报告）

1、量程：0~500 nmol/mol；

2、示值误差：≤ ±4%FS；

3、重复性：≤ ±2%；

4、响应时间：≤ 120s；

5、零点漂移：≤ ±5%FS/6h；

6、量程漂移：≤ ±5%FS/6h；

7、24h零点漂移：≤ ±5%FS；

8、24h量程漂移：≤ ±10%FS。

（六）O3参数要求（须提供国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心检测报告）

1、量程：0~500 nmol/mol；

2、示值误差：≤ ±7%FS；

3、重复性：≤ ±3%；

4、响应时间：≤ 120s；

5、零点漂移：≤ ±3%FS/6h；

6、量程漂移：≤ ±5%FS/6h；

7、24h零点漂移：≤ ±5%FS；

8、24h量程漂移：≤ ±10%FS。

（七）PM2.5参数要求（须提供国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心检测报告）

1、量程：0~1000 μg/m3；

2、平行性：≤ 7%；

3、重复性：≤ 4%；

4、室外比对测试相关系数（r）：≥0.98。

（八）PM10参数要求（须提供国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心检测报告）

1、量程：0~1000 μg/m3；；

2、平行性：≤ 6%；

3、重复性：≤ 4%；

4、室外比对测试相关系数（r）：≥0.98。

四、服务要求

1、数据目标

服务期内，确保数据有效率≥90%（以月考核，除去停电，性能测试及其他不可抗力因素引起的故障）。

2、设备运行目标

设备平均无故障连续运行时间≥720 h/次。

3、管理要求

1）点位环境管理巡检要求

观察空气污染因子NO2、PM10、PM2.5等污染因子周边环境的变化，并进行记录。通过观察及时发现自然灾害和人为影响所引起的安全隐患，并进行记录。

定期检查、维护保持微型空气站安保视频设施的完好性。

如果发现影响微站代表性和监测正常运行的环境变化，及时报告管理单位进行处理。

当周围树木生长超过监测规范规定的控制高度限值时，对采样有影响的树枝进行剪除。

定期对微型空气站监测点位设置的代表性和完整性进行回顾性检查。

2）系统巡检要求

检查微型空气站各仪器的运行状况和工作状态参数是否正常，若发现问题，查明原因并及时排除故障。定期备份系统的监测数据。检查仪器采样流量。遇到特殊情况（如沙尘暴等）时，及时检查和清洗采样系统

记录巡检情况，如果发现影响微型空气站安全和正常运行的情况，应及时报告管理单位进行处理。

4、数据分析报告要求

每周、每月对微站数据进行分析，列出排名倒数的高值网格具体信息及经常排名垫底的热点网格，结合周边站点，综合分析污染情况，给出管控建议。

提交成果：周报、月报。

五、付款方式

双方签订合同后，采购人2个月内支付年服务费用全款的50%，运维期满10个月后支付年服务费用的剩余款项。

# 第五章 合同主要条款及格式

技术服务合同

项目名称：

合同编号：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地:

项目联系人：

电    话：                             传    真：   /

电子邮箱：        /              邮    编:       /

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

电    话：                     传    真：        /

电子信箱：               邮    编：

本合同甲方委托乙方就                                  进行技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容：

- 1.技术服务目标：

- 2.技术服务内容：

- 3.技术服务方式：

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：由甲方根据实际需求确定   ；

2.技术服务时间：自甲方通知乙方进场，乙方实际开始提供服务之日起一年；

3.技术服务要求：

4.技术服务期限：  年  月  日至  年  月  日 。

第三条 双方的权利义务：

一、甲方权利义务

1. 提供必要的工作条件：安全保护、配备常用工具等。

二、乙方权利义务：

1.乙方在履行合同过程中，因采用的工作手段或提交的工作成果侵犯他人知识产权而引起索赔或诉讼，乙方应承担相应责任，并承担由此造成的一切损失。

2.未经甲方同意，乙方不得转包或者分包。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

技术服务费总额（含税）为：小写：           大写：              ；本费用包含乙方开展工作所支出的一切费用。

具体支付方式和时间如下：

合同签订后，甲方2个月内支付年服务费用全款的50%，运维期满10个月后支付年服务费用的剩余款项。

第五条  乙方履行本合同应遵守的保密义务如下：

- 1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：未经甲方允许，乙方人员不得向第三方透露本合同相关的服务内容 。

- 2.涉密人员范围：乙方公司所有人员  。

- 3.本保密条款自本协议生效之日起长期有效，不因本协议的终止、解除或无效而失效。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.  乙  方违反本合同第  二  条约定，甲方有权按照第二条第三款的内容采取扣除相应站点服务费用、终止合同等措施。

2.若乙方工作未能在甲方规定的时间内完成，每逾期一天按合同总额的3‰向甲方支付违约金。

3.本合同签订后乙方不得无故要求解除本合同或者变更、终止本合同的履行，否则乙方需按合同总额的50%向甲方支付项目违约金。

第八条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.保持联系，确保技术合作工作顺利完成 。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.一年合同期满如果采购人未获得第二年（第三年）的预算批复时，采购人在书面通知供应商后，将无条件不再续签此合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏省设备成套股份有限公司组织的政府采购活动。

第十条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第      1     种方式处理：

1.提交     南京         仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第十一条  双方约定本合同其他相关事项为：       /       。

第十二条  本合同一式  肆  份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

第十三条  本合同经双方签字盖章后生效。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人 |  | 法定代表人/委托代理人： |  |

第六章 附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（加盖电子公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）             （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、投标报价：见附件三报价表。

3、我们的报价产品中      （有或无）进口产品（服务）。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名、职务）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

联合体协议书（如采用联合体形式）

_______（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加_______（项目名称）投标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为      （所有成员单位名称）联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，一旦成交以联合体名义签订履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_________________（须明确约定各方拟承担权利、义务，具体工作分工、责任）。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：_________________（加盖电子公章）

成员一名称：_________________（加盖电子公章）

_______年_______月_______日

注：格式仅作参考。（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 4%的价格扣除，联合体协议中未约定的，不享受价格扣除）

附件三、报价表

报  价  表

项目名称：                                         项目编号：

| 磋商保证金 | 无 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 单价： 小写：人民币 /年 大写：人民币 /年 总价： 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 合同履行期限 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 磋商标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否”） |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。

如“否”，联合体成员中有一方为小微企业的，须注明小微企业的合同份额是否占到联合体协议合同总金额 30%以上（以联合体协议约定为准）。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

附件四、分项报价表（如有）

分项报价表

（格式自拟）

说明：

1、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

2、供应商符合“第二章 竞争性磋商须知3.1条”所述情形的，须在《分项报价》中注明。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、供应商应对第四章 采购需求中三、设备功能技术及参数要求；四、服务要求逐条响应。

附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按磋商文件要求及评标标准的要求，提供人员证书等，附后。

2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

3、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件八、供应商类似业绩情况表（及证明材料）

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 服务内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按磋商文件要求及评标标准的要求，提供业绩证明材料等，附后。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、企业声明函格式

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

请按第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求，逐条填写

附件十二、服务方案（根据文件要求自行编制）

附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20 年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件十四、供应商提供的其他资料

包括但不限于响应时间承诺书、企业实力等