公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2026-0010

项目名称：土地征收社会稳定风险评估服务

采购类别：服务类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2026年3月

目 录

第一章招标公告	3

第二章供应商须知	8

第三章评标标准	27

第四章采购需求及服务要求	32

第五章合同主要条款及格式	40

第六章投标文件格式及附件	46

第一章招标公告

项目概况

土地征收社会稳定风险评估服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年4月10日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2026-0010

1.2项目名称：土地征收社会稳定风险评估服务

1.3预算金额：300万元（采购包一：51.31万元；采购包二：56.53万元；采购包三：43.45万元；采购包四：81.74万元；采购包五：66.97万元）

1.4最高限价：具体详见公开招标文件第四章二、服务清单。

1.5采购需求：针对拟实施的项目可能存在的社会稳定风险开展合法性、合理性、可行性、安全性等方面的评估工作，分析、预测不稳定因素评估其风险程度和可控程度，并制定出相应的风险应对策略和应急处置预案，从源头上预防和减少土地征收实施行为引发社会稳定的矛盾隐患，确保受影响群众的切身利益不受损害，保证土地征收顺利实施，同时为事项决策提供参考依据。共分为五个采购包：

采购包一（JSZC-320115-NJRJ-G2026-0010-1）：江宁开发区本级

采购包二（JSZC-320115-NJRJ-G2026-0010-2）：软件园

采购包三（JSZC-320115-NJRJ-G2026-0010-3）：紫金山科技城

采购包四（JSZC-320115-NJRJ-G2026-0010-4）：空港片区（将军大道以东区域）

采购包五（JSZC-320115-NJRJ-G2026-0010-5）：空港片区（将军大道以西区域）

各采购包具体内容详见公开招标文件。

供应商可参与一个或多个采购包投标，但不可兼中兼得。本项目按采购包一、采购包二、采购包三、采购包四、采购包五的顺序进行评审，采购包一的第一中标候选人只参与采购包二的评审不参与排序，不再作为采购包二的中标候选人，以此类推。

本项目以优惠率报价，价格分计算为：1-优惠率。如供应商A、B、C的优惠率分别为10%、20%、30%，则评审价格分别为90%、80%、70%，投标报价从低到高排序为供应商C、供应商B、供应商A。

1.6合同履行期限：一年。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自本公开招标公告发布之日起至2026年3月27日17:00

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件提交截止时间及开标时间：2026年4月10日10时00分（北京时间）

4.2投标文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.2本项目中标后不允许转包。

6.3是否接受进口产品：不接受。

6.4现场考察、答疑时间：不组织，供应商可自行联系采购人。

6.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.7本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京江宁经济技术开发区管理委员会

地    址：南京市江宁经济技术开发区将军路166号

联 系 人：杨方雷

联系方式：15261451291

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：李敏

电      话：025-83111722-8015

第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.5 进口产品政策

（1）除第一章公开招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交投标文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知（包括投标文件的盖章要求等）；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和退还方式的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

7.2供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

7.3供应商编写的投标文件应包括但不限于下列文件（（1）-（7）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件一）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证明文件扫描件（格式见附件二）；

（3）供应商资格证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件（提供相关证明材料加盖供应商单位电子公章，格式见附件三）；

2）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位电子公章）；

（4）供应商资格承诺函（格式见附件四）；

（5）开标一览表（格式见附件五）；

（6）《商务条款偏离表》（格式见附件七）；

（7）《技术条款偏离表》（格式见附件六）；

（8）技术说明或项目实施方案（格式见附件十）；

（9）服务承诺（格式见附件十一）；

（10）供应商拟投入本项目的人员情况一览表（格式见附件八）；

（11）供应商近年类似业绩情况表（格式见附件九）；

（12）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（13）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（14）供应商认为需要提供的其他技术资料。

8、投标文件的价格部分

8.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

8.2报价应包含本次招投标的有关的所有费用以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等（如招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

8.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明, 供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

9、投标文件的其他部分

9.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

10、投标有效期

10.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

11、投标费用

11.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.2本项目服务费由各采购包的中标供应商承担。招标代理收费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费标准计算收取；造价咨询费按照苏价服〔2014〕383号文规定收费标准计算收取；专家评审费参照苏财购〔2016〕48号文件按实结算，由招标代理先行垫付。

11.3以上服务费由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理单位一次性缴纳。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在投标报价表中单列。

收款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

四、投标文件的递交

12、投标文件的递交

12.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

12.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.1条规定做无效投标处理。

12.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13、投标文件的拒收

13.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

14、投标文件的修改和撤回

14.1投标文件的撤回

14.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

14.2投标文件的修改

14.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

14.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

14.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

15、开标

15.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

15.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

15.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.4供应商不足3家的，不得开标。

15.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件、技术和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

16、评标

16.1评标由代理机构组织评标委员会进行。

16.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

16.2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

17、评标过程的保密与公正

17.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

17.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

17.3任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

17.4供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.5代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

17.6采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

18、投标文件的澄清

18.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

18.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在苏采云系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

18.5供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成文件上传不成功的，供应商自行承担其后果。

19、投标文件的资格审查

19.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

19.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

19.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20、无效投标和废标

20.1无效投标条款

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求。

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（最高限制单价）的；

（6）未通过符合性审查。

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（17）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（18）如为货物采购，没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（19）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（20）提供虚假材料的（包括营业执照、资格证明文件等）；

（21）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（22）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（23）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（24）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（25）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5相同品牌产品的投标

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.6评标方法和标准

20.6.1本项目采用综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

六、定标

21、确定中标单位

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

21.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

21.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

（3）属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

22、中标通知书

22.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

22.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

23、签订合同

23.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

23.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

23.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标单位拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标单位无正当理由不与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单并予以通报。

23.6采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.7中标单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

23.8政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.9采购人与中标单位应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.10联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.5采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

25.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.7质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

25.8供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.9采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑及投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26、投诉

26.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章评标标准

评分方法和标准：采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100 分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定排名第一名的供应商为中标单位。

供应商可参与一个或多个采购包投标，但不可兼中兼得。本项目按采购包一、采购包二、采购包三、采购包四、采购包五的顺序进行评审，采购包一的第一中标候选人只参与采购包二的评审不参与排序，不再作为采购包二的中标候选人，以此类推。

| 项目 | 评分类别 | 评分内容及方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格标准 | 采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且投标优惠率最高的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。 本项目评标基准价为：1-最高优惠率 本项目其他供应商的投标报价为：1-其他优惠率 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） （优惠率是在最高限制单价上进行下浮的比例。如供应商A、B、C的优惠率分别为10%、20%、30%，供应商C所报的30%为评标基准价（1-30%），供应商C的投标报价得分为30分，供应商B的投标报价得分为26.25分；供应商A的投标报价得分为23.33分） | 30 |
| 商务部分 （22分） | 企业业绩 | 供应商提供自2023年2月1日（含）以来承担的土地征收社会稳定风险评估类业绩，每提供一个得3分，最多得9分。 【上传中标（成交）通知书及合同扫描件加盖供应商单位电子公章，时间以合同签订时间为准，签订时间及双方签章清晰可辨，提供的材料需反映相关内容，否则视为未提供】 | 9 |
|  | 人员配备 | 1.拟派项目负责人具有中级职称的得3分，具有高级职称的得4分，本项最多得4分。 2.拟投入的项目组成员（不含项目负责人）不少于3人，3人以上每多1人增加1分，本项最多得6分。 （上传人员明细表、职称证书扫描件及供应商为其缴纳的2025年8月以来任意一个月由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证加盖供应商单位电子公章。提供不全不得分） | 10 |
|  | 应急响应能力 | 为确保评估工作应急事件响应，供应商承诺2小时（含）内能够到达现场的得3分；承诺2-3小时（含3小时）内能够到达现场的得2分；承诺3-4小时（含4小时）能够到达现场的得1分；其余不得分。 （提供承诺书加盖供应商单位电子公章） | 3 |
| 技术部分 （48分） | 项目理解与重难点分析 | 评委针对供应商提供的项目理解与重难点分析（项目实施过程中潜在的困难点、风险点及解决方案）进行综合评分。 对工作的重点及难点理解深刻、分析准确、能够精准的描述出可能出现的各种问题及处理方案的得8分； 对工作的重点及难点有一定程度的理解与分析，对可能出现的各种问题及处理方案的描述基本全面的得5分； 对工作的重点及难点理解不足、分析不太全面、对可能出现的各种问题及处理方案的描述简单粗糙的得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 评估方案 | 评委针对供应商提供的评估（全面分析论证、风险等级、服务方案、进度安排）方案进行综合评分。 方案充分听取意见，内容完整、详实可行的得8分； 评估方案内容完整，基本满足要求的得5分； 提供的评估方案通用、简单粗糙的得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 评估流程 | 评委针对供应商提供的评估流程（组织报告评审、评估报告备案）方案进行综合评分。 方案内容完整、详实可行、具有可操作性的得8分； 方案完整，内容基本满足要求、具有一定操作性的得5分； 方案通用、简单、无针对性的得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 质量目标及保障措施 | 评委针对供应商提供的质量目标及保障措施进行综合评分。 方案内容科学、合理，具有针对性、服务的连续性和稳定性，技术组织措施合理、规范的得8分； 方案内容基本满足要求，具有服务的连续性和稳定性，技术组织措施基本合理、规范的得5分； 方案内容过于简单或有遗漏，描述模糊，欠缺可操作性得 2 分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 保密保障措施 | 评委针对供应商提供的保密保障措施（项目实施过程中信息、资料、成果等）进行综合评分。 保密措施清晰明确、制度规范、信息确保无丢失的得8分； 保密措施基本合理可行、制度较规范、信息确保不丢失的得5分； 保密措施内容过于简单或有遗漏，基本可行的得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 服务承诺及保障体系 | 评委针对供应商提供服务承诺及保障体系进行综合评分。 项目服务制度规范、响应时间快，处理方式科学，应急服务方案详细的得8分； 项目服务制度较规范、响应时间满足要求，应急服务方案完整，基本满足采购需求的得5分； 项目服务制度、响应时间、处理方式欠缺得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加招标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖电子公章）为依据。

6.供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

第四章 采购需求及服务要求

一、项目背景与目标

（一）背景：根据《土地管理法》要求，征地报批需开展征地社会稳定风险评估工作。具体服务内容为现场踏勘、收集资料、编制报告、提交专家组审查、出具备案意见，以及相关后续服务等全部工作。通过公开采购确定协作单位从事征地社会稳定风险评估事项，制作稳评报告、协助办理征地稳评备案手续直至取得稳评备案表。分5个包确定五家协作单位，分别为江宁开发区本级、软件园、紫金山科技城、空港片区（将军大道以东区域）、空港片区（将军大道以西区域）。

（二）目标：针对拟实施的项目可能存在的社会稳定风险开展合法性、合理性、可行性、安全性等方面的评估工作，分析、预测不稳定因素，评估其风险程度和可控程度，并制定出相应的风险应对策略和应急处置预案，从源头上预防和减少土地征收实施行为引发社会稳定的矛盾隐患，确保受影响群众的切身利益不受损害，保证土地征收顺利实施，同时为事项决策提供参考依据。

二、服务清单

| 采购包号 | 采购包名称 | 面积段 | 最高限制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区本级 | 30亩以下 | 52200 | 本项目按优惠率进行报价，优惠率报价超过100%的按无效投标处理。具体宗数根据各面积段实际情况确定。 |
|  |  | 30亩-100亩 | 69100 |  |
|  |  | 100亩以上 | 78600 |  |
| 2 | 软件园 | 30亩以下 | 52200 |  |
|  |  | 30亩-100亩 | 69100 |  |
|  |  | 100亩以上 | 78600 |  |
| 3 | 紫金山科技城 | 30亩以下 | 52200 |  |
|  |  | 30亩-100亩 | 69100 |  |
|  |  | 100亩以上 | 78600 |  |
| 4 | 空港片区（将军大道以东区域） | 30亩以下 | 52200 |  |
|  |  | 30亩-100亩 | 69100 |  |
|  |  | 100亩以上 | 78600 |  |
| 5 | 空港片区（将军大道以西区域） | 30亩以下 | 52200 |  |
|  |  | 30亩-100亩 | 69100 |  |
|  |  | 100亩以上 | 78600 |  |

三、服务内容

（一）制定评估方案。根据土地征收具体情况编制评估方案，明确评估目的、评估人员、评估对象与内容、评估程序和方法、时间安排等。

（二）充分听取意见。根据评估方案，通过公示、实地走访、问卷调查、召开座谈会等方式，听取被征地组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见和建议。对土地征收影响较大的主体要重点走访。

（三）全面分析论证。全面梳理各方情况和意见，深入查找、预测可能存在的社会稳定风险点。对风险点进行分析，研判风险发生概率，以及可能产生的影响，提出防范化解风险的措施。组织专家、熟悉当地情况的乡村干部、群众代表等，对社会稳定风险评估方式方法、预测的风险点及应对措施、评估结论进行综合评价，并出具结论性意见。

（四）确定风险等级。在全面分析论证基础上，将土地征收社会稳定风险划分为高风险、中风险、低风险三个等级。分析论证发现的风险点无法得到有效化解，容易引发不稳定事件或可能引发大 规模群体性事件、重大舆情事件的，为高风险；分析论证发现的风险点大部分可以有效化解的，可能引发矛盾冲突但不会造成激烈问题的，为中风险；分析论证发现无风险点或风险点全部可以得到有效化解的，为低风险。

（五）编制评估报告。编写土地征收社会稳定风险评估报告，主要包括评估事项和评估过程，各方意见及采纳情况，土地征收合法性、合理性、可行性和可控性分析论证，可能引发的社会稳定风险等级及评判依据，风险评估结论，防范化解措施及处置预案等内容。

（六）组织报告评审。评估报告编制完成后，按照编审分离原则，组织相关部门代表、专业人员等进行集体评审。评审人员应为单数，一般不少于5人，与评审事项有直接利益关系的评审人员应当回避。评审人员应出具本人签名的书面意见。

（七）评估报告备案。

（八）完成时间

自收到采购人派放征地稳评任务之日起，需在30个工作日内取得稳评备案文件，由采购人自身原因延误时间除外。

四、编制原则

1.严格遵守编制宗旨，精心编制。

2.按照采购人要求统一规划，合理利用资源，各项技术满足国家、省市的相关标准、规范要求。

3.中标供应商要及时配合采购人根据实际情况需要更改报告的要求。

4.编制质量要求

（1）编制单位必须按照上述国家规范标准进行编制，并对报告质量负责；

（2）各阶段有完善的编制说明，基本资料真实、完善、可靠；

（3）编制成果必须符合现行国家及行业颁布的有关规程规范要求，并通过国家相关部门组织的审查和评审。

5.图纸及文本必须做到清晰、完整、尺寸齐全、准确，同类图纸规划应尽量统一，量度单位按照公制标准。

6.中标供应商在提交最终编制成功前，要充分做好与采购人的沟通情况，任何未予采购人沟通同意进行的编制，均不予认可。

五、编制依据

执行国家、省、市现行的要求及验收规范、技术标准、程序，以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定，包括且不限于以下标准和规范：

《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）

《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第743号）

《江苏省土地管理条例》（2021年1月15日修订）

《江苏省被征地农民社会保障办法》（苏政发〔2021〕87号）

《省政府关于南京所辖各县（市、区）征地区片综合地价执行标准的批复》（苏政复〔2020〕119号）

《江苏省自然资源厅关于规范土地征收社会稳定风险评估工作的通知》

《中共南京市委办公厅 南京市人民政府办公厅关于进一步做好“三重一大”事项决策和监管的意见》（2024年发布）

市政府关于印发《南京市国土空间总体规划（2021—2035年）》的通知（宁政发〔2024〕101号）

《市政府关于印发南京市集体土地征收补偿安置办法的通知》（宁政规字〔2022〕4号）

《市政府关于贯彻落实〈江苏省被征地农民社会保障办法〉的实施意见》（宁政规字〔2022〕2号）

《南京市江宁区征地补偿安置标准政策》(江宁政规发〔2024〕2号)

《重大决策社会稳定风险评估报告评审规范》

《江宁区重大决策社会稳定风险评估备案管理办法》（江宁区委政法委发布）

《中共中央办公厅 国务院办公厅〈关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见〉的通知》(中办发〔2021〕11号)

《重大行政决策程序暂行条例》(国务院令第 713号)

《省委办公厅 省政府办公厅印发〈关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设实施意见〉的通知》(苏办发〔2021〕15号)

《江苏省重大行政决策程序实施办法》(省政府令第134号)

《关于印发建立风险防控四项机制指导意见的通知》(苏办〔2020〕6号)

《中共南京市委办公厅南京市人民政府办公厅关于印发<南京市重大决策社会稳定风险评估实施办法>的通知》(宁委办发〔2021〕30号)

《关于印发〈关于加强责任主体委托评估实施单位开展重大决策社会稳定风险评估工作的指导意见（试行）〉的通知》（宁政法〔2020〕65号）

中共中央办公厅、国务院办公厅《印发<关于建立健全重大决策事项社会稳定风险评估机制的指导意见(试行)>的通知》 (中办发〔2012〕2 号)；

国家发展改革委《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》(发改投资〔2012〕2492号)；

国家发展改革委办公厅《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲(试行)的通知》(发改办投资〔2013〕428号)。

注：如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

六、技术要求

1.成果的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关国家法律、法规、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

2.成果依据的基本资料应完整、准确、可靠、成果方案论证充分，编制可靠，并保证通过有关主管部门的审批。

3.采购人有权根据相关政策调整工作量，供应商须无条件按采购人要求执行。

七、成果文件要求

1.《社会稳定风险评估报告》应得到评审专家组认可，且得到有关部门认可批复。批复后，5个工作日内由供应商将纸制版《社会稳定风险评估报告》2套、可编辑电子版与不可编辑电子版送交采购人。

2.如采购人要求增加报告文件份数，采购人不再支付任何费用。

3.紧急项目必须服从采购人安排，在指定时间内完成。

4.质量标准：成果报告正文包括概述、项目基本情况、项目实施方案、利益相关者识别、利益相关者调查、风险分析、风险评价、风险预测及防范措施、结论及建议:附件包括项目社会稳定风险评估工作中涉及的项目基本情况调查表、相关文件、数据采集与填报中的解释说明以及其他说明性材料等。该成果需提交专家组审查后，由区委政法委出具备案意见。

八、人员配备

1.供应商投入本次项目的团队人员均应具有较高的业务素质和良好的职业道德，熟悉相关政策法规与业务知识，且能够胜任相关工作。供应商应加强对派出项目组成员的管理，遵守国家、法律法规有关准则、履行相关义务、保守知悉的秘密、遵循职业道德。

2.项目组人员需配备4人（含）及以上同时提供人员明细表，根据项目服务专业性不同指定具有专业技能的人员负责不同区域，针对采购过程中的突发事件具有一定的应急处理能力，如在项目实施过程中接到采购人达到现场的要求，应迅速安排相关人员到场服务，相关人员在4小时内响应到场人员服务，复杂的问题应确保在24小时内解决问题。

3.供应商派出的项目负责人必须为投标文件中所列的项目负责人，且应保持固定，同时保证投入的主要团队成员固定并能胜任相关业务，不得擅自更换确定的项目负责人、现场负责人及项目联系人等。供应商未经采购人同意擅自调整团队成员或相关人员擅自离开工作岗位的，应自行承担由此造成的一切法律和经济责任。

4.本项目服务工作在保证服务质量的前提下，应在合理的时间范围内完成。

九、知识产权

1.所有参与本方案编制的作品的署名权归参与编制的单位所有，著作权归采购人所有，但编制文件在评审后不再退回编制单位，采购人有权对成交方案中的合理要素进行使用。

2.采购人有权无偿使用中标供应商成果，包括在评审结束后公布评审结果，并通过传媒、专业杂志、专业书刊或其他形式介绍、展示编制作品及评价编制作品。

3.方案中的所有内容均由中标供应商原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。如发生侵犯行为，将取消侵权方参与本项目的资格并由其承担一切后果。

4.采购人提供的所有材料（文字、图纸、电子数据等）均受版权保护。未得授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、公布，否则将承担法律责任。

5.编制成果评审活动结束前任何人员或结构未得到业主单位和组织单位许可，都不得以任何方式披露、公开或展示方案，否则将追究其法律责任。

十、验收标准

项目能够保质保量及时完成，较好的配合采购人用地手续办理；方案符合有关要求，均通过了专家评审，取得区委政法委备案；项目合同履行到位，跟踪服务好。

十一、报价说明

1.本项目报价需填报统一优惠率，优惠率是指在最高限价单价上进行下浮的比例，未按要求报价作无效投标处理。供应商报价是承担本项目一切责任和义务所需的费用(包括但不限于对该项目的环境调查考察，社会调查研究、基础资料收集、文件编制印刷、技术评审、专家咨询、人员培训、交通运输等一切费用),包括完成本服务项目发生的所有含税费用/支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金,以及供应商认为需要的其他费用等。

供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

2.供应商报价应建立在对项目服务范围、要求充分了解的基础上，中标后签订合同及履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加合同外费用或其他的要求。

3.供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险。报价应考虑南京市最低工资标准上调等因素，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由要求增加相关费用。

4.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5.在本招标文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与中标供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在报价中）。

十二、商务要求

（一）服务期限

1.本项目服务期为一年，如已启动地块稳评报告未完成，服务期延长至稳评报告获主管部门批复时间为准。合同期内，中标供应商接到采购人通知后及时完成指定工作并向采购人提交成果资料并通过有关主管部门验收。如有紧急工作安排，需按照采购人指定时间完成。

当出现以下因素时，采购人有权随时单方终止合同，中标供应商不得以任何理由提出索赔要求：

（1）因中标供应商原因发生安全事故。

（2）中标供应商不服从业主正常任务安排，造成工作延误。

（3）中标供应商未按照中标承诺要求配备相应设备和人员。

（4）在履约过程中造成服务质量不合格。

（5）中标供应商未经采购人同意擅自分包或转包。

2.验收每年进行一次，在验收过程中，中标供应商应根据采购人或主管部门的要求进行修改和补充。验收合格由采购人出具采购项目验收单。

（二）项目实施地点：采购人指定地点。

（三）付款条件

1.合同期内，采购人在中标供应商完成所有服务及成果文件且通过有关主管部门验收后，一次性支付该年度全部款项。

2.中标供应商应在采购人每次付款前，向采购人提供等额合法有效的增值税专用发票，如中标供应商未提供发票或提供的发票不符合要求，采购人有权拒付合同费用直至中标供应商提供符合采购人要求的正式发票。

3.江宁开发区本级、软件园和空港片区由南京江宁经济技术开发区管理委员会与中标供应商签订合同，费用由南京江宁经济技术开发区管理委员会支付；紫金山科技城自行与中标供应商签订合同，费用由南京紫金山科技城管理委员会支付。

（四）结算方式要求

计算公式：结算单价=最高限制单价*（1-中标优惠率）。项目以实际完成量计算最终支付金额，实际支付总金额不得超过项目预算。

第五章合同主要条款及格式

南京市江宁区政府采购合同格式

（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）

采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：土地征收社会稳定风险评估服务

采购包号：

采 购 人 ：

供 应 商：

签订日期 ：  年  月  日

采购人：（以下称甲方）                供应商：（以下称乙方）

南京江宁经济技术开发区管理委员会

住所地：                              住所地：

南京市江宁经济技术开发区将军路166号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：土地征收社会稳定风险评估服务，详见乙方投标文件。

第二条 合同金额

本合同中标优惠率为       %。单价为30亩以下，每宗＿＿（￥：＿＿元/宗）；30亩-100亩（含30和100亩），每宗＿＿（￥：＿＿元/宗）；100亩以上，每宗＿＿（￥：＿＿元/宗），具体宗数根据各面积段实际情况确定。

本合同价款是承担本项目一切责任和义务所需的费用(包括但不限于对该项目的环境调查考察，社会调查研究、基础资料收集、文件编制印刷、技术评审、专家咨询、人员培训、交通运输等一切费用),包括完成本服务项目发生的所有含税费用/支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金,以及乙方认为需要的其他费用等。

本项目为固定费率合同，最终价款按实际发生的工作量，按实结算。

甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的公开招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

（1）本合同（含澄清文件）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件和报价表；

（4）服务承诺；

（5）构成本合同组成的其他文件。

双方在本合同履行过程中，可以签定补充或修正文件，补充或修正文件与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，以时间在后的文件为准。

第四条 权利保证

1.乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2.本合同项下一切工作成果的所有权利包括但不限于所有权、知识产权等归甲方所有，甲方利用乙方提交的检测成果所完成的新的成果，归甲方所有。乙方如要使用，应征得甲方书面同意。未经甲方允许，乙方不得将该成果及相关资料向任何第三方披露或转让，否则应赔偿甲方因此所受到的损失。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的服务的技术规格应与公开招标文件规定的相一致；乙方提交的投标文件若对技术规格作出严于采购文件或国家标准的承诺，则以乙方承诺的技术规格为准。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方在接到甲方要求，应迅速安排相关人员到场服务，到场人员服务，相关人员在______小时响应到场人员服务，复杂的问题应确保在24小时内解决问题。

3.项目实施过程中，乙方应指派项目负责人负责与甲方联系服务事宜，项目负责人且应保持固定，同时保证投入的主要团队成员固定并能胜任相关业务，不得擅自更换确定的项目负责人、现场负责人及项目联系人等。未经甲方同意擅自调整 团队成员或相关人员擅自离开工作岗位的，所有责任均由乙方承担。

4.本项目服务工作在保证服务质量的前提下，应在合理的时间范围内完成。

第六条 交付和验收

1.服务期限：一年，自______年 ______月______日起至 ______年 ______月 ______日止。

2.服务地点：甲方指定地点。

3.成果要求：

（1）《社会稳定风险评估报告》应得到评审专家组认可，且得到有关部门认可批复。批复后，5个工作日内由乙方将纸制版《社会稳定风险评估报告》2套、可编辑电子版与不可编辑电子版送交甲方。

（2）如甲方要求增加报告文件份数，甲方不再支付任何费用。

（3）紧急项目必须服从甲方安排，在指定时间内完成。

4.验收标准：项目能够保质保量及时完成，较好的配合甲方用地手续办理；方案符合有关要求，均通过了专家评审，取得区委政法委备案；项目合同履行到位，跟踪服务好。

第七条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，否则甲方有权拒绝支付。此项目产生的智力成果和知识产权归属甲方所有。

3.付款条件：

合同期内，甲方在乙方完成所有服务及成果文件且通过有关主管部门验收后，一次性支付该年度全部款项。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足公开招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。否则，甲方有权解除本合同，乙方还应当向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第十一条 保密条款

1.合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料及在维护过程中所取得的与履行合同有关的甲方既有工作成果及相关资料属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密内容包括但不限于下列项目：图纸、图表、数据等。但下列信息不属于保密信息：

A、已进入公共领域的信息；

B、从任何对信息不承担保密义务的第三方合法获得的信息。

2.对于属于乙方所有的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

3.本保密条款在本合同终止后，仍具有法律约束力。

4. 对外关系

乙方与业主使用方之间的工作关系由甲方负责协调。其他对外关系由乙方负责处理。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁/诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。否则，甲方有权解除本合同，且乙方应当向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。每份均具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第六章投标文件格式及附件

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2026-0010

项目名称：土地征收社会稳定风险评估服务

采购包号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

★附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京江宁经济技术开发区管理委员会

根据贵方＿＿（项目名称）＿＿（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人＿＿（姓名和职务）代表供应商＿＿（供应商名称），提交采购包【 】的投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标文件要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、拟派本项目负责人为        （姓名）。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

★附件二、法人授权委托书格式

法人授权委托书

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

本授权书声明：注册于＿＿（供应商住址）的＿＿（供应商名称）代表本公司授权在下面签字的＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿（项目名称），＿＿（项目编号）采购包【 】投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿＿年＿＿月＿＿日盖章生效，特此声明。

被授权委托人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

★附件三、资格证明文件

资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证，扫描件加盖电子公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料加盖电子公章（格式见附件十五）或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料加盖电子公章（格式见附件十六）或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、本次采购项目实施所必须的特定资格要求证明材料（如有）。

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书示范格式

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）规定，针对本项目第一章招标公告中 “二、供应商资格要求 2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定” 所涉及的证明材料，供应商可选择以下任一方式在投标文件中提供：

①一次性提交完整的相关证明材料；

②提供满足该资格条件的书面承诺书（即《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

若供应商选择以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》作为符合第一章招标公告中“二、供应商资格要求 2.1”项资格要求的证明文件，需确保该信用记录表的打印时间处于本招标公告发布之日起至投标文件递交截止日期间；未按上述要求提供信用记录表（包括打印时间不符合规定或未提供）的，其投标文件将被视为不符合资格要求。

在资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

★附件四、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

★附件五、开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写： %

日  期：

注：

1.因苏采云系统中开标一览表格式限制，系统中只能填一个优惠率，各供应商以最高限制单价为基准填报统一优惠率，优惠率是指在最高限价单价上进行下浮的比例。例如：供应商以20%优惠率报价本项目，报价填取20即可。所报优惠率适用于本项目所有地块（不分面积大小）的评估价格。

2.结算单价=最高限制单价*（1-中标优惠率），优惠率报价超过100%的按无效投标处理。项目以实际完成量计算最终支付金额，实际支付总金额不得超过项目预算。

★附件六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： 采购包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的参数、规格 | 供应商提供的技术参数 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

3、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

★附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： 采购包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件 条目号 | 公开招标文件要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

3、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

附件八、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请同时提供以上人员的身份证、相关专业、职称或执业资格等证明材料（如有）。

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：根据评标标准要求，提供相应的证明材料。

附件十、技术说明（项目实施方案）

项目实施方案（自行编制）

附件十一、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制，格式自拟）

附件十二、公开招标文件要求或供应商认为投标需要的其他证明文件及材料

附件十三、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加南京江宁经济技术开发区管理委员会的土地征收社会稳定风险评估服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

土地征收社会稳定风险评估服务，属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于

中型企业    小型企业    微型企业。

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

5.若本项目为专门面向中小企业的，投标单位必须提供中小企业声明函，否则作无效投标文件处理。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明的格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

我单位＿＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________

主要专业技术能力有：________

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：年月日

附件十五、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

我单位＿＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中＿＿＿＿（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

声明人（加盖电子公章）：

日期：年月日