## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京市浦口区土地储备中心10kV工业线杆线迁移工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年11月06日 | 复核时间： | 2025年11月06日
扉-1

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：10kV工业线杆线迁移工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 安装工程 |  | 0.00
2 | 拆除工程 |  | 0.00
3 | 土建工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 40000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 电缆部分 |  |  |  | 1
1 | 030402018001 | 10kV户外环网柜 | 1.10kV户外环网柜 2.一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出，紧凑型,带应急接口 3.避雷器、断路器、母线系统等调试 4.独立接地装置安装及调试，含接地扁钢等 5.具体详见设计图纸 |  | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV22-8.5/15kV-3*400 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400 3.敷设方式:详见图纸设计 4.电压等级(kV):8.7/15kV |  | m | 658
3 | 030408001002 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 3.敷设方式:详见图纸设计 4.电压等级(kV):8.7/15kV |  | m | 95
4 | 030408001003 | 电力电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-4*50 | 1.名称:1kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*50 3.敷设方式:详见图纸设计 4.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 25
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：10kV电缆终端 2.电缆规格：3×400,设备终端,预制,铜 3.配套附件包括：铜端子、冷缩管、防火胶带等 4.其他说明：满足招标文件、图纸及相关规范要求 |  | 个 | 4
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：10kV电缆终端 2.电缆规格：3×400,户内终端,冷缩,铜 3.配套附件包括：铜端子、冷缩管、防火胶带等 4.其他说明：满足招标文件、图纸及相关规范要求 |  | 个 | 8
7 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：10kV电缆终端 2.电缆规格：3×70,设备终端,预制,铜 3.配套附件包括：铜端子、冷缩管、防火胶带等 4.其他说明：满足招标文件、图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
8 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：10kV电缆终端 2.电缆规格：3×70,户内终端,冷缩,铜 3.配套附件包括：铜端子、冷缩管、防火胶带等 4.其他说明：满足招标文件、图纸及相关规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV电缆终端 2.电缆规格：4×50,户内终端,冷缩,铜 3.配套附件包括：铜端子、冷缩管、防火胶带等 4.其他说明：满足招标文件、图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
10 | 030414015003 | 高压电缆试验、调试 | 1.电缆泄漏试验及高压电缆交流耐压试验 |  | 根 | 2
11 | 030404031001 | 10kV故障指示器 | 1.10kV故障指示器 2.电缆线路型 3.具体详见设计图纸 |  | 只 | 33
12 | 030402018002 | 路灯箱变 | 1.路灯箱变100kVA 2.产品配置自动感应排水系统，具有自动和手动控制开关，当地坑意外进水后可自动排水。 3.满足招标文件、图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
13 | 040205007001 | 标识牌 | 1.电缆用标识牌 2.塑料 3.具体做法详见图纸设计 |  | 个 | 8
14 | 040205004002 | 标识牌,纸 | 1.环网柜名称标识 2.标识牌,纸,热转印,320X260纸 3.具体做法详见图纸设计 |  | 块 | 1
15 | 030408009001 | 防火隔板 | 防火隔板 |  | m2 | 2
16 | 030408010001 | 防火油泥 | 防火油泥 |  | kg | 10
|  | 架空部分 |  |  |  | 1
17 | 030410003008 | 导线架设 | 1.架空绝缘导线 2.JKLYJ-10-240 3.具体做法详见图纸设计 |  | km | 0.705
18 | 030410001001 | 水泥杆 φ190X18米 | 1.水泥杆 2.φ190X18米耐张杆1根、终端杆1根 3.具体做法详见图纸设计 |  | 根 | 2
19 | 030410001002 | 水泥杆 φ190X15米 | 1.水泥杆 2.φ190X15米直线杆1根、耐张杆1根 3.具体做法详见图纸设计 |  | 根 | 2
20 | 030410004001 | 耐张串 | 耐张串240 |  | 串 | 18
21 | 030410003001 | 拉线 | 拉线LX-5含拉盘等 |  | 套 | 3
22 | 030410003002 | 接地线夹 | 接地线夹JDH-50~240 |  | 只 | 12
23 | 030410003003 | T型线夹 | T型线夹TY-240/30 |  | 只 | 6
24 | 030410003004 | 跳线线夹 | 跳线线夹JYT-240/30 |  | 只 | 12
25 | 030402010001 | 避雷器 | 1.交流避雷器 2.AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙，另配绝缘护罩1套 3.具体做法详见图纸设计 |  | 组 | 3
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030410003009 | 导线架设 | 1.架空绝缘导线 2.JKTRJY-35 3.具体做法详见图纸设计 |  | km | 0.003
27 | 030408006007 | 铜接线端子 | 1.铜接线端子铜 2.35mm2,单孔 |  | 个 | 6
28 | 030410004002 | U型抱箍 | 1.U型抱箍 1.U18-200 |  | 只 | 2
29 | 030410004003 | U型抱箍 | 1.U型抱箍 2.U18-210 |  | 只 | 1
30 | 030410004004 | 柱式绝缘子 | 1.柱式绝缘子 2.R5ET105L |  | 只 | 8
31 | 030411004001 | 配线 | 1.配线BV-2.5 |  | m | 16
32 | 030410002001 | 避雷器横担 | 1.避雷器横担HD-B-150(0.018吨/套) |  | 套 | 4
33 | 030410002002 | 引线横担 | 1.引线横担HD-Y-150(0.018吨/套) |  | 套 | 1
34 | 030410003006 | 铜铝过渡设备线夹 | 1.铜铝过渡设备线夹SYG-240/30A，另配绝缘护罩3只 |  | 根 | 1
35 | 030410002003 | 电缆抱箍(水泥杆单回引下) | 1.电缆抱箍(水泥杆单回引下)BG-190/15(0.035吨/套) |  | 根 | 1
36 | 030409001001 | 水泥杆接地 | 1.水泥杆接地，含接地扁钢等 |  | 套 | 4
37 | 030408003001 | 电缆保护管(水泥杆单回引下) | 1.电缆保护管(水泥杆单回引下)N-HAP,φ200 |  | m | 3
38 | 030410004005 | 直线单顶抱箍 | 1.直线单顶抱箍D200 |  | 只 | 1
39 | 030410002004 | 单回路横担 | 单回路横担HD1-15/8008(D205) |  | 只 | 1
40 | 030410004006 | 过电压保护器 | 1.过电压保护器 2.AC10kV,线路过电压保护器 |  | 台 | 12
41 | 030410002005 | 耐张顶架 | 1.耐张顶架D190 |  | 只 | 2
42 | 030410004007 | 单回路中相抱箍 | 1.单回路中相抱箍LB-200 |  | 只 | 5
43 | 030410002006 | 耐张横担 | 1.耐张横担HD2-15/8008(D205) |  | 只 | 3
44 | 030402010002 | 避雷器 | 1.交流避雷器 2.AC10kV,13kV,硅橡胶,40kV,带间隙,标称放电电流10kA，外串联固定间隙,另配绝缘护罩3套。 3.具体做法详见图纸设计 |  | 组 | 9
45 | 030410004008 | 防鸟设备 | 1防鸟设备 2.新型声光一体自取电鸟患治理装置 |  | 台 | 4
46 | 030404031002 | 接地故障指示器 | 1.接地故障指示器 2.暂态录波型 |  | 个 | 6
|  | 路灯箱变智能控制部分 |  |  |  | 1
47 | 030607003001 | 智能网关 | 1.智能网关WooLink2004-W-4G |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 030402006001 | 行程开关 | 1.行程开关ME8112 |  | 套 | 1
49 | 031101001001 | 开关电源 | 1.开关电源LRS-150-12 |  | 套 | 1
50 | 040205020001 | 半球网络摄像机 | 1.半球网络摄像机DS-IPC-T12HV3-IA(2.8MM/POE) |  | 套 | 1
51 | 030503006001 | 温湿度传感器 | 1.温湿度传感器JXBS-3001-TH |  | 套 | 1
52 | 030503006002 | 烟感传感器 | 1.烟感传感器JXBS-3001-YW |  | 套 | 1
53 | 010801006002 | 智能箱变锁 | 1.智能箱变锁TIBBC-22BLE(R3) |  | 套 | 1
54 | 030904011001 | 远程终端控制器 | 1.远程终端控制器RTU031 |  | 台 | 1
分部分项合计
55 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆，含安装、拆除、土建等综合考虑。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 40000.00
合 计 |  |  | 40000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030408001001 | 拆除电力电缆 | 1.名称:拆除10kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400 3.敷设方式:详见图纸设计 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | m | 511
2 | 030408001002 | 拆除电力电缆 | 1.名称:拆除1kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*35 3.敷设方式:详见图纸设计 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | m | 5
3 | 030410003001 | 拆除架空绝缘导线 | 1.拆除架空绝缘导线 2.JKLYJ-10-240 3.具体做法详见图纸设计 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | km | 0.58
4 | 030410003002 | 拆除架空绝缘导线 | 1.拆除架空绝缘导线 2.JKLYJ-10-150 3.具体做法详见图纸设计 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | km | 0.23
5 | 030410003003 | 拆除架空绝缘导线 | 1.拆除架空绝缘导线 2.JKLYJ-10-120 3.具体做法详见图纸设计 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | km | 0.232
6 | 030410001001 | 拆除水泥杆 18米 | 1.拆除水泥杆 2.18米 3.具体做法详见图纸设计 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 根 | 2
7 | 030410001002 | 拆除水泥杆 15米 | 1.拆除水泥杆 2.15米 3.具体做法详见图纸设计 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 根 | 6
8 | 030410001003 | 拆除水泥杆 12米 | 1.拆除水泥杆 2.12米 3.具体做法详见图纸设计 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 根 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030410001004 | 拆除水泥杆 10米 | 1.拆除水泥杆 2.10米 3.具体做法详见图纸设计 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 根 | 2
10 | 030402010001 | 拆除避雷器 | 1.拆除交流避雷器 2.具体做法详见图纸设计 3.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 只 | 24
11 | 030402018001 | 拆除户外环网柜 | 1.拆除户外环网柜 2.4单元 3.具体详见设计图纸 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 台 | 2
12 | 030410004001 | 拆除杆上变压器 | 1.拆除杆上变压器 2.400kVA 3.具体详见设计图纸 4.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 台 | 1
13 | 030410004002 | 拆除跌落式熔断器 | 1.拆除跌落式熔断器 2.具体详见设计图纸 3.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 个 | 5
14 | 030410004003 | 拆除低压负荷开关 | 1.拆除低压负荷开关 2.具体详见设计图纸 3.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 个 | 2
15 | 030410004004 | 拆除用户分界柱上开关 | 1.拆除用户分界柱上开关 2.具体详见设计图纸 3.拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。 |  | 台 | 1
16 | 030410001005 | 拆除器材运输费 | 1.拆除材料工地运输到使用单位的指定地点，包含所有拆除后需移交的器材等装卸、运输费用。 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 10000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 6孔φ200/5 BWFRP管（人行道） |  |  |  | 1
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:投标人综合考虑 2.挖土深度:投标人综合考虑 3:详见设计图纸 |  | m3 | 13.98
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填达设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土利用 4.:详见设计图纸 |  | m3 | 8.06
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:20km 3.:渣土消纳费 4.:详见设计图纸 |  | m3 | 5.92
4 | 040201002001 | 管沟地面夯实 | 管沟地面夯实夯实度不低于97% |  | m2 | 5.28
5 | 010501002001 | 电缆排管底板基础 | 1.混凝土种类:商品砼含模板 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.53
6 | 010501002002 | 电缆排管基础 | 1.混凝土种类:商品砼含模板 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.25
7 | 010515001001 | 电缆排管钢筋 | 电缆排管钢筋三级钢直径12以内 |  | t | 0.075
|  | 1.2 电缆排管 |  |  |  | 1
8 | 040803003001 | 电缆排管6孔φ200/5BWFRP管 | 1.电缆排管6孔φ200/5BWFRP管（人行道） 2.具体详见图纸设计要求 |  | m | 72
9 | 040803006001 | 管枕 | 管枕φ200具体做法详见图纸设计 |  | 个 | 36
10 | 030408008001 | 防火堵头 | 防火堵头φ200 C20预制混凝土含模板 一级钢直径6，一级钢直径16 |  | 个 | 12
11 | 040205004004 | 警示带 | 警示带 |  | m | 12
12 | 020110027001 | 盖板刻字 | 盖板刻字 |  | 个 | 3
13 | 020110027002 | 防坠网 | 防坠网 |  | 套 | 3
|  | A 电缆沟 |  |  |  | 1
14 | 010507003001 | 混凝土电缆沟 | 1.I型电缆砼沟规格尺寸详见图纸 2.10cm碎石垫层 3.24cmC30混凝土沟壁以及16cmC30预制混凝土沟盖板含φ12圆钢拉环以及含模板 4.电缆沟齿口边缘角钢包边∠50x5角钢通长预埋 5.垫层基础沟壁以及盖板均设置钢筋规格:HRB400,Φ≤25，具体设置规格要求详见图纸设计 6.电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 7.开挖、回填、土方外运弃置等所有需求，回填土方或者碎石以及砂等材质要求投标人综合考虑，且需满足施工规范要求 8.素土碎石垫层夯实度不低于94% |  | m | 4
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 040205004005 | 电缆标志桩 | 电缆标志桩具体做法详见图纸设计 |  | 个 | 1
16 | 070205001001 | 铸铁井盖 | 铸铁井盖 φ900 |  | 只 | 3
|  | A 路灯箱变基础 |  |  |  | 1
17 | 030412007003 | 路灯箱变基础 | 路灯箱变基础含开挖土方外运，混凝土基层钢筋、支护等等所有具体详见图纸设计 |  | 座 | 1
|  | A 路灯基础 |  |  |  | 1
18 | 030412007002 | 路灯基础 | 路灯基础含开挖土方外运，混凝土、钢筋等等所有具体详见图纸设计 |  | 座 | 4
分部分项合计
19 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
4 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
7 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
8 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
9 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 10000.00
合 计 |  |  | 10000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 5.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13