招标文件

项目编号：JSZC-320100-ZTZB-G2025-0029（校内编号JKY-ZB-2025001） 项目名称：2025年金陵科技学院数智低碳交通重点实验室项目 采购单位：金陵科技学院 采购类别：货物类

代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

二○二五年十月

# 总 目 录

第一章  投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章  合同文本	14

第四章  采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	28

第六章  投标文件格式	32

## 第一章  投标邀请

受金陵科技学院（采购单位）委托，中通服咨询设计研究院有限公司（以下简称“投标代理”）就2025年金陵科技学院数智低碳交通重点实验室（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2025年金陵科技学院数智低碳交通重点实验室项目招标项目的潜在投标人，应在中通服咨询设计研究院有限公司获取招标文件，并于2025年10月22日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1 项目编号：JSZC-320100-ZTZB-G2025-0029（校内编号JKY-ZB-2025001）

2 项目名称：2025年金陵科技学院数智低碳交通重点实验室项目项目

3 预算金额（最高限价）：137.283万元；（投标报价超过各分包最高限价为无效标）。

4 采购需求（详细内容见本招标文件第四章）：

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑光摄像机 | 1 | 工业 |
| 2 | 地空一体化交通排放监测设备 | 1 | 工业 |
| 3 | 沙盘模型 | 1 | 工业 |
| 4 | 全天空成像仪 | 1 | 工业 |
| 5 | 光伏气象站 | 1 | 工业 |
| 6 | 灰尘监测仪 | 1 | 工业 |
| 7 | 开源无人机 | 3 | 工业 |
| 8 | 车路协同驾驶仿真模拟器 | 1 | 工业 |
| 9 | 模拟火灾实验炉 | 1 | 工业 |
| 10 | 动静态信号测试分析系统 | 1 | 工业 |
| 11 | AI推理卡 | 2 | 工业 |
| 12 | 液冷GPU服务器 | 2 | 工业 |
| 13 | 边缘智能计算终端 | 4 | 工业 |

5 合同履行期限：合同签订后 30 日内。投标人应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

6 本项目是否属专门面向中小企业采购项目：是。

7 本项目是否接受联合体参与采购活动：否。

8 是否接受进口产品：不接受。

9 项目经费：中央支持地方高校改革发展资金。

### 二、申请人的资格要求

#### （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1投标人信用承诺函（格式见第六章）。

1.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关材料：

1.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项1.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定涉及证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中只提供投标人信用承诺函（详见招标文件格式）。

投标人投标文件中仅提供投标人信用承诺函材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺函替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，全部货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

#### （二）本项目特定资格要求：无。

#### （三）拒绝下述投标人参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

3.1 时间：从2025年10月1日起至2025年10月15日为止，每天9：00-11：30，14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。

3.2 地点：苏采云系统

3.3 方式：苏采云系统下载。

3.4 售价：免费下载。

四、投标文件的递交、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.开标时间：2025年10月22日下午14点30分

2.提交投标文件地点：苏采云系统

五、公告期限

在本公告及招标文件公告期限自本公告发布之日起5个工作日

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑。

3.公告发布媒介：江苏政府采购网；

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注相关网站发布的信息更正公告；

七、联系方式

采购单位名称：金陵科技学院

采购单位地址：南京市江宁区弘景大道99号

联系人姓名：姚老师，18913806573

联系电话：

采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

地址：南京市建邺区楠溪江东街58号

联系人：陈沭

联系电话：13913913997

## 第二章 投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

#### 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

#### 2.1 满足招标公告对投标人的资格要求的规定。

#### 2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

#### 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2 本项目采购代理服务费依据成交金额按照计价格[2002]1980号文件所列收费标准差额累进计算后的5折再扣除1000元收取，低于1000元按1000元收取。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

#### 5.招标文件的约束力

#### 5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

#### 6.1 招标文件由以下部分组成：

#### （1）投标邀请

#### （2）投标人须知

#### （3）合同文本

#### （4）采购需求

#### （5）评标方法与评标标准

#### （6）投标文件格式

#### 投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与机构联系。

#### 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7. 招标文件的澄清、修改

#### 7.1 招标人或对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

#### 7.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止日期和开标日期，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

#### 7.3 投标人应在投标截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

### 三、投标文件的编制

#### 8.投标文件的语言及度量衡单位

#### 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

#### 8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9.投标文件构成

#### 9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

#### 9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

#### 10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

#### 10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11.投标分项报价表（本项目无需提供）备注：若为一条清单可增加此描述

#### 11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

#### 11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12.响应及偏离表

#### 12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

#### 12.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

#### 13.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

#### 13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

#### 13.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 14.投标有效期

#### 14.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 15.投标有效期的延长

#### 15.1 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

#### 17.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

#### 17.2 投标人应将投标书正本和所有副本密封，且在信封袋上标明“正本”、“副本”的字样，也可以将这些信封再封装在一个外信封中。投标文件电子文档U盘单独密封包装或随投标文件正本一同密封。

#### 17.3 内外层信封均应：

#### (1)按“招标公告”注明的地址送达开标地点；

#### (2)注明投标项目名称、项目编号、分包号、正本或副本的字样。

#### 17.4 内外层信封均应写明投标人名称、地址、联系人及电话，以便如果投标书被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

#### 17.5 如果内外层信封未按第18.2-18.4条要求密封和加写标记，对误投或过早启封概不负责。

#### 17.6 可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

#### 18.1 拒绝接收投标截止时间之后送达的投标文件。

#### 18.2未按招标文件要求密封的投标文件。

#### 19.投标文件的撤回和修改

#### 19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

#### 19.2投标人的修改或撤回通知书，应按第18条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

#### 19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

#### 19.4 在投标截止时间至招标人在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

#### 20.1 将在招标文件确定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

#### 20.2 开标时，将邀请监督机构或投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

#### 20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

#### 20.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

#### （1）《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；

#### （2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

#### （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

#### （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准。

#### 同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正，且由投标人书面确认，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### 20.5 投标截止时间结束后参加投标的投标单位不足三家的，除招标任务取消情形外，可按政府监管部门规定经批准后转为其他采购方式。

#### 20.6 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，未在结果公布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

#### 21.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

#### 21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

#### 21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

#### 22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

#### 22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 22.3 和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

#### 23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

#### 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

#### 23.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明和补正，投标人的澄清、说明和补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

#### 24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

#### 24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

#### 采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

#### 接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

#### 24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评审现场告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

#### 24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

#### 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

#### 24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

#### 24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

#### （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

#### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

#### （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

#### （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

#### 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

#### 24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

#### 24.6 投标人的授权代表在开、评标全过程中应保持通讯畅通，答复相关信息，并在现场与及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

#### 25.1 无效投标条款

#### 25.1.1未按招标文件规定签署、盖章的。

#### 25.1.2 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

#### 25.1.3投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

#### 25.1.4 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

#### 25.1.5 未通过符合性审查的。

#### 25.1.6不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

#### 25.1.7 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

#### 25.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

#### 25.1.9 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。。

#### 25.1.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。

#### 25.1.11  法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

#### 25.2 废标条款

#### 25.2.1 符合资格条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的。

#### 25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

#### 25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

#### 25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

#### 25.2.5  如出现投标截止时间后参加投标的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

#### 26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

#### 26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

#### （1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

#### （2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

#### 按第二种方式确定中标人的，自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

#### 26.3 将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

#### 26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

#### 26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

#### 26.4.2 向采购人、行贿或者提供其他不正当利益的。

#### 26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

#### 26.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。

#### 26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

#### 26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

#### 26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

#### 26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

#### 26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

#### 26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

#### 27.l 中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

#### 因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

#### 27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

#### 28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

#### 28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

#### 28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 28.5 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，在符合政府采购法律法规的情况下，也可以视情与排位在中标投标人之后第一位的中标候选人签订采购合同。

#### 29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

#### 29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

#### 30.1 中标投标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

#### 30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标投标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

#### 31.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

#### 32.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

#### 32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

#### 32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

#### 32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

#### 33.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

#### 34.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

#### 投标人如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

#### 35.投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本等的询问、质疑向或采购人提出，由或采购人负责答复。

#### 采购人质疑接收人及联系方式为金陵科技学院招标办，联系地址：南京市江宁区弘景大道99号，联系人：肖老师，联系电话：025-86188278。

#### 《质疑函》接收部门为招标代理机构中通服咨询设计研究院有限公司。收件人：陈沭，地址：南京市建邺区楠溪江东街58号，联系电话：13913913997。

#### 36.以下情形的质疑不予受理：

#### 36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

#### 36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

#### 36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

#### 36.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

#### 36.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

#### 37.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

#### 38.1 在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

#### （1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

#### （2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

#### 38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

#### 38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

#### 38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

#### 38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

#### 39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

#### 39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并在签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

#### 39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

#### 40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

#### 40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

#### 40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

#### 41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

## 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物： 货物名称、规格及数量清单  ，具体详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同期限

合同签订之日起至质保期结束

第四条 组成本合同的有关文件  下列关于                  号标（项目编号）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表（含分项报价表及供货一览表）；

（2）技术规格响应表；

（3）履约及质量保证承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）投标人应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）在签订合同前向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金（以履约保函形式提交），验收合格后15个工作日内无息退还。

2.履约保证金的有效期至采购人验收合格。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后15个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款；

（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票(项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号、税号：12320100745357493B南京交行秦淮支行：32000 660 101 817 010 5467)，采购人收到中标投标人发票后15个工作日内，即向投标人支付至合同总价款的100%。

第十二条 项目履约验收及档案

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，招标代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十四条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十五条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，一份交招标代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、其他：

| 甲方（采购人）：金陵科技学院（盖章） | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 招标代理： （盖章） |  |
| 招标文件编制： 投标文件接收及合同签订： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

## 第四章  采购需求

### 一、项目属性：货物类项目。

### 二、项目概况

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

### 三、产品清单

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑光摄像机 | 1 | 工业 |  |
| 2 | 地空一体化交通排放监测设备 | 1 | 工业 | 核心设备 |
| 3 | 沙盘模型 | 1 | 工业 |  |
| 4 | 全天空成像仪 | 1 | 工业 |  |
| 5 | 光伏气象站 | 1 | 工业 |  |
| 6 | 灰尘监测仪 | 1 | 工业 |  |
| 7 | 开源无人机 | 3 | 工业 |  |
| 8 | 车路协同驾驶仿真模拟器 | 1 | 工业 |  |
| 9 | 模拟火灾实验炉 | 1 | 工业 |  |
| 10 | 动静态信号测试分析系统 | 1 | 工业 |  |
| 11 | AI推理卡 | 2 | 工业 |  |
| 12 | 液冷GPU服务器 | 2 | 工业 |  |
| 13 | 边缘智能计算终端 | 4 | 工业 |  |

### 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 标的物 名称 | 技术参数指标 （功能配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑光摄像机 | 1.全彩双目云台摄像机 2.单镜头 3.400万 48 倍T型 1KM 激光中载长焦云台 4.大光圈F1.4-F4.5可调全彩镜头 5.1/1.8" 300mm 长焦镜头大功率补光，支持电子防抖 6.光学透雾等 ▲7.云台定位准确度检验:云台定位准确度小于等于0.01°（投标人提供加盖投标人公章的承诺函。中标后提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的有效的质量检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为虚假承诺，不签订合同） ▲8.夜视距离:具有夜视功能,可识别距离样机2km处的人体轮廓（投标人提供加盖投标人公章的承诺函。中标后提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的有效的质量检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为虚假承诺，不签订合同） ▲9.加热除雾设置功能检查:具有加热除雾设置选项（投标人提供加盖投标人公章的承诺函。中标后提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的有效的质量检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为虚假承诺，不签订合同） 10.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 11.人脸识别：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 12.语音对讲：支持；报警输入：7路，开关量输入（0~5V DC）；报警输出：2路； 13.防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 14.球机尺寸：中型云台。 | 1 | 台 |
| 2 | 地空一体化交通排放监测设备（核心产品） | 1）无人机载气体监测系统： ▲1、主机设备尺寸≤120 x 120 x 80mm，质量≤500g，支持监测以下气体种类：SO2、NO2、O3、NO、CO2、CH4并能同步显示温度、湿度，支持后期根据需要增加或改变监测项目；（投标人提供产品性能图片证明材料或白皮书并加盖公章）； 2、设备具备工作状态指示LED灯，可显示网络通信、PSDK无人机连接、传感器、主程序、储存卡和卫星定位的工作状态，并具备前方与侧面RGB高亮警示灯，可设置为常亮或闪烁频率可调，警示灯颜色可设置为自动跟随气体浓度变化； 3、设备支持与无人机快捷对接，无需单独下载第三方软件，即可在飞控器上实现显示监测数值与设备工作状态； ▲4、除设备主机本身外还支持拓展外置模块，可自由组合实现不同功能应用场景如：高精度TDLAS甲烷监测模块、高精度NDIR二氧化碳监测模块；（投标人提供提供产品模块测试安装图片证明材料并加盖公章）； ▲5、设备防爆等级不低于Ex ic IIB T4 Gc；（投标人提供提供设备对应防爆合格证复印件并加盖公章）； 6、具备数据实时加密和远程传输功能，具备调参校准功能，可远程对气体检测模块进行调参校准； 7、软件支持实时显示空气污染物浓度时间变化曲线图，并支持多种数据可视化展示效果； 8、软件支持一键导出PDF监测报告和CSV原始数据表；支持向第三方平台推送实时监测数据，灵活满足用户在自有平台上展示监测数据的需求；支持手机小程序登陆查看实时数据并具备声光报警提示功能； 9、各监测模块参数要求： -应具备内置高精度SO2监测模块，可用量程：0~15ppm，检出限≤5ppb，时间分辨率≤1s； -应具备内置高精度NO2监测模块，可用量程：0~11ppm，检出限≤5ppb，时间分辨率≤1s； -应具备内置高精度O3+NO2监测模块，可用量程：0~11ppm，检出限≤5ppb，时间分辨率≤1s； -应具备内置高精度NO监测模块，可用量程：0~11ppm，检出限≤5ppb，时间分辨率≤1s； -应具备高精度CO2监测模块，可用量程：0~2000ppm，检出限≤1ppm，时间分辨率≤1s； -应具备高精度CH4监测模块，可用量程：0~10000ppm，检出限≤2ppm，时间分辨率≤1s； 10、软件内置专业的燃油含硫量FSC快速反演算法，可实现对船舶燃油含硫量预估值的快速反演，支持实时显示气体检测仪的气体浓度及FSC数据； 2)四旋翼无人机: 1、空机重量（不含电池）≤4千克 2、飞行器最大起飞重量≥9千克 3、飞行器对角线轴距≤900mm 4、最大水平飞行速度≥20m/s 5、最长飞行时间≥55分钟 6、IP防护等级≥IP55 7、最大可抗风速≥12m/s 8、GNSS：定位系统支持BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS、单北斗模式 9、支持云台安装：飞行器支持搭载云台负载数量≥3 10、机臂到位检测：支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示 11、遥控器屏幕尺寸≥7英寸 3）匹配无人机的备用电池：2块； 4）匹配遥控备用器电池：1块 | 1 | 台 |
| 3 | 沙盘模型 | 1.控制方式：电子控制（无线数码遥控开关），遥控控制整体沙盘灯光 遥控技术参数： (1)工作电压：DC12V； (2)输出电压：单线控制0V - 380V，输入电压=输出电压； (3)工作频率：422MHz； (4)功率：最大电流10A； (5)工作模式：电动、自锁。 2.控制及整体架构基础控制平台技术参数 (1)沙盘整体外观规格：≥ 20m2，长宽约5000*4000mm； (2)底盘高度：≥ 650mm。 3.输入电源：直流电源 (1)输入电压：220VAC，50Hz； (2)控制线路：≥ 10个，支持各模块独立开关，支持通过网络命令恢复灯光控制； (3)灯光控制效果：≥ 3种，支持包括不限于流水灯、跑马灯、流星灯等； (4)控制器型号：ST20； (5)控制器额定电压：24VDC； (6)控制器功率：≤ 20W。 4.底盘材质：木质结构 (1)底盘制造工艺：烤漆表面涂装，环氧底漆+聚氨酯面漆； (2)制作材质包括：木质、ABS、亚克力、金属等。 5.沙盘主体材质：ABS有机玻璃、木质、金属等 6.包含设计，施工需根据设计进行 | 1 | 台 |
| 4 | 全天空成像仪 | 1.摄像头分辨率不低于4k；数据成像传感器分辨率不得低于4K 1200W 4000*3000 plxels，图像解析度不低于4000*3000 plxels，JPG。 2.测量全天空云量（可见光）； 3.机箱：室外防护机箱； 4.支架：立杆，做防腐防锈处理； 5.电源线>5米； 6.输出：需要包含实时云量 云量等级、薄云比例、重云比例、云状类型、云运动方向 、云运动速度、 太阳高度角 太阳方位角、日出日落时间、 图像亮度、太阳遮挡状态360°全天空图像 360°云量分析图 长方全景图、长方云量分析图、云轨迹图、云量曲线图、云量类型饼图 、历史数据查询、 历史数据导出等项数据。 7、天空成像仪带自学习功能，更换安装位置无需手动标定图像。 | 1 | 台 |
| 5 | 光伏气象站 | 1、参数:包括空气温湿度传感器、风速传感器、风向传感器、气压传感器、总辐射传感器（倾斜、水平）、散辐射传感器、直辐射传感器、全自动太阳跟踪仪、组件温度等，风向风速传感器全机身选用航空铝材质，恶劣环境下不影响使用寿命。 2、辐射传感器要求响应时间<10秒，内阻低于50Ω，精度≤2%，并带有CNAS机构出具的校准证书。上述响应时间及内阻值，厂家需提供测试方法以保证提供产品真实有效。 3、其余传感器需带有省级以上气象计量部门出具的相关校准报告，气象站主要部件需提供第三方型式试验报告。 4、传感器参数要求： 温度：测量范围：-40～120℃ 精确度：±0.3℃ 分辨率：0.1℃ 湿度：测量范围：0～100%RH；精确度：±3%RH；分辨率：0.1%RH 风速：测量范围：0～60m/s；准确度：2%±0.02V m/s；分辨率：0.1m/s 风向：测量范围：0～360°；准确度：±2°分辨率：1° 气压：测量范围300～1100hPa，准确度±0.3hPa，分辨率0.1hPa总 散辐射传感器：测量范围：0～4000W/m²，光谱范围：280-3000nm，灵敏度：7-14μV\w.m-² 精 确 度：≤2% 分 辨 率：1 W/m²，响应时间《10秒，内阻值《50Ω。 直辐射传感器：测量范围：0～2000W/m²；光谱范围：280-3000nm，灵敏度：7-14μV\w.m-² 精 确 度：≤2% 分 辨 率：1 W/m²，响应时间《10秒，内阻值《50Ω。 5、全自动太阳跟踪仪： 旋转角度：仰角：-5-120度，方位角0-350度， 追踪模式：太阳跟踪+北斗跟踪 ，四象限追踪探头，追踪精度：0.2度 组件温度传感器：需使用PT1000A级，测量范围：-50～+150℃；测量精度：±0.2℃；分辨率：0.1℃； 气象数据采集仪：低功耗处理器，集数据采集、存储、通讯功能于一体，高集成度。输出32项采集数据，外箱采用铝合金材质，防腐性能好，防护等级IP65。 支架：不锈钢材质并外层进行三防处理，满足长期室外使用要求。 | 1 | 台 |
| 6 | 灰尘监测仪 | 1.参数：污染比的测量范围：50-100%，测量精度：测量范围 90～100%时测量精度±1%+读数的 1%FS；测量范围 80～90%时测量精度±3%；测量范围 50～80%时测量精度±5%，经过内部精密算法处理。 2.传感器表面为布纹玻璃板：与太阳能光伏面板表面材料一致； 传感器尺寸不小于900*170*40mm ,可安装于各种厚度的太阳能光伏板外侧。 3、测量原理：蓝光温散射，每5秒测量一次可查看 4、输出数据：上部探头数据、下部探头数据、双探头均值数据 5、功能要求：全天24小时监测，能接入组件温度传感器，带GPS定位功能。通讯支持RS485或4G等方式。 6、传感器灵敏度及测量变化数据厂家需提供测试及校准方法方便验收查看。 | 1 | 台 |
| 7 | 开源无人机 | 1、整机最大起飞重量不低于5kg 2、续航时间不低于25min。配备1英寸2000万像素CMOS传感器，支持6K/30fps视频拍摄，光圈范围f/2.8-f/11，具备16倍数码变焦和3-4倍无损变焦能力。六向双目避障系统包含12路视觉传感器，前方检测范围0.5-40m（精准测量0.5-20m），有效避障速度15m/s。 3、4k分辨率三轴增稳云台系统，抗风能力：风速8级，工作环境温度：-10℃至40℃。 4、双天线RTK，支持GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、北斗B1/B2和伽利略E1/E5频点。水平1cm+1ppm、垂直1.5cm+1ppm。 5、Ubuntu系统，具有数传和图传功能，数图传模块具备高低温试验、盐雾霉菌报告，具备CNAS认定的第三方测试报告。具备实时传输视频功能等。可跳频，具备抗干扰能力。最远可以支持10-20km距离传输。具有视觉定位系统，全向感知避障系统 6、Nvidia jetson Xavier NX 16G 7、mid360雷达、D435I相机 8、提供全套学习资料，支持SDK开发，可支持二次开发，可通过API直接调用 | 3 | 台 |
| 8 | 车路协同驾驶仿真模拟器 | 一、功能规格 ① 满足车路协同模拟和驾驶操作训练要求，具备道路场景模拟、交通流量模拟以及车路通信模拟功能。② 可模拟车辆的加速、减速、跟车、超车、换道等微观行为③ 能够根据用户设定的交通需求，生成不同规模和特性的交通流量④ 支持对交通信号灯的设置和控制⑤ 创建各种类型的道路网络⑥ 支持车路协同特有的事故场景⑦ 车路协同功能 二、模拟器技术要求 ① 物理参数要求 主体尺寸：长1.499m×宽0.945m×高1.338m（含座舱及显示系统） 整机重量：≤150kg（含座舱及显示系统） 电源需求：220V单相交流电，峰值功率≤3kW 工作环境：温度5-40℃ / 湿度10-90%RH（非凝露） ② 软件与场景指标 1. 场景模块：内置城市道路、高速公路、乡村道路三类场景 2.天气模块：模拟雨、雪、雾天气，等级大、中、小三级可调 3.事件模块：模拟鬼探头、行人过街、前车急刹等5种以上的风险事件 4.数据模块：支持数据记录功能，采用CSV格式导出，类型包括车辆速度、方向盘角度、踏板角度等；支持驾驶模拟过程中数据实时采集与数据曲线的实时展示；实现驾驶行为动态评估；支持实现数据的查询、删除、导出等管理功能 5.车辆模块：预设有轿车和货车车两种车辆动力学模型；可与驾驶模拟控制设备交互，模拟环境中虚拟车辆的实时低延迟控制 ③ 硬件性能指标 1. 具备仪表、车机、视景显示器，支持驾驶模拟系统场景仿真显示需求，能够模拟实际驾驶中的视景效果、仪表显示效果等，视景系统为三屏环幕≥160°FOV，刷新率120Hz 2. 操纵系统有方向盘、油门、刹车踏板、档位等组成，具备真实的力反馈效果，能够模拟真车手感和力感，力反馈方向盘的转向角度为900°，扭矩范围±15Nm，延迟≤35ms，踏板单元行程同步误差≤3ms，非线性度≤1.5%，档位切换识别时间≤80ms 3. 能够采集驾驶员输入的信号和操作，并能够与虚拟仿真环境交互 三、硬件配置： ①操纵设备：含方向盘、油门、刹车踏板、档位等组成，具备真实的力反馈效果 ②座舱：1人位半封闭式座舱 ③控制主机：显卡：NVIDIA RTX 4080 SUPER 16GB，CPU：Intel i7-14700KF，内存：32GB(16x2) DDR4 3600，主存储：WD SN770 1TB ④计算主机：显卡： 2 张 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 显卡，CPU：英特尔至强银牌4310，12核，2.1GHz，内存：32GB DDR4 3200MHz，8TB 256MB 7200 转 SATA 企业级硬盘，主板：双 GPU 和至强处理器的服务器主板 四、软件配置： ①驾驶模拟模块 ②车辆控制和驾驶交互模块 ③数据采集模块 ④驾驶行为监测评估与反馈模块 五、运维及技术服务要求 ①缺陷维保期3年 ②校准周期：力反馈系统每12个月校准 ③保修条款：3年保修（投标人提供维保承诺函并加盖公章。） | 1 | 台 |
| 9 | 模拟火灾实验炉 | 1）规格：1500mm*50mm*300mm 2）电压：220V 3）加热段数：3 4）串线方式：并联 5）工作温度；最高1200℃ 6）3路程序温控箱 | 1 | 台 |
| 10 | 动静态信号测试分析系统 | 1）无线静态信号测试分析设备1台：16 测点，以太网、LR-WIFI 接口子；无线通讯距离 500 米；内置锂电池供电可连续工作 8 小时以上，最高采样速率200Hz；量程：5mV、50mV、500mV、5000mV 切换；程控设置桥路：1/4 桥（公用补偿、三线制）、半桥、全桥；带 IEPE 功能；支持 LVDT、电流测量，LVDT 供电 12V（可定制）。 2）控制分析软件1套：支FFT 分析、功率谱（功率谱密度 PSD）分析、频响函数 FRF 分析、相关分析、概率密度与分布、倒频谱、长数据连续记录及回放分析。" 3）TST126H 磁电式加速度传感器4个：水平向；分三个速度和一个加速度四个档位，3 档灵敏度约 0.30 V/ m.s-1 ，量程 0.6 m.s-1 ，频率范围（0.17~100）Hz，2 档灵敏度约 4.00 V/ m.s-1 量程 0.3 m.s-1，频率范围（0.5～100）Hz，1 档灵敏度约 20.0 V/ m.s-1，量程 0.125 m.s-1 ，频率范围（1～100）Hz，0 档灵敏度约 0.30 V/ m.s-2 ，量程 20 m.s-2 ，频率范围（0.25~100）Hz，温度范围-10～+50℃ 。 4）TST126V 磁电式加速度传感器4个：竖直向，参数同TST126H。 5）TZT-100L(B)0-5VW LVDT位移传感器5个：位移量程：100mm；分辨率≤0.01mm 6）K 型铠装热电偶20个：探头材质：304、耐腐蚀 316 材质，耐高温2520 材质。超耐高温 GH3039 材质 | 1 | 套 |
| 11 | AI推理卡 | 1. 不少于280 TOPS INT8算力和140 TFLOPS FP16算力。 2. 不少于16 core * 1.9 GHz CPU计算能力 3. 内存96G 4. 国产自主芯片 | 2 | 台 |
| 12 | 液冷GPU服务器 | 处理器：INTEL XEON 8368Q 2.6G主频38核76线程 平台：INTEL C621A芯片组单路服务器主板 散热器：CPU+GPU分体式水冷散热 内存：DDR4 RECC 3200 32GB服务器内存*8 系统盘：致态 TiPlus7100 2TB 硬盘：西数8T SATA 7.2K 256M企业级 显卡：RTX4090 24G显卡*3 电源：2000W（1+1）白金冗余电源 机箱：塔式工作站机箱+散热风扇 | 2 | 台 |
| 13 | 边缘智能计算终端 | 供电:DC12V~24V 接口:USB、RS232(DB9)、SIM Card Slot、HDMI、RJ45 芯片:Jetson Orin NX 8G 模块:WIFI+4G+SSD | 4 | 台 |

★（二）商务要求

1.实施要求

（1）总体要求

项目交付实施的地点：金陵科技学院江宁校区科技楼1号楼22楼

（2）报价要求

投标人应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（3）质量要求

本项目所有产品整机（含配件）免费质保要求3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期请按要求全部进行响应。

（4）验收要求

采购标的物安装完成正常运行 7 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：1.原厂原包装；2.包装完好；3.设备清单与响应文件一致；4. 其他要求：无 。

（5）质保（维保）及售后要求

服务响应时间要求：发生故障后，应于48小时内到现场，提出解决方案，并于72小时内修复。

（6）人员要求：本项目拟投入人员不低于5人，其中项目负责人具有机电工程专业资质；服务团队成员具有信息安全、网络规划、IT方面等资质证书。

2.付款条件

（1）预付款：合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款。

（2）合同标的物交付完毕且验收合格后一次性付清尾款。

（3）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到投标人发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的投标人账户。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

4.本项目涉及设备的安装与调试，投标人应具备相应的集成能力并配合其他集成商完成本实验室的建设，提供承诺函并加盖公章。

本项目中打“★”“▲”技术参数，签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标投标人视为虚假应标，按无效投标处理。

## 第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“五、评标标准中产品演示”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。

2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

### 二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

### 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分25分，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣0.5分，其余指标有1项负偏离扣0.3分，扣完为止。 | 25 | 客观分 |
| 2.2 | 产品演示 | 地空一体化交通排放监测设备（核心产品）演示： 1.演示方式: 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件视频文件的格式为*.mp4或*.avi,投标人须将视频文件分段压缩为*.zip 文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于 150M)。上传的产品清单“地空一体化交通排放监测设备(核心产品)”演示视频将作为投标文件的组成部分。 2.演示时长: 每个投标人的视频演示时间不超过10分钟。 3.评分标准:本项满分7分，未提供或演示内容与要求不符不得分。 4.现场演示内容如下： （1）支持监测设备与无人机快速对接，可在飞控器上显示监测数值与设备工作状态，满足要求得1分； （2）实时显示空气污染物浓度时间变化曲线图，并支持网格、等值线、3D 点云三种数据可视化展示效果，满足要求得1分； （3）一键导出PDF监测报告和CSV原始数据表，满足要求得1分； （4）手机小程序登陆查看实时数据并展示声光报警提示功能，满足要求得1分； （5）可通过飞控器或配套软件控制设备的RGB高亮警示灯常亮或闪烁频率可调，满足要求得1分； （6）配套软阶端支持实时显示无人机相机画面，满足要求得1分； （7）支持对设备内的气体检测模块进行调参校准，满足要求得1分。 | 7 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.应急措施。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得7分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得4分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，得1分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.培训方式；2.培训师资力量；3.培训目的；4.培训内容；5.培训方法和时间；6.资料交接。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得7分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得4分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，得1分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.售后服务内容；2.故障解决方案；3.技术人员保障及服务电话；4.响应时间。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得7分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得4分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，得1分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 同类项目经验:依据2022年1月1日以来完成的类似项目业绩（含与本次采购类似的监测类设备或无人机设备），每提供1份完成的业绩得2分，最多得4分 (投标文件中提供完整清晰的合同复印件并加盖公章，时间以合同时间为准） | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 软件著作权证书 | 1.投标人或所投地空一体化交通排放监测设备制造商具有数据加密与远程传输相关功能软件著作权登记证书的，得2分。 2.投标人或所投地空一体化交通排放监测设备制造商具有与调参与校准相关功能软件著作权登记证书的，得2分。 备注：证书登记注册的软件名称无需完全一致， 但内容(功能)需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力1 | 1.投标人拟投入本项目的项目负责人具备机电工程二级建造师证书的得1分，具备机电工程一级建造师证书的得2分，不满足不得分； 2.投标人拟投入本项目的售后团队成员中具备信息系统项目管理工程师、网络规划设计师、IT服务项目经理证书、国家注册信息安全专业人员（CISP）、低压电工证证书的，每提供1个得1分，满分5分。 注:每人每证不重复计分，以上需提供相关人员证书及投标人自2025年4月以来任意一个月为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。 | 7 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力2 | 投标人提供有效期内的电子与智能化专业承包二级及以上证书或有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级及以上证书，任意提供一个得2分，满分2分，不提供不得分。 注：提供认证证书的复印件并加盖公章。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

## 第六章  投标文件格式

（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投  标  文  件

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项目编号：

项目名称：

分包号：[     ]

投 标 人名称（加盖公章）：

投标人地址：

联系人及联系电话：

年    月   日

投标文件目录

一、评分索引表

二、投标人信用承诺函

三、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、核心产品品牌一览表

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、中小企业声明函（如有）

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、联合体协议（如有）

十四、质疑函范本

十五、履约及质量保证承诺书

### 一、评分索引表

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：投标投标人须为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

### 二、投标人信用承诺函

投标人信用承诺函

XXXX机构：

我公司                             （投标人名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

### 三、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

### 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日    期：

### 五、投标函

投标函

致：XXX机构

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖公章）

日  期：

### 六、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

### 七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

### 八、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.投标人所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

### 九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

备注：

1.投标人必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

### 十、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

### 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

### 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

### 十三、联合体协议

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称：（加盖公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的公章即可。

### 十四、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

投标人名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.投标人提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑投标人针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑投标人为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

### 十五.履约及质量保证承诺书

履约及质量保证承诺书

致 金陵科技学院:

如果我方在贵校                                        项目投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》要求签订合同，并按我方投标文件响应内容履行一切责任和义务。

如我方违约，愿凭贵校开出的违约通知，按违约涉及金额（中标金额）的30%作为违约补偿金，于5天内另支付予贵校；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

特此承诺！

投标人（公章） :

授权人/代理人（签字或加盖公章）:

电话:

承诺日期:    年    月    日