岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目

招标文件

项目编号： JSZC-320114-HSGC-G2024-0026

采购人：南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处

采购代理机构：南京和盛工程咨询有限公司

2024年12月

目录目录目录目录

第一章投标邀请

一、项目基本情况

二、申请人的资格要求

三、获取招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

五、公告期限

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

八、其他

第二章投标人须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标与评标

六、定标

七、授予合同

第三章合同文本

第四章采购需求

一、岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目更换清单

二、商务要求

三、其它说明

第五章评标方法与评标标准

政府采购政策功能落实

评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

投标文件

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、 小微企业声明函（货物）（如适用）

十、 残疾人福利性单位声明函（如适用）

十一、 投标分项报价表

十二、开标一览表

十三、项目实施方案

十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十五、投标人认为需要提供的其它资料

质疑函范本

第一章投标邀请

受[南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处 ]的委托，南京和盛工程咨询有限公司就[岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目][项目编号：JSZC-320114-HSGC-G2024-0026 ]采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2025年1月16日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320114-HSGC-G2024-0026

2、项目名称：岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目

3、预算金额：440万元人民币

4、最高限价：354.4154万元人民币

5、采购需求：本项目主要内容为岱山保障房片区17个园区99幢房屋的消防水带、消防软盘进行更换。其中，岱山片区消防水带数量共18005件;消防软盘数量共16251件,具体内容及要求详见招标文件第四章《采购需求》.

6、合同履行期限（项目交付期）：90日历天

7、本项目不接受联合体参与投标

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收的凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式详见采购文件第六章附件）；

备注：（1）依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

（2）不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（3）投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为提供虚假材料谋取中标、成交的违法行为。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有建设主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级（含）以上资质，并取得安全生产许可证；（提供有效证书复印件并加盖公章）；

2.拟投入本项目的项目经理须具备注册建造师证书机电工程专业二级（含）以上，且具有安全生产考核合格证（B证）（提供有效证书复印件并加盖公章）；

3.提供2024年6月-2024年11月任意一个月供应商为项目经理缴纳的社会保险证明（提供证明材料复印件并加盖供应商公章，须有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，如因特殊情况迟缴或免缴社保的，可提供由社保中心出具的证明）；

4.拟投入本项目的项目经理必须满足下列条件：（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

4.1项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

4.2项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动

5.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目的采购活动。

5.3 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2025年1月16日14点00分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、样品送达地点：南京市栖霞大道8号高力文化大厦501室。

样品送达时间：2025年1月16日13时30分-14时00分

（备注：样品上注明标段编号、标段名称、投标单位名称)

2、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南京和盛工程咨询有限公司

地址：南京市栖霞大道8号高力文化大厦501室

联系人：吕娇

联系电话：13776691286

3.项目联系方式

联系人：吕娇

联系电话：13776691286

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

如果投标人参与2023年9月18日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京和盛工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《财库（2004）185号》（节能环保）、《苏财购〔2022〕45号》

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京和盛工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

4.3 招标服务费收费标准：

中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表中货物类标准100%计取。专家费据实支付，本项费用无需在投标报价表中单列，以上费用由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 说明：招标代理服务收费按差额定律累进法计算。 |  |  |  |

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的标书制作工具中格式和内容为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件及样品的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21.4 提交投标样品截止时间和地点

21.4.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.4.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件打“★”内容或另有说明的实质性要求和条件）

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收接收人：吕娇，联系地址：南京市高力文化大厦，联系电话：13776691286。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目采购合同

采购单位：南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处 （以下简称甲方）

供货单位：                         （以下简称乙方）

签订合同条款如下：

一、甲乙双方同意，甲方按以下条款向乙方购置消防水带、消防软盘,详见附件1《岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目更换清单》：

二、乙方保证所供产品（服务）符合合同要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同外产品、服务。

三、协议（合同）有效期

自20XX年XX月XX日起至20XX年XX月XX日止。

质保期限质保2年，质保期从验收合格之日起计算。质保期满后，只收材料费，免收人工费等。

四、预计到货时间：

按甲方要求。交货地点：甲方指定地点。

五、结算方式

协议（合同）总额为元（大写：人民币元整）。

经甲方确认品种、数量、单价等准确无误后，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

1、乙方安装完成后甲方向乙方支付至合同总价的30%货款即¥    （大写：人民币***元整）

2、乙方调试并经甲方验收合格，审计结束后甲方向乙方支付至审计价的95%货款即¥    （大写：人民币***元整）。

3、质保期满并经甲方签字确认后，一个月内支付5%余款即¥    （大写：人民币***元整）。结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

六、保密条款

1、双方对于本合同的签订、本合同的内容、本合同的履行以及因履行合同而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本合同解除、终止或被认为无效后仍然有效。

七、违约责任

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本合同规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

5、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故终止合同的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

6、甲方依法或依据本合同约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品（服务）总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

7、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；协议（合同）款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

8、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

9、乙方若违反本协议（合同）第二条和第八条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

八、安全责任条款

乙方在为甲方服务的合同期内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

九、本项目遇技术问题由甲方负责协调解决。

十、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十一、本项目招标文件、投标文件、合同及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

十二、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件1《岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目更换清单》

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

附件1《岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目更换清单》

| 序号 | 小区名称 | 所属社区 | 规格 参数 | 水带/件 | 单价（元/件） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐业东苑 | 嘉业社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1300 |  |  |
| 2 | 乐业西苑 | 嘉业社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1600 |  |  |
| 3 | 安嘉东苑 | 嘉业社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1100 |  |  |
| 4 | 安嘉西苑 | 嘉业社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 670 |  |  |
| 5 | 平治南苑 | 平治社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 800 |  |  |
| 6 | 平治北苑 | 平治社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1000 |  |  |
| 7 | 平治东苑 | 平治社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 800 |  |  |
| 8 | 齐修北苑 | 齐修社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1000 |  |  |
| 9 | 齐修南苑 | 齐修社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 400 |  |  |
| 10 | 明尚东苑 | 齐修社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1000 |  |  |
| 11 | 义德东苑 | 齐修社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1000 |  |  |
| 12 | 长盛西苑 | 永盛社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1200 |  |  |
| 13 | 长盛东苑 | 永盛社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1100 |  |  |
| 14 | 恒永西苑 | 永盛社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1200 |  |  |
| 15 | 恒永东苑 | 永盛社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1300 |  |  |
| 16 | 明尚西苑 | 明义社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1300 |  |  |
| 17 | 义德西苑 | 明义社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1235 |  |  |
| 18 | 数量小计 |  |  | 18005 |  |  |
| 19 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

| 序号 | 小区名称 | 所属社区 | 规格 参数 | 软盘数量/套 | 单价（元/套） | 合价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐业东苑 | 嘉业社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 700 |  |  |  |  |
| 2 | 乐业西苑 | 嘉业社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 安嘉东苑 | 嘉业社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 600 |  |  |  |  |
| 4 | 安嘉西苑 | 嘉业社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 425 |  |  |  |  |
| 5 | 平治南苑 | 平治社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 906 |  |  |  |  |
| 6 | 平治北苑 | 平治社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | 平治东苑 | 平治社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 800 |  |  |  |  |
| 8 | 齐修北苑 | 齐修社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1200 |  |  |  |  |
| 9 | 齐修南苑 | 齐修社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 30 |  |  |  |  |
| 10 | 明尚东苑 | 齐修社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1150 |  |  |  |  |
| 11 | 义德东苑 | 齐修社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1288 |  |  |  |  |
| 12 | 长盛西苑 | 永盛社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1598 |  |  |  |  |
| 13 | 长盛东苑 | 永盛社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1325 |  |  |  |  |
| 14 | 恒永西苑 | 永盛社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1438 |  |  |  |  |
| 15 | 恒永东苑 | 永盛社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1543 |  |  |  |  |
| 16 | 明尚西苑 | 明义社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1532 |  |  |  |  |
| 17 | 义德西苑 | 明义社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1516 |  |  |  |  |
| 18 | 数量小计 |  |  | 16251 |  |  |  |  |
| 19 |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 总计（水带+软盘）元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1投标报价包括但不限于产品、辅材、运输、安装、调试、验收、税金及政策性文件规定的各项应有的费用，属于交钥匙工程的综合单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章采购需求

项目属性：货物类项目。

- 岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目更换清单

| 序号 | 小区名称 | 所属社区 | 规格 参数 | 水带/件 | 单价（元/件） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐业东苑 | 嘉业社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1300 |  |  |
| 2 | 乐业西苑 | 嘉业社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1600 |  |  |
| 3 | 安嘉东苑 | 嘉业社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1100 |  |  |
| 4 | 安嘉西苑 | 嘉业社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 670 |  |  |
| 5 | 平治南苑 | 平治社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 800 |  |  |
| 6 | 平治北苑 | 平治社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1000 |  |  |
| 7 | 平治东苑 | 平治社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 800 |  |  |
| 8 | 齐修北苑 | 齐修社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1000 |  |  |
| 9 | 齐修南苑 | 齐修社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 400 |  |  |
| 10 | 明尚东苑 | 齐修社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1000 |  |  |
| 11 | 义德东苑 | 齐修社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1000 |  |  |
| 12 | 长盛西苑 | 永盛社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1200 |  |  |
| 13 | 长盛东苑 | 永盛社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1100 |  |  |
| 14 | 恒永西苑 | 永盛社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1200 |  |  |
| 15 | 恒永东苑 | 永盛社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1300 |  |  |
| 16 | 明尚西苑 | 明义社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1300 |  |  |
| 17 | 义德西苑 | 明义社区 | 1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; 2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; 3.设计工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m; 4.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; | 1235 |  |  |
| 18 | 数量小计 |  |  | 18005 |  |  |
| 19 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

| 序号 | 小区名称 | 所属社区 | 规格 参数 | 软盘数量/套（产品类型：主要产品） | 单价（元/套） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐业东苑 | 嘉业社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 700 |  |  |
| 2 | 乐业西苑 | 嘉业社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 100 |  |  |
| 3 | 安嘉东苑 | 嘉业社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 600 |  |  |
| 4 | 安嘉西苑 | 嘉业社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 425 |  |  |
| 5 | 平治南苑 | 平治社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 906 |  |  |
| 6 | 平治北苑 | 平治社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 100 |  |  |
| 7 | 平治东苑 | 平治社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 800 |  |  |
| 8 | 齐修北苑 | 齐修社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1200 |  |  |
| 9 | 齐修南苑 | 齐修社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 30 |  |  |
| 10 | 明尚东苑 | 齐修社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1150 |  |  |
| 11 | 义德东苑 | 齐修社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1288 |  |  |
| 12 | 长盛西苑 | 永盛社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1598 |  |  |
| 13 | 长盛东苑 | 永盛社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1325 |  |  |
| 14 | 恒永西苑 | 永盛社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1438 |  |  |
| 15 | 恒永东苑 | 永盛社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1543 |  |  |
| 16 | 明尚西苑 | 明义社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1532 |  |  |
| 17 | 义德西苑 | 明义社区 | 1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； 2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； 3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； 4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； 5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件 | 1516 |  |  |
| 18 | 数量小计 |  |  | 16251 |  |  |
| 19 |  | 合计（元） |  |  |  |  |
| 20 |  | 总计（元）（水带+软盘） |  |  |  |  |
| 备注： 1投标报价包括但不限于产品、辅材、运输、安装、调试、验收、税金及政策性文件规定的各项应有的费用，属于交钥匙工程的综合单价。 |  |  |  |  |  |  |

- ★商务要求

1、合同履行期限（项目交付期）：90个自然日

2、付款方式：

①乙方安装完成后甲方向乙方支付至合同总价的30%货款即¥    （大写：人民币***元整）

②乙方调试并经甲方验收合格，审计结束后甲方向乙方支付至审计价的95%货款即¥    （大写：人民币***元整）。

③质保期满并经甲方签字确认后，一个月内支付5%余款即¥    （大写：人民币***元整）。结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

3、（售后）服务要求：招标单位如需根据实际需要在签订合同时对计划采购数量进行增减调整，中标单位应无条件服从。

4、质保及服务要求：质保期≥2年，所投标报价的产品性能不能低于原有设备产品技术参数及性能；所供产品各项质量、安全和技术指标必须达到或超过国家相关最新标准的要求，并随货提供与所供产品相应的各种规格、型号产品质量验证证书和检验合格报告、产品质量合格证书、质量保证书及国家产品认证证书等全部质量证明资料。必须按照使用单位实际需求和要求，及时送达指定位置，确保验收合格并交付正常使用。

- 其它说明

1、采购标的对应的企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带、消防软盘更换 | 制造业 |

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、符合性审查内容

评标委员会按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，供应商不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

三、详细评审

评标方法与评标标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 |
| 产品性能 （4分） | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性产品认证证书，得4分。少提供或未提供不得分（提供水带、软盘有效的产品检测报告和认证证书扫描件加盖投标人公章）。 |
| 类似业绩 （6分） | 供应商提供2021年1月1日以后（含）（以合同签订时间为准）其所实施类似消防系统设备采购与安装业绩，有一个得3分，最多得6分。 注：上述业绩案例均须提供合同扫描件并加盖投标人公章。供应商需保证提供的文件是真实的、准确的，如有虚假，不利后果由供应商自行承担。 |
| 项目整体 对接方案 （10分） | 根据供应商提供消防水带、消防软盘的整体对接方案进行打分： 方案针对性强，对接过程中保证安全性和可实施性强，得10分； 方案可实施、迁移方案有一定的合理性，风险可虑不全面得7分； 方案可行性差，考虑不全面得 4 分； 未提供方案的不得分。 |
| 技术解决方案（10分） | 根据供应商提供的技术解决方案进行打分： 方案包含对本项目的理解分析深度、技术路线和工作规范的可行性、建设重难点分析的精准性及解决方案的合理性进行评分； 方案无缺漏，完全满足采购需求，能科学合理的开展工作的得10分； 方案无缺漏，符合相关标准和规范，基本满足采购需求的得7分； 方案有缺漏，在满足采购需求方面欠缺的得4分； 未提供方案不得分。 |
| 服务保障体系（10分） | 根据供应商保障服务方案的实施而设立的服务机构、配备的相应服务人员、设施装备，以及相应的服务细则和规范的管理制度，确保兑现服务承诺、保证服务质量、提供的配送、安装、调试、培训、响应时间、咨询（技术支持）、维修以及应急保障措施等一系列服务方案进行评分。 方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分； 方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分； 方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分； 未提供方案，不得分。 |
| 质量保证方案 （10分） | 供应商能够提供完善的质量保证方案（体系及措施），明确保证内容及措施，措施可操作性强的得10分；能够提供较完善的质量保证方案（体系及措施），明确保证内容及措施，措施可操作性较强的得7分；能够提供基本质量保证体系及措施，具一定可操作性的得4分；质量保证体系及措施欠缺，可操作不大的得1分；未提供的不得分。 |
| 售后服务 （10分） | 售后服务内容完整，从售后服务人员、备品配件供应、优惠条件、售后服务应答及处理时间等方面进行评价，方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分； 方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；未提供方案，不得分。 |
| 样品 （10分） | 投标人根据招标文件要求提供消防水带、消防软管卷盘样品各一个 质量：通过对样品的外观、材料、加工工艺等方面进行评估（材质采用长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠）。 性能：通过对样品的功能、性能指标等方面进行评估，是否达到招标文件标准要求。 可靠性：通过对样品的标识清晰生产厂名、产品规格、成份、商标、合格证指标等方面进行评估。 满分10分 ，较好7分， 一般4分，差1分，未提供不得分（评标结束后，未中标的样品退还投标人，中标人的样品不予退还)。 |

说明：所有认证、证明和业绩均以复印件/扫描件加盖公章作为依据

第六章投标文件格式

投标文件

| 项目名称： | 岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320114-HSGC-G2024-0026 |
| 投标人名称： | （加盖CA电子公章） |
| 日期： | 2025年XX月XX日 |

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、项目实施方案

十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十四、投标人认为需要提供的其它资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

致：南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处

我公司郑重声明：具有履行编号为 招标项下岱山片区17个园区消防水带和软盘的采购及安装项目

采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

致：南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

六、特定资格要求的证明文件

1.供应商须具有建设主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级（含）以上资质，并取得安全生产许可证；（提供有效证书复印件并加盖公章）；

2.拟投入本项目的项目经理须具备注册建造师证书机电工程专业二级（含）以上，且具有安全生产考核合格证（B证）（提供有效证书复印件并加盖公章）；

3.提供2024年6月-2024年11月任意一个月供应商为项目经理缴纳的社会保险证明（提供证明材料复印件并加盖供应商公章，须有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，如因特殊情况迟缴或免缴社保的，可提供由社保中心出具的证明）；

4.拟投入本项目的项目经理必须满足下列条件：（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

4.1项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

4.2项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、响应函

致：南京和盛工程咨询有限公司

根据贵方的               号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

- 小微企业声明函（货物）（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业：制造业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业：制造业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、项目实施方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目实施方案，格式自拟

十五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十六、投标人认为需要提供的其它资料

（评分标准或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

例如：

- 节能产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 投标产品技术参数佐证材料

- 投标产品制造商或投标产品的认证证书

- 投标人认为需要提供的其它资料（如业绩、团队配置、各种承诺等）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。