竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320117-NJZX-C2025-0048 项目名称：南京市溧水区中医院CT及磁共振设备维保 （服务类项目，非专门面向中小企业采购）

南京中信工程造价有限公司

二〇二五年九月

第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

南京市溧水区中医院CT及磁共振设备维保JSZC-320117-NJZX-C2025-0048 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年10月15日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320117-NJZX-C2025-0048

项目名称：南京市溧水区中医院CT及磁共振设备维保

采购方式：竞争性磋商

采购预算：295.00万元

最高限价：275.00万元（报价超过最高限价的为无效响应）

采购需求：对溧水区中医院256排CT、62排CT和3.0T磁共振提供维保服务，详见磋商文件

合同履行期限：1年（各设备维保起止时间详见第四章）

是否接受联合体磋商：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供网站在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。 其中不适用信用承诺的情形：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

时间：2025年10月15日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云系统”网上开标大厅

五、开启

时间：2025年10月15日14点00分 （北京时间）

地点：“苏采云系统”网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

3.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子响应文件完成电子投标，请供应商在参加磋商活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

4.1江苏省政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源代理公司北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

4.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子响应文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京市溧水区中医院

地    址：南京市溧水区文昌路201号

联系方式：杨老师025-69777235 、王老师025-69777234

2.采购代理机构信息

名    称：南京中信工程造价有限公司

地　　址：南京市溧水区永阳街道温州商贸文化广场停车场内南京中信工程造价有限公司三楼304室

联系方式：李晓婉18751855767

3.项目联系方式

项目联系人：杨老师、李晓婉

电　　 话：025-69777235、18751855767

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.定义

2.1 “供应商”“投标人”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

3.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.2政府采购促进中小企业发展，中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费计费原则：按照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件的68%计取成交服务费。

4.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目磋商的费用由成交人支付并含在响应综合单价内。

名称：南京中信工程造价有限公司

纳税人识别号：91320117780679746Y

地址、电话：南京市鼓楼区燕江路201号D座20层 025-86289667

开户行及账号：建设银行南京大东门支行32001596340052500905

备注：汇款时请注明“采购项目名称”（可简写）等相关内容

二、响应文件编制

5.响应

5.1 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的响应时间内完成磋商。

5.2 供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并逐条应答。

5.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）复印并加盖公章密封在响应文件内。

5.4供应商应逐一说明响应产品品牌、型号、产地、性能参数。

5.5响应产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应将认证证书复印件加盖公章并密封在响应文件内。

5.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

5.7供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

5.8供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.9本项目投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

6.磋商文件的澄清或修改

6.1提交首次响应文件截止至日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

7.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。响应产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号及采购包号（若有）、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7.5供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.响应文件的组成

8.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

8.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中对带星号（“★”）的技术参数必须在响应文件中按要求提供技术支持资料，未提供技术支持资料的，评标时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；

（3）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定规定的资格条件证明文件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（www.njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”）；

（4）《中小企业声明函》；

（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等；

8.3 响应文件的技术部分。

（1）技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

①★《技术条款偏离表》；

②服务或工程内容的详细说明；

③项目集成（实施）方案；

④服务承诺（不得低于本项目磋商要求）；

⑤供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

8.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，采购代理费（按照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件和发改价格[2011]534号文件收取），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，供应商根据苏采云系统维护的分项报价表进行第二轮报价。

8.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

9.竞争性磋商保证金：本项目无投标保证金。

三、响应文件的提交、修改和撤回

10.响应文件的提交

10.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第17.6条规定做无效响应处理。

10.3在响应文件要求提交响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件将会被拒收。

11.响应文件的修改和撤回

11.1供应商可在响应截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。供应商可在响应截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

11.2响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

11.3在响应截止时间至响应文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

12.联合体（本项目磋商文件格式，此项目不接受联合体磋商）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

12.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

12.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

12.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

12.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.6政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

12.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

13.响应文件解密

13.1开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

14.磋商小组

14.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

15.评审过程的保密与公正

15.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16.评审过程中的的澄清

16.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

17对响应文件的审查

17.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

17.2资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

17.3符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.4未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.5在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.6以下情形将视为无效响应：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中打“★”内容或特别注明的，为实质性要求和条件）。

（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

（11）响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

（12）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

17.7未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

17.8如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

17.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

18.磋商程序及评审方法和成交标准

18.1磋商程序

（1）对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

本项目总共二轮报价，提交电子响应文件时的报价为第一轮报价，评审过程中在苏采云系统提交的最后报价为第二轮报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

18.2评审方法和成交标准

（1）评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（2）成交标准。见本磋商文件第三章规定。

18.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）除本磋商文件第二章第18.1（2）条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

19.确定成交供应商

19.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第18.1（2）条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第三章评审方法与成交标准”确定的顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

19.2按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理公司自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理公司将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

19.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

（3）向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

（8）将政府采购合同转包的。

19.4《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

19.5南京中信对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

19.6成交供应商确定之日起2个工作日内，将发布成交公告，成交供应商及时到南京中信领取《成交通知书》。成交供应商领取成交通知书时提供2份纸质版响应文件（与系统中提交的电子响应文件一致并胶装）。

20.编写评审报告

20.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

21.签订合同

21.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

21.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

21.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

21.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

21.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

四、询问、质疑、投诉和诚实信用

22.询问

22.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

四、质疑

23.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京中信工程造价有限公司3楼。

23.2质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

23.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

23.4在法定质疑期内，质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在法定质疑有效期内提交修改或补充材料。

23.5提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。关于质疑函，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑时，应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函通过现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

23.6质疑函存在以下情形的，代理机构不予受理：

（一）质疑主体不满足《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定的；

（二）供应商自身权益未受到损害的；

（三）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（四）质疑函未按要求签署或盖章的；

（五）其它不符合受理条件情形的。

23.7质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，南京中信或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、磋商公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对磋商产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

23.8供应商以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，代理机构可视为书面询问受理，后续事宜按照询问答复流程办理。

23.9南京中信或采购人在收到供应商的书面质疑后，南京中信将及时配合采购人进行调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

23.10南京中信或采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

五、投诉

24.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

六、诚实信用

25.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

25.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

25.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

25.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评审方法与成交标准

一、资格性审查

采购人或采购代理机构按照磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请》申请人的资格要求，对各供应商进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

二、符合性审查

磋商小组按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 报价表 | 填写要求符合磋商文件规定，报价未超过最高限价 |
| 商务要求 | 磋商申请及声明 | 内容符合磋商文件要求 |
|  | 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证 | 内容符合磋商文件要求 |
|  | 响应文件签署、盖章齐全完整 | 符合磋商文件要求 |
|  | 商务条款响应 | 填写符合磋商文件要求 |
| 技术要求 | 技术条款响应 | 填写符合磋商文件要求 |

三、详细评审

（一）评审方法：

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价得分由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价得分相同的，按照“技术部分”得分由高到低顺序推荐。

（二）小微企业价格扣除:

1.对小微企业提供的服务给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商（制造商）为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

（三）异常低价响应审查程序启动:

1.评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组启动异常低价响应审查程序:

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价＜采购项目预算*50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价*45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（四）评分表：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 20分 | 满足磋商文件要求且响应报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×20，结果保留两位小数。 |
| 2.技术部分 |  |  |  |
| 2.1 | 技术要求响应 | 30分 | 磋商小组根据磋商文件中《技术条款偏离表》，结合响应文件提供的相关证明材料等进行评审（★和▲项提供承诺书，格式自拟，承诺书须包含该项全部内容，否则视为负偏离，其他指标根据《技术条款偏离表》评审）： （1）全部满足磋商文件要求的得30分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离作无效响应处理； （2）有一项▲号指标负偏离扣3分； （3）非★、▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2.2 | 日常维保方案 | 6分 | 供应商针对本项目设备的维护保养范围、维护保养计划、维护保养服务内容方案的清晰合理，并能及时响应和积极配合采购人的有关要求等内容进行评审： - （1）日常维保方案详细完整，对设备维护保养工作把握准确，有较强的系统性，完全匹配采购需求的得6分； - （2）日常维保方案较完整，对设备维护保养工作规范可行，基本满足采购需求的得4分； - （3）日常维保方案简单，对设备维护保养工作基本合理，与采购需求的匹配度一般的得2分； - （4）未提供方案或方案不满足采购需求的不得分。 |
| 2.3 | 维保服务管理制度 | 6分 | 供应商针对本项目提出的人员的管理制度及安全管理方案、维修设备工具、维护保养服务监督管理机制等内容进行评审： - （1）维保人员安排合理、分工明确、人员管理措施有效，维修设备工具储备多更换及时，管理机制规范合理清晰责任明确的得6分； - （2）维保人员配备基本满足采购需求，维修设备工具具有一定的储备，管理机制规范合理得4分； - （3）维保服务管理制度简单，与采购需求的匹配度一般的得2分； - （4）未提供方案或方案不满足采购需求的不得分。 |
| 2.4 | 应急预案 | 6分 | 供应商针对本项目提供应急预案，包括但不限于应急处理，应急人员安排、时效性，与对紧急事故做出快速、正确的反应，应急处理后确保临床工作正常开展的方案等： - （1）应急预案全面、应急处理迅速有效、应急人员安排充分、时效性短，对紧急事故能够做出快速、正确的反应，应急处理后完全能确保临床工作的正常开展，完全满足采购需求得6分； - （2）应急预案较全面，应急处理较迅速有效，应急人员安排较充分，对紧急事故能够做出比较快速、正确的反应，应急处理后能确保临床工作的正常开展，基本满足采购需求得4分； - （3）应急预案简单，应急处理较慢，应急人员安排欠充分、时效性较长，应急处理后基本能确保临床工作的正常开展，基本满足采购需求的得2分； - （4）未提供方案或方案不满足采购需求的不得分。 |
| 2.5 | 培训方案 | 5分 | 供应商针对上门式和院外培训服务需求，包括不限于临床扫描、图像处理、相应临床业务拓展的专业支持、设备使用、维护、保养等内容，提供详细的说明材料及讲师清单： - （1）在满足采购需求培训次数的基础上，供应商为本项目提供的培训内容丰富，培训计划安排合理，培训讲师专业度高的得5分； - （2）在满足采购需求培训次数的基础上，培训方案基本满足采购需求的得3分； - （3）在满足采购需求培训次数的基础上，培训方案简单，内容欠丰富的得1分； - （4）培训次数有偏差或未提供方案的不得分。 |
| 商务部分 |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 9分 | 供应商提供自2022年9月1日以来（以合同签订时间为准）： （1）承担过256排CT维保服务业绩的，得3分； （2）承担过62排CT维保服务业绩的，得3分； （3）承担过3.0T磁共振维保服务业绩的，得3分； （须提供维保合同，合同须有双方清晰盖章、项目名称或维保内容，提供不全不得分） |
| 3.2 | 专业设备维修 服务工程师 | 4分 | 供应商针对本项目提供至少一名专职设备服务工程师（CT、磁共振类），专职设备服务工程师应自磋商公告发布之日起3年内须接受过本项目规格型号设备的原厂培训并考核合格的有效期内的资质证明，在满足一人的前提下，每增加一人得2分，最多得4分。 （须提供服务工程师基本信息资料、有效培训证书以及本单位为其缴纳的近六个月任意一个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】） |
| 3.3 | 临床应用技术 支持工程师 | 4分 | 供应商针对本项目提供临床应用技术支持工程师，临床应用技术支持工程师具有自磋商公告发布之日起3年内接受过本项目规格型号设备培训证书的，有一个得2分，最多得4分。 （须提供服务工程师基本信息资料、有效培训证书以及本单位为其缴纳的近六个月任意一个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】） |
| 3.4 | 零备件配备保障 | 6分 | 提供最近一期零备件进口报关单： - （1）CT（GE REVOLUTION CT）核心配件：球管、探测器； - （2）CT（GE Optima CT620）核心配件：球管、探测器； - （3）3.0T磁共振（GE SIGNA ARCHITECT）核心配件：冷头、磁体线圈。（每提供一个满足以上要求的零备件报关单得1分，最高得6分） |
| 3.5 | 零备件配备储备 | 4分 | - 供应商在国内设有专门零备件仓库，仓库内须常备有本项目维保设备相匹配零备件，须提供仓库租赁合同或自有产权证明材料、仓库地址、现场零配件照片、联系人、联系电话。 - （租赁合同或产权证须明确体现供应商名称和面积，每提供一个有效仓库证明的得2分，最多得4分，未提供或提供的资料不全不得分） |
| 4 | 合计 | 100分 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 服务内容 | 服务期 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 行业要求 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256排CT维保 | 2026年3月11日-2027年3月10日（另有说明的，以说明为准） | 155 | 152 | 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求 | 维保期内，成交人对维保设备进行定期保养；设备发生故障时，成交人在规定时间内排除故障，保证设备能够正常使用 | 工业 |
| 2 | 62排CT维保 | 自合同签订之日起一年（另有说明的，以说明为准） | 60 | 58 |  |  |  |
| 3 | 3.0T磁共振维保 | 2026年1月20日-2027年1月19日（另有说明的，以说明为准） | 80 | 65 |  |  |  |

二、技术服务要求（供应商请在《技术条款偏离表》中对以下内容进行响应，★和▲项提供承诺书，格式自拟，承诺书须包含该项全部内容，否则视为负偏离）

（一）256排CT维保技术要求

- 1、维保内容清单

| - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 256排CT | - GE | - REVOLUTION - CT | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件。 |
| - 高压注射器 | - 拜耳 | - Stellant - D-CE | - 1台 | - 整机全保，免费上门服务以及更换配件。 |
| - 单板DR | - GE | - Difinium - 6000 | - 1台 | - 人工技术保，不限次人工现场服务，不含备件，维保服务期：自合同签订之日起至2027年3月10日。 |

- 2、具体服务内容及要求

★（1）整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，含高压注射器。

- ★（2）维保服务期间保证设备开机率达到98%以上；如设备故障停机率超过2%（一年按365天计算，每年7天），每超过一天，保修期顺延一周。

★（3）提供7×24小时的免费维修服务热线，免费远程提供诊断功能并指导采购人工程师解决简易故障；报修电话响应时间：1小时内；不限次人工现场服务，所涉及的人工费用以及交通差旅费包含在报价内；现场维修响应时间：12小时内，如需更换配件，配件需48小时内到达医院。每次维修结束后应提供一份维修报告，写明故障情况以及所需要更换的配件，经成交人维修工程师和采购人工程师签字后，交由采购人工程师存档。

（4）服务期内，每年提供不少于4次定期维护、保养，定期更换易损耗件；维保服务包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及紧急性质的维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商规定的产品运行标准来运行。定期维护服务内容包括但不限于以下内容：（1）系统基本情况检查及维护；（2）图像质量检查与校准；（3）球管使用情况检查及更换；（4）重建系统检查及调试；（5）通讯检查及维护；（6）软硬件安全性改版升级等。维保服务期内，成交人需每季度向采购人提供维护保养记录，并且将整年度维修维保服务报告装订成册交由采购人进行年度验收考核，验收考核不通过的采购人有权不予支付款项。年度服务报告包含但不限于以下内容：服务工单、开机率、维修次数、保养次数、维修和保养明细等内容。

★（5）提供的核心配件球管、探测器等是原厂全新零备件，球管需提供相关证书，保障设备稳定运行，图像质量应达到原厂出厂标准，不会给设备带来安全隐患。

▲（6）提供的其它配件是原厂全新零备件，须保障设备稳定运行，图像质量应达到原厂出厂标准，不会给设备带来安全隐患。

（7）免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本。

★（8）成交人维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

- （9）成交人配备于本项目的维修工程师具备设备同类机型维修经验，能提供临床应用专家和维修专家实时在线服务，可及时解决临床使用和维修方面的问题。

- （10）具备远程网络维修诊断系统，服务期内需提供24小时数字化远程监测和故障排查系统，提早发现故障并预警，减少设备宕机时间。

▲（11）对于采购人的设备使用人员，成交人提供不少于2次培训，培训形式由采购人确定，内容包括不仅限于临床扫描、图像处理、相应临床业务拓展的专业支持、设备使用、维护、保养等内容。

★（12）维保期间，高压注射器整机保修，包含更换零备件，维修所产生的费用包含在报价内。

- （二）62排CT维保技术要求

- 1、维保内容清单

| - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 62排CT | - GE | - Optima - CT620 | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件。 |
| - 单板DR | - GE | - Difinium - 6000 | - 1台 | - 人工技术保，不限次人工现场服务，不含备件，维保服务期：自合同签订之日起至2027年3月10日。 |

- 2、具体服务内容及要求

★（1）整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，含高压注射器。

- ★（2）维保服务期间保证设备开机率达到98%以上；如设备故障停机率超过2%（一年按365天计算，每年7天），每超过一天，保修期顺延一周。

★（3）提供7×24小时的免费维修服务热线，免费远程提供诊断功能并指导采购人工程师解决简易故障；报修电话响应时间：1小时内；不限次人工现场服务，所涉及的人工费用以及交通差旅费由成交人承担，现场维修响应时间：12小时内，如需更换配件，配件需48小时内到达医院。每次维修结束后应提供一份维修报告，写明故障情况以及所需要更换的配件，经成交人维修工程师和采购人工程师签字后，交由采购人工程师存档。

（4）服务期内，每年提供不少于4次定期维护、保养，定期更换易损耗件；维保服务包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及紧急性质的维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商规定的产品运行标准来运行。定期维护服务内容包括但不限于以下内容：（1）系统基本情况检查及维护；（2）图像质量检查与校准；（3）球管使用情况检查及更换；（4）重建系统检查及调试；（5）通讯检查及维护；（6）软硬件安全性改版升级等。维保服务期内，成交人需每季度向采购人提供维护保养记录，并且将整年度维修维保服务报告装订成册交由采购人进行年度验收考核，验收考核不通过的采购人有权不予支付款项。年度服务报告包含但不限于以下内容：服务工单、开机率、维修次数、保养次数、维修和保养明细等内容。

★（5）提供的核心配件球管、探测器等是原厂全新零备件，球管需提供相关证书，保障设备稳定运行，图像质量应达到原厂出厂标准，不会给设备带来安全隐患。

▲（6）提供的其它配件是原厂全新零备件，须保障设备稳定运行，图像质量应达到原厂出厂标准，不会给设备带来安全隐患。

（7）免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本。

（8）成交人维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

- （9）成交人配备于本项目的维修工程师具备设备同类机型维修经验，能提供临床应用专家和维修专家实时在线服务，可及时解决临床使用和维修方面的问题。

- （10）具备远程网络维修诊断系统，服务期内需提供24小时数字化远程监测和故障排查系统，提早发现故障并预警，减少设备宕机时间。

▲（11）对于采购人的设备使用人员，成交人能够提供1次上门式的培训服务，包括不仅限于临床扫描、图像处理、相应临床业务拓展的专业支持、设备使用、维护、保养等内容。

- （三）3.0T磁共振维保技术要求

- 1、维保内容清单

| - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.0T磁共振 | - GE | - SIGNA ARCHITECT - 3.0T | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：磁体、液氦、冷头、线圈、工作站、水冷系统、氦压机、失超管、精密空调，磁感应门以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件等。 |
| - 风冷式机房精密空调 | - 克莱门特 | - COOLBLADE - DA0035 | - 1台 | - 整机全保，一年不少于4次保养（包含更换常规耗材，如：滤网，湿化罐以及其他保证设备正常运行的部件） |
| - 医疗核磁专用制冷机组 | - 阿尔西 | - MC/CH80E2P3R - 410.M.GEH | - 1台 | - 整机全保，一年不少于4次保养（包含更换常规耗材，如：滤网，制冷剂以及其他保证设备正常运行的部件） |
| - 高压注射器 | - 拜耳 | - Spectris Solaris EP | - 1台 | - 整机全保，免费上门服务以及更换配件。 |
| - 数字乳腺X射线影像系统（钼靶） | - GE | - Senographe Pristina | - 1台 | - 人工技术保，不限次人工现场服务，不含备件，维保服务期：自合同签订之日起至2027年3月10日。 |
| - 动态平板数字 多功能X射线机（胃肠机） | - 岛津 | - SONIALVISION G4 | - 1台 | - 人工技术保，不限次人工现场服务，不含备件，维保服务期：自合同签订之日起至2027年3月10日。 |

- 2、具体服务内容及要求

- ★（1）整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：磁体、液氦、冷头、线圈、工作站以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，如水冷系统、氦压机、失超管、精密空调，高压注射器、磁感应门等。

- ★（2）维保服务期间保证设备开机率达到98%以上；如设备故障停机率超过2%（一年按365天计算，每年7天），每超过一天，保修期顺延一周。

- ★（3）提供7×24小时的免费维修服务热线，免费提供远程诊断功能并指导采购人工程师解决简易故障；报修电话响应时间：1小时内；不限次人工现场服务，所涉及的人工费用以及交通差旅费包含在报价内；现场维修响应时间：12小时内，如需更换配件，配件需48小时内到达医院。每次维修结束后应提供一份维修报告，写明故障情况以及所需要更换的配件，经成交人维修工程师和采购人工程师签字后，交由采购人工程师存档。

- （4）服务期内，每年提供不少于4次定期维护、保养，定期更换易损耗件；维保服务包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及紧急性质的维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商规定的产品运行标准来运行。定期维护服务内容包括但不限于以下内容：(1)系统基本情况检查及维护；(2)图像质量检查与校准；(3)制冷设备使用情况检查及维护；(4)重建系统检查及调试；(5)通讯系统检查及维护；(6)液氦液位检查与加注；(7)软硬件安全性改版升级等。维保服务期内，成交人需每季度向采购人提供维护保养记录，并且将整年度维修维保服务报告装订成册交由采购人进行年度验收考核，验收考核不通过的采购人有权不予支付款项。年度服务报告包含但不限于以下内容：服务工单、开机率、维修次数、保养次数、维修和保养明细等内容。

- ★（5）提供的核心配件如冷头、磁体线圈是原厂全新零备件，须保障设备稳定运行，图像质量应达到原厂出厂标准，不会给设备带来安全隐患。

- ▲（6）提供的其它配件是原厂全新零备件，须保障设备稳定运行，图像质量应达到原厂出厂标准，不会给设备带来安全隐患。

- （7）免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本。

- ★（8）成交人维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

- （9）成交人配备于本项目的维修工程师具备设备同类机型维修经验，能提供临床应用专家和维修专家实时在线服务，可及时解决临床使用和维修方面的问题（提供原厂磁共振维修工程师资质认证证明材料）。

- （10）具备远程网络维修诊断系统，服务期内需提供24小时数字化远程监测和故障排查系统，提早发现故障并预警，减少设备宕机时间。

- ▲（11）对于采购人的设备使用人员，成交人提供不少于2次培训，培训形式由采购人确定，内容包括不仅限于临床扫描、图像处理、相应临床业务拓展的专业支持、设备使用、维护、保养等内容。

- ★（12）维保期间，高压注射器整机保修，包含更换零备件，维修所产生的费用包含在报价内。

- （四）单板DR、钼靶及胃肠机人工技术保服务要求

- 1、提供7×24小时的800或400免费维修服务热线，免费提供远程诊断功能并指导采购人工程师解决简易故障；

- 2、报修电话响应时间：1小时内，现场维修响应时间：12小时内；

- 3、不限次人工现场服务，所涉及的费用包含在报价内；

- 4、检修结束后应提供一份检查报告，写明故障情况以及所需要更换的配件，经成交人维修工程师和采购人工程师签字后，交由采购人工程师存档；

- 5、单板DR技术保包含更换2个平板探测器遥控器。

- （五）软件系统服务要求

- 1、合同签订之日起至2027年3月10日，提供配套的人工智能冠脉CTA、头颈CTA和头颅灌注成像软件及配套设施，如显示屏、主机、软件功能开通和软、硬件维护升级等给采购人使用，所有权归供应商所有。供应商负责安装调试，确保能够与采购人的信息化系统进行连接。显示屏和主机的配置必须能够满足人工智能冠脉CTA、头颈CTA和头颅灌注成像软件的使用。因显示屏和主机配置问题导致人工智能冠脉CTA、头颈CTA和头颅灌注成像软件的功能无法使用，成交人必须对显示屏和主机进行更换，费用包含在报价内。

- 2、冠脉CTA、头颈CTA和头颅灌注成像软件均具备医疗器械注册证。冠脉CTA软件能够提供冠脉狭窄辅助诊断提示；头颈CTA软件能够对头颈动脉CT血管造影图像进行显示、处理和分析，可对头颈动脉血管是否存在50%及以上狭窄进行辅助分诊评估；头颅灌注成像软件能够对头颅灌注医学图像进行显示、处理和基本编辑操作。

- 3、以U盘或光盘的形式对3.0T磁共振、256排CT、62排CT、单板DR、钼靶和胃肠机7台设备进行系统数据备份，并交由采购人设备科保存。

★三、商务要求（供应商请在《商务条款偏离表》中对以下内容进行响应）

1、服务地点：南京市溧水区永阳街道文昌路201号南京市溧水区中医院医学影像科。

2、付款条件：

自设备维保服务满6个月后采购人对成交人维保服务内容进行验收，验收合格后该设备年维保费的50%，服务期满后采购人对成交人维保服务内容进行最终验收，验收合格，付剩余该设备维保费的50%。

3、验收方案：

每季度维保服务结束后，成交人需提供一份维保服务报告，包含服务工单、开机率、维修次数、保养次数、维修和保养明细等内容，由采购人进行验收考核。

4、整机全保考核标准：

（1）保证开机率98%（一年365天计算），停机不超过7天/年。如开机率因成交人的原因未能达到，停机超过一天，合同保修期限将相应延长七个日历日，并扣除维保费用2000元／每天；

（2）服务期内，接到报修电话1小时内响应，12小时内到达现场进行维修，24小时内排除故障，如需更换配件，配件需48小时内到达医院；若实际响应时间超出承诺响应时间12小时，成交人须按照0.2万元/12小时的标准向采购人支付违约金，超过承诺响应时间不满12小时的，按0.2万元支付违约金，采购人有权从当期维保费用中扣除。（因自然灾害的不可抗力因素除外）

（3）服务期内，如设备发生故障成交人不能在报修后96小时内完成设备维修，为保障设备正常使用采购人有权终止合同，并扣除对应设备当季度维保费用，产生的其他损失应由成交人承担，包含因维修导致的设备损失。

（4）因成交人服务问题造成采购人设备、医疗及其它损失的，采购人有权要求成交人赔偿相应损失。

（5）因成交人问题导致未按照合同要求完成设备的保养次数，采购人有权扣除对应设备合同款项金额的10%/次。

特别说明：本章打“★”的技术和商务要求均为实质性要求，不允许负偏离。供应商应根据磋商文件编制《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》。

第五章  合同主要条款及格式

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京中信工程造价有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

- 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

- 6.1本项目无需缴纳履约保证金。

- 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

- 八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

- 九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

- 十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第六章 响应文件格式及附件

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市溧水区中医院

根据贵方      （项目名称）（项目编号）磋商的磋商邀请，正式授权       (姓名和职务)代表        （供应商名称）提交响应文件并参加磋商。

据此函，供应商兹宣布声明和承诺如下：

- 我方的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

- 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至响应截止日当月未在同一单位缴纳社会保险的。

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的；

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

- 我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

- 我方同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

- 我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期 九十（90）天 期满之前均具有约束力。

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为_______ _______企业。

- 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、南京中信工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。

- 与本次磋商有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证

法定代表人授权委托书

南京市溧水区中医院：

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的             （供应商名称）法定代表人                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），           （项目编号）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：       （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：提供授权委托人身份证复印件（加盖CA电子公章）

目录三、报价表（或按苏采云系统中统一格式填报）

报价表（第一轮）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

供应商名称:                              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

说明：

- 1、第二轮报价按苏采云系统中统一格式填报，系统要求提供分项报价表的，按照分项报价表进行报价；

目录四、分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 服务期 | 最高限价 （万元） | 响应报价（万元） | 备注（符合小微企业等规定的请注明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256排CT维保 | 2026年3月11日-2027年3月10日（另有说明的，以说明为准） | 152 |  |  |
| 2 | 62排CT维保 | 自合同签订之日起一年（另有说明的，以说明为准） | 58 |  |  |
| 3 | 3.0T磁共振维保 | 2026年1月20日-2027年1月19日（另有说明的，以说明为准） | 65 |  |  |
| 4 | 响应总价： （小写）； （大写） |  |  |  |  |
| 5 | 其中，小微型企业或残疾人福利性单位的产品报价总计： （小写）； （大写） |  |  |  |  |

供应商名称:                              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

说明：

1、供应商按“分项报价表”的格式详细报出各维保项目单价。

- 2、“分项报价表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。在“备注（符合小微企业等规定的请注明）”栏内，填写“符合 小微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位报价”，“小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价总计”填写汇总价（报价折扣无需折算）。

- 3、经磋商后，供应商应根据苏采云系统维护的分项报价表进行第二轮报价。

目录五、资格证明文件

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录“信用南京”www.njcredit.gov.cn或“南京公共采购信息网”主页www.njgc.jfh.com“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，法定代表人签名并加盖单位公章）

2、供应商提供有效的营业执照。

3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

4、不适用信用承诺情形的供应商根据文件要求提交以下资格证明文件：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

特别说明：

1、供应商仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》而未提供“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的，供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺函替代的证明材料（一式两份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、不适用信用承诺的情形有以下3种：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

目录六、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件第四章采购需求中：二、技术服务要求 | 供应商响应文件内容 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... | （其他供应商认为需要补充的技术条款） | ... | ... | ... |

供应商名称:                              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

说明：

1、供应商必须对磋商文件第四章 采购需求，二、技术服务要求，做出明确响应，其中打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理。供应商应当逐条在此表中列明并逐条响应，所提供服务与磋商文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡响应文件中所提供服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2、磋商文件要求提供《承诺书》的★和▲项，承诺书应置于该表之后。

3、行数不够，可自行添加。

目录七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件第四章采购需求中：★三、商务要求 | 供应商响应文件内容 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... | （其他供应商认为需要补充的商务条款） | ... | ... | ... |

供应商名称:                              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

说明：

- 1、供应商必须对磋商文件第四章 采购需求，★三、商务要求，做出明确响应，此部分均为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理。供应商应当逐条在此表中列明并逐条响应，所提供服务与磋商文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡响应文件中所提供服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

- 2、行数不够，可自行添加。

目录八、响应文件签署、盖章齐全完整

响应文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司响应文件签署、盖章符合磋商文件规定，具体报价内容详见响应文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但响应文件中签署、盖章不符合磋商文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称:                              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

目录九、服务方案的详细说明

供应商根据第三章评审方法与成交标准中技术部分编制服务方案，格式自拟：

1、日常维保方案；

2、维保服务管理制度；

3、应急预案；

4、培训方案；

目录十、供应商业绩清单

供应商业绩清单格式

| 序号 | 项目名称 | 委托方名称 | 服务内容 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、结合第三章 评审方法与成交标准3.1项编制：须提供维保合同，合同须有双方清晰盖章、项目名称或维保内容，提供不全不得分。

供应商名称:                              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

目录十一、拟投入本项目的服务人员一览表

拟投入本项目的服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 在本项目中担任的职责 | 培训证书名称 | 获得证书年限 | 与本项目相关经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、结合第三章 评审方法与成交标准3.2项和3.3项编制：提供服务工程师基本信息资料、有效培训证书以及本单位为其缴纳的近六个月任意一个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】；

2、供应商可自行扩展表格。

供应商名称:                              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

目录十二、零备件配备保障

| 序号 | 设备名称 | 核心配件 | 报关单日期 | 备件厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1、结合第三章 评审方法与成交标准3.4项编制：提供零备件报关单。

供应商名称:                              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

目录十三、零备件配备储备

| 序号 | 名称 | 产权性质 | 租赁期限 | 仓库地址 | 现场联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （选填：租赁合同或产权证） | （选填：自有或租赁） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |

注：

1、结合第三章 评审方法与成交标准3.5项编制：须提供仓库租赁合同或自有产权证明材料、仓库地址、现场零配件照片、联系人、联系电话，提供租赁合同或产权证须明确体现供应商名称和面积。

供应商名称:                              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

目录十四、供应商企业规模

| 供应商全称 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、主营业务： 2、编号： 3、发照单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立日期 |  |  | 注册资本 （万元） |  |  |  |  |  |  | 现有职工总人数 （人） |  |  |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职称（或职务）： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监事等 | 1、姓名： 2、职称（或职务）： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 | 1、姓名： 2、职称（或职务）： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  | 邮编 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目录十五、磋商需要的其他证明文件、列表及材料

磋商需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）

目录十六、声明函格式

附件一、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

- （1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

说明：

- “微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号的规定为准。

- “中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

残疾人福利性单位声明函 （非必须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件二、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市溧水区中医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月    日

注：提供网上信用查询资料。

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市溧水区中医院：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(若有)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人（加盖CA电子公章）：

日　　　　期：       年     月    日

注：提供有关证明材料及文件。