## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年05月20日 | 复核时间： | 2025年05月20日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：冶山中心小学三号教学楼屋面渗漏、教室走廊瓷砖破损等维修工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 室内改造工程 |  | 0.00
2 | 安装工程 |  | 0.00
3 | 室外改造工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 1号楼改造工程 |  |  | 1
1 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称 原墙面顶面涂料 2.拆除垃圾外运（另计） 3.墙面处理，达到重新批腻子刷涂料的要求 4.清理、扬尘控制等投标单位自行考虑 | m2 | 1709.43
2 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙顶面一般抹灰面 2.腻子种类:成品耐水腻子 3.刮腻子遍数:满批2遍，打磨找平 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料3遍 | m2 | 1709.43
3 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.原瓷砖墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:6厚,无石棉硅酸钙板基材,木纹饰面,E0级，免钉胶安装 3.压条材料种类、规格:黑色铝合金收边（收边条包含：圆弧阳角、工字条、上口条、阳角圆弧三通。） 4.具体做法详见设计图纸 | m2 | 1258.32
4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm,材料壁厚1.2 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 3.:具体做法详见图纸 | m | 1048.6
5 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金(嵌入式)方板龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*0.8铝合金天棚 4.:具体做法详见图纸 | m2 | 184.91
6 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 1.φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.50主龙@900，50副龙@300X600系列轻钢龙骨品顶 3.18mmA级阻燃板 4.9.5厚A级防火纸面石膏板 5.刷无机涂料3遍 6.具体做法详见图纸 | m | 38.95
7 | 011501014004 | 成品洗手台 | 1.台柜名称:一台式面盆,柜体太空铝 2.五金种类、规格:含配套五金 3.:含配套陶瓷台下盆及不锈钢龙头 4.:含配套进水PPR管DN20、排水管DN50、排水立管DN75及打洞开槽恢复费用，具体详见图纸 5.:样式见图，具体款式和颜色由业主确认 | 个 | 6
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 | 1.窗类型:80系普通铝合金型材 2.框、扇材质厚度:型材壁厚不得小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:8钢化玻璃 4.:配套锁扣、滑轮、胶条、附框、限位器等 | m2 | 71.2
9 | 011501001001 | 书柜隔断 | 1.书柜隔断规格:3575×500×3050mm 2.材料种类、规格:柜体材料E0级18厚,门板15厚免漆板,杉木芯基材 3.五金种类、规格:304不锈钢五金件 4.具体详见设计图纸，款式和颜色由业主确认 | 个 | 2
10 | 011207001005 | 班级软木板 | 1.名称:班级软木板 2.尺寸:1.2米*0.9米(含边框) 3.材质:榉木边框宽30*18mm，麻木面软木厚度9mm；榉木边框宽30*18mm，布面软木厚度9mm 4.:具体款式及颜色由业主确认 | 块 | 27
11 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:全遮光窗帘 2.窗帘高度、宽度:满足使用场所要求 3.:含配套罗马杆安装 | m | 15
12 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.类型：室内管道 2.内容：包括除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 10
13 | 010401003002 | 新建办公室隔墙 | 1.名称:新建办公室隔墙 2.:蒸压加气混凝土砌块A3.5，Ma5.0专用砂浆，20厚1:2水泥砂浆粉刷 3.:设置C25构造柱及圈梁，配置钢筋及模板；新老混凝土结合处植筋 4.:具体做法详见设计图纸 | 项 | 1
14 | 031001001004 | 管线整理 | 1.1号楼所有需要暗敷的管线、开关、插座、接线盒面板必须在施工过程中按甲方要求并结合现场实际情况进行拆除、开槽，暗敷，墙体恢复； 2.含开关、插座、接线盒面板的更换、新增 3.施工过程中不得造成破坏，在交叉作业中做好已完工程成品的保护 4.投标人自行勘察现场，自行报价，结算时此项不再另外增加费用 | 项 | 1
|  | A 2号楼改造工程 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称 原墙面顶面涂料 2.拆除垃圾外运（另计） 3.墙面处理，达到重新批腻子刷涂料的要求 4.清理、扬尘控制等投标单位自行考虑 | m2 | 1728.28
16 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙顶面一般抹灰面 2.腻子种类:成品耐水腻子 3.刮腻子遍数:满批2遍，打磨找平 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料3遍 | m2 | 1728.28
17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.原瓷砖墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:6厚,无石棉硅酸钙板基材,木纹饰面,E0级，免钉胶安装 3.压条材料种类、规格:黑色铝合金收边（收边条包含：圆弧阳角、工字条、上口条、阳角圆弧三通。） 4.具体做法详见设计图纸 | m2 | 1358.58
18 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm,材料壁厚1.2 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 3.:具体做法详见图纸 | m | 1132.15
19 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金(嵌入式)方板龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*0.8铝合金天棚 4.:具体做法详见图纸 | m2 | 383.08
20 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.50主龙@900，50副龙@300X600系列轻钢龙骨品顶 3.18mmA级阻燃板 4.9.5厚A级防火纸面石膏板 5.刷无机涂料3遍 6.具体做法详见图纸 | m | 92.56
21 | 011501014005 | 成品洗手台 | 1.台柜名称:一台式面盆,柜体太空铝 2.五金种类、规格:含配套五金 3.:含配套陶瓷台下盆及不锈钢龙头 4.:含配套进水PPR管DN20、排水管DN50、排水立管DN75及打洞开槽恢复费用，具体详见图纸 5.:具体款式和颜色由业主确认 | 个 | 12
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 | 1.窗类型:80系普通铝合金型材 2.框、扇材质厚度:型材壁厚不得小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:8钢化玻璃 4.:配套锁扣、滑轮、胶条、附框、限位器等 | m2 | 348.45
23 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.门材质:电动金属卷帘门，铝合金壁厚0.8mm 2.启动装置品种、规格:含电动装置安装，提升力达到600公斤，满足国标及使用要求 3.:包台但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术要求等 | m2 | 24.34
24 | 011502008001 | 橡木线条 | 1.:拆除墙面不锈钢收边条 2.:橡木收边条50*50 | m | 38.85
25 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.铲除原有面层至砖砌体 2.清理墙面，界面剂一道 3.25厚1:3水泥砂浆找平 4.9厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 5.满批成品耐水腻子2遍，打磨找平 6.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 7.中层底色涂料2道 8.水性多彩涂料1道 9.罩面涂料 | m2 | 68.33
26 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:全遮光窗帘 2.窗帘高度、宽度:满足使用场所要求 3.:含配套罗马杆安装 | m | 15
|  | A 3号楼改造工程 |  |  | 1
27 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称 原墙面顶面涂料 2.拆除垃圾外运（另计） 3.墙面处理，达到重新批腻子刷涂料的要求 4.清理、扬尘控制等投标单位自行考虑 | m2 | 2075.77
28 | 011605002004 | 立面块料拆除（露台） | 1.铲除部位名称 原墙面块料饰面 2.拆除垃圾外运（另计） 3.墙面处理，达到重新安装饰面的要求 4.清理、扬尘控制等投标单位自行考虑 | m2 | 15
29 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙顶面一般抹灰面 2.腻子种类:成品耐水腻子 3.刮腻子遍数:满批2遍，打磨找平 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料3遍 | m2 | 2075.77
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.原瓷砖墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:6厚,无石棉硅酸钙板基材,木纹饰面,E0级，免钉胶安装 3.压条材料种类、规格:黑色铝合金收边（收边条包含：圆弧阳角、工字条、上口条、阳角圆弧三通。） 4.具体做法详见设计图纸 | m2 | 1097.95
31 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm,材料壁厚1.2 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 | m | 914.96
32 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金(嵌入式)方板龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*0.8铝合金天棚 4.:具体做法详见图纸 | m2 | 175.8
33 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1.φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.50主龙@900，50副龙@300X600系列轻钢龙骨品顶 3.18mmA级阻燃板 4.9.5厚A级防火纸面石膏板 5.刷无机涂料3遍 6.具体做法详见图纸 | m | 9.6
34 | 011501014006 | 成品洗手台 | 1.台柜名称:一台式面盆,柜体太空铝 2.五金种类、规格:含配套五金 3.:含配套陶瓷台下盆及不锈钢龙头 4.:含配套进水PPR管DN20、排水管DN50、排水立管DN75及打洞开槽恢复费用，具体详见图纸 5.:样式见图，具体款式和颜色由业主确认 | 个 | 3
35 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗类型:80系普通铝合金型材 2.框、扇材质厚度:型材壁厚不得小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:8钢化玻璃 4.:配套锁扣、滑轮、胶条、附框、限位器等 | m2 | 203.78
36 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸:BM1022 2.门框、扇材质:80系普通铝合金型材，材料壁2.2厚 3.玻璃品种、厚度:8钢化玻璃 4.:含门把手、门锁、铰链、门吸等五金件 | 樘 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 011204003005 | 块料墙面（墙面砖） | 1.:清理墙面，界面剂一道 2.:25厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 3.:10厚300*600瓷砖粘合剂铺设 | m2 | 15
38 | 010401003003 | 新建露台隔墙 | 1.名称:新建露台隔墙 2.:蒸压加气混凝土砌块A3.5，Ma5.0专用砂浆，20厚1:2水泥砂浆粉刷 3.:设置C25构造柱及圈梁，配置钢筋及模板；新老混凝土结合处植筋 4.:具体做法详见设计图纸 | 项 | 1
39 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.基层处理（清洗、平整表面） 2.局部1:3水泥砂浆修补，阴阳角应处理成圆弧形 3.乳化沥青1道 4.3厚SBS防水卷材2道 5.具体做法详见图纸 | m2 | 562.1
40 | 010902003001 | 屋面人造草皮 | 1.基层处理（清洗、平整表面） 2.固化剂一道 3.胶粘人造草皮（2万针/m2,草长3cm） 4.具体做法详见图纸 | m2 | 186.1
41 | 011207001006 | 班级软木板 | 1.名称:班级软木板 2.尺寸:1.2米*0.9米(含边框) 3.材质:榉木边框宽30*18mm，麻木面软木厚度9mm；榉木边框宽30*18mm，布面软木厚度9mm 4.:具体款式及颜色由业主确认 | 块 | 20
42 | 011207001007 | 班级软木板 | 1.名称:班级软木板 2.尺寸:1米*0.9米(含边框) 3.材质:榉木边框宽30*18mm，麻木面软木厚度9mm；榉木边框宽30*18mm，布面软木厚度9mm 4.:具体款式及颜色由业主确认 | 块 | 10
43 | 010810001003 | 窗帘 | 1.窗帘材质:全遮光窗帘 2.窗帘高度、宽度:满足使用场所要求 3.:含配套罗马杆安装 | m | 15
44 | 031001001001 | 管线整理 | 1.3号楼所有需要暗敷的管线、开关、插座、接线盒必须在施工过程中按甲方要求并结合现场实际情况进行拆除、开槽，暗敷，墙体恢复； 2.含开关、插座、接线盒的更换、新增 3.施工过程中不得造成破坏，在交叉作业中做好已完工程成品的保护 4.投标人自行勘察现场，自行报价，结算时此项不再另外增加费用 | 项 | 1
|  | A 其他工程 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 011605002003 | 立面块料拆除（文化砖） | 1.铲除部位名称 原墙面文化砖饰面 2.拆除垃圾外运（另计） 3.墙面处理，达到重新安装饰面的要求 4.清理、扬尘控制等投标单位自行考虑 | m2 | 75
46 | 011204003003 | 块料墙面（文化砖） | 1.:清理墙面，界面剂一道 2.:25厚1:3水泥砂浆找平 3.:文化砖粘合剂铺设（款式尺寸同原有） | m2 | 90
47 | 050307012001 | 挡土墙护板 | 1.铲除原有面层至现浇面 2.界面剂一道 3.20厚1:2水泥砂浆找平 4.宽148*厚23二代共挤木塑，专用304不锈钢卡件、结构胶安转 5.具体做法详见图纸 | m2 | 90
48 | 010507004001 | 砖砌台阶（恢复） | 1.砖砌筑台阶恢复,MU10砖,M7.5水泥砂浆 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 13
49 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.300*600*30厚荔枝面芝麻白花岗岩 | m2 | 35
50 | 011605002005 | 三间教室班级学风、国旗、亚克力板、宣传画报等拆除恢复 | 1.三间教室班级学风、国旗、亚克力板、宣传画报等拆除恢复 2.施工过程中不得造成破坏，如有损坏投标人自行修复 3.施工完成后打扫、清理施工现场，保证室内外清洁 4.投标人自行勘察现场，自行报价，结算时此项不再另外增加费用 | 项 | 1
51 | 011605002001 | 其它零星项目拆除、弃置、恢复 | 1.拆除室内外影响本工程施工的文化牌、奖牌、班级学风、学风、国旗、亚克力板、宣传画报、音乐室吊扇、绿化、花坛等，拆除后根据甲方要求堆放、弃置、恢复 2.包含但不限于2号楼配电箱、管线、桥架、灯具、开关插座等拆除 3.含三栋楼的的灯具拆除（恢复另计） 4.施工过程中不得造成破坏，在交叉作业中做好已完工程成品的保护 5.施工完成后打扫、清理施工现场，保证室内外清洁 6.投标人自行勘察现场，自行报价，结算时此项不再另外增加费用 | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
52 | 011614002001 | 施工范围所有可移动物品搬运及后期恢复 | 1.工作内容:施工范围所有可移动物品搬运及后期恢复（包括桌椅、监控、广播、书柜等），无法搬运的物品现场成品保护，如有损坏投标人自行修复 2.备注:根据现场情况搬运至校方指定场所，投标人综合报价，结算不再调整 | 项 | 1
53 | 010103002001 | 清理外运 | 1. 施工产生的所有垃圾必须清理外运 2. 由投标人自行勘测现场，自行报价 3. 运距由施工单位自行考虑（校园内外及周边不得出现废弃物，不得造成环境污染，符合市容要求） | 项 | 1
分部分项合计
54 | 011701003001 | 墙面活动脚手架 | 1.搭设方式:墙面活动脚手架 2.:投标人自行考虑报价 | m2 | 3093.74
55 | 011701001001 | 天棚活动脚手架 | 1.搭设方式:天棚活动脚手架 2.:投标人自行考虑报价 | m2 | 2419.74
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室内改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室内改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室内改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 1号楼安装工程 |  |  | 1
1 | 030412005002 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:功率64W 3.规格:600*1200mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 24
|  | C 2号楼安装工程 |  |  | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电柜 2.型号:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:300*100 | m | 274.8
4 | 030412005001 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:功率64W 3.规格:600*1200mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 56
5 | 030412005004 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:功率64W 3.规格:300*1200mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 28
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相空调暗插座（安全型） 2.型号、规格:86Z13A16(带开关型) 3.安装方式:暗装, 下沿距地 1.8m | 个 | 40
7 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二极加三极暗插座（安全型） 2.型号、规格:86Z223A10 3.安装方式:暗装, 下沿距地 0.3m | 个 | 228
8 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控翘板式开关 2.型号、规格:220V，10A 3.安装方式:暗装, 下沿距地 1.3m | 个 | 24
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线、电缆保护管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 385.2
10 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称:配管砖墙面刨沟 2.规格:DN20以内 3.填充（恢复）方式:水泥砂浆填实 | m | 385.2
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:铜芯线WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1040
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:铜芯线WDZ-BYJ-4mm2 | m | 3112
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:镀锌接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 268
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:镀锌开关盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 14
|  | C 3号楼安装工程 |  |  | 1
15 | 030412005003 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:功率64W 3.规格:600*1200mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 12
分部分项合计
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 050201001001 | 园路 | 1、素土夯实，压实度≥93% 2、100厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、400*200*30厚烧面芝麻白花岗岩 6、具体做法详见图纸 | m2 | 17.91
2 | 050201001003 | 园路 | 1、素土夯实，压实度≥93% 2、100厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、600*100*30厚烧面芝麻灰花岗岩收边，按弧形定制 6、具体做法详见图纸 | m2 | 1.49
3 | 050201001004 | 园路 | 1、素土夯实，压实度≥93% 2、100厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、400*200*30厚烧面芝麻黑花岗岩，按弧形定制 6、具体做法详见图纸 | m2 | 5.27
4 | 050201001006 | 园路（卵石） | 1、素土夯实，压实度≥93% 2、100厚级配碎石垫层 3、无纺布200g/m2 4、60厚粒径10-20灰色砾石散石 6、具体做法详见图纸 | m2 | 89.8
5 | 050201001005 | 园路（青石板冰裂） | 1、素土夯实，压实度≥93% 2、100厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、30厚青石板冰裂纹 6、具体做法详见图纸 | m2 | 47.35
6 | 050201001002 | 园路（青石板汀步） | 1、素土夯实，压实度≥93% 2、100厚碎石垫层，灌M2.5水泥砂浆 3、40厚1:3干硬性水泥砂浆 4、反面批浆4-5mm纯水泥 5、600*300*30厚青石板 6、具体做法详见图纸 | m2 | 6.48
7 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1、素土夯实，压实度≥93% 2、50厚碎石垫层 3、80厚C20素混凝土卧牢 4、30厚1:3水泥砂浆 5、600*200*100厚芝麻灰侧石 6、具体做法详见图纸 | m | 48.22
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 050201003002 | 路牙铺设（按弧形定制） | 1、素土夯实，压实度≥93% 2、50厚碎石垫层 3、80厚C20素混凝土卧牢 4、30厚1:3水泥砂浆 5、600*200*100厚芝麻灰侧石，按弧形定制 6、具体做法详见图纸 | m | 138.6
9 | 050307016001 | 红砖花坛 | 红砖花坛 1、素土夯实，压实度≥93% 2、100厚C20混凝土垫层 3、240*120*60红砖砌体，M7.5水泥砂浆，留缝5，白水泥勾缝 4、具体做法详见图纸 | m | 5.02
10 | 050307016002 | 水泥仿树桩护栏 | 水泥仿树桩护栏 1、素土夯实，压实度≥93% 2、100厚C20混凝土垫层 3、φ100*400高水泥仿树桩护栏 4、具体做法详见图纸 | m | 110
11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.垫层:5cm碎石垫层 2.混凝土强度等级:商品混凝土C30 3.厚度:10cm 4.:含模板及养护 | m2 | 10
12 | 040805004001 | 太阳能照明灯 | 1.名称:太阳能照明灯 2.型号:4米120W 3.接地要求:含基础接地 4.:含开挖回填土方、钢筋混凝土基础浇筑，具体做法详见图纸 | 套 | 10
13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料管(含管件) DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:以1.0MPa的水压进行水压强度试验、管道冲洗及消毒 | m | 12
14 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:304不锈钢水龙头 2.型号、规格:DN25 | 个 | 1
15 | 050102012001 | 铺种果岭草 | 1.草皮种类:果岭草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:Ⅲ级养护2年 4.:草卷铺设，不露土，下铺3cm粗砂找平 | m2 | 310
16 | 040205006001 | 地面游戏图标线 | 1.:单色热熔涂料，颜色样式甲方选定 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室外改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20