南京晓庄学院学生公寓可视化智慧管理系统建设二期项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0474

采购人：南京晓庄学院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年10月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	23

第五章 合同主要条款及格式	36

第六章 投标文件格式及附件	41

# 第一章 招标公告

项目概况

南京晓庄学院学生公寓可视化智慧管理系统建设二期项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年11月11日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0474

1.2项目名称：南京晓庄学院学生公寓可视化智慧管理系统建设二期项目

1.3预算金额：人民币120万元

1.4最高限价：人民币120万元

1.5采购需求：我校于2023年在F、G宿舍区建设了公寓可视化智慧管理系统工程，涵盖门禁硬件与可视化宿管软件平台。为扩大覆盖范围、提升管理水平，本次计划建设我校方山校区的A、B、C、D、E、N宿舍区门禁设施，拓展软件功能，实现全校公寓智能化覆盖。具体要求详见招标文件。

1.6合同履行期限：合同签订后30日内供货安装完成；本项目要求整体质保不少于3年（自验收合格之日起计算）。

1.7行业划分：工业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月11日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”－－获取CA后绑定、登录系统－－采购项目参与－－下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京晓庄学院

地址：南京市江宁区弘景大道3601号

联系人：孙老师

联系电话：025-86178139

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：左卢成 唐大维

电子邮箱：zuolc@jcec.cn

联系方式：025-83314167

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联系人：左卢成 唐大维

电话：025-83314167

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称《政府采购法实施条例》）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统〔2017〕213号））。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标包。招标货物（服务）数量及技术要求中未分标包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物（服务）数量及技术要求中已经分标包的，可以以标包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，采购人不再支付任何其他费用。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

本次招标，参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率的60%计算（不足肆仟按肆仟元计算），在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

- 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

- 评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2.1 | 技术 | 投标人所投产品的技术指标和基本需求若全部满足招标文件要求的，得24分： （1）带“★”的条款为实质性技术指标和要求，如带“★”条款存在负偏离的，将否决其投标； （2）带“▲”的条款为重要技术指标，每负偏离1项扣2分； （3）其他技术指标，每负偏离1项扣1分，（2）-（3）扣完为止。 （请投标人根据第四章项目需求中【三、产品详细技术参数要求和四、项目商务要求】的条款逐条响应，如实填列所投产品的技术指标的响应内容并标注证明资料页码。带“★”和“▲”的技术指标和要求如要求提供证明文件则需按照要求提供，如未按要求附有效证明资料或者所附的证明资料由评标委员会认为不能佐证技术指标和要求的有效性的，则视为负偏离） | 24 |
| 2.2 |  | 软件著作权与软件测试报告： 投标人能够提供跟宿舍管理、门禁管理相关的软件著作权与软件测试报告（报告提供机构需为经过CNAS或CMA认证的权威测试机构），软件著作权证书需与测试报告配套提供，且软件名称一致，每完整提供一套得2分，最高得4分。（须提供加盖公章的著作权证书和测试报告复印件，未按要求提供不得分） | 4 |
| 3.1 | 总体方案 | 技术方案： 供应商需针对本项目提供总体技术方案，内容包括但不限于系统框架设计、系统方案、数据安全管理、质量管控方案等： 1、技术方案完整详实、针对性强，完全满足本项目需求的，得8分； 2、技术方案内容一般、针对性一般，基本满足本项目需求的，得5分； 3、技术方案内容较差、针对性较差，勉强满足本项目需求的，得2分； 4、未提供不得分。 | 8 |
| 3.2 |  | 服务方案： 评标委员会根据投标人提供的服务方案进行打分，内容包括但不限于售后服务方案、服务体系、服务内容、响应时间等： 1、服务方案内容完整、全面、可操作性强，响应及时的，得8分； 2、服务方案内容及可操作性一般，响应较及时的，得5分； 3、服务方案内容及可操作性较差，响应不及时的，得2分； 4、未提供不得分。 | 8 |
| 3.3 |  | 实施方案： 评标委员会根据投标人提供的实施方案进行打分，内容包括但不限于实施项目建设团队、实施计划、施工方案、时间进度安排等： 1、实施方案完整详实、针对性强，完全满足本项目需求的，得6分； 2、实施方案内容一般、针对性一般，基本满足本项目需求的，得4分； 3、实施方案内容较差、针对性较差，勉强满足本项目需求的，得2分； 4、未提供不得分。 | 6 |
| 4 | 业绩 | 投标人应提供自2022年9月1日以来具有类似“智慧公寓管理”“门禁管理”系统建设相关（以合同签订日期为准）的业绩证明，每提供一份有效业绩得2分，最多得6分。 （提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，如提供的证明材料无法反映相关服务内容，视为未提供，同一甲方用户只计取一次得分） | 6 |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人提供具备有效期内信息安全管理体系认证证书(ISO27001)，得2分。（须提供加盖公章的证书复印件，未按要求提供不得分） | 2 |
| 5.2 |  | 投标人符合国家信息系统安全等级保护二级的相关要求，提供投标人为备案主体单位的等保二级或以上备案证明，备案系统名称应含“宿舍管理”或“校园管控”等与本项目类似相关内容的，得2分。 （须提供加盖公章的证明材料复印件，未按要求提供不得分） | 2 |
| 5.3 |  | 人员资质： 1、投标人拟投入的项目负责人具有人社部门与工信部门认定颁发的信息系统项目管理师高级证书，得3分。 2、投标人拟投入的研发人员具有人社部门认定颁发的初级或以上工程师职称证书（电子信息工程或计算机专业），其中最高为高级的得3分，最高为中级的得2分,最高为初级的得1分。 （须提供该加盖公章的有效期内证书复印件，和投标人为其缴纳最近半年内至少一个月社保的证明材料并加盖公章，同级职称不重复计算，未按要求提供不得分） | 6 |
| 6 | 质保期 | 本项目质保期3年，在3年基础上供应商承诺每增加1年得1分，最多得3分。（提供承诺函加盖公章） | 3 |
| 7.1 | 投标主要产品为环保节能产品 | 投标主要产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 0.5 |
| 7.2 |  | 投标主要产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 | 0.5 |
| 8 | 合计 | - | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

- （★条款必须满足，否则按无效投标处理）

- 一、项目概况

我校于2023年在F、G宿舍区建设了公寓可视化智慧管理系统工程，工程内容包括两部分：一是F、G公寓区门禁闸机硬件建设，含15个通道，30台人脸识别面板；二是可视化智慧宿管软件平台（成熟产品），采用类 B/S 架构，基于 ThinkPHP 与 Python 技术栈实施，并将硬件设备纳入平台统一管理。平台已实现基于CAS协议的统一身份认证单点登录，并且与校内学工系统对接，定时同步师生人员及床位数据，联动学工系统获取学生请假信息，实现公寓数据统一管理、师生门禁智能授权、学生归寝考勤等功能。

本次计划建设我校方山校区的A、B、C、D、E、N宿舍区门禁设施，拓展软件功能，实现全校公寓智能化覆盖。

## 二、采购总体清单

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 模块 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学生公寓可视化智慧管理系统二期 | 可视化综合管理平台 | 基础数据模块 | 1套 | 否 |
|  |  |  | 学生在校轨迹 |  |  |
|  |  |  | 未归预警通知 |  |  |
|  |  |  | 宿舍大屏展示 |  |  |
|  |  |  | 门禁授权统一管理 |  |  |
|  |  |  | 数据对接服务 |  |  |
|  |  | 硬件、辅材及施工 | 人员通道 | 28套 | 是 |
|  |  |  | 人脸识别设备 | 56套 | 否 |
|  |  |  | 人脸抓拍机 | 16台 | 否 |
|  |  |  | 算力服务器 | 1台 | 否 |
|  |  |  | 手持终端设备 | 9台 | 否 |
|  |  |  | 施工安装及辅材 | 1批 | 否 |

## 三、产品详细技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 模块 | 产品技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可视化综合管理平台 | 基础数据模块 | ### 1、人员管理 （1）支持教职工、学生和编外人员（临时人员）的基础数据分库管理和基本操作： - 支持创建、修改、删除、查询和（批量）导入、导出人员信息，且导出范围可依据筛选条件而定 - 教职工的人员信息包含姓名、工号、（身份）证件号、一卡通号、联系方式、性别、部门等常用字段 - 学生的人员信息包含姓名、学号、（身份）证件号、一卡通号、联系方式、性别、院系、专业、年级、班级等常用字段 - 学生信息可按照院系、专业、年级、班级条件查询，或输入姓名、联系方式进行查询人员信息（支持模糊查询），学号和身份证号（精确查询）。 - 教职工的人员信息应支持输入姓名、联系方式进行查询人员信息（支持模糊查询），工号和身份证号（精确查询） - 支持临时教职工和临时学生的录入与管理，个人信息包括姓名、身份证号、联系方式、性别、所在部门（院系），有效期（起始时间）；支持批量导入临时人员 （2）临时人员（教职工、学生）属于不在人事/学籍系统内的人员。此部分人员的信息应单独处理，无需与采购人中间数据库同步，不受采购人的人事学籍数据变化影响 （3）支持身份证号码和手机号码等敏感信息脱敏显示，且不得影响查询 ### 2、组织机构管理 （1）部门管理：根据采购人的组织架构，可以配置有层级关系的部门，支持部门的查询、新增、修改、删除、子部门管理，支持对部门成员进行增加、修改、删除、查询操作，支持添加设置部门管理员。支持系统内进行增删改操作或从采购人中间数据库平台同步获取/更新 （2）院系班级管理：支持“院系”-“专业”-“年级”-“班级”的结构。支持院系、专业、班级的增、删、改，支持设置班级的辅导员，支持按班级进行批量毕业操作。支持系统内增删改操作或从采购人中间数据库平台同步获取/更新 ### 3、建筑设施管理 （1）支持增删改建筑物设施或建筑物信息，包括建筑名称、楼层数（地上、地下）和建筑用途 （2）可为建筑设施自动设置房间：选定楼层、指定房间数量，系统即可自动按为房间生成编号。房间可标注用途（宿舍、办公、教室等），并支持以表格方式批量导入导出 （3）对建筑用途为宿舍的，需支持为不同房间配置不同床位数量，支持为房间批量自动配置、删除床位，支持使用表格导入床位信息 （4）▲支持以图形化的方式管理和查看校区楼栋、楼层、房间和住宿具体人员，对未住满的房间可安排人员入住，同时支持批量退寝操作（提供经CNAS或CMA认证的权威检测机构出具的测试报告） ### 4、岗位管理 （1）可根据采购人实际需求自定义设置教职工岗位角色，如：系统管理员、院系领导、学工老师、辅导员/班主任、宿管员等，每种岗位具有的功能权限支持在管理后台灵活赋予或收回，不同岗位的功能权限可以相同也可以不同 （2）同一岗位角色下，不同账号可支持不同的数据访问权限，且支持为每个教职工账号单独配置数据权限，如辅导员A与辅导员B管理的班级不同，他们能够访问的学生数据也相应不同 （3）同一教职工账号支持有多个岗位角色，如C老师登录系统后可以在不同岗位角色之间快速切换，功能权限和数据权限随岗位切换而切换，相互隔离，切换无需更换账号，也无需重新登录账号 ### 5、权限管理 （1）按功能授权：支持对权限的管理、配置及授权，支持按功能模块->菜单的逐级授权，功能方面控制精度高，学校可以自由组合。 （2）按角色授权：针对教职工、学生等角色，支持呈现不同的功能视图。系统应支持针对不同角色进行相关数据的授权，例如宿管员只能查看自己管理的宿舍相关数据，辅导员只能查看自己带班的班级数据。 （3）按身份授权：权限管理支持一人多岗：如既是辅导员，又是部门领导；不同岗位有不同功能权限，不同数据权限；也支持一人多重身份：如既是研究生又是辅导员。 （4）按设备分组授权：权限管控支持单个或多个设备绑定权限分组，以权限分组单独授权单人或群体。 （5）按名单授权：支持创建人员白名单、黑名单，按名单下发权限策略，确保该人员是否具备通行权限。 ### 6、设备管理 （1）支持与学校现有第三方门禁设备（人员通道、人脸识别面板、人脸抓拍机等设备）及校园人脸识别平台对接 （2）平台对接入的门禁设备进行管理，并通过中间件模块实现权限数据的下发和通行记录的上传 ### 7、日志管理 （1）登录日志：记录系统账号、登录时间、IP地址等信息 （2）操作日志：系统账号或第三方应用（通过接口）对系统数据的操作行为日志，记录操作者，操作时间、操作对象、操作结果等 （3）日志数据保存时间不少于一年 | 1 | 套 |
|  |  | 学生在校轨迹 | - 需支持与门禁、安防系统联动，将学生在校园内的记录（包括所有宿舍区域门禁的刷脸记录、本次建设的抓拍机识别记录、校门的刷脸记录、图书馆的刷脸记录等），形成人员在校内的活动轨迹大数据 - 支持按院姓名、院系、班级、设备点、时间组合查询轨迹数据，其中姓名需支持模糊查询 - ▲学生轨迹详情页支持按时间轴展示学生的校内轨迹信息，数据显示至少包括人员基本信息、时间和识别地点（提供经CNAS或CMA认证的权威检测机构出具的测试报告） - 针对人员出现异常事件的情况下，能够根据人员信息反查其出现的时间、地点以及现场截图，便于事后回溯 - 被赋予本功能的账号仅能在数据授权内查看轨迹信息，非授权人员的数据不可查看。 |  |  |
|  |  | 未归预警通知 | - 连续多日未考勤预警：需支持连续多日未考勤消息预警功能，系统自动判别连续多日（如两日，可定义）归寝状态为“未考勤”的学生，通过校内APP内消息中心，以具体名单的形式消息预警给辅导员。 - 晚归预警及报备机制：系统需定时（如晚十点半）给未及时归寝的学生发送消息通知，同时，能够提供无法及时请假又无法及时返校的学生一个线上报备机制。 - 次日晚归记录：系统需支持判定前一天考勤状态为“未考勤”且次日凌晨0:00-6:00有刷脸进宿舍记录的学生,为次日晚归学生记录，支持按日期、院系班级、宿舍等字段进行列表查询与展示。 |  |  |
|  |  | 宿舍大屏展示 | - 管理大屏需实时显示全校学生在寝状态数据，如当前在寝人数、请假人数，昨日晚归、未归人数。 - 需支持以图表方式展示各院系辅导员的宿舍文明卫生评比排名、夜不归宿统计、违纪情况统计数据；支持通过大屏统一发布校园图片、校内新闻或通知。 - 管理大屏布局需支持按照采购人要求调整。 |  |  |
|  |  | 门禁授权统一管理 | 搭建全校统一的门禁授权管理系统，达成全校公寓门禁的集中管控。提供专业系统对接、数据维护、安全保障与服务。 |  |  |
|  |  | ★数据对接服务（提供承诺函并加盖公章） | - 数据同步 考虑数据复用原则，需与现有可视化平台对接，定时同步包括但不限于人员数据、请假数据、床位数据等数据，确保数据的一致性和唯一性，避免产生新的数据孤岛和重复对接。 - 系统集成对接 需与学校统一身份认证平台（以采购人指定为准）对接，实现指定的校内用户的统一认证，账户的统一管理与单点登录；与现有可视化平台对接，将本次业务模块嵌入现有可视化平台工作台模块，确保用户体验一致、业务授权全局统一；与校消息中心对接，实现各类异常预警通知。 - 三方系统对接 与校内现有的假期离返校系统对接，按需定时获取学生假期离返校数据，并结合校方要求将此作为请假状态依据，提供学生晚归考勤模块的相关数据展示。 （4）以上平台业务建设，涉及系统对接造成的对接费用由中标单位负责（不超过5万元）。 |  |  |
|  | 硬件、辅材及施工 | 人员通道（核心设备） | - 室内外摆式速通门设备采用≥6对红外对射 - 需支持直流无刷电机，稳定可靠 - 需支持常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度 - 需支持身份验证，经授权人员才可通过 - 需支持防冲功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁死 - ▲设备应具备防尾随功能：设备仅接收一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于200mm的距离沿同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许的人员，两者之间间隔不小于200mm；设备支持红外防夹、机械防夹（提供公安部检测报告复印件证明） - 需支持接入遥控器，支持远程控制闸机开门 - 需支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 - 通行速度支持30~60人每分钟 - ▲支持反潜回功能，应联动蜂鸣器、指示灯进行警示 - 材料需采用不低于1.2mm厚度的304拉丝不锈钢 - 可适配亚克力：650mm-950mm - 门翼材质支持不锈钢/亚克力可选 - 使用环境：室内室外 | 28 | 套 |
|  |  | 人脸识别设备 | - 屏幕尺寸不得小于7寸 - 采用不低于200W双目摄像头，可见光摄像头分辨率不低于1080×1920 - 安装高度1.5m时，0.75m识别距离下，需支持1.1m～2.2m身高范围内的人脸识别 - 需支持在0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别 - ▲平均响应时间应≤120ms - 需支持节能休眠并支持设置节能休眠时间 - 需支持添加不少于16个访客库与员工库，每个库可以选择不同的核验模板 - 需支持与室内机可视对讲功能 - 需支持配置以下三种开门模式：核验通过、刷脸、远程 - 需支持外接安全模块开门，防止通过短接一体机输出线缆后导致的异常开门 - 需支持批量添加人脸库到设备；支持WEB界面快速添加；支持查看当前人脸库人员总数；支持人员模板导出 - ▲支持≥5万人脸库；支持≥10万张卡片容量；支持≥20万条出入事件；能存储≥1000万条出入记录，信息包括通过时间、姓名、人员编号、人员类型、区域地点，其中≥500万条出入记录含抓取图片 - 与外接网络断开状态下，仍需支持人脸识别 - 需支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能）。即对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门 - 需支持未注册人员检测，并上报未注册人员照片信息至人脸识别服务器 - 需支持刷脸记录查询，可按照分组、时间等条件检索 - 需支持单个人员导入不低于6张底库照片 - 需支持手动导出人员出入记录，记录包括出入时间，人员类型、出入区域和抓拍图片 - 供电条件支持：DC9V～15V - 防护等级支持：IP66 | 56 | 套 |
|  |  | 人脸抓拍机 | - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； - 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 宽动态：120 dB - ▲焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° - 防补光过曝：需支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 - 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光，4颗灯珠 - ▲补光距离：红外普通监控不得低于50 m，人脸抓拍/识别不得低于7 m；白光普通监控不得低于30 m，人脸抓拍/识别不得低于5 m - 支持最大图像尺寸不低于：2560 × 1440 - 视频压缩标准需支持：H.265/H.264/MJPEG - 网络需支持：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - SD卡扩展需支持：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，支持不少于512 GB - 音频需支持：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 - 报警需支持：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） - RS-485需支持：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 - 复位：支持 - 在线升级：支持 - 电源输出支持：DC12 V，100 mA - 工作温湿度支持：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 16 | 台 |
|  |  | 算力服务器 | - 支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别 - 网络最大输入带宽：320Mbps，网络最大输出带宽：256Mbps - 目标识别：32个名单库，名单库库容10万张，路人库库容1万张，目标抓拍：16路（4MP）视频流，目标比对：32路图片流 - 智能引擎：2颗，每颗独立配置，性能（智能模式4选1）：目标识别模式：8路（4MP）视频流目标抓拍、24路图片流比对，周界防范模式：12路（2MP）视频流或32路图片流，视频结构化模式：8路（2MP）视频结构化，高空抛物模式：8路（4MP）高空抛物 - 硬盘盘位支持：1个SATA接口，出厂带8TB硬盘 - 单盘容量支持：不少于12TB - 网络协议支持：IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE - 网络接口支持：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 - USB接口支持：1个USB2.0（后置），1个USB3.0（后置） - 支持2通道输出，包括HDMI和VGA，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作 - 2个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒，人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98% - 支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域 - 工作温度支持：-10℃～55℃ | 1 | 台 |
|  |  | 手持终端设备 | 存储≥8GB+128GB，屏幕≥12 英寸，分辨率：≥2560*1600，刷新率：≥120Hz | 9 | 台 |
|  |  | 施工安装及辅材 | - 人员通道、人脸设备、抓拍机等设备的安装及现场相关施工改造； - 要求根据公寓通道数量与现场施工情况，配备不锈钢推拉门/栏杆、通道无线遥控器、抓拍机立杆、网线/电缆等清单中没有列明的，但项目实施需要的辅助材料及施工，含施工完成后恢复工作。 | 1 | 批 |

## 四、项目商务要求

1、交货地点：采购人指定地点。

2、★交货期：合同签订后30日内。投标人应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。本项目为交钥匙项目，中标供应商报价须包含所有的运输、安装、调试、税金等保障项目顺利交付运行的费用。系统各软硬件需无缝融合，便于采购人使用。

3、配件及耗材要求

硬件设备及软件系统安装的配件及耗材需在预算内，交付过程中，采购人无需为此额外支付费用。

4、包装和运输要求

除合同另有规定外，投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装与运输。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

5、★驻场服务要求

（1）项目实施期间，中标供应商需提供不少于1名技术人员进行软件部署、调试、测试，驻校时间不得低于1个月（提供供应商为其缴纳的最近半年内至少一个月社保证明材料以及驻场承诺函，格式自拟并加盖公章）。

（2）项目验收后，中标供应商需提供不少于1名技术人员维护软件稳定运行，驻校时间不得低于1个月。（提供供应商为其缴纳的最近半年内至少一个月社保证明材料以及驻场承诺函，格式自拟并加盖公章）。

（3）实施、维护期间驻场人员不得随意更换，驻场人员的调换需要得到采购方的书面同意，以保证本项目建设内容的顺利完成。（投标人提供承诺书格式自拟加盖公章）

6、售后服务要求

（1）免费质保期：本项目要求整体质保不少于3年（自验收合格之日起计算）。

★承诺中标后提供人员通道、人脸识别设备、人脸抓拍机主要硬件设备3年原厂质保服务承诺函。

★承诺在采购人提出要求时，及时、完整地提供与项目相关的所有数据和文档（包括但不限于数据字典、元数据、技术文档等），不得以任何理由拒绝或延误的承诺函。

（2）售后服务标准：提供人员操作培训不低于两场，不限定人员数量与培训方式，培训地点与人员由校方组织安排；具有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构等。

（3）服务响应时间要求：发生重大故障，1小时内响应，2小时内到现场并提出解决方案，24小时内修复。

7、付款方式：

（1）履约保证金：合同签订前供应商支付合同总额的3%作为履约保证金，于项目验收合格后五个工作日内无息退还。

（2）付款方式：本合同项下价款采用分期支付方式，合同签订后，采购人向供应商支付合同总金额的10%；标的物交付后，采购人向供应商支付合同总金额的60%；项目经采购人验收合格后，采购人向供应商支付合同总金额的30%。

8、验收标准

（1）采购标的物安装完成正常运行5天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：原厂原包装；包装完好；设备清单与响应文件一致；系统操作手册与培训等。

（2）如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

9、违约认定及赔偿要求：

（1）以下情况视为投标人违约：

逾期交货；

货物不全或与标书所列清单不符；

未通过验收；

提供伪劣产品；

未按合同规定提供售后服务。

- 违约赔偿要求：

按采购合同模板中规定的相关违约赔偿条款要求。

# 合同主要条款及格式

合同编号：

政府采购计划号：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改，且须经采购人审核后方可签署。

南京市政府采购合同（货物）

项目名称：项目编号：

甲方：（采购人）_________

乙方：（供应商）_________

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据江苏省设备成套股份有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________元（______元）人民币或其他币种。

分项报价如下：

2.2 本合同总金额包括乙方提供的货物及其他全部为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表； （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；（如有）（8）乙方投标时提供的响应文件。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

/

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质量保证期

8.1 本项目整体质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交 货 期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1  付款方式：按采购文件要求执行。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供的货物工艺与性能指标应不低于送测样品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

12.4 在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5乙方安排专业技术人员一名进行驻校服务，驻校服务时间为项目验收合格后至少一年，服务人员上下班时间与学校教职工上下班时间一致。

十三、调试、验收和退货

13.1合同签订后    日内完成本项目全部工作。

在交付前，乙方应做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5甲乙双方关于调试和验收的其他约定：

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、保密要求

15.1严格遵守法律法规规定，认真执行甲方相关制度要求，要把保护客户信息当作保护自己的信息一样对待，确保客户信息安全，严防信息泄露和滥用事件发生，切实履行客户信息保护义务；

15.2在收集、使用客户信息时，严格遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经客户本人同意；

15.3不泄露、篡改、毁损，不出售或者非法向他人提供客户信息，不基于个人或其他不正当目的收集、查询、使用客户信息，不收集、查询、使用与所提供服务或办理业务无关的客户信息，不违反法律法规的规定和双方的约定收集、查询、使用客户信息，并严格依照法律法规的规定和与客户的约定，处理所保存的客户信息；

15.4切实履行客户信息的保密义务。对工作履职或者提供服务过程中所获悉的所有客户信息承担保密义务。不私自复制、不正当使用、泄露或进行任何形式的交易，并采取合理、必要保护措施，防止他人非法获取，妥善保管记载客户信息的载体；

15.5在收集、存储客户信息有错误时，主动及时采取措施予以更正或者删除；切实保障客户的知情权、同意权、请求更正错误信息和删除不必要信息及获得救济等权利，并做好客户的沟通解释工作；

15.6严格按照信息查询和提取的有关要求执行查询、审批流程，规范密码使用，切实做到操作合规和信息保密。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从履约保函中提取。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权提取履约保函的全部金额，如造成甲方损失超过履约保函金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

如果甲方在履约保函有效期内根据合同约定提取履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取之日起的三十日内，将履约保函的金额恢复至约定的保函金额的金额，且应向甲方提供履约保函已足额恢复的证据。

16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

16.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

16.6 合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物及相关服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %赔偿金。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决

18.1 因货物工程的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。货物工程符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

18.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

18.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十九、合同生效及其他

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                       项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表（请务必认真计算，防止计算错误！）

| 序号 | 名称类型 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 型号（如有） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在无偏离或正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在无偏离或正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、承诺书

承诺书

南京晓庄学院、江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

承诺人：（加盖电子公章）

日期：年月日

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料