招　标　文　件

项目名称：江宁区信访局人民来访接待中心

2025年物业管理服务

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0238

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年01月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁区信访局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区信访局人民来访接待中心2025年物业管理服务（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0238

2.项目名称：江宁区信访局人民来访接待中心2025年物业管理服务

3.预算金额：100 万元

4.最高限价：100 万元

5.采购需求（简介）：江宁区信访局人民来访接待中心新址总面积约14142.85平方米，包括室内建筑物、地下车库及室外道路，所需物业服务包括日常工程维修（包括高低压电）、保洁、会务等。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：合同签订之日起一年，到期后不续签。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年02月27日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区信访局

地  址：南京市江宁区秦淮路16号

联系人：郭俊儿

联系电话：025-52727722

2.交易中心

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：　高嘉佳

联系电话：025-69613983

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式为南京市江宁区信访局，联系地址：南京市江宁区秦淮路16号，联系人：郭俊儿 ，联系电话：025-52727722。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起一年

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1预付款支付时间：合同签订后30天内支付合同价的10%。

8.1.2尾款支付时间：经采购人考核合格，剩余服务费按季度均分支付，于每季度服务期后一个月15日之前，中标人向采购人提供增值税发票后，采购人按约定支付每季度的人员服务费。

8.1.3满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额百分之五的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日千分之一向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日千分之一甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额百分之五的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1、坐落位置

南京市江宁区信访局人民来访接待中心位于江宁区秦淮路16号。

2、使用面积

本次招标的为江宁区人民来访接待中心管理区域，建筑面积4660.94㎡，地下车库建筑面积5364.32㎡，室外道路面积（含绿化）4117.59㎡，合计面积14231.45㎡。其中绿化面积为3288.59㎡，机动车停车位159个（室外机动车停车位17个，室内机动车停车位142个）

3、办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

4、配套设施

办公楼1栋、地下停车库1座。辅助设施包括：安保监控室1间、配电间1间，弱电设备间3间。办公场所出入口3个，其中主出入口1个，辅助出入口2个。

5、本项目服务区域：江宁区人民来访接待中心管理区域。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1.总体要求

一、物业服务总体内容 日常物业管理：在江宁区信访局物业管理服务区域内，物业公司提供的服务包括但不限于以下内容： 1、本项目范围内的环境卫生维护； 2、配合采购人做好本项目范围内公共设施、设备（上下水管道、共用照明、配电系统、楼宇自动化、消防设施设备、污水池等）日常运行、巡查、维修养护（不含中、大型维修、更新、改造及增设费用）； 3、消防安全管理； 4、高压配电房值班； 5、会务接待服务； 6、物业档案资料管理； 不含以下服务内容及费用： 1、秩序维护及车辆管理； 2、食堂运营； 3、特种设备的专项维修维保及年检（如电梯、污水池、消防水池清理、消防设施设备，机械车位、中央空调）相关耗材及费用。 4、办公楼内绿植租赁及养护费用； 5、开荒保洁费； 6、项目的开办物资及开办费； 7、外墙清洗、石材养护、地毯清洁等专项保洁服务费；.

2.服务内容及标准

（一）日常物业管理：在江宁区信访局物业管理服务区域内，物业公司提供的服务包括但不限于以下内容： (1)本项目范围内的环境卫生维护； (2)配合采购人做好本项目范围内公共设施、设备（上下水管道、共用照明、配电系统、楼宇自动化、消防设施设备、污水池等）日常运行、巡查、维修养护（不含中、大型维修、更新、改造及增设费用）； (3)高压配电房值班； (4)会务接待服务； (5)物业档案资料管理； （二）综合管理服务标准 服务项目; 序号; 内容; 服务标准. 机构设置; 1; 管理处设置; （1）物业管理服务区内设置管理处。 （2）配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设施及办公用品。 以上设备由供应商自备。. 2; 人员要求; 一、人员数量（不少于17人） 1. 项目负责人：1人； 2. 会务人员：7人，其中： （1）会务主管：1人； （2）会务人员：6人； 3. 保洁人员：7人，其中： （1）保洁主管：1人； （2）保洁人员：6人； 4. 维修及高压电工：2人； 二、人员要求 1. 项目负责人：年龄不超过55周岁（含），大专及以上学历，具有较强的组织、管理、沟通能力，有同岗位3年及以上管理经验； 2. 会务主管（须女性）：年龄不超过45周岁（含），大专及以上学历，具有较强的组织、管理、沟通能力，有同岗位3年及以上管理经验； 3.会务人员（须女性）：年龄不超过40周岁（含），高中及以上学历。要求面貌端庄，从业经验1年以上，能够较快熟悉人员及办公环境，工作责任心强，服从管理； 4. 保洁主管（须女性）：年龄不超过50周岁（含），具有较强的组织、管理、沟通能力，有同岗位2年及以上管理经验； 5.保洁人员：室内保洁员须女性，年龄不超过50周岁（含），室外保洁员年龄不超过55周岁（含）。身体健康，五官端正，心理健康，无不良行为记录，具有吃苦耐劳的精神，服从管理； 6. 维修及高压电工（须男性）：年龄不超过55周岁（含），同时持有高压、低压电工证书，具有较强的组织、管理、沟通能力，有同岗位2年及以上从业经验，遵纪守法，服从管理，无不良行为记录； 7. 所有服务人员要求统一着装、尽职尽责、岗位职责明确，上班不迟到，不早退，不串岗、不闲谈、不干私事，认真履行岗位职责，服从管理，接收督促，及时整改。 8. 值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒、不抽烟、不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事； 9.所有服务人员须为全职员工，不可兼职，实习人员不可作为全职员工。. 日常管理 与服务; 3; 工作计划; 制定办公区物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每年向委托方报告一次计划实施情况。. 4; 服务规范; 服务规范应符合《南京市物业管理行业标准》要求。. 5; 管理制度; （1）有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。 （2）制定管理处内部管理制度、考核制度和培训制度。. 6; 制度公示; 服务场所公示办事制度、办事规章、服务标准、收费依据、收费标准、急修服务内容、投诉渠道。服务窗口布置应人性化。. 7; 报修、投诉受理; （1）及时受理采购人或使用人报修。接到任何报修半小时内到达现场处理（预约除外）。小修一日内修复。有完整的报修、维修和回访记录。服务时限不得因节假日和休息时间顺延。 （2）对采购人或使用人的投诉及时答复处理。. 8; 满意度调查; 每年一次对采购人或使用人进行满意情况普测，对测评结果分析并及时整改。. 9; 档案管理; 建立档案管理制度，建立健全办公区物业管理档案。. 10; 办公自动化; 运用计算机进行管理（含日常运营管理、设备管理等）。. 11; 其他; 综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。. （三）会务接待服务标准 服务 项目; 服务标准. 会前准备; 1）开会规定时间半小时前到岗，到岗后先作自我检查，仪表仪容必须端庄整洁，着装符合要求。 2）首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求； 3）按要求布置会议室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去； 4）搞好会场内外的清洁卫生 ； 5）摆放的用具（茶杯、杯垫），盘距桌边6CM，茶杯柄向右，图案要统一； 6）按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等； 7）按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙； 8）如果提供自助茶水或饮料，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务； 9）按要求铺好会议桌布，注意垂边整齐等； 10）调节好室内空气、温度； 11）配合采购人检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯、录像机、电视机、投影仪、幻灯机等）。. 入场迎宾; 1）服务员着装整齐，提前30分钟到岗，在会议室门口迎接与会者入场； 2）客人入座后，由服务员为客倒茶，上毛巾，不得有遗漏。 3）与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。. 会议过程服务; 1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静； 2）注意观察会议情况，按时添加茶水； 3）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整； 4）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。 5）在工作中能从容处理各种突发事件及意外，对于不能处理的要第一时间上报。 6）工作时要全神贯注，不能一边为客人服务，一边接电话，如确有电话要接，应让客人稍作等候，并表示歉意。 7）在岗位上，不得与闲杂人员聊天，不得看报、打电话聊天，不准吃零食，不准随意离岗。 8）对待客人要一视同仁，对重要的客人可以巧妙地给予照顾。 9）对客人委托的事情要认真负责，对客人的无理要求可婉言拒绝，并表眀立场，希望客人能够理解。对不清楚的事项，应向客人说明须经请示或了解后再作回复，不能轻易给客人承诺。. 会议结束服务; 1）及时打开大门，在门口欢送客人； 2）检查会场有无遗留文件及物品； 3）检查室内用品有无短缺和损坏； 4）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具； 5）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。. 主席台、贵宾室服务; 1）主席台、贵宾室是会议服务的重点，要由专人服务； 2）按要求及时做好主席台、贵宾室布置工作； 3）按人数摆放椅子，以及其它用具，按要求摆放茶叶； 4）根据要求摆放席卡； 5）注意观察主席台上人员要求，按时添加茶水。. （四）公共区域清洁卫生服务标准 服务项目; 序号; 内容; 服务标准. 楼内公共区域; 1; 通道及楼梯台阶; （1）地面每天清扫一次，并拖洗保洁一次。 （2）楼梯间墙面每月除尘一次。 （3）大堂、门厅的大理石、花岗石地面每月保养一次。保证大理石地面干净无灰尘，水磨石地面、瓷砖地面、水磨石地面干净无杂物。 （4）楼梯间无灰尘，无乱贴乱画，无擅自占用现象。. 2; 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关; 每天擦抹一次，保持扶手护栏干净、无灰尘。. 3; 门、窗等玻璃; 每周擦抹一次，保持洁净、无灰尘。. 4; 天花板、公共灯具; 每月除尘二次，天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。. 5; 电梯及电梯厅; （1）每天清扫二次，拖洗一次，每天洗擦一次电梯内墙面和地面。如有地毯，每天吸尘一次。 （2）每月对电梯门壁打蜡上光一次。 （3）轿箱顶部每周清洁一次。. 6; 消火栓、指示牌、信报箱; 隔天擦抹一次，保持干净无灰尘、无污迹。. 楼外公共区域; 7; 办公区区间支路地面; 每天清扫保洁二次，清扫避开游园高峰时间进行，白天专人不间断循环保洁。目视道路干净无尘灰、无杂物、无积水。. 8; 绿地、明沟; 每天循环保洁，发现垃圾杂物及时清除，垃圾滞留地面不超过一小时。. 9; 景观垃圾箱（桶）、果皮箱; 每天清理两次，并抹洗一次，垃圾无漫溢，垃圾箱（桶）、果皮箱周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味。. 10; 消灭鼠害蚊蝇; 每月对窨井、明沟、垃圾箱等喷洒药水一次，春夏季（4月、5月、6月、7月、8月）每月灭鼠一次，其余每季灭鼠一次。. 11; 公共灯具、宣传栏; 每周擦抹一次，目视无灰尘，光亮清洁，2米以上部分每半月擦抹、除尘一次。. 12; 设施设备用房; 每天清扫一次。. 13; 停车场或共用车库（棚）; 每天清洁一次（擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅），每月刷洗消毒1次。及时发现设施、设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理。. 14; 地下车库; 每天清扫一次；及时清除地下室进出口的垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；无异味、空气流通；标识、指示牌等公共设施目视无灰尘。. 卫生间; 15; 蹲便器、小便器保洁; 便器、小便器要求做到一客一保洁，及时洗刷，不得有污物、污迹，蓄水见清，保持下水通畅，小便器内放置香球。每周至少使用洁厕灵清洗蹲便器和小便器两次，确保所有便器洁白无黄斑。. 16; 纸篓保洁; 每只蹲位内配一只统一式样的纸蒌（纸篓样式由采购人指定），纸蒌内套有垃圾袋，袋内废纸及时清除，不得出现废纸满溢现象。. 17; 洗手台面保洁; 台面不得存放任何东西，台面严禁摆放任何操作工具及其它杂物。台面及镜面上水迹要及时擦拭。洗手池内表面不得有污迹，不得存放积水，不得放置任何杂物。. 18; 灯具保洁; 夏季（5月—9月）灯罩内蚊虫尸体每周至少清理2次，平时每周清理一次，并保持灯罩外表面清洁。. 19; 墙体、窗户保洁; 墙体无污迹，无蜘蛛网，窗户、窗台无积灰，厕所内外无乱贴乱画。墙体上不可悬挂杂物。. 20; 地面保洁; 地面无积水，无污渍、泥迹、痰迹、烟蒂、烟灰。. 21; 厕所异味清除; 有些通风条件不好的厕所要求熏香去除异味。熏香盘必须按照采购人指定的样式统一放置，严禁使用其他任何形式的盘器。. 22; 厕所蚊蝇消杀; 根据季节、人流量、环境等变化因素，定期进行蚊蝇消杀。厕所内视线范围内不得有蚊蝇、蛆虫。夏季（7月-9月）每周消杀3次（原则上为星期一、三、五，遇雨顺延），消杀时间为每天早晨6点。. 23; 厕所外立面保洁; 厕所外立面无污渍，屋顶落叶定期清理，保持雨水管通畅. 垃圾收集及处理; 24; （1）每日上午8：00分前将各垃圾点（各垃圾桶）垃圾收集并装载完毕，保持垃圾收集点及周边环境整洁，无垃圾散落现象； （2）重大节假日期间或办公区重大活动期间，按照采购人要求，增加工作人员及清运频次，确保各收集点垃圾及时清运，不影响办公区环境的整洁、美观； （3）清运车辆做到密闭化，运输过程中不得扬撒、泄漏。 （4）清理完垃圾箱内垃圾后，要把垃圾箱周围清扫干净，并把垃圾箱摆放整齐。 5、如遇车辆故障或其他原因不能及时清运的，供应商应及时协调处理，确保垃圾及时清运。. （五）共用部位、共用设施设备日常运行、保养、维修服务标准（配合采购人） 服务 项目; 内容; 服务标准. 公共 部位; 房屋结构; 每年两次以上对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时告知相关采购人、使用人并安排专项维修。. 门窗; 每周一次巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。. 屋顶; 每年检查二次，发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损和屋面瓦破碎应及时告知相关采购人、使用人并安排专项维修（台风、暴雨到来前增加检查1次）。. 道路、路面、侧石、窨井盖; 每周一次对道路、路面、侧石、窨井盖等设施进行巡检，发现损坏及时告知相关采购人、使用人并安排专项维修，井盖不缺损，能正常使用。. 屋面泄水沟、楼外排水管道及化粪池; 每月一次对屋面泄水沟、楼外排水管道清扫、疏通一次；化粪池每年清理两次，保证化粪池出入口畅通，每月二次清扫明沟内的泥沙等垃圾。预计台风到来前，应及时检查。. 地面排水沟与围墙; 每月一次巡查、清理地面排水沟的泥砂与杂物，每月二次巡查围墙。. 楼梯间、公用走廊的室内墙地面; 墙面、顶面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳，无缺损。. 安全标志; 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查二次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。. 电梯系统; （1）发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员5分钟之内到场应急处理，联系专业人员45分钟之内到场进行救助。 （2）每天应进行检查，检查记录存档。 （3）保证电梯24小时完好，轿箱内按钮、灯具等配件保持完好，轿箱整洁。 （4）客梯无安全关闭装置或无紧急呼救装置的，货梯无自动称重感应装置的应设专人驾驶电梯，驾驶员应坚守岗位不脱岗，保证安全运行。 （5）设置紧急呼救装置的，应保证24小时完好，发生故障时应确保三方通话。 （6）委托专业维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并张贴《安全检验合格》标志，物业公司应有专人对电梯保养进行监督，对电梯运行进行管理并对情况进行记录。 （7）确定合理的电梯运行时间，随时监督电梯运行状况，加强日常维修保养，适时降温、通风、防雨，做好运行服务，经常巡查楼层，防止地面水流入电梯井，值班监督，防止违章使用电梯；记录每日电梯运行情况，建档备案。 （8）定期对机房、轿箱顶和底坑进行检查，发现问题及时处理，并做好记录。 （9）电梯维护保养提前一天通知采购人或使用人，并尽可能减少对采购人或使用人正常生活的影响。 （10）建立电梯运行档案，记录电梯运行情况和维修保养工作内容。. 排水系统; （1）每月巡查一次污水泵、提升泵、排出泵，每半年润滑加油一次。 （2）污水处理系统每年全面保养一次。沉积井及管道等无外溢，确保排污系统畅通并合格排污。 （3）暴气机空气过滤网每半年清洗一次。 （4）每年冬季对外露水管包扎、防冻。水泵房实施封闭管理。 （5）污水处理系统正常运行，周边基本无异味和明显噪声，过滤格栅无堵塞，污水排放符合环保要求。. 供水系统; （1）总体供水设施每月检查一次。 （2）泵、管道每年进行除锈、油漆一次。 （3）水泵每季度保养一次. 公共照明系统; （1）楼道灯、道路灯完好率为98%左右（主干道亮灯率100％）。 （2）室内、室外公共电气柜每周巡查一次。 （3）限电、停电按规定时间通知采购人或使用人。. 高压配电房; （1）高压配电房24小时双人双岗值守，人员持有效期高压电工证上岗，并定期培训。 （2）每1小时对配电柜巡视一次，记录设备运行数据于《低压配电运行记录》和《高压柜抄表记录》中，同时检查运行状况。 （3）高压配电房内记录完整、标识完整，物品摆放整齐，并在有效期内。. 消防系统; （1）协助采购人进行消防检查。. 智能化系统; （1）弱电系统配置完善（至少有录像监控、周界报警、巡更系统、电子显示屏、用户报警、门锁智能卡其中的五项及五项以上系统）。 （2）系统每月检查一次，发现问题及时维修。. 避雷系统; 避雷装置每年检查一次，保证其性能符合国家标准。.

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），系统中填写的投标总报价需与《投标报价明细表》中的投标总价一致，未提供或提供内容不符合要求的将作无效投标处理。报价应包括但不限于以下内容：

①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效响应处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于16人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则作为无效投标处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，中标结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

如供应商投入本项目服务人员中有依法享受社保公积金减免政策、退休返聘等不缴纳社保公积金人员的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，未提供说明且报价中社保公积金费用测算不符合法律法规、相关政策和采购文件规定的，将被作为无效投标处理。中标结果发布后签订合同前，供应商应向采购人提供上述人员不缴纳社保公积金的相应证明材料，未提供证明材料或证明材料与《投标报价明细表》所附说明不符的将被视为虚假应标，采购人有权依法追究相应责任。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于8人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天）进行测算，否则做无效投标处理。

④法定税费：供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效响应处理。

⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《投标报价明细表》中列明，漏报、少报等均视为让利，采购人不予承担：

①清洁耗材费。根据往年此项费用实际发生金额测算，供应商报价不得高于20000元/年。清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、洗手液、消毒液、洁厕灵。投标人在投标报价时应充分考虑保洁用品实际用量合理报价。漏报、少报等均视为让利，采购人不予承担。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效响应处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

（4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：本次服务自合同签订之日起为期一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

4.考核要求

（1）采购人管理部门每季度物业企业进行现场检查并评分，并将此表复印件交由财务一份备案；

（2）采购人财务部门根据评分结果按照规定支付物业服务费用；

（3）评估得分达90（含）-100分时，按合同约定应付款项付款；

（4）评估得分在80（含）-90（不含）之间，按照上限分值（90分）每低1分扣200元的办法依次类推；

（5）评估得分在70（含）-80（含）之间，按照上限分值（90分）每低1分扣300元的办法依次类推

（6）评估得分在70分以下的，采购人有权责令中标人限期整改或解除物业服务合同。

（7）考核处理办法

| 序号 | 模块 | 内容 | 执行标准 | 检查方式 | 扣分标准 | 得分 | 备注（扣分详情说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理（30分） | 管理人员 | 1.1管理人员无迟到、早退、无故缺岗现象，对采购人交办的事情有落实，响应及时，处理妥当，并按规定定期召开会议（部门晨会也可）。 | 现场抽查会议纪要、抽查管理人员在岗及响应情况 | 每发现一次扣5分 |  |  |
|  |  | 形象礼仪 | 1.2员工仪表仪容不整、行为不规范，未使用文明用语，不按规定制服着装、不佩带胸牌。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  | 培训 | 1.3每半年组织至少一次培训。 | 抽查培训记录 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  | 工作纪律 | 1.4无旷工、迟到、早退等违纪现象。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 1.5上班时不私自离岗、不聚众闲聊、不做与本职工作无关的事情。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 1.6严禁酗酒后上岗。 | 现场抽查 | 每发现一次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 1.7诚实公正谦洁、团结同事、不拉帮结派、不聚众赌博、不酗酒闹事、不打架斗殴、不散布谣言。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  | 服务态度 | 1.8精神饱满、热情,按规定使用礼貌用语，主动与客人或同事打招呼，工作过程中使用规范礼貌用语，微笑服务,热情待客。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 1.9服务意识良好，能够积极接受客人或同事的意见，不与客人或同事发生争吵或有失敬、失礼的行为。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  | 工作记录 | 1.10未按规定健全工作（值班）台帐、表单。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 1.11工作（值班）台帐不能全面、清楚、完整反映工作（值班）及交接班情况。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 1.12直接负责人未对工作（值班））台帐、表单记录情况进行监督检查 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
| 二 | 环境卫生（30分） | 外场保洁 | 2.1保持办公区主要干道、各楼道（包括楼道内墙壁、门窗等广告的清理）、电梯轿箱的清洁卫生，每天至少打扫、清理一次。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.2楼道扶手及电梯轿箱抹擦和拖地，每天至少一次。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.3地下停车场、草坪灯、楼宇门、信报箱等每周至少清理一次。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.4指示标牌、垃圾箱、走廊（1次/周））等做到无尘土、无污迹。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.5保持办公区外围的户外地面、马路、停车场、绿化地等公共场所卫生。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.6对办公区各垃圾池、箱定期及时清理。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.7每季度清理一次屋顶露台，以防爆竹渣、塑料袋等杂物堵塞下水口。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.8室外排水口、窨井等无垃圾、树叶等，排水通畅 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  | 内场保洁 | 2.9卫生间无异味，无明显污渍，垃圾桶垃圾不超过2/3，卫生间洗手台、镜面无大量水渍。 | 现场抽查 | 每发现一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 2.10电梯轿厢无乱贴乱画现象，轿厢壁无明显污渍，痕迹。 | 现场抽查 | 每发现一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 2.11室内过道、走廊地面五明显污渍、水渍。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.12大理石地砖等特殊材质地面、墙面保持清洁，定期养护。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.13领导办公室专人无干扰保洁并物品摆放整齐，茶水准备及时，并随时响应。 | 现场抽查 | 每发现一次扣4分 |  |  |
| 三 | 会务接待（15分） | 前台接待 | 3.1电话接听及时，礼貌用语，态度积极温和，响应及时。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 3.2来人来访有询问，有记录。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 3.3采购人或客人投诉报修响应及时，有跟踪有回访。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  | 会议接待 | 3.4采购人或客人的会议需求能立即响应，并准备充分。 | 现场抽查 | 每发现一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 3.5会议过程服务周到、礼仪礼节规范。 | 现场抽查 | 每发现一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 3.5会后会场整理及时，物品摆放整齐。 | 现场抽查 | 每发现一次扣3分 |  |  |
| 四 | 工程维修（20分） | 日常维护（配合采购人） | 4.1办公区内道路平整，路牙、路面等无破损现象。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.2办公区配套的设施、设备完好率≥98%。 | 现场抽查、统计 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.3办公区各项设施、设备检查和维修整改记录、台账规范、完整 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.4消防安全设施实行定期专项检查，并有检查记录。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.5设施设备故障率≤1% | 现场抽查、统计 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.6设备标识、标牌悬挂或悬挂规范，清晰 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.7重要设备房专人管理，值班记录完整，钥匙管理规范。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.8重要设备房进出有登记。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  | 报修 | 4.9采购人报修（报修内容属实为前提）处理及时率100%。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.10报修维修合格率≥98%。 | 现场抽查 | 每发现一次扣2分 |  |  |
| 五 | 其他（5分） | 采购人对接 | 5.1采购人对接通畅、响应及时、配合默契。 | 综合评价 | 此处由采购人酌情加分或扣分 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参检人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 说明 | 1、此表第一项至第六项总分为100分，第五项分值费附加分，由管理部门酌情加分或扣分； 2、管理部门每月（季度）对物业企业进行现场检查并评分，并将此表复印件交由财务一份备案； 3、财务根据评分结果按照规定支付物业服务费用； 4、评估得分达90（含）-100分时，按合同约定应付款项付款； 5、评估得分在80（含）-90（不含）之间，按照上限分值（90分）每低1分扣200元的办法依次类推； 6、评估得分在70（含）-80（不含）之间，按照上限分值（90分）每低1分扣300元的办法依次类推。 7、前三个试用期内，如连续三个月考核得分在70分（含）以下的，视为考核不合格。 |  |  |  |  |  |

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4”总得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 整体设想与综合管理服务方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目的整体设想与综合管理服务方案评分 1、服务设想周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强，项目的重点、难点、特色与创新分析准确，措施科学有效，组织机构及各类机制完善，方案全面细致的得6分； 2、服务方案较全面，有服务设想及服务定位阐述，有项目的重点、难点、特色与创新分析及相应措施，有组织架构及机制但针对性不强的得3分； 3、服务方案不全面，服务设想、服务定位、项目的重点、难点、特色与创新分析及相应措施不具体或不科学，针对性不强的得1分； 4、未提供相关内容不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 服务质量标准及控制程序 | 评委根据投标人提供的针对本项目服务质量标准及控制程序评分 1、服务质量标准目标明确且完善，质量控制程序科学，可操作性强，各类考核机制全面合理可行的得6分； 2、服务质量标准目标、质量控制程序以及考核机制，基本完善的得3分； 3、质量标准目标不明确，质量控制程序及考核机制缺乏或不科学可行或与项目的实际情况不吻合的，得1分； 4、未提供相关内容不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据投标人提供的针对本项目突发事件应急处理预案评分 1、针对项目的实际情况编制的突发事件应急处理预案全面完善，针对性强，可实施性强的得4分； 2、突发事件应急处理预案基本全面的得2分； 3、突发事件应急处理预案不够全面，且针对性不强，或和项目的实际需求不吻合的得1分； 4、未提供相关内容不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 物业管理制度及部门规章 | 评委根据投标人提供的针对本项目物业管理制度及部门规章评分： 1、物业管理制度合理可行，部门职责划分清晰，各部门规章明确且具有针对性的得4分； 2、物业管理制度较合理，部门职责划分较为清晰，各部门规章完整但缺乏针对性的得2分； 3、物业管理制度不合理，部门职责划分模糊，各部门规章与实际需求完全不吻合的得1分； 4、未提供相关内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人 业绩 | 1、投标人提供2020年1月1日（含）以来，承接的物业项目（非住宅项目，以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩。每提供一个得1分。本项最高得3分。（上传物业服务合同扫描件，原件签订合同时备查。） 注：多个合同中存在相同服务单位的按照1个有效业绩计算，不重复得分。提供服务合同，至少包含合同首页、合同标的页、双方签字盖章页等关键页及甲方的任意一期付款凭证及乙方开具的发票。中标后，采购人将核实原件及相关信息，对于提供虚假信息的供应商，采购人将投标人违规行为上报上级单位及监管部门。 2、投标人提供符合上述第1条要求的业绩对应的服务单位出具的满意度证明材料（履约优秀、满意等同等级评价）（加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和固定电话），每提供1个得1分，最多得3分，第1条业绩未得分的履约评价本项不得分。原件签订合同时备查。 | 6 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 团队资历1 | 投标人拟派项目负责人： ①年龄在50周岁（含）以下，得2分； ②本科及以上学历，得2分； ③担任物业项目（非住宅类）5年（含）以上的项目经理履职经验，得2分。 注：提供相关人员的身份证、学历证、履职经验证明文件及投标人为其缴纳2024年7月1日以来至少一个月的社保证明；原件签订合同时备查，年龄计算截止时间为开标当日。履职经验证明需提供：能反映出所要求的项目经理履职经验信息的物业管理服务合同，或履职项目的服务单位证明（加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和电话）证明材料，缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 团队资历2 | 拟派的会务主管： ①年龄在40周岁（含）以下得2分 ②本科以上学历的得2分。 ③担任物业项目（非住宅类）5年（含）以上会务主管的履职经验，得2分。 本项最高得6分。 注：提供相关人员的身份证、学历证、履职经验证明文件及投标人为其缴纳2024年7月1日以来至少一个月的社保证明；原件签订合同时备查，年龄计算截止时间为开标当日。履职经验证明需提供：能反映出所要求的会务主管履职经验信息的物业管理服务合同，或履职项目的服务单位证明（加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和电话）证明材料，缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.3 | 团队资历3 | 投标人拟派的保洁主管具有： （1）年龄在45周岁（含）以下，得2分； （2）具有专科及以上学历，得2分； （3）担任物业项目（非住宅类）5年（含）以上保洁主管的履职经验，得2分。 本项最高得6分。 注：提供相关人员的身份证、学历证、履职经验证明文件及投标人为其缴纳2024年7月1日以来至少一个月的社保证明；原件签订合同时备查，年龄计算截止时间为开标当日。履职经验证明需提供：能反映出所要求的保洁主管履职经验信息的物业管理服务合同，或履职项目的服务单位证明（加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和电话）证明材料，缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.4 | 团队资历4 | 投标人拟派的会务人员具有： （1）年龄在35周岁（含）以下； （2）具有专科及以上学历； （3）担任物业项目（非住宅类）3年（含）以上会务人员的履职经验。 以上全部满足的每有1人得3分，本项最高得6分。 注：提供相关人员的身份证、学历证、履职经验证明文件及投标人为其缴纳2024年7月1日以来至少一个月的社保证明；原件签订合同时备查，年龄计算截止时间为开标当日。履职经验证明需提供：能反映出所要求的会务人员履职经验信息的物业管理服务合同，或履职项目的服务单位证明（加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和电话）证明材料，缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标报价明细表

- 投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价（元/月） | 分项小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  | 拟投入的人员不得低于17人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） | 项目负责人 | 1 |  |  |  |
| （2） | 会务主管 | 1 |  |  |  |
| （3） | 会务人员 | 6 |  |  |  |
| （4） | 维修及高压电工 | 2 |  |  |  |
| （5） | 保洁主管 | 1 |  |  |  |
| （6） | 保洁员 | 6 |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  | 如供应商拟投入本项目人员中有依法享受社保、住房公积金等减免政策的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，未说明且报价中社保、公积金等不符合现行规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。本项目要求缴纳社保公积金人数不少于16人，缴纳社保公积金人数低于16人作无效投标处理。 |
| （1） | 社会保险 |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。本项目要求缴纳社保人数不少于16人，缴纳社保人数低于16人作无效投标处理。 |
| （2） | 公积金 |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，否则做无效投标处理。本项目要求缴纳公积金人数不少于16人，缴纳公积金人数低于16人作无效投标处理。 |
| 3 | 法定节假日工资 |  |  |  | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目要求法定节假日在岗人数至少满足8人，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×13天 |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  | 根据往年此项费用实际发生金额测算，供应商报价不得高于20000元/年。清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、洗手液、消毒液、洁厕灵。投标人在投标报价时应充分考虑保洁用品实际用量合理报价。漏报、少报等均视为让利，采购人不予承担。 |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| 7 | 管理费 |  |  |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |  |  |
| 9 | 法定税费 |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 11 | 投标总价（元） |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。 |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1205.113 |  |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |

表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

- 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。