## 封面
南京新生圩长江大桥日常运营养护服务
投 标 报 价
采购人：南京市公路事业发展中心
采购代理：南京启迪工程管理有限公司
二〇二五年九月

## 总说明
总说明
项目名称：南京新生圩长江大桥日常运营养护服务
一、投标报价清单说明
1、本投标报价清单是根据有关国家标准、行业标准、合同条款中约定的规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本投标报价清单应与招标文件一起阅读和理解。
3、本投标报价清单中所列子目数量是估算的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的子目数量，按本投标报价清单的单价和总额价计算支付金额。
4、投标报价清单中所列子目数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力。
二、投标报价说明
1、投标报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2、除非合同另有规定，投标报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成本合同所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3、投标报价清单中供应商没有填入单价的子目，其费用视为已分摊在投标报价清单中其他相关子目的单价或价格之中。供应商必须完成投标报价清单中未填入单价的子目，但不能得到结算与支付。
4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的投标报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同有关子目的单价或总额价之中。
5、供应商用于本合同的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在投标报价清单的单价与总额价之中。
6、投标报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。
7、年度暂列金额为投标报价汇总表第100章至300章清单小计金额的8%。
8、招标代理服务费由中标人承担，该费用不单独计列，计入供应商投标报价中。
9、安全生产费（含安全生产责任保险）按最高限价的2.0％计取，供应商在投标报价时不得调整，安全生产费应专款专用。
10、保险费所包含的内容须满足招标文件及采购人要求，相关费用计入投标报价清单第300章相关子目的单价中，相应清单投标报价为上限，不足部分摊销在各子目综合报价中，采购人不再另行支付，结算时，须提供相应保险合同。
11、运营指挥调度费，包含的内容满足招标文件及采购人的要求，所需相关费用计入报价清单第300章相关子目的单价中，相应清单投标报价为上限，不足部分摊销在各子目综合报价中，采购人不再另行支付。
12、年度应急处置及夏汛、冬防费为预估费用，供应商在投标报价时不得调整。项目实施过程中，所需的储备相应物料、增加设备和应急劳务人员由供应商申报，经采购人批准后实施，按实计量，年度结算费用不得超过清单所列金额。
13、第200章年度检（监）测费为固定费用，供应商在投标报价时不得调整。供应商在中标后应及时向采购人书面报送检（监）测工作计划和实施方案，待采购人批复后方可实施。结算时，须提供采购人确定的具体检测项目的检（监）测报告。
14、第400章水电费为预估费用，供应商在投标报价时不得调整，凭有效票据据实结算。
15、第400章航标维护费为固定费用，供应商在投标报价时不得调整，实际支付时需采购人批准后方可支付。
16、本项目在运营养护过程中发生的小修，单次维修材料价格不超过5000元人民币的，包含在日常养护的单价或总额价中，不另行计量。
17、投标报价清单中的日常养护、巡查和保洁次数为最低要求，在运营养护过程中供应商应根据运营实际情况自行增加日常养护、巡查和保洁的次数，确保运营养护的道路、桥梁、隧道等设施完好、整洁、畅通。为此发生的相关费用含在投标报价中，采购人不另行支付。
18、 投标总报价是以年度日常运营养护总价（12个月）为基数，计算出26个月日常运营养护总价，再与本项目的安全生产费相加之和。

## 汇总表
投标报价汇总表
项目名称：南京新生圩长江大桥日常运营养护服务
货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 年度日常养护费 | 0
2 | 200 | 年度检（监）测费 | 2100000
3 | 300 | 年度运营业务费 | 0
4 | 400 | 年度代付费用 | 5280000
5 | 年度第100章～400章清单小计=（1）+（2）+（3）+（4） |  | 7380000
6 | 年度应急处置及夏汛、冬防费 |  | 3500000
7 | 年度暂列金额=[（1）+（2）+（3）]×8% |  | 168000
8 | 年度日常运营养护总价=（5）+（6）+（7） |  | 11048000
9 | 安全生产费=(最高限价×2%） |  | 1759200
10 | 投标总报价=（8）/12*26+（9） |  | 25696533.3333

## 第100章
第100章 年度日常养护费
项目名称：南京新生圩长江大桥日常运营养护服务
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
101-1 | 桥面日常养护
-a | 日常养护 | 1、部位：全桥路面 2、内容：巡查并清理路面杂物及维修养护等等 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | km | 18.37 |  | 0
-b | 桥面清扫 | 1、部位：行车道 2、内容：人工配合机械进行路面清扫和洒水 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | km | 18.37 |  | 0
-c | 桥面冲洗 | 1、部位：行车道 2、方式：采用高压水枪或洒水车洗，配合人工清洗 3、频次：1次/周 4、其他：详见养护管理手册 | km | 18.37 |  | 0
-d | 桥面径流处理系统雨、污水沉淀池吸泥清理 | 1、部位：桥面径流处理系统隔油沉淀池 2、方式：吸泥清理，配合人工清理 3、频次：1次/季度 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
102-1 | 桥梁结构巡查
-a | 日巡查 | 1、部位：全桥各部位（含附属设施） 2、方式：白天巡查 3、内容：巡查及维修养护等等 4、频次：1次/天 5、其他：详见养护管理手册 | km | 18.37 |  | 0
-b | 夜巡查 | 1、部位：全桥各部位（含附属设施） 2、方式：夜间巡查 3、内容：巡查及维修养护等等 4、频次：1次/周 5、其他：详见养护管理手册 | km | 18.37 |  | 0
103-1 | 桥梁经常检查
-a | 主桥 | 1、部位：跨江悬索桥（1760m） 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、内容：检查及维修养护等等 4、频次：1次/月 5、其他：详见养护管理手册 | m | 1760 |  | 0
-b | 引桥 | 1、部位：南、北引桥 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、内容：检查及维修养护等等 4、频次：1次/月 5、其他：详见养护管理手册 | m | 2258 |  | 0
-c | 接线桥梁 | 1、部位：接线主线、上下匝道、辅道桥 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、内容：检查及维修养护等等 4、频次：1次/月 5、其他：详见养护管理手册 | m | 11066.34 |  | 0
d | 栖霞立交匝道 | 1、部位：栖霞立交匝桥 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、内容：检查及维修养护等等 4、频次：1次/月 5、其他：详见养护管理手册 | m | 2597.15 |  | 0
104-1 | 桥梁构件保洁
-a | 主桥
-1 | 主梁内部 | 1、部位：全桥主梁内部的保洁工作 2、内容：积尘清理、积水清理、垃圾捡拾等 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1760 |  | 0
-2 | 主塔内部 | 1、部位：全桥主塔（2座4个塔支，每座高263.8m）内部的保洁工作 2、内容：通道污渍清理、积尘清理、垃圾捡拾等 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1055.2 |  | 0
-3 | 锚碇内部 | 1、部位：锚碇内部的保洁工作（4个锚室） 2、内容：积尘清理、积水清理、垃圾捡拾等 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-4 | 北锚碇配电间 | 1、部位：北锚碇配电间保洁工作 2、内容：积尘清理、积水清理、垃圾捡拾等 3、频次：1次/周 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 1 |  | 0
-5 | 锚碇外部 | 1、部位：锚碇围栏内部、锚碇顶部及检修通道保洁 2、内容：积尘清理、积水清理、垃圾捡拾等 3、频次：1次/周 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 2 |  | 0
-6 | 鞍罩 | 1、部位：鞍罩内部保洁 2、内容：积尘清理、积水清理、垃圾捡拾等 3、频次：1次/半年 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-7 | 上、下横梁 | 1、部位：主塔上、下横梁内部保洁 2、内容：积尘清理、积水清理、垃圾捡拾等 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-8 | 主缆 | 1、部位：主缆表面保洁 2、内容：积尘清理等 3、频次：1次/半年 4、其他：详见养护管理手册 | 根 | 2 |  | 0
-9 | 吊索 | 1、部位：全桥吊索的保洁工作 2、内容：清理锚固位置附近的杂物、积水 3、频次：1次/半年 4、其他：详见养护管理手册 | 根 | 194 |  | 0
-10 | 墩身墩顶（含墩顶支座、阻尼器等） | 1、部位：主桥主塔下横梁墩顶 2、内容：墩身墩顶（含墩顶支座、阻尼器等）的清洁 3、频次：1次/年 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 2 |  | 0
-11 | 伸缩缝 | 1、部位：主桥的伸缩装置 2、内容：采用机械或人工清理的方式对伸缩缝清洁 3、频次：2次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m | 53 |  | 0
-12 | 防撞护栏（含检修道护栏） | 1、部位：全桥两侧边护栏、中央分隔带护栏（以及检修道护栏） 2、内容：全桥1760m范围内金属梁柱式护栏进行清洗 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m | 8800 |  | 0
b | 引桥、接线桥梁及栖霞互通桥梁
-1 | 梁体内部 | 1、部位：引桥、接线桥及匝道桥可进入梁的内部 2、内容：积尘清理、积水清理、垃圾捡拾等 3、频次：1次/年 4、其他：详见养护管理手册 | m | 2635.76 |  | 0
-2 | 墩身、墩顶（含墩顶支座等） | 1、部位：全线桥梁下部结构（不含主桥） 2、内容：墩身、墩顶（含墩顶支座等）的清洁 3、频次：1次/年 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 588 |  | 0
-3 | 伸缩缝 | 1、部位：全线桥梁伸缩装置（不含主桥） 2、内容：机械方式对伸缩缝进行清洁 3、频次：2次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m | 4387.7337 |  | 0
-4 | 防撞护栏 | 1、部位：引桥、匝道桥护栏，含边护栏和中央分隔带护栏 2、内容：对护栏进行清洁 3、其他：详见养护管理手册 | m | 51484.62 |  | 0
-5 | 新泽西护栏 | 1、部位：引桥、匝道桥新泽西护栏 2、内容：对护栏进行清洁 3、其他：详见养护管理手册 | m | 1805 |  | 0
-6 | 人行道护栏清洗 | 1、部位：桥梁人行道护栏（含防抛网） 2、内容：对护栏进行清洁 3、频次：1次/周 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1755 |  | 0
-7 | 声屏障 | 1、部位：南北接线及栖霞立交声屏障 2、内容：对声屏障进行清洁 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | m | 3568 |  | 0
105-1 | 管理中心维护
-a | 土建维护 | 1、部位：管理中心区域（含桥下停车场）内房建、道路、绿化等维护 2、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-b | 机电维护 | 1、部位：管理中心区域（含桥下停车场）内消防、灯、监控、供配电等机电设施维护 2、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
106-1 | 隧道养护
-a | 隧道路面巡视、清洁
-1 | 日常养护 | 1、部位：全隧道及隧道匝道路面 2、内容：巡查并清理路面杂物及维修养护等 3、频次：2次/天 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1724 |  | 0
-2 | 路面清扫 | 1、部位：隧道行车道 2、内容：人工配合机械进行路面清扫和洒水 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1724 |  | 0
-3 | 路面冲洗 | 1、部位：隧道行车道（含标线清洗） 2、方式：采用高压水枪或洒水车洗，配合人工清洗 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1724 |  | 0
-b | 隧道结构检查
-1 | 隧道日常检查 | 1、部位：隧道土建结构（含附属设施） 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、内容：巡查及维修养护等等 4、频次：1次/天 5、其他：详见养护管理手册 | m | 1724 |  | 0
-2 | 隧道经常检查 | 1、部位：全隧道（含机电及附属设施） 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、内容：巡查及维修养护等等、 4、频次：1次/月 5、其他：详见养护管理手册 | m | 1724 |  | 0
-3 | 装饰板（含箱门）清洗 | 1、部位：隧道全线装饰板（含箱门） 2、方式：采用洗墙车清洁，湿法清洁 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 9906 |  | 0
-4 | 顶板除尘 | 1、部位：隧道全线顶板部位 2、方式：采用人工或机械进行清洁 3、频次：1次/季度 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 13164 |  | 0
-5 | 防撞墙清洗 | 1、部位：隧道全线防撞墙 2、方式：采用人工或机械进行清洁 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m | 3448 |  | 0
-6 | 标志、标牌保洁 | 1、部位：隧道标志、标牌 2、内容：人工清理，随清扫工作进行 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-7 | 电缆廊道清理 | 1、部位：隧道内部电缆廊道 2、内容：采用人工或机械进行清扫 3、频次：1次/半年 4、其他：详见养护管理手册 | m | 862 |  | 0
-c | 泵房与排水设施养护
-1 | 边沟捡拾 | 1、部位：隧道内部边沟 2、内容：人工捡拾清理 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | m | 2218 |  | 0
-2 | 边沟冲洗 | 1、部位：隧道内部边沟 2、内容：机械冲洗为主，局部人工清洗 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m | 2218 |  | 0
-3 | 横截沟捡拾 | 1、部位：隧道全线横截沟 2、内容：人工捡拾清理 3、频次：1次/周 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 6 |  | 0
-4 | 横截沟冲洗 | 1、部位：隧道全线横截沟 2、内容：机械冲洗为主，局部人工清洗 3、频次：2次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 6 |  | 0
-5 | 泵房保洁 | 1、部位：隧道泵房 2、内容：人工清洁为主 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 1 |  | 0
-6 | 泵房清捞 | 1、部位：隧道泵房 2、内容：人工清捞 3、频次：1次/季度 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 1 |  | 0
107-1 | 桥梁机电设施养护
-a | 桥梁机电设备日常巡查 | 1、部位：对桥梁管养范围内的供配电系统、照明系统、监控及通信系统等机电设备进行日常巡查 2、方式：人工及车行配合简单工具进行巡检 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | m | 17384.49 |  | 0
-b | 供配电系统 | 1、部位：对电力变压器、高低压开关柜、配电柜及UPS等设备定期进行专业检查及维修 2、方式：人工配合专业设备进行检查及维修 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-c | 路灯维护 | 1、部位：对桥梁、辅道及隧道范围内灯具及控制箱等设备定期进行专业检查及维修 2、方式：人工配合专业设备进行检查及维修 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-d | 景观亮化维护 | 1、部位：对桥梁范围内景观亮化设施及控制箱等设备定期进行专业检查及维修 2、方式：人工配合专业设备进行检查及维修 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-e | 监控与通信系统 | 1、部位：对全线桥梁及辅道监控摄像机、信号灯、监控机柜、服务器、交换机、监控中心设备、称重系统、广播、信息发布及UPS等设备定期进行专业检查及维修 2、方式：人工配合专业设备进行检查及维修 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-f | 电梯 | 1、部位：主塔电梯及桥检车进行保洁检查维护 2、方式：人工配合专业设备进行检查维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-g | 除湿系统 | 1、部位：主桥除湿系统定期进行专业检查维护 2、方式：人工配合专业设备进行检查维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-h | 健康监测系统 | 1、部位：桥梁健康监测系统硬件设备巡查和维护 2、方式：人工配合专业设备进行检查维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-i | 桥梁径流自动控制系统 | 1、部位：主桥及滁河桥径流、事故污染收集池电控系统专业检查维护 2、方式：人工配合专业设备进行检查维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
108-1 | 隧道机电设施养护
-a | 机电系统日常巡查 | 1、部位：对隧道范围内机电设备进行日常巡查 2、内容：人工及车行配合简单工具进行巡查 3、频次：2次/天 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1724 |  | 0
-b | 供配电系统养护 | 1、部位：对电力变压器、低压开关柜、馈电柜、配电箱、应急电源及设备控制箱等设备定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-c | 通风系统养护
-1 | 可逆射流风机 | 1、部位：对隧道射流风机及控制箱等设备定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 套 | 12 |  | 0
-d | 照明系统养护
-1 | 隧道照明LED灯 | 1、部位：对隧道范围内路灯灯具及控制箱等设备定期进行专业检查及维修 2、方式：人工配合专业设备进行检查及维修 3、频次：1次/年 4、其他：详见养护管理手册 | 台 | 934 |  | 0
-e | 消防及给排水系统养护 | 1、部位：对隧道行车道、消防泵房、雨水泵房、废水泵房范围内消防设备、排水设施及管道等定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-f | 交通监控系统养护
-1 | 交通监控系统 | 1、部位：对隧道范围内监控设备等定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 套 | 2 |  | 0
-2 | 车道信号灯 | 1、部位：对隧道范围内交通信号灯定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 套 | 6 |  | 0
-g | 设备监控系统养护
-1 | 远程控制单元 | 1、部位：对隧道范围内PLC监控柜、设备远程控制箱、光照度仪及光亮度仪等定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 套 | 22 |  | 0
-h | 广播及电话子系统养护
-1 | 有线广播系统控制室 | 1、部位：对隧道范围内有线广播控制室等设备定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、频次：1次/季度 4、其他：详见养护管理手册 | 套 | 1 |  | 0
-2 | 有线广播系统隧道内 | 1、部位：对隧道范围内广播系统等设备定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 台 | 22 |  | 0
-i | 高清视频监控子系统养护 | 1、部位：对隧道范围内高清摄像机、核心交换机及视频服务器等设备定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-j | 火灾报警系统养护
-1 | 火灾报警系统养护 | 1、部位：对隧道范围内FAS工作站、控制主机、火灾报警按钮、光纤测温系统及其它传感器等设备定期进行专业检查及维修 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维修 3、频次：2次/月 4、其他：详见养护管理手册 | 套 | 1 |  | 0
-2 | 手动报警器 | 1、频次：1次/月 2、其他：详见养护管理手册 | 套 | 13 |  | 0
109-1 | 人行天桥
-a | 日常保洁 | 1、部位：人行天桥全部日常保洁 2、频次：1次/天 3、其他：详见养护管理手册 | 座 | 1 |  | 0
-b | 日常养护 | 1、部位：人行天桥全部日常养护 2、频次：1次/天 3、其他：详见养护管理手册 | m2 | 648.08 |  | 0
110-1 | 地面辅道
-a | 地面辅道日常保洁
-1 | 路面保洁 | 1、部位：南接线地面辅道及栖霞大道地面辅道（含附属设施） 2、内容：对辅道进行日常保洁 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 234099.5 |  | 0
-2 | 混凝土防撞护栏 | 1、部位：辅道混凝土护栏 2、内容：对护栏进行清洁 3、频次：1次/周 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1603 |  | 0
-3 | 波形护栏 | 1、部位：辅道波形护栏 2、内容：对护栏进行清洁 3、频次：1次/周 4、其他：详见养护管理手册 | m | 3209 |  | 0
-b | 地面辅道日常养护
-1 | 车行道 | 1、频次：1次/天 2、其他：详见养护管理手册 | m2 | 210821.2 |  | 0
-2 | 人行道 | 1、频次：1次/天 2、其他：详见养护管理手册 | m2 | 23278.3 |  | 0
-c | 地面辅道照明 | 1、部位：辅道范围内灯具及控制箱等设备定期进行专业检查及维护 2、内容：人工配合专业设备进行检查 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-d | 排水系统养护 | 1、部位：地面辅道排水设施及管道等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
111-1 | 跨尧化门铁路货场线地面辅道桥
-a | 日常保洁 | 1、部位：跨尧化门铁路货场线地面辅道桥（含附属设施） 2、内容：对辅道桥进行日常保洁 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 13104 |  | 0
-b | 日常养护 | 1、部位：跨尧化门铁路货场线地面辅道桥（含附属设施） 2、内容：对辅道桥进行日常养护 3、频次：1次/天 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 13104 |  | 0
112-1 | 跨尧化门铁路货场线地面人非地道保洁、日常养护 | 1、跨尧化门铁路货场线地面人非地道分左右两条独立通道 2、频次：1次/天 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
113-1 | 跨尧化门铁路货场线地面人非地道机电养护 | 1、跨尧化门铁路货场线地面人非地道分左右两条独立通道 2、频次：1次/天 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第200章
第200章 年度检（监）测费
项目名称：南京新生圩长江大桥日常运营养护服务
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
201 | 检（监）测费 | 按照相关行业、技术规范要求提供相关检（监）测报告，具体实施按采购人指令开展。
201-1 | 电力预防性检测 | 包括桥梁、隧道及管理中心 | 项 | 1 | 600000 | 600000
201-2 | 结构监测 | 隧道部分 | 项 | 1 | 70000 | 70000
201-3 | 河床检测 | 每年度汛前、汛中、汛后各检测一次 | 项 | 1 | 300000 | 300000
201-4 | 消防检测 | 包括桥梁、隧道及管理中心 | 项 | 1 | 70000 | 70000
201-5 | 防雷检测 | 包括桥梁、隧道及管理中心 | 项 | 1 | 160000 | 160000
201-5 | 健康监测 | 包括健康监测系统软件维护和数据分析 | 项 | 1 | 900000 | 900000
清单 第200章 合计人民币 |  |  |  | 2100000 |  | 元

## 第300章
第300章 年度运营业务费
项目名称：南京新生圩长江大桥日常运营养护服务
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
301 | 运营业务费
301-1 | 保险费 | 财产一切险、机器损坏险、雇主责任险（含工伤、意外保险）、公众责任险等 | 项 | 1 |  | 0
301-2 | 运营指挥调度费 | 1、24小时值班(含现场值守) 2、现场监控查看 3、对突发事件的处置进行调度 4、维护管理中心设备设施及软件系统的完好 | 项 | 1 |  | 0
清单 第300章 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第400章
第400章 年度代付费用
项目名称：南京新生圩长江大桥日常运营养护服务
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
401 | 代付项目费
401-1 | 航标维护费 |  | 项 | 1 | 280000 | 280000
401-2 | 水电费 | 按实结算 | 项 | 1 | 5000000 | 5000000
清单 第400章 合计人民币 |  |  |  | 5280000 |  | 元