## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年06月17日

## 3.1B.1.1 招标工程量清单封面(单位工程)
| 洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年06月17日

## 3.2C.1.1 招标工程量清单扉页(单位工程)
|  | 工程名称： |  | 洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年6月17日

## 3.3E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  | 标段：
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 50000
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  | 50000

## 3.4E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040101001001 | 清坡削方 | 1.土壤类别：详见勘探报告及现场实地勘察 2.挖土深度：<5m 3.含挖土、装车、人工清土、打堆、坑中倒运、垃圾分离等所有费用（如遇部分石方开挖亦包含在本次报价中，结算时价格不予调整） |  |  | m3 | 300
2 | 010609003001 | 主动防护网 | 1.主动防护网锚杆:锚杆炎型为全长精结锚杆，锚杆孔直径D≥45m，倾角15°(水平向下)，材料采用双股中16钢丝绳，水平向45，竖直向4.5n(紧邻建筑物段可适当调整间 距)，长度4m，注浆材料为水泥净浆，浆体材料不应低于30MPa。 2.主动防护网:钢丝绳网型为D0/08/200/4X4，钢丝栅格网型为T/65/10X3，纵横向支撑绳为中16钢丝绳，缝合绳为中8镀锌钢丝绳。详见主动防护网大样图: |  |  | m2 | 644.08
3 | 040101001002 | 削方 | 1.土壤类别：详见勘探报告及现场实地勘察 2.挖土深度：<5m 3.含挖土、装车、人工清土、打堆、坑中倒运、垃圾分离等所有费用（如遇部分石方开挖亦包含在本次报价中，结算时价格不予调整） |  |  | m3 | 340
4 | 040103002001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计和规范要求 2.填方材料品种：根据设计要求验方后方可填入 3.外购土回填，土源及运距自行考虑 4.含购土费（优质黄土）、运土、回填等 |  |  | m3 | 380
5 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.土方外运，运距暂按20km考虑 2.弃土点自行考虑 3.含渣土费、土场弃置费、保洁费等外运所有费用 |  |  | m3 | 640
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040201022001 | 排水沟、截水沟1 | 1..排水沟间距10~15m设置一道仲缩缝，缝宽20mm，缝内以沥青木板或沥青麻丝等沿缝内、外、顶三方塞实;坡脚排水沟设有盖板，盖板采用树脂复合材料尺寸为800X1000X30mm; 2.混凝土强度等级：C25 3.100mm厚垫层混凝土强度等级：C20 4.含模板等 |  |  | m | 310.49
7 | 040201022002 | 排水沟、截水沟2 | 1..排水沟间距10~15m设置一道仲缩缝，缝宽20mm，缝内以沥青木板或沥青麻丝等沿缝内、外、顶三方塞实;坡脚排水沟设有盖板，盖板采用树脂复合材料尺寸为800X1000X30mm; 2.混凝土强度等级：C25 3.100mm厚垫层混凝土强度等级：C20 4.含模板等 |  |  | m | 44.84
8 | 040402017001 | 排水沟树脂盖板 | 盖板采用树脂复合材料尺寸为800X1000X30mm |  |  | m2 | 41.85
9 | 010506013001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400级，Φ10-12 |  |  | t | 10.261
10 | 040305001001 | 挡土墙垫层 | 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级： C25 3.类型：挡土墙垫层 4.含模板等 |  |  | m3 | 16.63
11 | 010502026001 | 挡土墙 | 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级： C25 3.墙体类型：重力式挡墙 4.含模板等 |  |  | m3 | 260.91
12 | 080106004001 | 滤沟、滤层 | 1.300mm碎石过滤层 2.上下粘土打夯 |  |  | m3 | 43.68
13 | 010902007001 | 排（泄）水管 | Φ110PVC过滤管 |  |  | m | 104
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 050201009001 | 植草砖(格)地面 | 1、六棱砖边长0.2m，厚0.05m. 2、六棱砖铺砌前应整平坡面，坡面如出现超挖、局部坍場、掉块等，可采用混凝土等嵌补，再进行空心六棱砖的铺砌。 3、铺砌时应按平放(边长与水平线平行)铺砌，铺砌紧密、平整，铺砌后应回填种植土，砖心充土需锤拍密实。 土面与砖面齐平。 4、空心块与格构连接处空隙采用M10砂浆填塞。 |  |  | m2 | 270.74
15 | 060106013001 | 种草籽(铺草皮) | 1、坡上喷洒草籽养护 2、满足甲方要求及设计要求 |  |  | m2 | 520
16 | 040404011001 | 集水井 | 1.三类土方机械开挖； 2.C10混凝土垫层100mm厚； 3.C25混凝土井体； 4.C25砼盖板； 5.含模板制安。 |  |  | 座 | 2
17 | 040203007001 | 平台硬化 | 1.场地平整夯实 2.C30平台硬化 3.厚度10cm 4、含模板等 |  |  | m2 | 110
18 | 040203007002 | 施工便道 | 施工便道 |  |  | m2 | 450
19 | 050103015001 | 植被养护 | 1.植被养护 2.养护期:养护期2年、养护等级二级 |  |  | m2 | 1000
20 | 040501001001 | 混凝土管 | 承插式混凝土管DN200，接入市政管道 |  |  | m | 27
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日

## 3.5E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 041201017001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.9～1.2%
3 | 041201018001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 1～1.4%
4 | 041201016001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 1.1～2.2%
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.1～0.3%
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 041201023001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.02%
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
措施项目清单计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 041201026001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优结构0.5～0.6%/市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优1.2～1.3%
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。 |  |  |  |  | 0.45～0.6%
15 | 041201030001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
措施项目清单计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 041201001001 | 脚手架 | 1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输
17 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台 | 1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输
18 | 041201003001 | 桥涵支架 | 1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输
19 | 041201004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
20 | 041201005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
21 | 041201006001 | 围堰 | 1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输
22 | 041201007001 | 筑岛 | 1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理
23 | 041201008001 | 便道 | 1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理
24 | 041201009001 | 便桥 | 1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理
25 | 041201010001 | 洞内施工通风、供电照明、通信设施 | 1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输
26 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设 | 1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
措施项目清单计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
27 | 041201012001 | 大型机械设备出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
28 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 | 1.加固2.防护3.其他
29 | 041201014001 | 地下管线交叉处理 | 1.悬固2.加固3.其他处理措施
30 | 041201015001 | 施工监测、监控 | 1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日

## 3.6E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 50000 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## 3.7E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共19页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 50000
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0
本页小计 |  | — | — |  |  | 0 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 50000 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日

## 3.8E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第14页 共19页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月22日

## 3.9E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段：
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计

## 3.10E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共19页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日

## 3.11E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  | 标段：
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  | 备注

## 3.12E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计

## 3.13G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：洪蓝街道金牛山山体滑坡崩塌地灾点应急消险治理工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共19页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日