竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320117-NJJK-C2026-0001 项目名称：石湫街道2026年明觉三处污水站点运维服务

采购人：南京市溧水区人民政府石湫街道办事处

采购代理机构：南京建凯建设项目管理有限公司

二〇二六年三月

- 竞争性磋商邀请

石湫街道2026年明觉三处污水站点运维服务的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2026年3月17日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320117-NJJK-C2026-0001

项目名称：石湫街道2026年明觉三处污水站点运维服务

采购方式：竞争性磋商

采购预算：288万元

最高限价：288万元（报价超过最高限价的按无效标处理）

采购需求：详见磋商文件第四章采购项目需求的具体内容。

合同履行期限：三年。（每年的采购预算和最高限价为96万元，合同一年一签，经采购人考核合格后续签下一年的合同，续签最多不得超过两次。）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

是否接受联合体投标：不接受

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况说明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目整体专门面向中小企业采购服务。

3.本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自竞争性磋商文件公告发布之日起

地点：在“苏采云”自行下载磋商文件

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

磋商文件费用：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月17日09：00（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2026年3月17日09：00（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的竞争性磋商文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云系统”目前仅支持“苏采云系统”下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云系统”下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云系统”的网络地址和方法：“苏采云系统”的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云系统”--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）采购代理机构将数据电文形式的竞争性磋商文件加载至“苏采云系统”，供潜在供应商下载或者查阅。 。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4. 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，上传至响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本次采购不收取保证金。

7.采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察。

8.本项目的招标代理服务费由成交供应商支付，具体详见磋商文件。

9.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：南京市溧水区人民政府石湫街道办事处

地  址：南京市溧水区石湫街道影视大道9号

联系人：许主任

联系电话：025-56202308

2.采购代理机构信息

名    称：南京建凯建设项目管理有限公司

地    址：江苏自贸区南京片区江浦街道浦口大道1号新城总部大厦515室

联系人：陈工

联系电话：18061273777

第二章  竞争性磋商须知

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320117-NJJK-C2026-0001 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 石湫街道2026年明觉三处污水站点运维服务 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京建凯建设项目管理有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 江苏自贸区南京片区江浦街道浦口大道1号新城总部大厦515室 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 288万元（报价超过最高限价的按无效标处理） |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 三年。（每年的采购预算和最高限价为96万元，合同一年一签，经采购人考核合格后续签下一年的合同，续签最多不得超过两次。） |  |
| 9 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起30天 |  |
| 10 | 响应文件提交信息 | 时间 | 2026年3月17日9时00分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 11 | 磋商 信 息 | 时间 | 2026年3月17日9时00分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 12 | 联系 事项 | 采购人 | 联系人 | 许主任 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-56202308 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 陈工 |
|  |  |  | 联系电话 | 18061273777 |

一、总    则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

政府采购促进中小企业发展，参加磋商的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。

中标服务费：按中华人民共和国国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件的基准费率标准的50%计取，折扣后单个标段工程采购代理服务费用不足2000元的按2000元计费。专家评审费由采购人按实支付。

本项目还涉及其他相关为完成本次项目采购的费用均由成交供应商支付。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

5.磋商文件

5.1磋商文件构成：

第一章   投标邀请

第二章   竞争性磋商须知

第三章   评标标准

第四章   采购项目的具体内容及要求等

第五章   合同主要条款及格式

第六章   磋商响应文件格式及附件

5.2磋商文件的澄清、补充或修改

提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在原采购信息发布媒体上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二、响应文件编制

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，请以“南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

3、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

3.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、分项报价表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

4.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

6.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

6.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

6.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

7、磋商响应函

7.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

8、磋商有效期

8.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

9、磋商有效期的延长

9.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

三、响应文件的递交

#### 1、电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 2、提交响应文件截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第5.3.2条规定做无效响应处理。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3、响应文件的拒收

3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 4、响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

#### 1、响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 2、磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

#### 3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 4、评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的最后报价超过了最高限价。

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

5.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料谋取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.3.7将政府采购合同转包的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,供应商须通过邮寄方式提交质疑函（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑函接收联系地址：南京市溧水区永阳街道交通东路69号1幢7层，联系电话：18061273777。

采购人质疑函接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.4 以下情形的质疑不予受理

2.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.4.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.4.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.5  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、成交通知书

3.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

1. 签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

七、其他

成交后须提交的响应文件：成交供应商需于成交通知书发出 3 个工作日内提供 3份纸质版响应文件（胶装）递交至采购代理机构。

第三章     评分标准

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=(评标基准价/最终磋商报价)×20（小数点保留两位） | 20分 |
| 2 | 企业业绩 | 供应商自2023年3月1日以来（以合同签订时间为准）承担过污水处理设施运维服务业绩的，得4分/项，最高得8分。（提供合同原件扫描件上传至响应文件中。合同须能反映相关信息，否则视为未提供） | 8分 |
| 3 | 企业综合 实力 | 项目负责人具有建设工程（环境专业）中级及以上职称的得6分（提供职称证书复印件并加盖公章，以及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的的社保证明材料，以上均加盖单位电子公章上传投标系统。） | 6分 |
|  |  | 供应商具有吸污车荷载量达2T得4分，具有救险车得4分，具有清洗车4分，满分12分，没有不得分（须提供购置发票或租赁合同扫描件上传至响应文件中，证明材料须体现相关要求，否则视为未提供） | 12分 |
| 4 | 服务承诺 | 针对服务内容及后续维保服务做出相应承诺，包括但不限于内容、计划、措施、后期保证等方面。考虑全面，承诺最优，合理且可行性高的得6分；做出了承诺，但合理和可行性不足的得3分；不提供得0分。（提供承诺书加盖公章扫描件上传至响应文件中） | 6分 |
| 5.1 | 服务方案 | 实施方案：提供的组织总体设想、方案针对性及运维措施合理，进行综合打分。 实施方案全面详细、技术先进、合理可行的得8分； 实施方案全面详细、技术较先进、较合理可行的得6分； 实施方案编制简单、先进性和合理可行性表述模糊的得4分； 无法确定实施方案的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 |
| 5.2 |  | 现场管理：提供的针对本项目现场管理的科学性、规范性、全面性、可行性及合理性等，进行综合打分。 现场管理方案科学、规范、全面且可行性、合理性强的得8分； 现场管理方案较为科学、规范、全面且可行性、合理性较强的得6分； 现场管理方案一般科学、规范、全面且可行性、合理性较弱的得4分； 现场管理方案不够科学、规范、全面且可行性、合理性模糊的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 |
| 5.3 |  | 进度保证措施：根据项目情况合理安排运维的进度计划，对制定的计划进行综合打分。 进度保证措施全面详细、合理可行的得8分； 进度保证措施全面详细、较合理较可行的得6分； 进度保证措施编制简单、表述模糊的得4分； 无法确定进度保证措施的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 |
| 5.4 |  | 突发事件应急处理预案：根据投标人提供的设备维护保养方案、及突发事件应急处理预案进行综合打分。 内容贴合采购人需求，详尽合理、针对性强的得8分； 内容基本贴合采购人需求，具备较强的针对性和可操作性得6分； 内容一般，针对性和可操作性一般的得4分； 内容较差，无针对性和可操作性的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 |
| 5.5 |  | 人员及备件情况：根据投标人提供的维护人员、材料、机械设备配备情况及提供的技术人员进行评分。 人员齐全，备品备件完善，各项措施顾及项目的各种情况的得8分； 人员齐全，备品备件满足基本要求，各项措施均考虑到了项目的各种情况的得6分； 人员勉强满足要求，备品备件略有不足，但保证会及时补充，各项措施估计到了项目的部分情况的得4分； 人员勉强满足要求，备品备件略有不足，对项目情况考虑不够齐全的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 |
| 5.6 |  | 定期服务检测维保安排：根据投标人提供的定期服务检测维保的计划及安排进行综合评分。 能超标准满足本项目要求，定期检测服务安排方案合理、有效的得8分； 能满足本项目要求，定期检测服务安排方案较为合理、有效的得6分； 基本能满足本项目要求，有一定的定期检测服务安排方案的得4分； 勉强能满足本项目要求，定期检测服务安排方案较少，有一定不足的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 |

说明：

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料盖章扫描上传至磋商响应文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2 中小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为中小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2  小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

第四章   项目说明及技术要求

一、采购项目概况

1、石湫街道2026年明觉三处污水站点运维服务

2、最高限价：288万元

3、合同履行期限：三年。（每年的采购预算和最高限价为96万元，合同一年一签，经采购人考核合格后续签下一年的合同，续签最多不得超过两次。）

4、采购需求：为了解决明觉三处污水处理站污水处理问题，购买专业运维服务负责明觉三处污水站点运维和管理，确保污水有效处理，达标排放，出水排放标准（处理后水质）满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级标准B标准。运维项目内容包含车辆使用(含油费、维修保养费、保险、年检、折旧费)、运维人员工资(含工资、社保、保险)，预处理设施药剂、活性污泥投放、预处理设施机械和设备管养等运维相关事项。

二、项目实施必要性

为保证污水处理站及泵站的正常运行和污水达标排放，同时加强泵站设施运行、维护工作的管理，推进公共排水泵站保养、维修和运行工作制度化、规范化、信息化，提高泵站运行管理水平。

三、服务内容及要求

1、中标单位不得转让或外包给其他单位或个人，中标单位应派出有污水泵站、污水处理站设施维护保养资格和经验的工程技术人员进行维护保养工作，维护保养人员名单应以书面形式送交甲方备案。

2、运维单位对每天收集的污水通过现有的设备进行处理，保证设备产水稳定达到国家、地方排放标准，确保出水满足相关水质排放标准。

3、污水提升泵站及污水处理站达标排放及畅通，提升泵站及污水处理站污泥定期进行清理，每月不少于1次（污水处理站不少于2次），如出现泵异常，检修时一并清理。

4、本项目采购预算包含不限于以下费用：站点水电费、人工工资、加药成本剂费、日常设备维修、清淤、更换相关配件、保养（包含不限于电控系统，电机，水泵，格栅、风机，加药装置，压缩机，设备内管路阀门保养与维护等）、生物填料、技术支持、管理费、营运管理费、利润、税金、劳保、办公、社保、应急维修及遇大雨、暴雨等突发状况涉及的增派人员到现场抢险及其它与本项目相关的所有费用。

5、为采购人提供完善的运维服务，规范、真实记录台账、填写巡查记录、运行与维护手册，定期检查、维护、保养等以保证项目设施始终处于良好的运行状态。在服务期间要无条件接受环保部门或其他有关部门检查，规范记录台账，配合检查。

6、负责对运维区域内环境进行清扫和整治，确保运维设备周边环境干净整洁，设备规范操作，不得人为破坏或停用配套设施，做好设施设备的日常维护工作，对损坏的设备及时进行维修，不得影响设备的正常运行。运维过程中不得产生次生环境污染，处理现场必须整洁美观有序。

7、中标单位在提供服务期间，必须严格按处理设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保出水水质达到设计标准，并保证人身安全。中标单位负责维护管理进程中的一切安全责任，其中包括万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。中标单位应确保履约安全或财产损失的，由中标单位承担所有责任，以及由于出水不合格被有关部门罚款均由中标单位承担。

8、因中标单位违反法律法规，致使污水水处理站受到税务部门、环保部门、劳动社保部门等行政机关处罚，由中标单位自行承担法律责任。

9、如本采购项目需求内容有描述不清楚的，但又是该项目正常运行必不可少的，中标单位必须无条件、保质、保量的完成，采购人不再另行增加任何费用等

10、在接到甲方保修电话1小时内，乙方需派人员到现场进行维护，并做好现场记录，紧急情况需在2小时内到场。遇应急维修、大雨、暴雨,中标供应商应增派人员到现场积极组织抢险。采购人要求配备的人员数量为最低数量，不得减少，中标供应商可根据各泵站的实际工作情况合理增加人员，后期不得以任何理由要求增加费用。

11、中标供应商应不定期检查及定期检查要认真检查泵站设备、设施，做到及时发现及时报告及时处理，确保设备、设施100%完好和安全，若因中标供应商原因不能按时保质完成，则采购人有权另外安排单位维修，其相应费用将从中标供应商费用中扣除。

12、泵站及污水处理站实行24小时巡查制（巡查人员每班不少于2人），巡查频率每个泵站每天不少于3次，雨天应适当增加巡查频次（需做好书面巡检记录）。

13、中标供应商必须保证合法用工，按时支付人工工资，并不得低于南京最低工资标准。任何劳资纠纷全由中标人负责，中标人的工作人员为招标人服务时产生的一切费用由中标人负责。中标人必须按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。

14、服务过程中，乙方应遵守甲方单位的有关规定。

四、考核及验收：

1、考核原则：街道环保办采取抽查的形式对运维情况进行考核，每半年将评分结果反馈给运维单位并要求限期整改。

2、考核标准：

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常 管理 (15分) | 管理机制建立及人员配备 | 3 | 建立污水应急处理设施管理机制，按要求制定污泥处置、药剂使用存放、合同管理及合同台账、应急方案及应急设备管理等制度，少一项扣1分；现场管理运维人员配备不少于两人，少一人扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 安全生产 | 4 | 现场应有防火、防电、防高空坠落等警示标志，配备灭火剂、绝缘手套等必要的安全用品，高空防坠设施应当完好，安全生产制度、安全操作规程等上墙。缺一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 设备运行及台账 | 4 | 1、污水、污泥设备台账记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实不得分。污水、污泥处理设备、视频监控、流量计等设备无故出现异常的，每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 危废、固废处置 | 9 | 每发现一次危废、固废贮存、转移、处置不规范扣3分，每发现一次危废、固废台账记录不规范扣3分，每发现一次危废标识标牌标签设置不规范扣3分，因危废、固废问题被上级通报不得分。 |  |
| 日常隐患排查 (20分) | 日常隐患排查 | 20 | 每发现一次污水处理站内部管道收集不到位，存在漫流或漫流痕迹扣5分，每发现一次应急池水位过高等隐患问题扣5分；因隐患排查不到位被上级通报或发生突发环境污染事件没有及时上报街道，同时没有采取应急措施消除隐患的不得分。 |  |
| 出水 水质 (25分) | 日常监测 | 25 | 出水各项因子每有一项数值不达标且无特殊原因的扣5分。 |  |
| 考核及处罚（20分） | 上级考核及行政处罚 | 20 | 因出水水质不达标、污水处理设施运维管理不到位、危废固废贮存处置不规范等影响我街道考核排名或者造成行政处罚的，每有一次不得分，涉及行政处罚的在合同款中同等扣除。 |  |
| 水质抽检 （10分） | 街道每月进出水抽检 | 10 | 街道每月进行一次进出水水质抽检，检测不达标，扣10分。 |  |
| 现场环境 (10分) | 污水处理设施内部、外部环境整洁 | 5 | 每发现一次现场环境脏乱差的扣5分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 注： 1、在考核过程中存在弄虚作假、数据不真实的当期考核计0分。 - 可申诉免于扣分的情形：其他不可抗力因素造成设备停产或损坏的。情况说明由各运维单位在问题发生后5个工作日内提交街道监管部门，逾期视为无异议。 考核日期： 项目负责人签字： 考核人员签字： 考核单位负责人签字： |  |  |  |  |

注：1、考核分数 100—90分为优秀，89—80分为良好，79分及以下为不合格。

2、街道环保部门将此表送至财务部门作为管养费用发放标准，80-89 分，支付当期应发费用的90%；70-79分，支付当期应发费用的80%；60-69分，支付当期应发费用的70%；考核分数 60分以下合同自动终止。考核分数90分及以上可按100%比例发放当期管养费用。

3、此表一式二份：环保、财政和供应商各执一份。

五、付款方式

服务期内按考核支付费用，付款周期以半年为单位付款，服务结束并达到考核要求后支付合同价款60%（需扣除相关考核费用），余款一年后付清。

第五章   合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

项目编号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签订日期：

南京市政府采购合同（服务类）

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：石湫街道2026年明觉三处污水站点运维服务，服务内容包含但不限站点水电费、药剂费用、人员工资、车辆机械费用、维修费用（含设备预算包含不限于以下费用：人工工资、加药成本剂费、日常设备维修、清淤、更换相关配件、保养（包含不限于电控系统，电机，水泵，格栅、风机，加药装置，压缩机，设备内管路阀门保养与维护等）、生物填料、技术支持、管理费、营运管理费、利润、税金、劳保、办公、社保、应急维修及遇大雨、暴雨等突发状况涉及的增派人员到现场抢险及其它与本项目相关的所有费用。及零件更换）、污泥处置费用、站容站貌和周边环境卫生等。详见乙方响应性文件等。详见乙方响应性文件等。

第二条  合同总价款

本合同项下服务年度总价款为___________（大写）人民币，该总价为3处站点每年的运维服务费总和。分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件

甲方采购文件、乙方响应文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。包括但不限于：

（1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、服务时间：     年      月      日至     年      月      日。

2、合同履行期：三年。（合同一年一签，经采购人考核合格后续签下一年的合同，如不续签，本合同到期自动终止，续签最多不得超过两次。）考核原则及标准详见附件一。

3、验收标准：按行业通行标准和乙方磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）

第七条 合同款支付

1、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

服务期内按考核支付费用，付款周期以半年为单位付款，服务结束并达到考核要求后支付合同价款60%（需扣除相关考核费用），余款一年后付清。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总价的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次 整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究 乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是 由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章  磋商响应文件格式及附件

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

目录一、磋商申请及申明

磋商申请及声明

致：        （采购人名称）

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称），提交磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的磋商（项目名称）报价：总价为：     （大写）人民币（¥           ）；

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人                    ，联系方式：                   。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日        期：        年    月    日

注：后附法定代表人和授权委托人身份证复印件加盖电子公章

## 附件三、磋商报价表

# 磋商报价表（以苏采云系统格式为准） 项目名称： 项目编号：

| 磋商报价 | ¥： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 项目负责人 |  |
| 合同履行期限 | 三年，合同一年一签 |
| 是否小微企业 | 是 否 |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |

供应商名称（盖章）:

日    期：       年    月    日

说明:

1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

## 附件四、对第一章磋商邀请中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料及南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件

## 附件六、分项报价明细表

## 分项报价明细表

说明：

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

2、如果行、列数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：        年    月   日

## 附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 附件八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 附件九、拟投入项目的业绩一览表、人员一览表及车辆一览表

拟投入项目的业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 委托单位联系人和联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附相关证明材料原件扫描上传，按表中业绩顺序进行排列。

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、提供合同原件扫描件上传至响应文件中，合同须能反映相关信息，否则视为未提供。

拟投入项目的人员一览表

| 姓 名 | 年 龄 | 职称（专业） | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |
|  |  |  | … |

注：本表后附相关证明材料原件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、提供职称证书复印件并加盖公章，以及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的的社保证明材料，以上均加盖单位电子公章上传投标系统。

拟投入项目的车辆一览表

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 购置/租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附相关证明材料原件扫描上传，按表中车辆顺序进行排列。

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

## 2、提供购置发票或租赁合同扫描件上传至响应文件中，证明材料须体现相关要求，否则视为未提供。

## 附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（）本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人名称）：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日

## 附件十二、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日 期：

## 附件十四、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件（若有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十五、节能产品认证文件

节能产品认证文件（若有）

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

## 附件十六、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件（若有）

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

## 附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（若有）

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十八：服务承诺(格式自拟)

## 附件十九：服务方案(格式自拟)

## 附件二十：供应商认为需提供的其他资料