招　标　文　件

# （货物类）

项目名称：南京市公安局栖霞分局刑事科学技术实验室相关取证设备采购项目

# 项目编号：NJAC-2025HW030

# 采购人名称：南京市公安局栖霞分局

# 采购代理机构：南京安诚招投标代理有限公司

2025年12月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求：	1

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、本次招标联系方式	3

八、其他	4

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、总则	6

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	12

七、授予合同	14

第三章 合同主要条款及格式	15

第一条 合同标的	16

第二条 合同总价款	16

第三条 组成本合同的有关文件	16

第四条 权利保证	17

第五条 质量保证	17

第六条 包装要求	17

第七条 交货和验收	17

第八条 伴随服务／售后服务	18

第九条 合同款支付	19

第十条 违约责任	19

第十一条 合同的变更和终止	20

第十二条 合同的转让	20

第十三条 争议的解决	21

第十四条 诚实信用	21

第十五条 合同生效及其他	21

第四章 项目需求	23

一、项目内容	23

二、设备清单及技术规格要求	23

三、售后服务要求	25

四、付款条件	26

第五章  评标方法与评标标准	27

一、定标办法	27

二、政府采购政策功能落实	27

三、评标办法和评标标准	28

第六章 投标文件格式	30

资格证明文件（第一项-第七项）	33

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	33

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等	33

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	33

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	34

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	34

六、特定资格要求的证明文件	35

七、承诺函	35

八、法人授权书	36

九、投标函	37

十、小微企业声明函（货物）	38

十一、残疾人福利性单位声明函	39

十二、开标一览表	40

十三、投标分项报价表	41

十四、技术要求响应及偏离表	42

十五、商务要求响应及偏离表	43

十六、其他证明文件	44

第一章  投标邀请

受南京市公安局栖霞分局的委托，南京安诚招投标代理有限公司就栖霞分局刑事技术实验室专业设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

项目概况

南京市公安局栖霞分局刑事科学技术实验室相关取证设备采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载获取采购文件，并于2026年1月21 日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

### 1.项目编号：NJAC-2025HW030

2.项目名称：南京市公安局栖霞分局刑事科学技术实验室相关取证设备采购项目

3.预算金额：人民币183.74万元

4.最高限价：人民币183.74万元

5.本项目是否属于专门面向中小企业采购项目：否。

6.是否采购节能产品、环境标志产品：否。

7.所属行业：信息技术服务业

二、投标人的资格要求：

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：根据《政府采购法》及宁财购通〔2021〕5号文要求，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

### 1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

### 1.6法律、行政法规规定的其他条件：无

注：（1）第1.5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无（参与投标供应商资格要求）

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

5.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

6.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

6.1负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.3拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务供应商参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，同时须通过苏采云系统完成报名。

四、提交投标文件截止时间、开标时间

时间：2026年1月21 日14:30分（北京时间）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、本次招标联系方式

### 1.采购人信息

### 名称：南京市公安局栖霞分局

### 地址：南京市栖霞区尧化门街139-141号

### 联系人：葛警官

### 联系方式：025-83148858

### 2.招标代理信息

名称：南京安诚招投标代理有限公司

地址：南京市秦淮区中山南路101号金銮大厦21楼E单元

联系人：虞工

联系方式：18651837237

七、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。

在政府采购资格审查环节，供应商提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，则不需要再提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的证明文件。

供应商在成交后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：南京市公安局栖霞分局 地址：南京市栖霞区尧化门街139-141号 联系人：葛警官 联系方式：025-83148858 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：南京安诚招投标代理有限公司 地址：南京市秦淮区中山南路101号21楼E单元 联系人：虞工 联系方式：18651837237 |
| 3 | 项目名称 | 南京市公安局栖霞分局刑事科学技术实验室相关取证设备采购项目 |
| 4 | 项目编号 | NJAC-2025HW030 |
| 5 | 预算金额 | 人民币183.74万元 |
| 6 | 项目实施地点 | 南京市 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 现场勘查/集中答疑 | 本项目不组织勘察 |
| 9 | 投标文件接收时间 | 接收投标文件时间：2026年1月21 日14:30分（北京时间） |
| 10 | 投标文件启封时间 | 时间：2026年1月21 日14:30分（北京时间） |
| 11 | 投标文件有效期 | 响应截止时间后九十天 |
| 13 | 招标代理服务费 | 合同签订前，中标人应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。由中标人领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，中标人凭《中标通知书》与采购方签订合同。 付款形式：网上银行转账或银行电汇（不接受其他形式） 并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：南京安诚招投标代理有限公司 开 户 行：南京银行新街口支行 账 号：01260120420000100 收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）以及国家发改委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）规定88%计算。 |

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(格式见后附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准(详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家 统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕  213 号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 (水效)指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

#### 4.8对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声函》。未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京安诚招投标代理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取标书工本费与中标服务费，具体详见第一章投标邀请及第二章投标人须知前附表。

6.招标文件的约束力

6.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

7.招标文件构成

#### 7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.3带“★”号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项 带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。

9.招标文件的修改

#### 9.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。

9.2 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在“苏采云”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）★ 投标申请及声明；

（2）★ 法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3） 第一章投标邀请中第六条第1款规定的资格证明材料；

（4）★ 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（5）★ 报价表；

（6）分项报价表；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

（9）商务偏离表和技术偏离表（逐条响应）

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.投标分项报价表

#### 13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为招标代理规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告/招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子投标文件”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版与纸质版文件不符，以纸质版为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、副本、电子版投标文件密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

#### 19.2 密封的投标文件应：

（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

##### （2）注明投标项目名称、标书编号及包号。

（3）未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20.投标截止时间

20.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告/招标文件中规定的截止时间。

20.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的拒收

21.1招标代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23.开标

23.1 招标代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应关注苏采云系统准时参加。

23.2开标仪式由招标代理组织，采购人代表、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.评标委员会

24.1 开标后，招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和本次投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告之日起向项目负责人咨询自己的评审得分及排序情况。

26.投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

#### 27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财政部财库〔2016〕125号）第二条第（二）款和《财政部政府采购信息公告》（第五百二十号），以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在系统告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7单个品种物资项目，不同投标供应商提供相同品牌产品的，投标供应商数量按照 1 家计算；多个品种物资项目，多家投标（报价）供应商提供的核心产品品牌相同的，按照 1 家投标（报价）供应商计算。不同品牌产品达到 3 家以上的继续评审。其中， 采用综合评分法的，应当对同品牌所有供 应商进行评分，由得分最高的供应商参加后续排名;采用经评审的最低价法 的，由同品牌所有供应商中报价最低的参加排名。同品牌供应商得分或者报 价相同的，由评审委员会按照采购文件明确的方式确定 1 家预中标供应商， 采购文件未明确的，采取随机抽取方式确定。

28.无效投标条款和废标条款

#### 28.1无效投标条款

（1）未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

##### （9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

##### （11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 28.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

#### 29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

##### （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2供应商认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑必须以参加投标的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交。

30.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

#### 30.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

#### 30.8 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32.签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.货物（包含与货物相关的产品、服务）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

项目编号 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）乙方认为需要的其他费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购            号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；                （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                        （8）甲乙双方商定的其它文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.乙方应保证货物质保期为                                             。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

### 2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

### 6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收签收单。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

### 2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

#### （1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

#### （4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

#### （7）保修期后的货物维护由双方商定。

第九条 合同款支付

### 1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3.付款条件：

①项目签订合同且收到发票后，采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款；

②项目最终验收合格并经审计后，支付至审定金额的100%；

注：1.结算审计核减率5%以下的，审计费用由采购人承担，核减率5%（含）以上的，审计费用由供应商承担。

2.本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，甲方将根据最终结算价调整付款基数，乙方应无条件配合

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5  %违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 5 ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5 % 。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价  5  %的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的  5  ‰的滞纳金。如乙方逾期交付达  10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方应返还甲方所有已支付费用。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额  5  %的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  5  %向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 30 %赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

### 3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：                                    。

| 甲 方（采购人）：（盖章） | 乙 方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

第四章 项目需求

一、设备要求设置

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子物证检验一体化工作站（核心产品） | 1 | 套 | 56 | 3 |
| 2 | 手机取证分析系统 | 1 | 套 | 24.68 | 3 |
| 3 | 一体化协同作战平台 | 1 | 套 | 33 | 3 |
| 4 | 恢复大师 | 1 | 套 | 32.78 | 3 |
| 5 | 手机取证分析系统 | 1 | 套 | 37 | 3 |
| 6 | NAS网络存储器 | 1 | 套 | 0.28 | 2 |

具体参数详见设备清单。注.1、投标时提供符合要求的承诺书形式编入投标文件中

- 投标文件不满足招标文件技术要求中加注星号（“★”）的关键条款 （参数）要求，或加注星号（“★”）的关键条款（参数）无符合招标文件要求的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或者承诺书支持的（定制产品除外）视为未响应招标文件。

- 分项报价超出最高限价作无效标处理。

二、技术要求

（一）、电子物证检验一体化工作站

硬件配置：

1.	配置23.8英寸的触控显示器

2.	配置2个34英寸的宽屏高清显示器

3.	配置7英寸的触控显示屏，可用于案件信息显示和硬盘擦除控制等

4.	配置蓝光刻录光驱

5.	配置1个不小于500万像素的广角摄像头和1个不小于1300万像素的自动对焦的高拍仪摄像头

软件功能

1、多路硬盘复制

1)	支持4路高速硬盘复制同时工作，并持4路读写与8路只读的切换，实现8路同时镜像。

3)	支持对异常扇区磁盘多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作。

4)	支持对复制和DD镜像时，进行断点续传功能，自动识别HPA、DCO隐藏区域

5)	支持SAS硬盘最高复制速度不低于50GB/min

2、仿真系统

支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

支持对Windows、MAC 操作系统系统信息、易丢失数据等2种关键数据获取（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

支持Windows、MAC、Linux、ESXi等4种操作系统登录密码的绕过功能（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

支持全自动仿真，可一键完成磁盘或镜像的仿真，具备历史仿真记录、环境配置（内存、共享目录、虚拟机、网卡等）等查看

3、计算机取证

支持多种文件系统格式的解析（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

支持多种镜像文件的加载和分析（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

支持RAID自盘组自动计算磁盘序列功能，可提供最符合条件的RAID类型建议；支持阵列重组（支持EFS、BitLocker等多种离线解密；支持文件系统加密数据离线解密

▲支持隐写软件的识别，并支持图种克星的解析（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

联网状态下，支持对即时通讯内容的维文转汉文翻译、语音转文字等功能（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

支持用户自主编程、编程方式简单可视化、可调试、可拓展，可实现应用程序解析扩展、数据分析等个性化求

提供人工智能基础能力接口满足用户自主编程使用（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

4、手机取证

5.1、手机支持能力

1)	支持手机备份文件及手机镜像制作解析

5.2、手机解锁及提权

1)	支持主流品牌手机的密码破解、ROOT权限获取及高级备份。

2)	超级ADB技术，支持手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。

3)	提供iPhone提权服务，突破iOS系统限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据，支持免联网免签名一键快速提权。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

5.3、★手机数据提取和恢复

突破Android手机权限限制，支持多种主流手机自动备份取证，在取证过程中无需频繁点击授权提示，提升用户体验，提高取证效率。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

支持IOS加密备份的keychain解析（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)支持手机APK静态行为分析，取代繁琐的手工分析。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

5、融合分析

人物画像分析：分析机主各类身份属性、基本属性等。

支持社会关系分析（分析对象<=5）、时空分析、经济行为分析、行为习惯分析、视频图像分析、多人关系分析（分析对象<=5）、身份挖掘、文件追踪、高频词分析、全文检索（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

（二）手机取证分析系统

产品功能：

1、并行能力

支持三路手机与镜像取证、文件取证、SIM/SD卡取证、蓝牙取证、拍照取证等并行取证；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)支持两路Wi-Fi并行取证，且可扩展至五路。

2、提取镜像和提权解锁

支持主流操作系统手机取证，其中iPhone支持越狱和未越狱设备，Android手机支持已ROOT和未ROOT设备。

华为高级备份支持最新系统版本和系统应用分身数据获取；支持芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；免ROOT下载镜像或自定义参数下载镜像或下载数据包等。

支持主流品牌手机的密码破解；支持主流手机高级备份。

▲提供iPhone手机提权服务；支持iOS14.0-iOS15.4免签名免联网提权。 （投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

3、基本数据解析和应用解析

1)	★支持手机已删除数据的恢复，其中iOS手机可实现删除数据恢复，Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复，在ROOT失败情况下，也能支持Android手机解析和恢复多种应用程序数据。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

2)	▲支持iOS加密备份的keychain解析。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

3)	支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/密钥的提取。

4)	支持微信公众号文章缓存页面重组。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

5)	支持手机静态行为分析。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

4、产品功能

支持自定义取证策略，实现同一个案件同一个取证策略，无需反复修改不同检材的取证方法，快捷高效。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

支持合并案件、拆分案件、案件排序、合并检材功能，实现案件与检材的灵活管理。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

集成免费绿色版的案件数据浏览工具，支持导出案件数据后，使用MYReader进行数据浏览、搜索、添加摘录、导出各种格式的取证报告、摘录报告，方便进行案件多人分析、跨部门案件协助处理、案件保存等。

5、智能分析

维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能。

社会关系分析：分析机主的社会关系；分析群聊话题和高频词，可分析敏感群群成员；根据聊天内容类型快速过滤分析对象。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

视频图像分析：利用AI图片技术，进行各类图片识别，人脸照片通过出现、合影行为分析机主以及对象的亲密关系，支持以图搜图的能力。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

涉嫌分析：找出文本和多媒体中匹配设定的“黄赌毒骗贷模型”、“置信度”条件范围内的通联内容列表或涉案类型占比情况；支持查看命中的涉案通联的上下文。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

文件追踪：对分析的案例数据进行全库的敏感文件比对碰撞，一步步溯源，找出文件在案例中最早出现的详情，支持来源及流向进行图形化展示，清晰展示文件收发关系，支持相似图片追踪。

高频词分析：对分析的案例中出现文本聊天内容快速分析、查看、导出全案件文本聊天中的高频词汇及详情信息。

提供群成员邀请关系分析，群聊人员对应邀请关系及成员之间关系展示，支持在图中搜索指定的人员信息并导出查看。

6、区块链分析

支持邮件监控目标钱包地址，监控任务字段包括币类型、币地址、接收邮箱、备注等，支持修改监控时长、邮件模板等。

▲具备区块链钱包地址标签系统，标签数据覆盖主流交易平台。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

7、拓展工具

1  针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点，用户可自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取，并支持将提取结果合并到案例数据中。同时可通过小程序共享平台发布或下载各类拓展功能。

2  提供多款自主知识产权的手机取证工具集，工具包括不限于支持提权备份、Android文件深度检索工具、Android投屏工具、iOS备份密码破解工具、iOS日志及隐私分析工具、iOS隔空投送号码溯源工具：

（三）一体化协同作战平台

1 硬件要求

一体化协同作战箱（1台）：核心处理能力不低于8核16线程，主频不低于1.8GHz，内存不少于128GB，内置不少于1个AI计算单元，该单元单卡的规格配置要求Tensor核心数量不少于300，CUDA Cores不低于2500，显存容量不低16 GB，FP16浮点运算峰值性能不低于60 TFLOPS，INT 4 峰值性能不低于260 TOPS，具有不少于2TB SSD系统空间和内部16TB SSD数据存储空间，具有不少于6个硬盘读写仓，可支持3.5寸、2.5寸硬件，具有不少于1个SATA只读接口，不少于1个USB只读接口，具有不少于6个2.5G RJ45接口，具有双千兆无线 5G双频路由模块，无线总带机量不少于50终端，整体体积不大于200mm*300mm*300mm。

2 软件要求

2.1  数据采集、清洗与汇集

▲2.1.1 支持不少于两个厂商的主机磁盘镜像文件、磁介质镜像文件分析报告的数据上传汇聚和数据清洗入库，并支持直接在系统中在页面调用原HTML查看；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

2.1.2 各类Excel表格导入时支持标题行的自动识别和自动映射；在标题行无法自动匹配模板时，依靠人工选择的映射标题会自动记录到后台，用于下次分析能够自动识别；

2.1.3 针对采集或者取证的单部（多部）检材进行数据清洗入库，支持在线查看检材基本信息、最近联系人、关联案件、关联人物、社交统计、应用统计等信息；支持补全检材基本信息功能；支持对检材信息进行备注操作；

2.1.4 对重复入库的手机检材数据进行合并、去重等操作。合并操作支持自定义选择需要保留的数据，合并后的手机检材能够自定义关联人物；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

2.1.5 支持人物全息档案，自动提取人物的相关数据，形成人物档案。档案内容包括但不限于人员基本信息、关联检材、关联案件、他人备注的实名信息、身份背景、组织信息、关联银行卡、常用账号、常用地址、常用密码、常用高频词汇等信息；

2.2 AI大模型案件支撑服务模块

2.2.1 系统支持接入语言大模型、视觉大模型、多模态大模型等；支持预设prompt模板，支持对prompt模板进行编辑；

2.2.2 系统部署不少于2个主流大模型（包括但不限于DeepSeek R1 、Qwen），适配不同模型对AI计算单元的要求，使用中支持模型选择；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

2.2.3 支持对AI处理功能自定义配置，可设定需处理检材（含各类案件数据）、案件、人物，可设定开启和关闭时间；

2.2.4 以Web版聊天机器人的形式提供案件支撑咨询服务，可与大模型进行问答、咨询、创作、分词处理等多种类型的对话；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

2.2.5 AI智能音频识别文字功能，可在断网状态下进行识别转换，支持但不限于英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、韩语、德语等外语语音识别并翻译为汉语；支持常见音频文件包括但不限于amr、mp3、aud、wma等，直接语音识别并翻译为汉语；支持音频自动/手动转文字；支持不同粒度音频转文字，包括单条语音转文字、单会话内所有语音转文字、单检材内所有音频转文字、单/多案件内音频转文字；

2.2.6 支持AI智能离线翻译功能，支持不少于150种语言，包括但不限于汉语、英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、韩语、德语、乌兹别克语、保加利亚语、爪哇语、宿务语、奥里亚语、阿姆哈拉语、克罗地亚语、斯洛文尼亚语、亚美尼亚语、巴什基尔语、蒙古语、波斯语、僧伽罗语、印地语、伊博语、富拉语等；

2.3 私有云文档中心模块

2.3.1 提供私有云端访问的文档中心功能，用户可以在私有云端直接访问平台内上传或者导入的原始检材数据，包括但不限于原始检材包、HTML报告、BCP报告等。

2.3.2 支持私有云盘功能，包括但不限于案件数据、检材报告、公共盘与私人云盘，对数据进行分类存储，其中案件数据、检材报告只能浏览和下载，不能修改和删除，公共盘和私人云盘可以任意上传、修改、删除、下载。

2.3.3 支持office文件多人在线编辑功能，能够多人同时对私有云中的文件进行编辑，汇总数据与资料；

2.4基础分析

2.4.1 对于企业微信、钉钉、飞书等包含组织架构信息的APP，支持自动生成组织架构图，同时可对架构图进行节点编辑，可导入Xmind思维导图；支持架构图的导出，可导出为图片、Xmind格式；

2.4.2 能够对全案文件批量进行内容识别处理，能够对全案图片批量进行OCR智能识别分析，能够对全案声音文件批量进行语音识别文字处理，能够对全案图片批量进行智能分类处理；

2.4.3 支持文件溯源功能，提供音频、视频、图片、文件等多媒体文件跨应用、跨检材文件溯源功能；按照时间顺序罗列文件收发情况，直观展示溯源文件名称、文件MD5值等；

2.4.4 支持智能虚拟恢复功能，通过双机对照展示人物已删除但无法物理恢复的聊天内容；支持自动过滤无效数据，可按照日期过滤展示；

2.4.5 支持智慧关系图谱检索功能，通过即时通讯账号检索出账号相关关系，并以图谱形式清晰描绘出。

2.4.6 支持线索人物生成，能够自定义线索人物，虚拟挖掘线索人物的基本信息、亲属关系、虚拟账号、交易记录等信息，支持虚拟还原，通过社交账号还原社交内容；

2.5数据检索分析

2.5.1 支持对案例所有数据进行全局关键字、社交账号、身份证号搜索，用户可根据检索结果按照相关检材过滤展示，并支持搜索结果上下文关联查看与跳转；

2.5.2 支持多维检索功能，整合案件、人物、检材三个维度的数据，可在不同维度下进行包括但不限于关键词（支持多关键词）、社交账号、身份证号检索、图片、声音、文件等检索，并对检索结果按照相关检材过滤显示，可对搜索结果进行上下文关联查看和跳转，可对重点检索内容进行保存；

2.5.3 检索结果可按照相关检材进行过滤展示，包括但不限于全文、账号、聊天内容、文件（含图片、声音等），并支持搜索结果上下文关联查看与跳转；

2.6 协同办案及成果智能输出

2.6.1 支持案件报告智能生成，报告内容包括简要案情、案件重点、嫌疑人或者检材表、各证据要点及证据截图，其中嫌疑人或者检材表可以自定义生成；支持以Word、PDF、HTML等多种格式导出报告；

2.6.2 支持对涉案检材进行批量生成BCP数据包（支持EFP标准和BCP标准）；支持自定义导出涉案检材列表，格式支持EXCEL；

▲2.6.3 具有工具箱悬浮窗功能，在系统任意界面均可使用截图工具、笔记编辑工具、任务管理等工具；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

2.6.4 系统支持人物报告智能生成和分析成果导出功能；

（四）、恢复大师

产品需支持计算机恢复、手机恢复、视频恢复、数据库恢复、损坏文件修复等功能；

技术要求：

1、	需配置不小于17.3英寸的高清高可视角度屏幕

2、 需不低于32G 的内存

3、	需不低于480GB存储；

4、	需不少于2个SATA/SAS只读硬盘仓

5、	需不少于1个SATA/SAS读写盘硬盘仓，1个USB3.0只读接口，6个USB读写接口，存储卡只读接口，三种SIM卡（标准SIM卡/Micro SIM卡/Nano SIM卡）接口

6、	需支持30个品牌以上的主流监控视频厂商

7、	需支持海监控日志解析

8、需支持数据库的数据提取及恢复

9、需支持数据库备份格式解析

10、需支持修复损坏视频，MP4格式无需参照视频修复

11、需支持修复损坏音频

12、需支持修复JPG格式的损坏图片

13、需支持办公软件及压缩文档文件受损的修复

14、需支持删除文件、USB插拔记录等数据解析和恢复

15、需支持提取doc/docx标题作为文件名称的文件；

16、需支持DD、001、E01、Ex01、DMG、IMG、VMDK、VHD、VDI、QCOW2、L01、Lx01、ISO、HDS、HDD、AFD格式的镜像类型的数据提取

17、需支持NTFS、FAT12/16/32、exFAT、ReFS、HFS+、EXT2/3/4、APFS文件系统数据提取；

18、需支持Android、iOS系统下短信、通话记录、通讯录、QQ、微信数据恢复。

（五）、手机取证分析系统

硬件指标参数

要求内存不低于64G;

要求系统盘与数据盘独立部署，其中系统盘容量不低于1TB SSD，数据盘容量不低于16TB；

要求配置独立显卡，显存至少12G；

要求配置不少于一个蓝光刻录机；

机身主面板配备不少于1块12.6英寸以上触控副屏；

要求配置不少于一个高拍仪，需一体化集成于主机上，并支持折叠隐藏；

软件指标参数

1. 要求具备苹果iOS系统手机设备数据提取能力，提取方式包括但不限于iTunes备份、提权提取。支持iPhone 4及更新机型，最高支持型号至少为iPhone 16 Pro Max。系统需支持iOS 7.0及以上操作系统、最高支系统至少为iOS 18.6系统；

2. 要求具备对常见的Android系统手机设备数据提取能力。支持Android 4.0及以上系统，最高支持系统至少为Android 15。提取过程能够基于自动点击做到自动化；

3. 要求具备苹果手机提权提取能力，基于提权能够支持全盘数据提取。基于提权能力，能够提取iTunes无法备份的应用数据，包括微信收藏附件、QQ多媒体附件、Telegram、Potato、Signal、Twitter、Gmail等 。支持iPhone 5s及更新型号的手机，最高至少能够支持到iPhone 15 Pro Max。支持iOS 9.0及以上操作系统，最高系统至少支持到iOS 17.0；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

4. ▲基于苹果手机提权提取能力，能够提供快速提取指定应用或系统数据能力；支持iOS 9.0及以上操作系统，最高系统至少支持到iOS 17.0；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

5. 苹果手机提取过程能够支持自动化签名；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

6. 要求具备Android系统提权提取能力，通过临时提权(免拆机刷机)的方式提取镜像(完整的文件系统)或物理镜像。支持Android 6及以上系统，最高支持系统至少为Android 15；其中华为鸿蒙系统手机提权支持鸿蒙2.0-4.2操作系统；三星手机的提权支持Android 8及以上操作系统，最高支持操作系统不低于Android 13；VIVO手机的提权最高支持操作系统版本不低于Android 15；OPPO手机的提权最高支持操作系统版本不低于Android 14；小米手机的提权最高支持操作系统版本不低于澎湃OS1.0；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

7. 基于Android提权提取能力，提供快速提取能力，快速地提取指定的应用数据或系统数据。支持设备包括但不限于高通、MTK、麒麟等芯片的手机；系统需支持Android 6及以上操作系统、最高支系统至少为Android 15系统（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

8. 要求具备鸿蒙NEXT数据提取能力。

9. 要求具备应用分身数据提取能力，应可以支持在高级备份无法获取微信、QQ等官方分身聊天记录中的语音、图片、视频及文件时，获取到这些数据并将其关联到聊天记录；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

10. 要求支持提取iOS设备中的IPA安装文件；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

11. 要求具备常见的Android设备屏幕破解能力；华为隐私空间密码破解能力；常见Android设备应用锁/隐私密码绕过或禁用能力；

12. 要求至少具备多台手机并行提取解析能力。同时提取的手机数量不少于8台且同品牌、同型号手机不会互相冲突。同时提取时无提取方式限制。具备并行解析能力，并行数量无上限。提取与解析任务分离，解析时能够脱离对目标手机的依赖。

13. 要求具备独立工具，能够支持对Android设备内部存储空间进行独立提取，能够支持对苹果手机日志文件进行独立提取；

14. 支持Signal应用独立备份包的导入解析；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

15. 需支持解析设备主要硬件信息与唯一标识等，iOS设备额外需支持IDFA、UDID的解析；

16. ▲需支持解析系统日志、iOS诊断日志及其他日志信息，日志内容包括但不限于开关机日志、Wifi 日志、应用日志、通讯行为、AirDrop 使用记录、电量使用日志、屏幕锁定状态、通知历史、推送消息历史、应用安装、应用 Internet、应用使用、音频使用、相机使用、流量使用、备份历史、蓝牙日志、定位使用、配件连接历史、飞行模式历史、运营商注册历史、屏幕快照、蓝牙设备、用户帐户、设备用户（Android）、基站、情景模式等；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

17. 需支持解析常见即时消息类应用痕迹、常见浏览器类应用痕迹、系统邮箱等常见电子邮件类应用痕迹、常见电子商务类应用痕迹、常见地图出行类应用痕迹、常见工具类应用痕迹、常见影音娱乐类应用痕迹、常见生活类应用痕迹、常见笔记类应用痕迹；

18. 需支持解析iOS Keychain，iOS系统Keychain信息完整提取，包括：证书、账户密码、iTunes备份密码、身份、网络密码、密钥等信息，经分析后，还包括应用Token、AppleID、WiFi、邮箱账号等；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

19. 需支持解析wifi和基站信息，可查看苹果基站信息，包括经度、纬度、时间等；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

20. 需支持对通讯录等基础项、微信等常见聊天应用、常见浏览器、常见邮箱、常见购物网站删除恢复，恢复已删除的记录。界面需能够直观区分正常和已删除记录；

21. 需支持语音转文字，将语音文件自动识别成文字内容。支持单个或批量语音识别；转换内容支持加入HTML报告；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

22. 需支持搜索文档中的文字、图片上的文字（OCR）以及文档内图片中的文字（OCR）；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

23. 需支持搜索语音转文字、翻译结果，并高亮命中内容，支持历史搜索内容，包括报告生成时间、搜索时间条件等。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

24. 需支持汇聚涉及位置信息的解析结果，可以在地图中集中可视化展示。可以根据需要，选择一定范围的地理信息，按时间进行轨迹展示；

25. 打开多页面同时浏览分析，包括系统支持跨案件、跨检材地同时浏览多个应用数据，以Tab页面的形式展示；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

26.  Airdrop隔空投送，电话哈希自定义号码转换手机号；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

27. 支持文件分析，支持针对秘密、机密、绝密字样的文件自动筛查；（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

28. 需具备时间线可视化分析能力，通过分析手机中的事件和时间戳来创建时间线，使数据追踪更加便捷。此功能支持按类型和时间段进行快速筛选；

29. 需具备通联分析能力，分析设备机主的通联数据，绘制社交网络图谱，从而识别社交关系，判断社交频次；

30. 需提供开放式 MCP 标准化协议供其他大模型应用或智能体进行调用。（投标时需提供产品规格表或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料或承诺书)

（六）、NAS网络存储器

要求：

1、支持定时开关机、支持数据保护

2、支持硬盘热插拔；2盘位，存储最大支持容量：不小于32TB

3、网口数量：不少于1个；网口速率：千兆；USB3.0接口数量：不少于3个。

5、产品尺寸：不大于250*120*180mm

6、支持多设备多平台数据随存随取；文件管理和共享；权限细分等。

三、服务要求

★1、为保障所投产品与采购人现有业务的兼容性和稳定性，投标人须提供设备兼容性承诺书，承诺本次所投所有产品能与采购人的现有业务需求完全匹配，否则视为无效投标。（实质性要求）

2、质保期：详见第四章项目需求第一条要求。

二、商务要求

1.付款方式

①项目签订合同且收到发票后，采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款；

②项目最终验收合格并经审计后，支付至审定金额的100%；

注：结算审计核减率5%以下的，审计费用由采购人承担，核减率5%（含）以上的，审计费用由供应商承担。

2.交付时间与地点

签订合同后60个日历天内。

交付地点为：南京市公安局栖霞分局。

3、售后服务要求

★3.1供货期

合同签订后，60个日历天完成交付及安装调试。交付地点为采购人指定地点。

★3.2质保期

免费质保期详见第四章项目需求第一条要求（自验收合格之日起计算）。

3.3具体售后服务内容

投标供应商应提供售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、重大活动及突发事件应急保障、专业技术人员保障等），在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员（投标供应商提供拟投入本项目的售后服务人员名单、社保证明)并有能力及时处理所有可能发生的故障，售后服务期内应当为采购人提供以下技术支持和服务:

（1）电话咨询：供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；

（2）现场响应:采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在24小时内到达现场进行处理，免费予以排除故障、修复或更换零部件，确保设备正常工作;无法在24小时内解决的，应在48个工作日内提供备用产品，使采购人能够正常使用系统。

4.报价说明

4.1本项目为交钥匙项目，中标供应商负责项目所有供货、安装、调试、验收等，以及验收后质保期内的缺陷修复、保修服务等全部工作内容（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

4.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量的理由。

三、其他要求

供应商违约风险提示：除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。供应商应慎重考虑，严肃报价。

第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标办法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

## 二、政府采购政策功能落实

### 1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的货物给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

### 2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 三、评标办法和评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30 |
| 2 | 技术评分（30分） | 评标委员会根据供应商所投设备技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标货物及技术参数偏离表要求）的逐项响应承诺等方面情况进行打分，技术参数完全满足招标文件技术要求的得30分。 1、带“▲”项每一分项3分，技术参数为重要参数，每负偏离一个参数，即扣除该项目分值； 2、其余项每项1分，技术参数为一般参数，每负偏离一个参数，即扣除该项目分值。 以上分数扣完为止，本项最低得 0 分，最高30分。 注：提供相关的证明材料并加盖公章或者承诺书，否则视为负偏离 | 30 |
| 3 | 实施方案 （8分） | 根据供应商提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行综合评分（包括但不限于投标人如何有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成产品的供货、安装、验收等）。 实施方案内容完整，进度计划安排合理，满足招标人需求的得8分； 实施方案内容较完整，进度计划安排较合理，满足招标人需求的得5分； 实施方案内容一般，进度计划安排一般，基本满足招标人需求的得2分； 未提供实施方案或实施方案与本项目严重不符，本项得0分。 | 8 |
|  | 项目质量保证措施 （8分） | 根据投标人提供的技术措施、进度安排、验收方案进行综合评分。 1、措施得力、可行性强、资料齐全详细的得8分； 2、措施合理、可行性较强、资料齐全的得5分； 3、措施基本可行、资料基本完整的得2分； 4、不提供不得分。 | 8 |
|  | 售后服务方案 （8分） | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分（包括服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等）。 方案全面完整，科学合理，可操作性强的得8分； 方案较全面完整，较科学合理，可操作性较强的得5分； 方案完整性一般，科学合理性一般，可操作性一般的得2分； 未提供售后服务方案或售后服务方案与本项目严重不符，本项得0分。 | 8 |
|  | 培训方案（ 8分） | 根据供应商提供的培训计划及方案进行综合评分（包括方案质量、培训方式、培训频次、培训时间、培训人员等） (1)方案针对性强，可行性强的得8分； (2)方案描述及可行性均较强的得5分； (3)方案描述简单，可行性一般的得2分； (4)没有提供不得分。 | 8 |
| 4 | 业绩 （6分） | 投标供应商提供自以来的类似项目业绩，每提供1份得2分，最多6分（提供合同复印件，如合同中无法反映项目内容，须提供委托方出具的证明函并加盖委托方单位公章。时间以合同签订时间为准） 注：业绩中的设备需与本采购项目中的产品类似，否则业绩不合格不得分。 | 6 |
| 5 | 本地化服务（2分） | 投标供应商提供本地化服务，在南京有常驻服务人员对接服务，能做到2小时内上门响应的，可得2分。 注：投标供应商需提供服务承诺函。不提供则不得分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 投标文件格式

投  标  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

授权代表签字：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、承诺函

八、法人授权书

九、投标函

十、小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、开标一览表

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、其他证明文件

资格证明文件（第一项-第七项）

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：南京安诚招投标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：南京安诚招投标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、承诺函

致：南京安诚招投标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为        号的                项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

### 附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

九、投标函

致：南京安诚招投标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的                项目招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的产品）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

十、小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

十二、开标一览表

### （格式可根据项目情况自行调整）

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 元（大写） 元（小写） |  |  |  |
| 2 | 交付时间 | 满足招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 质保期 | 满足招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 所投产品是否为小微企业制造 | □是 □否 |  |  |  |

说明：

### 1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、投标文件所报的投标价格不得超过招标文件规定的预算价、限价，超过招标文件规定的，按无效投标处理。

3、《开标一览表》除需要装订在投标文件中外，还应另外单独用信封封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便评标时使用。

4、投标人须根据所投产品制造商实际情况，在“所投产品是否为小微企业制造”栏后“是”或“否”上打“√”。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十三、投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 节能或环保产品 的报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子物证检验一体化工作站 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 手机取证分析系统 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 一体化协同作战平台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 恢复大师 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 手机取证分析系统 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | NAS网络存储器 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

备注： 投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的产品、服务）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十四、技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

商务偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十六、核心产品清单

项目名称：              项目编号：

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子物证检验一体化工作站 |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |
| 交货方式： |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字） 	 年   月    日

十七、其他证明文件

（请按照招标文件要求进行响应，如企业资质、人员资质、服务方案、业绩等）

# 人员配备一览表（参考格式）

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

# 经营业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。