2025-2027年仙林地区泵站、涵闸、地下通道和公厕等市政设施管养

招标文件

项目编号：JSZC-320100-JING-G2025-0012

招标人：南京市仙林大学城管理委员会

招标代理机构：江苏经天纬地建设项目管理有限公司

2025年6月

目   录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	10

第三章评标标准	26

第四章采购需求	  30

第五章主要条款及格式	50

第六章投标文件格式	64

第一章招标公告

项目概况

2025-2027年仙林地区泵站、涵闸、地下通道和公厕等市政设施管养JSZC-320100-JING-G2025-0012招标项目的潜在投标人应登陆“江苏政府采购网”，在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年6月30日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JING-G2025-0012

项目名称：2025-2027年仙林地区泵站、涵闸、地下通道和公厕等市政设施管养

预算金额：6560000元（两年）；

最高限价：6276608.87元（两年），限价组成详见“服务清单及限价明细表”；投标人所报单价超过限价单价的，视为无效响应；

采购需求：2025-2027年仙林地区泵站、涵闸、地下通道和公厕等市政设施管养服务，具体详见采购清单；

合同履行期限：自合同签字盖章之日起两年。

项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，提供证明材料复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年11月以来任意一个月的资产负债表和利润表，或2024年年度审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，复印件加盖公章；法人或者其它组织成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年11月以来任一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，其中投标单位成立不足三年的可从成立之日起计算）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

以上（2）~（6）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商在成交后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

注：本次采购所属行业：其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：（1）投标人具有市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证。（提供有效证书复印件并加盖公章）

（2）项目经理具有市政工程二级(含)以上建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）。（提供有效证书复印件加盖公章）

（3）投标人须提供拟投入本项目的项目经理有效的劳动合同、投标人为其缴纳近半年（2024年11月-2025年4月）任意一个月的养老保险缴纳凭证(若项目负责人属企业退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。) (提供复印件加盖公章)

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)一“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-6-30  09:00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统(“苏采云系统”)网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

6.1本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

6.2潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.3项目（是/否）接受进口产品：不接受进口产品。

6.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定：

（1）在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：（承诺书格式见招标文件）

①符合国家相关规定的财务状况报告；

②依法缴纳税收的证明材料；

③依法缴纳社会保障资金的证明材料；

④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（2）供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

（3）不适用信用承诺的情形

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（4）违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.5投标人应当合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“项目”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“分包”开标、评标。

6.6拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.7勘察现场或答疑：采购人不组织踏勘，投标人可自行踏勘。

6.8本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

6.9提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

供应商诚信档案注册登记：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是参加本次政府采购活动的必备材料。（网站客服联系电话025-52718366-607）

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn ）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/ ）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda ），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市仙林大学城管理委员会

地 址：南京市栖霞区文苑路118号

联系人：刘工

联系方式：025-85898079

2.采购代理机构信息（如有）

名称：江苏经天纬地建设项目管理有限公司

地　址：南京市秦淮区建邺路116号二楼

联系人：姚瑶

联系方式：025-66081201-818

3.项目联系方式

项目联系人：姚瑶

电　话：13951817241

江苏经天纬地建设项目管理有限公司

2025年6月6日

第二章投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（5）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（7）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（8）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（9）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体有关本招标项目有无变更公告。

三、电子投标文件的编制

6、电子投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1投标人提交的电子投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。电子投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标人应在电子投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7、联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制电子投标文件，电子投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。（电子投标文件按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章）。

8.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）★投标人资格资信证明文件：

1）★第一章招标公告中（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）★第一章招标公告中（二）落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）★第一章招标公告中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目实施方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、电子投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物和服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在★《开标一览表》标明投标项目服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》中注明。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：本项目不收取投标保证金

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

电子投标文件按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2本项目招标代理服务费、相关专家评审费由招标人支付。

四、电子投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件按要求上传。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效响应处理。

18、有下列情形的电子投标文件将被拒收：

18.1在招标文件要求提交电子投标文件的截止时间之后上传送达的；

19、投标文件的修改和撤回

19.1电子投标文件的撤回

（1）投标人可在提交响应文件截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

19.2 投标文件的修改。

（1）投标人可在提交响应文件截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密，网上投标截止时间后，招标代理单位工作人员组织开标。

21.2供应商凭CA数字证书登录网上交易系统查看开标信息。

21.3投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的不开标。

21.4公开招标采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和依据。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标工作由交易中心组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.1.1在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

22.2.1.2投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体 ，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）投标报价（总价、单价）超出采购项目预算或者最高限价的；

（2）评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理；

（3）电子投标文件未按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标文件或者最后报价；

（5）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（6）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（7）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至提交投标文件截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）提供虚假材料投标的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的 中小企业数量不足3家的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

23.3 中标人确定后，在“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付项目预算金额2%的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不可撤回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签署的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 评分项目 |  | 评分内容 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （35分） | 投标报价 （35分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点保留2位）。 - 注：评标委员会认为投标供应商的折扣明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 | 35 |
| 技术部分（25分） | 需求理解 （5分） | 评委根据投标人提供的本项目需求理解（对项目情况熟知程度，服务设 想，在服务于本项目的重点、难点等方面）综合评分： （1）对本项目现场情况熟知程度，服务设想，在服务于本项目的重点、难点等方面，有新颖思路，针对性强的得 5 分； （2）对本项目现场情况熟知程度，服务设想，在服务于本项目的重点、难点等方面，有新颖思路，针对性较强的得 4分； （3）对本项目现场情况熟知程度，服务设想，在服务于本项目的重点、难点等方面，有新颖思路，针对性一般的得 3 分； （4）未提供不得分。 | 5 |
|  | 秩序维护方 案、设施维 护和使用方 案 （5分） | 评委根据供应商提供的秩序维护方案、设施维护和使用方案评分： （1）秩序维护方案、各类设施维护和使用方案的可行性、先进性、合理性，针对性强的得 5 分； （2）秩序维护方案、各类设施维护和使用方案较可行、较先进、较合理、针对性较强的得 4 分； （3）秩序维护方案、各类设施维护和使用方案较可行、较先进、较合理、针对性一般的得 3分； （4）未提供不得分。 | 5 |
|  | 实施方案 （5分） | 评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括进度安排、进度保证 措施等）综合评分： （1）进度安排合理且进度保证措施针对性强的得5分； （2）进度安排较合理且进度保证措施针对性较强的得4分； （3）进度安排基本合理且进度保证措施针对性一般的得3分； （4）未提供不得分。 | 5 |
|  | 安全保护措施（5分） | 评委根据投标人提供的本项目安全保证措施（包括组织架构、进度 控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措 施等）综合评分： （1）方案完善、到位，具有良好的进度控制、风险控制管理、质 量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等非常合理、可操作性 强得5分。 （2）方案较完善、到位，进度控制、风险控制管理、质量保障措 施、安全管理措施、文档管理措施等合理性良好、可操作性较强得 4分。 （3）方案基本完善、到位，进度控制、风险控制管理、质量保障 措施、安全管理措施、文档管理措施等合理性、可操作性一般的得3分。 （4）未提供不得分。 | 5 |
|  | 突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案（5分） | 评委根据供应商提供的突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案评分: （1）突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案可行性、先进性、合理性，针对性强的得5分; （2）突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案可行性、先进性、合理性、针对性较强的得4分: （3）突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案可行性、先进性、合理性、针对性一般的得3分; （4）未提供不得分。 | 5 |
| 履约能力（40分） | 服务本项目设备 （8分） | 供应商投入本项目的车辆及设备: ①养护巡查车辆2台，每1台得3分，满分6分； ②静音发电机组1台得2分，满分2分； 注: 1、以上设备若为自有的，须提供相应设备购买发票，发票抬头须为供应商名称，否则不得分；上述车辆若为自有：提供有效期内行驶证、自购发票（发票抬头和行驶证单位名称需与投标人名称一致）、设备照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中。 2、以上设备若为租赁的，须提供租赁合同【租赁合同应能体现设备租用期并且设备租赁期须覆盖合同履行期（投标截止时间后24个月）（如合同不能体现，需提供租赁方出具的加盖租赁方公章的租赁期证明）】、设备照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中。车辆若为租赁：须提供租赁合同【租赁合同应能体现车辆租用期并且车辆租赁期须覆盖合同履行期（投标截止时间后24个月）（如合同不能体现，需提供租赁方出具的加盖租赁方公章的租赁期证明）】；同时提供有效期内行驶证。 3、允许提供的设备名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变设备实质性功能，否则不得分。如提供的设备名称不一致，须提供设备的主要功能介绍并附证明材料。 | 8 |
|  | 项目管理机构（12分） | 1、项目负责人具备建设工程类专业高级及以上职称的得3分，具备建设工程类专业中级职称的1分。 2、拟投入本项目的项目组成员（除项目经理外）需配备安全员1人（提供相应行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产考核合格证）、电工1人（提供相应行政主管部门颁发的在有效期内的电工特种作业证书）、A证驾照驾驶员2人。全部具备得4分，缺1人扣2分。以上人员均不得为同一人，一人多证不可兼得。 3、拟投入本项目的维护人员10人，年龄不超过60周岁，（有一个人数缺项扣1分，扣完为止，满分 5 分）。 注：1、提供以上相关证书原件扫描件，不提供或提供不全不得分。 2、所有人员均须提供投标人为其缴纳的2024年11月-2025年4月任意一个月的社保证明材料及劳动合同，维护人员还须提供身份证复印件。缺一本项不得分。 | 12 |
|  | 业绩 （20分） | 1、投标人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似市政设施维护服务业绩（含泵站或涵闸或地下通道或公厕管养内容）的，提供一份得4分，最多得12分。（提供相关业绩的合同的原件扫描件，合同须体现相关服务内容，否则视为未提供。企业业绩与项目负责人业绩不可兼得） | 12 |
|  |  | 2、投标人拟派项目负责人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似市政设施维护服务业绩（含泵站或涵闸或地下通道或公厕管养内容）的，提供一份得4分，最多得8分。（提供相关业绩的合同的原件扫描件，合同须体现项目负责人及相关服务内容，否则视为未提供。项目负责人业绩与企业业绩不可兼得） | 8 |

说明：

1、评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。

3、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

4、小微企业价格扣除

4.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

6.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

第四章采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2025-2027年仙林地区泵站、涵闸、地下通道和公厕等市政设施管养

2、合同履行期限：自合同签字盖章之日起两年。

二、项目需求

一、泵站涵闸管养

现有主要泵站3座和3座小型补水泵站，配套涵闸以外的涵闸18座。位置分布及主要设备分别为：

（一）泵站设施

1、衡阳雨水泵站，位于衡阳湖东北侧，主要设施包含值班管理用房3间、水泵机房2座、高压变配电房2座、防汛泵车车库1座、中央控制室一间，配电容量2520KVA（4台630KVA干式变压器），总流量17.96m³（6台流量110KW潜水泵和3台流量220KW潜水泵）,4座配套穿堤涵闸。

2、朱庄排水泵站，位于仙林大道朱庄转盘东南侧，主要设施包含值班管理用房1间、水泵机房1间、高压变配电室1间、配电容量410KVA（1台630KVA干式变压器），总流量1.6m³(2台75KW潜水泵和2台37KW潜水泵)。

3、学林路污水泵站，位于玲珑翠谷小区西北侧，主要设施包含管理用房一间、水泵机房一座、低压配电房一间、配电容量500KVA（2台250KVA干式变压器），总流量0.27m³(3台50KW潜水泵)。

4、中医大湖补水泵房，位于中医大湖西北侧，主要设施包含水泵机房1间、总流量0.23m³，5台22KW潜水泵。

5、羊山湖补水泵房，位于羊山湖西北侧，主要设施包含水泵机房一间，一台75KW流量0.41m³潜水泵。

6、净水站补水泵池，位于衡阳湖净水站南侧，主要设施包含泵池一座、控制柜一只、配电箱一只、总流量0.09m³、2台22KW潜水泵。

（二）涵闸设施

| 序号 | 位置 | 类型/流量 | 数量(座) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新十里长沟仙隐南路东侧 | 螺杆启闭管闸 | 2 | 机械启动 |
| 2 | 新十里长沟学则路东侧 | 螺杆启闭管闸 | 6 | 机械启动 |
| 3 | 新十里长沟汇通路东侧 | 螺杆启闭管闸 | 1 | 机械启动 |
| 4 | 中医大湖东侧穿堤涵闸 | 螺杆启闭涵闸 | 1 | 机械启动 |
| 5 | 羊山湖北侧穿堤管闸 | 螺杆启闭管闸 | 1 | 机械启动 |
| 6 | 羊山湖东侧穿堤涵闸（原七孔涵） | 卷扬启闭涵闸 | 1 | 机械启动 |
| 7 | 九乡河天工路涵闸 | 螺杆启闭管闸 | 1 | 机械启动 |
| 8 | 九乡河工技院东门涵闸 | 螺杆启闭涵闸 | 1 | 机械启动 |
| 9 | 九乡河衡阳湖南侧穿堤涵闸 | 螺杆启闭涵闸 | 1 | 机械启动 |
| 10 | 九乡河312国道南侧涵闸 | 螺杆启闭涵闸 | 1 | 机械启动 |
| 11 | 文苑河钢板闸 | 液压启闭闸门 | 1 | 液压启动 |
| 12 | 羊山北沟南支工技院涵闸 | 螺杆启闭涵闸 | 1 | 机械启动 |
| 注：机械启动闸门17座，液压启动闸门1座 |  |  |  |  |

（三）防汛泵车

防汛泵车日常存放在衡阳雨水泵站的车库内，2台防汛泵车总流量2.32m³，主要设备包含2台132KW柴油发动机车辆底盘、2台车载220KW柴油发电机组、2台车载55KW真空辅助自吸泵机组、8台30KW便携式潜水泵、Φ200mm长6米自吸泵用进水管4根、Φ200mm长2米自吸泵用进水管4根、Φ250mm长25米便携式潜水泵出水管20卷、Φ200mm长25米便携式潜水泵出水管12卷、长20米便携式潜水泵连接电缆8根、便携式潜水泵8只。

（四）主要管养内容

泵站涵闸管养主要工作内容是日常各泵站泵房泵池场站值守（3座主要泵站7*24小时值守）、绿化修剪、卫生保洁、前池的清捞与周边环境整理、设施设备巡检、设备操作，日常对各型泵机、启闭机构、控制系统、闸门、管闸、变配电系统、关联构筑物及防汛泵车进行维护保养，保障设施设备运行正常、状态良好、泵转闸灵，日常操作泵站、涵闸设备调度河湖水体，汛期根据指令或根据雨情水情，进行防汛演练，及时进行泵闸调度或出动防汛泵车展开防汛抢险。

二、通道管养

（一）主要设施

现有7座通道和6座公厕，主要设施分别为：

1、一号通道，位于仙林大道金审学院北门，建筑面积511.07平方，主要设施包含值班管理用房一间、排水泵房一间。

2、二号通道，位于仙林大道尚东广场北侧，建筑面积616.66平方，主要设施包含值班管理用房一间、排水泵房一间。

3、三号通道，位于仙林大道南外东区北门西侧，建筑面积561.5平方，主要设施包含值班管理用房一间、排水泵房一间。

4、四号通道，位于仙林大道中医大北门，建筑面积487.9平方，主要设施包含值班管理用房一间、排水泵房一间。

5、五号通道，位于仙林大道九乡河西路西侧，建筑面积539.4平方，主要设施包含值班管理用房一间、排水泵房一间。

6、六号通道，位于仙林大道南京大学南门，建筑面积1524.1平方，主要设施包含值班管理用房一间、排水泵房一间。

7、七号通道，位于仙林大道经天路地铁站北侧，建筑面积3047.32平方，主要设施包含值班管理用房一间、配电容量630KVA变配电室一间（一台630KVA干变）、5处集水井、8部电梯。

8、文澜路公厕：位于文澜路广场内，建筑面积60平方，内含男女卫生间、残障人士卫生间和管理间1间。男厕所内有成人小便斗3个，蹲便器2个；女厕所内有蹲便器4个；残障人士卫生间内有坐便器1个。共有洗手池5个，厕纸盒2个，烘手机3个。

9、大成名店公厕：位于大成名店商业体东侧，建筑面积70平方，内含男女卫生间和管理间1间。男厕所内有成人小便斗3个，儿童小便斗1个，蹲便器2个，坐便器1个；女厕所内有蹲便器7个，坐便器1个。共有成人洗手池3个，儿童洗手池2个，清洁池1个。

10、纬地路公厕：位于九乡河西路与纬地路交叉口东北处，建筑面积约75平方，内含男女卫生间、管理间1间和工具室1间。男厕所内有成人小便斗4个，蹲便器3个，坐便器1个；女厕所内有蹲便器3个，坐便器1个。共有成人洗手池2个，清洁池2个。

11、天工路公厕：位于天工路南侧公园内，建筑面积75平方，内含男女卫生间、管理间1间和工具室1间。男厕所内有成人小便斗4个，蹲便器3个，坐便器1个；女厕所内有蹲便器3个，坐便器1个。共有成人洗手池2个，清洁池2个。

12、南大和园公厕：位于九乡河东路南大和园西侧公园内，建筑面积75平方，内含男女卫生间、管理间1间和工具室1间。男厕所内有成人小便斗4个，蹲便器3个，坐便器1个；女厕所内有蹲便器3个，坐便器1个。共有成人洗手池2个，清洁池2个。

13、经天路地铁站公厕：位于桂山东路公交场站北侧，建筑面积60平方，内含男女卫生间和管理间1间。男厕所内有成人小便斗4个，蹲便器3个；女厕所内有蹲便器3个。洗手池共有4个。

（二）主要管养内容

仙林大道七条地下过街通道和六座公厕的卫生保洁、安全秩序、装饰构件维护、设备保养检测维护等管理，保障设施正常使用功能、通行安全顺畅。安排专人7*24小时对经天路地下通道电梯、扶梯、配电设施运行进行安全巡查值守。对经天路通道内八部电梯的日常维护保养、年度检测和急修，配电房变配电设备进行预防性试验，并对内部设备进行维修、维护工作，地下过街通道内和公厕内损坏的设施设备进行维修、更换，包括各处通道的顶部及侧面照明灯，消防柜门及内部消防水管、闸门，地面及墙面瓷砖，采光顶玻璃，供水排水设施，各类洁具等。定期对七处通道的护栏、出入口挡雨棚构配件等进行出新。汛期、冰雪天气期间和日常对配电房进行每日巡查工作对仙林大道七条地下过街通道内的排水泵机进行日常点检、维护保养、调试、突发故障维修、设备调校、设备改造等。

三、质量要求

1、定期检查水泵、电机、闸门、控制系统等核心设备，确保无渗漏、异响、过热等现象；定期测试备用电源的启动性能，确保突发停电时的正常切换；及时清理格栅、集水坑杂物，防止堵塞，汛前需全面检查检修排水能力；及时记录运行数据，发现异常及时上报，制定防汛、设备故障的应急预案，每年至少一次演练。

2、保持公厕和地下通道的干净卫生环境，对公厕的重点区域（便池、洗手台）随时消毒，垃圾及时清运；检查公厕冲水装置、门锁、照明、无障碍设施的完好性，发现问题及时修复。

3、保持通道环境与秩序良好，保证照明灯具完好率，定期测试应急照明系统，禁止违规摆摊、张贴广告，保持监控设备运行正常。

4、应急管理机制正常，设置清晰的疏散指示标志，消防设施定期检查，遇到极端天气需提前做好应急准备。按照上级部门要求做好各项配合工作。

四、履约保证金

无

五、付款周期

（1）乙方进场实施后甲方向乙方支付合同价款的10%预付款（扣除暂列金）。

（2）每三个月末根据乙方提交的工作量，经监理、相关管理单位和甲方确认后，支付合同内已完合格工作量对应合同价的80%（扣除预付款、暂列金、违约金）。（注：最后一次进度款支付时，乙方须提供完整工作资料、完工资料、结算资料交甲方，并经甲方审核合格）；

（3）项目完工验收合格并完成结算审计后，支付至结算审定价的97%（扣除违约金等）；

（4）余款3%作为质量保修金，项目验收合格，承诺的质保期满后且无质量问题的，一次性无息付清。支付质量保修金时，扣除甲方代乙方支付的维修费用。

（5）其他：

1.甲方支付给乙方的预付款及进度款，乙方只能用于本项目有关的劳力、材料、机械等费用。甲方有权对乙方项目款的使用进行监督，如预付款及进度款用于支付与本项目无关的费用，甲方将立即停止付款并由乙方向甲方支付该合同总价5%的违约金。甲方有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。

2.每次付款前，乙方需提供符合甲方要求的增值税普通发票否则甲方有权拒绝付款。

3.项目完工验收合格前，乙方须将本项目的完工资料（四套）和完工结算文件（三套）报送给甲方。甲方在收到乙方完整的结算资料后安排完工结算审核工作。如结算资料不完整，乙方重新补充直至完整，乙方应配合完工结算审核工作。上述资金拨付时间以甲方资金到位时间为准，最长期限不超过60日。

4.乙方提供的结算书：

①如经审计核减额在5%以内，审计费甲方承担；

②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），乙方应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；

③核减额在10%（含）以上，乙方应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。(核减额是指乙方向甲方提交的送审额与最终审定金额的核减金额)。

六、服务清单（预估工作量）

本项目服务清单中数量为两年的预估服务量，采购人根据实际服务量支付款项。详见下表：

注：下表中全费用综合单价为单价限价，投标人所报单价超过限价的，视为无效响应。

服务清单及限价明细表

| 序号 | 地址 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 泵站、涵闸维保及防汛泵车配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 110KW水泵换季保养（6台每年保养，2年共12台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衡阳泵站 | 上轴承 | NU318 | 12 | 套 | 3862 | NFK |
| 2 |  | 下轴承 | 7320BCBM | 36 | 套 | 1944 | NFK |
| 3 |  | 机械密封 | S-M-90 | 24 | 套 | 1350 | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 12 | 套 | 420 | 氯丁橡胶 |
| 5 |  | 水密电缆 | YJV3×150 | 120 | M | 414.24 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 4 | 只 | 15396 |  |
| 7 |  | 叶轮室 | 与原有仓室相同 | 2 | 只 | 9786 |  |
| 8 |  | 密封油 | 更换10#机械油 | 400 | 升 | 12 |  |
| 9 |  | 定子浸漆烘干 |  | 6 | 台 | 3157.86 |  |
| 10 |  | 拆装 | 110KW水泵 | 12 | 台 | 2155.26 | 拆解维保完成后，螺栓更换，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 二 | 220KW水泵换季保养（3台每年保养，2年共6台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衡阳泵站 | 上轴承 | 7322 | 6 | 套 | 6451.2 | NSK/SKF |
| 2 |  | 下轴承 | 7326BCBM | 18 | 套 | 2730 | NSK/SKF |
| 3 |  | 机械密封 | S-M-100 | 12 | 套 | 1350 | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 12 | 套 | 750 | 氯丁橡胶 |
| 5 |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 2 | 只 | 23094 |  |
| 6 |  | 叶轮室 | 与原有仓室相同 | 2 | 只 | 19422 |  |
| 7 |  | 密封油 | 更换10#机械油 | 800 | 升 | 12 |  |
| 8 |  | 定子浸漆烘干 |  | 6 | 台 | 3157.86 |  |
| 9 |  | 拆装 | 220KW水泵 | 6 | 台 | 2976.29 | 拆解维保完成后，螺栓更换，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 三 | 37KW水泵换季保养（2台每年保养，2年共4台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 朱庄泵站 | 上轴承 | NU312 | 4 | 套 | 540 | NSK/SKF |
| 2 |  | 下轴承 | 7317BCBM | 12 | 套 | 591.6 | NSK/SKF |
| 3 |  | 机械密封 | MGI-80 | 8 | 套 | 1350 | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 4 | 套 | 120 | 氯丁橡胶 |
| 5 |  | 水密电缆 | YJV3×25 | 40 | M | 76.76 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 4 | 只 | 3816 |  |
| 7 |  | 密封油 | 10#机械油 | 20 | 升 | 12 |  |
| 8 |  | 定子浸漆烘干 |  | 4 | 台 | 1243.80 |  |
| 9 |  | 拆装 | 37KW水泵 | 4 |  | 1628.39 | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 四 | 75KW换季保养（3台每年保养，2年共6台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 朱庄泵站、羊山补水泵站 | 上轴承 | NU314 | 6 | 套 | 540 | NSK/SKF |
| 2 |  | 下轴承 | 6311BCBM | 12 | 套 | 591.6 | NSK/SKF |
| 3 |  | 机械密封 | W-S109-60 | 12 | 套 | 1350 | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 6 | 套 | 120 | 氯丁橡胶 |
| 5 |  | 水密电缆 | YJV3×70 | 100 | M | 202.3 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 1 | 只 | 3816 |  |
| 7 |  | 密封油 | 10#机械油 | 50 | 升 | 12 |  |
| 8 |  | 定子浸漆烘干 |  | 6 | 台 | 1243.80 |  |
| 9 |  | 拆装 | 75KW水泵 | 6 | 台 | 1628.39 | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 五 | 44KW水泵换季保养（3台每年保养，2年共6台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中医大补水泵站 | 上轴承 | 30,311 | 6 | 套 | 540 | NSK/SKF |
| 2 |  | 下轴承 | 6311RZ | 18 | 套 | 591.6 | NSK/SKF |
| 3 |  | 机械密封 | S-M208-45 | 12 | 套 | 1350 | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 6 | 套 | 120 | 氯丁橡胶 |
| 5 |  | 水密电缆 | YJV3×25 | 60 | M | 76.76 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  | 更换叶轮 | ZG230-450 | 2 | 只 | 3816 |  |
| 7 |  | 密封油 | 10#机械油 | 30 | 升 | 12 |  |
| 8 |  | 定子浸漆烘干 |  | 6 | 台 | 1243.80 |  |
| 9 |  | 拆装 | 44KW水泵 | 6 | 台 | 1628.39 | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 六 | 22KW水泵换季保养（2台每年保养，2年共4台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中医大补水泵站 | 上轴承 | 30,310 | 4 | 套 | 540 | NSK/SKF |
| 2 |  | 下轴承 | 4311RZ | 12 | 套 | 591.6 | NSK/SKF |
| 3 |  | 机械密封 | S-M108-45 | 8 | 套 | 1080 | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 4 | 套 | 120 | 氯丁橡胶 |
| 5 |  | 水密电缆 | YJV3×10 | 40 | M | 37.15 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  | 密封油 | 10#机械油 | 20 | 升 | 12 |  |
| 7 |  | 定子浸漆烘干 |  | 4 | 台 | 1243.80 |  |
| 8 |  | 更换叶轮 | ZG230-450 | 2 | 只 | 3816 |  |
| 9 |  | 拆装 | 22KW水泵 | 4 | 台 | 887.16 | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 七 | 55KW水泵换季保养（2台每年保养，2年共4台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛应急泵车自吸泵 | 上轴承 | 306 | 4 | 套 | 540 | NSK/SKF |
| 2 |  | 下轴承 | 212 | 12 | 套 | 591.6 | NSK/SKF |
| 3 |  | 机械密封 | S-M-50 | 8 | 套 | 1350 | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 12 | 套 | 120 | 氯丁橡胶 |
| 5 |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 2 | 只 | 3816 |  |
| 6 |  | 密封油 | 10#机械油 | 80 | 升 | 12 |  |
| 7 |  | 拆装 | 55KW水泵 | 4 | 台 | 1628.39 | 拆解维保完成后，螺栓更换，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 八 | 30KW水泵换季保养（8台每年保养，2年共16台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛应急泵车抢险泵 | 上轴承 | 302 | 6 | 套 | 540 | NSK/SKF |
| 2 |  | 下轴承 | 202 | 48 | 套 | 591.6 | NSK/SKF |
| 3 |  | 机械密封 | S-M-30 | 32 | 套 | 1080 | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 48 | 套 | 120 | 氯丁橡胶 |
| 5 |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 4 | 只 | 3816 |  |
| 6 |  | 密封油 | 10#机械油 | 160 | 升 | 12 |  |
| 7 |  | 定子浸漆烘干 |  | 16 | 台 | 1243.80 |  |
| 8 |  | 拆装 | 30KW水泵 | 16 | 台 | 1628.39 | 拆解维保完成后，螺栓更换，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 九 | 50KW水泵换季保养（3台每年保养，2年共6台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学林路泵站 | 上轴承 | NU312 | 8 | 套 | 540 | NSK |
| 2 |  | 下轴承 | 7316 | 24 | 套 | 591.6 | NSK |
| 3 |  | 机械密封 | UU2020T | 16 | 套 | 1350 | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 8 | 套 | 120 | 氯丁橡胶 |
| 5 | 学林路泵站 | 水密电缆 | YJV3×25 | 60 | M | 76.76 | 铜芯电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  | 更换成品叶轮 |  | 2 | 只 | 3816 |  |
| 7 |  | 密封油 | 10#机械油 | 40 | 升 | 12 |  |
| 8 |  | 定子浸漆烘干 |  | 8 | 台 | 1243.80 |  |
| 9 |  | 拆装 | 50KW水泵 | 8 | 台 | 1628.39 | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 十 | QW170-24-22潜水泵保养（2台每年保养，2年共4台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衡阳净水站南侧取水泵池 | 上轴承 | NU308 | 8 | 套 | 540 | NSK |
| 2 |  | 下轴承 | 3314 | 24 | 套 | 591.6 | NSK |
| 3 |  | 上机密封 | 109-55 | 8 | 套 | 303.6 | 碳化硅-合金 |
| 4 |  | 下机密封 | 109-60 | 8 | 套 | 303.6 | 碳化硅-碳化硅 |
| 5 |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 8 | 套 | 120 | 氯丁橡胶 |
| 6 |  | 密封油 | 10#机械油 | 40 | 升 | 12 |  |
| 7 |  | 定子浸漆烘干 |  | 8 | 台 | 1243.80 |  |
| 8 |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 4 | 只 | 3816 |  |
| 9 |  | 拆装 | 22KW水泵 | 8 | 台 | 887.16 | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 十一 | 各型水泵大修、附属构件检修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各型水泵、附属构件 | 水泵电机大修 | 三相交流电机，250KW | 1 | 台 | 10396.00 | 定子绕组冷拆卸、绕制、浸漆 |
| 2 |  | 叶轮重新铸造 | 球墨铸铁叶轮，150kg | 1 | 台 | 3816.00 | 拆解、安装、调试 |
| 3 |  | 软启动器更换 | 可控硅降压启动器/自耦变压启动器，220kW | 1 | 台 | 7800.00 | 安装、调试 |
| 4 |  | 变频器更换 | 0-50赫兹调频变频器，30kW | 1 | 台 | 2950.00 | 拆解、安装、调试 |
| 5 | 各型水泵、附属构件 | 超声波液位计 | 更换主体配件、电源及通信线缆 | 1 | 套 | 2500.00 | E+H，量程5-10米 |
| 6 |  | 2.2kw水泵大修 | 2.2kw水泵拆解，刷漆保养，零配件更换 | 10 | 台 | 200.00 |  |
| 十二 | 涵闸维修、保养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文苑河钢板闸 | 油封配件、液压系统更换 |  | 2 | 台/套 | 7000 | 液压杆橡胶密封套 |
| 2 |  | 液压系统解体、组装 |  | 2 | 台 | 12000 |  |
| 3 |  | 更换L250橡胶条、不锈钢压条、螺栓更换 |  | 2 | 套 | 9565 |  |
| 4 | 原七孔涵钢闸门 | 闸门起吊、拆卸、运输 |  | 3 | 台 | 4680 |  |
| 5 |  | 更换P120橡胶条、不锈钢压条、螺栓更换 |  | 2 | 台 | 6000 |  |
| 6 |  | 钢丝绳更换 |  | 2 | 台 | 756 | 12#钢丝绳 |
| 7 |  | 发电机租赁 50kw以上 |  | 3 | 台班 | 133.33 | 用于安装、调试 |
| 8 |  | 钢闸门安装 |  | 1 | 台 | 5000 |  |
| 9 |  | 钢闸门保养（3×4m） |  | 6 | 台 | 3000 | 抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍。滑轮组油保养 |
| 10 | 螺杆启闭闸门及启闭机 | 螺杆式启闭机机头更换 |  | 50 | KN | 140 | 机头更换，主体部件更换，安装、调试 |
| 11 |  | 丝杆杆件Φ50-Φ100mm |  | 15 | 米 | 685 | 更换制作丝杆 |
| 12 |  | 螺杆式启闭机 |  | 42 | 台次 | 868 | 清洁、除锈、刷漆、润滑、紧固、调整 |
| 13 | 闸门大修 | 0.5×0.5m |  | 1 | 个 | 6000 | 损坏闸门更换 |
| 14 | 朱庄泵站 | 管道防腐（起吊水泥盖板，吊篮、管道清洁、除锈、刷防腐漆一遍，面漆二遍。） |  | 2 | 项 | 3000 | Φ300 8m×2，Φ500 8m×2 |
| 15 | 南技工涵闸 | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 6 | 台/次 | 2300 |  |
| 16 | 天工路桥边 | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 6 | 台/次 | 2300 | 闸门2米*2米 |
| 17 | 中医大 | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 4 | 台/次 | 2300 |  |
| 18 | 仙境路 | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 4 | 台/次 | 2300 |  |
| 19 | 衡阳泵站自流涵 | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 2 | 台/次 | 2300 |  |
| 20 | 衡阳泵站出水涵 | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 6 | 台/次 | 2300 |  |
| 21 | 中医大补水泵站 | 工字钢防腐（清洁、除锈、刷防腐漆一遍，面漆二遍。） |  | 2 | 项 | 3170.88 | 15#工字钢48米、20#工字钢11米、25#工字钢14米 |
| 22 |  | 管道防腐（清洁、除锈、刷防腐漆一遍，面漆二遍。） |  | 2 | 项 | 658.17 | 330管道21米、200管道9米 |
| 23 |  | 围栏防腐（清洁、除锈、刷防腐漆一遍，面漆二遍。） |  | 2 | 项 | 702.29 | 长：15m、高0.85，长15m、高1.1m |
| 十三 | 电力试验检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学林路泵站 | 250KVA*2变压器系统预防性试验 |  | 4 | 台 | 3153.44 | 共两台，每年检测 |
| 2 | 朱庄泵站 | 250KVA变压器系统 |  | 2 | 台 | 3153.44 | 共一台，每年检测 |
| 3 |  | 160KVA变压器系统 |  | 2 | 台 | 3153.44 | 共一台，每年检测 |
| 4 | 衡阳泵站 | 630KVA*2变压器系统（一期） |  | 4 | 台 | 6993.49 | 共两台，每年检测 |
| 5 |  | 630KVA*2变压器系统（二期） |  | 4 | 台 | 6993.49 | 共两台，每年检测 |
| 十四 | 泵站值班人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工 | 衡阳、朱庄、学林路泵站值班人员，全年24小时在岗 |  | 3 | 处 | 224592 | 2年的费用 |
| 十五 | 电力设备应急维修更换构配件清单（甲控乙供材） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各泵站配电房 | 变压器温控器 | LEAD | 2 | 台 | 550 |  |
| 2 |  | 框架断路器 | CW1-2000 800A（含及以上） | 1 | 台 | 16000 |  |
| 3 |  | 框架断路器 | CW1-2000 800A（以下） | 1 | 台 | 10860 |  |
| 4 |  | 塑壳断路器 | CM5-400S | 1 | 台 | 3526 |  |
| 5 |  | 塑壳断路器 | CM5 100A | 1 | 台 | 963 |  |
| 6 |  | 无功补偿控制器 | JKG | 1 | 台 | 275.9 |  |
| 7 |  | 万能式断路器智能控制器 | MDC45-M | 1 | 台 | 4000 |  |
| 8 |  | 自愈式低压电容器 | BSMJ | 1 | 台 | 739.57 |  |
| 9 |  | 熔断器 | RT36 160A | 15 | 台 | 20.27 |  |
| 10 |  | 接触器 | NC2-115 | 2 | 台 | 762 |  |
| 11 |  | 多功能表 | AMC96L | 5 | 台 | 350 |  |
| 12 |  | 10KV保护装置 | Feeder Terminal AM5 | 1 | 台 | 5000 |  |
| 13 |  | 10KV母线电压保护装置 | PSV641UX | 1 | 台 | 20000 |  |
| 14 |  | 10KV智能控制装置 | SYK7000A | 1 | 台 | 1500 |  |
| 15 |  | 10KV微机控制器 | SYWZK | 1 | 台 | 1000 |  |
| 16 |  | 捕鼠器 | ERCD3（带铜牌） | 2 | 台 | 1000 |  |
| 17 |  | 故障环网柜带电显示装置更换 | DXN2 | 4 | 台 | 300 |  |
| 18 |  | 故障低压出线指示灯更换 | ND16-22DS | 30 | 个 | 4 |  |
| 19 |  | 故障低压进线、母联开关机械联锁更换 | ABB断路器改造配套 | 1 | 套 | 1200 |  |
| 20 |  | 万用表 | fluke-15b+ | 1 | 台 | 250 |  |
| 21 |  | 过期安全工器具更换 | 包含绝缘靴/绝缘手套/验电器/接地线/绝缘垫 | 1 | 套 | 1500 |  |
| 22 |  | 故障AA1、AA5低压进线断路器控制面板更换 | ABB SACE Emax2配套 | 2 | 台 | 5000 |  |
| 23 |  | 框架断路器 | CW1-2000 800A | 1 | 台 | 10860 |  |
| 24 |  | 故障带电显示装置更换 | DXN2 | 2 | 台 | 350 |  |
| 25 |  | 故障低压出线指示灯更换 | ND16-22DS | 1 | 套 | 4 |  |
| 26 |  | 过期安全工器具更换 | 验电器/绝缘手套 | 1 | 套 | 200 |  |
| 27 |  | 万用表 | fluke-15b+ | 1 | 台 | 250 |  |
| 28 |  | 一次模拟图安装 | 亚克力材质 | 1 | 套 | 3000 |  |
| 十六 | 零星维修（泵站、涵闸等） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站维修 | DN80止回阀 |  | 12 | 套 | 341.85 |  |
| 2 |  | 砼地坪拆除及外运 | 厚度综合考虑 | 200 | ㎡ | 45 |  |
| 3 |  | 基础回填压实 |  | 36 | m3 | 47.63 |  |
| 4 |  | 回填碎石夯实 |  | 50 | m3 | 391.59 |  |
| 5 |  | 无筋砼路面浇筑 | C30非泵送预拌砼 | 24 | m3 | 664.62 |  |
| 6 |  | CJX-380V交流接触器 | 正泰 | 12 | 个 | 183 |  |
| 7 |  | 60A交流接触器 | 正泰 | 12 | 个 | 183 |  |
| 8 |  | 广场探照灯LED100W | 雷士 | 12 | 盏 | 380.29 |  |
| 9 |  | 高光吊灯LED100W | 雷士/飞利浦 | 12 | 盏 | 380.29 |  |
| 10 |  | 太阳能热水器自动上水器 | 四季沐歌 | 4 | 套 | 100 |  |
| 11 |  | 太阳能热水器加热器 | 美的 | 4 | 套 | 200 |  |
| 12 |  | 太阳能热水器漏电开关15A | 正泰 | 4 | 个 | 46.66 |  |
| 13 | 泵站维修 | 热水器混合阀 | 莱尔诗丹 | 4 | 个 | 129.36 |  |
| 14 |  | 热水器花洒及波纹管 |  | 4 | 套 | 230 |  |
| 15 |  | 灭火器箱，含5KG*2干粉灭火器 | 正天齐 | 8 | 套 | 211.98 |  |
| 16 |  | 灭火器充装 |  | 80 | KG | 5 |  |
| 17 |  | 铜芯户外电缆5*25 | 远东/江南 | 440 | m | 132.36 |  |
| 18 | 泵站维修 | 管线沟开挖及恢复 | 0.3m*0.2m | 440 | m | 6 |  |
| 19 |  | 配电箱400*500 |  | 2 | 个 | 180 |  |
| 20 |  | PPR水管及配件更换（de20) | 中财/日丰 | 400 | 米 | 15 |  |
| 21 |  | 吸顶灯30W | 雷士 | 40 | 套 | 96.45 |  |
| 22 |  | 枪式摄像机 | 海康威视200万 | 4 | 台 | 635.58 |  |
| 23 |  | 球机 | 海康威视200万 | 2 | 台 | 2294.17 |  |
| 24 |  | 交换机24口 | 海康威视24口 | 2 | 台 | 500 |  |
| 25 |  | 交换机8口 | 海康威视8口 | 2 | 台 | 260 |  |
| 26 |  | 显示器 |  | 2 | 台 | 1450 |  |
| 27 | 吸污车 |  |  | 18 | 台班 | 860.62 |  |
| 28 | 渣土垃圾外运 |  | 五小工程车 | 10 | 台班 | 535.02 |  |
| 29 | 电工 |  |  | 30 | 个 | 300 |  |
| 30 | 普工 |  |  | 50 | 个 | 200 |  |
| 31 | 油漆工 |  |  | 15 | 个 | 300 |  |
| 十七 | 防汛应急泵车及配套保障服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛泵车劳务配套 | 防汛抢险、排查及值班人工 | 接受指令迅速投入抢险或应急演练 | 600 | 工日 | 210 |  |
|  |  | 配套运输车辆 |  | 100 | 台班 | 420 |  |
|  |  | 防汛泵车驾驶员 | 需配置两名驾驶员驾驶防汛泵车，每年每名驾驶员预计工作5个月 | 20 | 月 | 9358 |  |
| 2 | 汛期应急 | 汛期应急值班人员 | 5-9月，朱庄泵站临时增派一名值班季节工 | 10 | 月 | 9358 |  |
| 3 | 湖面清捞及岸坡、泵站整理 | 汛期内清捞影响泵站防汛设备运行的湖面异常漂浮物（含固态漂浮物）、整理岸坡及泵站内部环境 | 根据现场打捞需要定期安排人员进行打捞及整理岸坡及泵站内部环境 | 400 | 工日 | 180 |  |
|  |  | 垃圾外运车辆 | 6-10月，根据需要，定期第对秋季枯黄水生植物集中清理外运 | 80 | 台班 | 535.02 |  |
| 十八 | 泵车保养、年检、油费等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵车保养 | 防汛泵车油费 |  | 1 | 项 | 24000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 2 |  | 防汛泵车维修保养、年检费用 |  | 1 | 项 | 100000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 十九 | 羊山湖补水泵站接用电电费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 羊山湖补水泵站 | 电费 | 自中医药大学接用电 | 1 | 项 | 80000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 第二部分 通道、公厕维护管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 日常保洁与配电房值班 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一号通道 | 位于仙林大道金审学院北门 |  | 2 | 年 | 72500 | 日常保洁 |
| 2 | 二号通道 | 位于仙林大道尚东广场北侧 |  | 2 | 年 | 72500 | 日常保洁 |
| 3 | 三号通道 | 位于仙林大道南外东区北门西侧 |  | 2 | 年 | 72500 | 日常保洁 |
| 4 | 四号通道 | 位于仙林大道中医大北门 |  | 2 | 年 | 72500 | 日常保洁 |
| 5 | 五号通道 | 位于仙林大道九乡河西路西侧 |  | 2 | 年 | 72500 | 日常保洁 |
| 6 | 六号通道 | 位于仙林大道南京大学南门 |  | 2 | 年 | 72500 | 日常保洁 |
| 7 | 七号通道 | 位于仙林大道经天路地铁站北侧 |  | 2 | 年 | 72500 | 日常保洁 |
| 8 | 七号通道 | 位于仙林大道经天路地铁站北侧 |  | 2 | 年 | 112300 | 通道内配电房值班，24小时值班 |
| 9 | 文澜路公厕 | 位于文澜路广场内 |  | 2 | 年/座 | 72500 | 日常保洁 |
| 10 | 大成名店公厕 | 位于大成名店商业体东侧 |  | 2 | 年/座 | 72500 | 日常保洁 |
| 11 | 纬地路公厕 | 位于九乡河西路与纬地路交叉口东北处 |  | 2 | 年/座 | 72500 | 日常保洁 |
| 12 | 天工路公厕 | 位于天工路南侧公园内 |  | 2 | 年/座 | 72500 | 日常保洁 |
| 13 | 南大和园公厕 | 位于九乡河东路南大和园西侧公园内 |  | 2 | 年/座 | 72500 | 日常保洁 |
| 14 | 经天路地铁站公厕 | 位于桂山东路公交场站北侧 |  | 2 | 年/座 | 72500 | 日常保洁 |
| 二 | 零星维修（通道、公厕等） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-7号通道内照明灯具 | T8日光灯1.2米（整套） | 佛山照明/飞利浦 | 30 | 套 | 63.62 |  |
| 2 |  | T5 1.2米（整套） | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 30 | 套 | 56.45 |  |
| 3 |  | T5 0.8米（整套） | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 56.45 |  |
| 4 |  | T5 0.6米（整套） | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 56.45 |  |
| 5 |  | 节能灯8W | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 31.4 |  |
| 6 |  | 节能灯12W | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 38.4 |  |
| 7 |  | 节能灯18W | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 46.73 |  |
| 8 |  | 格栅灯600*600 | 飞利浦/雷士 | 10 | 套 | 200.85 |  |
| 9 |  | 更换漏电保护器32A | 正泰 | 5 | 个 | 46.35 |  |
| 10 | 1-7号通道内墙砖、石材、夹胶钢化玻璃、水电等其它 | 干挂墙面瓷砖 | 拆除石材→安装石材（与原食材规格保持一致） | 20 | ㎡ | 323.17 |  |
| 11 |  | 干挂墙面天然大理石 | 拆除石材→安装石材（与原食材规格保持一致） | 20 | ㎡ | 666.7 |  |
| 12 |  | 铺装踏步及出口石材300*300/300*500 | 花岗岩火烧坂（与原食材规格保持一致） | 20 | ㎡ | 342.1 |  |
| 13 |  | 更换8+0.76pvb+8双钢夹胶玻璃 | 含吊机及人工高空作业 | 20 | ㎡ | 750 |  |
| 14 |  | 打胶，幕墙专用结构胶，中性硅酮密封胶 | 安泰/枝江 | 50 | 支 | 50 |  |
| 15 |  | 不锈钢爪件220型304四爪 |  | 10 | 套 | 184.11 |  |
| 16 |  | 更换排风扇300*300 | 正禾 | 5 | 套 | 206.78 |  |
| 17 |  | 更换办公门套装门锁，锌合金主体、铜合金锁芯 | 百汇龙 | 10 | 套 | 169.63 |  |
| 18 |  | 更换消防箱水带及枪头（帆布水带、铝质枪头） | 8-65-25（2.5寸） | 10 | 套 | 220 |  |
| 19 |  | 更换三角阀DN15 | 九牧 | 5 | 个 | 30 |  |
| 20 |  | 更换水龙头DN15 | 九牧 | 5 | 个 | 35.86 |  |
| 21 |  | 灯箱耐力板3mm |  | 10 | ㎡ | 150 |  |
| 22 |  | 玻璃顶棚积雪应急清理 |  | 200 | ㎡ | 18.83 |  |
| 23 |  | 钢制压孔护栏、外部金属造型构件刷漆保养 | 除锈刷防锈漆及刷调色面漆，含人工高空作业 | 300 | 米 | 50 |  |
| 24 |  | 消防箱门更换钢质门1.8m*0.8m | 镀锌钢板+方钢龙骨 | 20 | 樘 | 577.14 |  |
| 25 |  | 单空调调试（含补冷媒） | 通电→开机→调试 | 5 | 台 | 120 |  |
| 26 |  | 聚氨酯防水涂膜（2.5厚） | 铲除原防水层→做两遍防水 | 50 | ㎡ | 100.93 |  |
| 27 |  | 更换地弹门12mm钢化玻璃 |  | 5 | ㎡ | 293.41 |  |
| 28 |  | 铝合金门三杆式50门锁 | 玥玛 | 6 | 把 | 101 |  |
| 29 |  | 铝合金门窗中空钢化玻璃5+12A+5 |  | 10 | ㎡ | 573.44 |  |
| 30 |  | PPR水管及配件更换（de20) | 中财/日丰 | 100 | 米 | 27.97 |  |
| 31 |  | 更换排风扇300*300 | 正禾 | 5 | 套 | 206.78 |  |
| 32 |  | 三相四线漏电保护100A | 正泰 | 5 | 个 | 174.52 |  |
| 33 |  | 更换漏电保护器32A | 正泰 | 5 | 个 | 46.66 |  |
| 34 |  | 施耐德五孔插座 | 施耐德 | 5 | 个 | 33.63 |  |
| 35 |  | 施耐德开关面板 | 施耐德 | 5 | 个 | 29 |  |
| 36 | 公共厕所 | 内外墙清理重新腻子2遍，乳胶漆 | 内墙清理→重新腻子2遍→重刷乳胶漆 | 200 | ㎡ | 25.03 |  |
| 37 |  | 打压测试 |  | 2 | 次 | 95 |  |
| 38 |  | 台盆安装 | 含辅材 | 3 | 个 | 350 |  |
| 39 |  | 一体化感应小便冲洗阀 | 型号:K-8881T 科勒 | 3 | 套 | 2200 |  |
| 40 |  | 一体化感应蹲坑冲洗阀 | 型号:K-744T-MC05-SC科勒 | 3 | 套 | 2500 |  |
| 41 |  | 隔板锁扣，锌合金材质 |  | 10 | 个 | 60 |  |
| 42 |  | 隔板，抗倍特A板 |  | 10 | ㎡ | 208 |  |
| 43 |  | 地漏、马桶、下水管疏通 | 疏通→检测 | 5 | 处 | 150 |  |
| 44 |  | 更换三角阀、DN15 | 九牧 | 5 | 个 | 30 |  |
| 45 |  | 更换水龙头DN15 | 九牧 | 5 | 个 | 35.86 |  |
| 46 |  | 更换洗脸池下水软管d50 |  | 5 | 套 | 13.08 |  |
| 47 |  | 更换蹲坑脚踩阀（含配件） | 九牧 | 6 | 套 | 320 |  |
| 48 |  | 更换小便池感应阀M9832 | 配套 | 6 | 套 | 380 |  |
| 49 |  | 抽水马桶AE1029（含配件） | 九牧 | 2 | 套 | 836.29 |  |
| 50 | 公共厕所 | 墙排式小便漏斗(含冲洗阀等配件） |  | 5 | 套 | 824.12 |  |
| 51 |  | 吸顶灯30W | 雷士 | 10 | 套 | 96.45 |  |
| 52 |  | 正泰220V单项电表 | 正泰 | 2 | 个 | 115.09 |  |
| 53 |  | 外墙重新贴砖；仿大理石纹、外墙陶瓷片240*50 |  | 40 | ㎡ | 228.49 |  |
| 54 |  | 蹲便池整套更换 | 与原品牌一致 | 5 | 个 | 700 |  |
| 55 |  | 公厕水表表后水管维修 | 含排查、开挖、维修、配件、人工等 | 10 | 处 | 500 |  |
| 三 | 电梯维保 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经天路通道 | 垂直电梯 | 广州广日G.WIZ | 2 | 台 | 7000 | 对电梯进行日常维保工作，包含免费维修更换大件以外的所有配件，维护时间壹年 |
| 2 |  | 自动扶梯 | 广州广日GRF（WZ） | 6 | 台 | 9000 |  |
| 3 | 通道电梯大件更换 | 梯级链更换 | 梯级链(18T) | 3 | 条 | 13992 | H=8900mm；333节 |
|  |  | 梯级链更换 | 梯级链(18T) | 3 | 条 | 578.28 | 12节（可拆链节） |
|  |  | 梯级轮更换 | 滚轮(76mm | 300 | 件 | 75 | 16834847C |
|  |  | 扶手驱动链更换 | 滚子链16A-2-N | 3 | 条 | 740 |  |
|  |  | 主机驱动链更换 | 滚子链20A-2-N | 3 | 条 | 1119.85 |  |
|  |  | 扶手驱动轮更换 | 摩擦轮部件 | 3 | 件 | 740 |  |
|  |  | 扶手带笼头回转链更换 |  | 6 | 件 | 692.15 |  |
|  |  | 扶手带导向轮更换 |  | 15 | 件 | 285 |  |
| 四 | 电力试验检测（通道） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经天路过街通道 | 630KVA变压器系统 |  | 2 | 台 | 6993.49 | 共一台，每年检测 |
| 五 | 通道、公厕代缴水电费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仙林大道七处地下过街通道 | 水费 | 2年水费，用水户号： 中医药大学通道-3124804 九乡河通道-3124803 亚东城通道-3124807 外国语学校通道-3124805 南京大学大通道-3124509 尚东区通道-3124806 经天路通道-9093965335 | 1 | 项 | 3600 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 2 | 九乡河生态公园三座公厕、大成名店公厕、朱庄泵站 | 水费 | 2年水费，用水户号： 纬地路公厕-3125918 天工路公厕-3125922 南大和园公厕-3125921 大成名店公厕-9097538124 朱庄泵站-9109829074 | 1 | 项 | 158000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 3 | 天工路公厕 | 电费 | 用电户号：155405410 | 1 | 项 | 20000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 4 | 南大和园公厕 | 电费 | 用电户号：0154934486 | 1 | 项 | 140000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 5 | 大成名店公厕 | 电费 | 接用自金鹰，电费需预充值 | 1 | 项 | 20000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
|  | 第三部分 暂列金额 |  |  | 1 | 项 | 300000 | 投标时按照300000元计取，为不可竞争费，后期如发生，按实结算 |

- 第五章 合同条款及格式

2025-2027年仙林地区泵站、涵闸、地下通道和公厕等市政设施管养

合同编号 ：

采购人 ：南京市仙林大学城管理委员会

供应商 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南京市财政局  监制

政府采购计划号：

| 采购人：南京市仙林大学城管理委员会 | 供应商： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、供应商根据采购人需求提供下列服务：涵盖仙林地区泵站涵闸管养（主要泵站3座和3座小型补水泵站，配套涵闸以外的涵闸18座）、通道、公厕管养（7座通道和6座公厕）设备保养检测维护等管理，保障设施正常使用；

2、具体服务执行要求详见供应商投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为           （大写），¥        元（小写），税率   %，不含税总价为           （大写），¥        元（小写）。分项价款在供应商“投标文件分项报价表”中有明确规定,其中暂列金为¥        元（含税）。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于2025-2027年仙林地区泵站、涵闸、地下通道和公厕等市政设施管养的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、供应商提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、采供双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

供应商应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。

第五条 质量保证

供应商所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 服务期限和验收

1、服务期限：自合同签订之日起两年。

2、验收标准：按行业通行标准和供应商投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条 采购人

1、采购人代表

姓    名：     ；身份证号：       ；

采购人对采购人代表的授权范围如下：行使采购人代表的权利，包括组织开展工作现场采购人的工作、对监理工作的检查及代表采购人行使本合同授予采购人的所有权利。

工作量调整、设计变更及签证等；工期顺延的签证；分包单位的确认；验收报告的确认；主持工作现场采购人的工作；对合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。

第八条 供应商

1、供应商的一般义务

（1）供应商提交的完工资料的内容：完工后60天内，供应商完成并提交完整的完工资料，内容必须真实、准确，与实际符合。其中2套原件、2套复印件、一份电子件；结算文件3套，并报监理审核。

（2）供应商应履行的其他义务：

A、供应商必须按采购人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表、有针对性的组织设计及分项组织设计。开工前一周按采购人要求提供进度总计划、供应商自购材料清单、材料进场计划、劳动力及月度用款计划等资料；进场开工后每月二十五日前应分别向采购人、监理人提交详细的进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工作量及价款调整的申请）及下月计划表。

B、供应商承担安全保卫工作及非夜间工作照明的责任和要求：负责采购人的安全责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。禁止非供应商员进入现场，并保证现场范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担供应商工作范围的安全保卫工作，供应商认真做好工作场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），供应商对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并负责采购人供应的材料设备的保管。如供应商未履行上述约定及通用条款相关义务造成工作、财产和人身伤害，由供应商承担责任、支付违约金及支付发生的费用。

C、需供应商办理的有关现场场地交通、环卫和噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由供应商自行办理和承担。供应商不得因此而影响工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由供应商承担。

D、已完成品保护的特殊要求及费用承担：交付前由供应商负责人负责已完成品保护，采购人可以协助，费用由供应商负责。

E、工作场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在工作期间发现文物或其它有价值的物品时，供应商应采取防止损害的措施，并立即报告采购人、国家文物或其他管理部门和保护现场；如果在工作过程中意外发现电线、水管或其它公共设施，供应商应立即停止挖掘工作，并立即报告采购人或专业管理部门。供应商根据有关指示，负责修理被破坏的上述公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。如因供应商原因受到相关管理部门的行政处罚，概由供应商承担。

F、现场清洁卫生的要求：做到文明、规范，保持场地整洁卫生外，还应按照采购人关于安全生产和文明工作要求办理，并做到：①设置、维修和管理临时排污系统；②按照南京市及区有关对扬尘处理办法，对现场进行扬尘处理，并承担相关费用；③每天保持工作道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工作区域道路，费用由供应商承担；④收集和处理所有工作现场和生活区域内的所有垃圾，直到交付为止；⑤供应商应按采购人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑥若因供应商现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，供应商需承担由此产生的一切后果和费用；另采购人可要求供应商支付5万元/次的违约金，并计黄牌一次；⑦交付时应将其排污设施全部拆除并清理至采购人满意，供应商承担其相应的费用。

G、作为本项目的总承包管理单位，供应商对本项目产生的各类垃圾至整体验收交付日之前均由供应商外运，供应商对本项目产生的全部垃圾已有充分预见，并已在报价中充分考虑此项费用，合同执行过程中不予签证，结算不调整。如不进行外运，发生一切费用则从合同款中直接扣回。

H、承担采购人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作并承担由此引起的相关费用。

I、供应商必须遵守江苏省、南京市及栖霞区的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到供应商的安全监督、质量监督、备案、车辆准运等有关证、照，均由供应商自行办理，采购人给予配合，发生的费用全部由供应商承担，包括但不限于外地单位备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。

J、采购人需要时，可能做出某些限制和配合要求，供应商应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

K、供应商应负责其承包范围内的深化设计、方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。

L、供应商应加强车辆的管理，不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据采购人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由供应商负责。

M、供应商必须负责现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：

a.供应商应将用水、用电的额度提交给监理工程师，以便审查和批准。供应商承担整个工地的水电管理（含生活区）及维修（费用已含在报价中）任务。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，供应商对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

b.现场用水用电不足部分由供应商自行解决（如自备发电机、打井等措施），费用由供应商承担。

c.供应商负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个项目期间的需要，所发生的布设、维护管理费用已包含在投标报价内。

d.供应商应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。

e.如因城市供电、供水部门等非采购人原因导致的停电、停水，供应商不得向采购人提出违约。

f.临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与采购人的书面批准，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。

N、供应商负责现场除由供应商自身产生的各类垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本项目全区域的卫生管理与检查。

O、在现场工作中，供应商应负责自身工作区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。供应商应允许其他专业承包商使用由供应商修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。

P、供应商负责管理工作现场内先期建成的设施，工作期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由供应商负责，整修被盗或损坏设施的费用由供应商支付。负责采购人供应的材料设备的保管，同时还应负责由采购人转交给供应商的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由供应商承担违约责任。

Q、供应商应当服从监理工程师及采购人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。

R、供应商的临时用水用电、临时用房等拆除，必须在拆除前一个月向监理工程师和采购人提出书面申请且经书面批准后方可拆除，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。供应商的临时用水用电、临时用房等应供所有采购人另行分包的分包单位无偿使用至整个项目完工。

S、供应商必须立刻执行采购人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若供应商没有在规定时间之内执行指令，而在收到采购人催促执行的书面通知后3日之内，供应商仍未执行，采购人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他供应商完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给供应商的款项中扣除而无须供应商认可，由此造成采购人额外损失或间接损失的，作为债务向供应商追讨。

T、供应商必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。

U、供应商报给监理部的计划、报表、方案等资料，须同步报采购人，但采购人不会越过监理直接给供应商回复。

V、供应商未能履行本合同供应商的各项义务，造成采购人及其他供应商损失的，供应商还应当承担损失费用。

W、供应商需充分调查，并考虑现场周边环境，并有责任承担因供应商的过失而承担保护和修复周边设施的义务，费用自行考虑。如：包括但不限于重载车辆对道路的破坏等。

X、供应商要勤勉对管养范围内各设施设备的巡查和管理义务，常态化安排固定巡查人员对责任范围设施设备开展全范围日常巡查；在重要检查、重大活动期间，供应商需按照采购人和管理方要求，增加巡查人员和巡查频次开展强化巡查。

Y、供应商须严格按照工作指令或工作方案审批意见开展工作，工作过程中服从采购人、管理方和监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。

Z、供应商投入本项目的人员不得低于投标要求的人员数量（15人），其中衡阳雨水泵站、学林路污水泵站、朱庄排水泵站及经天路地下通道必须每天24小时有人值班值守，保证各项设施设备运转正常，其他泵站、通道、公厕必须每天有人巡查、维护、保洁，保证各项设施设备运转正常，环境干净整洁。汛期或极端天气及有重大活动时，供应商必须无条件增加人员和设施设备保证平稳过渡。

2、 项目负责人：

姓    名：  ；

身份证号：      ；

供应商对项目负责人的授权范围如下：

（1）关于项目负责人每月在现场的时间要求：项目负责人每周不少于5天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目负责人有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需以书面形式报监理审核后，再报采购人批准。项目负责人必须采取有效措施保证在整个工作期间现场有足够的劳力、材料、设备，保证项目顺利实施，并不受节假日的影响。供应商无法满足上述管理要求的，按监理总监、采购人现场代表考勤，供应商按2000元/天向采购人支付违约金，违约金在下次支付进度款时扣除；项目负责人在现场时间每月累计少于15天（含）的，采购人有权解除合同。

（2）项目负责人未经批准，擅自离开现场的违约责任：如项目负责人长期、连续不在岗，在现场时间每月累计少于15天（含）的，或耽误实际工作的，视为擅自变更项目负责人，采购人有权自查或要求供应商提供符合招标文件条件的项目负责人名单，任意挑选无在建项目且业绩高于原中标项目负责人的项目负责人，此项更换供应商不得拒绝，如更换后的项目负责人仍不能满足上述工作时间的要求，采购人有权解除与供应商签署的合同，合同解除，应由供应商承担违约责任。在本合同规定的工作时间内，如采购人发现项目负责人人机分离的，供应商按2000元/天向采购人支付违约金。

3 、供应商擅自更换项目负责人的违约责任：

(1)合同签订时，中标的项目负责人证书原件交采购人保管，完工后方可归还供应商；如不能提供，供应商须按照项目负责人不在岗支付违约金，如3次催告后仍未提供，采购人有权解除合同。(2)投标文件中明确的项目负责人，未经采购人许可不得擅自变更。供应商未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目负责人的，视为项目负责人不在场。否则，采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他项目，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接项目的期限为六个月。采购人有权按照规定监督原中标项目负责人的行业行为并向建设行政主管部门报告。(3) 如果相关文件规定的客观原因更换项目负责人，必须得到采购人的批准。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（需提供劳动合同原件），并且满足本项目招标文件对于投标项目负责人要求的如资质、业绩等同等条件，否则不予更换。

如因特殊原因相关人员不能履行职责而确需更换项目负责人，须提前一周通知采购人。经采购人同意供应商更换项目负责人，更换的项目负责人必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目负责人有同等条件。同时供应商须报相关管理机构备案；更换手续办理期间，拟更换的项目负责人须坚守岗位，履行职能，直至备案完成方可离开。投标项目负责人更换不免除供应商的违约责任，供应商需向采购人支付违约金15万元。

4 、供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。

5、供应商人员

5.1供应商擅自更换主要管理人员的违约责任：供应商向采购人支付违约金5000元/人•次。

5.2供应商主要管理人员擅自离开现场的违约责任：供应商按500元/人•次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。

第九条 履约保证金

无

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由采购人自行支付，供应商向采购人开具发票。

3、付款条件：

1）合同签订，项目正式开工后，采购人支付供应商合同价的10%预付款（扣除暂列金）

2）每三个月末根据供应商提交的工作量，经监理和采购人确认后，支付合同内已完合格工程量对应合同价的80%(扣除暂列金额)；

3）项目完工验收合格后，供应商提供完工资料、结算资料交采购人，经采购人审核合格并完成结算审计后，支付至结算审定价的97%（扣除违约金等）；

4）余款3%作为质量保修金，项目验收合格满一年且无质量问题的，一次性无息付清。支付质量保修金时，扣除采购人代供应商支付的维修费用。

5）其他：

①采购人支付给供应商的预付款及进度款，供应商只能用于本项目有关的劳力、材料、机械等费用。采购人有权对供应商项目款的使用进行监督，如预付款及进度款用于支付与本项目无关的费用，采购人将立即停止付款并由供应商向采购人支付该合同总价5%的违约金。采购人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。

②每次付款前，供应商需提供符合采购人要求的增值税发票否则采购人有权拒绝付款。

③项目完工验收合格前，供应商须将本项目的完工资料（四套）和完工结算文件（三套）报送给采购人。采购人在收到供应商完整的结算资料后安排完工结算审核工作。如结算资料不完整，供应商重新补充直至完整，供应商应配合完工结算审核工作。

上述资金拨付时间以采购人资金到位时间为准，最长期限不超过60日。

4、完工退场

供应商完成完工退场的期限：项目完工验收后，供应商的人员、材料、设备必须在14天内全部退出现场，否则按每天10000元支付违约金。非供应商原因导致的人员、材料、设备没在14天内全部退场不支付违约金。

5、完工结算

1）完工付款申请

供应商提交完工付款申请单的期限：按采购人审计要求办理。

完工付款申请单应包括的内容：完工结算合同总价、已支付的项目价款、应扣回的质量保证金、应支付的完工付款金额等。

（1）供应商必须按照采购人的要求编制整理资料办理完工结算，采购人最终确认的结算书作为双方结算项目款的依据，如供应商对该结算结果不认可，可提出异议或者委托第三方进行重新审计。

（2）完工结算书中应有完整的结算资料。在结算审计单位结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算中若有结算遗漏项目均为让利给采购人，不作任何增加调整。

（3）供应商发生的所有违约金等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工作量审核单中注明事由及发生金额，由采购人在当月项目款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在完工结算中办理。

（4）按国家规定由供应商交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本项目造价内，由供应商负责向税收等部门交纳。

2）完工结算审核

采购人审批完工付款申请单的期限：

（1）供应商应该在完工验收后60天内提交完整的完工结算报告及结算资料。否则造成采购人、监理人、审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由供应商承担。

（2）采购人收到供应商递交完整的完工结算报告及结算资料后及时送审。结算审计流程及时间按采购人有关要求执行。

（3）供应商提供的结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费发包人承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），承包人应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，承包人应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。(核减额是指中标供应商向采购人提交的送审额与最终审定金额的核减金额)。

（4）结算审计单位有权对新增及变更工作量清单全费用综合单价进行重新审核 （报价浮动率=（ 1-中标价/最高限价）*100%）。

采购人完成完工付款的期限：按采购人审计要求办理。

关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：按采购人审计要求办理。

3） 最终结清

（1） 最终结清申请单

供应商提交最终结清申请单的份数：肆份。

（2）最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）采购人完成支付的期限：按通用条款。

4）变更估价

关于变更估价的约定: 投标单价高于市场价的清单子目工程量变更增加超过10%，发包人有权对超过部分的全费用综合单价进行调整。

第十一条 违约责任

1、采购人违约

1.1 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人违反合同约定造成暂停的违约责任:工期顺延。

（2）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应商无法复工的违约责任: 工期顺延。

（3）其他：另行协商。

2、供应商违约

2.1 供应商违约的情形

供应商违约的其他情形：1、供应商借故拖延项目进度、导致项目停工超过15日；2、供应商未按要求投入人员、机械设备及资金造成工期延误；3、因供应商原因造成的质量问题；4、因供应商原因造成的安全文明生产责任事故；

2.2供应商违约的责任

供应商违约责任的承担方式和计算方法：①因供应商原因导致单体项目完工验收时间延误，每延误1天供应商向采购人支付违约金人民币5000元；因供应商原因导致项目整体完工验收时间延误，每延误1天供应商向采购人支付违约金人民币1万元；如单体和整体同时延误，则一并处罚；上述违约金的支付并不能解除供应商应完成项目的责任或合同的其他责任。如工期延误超过20日的，则采购人还有权解除本合同。供应商在收到采购人的解除通知后应立即退出现场，否则采购人有权强行将供应商清出现场。但采购人应在力所能及的范围内给予协助。②未按投标计划投入机械的，属于违约。供应商向采购人支付违约金5万元，由此而引起的工期延误另行承担违约责任。③项目质量一次验收合格，不奖不罚；一次验收不合格，供应商向采购人支付合同总价的2%的违约金，验收不合格次数每增加一次，供应商另向采购人支付合同总价的2%的违约金。④承包方未经采购人和监理认可，擅自购置使用的材料，必须无条件更换，并承担由此造成的一切损失。⑤所有违约金的支付不减轻供应商合同项下的任何责任和义务。

2.3 因供应商违约解除合同

关于供应商违约解除合同的特别约定：

A、无论何种原因导致合同解除的，供应商的人员、材料、设备必须在收到采购人通知之日起14天内全部退出现场，每延迟1天退场采购人向供应商收取人民币1万元违约金。供应商在收到采购人要求退场的通知之日起十四天内未全部退出现场的，从第15天开始，视为在现场没有任何供应商的财产、物资等，采购人有权作出任何处置。B、因供应商原因不按合同约定履行义务或终止履行合同义务时，采购人有权向供应商收取合同价款的20%的违约金并且供应商承担因此给采购人造成的一切经济损失和责任。 C、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

采购人继续使用供应商在现场的材料、设备、临时工作、供应商文件和由供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商处理。

第十二条 项目履约验收

1、采购人有权对供应商项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，供应商应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

供应商不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 项目分包与转包

1、本项目未经采购人同意，不允许分包与转包。如中标供应商未经采购人同意，有转包、分包等违法行为的，采购人将向主管部门报告，依法予以行政处罚。

2、经采购人同意分包后，签订分包合同时，中标供应商须提交经审核通过的专业分包和劳务作业分包方案。

3、专业分包单位和劳务作业分包单位经审核确认且签订分包合同后方可进场。

4、审批流程：中标供应商提交申报材料，含分包单位名称、资质、人员、工作内容内容、实施时间、组织管理方式等，经监理单位对分包行为合规性审核后报采 购人批准。中标供应商与经批准的分包单位签订合同并报监理核查后，组织分包单位进场工作。

5、中标供应商发生违法转分包行为，采购人有权终止合同，已完合格工作量计至终止合同时的上一月经监理单位核实，采购人书面确认的工程量，费用按经采购人书面确认价格的60%计取。

6、对于经监理单位审核质量安全管理不称职的分包单位，采购人有权令其退场， 且中标供应商必须无条件在 3 天内清场， 清场时间延误的，中标供应商须按人民币10万元/天的标准向采购人支付违约金。

7、中标供应商违反规定进行转包、违法分包的，采购人向供应商收取合同总价款的10%作为违约金；同时采购人可将其列入黑名单，上报财政部门，经监管部门同意后依法限制其参加仙林大学城管委会投资项目的投标活动以及承揽新的项目。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条 诚实信用

供应商应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向采购人进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自签字盖章之日起生效。

2、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十九条 补充条款

1.1、临时水电结算管理办法

1.1.1临时用水用电由供应商自行解决并承担相关费用；

1.1.2标段内所有的用水用电（即总表的所有管路）均由供应商自行安装并由专人管理，费用由供应商自理，但安装的标准和要求必须符合有关规定，若不符合要求，采购人有权责令供应商按规定要求进行整改并对供应商进行相应的经济处罚；

1.2供应商必须参加各类协调、配合会，由于项目交叉引起的问题，供应商有义务进行配合协商解决，并服从采购人及监理人现场协调做出的决定；

1.3监理人发出的监理通知单、监理联系单、整改单及采购人发出的涉及现场整改的工作联系单供应商必须限期回复，如不在规定时间内回复，采购人向供应商收取人民币500元/次的违约金，且采购人有权指定其他队伍代为实施，相应费用及责任由供应商承担；

1.4供应商需与包括工人在内的所有人员签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行、及时足额支付工资等劳动报酬。对采购人支付的项目款，供应商须优先用于支付工人劳动报酬，严禁出现供应商因支付工人工资不足额、不及时，工人干扰道路交通秩序、办公场所的情况，若出现此类情况对采购人造成不利影响，采购人可视情节恶劣程度，对供应商处以人民币10万元/次的违约金，同时采购人有权在供应商项目款项中直接扣除相应款项，支付给供应商所属工人；

1.5供应商必须按“南京市工程施工现场管理规定”(南京市人民政府文件第237号) 、《南京市扬尘污染防治管理办法》（南京市人民政府令第287号）、“市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知”(宁政发（2013）32号)的要求规范管理，所发生的费用供应商自行承担；

1.6供应商应服从采购人的安排及时清理项目现场内的建筑垃圾、转移临时设施和机械、材料，不能在采购人规定期限内完成清理或转移的，每延迟一天，支付人民币5000元的违约金；

1.7供应商应协助采购人办理有关的报批、报建、取证的手续，共同承担有关责任；

1.8在项目实施过程中及保修期内，供应商不得以任何理由拒收采购人及监理人发出的联系单、通知单等往来函件，如拒收，采购人、监理人可通过发邮件或挂号信给供应商，函件发出即视为供应商已接收，且采购人向供应商收取人民币1000元/次的违约金；

1.9在项目实施过程中及保修期内，由于供应商责任出现质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的批评，均会给本项目的社会形象造成损失，采购人将向供应商收取人民币5万元/次的违约金，采购人直接从供应商的进度款或保修款中扣除，情节严重的，采购人将书面上报政府有关主管部门，直至与供应商终止合同，采购人和供应商的所有损失均由供应商承担；

1.10要求供应商在整个标段的不同单项工作中，针对相同子目报统一单价，如相同子目有不同的报价，结算时，相同子目全部按报价最低的单价进行结算；

1.11要求及注意事项

1.11.1、供应商必须按照有关技术规范及采购人提供的项目设计文件要求组织实施。采购人全权进行现场的监督和管理。

1.11.2、供应商必须按照合同工期按时、保质、保量地完成任务。签订合同的同时，须提供本项目具体的服务方案；对某些易发性病害的治理应提供专项的技术方案。完工后应按照月进度提交每月的养护管理计划及上月养护管理小结。供应商不得将本项目分包或转包。

1.11.3、供应商必须严格按照采购人下发的指令单和相关日常维护保洁的规定工作；未经采购人批准，不得擅自开展相关工作（除通道和公厕的日常养护保洁外），否则采购人有权不认由此发生的工作量

1.11.4、供应商在实施过程中有义务进行成品保护，若有破坏或损坏，采购人有权要求供应商恢复或支付违约金。

1.11.5、采购人全权进行现场的监督和管理，采购人一旦发现供应商不符合本合同规定的质量要求的，采购人有权指令供应商进行限期整改，供应商必须无条件执行，否则采购人可指令第三方来实施，直至采购人认为达到质量要求为止，由此发生的一切费用由供应商承担，若因供应商原因项目出现重大质量问题，并不服从采购人提出的整改要求，情节严重的，采购人有权终止合同，因此所发生的一切损失由供应商承担。

1.11.6、采购人尽可能为供应商提供工作方便，协助供应商协调好与其他有关工作单位和地方的关系。

1.11.7、供应商应考虑到本标段现场取水、搬运及人为影响等不利因素。

1.11.8、本项目现场不提供住宿及办公场所，供应商自行解决，该部分费用请在投标报价中综合考虑。

1.11.9、供应商应充分考虑在实施期间与市政、电力、自来水等专业单位的配合、协调及相互的干扰等因素，增加的费用在投标时自行考虑列入投标报价中。

1.11.10、采购人有权在实施过程中对工作量和工作内容进行调整，供应商应无条件响应，在合同执行中按约定的价格进行调整，并不得收取违约金。

1.12供应商须严格按照指令或方案审批意见开展工作，服从采购人、监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。

1.13本项目实行季度考核（见附表），考核满分100分。季度考核得分90到100分不做处罚；得分89到80分之间，每降低一分扣罚1000元；得分79到70分之间，每降低一分扣罚2000元；得分69到60分之间，每降低一分扣罚3000元；得分60分以下为不合格，一次性扣款10万元，同时招标人有权单方解除合同，重新选聘服务单位。

采  购  人：（盖章）                     供  应  商：（盖章）

法定代表人或                             法定代表人或

授权代理人（签字）：                     授权代理人（签字）：

部门负责人（签字）：                     部门负责人（签字）：

项目负责人（签字）：                     项目负责人（签字）：

2025-2027年度泵站涵闸、地下通道、公厕等

市政设施管理服务质量考核办法

| 序号 | 服务质量要求 |  | 考核办法 |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理（20分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 需要有存放备品备件的场所，且保证辅材储备充足（5分） |  | 没有备品备件放置场所的扣2分。因辅材储备不充足，而延误维护维修进度 (甲方原因除外)，扣1分/次 |  |  |
| 2 | 做好各项工作记录（包含但不限于保洁工作记录，变配电所和电梯等设施巡查记录，水泵检修、维保记录或报告等）。相关记录中要有具体时间，工作内容，发现问题，解决措施等，并由具体负责人员签字（5分） |  | 无记录、台帐的扣2分/项， 记录内容不全面扣1分/次 |  |  |
| 3 | 按照招投标文件及相关合同中人员数量配置符合要求的工作人员（10分） |  | 如有违反，少一人扣1分；发现一人不符合要求扣1分 |  |  |
| 维护管理（50分） |  |  |  |  |  |
| 4 | 公厕内外墙面、天花板、隔离板、门窗应无积灰、无污迹、无蛛网、无广告、无乱涂乱画；地面应光洁，无积水、无杂物、无脚印；勤倒纸篓，不得使便纸高出纸篓平面，纸篓周围不得有杂物；公厕外环境应整洁，无乱堆杂物，保洁车辆、工器具应放置整齐。公厕外立面四周2米范围内，应无垃圾、粪便、污水等污物。（10分） |  | 如有违反，发现一例扣1分 |  |  |
| 5 | 公厕应定期进行消毒、灭蝇，每月1--2次。孳生季节应增加消毒、灭蝇次数，保持基本无蝇。（5分） |  | 发现未配备相应灭杀、消毒物品或未定期消毒，发现一例扣1分 |  |  |
| 6 | 厕所保洁人员不得使用厕所水电用于种菜等与保洁工作无关的事，不得在厕所周围开垦土地种菜。（4分） |  | 如有违反，发现一例扣1分 |  |  |
| 7 | 过街通道内的扶手、墙面、墙面宣传版画、标识牌、配电箱、消防栓、照明开关、灯具等设施目视无污迹,无明显灰尘；楼梯、地面无灰尘、痰迹、烟头、纸屑等杂物，每50平方米烟头、杂物或纸屑在2个以下。（10分） |  | 如有违反，发现一例扣1分 |  |  |
| 8 | 应有抢修、急修的服务和设备，设立24小时维保值班电话，保证接到故障后迅速到达，时间规定：乙方接到报修通知后，急修1小时、一般维修3小时内到达现场开始维修。（10分） |  | 没有抢修、急修的服务和设备以及24小时值班电话、值班人员的，扣2分/项。未保持通讯畅通的，扣2分/次。对维修人员到达维修现场的时间，实行随机抽查，超过规定时间10分钟，每次扣1分；超过合同规定时间30分钟，每次扣2分；超过合同规定时间60分钟以上，每次扣3分。 |  |  |
| 9 | 维保过程中因不合理操作，导致设备损坏的；或者保养检查不到位、设备隐患未发现，导致设备损坏的，要照价赔偿并恢复（6分） |  | 不配合、不予赔偿恢复的，发现一例扣2分 |  |  |
| 10 | 作业结束后需要达到卫生整洁、做到工完料尽场地清（5分） |  | 作业结束后发现现场卫生不达标的，扣1分/次 |  |  |
| 安全管理（20分） |  |  |  |  |  |
| 11 | 各管理区域内的消防设施（消火栓、灭火器）设置状态卡，每月巡查一次做好记录，消火栓查看是否渗漏、附属器材是否齐全；灭火器查看压力是否在正常范围内、灭火器是否过期。（5分） |  | 未设置状态卡扣2分、有状态卡无记录或记录作假扣1分、记录不全有缺失扣1分 |  |  |
| 12 | 制定合理的紧急情况处理预案，并定期培训演练，在发生紧急状况时按规范及时处理。（15分） |  | 未设置应急预案及日常培训演练扣3分、应急预案及日常培训演练不规范扣2分，发生紧急状况时未按规范处理并造成一般事故的扣2分 |  |  |
| 负面影响（10分） |  |  |  |  |  |
| 13 | 因承包单位工作、管理过失造成媒体曝光、12345有效投诉或各类检查中（如环保督查等）被通报的。（8分） |  | 媒体曝光、有效投诉、被通报的，扣2分/条 |  |  |
| 14 | 因承包单位工作、管理过失造成第三方事故（2分） |  | 第三方事故扣2分/条 |  |  |
|  | 得分合计 |  |  |  |  |
| 委托人 |  | 管理方 |  | 供应商 |  |
| 项目负责人： 处室分管负责人： （盖章） 日期： |  | 项目负责人： （盖章） 日期： |  | 项目负责人： （盖章） 日期： |  |

1、考核方式：

日常检查与每季度考核相结合：招标人日常检查中发现的问题及时反馈给中标人，并限期整改。检查结果及整改情况作为每期考核结果重要依据。

- 处罚措施：

每季度的考评分值满分为100分。

1）每季度考核得分在90到100分之间，不扣罚金。

2）每季度考核得分89到80分之间，每降低一分扣罚1000元。

3）每季度考核得分79到70分之间，每降低一分扣罚2000元。

4）每季度考核得分69到60分之间，每降低一分扣罚3000元。

5）每季度考核得分60以下为不合格，一次性扣款10万元，同时招标人有权单方解除合同，重新选聘服务单位。

6）因承包单位工作、管理过失造成安全事故的，相应的赔偿金额从当季管理费用中扣除，管理费用扣除后仍不满足支付赔偿金额的，不满足部分的金额由承包单位自行承担。

第六章 投标文件格式

2025-2027年仙林地区泵站、涵闸、地下通道和公厕等市政设施管养

项目编号：

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：

根据贵方               （项目名称）        （项目编号）      投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.按招标需求的投标报价为人民币（大写）              元（小写￥              元），合同履行期限：两年。

2.项目负责人(姓名)：          ，身份证号：             。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，保证于采购文件规定的时间内完成本项目规定的服务内容。服务质量满足采购文件要求。

7.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

10.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

11.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

12.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

13.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

14.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

15.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 投标总价（元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2025-2027年仙林地区泵站、涵闸、地下通道和公厕等市政设施管养 | 大写：人民币 |  |
|  | 小写：人民币 |  |
| 合同履行期限 | 两年 |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | 是 否 |  |
| 备注 |  |  |

项目编号：

说明：1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2.“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《属于监狱企业的证明文件》。

投标人名称:（盖章）

日期：  年  月  日

附件四、分项报价表

| 序号 | 地址 |  | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用综合单价报价（元） | 总计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 泵站、涵闸维保及防汛泵车配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 110KW水泵换季保养（6台每年保养，2年共12台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衡阳泵站 |  | 上轴承 | NU318 | 12 | 套 | 3862 |  |  | NFK |
| 2 |  |  | 下轴承 | 7320BCBM | 36 | 套 | 1944 |  |  | NFK |
| 3 |  |  | 机械密封 | S-M-90 | 24 | 套 | 1350 |  |  | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 12 | 套 | 420 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 5 |  |  | 水密电缆 | YJV3×150 | 120 | M | 414.24 |  |  | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 4 | 只 | 15396 |  |  |  |
| 7 |  |  | 叶轮室 | 与原有仓室相同 | 2 | 只 | 9786 |  |  |  |
| 8 |  |  | 密封油 | 更换10#机械油 | 400 | 升 | 12 |  |  |  |
| 9 |  |  | 定子浸漆烘干 |  | 6 | 台 | 3157.86 |  |  |  |
| 10 |  |  | 拆装 | 110KW水泵 | 12 | 台 | 2155.26 |  |  | 拆解维保完成后，螺栓更换，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 二 |  | 220KW水泵换季保养（3台每年保养，2年共6台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衡阳泵站 |  | 上轴承 | 7322 | 6 | 套 | 6451.2 |  |  | NSK/SKF |
| 2 |  |  | 下轴承 | 7326BCBM | 18 | 套 | 2730 |  |  | NSK/SKF |
| 3 |  |  | 机械密封 | S-M-100 | 12 | 套 | 1350 |  |  | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 12 | 套 | 750 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 5 |  |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 2 | 只 | 23094 |  |  |  |
| 6 |  |  | 叶轮室 | 与原有仓室相同 | 2 | 只 | 19422 |  |  |  |
| 7 |  |  | 密封油 | 更换10#机械油 | 800 | 升 | 12 |  |  |  |
| 8 |  |  | 定子浸漆烘干 |  | 6 | 台 | 3157.86 |  |  |  |
| 9 |  |  | 拆装 | 220KW水泵 | 6 | 台 | 2976.29 |  |  | 拆解维保完成后，螺栓更换，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 三 | 37KW水泵换季保养（2台每年保养，2年共4台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 朱庄泵站 |  | 上轴承 | NU312 | 4 | 套 | 540 |  |  | NSK/SKF |
| 2 |  |  | 下轴承 | 7317BCBM | 12 | 套 | 591.6 |  |  | NSK/SKF |
| 3 |  |  | 机械密封 | MGI-80 | 8 | 套 | 1350 |  |  | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 4 | 套 | 120 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 5 |  |  | 水密电缆 | YJV3×25 | 40 | M | 76.76 |  |  | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 4 | 只 | 3816 |  |  |  |
| 7 |  |  | 密封油 | 10#机械油 | 20 | 升 | 12 |  |  |  |
| 8 |  |  | 定子浸漆烘干 |  | 4 | 台 | 1243.80 |  |  |  |
| 9 |  |  | 拆装 | 37KW水泵 | 4 |  | 1628.39 |  |  | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 四 | 75KW换季保养（3台每年保养，2年共6台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 朱庄泵站、羊山补水泵站 |  | 上轴承 | NU314 | 6 | 套 | 540 |  |  | NSK/SKF |
| 2 |  |  | 下轴承 | 6311BCBM | 12 | 套 | 591.6 |  |  | NSK/SKF |
| 3 |  |  | 机械密封 | W-S109-60 | 12 | 套 | 1350 |  |  | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 6 | 套 | 120 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 5 |  |  | 水密电缆 | YJV3×70 | 100 | M | 202.3 |  |  | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 1 | 只 | 3816 |  |  |  |
| 7 |  |  | 密封油 | 10#机械油 | 50 | 升 | 12 |  |  |  |
| 8 |  |  | 定子浸漆烘干 |  | 6 | 台 | 1243.80 |  |  |  |
| 9 |  |  | 拆装 | 75KW水泵 | 6 | 台 | 1628.39 |  |  | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 五 | 44KW水泵换季保养（3台每年保养，2年共6台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中医大补水泵站 |  | 上轴承 | 30,311 | 6 | 套 | 540 |  |  | NSK/SKF |
| 2 |  |  | 下轴承 | 6311RZ | 18 | 套 | 591.6 |  |  | NSK/SKF |
| 3 |  |  | 机械密封 | S-M208-45 | 12 | 套 | 1350 |  |  | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 6 | 套 | 120 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 5 |  |  | 水密电缆 | YJV3×25 | 60 | M | 76.76 |  |  | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  |  | 更换叶轮 | ZG230-450 | 2 | 只 | 3816 |  |  |  |
| 7 |  |  | 密封油 | 10#机械油 | 30 | 升 | 12 |  |  |  |
| 8 |  |  | 定子浸漆烘干 |  | 6 | 台 | 1243.80 |  |  |  |
| 9 |  |  | 拆装 | 44KW水泵 | 6 | 台 | 1628.39 |  |  | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 六 | 22KW水泵换季保养（2台每年保养，2年共4台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中医大补水泵站 |  | 上轴承 | 30,310 | 4 | 套 | 540 |  |  | NSK/SKF |
| 2 |  |  | 下轴承 | 4311RZ | 12 | 套 | 591.6 |  |  | NSK/SKF |
| 3 |  |  | 机械密封 | S-M108-45 | 8 | 套 | 1080 |  |  | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 4 | 套 | 120 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 5 |  |  | 水密电缆 | YJV3×10 | 40 | M | 37.15 |  |  | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  |  | 密封油 | 10#机械油 | 20 | 升 | 12 |  |  |  |
| 7 |  |  | 定子浸漆烘干 |  | 4 | 台 | 1243.80 |  |  |  |
| 8 |  |  | 更换叶轮 | ZG230-450 | 2 | 只 | 3816 |  |  |  |
| 9 |  |  | 拆装 | 22KW水泵 | 4 | 台 | 887.16 |  |  | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 七 | 55KW水泵换季保养（2台每年保养，2年共4台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛应急泵车自吸泵 |  | 上轴承 | 306 | 4 | 套 | 540 |  |  | NSK/SKF |
| 2 |  |  | 下轴承 | 212 | 12 | 套 | 591.6 |  |  | NSK/SKF |
| 3 |  |  | 机械密封 | S-M-50 | 8 | 套 | 1350 |  |  | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 12 | 套 | 120 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 5 |  |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 2 | 只 | 3816 |  |  |  |
| 6 |  |  | 密封油 | 10#机械油 | 80 | 升 | 12 |  |  |  |
| 7 |  |  | 拆装 | 55KW水泵 | 4 | 台 | 1628.39 |  |  | 拆解维保完成后，螺栓更换，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 八 | 30KW水泵换季保养（8台每年保养，2年共16台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛应急泵车抢险泵 |  | 上轴承 | 302 | 6 | 套 | 540 |  |  | NSK/SKF |
| 2 |  |  | 下轴承 | 202 | 48 | 套 | 591.6 |  |  | NSK/SKF |
| 3 |  |  | 机械密封 | S-M-30 | 32 | 套 | 1080 |  |  | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 48 | 套 | 120 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 5 |  |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 4 | 只 | 3816 |  |  |  |
| 6 |  |  | 密封油 | 10#机械油 | 160 | 升 | 12 |  |  |  |
| 7 |  |  | 定子浸漆烘干 |  | 16 | 台 | 1243.80 |  |  |  |
| 8 |  |  | 拆装 | 30KW水泵 | 16 | 台 | 1628.39 |  |  | 拆解维保完成后，螺栓更换，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 九 | 50KW水泵换季保养（3台每年保养，2年共6台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学林路泵站 |  | 上轴承 | NU312 | 8 | 套 | 540 |  |  | NSK |
| 2 |  |  | 下轴承 | 7316 | 24 | 套 | 591.6 |  |  | NSK |
| 3 |  |  | 机械密封 | UU2020T | 16 | 套 | 1350 |  |  | 碳化硅/碳化钨 |
| 4 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 8 | 套 | 120 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 5 | 学林路泵站 |  | 水密电缆 | YJV3×25 | 60 | M | 76.76 |  |  | 铜芯电力电缆0.6/1KV |
| 6 |  |  | 更换成品叶轮 |  | 2 | 只 | 3816 |  |  |  |
| 7 |  |  | 密封油 | 10#机械油 | 40 | 升 | 12 |  |  |  |
| 8 |  |  | 定子浸漆烘干 |  | 8 | 台 | 1243.80 |  |  |  |
| 9 |  |  | 拆装 | 50KW水泵 | 8 | 台 | 1628.39 |  |  | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 十 | QW170-24-22潜水泵保养（2台每年保养，2年共4台次）：拆解，更换易损件和修复零部件、清洁垃圾和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衡阳净水站南侧取水泵池 |  | 上轴承 | NU308 | 8 | 套 | 540 |  |  | NSK |
| 2 |  |  | 下轴承 | 3314 | 24 | 套 | 591.6 |  |  | NSK |
| 3 |  |  | 上机密封 | 109-55 | 8 | 套 | 303.6 |  |  | 碳化硅-合金 |
| 4 |  |  | 下机密封 | 109-60 | 8 | 套 | 303.6 |  |  | 碳化硅-碳化硅 |
| 5 |  |  | 橡胶密封 | "O"密封圈 | 8 | 套 | 120 |  |  | 氯丁橡胶 |
| 6 |  |  | 密封油 | 10#机械油 | 40 | 升 | 12 |  |  |  |
| 7 |  |  | 定子浸漆烘干 |  | 8 | 台 | 1243.80 |  |  |  |
| 8 |  |  | 更换叶轮 | 与原有叶轮相同 | 4 | 只 | 3816 |  |  |  |
| 9 |  |  | 拆装 | 22KW水泵 | 8 | 台 | 887.16 |  |  | 拆解维保完成后，机壳抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍 |
| 十一 | 各型水泵大修、附属构件检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各型水泵、附属构件 |  | 水泵电机大修 | 三相交流电机，250KW | 1 | 台 | 10396.00 |  |  | 定子绕组冷拆卸、绕制、浸漆 |
| 2 |  |  | 叶轮重新铸造 | 球墨铸铁叶轮，150kg | 1 | 台 | 3816.00 |  |  | 拆解、安装、调试 |
| 3 |  |  | 软启动器更换 | 可控硅降压启动器/自耦变压启动器，220kW | 1 | 台 | 7800.00 |  |  | 安装、调试 |
| 4 |  |  | 变频器更换 | 0-50赫兹调频变频器，30kW | 1 | 台 | 2950.00 |  |  | 拆解、安装、调试 |
| 5 | 各型水泵、附属构件 |  | 超声波液位计 | 更换主体配件、电源及通信线缆 | 1 | 套 | 2500.00 |  |  | E+H，量程5-10米 |
| 6 |  |  | 2.2kw水泵大修 | 2.2kw水泵拆解，刷漆保养，零配件更换 | 10 | 台 | 200.00 |  |  |  |
| 十二 | 涵闸维修、保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文苑河钢板闸 |  | 油封配件、液压系统更换 |  | 2 | 台/套 | 7000 |  |  | 液压杆橡胶密封套 |
| 2 |  |  | 液压系统解体、组装 |  | 2 | 台 | 12000 |  |  |  |
| 3 |  |  | 更换L250橡胶条、不锈钢压条、螺栓更换 |  | 2 | 套 | 9565 |  |  |  |
| 4 | 原七孔涵钢闸门 |  | 闸门起吊、拆卸、运输 |  | 3 | 台 | 4680 |  |  |  |
| 5 |  |  | 更换P120橡胶条、不锈钢压条、螺栓更换 |  | 2 | 台 | 6000 |  |  |  |
| 6 |  |  | 钢丝绳更换 |  | 2 | 台 | 756 |  |  | 12#钢丝绳 |
| 7 |  |  | 发电机租赁 50kw以上 |  | 3 | 台班 | 133.33 |  |  | 用于安装、调试 |
| 8 |  |  | 钢闸门安装 |  | 1 | 台 | 5000 |  |  |  |
| 9 |  |  | 钢闸门保养（3×4m） |  | 6 | 台 | 3000 |  |  | 抛光，刷防腐漆一遍，面漆二遍。滑轮组油保养 |
| 10 | 螺杆启闭闸门及启闭机 |  | 螺杆式启闭机机头更换 |  | 50 | KN | 140 |  |  | 机头更换，主体部件更换，安装、调试 |
| 11 |  |  | 丝杆杆件Φ50-Φ100mm |  | 15 | 米 | 685 |  |  | 更换制作丝杆 |
| 12 |  |  | 螺杆式启闭机 |  | 42 | 台次 | 868 |  |  | 清洁、除锈、刷漆、润滑、紧固、调整 |
| 13 | 闸门大修 |  | 0.5×0.5m |  | 1 | 个 | 6000 |  |  | 损坏闸门更换 |
| 14 | 朱庄泵站 |  | 管道防腐（起吊水泥盖板，吊篮、管道清洁、除锈、刷防腐漆一遍，面漆二遍。） |  | 2 | 项 | 3000 |  |  | Φ300 8m×2，Φ500 8m×2 |
| 15 | 南技工涵闸 |  | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 6 | 台/次 | 2300 |  |  |  |
| 16 | 天工路桥边 |  | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 6 | 台/次 | 2300 |  |  | 闸门2米*2米 |
| 17 | 中医大 |  | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 4 | 台/次 | 2300 |  |  |  |
| 18 | 仙境路 |  | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 4 | 台/次 | 2300 |  |  |  |
| 19 | 衡阳泵站自流涵 |  | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 2 | 台/次 | 2300 |  |  |  |
| 20 | 衡阳泵站出水涵 |  | 闸门保养（对闸门表面及升降杆件进行清洁、润滑、除锈、刷漆，并对闸门整体进行紧固、调整） |  | 6 | 台/次 | 2300 |  |  |  |
| 21 | 中医大补水泵站 |  | 工字钢防腐（清洁、除锈、刷防腐漆一遍，面漆二遍。） |  | 2 | 项 | 3170.88 |  |  | 15#工字钢48米、20#工字钢11米、25#工字钢14米 |
| 22 |  |  | 管道防腐（清洁、除锈、刷防腐漆一遍，面漆二遍。） |  | 2 | 项 | 658.17 |  |  | 330管道21米、200管道9米 |
| 23 |  |  | 围栏防腐（清洁、除锈、刷防腐漆一遍，面漆二遍。） |  | 2 | 项 | 702.29 |  |  | 长：15m、高0.85，长15m、高1.1m |
| 十三 | 电力试验检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学林路泵站 |  | 250KVA*2变压器系统预防性试验 |  | 4 | 台 | 3153.44 |  |  | 共两台，每年检测 |
| 2 | 朱庄泵站 |  | 250KVA变压器系统 |  | 2 | 台 | 3153.44 |  |  | 共一台，每年检测 |
| 3 |  |  | 160KVA变压器系统 |  | 2 | 台 | 3153.44 |  |  | 共一台，每年检测 |
| 4 | 衡阳泵站 |  | 630KVA*2变压器系统（一期） |  | 4 | 台 | 6993.49 |  |  | 共两台，每年检测 |
| 5 |  |  | 630KVA*2变压器系统（二期） |  | 4 | 台 | 6993.49 |  |  | 共两台，每年检测 |
| 十四 | 泵站值班人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工 |  | 衡阳、朱庄、学林路泵站值班人员，全年24小时在岗 |  | 3 | 处 | 224592 |  |  | 2年的费用 |
| 十五 | 电力设备应急维修更换构配件清单（甲控乙供材） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各泵站配电房 |  | 变压器温控器 | LEAD | 2 | 台 | 550 |  |  |  |
| 2 |  |  | 框架断路器 | CW1-2000 800A（含及以上） | 1 | 台 | 16000 |  |  |  |
| 3 |  |  | 框架断路器 | CW1-2000 800A（以下） | 1 | 台 | 10860 |  |  |  |
| 4 |  |  | 塑壳断路器 | CM5-400S | 1 | 台 | 3526 |  |  |  |
| 5 |  |  | 塑壳断路器 | CM5 100A | 1 | 台 | 963 |  |  |  |
| 6 |  |  | 无功补偿控制器 | JKG | 1 | 台 | 275.9 |  |  |  |
| 7 |  |  | 万能式断路器智能控制器 | MDC45-M | 1 | 台 | 4000 |  |  |  |
| 8 |  |  | 自愈式低压电容器 | BSMJ | 1 | 台 | 739.57 |  |  |  |
| 9 |  |  | 熔断器 | RT36 160A | 15 | 台 | 20.27 |  |  |  |
| 10 |  |  | 接触器 | NC2-115 | 2 | 台 | 762 |  |  |  |
| 11 |  |  | 多功能表 | AMC96L | 5 | 台 | 350 |  |  |  |
| 12 |  |  | 10KV保护装置 | Feeder Terminal AM5 | 1 | 台 | 5000 |  |  |  |
| 13 |  |  | 10KV母线电压保护装置 | PSV641UX | 1 | 台 | 20000 |  |  |  |
| 14 |  |  | 10KV智能控制装置 | SYK7000A | 1 | 台 | 1500 |  |  |  |
| 15 |  |  | 10KV微机控制器 | SYWZK | 1 | 台 | 1000 |  |  |  |
| 16 |  |  | 捕鼠器 | ERCD3（带铜牌） | 2 | 台 | 1000 |  |  |  |
| 17 |  |  | 故障环网柜带电显示装置更换 | DXN2 | 4 | 台 | 300 |  |  |  |
| 18 |  |  | 故障低压出线指示灯更换 | ND16-22DS | 30 | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 |  |  | 故障低压进线、母联开关机械联锁更换 | ABB断路器改造配套 | 1 | 套 | 1200 |  |  |  |
| 20 |  |  | 万用表 | fluke-15b+ | 1 | 台 | 250 |  |  |  |
| 21 |  |  | 过期安全工器具更换 | 包含绝缘靴/绝缘手套/验电器/接地线/绝缘垫 | 1 | 套 | 1500 |  |  |  |
| 22 |  |  | 故障AA1、AA5低压进线断路器控制面板更换 | ABB SACE Emax2配套 | 2 | 台 | 5000 |  |  |  |
| 23 |  |  | 框架断路器 | CW1-2000 800A | 1 | 台 | 10860 |  |  |  |
| 24 |  |  | 故障带电显示装置更换 | DXN2 | 2 | 台 | 350 |  |  |  |
| 25 |  |  | 故障低压出线指示灯更换 | ND16-22DS | 1 | 套 | 4 |  |  |  |
| 26 |  |  | 过期安全工器具更换 | 验电器/绝缘手套 | 1 | 套 | 200 |  |  |  |
| 27 |  |  | 万用表 | fluke-15b+ | 1 | 台 | 250 |  |  |  |
| 28 |  |  | 一次模拟图安装 | 亚克力材质 | 1 | 套 | 3000 |  |  |  |
| 十六 | 零星维修（泵站、涵闸等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站维修 |  | DN80止回阀 |  | 12 | 套 | 341.85 |  |  |  |
| 2 |  |  | 砼地坪拆除及外运 | 厚度综合考虑 | 200 | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 3 |  |  | 基础回填压实 |  | 36 | m3 | 47.63 |  |  |  |
| 4 |  |  | 回填碎石夯实 |  | 50 | m3 | 391.59 |  |  |  |
| 5 |  |  | 无筋砼路面浇筑 | C30非泵送预拌砼 | 24 | m3 | 664.62 |  |  |  |
| 6 |  |  | CJX-380V交流接触器 | 正泰 | 12 | 个 | 183 |  |  |  |
| 7 |  |  | 60A交流接触器 | 正泰 | 12 | 个 | 183 |  |  |  |
| 8 |  |  | 广场探照灯LED100W | 雷士 | 12 | 盏 | 380.29 |  |  |  |
| 9 |  |  | 高光吊灯LED100W | 雷士/飞利浦 | 12 | 盏 | 380.29 |  |  |  |
| 10 |  |  | 太阳能热水器自动上水器 | 四季沐歌 | 4 | 套 | 100 |  |  |  |
| 11 |  |  | 太阳能热水器加热器 | 美的 | 4 | 套 | 200 |  |  |  |
| 12 |  |  | 太阳能热水器漏电开关15A | 正泰 | 4 | 个 | 46.66 |  |  |  |
| 13 | 泵站维修 |  | 热水器混合阀 | 莱尔诗丹 | 4 | 个 | 129.36 |  |  |  |
| 14 |  |  | 热水器花洒及波纹管 |  | 4 | 套 | 230 |  |  |  |
| 15 |  |  | 灭火器箱，含5KG*2干粉灭火器 | 正天齐 | 8 | 套 | 211.98 |  |  |  |
| 16 |  |  | 灭火器充装 |  | 80 | KG | 5 |  |  |  |
| 17 |  |  | 铜芯户外电缆5*25 | 远东/江南 | 440 | m | 132.36 |  |  |  |
| 18 | 泵站维修 |  | 管线沟开挖及恢复 | 0.3m*0.2m | 440 | m | 6 |  |  |  |
| 19 |  |  | 配电箱400*500 |  | 2 | 个 | 180 |  |  |  |
| 20 |  |  | PPR水管及配件更换（de20) | 中财/日丰 | 400 | 米 | 15 |  |  |  |
| 21 |  |  | 吸顶灯30W | 雷士 | 40 | 套 | 96.45 |  |  |  |
| 22 |  |  | 枪式摄像机 | 海康威视200万 | 4 | 台 | 635.58 |  |  |  |
| 23 |  |  | 球机 | 海康威视200万 | 2 | 台 | 2294.17 |  |  |  |
| 24 |  |  | 交换机24口 | 海康威视24口 | 2 | 台 | 500 |  |  |  |
| 25 |  |  | 交换机8口 | 海康威视8口 | 2 | 台 | 260 |  |  |  |
| 26 |  |  | 显示器 |  | 2 | 台 | 1450 |  |  |  |
| 27 | 吸污车 |  |  |  | 18 | 台班 | 860.62 |  |  |  |
| 28 | 渣土垃圾外运 |  |  | 五小工程车 | 10 | 台班 | 535.02 |  |  |  |
| 29 | 电工 |  |  |  | 30 | 个 | 300 |  |  |  |
| 30 | 普工 |  |  |  | 50 | 个 | 200 |  |  |  |
| 31 | 油漆工 |  |  |  | 15 | 个 | 300 |  |  |  |
| 十七 | 防汛应急泵车及配套保障服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛泵车劳务配套 |  | 防汛抢险、排查及值班人工 | 接受指令迅速投入抢险或应急演练 | 600 | 工日 | 210 |  |  |  |
|  |  |  | 配套运输车辆 |  | 100 | 台班 | 420 |  |  |  |
|  |  |  | 防汛泵车驾驶员 | 需配置两名驾驶员驾驶防汛泵车，每年每名驾驶员预计工作5个月 | 20 | 月 | 9358 |  |  |  |
| 2 | 汛期应急 |  | 汛期应急值班人员 | 5-9月，朱庄泵站临时增派一名值班季节工 | 10 | 月 | 9358 |  |  |  |
| 3 | 湖面清捞及岸坡、泵站整理 |  | 汛期内清捞影响泵站防汛设备运行的湖面异常漂浮物（含固态漂浮物）、整理岸坡及泵站内部环境 | 根据现场打捞需要定期安排人员进行打捞及整理岸坡及泵站内部环境 | 400 | 工日 | 180 |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾外运车辆 | 6-10月，根据需要，定期第对秋季枯黄水生植物集中清理外运 | 80 | 台班 | 535.02 |  |  |  |
| 十八 | 泵车保养、年检、油费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵车保养 |  | 防汛泵车油费 |  | 1 | 项 | 24000 | 24000 | 24000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 2 |  |  | 防汛泵车维修保养、年检费用 |  | 1 | 项 | 100000 | 100000 | 100000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 十九 | 羊山湖补水泵站接用电电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 羊山湖补水泵站 |  | 电费 | 自中医药大学接用电 | 1 | 项 | 80000 | 80000 | 80000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 一 | 日常保洁与配电房值班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一号通道 |  | 位于仙林大道金审学院北门 |  | 2 | 年 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 2 | 二号通道 |  | 位于仙林大道尚东广场北侧 |  | 2 | 年 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 3 | 三号通道 |  | 位于仙林大道南外东区北门西侧 |  | 2 | 年 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 4 | 四号通道 |  | 位于仙林大道中医大北门 |  | 2 | 年 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 5 | 五号通道 |  | 位于仙林大道九乡河西路西侧 |  | 2 | 年 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 6 | 六号通道 |  | 位于仙林大道南京大学南门 |  | 2 | 年 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 7 | 七号通道 |  | 位于仙林大道经天路地铁站北侧 |  | 2 | 年 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 8 | 七号通道 |  | 位于仙林大道经天路地铁站北侧 |  | 2 | 年 | 112300 |  |  | 通道内配电房值班，24小时值班 |
| 9 | 文澜路公厕 |  | 位于文澜路广场内 |  | 2 | 年/座 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 10 | 大成名店公厕 |  | 位于大成名店商业体东侧 |  | 2 | 年/座 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 11 | 纬地路公厕 |  | 位于九乡河西路与纬地路交叉口东北处 |  | 2 | 年/座 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 12 | 天工路公厕 |  | 位于天工路南侧公园内 |  | 2 | 年/座 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 13 | 南大和园公厕 |  | 位于九乡河东路南大和园西侧公园内 |  | 2 | 年/座 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 14 | 经天路地铁站公厕 |  | 位于桂山东路公交场站北侧 |  | 2 | 年/座 | 72500 |  |  | 日常保洁 |
| 二 | 零星维修（通道、公厕等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-7号通道内照明灯具 |  | T8日光灯1.2米（整套） | 佛山照明/飞利浦 | 30 | 套 | 63.62 |  |  |  |
| 2 |  |  | T5 1.2米（整套） | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 30 | 套 | 56.45 |  |  |  |
| 3 |  |  | T5 0.8米（整套） | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 56.45 |  |  |  |
| 4 |  |  | T5 0.6米（整套） | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 56.45 |  |  |  |
| 5 |  |  | 节能灯8W | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 31.4 |  |  |  |
| 6 |  |  | 节能灯12W | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 38.4 |  |  |  |
| 7 |  |  | 节能灯18W | 佛山照明/飞利浦/雷士 | 20 | 套 | 46.73 |  |  |  |
| 8 |  |  | 格栅灯600*600 | 飞利浦/雷士 | 10 | 套 | 200.85 |  |  |  |
| 9 |  |  | 更换漏电保护器32A | 正泰 | 5 | 个 | 46.35 |  |  |  |
| 10 | 1-7号通道内墙砖、石材、夹胶钢化玻璃、水电等其它 |  | 干挂墙面瓷砖 | 拆除石材→安装石材（与原食材规格保持一致） | 20 | ㎡ | 323.17 |  |  |  |
| 11 |  |  | 干挂墙面天然大理石 | 拆除石材→安装石材（与原食材规格保持一致） | 20 | ㎡ | 666.7 |  |  |  |
| 12 |  |  | 铺装踏步及出口石材300*300/300*500 | 花岗岩火烧坂（与原食材规格保持一致） | 20 | ㎡ | 342.1 |  |  |  |
| 13 |  |  | 更换8+0.76pvb+8双钢夹胶玻璃 | 含吊机及人工高空作业 | 20 | ㎡ | 750 |  |  |  |
| 14 |  |  | 打胶，幕墙专用结构胶，中性硅酮密封胶 | 安泰/枝江 | 50 | 支 | 50 |  |  |  |
| 15 |  |  | 不锈钢爪件220型304四爪 |  | 10 | 套 | 184.11 |  |  |  |
| 16 |  |  | 更换排风扇300*300 | 正禾 | 5 | 套 | 206.78 |  |  |  |
| 17 |  |  | 更换办公门套装门锁，锌合金主体、铜合金锁芯 | 百汇龙 | 10 | 套 | 169.63 |  |  |  |
| 18 |  |  | 更换消防箱水带及枪头（帆布水带、铝质枪头） | 8-65-25（2.5寸） | 10 | 套 | 220 |  |  |  |
| 19 |  |  | 更换三角阀DN15 | 九牧 | 5 | 个 | 30 |  |  |  |
| 20 |  |  | 更换水龙头DN15 | 九牧 | 5 | 个 | 35.86 |  |  |  |
| 21 |  |  | 灯箱耐力板3mm |  | 10 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 22 |  |  | 玻璃顶棚积雪应急清理 |  | 200 | ㎡ | 18.83 |  |  |  |
| 23 |  |  | 钢制压孔护栏、外部金属造型构件刷漆保养 | 除锈刷防锈漆及刷调色面漆，含人工高空作业 | 300 | 米 | 50 |  |  |  |
| 24 |  |  | 消防箱门更换钢质门1.8m*0.8m | 镀锌钢板+方钢龙骨 | 20 | 樘 | 577.14 |  |  |  |
| 25 |  |  | 单空调调试（含补冷媒） | 通电→开机→调试 | 5 | 台 | 120 |  |  |  |
| 26 |  |  | 聚氨酯防水涂膜（2.5厚） | 铲除原防水层→做两遍防水 | 50 | ㎡ | 100.93 |  |  |  |
| 27 |  |  | 更换地弹门12mm钢化玻璃 |  | 5 | ㎡ | 293.41 |  |  |  |
| 28 |  |  | 铝合金门三杆式50门锁 | 玥玛 | 6 | 把 | 101 |  |  |  |
| 29 |  |  | 铝合金门窗中空钢化玻璃5+12A+5 |  | 10 | ㎡ | 573.44 |  |  |  |
| 30 |  |  | PPR水管及配件更换（de20) | 中财/日丰 | 100 | 米 | 27.97 |  |  |  |
| 31 |  |  | 更换排风扇300*300 | 正禾 | 5 | 套 | 206.78 |  |  |  |
| 32 |  |  | 三相四线漏电保护100A | 正泰 | 5 | 个 | 174.52 |  |  |  |
| 33 |  |  | 更换漏电保护器32A | 正泰 | 5 | 个 | 46.66 |  |  |  |
| 34 |  |  | 施耐德五孔插座 | 施耐德 | 5 | 个 | 33.63 |  |  |  |
| 35 |  |  | 施耐德开关面板 | 施耐德 | 5 | 个 | 29 |  |  |  |
| 36 | 公共厕所 |  | 内外墙清理重新腻子2遍，乳胶漆 | 内墙清理→重新腻子2遍→重刷乳胶漆 | 200 | ㎡ | 25.03 |  |  |  |
| 37 |  |  | 打压测试 |  | 2 | 次 | 95 |  |  |  |
| 38 |  |  | 台盆安装 | 含辅材 | 3 | 个 | 350 |  |  |  |
| 39 |  |  | 一体化感应小便冲洗阀 | 型号:K-8881T 科勒 | 3 | 套 | 2200 |  |  |  |
| 40 |  |  | 一体化感应蹲坑冲洗阀 | 型号:K-744T-MC05-SC科勒 | 3 | 套 | 2500 |  |  |  |
| 41 |  |  | 隔板锁扣，锌合金材质 |  | 10 | 个 | 60 |  |  |  |
| 42 |  |  | 隔板，抗倍特A板 |  | 10 | ㎡ | 208 |  |  |  |
| 43 |  |  | 地漏、马桶、下水管疏通 | 疏通→检测 | 5 | 处 | 150 |  |  |  |
| 44 |  |  | 更换三角阀、DN15 | 九牧 | 5 | 个 | 30 |  |  |  |
| 45 |  |  | 更换水龙头DN15 | 九牧 | 5 | 个 | 35.86 |  |  |  |
| 46 |  |  | 更换洗脸池下水软管d50 |  | 5 | 套 | 13.08 |  |  |  |
| 47 |  |  | 更换蹲坑脚踩阀（含配件） | 九牧 | 6 | 套 | 320 |  |  |  |
| 48 |  |  | 更换小便池感应阀M9832 | 配套 | 6 | 套 | 380 |  |  |  |
| 49 |  |  | 抽水马桶AE1029（含配件） | 九牧 | 2 | 套 | 836.29 |  |  |  |
| 50 | 公共厕所 |  | 墙排式小便漏斗(含冲洗阀等配件） |  | 5 | 套 | 824.12 |  |  |  |
| 51 |  |  | 吸顶灯30W | 雷士 | 10 | 套 | 96.45 |  |  |  |
| 52 |  |  | 正泰220V单项电表 | 正泰 | 2 | 个 | 115.09 |  |  |  |
| 53 |  |  | 外墙重新贴砖；仿大理石纹、外墙陶瓷片240*50 |  | 40 | ㎡ | 228.49 |  |  |  |
| 54 |  |  | 蹲便池整套更换 | 与原品牌一致 | 5 | 个 | 700 |  |  |  |
| 55 |  |  | 公厕水表表后水管维修 | 含排查、开挖、维修、配件、人工等 | 10 | 处 | 500 |  |  |  |
| 三 | 电梯维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经天路通道 |  | 垂直电梯 | 广州广日G.WIZ | 2 | 台 | 7000 |  |  | 对电梯进行日常维保工作，包含免费维修更换大件以外的所有配件，维护时间壹年 |
| 2 |  |  | 自动扶梯 | 广州广日GRF（WZ） | 6 | 台 | 9000 |  |  |  |
| 3 | 通道电梯大件更换 |  | 梯级链更换 | 梯级链(18T) | 3 | 条 | 13992 |  |  | H=8900mm；333节 |
|  |  |  | 梯级链更换 | 梯级链(18T) | 3 | 条 | 578.28 |  |  | 12节（可拆链节） |
|  |  |  | 梯级轮更换 | 滚轮(76mm | 300 | 件 | 75 |  |  | 16834847C |
|  |  |  | 扶手驱动链更换 | 滚子链16A-2-N | 3 | 条 | 740 |  |  |  |
|  |  |  | 主机驱动链更换 | 滚子链20A-2-N | 3 | 条 | 1119.85 |  |  |  |
|  |  |  | 扶手驱动轮更换 | 摩擦轮部件 | 3 | 件 | 740 |  |  |  |
|  |  |  | 扶手带笼头回转链更换 |  | 6 | 件 | 692.15 |  |  |  |
|  |  |  | 扶手带导向轮更换 |  | 15 | 件 | 285 |  |  |  |
| 四 | 电力试验检测（通道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经天路过街通道 |  | 630KVA变压器系统 |  | 2 | 台 | 6993.49 |  |  | 共一台，每年检测 |
| 五 | 通道、公厕代缴水电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仙林大道七处地下过街通道 |  | 水费 | 2年水费，用水户号： 中医药大学通道-3124804 九乡河通道-3124803 亚东城通道-3124807 外国语学校通道-3124805 南京大学大通道-3124509 尚东区通道-3124806 经天路通道-9093965335 | 1 | 项 | 3600 | 3600 | 3600 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 2 | 九乡河生态公园三座公厕、大成名店公厕、朱庄泵站 |  | 水费 | 2年水费，用水户号： 纬地路公厕-3125918 天工路公厕-3125922 南大和园公厕-3125921 大成名店公厕-9097538124 朱庄泵站-9109829074 | 1 | 项 | 158000 | 158000 | 158000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 3 | 天工路公厕 |  | 电费 | 用电户号：155405410 | 1 | 项 | 20000 | 20000 | 20000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 4 | 南大和园公厕 |  | 电费 | 用电户号：0154934486 | 1 | 项 | 140000 | 140000 | 140000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
| 5 | 大成名店公厕 |  | 电费 | 接用自金鹰，电费需预充值 | 1 | 项 | 20000 | 20000 | 20000 | 此项费用为暂估价，最终根据实际缴纳费用结算（投标时为不可竞争费） |
|  | 第三项 暂列金额 |  |  |  | 1 | 项 | 300000 | 300000 | 300000.00 | 投标时按照300000元计取，为不可竞争费，后期如发生，按实结算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商应对采购文件中规定的技术部分给予充分的考虑。如对技术部分有偏离，应将这些条款的偏离逐条根据上表要求的格式列明，在偏离情况一栏内如实填写“正偏离或负偏离”，其他未列明的条款，如果不需要提供证明文件的，视作完全响应采购文件要求；如果需要提供证明文件，以投标文件中证明文件为准。如对技术部分无偏离，则在表格第一行偏离情况一栏内填写“无偏离”。

如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商应对采购文件中规定的商务部分给予充分的考虑。如对商务部分有偏离，应将这些条款的偏离逐条根据上表要求的格式列明，在偏离情况一栏内如实填写“正偏离或负偏离”，其他未列明的条款，如果不需要提供证明文件的，视作完全响应采购文件要求；如果需要提供证明文件，以投标文件中证明文件为准。如对商务部分无偏离，则在表格第一行偏离情况一栏内填写“无偏离”。

如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件七、项目实施方案

（1）实施方案；

（2）……

参照评标评分表逐条撰写

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业经验及拟在本项目中承担分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：表格仅供参考，可根据需要自行调整

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求及评标标准的要求，提供业绩证明材料等，附后。

如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业），

2.（标的名称），属于其他未列明行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业），

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市仙林大学城管理委员会

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：______年	月	日

附件十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：南京市仙林大学城管理委员会

我单位	（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：	。（ 若有 ）

声明人：（公章）

日期：______年	月	日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件十三、资格资信证明文件

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

2025年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动， 严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营， 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺， 本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件， 包括： 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人(签字)： 2025年 月 日 |  |  |