中华门国控点站房迁移及配套设备采购项目

项目编号：JSZC-320114-JSJT-G2024-0021

公开招标文件

采购人：南京市雨花台生态环境局

采购代理机构：江苏建同工程咨询有限公司

- 2024年11月

- 目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  评分标准	17

第四章  采购需求	21

第五章  合同主要条款及格式	25

第六章  投标文件格式及附件	31

- 第一章  投标邀请

项目概况 中华门国控点站房迁移及配套设备采购项目招标项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载获取招标文件，并于2024年12月11日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320114-JSJT-G2024-0021

2、项目名称：中华门国控点站房迁移及配套设备采购项目

3、预算金额：人民币70万元

4、最高限价：人民币70万元。注：超出最高限价的报价，将作无效投标处理。

5、采购需求：采购内容主要包括原站房及设备拆除、标准空气自动站站房采购及安装、移机附件采购、智能站房设备及所需智能化配套辅材采购及安装等。（具体要求详见招标文件—第四章—采购需求）

6、合同履行期限：自合同签订后，在国家批复同意建设后，10日内完成站房安装及移机服务工作（具体以采购人需求为准）

7、本项目是否接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，自然人的身份证明复印件加盖公章扫描上传至电子投标文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告或近6个月内银行出具的资信证明加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料复印件加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，成立不足1个月的供应商无缴纳税收和社会保障资金记录的提供说明材料加盖公章扫描上传至电子投标文件中）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商诚信档案注册登记管理：详见“六、其他补充事宜”。

（2）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：江苏政府采购网

3、方式：网上下载。

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-12-11  09：30（北京时间）

地点：（1）提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）；（2）开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、本次招标若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。

2、供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

4、供应商诚信档案注册登记管理：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章扫描上传至电子投标文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5、是否接受进口产品：不接受

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、单位名称：南京市雨花台生态环境局

地    址：南京市雨花台区普德村120号

联系方式：025-52873361

2、采购代理机构：江苏建同工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼

联系方式：冀晓月 025-83203815-803

3、项目联系方式

联 系 人：冀晓月

联系方式：025-83203815-803

- 第二章  供应商须知

须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市雨花台生态环境局 地址：南京市雨花台区普德村120号 联系人：唐主任 联系方式：025-52873361 |
| 2 | 代理机构 | 名称：江苏建同工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼 联系人：冀晓月 联系电话：025-83203815-803 |
| 3 | 项目名称 | 中华门国控点站房迁移及配套设备采购项目 |
| 4 | 项目概况及项目要求 | 采购内容主要包括原站房及设备拆除、标准空气自动站站房采购及安装、移机附件采购、智能站房设备及所需智能化配套辅材采购及安装等。（具体要求详见招标文件—第四章—采购需求） |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 采购资金的支付 | 详见合同 |
| 7 | 合同履行期限 | 自合同签订后，在国家批复同意建设后，10日内完成站房安装及移机服务工作（具体以采购人需求为准）。 |
| 8 | 交付地点 | 南京市雨花台区普德村120号雨花台生态环境局楼顶 |
| 9 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标文件的组成 | 详见第六章投标文件格式及附件 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 提交投标文件截止时间和地点 | 投标截止时间：2024年12月11日09时30分（北京时间） 投标文件接收地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 13 | 投标文件的递交和解密 | （1）供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 （2）供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年12月11日09时30分（北京时间） 开标地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 15 | 最高投标限价 | 人民币70万元。注：超出最高限价的报价，将作无效报价处理。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标截止日后 90 个日历天内 |
| 17 | 政府采购政策落实 | 本次招标若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。 |
| 18 | 费用承担 | 本次项目相关服务费由中标人支付，支付标准：招标代理咨询服务费按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件收取；评审费按实计取（加税金）。评审费用已包含在项目预算金额中，由中标人代采购人支付。以上费用请供应商报价时考虑在总报价中，不再单独列项。 |
| 19 | 报价说明 | 本项目的报价为全费用总报价。报价的人民币总价格为项目最终不变价，除非采购人调整采购项目和数量。报价应包括本次招标范围内所需全部货物的价格、随货物提供的备品配件及专用工具的价格、原站房及站房设备拆除费、移机费、包装费、运杂费（含在采购人现场卸车费、吊装费）及运输保险费、仓储保管费、二次搬运、垃圾清运、安装费（含对现场既有成品的保护）、调试费、增值税税金、质保期内的维护保养费用、采购人有关人员培训费、成品保护费、仓储保管相关费用、中标人自行解决安装期间工人的食宿、中标人负责的工完净场费、楼面防水施工费、出具承重报告费、政策性文件规定的各项应有费用、合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及中标人认为需要的其它费用等。 |
| 20 | 现场勘查 | 本项目不组织集体踏勘，但各供应商需自行踏勘；供应商应认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响投标报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦供应商中标，中标人不得以不完全了解项目现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人可不予采纳。 踏勘联系人：唐主任 联系方式：025-52873361 |
| 21 | 其它说明 | 投标文件采用的语言:中文 投标报价计价:人民币 |
| 22 | 发布媒体 | 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 |
| 23 | 项目所属行业 | 货物，其他未列明行业 |

一、总   则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术参数、要求、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1 对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目名称、供应商全称等。

7、联合投标

本项目不接受联合体投标。

- 8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 中标人在领取中标通知书后三日内，应向采购代理机构一次性交纳服务费，服务费具体收取标准见前附表。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★《开标一览表》和《投标分项报价表》；

（4）★第二章投标供应商须知前附表中的供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（5）业绩证明文件；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的货物/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）服务主要技术指标、性能等详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务的标准和规范；

（4）验收标准、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）；

（5）服务（实施）方案；

（6）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1本次采购无需缴纳投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起 90 个日历天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的编制、签署

16.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

17、投标文件的递交和解密

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

19.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

19.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3供应商不足3家的，不得开标。

19.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

20、评标

20.1 评标组织

20.1.1 评标工作代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向有关部门报告非法干预评标工作的行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 评标程序

20.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（4）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

20.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”以及招标文件中用“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（2）投标报价超出采购预算限额或最高限价的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的（招标文件规定允许递交备选方案的除外）；

（4）不满足招标文件加★条款的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互递交或上传等；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）货物/服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（15）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（16）提供虚假材料的（包括但不限于：营业执照、资格证明文件、技术条款偏离表等）；

（17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存；

（18）供应商不符合诚信档案注册登记管理相关要求的；

（19）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的。

20.2.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照19.5款执行。

20.2.3投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。供应商的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

20.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

20.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

20.3.2 评分标准详见第三章。

21、确定中标供应商

21.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。在综合排名前三名者为本项目的中标候选人，如综合得分相同，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由评标委员会投票决定排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选供应商。

21.2 使用综合评分法的货物采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算（在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格。

21.3 供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

21.4 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虛假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

21.5中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

21.6 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.7 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付相应补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

21.7 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，并予以通报。

21.8 对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

21.9 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23、评标过程的保密性

23.1 将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

24、签订合同

24.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

24.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、质疑、投诉和诚实信用

25、质疑

25.1 报价人应根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）提出质疑。

25.2 报价人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖报价人公章）。

25.3 联系方式详见招标文件供应商须知前附表第2项。

26、投诉

26.1 质疑供应商对答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2 供应商不得以向代理机构人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在相关网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28、其他

28.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章  评分标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

- 1、资格性审查

开标后，采购代理机构和采购人依据招标文件对供应商的资格性进行审查，若缺漏或无效的或存在重大不良记录的供应商，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。

通过资格性审查的供应商满足3家的，进入详细评审，若通过不足3家采购人可以改为其他采购方式或者重新招标。

- 2、评标委员会

2.1采购人、招标代理机构将根据招标货物/服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人的代表组成，其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的2/3。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评标委员会履行下列职责：

（1）对通过资格性审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、详细评审

3.1本项目的评标采用综合评分法。

价格标部分优惠政策如下：

（1）小微企业的价格扣除：给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除；

货物采购项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。

（2）监狱和戒毒企业的价格扣除：本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）残疾人福利性单位的价格扣除：本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会投票决定排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新招标。

3.3货物采购提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会参照上述3.2相关规定确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

具体评分细则如下：

评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分（小数点后保留两位） | 30 |
| 2 | 技术参数 （11分） | 投入本项目设备的技术参数和配置完全满足招标文件第四章采购需求中技术参数及要求的得11分；标▲参数有一项负偏离扣1分，其他参数有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。评委评审时以技术条款偏离中应答为准） | 11 |
| 3 | 业绩 （6分） | 自2021年1月1日（含）以来，供应商承担过类似站房采购安装或移机项目业绩的，有一个得3分，最高得6分。（时间以合同签订时间为准。提供有效的合同复印件加盖公章，提供的合同必须能反映出相关信息，否则视为未提供） | 6 |
| 4 | 项目组成员 （8分） | 供应商拟为本项目配置的项目组成员具有运维类培训合格证书的，有一个得2分，最高得8分。（提供有效的培训合格证书复印件并加盖公章，培训合格证上工作单位需与供应商名称一致，否则不得分） | 8 |
| 5 | 服务承诺 （10分） | （1）供应商承诺项目交付时能提供防雷报告的得5分。（提供加盖公章的承诺书原件，格式自拟） | 5 |
|  |  | （2）供应商承诺在项目实施过程中项目负责人能全程驻场，能及时响应采购人需求的得5分。（提供加盖公章的承诺书原件，格式自拟） | 5 |
| 6 | 方案 （35分） | （1）评委根据供应商提供的根据站房采购要求制定的工作实施方案（包括但不限于移机流程、人员配备等）进行评分。 ①方案完整科学、可操作性强、完全符合项目需求，得10分； ②方案较完整科学、可操作性较强，符合项目需求，得7分； ③方案完整性科学性一般、可操作性不足，但通过后期优化可以满足要求的，得4分； ④本项未提供内容的不得分。 | 10 |
|  |  | （2）评委根据供应商提供的针对本项目制定的工作进度计划、质量保证体系及措施等进行评分。 ①计划方案详细具体、时间安排科学合理、质量保证措施完整全面、针对性强，得10分； ②计划方案安排较合理、质量保证措施较全面、针对性较强，得7分； ③计划方案基本可行、质量保证措施一般、针对性不强，得4分； ④本项未提供内容的不得分。 | 10 |
|  |  | （3）评委根据供应商提供的针对本项目制定的重难点分析和解决方案进行评分。 ①能够明确分析问题并能提供针对性解决方法，内容全面准确，得8分； ②能够分析出重难点问题，对问题有全面认知但无针对性解决方法，得6分； ③对重难点问题没有明确分析到位，无具体针对性方法，但通过后期优化能够满足要求，得4分； ④本项未提供内容的不得分。 | 8 |
|  |  | （4）评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务内容、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）进行评分。 ①方案完整科学、可操作性强、完全符合项目需求，得7分； ②方案较完整科学、可操作性较强，符合项目需求，得5分； ③方案完整性科学性一般、可操作性不足，但通过后期优化可以满足要求的，得3分； ④本项未提供内容的不得分。 | 7 |

注：

1、供应商提供的证明材料须为中文，如为外文资料须同时提供中文翻译件，否则一律视为未提供。

2、方案总页数不得超过100页，超过一页扣0.1分，扣完为止。评委评审时在评分分值中直接扣减。

3、以上各项评分内容，如报价人未提供相对应内容，评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

4、本项目采用综合评分法。评审小组将依据评审标准进行评审。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列, 由评标委员会投票决定排名。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

- 第四章  采购需求

一、项目背景

中华门国控站位于南京市雨花台区普德村120号雨花台生态环境局楼顶，自2008年建成以来至今使用已超过16年。监测项目包括PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、气象五参数等。根据《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》总站气运管字〔2024〕62号文件要求 ，雨花台生态环境局需采购空气自动站站房、智能站房设备及提供移机服务。

二、招标清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准空气自动站站房采购及安装 | 项 | 1 | 空气自动站站房面积不少于28㎡ |
| 2 | 智能站房设备采购及安装服务 | 项 | 1 | 供应商需实现空气自动站智能化功能 |
| 3 | 移机服务及配套辅材更换 | 项 | 1 | 提供移机服务及移机时所需配套辅材 |

- 技术参数及要求：

本项目应符合《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》（总站气运管字〔2024〕62号）文件中的所有相关标准和要求，主要包括而不限于以下内容：

1、站房采购要求

（1）站房面积需能够容纳所有规划涉及的监测仪器设备，并预留人员操作和仪器维修的空间，站房外部尺寸不小于 7.0m×3.2m×2.8m，内部尺寸不小于 6.8m×3.0m×2.6m。

（2）站房需设置为平顶结构（坡度不大于10°） , 站房房顶需设置必要的不锈钢护栏，高度不低于 1.2 米。站房应配备通往房顶的坡梯及不锈钢护栏。

（3）站房需有防水、防潮、隔热、保温措施，站房地层离地面（或楼顶）不少于25cm的距离。

（4）站房应为无窗结构，墙体应有好的保温性能。站房需在门与仪器房之间设置缓冲间，以保持站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。

（5）在站房内设置来电自启动体式空调机（移机）和换气扇。空调和换气扇的使用视环境条件变化合理设置，空调出风口不得直对采样管。

（6）站房室内地面到天花板高度应不小于2.6米。

（7）站房的房顶需预先设置采样进气的预留口，参考孔径为60-140mm。预留口需在建筑时使用不锈钢或工程塑料钢管同时建造，钢管的两端需预留法兰（房顶一侧的法兰需留有足够高度， 避免雨雪影响），用于采样管的固定或接入，以免反复在房顶打孔，破坏防水层和隔热层。

（8）零气的进气需从外界接入时，采样口应设置在墙壁的上方，或通过采样预留口接入。

（9）采样装置的抽气风机排气口和监测仪器的排气口位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应保持在20cm 以上。

（10）站房供电须采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路应独立走线。电源布设 应满足设计和规划中总用电功率的需要。站房供电系统需考虑到空调所需要的大电流配电设施。设备和照明的供电应分路独立设置和控制，避免掉电对全部系统的影响。

（11）站房供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护等稳压电源装置，电源电压波动不超 过 220V±10%。站房的电源插座应尽可能设置在墙壁上，不要设置在地板上，以避免漏水的影 响。站房需配置足够的电源插座板，并根据机位和其他设备的位置合理分布。

（12）站房需安装防雷装置。

2、智能化设备采购

为探索智慧化标准站房和智能质控能力的应用，提升空气质量监测站智慧化运行能力，拟计划开展空气质量在线监测系统智能站房建设项目，项目建设清单如下：

（1）自动控制单元技术要求

站房应具备动力环境条件自动化控制功能，配备的装置要求参照下表。

| 名称 | 功能 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 温湿度传感器 | 监测站房内温湿度 | （1）安装在设备间内 （2）远离空调、热源等，距离大于1m |
| 钢瓶气压力检测传感器 | 检测钢瓶气的压力，显示钢瓶气剩余量，为钢瓶气是否漏气提供判断依据 | 安装在钢气瓶减压阀前端 |
| 电流电压检测传感器 | 能检测站房内配电箱的电流及电压 | 安装在站房内配电箱 |
| 标气泄漏检测 | （1）站房内存在标气浓度异常时，产生报警 （2）应支持实现与排气扇联动 | 安装在标气附近 |

- （2）性能指标要求

①温湿度传感器：

测量范围：-40℃~+80℃（温度），0%RH~100%RH（湿度）

▲测量精度：±0.5℃（25℃）（温度），±3%RH（60%RH，25℃）（湿度）

②钢瓶气压力检测传感器：

测量范围：0-20MPa

▲测量精度：0.1%

③电流电压检测传感器：

测量范围：（AC3×220/380V）±10%，50±2.5Hz

测量因子：电压、电流、功率、频率、功率因数等

④标气泄漏检测：

测量范围：0~20ppm（SO2、NO、CO）

▲测量精度：0.01ppm（SO2、NO），0.1ppm（CO）

3、移机服务及配套辅材要求

本项目是为国控站点提供移机服务，时间紧任务重，必须按要求在规定时间内完成设备移机工作，要求移机设备为：二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5等仪表，中标人需要提供机柜、采样支管等配套辅材。

四、质量及验收标准

符合国家及行业质量验收标准规范以及采购人相关的技术要求。

五、合同履行期限

★自合同签订后，在国家批复同意建设后，10日内完成站房安装及移机服务工作（具体以采购人需求为准）。

六、服务地点

南京市雨花台区普德村120号雨花台生态环境局楼顶。

七、售后服务要求

★1、本项目质保期至少为24个月，自本项目完成交付并通过采购人验收之日开始计算。

2、供应商提供全面的后期维护服务，及时处理各种问题和故障。在规定的质量保证期内，供应商应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担；质保期满后提供有偿服务，投标文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如采购人要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；中标人应在投标文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

3、免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案。

八、其他要求

★1、为确保站房安全，供应商中标后必须提供新站点的承重报告（提供加盖公章的承诺书原件，格式自拟）。

2、本项目原站房及站房设备的拆除、楼面防水施工等均由中标供应商负责实施，费用包含在投标报价中。

3、供应商拟投入本项目的工作人员必须具备相应的工作能力，须保证移机设备的功能完好，如有损坏，由供应商负责赔偿。

4、基于站房移机完成后需马上投入使用，移机完成后需尽快完成运营调试，供应商移机过程中应配备运维类人员全程参与。

九、付款方式

项目全部内容完成，经生态环境部验收合格、数据上线后，开具发票10个工作日内一次性支付合同款。

- 说明：本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。

- 第五章  合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：中华门国控点站房迁移及配套设备采购项目

使用单位 ：南京市雨花台生态环境局

服务单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需要提供下列货物：中华门国控点站房迁移及配套设备采购项目（项目名称）JSZC-320114-JSJT-G2024-0021（项目编号），详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款 本合同项下合同总价款为（大写）人民币（¥  （小写）  ）。分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。除合同约定的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用。

第三条组成本合同的有关文件下列关于JSZC-320114-JSJT-G2024-0021号的招标文件、供应商投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）技术条款响应表；

（3）服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

1、在本项目实施过程中，甲方原有的知识产权和技术秘密归甲方所有，本合同的签署不视为对乙方的授权或许可。

2、乙方承诺，在本项目实施过程中涉及的乙方知识产权或乙方为本项目实施而使用的第三方合法权利，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方有权使用且无须另行支付任何费用。

3、在本项目实施过程中形成的新技术、专利或源代码等全部研发成果和知识产权归甲方所有。

4、乙方保证甲方在使用、接受本合同中全部服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权的起诉或索赔。一旦出现侵权起诉或索赔，由乙方负责抗辩，并承担甲方维权产生的诉讼费、律师费、差旅费等，给甲方造成其他损失的，全部由乙方承担。若构成侵权的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同价款的5%向甲方支付违约金，并退还甲方已支付的合同款。

5、本合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除的，不影响乙方承诺保证的独立有效。

第五条质量保证

乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条交付和验收

1、合同履行期限：             。

2、质量及验收标准：符合国家及行业质量验收标准规范以及甲方相关的技术要求。

第七条履约保证金

本项目无需提供履约保证金。

第八条质保要求

1、本项目质保期为    个月，自本项目完成交付并通过甲方验收之日开始计算。

2、乙方提供全面的后期维护服务，及时处理各种问题和故障。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担；质保期满后提供有偿服务，投标文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如采购人要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；中标人应在投标文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

3、免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案。

第九条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。乙方在甲方付款前应提供合法有效发票。乙方不开具发票或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

- 3、付款方式：项目全部内容完成，经生态环境部验收合格、数据上线后，开具发票10个工作日内一次性支付合同款。

第十条违约责任

1、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方直接或间接违反本合同的任何条款，或不承担、不及时、不按时、不充分地承担本合同条款下其应承担的义务即构成违约行为，甲方有权通知要求乙方纠正其违约行为，乙方应在收到甲方书面通知后立即按照甲方的要求更正完毕并采取充分、有效和及时的措施消除违约后果，并赔偿因违约行为而导致的甲方的实际损失。乙方迟延履行义务的，时间节点每逾期1日乙方向甲方偿付合同总额的1‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，甲方解除本合同的，乙方应当另行承担本合同总价20%违约金，并赔偿甲方因此受到的全部损失。

3、乙方所交付的设备及相关服务不符合合同及招标文件规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，乙方应当继续履行合同规定的义务，按照招标文件和本合同约定持续改善至符合验收标准，同时乙方应向甲方支付合同总款2%的违约金。

4、乙方在承担上述2-3款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的设备及相关服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价30%赔偿金，并赔偿甲方因此受到的全部损失。

6、甲方因为乙方违约行为所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）均由乙方承担。

7、乙方参与履行本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，甲方将按违约行为严重程度依法追究机构相关责任。

8、如设备及相关服务验收不合格的，甲方有权书面通知乙方后要求乙方替换不合格设备，如果乙方交付替换设备的时间晚于合同约定的交货期限的，则构成逾期交货，乙方应承担违约责任。

9、若乙方或乙方人员不具备和/或丧失从事/履行本合同项下所有工作/义务所适用法律法规要求的资质和证照，甲方有权要求更换乙方工作人员或立即解除本合同。如解除合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金并返还甲方已支付的款项，若前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当就甲方的损失承担赔偿责任。

10、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或部分事项委托第三方完成，否则甲方有权立即解除本合同，乙方应支付合同总价20%的违约金并返还甲方已支付的款项，若前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当就甲方的损失承担赔偿责任。

11、质保期内乙方人员必须按甲方要求进行技术支持服务。如乙方人员不能按时进行维保的，每有一次乙方须向甲方支付合同总额0.1‰的违约金。

12、当乙方不能按照招标文件要求实现节点目标，而又无切实有效措施保证项目按期完成，甲方有权将乙方合同范围内的相关工作进行调整，交由其他单位实施，费用由乙方承担，乙方应无条件服从并给予配合。

13、因乙方设计或实施引起的任何质量问题、一般质量事故错误或重大质量事故，乙方承担因事故带来的一切损失。引起一般质量事故的，甲方处以乙方10万元/次违约金。引起重大质量事故的，甲方处以乙方20万元/次违约金，并且甲方有权单方面解除合同，解除通知自到达乙方时生效。

14、乙方应及时处理现场的技术问题，解决一般性方面问题时间不超过12小时，其他重大问题原则上时间不超过2天。非特殊情况，因乙方原因逾期未能解决的，乙方应向甲方支付违约金1万元/次。

15、在项目实施过程中以及移交的质量保修期内，由于乙方原因出现的质量问题，安全事故或其他原因，给本项目的社会形象造成负面影响 （如受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报、批评等） ，乙方需承担由此产生的一切后果和费用。每发生一次乙方须支付甲方20万元违约金。

16、本合同中甲方损失包括但不限于财产损失、间接损失、损害赔偿、第三方向甲方主张的违约金、罚金、相应的维权费用（含律师费）等。

17、乙方应支付的违约金、赔偿金及甲方有权主张的其他款项，甲方有权从应付款项中直接扣除。

第十一条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应当向甲方支付合同总价款30%的违约金，且甲方有权解除合同，解除通知自到达乙方时生效。

第十二条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条合同生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 第六章  投标文件格式及附件

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：          （加盖CA电子公章）

日期 ：

目 录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（并生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：（采购人）

根据贵方（项目名称） （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币（大写）（小写：¥          ）。

3、全部货物制造商是否均属于小、微型企业：□是     □否。

4、供应商是否属于残疾人福利性单位：□是     □否。

5、供应商是否属于监狱和戒毒企业：□是     □否。

6、合同履行时间：自合同签订后，在国家批复同意建设后，    日内完成站房安装及移机服务工作（具体以采购人需求为准）。

7、项目负责人：          。

8、质保期：          个月。

9、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

10、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

11、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性磋商或单一来源方式采购。

12、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

13、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日期： 年 月 日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于（供应商住址）的 （供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日盖章生效，特此声明。

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

此处粘贴授权委托人身份证复印件。

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证反面 |
| --- | --- |

此处粘贴法定代表人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

附件三、开标一览表格式

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：采购包1

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 中华门国控点站房迁移及配套设备采购项目 |  |

年  月  日

附件四、分项报价表格式

分项报价表

1、投标报价汇总表

| 序号 | 内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备分项汇总报价 |  |  |
| 2 | 其它分项报价表 |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |
| 5 | 合计报价（元） （为本表序号1+2+3+4之和） |  |  |

2、设备分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 制造商 | 生产 厂地 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、其它分项报价表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

单位名称（加盖电子公章）：

- 日  期： 年  月  日

- 附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 招标要求 |  | 投标的技术参数 | 满足、正偏离或负偏离 | 所在文件中的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

说明：

1、供应商应说明投标技术参数和偏离情况，表中未列出的技术条款均视为满足招标文件要求且无偏离。

2、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                        （加盖电子公章）

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、表中未列出的商务条款均视为满足招标文件要求且无偏离。

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

附件七、中小企业声明函格式

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元[1]，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日           期：

注：[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件八、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：采购人

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：（采购人）

我单位           （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：______年    月    日

附件十一、项目组成员人员名单一览表

项目组成员人员名单一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 专业 | 证书及编号 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

- 附件十二、供应商承担的类似项目业绩一览表

- 供应商承担的类似项目业绩一览表

（参考格式，可自拟）

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托时间 | 项目内容介绍 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| - 单位名称 |  | - 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 法定代表人 |  | - 联系人 |  |
| - 联系地址 |  | - 联系电话 |  |
| - 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| - 信用承诺 | - 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

附件十四、服务方案

格式自拟

附件十五、供应商认为有必要提交的其他材料