紫金山实验室

未来网络试验平台环境整体建设工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：PML-ZH-CS-2025001

采购人：紫金山实验室

采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

2025年5月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	31

第二章 竞争性磋商须知	34

第三章 评标标准	42

第四章 技术规范	45

第五章 合同主要条款	45

第六章 竞争性磋商响应文件格式	22

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

紫金山实验室未来网络试验平台环境整体建设工程项目采购项目的潜在供应商应在中通服咨询设计研究院有限公司获取采购文件，并于2025年 月 日下午14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：PML-ZH-CS-2025001

项目名称：紫金山实验室未来网络试验平台环境整体建设工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：175万元

最高限价：175万元

采购需求：

紫金山实验室未来网络试验平台建设购项目，分为试验平台环境整体建设、设备采购及安装两部分，本次采购内容为试验平台环境整体建设工程服务。（详细内容见本磋商文件第四章）

合同履行期限：1185天（维保期1095天，交付期90天）

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1供应商必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人或其他组织；

1.2供应商需提供2023年度或最新一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3供应商需提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5供应商在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

1.6供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）。

1.7拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）投标人未提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》。

1.8供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”(www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档 案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

2) 在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”， 经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表” 是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（/） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①要求投标人以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为/%。

②要求投标人进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

（5）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑装饰工程设计专项乙级（含）以上资质和建筑装修装饰工程施工专业承包二级（含）以上资质。

（2）具有安全生产许可证。

（3）拟派项目经理须具有二级注册建造师（建筑工程）及以上证书，且提供有效期内的安全生产考核B类证（须提供有效期内的证书复印件及供应商为其缴纳的近6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料加盖公章）。

三、获取采购文件

时间：2025年5月15日至2025年5月21日，每天上午8：30至11：30，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外 ）

方式：

苏采云免费下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月26日下午14点30分（北京时间）

地点：苏采云线上开标大厅

五、开启

时间：2025年5月26日下午14点30分（北京时间）

地点：苏采云线上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址

（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　 紫金山实验室

地    址：　南京市江宁区秣周东路9号

联系方式：　宋工（025-57917091）

2.采购代理机构信息

名    称：　中通服咨询设计研究院有限公司

地　　址：　南京市建邺区楠溪江东街58号

联系方式：　陈沭、郑春雅、李谦、徐磊、胡洋、夏宜宁、朱晓琦、周明珠

3.项目联系方式

项目联系人：      陈沭

电　　 话：　  13913913997

# 第二章 竞争性磋商须知

一、总 则

1、适用法律

《中华人民共和国招标投标法》、《中国人民共和国招标投标法实施条例》有关法律、法规和规章的规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

3.2 政策功能

3.2.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.2.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.2.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.2.5 采购的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.2.6 采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

3.2.7采购的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书。

二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及身份证复印件（格式见附件）；

（3）第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章竞争性磋商公告中 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分。价格部分包括以下文件：（1）报价表（格式见附件）；（2）分项报价表（如果有）。

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

三、磋商响应文件的递交

6、磋商响应文件的签署、密封和递交

6.1 磋商响应文件一正贰副，正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

6.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

6.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

6.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

7、诚实信用

7.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

7.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

8、磋商组织

8.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

8.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

9、磋商程序

9.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

9.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

9.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

9.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.6 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告3中供应商应具备下列资格条件”的规定的；

（2）未实质性响应采购文件要求的；(实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。)

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

9.7 出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

9.8 磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

10、评分方法和标准

10.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

10.2 综合评分的主要因素是：价格、业绩、响应性、服务等。

10.3 评分标准详见第三章。

11、确定成交供应商

11.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

11.2 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

11.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

11.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

11.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

11.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

11.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

12、编写磋商（评审）报告

12.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

13、签订合同

13.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

13.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

13.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

13.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑与投诉

14、质疑

14.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

14.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

14.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

14.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

14.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由 法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

14.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

14.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

15、投诉

15.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

15.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

15.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

15.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

六、诚实信用

16.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

16.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

16.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

16.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

七、磋商费用

17.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

17.2 本次采购，代理服务费由成交供应商支付，按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准下浮47%（优惠率）收取：

| 中标金额(万元) | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下(含100) | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 (含500) | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 (含1000) | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 (含5000) | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 (含10000 ) | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000- 100000 (含100000) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分），小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 70 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料（包括项目背景、建设目标、重点难点等方面内容）综合评分： （1）需求理解完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得10分； （2）需求理解较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得6分； （3）需求理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得2分； （4）需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 项目实施方案 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括施工方案与技术措施；质量管理体系与措施；安全、文明施工管理体系与措施、资源配备计划；项目进度与措施等内容）综合评分： （1）方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得5分； （2）方案较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得3分； （3）方案基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得1分； （4）方案不合理可行或未提供方案的不得分 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 维保服务方案 | 评委根据投标人提供的维保服务方案（包括服务措施、应急举措、服务流程及服务保障体系等内容）综合评分： 维保服务方案： （1）方案完整、合理性、操作性强的，得4分； （2）方案基本完整、基本合理，有可操作性的，得2分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性的，得1分； （4）未提供的不得分。 维保期承诺： （1）本项目维保期最少3年，投标人承诺维保期超过3年，每增加1年加0.5分，本项最多得1分。 | 5 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含展厅、展馆相关的实施类合同），每提供1个得1分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 企业资质能力 | 1.投标人同时具有质量、环境、健康标准体系认证资质，得2分，缺一项不得分； | 2 | 客观分 |
| 4.2 | 项目实施管理机构 | 拟投入本项目现场的管理人员配备科学合理0～5分； 本项目除项目经理外，需在项目现场派驻以下管理人员 （1）项目现场负责人：具有高级职称得3分。 （2）技术负责人：具备高级职称得2分。 以上人员需提供投标人为其缴纳的近6个月内（2024年11月-2025年4月）社保证明，未提供不得分。 | 5 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 技术规范

一、项目属性：工程类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

紫金山实验室是江苏省和南京市为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，共同推进建设的重大科技创新平台。成立于2018年，以解决网络通信与安全领域国家重大战略需求、行业重大科技问题、产业重大瓶颈问题为使命，重点围绕未来网络、普适通信、内生安全等布局一批重大科研任务，开展基础性、前沿性研究。2020年10月，进入国家战略科技力量序列。紫金山实验室成立以来，围绕助力网络强国战略和数字中国战略开展关键核心技术攻关，取得了一系突破性成果。此次项目任务主要为围绕试验的一系列成果进行试验环境和机房建设。

（二）项目建设遵循标准

1.符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

3.如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书上传至系统。

三、产品清单（投标人可根据项目整体方案，施工图、效果图补充清单，细化报价，并做充分说明）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面装饰板基础结构 | 501 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 2 | 墙面腻子及乳胶漆 | 260 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 3 | 竹炭金属板 | 162 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 4 | 弧形屏造型墙 | 52 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 5 | 定制铝板 | 356 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 6 | 走廊光电玻璃 | 48 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 7 | 光电玻璃包扣 | 43.6 | 米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 8 | 电梯厅包扣（电梯套口除外） | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 9 | 包窗口 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 10 | 窗帘 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 11 | 电梯厅吊顶 | 27.9 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 12 | 接待区吊顶 | 70 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 13 | 接待区顶部灯箱 | 20.1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 14 | 走廊吊顶 | 82 | 平方米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 15 | 铝方通吊顶 | 541 | 平方米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 16 | 铝方通结构 | 541 | 平方米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 17 | 展厅内吊顶灯箱 | 23 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 18 | 顶部腻子及乳胶漆 | 230 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 19 | 顶面喷黑 | 600 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 20 | 集成铝板吊顶 | 90 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 21 | LED线性灯 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 22 | 地面找平 | 535 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 23 | 地砖及铺设 | 535 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 24 | 踢脚线 | 107 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 25 | 防静电地板 | 55 | 平米 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 26 | 金属字 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 27 | 软膜 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 28 | 整体布线 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 29 | 灯具及安装 | 62 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 30 | 配电柜 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 31 | 接待处接待台 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 32 | 玻璃平开门 | 5 | 套 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 33 | 拆除 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |
| 34 | 管理费、措施费 | 1 | 项 | 其他未列名行业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

（1）总体技术要求

本项目包含试验环境设计及施工布展两个大核心要素组成。在展示形式上，增加实验室所涉及研究领域的个性化元素，取代原有图文展板形式，融入高科技现代化的多媒体装备，通过声像、动画、图文等形式生动形象地展示我实验室文化及竞争力，并在装饰装修上融入实验室研究特色，打造紧跟时代步伐的现代化实验室。在施工布展上，本着节约原则，将复杂的工艺简单化、艺术化。同时兼顾消防、建筑、施工、设计及机电工程等专项，确保从设计到采购到施工中的每个步骤都合理可行，确保设计及后期施工工作的有序推进。

内部装饰装修内容包括：基础结构工程、电气工程、室内装修、展墙制作工程等。

| 装饰装修工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.墙面装饰板基础结构 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： - 阻燃板阻燃等级B1，环保等级E0； - 基层龙骨或骨架的承载能力需满足装饰板重量及附加荷载（如悬挂物） - 固定方式（如膨胀螺栓、化学锚栓）需符合抗震、抗拉拔力规范 - 装饰板及基层材料的防火等级需符合《建筑内部装修设计防火规范》 5潮湿区域（如卫生间）需采用防潮基层（如轻钢龙骨+防水石膏板）或防腐处理。 6 基层墙面平整度偏差需≤3mm/2m，确保装饰板安装后无空鼓、翘曲 7 暗藏管线（如电线）需与金属龙骨绝缘，避免短路风险。 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.75系列轻钢龙骨（参考品牌：泰山、北新）间距400mm 2.单面封装≥9mm阻燃板 3.基层表面平整度无尘处理 |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 2.墙面腻子及乳胶漆 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.墙面需彻底清除浮灰、油污、脱皮等缺陷，确保基层牢固、无空鼓。 2.混凝土或抹灰基层的含水率≤10%（避免后期起泡、脱落）。 3.腻子层粘结强度需符合标准（如普通型≥0.25MPa，耐水型≥0.50MPa）。 4 阴阳角需顺直，平整度偏差≤2mm/2m 5 环保性：甲醛、VOC等有害物质含量需符合《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量》（GB 18582）。 6 潮湿区域（如地下室）需使用防霉腻子及涂料 7 无漏刷、流坠、起皮、开裂等缺陷，漆膜均匀覆盖 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.接缝石膏粉批嵌 2.纸绷带/网格布腻子压刮处理 3.钉眼防锈处理（或使用防锈漆） 4 参考品牌：立邦、多乐士 |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 3.竹炭金属板 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.竹炭涂层甲醛释放量需符合《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB 18580），VOC含量≤120g/L（GB 18582）。 2.金属基材需达到A级不燃（GB 8624），竹炭涂层需通过防火测试（如阻燃性≥B1级）‌ 3.板材需满足工程要求的抗弯强度（如≥15MPa）和抗变能力（如跨度1m时挠度≤2mm）。 4 龙骨或基层连接需采用防锈紧固件（如不锈钢螺栓），确保抗震、抗脱落。 5 潮湿区域（如卫生间）需通过防霉等级测试 6 安装前墙面平整度偏差≤3mm/2m，避免空鼓或接缝不平。 7 板间缝隙需采用弹性密封胶填充，防止热胀冷缩变形。 8 若板材内暗藏线路，需确保金属基材与电线绝缘。 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： - 基层处理平整 - 拼缝宽度（如密拼或留3mm工艺缝）根据设计效果调整。 - 采用隐形安装（如无钉工艺）、边缘收口方式（如金属线条或打胶） - 轻微色差（如ΔE≤2.0）或局部光泽度差异。 |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 4.弧形屏造型墙 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： - 阻燃板阻燃等级B1，环保等级E0； - 基层龙骨或骨架的承载能力需满足装饰板重量及附加荷载（如悬挂物） - 固定方式（如膨胀螺栓、化学锚栓）需符合抗震、抗拉拔力规范 - 装饰板及基层材料的防火等级需符合《建筑内部装修设计防火规范》 5潮湿区域（如卫生间）需采用防潮基层（如轻钢龙骨+防水石膏板）或防腐处理。 6 基层墙面平整度偏差需≤3mm/2m，确保装饰板安装后无空鼓、翘曲 7 暗藏管线（如电线）需与金属龙骨绝缘，避免短路风险。 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.接缝石膏粉批嵌 2.纸绷带/网格布腻子压刮处理 3.钉眼防锈处理（或使用防锈漆） |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 5.铝板 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： - 必须达到A级不燃材料（GB 8624-2012），符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）。 - 2.甲醛释放量≤0.1mg/m³（GB 18580），VOC含量符合环保标准。 - 铝单板厚度≥2.0mm（常规要求），跨度较大时需加强筋处理，确保平整度≤2mm/2m。 4 必须采用防锈螺栓或专用挂件，确保抗震、抗风压（高层建筑需额外计算风荷载）。 5 折边高度≥20mm，防止翘曲变形。 6 龙骨（轻钢龙骨或铝龙骨）安装牢固，垂直度偏差≤3mm/2m。 7. 板缝宽度均匀（通常5-8mm），需填充耐候密封胶（如硅酮胶），避免热胀冷缩开裂。 8.氟碳喷涂（PVDF）或粉末喷涂，耐候性≥10年，无明显褪色、粉化（符合ASTM D2244标准） 9.适用于潮湿环境（如卫生间）时，需做防腐蚀处理（如阳极氧化）。 10.若铝单板内藏灯具或线路，必须保证金属板接地，避免漏电风险。 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.拼缝方式**：密拼（无缝）或留缝（如5mm工艺缝），根据设计风格调整。 2.采用装饰性收边条（如U型槽、L型角码）。。 3.局部轻微划痕（≤0.1mm），在不明显位置可不返工。 |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 6.走廊光电玻璃 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： - 必须符合国家电气安全标准（GB 7000.1） - 绝缘电阻≥10MΩ，耐压测试通过（如1500V/1min不击穿） - 接地保护措施完善，防触电等级达到Class I - 透光率符合设计要求（通常≥70%） - 玻璃强度符合建筑玻璃应用技术规程（JGJ 113） - 破碎后安全性能（如钢化玻璃碎片状态符合GB 15763.2） - 防水防尘等级（如IP54以上） - 控制信号传输稳定 系统故障率≤0.5% 9.支持透明和磨砂效果 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.钢化玻璃应能承受一定冲击力，符合国标 2.控制方式为无线控制。 3.目视检查表面质量，无明显缺陷。 |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 7.光电玻璃包口 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： - 包口材料与墙体/窗框的固定必须牢固，使用防锈紧固件 - 承重部位需做加强处理，确保长期使用不松动、不下垂 - 抗震性能符合当地建筑规范要求 - 材料防火等级需达到工程设计要求（不低于B1级） - 防火封堵措施完善（如使用防火密封胶） - 包口与门窗框的配合间隙≤3mm 垂直度偏差≤2mm/2m - 阴阳角方正度偏差≤2mm - 甲醛释放量≤0.1mg/m³（GB 18580） - 表面涂层耐候性≥5年不褪色、不开裂 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.采用无缝拼接工艺 2.收边方式（圆角处理） |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 8 包门口 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.包口材料与墙体/门框的固定必须牢固，使用防锈紧固件 2.承重部位需做加强处理，确保长期使用不松动、不下垂 3.抗震性能符合当地建筑规范要求 4.材料防火等级需达到工程设计要求（不低于B1级） 5.防火封堵措施完善（如使用防火密封胶） 6.包口与门窗框的配合间隙≤3mm 垂直度偏差≤2mm/2m 7.阴阳角方正度偏差≤2mm 8.甲醛释放量≤0.1mg/m³（GB 18580） 9.表面涂层耐候性≥5年不褪色、不开裂 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.采用无缝拼接工艺 2.收边方式（圆角处理） |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 9.包窗口 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.包口材料与墙体/窗框的固定必须牢固，使用防锈紧固件 2.承重部位需做加强处理，确保长期使用不松动、不下垂 3.抗震性能符合当地建筑规范要求 4.材料防火等级需达到工程设计要求（不低于B1级） 5.防火封堵措施完善（如使用防火密封胶） 6.包口与门窗框的配合间隙≤3mm 垂直度偏差≤2mm/2m 7.阴阳角方正度偏差≤2mm 8.甲醛释放量≤0.1mg/m³（GB 18580） 9.表面涂层耐候性≥5年不褪色、不开裂 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.采用无缝拼接工艺 2.收边方式（圆角处理 |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 10. 遮光窗帘 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： - 遮光率必须达到合同约定标准（80%半遮光） - 材料防火等级需符合GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》 - 甲醛含量≤300mg/kg（GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范） - 耐晒色牢度≥4级（GB/T 8427） - 耐摩擦色牢度≥3级（GB/T 3920） - 导轨/轨道承重需满足窗帘重量1.5倍以上 - 开合测试≥10000次无故障 - 固定件需牢固可靠， - 电动窗帘需符合电气安全标准 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 符合环保要求 - 无异味且不得含有玻璃纤维成分 - 添加遮光涂层或夹层‌ |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 11.电梯厅镜面吊顶 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.必须采用安全镜面材料（如镜面不锈钢） 2.安装牢固度需能承受自重1.5倍以上的荷载 3.材料防火等级不低于B1级 4.平整度偏差≤2mm/2m 接缝高低差≤1mm |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.接缝处理方式：密缝 2.板材应具备一定的抗冲击性，不易破损 3.接缝应紧密，无明显缝隙 |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 12.接待区顶面石膏板 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.≥9.5mm纸面防潮石膏板（参考品牌：泰山、龙牌） 2.龙骨系统承载力需达到吊顶自重的1.5倍以上（轻钢龙骨厚度≥0.6mm） 3.吊杆间距≤1200mm，主龙骨间距≤1000mm 4.表面平整度≤3mm/2m 5.接缝高低差≤1mm，阴阳角方正度≤2mm 6.接缝处需用专用嵌缝石膏和接缝带处理 7.吊顶内电线需穿阻燃PVC管 8.灯具安装需单独设置吊杆 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.φ8mm吊装丝杆下挂固定 2.错缝3-5mm封装9.5mm纸面防潮石膏板 3.接缝石膏粉批嵌 |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 13.接待区软膜灯箱 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： - 框架系统承载力需满足灯箱自重及附加荷载 - 吊装件需采用不锈钢材质，抗拉强度≥200N/mm² - 电气线路必须穿阻燃套管 - 内置光源与软膜间距≥50mm - LED光源需符合安全标准 - 亮度均匀性≥80% - 色温偏差≤±150K 8.平整度偏差≤3mm/2m 9.接缝处理需用专用胶条，无漏光现象 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.采用无缝拼接工艺 2.厚度均匀，公差≤±0.02mm 3.表面应光滑、无颗粒、无气泡、无划痕 4.符合环保标准，无毒无味 5 .软膜应均匀拉伸，无褶皱、无气泡，边缘固定牢固 |
| 14.走廊顶面石膏板 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.≥9.5mm纸面防潮石膏板（参考品牌：泰山、龙牌） 2.龙骨系统承载力需达到吊顶自重的1.5倍以上（轻钢龙骨厚度≥0.6mm） 3.吊杆间距≤1200mm，主龙骨间距≤1000mm 4.表面平整度≤3mm/2m 5.接缝高低差≤1mm，阴阳角方正度≤2mm 6.接缝处需用专用嵌缝石膏和接缝带处理 7.吊顶内电线需穿阻燃PVC管 8.灯具安装需单独设置吊杆 |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.φ8mm吊装丝杆下挂固定 2.错缝3-5mm封装9.5mm纸面防潮石膏板 3.接缝石膏粉批嵌 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 15.展厅内铝方通吊顶 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.主龙骨厚度≥1.0mm 2.吊杆间距≤1200mm且直径≥6mm 3.抗震设防需设置防脱扣件 4.铝材厚度≥0.6mm 5.表面涂层膜厚≥25μm 6.电气线路需穿金属软管 7.平整度偏差≤3mm/2m 8.接缝宽度偏差≤1mm 9.检修通道部位需加强处理 |
| 2 | 非实质性要求 |  | 不低于以下要求： 1.1.定制黑色铝方通格栅型材厚度不低于0.7mm 2.φ8mm吊装丝杆下挂固定 3.底部M10螺帽连接固定大挂 |
| 3 | 参考图片 |  | 暂无内容 |
| 16.展厅内软膜灯箱 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.框架系统承载力需满足灯箱自重及附加荷载 2.吊装件需采用不锈钢材质，抗拉强度≥200N/mm² 3.电气线路必须穿阻燃套管 4.内置光源与软膜间距≥50mm 5.LED光源需符合安全标准 6.亮度均匀性≥80% 7.色温偏差≤±150K 8.平整度偏差≤3mm/2m 9.接缝处理需用专用胶条，无漏光现象 |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.采用无缝拼接工艺 2.厚度均匀，公差≤±0.02mm 3.表面应光滑、无颗粒、无气泡、无划痕 4.符合环保标准，无毒无味 5 .软膜应均匀拉伸，无褶皱、无气泡，边缘固定牢固 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 17.顶部腻子及乳胶漆 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.墙面需彻底清除浮灰、油污、脱皮等缺陷，确保基层牢固、无空鼓。 2.混凝土或抹灰基层的含水率≤10%（避免后期起泡、脱落）。 3.腻子层粘结强度需符合标准（如普通型≥0.25MPa，耐水型≥0.50MPa）。 4 阴阳角需顺直，平整度偏差≤2mm/2m 5 环保性：甲醛、VOC等有害物质含量需符合《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量》（GB 18582）。 6 潮湿区域（如地下室）需使用防霉腻子及涂料 7 无漏刷、流坠、起皮、开裂等缺陷，漆膜均匀覆盖 |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.接缝石膏粉批嵌 2.纸绷带/网格布腻子压刮处理 3.钉眼防锈处理（或使用防锈漆） 4 参考品牌：立邦、多乐士 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 18.顶面喷黑 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.墙面需彻底清除浮灰、油污、脱皮等缺陷，确保基层牢固、无空鼓。 2.混凝土或抹灰基层的含水率≤10%（避免后期起泡、脱落）。 3.腻子层粘结强度需符合标准（如普通型≥0.25MPa，耐水型≥0.50MPa）。 4 阴阳角需顺直，平整度偏差≤2mm/2m 5 环保性：甲醛、VOC等有害物质含量需符合《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量》（GB 18582）。 6 潮湿区域（如地下室）需使用防霉腻子及涂料 7 无漏刷、流坠、起皮、开裂等缺陷，漆膜均匀覆盖 |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.接缝石膏粉批嵌 2.纸绷带/网格布腻子压刮处理 3.钉眼防锈处理（或使用防锈漆） 4 参考品牌：立邦、多乐士 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 19.集成铝板吊顶 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 主龙骨厚度≥1.0mm 2.吊杆抗拉强度≥300N/mm² 3.抗震设防需采用防坠落构造 3.铝板基材厚度≥0.7mm 4.氟碳涂层膜厚≥30μm 5.电气线路需穿金属套管 6.表面平整度≤2mm/2m 7.板缝宽度偏差≤0.5mm 8.检修口部位需单独加固 |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.颜色均匀，无色差 2.板材应具备一定的抗冲击性，不易破损 3.拼接方式：密拼 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 20.LED线性灯 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.必须符合**GB 7000.1**灯具安全标准 2.防护等级≥IP65（潮湿区域） 3.接地电阻≤4Ω，绝缘电阻≥10MΩ 4.光通量≥80lm/W 5.色容差≤5 SDCM（色温一致性） 6.安装支架承载力≥灯具自重的5倍 7.使用寿命≥30000小时（光衰≤30%） 8.驱动电源质保≥2年 |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.透光率≥80%，光线分布均匀 2.提供多种色温供设计选型 3.功率因数应高效节能 4.符合电气安全标准，无漏电、短路风险 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 21. 地砖及铺设 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 基层平整度≤3mm/2m - 基层平整度≤3mm/2m - 必须做界面处理 - 瓷砖吸水率≤0.5%（全瓷砖）或≤10%（陶质砖） - 摩擦系数≥0.5 - 空鼓率≤5%（单块砖空鼓面积≤10%） - 接缝高低差≤0.5mm - 与墙面间隙≥3mm（用弹性材料填充） |
| 2 |  | 非实质性要求 | - 地砖粘贴剂湿性浇面 - 找平地面基层清理 - 地砖参考品牌（简一、 欧神诺、冠珠） |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 22. 踢脚线 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 固定间距≤400mm - 膨胀螺栓/胶粘剂需满足承重≥50kg/m - 直线度偏差≤1mm/2m - 接缝高低差≤0.5mm - 燃烧性能≥B1级 - 暗藏线路时需用阻燃套管 |
| 2 |  | 非实质性要求 | - 墙面底部钉装9mm阻燃板条（B1/E0） - 不锈钢踢脚表面哑光 - 阳角45°对角 - 踢脚背部粘贴固定安装 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 23防静电地板 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 系统电阻：1.0×10⁶~1.0×10⁹Ω - 接地电阻≤4Ω - 集中荷载≥200kg（机房专用）均布荷载≥1200kg/m² - 燃烧性能≥B1级 - 平整度偏差≤2mm/2m板缝宽度偏差≤0.3mm - 甲醛释放量≤0.05mg/m³ |
| 2 |  | 非实质性要求 | - 具备高强度、耐腐蚀、防火等特性 - 具备耐磨、防静电、防尘等性能 - 地板表面应平整，无明显波浪或翘曲 - .地板应能承受一定冲击力，无开裂或破损 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 24金属字 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 焊接部位抗拉强度≥母材的 **85%* - 厚度要求：不锈钢字≥0.7mm - 阻燃等级≥**B1级 - 内部线路需穿 **金属软管* - 水平度偏差≤**2mm/m* 接缝间隙≤**1mm* |
| 2 |  | 非实质性要求 | - 基础墙面打穿线及固定螺丝孔 - 发光字背面预埋M3专用不锈钢螺丝 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 25.整体布线 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.使用金属材质的桥架或者线管施工 2.使用国标线材 |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.强电配管材质：SC焊接钢管暗敷,包含管堵、煨弯、疏导、穿引线、接地、刷防火漆、管线标识、剔槽、交付等一切如所需之工作，不区分安装高度综合考虑。 2.强电布线：BV2.5mm2、BV4mm2,管内穿线,包括扫管/清扫线槽、涂滑 石粉、放线、穿线、穿引线、焊接包头附加及预留长度及其他一切所需配件、附件等，不区分安装高度综合考虑。 3.弱电配管：SC焊接钢管，暗敷，包含管堵、煨弯、疏导、穿引线、接地、刷防火漆、管线标识、剔槽、交付等一切如所需之工作，不区分安装高度综合考虑。 4.弱电布线：六类非屏蔽网线，包括扫管/清扫线槽、涂滑石粉、放线、穿线、穿引线、焊接包头附加及预留长度及其他一切所需配件、附件等，不区分安装高度综合考虑。 5.金属桥架（含开槽及恢复、弯头、防火封堵等相关配件）。 6.线缆参考品牌（绿灯行，津成） |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 26.灯具及安装 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.符合设计要求 2.符合环保标准，无毒无害 3.色温均匀，色彩还原真实 |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.透光率≥80%，光线分布均匀 2.提供多种色温供设计选型 3.功率因数应高效节能 4.符合电气安全标准，无漏电、短路风险 5.灯具安装位置应准确，符合设计要求，水平度和垂直度误差小 6.电线连接应牢固，接头处使用绝缘胶带或接线端子包裹，避免裸露 7.灯具总功率不得超过线路承载能力 8.灯具安装牢固，表面无划痕、破损 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 27.配电柜 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 必须符合 **GB 7251.1** 低压成套开关设备标准 - 防护等级≥ **IP30**（室内） - 接地电阻≤ **4Ω - 柜体钢板厚度≥ **1.0mm - 断路器需具有 **CCC认证 - 导线截面积需满足 **IEC 60364** 载流量标准 - 垂直度偏差≤ **1.5mm/m* - 柜体与基础固定螺栓≥ **M10* |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.规格：根据设计施工图纸及实际安装 2.安装方式：悬挂嵌入式 3.工作内容：包含配电箱本体及接线端子等一切附件安装 4.元器件品牌（施耐德/ABB/正泰） |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 28.接待处接待台 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 承重能力≥ **200kg/m² - 悬挑部分需设置 **钢结构支撑* - 材料燃烧性能≥ **B1级 - 电气线路需穿 **金属软管 - 台面高度 **750±20mm**（GB/T 3326） - 水平度偏差≤ **2mm/m* 接缝间隙≤ **1mm* |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： - 基层板材采用多层板 - 五金品牌（海蒂诗/百隆） |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 29.玻璃平开门 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 必须使用 **钢化玻璃* - 玻璃厚度≥ **8mm**（单扇门面积≤1.5㎡） - 铰链承重≥ **80kg* - 门框垂直度偏差≤ **2mm/m** 门扇与地面间隙 **5-8mm* |
| 2 |  | 非实质性要求 | 1.钢化玻璃应能承受一定冲击力，符合国标 2.破裂后应形成细小钝角颗粒，减少对人体伤害。 3.目视检查表面质量，无明显缺陷。 4.框体材质为不锈钢 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 30.拆除 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 严禁破坏 **承重墙/梁/柱**（需提供原建筑结构图确认） - 必须采用 **分段拆除法**（自上而下逐层拆除） - 拆除前需完成 **管线标识* - 使用 **低噪音设备** - 有害物质（石棉等）需 **专业处理* - 作业人员需佩戴 **全套PPE**（安全绳/防尘口罩等 |
| 2 |  | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.清运时间安排（夜间） 2.分阶段拆除计划 |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |
| 31.措施费 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 |  | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.安全文明施工 |
| 2 |  | 非实质性要求 | / |
| 3 |  | 参考图片 | 暂无内容 |

★（二）商务要求

1.实施要求

（1）总体要求

本项目所采取的报价方式为固定总价（含税），一旦认定不再因外部因素产生的价格变化而变化。

（2）报价要求

本工程招标控制价为175万元人民币，凡投标报价超过控制价的投标文件将作废标处理。

供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（3）质量要求

符合磋商文件要求。工程质量标准合格,达到施工图纸要求,符合国家强制性规范要求，符 合磋商文件要求。

（4）验收要求

符合国家、行业相关验收标准。

（5）维保要求

乙方需要编写维保方案，明确维保范围、维保内容、响应时效等相关内容。

本项目的质保期为3年，自项目整体竣工验收合格之日起算。质保期内，项目中涉及的装饰装修项目如出现质量问题，乙方负责免费维修。

（6）培训要求

环境使用培训需要包含设施熟悉、安全规范、设备保护、应急预案等内容。

2.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付。

（2）交付地点：采购人指定地点。

附件：紫金山未来网络试验平台施工图

第五章 合同主要条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

协议编号：【 2025A**00** 】

工

程

合

同

项目名称：紫金山实验室未来网络试验平台环境整体建设工程项目

甲  方：          紫金山实验室        （发包方）

乙  方：                               （承包方）

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。本合同通用条款与GF—2017—0201建设工程施工合同（示范文本）中通用条款相同。

第一条  工程概况

１．１  工程名称：

１．２  工程地点：

１．３  承包范围：

１．４  承包方式：

１．５  工期：本工程自     年    月    日开工，于      年    月    日竣工。

１．６  工程质量：

１．7   质保期：

１．8  合同价款（人民币大写）：

第二条  甲方工作

２．１  开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明    份，并向乙方进行现场交底。同时向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

２．２  指派         为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更（此项必须是甲方二人以上签字并加盖公章）、登记手续和其他事宜。

２．３  委托                    监理公司进行工程监理，监理公司任命     为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方   份。

２．４  负责对乙方的施工工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。负责对乙方维修及施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

２．５  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

２．６  协调有关部门做好现场保卫、消防等工作，负责提供可使用的施工水电点位置，相关能源费用由乙方支付。

第三条  乙方工作

３．１  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

３．２  指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

３．３  乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负全责。

３．4  乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用以及给甲方造成的全部损失，由乙方承担。

３．5  严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，结算资料含竣工图纸及相关材料。

３．6  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

３．7  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

乙方须在甲方水电管理部门指导下安装水电表，按实用数字甲方收取水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。

第四条  关于工期的约定

４．１  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

４．2   因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

４．3  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

５．１  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

５．２  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

５．３  乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。

５．4  由于乙方原因造成质量事故，乙方无条件进行返工或修改，直至达到合同约定的质量标准，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

５．5  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知    日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

５．6  本合同质保期为【】年，自竣工验收合格之日起算。

第六条  关于工程价款及结算的约定

６．１  双方商定本合同价款采用第  5  种：

（1）固定总价。

（2）固定单价。

（3）固定总价加    ％包干风险系数计算。包干风险包括         内容。

（4）固定单价加    ％包干风险系数计算。包干风险包括         内容。

（5）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

６．２  本合同生效后，按下表约定支付工程款。

| 拨款分期进行 | 拨款 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 预付款 | 合同价的 30% |  |
| 服务结束并验收合格后 | 合同价的 40% |  |
| 审计结束后 | 到审定价97% |  |
| 验收合格一年后 | 尾款 |  |

结算时，需提供高限额的发票（调高发票限额可向主管税务局申请）

６．3开票及付款信息

甲方开票信息：

单位名称：网络通信与安全紫金山实验室

纳税人识别号：12320100MB19771475

开户银行：中国建设银行股份有限公司南京九龙湖支行

银行账号：32050159604400000585

联行号：105301001090

单位地址：南京市江宁区秣周东路9号

单位电话：025-52091570

乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

第七条  关于材料供应的约定

７．１  本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值    ％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

７．２  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条  有关安全生产和防火的约定

８．１  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

８．２  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

８．３  由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

８．４  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  奖励和违约责任

９．１  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方      元。

９．２  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方    元违约金。逾期超过【】天的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方    元，作为奖励。

９．３  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

９．4  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

９．5  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，双方协商一致办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  合同争议的解决方式

１０．１  本合同在履行期间，双方发生争议协商解决不成时，向工程所在地人民法院起诉。

１０．2  违约方需承担守约方因追索权利产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保保险费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等）。

第十一条  其它约定

第十二条  附则

１２．１  本协议未尽事宜，双方应另订协议。

１２．２  本合同一式  份，甲方执肆份，乙方执  份。

１２．３合同自双方盖章之日起生效。

１２．4  本合同履行完成后自动终止。

１２．5  附件

（1）招标文件和投标文件（适用于招投标项目）

（2）施工图纸或作法说明

（３）工程项目一览表

（４）工程预算书

（５）甲方提供货物清单

（６）会议纪要

（７）设计变更

（８）其他

１２．6  本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页系编号       《工程合同》签署页，无正文）

| 甲 方：紫金山实验室 （盖章） 法人代表:尤肖虎 地址:南京市江宁区秣周东路9号 邮编: 电话: 授权代表（签字）:  签订日期： 年 月 日 | 乙 方： （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

竞争性磋商响应文件

项目名称：紫金山实验室未来网络试验平台环境整体建设工程项目

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制磋商响应文件并制作目录（须生成页码））

## 附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：紫金山实验室

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                  （姓名和职务）代表         （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、总报价为（大写）             元。

3、我们的报价产品中    （有或无）进口产品（服务）。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的 权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内 完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决 不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人 员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地     址：

电     话：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月   日

## 附件二、法定代表人授权书及身份证复印件

法定代表人授权书

本授权书声明： 注册于             （供应商住址） 的          （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）项目编号：          进行竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

供应商盖章：

日        期：        年    月    日

法定代表人、被授权人的身份证明文件的复印件：

附：法人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 代理人身份证复印件正面 | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

## 附件三、营业执照复印件

## 附件四、资格资信证明文件

## 附件五、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经 营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：	年	月   日

## 附件六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：	                          项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：仅填写有偏离的条款，如本表为空，则代表全部响应。

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

## 附件七、合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的合同条款 | 响应文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商应当逐条对照采购文件合同条款，就响应文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如响应文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

3. 供应商未填写该表则表示完全满足磋商文件合同条款要求。

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

## 附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在本表后附相关合同关键页（须包括合同服务内容、实施时间、合同金额、合同签页如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的发票或订单或结算单据)的复印件（加盖公章）

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

## 附件九、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日    期：   年    月   日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十、技术规范偏离表

技术规范偏离表

项目名称：	                                       项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术规范条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：仅填写有偏离的条款，如本表为空，则代表全部响应。

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

## 附件十一、项目技术说明或实施方案

## 附件十二、报价表

报价表

项目名称：                                             项目编号：

| 总报价 | 合计 | 小写： 人民币 大写： 人民币 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否”） |  |  |

供应商（盖章）:                        授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3、 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4、该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于策划宣传、拍摄、成片、直播、广告、会议场地租赁、人员接待、物料提供、网站系统开发应用、实施费用以及相关人员工资（含各类保险、加班费、交通费、过节费、福利等所有与人员相关费用）、劳务费、服装费用、劳保用品、所有税费、培训、策划设计费、实施耗材费、设备器材费、等以及采购人项目预算已包含的项目论证、评审等各项相关费用。

## 附件十三、分项报价表

## 附件十四、其他证明文件