## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 马鞍街道2025年度南京市和美乡村培育村建设工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人： |  | 江苏中皓隆亚项目管理咨询有限公司
（单位盖章）
2025年10月31日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 马鞍街道2025年度南京市和美乡村培育村建设工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人： | 江苏中皓隆亚项目管理咨询有限公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月31日 | 复核时间： | 2025年11月03日
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：马鞍街道2025年度南京市和美乡村培育村建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) |  | 其中:(元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 马鞍街道2025年度南京市和美乡村培育村建设工程 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：马鞍街道2025年度南京市和美乡村培育村建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中:(元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 景观工程 |  |  | 0.00
2 | 道路提升及附属工程 |  |  | 0.00
3 | 路灯工程 |  |  | 0.00
4 | 绿化工程 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：景观工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 60000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 下浮16%
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | LD-1（1） 以芹相迎标识 |  |  |  | 1
1 | 010101001005 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 21
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 22.51
3 | 010404001005 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 2.91
4 | 010501002010 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.48
5 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 |  | m3 | 0.17
6 | 010501004001 | 筏板基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含模板 |  | m3 | 1.6
7 | 010502001001 | 基座砼柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含模板 |  | m3 | 1.3
8 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.详见图纸（含钢板、锚筋） 2.不含芹菜标识基础预埋件 |  | t | 0.05
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.062
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以外 |  | t | 0.244
11 | 010103001005 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中考虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 16.05
12 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 6.46
13 | 011802005001 | 地基压密注浆 | 1.空钻深度、注浆深度:符合设计要求 2.注浆间距:符合设计要求 3.处理后地基承载力复核设计要求 4.结算时按实际处理体积计算 |  | m3 | 8
14 | 020509024026 | “芹宝儿”造型 | 1.折盒50X2厚不锈钢材质 标识厂家深化制作色彩 现场按设计提供的彩图确认 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 |  | 项 | 1
15 | 020509024027 | “以芹相迎”LOGO字 | 1.450高X折50X1.0厚304不锈钢字 白色氟碳漆；20 X20X2厚热镀锌钢 白色氟碳漆 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 |  | 套 | 4
16 | 020509024028 | 芹菜标识（含“马鞍水芹产业园”标识字） | 1.304不锈钢芹菜标识 浅绿色/深绿色氟碳漆 色彩现场按设计提供的彩图确认（含“马鞍水芹产业园”标识字） 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | LD-1（2） 挡土矮墙 |  |  |  | 1
17 | 010101001006 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 600
18 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 231
19 | 010404001006 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 15
20 | 010501002012 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 15
21 | 010504004001 | 毛石挡土墙 | 1砌筑材料：.M10水泥砂浆MU35毛石 2.1:2水泥砂浆勾凹缝，缝宽10-25mm，凹入2-8 3.沉降缝做法满足规范要求 |  | m3 | 63
22 | 010103001006 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中考虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 156
23 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 75
|  | LD-2.1 水芹科普宣传栏 |  |  |  | 1
24 | 010101001007 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 10
25 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 6.26
26 | 010404001007 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 0.24
27 | 010501002013 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.24
28 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 |  | m3 | 0.65
29 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 |  | t | 0.024
30 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.021
31 | 010103001007 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中考虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 5.13
32 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 1.13
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 020509024029 | 水芹科普宣传栏 | 1.型号尺寸，包含设计图纸LD2.1-2S所有内容:包括可开启式宣传栏、两侧热镀锌钢芹菜叶造型，不锈钢字及立柱、肋板等 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 |  | 组 | 1
|  | LD-3.1 芹勤恳恳标识 |  |  |  | 1
34 | 010101001003 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 44.4
35 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 6.73
36 | 010404001003 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 0.55
37 | 010501002008 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.55
38 | 010501002005 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 3.400厚 |  | m3 | 1.68
39 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 |  | t | 0.02
40 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.033
41 | 010103001003 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 3.95
42 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 2.78
43 | 040305004001 | 条石砌体 | 1.材料品种、规格:灰色细料条石（具体要求详见图纸） |  | m3 | 2.59
44 | 020509024018 | 不锈钢字（芹芹恳恳，扎根大地） | 1.型号尺寸，330mm高，60mm宽 2内容：“芹勤恳恳，扎根大地” 3.具体参数详见设计图纸 4.含制作、运输、安装。 |  | 组 | 1
45 | 020509024022 | 不锈钢水芹及芹宝造型 | 1.型号尺寸，材质:水芹不锈钢艺术造型，喷涂氟碳漆，共五根。1.5mm厚304不锈钢字；深绿色氟碳漆；1600*650*30*2mm厚不锈钢板A,墨绿色氟碳漆；30mm宽*1.5mm厚不锈钢材质芹宝造型 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装。 |  | 组 | 1
|  | LD-4.1、4.2 水芹精神堡垒 |  |  |  | 1
46 | 010101001008 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 17.64
47 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 10.91
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 010404001008 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 1.85
49 | 010501002014 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.53
50 | 010501004002 | 筏板基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含模板 |  | m3 | 1.76
51 | 010508902001 | 微膨胀细石混凝土 | 1.后浇部位:柱脚 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 |  | m3 | 0.06
52 | 010508902002 | 柱脚包裹砼 | 1.后浇部位:柱脚 2.混凝土强度等级:C20素砼 |  | m3 | 0.64
53 | 010502001002 | 基座砼柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含模板 |  | m3 | 0.82
54 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.071
55 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以外 |  | t | 0.297
56 | 010103001008 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中考虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 5.95
57 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 4.96
58 | 011802005002 | 地基压密注浆 | 1.空钻深度、注浆深度:符合设计要求 2.注浆间距:符合设计要求 3.处理后地基承载力复核设计要求 4.结算时按实际处理体积计算 |  | m3 | 8.82
59 | 020509024032 | 水芹精神堡垒 | 1.水芹精神堡垒金属结构标志，包括LD-4.1、4.2全部相应内容及JS-1.2中相应预埋件、钢柱、钢梁、地脚螺栓等内容 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 |  | 项 | 1
|  | LD-5.1、5.2 芹劳致富标识 |  |  |  | 1
60 | 010101001009 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 21
61 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 9.3
62 | 010404001009 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 1.29
63 | 010501002015 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.17
64 | 010501002016 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 3.300厚 |  | m3 | 2.85
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
65 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:C25 2.含模板 |  | m3 | 0.58
66 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 |  | t | 0.045
67 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.021
68 | 010103001009 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中考虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 4.41
69 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 4.89
70 | 020509024033 | 热镀锌钢板底座 | 1.型号尺寸，材质:截面1000X180X6厚热镀锌钢板 2.表层油漆:中绿色氟碳漆 3.含50*50*6厚肋板 4.具体参数详见设计图纸 |  | 项 | 1
71 | 020509024034 | “你好！”标志牌 | 1.型号尺寸，材质:1180X830X30X2厚热镀锌钢，其中30X30X2厚深绿色边框 折20X15厚浅绿色面板 折15 X05厚白色304 不锈钢氟碳漆字 2.具体参数详见设计图纸 |  | 项 | 1
72 | 020509024035 | 热镀锌mini版集装箱 | 1.型号尺寸，材质:热镀锌钢mini版集装箱 700*900mm；采用30*30*3厚边框1.5厚凹凸钢板 2.具体参数详见设计图纸 |  | 个 | 2
73 | 020509024036 | “芹宝儿”标志 | 1.型号尺寸，材质:2厚不锈钢材质 标识厂家深化制作 2.:具体参数详见设计图纸 |  | 项 | 1
74 | 020509024037 | “芹劳致富，春种秋储藏”组合标志 | 1.型号尺寸，材质:截面400*300*4厚热镀锌钢浅绿色氟碳漆；600高*300宽1.5厚304不不锈钢字 氟碳漆；30*30*4厚热镀锌角钢 灰色氟碳漆； 2.:具体参数详见设计图纸 |  | 项 | 1
75 | 020509024038 | “加工区”指引牌 | 1.型号尺寸，材质:5厚304不锈钢切割制作立体字白色氟碳漆；5厚304不锈钢切割制作立体字白色氟碳漆；450X150X4厚热镀锌钢 白色一中绿渐变色。 2.:具体参数详见设计图纸 |  | 项 | 1
|  | LD-6.1 水芹知多少标识 |  |  |  | 1
76 | 010101001010 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 35
77 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 4.31
78 | 010404001010 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 0.42
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
79 | 010501002017 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.42
80 | 010501002018 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 3.300厚 |  | m3 | 0.9
81 | 010516002008 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 |  | t | 0.026
82 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.025
83 | 010103001010 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中考虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 2.57
84 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 1.74
85 | 020509024039 | 水芹知多少标识 | 1.包括设计图纸LD-6.1-2中金属构件、文化制品等全部内容 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 |  | 项 | 1
|  | LD-7.1、7.2 芹春永驻标识 |  |  |  | 1
86 | 010101001011 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 19.56
87 | 010101003009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 5.29
88 | 010404001011 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 0.37
89 | 010501002019 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.37
90 | 010501002020 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 3.500mm厚 |  | m3 | 1.27
91 | 010516002009 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 |  | t | 0.065
92 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.061
93 | 010103001011 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中考虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 3.89
94 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 2.01
95 | 020509024040 | 芹春永驻标识 | 1.包括设计图纸LD-7.1-2中金属构件、文化制品等全部内容 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 |  | 项 | 1
|  | LD-8.1 水芹标识 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
96 | 010101001002 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 13.7
97 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 3.45
98 | 010404001002 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 0.18
99 | 010501002002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.18
100 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 3.400mm厚 |  | m3 | 0.42
101 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 |  | t | 0.178
102 | 010103001002 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 2.67
103 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 0.78
104 | 020509024041 | “马鞍大圣”LOGO字 | 1.0.5mm厚304不锈钢 白色氟碳漆；30*30*3mm厚热镀锌钢管 白色氟碳漆 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 |  | 套 | 4
105 | 020509024042 | “水芹”LOGO字 | 1.1.5mm厚304不锈钢（镂空） 白色氟碳漆；30*30*3mm厚热镀锌钢管 白色氟碳漆 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 |  | 套 | 2
|  | LD-9.1 芹山绿水标识 |  |  |  | 1
106 | 010101001004 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 14.8
107 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 5
108 | 010404001004 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 0.22
109 | 010501002009 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.22
110 | 010501002007 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 3.400厚 |  | m3 | 0.53
111 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 2.不包含2mm厚不锈钢造型预埋铁件 |  | t | 0.008
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
112 | 010103001004 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 4.03
113 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 0.97
114 | 020509024024 | 不锈钢字（芹山绿水） | 1.520mm高，1.5mm厚不锈钢字 2.表层油漆:详见图纸 3.含φ25*2mm热镀锌钢管 4.具体参数详见设计图纸 5.含制作、运输 、安装 |  | 套 | 4
115 | 020509024025 | 不锈钢造型标志 | 1.型号尺寸，材质:1200mm高，2mm厚不锈钢造型 2.表层油漆:色彩按设计提供的彩图确认 3.:具体参数详见设计图纸 4.含制作、运输、安装 |  | 项 | 1
|  | LD-10.1 钓鱼台 |  |  |  | 1
116 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:淤泥或湿土 2.挖土深度:4m 内 |  | m3 | 294
117 | 010404001012 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 5.4
118 | 010501002021 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 5.4
119 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含模板 |  | m3 | 14.82
120 | 010502001003 | 砼柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含模板 |  | m3 | 2.55
121 | 010510001001 | 砼梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含模板 |  | m3 | 4.41
122 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含模板 |  | m3 | 7.26
123 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 1.655
124 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以外 |  | t | 1.405
125 | 010103001013 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 265.84
126 | 010103002013 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 28.16
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
127 | 050307007001 | 塑木栏杆 | 1.栏杆高度:355mm 2.塑料种类:80*80mm咖色塑木横梁、120*120mm咖色塑木柱； 3.包括但不限于热镀锌角钢、锚栓等铁件 |  | m | 115.2
128 | 011104002001 | 塑木地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3mm钢龙骨（M8膨胀螺栓固定） 2.面层材料品种、规格、颜色:1200*120*25咖色塑木，间缝5mm |  | m2 | 78.12
|  | LD-10.1 水埠头 |  |  |  | 1
129 | 010101004006 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:淤泥或湿土 2.挖土深度:4m 内 |  | m3 | 7.8
130 | 010404001016 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 1.27
131 | 010501002028 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.52
132 | 010501004004 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.:高400mm |  | m3 | 1.62
133 | 010403004003 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:MU30黄褐色块石 2.勾缝要求M10砌筑砂浆 |  | m3 | 3.74
134 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.043
135 | 020201001001 | 100mm厚灰色条石 | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.石料种类、构件规格:100mm厚灰色条石 斧剁面 |  | m2 | 2.88
136 | 020201001002 | 150mm厚灰色条石 | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.石料种类、构件规格:150mm厚灰色条石 斧剁面 |  | m2 | 4.2
|  | LD-11.1-11.2 田间小憩节点标识 |  |  |  | 1
137 | 010101001013 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 75
138 | 010101003011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 50.04
139 | 010404001014 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 1.6
140 | 010501002024 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 1.6
141 | 010501002025 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 3.300厚 |  | m3 | 3.99
142 | 010502001005 | 砼柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 |  | m3 | 0.42
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
143 | 010516002011 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 |  | t | 0.024
144 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.142
145 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以外 |  | t | 0.056
146 | 010103001014 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 42.43
147 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 7.61
148 | 010403004002 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:MU35毛石 2.勾缝要求:1:2水泥砂浆勾凹缝 缝宽10-25mm 凹入8-5mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 |  | m3 | 11.31
149 | 010401003002 | 清水砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm厚青砖 |  | m3 | 0.59
150 | 010401007002 | 空花墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm厚红砖 |  | m3 | 0.37
151 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*90mm红色多孔砖 |  | m3 | 0.21
152 | 020509024045 | 宣传标志牌 | 1.包括设计图纸LD-11.1-3中金属构件、文化制品等全部内容 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装。 |  | 组 | 1
153 | 011102003002 | 铺砖地面 | 1.面层材料:240*115*53mm厚红砖、青砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 素土夯实，密度≥93% |  | m2 | 31.82
154 | 050201003002 | 红砖45°围边 | 240*115*53mm厚红砖 |  | m | 2
|  | LD-12.1 入口广场提升 |  |  |  | 1
155 | 010401003001 | 陶罐拆除修补 | 原有陶罐拆除，青砖修补 |  | 项 | 1
156 | 010101001014 | 清洁广场 | 对广场进行清洁整理，清理效果满足建设单位要求 |  | 项 | 1
157 | 020509024046 | “芹宝儿”造型 | 1.折盒50X2厚不锈钢材质 标识厂家深化制作色彩 现场按设计提供的彩图确认 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装 4.含配套固定五金件 |  | 项 | 1
158 | 020509024047 | 不锈钢水芹造型 | 1.型号尺寸，材质:水芹不锈钢艺术造型，喷涂氟碳漆，共五根。 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装。 4.含配套固定五金件 |  | 组 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
159 | 020509024048 | 芹菜叶造型 | 1.型号尺寸，材质:芹菜叶艺术造型，喷涂氟碳漆 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装。 4.含配套固定五金件 |  | 个 | 7
160 | 020509024049 | “芹劳致富”LOGO牌 | 1.型号尺寸，材质:252mm高 30mm宽 0.5mm厚（2mm厚）304不锈钢金属字 含氟碳漆 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装。 4.含配套固定五金件 |  | 项 | 1
161 | 020509024052 | 坐凳修复 | 1.拆除原坐凳面层，跟换，固定在原结构上 2.截面100*50*2mm厚热镀锌钢管 栗色木纹漆 间缝6mm 3.详见设计图纸 |  | 个 | 3
|  | LD13.1-13.3 村庄入口标识提升 |  |  |  | 1
162 | 010101001001 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 144
163 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 17.66
164 | 010404001001 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 1.39
165 | 010501002026 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 |  | m3 | 1.8
166 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 |  | t | 0.446
167 | 010103001001 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 14.47
168 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 3.19
169 | 020509024001 | 山形标识（共五组） | 1.主要材料为2mm厚热镀锌钢板、钢管，表面喷氟碳漆，具体样式详见图纸，共五套 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装。 4.含配套固定五金件 |  | 项 | 1
170 | 040602001001 | 碳化木格栅 | 1.材质:70*30mm厚碳化木；70*12厚碳化木栅栏@160；80*80碳化木柱 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装。 |  | m2 | 18
171 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.拆除和恢复农户养鸡金属围网 2.含基础、立柱 |  | m2 | 180
|  | 4 指引、解说标识 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
172 | 020509024050 | 指引标识 | 1.基础做法：100mm厚碎石垫层；100mm厚C20素砼；600mm高C20砼基础 2.预埋件详见设计图纸 3.80*80*3mm厚热镀锌钢管立柱 4.造型、版面及其他具体参数详见设计图纸 5.包括但不限于挖基坑土方、土方回填、垫层、基础、预埋件、标牌制安等本项目所有工作 |  | 套 | 13
173 | 020509024051 | 解说标识 | 1.基础做法：100mm厚碎石垫层；100mm厚C20素砼；500mm高C20砼基础 2.预埋件详见设计图纸 3.80*80*3mm厚热镀锌钢管立柱 4.造型、版面及其他具体参数详见设计图纸 5.包括但不限于挖基坑土方、土方回填、垫层、基础、预埋件、标牌制安等本项目所有工作 |  | 项 | 2
|  | LD-15.1 二十四节气标识 |  |  |  | 1
174 | 010101001015 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 10
175 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 3.78
176 | 010404001015 | 碎石垫层 | 1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 |  | m3 | 0.15
177 | 010501002027 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 3.100厚素砼 |  | m3 | 0.15
178 | 010501003006 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板 |  | m3 | 0.27
179 | 010516002012 | 预埋铁件 | 1.详见图纸 |  | t | 0.008
180 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 |  | t | 0.027
181 | 010103001015 | 回填方 | 1.原则上采用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，在报价中虑可能存在部分借方回填的风险，结算时不得因借土回填额外计取费用 2.分层回填压实，压实度满足设计和规范要 |  | m3 | 3.21
182 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 0.57
183 | 020509024053 | 二十四节气标识 | 1.包括设计图纸LD-15.1-2中金属构件、文化制品等全部内容 2.具体参数详见设计图纸 3.含制作、运输、安装。 |  | 组 | 1
|  | 其他 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
184 | 011406001001 | 彩绘 | 1.面层为彩绘墙面，符合甲方要求 2.喷或滚涂面层弹性涂料二遍 3.喷或滚涂底漆涂料一遍 4.原有水泥墙面清理清洗 |  | m2 | 100
185 | 040103002001 | 环境提升及整治 | 1.包括甲方指定或因为施工需要拆除的建筑或障碍物、必要的杂草清理、杂木砍伐、坡面整治及水岸土方整治（详见施工图TD-1.3）、小广告铲除、零星墙面出新、不包含在清单所列范围的平整场地等 2.投标人自行考虑，结算不做调整 |  | 项 | 1
分部分项合计
186 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 投标人自行考虑，结算不调整。 |  | 项 | 1
187 | 050404001001 | 基坑支护 | 1.此费用为与本项目相关基坑支护、降排水、围堰等费用 2.具体支护施工方案在保证施工质量、安全的前提下由投标人自行考虑 3.此费用结算时不做调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 60000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：景观工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 60000.00
合 计 |  |  | 60000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：景观工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：景观工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：道路提升及附属工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 100000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 下浮14%
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路提升及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 土方及拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 040701001001 | 菜地规整 | 1.满足建设单位要求 |  | m2 | 10215
2 | 040101005001 | 河塘清淤 | 1.挖掘深度:详见图纸 |  | m3 | 1840
3 | 040103002007 | 淤泥弃置 | 1.废弃料品种:淤泥 2.运距及处置方式投标人自行考虑，结算综合单价不做调整。 |  | m3 | 1840
4 | 011602001002 | 混凝土路面破除 | 1.构件名称:原道路砼 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:按现场实际 |  | m3 | 540.48
5 | 040103002005 | 破除砼外运 | 1.废弃料品种:混凝土废弃物外运 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 540.48
6 | 010101002002 | 挖除破损基层 | 1.老路基损坏部位挖除失能路基 |  | m3 | 253.35
7 | 040103002006 | 土方外运 | 1.废弃料品种:失能路基土外运 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 253.35
|  | 道路提升 |  |  |  | 1
8 | 040202011001 | 碎石垫层 | 1.15cm厚碎石垫层 2.结算时根据实际碎石铺筑方量折算为本条清单面积计量。 |  | m2 | 1889
9 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.含模板、嵌缝、锯缝、土路肩修复及混凝土养护 4.由于不同路段道路厚度存在差异，结算时根据实际混凝土铺筑方量折算为本条清单面积计量。 |  | m2 | 4581.4
10 | 040307009002 | 拉杆 | 1.材料品种、规格:螺纹钢筋 2.直径:16mm |  | t | 0.332
11 | 040201021001 | 抗裂贴 | 32cm宽抗裂贴 |  | m | 1550
12 | 040402017001 | 沥青灌缝 | 热沥青灌缝 |  | m | 1550
13 | 040203003001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.6L/m2 |  | m2 | 2971
14 | 040203004001 | 稀浆封层 | 10mm厚沥青稀浆封层 |  | m2 | 2971
15 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 60mm厚细粒式改性沥青砼（SBS AC-13) |  | m2 | 2971
16 | 040205006001 | 彩色标线 | 1.60mm宽 2.土黄色、芹绿色 |  | m | 1600
17 | 040205006002 | 白色标线 | 1.100mm宽 2.白色 |  | m | 1600
18 | 040205007001 | 地绘芹菜叶 | 1.色彩聚氨酯涂料 2.色彩及样式详见图纸 3.芹菜叶 |  | m2 | 100
19 | 040205007002 | 地绘LOGO字 | 1.色彩聚氨酯涂料 2.色彩及样式详见图纸 3.四字一组，详见设计图纸 |  | 组 | 8
|  | 其他 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路提升及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 040203008002 | 田间小径 | 1.60mm厚中6 ~8mm灰色砾石散置，满铺不露底 2.100mm厚碎石垫层 3.渗水过滤纤维隔离布，侧边上翻100mm 4.素土夯实，夯实度>93% 5.两侧240X115 X53mm厚红砖，30厚1:3水泥砂浆结合层 6.具体做法详见设计图纸，按上表面积计算。 |  | m2 | 371
21 | 010401014001 | 新建排水沟 | 1.600X400X40mm厚 D400铸铁子 2.配套角热镀锌钢钢架 8mm鱼尾锚预埋 3.80mm厚C25 混凝土 4.M75水泥砂浆MU10砖砌体 5.100mm厚C20素砼垫层 6.100mm厚级配碎石热层 7.素土夯实，密实度>93% 8.破损排水沟拆除 |  | m | 80
22 | 010401014002 | 排水沟盖板 | 1.600X400X40mm厚 D400铸铁子 2.配套角热镀锌钢钢架 8mm鱼尾锚预埋 |  | m | 320
23 | 040205012001 | 波形钢护栏 | 1.类型:波形钢护栏 2.规格、型号:φ114*45钢护栏立柱，详见图集05MR602 3.含基础 |  | m | 68
分部分项合计
24 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 投标人自行考虑，结算不调整。 |  | 项 | 1
25 | 041107002001 | 排水、抽水 | 1.包括但不限于基坑、沟槽、河塘抽排水，投标人自行考虑，结算不做调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路提升及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路提升及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路提升及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路提升及附属工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 100000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：道路提升及附属工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1 | 100000.00
合 计 |  |  | 100000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：道路提升及附属工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路提升及附属工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：道路提升及附属工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 4.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：道路提升及附属工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道路提升及附属工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：道路提升及附属工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：路灯工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 下浮14
合 计
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 路灯 |  |  |  | 1
1 | 040805002001 | 太阳能路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.灯杆材质、规格:用优质Q235 钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装:杆高6 0米,灯杆壁厚>3mm,口径60-120mm。 3.太阳能电池组件:单晶硅电池组件100W、胶体蓄电池100AH、路灯输入电压24V。 4.基础形式、砂浆配合比:详见设计图纸 5.具体参数详见设计图纸 6.包含基础挖填土方、基础、成品灯杆、灯具及配套设备、接地、预埋件、法兰等 |  | 套 | 150
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.2 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路灯工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：路灯工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 5.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：路灯工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 5.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 5.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 5.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：路灯工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.1
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.37
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 下浮16%
合 计
未来软件编制
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | E 园林绿化工程 |  |  |  | 1
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.人工配合机械平整，同时对20cm以下得土层进行人工深翻、碾压。 2.找平找坡要求：厚度在±30cm以内的找平，坡度控制在2.5-3%， |  | m2 | 2686
2 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求：达到适宜苗木正常存活要求 2.含土源费 |  | m3 | 270
|  | E 上木 |  |  |  | 1
3 | 050102001001 | 日本早樱a | 1.种类：日本早樱a 2.地径：D12-13cm 3.高度：450-500cm 4.冠幅：350-400cm 5.树形开展，自然全冠，树形优美 6.养护期：三级养护两年,具体由甲方确定 7.草绳绕树干 |  | 株 | 2
4 | 050102001002 | 日本早樱b | 1.种类：日本早樱b 2.地径：D8-10cm 3.高度：350-400cm 4.冠幅：300-350cm 5.树形开展，自然全冠，树形优美 6.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 7.草绳绕树干 |  | 株 | 3
5 | 050102001005 | 西府海棠 | 1.种类：西府海棠 2.地径：D7-8cm 3.高度：350-400cm 4.冠幅：250-300cm 5.一级分枝≥4枝，树形开展，自然全冠 6.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 7.草绳绕树干 |  | 株 | 2
6 | 050102002001 | 山茶 | 1.种类:山茶 2.高度：150-180cm 3.蓬径：100-120cm 4.枝下高：40-60cm 5.树形饱满，枝叶茂密，端正 6.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 7.草绳绕树干 |  | 株 | 4
|  | E 下木 |  |  |  | 1
7 | 050102002011 | 毛鹃 | 1.种类:毛鹃 2.高度：40-45cm 3.蓬径：30-35cm 4.密度：25株/㎡ 5.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | m2 | 19
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 050102002024 | 结香 | 1.种类:结香 2.高度：150-180cm 3.蓬径：120-150cm 4.枝下高：≤20cm 5.丛生状，≥15分枝 6.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | 株 | 6
9 | 050102002025 | 银姬小蜡球 | 1.种类:银姬小蜡球 2.高度：120-150cm 3.蓬径：120-150cm 4.枝下高：≤15cm 5.精球，分枝紧密 6.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | 株 | 2
10 | 050102002026 | 花叶香桃木 | 1.种类:花叶香桃木 2.高度：60-80cm 3.蓬径：60-80cm 4.枝下高：≤15cm 5.丛生状，分枝紧密 6.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | 株 | 3
11 | 050102002027 | 绣球 | 1.种类:绣球 2.高度：50-60cm 3.蓬径：50-60cm 5.2加仑容器苗，≥3枝/丛 6.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | 丛 | 17
12 | 050102002028 | 花叶玉簪 | 1.种类:花叶玉簪 2.高度：25-30cm 3.1加仑容器苗 4.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | 丛 | 8
13 | 050102002029 | 矮蒲苇 | 1.种类:矮蒲苇 2.高度：150-180cm 3.5加仑容器苗 3.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | 丛 | 15
14 | 050102002030 | 花叶蒲苇 | 1.种类:花叶蒲苇 2.高度：100-120cm 3.5加仑容器苗 3.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | 丛 | 4
15 | 050102002031 | 细叶芒 | 1.种类:细叶芒 2.高度：80-100cm 3.3加仑容器苗 3.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | 丛 | 6
16 | 050102002012 | 大花六道木 | 1.种类:大花六道木 2.高度：35-40cm 3.蓬径：25-30cm 4.密度：36株/㎡ 5.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | m2 | 6
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 050102005001 | 栽植绿篱（北海道黄杨） | 1.种类:北海道黄杨 2.篱高:100-120mm 3.行数、蓬径:每米2颗，冠幅30-35mm 4.养护期:三级养护两年，具体由甲方确定 |  | m | 70
18 | 050102002013 | 银叶菊 | 1.种类:银叶菊 2.高度：25-30cm 4.密度：36株/㎡，≥3枝/丛 5.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | m2 | 6
19 | 050102002015 | 金叶苔草 | 1.种类:金叶苔草 2.高度：15-20cm 4.密度：64丛/㎡，≥5牙/丛 5.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | m2 | 4
20 | 050102012001 | 草坪 | 1.草皮种类：百慕大、黑麦草 2.铺种方式：矮生百慕大草卷满铺，追播黑麦草 3.营养土5cm厚，翻耕10cm 4.5cm厚黄细砂层 5.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 |  | m2 | 587
21 | 050102013002 | 波斯菊 | 1.种类：波斯菊 2.籽播 3.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 4.详情按施工图纸要求 |  | m2 | 154
22 | 050102013003 | 百日草 | 1.种类：百日草 2.籽播 3.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 4.详情按施工图纸要求 |  | m2 | 736
23 | 050102013004 | 蓝花亚麻 | 1.种类：蓝花亚麻 2.籽播 3.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 4.详情按施工图纸要求 |  | m2 | 634
24 | 050102013005 | 缀花草籽 | 1.种类：百慕大，蒲公英混合籽播 2.籽播 3.养护期：三级养护两年，具体由甲方确定 4.详情按施工图纸要求 |  | m2 | 516
分部分项合计
25 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、详见设计图纸 |  | 株 | 11
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 6.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 6.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 6.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 6.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 6.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 6.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21