南京市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320114-ZKJW-G2025-0005

采购项目：岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装

采购单位：南京市雨花台区保障房片区管理办公室

采购类别：货物类

中科经纬工程技术有限公司

二〇二五年八月

目录

第一章	公开招标公告	1

第二章	供应商须知	5

第三章	评标标准	16

第四章	采购需求	19

第五章	合同主要条款及格式	26

第六章	投标文件格式	32

第一章 招标公告

项目概况：

岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载 获取采购文件，并于2025年09月01日 14:30 （北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-ZKJW-G2025-0005

项目名称：岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装

预算金额：96.60万元

最高限价：82.1188万元，超过项目最高限价作无效标处理。

采购需求：本项目主要内容为岱山保障房片区各园区房屋的消防水带、消防软盘进行增补。其中，岱山片区消防水带数量共3943件，消防软盘数量共4038件。具体详见采购文件。

合同履行期限（项目交付期）：30日历天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料。将上述证明材料上传至电子投标文件中）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(1)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有建设主管部门颁发的消防设施工程专业承包三级（含）以上资质，并取得安全生产许可证；（提供有效证书复印件并加盖公章）；

2.拟投入本项目的项目经理须具备注册建造师证书机电工程专业二级（含）以上，且具有安全生产考核合格证（C证）（提供有效证书复印件并加盖公章）；

3.提供2025年1月-2025年7月任意一个月供应商为项目经理缴纳的社会保险证明（提供证明材料复印件并加盖供应商公章，须有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，如因特殊情况迟缴或免缴社保的，可提供由社保中心出具的证明）；

4.拟投入本项目的项目经理必须满足下列条件：（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

4.1项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

4.2项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：江苏政府采购网自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年09月01日 14:30：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 ，即可替代《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（2）-（6）项。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

4、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的， 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、采购人不组织现场勘查，供应商可自行踏勘。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、“南京市公共采购信息网”发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京市雨花台区保障房片区管理办公室

地    址：西善桥街道平治社区党群服务中心3楼316

联 系 人：张主任

联系电话：13951036506

2、采购代理机构信息

名    称： 中科经纬工程技术有限公司

地　　址：南京市江宁区东山街道东山总部商务园A3栋4楼413室

联系方式：18705195112

3、项目联系方式

项目联系人：杨工

电　　话：18705195112

第二章 供应商须知

一、总  则

1 、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2 、定义

2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本招标文件中所述产品及相关服务、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3 、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目为整体专门面向中小企业采购服务，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3 根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.4 根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企 业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.5 小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。

3.6 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.7 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.8 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.9 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的，且经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.10 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.11 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动 时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10 号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表》。

4、联合体投标

本项目不接受联合体投标

二、招标文件构成

5 、招标文件组成

5.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、评标标准、采购需求、合同主要条款及合同签订方式、付款条件、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标项目的技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6 、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

7 、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商所使用的币种应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

8 、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

8.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9 、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）第一章 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件；

（2）第一章 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明；

（3）开标一览表；

（4）★南京市政府采购供应商信用记录表；

（5）《商务要求响应及偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

10 、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）项目服务方案；

（2）项目技术人员一览表；

（3）采购需求中加★实质性要求；

（4）★技术要求响应及偏离表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

11 、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一套设备仅接受一个价格。

11.2 投标报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

12 、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13 、投标保证金（不提供保证金）

/

14 、投标有效期

14.1 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

15 、投标文件签署

15.1 投标文件根据招标文件要求进行签字盖章。

16 、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2招标代理费：合同签订前，中标人应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。由中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳，中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。

本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率计算收取、评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算（代理机构先行垫付），由中标人支付给采购代理机构，请投标人予以关注并核算到总报价中。

四、投标

17 、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第  25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18 、有下列情形的投标文件将拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19 、投标文件的修改和撤回

19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.3 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.4 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、评标与定标

20 、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21 、评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22、评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23、投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、投标文件的审查

24.1  投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。由代理机构或采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25、无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件

25.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.9评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.10法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1本项目采用综合评分法。评标小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.2 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.3 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.3.1提供虚假材料谋取中标。

26.3.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.3.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.3.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.3.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.4 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、中标通知书

27.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内登录苏采云系统下载。

27.2 因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

28 、签订合同

28.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5服务（包含与服务相关的货物）的追加

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑和投诉

29 、质疑

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

29.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函的内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

29.5 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

30 、投诉

30.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

31、诚实信用

31.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
31.2供应商不得向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
   31.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
31.3供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法。评标小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的评审价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30分。 | 30分 |
| 商务部分（10分） |  |  |  |
| 2 | 产品性能 （4分） | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性产品认证证书，得4分。少提供或未提供不得分（提供有效的产品检测报告和认证证书）。 | 4分 |
| 3 | 类似业绩 （6分） | 供应商提供2022年1月1日以后（含）（以合同签订时间为准）其所实施类似消防系统设备采购与安装业绩，有一个得3分，最多得6分。 注：上述业绩案例均须提供合同扫描件并加盖投标人公章。供应商需保证提供的文件是真实的、准确的，如有虚假，不利后果由供应商自行承担。 | 6分 |
| 技术部分（60分） |  |  |  |
| 7 | 项目整体 对接方案 （10分） | 根据供应商提供消防水带、消防软盘的整体对接方案进行打分： 方案针对性强，对接过程中保证安全性和可实施性强，得10分； 方案可实施、迁移方案有一定的合理性，风险可虑不全面得7分； 方案可行性差，考虑不全面得 4 分； 未提供方案的不得分。 | 10分 |
|  | 技术解决方案 （10分） | - 根据供应商提供的技术解决方案进行打分： - 方案包含对本项目的理解分析深度、技术路线和工作规范的可行性、建设重难点分析的精准性及解决方案的合理性进行评分； - 方案无缺漏，完全满足采购需求，能科学合理的开展工作的得10分； - 方案无缺漏，符合相关标准和规范，基本满足采购需求的得7分； - 方案有缺漏，在满足采购需求方面欠缺的得4分； - 未提供方案不得分。 | 10分 |
|  | 服务保障体系 （10分） | 根据供应商保障服务方案的实施而设立的服务机构、配备的相应服务人员、设施装备，以及相应的服务细则和规范的管理制度，确保兑现服务承诺、保证服务质量、提供的配送、安装、调试、培训、响应时间、咨询（技术支持）、维修以及应急保障措施等一系列服务方案进行评分。 方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分； 方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分； 方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分； 未提供方案，不得分。 | 10分 |
|  | 质量保证方案 （10分） | - 供应商能够提供完善的质量保证方案（体系及措施），明确保证内容及措施，措施可操作性强的得10分；能够提供较完善的质量保证方案（体系及措施），明确保证内容及措施，措施可操作性较强的得7分；能够提供基本质量保证体系及措施，具一定可操作性的得4分；质量保证体系及措施欠缺，可操作不大的得1分；未提供的不得分。 | 10分 |
|  | 售后服务 （10分） | - 售后服务内容完整，从售后服务人员、备品配件供应、优惠条件、售后服务应答及处理时间等方面进行评价，方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分； - 方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；未提供方案，不得分。 | 10分 |
|  | 样品 （10分） | - 投标人根据招标文件要求提供消防水带、消防软管卷盘样品各一个 - 质量：通过对样品的外观、材料、加工工艺等方面进行评估（材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠）。 - 性能：通过对样品的功能、性能指标等方面进行评估，是否达到招标文件标准要求。 - 可靠性：通过对样品的标识清晰生产厂名、产品规格、成份、商标、合格证指标等方面进行评估。 - 满分10分 ，较好7分， 一般4分，差1分，未提供不得分（评标结束后，未中标的样品退还投标人，中标人的样品不予退还)。 | 10分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1、评标委员会成员根据上述评分细则，各自进行打分，并记录在评分表中，然后平均计算出各供应商的得分值，最后根据各供应商的总分进行排名，推荐中标供应商。

2、供应商所提供的所有业绩材料、人员证书必须真实可靠，如发现供应商弄虚作假，则取消其本次采购中标资格，并向行政主管部门汇报。

3、参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件。

4、本项目为整体专门面向中小企业采购服务，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、政府采购异常低价问题处理方式：

5.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价〈采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的、评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

注：供应商应对投标文件中提供的证明材料和相关承诺书原件的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人或招标代理机构有权取消其中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关条例进行处罚。

5.3 样品递交说明

（1）线下递交

递交地点：投标方需将样品送至南京市江宁区东山街道东山总部商务园A3栋4楼413室，现场设有样品接收台及工作人员负责登记核对。

递交要求：递交时需出示投标单位授权委托书（原件）及递交人身份证（复印件），并提交《样品递交清单》（格式自拟），清单需加盖单位公章。样品包装外需清晰标注 “项目编号 + 投标单位名称 + 样品名称”。

- 邮寄递交

收件地址：南京市江宁区东山街道东山总部商务园A3栋4楼413室，收件人：杨工，联系电话：18705195112。​

邮寄要求：仅接受顺丰速运邮寄方式，邮件封面需显著标注 “项目样品（项目编号：XXX）” 字样。投标方需在邮件发出后 24 小时内，将快递单号、样品名称、数量等信息通过电子邮件发送至 18705195112@163.com，邮件主题为 “[项目编号]+[投标单位名称]+ 样品邮寄通知”。

- 时间认定：邮寄样品以招标方实际签收时间为准，逾期签收（超过样品递交截止时间）的样品视为无效。因邮寄延误、损坏、丢失等问题导致样品无法正常接收的，责任由投标方自行承担。

- 样品递交截止时间为2025年9月1日14:30:00，线下递交需在截止时间前完成现场登记，邮寄样品需确保在截止时间前被签收。

- 同一投标单位不得同时采用两种递交方式，若发现重复递交，以先接收的样品为准，其余样品将不予处理。

- 特殊样品（如易燃易爆、易腐物品）不接受邮寄，必须采用线下递交并提前与招标方沟通接收细节。

第四章 采购需求

- 一、项目概况

- （1）项目编号：JSZC-320114-ZKJW-G2025-0005

- （2）项目名称：岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装

- （3）采购预算金额：96.60万元（人民币）

- （4）采购控制价：82.1188万元（超过项目最高限价作无效标处理）

- （5）采购需求：本项目主要内容为岱山保障房片区各园区房屋的消防水带、消防软盘进行增补。其中，岱山片区消防水带数量共3943件，消防软盘数量共4038件。具体以技术清单为准

- （6）合同履行期限：30日历天

- （7）本项目不接受联合体投标

- 二、采购需求

岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装技术清单 序号; 小区名称; 所属社区; 规格 参数; 水带/件（产品类型：核心产品）; 单价（元/件）; 合价（元）. 1; 乐业东苑; 嘉业社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 66. 2; 乐业西苑; 嘉业社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 16. 3; 安嘉东苑; 嘉业社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 16. 4; 安嘉西苑; 嘉业社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 33. 5; 平治南苑; 平治社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 96. 6; 平治北苑; 平治社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 212. 7; 齐修北苑; 齐修社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 1646. 8; 齐修南苑; 齐修社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 783. 9; 明尚东苑; 齐修社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 118. 10; 义德东苑; 齐修社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 168. 11; 长盛西苑; 永盛社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 216. 12; 明尚西苑; 明义社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 286. 13; 义德西苑; 明义社区; ★1.符合《消防水带》 GB6246-2011 的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证; ★2.外层材质采用高强度彩色长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠; ★3.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5 MPa，附着力强度≥40N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤3%，水带口径为 65mm， 长度≥20m; ★4.材质为铝镁合金，采用锻造方式生产，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、 裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理，配专用橡 胶水带护套‘带口缠绕铁丝为≥3道，水带和接口捆绑处有水带护皮; ★5.水带两端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期; ★6.水带需提供原丝编织8种以上颜色并有防滑设计。; 287. 14; 数量小计; 3943. 合计. 序号; 小区名称; 所属社区; 规格 参数; 软盘数量/套（产品类型：主要产品）; 单价（元/套）; 合价（元）. 1; 乐业东苑; 嘉业社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 23. 2; 乐业西苑; 嘉业社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 7. 3; 安嘉东苑; 嘉业社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 18. 4; 安嘉西苑; 嘉业社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 14. 5; 平治南苑; 平治社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 96. 6; 平治北苑; 平治社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 212. 7; 齐修北苑; 齐修社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 1708. 8; 齐修南苑; 齐修社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 944. 9; 明尚东苑; 齐修社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 118. 10; 义德东苑; 齐修社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 168. 11; 长盛西苑; 永盛社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 216. 12; 明尚西苑; 明义社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 251. 13; 义德西苑; 明义社区; ★1、软管性能：软管尺寸（cm）：40-45，软管内径（mm）19+0.8，软管长度（m）25±0.25，额定工作压力：1.0MPa； ★2、外观：外表无破损、漏水、局部隆起，耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀； ★3、喷射性能：射程（m）≥6，流量（L/min）≥24； ★4、结构要求：卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°； ★5、软盘：设备包含阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等所有安装组件; 263. 14; 数量小计; 4038. 15; 合计（元）. 16; 总计（元）（水带+软盘）. 备注： 1投标报价包括但不限于产品、辅材、运输、安装、调试、验收、税金及政策性文件规定的各项应有的费用，属于交钥匙工程的综合单价。.

- 三、商务要求

1、合同履行期限（项目交付期）：30日历天

2、付款方式：

①本合同项下所有款项均以人民币支付。

②本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

③付款条件:设备安装调试结束全部验收完成后支付合同价，乙方提前向甲方提供正规的发票。

3、（售后）服务要求：招标单位如需根据实际需要在签订合同时对计划采购数量进行增减调整，中标单位应无条件服从。

4、质保及服务要求：质保期≥2年，所投标报价的产品性能不能低于原有设备产品技术参数及性能；所供产品各项质量、安全和技术指标必须达到或超过国家相关最新标准的要求，并随货提供与所供产品相应的各种规格、型号产品质量验证证书和检验合格报告、产品质量合格证书、质量保证书及国家产品认证证书等全部质量证明资料。必须按照使用单位实际需求和要求，及时送达指定位置，确保验收合格并交付正常使用。质保期内，供应商接到报修请求，应在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，若货物故障在检修     （时间）后仍无法排除，供应商应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

- 四、其它说明

1、采购标的对应的企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带、消防软盘更换 | 制造业 |

# 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：

项目名称 ：  岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装

采购单位     南京市雨花台区保障房片区管理办公室

供货单位 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方）：南京市雨花台区保障房片区管理办公室 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：（详见清单）

货物名称、规格、数量、单价及总价详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为      （大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、更换、维修、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同综合固定单价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于     号的招标文件、投标单位投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

#### 若文件约定不一致的，以甲方指定为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、质保期限：质保2年，质保期从验收合格之日起计算。质保期满后，只收材料费，免收人工费等。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

（1）交付时间：采购合同签订后30个日历天内交付并安装调试完毕。

（2）送货地点：投标单位负责将货物运到采购人指定地点，由投标单位负责办理运输和装卸，安装等，由采购人组织验收，检验计量不合格或不符合质量要求，投标单位除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失，安装验收期间所有费用（包括搬运，计量，组织专家验收的费用）均由投标单位负责。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同和招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件或合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

无。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件:设备安装调试结束全部验收完成后支付合同价，乙方提前向甲方提供正规的发票；未提供发票的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款违约责任。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、乙方在安装过程中，自身受到损害或对第三人造成损害的，由乙方承担全部的赔偿责任。若甲方因此遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。

11、任何一方违约，违约方应当承担非违约方主张权利的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等费用。守约方因违约方违约而获得的权利与救济在本合同被解除、撤销、终止或完成后仍应有效。

12、其他违约责任约定：        /

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同并按合同总价款的10%追究乙方的违约责任，解除合同的通知自到达乙方之日起生效。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十三条 诚实信用

- 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式七份，甲乙双方各执三份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、双方约定通过特快专递方式邮寄（包括但不限于：催告函、通知书、诉讼法律文书等）到合同中的通讯地址，无论是否有效接收，均视为有效送达。若合同中通讯地址发生变更，须于变更后五日内书面通知对方，变更方未及时通知的，应承担由此产生的不利后果。

甲方送达地址：

乙方送达地址：

甲方（采购人）：（盖章）       乙方（投标单位）：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

日   期：   年    月   日      日 期：   年  月    日

第六章 投标文件格式

岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘

采购及安装

投标文件

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- 投标文件目录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、供应商资格声明函

南京市雨花台区保障房片区管理办公室：

你们项目名称：岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装（项目编号为：          ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的供应商，并严格遵守采购文件中的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意按照本采购文件第二章“投标供应商须知”的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

电话：传真：

日期：	年	月	日

二、特定资格要求的证明文件

- 三、法人授权书

南京市雨花台区保障房片区管理办公室：

本授权书宣告：

委托单位：

地址：    法定代表人：

受托人：   姓名    性别：    出生日期：  年  月  日

所在单位：   职务：

身份证：     联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京市雨花台区保障房片区管理办公室组织的项目名称：岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装（项目编号为：        ）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：授权代表身份证：

供应商：（盖章）

法定代表人（签字或签章）：

年月日

- 四、小微企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单位名称 ）的（ 项目名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部为符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所羼行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所羼行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(盖章)：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。

- 五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

六、分项报价表

（参考第四章采购清单）

供应商（盖章）：

日期：

- 七、技术要求响应及偏离表

项目编号：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047

项目名称：岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1.按照项目需求中的要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市雨花台区保障房片区管理办公室政府采购活动。

4.供应商可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将可能被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

5.若完全响应无偏离，则在表格中写“符合无偏离”。

- 八、商务要求响应及偏离表

项目编号：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047

项目名称：岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磋商申请及声明 |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书 |  |  |
|  | 磋商报价汇总表 |  |  |
|  | ..... |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1.按照项目需求中的要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市雨花台区保障房片区管理办公室政府采购活动。

4.若完全响应无偏离，则在表格中写“符合无偏离”。

- 九、开标一览表

项目编号：

项目名称：岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装

| 1 | 投标报价 | 大写：人民币 小写：￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人 |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |
| 4 | 其他 | （如有优惠条件须在此注明） |  |
| 5 | 供应商是否属于小微型企业 |  | 填写“是”或“否” |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注意:投标报价应包括采购文件所规定的招标范围的全部内容。

- 十、拟参与本项目技术人员一览表

项目编号：

项目名称：岱山片区各园区消防水带、消防软管卷盘采购及安装

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 在本项目从事的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目成员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

如果行、列数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

日期：年月日

- 十一、企业业绩表

| 企业业绩 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规模 | 日期 | 合同价 | 其他情况 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 十二、提供“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等严重失信记录名单。（提供网页截图）

- 十三、第一章“招标公告”中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料。将上述证明材料上传至电子投标文件中）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

承诺函

（采购人）        ：

我单位          （供应商名称）郑重声明：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

- 日期：  年  月  日

- 十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》       （网站在线打印）

- 十五、评分标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合招标文件第三章评标标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟。