公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2024-0049

项目名称：2025年弱电智能化维保服务

采购类别：服务类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2024年12月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章  评标标准	25

第四章  采购需求及服务要求	29

第五章  合同主要条款及格式	70

第六章  投标文件格式及附件	76

# 第一章招标公告

项目概况

2025年弱电智能化维保服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年12月27日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2024-0049

1.2项目名称：2025年弱电智能化维保服务

1.3预算金额：85万元

1.4最高限价：70万元

1.5采购需求：本项目主要提供江宁科技创新中心弱电智能化维保、备件替换、驻场等相关服务。具体要求及内容详见公开招标文件。

1.6合同履行期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 %。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自本公开招标公告发布之日起至2024年12月13日17:00

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件提交截止时间及开标地点：2024年12月27日14时00分（北京时间）

4.2投标文件接收地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.2本项目中标后不允许分包、转包。

6.3是否接受进口产品：不接受。

6.4现场考察、答疑时间：不组织，供应商可自行联系采购人。

6.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

打印时间为本公开招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，投标文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.7本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京市江宁区生产力促进中心

地    址：江苏省南京市江宁区芝兰路18号

联 系 人：顾向荣

联系方式：025-87183170

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：陆玲

电      话：025-83111722-8007

# 第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为软件和信息技术服务业。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章公开招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交投标文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知（包括投标文件的盖章要求等）；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和退还方式的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

7.2供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

7.3供应商编写的投标文件应包括但不限于下列文件（（1）-（8）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖供应商电子公章，格式见公开招标文件附件）；

2）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（提供相关证明材料扫描件加盖供应商电子公章）；

（4）供应商资格承诺函；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）《技术条款偏离表》；

（9）技术说明或服务方案；

（10）服务承诺；

（11）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（12）供应商近年类似业绩情况表；

（13）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（14）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（15）供应商认为需要提供的其他技术资料。

8、投标文件的价格部分

8.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

8.2报价应包含本次招投标的有关的所有费用以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等（如招标代理费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

8.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明, 供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

9、投标文件的其他部分

9.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

10、投标有效期

10.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

11、投标费用

11.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.2本项目服务费由中标供应商承担。招标代理收费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费标准计算收取；专家评审费参照苏财购〔2016〕48号文件按实结算，由招标代理先行垫付。以上费用由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理单位一次性缴纳。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在投标报价表中单列。

付款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

四、投标文件的递交

12、投标文件的递交

12.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

12.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.1条规定做无效投标处理。

12.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13、投标文件的拒收

13.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

14、投标文件的修改和撤回

14.1投标文件的撤回

14.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

14.2投标文件的修改

14.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

14.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

14.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

15、开标

15.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

15.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

15.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.4供应商不足3家的，不得开标。

15.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件、技术和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

16、评标

16.1评标由代理机构组织评标委员会进行。

16.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

16.2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

17、评标过程的保密与公正

17.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

17.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

17.3任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

17.4供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.5代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

17.6采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

18、投标文件的澄清

18.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

18.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在苏采云系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

18.5供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成文件上传不成功的，供应商自行承担其后果。

19、投标文件的资格审查

19.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

19.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

19.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20、无效投标和废标

20.1无效投标条款

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求。

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（最高限制单价）的；

（6）未通过符合性审查。

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（17）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（18）如为货物采购，没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（19）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（20）提供虚假材料的（包括营业执照、资格证明文件等）；

（21）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（22）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（23）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（24）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（25）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（26）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5相同品牌产品的投标

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.6评标方法和标准

20.6.1本项目采用综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

六、定标

21、确定中标单位

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

21.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

21.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

（3）属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

22、中标通知书

22.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

22.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

23、签订合同

23.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

23.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

23.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标单位拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标单位无正当理由不与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单并予以通报。

23.6采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.7中标单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

23.8政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.9采购人与中标单位应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.10联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.5采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

25.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.7质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

25.8供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.9采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑及投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26、投诉

26.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章评标标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位）。 | 10 |
| 2 | 业绩 | 供应商提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），完成类似智能化运维项目的案例，每提供一个业绩得4分，最多得12分。 （上传业绩合同，加盖供应商单位电子公章，合同须能反映项目名称、签订时间和签章清晰可见） | 12 |
| 3 | 履约能力 | 供应商提供有效期内的信息技术服务运行维护标准（ITSS）证书，三级及以上的得3分。 （上传相关证书原件并加盖供应商单位电子公章） | 3 |
| 4 | 人员配备 | 1、项目负责人具有IT服务项目经理证书的得4分；具有3年及以上类似电子系统或信息系统建设或维护经验的得4分；本项最高得8分。 2、团队其他人员（不含项目负责人）具有机电类或电子信息类工程师证书的得4分，本项最高得8分。 （上传人员相关证书扫描件、项目负责人履历证明或其他证明材料，及2024年6月以来供应商为上述人员缴纳的至少1个月的社保证明材料并加盖电子公章） | 16 |
| 5 | 服务承诺 | 供应商承诺服务电话响应时间少于 30 秒，故障发现响应时间小于 5 分钟，同时提供 7x24 小时现场及远程技术支持服务，得5分。 （提供承诺书原件加盖供应商电子公章，未提供不得分） | 5 |
| 5 | 需求分析方案 | 评委对供应商的需求分析方案进行综合评分，方案包括但不限于需求现状分析、行业状况，重难点分析及应对措施等。方案中对需求现状分析合理，行业状况熟悉，对重难点分析精准，应对措施科学且具有针对性和可行性的得12分；方案中需求分析合理、对行业了解比较充分，重难点考虑不全面或应对措施部分不具有针对性的得9分；方案中需求分析浅显不全面、对行业状况不了解，重难点考虑不全面或应对措施部分不具有针对性的得6分；需求分析方案片面空洞不合理，没有针对性，不符合本项目特性的得3分；未提供方案不得分。 | 12 |
| 6 | 总体实施方案 | 评委对供应商提供的总体实施方案评分，方案包括但不限于服务体系、进度管理、风险管理、质量管理、信息安全管理、文档管理等。总体实施方案全面清晰，服务体系明确合理，各项管理制度完善，相应控制措施具有针对性及可行性的得12分；总体实施方案全面，服务体系合理，各项管理制度齐全，个别控制措施针对性或可行性不强的得9分；总体实施方案全面，服务体系有不合理之处，管理制度有缺漏或相应控制措施简单空洞，总体针对性及可行性较差的得6分；总体实施方案不合理，管理制度有严重缺漏，不具备针对性或可行性的得3分；未提供方案不得分。 | 12 |
| 7 | 日常维保方案 | 评委根据供应商提供的日常维保方案评分，方案包括但不限于具体服务内容、维保流程、巡查机制、问题处理等。维保方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的维保服务内容，维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制的得12分；维保方案全面，具有主要维保服务内容，维保服务流程标准，巡检及问题处理机制合理的得9分；维保方案不全，维保服务内容有部分缺漏，维保服务流程简单，巡检及问题处理机制有不合理之处的得6分；维保方案不全，维保服务内容有严重缺漏，维保服务流程空洞不合理，缺乏巡检及问题处理机制的得3分；未提供方案不得分。 | 12 |
| 8 | 应急方案 | 评委根据供应商提供的应急方案评分，方案包括但不限于故障类型预判分析、应急措施、重点时间保障、服务响应等。应急方案对故障类型分析全面细化，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理的得9分；应急方案对故障类型分析有些缺漏，应急措施恰当，服务响应及时，具有基本的应急保障人力及物资安排的得6分；应急方案对故障类型分析严重不全，应急措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理的得3分；未提供方案不得分。 | 9 |
| 9 | 人员管理方案 | 评委根据供应商提供的人员管理方案评分，包括但不限于组织架构、学习培训、考核制度等。管理方案细化全面，组织架构科学，学习培训合理有针对性，考核明确，奖罚分明的得9分；管理方案全面但不够细化，学习培训有欠缺，考核方式或奖罚有不明确之处的得6分；管理方案简单空洞，学习培训不合理或没有针对性，考核混乱的得3分；未提供方案不得分。 | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加招标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖电子公章）为依据。

6、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章 采购需求及服务要求

## 一、项目概况

江宁区科技创新中心位于江宁区芝兰路18号，建设面积36000平方米，包含地上24层和地下1层。其中地下1层为车库，面积约4000平方米。地上24层，面积为32000平方米。

江宁科技创新中心智能化系统于2018年12月完成项目整体验收工作。随着日常管理工作与各系统紧密关联程度不断增加和系统在日常办公过程中的深化应用，面临各系统专业化强、复杂度高、维护难度大等问题，因此迫切需要专业的运维服务商，利用专业化的管理和技术队伍资源，保障智能化系统安全稳定、高效的运行，更好的提升智能化系统的应用效率和办公效率。

本次运维服务包括的智能化系统有：

- 综合布线系统

- 视频监控系统

- 门禁一卡通系统

- 计算机网络系统

- 信息发布系统

- 多媒体会议系统

- 背景音乐系统

- 能耗管理系统

- 智能照明系统

- 机房工程

- 庭审系统

- IBMS系统集成

- 二层展厅管理系统

具体维保对象附件：维保对象清单（包括不限于以下内容）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | SIEMENS | 5TC01251CC1 | 1591 | 个 |
| 2 | 单口面板 | SIEMENS | 5TG01211CC1 | 195 | 个 |
| 3 | 双口信息地插 | EZONE | K-003CU-T | 130 | 个 |
| 4 | 三口信息地插 | EZONE | K-006CU-T | 15 | 个 |
| 5 | 多媒体地插 | EZONE | K-003CU-T | 20 | 个 |
| 6 | 3米六类RJ45非屏蔽跳线 | CONNECT | CG4036 | 1300 | 根 |
| 7 | 2米1对RJ45-RJ11语音跳线 | CONNECT | CG1101P-02 | 500 | 根 |
| 8 | CP箱 | GDCN | GH-XL | 101 | 个 |
| 9 | CP箱电源模块 | GDCN | A03 | 101 | 个 |
| 10 | 8口六类非屏蔽配线架 | GDCN | GP-6 | 202 | 条 |
| 11 | 24口六类非屏蔽配线架 | CONNECT | CPH2016-24 | 197 | 台 |
| 12 | IU封闭滑槽式理线架 | CONNECT | CM2101 | 283 | 台 |
| 13 | 机架式100对110配线架 | CONNECT | CMPL1101 | 48 | 台 |
| 14 | 4口光纤配线架 | CONNECT | CFD1000004 | 3 | 台 |
| 15 | 24口光纤配线架 | CONNECT | CFD1000123 | 24 | 台 |
| 16 | 48口光纤配线架 | CONNECT | CFD1000243 | 13 | 台 |
| 17 | 耦合器 | CONNECT | 双工 | 606 | 根 |
| 18 | 1米单模LC光纤尾纤 | CONNECT | CR091LC01 | 1212 | 根 |
| 19 | 光纤熔接 | 国产 |  | 1212 | 芯 |
| 20 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | CONNECT | CR2009LCLC03 | 120 | 对 |
| 21 | 8米单模双芯LC-LC光纤跳线 | CONNECT | CR2009LCLC08 | 30 | 对 |
| 22 | 42U机柜 | TOTEN | G26642 | 24 | 台 |
| 23 | 机柜PDU | 突破 | 07TG130301 | 25 | 套 |
| 24 | 工业连接器 | 突破 | 214.1633+314.1643 | 25 | 套 |
| 25 | 壁挂机柜 | TOTEN | W26409 | 2 | 台 |
| 26 | PDU | 图腾 | 10位 | 2 | 套 |
| 27 | 服务器导轨 | 浪潮 | 标准服务器版 | 16 | 根 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪型网络摄像机 | 星网锐捷 | SN1735-CIL/DI | 26 | 台 |
| 2 | 枪型摄像机支架 | 星网锐捷 | 壁装支架 | 34 | 台 |
| 3 | 半型网络摄像机 | 星网锐捷 | SN1635-CIL/DI | 187 | 台 |
| 4 | 智能球型摄像机 | 星网锐捷 | SN1823-CI/DI | 2 | 台 |
| 5 | 智能球电源 | 星网锐捷 | AC 24V 10A | 2 | 只 |
| 6 | 快球支架 | 星网锐捷 | 壁装支架 | 2 | 个 |
| 7 | 电梯摄像机 | 星网锐捷 | SN1629-CI/DI | 6 | 台 |
| 8 | 拾音器 | ANYMIC | wm-020v | 4 | 台 |
| 9 | 网络存储设备 | 星网锐捷 | SN8664-424-HS/DI | 4 | 台 |
| 10 | 4T企业级硬盘 | 希捷 | ST4000NM0035 | 96 | 块 |
| 11 | 管理软件 | 星网锐捷 | SN-CMS-B/PG-PSW | 1 | 套 |
| 12 | 视频服务器 | 星网锐捷 | SN-SMS-1000A/DI | 1 | 台 |
| 13 | 管理电脑 | ThinkCentre | E74 I7-6700/8G/IT/G720 | 1 | 台 |
| 14 | LCD拼接屏 | HUAMAI | HM-DC55S02-I | 12 | 台 |
| 15 | LCD拼接屏支架 | HUAMAI | 配套 | 12 | 个 |
| 16 | 拼接器 | HUAMAI | 嵌入式单元 | 12 | 个 |
| 17 | 4路高清解码器 | 星网锐捷 | SN9234-H4/DI | 3 | 台 |
| 18 | 线缆 | UGREEN | HDMI 8M | 24 | 条 |
| 19 | 网络键盘 | 星网锐捷 | SN4211-C/DI | 1 | 台 |
| 20 | 转换器 | 定制 | 485-232 | 1 | 台 |
| 21 | 电视墙 | HUAMAI | 定制 | 1 | 套 |
| 22 | 操作台 | HUAMAI | 六联定制，嵌3套显示器拼接支架 | 1 | 套 |
| 23 | 显示器 | AOC | LV243XIP | 6 | 台 |
| 24 | USB对拷线 | 绿联 | US166 | 3 | 条 |
| 25 | 无线键鼠 | 雷柏 | 9300P | 4 | 套 |
| 26 | PDU | 图腾 | 10位 | 5 | 套 |
| 27 | 接线板 | 公牛 | 15孔 | 5 | 只 |
| 28 | 接线板 | 公牛 | 15孔 | 5 | 只 |
| 29 | 鼠标垫 | 博客地狱火 | 博客地狱火 | 3 | 张 |
| 30 | 多功能图像处理器 | HUAMAI | HM-MD-1212 | 1 | 台 |
| 31 | 视频监控软件平台 | 海康威视 | iSecure Center-SM | 1 | 台 |
| 32 | 网络视频存储服务器 | 海康威视 | DS-A80624S | 1 | 台 |
| 33 | 硬盘 | 希捷 | 8T | 24 | 块 |
| 34 | 视频综合平台一体机 | 海康威视 | DS-6924UD | 1 | 台 |
| 35 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234TDX-C | 100 | 台 |
| 36 | 筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224TDX-C | 29 | 台 |
| 37 | 球机 | 海康威视 | DS-2DE44TDX-CE | 1 | 台 |
| 38 | 机架式服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1 | 台 |
| 三、门禁一卡通系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2630V4*132G 2*1TSATA 支持RAID | 1 | 套 |
| 2 | 操作系统 | MSsoft | 2008 SERVER 企业版64位 | 1 | 套 |
| 3 | 数据库 | MSsoft | SQL 2008 | 1 | 套 |
| 4 | 无线遥控器 | integrated | IC-YK/501B | 7 | 套 |
| 5 | 电源模块 | integrated | IC-PS/12V | 7 | 套 |
| 6 | IC卡 | integrated | IC-PC/M-PI | 1000 | 台 |
| 7 | IC读卡器 | ZKTeco | KR802B-M | 321 | 台 |
| 8 | 出门按钮 | 西门子 | 5TD01031CC1 | 321 | 只 |
| 9 | 四门控制器 | ZKTeco | INBI0460 | 58 | 台 |
| 10 | 四门控制器 | ZKTeco | ZTHCAM460 | 31 | 台 |
| 11 | 专用电源 | ZKTeco | CASE04+TPM005 | 31 | 台 |
| 12 | 锁供电电源 | ZKTeco | AP105 | 89 | 台 |
| 13 | 发卡器 | ZKTeco | CR20M | 1 | 台 |
| 14 | 管理软件 | ZKTeco | 百傲瑞达 | 1 | 套 |
| 15 | 双门磁力锁 | BECX | BCL-2507-C | 138 | 只 |
| 16 | 单门磁力锁 | BECX | BCL-2507-A | 174 | 只 |
| 17 | 电插锁 | BECX | 1081S | 17 | 只 |
| 18 | 玻璃门夹 | BECX |  | 15 | 套 |
| 19 | 系统管理主机 | 国产 | 配套 | 1 | 台 |
| 20 | 管理PC | 联想 | I5 | 2 | 台 |
| 21 | 16口交换机 | 华三 | 16口 | 3 | 台 |
| 22 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-IVSS708 | 1 | 台 |
| 23 | 硬盘 | 希捷 | 4T | 1 | 台 |
| 24 | 发卡器 | 海康威视 | 配套 | 1 | 个 |
| 25 | 人脸识别额测温Pad | 海康威视 | 定制 | 7 | 台 |
| 26 | 闸机支架 | 海康威视 | 定制 | 7 | 套 |
| 27 | 桥式摆闸（单机芯） | 海康威视 | 单机芯 | 2 | 台 |
| 28 | 高端防撞摆闸（单机芯） | 海康威视 | 单机芯 | 10 | 台 |
| 29 | 高端防撞摆闸（双机芯） | 海康威视 | 双机芯 | 1 | 台 |
| 30 | 人脸识别智能终端 | 海康威视 | 定制 | 2 | 台 |
| 31 | 壁装支架 | 海康威视 | 配套 | 2 | 套 |
| 32 | 亚克力隔断 | 国产 | 定制 | 7 | 套 |
| 33 | 高精度热成像测温枪机 | 大华 | DH-TPC-BF5421 | 2 | 台 |
| 34 | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320 | 2 | 个 |
| 35 | 高精度黑体 | 大华 | DH-TPC-HBB-AGN | 2 | 个 |
| 36 | 枪机支架 | 国产 | 配套 | 4 | 台 |
| 四、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| （1）设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机主机 | H3C | LS-7503E-M | 1 | 台 |
| 2 | 交换机引擎模块 | H3C | LSQM1CGP24TSSC0 | 1 | 台 |
| 3 | 路由引擎模块 | H3C | LSQM1CGP24TSSC0 | 1 | 台 |
| 4 | 交流电源模块 | H3C | LSQM1AC300 | 2 | 台 |
| 5 | 24口POE交换机 | H3C | LS-5130S-28P-HPWR-E1 | 28 | 台 |
| 6 | 光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 54 | 只 |
| （2）外网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | H3C | F1000-AK135 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机+双主控 | H3C | S7506E-NP-组合配置-（主机）+双主控（MPUB），LS-Z+M-18 | 2 | 台 |
| 3 | 交换机电源模块 | H3C | PSR650C-12A | 4 | 台 |
| 4 | 以太网接口模块 | H3C | LSQM2GT48SA0 | 2 | 台 |
| 5 | 以太网接口模块 | H3C | LSQM2GP44TSSC0 | 2 | 台 |
| 6 | SFP+电缆 | H3C | LSWM3STK | 4 | 根 |
| 7 | 24口接入交换机 | H3C | LS-5130S-28P-E1 | 2 | 台 |
| 8 | 48口接入交换机 | H3C | LS-5130S-52P-E1 | 9 | 台 |
| 9 | 24口POE交换机 | H3C | LS-5130S-28P-HPWR-E1 | 24 | 台 |
| 10 | 8口POE交换机 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-E1 | 3 | 台 |
| 11 | 无线AP | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 77 | 台 |
| 18 | 无线AP控制器 | H3C | EWP-WX3510H | 1 | 台 |
| 19 | 电源模块 | H3C | LSPM2150A | 2 | 台 |
| 20 | 无线授权 | H3C | LIS-WX-32-BE | 2 | 套 |
| 21 | 无线授权 | H3C | LIS-WX-16-BE | 1 | 套 |
| 22 | 光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 56 | 只 |
| （3）内网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | H3C | F1000-AK115 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换主机 | H3C | LS-7503E-M | 1 | 台 |
| 3 | 交换机引擎模块 | H3C | LSQM1CGP24TSSC0 | 1 | 台 |
| 4 | 路由引擎模块 | H3C | LSQM1CGP24TSSC0 | 1 | 台 |
| 5 | 交流电源模块 | H3C | LSQM1AC300 | 2 | 台 |
| 6 | 48口接入交换机 | H3C | LS-5130S-52P-E1 | 5 | 台 |
| 7 | 光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 8 | 只 |
| 五、信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1F路演会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸电视一体机 | CVtouch | C98HM | 1 | 台 |
| 2 | 无线传屏 | MAXHUB | SM01 | 1 | 台 |
| 3F会议室4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸电视一体机 | CVtouch | C98HM | 1 | 台 |
| 2 | 无线传屏 | MAXHUB | SM01 | 1 | 台 |
| 一层LED屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2全彩LED显示屏 | 玖润 | P2mm表贴，1R1G1B,国星金线封装 2053高刷芯片，显示尺寸4096mm*2304mm | 9.44 | m² |
| 2 | 发送卡 | 诺瓦 | MSD300 | 2 | 块 |
| 3 | 接收卡 | 诺瓦 | MRV330 | 48 | 块 |
| 4 | 无线媒体播放盒 | 诺瓦 | CT6 | 1 | 台 |
| 5 | 视频拼接处理器 | 诺瓦 | V900 | 2 | 套 |
| 6 | 系统控制软件 | 诺瓦 | VIPLEX EXPLORER | 1 | 套 |
| 7 | 播放软件 | 诺瓦 | Nava Studio | 1 | 套 |
| 8 | 平板电脑 | 苹果 | IPAD | 1 | 台 |
| 9 | HDMI高清线 | 绿联 | 2米 | 2 | 根 |
| 10 | HDMI-DVI跳线 | 绿联 | 3米 | 1 | 根 |
| 11 | DVI-DVI跳线 | 绿联 | 3米 | 1 | 根 |
| 12 | 屏体钢结构及外饰 | 国产 | 定制 | 10 | m² |
| 13 | 控制机柜 | TOTEW | G26642 | 1 | 台 |
| 14 | 吸顶音箱 | BOSE | DS-40F | 2 | 台 |
| 15 | 吸顶低音音箱 | BOSE | FS3 | 1 | 台 |
| 16 | 功放 | PEINCE | DX-4350 | 1 | 台 |
| 17 | 前级处理器 | PEINCE | DSP-100 | 1 | 台 |
| 18 | 电源时序 | PEINCE | 328 | 1 | 台 |
| 19 | 音频转接线 | 音王 | 莲花转3.5mm音频头 | 2 | 根 |
| 三层会议室LED屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2全彩LED显示屏 | 玖润 | P2mm表贴，1R1G1B,国星金线封装 2053高刷芯片，显示尺寸5888mm*2560mm | 15.1 | m² |
| 2 | 发送卡 | 诺瓦 | V900 | 2 | 块 |
| 3 | 接收卡 | 诺瓦 | MRV330 | 69 | 块 |
| 4 | 视频拼接处理器 | 凯视达 | KS910P | 1 | 套 |
| 5 | 系统控制软件 | 诺瓦 | 配套 | 1 | 套 |
| 6 | 电脑 | ThinkCentre | M71OQ i5-7500T/8G内存/1T | 1 | 台 |
| 7 | 屏体钢结构及外饰 | 国产 | 定制 | 15.9 | m² |
| 8 | DP-VGA跳线 | 绿联 |  | 1 | 根 |
| 9 | 会议管理服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2630V4*18G 2*1TSATA 支持Raid 0，1，5,6 | 1 | 台 |
| 10 | 操作系统 | MSsoft | 2008 SERVER 企业版64位 | 1 | 套 |
| 11 | 数据库 | MSsoft | SQL 2008 | 1 | 套 |
| 排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排队叫号电脑 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/1T/串并口/W10 19.5寸 | 1 | 台 |
| 2 | 取号机 | AOLSEE | AS-CM-22ZNG | 1 | 台 |
| 3 | 虚拟呼叫器 | AOLSEE | AS-WX-6ZNG | 16 | 台 |
| 4 | 喇叭 | LISTEN | LS-501 | 4 | 台 |
| 5 | 语言功放 | LISTEN | LS-500 | 1 | 台 |
| 6 | 排队叫号主程序 | AOLSEE | 智慧排队叫号软件V8.3 | 1 | 套 |
| 7 | 窗口屏 | AOLSEE | AS-DB-C10ZNG | 16 | 套 |
| 8 | 窗口互动外屏端软件 | AOLSEE | 数据对接软件V6.0 | 16 | 套 |
| 触摸查询系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸查询机 | AOLSEE | AS-CM-55XZNG | 3 | 台 |
| 2 | 软件 | AOLSEE | 互动展示 | 3 | 套 |
| 3 | 信息发布控制器 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/1T/串并口/W10 | 1 | 台 |
| 4 | 32寸多媒体终端一体机 | AOLSEE | AS-5300-32ZNG | 12 | 台 |
| 5 | 伸缩安装支架 | NB |  | 12 | 套 |
| 6 | 终端授权软件 | 汉莫思 | 终端授权软件V8.1 | 12 | 套 |
| 7 | 信息发布系统平台软件 | 汉莫思 | 信息发布系统平台软件V8.1 | 1 | 套 |
| 会议管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会务管理软件 | 汉莫思 | 智慧会务管理软件V8.3 | 1 | 套 |
| 2 | 数据库对讲模块 | AOLSEE | OA\OUTLOOK | 1 | 套 |
| 3 | 智能会议显示终端 | AOLSEE | AS-5300-19ZNG | 7 | 台 |
| 4 | 伸缩安装支架 | NB | 定制 | 7 | 套 |
| 5 | 显示终端授权许可 | 汉莫思 | 显示终端授权许可V8.1 | 7 | 套 |
| 六、多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 3F1#会议室 |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | BOSE | DS100F | 6 | 只 |
| 2 | 数字主扩功放 | PRINCE | AQ-6 | 1 | 台 |
| 3 | 数字补声功放 | PRINCE | AQ-3 | 1 | 台 |
| 4 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 5 | 控制器电源时序 | PRINCE | 528 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 手拉手会议控制主机 | TAIDEN | HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
| 3 | 会议主机扩展单元 | TAIDEN | HCS-8300MES | 1 | 台 |
| 4 | 手拉手会议主席单元 | TAIDEN | HCS-4866C/50 | 1 | 支 |
| 5 | 手拉手会议代表单元 | TAIDEN | HCS-4866D/50 | 35 | 支 |
| 6 | 6芯60米会议话筒延长线 | TAIDEN | CBL6PS-60 | 3 | 条 |
| （三）显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F630W | 1 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | DI-MI150W | 1 | 张 |
| 3 | 投影机电动吊架 | EZONE | EPC-M30 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI延长器 | MT-viki | MT-ED06-IR | 1 | 套 |
| 5 | 会议桌面电动翻转插座 | EZONE | K-I08 | 1 | 套 |
| （四）安装辅件及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝一 | RVV3*1.0 | 200 | 米 |
| 2 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 300 | 米 |
| 3 | 话筒线 | 音王 | RVVP3*0.5mm² | 50 | 米 |
| 4 | 网线 | CONNECI | CFS61004 | 200 | M |
| 5 | HDMI线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 6 | VGA线 | UGREEN | 20M | 1 | M |
| 7 | 多媒体地插 | UGREEN | K-003CU-T | 2 | 个 |
| 8 | HDMI跳线 | UGREEN | 2M | 2 | 根 |
| 9 | VGA跳线 | UGREEN | 3M | 1 | 根 |
| 10 | 音频跳线 | UGREEN | 4M | 1 | 根 |
| 3F2#会议室 |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | BOSE | DS100F | 6 | 只 |
| 2 | 数字主扩功放 | PRINCE | AQ-6 | 1 | 台 |
| 3 | 数字补声功放 | PRINCE | AQ-3 | 1 | 台 |
| 4 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 5 | 电源时序控制器 | PRINCE | 528 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 手拉手会议控制主机 | TAIDEN | HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
| 3 | 手拉手会议主席单元 | TAIDEN | HCS-4866C/50 | 1 | 支 |
| 4 | 手拉手会议代表单元 | TAIDEN | HCS-4866D/50 | 14 | 支 |
| 5 | 6芯20米会议话筒延长线 | TAIDEN | CBL6PS-20 | 1 | 条 |
| （三）安装辅件及机房部分 |  |  |  |  |  |
|  | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 100 | 米 |
|  | HDMI高清线 | UGREEN | 15M | 1 | 条 |
|  | 电动翻转桌面插座 | EZONE | K-I08 | 1 | 套 |
|  | 机柜 | TOTEN | G26622 | 1 | 台 |
| 五层会议室（80平方） |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | BOSE | DS100F | 4 | 只 |
| 2 | 数字主扩功放 | PRINCE | AQ-3 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1 | 台 |
| 4 | 音频数字处理器 | PRINCE | 3.24 | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 6 | 电源时序控制器 | PRINCE | 528 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 手拉手会议控制主机 | TAIDEN | HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
| 3 | 手拉手会议主席单元 | TAIDEN | HCS-4866C/50 | 1 | 台 |
| 4 | 手拉手会议代表单元 | TAIDEN | HCS-4866D/50 | 15 | 台 |
| 5 | 6芯20米会议话筒延长线 | TAIDEN | CBL6PS-10 | 1 | 条 |
| （三）显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F400X | 1 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | CN-M120 | 1 | 张 |
| 3 | 幕布遥控器 | 国产 | Y-3 | 1 | 套 |
| 4 | 投影机吊架 | EZONE | BB12 | 1 | 套 |
| （四）安装辅件及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 100 | 米 |
| 2 | HDMI高清线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 3 | 多媒体地插 | EZONE | K-003CU-T | 2 | 个 |
| 4 | 电动翻转桌面插座 | EZONE | K-I08 | 1 | 套 |
| 5 | 机柜 | TOTEN | 9U | 1 | 台 |
| 3F舞台会议室 |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | BOSE | RMU208 | 2 | 只 |
| 2 | 超低频扬声器 | BOSE | 502B | 2 | 只 |
| 3 | 音频处理器 | BOSE | SP-24 | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1 | 台 |
| 5 | 专业效果器 | LEXTCON | MX-200 | 1 | 台 |
| 6 | 低频功率放大器 | PRINCE | AQ-8 | 1 | 台 |
| 7 | 主扩功放 | PRINCE | AQ-6 | 1 | 台 |
| 8 | 数字音频矩阵 | PRINCE | M-1608 | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序控制器 | PRINCE | 528 | 2 | 台 |
| 10 | 视频矩阵 | MT-viki | MT-HD8X8 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 天线分配系统 | SHURE | UA844+SWB/LC | 1 | 套 |
| 3 | 有源指向性天线 | SHURE | UA874 | 2 | 只 |
| 4 | 同轴电缆 | 帝一 | SYV50-5 | 50 | M |
| （三）中央控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制系统主机 | KUASIN | KS-CCSN | 1 | 台 |
| 2 | 无线AP | TP-LINK | TL-WDR5620 | 1 | 台 |
| 3 | 红外发射棒 | KUASIN | KS-IR | 8 | 只 |
| 4 | 触摸屏 | 苹果 | IPAD MR7F2CH/A | 1 | 台 |
| 5 | 软件授权 | KUASIN | KE-SYSTEM | 1 | 套 |
| 6 | 8路控制继电器 | KUASIN | KS-PWR-811 | 2 | 台 |
| 7 | 中控编程软件 | KUASIN | KE-E | 1 | 套 |
| （四）视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球形摄像机 | 海康威视 | Ids-2DF522OS-D4/IY | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8608N-K8 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3C | LS-5130S-10P-ET | 1 | 台 |
| 4 | 监控硬盘 | 希捷 | ST300OVX010 | 1 | 块 |
| 5 | 显示器 | AOC | 24BIXHS | 1 | 台 |
| 6 | 伸缩支架 | NB | F120 | 1 | 套 |
| 7 | 遥控键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 1 | 套 |
| （五）灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED染色灯面光灯 | OUYIL | SE-L042 | 12 | 台 |
| 2 | LED染色灯逆光灯 | OUYIL | SE-L042 | 12 | 台 |
| 3 | LED染色灯侧灯 | OUYIL | SE-L042 | 8 | 台 |
| 4 | 摇头灯 | OUYIL | SA-B3016 | 8 | 台 |
| 5 | 会议三基色柔光灯 | OUYIL | SN-H008 | 10 | 台 |
| 6 | 动画全彩激光机 | OUYIL | TVS-US15R | 2 | 台 |
| 7 | 蝴蝶灯 | OUYIL | 12U | 2 | 台 |
| 8 | 灯光控制台 | OUYIL | KKT1024 | 1 | 台 |
| 9 | 信号放大器 | TLD | SDA8 | 1 | 台 |
| 10 | 铝合金灯钩 | OUYIL | 中号，铝合金 | 54 | 套 |
| 11 | 灯光吊杆杆体 | 国产 | 定制 | 30 | 米 |
| （六）安装辅材及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备间监听音箱 | BOSH | DS16S | 2 | 只 |
| 2 | 数字功放 | PRINCE | 2350 | 1 | 台 |
| 3 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 100 | 米 |
| 4 | HDMI高清线 | UGREEN | 10M | 2 | 根 |
| 5 | 话筒线 | 音王 | RVVP3*0.5mm² | 10 | 米 |
| 6 | 灯光信号线 | 帝一 | RVVP3*1.0mm² | 200 | 米 |
| 7 | 灯光电源线 | 帝一 | RVV2*2.5 | 200 | 米 |
| 8 | USB延长线 | UGREEN | 10M | 2 | 条 |
| 9 | 机柜 | TOTEN | G26642 | 2 | 台 |
| 普通小会议室*3间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F400X | 3 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | CN-M100 | 3 | 张 |
| 3 | 幕布遥控器 | 国产 | Y-3 | 3 | 套 |
| 4 | 投影机固定支架 | EZONE | BB12 | 3 | 套 |
| 5 | HDMI高清线 | UGREEN | 20M | 3 | 条 |
| 6 | VGA线 | UGREEN | 20M | 3 | 条 |
| 7 | 多媒体地插 | EZONE | K-003CU-T | 3 | 个 |
| 8 | 电动翻转插座 | EZONE | K-108 | 3 | 套 |
| 三层会议室（68平方） |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议主扩音箱 | BOSH | DS100SE | 4 | 只 |
| 2 | 功率放大器 | PRINCE | AQ-3 | 2 | 台 |
| （二）周边处理部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前级 | PRINCE | DSP-100 | 1 | 台 |
| 2 | 音频数字处理器 | PRINCE | 3.24 | 1 | 台 |
| 3 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 4 | 电源管理器 | PRINCE | 328 | 1 | 台 |
| （三）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 数字红外无线会议系统主机 | TAIDEN | HCS-5300M | 1 | 台 |
| 3 | 红外无线发言主席单元 | TAIDEN | HCS-5381C | 1 | 台 |
| 4 | 红外无线发言代表单元 | TAIDEN | HCS-5381D | 23 | 台 |
| 5 | 话筒杆 | TAIDEN | MS41EHA1B | 24 | 支 |
| 6 | 数字红外收发器 | TAIDEN | HCS-5300TD/80 | 6 | 台 |
| 7 | 充电座 | TAIDEN | HCS-5300CHG/06 | 4 | 台 |
| 8 | 40米收发器专用电缆 | TAIDEN | CBL5300-40 | 6 | 条 |
| 9 | 基础设置软件模块 | TAIDEN | HCS-5310/80 | 1 | 套 |
| 10 | 话筒控制软件模块 | TAIDEN | HCS-5313/80 | 1 | 套 |
| 11 | 红外代码管理模块 | TAIDEN | HCS-4321/60 | 1 | 套 |
| 12 | 中控编码系统软件 | TAIDEN | HCS-6100W | 1 | 套 |
| 13 | 话筒线 | 国产 | NC-RVPE2*0.22 | 10 | 米 |
| 14 | JDG金属镀锌穿线管 φ25 | 国产 | 定制 | 300 | 米 |
| 15 | 数字红外无线会议系统主机 | TAIDEN | HCS-5300M | 1 | 台 |
| （四）显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F630W | 1 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | DI-MI150W | 1 | 张 |
| 3 | 投影机电动支架 | EZONE | EPC-M30 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI延长器 | MT-viki | MT-ED06-IR | 1 | 套 |
| 5 | 会议桌面电动翻转插座 | EZONE | K-108 | 1 | 套 |
| （五）安装附件及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝一 | RVV3*1.0 | 200 | 米 |
| 2 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 300 | 米 |
| 3 | 话筒线 | 音王 | RVVP3*0.5mm² | 50 | 米 |
| 4 | 网线 | CONNECI | CFS61004 | 200 | M |
| 5 | HDMI线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 6 | VGA线 | UGREEN | 20M | 1 | M |
| 7 | 多媒体地插 | EZONE | K-003CU-T | 1 | 个 |
| 8 | HDMI跳线 | UGREEN | 2M | 2 | 根 |
| 9 | VGA跳线 | UGREEN | 2M | 1 | 根 |
| 10 | 音频跳线 | UGREEN | 2M | 1 | 根 |
| 3M3#会议室 |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | BOSE | DS100F | 6 | 只 |
| 2 | 数字主扩功放 | PRINCE | AQ-6 | 1 | 台 |
| 3 | 数字补声功放 | PRINCE | AQ-3 | 1 | 台 |
| 4 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 5 | 电源时序控制器 | PRINCE | 528 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖一手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| （三）显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F630W | 1 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | DI-M1150W | 1 | 张 |
| 3 | 投影机电动吊架 | EZONE | EPC-M30 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI延长器 | MT-viki | MT-ED05 | 1 | 套 |
| 5 | 会议桌面电动翻转插座 | EZONE | K-108 | 1 | 套 |
| (四)安装辅件及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝一 | RVV3*1.0 | 200 | 米 |
| 2 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 300 | 米 |
| 3 | 话筒线 | 音王 | RVVP3*0.5mm² | 50 | 米 |
| 4 | 网线 | CONNECT | CFS61004 | 100 | 米 |
| 5 | dp-hdmi线 | UGREEN | 3M | 1 | 根 |
| 6 | HDMI线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 7 | VGA线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 8 | HDMI跳线 | UGREEN | 2M | 2 | 根 |
| 9 | VGA跳线 | UGREEN | 2M | 1 | 根 |
| 七、背景音乐系统 |  |  |  |  |  |
| 1F咖啡馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景音乐音箱 | BOSE | DS-16F | 6 | 只 |
| 2 | 背景音乐低音音箱 | BOSE | FS3 | 2 | 只 |
| 3 | 专业数字4通道主扩功放 | PEINCE | DX-4350 | 1 | 台 |
| 4 | 专业数字低音功放 | PEINCE | DX-2350 | 1 | 台 |
| 5 | 专业数字音频处理器 | PEINCE | 3.24 | 1 | 台 |
| 6 | 前级处理器 | PEINCE | DSP-100 | 1 | 套 |
| 7 | 智能电源管理系统 | PEINCE | 328 | 1 | 台 |
| 8 | 幕布 | GRANDVIEW | DI-M1150W | 1 | 张 |
| 9 | 幕布遥控器 | GRANDVIEW | YK-03 | 1 | 套 |
| 10 | 投影机 | 索尼 | VPL-CH373 | 1 | 台 |
| 11 | 投影机固定吊架 | 亿智 | BB12 | 1 | 个 |
| 12 | 无线投屏器 | 汇视通 | WH150 | 1 | 个 |
| 13 | 蓝牙音频接收器 | 绿联 | 40759 | 1 | 个 |
| 14 | 音频跳线 | 音王 | 3.5转双莲花 | 1 | 根 |
| 休闲区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景音乐系统 | BOSE | DS-16F | 50 | 只 |
| 2 | 智能背景音乐功放 | 音丽士 | LV230 | 23 | 套 |
| 3 | 蓝牙音频接收模块 | 音丽士 | LV230 | 23 | 套 |
| 4 | 数字音量控制面板 | 音丽士 | LV630 | 23 | 套 |
| 八、能耗管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M4 | 1 | 台 |
| 2 | 操作系统 | Mssoft | 2012 SERVER 企业版64位 | 1 | 套 |
| 3 | 数据库 | Mssoft | SQL 2012 r2 | 1 | 套 |
| 4 | 导轨安装单项电能表 | 天溯 | NTS-220GS-2 | 117 | 台 |
| 5 | 导轨安装三项一次电能表 | 天溯 | NTS-240GS-3 5（60A） | 49 | 台 |
| 6 | 导轨安装三项二次电能表 | 天溯 | NTS-240GS-3 5（6A） | 31 | 台 |
| 7 | 光电直读冷水表 | 埃美柯 | LXSY-40E1 | 38 | 台 |
| 8 | 通讯管理机 | 天溯 | NTS-165E-TS01-N01R09 | 2 | 台 |
| 9 | 开关电源 | 台湾明纬 | NTS-150-12 | 2 | 台 |
| 10 | 后台监控系统软件 | 天溯 | EMS+EMCS | 1 | 套 |
| 11 | GSM短信模块 | 傲屹 | AYG-59C GSM MODEM RS232 | 1 | 套 |
| 12 | 串口卡 | 胜为 | PCE-2034 | 1 | 套 |
| 13 | OPC-C | 天溯 | OPC接口对接空调系统数据 | 1 | 套 |
| 14 | OPC-C | 广州捷宝 | OPC接口对接IBMS系统数据 | 1 | 套 |
| 15 | 红外抄表掌机 | 天溯 | A188 | 1 | 套 |
| 16 | 微信支付模块 | 天溯 | 定制 | 1 | 套 |
| 17 | 系统调试 | 奥佳 | 集成调试 | 1 | 项 |
| 九、智能照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能照明管理电脑 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/1T/串并口/W10 无显示器 | 1 | 台 |
| 2 | 智能照明中文监控软件 | DALITEK | DCS800 | 1 | 套 |
| 3 | 电脑连接器 | DALITEK | DN232-USB | 1 | 套 |
| 4 | 时钟管理器 | DALITEK | DT600 | 2 | 套 |
| 5 | 多功能网桥 | DALITEK | DR485_ | 5 | 套 |
| 6 | 电源 | 明伟 | MW-DR-60W-12 | 23 | 台 |
| 7 | 数字式可编程开关控制器 | DALITEK | DR620-LC | 3 | 个 |
| 8 | 数字式可编程开关控制器 | DALITEK | DR920-LC | 1 | 个 |
| 9 | 数字式可编程开关控制器 | DALITEK | DR1220-LC | 24 | 个 |
| 10 | 8键智能面板 | DALITEK | DCP980n | 24 | 个 |
| 11 | 红外动静探测器 | DALITEK | DS700 | 180 | 个 |
| 12 | 信号连接器 | DALITEK | DR485S-D | 23 | 个 |
| 13 | 光感探测器 | DALITEK | DS711 | 2 | 个 |
| 14 | 软件集成调试 | DALITEK | 现场调试 | 1 | 项 |
| 15 | 管理电脑 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/1T/串并口/W10 无显示器 | 3 | 台 |
| 16 | 接线板 | 公牛 | 15孔 | 3 | 只 |
| 十、机房工程 |  |  |  |  |  |
| 信息中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 科士达 | 90KVA | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 科士达 | 6-FM100 | 128 | 节 |
| 3 | 电池电缆及开关箱 | 国产 | 定制 | 1 | 套 |
| 4 | 电池架 | 国产 | A32 | 4 | 套 |
| 5 | UPS主机支架 | 国产 | 10#槽钢 | 1 | 套 |
| 6 | 电池柜支架 | 国产 | 5#角铁 | 4 | 套 |
| 7 | 服务器机柜 | 科士达 | 600*1200*2000 | 11 | 台 |
| 8 | 底板 | 科士达 | 600*1200 | 11 | 块 |
| 9 | 侧门 | 科士达 | 1200MM | 4 | 块 |
| 10 | 垂直绑线板 | 科士达 | 80MM | 11 | 套 |
| 11 | 垂直理线槽 | 科士达 | 42U高机柜 | 11 | 套 |
| 12 | 水平理线架 | 科士达 | 安装机架 | 11 | 个 |
| 13 | 固定层板 | 科士达 | 1200MM | 55 | 个 |
| 14 | 盲板 | 科士达 | 1U | 77 | 个 |
| 15 | 机柜封闭组件 | 科士达 | 600MM | 22 | 个 |
| 16 | PDU | 科士达 | 32A总输入 | 22 | 个 |
| 17 | 双开滑动门 | 科士达 | 1200MM | 2 | 个 |
| 18 | 600宽天窗 | 科士达 | 600MM | 7 | 个 |
| 19 | 控制盒 | 科士达 | 集成 | 1 | 个 |
| 20 | 顶部线槽 | 科士达 | 600MM | 28 | M |
| 21 | 列与列走线梯 | 科士达 | 每列一个 | 2 | 个 |
| 22 | 精密空调 | 科士达 | 12.5KW | 1 | 台 |
| 23 | 室内外机安装 | 国产 | 安装 | 1 | 批 |
| 24 | 精密空调内机 | 科士达 | FS040RAACEOBE | 2 | 台 |
| 25 | 精密空调外机 | 科士达 | KCS054HNA | 2 | 台 |
| 26 | 电力电量仪-不带液晶显示 | 计通 | MCP400S | 2 | 台 |
| 27 | 电流互感器 | 正泰 | BH-0.66 | 6 | 只 |
| 28 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
|  | 开关转换采集模块 | 计通 | OAO-886 | 4 | 只 |
| 28 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 29 | UPS监测转换模块 | 计通 | OAO-820C | 1 | 只 |
| 30 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 31 | 空调监测模块 | 计通 | OAO-820C | 1 | 只 |
| 32 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 33 | 温湿度传感器 | 计通 | OAO-210 | 10 | 只 |
| 34 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 35 | 不定位漏水控制器 | 祥为 | XW-DC | 2 | 套 |
| 36 | 15米不定位漏水感应线 | 祥为 | XW1100 | 2 | 根 |
| 37 | 漏水固定胶贴 | 祥为 | XW-HDC | 2 | 套 |
| 38 | 开关状态采集模块 | 计通 | OAO-816D | 1 | 只 |
| 39 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 40 | 转化器模块 | 计通 | OAO—816D | 4 | 个 |
| 41 | 电流传感器 | 计通 | OAO-30RC | 4 | 只 |
| 42 | 12V电池传感器模块 | 计通 | OAO-30IS | 160 | 个 |
| 43 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 44 | 单门双向控制器 | 计通 | OAO-MJ102 | 4 | 套 |
| 45 | 双门双向控制器 | 计通 | OAO-MJ202 | 1 | 套 |
| 46 | 单门门禁箱 | 计通 | 12V/5A | 4 | 套 |
| 47 | 密码IC读卡器 | 计通 | OAO-MIC | 5 | 套 |
| 48 | IC感应卡 | 计通 | IC | 10 | 张 |
| 49 | 双门电磁锁 | 捷克 | VI-280BS | 5 | 把 |
| 50 | 出门按钮 | TCL | 86 | 5 | 只 |
| 51 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 52 | 300万红外半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2135F-1 | 6 | 个 |
| 53 | 8路NVR硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608N-K2 | 1 | 台 |
| 54 | 监控硬盘 | 海康威视 | ST4000VX000 | 2 | 块 |
| 55 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 56 | 嵌入式管理机 | 计通 | OAO-8000E | 1 | 套 |
| 57 | 液晶显示器 | AOC | E2252SWDN | 1 | 套 |
| 58 | 监控箱 | 计通 | 500*370*120mm | 3 | 套 |
| 59 | 8口串口服务器 | 计通 | OAO-608 | 2 | 台 |
| 60 | USB接口电话语音报警设备 | 计通 | OAO-DH01 | 1 | 套 |
| 61 | 短信报警设备 | 计通 | OAO-DX01 | 1 | 套 |
| 62 | 多媒体音箱 | 漫步者 | R10U | 1 | 套 |
| 63 | 开关输入/出控制模块 | 计通 | OAO-860K | 1 | 只 |
| 64 | 声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 1 | 个 |
| 65 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 66 | 总配电柜（含ATS） | 施耐德 | 按图定制 | 1 | 套 |
| 67 | UPS输入输出配电柜 | 施耐德 | 按图定制 | 1 | 套 |
| 68 | 精密交流列头柜 | 施耐德 | 按图定制 | 2 | 套 |
| 69 | 照明配电箱 | 施耐德 | 按图定制 | 1 | 套 |
| 70 | 弱电井UPS配电箱 | 施耐德 | 按图定制 | 4 | 套 |
| 71 | 应急LED平板灯 | 雷士 | 300*1200 | 8 | 套 |
| 72 | LED平板灯 | 雷士 | 300*1200 | 16 | 套 |
| 73 | 消防应急指示灯 | 国标 | 消防应急专用 | 3 | 套 |
| 74 | 消防应急标志灯 | 国标 | 消防应急专用 | 3 | 套 |
| 75 | 墙面维护五空插座 | TCL | 10A | 6 | 个 |
| 76 | 翘板开关 | TCL | 双联单控 | 2 | 个 |
| 77 | 翘板开关 | TCL | 双联双控 | 2 | 个 |
| 78 | 工业连接器 | 科士达 | 32A | 22 | 套 |
| 79 | 镀锡紫铜带 | 国产优质 | 30x3 | 100 | 米 |
| 80 | 接地汇流分线盒 | 国产优质 | 450x320x150 | 2 | 只 |
| 81 | 综合接地主干电缆 | 帝一 | ZR-BVR-1x70mm2 | 50 | 米 |
| 82 | 设备综合接地线 | 帝一 | ZR-BVR-16mm2 | 100 | 米 |
| 83 | 一般接地线线 | 帝一 | ZR-BVR-6mm2 | 100 | 米 |
| 84 | 接地铜端子接头 | 国产优质 |  | 1 | 批 |
| 85 | 轴流排烟风机 | 国产优质 | 处理排烟量2500m³/h | 2 | 台 |
| 86 | 密闭防火阀 | 国产优质 | 400*400 | 2 | 个 |
| 87 | 排烟管道 | 国产优质 | 双面铝箔酚醛复合板 | 60 | 平方 |
| 88 | 排风口 | 国产优质 | 300*300 | 3 | 个 |
| 89 | 柜式灭火装置 | 世纪凯旋 | GQQ90/2.5KX | 1 | 套 |
| 90 | 柜式灭火装置 | 世纪凯旋 | GQQ120/2.5KX | 2 | 套 |
| 91 | 七氟丙烷灭火药剂 | 海湾 | HFC-227ea | 300 | Kg |
| 92 | 火警报警控制器 | 海湾 | JB-QB-GST200 | 1 | 台 |
| 93 | 气体灭火控制器 | 海湾 | GST-qkp04 | 1 | 台 |
| 94 | 喷洒指示灯 | 海湾 | GST-LD-8317 | 5 | 只 |
| 95 | 手自动转换按钮 | 海湾 | GST-LD-8316 | 5 | 只 |
| 96 | 模块 | 海湾 | GST-LD-8301 | 5 | 只 |
| 97 | 烟感探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 15 | 套 |
| 98 | 温感探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3T | 30 | 套 |
| 99 | 声光报警器 | 海湾 | HX-100B | 5 | 只 |
| 100 | 警铃 | 海湾 | HY2114 | 5 | 只 |
| 101 | 液晶拼接屏 | HUAMAI | HM-DC55S02-1 | 4 | 块 |
| 102 | LCD拼接屏支架 | HUAMAI | 配套 | 4 | 只 |
| 103 | 电视墙 | HUAMAI | 定制 | 1 | 套 |
| 104 | 拼接器 | HUAMAI | 嵌入式单元 | 4 | 套 |
| 105 | 操作台 | HUAMAI | 三联 | 1 | 套 |
| 十一、庭审系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板电视 | 夏普 | LCD-58MY8006A | 2 | 台 |
| 2 | 安装支架 | NB | C3-F | 2 | 台 |
| 3 | 音频功放 | PRINCE | AQ-3 | 2 | 台 |
| 4 | 壁挂音箱 | BOSH | DS100SE | 2 | 只 |
| 5 | 吸顶音箱 | BOSH | DS100 | 4 | 只 |
| 6 | 庭审发言话筒 | RELACART | TSG-910 | 12 | 台 |
| 7 | 无线移动话筒 | RELACART | UR-111DMH | 1 | 套 |
| 8 | 高清数字媒体综合控制系统 | 华夏电通 | CHNSYS-HMCP 4000 | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频处理系统 | 华夏电通 | CHNSYS-EDAP V1.0 | 2 | 台 |
| 10 | 书记员庭审应用系统 | 华夏电通 | CHNSYS-COS 6.0 | 1 | 套 |
| 11 | 法官庭审应用系统 | 华夏电通 | CHNSYS-JOS 6.0 | 5 | 套 |
| 12 | 当事人庭审应用系统 | 华夏电通 | CHNSYS-POS V1.0 | 4 | 套 |
| 13 | 设备控制管理系统 | 华夏电通 | CHNSYS-POWR8 V1.0 | 1 | 台 |
| 14 | CHNSYS-API组件 | 华夏电通 | CHNSYS-API组件 | 2 | 套 |
| 15 | 庭审公告显示系统 | 华夏电通 | CHNSYS-TDS-SW | 1 | 套 |
| 16 | 手写屏+指纹器 | 国产 | 点聚T10A+指纹仪 | 2 | 套 |
| 17 | 信息流媒体服务系统 | 华夏电通 | CHNSYS-SMS V1.0 | 1 | 套 |
| 18 | 数字法庭管理系统 | 华夏电通 | CHNSYS-CMS 6.0 | 1 | 套 |
| 19 | 服务器机柜 | 图腾 | AD6842 | 1 | 台 |
| 20 | 机柜PDU | 突破 | 07TG130301 | 1 | 套 |
| 21 | 工业链接器 | 突破 | 214.1633+314.1643 | 1 | 套 |
| 22 | 书记员电脑 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/16G/傲腾/1T/2G独显/串并口/W10无显示器 | 1 | 个 |
| 23 | VGA分配器 | 绿联 | 一进四处 | 2 | 台 |
| 24 | 应用电脑 | ThinkCentre | M710Q I5-7500T/8G内存/1T/集显 | 11 | 个 |
| 25 | 显示器支架 | 国产 | 折叠通用 | 11 | 套 |
| 26 | 桌面显示屏 | ThinkCentre | S22e | 12 | 台 |
| 27 | 键盘鼠标套装 | LENOVO | 键鼠套装 | 12 | 套 |
| 28 | 高清云台摄像机 | 华夏电通 | CHNSYS IPC2000 | 5 | 台 |
| 29 | 实物展台 | 鸿合 | HITE HZ-V530 | 1 | 台 |
| 30 | 墙面信息插座 | EZONE | 一个RJ-45网络/数据线连接口，一个三插万用电源插座 | 4 | 个 |
| 31 | 高速扫描仪 | 富士通 | ix500 | 1 | 台 |
| 32 | 打印机 | 佳能 | LBP2900+ | 2 | 台 |
| 33 | 电脑图像分配器 | 绿联 | 8路视频分配器，内置高带宽300MHz视频放大芯片，具有智能高频补偿功能 | 2 | 台 |
| 34 | 语言识别服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2690V4*2 内存256G 4*600GSAS 1GRaid卡 2千兆网口 双电源 | 1 | 台 |
| 35 | 操作系统 | centos | centos7.4 64位 | 1 | 套 |
| 36 | 阿里云语音加密狗 | 阿里 | 语音加密狗 | 1 | 只 |
| 37 | 语言识别服务系统 | 华夏电通 | CHNSYS-SRS V1.0 | 1 | 套 |
| 38 | 流媒体服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2690V4*1 8G 5*2TSATA 支持Raid 0,1,5,6 | 1 | 台 |
| 39 | 操作系统 | redhat | redhat6.5 64位 | 1 | 系统 |
| 40 | 庭审管理服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2690V4*1 8G 5*2TSATA 支持Raid 0,1,5,6 | 1 | 台 |
| 41 | 操作系统 | redhat | redhat6.5 64位 | 1 | 系统 |
| 42 | 阵列主控磁盘柜 | 浪潮 | AS2200G2 2U,双控，标配16GB缓存，标配BBU-Flash,本地复制（快照、卷镜像、卷克隆、LUN拷贝、拷备份、迁移）、自精简、Qos、Draid功能；标配8个1Gb isCSI主机接口；配置19块1.2TSAS存储 | 1 | 台 |
| 43 | HDMI线 | 绿联 | 40米 | 2 | 根 |
| 44 | HDMI线 | 绿联 | 30米 | 13 | 根 |
| 45 | VGA线 | 绿联 | 30米 | 13 | 根 |
| 46 | HDMI线 | 绿联 | 25米 | 5 | 根 |
| 47 | VGA线 | 绿联 | 25米 | 3 | 根 |
| 48 | DVI转VGA | 绿联 | DVI转VGA | 3 | 只 |
| 49 | VGA转DVI-D母线 | 绿联 | VGA转DVI-D母线 | 4 | 根 |
| 50 | DVI公对公 | 绿联 | DVI公对公 1米 | 4 | 根 |
| 十二、IBMS集成系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台管理服务器 | DELL | Xeon E5-2600/16G/1T | 1 | 台 |
| 2 | 操作系统 | 微软 | Server2012/win10 | 1 | 套 |
| 3 | 数据库软件 | 微软 | Mysq1/Redis | 1 | 套 |
| 4 | 工作站 | 联想 | 17/16G/独显 | 1 | 台 |
| 5 | 服务器导轨 | 浪潮 | 标准服务器版 | 1 | 根 |
| 6 | 智慧云平台 | 太安 | 定制 | 1 | 套 |
| 7 | 模型建设 | 太安 | 图形 | 1 | 套 |
| 8 | B/S智能客户端套件 | 太安 | GH-CLOUD | 1 | 套 |
| 9 | 视频监控系统接口 | 太安 | GH-INF-CCTV | 1 | 套 |
| 10 | VRV空调接口 | 太安 | GH-1NF-ALM | 1 | 套 |
| 11 | 门禁系统接口 | 太安 | GH-1NF-ACC | 1 | 套 |
| 12 | 会议系统 | 太安 | GH-1NF-Mee | 1 | 套 |
| 13 | 机房监控系统接口 | 太安 | GH-1NF-CPU | 1 | 套 |
| 14 | 信息发布系统接口 | 太安 | GH-INF-IFO | 1 | 套 |
| 15 | 背景音乐系统接口 | 太安 | GH-INF-PAS | 1 | 套 |
| 16 | 照明控制系统接口 | 太安 | GH-INF-LIG | 1 | 套 |
| 17 | 停车场控制系统接口 | 太安 | GH-INF-PAR | 1 | 套 |
| 18 | 能源管理接口 | 太安 | GH-INF-POW | 1 | 套 |
| 19 | 火灾报警 | 太安 | GH-INF-FAS | 1 | 套 |
| 20 | 软件界面 | 太安 | 定 制 | 1 | 套 |
| 十三、二层展厅管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序主屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸12160mm*3520mm，分辨率4864*1408；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 42.8 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 6 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 114 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | DIGIBIRD | 定制，4路DVI输入8路DVI输出 | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主钢架结构：12160mm*3520mm | 42.8 | m² |
|  | 序地面屏 |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸12160mm*4960mm，分辨率4864*1980；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 60.31 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 8 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 152 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | DIGIBIRD | 定制，4路DVI输入8路DVI输出 | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：12160mm*4960mm | 60.31 | m² |
| 序侧面屏左 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸4960mm*3520mm，分辨率1980*1408；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 17.46 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 48 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：4960mm*3520mm | 17.46 | m² |
| 序侧面屏右 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸4960mm*3520mm，分辨率1980*1408；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 17.46 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 48 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：4960mm*3520mm | 17.46 | m² |
| 创新科技云导图 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸5920mm*2560mm，分辨率2368*1024；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 15.16 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 28 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：5920mm*2560mm | 15.16 | m² |
| 未来展望厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸4320mm*2080mm，分辨率1728*832；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 8.99 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 28 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：4320mm*2080mm | 8.99 | m² |
| 黄金区位 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸2880mm*3520mm，分辨率576*704；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 10.14 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 15 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：2880mm*3520mm | 10.14 | m² |
| 高端智能装备+新材料产业走字屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸42240mm*160mm，分辨率8448*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 6.76 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 3 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 69 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 920P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：42240mm*160mm | 6.76 | m² |
| 新一代显示技术走字屏幕01 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸8320mm*160mm，分辨率1664*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.33 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：8320mm*160mm | 1.33 | m² |
| 新一代显示技术走字屏幕02 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸8320mm*160mm，分辨率1664*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.33 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：8320mm*160mm | 1.33 | m² |
| 生物医药走字屏01 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸8320mm*160mm，分辨率1664*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.33 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：8320mm*160mm | 1.33 | m² |
| 生物医药走字屏02 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸8320mm*160mm，分辨率1664*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.33 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：8320mm*160mm | 1.33 | m² |
| 创新生态厅走字屏（立20） |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸5760mm*160mm，分辨率1152*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 0.92 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 9 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：5760mm*160mm | 0.92 | m² |
| 创新生态厅走字屏（立21） |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸12160mm*160mm，分辨率2432*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.95 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：12160mm*4960mm | 1.95 | m² |
| 创新生态厅走字屏（立18） |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸4800mm*2240mm，分辨率1920*896；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 10.56 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 30 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：4800mm*2240mm | 10.56 | m² |
| 控制设备及其他多媒体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制电脑 | 定制 | CPU：I7-8700K；主板Z370-plus; 内存：16G 芯片组：高速芯片组 图形卡：丽台P5000 固态硬盘：256 SSD；多功能工控机箱 | 4 | 台 |
| 2 | 控制电脑 | 定制 | CPU：I7-4790K；主板：B85； 内存：8G 芯片组：高速芯片组 图形卡：GTX1050 2G 固态硬盘：120G SSD；多功能工控机箱 | 11 | 台 |
| 3 | 主音箱 | BOSE | RMU208 | 5 | 只 |
| 4 | 超低音扬声器 | BOSE | MB12 | 2 | 只 |
| 5 | 功放 | PRINCE | AQ-8 | 1 | 套 |
| 6 | 高效率功放 | PRINCE | AQ-6 | 2 | 套 |
| 7 | 数字音频处理器 | BOSE | SP-24 | 2 | 套 |
| 8 | 解码器 | PRINCE | DSP9900 | 1 | 套 |
| 9 | 时序电源 | PRINCE | 328 | 1 | 套 |
| 10 | 电子相框 | 乐士利雅 | 15.6英寸，1920*1080 | 50 | 套 |
| 11 | 固定安装支架 | NB | 定制 | 50 | 套 |
| 12 | 电子相框 | 乐士利雅 | DPF-H22Z300（黑） | 30 | 套 |
| 13 | 信息发布终端 | aoless | AS-5100-ZNG | 39 | 台 |
| 14 | AOLSEE终端授权软件 | aoless | 终端授权软件V8.1 | 39 | 套 |
| 15 | 信息发布系统 | aoless | 信息发布系统平台软件 | 1 | 套 |
| 16 | 吊装支架 | NB | 定制 | 3 | 套 |
| 17 | 固定安装支架 | NB | 定制 | 34 | 套 |
| 18 | 80寸电视 | 夏普 | LCD-80X7000A | 2 | 台 |
| 19 | 固定安装支架 | NB | 定制 | 2 | 套 |
| 20 | 55寸电视 | 飞利浦 | 55HUF6932/T3 | 37 | 台 |
| 21 | 高清线 | 绿联 | HDMI 3米 | 39 | 根 |
| 22 | 液晶触摸一体机 | WINALL | WA-E32,32英寸，1080P，10点电容屏，I5,8G内存，64固态 | 1 | 台 |
| 23 | 液晶触摸一体机 | WINALL | WA-E43,43英寸，1080P，10点电容屏，I5,8G内存，64固态 | 2 | 台 |
| 24 | 液晶触摸一体机 | 夏普 | 80X800；I5;8G；64G固态 | 1 | 台 |
| 25 | 液晶模组 | LG | 1920*1080，显示尺寸：1560*882 | 1 | 台 |
| 26 | 控制电脑 | 定制 | CPU：I7-4790K；主板：B85； 内存：16G 芯片组：高速芯片组 图形卡：GTX1050 2G 固态硬盘：120G SSD；多功能工控机箱 | 1 | 台 |
| 27 | 高清线 | 绿联 | HDMI 15米 | 1 | 根 |
| 28 | 电视小车 | 定制 | 定制液晶外壳、底座结构，采用金属钣金工艺 | 1 | 套 |
| 29 | 直流电机 | 定制 | VRKU定制款无刷电机，解决市面电机噪音过大、运行不平滑、刹车不平稳问题 | 1 | 套 |
| 30 | 影像采集 | 定制 | 高清协议数字信号摄像器 网络传输 | 1 | 套 |
| 31 | 编码控制器 | 定制 | VRKU定制开发MK-20控制器。作为主信号数据的接收与中转使用。可在5毫秒内做出响应以及数据的下发接收，能够做到超低速行驶，在低速行驶过程中能够很好的过滤掉电机低速运转造成的顿挫现象 | 1 | 套 |
| 32 | 限位传感器 | 定制 | 用于电机长期运行产生的数据累计差的清除以及终点位置的二次判定 | 1 | 套 |
| 33 | 线性滑轨 | 定制 | 根据使用环境定制无障碍自由会动轨道 含滑轮组以及收线链 | 5 | M |
| 34 | 轨道控制及媒体控制系统 | 定制 | VRKU定制轨道系统，控制服务程序，前台运行在控制主机上，支持Win7/8/10系统环境。轨道控制系统负责显示端位置信息的时时发送以及接收 | 1 | 套 |
| 35 | 线材辅料 | 定制 | 电源线及插板,控制线及配件 | 1 | 套 |
| 36 | 音响系统 | BOSE | 2.0声道 | 3 | 套 |
| 37 | 全息柜 | 定制 | 定制，4台50寸液晶显示单元，内置音箱，工业控制电脑I7,16G内存，64G固态硬盘，显卡GTX1060 | 1 | 套 |
| 38 | 投影机 | BENQ | LU951ST | 3 | 台 |
| 39 | 投影机专用支架 | NB | 定制 | 3 | 套 |
| 40 | 聚音罩音响 | 国产 | P-400A | 3 | 套 |
| 41 | 高清线 | 绿联 | HDMI 20米 | 3 | 根 |
| 42 | 拼接屏 | YD | YD-55-0MM | 4 | 台 |
| 43 | 拼接控制器 | YD | YD-PJ6000 | 4 | 台 |
| 44 | 高清信号处理器 | YD | YD-XH8700 | 1 | 台 |
| 45 | 壁装支架 | YD | YD-6063-T6 | 4 | 套 |
| 46 | 系统控制软件 | YD | YD-LCDV2.0 | 1 | 套 |
| 47 | 连接线 | 绿联 | YD-4K-LIAN | 4 | 套 |
| 48 | 定制触摸框 | YD | 10点红外触摸，2745*1215mm | 1 | 套 |
| 49 | 单反相机 | 佳能 | EOS750D | 1 | 台 |
| 50 | 单反相机专用包 | 智慧地球 | P1200 | 1 | 只 |
| 51 | 打印机 | HP | M553DN | 1 | 台 |
| 52 | 工业机器人技能考核实训台 | 埃斯顿 | 工业机器人由工业主题、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成，是一种仿人操作自动控制、可重复编程、能在三维空间内完成各种作业的几点一体化自动生产设备 | 1 | 套 |
| 53 | 全固态多功能雷达模块 | 定制 | XFR724 1200mm*700mm | 1 | 个 |
| 54 | 工业废水处理模块 | 定制 | 1200mm*700mm | 1 | 个 |
| 55 | 垃圾渗滤液处理系统模型 | 定制 | 1200mm*700mm | 1 | 个 |
| 56 | 空气压缩机 | 捷豹 | 550-24 | 1 | 台 |
| 57 | PDU | 图腾 | 10位 | 1 | 只 |
| 58 | 接线板 | 海锚 | 10位 | 3 | 只 |
| 59 | DVI线 |  | 3米 | 30 | 根 |

## 二、项目需求清单

| 序号 | 产品/服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁科技创新中心弱电智能化维保服务 | 1 | 项 |  |
| 2 | 备件替换服务 | 1 | 项 |  |
| 3 | 驻场服务 | 1 | 项 |  |

## 三、技术部分要求

### 综合布线系统

综合布线与管路系统维保内容包含信息点、线路维护、配线架等前端设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1)	定期须对信息点设备的使用状态进行检查、管理和维护。

2)	对所有维护、修改进行登记，定期向采购人进行汇报。

3)	系统中的出现故障，中标人及时予以维修，对于较严重故障，现场无法维修的，立即检测出相关问题并提供备品备件予以更换，保证系统正常运行。

4)	例检文件包括相应的设备系统维护档案，相应的文档，主要包括应急计划、季度工作计划、季度工作报告、巡检维护报告、故障处理报告、年度总结报告等。

### 视频监控系统

视频监控系统维保内容重点包含线路维护、监控前端设备维护、监控软件维护、硬盘网络存储设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1)	当系统的关键设备出现故障、无法使用或者特殊、紧急情况时，提供备件更换服务，根据故障等级及故障处理要求时限解决故障。

2)	报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。

3)	监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

4)	每日对监控画面进行巡检。另外对于监控前端设备角度，时间标签等情况定期检查，形成相应的文档，主要包括应急计划、月度工作计划、月度工作报告、巡检维护报告、故障处理报告、年度总结报告等

### 门禁一卡通系统

维保服务内容如下：

1)	日常保修服务：根据故障现场对存在故障的设备进行排查，并进行故障消缺，对巡检和故障处理过程进行记录，形成日常处理流程及故障保修单。

2)	定期对前端设备如门磁，读卡器，控制器，人行闸机等进行检查维护。

3)	当本系统的关键设备出现故障，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

4)	设备除尘及季度巡检工作：运维人员不定期对门禁设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度对门禁设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

### 计算机网络系统

江宁科技创新中心大楼所涉及到的网络包括：外网、设备网。

计算机网络系统维保内容包含核心路由器、核心交换机、接入交换机交换机、安全设备等及其附属设备，以及计算机网络各设备软件系统、集成平台管理软件、管理客户端软件的维护。维保服务内容如下：

1）当系统的关键设备出现故障、无法使用或者特殊、紧急情况时，提供备件更换服务，根据故障等级及故障处理要求时限解决故障。

2）驻场运维工程师每季度对所有网络设备进行巡检，进行保养。例检要有记录和公司相关技术人员签字盖章。如硬件报警、日志报错，及时发现并通过书面方式向采购人提出合理建议。例检文件应包括相应的设备系统维护档案，主要包括应急计划、季度工作计划、季度工作报告、巡检维护报告、故障处理报告、年度总结报告等。

3）驻场运维人员须制定核心设备除尘计划，对所有网络设备每半年进行一次设备除尘。

### 信息发布系统

1）日常例行巡检：每日对信息发布系统设备进行每日例行巡检工作，确定设备正常使用。

2）日常保修：日常工作中，信息发布系统出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3）设备除尘及季度巡检工作：驻场运维人员不定期对各信息发布设备进行除尘确保设备更高的稳定性。驻场运维人员每季度对信息发布设备进行全方位巡检工作，排除隐患的部件，巡检结束后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

4）每月例行对LED屏、触摸一体机等设备外观进行检查，检查表面有无腐蚀、老化、无图像、图像失真等情况。

5）在系统软件有更新的必要时及时对系统进行更新，每月对系统软件进行优化。

6）每月定期对电子屏远程传输文本功能及本地传输功能进行测试，LED屏画面能够正常进行切换。

### 多媒体会议系统

多媒体区域包括：3F1#会议室、3F2#会议室、五层会议室（80平方）、3F舞台会议室、普通小会议室（3间）、三层会议室（68平方）、3F3#会议室，多媒体会议系统维保服务主要内容如下：

1)	日常例行巡检工作：会议系统运维工程师根据江宁科技局指示及当日工作安排对本日涉及使用的会议室设备进行每日的例行巡检工作，保障会议的顺利开展。

2)	日常保修工作：日常工作中，会议系统中出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3)	重要会议、视频会议保障工作。

4)	设备除尘及季度巡检工作：驻场运维人员不定期对各会议室多媒体设备进行除尘确保设备更高的稳定性。驻场运维人员每季度对会议设备进行全方位巡检工作，排除隐患的部件，巡检结束后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

### 背景音乐系统

维保服务内容如下：

1)	日常保修服务：确保背景音乐系统正常使用，对存在故障的设备予以及时更换。

2)	日常例行巡检：运维工程师每日开启、检测各广播设备。

3)	设备除尘及季度巡检工作：运维人员定期对背景音乐系统设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度对背景音乐系统设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

### 能耗管理系统

维保服务内容如下：

1)	日常保修服务：确保能耗管理系统正常使用，对存在故障的设备予以及时更换。

2)	日常例行巡检：日常工作中，能耗管理系统出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3)	设备除尘及季度巡检工作：运维人员定期对能耗管理系统设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度对智能照明系统设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

### 智能照明系统

维保服务内容如下：

1)	日常保修服务：确保智能照明系统正常使用，对存在故障的设备予以及时更换。

2)	日常例行巡检：日常工作中，智能照明系统出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3)	设备除尘及季度巡检工作：运维人员定期对智能照明系统设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度对智能照明系统设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

### 机房工程

维保服务内容如下：

1)	每工作日例行检查监控机房内配电柜、UPS主机、电池、精密空调、动环各设备模块的运行状态，根据故障处理服务要求，及时处理故障，完成故障修复工作，要求检查频次不少于两次。

2)	系统的关键设备出现故障、无法使用或者特殊、紧急情况时，提供备件更换服务，根据故障等级及故障处理要求时限解决故障。

3)	不定期对机房配电线路及接口进行检查维护。

4)	机房基础维护管理：机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗及相关配套的维护管理。

5)	机房监控设备维护管理：供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备。

6)	每日安排机房值班巡检，观察服务器，存储设备状态灯，日志板，电源指示灯，硬盘指示灯有无报警。遇故障及时判断并上报信息科领导。

7)	精密空调定期检查三角带磨损和空调滤网清洁度，定期更换，外机保证每半年至少清理一次。

### 庭审系统

维保服务内容如下：

1)	日常例行巡检工作：运维工程师根据江宁科技局指示及当日工作安排对本日涉及使用的会议室设备进行每日的例行巡检工作，保障会议的顺利开展。

2)	日常保修工作：日常工作中，庭审系统中出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3)	重要会议、视频会议保障工作。

4)	设备除尘及季度巡检工作：驻场运维人员不定期对庭审系统设备进行除尘确保设备更高的稳定性。驻场运维人员每季度对庭审设备进行全方位巡检工作，排除隐患的部件，巡检结束后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

### IBMS系统集成

维保服务内容如下：

1）每工作日例行对系统进行检查，确保系统使用稳定；

2）定期对系统进行更新、优化。

### 二层展厅管理系统

维保服务内容如下：

- 每月例行对LED屏、触摸一体机等设备外观进行检查，检查表面有无腐蚀、老化、无图像、图像失真等情况。

- 每月对电子屏内部尘土进行清理工作。

3）每月检查电脑控制主机，主机配件是否齐全；

4）在系统软件有更新的必要时及时对系统进行更新，每月对系统软件进行优化。

每月定期对电子屏远程传输文本功能及本地传输功能进行测试，LED屏画面能够正常进行切换。

5）每月对管理软件内各功能进行测试，所有均能成功使用。

6）根据需要不定期对显示的内容进行更换。

四、运维服务管理要求：

1、总体要求

供应商承担本次维保范围内所有系统软硬件设备的日常维护、定期巡检、系统优化、故障处理、设备维修、耗材更换、咨询等维保服务工作。供应商承担包含维修维护服务的人工费用、更换原厂备件的费用、相关技术支持及培训在内的一切与服务有关的费用。

★供应商需承诺针对本次维保服务提供不少于1名技术人员驻场服务，需单独提供承诺函并加盖公章，未提供将作为无效投标处理。

2、服务质量要求

供应商提供的运维服务应规范、及时、有效，准确，满足以下质量要求：

（1）在履行合同期间，所有维保设备（含非使用不当、非人为原因造成故障的）损坏产生的维修费用、材料更换及人力费用都归中标供应商负责，如无法修复由供应商免费进行设备更换。

（2）保障运维期间设备运行稳定，运维工作需规范及时，严禁因工作不到位或工作失误导致设备或系统停用超过1小时。

（3）严禁因维护工作不规范、不及时、不到位或工作失误导致设备配置及系统信息丢失。

（4）严格遵循维管理相关规定开展工作，杜绝运维工作违规事件，包括：遵守运维服务时限和服务周期规定，遵循运维流程规定，及时填写各种运维表单和记录，及时提交相关运维资料。

如发生中标方未能在规定时间内进行响应的问题时，采购方有权利每次按照年维护总费1%的标准来计算每次损失，损失费用均由中标方承担并从其维护费用中扣除。累计三次出现该问题后，采购方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

3、工作规范要求

（1）中标供应商必须严格遵循采购方机房信息系统运维工作流程、规范、标准和制度要求，在采购方指定的设备中按照开展规定工作，做好各项工作的过程及结果的详细记录。

（2）中标供应商必须严格执行工作审批流程，未经许可不得擅自扩大工作范围。

（3）中标供应商在维护工作中必须严格遵循早发现、早汇报、早处理原则。任何情况下，都不能向采购方隐瞒维护工作真实情况。

（4）中标供应商在维护工作中要做好备份、测试、监护等风险预防措施，杜绝工作失误造成的系统故障、数据丢失等事件。

4、备品备件要求

★基于江宁科技局各智慧楼宇系统的重要性，为提高出现硬件故障后备件更换的速度和效率，避免影响系统的正常运行，缩短重大故障的恢复时间，应准备充足的备品备件，并须提供相关承诺函并加盖企业公章。

5、巡检服务要求

1)	巡检要求

驻场运维人员负责定期对重要系统和设备进行专项季度巡检，记录设备的运行状况，对重要系统核心设备进行除尘及清洁，各系统巡检结束须制作巡检报告，指出巡检中出现的问题，并提出解决办法。

巡检及维护保养的内容包括但不仅限于以下内容：

	综合布线核心设备、计算机网络及安全设备状态和配置检查、设备的除尘等；

	各个系统核心服务器设备、存储设备及其运行软件的状态和配置检查、垃圾数据清理、设备除尘等；

	对安防监控摄像头清晰度检查，定期对摄像头进行维护保养和灰尘清理等保养工作；

	对机房精密空调过滤网进行清洗更换，过滤网要求不少于3个月必须更换一次；

	每年至少组织一次UPS维护保养工作，检查UPS电池是否存在漏液、电量下降至安全值等方面问题；

	对会议系统设备进行功能性测试、设备状态检查、设备除尘清理、投影机检查和无法使用的灯泡的更换等保养工作；

	对信息发布等系统的LED大屏显示、触控一体机、媒体播放器等设备进行检查，及时处理、维修或更换有故障隐患的设备部件，保证系统的正常使用；

	对其他各个智能化子系统的设备运行状态、除尘清理等维护保养工作；

	运维周期及范围内合肥市公安局监所管理支队要求的智能化相关系统设备的检查、维护及保养工作。

2)	巡检发现的故障处理及隐患处理

巡检中发现的故障隐患需及时告知采购人，并在巡检结束后1周内处理完毕。

6、性能优化

供应商提供关于运维项目范围内计算机网络系统平台及各软硬件系统平台的操作系统、数据库等运行过程中根据业务需要进行调整和优化。

7、重要工作保障要求

供应商应根据合江宁科技创新中心要求，提供重要工作、重点时间（春节、清明、五一、中秋、十一等节假日及其他重点时间）、重大任务的系统运维保障。除驻场运维人员外，供应商须根据江宁科技创新中心实际需要，安排其他专业工程师提供现场技术支撑。

重大工作安排或活动开始前3个工作日内，现场驻场运维人员应对涉及相关的系统进行功能性测试，必要时须提供现场实时保障，确保重要工作或活动的顺利开展。

8、服务总结报告

供应商每季度提交季度运维工作报告，报告内容包括但不仅限于故障处理情况、重要事件记录、各智能化系统运行情况、存在的问题及解决措施或建议、重点运维工作内容等事项，每季度结束后的5个工作日内提交采购人审阅。

9、应急故障处置

供应商应制定紧急事件处理的应急预案，并报采购人审阅和备案。如若发生大规模病毒灾难、软硬件升级、大批量设备安装调试、需大规模手工维护设备时须根据江宁科技创新中心需求及时增加相应人数的工程师配合开展进行以上工作，必须在江宁科技创新中心规定的期限内完成，不得影响正常工作使用；提供节假日设备应急维修保障，提供值班人员联系电话，电话内不能解决问题的，须在4个小时内另行安排技术人员到达现场进行维修。

10、技术咨询及解决方案咨询

供应商应为江宁科技创新中心提供关于运维项目相关的技术及方案咨询服务、有关项目的实施技术支撑服务一级常规的专题技术分析与系统测试工作。

11、系统补丁及版本升级

供应商应跟踪维保范围内重要系统的软件补丁更新情况，按月向采购人提供补丁升级建议，提供相关补丁升级文档、补丁升级影响范围。

供应商应根据采购人要求，对各类硬件、操作系统、数据库和中间件进行补丁升级（包含预防性和修复性补丁服务），优化升级工作必须制定详细实施方案。

12、项目实施要求

在本项目运维服务期内，中标供应商须配合江宁科技创新中心有关项目的实施工作（包含设备安装、系统升级或扩容等），并提供必要的技术支持。

五、商务部分要求

1、服务期

项目服务期为一年，2025年1月1日至2025年12月31日。

2、售后服务要求

1）服务期内，优先通过电话指导、远程技术支持、远程分析判断进行快速问题处理。必要时，服务工程师快速到达现场，检查系统设施和处理故障，实施解决故障的有效方案，恢复信息系统正常运行。供应商服务响应时间为7x24小时，服务电话响应时间少于30秒，2小时内可到达现场。一般故障24小时内排除，如若24小时内不能解决故障问题，应免费在下一个24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位。当遇重大活动保障时根据需增派专人驻点保障，中标单位应在接到通知后的4小时内解决故障。

2）如发生中标方未能在规定时间内进行响应的问题时，采购方有权利每次按照年维护总费用1%的标准来计算每次损失，损失费用均由中标方承担并从其维护费用中扣除。累计三次出现该问题后，采购方有权追究供应商的违约责任。

3）供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

4）指定专人或项目技术小组负责处理用户的技术咨询和服务，提供 7x24 小时现场及远程技术支持服务。

5）服务提供方应负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

3、服务保障和自罚承诺

3.1供应商应对照招标文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

3.2如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

3.3如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

4、报价说明

4.1报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

4.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

4.3供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

5、付款及考核

合同签订后30工作日内由采购方支付合同总额的40%，在运维周期结束后15个工作日内，由采购人组织对中标人运维服务整体质量进行最终考核，根据考核结果支付尾款。中标人提供本项目运维相关的所有材料并向采购人进行汇报,由采购人组织对该运维服务进行最终考核评价。

考核分数在80分及以上，支付剩余全部余款。

考核分在70-79分的，支付扣除合同总额5%后的剩余金额。

考核分在60-69分的，支付扣除合同总额10%后的剩余金额。

考核分在60分以下的，支付扣除合同总额20%后的剩余金额。

具体考核项目如下：

| 序号 | 评价项 | 评价详细内容 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维响应考核（30分） | 响应时间为7x24小时，2小时内到达现场，24小时内排除故障，如若24小时内不能解决故障问题，应免费在下一个24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位。因响应不及时或处置不及时而影响工作的，视轻重程度，每发生一次扣5-10分。故障处理分析报告超时、缺失或质量不合要求的，每发生一次扣5分。 |  |  |
| 2 | 备品备件考核（20分） | 确保承诺提供的备品备件的真实、完整、可用。每发生一次硬件更换不及时的，扣5分。 |  |  |
| 3 | 日常巡检考核（15分） | 未按照要求对运维范围内系统及设备进行定期巡检的，每发生一次扣5分。巡检报告超时提交、未提交或质量不合要求的，每发生一次扣5分。 |  |  |
| 4 | 性能优化考核（5分） | 未按照要求对运维范围内系统及设备进行性能优化分析的，每发生一次扣5分。性能优化分析报告超时提交、未提交或质量不合要求的，每发生一次扣5分。 |  |  |
| 5 | 系统维护考核（10分） | 未按照采购人要求提供重要工作系统运维保障的，每发生一次扣5分。 |  |  |
| 6 | 驻场人员考核（20分） | 根据运维驻场人员在工作中的责任心、工作态度、工作作风、工作技术水平等酌情打分。 |  |  |

# 第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：2025年弱电智能化维保服务

使用单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（甲方）                                     供应商（乙方）

住所地：                                           住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理机构的招标采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物和服务：

2、货物和服务名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物和服务总价款为（大写）         人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                  号标的采购、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物和服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方提供的货物和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

3、除特别说明外，质量保证期为自验收合格后      ，在此期间，乙方提供免费质保服务。

第六条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后           天内将货物和服务安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购 文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物和服务应当完全符合本合同或者采购、投标文件所规定的数量和规格要求。乙方提供的货物和服务不符合投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物和服务调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

4、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第七条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及采购、投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物和服务的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结  构、性能、主要部件的构造及处理， 日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修24工作小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定

第八条 履约保证金

1、无 （若有，需填写）

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：（详见招标文件）

第十条违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞 纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方 有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达 到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此 遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 4-6 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求， 或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

第十一条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合 同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务

第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费 由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）                    乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                                    代表人：

电    话：                                  电    话：

帐    号：                                  帐    号：

# 第六章  投标文件格式及附件

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2024-0049

项目名称：2025年弱电智能化维保服务

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁区生产力促进中心

根据贵方＿＿（项目名称）＿＿（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人＿＿（姓名和职务）代表供应商＿＿（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标文件要求，我们的投标报价为             （大写）。

3、拟派本项目负责人        （姓名） 。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

## 附件二、授权委托书格式

授权委托书

南京市江宁区生产力促进中心：

本授权书声明：注册于＿＿（供应商住址）的＿＿（供应商名称）代表本公司授权在下面签字的＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿（项目名称），＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

授权委托人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

（注：后附授权委托人身份证正反面复印件）

## 附件三、开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标报价

小写（人民币：元）：

日  期：

## 附件四、分项报价表

分项报价表（格式自拟）

项目名称：

项目编号：

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月 日

## 附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的参数、规格 | 供应商提供的技术参数 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件中的所有条款，并对所有偏离的条目列入上表。此表不允许空白，若无偏离，可写全部响应。未列入上表的视为供应商完全响应。

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标要求的商务条款 | 供应商响应的商务要求 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、说明：供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表。此表不允许空白，若无偏离，可写全部响应。未列入上表的视为供应商完全响应。

## 附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请同时提供以上人员的身份证、相关专业、职称或执业资格等证明材料（如有）。

## 附件八、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并按评审标准要求附业绩合同复印件等相关证明。

## 附件九、技术说明（项目实施方案等）

技术说明（自行编制）

## 附件十、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制，格式自拟）

## 附件十一、公开招标文件要求或供应商认为投标需要的其他证明文件及材料

附件十三、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

## 附件十四、政府采购政策

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

项目名称，属于软件和信息技术服务业，承接企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于中型企业    小型企业    微型企业。

…

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |