南京市建邺区市场监督管理局

竞争性磋商文件

项目名称：2025年度农贸市场常规检测试剂耗材和常规检测实验耗材采购

项目编号：JSZC-320105-LBZB-C2024-0019

采购代理机构：江苏励邦招标代理有限公司

2024年12月

目录

第一章   竞争性磋商邀请	1

第二章   竞争性磋商须知	4

第三章   合同文本	13

第四章   采购需求	15

第五章   评审办法与评审标准	18

第六章   响应文件格式及附件	20

# 竞争性磋商邀请

江苏励邦招标代理有限公司受南京市建邺区市场监督管理局的委托，就2025年度农贸市场常规检测试剂耗材和常规检测实验耗材采购项目（项目编号：JSZC-320105-LBZB-C2024-0019）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加报价和磋商。

项目概况

南京市建邺区市场监督管理局2025年度农贸市场常规检测试剂耗材和常规检测实验耗材采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区江东北路305号9-B座获取采购文件，并于2024年12月24日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320105-LBZB-C2024-0019

2、项目名称：2025年度农贸市场常规检测试剂耗材和常规检测实验耗材采购

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：105万元

5、最高限价：100万元

6、采购需求：拟选定2家供应商为2025年度南京市建邺区农贸市场提供常规检测试剂耗材和常规检测实验耗材。全年检测试剂量预估如下表，其中核心产品为孔雀石绿胶体金检测卡。具体详见第四章采购需求。

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化类检测试剂 |  |  |  |  |
| 1 | 有机磷-氨基甲酸酯类 | 300批次/盒 | 177600 | 批次 |
| 2 | 吊白块试剂盒 | 固体检测限15ppm，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 3 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 固定检测限50mg/kg，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 4 | 亚硝酸盐试剂盒 | 固体检测限1ppm，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 5 | 甲醛试剂盒 | 固体检测限5mg/kg，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 6 | 双氧水试剂盒 | 固体检测限40ppm，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 胶体金类检测试剂 |  |  |  |  |
| 7 | 克伦特罗胶体金检测卡 | 0.5ppb，40批次/盒 | 8840 | 批次 |
| 8 | 莱克多巴胺胶体金检测卡 | 0.5ppb，40批次/盒 | 8840 | 批次 |
| 9 | 沙丁胺醇胶体金检测卡 | 0.5ppb，40批次/盒 | 8840 | 批次 |
| 10 | 恩诺沙星胶体金检测卡 | 80ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 11 | 呋喃西林快速检测卡 | 0.5ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 12 | 呋喃唑酮快速检测试剂盒 | 0.5ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 13 | 氟苯尼考胶体金检测卡 | 10ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 14 | 孔雀石绿胶体金检测卡 | 0.5ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 15 | 氯霉素快速检测卡 | 0.1ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 16 | 吡虫啉胶体金检测卡 | 50ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 17 | 噻虫胺胶体金检测卡 | 500ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 18 | 腐霉利胶体金检测卡 | 100ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 19 | 4-氯苯氧乙酸钠检测卡 | 200ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 20 | 噻虫嗪胶体金检测卡 | 50ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 耗材 |  |  |  |  |
| 21 | 比色皿 | 1盒4个 | 70 | 盒 |
| 22 | 200ul吸头 | / | 100 | 包 |
| 23 | 1000ul吸头 | / | 25 | 包 |
| 24 | 5000ul吸头 | / | 25 | 包 |
| 25 | 10ml离心管 | / | 25 | 包 |
| 26 | 15ml离心管 | / | 40 | 包 |
| 27 | 自封袋 | / | 240 | 包 |
| 28 | 乳胶手套 | S/M/L号 | 280 | 盒 |
| 29 | 热敏打印纸 | / | 300 | 卷 |
| 30 | 不干胶打印纸 | / | 300 | 卷 |

- 上表中规格型号仅作参考，以批次量为准。

上述常规检测试剂耗材和常规检测实验耗材为预估量，按实际使用量结算。根据规定要求，部分试剂品种需作季节性调整，调整后的总价不超过合同价。

7、合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止。

8、本项目所属行业为其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加本项目竞争性磋商活动前3年内（距提交响应文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面证明材料。

1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目不接受联合体投标。投标人须对项目要求全部内容进行投标，不允许分包、转包。

4、具有良好的信用记录（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

5、本项目拒绝下述供应商参加本次采购活动：

5.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）特定资格要求

本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；未在规定时间内招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

2、地点：南京市鼓楼区江东北路305号9-B座。

3、方式：电子文件网上申请领取、书面文件现场领取。投标人上传招标文件申请表或付款凭证（如有）至邮箱：jslibang_public@126.com后申请获取电子文件或纸质采购文件，付款凭证需注明项目名称和项目编号，代理机构经审核通过后网上发放电子招标文件或现场发放纸质采购文件。

4、售价：100元/套。

招标文件费用的收款账户信息如下：

账户名称：江苏励邦招标代理有限公司

开户银行：中国银行草场门支行

账号：509277386442

- 四、响应文件提交截止时间、开启时间和地点

1、2024年12月24日14点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次竞争性磋商联系方式

1、采购人信息

名称：建邺区市场监督管理局

地址：南京市建邺区雨润大街99号

联系人：徐老师

联系方式：025-85739702

2、招标代理机构信息

名称：江苏励邦招标代理有限公司

地址：南京市鼓楼区江东北路305号9-B座

联系人：刘老师

联系方式：13815884695

- 八、其他

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏励邦招标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次招标不收取投标保证金。

4、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10 号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日 2 天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

# 第二章  竞争性磋商须知

- 一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏励邦招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购，成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费基准费率计算（每家最低收费6000元整），在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清和修改

7.1招标文件的澄清

7.1.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

7.2招标文件的修改

7.2.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.2.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、响应文件的编制

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15、磋商有效期

15.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22、磋商小组

22.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

代理机构质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市江东中路305号9-B座。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、成交通知书

29.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

注：以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_南京市建邺区市场监督管理局_

乙方：（卖方）______                   ___

甲、乙双方根据根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照江苏励邦招标代理有限公司                        项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列货物和服务：                    等工作。

服务内容详见乙方响应性文件等，招标文件中的常规检测试剂耗材和常规检测实验耗材为预估量，按实际使用量结算。根据规定要求，部分试剂品种需作季节性调整，调整后的总价不超过合同价。

- 第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

- 第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

- 第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

- 第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：按照采购文件要求。

- 第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市建邺区市场监督管理局组织的政府采购活动。

- 第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十三条 合同服务期限

自合同签订之日起至2025年12月31日止。

- 第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

签订日期：      年    月   日                  签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

- 一、项目概况

根据市食品安全委员会关于印发《南京市农贸（批发）市场食品快速检测室建设及运行指导意见》的通知（宁食安委[2019]4号），南京市建邺区市场监督管理局承担全区现有的23家农贸市场（含集庆副食品市场）及2025年新建农贸市场的常规检测试剂耗材和常规检测实验耗材采购。本次采购确定2家成交供应商（排名不分先后），每家成交供应商各承担约50%的采购总量。

二、采购产品清单

全年检测试剂量预估如下表，其中核心产品为孔雀石绿胶体金检测卡。

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化类检测试剂 |  |  |  |  |
| 1 | 有机磷-氨基甲酸酯类 | 300批次/盒 | 177600 | 批次 |
| 2 | 吊白块试剂盒 | 固体检测限15ppm，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 3 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 固定检测限50mg/kg，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 4 | 亚硝酸盐试剂盒 | 固体检测限1ppm，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 5 | 甲醛试剂盒 | 固体检测限5mg/kg，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 6 | 双氧水试剂盒 | 固体检测限40ppm，100批次/盒 | 2240 | 批次 |
| 胶体金类检测试剂 |  |  |  |  |
| 7 | 克伦特罗胶体金检测卡 | 0.5ppb，40批次/盒 | 8840 | 批次 |
| 8 | 莱克多巴胺胶体金检测卡 | 0.5ppb，40批次/盒 | 8840 | 批次 |
| 9 | 沙丁胺醇胶体金检测卡 | 0.5ppb，40批次/盒 | 8840 | 批次 |
| 10 | 恩诺沙星胶体金检测卡 | 80ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 11 | 呋喃西林快速检测卡 | 0.5ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 12 | 呋喃唑酮快速检测试剂盒 | 0.5ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 13 | 氟苯尼考胶体金检测卡 | 10ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 14 | 孔雀石绿胶体金检测卡 | 0.5ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 15 | 氯霉素快速检测卡 | 0.1ppb，10批次/盒 | 1935 | 批次 |
| 16 | 吡虫啉胶体金检测卡 | 50ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 17 | 噻虫胺胶体金检测卡 | 500ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 18 | 腐霉利胶体金检测卡 | 100ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 19 | 4-氯苯氧乙酸钠检测卡 | 200ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 20 | 噻虫嗪胶体金检测卡 | 50ppb，10批次/盒 | 480 | 批次 |
| 耗材 |  |  |  |  |
| 21 | 比色皿 | 1盒4个 | 70 | 盒 |
| 22 | 200ul吸头 | / | 100 | 包 |
| 23 | 1000ul吸头 | / | 25 | 包 |
| 24 | 5000ul吸头 | / | 25 | 包 |
| 25 | 10ml离心管 | / | 25 | 包 |
| 26 | 15ml离心管 | / | 40 | 包 |
| 27 | 自封袋 | / | 240 | 包 |
| 28 | 乳胶手套 | S/M/L号 | 280 | 盒 |
| 29 | 热敏打印纸 | / | 300 | 卷 |
| 30 | 不干胶打印纸 | / | 300 | 卷 |

- 上表中规格型号仅作参考，以批次量为准。

- 上述常规检测试剂耗材和常规检测实验耗材为预估量，按实际使用量结算。根据规定要求，部分试剂品种需作季节性调整，调整后的总价不超过合同价

- 三、采购试剂技术要求

1、理化类检测试剂技术要求

▲1.1准确率：产品假阴性率应为0，假阳性率应≤5%，准确率应≥95%。

1.2保存条件：常温保存，注意避光，防潮。

1.3检测环境：可在4-40℃常规环境下使用。

▲1.4环保：产品不含毒害物质，使用后可直接做生活垃圾处理。

▲1.5包装：检测试剂独立包装，包装上应标明品名、生产日期等相关标识，每盒配备一份使用说明书。

2、胶体金类检测试剂技术要求

2.1规格：单片独立封装（包含干燥剂、一次性吸管），10—50条/盒。

2.2检测线/质控线：同时拥有检测线和质控线。根据检测线（T线）是否出现对样品的阴阳性进行判定。

▲2.3准确率：产品假阴性率应为0，假阳性率应≤5%，准确率应≥95%。

2.3保存条件：常温保存，注意避光，防潮。

2.5检测环境：可在4-40℃常规环境下使用。

▲2.6环保：产品不含毒害物质，使用后可直接做生活垃圾处理。

▲2.7每条检测卡独立铝箔袋包装，铝箔袋上应印有品牌商标、生产厂名、生产日期等相关标识，每盒配备一份使用说明书。

2.8每条检测卡上印制有带唯一编号二维码，二维码存储的信息包括：检测项目、检测卡编号等信息。

- 四、质量保证

供应商必须提供合格试剂，严格保证试剂质量，如一经发现是劣质产品，供应商应无条件接受退换，对于两次出现上述情况的供应商将给予警告直至停止其供货资格。同时供应商应保证采购人不因专利等法律问题受第三方起诉。

五、验收要求

货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、采购文件、采购文件及磋商过程中的有关材料进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场 30日内完成。

验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换。退换发生的费用均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

六、人员培训要求

供应商负责免费提供培训，供应商负责安排专业技术人员上门，对采购方相关人员进行培训，培训内容为操作方法、功能讲解、测量应用、日常存放等正常操作所需相关内容，采购人参与接受培训的人数不限，供应商需免费提供培训资料，培训次数应不少于3次。

所有费用均包含在响应供应商报价总价中，采购人不再另行支付费用。供应商应按采购文件要求的内容出具加盖公章的包含培训时间安排、培训人员安排和详细培训内容的承诺函原件。

七、质保及售后服务要求

1、质保期限：不少于 1 年。质保期限自双方验收合格并签署验收报告之日起计算。

2、供应商应有售后服务专门电话（需保持 24 小时畅通）人员。在质保期内，因产品生产工艺或原材料问题导致产品质量问题或使用不便的，供应商在接到采购人的电话后即时回应，必须在 10 小时内免费更换符合各项要求的产品。

八、知识产权要求

供应商应保证采购人在使用其成交后的响应产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，响应供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。供应商必须确保提供合格试剂，严格保证试剂质量，如一经发现是劣质产品，供应商应无条件接受退换，对于两次出现上述情况的供应商将给予警告直至停止其供货资格。

- 九、商务要求

1、交付要求

1.1交付时间：采购人指定时间。

1.2交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

1.3 供应商应保证所提供试剂是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，且应保证其提供的试剂在正确保存、正常使用条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在承诺的质量保证期限内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2、付款方式

采购人与成交供应商签订合同后，按照实际供货量每季度结算一次。

- 第五章  评审办法与评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求和评审因素的量化指标顺序排列，由磋商小组推荐出综合得分排名前两名的为成交供应商。

| 序号 | 评标因素 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，小数点后保留两位。 | 30 |
| 2 | 技术部分 （33分） | 2.1根据供应商提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价。技术参数标注“▲”为主要技术参数，每有一条负偏离项的扣2分，未标注的参数为一般参数，每有一条负偏离项的扣0.5分，扣完为止。要求投标人提供可以满足“▲”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书，并在证明材料上醒目标注对应参数，未标注的评审委员会有权认作不满足；完全按照招标文件技术参数复制作为响应文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评审委员会将有可能视为不满足。） | 15 |
|  |  | 2.2根据供应商所投产品经权威检测部门认证的产品测评报告，每提供一份得1分，本项最高得10分（以提供有效的测评报告复印件为准，一个产品仅接受一份报告，重复无效。） | 10 |
|  |  | 2.3响应供应商承诺服务期内提供至少三次以上产品使用培训的得4分（提供加盖公章的承诺函，格式自理，无承诺函的不得分。） | 4 |
|  |  | 2.4供应商具备配合采购人在建邺区范围内进行应急处置的能力。1小时以内的到达得4分；1（含）-2小时以内的得2分；3小时以内的得1分，其余不得分（需提供具体地址，采样后的运输方法。） | 4 |
| 3 | 项目方案（32分） | 3.1需求分析报告。根据响应供应商提供的对本项目的需求理解（包含本项目背景、现状描述、需求分析、建设目标及优化建议等）进行综合评分，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得2分；不符合或未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 3.2售后服务方案。根据响应供应商提供的售后服务方案，包括各售后服务团队、服务流程、应急处理方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）对方案明确、详细、合理、可行性方面综合评分，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得2分；不符合或未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 3.3培训方案。根据响应供应商针对产品的存放、保养、使用等分类别制定的培训方案（含培训时间安排、培训人员安排和详细培训内容等）进行综合评分，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得2分；不符合或未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 3.4验收方案。根据响应供应商提供的交付验收方案进行综合评分，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得2分；不符合或未提供不得分。 | 8 |
| 4 | 业绩 （5分） | 供应商自2020年起至今签署的类似货品合同，每提供1个得1分，最高得5分（以合同签订时间为准，提供合同复印件，原件备查。） | 5 |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第六章  磋商响应文件格式

注：

1、本部分内容仅提供格式参考。

2、投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4、投标人提交的材料不予退还。

5、全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6、响应文件应按照响应文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称（公章）：

日       期：

响应文件主要目录

请供应商编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 附件一：磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：江苏励邦招标代理有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与本次磋商活动有关的所有证据和资料。

2、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意在本项目磋商文件中规定的开标之日起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4、我们愿意向采购代理机构提供任何与本次磋商有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我们理解，你们无义务必须接受响应价最低的投标，并有权拒绝所有的响应。

6、如果我们成交，本次磋商文件和本响应文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据磋商文件的规定严格履行合同，履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

7、其他说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

- 附件二：开标一览表

开标一览表

（一式两份，一份单独封装，一份随投标文件正副本一并封装）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 响应货币/响应价格 | 是否为进口产品 （是/否） | 响应标的是否全部由中小微企业提供 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记密封单独提交。

2、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

3、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

4、“响应标的是否全部由中小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按磋商文件要求提供《中小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 附件三：分项报价表

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于中小微企业产品的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性回应磋商文件。

3、表中表格行数可自行添加。

- 附件四：商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商文件响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 验收要求 |  |  |
| 2 |  | 服务期限 |  |  |
| 3 |  | 付款条件 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表中列出的3条，如有负偏离，视为投标人不响应，作无效投标处理。未列出的，视为响应招标文件要求。

2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于磋商文件要求，负偏离指投标人的响应低于磋商文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件五：技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 响应文件 | 说明 | 重要参数证明文件响应的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对磋商文件第四章采购需求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝磋商文件技术要求作为响应内容。

2、响应文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在响应文件中的页码及具体位置。

3、投标人响应规格和磋商规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在产品验收时产生争议，采购人有权按照磋商文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六：拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工 作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 附件七：投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 附件八：政府采购政策

（一）《中小微企业声明函》

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为       ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为         的         项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

（三）属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

（四）节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

（五）环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

（六）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件九：信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章) : 法定代表人(签字) : 二 0 年 月 日 |  |  |

- 附件十：资格证明文件

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

2、法人代表授权书

致江苏励邦招标代理有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （投标人住址）的              （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

3、制造商授权书（如需）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担响应文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：

签字人姓名（签名）：

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间十二个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（成立不满一年无需提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前十二个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写。

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录声明

江苏励邦招标代理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本项目竞争性磋商前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写 “有”或“没有”）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

7、依法缴纳税收的记录

提供距开标时间十二个月内任意一月份的税收完税证明复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

8、依法缴纳社会保障资金的记录

提供距开标时间十二个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

9、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站查询的在招标公告发布之日前的信用记录网页截图并加盖公章

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

10、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

11、保密承诺函

承诺单位（公章）：

法定代表人签署：

日期：

- 附件十一：其他相关文件

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）